广西北部湾宏亚建设管理有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁师范大学武鸣校区体育馆灯光及扩音

系统设备采购项目

项目编号：GXZC2022-J1-003584-HYJS

采 购 人：南宁师范大学

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2022年11月14日

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	7

第三章 采购需求	23

第四章 评审程序和评定成交的标准	59

第五章 响应文件格式	65

第六章 采购合同文本	92

# 第一章 竞争性谈判公告

竞争性谈判公告

项目概况 南宁师范大学武鸣校区体育馆灯光及扩音系统设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）获取竞争性谈判文件，并于2022年11月21日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-J1-003584-HYJS

项目名称：南宁师范大学武鸣校区体育馆灯光及扩音系统设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额：2176237.59；

采购需求：

标项一

标项一名称：南宁师范大学武鸣校区体育馆照明改造LED

数量：1

预算金额（元）：685280

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球场灯光－场馆专用400W LED高顶灯（含安装） | 56 | 套 | 详见采购文件第三章《采购需求》 |
| 2 | 智能控制系统 | 1 | 套 |  |

最高限价（如有）：685280

合同履约期限：自签订合同之日起不少于2年

本标项不接受联合体投标

备注：

标项二

标项二名称：师范大学武鸣校区-扩音系统

数量：1

预算金额（元）：1490957.59

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左右主扩音箱 | 16 | 只 | 详见采购文件第三章《采购需求》 |
| 2 | 线阵低音音箱 | 4 | 只 |  |
| 3 | 线性音箱T型吊架 | 2 | 副 |  |
| 4 | 超重低音音箱 | 4 | 只 |  |
| 5 | 专业舞台返听音箱 | 6 | 只 |  |
| 6 | 观众席扩声音箱 | 12 | 只 |  |
| 7 | 有源监听音箱 | 2 | 只 |  |
| 8 | 左右主扩音箱功放 | 8 | 台 |  |
| 9 | 线阵低音音箱功放 | 2 | 台 |  |
| 10 | 超重低音音箱功放 | 2 | 台 |  |
| 11 | 专业舞台返听音箱功放 | 3 | 台 |  |
| 12 | 观众席扩声音箱功放 | 6 | 台 |  |
| 13 | 24路数字调音台 | 1 | 台 |  |
| 14 | 数字调音台Dante网络音频传输扩展卡 | 1 | 张 |  |
| 15 | Dante网络音频传输器 | 1 | 台 |  |
| 16 | 数字音频矩阵处理器 | 2 | 套 |  |
| 17 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |  |
| 18 | 音频隔离器 | 1 | 台 |  |
| 19 | 电源时序器 | 7 | 台 |  |
| 20 | 无线手持话筒 （一拖二） | 2 | 套 |  |
| 21 | 无线头戴话筒 （一拖二） | 2 | 套 |  |
| 22 | 无线领夹话筒 （一拖二） | 2 | 套 |  |
| 23 | 天线放大器 | 2 | 台 |  |
| 24 | 天线放大器叶片支架 | 4 | 副 |  |
| 25 | 高端电容式多用途话筒 | 2 | 支 |  |
| 26 | 有线大合唱话筒 | 3 | 支 |  |
| 27 | 数字会议系统主机 | 1 | 台 |  |
| 28 | 无线会议主席单元 | 1 | 台 |  |
| 29 | 无线会议代表单元 | 8 | 台 |  |
| 30 | 无线数据扩展器/无线数据放大器 | 1 | 台 |  |
| 31 | 无线会议话筒40路专用USB充电箱 | 1 | 台 |  |
| 32 | 可编程中央控制主机（IOS/安卓） | 1 | 台 |  |
| 33 | 中控编程调试软件 | 1 | 套 |  |
| 34 | 无线路由器 | 1 | 台 |  |
| 35 | 红外发射棒 | 8 | 根 |  |
| 36 | 触摸控制屏 | 1 | 台 |  |
| 37 | 视频矩阵系统 | 1 | 台 |  |
| 38 | 智慧融合安全控制台 | 1 | 台 |  |
| 39 | 系统集成及调试服务 | 1 | 项 |  |

最高限价（如有）：1490957.59

合同履约期限：自签订合同之日起不少于1年

本标项不接受联合体投标

备注：

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一：建筑机电安装工程专业承包三级（含）及以上资质或城市及道路照明工程专业承包三级（含）及以上资质证书复印件。

三、获取竞争性谈判文件

时间：自公告发布之日起。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）： 2022年11月21日09 点30分

2、地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

五、开启

1.首次响应文件开启时间：2022年11月21日09 点30分（北京时间）

2.地点：“政采云”平台远程开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南宁师范大学

地 址：广西壮族自治区南宁市明秀东路175号

联系人：汪洋涛

联系电话：0771-3908051

2.采购代理机构信息

名 称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地　址：南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号

联系电话：0771-5670712

3.项目联系方式

项目联系人：卢小玲

电　 话：0771-5670712

广西北部湾宏亚建设管理有限公司2022年11月14日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告 |
| 6.2 | 不允许分包 |
| 7.1 | 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格： □随机抽取； ☑依次按节能环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的,提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2022年4月至 2022年9月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年4月至2022年9月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.标项一：建筑机电安装工程专业承包三级（含）及以上资质或城市及道路照明工程专业承包三级（含）及以上资质证书复印件。（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.标项一：建设行政管理部门核发的安全生产许可证的复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。 3.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 8.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 15.2 | 竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 60 日。 |
| 17.1 | 本项目不收取竞标保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数： 3 人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”或者“竞标邀请函” 首次响应文件解密时间： 30分钟 |
| 26 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
|  | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 28.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按成交金额的 2 %。 履约保证金退付方式、时间及条件：合同签订后，如中标人按合同履约的，并按照售后服务要求履行承诺且无质量问题的，自最终验收合格之日起，质保期期满后由采购人十五个工作日内向中标人支付（无息）。如中标人不按双方签订的合同履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿实际损失的，按实际损失赔偿。 履约保证金指定账户： 开户名：南宁师范大学 ； 开户银行：中国银行南宁市明秀东支行； 银行帐号：6262 5749 8267 统一社会信用代码：12450000498506980D 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西北部湾宏亚建设管理有限公司，联系电话：0771-5670712，通讯地址：广西北部湾宏亚建设管理有限公司（南宁市高新区科园大道东四路7号远信光电产业大楼25层2517号） 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交人收取，领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 ☑采购代理服务费收取标准： 以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格）收取。 2.采购代理费收取银行账户 开户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司南宁分公司； 开户银行：广西北部湾银行南宁市秀灵支行； 银行账号：805011663788888； |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
|  | 现场考察：标项一： 1、为了保证本次竞标人方案的合理性，竞标人须在竞标前需到采购单位进行现场踏勘。采购人统一组织现场考察，交通工具、费用由各供应商自行负责。 2、集中现场考察时间：2022年 11月18日09时00分集中，逾时不予接待。未在规定时间到场勘查的竞标人将视为自动放弃现场勘查的权利。 3、联系人：余老师，电话：15578878393 ；集中地点：南宁师范大学武鸣校区 4、现场考察携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件、个人有效身份证原件，以上材料加盖单位公章前往，并进行到场登记。未按要求提供资料的不予接待。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

##### 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告/竞标邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。

26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。

4、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。

标项一：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球场灯光－场馆专用400W LED高顶灯（含安装） | 套 | 56 | ▲一、比赛场地平均照度≥1400 lx，U1≥0.6，U2≥0.7，眩光值≦15。（提供采用专业光学模拟软件AGI1.96出具的照明设计方案） 二、LED灯具整灯技术要求 ▲1、灯具须为LED，单颗光源的额定功率不得低于0.88W，整灯额定功率400W±0.5%，频率50Hz。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲2、灯具须为一体式圆形高顶灯，不得采用驱动器与灯具分离式结构设计。考虑到顶棚结构承重问题，要求灯具外形尺寸：550*320mm（直径*高）（带灯罩），灯具重量：14.1Kg±0.5%（提供产品彩页及国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲3、所投灯具系列产品通过国家认可的第三方检测机构检测，功率因素≧0.95，防触电保护类型应为Ⅰ类。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4、灯具须有保护角防眩设计，原厂配套防眩遮光罩，有两种以上配光（含两种）。（提供附有配光曲线图的产品彩页资料） ▲5、灯具外壳采用新型铝合金材料。灯具外壳采用大面积散热筋设计，增加散热面积，通过镂空对流及散热筋设计，保证灯具具有良好的散热性。（提供灯具实物图并说明） ▲6、灯具具有耦合防水结构。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲7、防尘、防固体异物和防水等级≥IP66；IK防护等级IK08，冲击量5J。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲8、灯具具有1~10V调光，宽电压范围工作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲9、工作环境温度-20℃~45℃。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲10、灯具的生产、制造应符合国家或国际标准中的有关规定，并获得CQC国家质量认证。（提供国家认监委官网可查询的灯具CQC认证书） 三、LED灯具光源技术要求 ▲1、灯具光通量≥58000lm，色温≥5700K，显色指数Ra≥80，特殊显色指数R9≥0，光效≥120lm/W，频闪比≦1%，色容差SDCM≦1；光源的焊点温度≦85℃，使用寿命≥10万小时，保证10万小时的光衰≦30%，6万小时的光衰≦15%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的光源光谱测试报告复印件及提供国家认可的第三方检测机构出具的灯具光衰曲线图的检验报告） ▲2、灯具应采用Cree/Nichia/Lumileds芯片等同档次品牌产品，灯具光源须为SMD封装方式，不得采用COB封装方式。为保证灯具生产工艺，及维护便利，灯具须对每颗光源芯片逐一编号。SMD的封装工艺：将LED发光芯片封装于支架内形成灯珠（SMD表贴件），灯珠通过焊锡再贴于PCB板，再将表贴件及PCB板放入高温烤箱内进行烧结凝固（回流焊），然后再通过压焊技术对LED进行引线焊接，而后用环氧树脂对支架进行点胶封装，最终形成发光模组，模组再拼接成单元。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 四、灯具驱动器技术要求 ▲1、驱动器应采用英飞特/欧司朗/茂硕等同档次品牌的驱动器，灯具所配的驱动器须符合CCC认证。（提供所配套驱动器的CCC认证书复印件） ▲2、驱动波纹比≦3%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲3、灯具驱动器内部采用灌胶工艺。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲4、驱动器外置于灯体外部，方便维护和散热。（提供实物图片并说明） | 工业 |
| 2 | 智能控制系统（含安装） | 套 | 1 | 1、包含硬件即电源控制器、集中控制器、调光控制器4路、微断控制器、2P32A微断开关、传输控制器；实现多种开关方式、数据收集及传输等功能。 2、包含软件，可实现场景控制，如健身、业余训练场景，业余比赛场景、专业比赛场景、电视转播级别场景；可实现定时开关、亮度调节等功能； 3、整套控制系统可实现按需亮灯、自动检修灯具耗能及效能，达到降本增效、方便维护及管理的目的。 |  |

| 商务要求： |  |
| --- | --- |
| ▲交货时间、交货地点 | 1、合同签订期限：自成交通知书发出之日起 25日内； 1、交付使用时间：成交供应商自签订合同之日起10个日历日内交货，15个工作日内安装完毕并验收合格。 2、交付地点：广西南宁市内采购人指定地点 3、交货要求： ①交付时必须提供原厂供货证明，并加盖厂家公章 ②交付时必须提供产品出厂检验合格证书 ③交付时必须提供产品的使用手册 ④交付时必须提供产品的质保证明 |
| ▲售后服务要求 | - 成交供应商免费送货上门，免费安装和调试。所需运输工具、器材由成交人自理。 2、成交供应商应严格按照投标产品的安装规范和施工图纸进行安装，安装过程中所有安全保障均由成交人自行负责，确保项目保质保量按工期完成。 3、安装、调试过程中，安装工程师有义务对采购人讲解仪器的操作及注意事项，对采购人提出的问题，安装工程师须认真给予正确且完整的回答。 4、供应商须在响应文件中提供施工组织方案。 5、设备安装完毕后，由成交供应商技术人员对采购人提供操作及维护培训（人数为2人，不少于8小时），主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养和管理，常见故障的排除，紧急情况的处理灯，培训地点主要在设备安装现场或双方协商安排，所有费用均由成交供应商承担。成交供应商应在响应文件中提供完善的技术培训方案。 6、成交供应商或所供产品的生产厂家必须设有维修服务点，维修服务点有充足的备品备件，在接到一般故障通知半个小时内响应，4个小时内达到现场处理，紧急故障2个小时内达到现场，并免费维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，最多不超过2个自然日须将设备修好，重大问题或其他无法当场解决的问题，应在5个自然日内解决（特殊配件更换除外），产品维修期间须提供备用设备给采购人，保证采购人的工作正常开展。 7、供应商应在响应文件中提供售后服务承诺书及提供针对本场馆日后举办大型赛事活动的保驾护航服务承诺书，售后服务承诺书应包含供应商及所投产品的生产厂家维修服务点的地址和联系方式。 8、签订合同后3个工作日内根据采购人需求提供场地设计方案及说明，经采购人确认后，成交供应商方可进场实施。 |
| ▲质保期 | 1、质保期从项目验收合格之日算起，项目整体质保期2年，灯具质保期6年（生产厂家提供质保期更长的按生产厂家质保期执行）。质保期内免费维修、更换配件及人工费。 2、质保期过后的维保：质保期后的维保服务由采购人决定是否由成交人继续承保，若采购人要求成交人继续提供服务的，成交人应积极与采购人签订售后维保协议，并不得以任何不正当的理由拒绝提供售后维保服务。 3、质保期满后若继续承保，维修的设备（包括需添加的所有辅助产品及耗材）单价应与投标单价保持一致，不随市场价格波动而调价，且免除人工费。 |
| ▲验收标准及要求 | 1、采购人对成交人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2、成交人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交给采购人。 3、采购人组织验收，成交人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 4、本项目按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收，其他未尽事宜应严格按照相关规定执行。 5、合同履行过程中，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| ▲履约保证金收取及退付 | 1、履约保证金收取：在合同签订之前，供应商按合同金额的2%向采购人交纳履约保证金，采购人开具履约保证金财务凭证给供应商。 2、履约保证金退付：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，2年质保期结束后，供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。 |
| ▲付款条件 | 签订合同之日起10个工作日内支付合同价款30%作为预付款；货到现场，经采购人检验货物，合格后，支付合同总价款的40%。安装验收合格后，支付合同总价款的30%。 |
| 其他要求 | 1、竞标报价必须包括供货所需的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、验收、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。 3、竞标产品必须为符合国家标准的体育场馆照明专业产品（竞标文件中须提供网站信息）。 |
| 现场考察 | 1、为了保证本次竞标人方案的合理性，竞标人须在竞标前需到采购单位进行现场踏勘。采购人统一组织现场考察，交通工具、费用由各供应商自行负责。 2、集中现场考察时间：2022年 11月18日09时00分集中，逾时不予接待。未在规定时间到场勘查的竞标人将视为自动放弃现场勘查的权利。 3、联系人：余老师，电话：15578878393 ；集中地点：南宁师范大学武鸣校区 4、现场考察携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件、个人有效身份证原件，以上材料加盖单位公章前往，并进行到场登记。未按要求提供资料的不予接待。 |
| 备品备件或耗材等要求 | 1、竞标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证； 2、竞标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品。 |

标项二：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩声部分 |  |  |  |  | 工业 |
| 1 | 左右主扩音箱 | 只 | 16 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，竞标产品必须与功放同一品牌。 1、音箱类型不低于线性音箱； 2、箱体构成不低于木夹板； 3、频率响应下限不高于50Hz，上限不低于20KHz； 4、灵敏度不小于103dB ； 5、声压级不小于130dB ； 6、额定功率不小于800W； 7、峰值功率不小于3200W； 8、低音单元不低于12寸钕磁单元，高音单元不低于1寸； |  |
| 2 | 线阵低音音箱 | 只 | 4 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，竞标产品必须与功放同一品牌。 1、音箱类型不低于线性低音音箱 2、箱体构成不低于木夹板； 3、频率响应下限不高于35Hz，上限不低于400Hz； 4、灵敏度不小于101dB ； 5、声压级不小于128dB； 6、额定功率不小于800W； 7、峰值功率不小于3200W； 8、单元不低于18寸钕磁单元； |  |
| 3 | 线性音箱T型吊架 | 副 | 2 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，竞标产品必须与音箱同一品牌； 采用高强度金属材料，安装快捷、牢固。 适用范围：全频和低音吊装使用，1组音箱选配1副。 |  |
| 4 | 超重低音音箱 | 只 | 4 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，竞标产品必须与功放同一品牌。 1、箱体构成不低于木夹板； 2、频率响应下限不高于31Hz，上限不低于300Hz； 3、灵敏度不小于103dB ； 4、连续声压级不小于138dB，峰值声压级不小于144dB ▲5、额定功率不小于1200W；峰值功率不小于4800W； ▲6、单元不低于2个18寸； |  |
| 5 | 专业舞台返听音箱 | 只 | 6 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，竞标产品必须与功放同一品牌。 ▲为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的CNAS功能性检测报告复印件查验，检测报告应具有参数中第7点的功能描述并提供所投产品实物图片，加盖供应商公章佐证； （2）响应文件中提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网查询截图和链接并加盖供应商公章。 （3）响应文件中的CNAS功能性检测报告须附有检测样品外观照片，否则出具的CNAS功能性检测报告视为无效。 1、箱体构成不低于木夹板； 2、频率响应下限不高于50Hz，上限不低于19KHz； 3、灵敏度不小于101dB； 4、连续声压级不小于127dB，峰值声压级不小于133dB； 5、额定功率不小于400W；峰值功率不小于1600W 6、低音单元不低于12寸，高音单元不低于1寸； 7、链接插座不低于音箱左右采用左右连通式技术，音箱左右两侧各不少于2个 NL4MP（在两只并联使用时，可左进右出连接，不影响舞台画面感） |  |
| 6 | 观众席扩声音箱 | 只 | 12 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，竞标产品必须与功放同一品牌。 1、音箱类型不低两分频音箱； 2、箱体构成材料不低于木夹板； 3、频率响应下限不高于50Hz，上限不低于20KHz；； 4、灵敏度高频不小于108 dB ，低频不小于102dB； 5、连续声压级不小于134dB，峰值声压级不小于140dB ▲6、额定功率高频不小于110W 低频不小于800W；；峰值功率高频不小于440W，低频不小于3200W； ▲7、低音单元不低于15寸；高音单元不低于1.4"钕磁单元 ； |  |
| 7 | 有源监听音箱 | 只 | 2 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，竞标产品必须与调音台同一品牌。 1、音箱类型不低于2路有源音箱 2、频率响应下限不高于40Hz，上限不低于20KHz； ▲3、低音不低于6.5寸，高音不低于1寸； ▲4、输出低音功率不小于80W；高音功率不小于25W； 5、最大输出电平不小于109dB； 6、支持高频调节 ▲7、磁屏蔽：是 |  |
| 二、功率放大部分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 左右主扩音箱功放 | 台 | 8 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与音箱同一品牌。 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于1500W×2，4Ω立体声不小于2250W×2 2、信噪比:>105dBs 3、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； ▲4、内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5、解决其他音频设备供电需求； ▲6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； 7、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； ▲9、LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； ▲10、不少于2个日期时间参数设置按钮； |  |
| 9 | 线阵低音音箱功放 | 台 | 2 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与音箱同一品牌。 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于1500W×2，4Ω立体声不小于2250W×2 2、信噪比:>105dBs 3、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； ▲4、内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5、解决其他音频设备供电需求； ▲6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； 7、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； ▲9、LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； ▲10、不少于2个日期时间参数设置按钮； |  |
| 10 | 超重低音音箱功放 | 台 | 2 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与音箱同一品牌。 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于1500W×2，4Ω立体声不小于2250W×2 2、信噪比:>105dBs 3、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； ▲4、内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5、解决其他音频设备供电需求； ▲6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； 7、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； ▲9、LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； ▲10、不少于2个日期时间参数设置按钮； |  |
| 11 | 专业舞台返听音箱功放 | 台 | 3 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与音箱同一品牌。 ▲为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的CNAS功能性检测报告复印件查验，检测报告应具有参数中第4、6、9、10点的功能描述并提供所投产品的实物功能截图，加盖供应商公章佐证； （2）响应文件中提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网查询截图和链接并加盖供应商公章。 （3）响应文件中的CNAS功能性检测报告须附有检测样品外观照片，否则出具的CNAS功能性检测报告视为无效。 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于700W×2，4Ω立体声不小于1050W×2 2、信噪比不小于105dB 3、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； 4、内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5、解决其他音频设备供电需求； 6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； 7、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 9、LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； 10、不少于2个日期时间参数设置按钮； |  |
| 12 | 观众席扩声音箱功放 | 台 | 6 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与音箱同一品牌。 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于1500W×2，4Ω立体声不小于2250W×2 2、信噪比:>105dBs 3、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； ▲4、内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5、解决其他音频设备供电需求； ▲6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； 7、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； ▲9、LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； ▲10、不少于2个日期时间参数设置按钮； |  |
| 三、处理部分 |  |  |  |  |  |
| 13 | 24路数字调音台 | 台 | 1 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与音箱同一品牌。 1、模拟音频输入：不少于24路输入通道全处理，不少于24路本地话筒\线路输入XLR、TRS两用插口，不少于3路ST立体声输入； 2、数字音频输入：不少于4组数字信号输入，其中不少于1路USB扁口支持U盘录播功能，同时支持U盘将调音台场景导入导出，并可通过USB口实现设备固件、软件升级，不少于1路USB2.0方口声卡电脑录音软件实现多轨录播功能，不少于1路MIDI数字信号输入，不少于1路AES数字信号输入； 3、不少于20路混音,其中不少于14路静音编组AUX(XLR\TRS)+不少于4组内部静音效果器编组+主左右输出XLR\TRS； 4、数字音频输出：不少于3组数字信号输出，其中不少于1路AES数字信号输出，不少于1路USB扁口通过U盘录音输出，不少于1路USB2.0方口通过声卡电脑录音输出； 5、不少于8个静音DCA 编组控制,实现分组控制，简化操作； 6、1/4“TRS 耳机输出，带专有控制； 7、机器自带不小于10.1英寸1280*800彩色触摸屏，通过彩色触摸屏可编辑调音台所有参数设置； 8、机器自带不少于26个1英寸彩色通道信号显示屏，可显示通道数以及编辑后的通道名称、音量数值等信息，通过触摸屏可编辑通道名称； 9、机器自带不少于26个100mm高品质静音电动推杆，通道控制分不少于2层控制页面； 10、自定义功能:不少于8个自定义按键，可通过触摸屏快速设置用户自定义按键功能，实现快速操作； 11、对讲：控台面板带有不少于1个专门的TALK BACK对讲装置，不少于1个TAL按键装置，不少于1个TALK LEVEL电平旋钮控制； 12、立体声控制：不少于3个立体声控制装置组，分别带有SEL设置按键、ON开启按键、PFL监听按键，其中ST1、ST2控制立体声模拟通道输入，ST3控制数字信号输入以及3.5立体声端口信号； 13、编辑：不少于1个多功能飞梭编辑旋钮，通过旋钮与触摸屏结合实现对所有功能参数编辑设置； 14、增益：不少于1个独立的GAIN/TRIM增益调节装置，通过此旋钮实现对每一路输入增益控制，并通过+48V幻象供电按钮实现对每一路输入是否开启幻象供电控制； 15、噪声门：不少于1个独立的GATE噪声门门限控制旋钮，并配有IN接通按键，实现对每一路输入通道进行噪声门的设置； 16、均衡：机器面板带有独立的EQ调节装置，不少于1个EQ增益控制旋钮，不少于1个扫频旋钮，不少于1个Q值调节旋钮，不少于5段参量均衡分别有对应5个择17、按键，并配有通道均衡IN接通按键，实现对每一路输入音频进性EQ处理； 18、高通/低通控制：机器面板带有HPF、LPF控制旋钮，并配有接通旁路按键； 19、压限器：机器面板带有专门的阈值控制旋钮，并配有接通按键； 20、场景：带有不少于100个场景存储器，通过触摸屏能对场景名进行中英文编辑，机器面板带有不少于4个快速调取场景， 21、效果：设备自带有不少于4个效果器，每个效果器有不少于20个预设常用效果模式供用户调取，不少于20个用户模式供用户存储；效果参数具有REVERB与DELAY两个部分调节，其中REVERB有不少于7中参数细化调节（LevelRev混响电平比例、preHP高通预值、preDelay预延时、TimeRev混响时间、HDamp高混响衰减/回波反馈高频滤波器、Tone混响调节、ToneFreq混响频率调节），DELAY有4种参数细化调节（LevelDel延时电平比列、preLP低通预值、TimeDel延时时间、Feedback反馈比例），另外效果库带有不少于4种乐器效果供用户选择使用（WAH-WAH、distortion、pitch-shift、Mod-FX）； 22、输入DSP处理——前置放大器（带物理旋钮调节）、数字高通滤波器、数字噪声门、数字全参数调节参量均衡器、 反馈抑制、数字压缩器、数字延时、相位、通道联调、幻象供电、声像等数字处理； 23、混音输出处理——数字全参数调节参量均衡器、不少于15段参量均衡、主输出带有31段图示均衡器、压限器、延时、相位、声像等数字处理； 24、通道参数快速复制、重置参数，程序、保存、加载和复制功能； 25、机器带有信号发生器：可产生粉红噪声、正玄波、白噪声信号输出至各通道 26、声卡：机器自带不小于8进8出声卡录播功能，通过触摸屏对录音及播放的声轨分配到相应的控制通道； 27、自动混音：机器自带不少于2组自动混音，每组可不小于12个通道进性混音处理； 28、用户权限设置，机器操作界面带有锁定、解锁、更改密码等权限操作功能； 29、设备具有网络、可以用于IPAD应用APP程序无线控制； 30、内置音频实时分析仪（RTA），可对任意一路输入\输出信号音频分析； 扩展功能：机器自带不少于2路RJ45端口，通过A、B两个网口可连接2台舞台接口箱； 扩展卡槽功能二：数字信号输入\输出，通过调音台扩展卡槽可插入本品牌Dante网络音频传输卡，实现与本品牌Dante舞台接口箱或网络音频矩阵处理器采用CAT5网线连接形成大型音频信号传输全数字扩声系统，插入DANTE传输卡通道实现32*16矩阵分配输入输出； |  |
| 14 | 数字调音台Dante网络音频传输扩展卡 | 张 | 1 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌。 ▲1、数字音频物理接口不低于2路RJ45（PRIMARY、SECONDARY） ▲2、数字音频传输通道不低于32×32通道不低于DANTE网络音频信号，扩展卡通过软件分配矩阵路由切换，与数字调音台通过插卡式无缝连接可与其他不低于DANTE设备（如带不低于DANTE传输协议的音频矩阵处理器、不低于DANTE网络音箱等）基于数字调音台操作平台，通过网线连接，组成网络音频双向传输分配的数字系统。数字调音台有专门的Digital设置按键，通过调音台的触摸屏DANTE NETWORK AUDIO 下层DIGITAL INPUT数字信号输入操作界面可方便的设置来自其他不低于DANTE设备的数字信号输入；同时DIGITAL OUTPUT数字信号输出操作界面亦可方便的将调音台不低于32路数字信号通过本扩展卡输出至远端所需要的设备（如带不低于DANTE传输协议的音频矩阵处理器、不低于DANTE网络音箱等）。 ▲3、以太网传输：ACT/LINK 1G-T 网线传输最大100米 ▲4、以太网连接端口：ACT/LINK 1G-T RJ45端口 ▲5、通道结构：不低于32×32通道DANTE网络音频信号 6、指示灯：RJ45网口LED |  |
| 15 | Dante网络音频传输器 | 台 | 1 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌。 1、实时传输数字音频信号不低于Dante传输协议 2、点对点或点对多音频传输 3、多种通道配置模拟信号输入/输出(XLR座) 4、提供48V幻象电源，48V幻象电源LED指示 5、使用CAT5线实现多种连接方式，传输可达不小于100米，超过100米可采用光纤传输 6、专用软件配置通道路由 7、通道结构不小于16进8出 XLR接口 8、指示灯不低于电源指示LED、信号输入LED、削波LED、幻象供电LED指示 9、幻象供电：面板开/关调节 10、以太网连接端口：CAT-5端口 |  |
| 16 | 数字音频矩阵处理器 | 套 | 2 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌； ▲为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的CNAS功能性检测报告复印件查验，检测报告应具有参数中第3、11、12、13、17点的功能描述并提供所投产品的实物功能截图，加盖供应商公章佐证； （2）响应文件中提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网查询截图和链接并加盖供应商公章。 （3）响应文件中的CNAS功能性检测报告须附有检测样品外观照片，否则出具的CNAS功能性检测报告视为无效。 1.不小于8路平衡式话筒/线路输入，不小于8路平衡式输出； 2.不小于3个RJ45网络端口，分别不小于1个用于PC通过软件控制设备、不小于2个Dante数字信号输入输出端口，并具有冗余备份端口； 3.自带USB录播接口，通过该USB端口插入U盘可实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放最大增益值：-72dB-12dB可调，直观实用。 4.RS-232、RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议,可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 5.带有GPIO可编程控制接口； 6.支持SNMP/SMTP远程管理； 7.全面的矩阵混音功能，24bit/96KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 8.高精度的输入灵敏度调节； 9.内置反馈抑制装置，可选配回声消除装置、环境噪声抑制装置； 10.软件界面支持：中文、英文、繁体（其他语言可定制），配套软件具有几十种音频处理器模块不少于31段均衡器，5段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，混音器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、矩阵、信号指示表和信号发生器等； 11.每路输入通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有不少于Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial、N-net、Sine、Pink、White等多种数字信号和测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择； 12.每路输出通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有不少于Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial等数字信号供用户根据系统搭建调试需要选择； 13.控制：可通过IPAD、智能手机、PC无线控制音频处理器的模式切换及内部处理单元的开关； 14.支持不少于8路Dante网络音频信号输入、输出； 15.方便快捷的网页控制：内置网页控制端口，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作 16.设备支持外部控制面板对设备进行场景切换，音量控制等。 17.自带一个远程控制端口，与功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机。 18.处理器内置PC调试软件，可直接登录IP地址下载操作软件； |  |
| 17 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌。 1、每个通道均带有一个多功能按键，可一键完成反馈抑制； ▲2、具有全自动搜索啸叫频点功能； ▲3、各通道都配有不少于24个可编程的滤波器； 4、两个独立的通道处理； ▲5、具有预设模式和动态模式两种工作模式； ▲6、具有语音和音乐两种滤波模式选择； ▲7、每个通道具有24个LED显示滤波器状态； 8、模拟输入接口不小于2*平衡式，不小于 2*非平衡式 9、模拟输出接口不小于2*平衡式，不小于2*非平衡式 |  |
| 18 | 音频隔离器 | 台 | 1 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌。 1、输入端口不小于2×RCA\不小于2×TS\不小于2×XLR 2、输出端口不小于2×RCA\不小于2×TS\不小于2×XLR 3、输入阻抗：600Ω（交流阻抗） 4、输出阻抗：600Ω（交流阻抗） 5、频率响应上限不高于20Hz，下限不低于20KHz； |  |
| 19 | 电源时序器 | 台 | 7 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌； ▲为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的CNAS功能性检测报告复印件查验，检测报告应具有参数中第3、4、6、7、9点的功能描述并加盖供应商公章； （2）响应文件中提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网查询截图和链接并加盖供应商公章。 （3）响应文件中的CNAS功能性检测报告须附有检测样品外观照片，否则出具的CNAS功能性检测报告视为无效。 技术参数： 1、单路额定输出电流不小于30A； 2、可控制电源不小于8路； 3、不可控制电源：前面板带不少于4路直通多功能电源插口； 4、USB电源:前面板带不少于2路USB端口，可输出不小于5V直流供工作灯用以及手机、平板充电； 5、每路动作延时时间不小于1秒； 6、控制端口：机器后面板具有不少于1路RS-232通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关；不少于2个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），实现多台设备级联控制；不少于1路Remote switch远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机； 7、电压显示：前面板具有不少于1个输出电压显示屏； 8、中控接口不少于1路RS-232接口，可接受中控控制； 9、内部电源分配连接：采用非跳线的PCB板全触点焊接连接方式，避免跳线连接带来的接触不稳定； 10、每路输出带电源指示工作灯； |  |
| 四、音源部分 |  |  |  |  |  |
| 20 | 无线手持话筒 （一拖二） | 套 | 2 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌。 ▲为保证投标人所投产品真实符合招标方需求 （1）响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的CNAS功能性检测报告复印件查验，检测报告应具有参数中第2、3、5、8点的功能描述并加盖供应商公章； （2）响应文件中提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网查询截图和链接并加盖供应商公章。 （3）响应文件中的CNAS功能性检测报告须附有检测样品外观照片，否则出具的CNAS功能性检测报告视为无效。 1.拾音方式有：手持式、头戴式、领夹式可选。 2.整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调。 3.接收器采用OLED液晶显示。 4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 5.采用发射与接收红外线自动对频技术。 6.采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角。 7.理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用。 技术参数： 接收机指标： 载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） 调制方式：FM(PLL) 信道数目：不少于602个 频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz 发射机指标： 载波频段范围:（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） 8.音头：手持采用动圈话筒咪芯，头戴、领夹采用电容式话筒咪芯 显示：OLED显示技术 频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz |  |
| 21 | 无线头戴话筒 （一拖二） | 套 | 2 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌。 1.拾音方式有：手持式、头戴式、领夹式可选。 ▲2.整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调。 ▲3.接收器采用OLED液晶显示。 4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 ▲5.采用发射与接收红外线自动对频技术。 6.采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角。 7.理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用。 技术参数： 接收机指标： 载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） 调制方式：FM(PLL) 信道数目：不少于602个 频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz 发射机指标： 载波频段范围:（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） ▲音头：手持采用动圈话筒咪芯，头戴、领夹采用电容式话筒咪芯 显示：OLED显示技术 频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz |  |
| 22 | 无线领夹话筒 （一拖二） | 套 | 2 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌。 1.拾音方式有：手持式、头戴式、领夹式可选。 ▲2.整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调。 ▲3.接收器采用OLED液晶显示。 4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 ▲5.采用发射与接收红外线自动对频技术。 6.采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角。 7.理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用。 技术参数： 接收机指标： 载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） 调制方式：FM(PLL) 信道数目：不少于602个 频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz 发射机指标： 载波频段范围:（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） ▲音头：手持采用动圈话筒咪芯，头戴、领夹采用电容式话筒咪芯 显示：OLED显示技术 频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz |  |
| 23 | 天线放大器 | 台 | 2 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与话筒同一品牌。 全频道UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到数个接收机。会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减。内建直流电配电器，可提供不小于四组12V直流电给接收机,单一台可支持最多不小于四台无线接收机。多台串联使用可支持更多的接收机。 主机技术参数： 1、载波频段范围: 450-950MHz 2、增益不小于3dB 3、输入阻抗：50Ω 4、输出阻抗：50Ω 5、输入电压：90-260 6、输出电压：12-18V/3000mA 7、天线技术参数： 8、频率范围：450-950MHz 9、驻波比率：<1.3dB 10、增益不小于7dB |  |
| 24 | 天线放大器叶片支架 | 副 | 4 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与天线放大器同一品牌。 用于天线放大器叶片固定安装在墙体等实物上 |  |
| 25 | 高端电容式多用途话筒 | 支 | 2 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌。 1、一款小形多功能电容式麦克风，满足会议、大合唱、演出、乐器不同场合的应用具有良好的电声性能和小巧的外形 2、音头: 电容式 3、指向性: 心形 4、频率响应下限不高于40Hz，上限不低20kHz 5、灵敏度: -40dBV/pa(10 mV) 6、阻抗: 200Ω 7、最小负载: 1000Ω 8、信噪比: 72dB 9、等效噪声SPL: 22dB 10、最大声压SPL: 134dB 11、动态范围: 112dB 12、电源需求: 48V幻象供电 13、表面处理:香槟金 14、接头: XLR3M |  |
| 26 | 有线大合唱话筒 | 支 | 3 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌。 1、换能方式: 电容式 2、频率响应下限不高于30Hz，上限不低于16KHz 3、指向性 : 超心型指向 4、输出阻抗（欧姆） : 75Ω 5、灵敏度 : 不劣于-43dB±2dB 6、供电电压 (V):幻象48V 7、咪线长度、配置：20米双芯、卡侬母+卡侬公 8、输出：平衡输出 9、抗手机、电磁、高频干扰 ▲10、可调节高度：≥0.1米 - 1.65米 |  |
| 27 | 数字会议系统主机 | 台 | 1 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与调音台同一品牌。 技术特点： 1.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能 2.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 3.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 4.采用FM调频传输音频，配合高还原电路及防啸叫设设计，加上采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 5.控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活 6.采用不小于4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 7.支持USB录音，高保真WAV格式输出 8.主机具有不少于20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，也可避免与会场其他无线产品的互相干扰。 9.每套系统可支持不少于200个无线会议单元，同时发言人数可设定为1-6人，最大支持不少于6个主席同时发言。 10.兼容有线会议单元同时使用，支持话筒单元热插拔，具有1组共不少于2路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持有线网线话筒单元的双边供电，支持不少于20个网线接口的单元。另外具有不少于1路8芯话筒单元接口，支持不少于30个8芯接口的单元 11.具有多种会议模式：FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式） 12.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 13.采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻；配合现场调整参数并有效的抑制啸叫 14.具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 15.具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONYVISCA、PELCOP/D通讯协议 16.具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵 17.具有不劣于4x1HDMI高清视频切换接口(选配) 18.具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统 19.具有不少于1路平衡音频输出接口（3P凤凰插），可连接扩声或录音设备 20.具有不少于1路非平衡音频输出接口（3P凤凰插），可连接扩声或录音设备 21.具有不少于1路DANTE音频输出接口，可连接其他DANTE设备(选配) 22.具有不少于1路非平衡音频输入接口（2P凤凰插），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号） 23.具有警报信号输入接口（警报电压接口+1路2P凤凰插警报音频输入口），当公共广播警报系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送警报信息 24.RF有效通信距离为：室内不小于60米，室外不小于100米 25.可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管 参数规格 主机供电：AC110V-220V/50Hz 消耗功率：<7.2W 音频信号 传输方式：UHF无线方式（单向）UHF 信道数：不少于6 传输频段：不劣于UHF512-945MHz 解调方式：FM 灵敏度：-90dBm 控制信号： 传输方式：UHF无线方式（双向） 信道数：不少于20 传输频段：不劣于UHF423-436MHz 调制方式：FSK 灵敏度：-90dBm 辐射功率：≦+7dBm 频率偏差：<0.003 数据速率：110KBPS 接口 录音接口：USB 音频信号接收接口：BNC不少于*3 数据信号接口：TNC不少于*1 有线话筒单元接口：DIN-8x1,RJ45x1 数据扩展接口：i4P 中控连接口：RS-232（3P）x1 视频切换通讯接口：RS-232（3P）x1 视频接口：（选配）HDMI4x1（选配） 摄像头控制连接口：6P 电脑接口：USB不少于x1 音频输入：2P（非平衡）不少于x1 RCA（分平衡）不少于x1 2P（非平衡）不少于x1（报警装置） 音频输出：3P（平衡）不少于x1 2P（非平衡）不少于x1 XLR（平衡）不少于x1 6.35mm（非平衡）不少于x1 RCA（非平衡）不少于x3 数字音频接口：（选配）Dante不少于x1（选配） |  |
| 28 | 无线会议主席单元 | 台 | 1 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与会议系统主机同一品牌。 1.金属面板设计。 2.采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度。 3.内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保证会议的顺利进行(选配) 4.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽不劣于20Hz~20KHz 5.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 6.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 7.不小于2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示不少于话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况 8.话筒带发言计时功能 9.侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 10.发言单元可不少于申请茶水、纸笔、帮助等服务 11.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 12.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内不小于50米室外不小于90米 13.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用 14.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时 15.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 16.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 参数规格 工作电压:DC3.7V--4.5V 消耗功率:待机:≦350mW,讲话状态:≦620mW 显示屏:不小于2.4寸320x240IPSTFT 工作时间:8-10小时 音频信号 传输方式：UHF无线方式（单向） 信道数：不少于6 传输频段：不劣于UHF512-945MHz 解调方式：FM 灵敏度：-90dBm 最大调制量：60K 辐射功率：≦+9dBm 频率偏差：<0.002 控制信号 传输方式：UHF无线方式（双向） 信道数：不少于20 传输频段：不劣于423-436MHz 调制方式：FSK 灵敏度：-90dBm 辐射功率：≦+7dBm 频率偏差：<0.003 数据速率：110KBPS |  |
| 29 | 无线会议代表单元 | 台 | 8 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与会议系统主机同一品牌。 1.金属面板设计。 2.采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度。 3.内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保证会议的顺利进行(选配) 4.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽不劣于20Hz~20KHz 5.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 6.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 7.不小于2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示不少于话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况 8.话筒带发言计时功能 9.侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 10.发言单元可不少于申请茶水、纸笔、帮助等服务 11.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 12.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内不小于50米室外不小于90米 13.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用 14.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时 15.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 16.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 参数规格 工作电压:DC3.7V--4.5V 消耗功率:待机:≦350mW,讲话状态:≦620mW 显示屏:不小于2.4寸320x240IPSTFT 工作时间:8-10小时 音频信号 传输方式：UHF无线方式（单向） 信道数：不少于6 传输频段：不劣于UHF512-945MHz 解调方式：FM 灵敏度：-90dBm 最大调制量：60K 辐射功率：≦+9dBm 频率偏差：<0.002 控制信号 传输方式：UHF无线方式（双向） 信道数：不少于20 传输频段：不劣于423-436MHz 调制方式：FSK 灵敏度：-90dBm 辐射功率：≦+7dBm 频率偏差：<0.003 数据速率：110KBPS |  |
| 30 | 无线数据扩展器/无线数据放大器 | 台 | 1 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与会议系统主机同一品牌。 1.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器 2.无线数据扩展器与无线会议主机之间采用有线连接，实现供电与通讯 3.可安装在在会场的天花处，从根本上避免了因隔墙等原因而导致系统数据通讯失败，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯， 4.单个收发半径不少于40米 参数规格 工作电压:DC24V 控制信号 传输方式：UHF无线方式（双向） 信道数:不少于l20 传输频段:不劣于UHF423-436MHz 调制方式:dFSK 灵敏度-90dBm 辐射功率:≦+7dBm 频率偏差:<0.003 数据速率:110KBPS 接口 数据扩展接口:4P 数据信号接口:TNC不少于x1 |  |
| 31 | 无线会议话筒40路专用USB充电箱 | 台 | 1 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与会议系统主机同一品牌。 USB充电口：不少于40路 输出电压：5V 输出电流：0.1A-0.25A 保护电路：过充保护、过流过压保护、功率保护、短路保护、温度保护、过放保护等 输入电源：100-240V AC50/60Hz |  |
| 五、中控部分 |  |  |  |  |  |
| 32 | 可编程中央控制主机（IOS/安卓） | 台 | 1 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与数字音频矩阵处理器同一品牌。 1、核心处理：不劣于ARM32位处理器，大容量缓存； 2、显示屏：机器前面板不少于1个宽屏液晶显示屏，显示工作状态，显示主机的IP地址； 3、端口不少于10个串口（RS232/RS485/422）,不少于8路弱电控制端口、不少于8路独立可编程的红外发射接口、不少于1个网口以太网(TCP/IP)，10/100M自适应； 4、指示灯、按键：机器面板自带不少于13个状态指示灯，前面板带不少于8个可自定义功能的按键，用户可根据功能需求定义按键功能（如：模式调取音量调节、视频切换等）； 5、视频预览：机器自带网络预览功能，支持不少于1路HDMI和不少于1路模拟音频输入，输入得视频可在APP和电脑控制软件上已视频窗口方式显示，始于视频预览无缝矩阵得输入信号等(此项为选配功能)； 7、控制：控制软件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。可同时使用多种方式互为备份，使用更加灵活； 8、网口功能：机器自带不少于1个万能双向网口，支持万能双向网口，可控制带网口的设备，整台设备只用1个网口，1条网线，就可同时使用TCP和UDP方式。 TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)； 9、双向反馈：机器支持双向反馈，界面可显示串口及网口被控设备的状态，支持脚本代码程序，可用代码程序处理被控设备的反馈协议（根据项目实际情况写，如显示投影机的灯泡时间和开关状态，显示PM2.5的值）； 10、多屏联动同步：支持多台平板电脑及windows电脑同时控制，一台终端(电脑)的操作结果会自动同时更新显示到别的终端（电脑）上，状态值由主机保存，控制终端（平板电脑）关闭后重新打开时，软件自动和主机同步，保证显示的开关状态、数值等为当前的实际值； 11、嵌入式视频播放组件：支持在平板电脑（安卓和IPAD）操作界面嵌入网页，嵌入视频播放组件，可播放常见种类的视频文件，也可以显示摄像头等的 RTSP\RTMP\HTTP视频流图像。(请结合项目实际情况写，如网页组件可显示天气，通知等，视频组件可显示摄像头、会议终端视频图像)； 12、万年历：内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作； |  |
| 33 | 中控编程调试软件 | 套 | 1 | ▲为保证中控系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与中控主机同一品牌。 中控主机/触摸屏编程软件，支持控制菜单按钮导航和左右翻页导航 |  |
| 34 | 无线路由器 | 台 | 1 | WiFi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线协议，最高无线速率1167Mbps（2.4GHz 300Mbps，5GHz 867Mbps），2×2 MIMO，WMM：基于优先级的数据处理和转发，Wi-Fi多频合一，易展功能 以太网端口：4个10/100Mbps速率自适应WAN/LAN口 天线类型：外置全向天线：2根2.4G天线，2根5G天线 |  |
| 35 | 红外发射棒 | 根 | 8 | ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项竞标产品必须与中控主机同一品牌。 用于对带红外遥控器的设备进行控制 连接在主机的红外端口与被控设备之间 |  |
| 36 | 触摸控制屏 | 台 | 1 | 网络连接：WiFi版 麦克风：3个麦克风 扬声器数量：4个 连接方式：Wi-Fi；蓝牙 USB接口：Type-C 音频接口：USB Type-C 屏幕类型：IPS 屏幕比例：16:9.6 后置摄像头：1300W 前置摄像头：800w 产品尺寸：长154.96mm；宽245.2mm；高7.35mm |  |
| 37 | 视频矩阵系统 | 台 | 1 | 一、高清混插矩阵机框 1.采用插卡式结构及全数字化电路，支持8路音视频信号输入、8路音视频信号输出； 2.支持全高清信号，输出分辨率可调，实时无缝切换，不黑屏、不延时； ▲3.支持自适应1920×1200@60及以下各种分辨率； ▲4.装备4.5"LCD触摸屏，所有输入输出通道在触摸屏上有一个对应的按钮，长按屏幕就可以修改按钮的名称，也可以通过软件，对触摸屏的界面进行修改（增删页面、按钮形状、背景等），可以实时显示矩阵切换状态；竞标时响应文件提供相应技术参数彩页说明，并加盖厂家公章； 5.采用4通道板卡设计，可灵活配置，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、光纤、网络等板卡，支持倍频、倍线、SCALER功能； 6.输入卡支持音频加嵌合成，输出卡支持音频解嵌，可同时输出模拟音频和数字音频，即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出； 7.符合HDCP标准，兼容HDMI 1.3A，确保有内容保护的媒体能正常显示； 8.内置数字缓冲、信号补偿电路，具备自动增益调节、长距离传输失真补偿功能； 9.满载带宽可达500MHz（-3dB），切换速度可达210 ns； 10.传输延时为5ns,水平最长不超过90ns,垂直最长不超过158ns； 11.内置红外接收模块，支持红外遥控切换功能； 12.同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP/IP、网络UDP多种控制信号切换功能； ▲13.支持字幕显示，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输入视频都可有独立不同的字幕，支持中文及英文两种语言，字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小； 14.每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节； 15.具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能，上电自动恢复关机前状态； 16.具有输入同步信号自动检测功能； 17.支持一键快速查询功能，方便查看矩阵的切换状态； 18.支持RS-485扩展键盘操作或PC电脑专业软件快速切换设置功能； 19.具有2路RS-232通讯接口，支持矩阵级联、电脑控制或可编程中央控制系统控制； 20.具有1路网络口，可通过以太网远程控制，支持8个用户同时连接； ▲21.支持可选扩展内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制； 22.支持鸿蒙、Linux、Windows、IOS等全平台系统的浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆； 23.支持可选扩展网络预览，在app和电脑软件上可查看所有输入信号的视频图像； ▲24.支持选配中控模块，提供软件app安装，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制；基于软件的实际使用性，响应文件中提供软件截图相关证明材料文件并加盖投标人公章。 二、4路高清无缝HDMI输入卡 1.视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 2.每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 3.采用高质量沉金线路板； 4.采用高速专业连接器，非普通金手指或排针； 5.支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 6.支持图像分辨率3840x2160@60； 7.支持YCbCr/RGB 4:4:4全色彩； 8.自动EDID管理，不需人为干预； 9.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0等协议； 10.支持HDCP，支持蓝光DVD； 11.点对点硬件无压缩实时转换； 12.具有输入输出预加载，切换速度更快； 13.即插即用，无需软件，无需驱动； 14.最大功耗 12W； 15.接口带宽 18Gbps,全数字； 16.(Clock Jitter) <0.15 Tbit； 17.(Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； 18.(Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 19.最大传输延时 5nS(±1nS)； 20.信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 21.最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 22.阻抗 50 Ω； 三、4路高清无缝HDMI输出卡 1.视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 2.每卡支持4路HDMI、音频信号输出； 3.采用高质量沉金线路板； 4.采用高速专业连接器，非普通金手指或排针； 5.支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 6.支持图像分辨率最大3840x2160@60； 7.支持YCbCr/RGB 4:4:4全色彩； 8.自动EDID管理，不需人为干预； 9.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0等协议； 10.支持HDCP，支持蓝光DVD； 11.点对点硬件无压缩实时转换； 12.具有输入输出预加载，切换速度更快； 13.即插即用，无需软件，无需驱动； 14.最大功耗 12W； 15.接口带宽 18Gbps,全数字； 16.(Clock Jitter) <0.15 Tbit； 17.(Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； 18.(Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 19.最大传输延时 5nS(±1nS)； 20.信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 21.最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 22.阻抗 50 Ω； |  |
| 38 | 智慧融合安全控制台 | 台 | 1 | 1、主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制LINUX操作系统内核及平台。 ▲2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥2路，每路接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。响应文件中提供该设备相关云融合控制管理软件产权登记证书证明文件。 ▲3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧物联管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电管理。 4、控制台网络物联部分：固定5个10/100/以太网RJ45网络接口、1路USB3.0接口（响应文件中提供该设备以上端口界面截图），可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集。 ▲5、可自定义每路输出电路端口的名称和图案，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。（响应文件中提供产品此项功能配置界面截图） ▲6、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧物联集中管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等。（响应文件中提供终端远程控制界面截图） 7、设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电量、电压做实时显示总查询情况。（响应文件中提供该设备显示屏面板界面截图）。 ▲8、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：电源输出所有插座口、RJ45网络接口、USB接口、面板显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备大小尺寸≤标准19英寸1U机架式。 |  |
| 六、其他部分 |  |  |  |  |  |
| 39 | 系统集成及调试服务 | 项 | 1 | 1、管线辅材 护套音箱线、音频信号线缆、AV电脑音频线、莲花转大二芯转接头、莲花对莲花音频线、音箱插头、大二芯对大二芯音频线、卡侬公母音频线、大二芯对卡侬母音频线、大三芯对卡侬母音频线、卡侬公头、卡侬母头、大三芯插头、大二芯插头、水晶头、六类网线、三芯电源线、BNC插头、50欧姆同轴线、同轴数字音频线、钢丝绳、钢丝绳锁扣、安全扣、8mm吊环、拉爆钩。 2、原厂技术员安装设备，由专业调音师进行调音。 3、施工内容需满足：《建筑装饰工程验收规范》GB50210-2001，《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2015，《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95，《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000，《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006。 |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |
| ▲合同签订期 |  |  |  | 自成交通知书发出之日起 25日内； |  |
| ▲质保期 |  |  |  | 质量保证期不少于1年（自交货并整体验收合格之日起计） |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  | 1）故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在 2 小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理； 2）免费送货上门、免费技术培训； 3）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 合同签订后 30 天内交货； 地点：采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  |  |  | 双方签订合同后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款，剩余合同金额的70%余款在经采购人验收合格后7个工作日内支付完成。 |  |
| 报价要求 |  |  |  | 谈判报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4）必要的保险费用和各项税费； |  |
| 其他要求 |  |  |  | ▲1．采购人有权在签订合同前、供货过程中、项目验收时等环节要求中标人提供权威机构的检测报告（原件备查）证明满足技术参数要求，若成交人不能提供权威机构检测报告证明满足的，采购人有权拒绝签订合同、拒绝收货、不予验收等，并追究成交人相关法律责任。 ▲2．此次采购设备（含辅材）在供货前需提供样品并经过采购单位指定对接人验证，如发现有技术参数及性能与竞标文件中承诺的参数要求不符、质量不合格等，采购人则不予验收，并报政府采购监督管理部门按相关规定进行处理，并追究成交人的法律责任。 ▲3．为保证竞标人所投产品真实符合采购方需求，响应文件中必须提供设备安装及布线图，否则按无效投标处理。 |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 |  |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组 （制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量>14000W） |  |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
|  |  | 空调设备 |  |  |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
|  | 流器 |  |  |  |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） |  |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2..以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

145）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予  6  （范围为4%-6%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 6 %）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

日期：    年   月   日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。

6.如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（þ法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目名称：                          项目编号：                .

分标（如有）：               .   供应商名称：                .

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章  采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   南宁师范大学

住   所：    南宁市明秀东路175号

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：        南宁市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）  项目名称编 号

签  订  地  点    签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制作合同时须补充完整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  乙方自定  。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗    。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   五  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按投标响应。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：

标项一：签订合同之日起10个工作日内支付合同价款30%作为预付款；货到现场，经采购人检验货物，合格后，支付合同总价款的40%。安装验收合格后，支付合同总价款的30%。

标项二：双方签订合同后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款，剩余合同金额的70%余款在经采购人验收合格后7个工作日内支付完成。

第九条　履约保证金

合同签订之前，乙方按合同金额的2%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息：

户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。（该条款仅适用于非中小微企业）

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为年（服务承诺或投票响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 甲 方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。包括但不限于案件受理费、调查取证、鉴定费、差旅费、律师费等由败诉方承担。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、谈判书；

4、成交通知书。

第二十一条　本合同一式七份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址：南宁市明秀东路175号 | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0771-3908051 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行南宁市明秀东支行 | 开户银行： |
| 账号：6262 5749 8267 | 账号： |
| 邮政编码：530001 | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| - 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| - 售后服务具体事项： |  |
| - 保修期责任： |  |
| - 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》

| 验收方式： |  |  | 自行验收 委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

《政府采购项目履约保证金退付意见书》

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |