- 主要标的信息

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌、型号、生产厂家及国别 | 技术参数 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 数码变容量直膨空调机组 AHU-2-01 | 1台 | 天加、TBC0808DHD、南京天加环境科技有限公司、中国 | 送风量=3000m3/h；新风量=800m3/h；冷量15kw,电加热量9kw,加湿量8kg/h,功率3kw | 105600 | 105600 |
| - 2 | 数码变容量直膨空调机组 AHU-4-01 | 1台 | 天加、TBC1115DHD、南京天加环境科技有限公司、中国 | 送风量=9500m3/h；新风量=2700m3/h；冷量82kw,电加热量25kw,加湿量15kg/h,功率7.5kw | 151500 | 151500 |
| - 3 | 数码变容量直膨空调机组 AHU-8-01 | 1台 | 天加、TBC0810DHD、南京天加环境科技有限公司、中国 | 送风量=5000m3/h；新风量=1600m3/h；冷量28kw,电加热量12kw,加湿量15kg/h,功率4kw | 130700 | 130700 |
| - 4 | 数码变容量直膨空调机组 AHU-8-02 | 1台 | 天加、TBC0810DHD、南京天加环境科技有限公司、中国 | 送风量=4700m3/h；新风量=800m3/h；冷量28kw,电加热量12kw,加湿量8kg/h,功率4kw | 118000 | 118000 |
| - 5 | 数码变容量直膨空调机组(室外机) AHU-2-01W | 1台 | 天加、TDMV080D、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=15KW；热量=16KW；电量=5KW；电压380V；运行噪声≤60dB(A) | 42700 | 42700 |
| - 6 | 数码变容量直膨空调机组(室外机) AHU-4-01W | 1台 | 天加、TDMV140D*2、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=41*2KW；热量=46*2KW；电量=13.8*2KW；电压380V；运行噪声≤60dB(A) | 79600 | 79600 |
| - 7 | 数码变容量直膨空调机组(室外机) AHU-8-01W | 1台 | 天加、TDMV160D、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=28KW；热量=30KW；电量=9.5KW；电压380V；运行噪声≤60dB(A) | 62600 | 62600 |
| - 8 | 数码变容量直膨空调机组(室外机) AHU-8-02W | 1台 | 天加、TDMV160D、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=28KW；热量=30KW；电量=9.5KW；电压380V；运行噪声≤60dB(A) | 62600 | 62600 |
| - 9 | 数码变容量直膨空调机组自动控制系统 | 4台 | 天加、FUCA、南京天加环境科技有限公司、中国 | 自动系统的风量、温湿度实施控制、配电系统、变频控制，可编程控制系统 | 56000 | 224000 |
| - 10 | PICU空调远程控制系统 | 1套 | 宝赛、根据图纸配置、广州宝赛自动化有限公司、中国 | 304不锈钢板；液晶显示操作面板，智能集中控制系统、空调系统控制模板；通过RS485通讯线与控制柜和中央监控进行连接，实行远程监测和控制功能 | 5800 | 5800 |
| - 11 | 新风处理机 X25 | 7台 | 天加、TF025GCFN、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量：30KW；热量：32KW；风量：2500m3/h；余压：280Pa；电量：1.1KW；电压：380V；冷却盘管(t℃):干球：35；湿球：28；水量(L/s)：2.37；水降压：≤100kPa；风机总效率：≥70%；外形参考尺寸：850L*1157W*520Hmm | 31000 | 217000 |
| - 12 | 新风处理机 X30 | 1台 | 天加、TF030GCFN、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量：30KW；热量：32KW；风量：2500m3/h；余压：280Pa；电量：1.1KW；电压：380V；冷却盘管(t℃):干球：35；湿球：28；水量(L/s)：2.37；水降压：≤100kPa；风机总效率：≥70%；外形参考尺寸：850L*1157W*520Hmm | 31000 | 31000 |
| - 13 | 新风处理机 X40 | 2台 | 天加、TF040GCFN、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量：49.7KW；热量：51.1KW；风量：4000m3/h；余压：320Pa；电量：1.5KW；电压：380V；冷却盘管(t℃):干球：35；湿球：28；水量(L/s)：2.37；水降压：≤100kPa；风机总效率：≥70%；外形参考尺寸：950L*1357W*620Hmm | 38450 | 76900 |
| - 14 | 排风机 PF-2-01 | 1台 | 绿岛风、DPT20-55H、广东绿岛风空气系统股份有限公司、中国 | 参数：N=0.02(KW)；L=500(m3/h)；P(静压)=200Pa；电压=220V | 1685 | 1685 |
| - 15 | 排风机 PF-4-01 | 1台 | 绿岛风、KTJ-25-20、广东绿岛风空气系统股份有限公司、中国 | 参数：N=0.37(KW)；L=2000(m3/h)；P(静压)=380Pa；电压=380V | 4721 | 4721 |
| - 16 | 排风机 PF-8-01~02 | 2台 | 绿岛风、DPT20-55H、广东绿岛风空气系统股份有限公司、中国 | 参数：N=0.02(KW)；L=500(m3/h)；P(静压)=200Pa；电压=220V | 1685 | 3370 |
| - 17 | 斜流风机 P-150 | 2台 | 绿岛风、DJT15-45S、广东绿岛风空气系统股份有限公司、中国 | 参数：N=60(W)；L=500(m3/h)；H=200Pa | 1625 | 3250 |
| - 18 | 风机盘管 FP-34 | 2台 | 天加、TCR200J、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=2.20KW；风量=340m3/h；机外余压=50Pa；供电要求：电量=47W；电压=220V； | 2130 | 4260 |
| - 19 | 风机盘管 FP-51 | 27台 | 天加、TCR300J、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=3.20KW；风量=510m3/h；机外余压=50Pa；供电要求：电量=62W；电压=220V； | 2270 | 61290 |
| - 20 | 风机盘管 FP-68 | 103台 | 天加、TCR400J、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=4.25KW；风量=680m3/h；机外余压=50Pa；供电要求：电量=75W；电压=220V； | 2655 | 273465 |
| - 21 | 风机盘管 FP-85 | 46台 | 天加、TCR500J、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=5.00KW；风量=850m3/h；机外余压=50Pa；供电要求：电量=91W；电压=220V； | 3070 | 141220 |
| - 22 | 风机盘管 FP-102 | 41台 | 天加、TCR600J、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=6.20KW；风量=1020m3/h；机外余压=50Pa；供电要求：电量=115W；电压=220V； | 3218 | 131938 |
| - 23 | 风机盘管 FP-136 | 5台 | 天加、TCR800J、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=8.10KW；风量=1360m3/h；机外余压=50Pa；供电要求：电量=165W；电压=220V； | 3415 | 17075 |
| - 24 | 风机盘管 FP-170 | 2台 | 天加、TCR1000J、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=9.80KW；风量=1700m3/h；机外余压=50Pa；供电要求：电量=203W；电压=220V； | 3766 | 7532 |
| - 25 | 风机盘管 FP-204 | 6台 | 天加、TCR1200J、南京天加环境科技有限公司、中国 | 冷量=11.25KW；风量=2040m3/h；机外余压=50Pa；供电要求：电量=212W；电压=220V； | 4320 | 25920 |
| - 26 | 风机盘管回风箱 | 234个 | 自制 | 1.0mm镀锌钢板，30mm保温板 | 680 | 159120 |
| - 27 | 液晶屏温控器 | 234个 | 天加、TA108、南京天加环境科技有限公司、中国 | 外形尺寸：86*86*13mm 温度传感器：NTC热敏电阻 温控精度：±1℃ 温度设置：5-35℃ 显示范围：0-50℃ 工作环境：温度0-45℃ 防护等级：IP30 | 450 | 105300 |
| - 28 | 阻抗复合型消声器 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1250*250*1000mm | 2870 | 2870 |
| - 29 | 阻抗复合型消声器 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1000*250*1000mm | 2790 | 2790 |
| - 30 | 阻抗复合型消声器 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1000*320*1000mm | 2870 | 2870 |
| - 31 | 阻抗复合型消声器 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 800*320*1000mm | 2130 | 2130 |
| - 32 | 阻抗复合型消声器 | 3个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 630*250*1000mm | 1970 | 5910 |
| - 33 | 阻抗复合型消声器 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 630*200*1000mm | 1855 | 1855 |
| - 34 | 阻抗复合型消声器 | 2个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 500*250*1000mm | 1910 | 3820 |
| - 35 | 阻抗复合型消声器 | 7个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 500*200*1000mm | 1915 | 13405 |
| - 36 | 条形铝合金单层百叶回风口 | 4个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1500*300mm | 432 | 1728 |
| - 37 | 条形铝合金单层百叶回风口(带滤网) | 233个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1200*300mm | 350 | 81550 |
| - 38 | 洁净区域回风口 | 10个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1200*300mm | 485 | 4850 |
| - 39 | 条形铝合金侧送风口 | 4个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1200*300mm | 296 | 1184 |
| - 40 | 条形铝合金双层百叶送风口 | 3个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1200*300mm | 285 | 855 |
| - 41 | 条型风口 | 28个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 2400*200mm | 720 | 20160 |
| - 42 | 条型风口 | 8个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 5000*200mm | 1120 | 8960 |
| - 43 | 洁净区域排风口 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1200*300mm | 375 | 375 |
| - 44 | 洁净区域排风口 | 3个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 600*300mm | 188 | 564 |
| - 45 | 方形散流器 | 234个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 600*600mm | 256 | 59904 |
| - 46 | 方形散流器 | 204个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 300*300mm | 167 | 34068 |
| - 47 | 防雨百叶 | 145个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 160*160mm | 120 | 17400 |
| - 48 | 防雨百叶 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 200*200mm | 130 | 130 |
| - 49 | 防雨百叶 | 3个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 250*200mm | 139 | 417 |
| - 50 | 防雨百叶 | 7个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 300*200mm | 148 | 1036 |
| - 51 | 防雨百叶 | 8个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 800*400mm | 174 | 1392 |
| - 52 | 手动对开多叶调节阀 | 239个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 160*120mm | 115 | 27485 |
| - 53 | 手动对开多叶调节阀 | 4个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 250*200mm | 135 | 540 |
| - 54 | 手动对开多叶调节阀 | 2个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 500*250mm | 182 | 364 |
| - 55 | 手动对开多叶调节阀 | 7个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 500*200mm | 165 | 1155 |
| - 56 | 手动对开多叶调节阀 | 12个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 610*305mm | 207 | 2484 |
| - 57 | 手动对开多叶调节阀 | 2个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 630*200mm | 210 | 420 |
| - 58 | 手动对开多叶调节阀 | 3个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 630*250mm | 235 | 705 |
| - 59 | 手动对开多叶调节阀 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 800*250mm | 438 | 438 |
| - 60 | 手动对开多叶调节阀 | 3个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 800*400mm | 493 | 1479 |
| - 61 | 手动对开多叶调节阀 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1000*250mm | 826 | 826 |
| - 62 | 手动对开多叶调节阀 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1000*320mm | 896 | 896 |
| - 63 | 手动对开多叶调节阀 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1250*250mm | 1078 | 1078 |
| - 64 | 止回阀 | 2个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 500*200mm | 315 | 630 |
| - 65 | 止回阀 | 3个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 250*200mm | 208 | 624 |
| - 66 | 70℃常开防火阀 | 6个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 500*200mm | 384 | 2304 |
| - 67 | 70℃常开防火阀 | 5个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 630*250mm | 443 | 2215 |
| - 68 | 70℃常开防火阀 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1000*250mm | 780 | 780 |
| - 69 | 70℃常开防火阀 | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1250*250mm | 936 | 936 |
| - 70 | Ⅱ级层流罩静压箱 | 2个 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 2600*1800*550mm | 38800 | 77600 |
| - 71 | Ⅲ级层流罩静压箱 | 1个 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 2600*1400*550mm | 33100 | 33100 |
| - 72 | Ⅱ级净化专用不锈钢送风天花 | 2个 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 2600*1800mm | 33500 | 67000 |
| - 73 | Ⅲ级净化专用不锈钢送风天花 | 1个 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 2600*1400mm | 29150 | 29150 |
| - 74 | 不锈钢高效过滤箱 | 12个 | 雅宁、根据图纸配置、东莞雅宁净化科技有限公司、中国 | 610*305*292mm | 3600 | 43200 |
| - 75 | 高效送风箱 | 7个 | 雅宁、根据图纸配置、东莞雅宁净化科技有限公司、中国 | 600*600mm | 1100 | 7700 |
| - 76 | H13高效过滤器 | 7台 | 雅宁、YN-HS-03、东莞雅宁净化科技有限公司、中国 | 600*600mm，效率：99.95% @0.3um | 4280 | 29960 |
| - 77 | 高效送风口 | 7个 | 雅宁、根据图纸配置、东莞雅宁净化科技有限公司、中国 | 600*600mm | 2600 | 18200 |
| - 78 | 高效送风箱 | 12个 | 雅宁、根据图纸配置、东莞雅宁净化科技有限公司、中国 | 1200*600mm | 1500 | 18000 |
| - 79 | H13高效过滤器 | 12台 | 雅宁、YN-HS-08、东莞雅宁净化科技有限公司、中国 | 1200*600mm，效率：99.95% @0.3um | 4630 | 55560 |
| - 80 | 高效送风口 | 12个 | 雅宁、根据图纸配置、东莞雅宁净化科技有限公司、中国 | 1200*600mm | 3550 | 42600 |
| - 81 | 铝合金中效下回风箱 | 25个 | 雅宁、根据图纸配置、东莞雅宁净化科技有限公司、中国 | 500*350mm，含手术室回风箱、F6中效过滤网、回风口 | 1850 | 46250 |
| - 82 | 铝合金中效下排风箱 | 3个 | 雅宁、根据图纸配置、东莞雅宁净化科技有限公司、中国 | 500*350mm，含手术室回风箱、F8中效过滤网、回风口 | 1915 | 5745 |
| - 83 | 吊顶式换气扇 V10 | 174个 | 正野、BPT12-13C、广东正野电器有限公司、中国 | 风量=100/h；静压=100Pa；电量=37W；电压=220V | 258 | 44892 |
| - 84 | 吊顶式换气扇 V15 | 6个 | 正野、BPT12-14C、广东正野电器有限公司、中国 | 风量=150/h；静压=130Pa；电量=40W；电压=220V | 276 | 1656 |
| - 85 | 吊顶式换气扇 V20 | 4个 | 正野、BPT15-24C、广东正野电器有限公司、中国 | 风量=220/h；静压=160Pa；电量=44W；电压=220V | 341 | 1364 |
| - 86 | 吊顶式换气扇 V22 | 20个 | 正野、BPT15-34C、广东正野电器有限公司、中国 | 风量=250/h；静压=200Pa；电量=55W；电压=220V | 362 | 7240 |
| - 87 | 吊顶式换气扇 V33 | 5个 | 正野、BPT15-34I、广东正野电器有限公司、中国 | 风量=300/h；静压=250Pa；电量=55W；电压=220V | 427 | 2135 |
| - 88 | 吊顶式换气扇 V40 | 2个 | 正野、BPT20-44I、广东正野电器有限公司、中国 | 风量=400/h；静压=250Pa；电量=58W；电压=220V | 466 | 932 |
| - 89 | 风冷模块冷(热)水机组 K-T-01~12 | 12台 | 天加、TCA401XHG、南京天加环境科技有限公司、中国 | ★1、制冷量≥130KW，制热量≥140KW ，制冷功率≤40KW，制热功率≤42KW(投标时提供产品彩页样册)； 2、部分负荷性能系数≥3.3（以能效标识网；https://www.energylabelrecord.com/index.htm截图为准，并提供能效标识网截图）； ★3、水侧换热器：高效壳管式换热器（使用板式换热器为负偏离）； ★4、压缩机采用国内外知名品牌产品，数量=2个，冷媒：R410a (投标时提供产品彩页样册证明) ； 5、侧换热器≤50KPa(投标时提供产品彩页样册证明) ； 6、风机电机防护等级：不低于IP54、因建筑承重有限，净重量应小于930Kg(投标时提供产品彩页样册证明)； 7、因场地面积有限，模块机组占地面积应小于2.6平方米(投标时提供产品彩页样册证明) ； 8、为保证机组长时间稳定运行，运行环境温度范围：制冷：5~48℃，制热：-15~48℃，在此温度范围内能连续稳定运行(投标时提供产品彩页样册证明) ； 9、机组压缩机应具备均衡运转功能，智能均衡调配每个压缩机的运转时间，延长机组的整体寿命； 10、节流装置：采用电子脉冲调节，可实现PID精确控制的电子膨胀阀，并获得相关专利； 11、风侧换热器：为保证散热效率应采用V型换热器且散热器外观为不封闭形式，换热器应采用内螺纹铜管和亲水铝箔，并使用共用风系统。（非采用V型散热器且为封闭形式则视为负偏离，投标时提供产品彩页样册证明）； 12、负荷调节范围：单模块机组能力调节范围0-50%-100%，最大模块组合为16个模块且不能分主从模块机组； 13、投标文件中提供产品第三方检测报告复印件并加盖投标人公章； 14、投标时提供加盖生产厂家公章的产品彩页样册，样册参数应与生产厂家公开发行的样册参数一致； | 198000 | 2376000 |
| - 90 | 空调冷冻水泵 BL-01~03 | 3台 | 源立、GDD125-32、惠州市源立实业有限公司、中国 | 单级立式离心泵；流量：160m3/h；扬程：30m；供电要求：电量：15KW；电压：380V；转速：1480rpm；耐压压力：1.0MPa；设计点效率：78%；重量：228Kg | 31800 | 95400 |
| - 91 | 冷冻水泵控制柜 | 1台 | 源立、YL2.2KW、惠州市源立实业有限公司、中国 | 定制变频控制柜 | 11860 | 11860 |
| - 92 | 水处理仪 SCL-W-1 | 1个 | 凯泉、AIUV-SCLY-200、上海凯泉泵业(集团)有限公司、中国 | 规格：DN200；处理水量：300m3/h；工作压力：1.0MPa；功率：0.2KW；电压/频率：220V/50Hz | 45700 | 45700 |
| - 93 | 平衡阀 | 1个 | 埃美柯、DN125、宁波埃美柯集团、中国 | DN125 | 1700 | 1700 |
| - 94 | 平衡阀 | 5个 | 埃美柯、DN100、宁波埃美柯集团、中国 | DN100 | 1550 | 7750 |
| - 95 | 平衡阀 | 2个 | 埃美柯、DN80、宁波埃美柯集团、中国 | DN80 | 1355 | 2710 |
| - 96 | 压差旁通阀 | 1个 | 埃美柯、DN125、宁波埃美柯集团、中国 | DN125 | 12500 | 12500 |
| - 97 | 蝶阀 | 2个 | 埃美柯、DN200、宁波埃美柯集团、中国 | DN200 法兰连接 | 2800 | 5600 |
| - 98 | 蝶阀 | 11个 | 埃美柯、DN125、宁波埃美柯集团、中国 | DN125法兰连接 | 1315 | 14465 |
| - 99 | 蝶阀 | 10个 | 埃美柯、DN100、宁波埃美柯集团、中国 | DN100法兰连接 | 986 | 9860 |
| - 100 | 蝶阀 | 28个 | 埃美柯、DN80、宁波埃美柯集团、中国 | DN80 法兰连接 | 895 | 25060 |
| - 101 | 止回阀 | 3个 | 埃美柯、DN125、宁波埃美柯集团、中国 | DN125 法兰连接 | 1410 | 4230 |
| - 102 | 电动二通阀 | 234个 | 埃美柯、AQDF15L2、宁波埃美柯集团、中国 | DN20 | 287 | 67158 |
| - 103 | 不锈钢软接头 | 702个 | 埃美柯、DN20、宁波埃美柯集团、中国 | DN20 | 98 | 68796 |
| - 104 | 不锈钢软接头 | 10个 | 埃美柯、DN32、宁波埃美柯集团、中国 | DN32 | 161 | 1610 |
| - 105 | 不锈钢软接头 | 20个 | 埃美柯、DN40、宁波埃美柯集团、中国 | DN40 | 248 | 4960 |
| - 106 | 铜质闸阀 | 468个 | 埃美柯、DN20、宁波埃美柯集团、中国 | DN20（螺纹连接） | 75 | 35100 |
| - 107 | 铜质闸阀 | 52个 | 埃美柯、DN40、宁波埃美柯集团、中国 | DN40（螺纹连接） | 296 | 15392 |
| - 108 | 比例积分阀 | 10个 | 江森、DN40、江森自控阀门有限公司、中国 | DN40 | 1965 | 19650 |
| - 109 | Y型过滤器 | 3个 | 埃美柯、DN125、宁波埃美柯集团、中国 | DN125 法兰连接 | 1080 | 3240 |
| - 110 | Y型过滤器 | 12个 | 埃美柯、DN80、宁波埃美柯集团、中国 | DN80 法兰连接 | 521 | 6252 |
| - 111 | Y型过滤器 | 10个 | 埃美柯、DN40、宁波埃美柯集团、中国 | DN40（螺纹连接） | 197 | 1970 |
| - 112 | 橡胶软接头 | 6个 | 埃美柯、DN125、宁波埃美柯集团、中国 | DN125 法兰连接 | 857 | 5142 |
| - 113 | 橡胶软接头 | 24个 | 埃美柯、DN80、宁波埃美柯集团、中国 | DN80 法兰连接 | 516 | 12384 |
| - 114 | 自动排气阀 | 18个 | 埃美柯、DN20、宁波埃美柯集团、中国 | DN20 | 76 | 1368 |
| - 115 | 手动排气阀 | 10个 | 埃美柯、DN20、宁波埃美柯集团、中国 | DN20 | 75 | 750 |
| - 116 | 排污阀 | 10个 | 埃美柯、DN20、宁波埃美柯集团、中国 | DN20 | 75 | 750 |
| - 117 | 泄水阀 | 12个 | 埃美柯、DN20、宁波埃美柯集团、中国 | DN20 | 75 | 900 |
| - 118 | 流量开关 | 12个 | 江森、DN80、江森自控阀门有限公司、中国 | DN80 | 142 | 1704 |
| - 119 | 压力仪表 | 50个 | 红旗、Y-20、中国红旗仪表有限公司、中国 | DN20 | 163 | 8150 |
| - 120 | 温度计 | 44个 | 向阳、XY-002、常州市西雅仪表有限公司、中国 | V型直式 温度计标准温度范围: 0～50℃ | 315 | 13860 |
| - 121 | 防火板饰面造型服务台 | 69.36m | 爱克、根据图纸制作、迈蒂尼工业技术（上海）有限公司、中国 | 18mm大芯板基层，柜体内外贴1.00MM防火板饰面，100mm不锈钢装饰板；750mm宽*800（1100）mm高 | 3980 | 276052.8 |
| - 122 | 服务台人造石台面 | 74.97㎡ | 欧铂利、12mm厚、广东欧铂利新材料科技有限公司、中国 | 12mm厚白色人造石造型台面，加厚边 | 1250 | 93712.5 |
| - 123 | 组合式手术室钢板房（III级） | 3套 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 钢结构主体材料采用8#槽钢焊接；立柱采用1.5mm厚热镀锌板预制加工；吊槽采用2.0mm厚热镀锌板预制加工；墙板、天花板、斜板、门边及门头板：采用1.2mm厚电镀锌板预制并安装加强筋，背带12mm石膏板保温；墙板、天花板、斜板、门边及门头板、地脚线等板件安装、调平、加加强筋，预制加工包括冲孔、折边、安装加强筋；原子灰批灰、打磨； | 171100 | 513300 |
| - 124 | 手术室PVC防撞带 | 55.45m | 品格、WG76、广州市锐博新材料股份有限公司、中国 | PVC防撞带，内衬铝合金 | 293 | 16246.85 |
| - 125 | 手术室专用不锈钢洁净插座箱 | 9个 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 304不锈钢，嵌入式安装，550mm宽*200mm高 | 1008 | 9072 |
| - 126 | 手术室专用不锈钢洁净电脑柜 | 3套 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 304不锈钢，嵌入式安装，700mm宽*1800mm高 | 10350 | 31050 |
| - 127 | 手术室专用不锈钢洁净药品柜 | 3套 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 304不锈钢，嵌入式安装，1200mm宽*1800mm高 | 11860 | 35580 |
| - 128 | 手术室专用不锈钢洁净器械柜 | 3套 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 304不锈钢，嵌入式安装，1200mm宽*1800mm高 | 11860 | 35580 |
| - 129 | 手术室专用不锈钢洁净麻醉柜 | 3套 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 304不锈钢，嵌入式安装，1200mm宽*1800mm高 | 11860 | 35580 |
| - 130 | 手术室专用嵌入式书写台 | 3套 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 304不锈钢，嵌入式安装，620mm宽*520mm高 | 3810 | 11430 |
| - 131 | 手术室六联中央控制系统 | 3套 | 宝赛、六联控制箱、广州市宝赛自动化设备有限公司、中国 | 304不锈钢板；液晶显示操作面板，智能集中控制系统、空调系统、医疗气体、开关控制、广播/传呼系统、报警单元等多个控制模板；通过RS485通讯线与控制柜和中央监控进行连接，实行远程监测和控制功能；集中对无影灯、照明灯等开关控制、麻醉计时、手术计时等进行精准控制 | 45750 | 137250 |
| - 132 | 手术室成品不锈钢四联洁净观片灯 | 3套 | 净灵、根据图纸配置、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 304不锈钢，嵌入式安装，内置LED医用X光观片灯片，800mm宽*1200mm高 | 5218 | 15654 |
| - 133 | 手术室门边成品PVC护角 | 12条 | 品格、CG20、广州市锐博新材料股份有限公司、中国 | 成品PVC护角，L38*38mm*1500mm高 | 265 | 3180 |
| - 134 | 手术室成品不锈钢刷手槽（两位） | 1组 | 净灵、两位不锈钢刷手槽、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 304不锈钢，带红外线感应龙头；自动给皂器；手动给刷器（内带10个洗手刷）；750mm高不锈钢靠背并带理容镜、照明灯；脚轮、脚柱；电热水器 | 23000 | 23000 |
| - 135 | 手术室成品不锈钢刷手槽（三位） | 1组 | 净灵、三位不锈钢刷手槽、海宁市净灵五金制品有限公司、中国 | 304不锈钢，带红外线感应龙头；自动给皂器；手动给刷器（内带10个洗手刷）；750mm高不锈钢靠背并带理容镜、照明灯；脚轮、脚柱；电热水器 | 33000 | 33000 |
| - 136 | 医用手术室气密电动门 DDSSM15210C5 | 4樘 | 欧尼克、1500*2100mm、宁波欧尼克科技有限公司、中国 | 1500*2100mm,电动门专用电机气密轨道系统、脚感应器、感应防夹装置 | 44500 | 178000 |
| - 137 | 手术室钢板房专用抗菌涂料 | 302.57㎡ | SKK、洁丽纳米、四国化研(上海)有限公司、日本 | 防霉、抗菌进口涂料6次高压喷涂 | 450 | 136156.5 |
| - 138 | 专业医用成品屏蔽门(MQ10210) | 3樘 | 医净、MQ10210、成都市医净净化设备科技有限公司、中国 | - 门扇材料：工厂专业压制成型门扇； 2、内置0.21mm厚紫铜板屏蔽层 3、门洞尺寸：1000*2100，详见门表施工图 4、门扇双面贴1.00mm木纹防火板 | 23100 | 69300 |
| - 139 | 手术室无影灯（双头） | 3套 | 正华、EXLED7500/EXLED5500、上海正华医疗设备有限公司、中国 | 1、LED光源； 2、采用圆盘式设计，灯盘厚度薄，表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉； 3、灯头可360旋转无限位，含消毒手柄及360°，全封闭静电粉末喷涂工艺； 4、 光学系统：子灯采用不少51个、母灯采用不少88个手术灯专用的磷涂层LED灯泡，提供纯净、自然的白光； 5、消毒手柄手动调节光斑大小，每个灯头配2个消毒手柄，金属或高分子材料材质，耐受134℃、205.8kPa高温高压灭菌； 6、无影灯操控采用十档调节，采用进口弹簧臂，所视即所得，操控更直观简便； 7、内置一键式微创手术的MIN照明模式,MIN模式时LED照度：≤8,000Lux； 8、光照强度：子灯≥140,000Lux，母灯≥160,000Lux1； 9、 亮度调整范围：普通模式40,000～120,000Lux，MAX模式40,000～160,000Lux； 10、色温： 4500±500Kelvi,满足不同手术术野照射需求和医生不同的用眼习惯需求； 11、显色性指数CRI（Ra）：≥97, 可看清曝露组织中的每个细节，每个微小红色阴影内的种种细节； 12、光斑(D10)大小：160-320mm，非机械式电子光斑调节，具备自动聚焦功能； 13、照明深度：母灯≥1000mm，子灯≥1500mm满足深腔聚光照明需求； 14、灯盘直径：子灯≥500mm，母灯≥700mm； 15、灯泡使用寿命：≥50,000小时； 16、红外辐射：≤4mw/m²Lux，总辐照度Ee≤500W/m2，紫外光辐照度≤2W/m2； 17、为了营造更好的手术照明环境，为了保护医患人员的皮肤和眼睛，免受强烈的频闪、眩光等的伤害，紫外辐射的曝辐限值<7.2 J/m2，UV-A波段辐照度EUVA<0.2W/m2，对皮肤的辐照EH*t<4304.3J/m2； 18、为了防止视网膜产生损伤，蓝光加权辐亮度LB<60000J/(m2*sr)，热危害加权辐亮度LR<87000W/m2*sr； 19、为了保护眼角膜以及晶状体，曝辐限值EIR<7.5W/m2； 20、开放的结构，未来可根据客户需求，配备所需的设备进行升级。 | 166000 | 498000 |
| - 140 | 手术室双臂机械式通用塔 | 3套 | 正华、EX-50、上海正华医疗设备有限公司、中国 | - 1、吊塔结构采用模具化生产、无外露螺丝钉，外观流线体设计，新颖大方，运用圆弧形设计，所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，采用高强度、耐腐蚀铝镁合金材质。 - 2、吊塔表面采用高压静电喷涂环保粉末材料工艺，无眩目感； - 3、吊塔配置机械阻尼刹车系统，转动轴承滚针式，确保设备使用时不产生飘移； - 4、吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； - 5、气体终端需采用德标标准及其它标准；接口颜色以及形状不同，具有防误接功能；有通、断、拔三种状态，能带气维修； - 6、电源插座需采用国际知名品牌220V 10A，国标多功能制式； - 7、设备托盘为铝合金6063或6005-T5材质，整体压铸成型，具有高承载强度； 8、气体管路采用医用软管，软管符合生物兼容性要求。 ★9、为了使用安全生产厂家必须具备住房城乡建设行政部门颁发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和安全生产许可证质资（提供复印件）； ★10、吊塔涉及到医用气体管路系统，在医学上属于生命支持系统，为了设备使用和安装安全，生产厂家需具备质量技术监督部门颁发的有效期内的特种设备安装改造维修许可证（医用气体管道）以及压力管道设计资质（提供证明文件）； ★11、为了使用安全生产厂家应具备相关部门出示的GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证证书或同等认证，及ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书或同等认证,证书有效（提供复印件）； 12、配置要求： (1)净负载能力≥180KG； (2)双臂，长度≥800mm+800mm； (3)吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º； (4)竖置吊柱式结构，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用； （5）各个转动关节配置刹车，保证手术时设备无飘移； （6）仪器平台：2层； （7）每套配置气源：氧气2个、吸引2个、空气1个、笑气1个、废气排放（直插式）1个。,颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、 | 72800 | 218400 |
|  |  |  |  | - 断、拔三种状态，能带气维修； - （8）每套配置多功能电源插座10个10A电源插座（插拔次数≥10000次），电气终端可根据需要安装于各个方位；（9）延展臂：1套，双关节，转动半径>350mm； - （10）输液架：1套，可调高度不锈钢（带有4个输液瓶挂钩）； - （11）网络接口2个； - （12）抽屉1个； - （13）等电位端子2个； - （14）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。 |  |  |
| - 141 | PICU桥架式护理吊塔桥体 | 8.00套 | 正华、EXP-60E、上海正华医疗设备有限公司、中国 | - 1、吊塔结构采用模具化生产、无外露螺丝钉，外观流线体设计，新颖大方，运用圆弧形设计，所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，采用高强度、耐腐蚀铝镁合金材质； - 2、吊塔表面采用高压静电喷涂环保粉末材料工艺，无眩目感； - 3、吊塔配置机械阻尼刹车系统，转动轴承滚针式，确保设备使用时不产生飘移； 4、吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 5、气体终端需采用德标标准及其它标准；接口颜色以及形状不同，具有防误接功能有通、断、拔三种状态，能带气维修； 6、电源插座需采用国际知名品牌220V 10A，国标多功能制式； 7、设备托盘为铝合金6063或6005-T5材质，整体压铸成型，具有高承载强度； 8、气体管路采用医用软管，软管符合生物兼容性要求。 ★9、为了使用安全生产厂家必须具备住房城乡建设行政部门颁发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和安全生产许可证质资（提供复印件）； ★10、吊塔涉及到医用气体管路系统，在医学上属于生命支持系统，为了设备使用和安装安全，生产厂家需具备质量技术监督部门颁发的有效期内的特种设备安装改造维修许可证（医用气体管道）以及压力管道设计资质（提供证明文件）； ★11、为了使用安全生产厂家应具备相关部门出示的GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证证书或同等认证，及ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书或同等认证,证书有效（提供复印件）； 12、技术参数要求： （1）工作电源：AC220V、50HZ； | 112000 | 896000 |
|  |  |  |  | （2）干湿合一桥式结构（横梁长度根据医院实际情况制订）主横梁下方悬吊功能箱体，吊柱式结构，左右平移距离≥500mm配照明灯1个，内置于吊桥横梁中, 和吊塔设备一体，节约空间净载重≥300kg ； 13、配置要求： （1）气体终端及电源插座：气体终端氧气2个、吸引2个、空气2个，颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修，12个10A电源插座（插拔次数≥10000次），气体终端和插座置于气电箱上； （2）延展臂：1套，双关节，转动半径>300mm； （3）输液架：1套，（带有4个输液瓶挂钩）； （4）仪器托盘：2层，尺寸≥550x440mm，两侧配置国际标准的不锈钢10×25导轨。 每个设备托盘最大承载重量≥60Kg，可按客户要求自由调节高度； （5）抽屉1个 ； （6）等电位端子2个； （7）网络接口2个。 |  |  |
|  | 电气设备 |  |  |  |  |  |
| - 142 | 单联单控开关 | 61套 | 西门子、5TA0113-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 10A~250V（安全型） | 25 | 1525 |
| - 143 | 双联单控开关 | 171套 | 西门子、5TA0115-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 10A~250V（安全型） | 29 | 4959 |
| - 144 | 三联单控开关 | 192套 | 西门子、5TA0118-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 10A~250V（安全型） | 31 | 5952 |
| - 145 | 单联双控开关 | 8套 | 西门子、5TA0114-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 10A~250V（安全型） | 28 | 224 |
| - 146 | 双联双控开关 | 30套 | 西门子、5TA0117-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 10A~250V（安全型） | 33 | 990 |
| - 147 | 声控开关 | 18套 | 西门子、远景、西门子（中国）有限公司、中国 | 10A~250V（安全型） | 195 | 3510 |
| - 148 | 普通2+3孔插座 10A~250V（安全型） | 870套 | 西门子、5UB0106-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 10A~250V（安全型） | 24 | 20880 |
| - 149 | 防水插座（感应 10A~250V（安全型） | 52套 | 西门子、5UB0106-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 10A~250V（安全型） 带防水盒 | 38 | 1976 |
| - 150 | 电视插座 10A~250V（安全型） | 114套 | 西门子、5UB0106-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 10A~250V（安全型） | 35 | 3990 |
| - 151 | 热水器插座 16A~250V（安全型） | 2套 | 西门子、5UB0200-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 16A~250V（安全型） | 45 | 90 |
| - 152 | 地面插座 10A~250V（安全型） | 5套 | 西门子、5TG01300NC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 10A~250V（安全型） 全铜 | 360 | 1800 |
| - 153 | 开水机插座箱 20A~280（安全型） | 3套 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 非标 详见系统图 | 245 | 735 |
| - 154 | 设备插座箱 | 4套 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 非标 详见系统图 | 315 | 1260 |
| - 155 | 双电源配电箱 1ALG | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，1ALG | 5500 | 5500 |
| - 156 | 配电箱 1AL | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，1AL | 5810 | 5810 |
| - 157 | 配电箱 1APK | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，1APK | 3360 | 3360 |
| - 158 | 双电源配电箱 3ALG | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，3ALG | 4510 | 4510 |
| - 159 | 配电箱 3AL | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，3AL | 5120 | 5120 |
| - 160 | 双电源配电箱 3AL.YL | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，3AL.YL | 4920 | 4920 |
| - 161 | 配电箱 3APK | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，3APK | 2830 | 2830 |
| - 162 | 双电源配电箱 4ALG | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，4ALG | 5450 | 5450 |
| - 163 | 配电箱 4AL | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，4AL | 5360 | 5360 |
| - 164 | 双电源配电箱 4AL.YL | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，4AL.YL | 5110 | 5110 |
| - 165 | 配电箱 4APK | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，4APK | 3470 | 3470 |
| - 166 | 配电箱 4AT.PLC | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，4AT.PLC | 4710 | 4710 |
| - 167 | 双电源配电箱 4AP.KT | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，4AP.KT | 6317 | 6317 |
| - 168 | 双电源配电箱 6ALG | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，6ALG | 5813 | 5813 |
| - 169 | 配电箱 6AL | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，6AL | 6110 | 6110 |
| - 170 | 双电源配电箱 6AL.YL | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，6AL.YL | 6855 | 6855 |
| - 171 | 配电箱 6APK | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，6APK | 3611 | 3611 |
| - 172 | 双电源配电箱 8ALG | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，8ALG | 6912 | 6912 |
| - 173 | 配电箱 8AL | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，8AL | 5780 | 5780 |
| - 174 | 双电源配电箱 8AL.YL | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，8AL.YL | 10110 | 10110 |
| - 175 | 配电箱 8APK | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，8APK | 3611 | 3611 |
| - 176 | 双电源配电箱 8AP.KT | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，8AP.KT | 6417 | 6417 |
| - 177 | 配电箱 DP1~DP3 | 3台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，DP1~DP3 | 5332 | 15996 |
| - 178 | 配电箱 9APK2 | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，9APK2 | 6295 | 6295 |
| - 179 | 配电箱 9APK3 | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，9APK3 | 5500 | 5500 |
| - 180 | 新风机控制箱 AC.XF1 | 10台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，AC.XF1 | 1630 | 16300 |
| - 181 | 排风机控制箱 AC.PF1 | 6台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，AC.PF1 | 1616 | 9696 |
| - 182 | 双电源配电箱 ZALE | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，ZALE | 3922 | 3922 |
| - 183 | A型应急照明箱 1ALE | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，1ALE | 3138 | 3138 |
| - 184 | A型应急照明箱 4ALE | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，4ALE | 3105 | 3105 |
| - 185 | A型应急照明箱 7ALE | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地1.5米明装，7ALE | 3105 | 3105 |
| - 186 | 手术室等电位端子箱 | 3台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 底边距地0.5米明装,TD-28 | 1711 | 5133 |
| - 187 | 医用IT隔离电源（带专用电源） | 1套 | 开度、KD20P、浙江开度智能设备有限公司、中国 | 含医用单相隔离变压器10KVA AC 220V/220V、绝缘监视6A、仪器专用电源、绝缘监视仪、外接报警显示和测试仪、电流互感器等 | 38700 | 38700 |
| - 188 | 医用IT隔离电源 | 1套 | 开度、KD20P、浙江开度智能设备有限公司、中国 | 含医用单相隔离变压器10KVA AC 220V/220V、绝缘监视6A、绝缘监视仪、电流互感器等 | 35000 | 35000 |
| - 189 | 医用IT隔离电源（带专用电源） | 3套 | 开度、KD20P、浙江开度智能设备有限公司、中国 | 含医用单相隔离变压器8KVA AC 220V/220V、绝缘监视6A、仪器专用电源、绝缘监视仪、外接报警显示和测试仪、电流互感器等 | 33400 | 100200 |
|  | 综合布线 |  |  |  |  |  |
| - 190 | 六类非屏蔽信息模块 | 342个 | 松普、PM601、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 六类 | 68 | 23256 |
| - 191 | 双口信息面板 | 124个 | 松普、86型、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 86型 | 26 | 3224 |
| - 192 | 单口信息面板 | 80个 | 松普、86型、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 86型 | 18 | 1440 |
| - 193 | 电视插座 | 138个 | 松普、86型、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 86型 | 38 | 5244 |
| - 194 | 水晶头 | 2356个 | 松普、P200、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 六类 | 3 | 7068 |
| - 195 | PVC信息底盒 | 342个 | 联塑、86型、广东联塑科技实业有限公司、中国 | 86型 | 3.5 | 1197 |
| - 196 | 六类非屏蔽跳线 | 481条 | 联通、PJ45-XX（YY）、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 3米 | 55 | 26455 |
| - 197 | 六类非屏蔽跳线 | 512条 | 联通、PJ45-XX（YY）、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 2米 | 43 | 22016 |
| - 198 | 1对FR45-RJ11跳线 | 108条 | 联通、GJ110-45-2P-(X)（Y）、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 3米 | 48 | 5184 |
| - 199 | 六类非屏蔽配线架 | 24个 | 松普、PD1024、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 24口 | 1480 | 35520 |
| - 200 | 六类非屏蔽语音配线架 | 8个 | 松普、GD3025、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 24口 | 1480 | 11840 |
| - 201 | 50对110配线架 | 8架 | 松普、110-50L、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 50对110 | 475 | 3800 |
| - 202 | 理线架 | 28个 | 松普、GB110-B、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 1U | 185 | 5180 |
| - 203 | 机柜 | 7台 | 金盾、42U、广州金盾机柜集团有限公司、中国 | 42U | 5600 | 39200 |
| - 204 | 网络总配线架 | 1个 | 松普、FD2024、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 24口 | 6550 | 6550 |
| - 205 | 语音总配线架 | 1个 | 松普、FD2024、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 24口 | 4370 | 4370 |
| - 206 | 光纤配线架 | 7架 | 松普、FD2024、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 24口 | 1500 | 10500 |
| - 207 | 弱电金属桥架 | 578.4m | 乔顿、300*100mm、南宁乔顿电气成套设备有限公司、中国 | 300*100mm | 183 | 105847 |
| - 208 | 管道支架 | 840.53kg | 自制 | 40*40角钢，含除锈，刷防锈漆两道、调和漆两道 | 17.6 | 14793 |
| - 209 | 多模光纤 | 108.21m | 联通、GYXTW-6A1b-OM3-10G、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 6芯 | 68 | 7358 |
| - 210 | 多模尾纤 | 42根 | 松普、FK01MLC-X（Y）、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3 | 36 | 1512 |
| - 211 | 光纤熔接 | 42芯 | 现场制作 | 熔接 | 50 | 2100 |
| - 212 | 耦合器 | 42个 | 松普、FD10M-LC/LC、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 一方一圆 | 110 | 4620 |
| - 213 | 光纤跳线 | 14根 | 松普、FJ01MLC-LC-3（OM3）、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 3M | 78 | 1092 |
| - 214 | 三类大对数电缆 | 5m | 松普、GC301050、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 50对 | 70 | 350 |
| - 215 | 三类大对数电缆 | 104.94m | 松普、GC501025、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 25对 | 50 | 5247 |
| - 216 | 六类非屏蔽双绞线 | 26057.23m | 松普、CAT6-UTP-4P-CMG、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 六类 | 4.6 | 119863.26 |
| - 217 | 有线电视线缆 | 5285.14m | 松普、SYWV75-5、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | SYWV75-5 | 4.3 | 22726.10 |
| - 218 | 吊顶内敷设紧定式电气钢导管 | 3766.38m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 21.7 | 81730.45 |
| - 219 | 砖、混凝土结构暗配紧定式电气钢导管 | 1719m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 14.31 | 24599 |
| - 220 | 凿(压)槽及恢复管径 | 1719m | 现场自制 | 20mm以内 | 10.8 | 18565 |
|  | 智能设备专用网络系统 |  |  |  |  |  |
| - 221 | 万兆核心交换机 | 1台 | 锐捷、RG-S7800C、北京星网锐捷网络技术有限公司、中国 | 万兆核心，主控板2个,交换网板1个，44端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太光接口模块(SFP+,LC)2个;24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太光接口模块(SFP+,LC)1个，交流电源模块1200W2个 | 85800 | 85800 |
| - 222 | 10G光模块 | 4块 | 锐捷、10G、北京星网锐捷网络技术有限公司、中国 | SFP+万兆光模块（1310nm，10km） | 1500 | 6000 |
| - 223 | 光纤汇聚盘 | 1台 | 锐捷、96口、北京星网锐捷网络技术有限公司、中国 | 96口 | 25200 | 25200 |
| - 224 | 接入层千兆交换机 | 4台 | 锐捷、RG-S5310-E、北京星网锐捷网络技术有限公司、中国 | 48口 | 12100 | 48400 |
| - 225 | 千兆模块 | 16块 | 松普、PM6A01、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | SFP+万兆光模块（1310nm，10km，LG） | 905 | 14480 |
| - 226 | 光纤配线架 | 4架 | 松普、FD2024、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 24口 | 1500 | 6000 |
| - 227 | 单模光纤 | 65.28m | 松普、GJFSV-xB1-OSx、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 12芯 | 61.4 | 4008.19 |
| - 228 | 多模尾纤 | 48根 | 松普、FK01MLC-X（Y）、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3 | 36 | 1728 |
| - 229 | 光纤熔接 | 48芯 | 现场制作 | 熔接 | 50 | 2400 |
| - 230 | 耦合器 | 48个 | 松普、FD10M-LC/LC、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 一方一圆 | 110 | 5280 |
| - 231 | 光纤跳线 | 8根 | 松普、FJ01MLC-LC-3（OM3）、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 3M | 78 | 624 |
|  | 监控系统 |  |  |  |  |  |
| - 232 | 安防综合平台服务器(含软件) | 1套 | 海康威视、iSecure Cente、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 综合安防管理平台是一套“集成化”、“数字化”、“智能化”的平台,包含视频、报警、门禁、访客、巡查、考勤、停车场、可视对讲等多个子系统。在一个平台下即可实现多子系统的统一管理与互联互动,包括模拟监视器支持和 CCTV 键盘控制,C/S架构，支持SCSI直存录像模式兼容设备,含报警集成、出入口控制集成模块实现智能分析功能 支持2000路摄像机接入。 | 109800 | 109800 |
| - 233 | 视频存储服务器 | 1套 | 海康威视、DS-VE22S-B、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DDR4/1TB冗余电源,内存:8G 硬盘:300G Windows Server2008 x64 R2 SP1 | 23200 | 23200 |
| - 234 | 视频管理服务器 | 1套 | 海康威视、DS-VE22S-B、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 16GB DDR4/1TB 冗余电源,内存:8G 硬盘:300G Windows Server2008 x64 R2 SP1 | 24400 | 24400 |
| - 235 | 视频流媒体服务器 | 1套 | 海康威视、DS-VM11S-B、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 内存:8G 硬盘:300G；Windows Server2008 x64 R2 SP1 | 24150 | 24150 |
| - 236 | 视频管理工作站 | 1套 | 紫光台式机/UNPCUnis526TA131、紫光计算机科技有限公司、中国 | 内存:8G 硬盘:1T 显卡:GTX 745(4 GB DDR3 独立显存)显示器:HP W2371d 23 英寸 LED WIN7操作系统 | 23340 | 23340 |
| - 237 | 46寸超窄边拼接单元 | 1套 | 飞利浦、46BDL1405X、飞利浦（中国）投资有限公司、中国 | A规液晶面板,尺寸: 双边拼缝5.5mm,物理分辨率:1920X1080 | 51700 | 51700 |
| - 238 | 高清解码控制器 | 1台 | 海康威视、DS-6916UD、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 支持16路1080P,采用Linux操作系统,运行稳定可靠 | 5560 | 5560 |
| - 239 | 无线网桥 | 4台 | 锐捷、EST100、北京星网锐捷网络技术有限公司、中国 | 2.4G 传输距离不少于100米 | 1600 | 6400 |
| - 240 | 磁盘存储阵列 | 1台 | 海康威视、DS-A71048R/6T、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 48盘位磁盘阵列;1024Mbps接入带宽,2个千兆数据网口每盘位最大支持4T硬盘,RAID5,含操作系统,2x Gigabit 以太网RJ-45 接口 (1000Base-T) ,Intel Core i3 双核 4-线程,多个通用或专用热备份驱动,可恢复性选择,613路 | 143300 | 143300 |
| - 241 | 千兆交换机 | 1台 | 锐捷、RG-S5310、北京星网锐捷网络技术有限公司、中国 | 24口 | 6175 | 6175 |
| - 242 | 红外半球模拟摄像机 | 82台 | 海康威视、DS-2CD3346FWDA3-1、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 室内400万像素高清半球，1920X1080,1/2.7英寸CMOS,镜头4mm,红外滤镜,宽动态范围96db,灵敏度0.3LX,12VDC/PoE,符合 ONVIF标准,红外15米 | 1500 | 123000 |
| - 243 | 摄像机电源 | 82台 | 海康威视、DS-2FA1220-DL-CH、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | AC220V/AC24V/DC12V | 475 | 38950 |
| - 244 | 六类非屏蔽双绞线 | 3326.6m | 松普、CAT6-UTP-4P-CMG、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 六类 | 4.6 | 15302.36 |
| - 245 | 电源线 | 3326.6m | 安讯、RVV2*1.0mm2、深圳市安讯实业有限公司、中国 | RVV2*1.0mm2 | 4.5 | 14969.7 |
| - 246 | 安防配电柜 AF | 1台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | 非标 双电源切换箱 详见系统图 | 7900 | 7900 |
| - 247 | 电气配线 | 326.88m | 阳工、WDZ-BYJ-4mm2、广西阳工电线电缆有限公司、中国 | WDZ-BYJ-4mm2 | 6.3 | 2059.34 |
| - 248 | 吊顶内敷设紧定式电气钢导管 | 635.7m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 21.7 | 13794.69 |
| - 249 | 水晶头 | 158个 | 松普、P200、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 六类 | 3 | 474 |
|  | 出入口控制系统 |  |  |  |  |  |
| - 250 | 门禁管理服务器 | 1台 | 中控、V6000、熵基科技股份有限公司、中国 | 处理器4核以上,,内存16GB,硬盘500GB,千兆网卡 | 10800 | 10800 |
| - 251 | 指纹采集器 | 1套 | 中控、ZK8500R、熵基科技股份有限公司、中国 |  | 1300 | 1300 |
| - 252 | 四门门禁控制器 | 3台 | 中控、INBIO460、熵基科技股份有限公司、中国 | 控制4门开启等功能,属机箱,配有防拆开关和接线端子,AC220V 输入 | 5500 | 16500 |
| - 253 | 双门门禁控制器 | 3台 | 中控、INBIO260、熵基科技股份有限公司、中国 | 控制2门开启等功能,属机箱,配有防拆开关和接线端子,AC220V 输入 | 4250 | 12750 |
| - 254 | 门禁电源 | 6台 | 中控、12V 、熵基科技股份有限公司、中国 | 12V | 450 | 2700 |
| - 255 | 门禁控制箱 | 6台 | 中控、CASE08 、熵基科技股份有限公司、中国 | 与控制器配套使用,金属材质,带接地装置 | 1500 | 9000 |
| - 256 | 指纹+密码门禁机 | 19台 | 中控、FR2200MF 、熵基科技股份有限公司、中国 | 指纹+按键/Wiegand +485/IP64/适合120及86盒指纹及密码进门。 | 4500 | 85500 |
| - 257 | 单门电锁 | 8台 | 电插锁、博克、BLC-2510A、温州市博克电子有限公司、中国 | 最大拉力280kg,带门磁信号 | 1020 | 8160 |
| - 258 | 双门电锁 | 11台 | 电插锁、博克、BLC-2510A、温州市博克电子有限公司、中国 | 最大拉力280kg,带门磁信号 | 1980 | 21780 |
| - 259 | 出门按钮 | 19个 | 中控、K5-4G&R 、熵基科技股份有限公司、中国 | DPDT,可选择瞬间触点或锁定触点方式 | 43 | 817 |
| - 260 | 电气配线 | 798.25m | 安讯、RVVP6*1.0、深圳市安讯实业有限公司、中国 | RVVP6*1.0 | 9.87 | 7878.73 |
| - 261 | 电气配线 | 1587.21m | 安讯、RVVP2*1.0、深圳市安讯实业有限公司、中国 | RVVP2*1.0 | 5.61 | 8904.25 |
| - 262 | 吊顶内敷设紧定式电气钢导管 | 115.23m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 21.7 | 2500.49 |
| - 263 | 砖、混凝土结构暗配紧定式电气钢导管 | 44.4m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 14.31 | 635.36 |
| - 264 | 吊顶内敷设紧定式电气钢导管 | 54.66m | 邦腾、JDG25、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG25 | 25.3 | 1382.90 |
| - 265 | 砖、混凝土结构暗配紧定式电气钢导管 | 29.8m | 邦腾、JDG25、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG25 | 15.81 | 471.14 |
| - 266 | 凿(压)槽及恢复管径 | 44.4m | 自制 | 20mm以内 | 10.8 | 479.52 |
| - 267 | 凿(压)槽及恢复管径 | 29.8m | 自制 | 32mm以内 | 12.5 | 372.50 |
| - 268 | PVC信息底盒 | 38个 | 联塑、86型、广东联塑科技实业有限公司、中国 | 86型 | 3.5 | 133.00 |
|  | 信息发布及引导系统 |  |  |  |  |  |
| - 269 | 中心管理服务器 | 1台 | 联想、天逸510S、联想(北京)有限公司、中国 | i5处理器,4G内存,500G硬盘 | 10250 | 10250.00 |
| - 270 | 接收卡 | 1套 | 联想、接收卡、联想(北京)有限公司、中国 |  | 3000 | 3000.00 |
| - 271 | 室内全彩LED显示屏 | 7.5㎡ | 利亚德、CV18、利亚德光电股份有限公司、中国 | 点间距3mm,5mx1.5m=7.5m,像素点间距:3mm | 8900 | 66750.00 |
| - 272 | 信息发布系统 | 1套 | 华序、医院多媒体信息发布系统、华序科技开发(深圳)有限公司、中国 | 系统为医院提供一套综合的网络业务管理平台，平台涉及到网络以及多种硬件和软件，它将汇聚在中心服务器端的各式各样的医院宣 教信息（如：视频、图片、文本、Flash、数据、网页等）通过网络（可以是局域网、广域网）按需求迅速、准确地推向分布在各处的多媒体一体机设备上显示。系统功能包括设备管理、设备监控、元 素管理、模版管理、任务管理、权限管理等功能模块。可实现播放内容统一制作、统一发布、系统统一管理、统一维护；无需人为干预，可通过后台管理端设定自动开关机时间，调节音量，实时监控终端的运行状态：播放内容监控（文本模式、图形模式），运行日志查看（播放日志、下载日志、下载进度、错误日志），远程控制等。 | 20000 | 20000.00 |
| - 273 | 49寸信息发布屏 | 14台 | 华序、信息发布液晶一体机、华序科技开发（深圳）有限公司、中国 | 采用一体化设计，49寸LED背光，RK3128，64位四核Cortex A7，主频1.3GHZ ，1G DDR3，NAND FLASH 8G，1920x1080，16：9，支持横向和竖向壁挂安装，配置壁挂支架。支持滚动显示当前呼叫、等待、过号的排队叫号信息。支持显示日期时间信息。支持全屏或分区域播放多媒体视频文件。支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息。支持排队叫号时立即全屏显示排队叫号信息，过一定的时间间隔，再播放视频文件。可在屏幕下方滚动显示的礼貌用语或其它通知类即时文字信息等。内置TTS语音搜索引擎技术，能够清晰和准确的发音，支持患者和医师姓名、诊室号的呼叫。 可与多媒体信息同屏显示。可对特殊诊区敏感信息隐私保护。 | 13100 | 183400.00 |
| - 274 | 光纤 | 29.18m | 松普、GJFSV-xB1-OSx、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 4芯 | 59 | 1721.62 |
| - 275 | 多模尾纤 | 4根 | 松普、FK01MLC-X（Y）、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3 | 36 | 144.00 |
| - 276 | 光纤熔接 | 4芯 | 现在制作 | 熔接 | 50 | 200.00 |
| - 277 | 耦合器 | 4个 | 松普、FD10M-LC/LC、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 一圆一方 | 110 | 440.00 |
| - 278 | 光纤跳线 | 2根 | 松普、FJ01MLC-LC-3（OM3）、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 3M | 78 | 156.00 |
| - 279 | 电气配线 | 10m | 安讯、RVVP2*1.0、深圳市安讯实业有限公司、中国 | RVVP2*1.0 | 5.61 | 56.10 |
| - 280 | 吊顶内敷设紧定式电气钢导管 | 16.96m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 21.7 | 368.03 |
|  | 电子信息系统防雷与接地 |  |  |  |  |  |
| - 281 | 楼层等电子端子联接箱 | 8台 | 德力西、根据图纸配置、中国德力西控股集团、中国 | TD28 | 450 | 3600.00 |
| - 282 | 信号等电涌保护器 | 8个 | 德力西、4P 20KA、中国德力西控股集团、中国 | 4P 20KA | 500 | 4000.00 |
| - 283 | 管内穿线 | 26.41m | 阳工、BVR-500-50mm2、广西阳工电线电缆有限公司、中国 | BVR-500-50mm2 | 63 | 1663.83 |
| - 284 | 管内穿线 | 20m | 阳工、BVR-500-35mm2、广西阳工电线电缆有限公司、中国 | BVR-500-35mm2 | 48 | 960.00 |
| - 285 | 砖、混凝土结构暗配紧定式电气钢导管 | 46.41m | 邦腾、JDG25、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG25 | 15.81 | 733.74 |
| - 286 | 凿(压)槽及恢复管径 | 46.41m | 自制 | 32mm以内 | 12.5 | 580.13 |
|  | 分诊排队叫号系统-硬件设备 |  |  |  |  |  |
| - 287 | 候诊区综合显示一体机 | 1台 | 华序、HUA-D55、华序科技开发（深圳）有限公司、中国 | 采用一体化设计，49寸LED背光，RK3128，64位四核Cortex A7，主频1.3GHZ ，1G DDR3，NAND FLASH 8G，1920x1080，16：9，支持横向和竖向壁挂安装，配置壁挂支架。支持滚动显示当前呼叫、等待、过号的排队叫号信息。支持显示日期时间信息。支持全屏或分区域播放多媒体视频文件。支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息。支持排队叫号时立即全屏显示排队叫号信息，过一定的时间间隔，再播放视频文件。可在屏幕下方滚动显示的礼貌用语或其它通知类即时文字信息等。内置TTS语音搜索引擎技术，能够清晰和准确的发音，支持患者和医师姓名、诊室号的呼叫。 可与多媒体信息同屏显示。可对特殊诊区敏感信息隐私保护。 | 12500 | 12500.00 |
| - 288 | 功放 | 1个 | 腾高、AP-200P、广州市腾高音响科技有限公司、中国 | 定压、定阻功放机功率 ：60W，接口:带USB接口，可以插SD卡,内置MP3，输入:麦克风输入接口，两路信号输入，输出 :两路输出（110V电压输出，定阻4-16欧输出）。 | 1960 | 1960.00 |
| - 289 | 吸顶喇叭 | 4个 | 腾高、CH-719H、广州市腾高音响科技有限公司、中国 | 类型：定压式喇叭，信号输入：70V，110V，功率：5W，频率响应：80-18KHz，灵敏度：90dB，扬声器 ：4”，尺寸：Φ180x51mm ，安装尺寸：Φ150mm， 重量 ：0.6Kg | 220 | 880.00 |
| - 290 | 候诊叫号系统门口显示屏 | 6台 | 全视通、BC261L22、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 22英寸，标准RJ45接口，网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP | 3190 | 19140.00 |
| - 291 | 六类非屏蔽双绞线 | 378.66m | 松普、CAT6-UTP-4P-CMG、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 六类 | 4.6 | 1741.84 |
| - 292 | 电气配线 | 25.19m | 安讯、RVVP2*1.0、深圳市安讯实业有限公司、中国 | RVVP2*1.0 | 5.61 | 141.32 |
| - 293 | 吊顶内敷设紧定式电气钢导管 | 41.97m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 21.7 | 910.75 |
| - 294 | 砖、混凝土结构暗配紧定式电气钢导管 | 13.35m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 14.31 | 191.04 |
| - 295 | 凿(压)槽及恢复管径 | 13.35m | 自制 | 20mm以内 | 10.8 | 144.18 |
|  | 手术室对讲系统 |  |  |  |  |  |
| - 296 | 手术室对讲管理系统 | 1套 | 全视通、根据图纸配置、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 1、呼叫记录及信息存储、统计； 2、病人资料的自动下发； 3、中文显示屏的内容分发与管理； 4、临时性的病人资料录入与修正处理； 5、本病区设备的在线监测、升级与管理； 6、报表统计与输出打印； | 10250 | 10250.00 |
| - 297 | 医护主机 | 1台 | 全视通、BC230L13V、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 1、采用10寸TFT数字彩色液晶屏，触摸屏，支持1080P高清视频播放。 2、呼叫对讲：接听病人（病床分机）呼叫，可以拨号或一键呼叫任何一个病床、护士站以及任何一个其他员工办公室或治疗室；本机接听时，可以免操作，也可以摘机与主呼方通话。 3、HIS对接：可读取、调用HIS患者数据，并能录入或修改患者信息。 4、主机托管：可将本主机的病床分机托管给其它的护士站主机管理。 5、广播播放：可以向所有病房广播，也可以向护士站和其他所有员工办公室广播。 6、关机转移：当主机处于关机或未连接状态时，可将分机的呼叫转移到其它主机上。 7、同步显示：分机呼叫，主机、病房门口机、走廊显示屏可同步显示呼叫信息。 8、语音播报：分机呼叫，可语音播报“XX号房 XX号床 呼叫”或播放相应的音乐。 9、可根据不同时间段，自动调节振铃或报号音量。 10、可以自动记录和管理呼叫和处理过程。 11、支持病区门禁接入，访客呼叫时，可与门禁主机（支持人脸识别）进行视频通话对讲，并支持开锁。 12、支持监控病房或走廊公共区域的网络摄像头，便于护士操作，无须进入病房查房。 13、设备可在线设置和升级。 | 12600 | 12600.00 |
| - 298 | 手术室分机 | 2台 | 全视通、BC231L70、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 1、采用7寸TFT数字彩色液晶屏，触摸屏，分辨率：800*480。 2、呼叫对讲 3、呼叫其他医护分机或病床分机 4、接听病区门口机呼叫、开锁 5、分组广播 6、病区分机托管 7、设备在线监测与升级 | 2300 | 4600.00 |
| - 299 | 病床IP对讲分机 | 9台 | 全视通、BC210CL70、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 标准RJ45接口,网络协议:TCP/IP、UDP、IGMP,显示屏尺寸:7英寸,工作电压:DV12-24V,显示屏分辨率:800*480像素 | 2500 | 22500.00 |
| - 300 | 手术室状态显示屏 | 1台 | 全视通、55寸、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 1.55寸液晶一体机，主板规格：四核ARM CPU架构，主频达1.3GHz 安卓7.1系统，存储：1G+8G； 2、液晶屏分辨率 1920×1080 ，可视角度 (上/下/左/右)178°；对比度4000：1；亮度350cd/m2;显示响应时间6ms. 3、铝合金面框外壳，钣金后壳。 4、壁挂式安装 5、连接HIS系统，显示有关信息 6、病人呼叫时，在屏上多行显示，并显示正在排队的呼叫数量，可设置是否显示接受呼叫信息 7、无呼叫时显示时间 标语 通知 温馨提示等信息 8、根据要求显示住院人数、出入院人数、住院病人手术安排等 9、根据要求显示病区公告信息、值班医生信息、播放病区信息公告、病区宣教信息幻灯片 10、取代传统的护士看板，可手动/自动发布信息 11、根据需要插播紧急通知 | 8500 | 8500.00 |
| - 301 | 手术室公告显示屏 | 1台 | 全视通、55寸、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 1、55寸液晶一体机，主板规格：四核ARM CPU架构，主频达1.3GHz安卓7.1系统，存储：1G+8G； 2、液晶屏分辨率 1920×1080 ，可视角度 (上/下/左/右)178°；对比度4000：1；亮度350cd/m2;显示响应时间6ms. 3、铝合金面框外壳，钣金后壳。 4、壁挂式安装 5、连接HIS系统，显示有关信息 6、病人呼叫时，在屏上多行显示，并显示正在排队的呼叫数量，可设置是否显示接受呼叫信息 7、无呼叫时显示时间 标语 通知 温馨提示等信息 8、根据要求显示住院人数、出入院人数、住院病人手术安排等 9、根据要求显示病区公告信息、值班医生信息、播放病区信息公告、病区宣教信息幻灯片 10、取代传统的护士看板，可手动/自动发布信息 11、根据需要插播紧急通知 | 8500 | 8500.00 |
| - 302 | 广播对讲功放 | 2台 | 腾高、AP-300P、广州市腾高音响科技有限公司、中国 | 120W,标准机柜式设计,支持局域网，与广域网组网 | 4020 | 8040.00 |
| - 303 | 吸顶喇叭 | 4台 | 腾高、CH-719H、广州市腾高音响科技有限公司、中国 | 6W | 220 | 880.00 |
| - 304 | 六类非屏蔽双绞线 | 606.24m | 松普、CAT6-UTP-4P-CMG、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 六类 | 4.6 | 2788.70 |
| - 305 | 电气配线 | 35.58m | 安讯、RVVP2*1.0、深圳市安讯实业有限公司、中国 | RVVP2*1.0 | 5.61 | 199.60 |
| - 306 | 电气配线 | 21.24m | 安讯、RVV2*1.0、深圳市安讯实业有限公司、中国 | RVV2*1.0 | 5.3 | 112.57 |
| - 307 | 吊顶内敷设紧定式电气钢导管 | 92.11m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 21.7 | 1998.79 |
| - 308 | 砖、混凝土结构暗配紧定式电气钢导管 | 23.25m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 14.31 | 332.71 |
| - 309 | 凿(压)槽及恢复管径 | 23.25m | 自制 | 20mm以内 | 10.8 | 251.10 |
|  | 病房呼叫系统 |  |  |  |  |  |
| - 310 | 系统运维管理服务器 | 1台 | 全视通、BC200HDM-H、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 2U机架式工控服务器； CPU：Intel i5 四核处理器，3.3GHZ或以上 32G内存，1T硬盘或以上 千兆网口； linux操作系统； 内置系统运维管理软件； 支持3000台设备的管理需求； 1.用于管理智慧医护系统的所有设备； 2.实现设备的身份鉴权、注册、登陆管理； 3.设备运行状态、故障告警等管理； 4.提供设备的远程设置、控制及系统升级管理； 5.实现系统数据备份、系统恢复管理； 6.提供相关的在线数据统计、工作状态监控等运维管理； | 28950 | 28950.00 |
| - 311 | HIS互联及呼叫管理系统 | 1台 | 全视通、BC200HIS、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 用于： 与医院HIS系统对接互联，信息筛选、转发 系统参数设置 呼叫数据统计分析 报表查阅与输出打印 | 26500 | 26500.00 |
| - 312 | 病区医护对讲管理系统 | 12台 | 全视通、BC200HII、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 每病区配置一套，为病区医护人员提供本病区的医护信息管理工具： 1、呼叫记录及信息存储、统计； 2、病人资料的自动下发； 3、中文显示屏的内容分发与管理； 4、临时性的病人资料录入与修正处理； 5、本病区设备的在线监测、升级与管理； 6、报表统计与输出打印； | 3000 | 36000.00 |
| - 313 | 护士站呼叫主机 | 12台 | 全视通、BC230L10V、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 1、采用10寸TFT数字彩色液晶屏，触摸屏，支持1080P高清视频播放。 2、呼叫对讲：接听病人（病床分机）呼叫，可以拨号或一键呼叫任何一个病床、护士站以及任何一个其他员工办公室或治疗室；本机接听时，可以免操作，也可以摘机与主呼方通话。 3、HIS对接：可读取、调用HIS患者数据，并能录入或修改患者信息。 4、主机托管：可将本主机的病床分机托管给其它的护士站主机管理。 5、广播播放：可以向所有病房广播，也可以向护士站和其他所有员工办公室广播。 6、关机转移：当主机处于关机或未连接状态时，可将分机的呼叫转移到其它主机上。 7、同步显示：分机呼叫，主机、病房门口机、走廊显示屏可同步显示呼叫信息。 8、语音播报：分机呼叫，可语音播报“XX号房 XX号床 呼叫”或播放相应的音乐。 9、可根据不同时间段，自动调节振铃或报号音量。 10、可以自动记录和管理呼叫和处理过程。 11、支持病区门禁接入，访客呼叫时，可与门禁主机（支持人脸识别）进行视频通话对讲，并支持开锁。 12、支持监控病房或走廊公共区域的网络摄像头，便于护士操作，无须进入病房查房。 13、设备可在线设置和升级。 | 12500 | 150000.00 |
| - 314 | 病床分机 | 267台 | 全视通、BC2210SL70、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 1、病床分机外壳采用高耐氧化性ABS材料。 2、病床分机主控芯片为ARM架构，确保低功耗；采用7寸（800*480或以上）彩色液晶屏，全新A规。 3、病床分机带有呼叫手柄，手柄要求连接牢靠，便于更换和维修；手柄线长度要确保卧床病人能方便的触及到；床头分机要有扩展耳机、通信等接口，便于将来的功能扩展。 4、功能要求：首页显示患者姓名、性别、年龄、住院号、病情、护理等级、过敏、隔离、护理注意事项等重要信息，可翻页查询费用、诊断、医嘱等详细信息；支持视频播放。 5、护士可通过病床分机向其他医生和护士发出请求支援信号。 6、能够消除床头手柄发出的误呼信号，护士通过病床分机可以消除本次呼叫，减少往返的奔波。 7、可记录护士进出时间；能定时自动开/关液晶屏；支持图像和文字传输；有呼叫提示音等。 8.具有呼叫转移并接听功能——护士按下床头分机上的护理键进入护理模式后，可在该病床分机上接听其他房间的患者呼叫，减少护士往返的奔波。 9.具有可扩展接入其它外设，如：输液报警器，电视伴音，网络广播等功能。 10、设备带安装，RJ45接口，VOIP通信。 | 1050 | 280350.00 |
| - 315 | 护士站电子一览表 | 10台 | 全视通、BC250H、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 数据同步:支持同步HIS系统数据,实时更新病员一览信息。信息显示:支持同步显示病区患者、病区床位、值班医生、值班护士等信息。呼叫同步:支持呼叫报警信息的实时同步显示,并可弹框放大显示内容。 | 8140 | 81400.00 |
| - 316 | 多媒体信息看板 | 8台 | 全视通、55寸、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 1.55寸液晶一体机，主板规格：四核ARM CPU架构，主频达1.3GHz 安卓7.1系统，存储：1G+8G； 2、液晶屏分辨率 1920×1080 ，可视角度 (上/下/左/右)178°；对比度4000：1；亮度350cd/m2;显示响应时间6ms. 3、铝合金面框外壳，钣金后壳。 4、壁挂式安装 1.连接HIS系统，显示有关信息 2.病人呼叫时，在屏上多行显示，并显示正在排队的呼叫数量，可设置是否显示接受呼叫信息 3.无呼叫时显示时间 标语 通知 温馨提示等信息 4.根据要求显示住院人数、出入院人数、住院病人手术安排等 5.根据要求显示病区公告信息、值班医生信息、播放病区信息公告、病区宣教信息幻灯片 6.取代传统的护士看板，可手动/自动发布信息 8.根据需要插播紧急通知 | 7600 | 60800.00 |
| - 317 | 点阵走廊双面显示屏 | 12台 | 全视通、BC252DL25、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 25英寸液晶屏设计,金属边框,吊装在走廊过道上。时间同步:支持同步服务器时间并显示。 | 5950 | 71400.00 |
| - 318 | 病房门口机 | 139台 | 全视通、BC2223L10、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 1、病房分机外壳采用金属拉丝铝面板。 2、病房分机带10.1寸（1024*600 TFT屏）或以上的彩色屏，用于显示病房、病人、科室主任、护士长、医生、护士等信息，也可查询护士进出房间的护理时间； 3、病房分机外置三色指示灯。紧急呼叫或卫生间紧急呼叫时，指示灯红色闪烁；护士进入房间后，系统处于护士到位状态时，门灯绿色常亮； 4、其它房间呼叫时，所有病房分机均能显示呼叫床位号或呼叫的房间号，并能接听其他房间的通话呼叫；当有多个病床同时呼叫时，可循环显示多路呼叫信息； 5、支持图像和文字传输，可显示照片；支持动态视频广告播放； 6、门禁主机呼叫时，可与门禁主机进行视频通话对讲，并开锁。 7、RJ45接口，VOIP通信。 | 3000 | 417000.00 |
| - 319 | 门口灯 | 139套 | 全视通、BC292、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 壁挂式安装（86盒尺寸），安装在病房的门口外方便走廊中的医护人观察用于显示病房的不同呼叫或告警状态；可通过四种方式以区分病人普通呼叫、卫生间呼叫、护理中、护理增援四种状态。 | 230 | 31970.00 |
| - 320 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 136台 | 全视通、BC295A、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 1.安装于病房的卫生间，当病人有紧急需求时，按下此按键，医护主机会收到该紧急求援报警； 2.具有防水功能； 3.与病房分机相连接，在紧急求助时发出声、光报警； 4.医护人员必须在该病房分机上才能解除报警； | 166 | 22576.00 |
| - 321 | 病房对讲电源 | 139台 | 全视通、BC920AD120-050、珠海全视通信息技术有限公司、中国 | 用于病房内医护对讲设备的供电使用 输出电源：12V，5A 原则上每病房配置一台电源，可供3-6台设备使用 | 145 | 20155.00 |
| - 322 | 六类非屏蔽双绞线 | 18487.57m | 松普、CAT6-UTP-4P-CMG、深圳市百年松普科技发展有限公司、中国 | 六类 | 4.6 | 85042.82 |
| - 323 | 电气配线 | 391.01m | 安讯、RVV6*0.5、深圳市安讯实业有限公司、中国 | RVV6*0.5 | 6.8 | 2658.87 |
| - 324 | 电气配线 | 995.03m | 安讯、RVV2*0.5、深圳市安讯实业有限公司、中国 | RVV2*0.5 | 4.3 | 4278.63 |
| - 325 | 电气配线 | 1595.94m | 安讯、RVV2*1.0、深圳市安讯实业有限公司、中国 | RVV2*1.0 | 5.3 | 8458.48 |
| - 326 | 吊顶内敷设紧定式电气钢导管 | 4393.1m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 21.7 | 95330.27 |
| - 327 | 砖、混凝土结构暗配紧定式电气钢导管 | 1945.45m | 邦腾、JDG20、南宁市邦腾电气设备厂、中国 | JDG20 | 14.31 | 27839.39 |
| - 328 | 凿(压)槽及恢复管径 | 1945.45m | 自制 | 20mm以内 | 10.8 | 21010.86 |
|  | 消防 |  |  |  |  |  |
| - 329 | 火灾报警联动一体落地机 | 1套 | 北大青鸟、JB-TG/(T)-JBF-11S、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 包含：1、琴台机柜 - 火灾报警监控器JB-TT-JBF-11SF 3、CRT图形显示系统JBF5202 - 消防通讯系统 - 消防广播系统GRT-GB11-KZ - 功率放大器JBF-11SF-P300W 7、总线联动控制盘JBF-11SF-CK90B 8、多线联动控制盘JBF-11SF-CD8B8、 9、UPS电源直流电池组JBF-11S/PA20 DC24V | 12750 | 12750.00 |
| - 330 | 防火门监控器主机 | 1台 | 北大青鸟、JBF-61S20、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | ZT-MG | 18200 | 18200.00 |
| - 331 | 防火门监控分机 | 1台 | 北大青鸟、HB-DCFJ、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | HB-DCFJ | 7960 | 7960.00 |
| - 332 | 门磁开关 | 20台 | 北大青鸟、JBF6132-DS、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | ZT-CK | 230 | 4600.00 |
| - 333 | 消防设备电源状态监控器 | 1台 | 北大青鸟、JBF-61S60、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | TC-DJK5700/128 | 22000 | 22000.00 |
| - 334 | 电压信号传感器 | 10只 | 北大青鸟、JBF6186、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | TCDK-2A40 | 500 | 5000.00 |
| - 335 | 电气火灾监控设备 | 40个 | 北大青鸟、JBF-61S30、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 剩余电流动作范围：200MA-800MA可设定(SWL500-I)、动作时限：0.1-2S(SWL500II) | 2890 | 115600.00 |
| - 336 | 短路保护器 | 40个 | 北大青鸟、JBF-4171、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 额定电压：230/400V，额定分断能力:6000A，机械寿命:15000次，电气寿命:10000次，额定冲击耐寿电压:6KV，温度下限不低于-40℃，上限不超过+70℃ | 280 | 11200.00 |
| - 337 | 楼层显示器 | 5套 | 北大青鸟、JBF-VDP3060B、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 全中文输入与显示、没有视频输入时也显示楼层数、字符可全屏移动大小可调；视频输入（出）：75OHM1.0VP-P、复合视频信号。 | 2600 | 13000.00 |
| - 338 | 编码型光电感烟探测器 | 343个 | 北大青鸟、JTY-GF-JBF-VH76CO、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 吸顶安装,工作电压DC18V-28V，静态电流≤240MA，报警电流≤2MA，相对湿度≤95％RH，不凝露；环境溫度-10～60℃，外型尺寸直径102MM*46.5MM | 225 | 77175.00 |
| - 339 | 火灾警报扬声器 | 47个 | 北大青鸟、WY-BG5-2/WY-XD5-6、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 工作电压DC24V，工作温度-10～+50℃，相对湿度≤96％RH，贮存温度-20～+50℃，报警音量80dB～100dB，闪光频率1.5Hz～2Hz。 | 220 | 10340.00 |
| - 340 | 火灾声光警报器 | 19个 | 北大青鸟、JBF4374-Ex、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 底边距地2.2m壁装,工作电压AC220V，电源频率50Hz-60Hz，功率6W，声级106dB，示警方式:声光。 | 498 | 9462.00 |
| - 341 | 编码型手动报警按钮(带电话插孔) | 19个 | 北大青鸟、JBF4121-P、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 监控电流<240βA，报警电流<2mA， | 296 | 5624.00 |
| - 342 | 编码型消火栓报警按钮 | 24个 | 北大青鸟、JBF4122、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 工作电压24V，≤监视电流0.8mA，报警电流≤2mA | 250 | 6000.00 |
| - 343 | 单输入单输出模块 | 94个 | 北大青鸟、JBF5155、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 工作总线电压24V、工作电源电压DC24V，工作总线电流≤1mA、工作电源电流≤2mA，有源输出容量 | 340 | 31960.00 |
| - 344 | 单输入模块 | 10个 | 北大青鸟、JBF5131、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 工作电压DC24V联动电源，环境温度-10～+40℃，环境湿度≤95％。 | 255 | 2550.00 |
| - 345 | 楼层接线端子箱XD | 7台 | 北大青鸟、JBF-11A/X、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 底边距地1.8m暗装，XD | 550 | 3850.00 |
| - 346 | 总线短路隔离器 | 19台 | 北大青鸟、JBF-171K、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | 工作电压DC18V-26V，环境温度-10～+55℃，环境湿度≤95％RH。 | 306 | 5814.00 |
| - 347 | 总线消防广播模块 | 8个 | 北大青鸟、JBF4143、北大青鸟环宇消防设备有限公司、中国 | JBF-4143F | 461 | 3688.00 |
| - 348 | 消防水泵接合器 | 2套 | 桂安、DN150、广东平安消防实业有限公司、中国 | DN150 | 6620 | 13240.00 |
| - 349 | 喷淋水泵接合器 | 3套 | 桂安、DN150、广东平安消防实业有限公司、中国 | DN150 | 6600 | 19800.00 |
| - 350 | 室内消火栓 | 48套 | 桂安、SG32I65Z、广东平安消防实业有限公司、中国 | 箱内设DN65消火栓19水枪一支，DN65衬胶水龙带一条（长度为25m） 1800*700*240 | 1070 | 51360.00 |
| - 351 | 手提灭火器 | 95具 | 桂安、MFZ/ABC1、广东平安消防实业有限公司、中国 | 3KG 干粉型 | 90 | 8550.00 |
| - 352 | 实验消火栓 | 1套 | 桂安、SG24B65Z、广东平安消防实业有限公司、中国 | (明装) 公称直径(mm 以内) 单栓 65 | 1200 | 1200.00 |
| - 353 | 多叶排烟口600*(950*250) | 22个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 600*(950*250) | 1310 | 28820.00 |
| - 354 | 常闭型机械加压送风口 600*(950*250) | 9个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 600*(950*250) | 1503 | 13527.00 |
| - 355 | 常闭型机械加压送风口 400*(350*250) | 4个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 400*(350*250) | 1285 | 5140.00 |
| - 356 | 防雨百叶 1600*1250mm | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1600*1250mm | 780 | 780.00 |
| - 357 | 防雨百叶 1000*1400mm | 4个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 1000*1400mm | 685 | 2740.00 |
| - 358 | 防雨百叶 800*800mm | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 800*800mm | 476 | 476.00 |
| - 359 | 防烟防火调节阀 800*250 | 6个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 常开、DC24V电动调节，70℃关闭，输出电信号 | 640 | 3840.00 |
| - 360 | 280℃防火阀 1000*630mm | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 含接线，1000*630mm | 1011 | 1011.00 |
| - 361 | 280℃防火阀 800*320mm | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 含接线，800*320mm | 602 | 602.00 |
| - 362 | 280℃防火阀 800*250mm | 12个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 含接线，800*250mm | 593 | 7116.00 |
| - 363 | 70℃防火阀 500mm | 1个 | 年风达、根据图纸配置、南宁市年风达空调配件厂、中国 | 含接线，500mm | 508 | 508.00 |
| - 364 | 高温排烟混流风机 PY-W-01 | 1台 | 九洲普惠、HTFC-I-28、九洲普惠风机有限公司、中国 | 风量：34793m3/h；风压：570(全压)Pa；电量：11.0KW；电压：380V；噪声：80dB(A) | 15300 | 15300.00 |
| - 365 | 高温排烟混流风机 PY-W-02 | 1台 | 九洲普惠、HTFC-I-28、九洲普惠风机有限公司、中国 | 风量：34793m3/h；风压：570(全压)Pa；电量：11.0KW；电压：380V；噪声：80dB(A) | 15300 | 15300.00 |
| - 366 | 高温排烟混流风机 PY-W-03 | 1台 | 九洲普惠、HTFC-I-28、九洲普惠风机有限公司、中国 | 风量：34793m3/h；风压：570(全压)Pa；电量：11.0KW；电压：380V；噪声：80dB(A) | 15300 | 15300.00 |
| - 367 | 高效混流式风机 JS-W-01 | 1台 | 九洲普惠、4A-6A、九洲普惠风机有限公司、中国 | 风量：8704m3/h；风压：410(全压)Pa；电量：2.2KW；电压：380V；噪声：68dB(A) | 8930 | 8930.00 |
| - 368 | 高效混流式风机 JS-W-02 | 1台 | 九洲普惠、4A-10A、九洲普惠风机有限公司、中国 | 风量：42152m3/h；风压：646(全压)Pa；电量：1.5KW；电压：380V；噪声：80dB(A) | 18700 | 18700.00 |
| - 369 | 高效混流式风机 JS-W-03 | 1台 | 九洲普惠、4A-9A、九洲普惠风机有限公司、中国 | 风量：34793m3/h；风压：570(全压)Pa；电量：11KW；电压：380V；噪声：80dB(A) | 15300 | 15300.00 |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  |
| - 370 | 冷水变频供水泵 | 2台 | 凯泉、GDD125-32、上海凯泉泵业(集团)有限公司、中国 | Q=19.7m3/h，H=20m，N=2.2kw，380v带压力罐(一用一备) | 19670 | 39340.00 |
| - 371 | 在线水质检测设备 | 1套 | 上海连成、LBP、上海连城集团有限公司、中国 | 显示：800*480液晶，带背光,视窗尺寸:70.6mm*38.8mm 测量范围：DO:0~20 ppm PH:0-14 ORP:-1500~+1500mV; 温度:0-50C电导率0-20000us/cm 兼容传感器：数字型传感器 安装方式：壁挂式安装 报警继电器：6个继电器，延时可以设置 电流输出：5路隔离式0/4~20mA,最大负荷7500,可设置 通讯接口：RS485 MODBUS RTU 内存备份：所有用户设置无限期保存在EERPOM中 历史数据：65535个点存储量，记录间隔可设置 运行环境： -10~+50°C, 0~95%相对湿度,无冷凝 存储环境：-20~+70*C, 0~959%相对湿度,无冷凝 电源要求：220V土10%，50HZ士5% 仪表尺寸：235X185X119 (单位:mm) 防护等级 IP65 | 104650 | 104650.00 |
| - 372 | 生活给水加压泵智能变频控制系统 | 2套 | 凯泉、KQK、上海凯泉泵业(集团)有限公司、中国 | 型号YL2.2KW 参数：ABB变频一控二 2.2Kw，智能控制 | 57600 | 115200.00 |
| - 373 | 紫外线消毒器QL20-30 | 2台 | 珀蓝特、PT-ZWX 、东莞市珀蓝特机电设备有限公司、中国 | Q=30m3/h，P=600W | 26800 | 53600.00 |
| - 374 | WTS-2A水箱自洁消毒器 | 1台 | 珀蓝特、PT-WTS-2A、东莞市珀蓝特机电设备有限公司、中国 | 电功率405W | 14100 | 14100.00 |
| - 375 | 不锈钢生活水箱 | 1个 | 佛山多淼、5000*2500*2000mm、佛山市多淼供水环保设备有限公司、中国 | 规格：5000*2500*2000mm，有效容积：15m3；排气阀、排污管、溢流口、检修梯及检修口 | 143800 | 143800.00 |
| - 376 | 蹲式大便器 | 112组 | 洁利来、GL-5106-1、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | 含延时自闭式脚踏冲洗阀 | 795 | 89040.00 |
| - 377 | 坐式大便器 | 9组 | 洁利来、GL-5524、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | 含二档次低水箱,单次冲洗水量不大于6L | 1800 | 16200.00 |
| - 378 | 智能坐式大便器 | 22组 | 洁利来、GL-9923、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | 含二档次低水箱,单次冲洗水量不大于6L | 7890 | 173580.00 |
| - 379 | 无障碍卫生间坐式大便器 | 2组 | 洁利来、GL-5524、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | 含二档次低水箱,单次冲洗水量不大于6L | 1800 | 3600.00 |
| - 380 | 无障碍卫生间洗脸盆 | 2组 | 洁利来、GL-6102-1、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | 含不锈钢下水器、角阀 | 580 | 1160.00 |
| - 381 | 台式洗脸盆 | 3组 | 洁利来、GL-6022-1、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | 不含不锈钢水龙头 | 650 | 1950.00 |
| - 382 | 挂式洗脸盆 | 161组 | 洁利来、GL-6103、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | 不含不锈钢水龙头 | 735 | 118335.00 |
| - 383 | 不锈钢洗涤盆 | 25套 | 洁利来、GL-6230-2、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | 不含不锈钢水龙头 | 750 | 18750.00 |
| - 384 | 不锈钢淋浴器 | 121套 | 洁利来、GL-3953、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | 组装方式：冷、热水 | 896 | 108416.00 |
| - 385 | 不锈钢感应单冷水龙头 | 11个 | 洁利来、GL-0051、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | DN15 | 1050 | 11550.00 |
| - 386 | 不锈钢感应冷热水龙头 | 41个 | 洁利来、GL-0051、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | DN15 | 1180 | 48380.00 |
| - 387 | 不锈钢冷热水龙头 | 124个 | 洁利来、GL-3236、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | DN15 | 560 | 69440.00 |
| - 388 | 不锈钢单冷水龙头 | 9个 | 洁利来、GL-3236、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | DN15 | 490 | 4410.00 |
| - 389 | 拖把池水龙头 | 14个 | 洁利来、DN15、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | DN15 | 58 | 812.00 |
| - 390 | 不锈钢下水器 | 191个 | 洁利来、GL-D228、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | DN45 | 110 | 21010.00 |
| - 391 | 角阀 | 354个 | 洁利来、GL-3313、福建洁利来智能厨卫股份有限公司、中国 | DN15 | 35 | 12390.00 |
| - 392 | 可调直接驱动式减压阀 DN65 | 6个 | 埃美柯、DN65、宁波埃美柯集团、中国 | DN65 | 4980 | 29880.00 |
| - 393 | 可调直接驱动式减压阀 DN50 | 10个 | 埃美柯、DN50、宁波埃美柯集团、中国 | DN50 | 4170 | 41700.00 |
| - 394 | 倒流防止器 DN100 | 1个 | 埃美柯、DN100、宁波埃美柯集团、中国 | DN100 | 5213 | 5213.00 |
| - 395 | 倒流防止器 DN65 | 1个 | 埃美柯、DN65、宁波埃美柯集团、中国 | DN65 | 3075 | 3075.00 |
| - 396 | 电动闸阀 DN100 | 2个 | 埃美柯、DN100、宁波埃美柯集团、中国 | DN100 | 5100 | 10200.00 |
| - 397 | 温控阀40~55度关闭(可调) DN25 | 8个 | 埃美柯、DN25、宁波埃美柯集团、中国 | DN25 | 485 | 3880.00 |
| - 398 | 泄水阀 DN25 | 1个 | 埃美柯、DN25、宁波埃美柯集团、中国 | DN25 | 98 | 98.00 |
| - 399 | 全铜闸阀 DN100 | 16个 | 埃美柯、DN100、宁波埃美柯集团、中国 | DN100 | 1120 | 17920.00 |
| - 400 | 全铜闸阀 DN65 | 21个 | 埃美柯、DN65、宁波埃美柯集团、中国 | DN65 | 560 | 11760.00 |
| - 401 | 全铜闸阀 DN50 | 31个 | 埃美柯、DN50、宁波埃美柯集团、中国 | DN50 | 463 | 14353.00 |
| - 402 | 全铜闸阀 DN40 | 5个 | 埃美柯、DN40、宁波埃美柯集团、中国 | DN40 | 386 | 1930.00 |
| - 403 | 全铜截止阀 DN32 | 8个 | 埃美柯、DN32、宁波埃美柯集团、中国 | DN32 | 146 | 1168.00 |
| - 404 | 全铜截止阀 DN25 | 149个 | 埃美柯、DN25、宁波埃美柯集团、中国 | DN25 | 109 | 16241.00 |
| - 405 | 全铜截止阀 DN20 | 151个 | 埃美柯、DN20、宁波埃美柯集团、中国 | DN20 | 75 | 11325.00 |
| - 406 | 止回阀 DN100 | 4个 | 埃美柯、DN100、宁波埃美柯集团、中国 | DN100 | 1940 | 7760.00 |
| - 407 | 止回阀 DN40 | 3个 | 埃美柯、DN40、宁波埃美柯集团、中国 | DN40 | 598 | 1794.00 |
| - 408 | 止回阀 DN32 | 2个 | 埃美柯、DN32、宁波埃美柯集团、中国 | DN32 | 526 | 1052.00 |
| - 409 | 止回阀 DN25 | 8个 | 埃美柯、DN25、宁波埃美柯集团、中国 | DN25 | 383 | 3064.00 |
| - 410 | 水表 DN65 | 7个 | 埃美柯、DN65、宁波埃美柯集团、中国 | DN65 | 562 | 3934.00 |
| - 411 | 水表 DN50 | 9个 | 埃美柯、DN50、宁波埃美柯集团、中国 | DN50 | 370 | 3330.00 |
| - 412 | 水表 DN25 | 8个 | 埃美柯、DN25、宁波埃美柯集团、中国 | DN25 | 180 | 1440.00 |
| - 413 | 橡胶软接头 DN100 | 9个 | 埃美柯、DN100、宁波埃美柯集团、中国 | DN100 | 660 | 5940.00 |
| - 414 | 橡胶软接头 DN65 | 6个 | 埃美柯、DN65、宁波埃美柯集团、中国 | DN65 | 394 | 2364.00 |
| - 415 | 橡胶软接头 DN50 | 10个 | 埃美柯、DN50、宁波埃美柯集团、中国 | DN50 | 307 | 3070.00 |
| - 416 | 橡胶软接头 DN40 | 4个 | 埃美柯、DN40、宁波埃美柯集团、中国 | DN40 | 258 | 1032.00 |
| - 417 | Y型过滤器 DN100 | 4个 | 埃美柯、DN100、宁波埃美柯集团、中国 | DN100 | 1520 | 6080.00 |
| - 418 | Y型过滤器 DN65 | 6个 | 埃美柯、DN65、宁波埃美柯集团、中国 | DN65 | 694 | 4164.00 |
| - 419 | Y型过滤器 DN50 | 11个 | 埃美柯、DN50、宁波埃美柯集团、中国 | DN50 | 550 | 6050.00 |
| - 420 | 自动排气阀 DN20 | 31个 | 埃美柯、DN20、宁波埃美柯集团、中国 | DN20 | 95 | 2945.00 |
| - 421 | 压力仪表 | 16个 | 埃美柯、DN20、宁波埃美柯集团、中国 | DN20 | 109 | 1744.00 |
| - 422 | PVC-U塑料清扫口 dn110 | 66个 | 联塑、dn110、广东联塑科技实业有限公司、中国 | dn110 | 16 | 1056.00 |
| - 423 | 不锈钢波纹管补偿器 DN50 | 28个 | 埃美柯、DN50、宁波埃美柯集团、中国 | DN50 | 235 | 6580.00 |
| - 424 | 圆形地漏 De75 | 105个 | 埃美柯、De75、宁波埃美柯集团、中国 | De75 | 87 | 9135.00 |
| - 425 | 全铜截止阀 DN15 | 63个 | 埃美柯、DN15、宁波埃美柯集团、中国 | DN15 | 55 | 3465.00 |
|  | 装饰 |  |  |  |  |  |
| - 426 | 医用V型PVC扶手 | 183个 | 品格、GB004、广州市锐博新材料股份有限公司、中国 | PVC成品扶手，内衬铝合金 | 298 | 54534.00 |
| - 427 | 医用U型PVC无障碍扶手 | 42个 | 品格、GB009、广州市锐博新材料股份有限公司、中国 | PVC成品扶手，内衬铝合金 | 330 | 13860.00 |
| - 428 | 无障碍卫洗手台医用PVC扶手 | 21个 | 品格、GB014、广州市锐博新材料股份有限公司、中国 | PVC成品扶手，内衬铝合金 | 497 | 10437.00 |
|  | 中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| - 429 | 脱脂紫铜管Φ54×1.5，银焊连接（含管件） | 370m | 中佳、Φ54*1.5mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ54*1.5铜气管，TP2Y； 2.平均外径：53.94~54.06； 3.壁厚：1.49~1.51； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 581 | 214970.00 |
| - 430 | 脱脂紫铜管Φ25×1.2，银焊连接（含管件） | 82.53m | 中佳、Φ25*1.2mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ25*1.2铜气管，TP2Y； 2.平均外径：24.94~25.05； 3.壁厚：1.15~1.25； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 210 | 17331.30 |
| - 431 | 脱脂紫铜管 | 216.42m | 中佳、Φ22*1.2mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | Φ22×1.2，银焊连接（含管件） | 160 | 34627.20 |
| - 432 | 脱脂紫铜管Φ19×1.0，银焊连接（含管件） | 56.87m | 中佳、Φ19*1.0mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ19*1.0铜气管，TP2Y； 2.平均外径：18.96~19.03； 3.壁厚：0.93~1.06； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 125 | 7108.75 |
| - 433 | 脱脂紫铜管Φ12×1.0，银焊连接（含管件） | 60.7m | 中佳、Φ12*1.0mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ12*1.0铜气管，TP2Y； 2.平均外径：11.94~12.02； 3.壁厚：0.96~1.05； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 63 | 3824.10 |
| - 434 | 脱脂紫铜管Φ10×1.0，银焊连接（含管件） | 255.99m | 中佳、Φ10*1.0mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ10*1.0铜气管，TP2Y； 2.平均外径：9.98~10.05； 3.壁厚：0.99~1.06； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 58 | 14847.42 |
| - 435 | 脱脂紫铜管Φ8×1.0，银焊连接（含管件） | 1279.39m | 中佳、Φ8*1.0mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ8*1.0铜气管，TP2Y； 2.平均外径：7.95~8.07； 3.壁厚：0.97~1.08； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 55 | 70366.45 |
| - 436 | 阀门Φ25(含双活接) | 6个 | 埃美柯、Φ25、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于15mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 368 | 2208.00 |
| - 437 | 阀门Φ22(含双活接) | 24个 | 埃美柯、Φ22、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于12.5mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 260 | 6240.00 |
| - 438 | 阀门Φ19(含双活接) | 12个 | 埃美柯、Φ19、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于10.5mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 142 | 1704.00 |
| - 439 | 铜阀门Φ12(含双活接) | 3个 | 埃美柯、Φ12、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于7.2mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 105 | 315.00 |
| - 440 | 铜阀门Φ10(含双活接) | 83个 | 埃美柯、Φ10、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于6.0mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 100 | 8300.00 |
| - 441 | 铜阀门Φ8(含双活接) | 201个 | 埃美柯、Φ8、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于5.2mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 90 | 18090.00 |
| - 442 | 氧气流量表(含流量计探头) | 7台 | 利华、LYX-10、杭州利华科技有限公司、中国 | 0~200L/min；临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置；1-7000m3/h，Urel=0.25%（K=2）；0.1-1m3/h，Urel=0.3%（K=2）； | 5120 | 35840.00 |
| - 443 | 氧气二次减压装置（双回路） | 7台 | 祥安、EKX15-12、宁波祥安气压元件制造有限公司、中国 | 稳定流动状态下，在进口压力不小于0.6MPa时，出口流量最大值减少至最小值时。出口压力变化小于20%；在出口流量调制最大，在进口压力不小于0.6MPa时，出口流量最大值减少至最小值时。出口压力变化小于12%；进气口输入最高进气压力，出气口流量为零，保持30min，出口压力升高小于30%； | 8170 | 57190.00 |
| - 444 | 氧气终端Φ8×1（含不锈钢底板，快速连接球头，压紧螺母，脱脂吹扫保压测试） | 365个 | 祥安、Φ8×1、宁波祥安气压元件制造有限公司、中国 | 1.国标全铜双密封，快速接通两级锁定，H型锁定，终端通气；H型解锁星型锁定停气； 2.适合环境温度-20℃~60℃环境湿度10%~95% 3.工作压力:氧气O2、 0.4MPa 4.供气最大流量大于100L/min | 475 | 173375.00 |
|  | 中心吸引系统 |  |  |  |  |  |
| - 445 | 脱脂紫铜管Φ108×2.5，银焊连接（含管件） | 280m | 中佳、Φ108*2.5mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ108*2.5铜气管，TP2Y； 2.平均外径：107.98~108.12； 3.壁厚：2.47~2.51； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 1565 | 438200.00 |
| - 446 | 脱脂紫铜管Φ32×1.5，银焊连接（含管件） | 59.34m | 中佳、Φ32*1.5mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ32*1.5铜气管，TP2Y； 2.平均外径：31.93~32.07； 3.壁厚：1.47~1.53； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 321 | 19048.14 |
| - 447 | 脱脂紫铜管Φ28×1.2，银焊连接（含管件） | 82.53m | 中佳、Φ28*1.2mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ28*1.2铜气管，TP2Y； 2.平均外径：27.96~28.09； 3.壁厚：1.19~1.23； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 286 | 23603.58 |
| - 448 | 脱脂紫铜管Φ25×1.2，银焊连接（含管件） | 171.46m | 中佳、Φ25*1.2mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ25*1.2铜气管，TP2Y； 2.平均外径：24.98~25.06； 3.壁厚：1.19~1.23； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 210 | 36006.60 |
| - 449 | 脱脂紫铜管Φ22×1.2，银焊连接（含管件） | 31.62m | 中佳、Φ22*1.2mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | - Φ22*1.2铜气管，TP2Y； 2.平均外径：21.94~22.06； 3.壁厚：1.19~1.23； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 160 | 5059.20 |
| - 450 | 脱脂紫铜管Φ19×1.0，银焊连接（含管件） | 56.87m | 中佳、Φ19*1.0mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ19*1.0铜气管，TP2Y； 2.平均外径：18.96~19.03； 3.壁厚：0.93~1.06； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 125 | 7108.75 |
| - 451 | 脱脂紫铜管Φ12×1.0，银焊连接（含管件） | 197.01m | 中佳、Φ12*1.0mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ12*1.0铜气管，TP2Y； 2.平均外径：11.94~12.06； 3.壁厚：0.96~1.05； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7.含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 63 | 12411.63 |
| - 452 | 脱脂紫铜管Φ10×1.0，银焊连接（含管件） | 1496.42m | 中佳、Φ10*1.0mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ10*1.0铜气管，TP2Y； 2.平均外径：9.98~10.05； 3.壁厚：0.99~1.06； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7.含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 58 | 86792.36 |
| - 453 | 阀门Φ32(含双活接) | 1个 | 埃美柯、Φ32、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于18mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 640 | 640.00 |
| - 454 | 阀门Φ25(含双活接) | 2个 | 埃美柯、Φ25、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于15mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 368 | 736.00 |
| - 455 | 阀门Φ22(含双活接) | 1个 | 埃美柯、Φ22、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于12.5mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 260 | 260.00 |
| - 456 | 阀门Φ19(含双活接) | 2个 | 埃美柯、Φ19、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于10.5mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 142 | 284.00 |
| - 457 | 铜阀门Φ12(含双活接) | 24个 | 埃美柯、Φ12、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于7.2mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 105 | 2520.00 |
| - 458 | 铜阀门Φ10(含双活接) | 213个 | 埃美柯、Φ10、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于6.0mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 100 | 21300.00 |
| - 459 | 吸引终端Φ12×1（含不锈钢底板，快速连接球头，压紧螺母，脱脂吹扫保压测试） | 308个 | 祥安、Φ12×1、宁波祥安气压元件制造有限公司、中国 | 1.国标全铜双密封，快速接通两级锁定，H型锁定，终端通气；H型解锁星型锁定停气； 2.适合环境温度-20℃~60℃环境湿度10%~95% 3.工作压力:负压 -0.1MPa Vac 4.供气吸引终端最大流量大于40L/min | 475 | 146300.00 |
| - 460 | 负压瓶挂座 | 275个 | 祥安、XKF-01、宁波祥安气压元件制造有限公司、中国 | ABS材质，负重3KG-5KG | 50 | 13750.00 |
|  | 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| - 461 | 脱脂紫铜管Φ54×1.5，银焊连接（含管件） | 235m | 中佳、Φ54*1.5mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ54*1.5铜气管，TP2Y； 2.平均外径：53.94~54.06； 3.壁厚：1.49~1.51； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 581 | 136535.00 |
| - 462 | 脱脂紫铜管Φ25×1.2，银焊连接（含管件） | 59.34m | 中佳、Φ25*1.2mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ25*1.2铜气管，TP2Y； 2.平均外径：24.98~25.06； 3.壁厚：1.19~1.23； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 210 | 12461.40 |
| - 463 | 脱脂紫铜管Φ22×1.2，银焊连接（含管件） | 57.8m | 中佳、Φ22*1.2mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ22*1.2铜气管，TP2Y； 2.平均外径：21.94~22.06； 3.壁厚：1.19~1.23； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 160 | 9248.00 |
| - 464 | 脱脂紫铜管Φ15×1.0，银焊连接（含管件） | 26.4m | 中佳、Φ15*1.0mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ15*1.0铜气管，TP2Y； 2.平均外径：14.94~15.06； 3.壁厚：0.96~1.05； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 118 | 3115.20 |
| - 465 | 脱脂紫铜管Φ10×1.0，银焊连接（含管件） | 153.27m | 中佳、Φ10*1.0mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ10*1.0铜气管，TP2Y； 2.平均外径：9.98~10.05； 3.壁厚：0.99~1.06； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 58 | 8889.66 |
| - 466 | 阀门Φ25(含双活接) | 3个 | 埃美柯、Φ25、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于15mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 368 | 1104.00 |
| - 467 | 阀门Φ22(含双活接) | 3个 | 埃美柯、Φ22、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于12.5mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 260 | 780.00 |
| - 468 | 阀门Φ15 | 9个 | 埃美柯、Φ15、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于9mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 155 | 1395.00 |
| - 469 | 铜阀门Φ10(含双活接) | 23个 | 埃美柯、Φ10、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于6.0mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 100 | 2300.00 |
| - 470 | 空气二次减压装置（双回路） | 7台 | 祥安、EKX15-12、宁波祥安气压元件制造有限公司、中国 | 稳定流动状态下，在进口压力不小于0.6MPa时，出口流量最大值减少至最小值时。出口压力变化小于20%；在出口流量调制最大，在进口压力不小于0.6MPa时，出口流量最大值减少至最小值时。出口压力变化小于12%；进气口输入最高进气压力，出气口流量为零，保持30min，出口压力升高小于30%； | 8180 | 57260.00 |
| - 471 | 空气终端Φ10×1（含不锈钢底板，快速连接球头，压紧螺母，脱脂吹扫保压测试） | 43个 | 祥安、Φ10×1、宁波祥安气压元件制造有限公司、中国 | 1.国标全铜双密封，快速接通两级锁定，H型锁定，终端通气；H型解锁星型锁定停气； 2.适合环境温度-20℃~60℃环境湿度10%~95% 3.工作压力:氧气O2、 0.4MPa 4.供气最大流量大于100L/min | 475 | 20425.00 |
|  | 公共部分 |  |  |  |  |  |
| - 472 | 脱脂紫铜管Φ8×1.0，银焊连接（含管件） | 171.25m | 中佳、Φ8*1.0mm、山东中佳新材料有限公司、中国 | 1.Φ8*1.0铜气管，TP2Y； 2.平均外径：7.95~8.07； 3.壁厚：0.97~1.08； 4.抗拉强度（N/mm2）≥315； 5.水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6.管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7. 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8.专用管件连接焊； 9.与支架接触点作静电防腐处理； 10.氮气保护焊； 11.氮气吹扫60s； 12.泄漏性试验； 13.压力试验； | 55 | 9418.75 |
| - 473 | 砖、混凝土结构暗配PPR20 | 1210.5m | 联塑、PPR20、广东联塑科技实业有限公司、中国 | 套管内外光滑，无裂痕，无凸轮，无毛刺，穿入电缆时不损伤电缆，壁厚±0.41mm，最大外径量规能自动通过，最小外径量规不能通过，抗压性能卸荷15min，Dr ≤10PPRφ20 | 38 | 45999.00 |
| - 474 | 病床豪华供气装置预埋槽钢100*60mm | 560m | 柳钢、100*60mm*4mm、广西柳州钢铁集团有限公司、中国 | 100*60mm*4mm | 110 | 61600.00 |
| - 475 | 病床豪华供气装置预埋槽钢60*60mm | 560m | 柳钢、100*60mm*3mm、广西柳州钢铁集团有限公司、中国 | 100*60mm*3mm | 72 | 40320.00 |
| - 476 | 200mm*2000mm*2.0mm不锈钢盖板 | 560m | 海利、200mm*2000mm*2.0mm、广东海利不锈钢材料有限公司、中国 | 200mm*2000mm*2.0mm/304材质 | 55 | 30800.00 |
| - 477 | 管架制作 | 9038.6kg | 柳钢、40*40mm、广西柳州钢铁集团有限公司、中国 | 40*40角钢，含除锈，刷防锈漆两道、调和漆两道 | 17.5 | 158175.50 |
| - 478 | 膨胀螺栓 | 5472个 | 特盾、Φ12*100mm、邯郸市特盾紧固件制造有限公司、中国 | Φ12*100mm | 3 | 16416.00 |
| - 479 | 304不锈钢U型固定管码 | 4736个 | 祥安、Φ20~Φ110mm、宁波祥安气压元件制造有限公司、中国 | Φ20~Φ110mm | 5 | 23680.00 |
| - 480 | 全封闭铝合金设备带 | 260.49m | 祥安、200mm*65mm*2.0mm、宁波祥安气压元件制造有限公司、中国 | 200mm*65mm*2.0mm | 560 | 145874.40 |
| - 481 | 铜阀门Φ8(含双活接) | 21个 | 埃美柯、Φ18、宁波埃美柯集团、中国 | 2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于5.2mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻；螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA | 90 | 1890.00 |
| - 482 | 压力报警器（三气） | 7套 | 祥安、QYJ(A)-3、宁波祥安气压元件制造有限公司、中国 | 主要功能及操作: 1、监测医疗气压的稳定性。 2、显示气压状况。过高\过低\正常。 3、本系统可由主、副气体监测板组成： （一）、具体操作如下： 1.1、当“超压”(H)端及“欠压”(L)端开路时，正常指示灯(绿灯)点亮. 1.2、当“超压”（H）端短路时，上限报警灯(红灯)点亮。 1.3、当“欠压”（L）端短路时，下限报警灯(红灯)点亮。 （二）、蜂鸣器报警 2.1、当某路气体超出上限或下限，蜂鸣器发出报警声音。 2.2、报警时，按“止响”键，可以暂时关闭报警声，再按“止响”键，恢复报警。 二、、气体监测板通过485通讯线与气体主板连接,显示主板状态,气体压差报警信号输入端只需接气体主板。 | 2350 | 16450.00 |
| - 483 | 医气阀门箱 | 7台 | 祥安、QYJ(A)-3、宁波祥安气压元件制造有限公司、中国 | 压力表端正，锁具灵活，门开启灵活，间隙一致，紧固件无松动，无缺失，表面无划痕，锈斑，涂层脱落，螺纹清洁完好。气源连接气体接口，输入0.8MPa压力，关闭阀门3min，无泄漏，压力表显示正常； | 4450 | 31150.00 |
| - 484 | 多功能单相插座安装 电流(10A) | 643套 | 西门子、5UB0106-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 安装电流(10A)2+3(10A) 符合GB2099.1-2008; GB1002-2008; GB16915.1-2003 | 56 | 36008.00 |
| - 485 | 床头灯 | 324套 | 西顿、8W、惠州市西顿工业发展有限公司、中国 | 8W/LED | 150 | 48600.00 |
| - 486 | 床头灯开关 | 306套 | 西门子、5TA0113-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 一位大板 | 35 | 10710.00 |
| - 487 | 设备带接地 | 306个 | 西门子、5UB0106-1CC1、西门子（中国）有限公司、中国 | 安装电流(10A)2+3(10A) 符合GB2099.1-2008; GB1002-2008; GB16915.1-2003 | 30 | 9180.00 |
| - 488 | 多芯导线3*2.5 | 1797m | 阳工、3*2.5mm2、广西阳工电线电缆有限公司、中国 | 3*2.5mm符合GB/T5023.3-2008/IEC 60227-3:1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第三部分：固定布线用无护套电缆》；抗拉强度/导体电阻/绝缘厚度/电压实验。 | 10.6 | 19048.20 |
| - 489 | 电接点压力表 | 21台 | 红旗、DYX-Φ100、中国红旗仪表有限公司、中国 | JJG 52-2013/精度1.6级/Φ100/R | 310 | 6510.00 |
| 投标总报价：人民币 壹仟柒佰柒拾肆万陆仟叁佰零捌元肆角捌分 （ 17746308.48元） |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限：自合同签订之日起90日内交货并安装调试完毕交付使用。 |  |  |  |  |  |  |