广西泽通工程项目管理有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：灵山县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目

项目编号：QZZC2022-G1-50001-GYZT

采 购 人：灵山县水利工程站

采购代理机构：广西泽通工程项目管理有限公司

2022年7月18日

目     录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	7

第一节 投标人须知前附表	27

第二节 投标人须知正文	34

一、总  则	34

二、招标文件	36

三、投标文件的编制	37

四、开    标	40

五、资格审查	41

六、评   标	41

七、中标和合同	43

九、其他事项	48

第四章  评标方法及评分标准	50

第一节 评标方法	50

第二节 评标程序	50

第三节 评分标准	53

第四节 中标候选人推荐原则	53

第五节 评标报告	56

第五章 拟签订的合同文本	57

第六章 投标文件格式	63

第一节 投标文件外层包装封面格式	64

第二节 资格证明文件格式	65

第三节 商务文件格式	73

第四节 技术文件格式	84

第五节 报价文件格式	92

第六节 其他文书、文件格式	98

第七章 质疑、投诉证明材料格式	99

第一节 质疑函（格式）	100

第二节 投诉书（格式）	103

第八章 政府采购合同验收书范本	136

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

灵山县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年 8 月8 日14点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2022-G1-50001-GYZT

项目名称：灵山县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目

预算金额：2905.74万元

最高限价：2905.74万元

采购需求：

| 标的名称 | 数量及单位 | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 灵山县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 | 1项 | 按照水利部小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法的配置要求，对灵山县147座小型水库进行雨水情测报设施建设，对部分重点小型水库进行安全监测设施建设，建设完善雨水情测报、大坝安全监测、工程视频等设施设备，实现水库分布式数据中心和自治区平台数据传输、汇集与共享；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限：详见招标文件第二章“采购需求”的“商务条款”。

本项目是否接受联合体投标：□是，☑否。

本项目不得转包、分包。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

☑非专门面向中小企业采购的项目

其他要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的特定条件：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站（www.creditchinas.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7.不接受未购买本招标文件的供应商投标；本项目不接受联合体形式的投标人。

三、获取招标文件

时间：2022年7月18日至2022年7月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：在政采云平台https://www.zcygov.cn免费下载公开招标采购文件。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

（1）已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

（2）为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取公开招标采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年8月8日下午14点30分

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

五、开标时间和地点、开启

时间：电子投标文件提交截止时间后。

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：贰拾伍万元整

投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标文件提交截止时间前交到采购代理机构指定账户并到账。

采用转账方式时，请转到以下指定账户

开户名称：钦州市公共资源交易中心

开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

银行账号：20298994252001770

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明“项目名称或项目编号”；本项目不接受以现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

2. 网上查询地址

http://www.ccp.gov.cn/（中国政府采购网）,http://zfcgu.gxzfr.gov.cn（广西政府采购网） , http://ggzyl.jgswje.gxzfr.gov.cn/qzggzyl（全国公共资源交易平台（广西·钦州）)，http://www.xls.gov.cn/（灵山县人民政府网）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

4.在线投标响应（电子投标）说明：

4.1本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

4.2 “政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用win7及以上操作系统，通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

4.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取采购文件后立即办理）。

4.4供应商应当在投标文件提交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至政采云平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.5投标文件提交截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，各供应商须在提交投标文件截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

4.6如电子加密投标文件无法按时解密时，供应商可授权采购代理机构解密电子备份电子投标文件，需出示授权委托书、出示无法解密的原因材料并加盖公章，且电话告知代理机构，造成最终无法“异常处理”解密的责任由供应商自行承担。电子备份投标文件可以通过以下三种方式递交：（1）邮寄方式：以邮寄方式在电子投标文件提交截止时间前邮寄到广西泽通工程项目管理有限公司地址［广西灵山县海峰路十巷32号］；（2）电子邮箱方式：在电子投标文件提交截止时间前发送至广西泽通工程项目管理有限公司邮箱345800928@qq.com；（3）现场送达方式：在电子投标文件提交截止时间前按要求密封并送达钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号钦州市政务服务中心三楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖公章。

4.7本项目实行全流程电子化网上开评标，供应商如有需要，可以参与现场开标（所需在线投标响应及解密开启设备自带）并提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份电子投标文件。

4.8通过政采云平台上传提交的电子加密投标文件无法按时解密且无法通过政采云“异常处理”端口处理的视为投标文件撤回。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购入信息

名称：灵山县水利工程站

地址：灵山县三海街道江滨二路124号

邮编：535400

项目联系人：杨亦锟

项目联系方式：07776520385

2.采购代理机构信息

名称：广西泽通工程项目管理有限公司

地址：钦州市小江街小江二巷21号

项目联系人：张浩

项目联系方式：07775169167

3.监管部门

灵山县财政局   电话：07776428581

灵山县水利局   电话：07776521366

广西泽通工程项目管理有限公司

2022年7月18日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

## 3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

1建设原则

钦州市灵山县雨水情监测设施和安全监测设施建设应遵从以下原则：统筹协调、因库制宜。针对灵山县列入建设任务的水库，要深入开展调查，区分不同水库实际运行环境和坝型、坝高、坝长、下游影响及通信等条件，结合监测设施建设缺失、设施性能和功能不足以及完全满足要求等各类情况，针对每个水库有针对性地制定建设内容，做好与现有设施衔接、避免重复建设。其中，对于尚未开展雨水情和安全监测建设的水库，要考虑新建；对于现有的山洪灾害监测预警设施、水库除险加固工程新建的监测设施等，要充分考虑其性能和功能，在数据能够完全共享至县级和自治区级监测平台且设施设备未处于报废期的情况下，不再考虑新建；在数据共享困难、设施设备已经长期运行达到使用年限等情况下，结合项目资金使用情况可考虑新建。

使用有效、信息共享。建设过程中要充分考虑监测设施设备的稳定性、可靠性， 设备功能和性能参数要充分考虑项目投资以及市场价格，尽可能具备通用性、实用性、兼容性，便于后期采购实施。此外，对于通信设备要求能够实现一站多发，实现县级监测平台和自治区级监测平台数据同时上传，监测数据相互校验、相互备份，确保数据可靠有效，实现各级水行政主管部门信息汇集共享和挖掘应用。

2系统总体架构

本次总体系统架构采用 “自治区中心” + “县级分中心” + “水库现的数据存储”。各个水库通过雨水情、工程视频和安全监测采集终端，完成传感器的采集、计算、存储、显示、预警，同时采用“一站多发”将数据传输分别汇集至县级监测平台和自治区监测平台，县级监测平台与自治区监测平台互联互通，形成相互数据备份，并实现实时校验；自治区监测平台提供给市级应用。

2.1建设内容

2.1.1雨水情测报站建设

雨水情测报站主要由库区降雨量监测、库区水位监测、预警广播和供电系统等组成，利用各种感知设备、技术手段和方法，动态监测和实时采集涉及水库的降水量、库水位监测信息。

经调研，钦州市灵山县本次纳入实施范围的小型水库，均设有山洪灾害预警监测站，由于现有 147 座小型水库山洪灾害监测站建于 2012 年期间，距今已运行 10 年。运行期间虽有不定期运行维护，但基本仅限于遥测终端等设备的维修更换，水位计、雨量计等设备尚未能得到有效运维，数据上报稳定性较差、数据质量不佳、共享较为困难，且水位监测数据采用高程系统不统一。水库暂无水准点设施，不满足校验要求。为能保障本项目建成后能长期有效地运行，本次拟对该 147 座水库的雨水情测报系统进行升级完善，增设雨水情监测站，增设的雨水情监测站采用“一站双发”的形式回传数据，中心站设在广西水利厅，分中心站设在灵山县水利局。同时，在这基础上增配对讲广播设备和视频监控设备。

（1）降水量监测

灵山县 147 座水库在坝首均设置 1 个采用自动测报方式的降水量监测点。

（2）库水位监测

灵山县 147 座水库在坝首均设置 1 个库水位自动监测点；目前灵山县已安排资金对全县各小型水库的 1 组人工水位观测水尺的增设工作，本项目仅增设 1 组水准点。

（3）预警广播

灵山县 147 座水库在坝首均配置 2 个有源高音号角喇叭，与新增的坝首视频监控设备统一立杆安装，满足强降雨、高水位、人员入侵等多场景自动语音报警、远程喊话功能，同时实现喇叭现场人工干预关闭功能和白名单功能。

（4）数据采集传输模块

每个站点配置 1 个数据采集传输模块，统一对水位、雨量、安全监测等数据进行采集，并通过内置的通信模块传输至县级数据接收平台及自治区监测平台。

（5）供电系统

本次纳入实施范围的水库中，有 27 座有稳定市电。水库现场采用管理房已有的AC220V 电源对设备进行供电，电源进线配置信号专用浪涌保护设备，电源线路采用电缆，长度和导体截面根据现场情况确定。针对其余无 AC220V 电源的水库，选择“太阳能电池板+蓄电池”的方式给升级完善的监测设备供电。

（6）监测频次

雨水情监测数据信息最高采集频度为水位、雨量参数 5 分钟采集 1 次，测站数据可根据调度和管理需求选择 1、2、4、12、24h 向中心报信 1 次，在必要时可人工录入数据；设备故障与参数预警信息应实时上报。结合工程管理需求，本工程雨水情测报站点监测频次设置为每 5 分钟监测一次，每天整点时刻通过无线网络向中心站发送一次数据，共 25 组监测数据。

（7）系统时效性

系统满足在 10min 内完成一次本系统内实时数据收集、处理和转发的要求，系统时效性符合《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）的规定。

2.1.2大坝安全监测站建设

大坝安全监测设施主要建设内容为埋设安装变形标点、测压管（渗压计）、量水堰等仪器设备，对大坝变形、渗流渗压、渗流量等进行监测。

（1）量水堰

根据现状实际情况，在大坝下游排水棱体后已建有集水沟（排水沟）的，则在原有集水沟上设量水堰，量水堰内设置量水堰计，可自动监测渗流量。量水堰采用 10mm 厚不锈钢堰板制成，表面应平整光滑，将堰口靠下制成 45°角。在堰板上游侧 1.5m 处设置水尺和量水堰计，并设量水堰保护井。

（2）测压管

根据典型设计，不同类型的土石坝设置 1~3 个渗压监测横断面，每个横断面设置 3 根测压管。其中在坝顶下游侧坝坡设 1 根，下游坝坡的 1/2 坝高处设置 1 根和在排水棱体前设置 1 根。

测压管观测设施的埋设工作包括钻孔、测压管管件和渗压计的埋设。测压管设计钻孔孔径为 110mm，排水棱体前的测压管钻孔深度要求达到坝基面以下 2.0m，其他两根测压管钻孔深度要求达到坝基面以下 0.5m。每根测压管内放置 1 支渗压计，测压管中渗压计电缆沿测压管壁引上到距离管口约 50cm 处把钢管壁打个小洞把电缆引出，电缆引出、引入的小洞口均采用环氧或柔性防水材料密封。渗压计引出电缆沿坝面埋深40~50cm，并采用 DN50 或 DN100 镀锌钢管保护，牵引至 MCU。

（3）观测墩

在大坝坝顶下游侧布设 4 个位移监测点，坝两端山体各设 2 个基点。每个监测点和基点建 1 个观测墩，配置 1 个对中底座和水准标点，共 8 个观测墩、8 个对中底座、8 个水准标点。采用人工观测方式进行位移监测。

观测墩采用 C25 钢筋混凝土结构，工作基点、校核基点采用Ⅰ型观测墩，坝体位移标点采用Ⅱ型观测墩。

Ⅰ型观测墩底部基础尺寸为 1.15m×1.15m×0.3m（ 长× 宽× 高）， 基座尺寸为0.75m×0.75m×0.7m（长×宽×高），基座上设不锈钢水准标芯；上部墩身结构断面尺寸为四边形，墩身高度为 1.2m，墩顶设置不锈钢对中底盘。此类观测墩基础的埋置深度原则上要求置于基岩上，地形无法满足时基础应至少深入原状土顶面以下 0.5m。详见图 2.4.2-1：Ⅰ型观测墩结构图。

Ⅱ型观测墩底部基础尺寸为 1.15m×1.15m×0.3m（ 长× 宽× 高）， 基座尺寸为0.75m×0.75m×0.7m（长×宽×高），基座上设不锈钢水准标芯；上部墩身结构断面尺寸为六边形，墩身高度为 0.7m，墩顶设置不锈钢对中底盘。此类观测墩基础的埋置深度原则上要求深入坝体顶面以下 0.5m。详见图 2.4.2-2：Ⅱ型观测墩结构图。

图 2.4.2-1：Ⅰ型观测墩结构图	图 2.4.2-2：Ⅱ型观测墩结构

（4）MCU 房

大坝需配置 1 套 MCU，将量水堰计、渗压计接入，自动采集监测数据并上传至监测平台，实现渗流量和渗流压力的自动监测。

（5）监测频次

安全监测数据监测精度和监测频次满足《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725-2016）、《土石坝安全监测技术规范》（SL 551-2012）、《混凝土坝安全监测技术规范》（SL 601-2013）等要求。

（6）县级统一配置的仪器

根据《广西小型水库雨水情测报和安全监测设施建设典型设计》（2021 年 9 月） 要求，本工程沿用原灵山县水利局测量设备在各水库间统筹使用。

2.1.3工程视频监视站建设

根据《广西小型水库雨水情测报和安全监测设施建设典型设计》（2021 年 9 月） 要求，山洪灾害预警监测站配备的串口摄像机无法满足本项目对视频监控的要求，因此，本次拟升级完善水库视频监视站，重新配置立杆、视频监控摄像头、数据采集传输、供电系统、数据存储等设备。

（1）视频监视点布设

小（1）型水库设置 2~3 个视频监视点，其中，1 个为坝首视频监视站，设置在坝首，重点监视大坝全貌，兼顾水尺、坝前水面等；另 1 个为渗流/溢洪道视频监视站， 设置在可监控到坝体渗漏/溢洪道部位的区域；对坝高≧15m 的副坝增设 1 个视频监视站用于监视副坝全貌，兼顾坝前水面等。

①增设坝首视频监视站，共 44 座水库。视频监视站通过硬盘录像机或网关或设备本身，采用网络宽带或移动无线网络方式进行数据传输。

②增设渗流视频监视站，共 41 座水库。对纳入本次安全监测设计考虑渗流量监测的 33 座小（1）型水库和渗流量监测纳入小（1）型除险加固水库的 8 个水库分别增设渗流视频监视站，数据通过网线接入坝首视频监视站，共用通信设备和供电系统。

③增设溢洪道视频监视站，共 3 座水库。有 1 座水库溢洪道视频监视站与坝首视频监视站同时共用通信设备和供电系统，有 2 座水库溢洪道视频监视站与坝首视频监视站共用通信设备但采用太阳能板独立供电。

④增设副坝视频监视站，共 3 座水库。有 1 座水库副坝视频监视站与坝首视频监视站同时共用通信设备和供电系统，有 1 座水库副坝视频监视站采用移动无线网络传输数据，且采用太阳能板独立供电，有 1 座水库副坝视频监视站与坝首视频监视站同时共用通信设备且采用太阳能板独立供电。

小（2）型水库仅设置 1 个坝首视频监视站，设置在坝顶，重点监视大坝全貌，兼顾水尺、坝前水面、溢洪道进出口，涉及的水库共 89 座。对坝高≧15m 的副坝增设 1个视频监视站用于监视副坝全貌，兼顾坝前水面等，涉及的水库共 1 个。建设标准和建设方式与小（1）型水库坝首视频监视站一致。

（2）视频监视数据存储

纳入本次实施范围的 147 座水库中，27 座水库具备交流供电条件，则为升级完善视频监视站的水库配置硬盘录像机，具备自动连续循环存储功能，视频图像存储时间不少于 15 天，具备图片定时推送功能，同时闲时现地存储，不实时回传监测平台，有预警事件时，自动回传告警视频信息，监测平台可远程回看告警时段的视频信息。

其余不具备交流供电条件的120 座水库，每个摄像头均配置不小于256G 的内存卡， 闲时现的存储，不实时回传监测平台，有预警事件时，自动回传告警视频信息，监测平台可远程回看告警时段的视频信息。

（3）视频监视站点存储容量选择

①具备交流供电条件

视频监视站监视数据采用硬盘录像机进行存储，按照单个摄像头每天存储24 小时、采用H.265 算法进行编码，按照 1080P 的分辨率存储 15 天数所需的存储空间为 0.618TB。本工程单座水库配置的摄像头最多为 3 个，则所需存储空间为 1.854TB，因此本工程配置硬盘录像机带 2T 硬盘满足存储要求。

②不具备交流供电条件

视频监视站监视数据采用摄像头配备存储卡的方式进行存储，根据《广西小型水库雨水情测报和安全监测设施建设典型设计》（2021 年 9 月）要求，配置的存储卡容量不少于 256G。

（4）电子围栏

本工程设置的坝顶视频监视站采用球机实时监控大坝全貌，具备电子围栏功能， 可基于人体识别技术，实现人员入侵预警，预警范围为球机视距（150m）内。

2.1.4供电系统建设

供电系统主要分为市电+UPS、太阳能+蓄电池两种，根据各类水库的实际情况， 通过安全可靠且经济适用的方式进行供电系统建设。

（1）市电+UPS

经调研，本工程有 27 座具备交流供电条件的水库，监测站点拟采用市电供电，从水库管理房将市电接引至站点，同时在管理房内配置 UPS 作为后备电源，保障站点断电 3 天以上仍能正常供电。因新增负荷较小，水库原供电配电箱不需扩容。

本工程新建 1 个雨水情测报站、1 个 MCU、1 个视频摄像头、1 套广播设备的供电负荷小于 250W，按工作时长 72h、考虑安全系数、放电系数测算，本工程配备容量为1kW 带 1 组 4 节 12V100Ah 蓄电池的 UPS 电源系统，满足设备供电需求。在此为基础， 水库每增加 1 个摄像头配置，则增加 1 节同等容量的蓄电池。

（2）太阳能+蓄电池

经调研，本工程有 120 座不具备交流供电条件的水库，监测站点拟采用太阳能+蓄

电池供电，保障站点在阴雨天气持续 5 天以内仍然能正常供电。

对于水位雨量站，主要供电设备包括水位计、雨量计、RTU、摄像头、广播、MCU 等，供电负荷小于 250W。按工作时长 120h、考虑安全系数、放电系数测算，本工程配置 150W 太阳能板+150Ah 蓄电池，满足设备供电需求。

2.1.5数据传输

数据传输主要分为有线传输和无线传输，根据各类水库的实际情况，通过安全可靠且经济适用的方式进行数据传输。

经调研，本次纳入实施范围的 147 座小型水库，现场无运营商网络宽带的小型水库 145 座、现场有运营商的网络宽带的小型水库 2 座。对于现场无运营商网络宽带的小型水库，新建的大坝安全监测设备均通过增配的数据采集传输模块，通过移动网络进行数据传输。对于现场有运营商网络宽带的小型水库，新建的大坝安全监测设备通过增配的数据采集传输模块，通过网络宽带进行数据传输。对于视频监控设备及广播设备通过增配硬盘录像机、网关等方式，采用移动无线网络或网络宽带方式进行数据传输。

（1）视频监控设备及广播设备数据传输

视频监视站数据通过硬盘录像机或者内置通信模块，使用物联网卡经 4G 无线网络传输至县（区）级监测平台，通过硬盘录像机或摄像头接受平台的远程控制、实时查看、画面调取、回放查看等操作。

按照摄像头 4Mbps 比特率、每天远程查看或调取单个摄像头视频监视数据浏览45min 视频计算，单个摄像头每年所需流量为 481.2GB。

（2）雨水情测报设备、大坝安全监测设备数据传输

雨水情测报数据、大坝安全监测数据通过主设备集成箱内设置的通信模块，使用物联网卡经 4G 无线网络一站多发至县（区）本级监测平台和自治区监测平台。

监测数据包括降水位、雨量、渗压、渗流和测站基本信息（如站名、测点代码、采集时间）等，信息按每条记录 720KB、采集频率 5 分钟一次、测报上报频率 60min/ 次计算，本工程单座水库配置的监测站最多为 1 个水位雨量站，则年数据量为 6.02GB。

综上所述，单座水库按照单个摄像头、1 个雨水情监测站/安全监测站测算，每年数据传输量最大为 487.22GB/年，约为 500GB/年。若水库增加摄像头配置，在通信费不变的基础上，则相应减少远程调用查看视频时间。

2.1.6数据管理平台

本项目拟搭建灵山县小型水库雨水情测报和安全监测平台，实现对纳入本次实施范围的小型水库进行数据采集、汇聚、分析、预警、基础数据管理、现的数据终端在线运维等，并通过 GIS 一张图将各设备状态信息、实时数据、预警信息进行集中展示。本平台通过调用自治区监测平台相关数据接口将系统的水雨情数据、大坝安全监测数据、告警数据推送到自治区监测平台，实现与其信息互联互通。

因山洪灾害监测预警系统始建于2013 年所使用的服务器无法满足本平台基本要求， 因此本次拟新增一台应用服务器用于部署本平台的所有应用软件系统、一台灾备服务 器对应用服务器数据进行容灾备份及部署GNSS 解算软件。本平台通过直接读取 GNSS 解算软件结果，实现 GNSS 相关数据读取后再推送到自治区监测平台。

本平台包括数据采集软件、区域综合管理层示、水库管理、移动 APP、数据交换系统 5 个子系统。

（1）数据采集软件：内置主流设备厂商的通信协议和规约，并可根据各市、县现有设备进行相应扩展，实现对前端各监测设备的数据采集、在线状态监测、在线运维功能。

（2）区域综合管理展示：针对全县所有水库基本信息与监测信息进行综合展示、实时监测数据展示、数据查询、区域告警、系统管理功能；

（3）水库管理：针对单个水库进行基本信息展示，实现数据管理、要素分析、预警管理、测站管理功能；

（4）移动 APP：提供系统用户通信迅录功能；基于 GIS 地图显示实现雨水情、安全监测实时数据。

（5）数据交换系统：用于各类数据与自治区监测平台、视频告警数据、位移数据与 GNSS 解算软件进行数据交换。

根据广西十四五小型水库雨水情测报和安全监测设施实施方案，按照《自治区水利厅办公室关于抓紧做好2022年小型病险水库除险加固和监测设施建设项目前期工作的通知》（水办运管[2021]43号），结合业主单位实际管理要求，拟针对钦州市灵山县辖区内147座小型水库开展雨水情测报建设，针对125座小型水库开展安全监测设施建设。其中，雨水情测报设施建设范围含小（1）型44座，小（2）型103座；安全监测设施建设范围含小（1）型36座，小（2）型89座，具体建设范围见表：

| 项目县 | 雨水情测报建设水库名录 | 安全监测水库名录 |
| --- | --- | --- |
| 灵山县 | 米村水库、北灵塘水库、桐油塘水库、陆金 水库、北峡水库、长安水库、新胜塘水库、 青碑水库、黄鳝碑水库、天井岭水库、白滩 水库、十五山水库、石欧岭水库、红星水库、 三叉塘水库、六角塘水库、木玩麓水库、大 田坡水库、嘛啦水库、六务塘水库、大山塘 水库、盏灯麓水库、黄茅水库、榃蒙塘水库、 湴田麓水库、蒙塘水库、那塘水库、中灵水 库、六坡山水库、南风麓水库、红旗岭水库、 钟屋塘水库、叉甲水库、友谊水库、反修水 库、罗伞麓水库、六联水库、平岭水库、屋 背山水库、李子麓水库、龙鱼水库、新塘水 库、大石麓水库、深冲水库、夏塘水库、帽 岭水库、枚埠水库、吴屋降水库、勒菜垌水 库、琴茶水库、独山麓水库、华楠水库、马 塘冲水库、六俄水库、邓阳水库、金鸡水库、 牛皮鞑水库、白木水库、上塘水库、天顶山 水库、九龙塘水库、水产峡水库、凤凰降水 库、龙塘水库、王猛水库、华麓水库、双山 水库、石龙水库、石仁水库、石塘岭水库、 驲面水库、香山水库、万利水库、大坡境水 库、红坎水库、杉山塘水库、那交塘水库、 双云塘水库、莲塘麓水库、二元麓水库、鹤 笋麓水库、红泥塘水库、灵城大麓水库、屈 岭水库、覃争塘水库、鱼广塘水库、那东水 库、六连塘水库、山黄塘水库、勒木冲水库、 水茫麓水库、石久塘水库、凉水井水库、镇 武岭水库、古牛岭水库、黄屋垌水库、五星 水库、九牛塘水库、死马坝水库、下水简水 库、长麓水库、打石麓水库、红朱麓水库、米胆塘水库、大虫坑水库、斋公坑水库、围 海水库、深坑麓水库、久长麓水库、榃麦塘 水库、虾儿江水库、葫芦岭水库、麓象塘水 库、佃桥水库、杨顺水库、粉界塘水库、石 马水库、捕鸡塘水库、尖岭水库、榃关塘水 库、东方水库、双角麓水库、关塘水库、胜 麓水库、六秀塘水库、暖水步水库、金谷水 库、九曲降水库、东冲水库、含水麓水库、 穿镜水库、平山塘水库、桂塘水库、井表麓 水库、硬叶麓水库、西冲麓水库、尖峰水库、 茶油水库、友廖水库、枫木水库、丰塘大麓 水库、大开麓水库、六角山水库、白木降水 库、深冲降水库、六地坪水库、尧屋水库。 | 米村水库、北灵塘水库、桐油塘水库、北峡 水库、长安水库、青碑水库、黄鳝碑水库、 天井岭水库、白滩水库、十五山水库、石欧 岭水库、夏塘水库、帽岭水库、枚埠水库、 吴屋降水库、勒菜垌水库、琴茶水库、独山 麓水库、华楠水库、邓阳水库、金鸡水库、 白木水库、天顶山水库、九龙塘水库、水产 峡水库、凤凰降水库、龙塘水库、王猛水库、 华麓水库、双山水库、石龙水库、石仁水库、 石塘岭水库、驲面水库、香山水库、大坡境 水库、红星水库、三叉塘水库、六角塘水库、 木玩麓水库、嘛啦水库、六务塘水库、大山 塘水库、盏灯麓水库、黄茅水库、榃蒙塘水 库、蒙塘水库、南风麓水库、红旗岭水库、 钟屋塘水库、叉甲水库、友谊水库、反修水 库、罗伞麓水库、六联水库、平岭水库、屋 背山水库、李子麓水库、龙鱼水库、新塘水 库、大石麓水库、深冲水库、杉山塘水库、 那交塘水库、双云塘水库、二元麓水库、鹤 笋麓水库、红泥塘水库、灵城大麓水库、屈 岭水库、覃争塘水库、鱼广塘水库、那东水 库、山黄塘水库、水茫麓水库、石久塘水库、 凉水井水库、镇武岭水库、古牛岭水库、黄 屋垌水库、五星水库、九牛塘水库、死马坝 水库、下水简水库、长麓水库、打石麓水库、 红朱麓水库、米胆塘水库、大虫坑水库、围 海水库、深坑麓水库、久长麓水库、榃麦塘 水库、虾儿江水库、葫芦岭水库、麓象塘水 库、佃桥水库、杨顺水库、石马水库、捕鸡 塘水库、尖岭水库、榃关塘水库、东方水库、双角麓水库、关塘水库、胜麓水库、六秀塘 水库、暖水步水库、金谷水库、九曲降水库、 东冲水库、桂塘水库、井表麓水库、硬叶麓 水库、西冲麓水库、尖峰水库、茶油水库、 友廖水库、枫木水库、丰塘大麓水库、大开 麓水库、六角山水库、白木降水库、深冲降 水库、六地坪水库。 |

根据六坡山、斋公坑、红坎、万利、新胜塘、马塘冲、中灵、六俄、上塘、六连塘、大田坡、牛皮鞑、陆金水库共13座小型水库除险加固工程初步设计报告，并经与业主单位沟通，上述13座小型水库安全监测设施建设内容将纳入各水库除险加固中建设实施，因此不纳入本项目安全监测水库名录范围。

### （一）货物需求一览表

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、雨水情监测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 压力式水位计 | 147 | 支 | 1.电源：RS485接口型，10~28VDC；HART型，12~30VDC |
|  |  |  |  | 2.输出信号：RS485接口、HART协议或MODBUS协议、4~20mADC可选 |
|  |  |  |  | 3.量程：3~30m可选； |
|  |  |  |  | 4.分辨力：1mm |
|  |  |  |  | 5.测值精度：≤±0.1%FS |
|  |  |  |  | 6.稳定性：<0.1%FS/年 |
| 2 | 翻斗式雨量计 | 147 | 只 | 1.承雨口径：Φ200mm |
|  |  |  |  | 2.降雨强度：0～4mm/min |
|  |  |  |  | 3.分辨率：0.5mm |
|  |  |  |  | 4.测量精度：±4%（以仪器自身排水量为准） |
|  |  |  |  | 5.防护等级：≥IP67级。 |
|  |  |  |  | 6.信号输出：接点通断输出 |
| 3 | 水位计管道铺设 | 147 | 项 | 含高程引测 |
| 二、视频监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒视频监控球机 | 27 | 只 | 1.1/2.8CMOS；400万像素 |
|  |  |  |  | 2.应支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 |
|  |  |  |  | 3．应支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 |
|  |  |  |  | 4.应支持定时传输 |
|  |  |  |  | 5.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
|  |  |  |  | 6.报警输入：2路报警输入 |
|  |  |  |  | 7.报警输出：1路报警输出 |
|  |  |  |  | 8.音频输入：1路音频输入 |
|  |  |  |  | 9.音频输出：1路音频输出 |
|  |  |  |  | 10.白光照射距离：30m |
|  |  |  |  | 11.红外照射距离：200m |
|  |  |  |  | 12.电方式：DC12V |
|  |  |  |  | 13.含支架和电源 |
|  |  |  |  | 14.支持水尺数据读取功能，可自动读取水位尺，通过软件显示水位高度信息和水位状态信息 |
|  |  |  |  | 15.支撑水面漂浮物识别，可对限定区域内的漂浮物的面积超过阈值进行报警 |
|  |  |  |  | 支持60米白光灯补光水尺识别 |
| 2 | 视频监控筒机 | 167 | 只 | 1.1/1.8"CMOS；400万像素 |
|  |  |  |  | 2.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 |
|  |  |  |  | 3.支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 |
|  |  |  |  | 4.支持定时传输 |
|  |  |  |  | 5.RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 |
|  |  |  |  | 6.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
|  |  |  |  | 7.报警输入：1路报警输入 |
|  |  |  |  | 8.报警输出：1路报警输出 |
|  |  |  |  | 9.音频输入：1路音频输入 |
|  |  |  |  | 10.音频输出：1路音频输出 |
|  |  |  |  | 11.电源输出：DC12V |
|  |  |  |  | 12.含云台、支架和电源 |
| 3 | 硬盘录像机及硬盘 | 27 | 套 | 1.应支持解码4路1080P |
|  |  |  |  | 2.应支持4路视频同步回放及多路同步倒放 |
|  |  |  |  | 3.VGA、HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080 |
|  |  |  |  | 4．应支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询 |
|  |  |  |  | 5.支持预览、回放视频的电子放大 |
|  |  |  |  | 6．支持解码自适应 |
|  |  |  |  | 7.支持H.265/H.264解码 |
|  |  |  |  | 8.需配置一块2T硬盘 |
| 4 | 存储卡 | 147 | 张 | 256G |
| 三、对讲广播设备 |  |  |  |  |
| 1 | 有源高音号角喇叭 | 294 | 只 | 1.有源带功放室外广播音箱 |
|  |  |  |  | 2.远程喊话喇叭 |
|  |  |  |  | 3.DC12V |
|  |  |  |  | 4.功率30W |
| 2 | 室内喊话系统 | 147 | 台 | 程喊话系统安装手机APP，实现远程喊话功能，手机用户自备。 |
| 3 | 室外防水防爆拾音器 | 147 | 台 | 1.电镀铜，IP67户外防水 |
|  |  |  |  | 2.拾音距离10m |
|  |  |  |  | 3.灵敏度－48dB |
|  |  |  |  | 4.5m尾线 |
| 四、采集终端 |  |  |  |  |
| 1 | 采集终端（遥测终端） | 150 | 台 | 1.应具备电源自动切换功能，不回流不短路、支持市电+太阳能+电池工作模式 |
|  |  |  |  | 电压范围：9V～30V |
|  |  |  |  | 2.应支持4G全网通，支持通过以太网（WAN）上传雨、水、大坝安全数据，支持北斗通信 |
|  |  |  |  | 3.应支持雨量、水位、视频、图像、渗压、渗流、形变、广播等设备的接入，数据采集和传输 |
|  |  |  |  | 4.应支持采集、上报间隔1min-24h可设置，定时采集、整点上报 |
|  |  |  |  | 5.符合水文监测数据通信规约（SL651-2014)，支持一站对发 |
|  |  |  |  | 6.应具有远程召测、远程诊断、远程设置及升级等管理功能 |
|  |  |  |  | 7.具有RS485、RS232、开关量、脉冲量、模拟量接口，每个不少于1路接口均配有接口保护电路 |
|  |  |  |  | 8.具有水位上涨速率计算功能 |
|  |  |  |  | 9.工作温度：-20~+70℃；工作湿度：≦95%（40℃）。 |
|  |  |  |  | 10.防水、防雷、防潮；防水等级IP65； |
| 2 | 网络防雷保护器 | 100 | 台 | 网络防雷，100M |
| 3 | 直流电源防雷保护器 | 147 | 台 | 直流电源防雷，DC12V/24V |
| 4 | 交流电源防雷保护器 | 27 | 套 | 电源防雷，AC220。 |
| 5 | 防雷插座 | 27 | 只 | 主集成箱内用，10A，6孔 |
| 6 | 工业级开关电源 | 27 | 只 | 25W，AC220V/DC12V，导轨式工业级DC直流开关电源变压器 |
| 7 | 主设备集成箱 | 174 | 个 | 1.尺寸：800*800*300mm |
|  |  |  |  | 2.304IP65防护等级 |
|  |  |  |  | 3.1.5mm厚度 |
|  | 防水箱 | 20 | 个 | 1.尺寸：（W*H*D）300*400*250mm 2.304IP65防护等级 |
| 8 | 系统防雷接地 | 194 | 套 | 接地电阻＜10Ω |
| 五、通讯设备 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网卡 | 292 | 项 | 安装入采集终端及无线网关，共2张物联网卡，每张卡各含3年运维费 |
| 2 | 信号防雷保护器 | 147 | 套 | 视频、雨水情、大坝安全监测、安装至主设备集成箱 |
| 六、供电设备 |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电箱 | 27 | 套 | 1.1台主进线开关40A |
|  |  |  |  | 2.5台馈线开关16A |
|  |  |  |  | 3.1台隔离变压器 |
|  |  |  |  | 4.5台浪涌保护器 |
|  |  |  |  | 5.箱体尺寸：400x500x250（宽x高x深）mm |
| 3 | UPS | 27 | 个 | 1.1kWUPS |
|  |  |  |  | 2.电池组配置：100AH×4 |
| 4 | UPS电池柜 | 27 | 个 | 配套1KWUPS电池柜 |
| 6 | 150W太阳能板 | 147 | 块 | 1.材质：单晶硅 |
|  |  |  |  | 2.封装形式：高透钢化玻璃层压 |
|  |  |  |  | 3.功率：150W/65W，须与充电控制器、蓄电池相匹配，确保亏空后的蓄电池能在连续5个晴天内充满。 |
| 7 | 150AH/12V蓄电池 | 147 | 个 | 1.容量：150AH/12V，65AH/12V |
|  |  |  |  | 2.正常使用下无电解，无液漏出，无电池膨胀及破裂 |
|  |  |  |  | 3.放电电压平稳，放电平台平缓 |
| 8 | 太阳能充电控制器 | 147 | 个 | 1.系统电压：10-48VDC |
|  |  |  |  | 2.工作环境温度：-25℃～50℃ |
|  |  |  |  | 3.须与太阳能板、蓄电池相匹配。 |
| 9 | 太阳能板支架 | 147 | 个 | 配套支架 |
| 七、土建施工 |  |  |  |  |
| 1 | 立杆 | 194 | 根 | 安装雨量计、水位计及摄像机等设备立杆 |
| 2 | 水位计管道铺设 | 147 | 项 | DN25热镀锌钢管 |
| 3 | 布线施工 | 147 | 项 | 含交/直流电源线、网线、485通信线缆、光纤、DN20~40镀锌钢管等 |
| 八、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 2 | 个 | 1.5个千兆网口 2.支持IPv6，满足网络从IPv4过渡到IPv6 3.内置防火墙，支持内外网ARP防护及常见攻击防护 4.支持Web认证、短信认证、PPPoE服务器 |
| 2 | 4G无线网关 | 26 | 台 | 安装至主设备集成箱 （1）电源 工作电压：DC9~48V 功率：2.6WDC12V 数量：2路电源互备冗余设计 （2）网口 网口类型：10/100Mbps，2路RJ45接口，自适应MDI/MDIX （3）网络 网络制式：CAT4：移动/联通/电信4G、移动/联通/电信2G（4模14频）——传输速度：GPRS：最大150MbpS |
| 3 | 通讯设备集成箱 | 2 | 个 | 4U网络机柜 高度：450mm、宽度：550mm、深度：220mm |
| 4 | 标识牌 | 147 | 组 | 监测点标识牌、水位警戒线、警示牌标识 |
| 九、大坝渗流、渗压监测 |  |  |  |  |
| 1 | 坝体渗流钻孔 | 4454 | m | 不带水￠110、套管跟进 |
| 2 | 钻机进出场费 | 1 | 项 | 含交通运输、设备装卸 |
| 3 | 钻孔回填泥球 | 1 | 项 | 定制膨润土球，直径1-3cm |
| 4 | 渗压计 | 374 | 个 | 1.防护等级：IP68 |
|  |  |  |  | 2.量程：0~3Mpa可选 |
|  |  |  |  | 3.测量精度：≤0.01%F.S |
|  |  |  |  | 4.非线性度：≤0.5%F.S |
|  |  |  |  | 5.分辨率≤0.025%F.S |
|  |  |  |  | 6.耐水压：测量范围1.2倍 |
|  |  |  |  | 7.材质316不锈钢 |
|  |  |  |  | 8.输出信号：MODBUS、RS485 |
|  |  |  |  | 9.通过电磁兼容测试，环境试验测试，IP68防护等级 |
| 5 | 测压管 | 4454 | m | 材料及加工、花管制作、安装 |
|  |  |  |  | 包含钻机进出场 |
|  |  |  |  | 包含坝体渗流钻孔（不带水￠110、套管跟进，孔深0-15m） |
|  |  |  |  | 包含钻孔回填泥球（定制膨润土球，直径1-3cm） |
| 6 | 管口保护 | 374 | 项 | 不锈钢保护箱、基础、管口盖等 |
| 7 | 水工通信电缆 | 40380 | 项 | 4芯屏蔽电缆 |
| 8 | 量水堰计 | 125 | 个 | 1.防护等级：IP68 |
|  |  |  |  | 2.量程：0mm-2000mm可选 |
|  |  |  |  | 3.灵敏度：0.01mm |
|  |  |  |  | 4.测量精度：≤0.01%F.S |
|  |  |  |  | 5.输出信号：MODBUS、RS485 |
|  |  |  |  | 6.通过电磁兼容测试，环境试验测试，IP68防护等级 |
| 9 | 三角堰板 | 125 | 个 | 不锈钢，含安装等材料，含安装土建 |
| 10 | 量水堰土建 | 125 | 项 | 根据现场制作 |
| 11 | 电缆沟开挖 | 15116 | 项 | 开挖、回填 |
| 12 | 电缆保护管 | 15116 | 项 | 据线缆数量选用不同直径 |
| 13 | 设备保护箱 | 81 | 个 | 1.尺寸：800*600*300mm |
|  |  |  |  | 2.304IP65防护等级 |
|  |  |  |  | 3.3mm厚度 |
| 14 | 设备箱支架或基础 | 81 | 项 | 配套设备保护箱支架 |
| 15 | 系统防雷接地 | 81 | 项 | 接地电阻＜10Ω |
| 十、大坝表面变形监测 |  |  |  |  |
| 1 | 变形观测墩 | 260 | 个 | 根据现场制作 |
| 2 | 强制对中基座装置 | 260 | 个 | 根据现场制作 |
| 3 | 水准标点 | 260 | 个 | 不锈钢，包含沉降观测墩，C25钢筋混凝土 |
| 4 | GNSS接收机 | 4 | 套 | 1.监测精度：水平位移：±2.5mm+1ppm 2.高程位移：±5mm+1ppm |
|  |  |  |  | 3.采样间隔0～7200s |
|  |  |  |  | 4.上传间隔10～43200s |
|  |  |  |  | 5.工作模式：北斗+GPS |
|  |  |  |  | 6.输出信号：RS485、RS23、RJ45 |
|  |  |  |  | 7.工作温度：-20℃～+80℃；存储温度：-30℃～+85℃；湿度：100%无冷凝 |
|  |  |  |  | 8.防护等级IP68 |
|  |  |  |  | 8.可抗击从2m自由跌落至水泥地面 |
|  |  |  |  | 9.供电方式：9～28V太阳能供电 |
|  |  |  |  | 10.设备可靠性：MTBF≥36000小时。 |
| 5 | GNSS解算软件及操作系统 | 1 | 套 | 配套接收机解算软件、操作系统，须取得软件著作权登记证书 |
| 6 | 移动网络流量 | 3 | 年 | 流量满足监测数据传输要求，以管理单位的名义办理开卡业务，包含3年通讯费。 |
| 7 | 设备箱 | 4 | 个 | 定制 |
| 十一、采集终端 |  |  |  |  |
| 1 | 采集终端MCU（自动化采集仪） | 81 | 台 | 1.防护等级：IP68 |
|  |  |  |  | 2.通道数≥10路 |
|  |  |  |  | 3.应支持振弦类、差阻类、电压类、电流类、开关量、格雷码、RS485、RS232传感器类型 |
|  |  |  |  | 4.应支持渗压、位移、倾斜、应力、应变、水位、雨量、风速、风向、气压、温度、沉降、流速、土压力等要素的采集和上报 |
|  |  |  |  | 5.振弦式传感器频率：450-6000Hz |
|  |  |  |  | 6.采集间隔：0s24h |
|  |  |  |  | 7.上传间隔0s-72h |
|  |  |  |  | 8.功耗≤5mA（待机） |
|  |  |  |  | 9.自适应加密采集：可根据当前形变速率进行自适应加密采集和加密上报 |
|  |  |  |  | 10.工作温度：-20℃~85℃ |
|  |  |  |  | 11.存储：256M |
|  |  |  |  | 12.通信方式：4G/WiFi/光纤/北斗/LoRa/482/232 |
| 十二、平台建设 |  |  |  |  |
| 1 | 数据推送 | 1 | 项 | 调用自治区监测平台数据接口，将系统的水雨情数据、大坝安全监测数据、告警数据、巡检数据推送到自治区监测平台，实现与自治区监测平台数据互联互通 |
| 2 | 市县级数据采集软件 | 1 | 项 | 利用互联网，采集水库现地终端一站多发上传的原始数据，根据规则计算转换为数据库相符的数据格式并进行数据存储 |
| 3 | 水库基本资料收集 | 1 | 项 | 辖区水库基本资料、监测设施考证资料等的收集和上传 |
| 4 | 应用服务器 | 1 | 项 | CPU16核32线程、内存32G、硬盘2T*3、使用RAID5磁盘阵列，接入县级分中心现有硬件防火墙 |
| 5 | 备份服务器 | 1 | 项 | CPU8核16线程、内存32G、硬盘8T*3、使用RAID5磁盘阵列，接入县级分中心现有硬件防火墙 |
| 6 | 县级监测平台 | 1 | 项 | 视频图像通过监测平台融合降水量、库水位、渗流量、渗流压力等信息 |

### （二）商务要求表

| ▲投标报价要求 | 投标报价包含项目实施过程中必要的一切费用，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| --- | --- |
| ▲交付使用时间（服务期限）及交付地点 | 交付使用时间：签订合同后接到采购人开工令之日起90个日历日内。 交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲运行维护期 | 运行维护期 3 年，从通过验收之日起计算。 |
| ▲商务及其他要求 | 1、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2、验收及移交：为保证小型水库雨水情和大坝安全监测设施设备的正常运转，充分发挥预期的防灾减灾效益，在项目建成后，由自治区组织建立自治区－市－县－水库管理单位四级运行维护体系。同时，承建方负责质保和运维期内的运行维护工作。承建运维期后，监测设施的运行管护应纳入水库日常维修养护范围，可采用自行管护、委托专业部门、向社会购买服务等方式开展运行维护管理，推荐采用政府集中向社会购买服务的方式委托专业运行管理机构开展监测设施运行管护。 |
| ▲付款条件 | 1、签订合同后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同金额30%。 2、中标人完成供货，经验货无误后，且采购人收到中标人正式付款申请及中标人向采购人提供增值税普通发票后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同金额 50%的进度款。 3、项目验收合格且采购人收到中标人正式付款申请及中标人向采购人提供（含质量保证金）的增值税普通发票及合同金额5%的质保金履约保函后，采购人在 10 个工作日内向中标人一次性支付合同余款。 4、在中标人满足以下条件前提下：一是无产品质量问题、二是按承诺开展售后服务、三是运行维护期届满后 10 个工作日将质保金履约保函退还中标人。 |
| 核心产品 | 核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他投标无效。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 |  | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 |  | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 |  | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  |  | 投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 |  | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量〉14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 （制冷量〉14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 |  | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 |  | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 |  | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  |  | （制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 |  | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 |  | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 |  | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 |  | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 |  | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | □是/☑否。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无。 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 1、转包：不允许转包。 2、分包： ☑不允许分包 □允许分包 允许分包的内容： 。 允许分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前现场考察 | ☑不组织召开开标前现场考察 □组织召开开标前现场考察 现场考察开始时间： 年 月 日至 月 日（不含双休节假日），上午 点 分至 点 分，下午 点 分至下午 点 分，由投标人自行前往现场勘探，逾期后果自负。现场考察事宜联系人： ，联系电话： ，现场考察地点： 。（考察现场产生的费用由投标人自理；投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。） |
|  | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 资格证明文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效）： 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人投标截止之日前2022 年1月至 2022 年6月期间内投标人连续 三 个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的（含零报税），应提供由供应商所在地的税务部门出具的证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据扫描件；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人投标截止之日前2022 年1月至 2022 年6月期间内投标人连续 三 个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人2021年财务状况报告复印件【①可以是经会计师事务所审计的财务报告，或是供应商本单位出具的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；②新近成立不足半年的公司按实际提供财务报表，至少包含资产负债表、利润表、现金流量表】，或者财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函，或者银行出具的资信证明（说明：资信证明指：反映投标人资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效投标处理）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须每页加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 2.投标资格声明必须在规定签章处加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须在规定签章处加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 商务文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1、供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式见第六章）及法定代表人（负责人或自然人）有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件（格式见第六章）及被委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5、项目保证事项承诺书（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须每页加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1、投标服务技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）（如“第二章 采购需求”中有要求应提供相关服务技术参数的技术证明材料的，应紧随本表附后） 2、服务方案及承诺（格式自拟）（请结合第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须每页加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 报价文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】：1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表（报价表）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、中小企业声明函（格式后附）； 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，本项目报价包含完成本服务项目所需的相关费用，包括但不限于服务内容、所涉及的备品备件、工具、人工费、差旅费、材料、实施、调试、验收、技术培训及技术资料、数据更新等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。除另有约定外，中标价不因任何因素而调整。 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | 投标保证金金额 | 投标保证金：贰拾伍万元整 投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标文件提交截止时间前交到采购代理机构指定账户并到账。 采用转账方式时，请转到以下指定账户 开户名称：钦州市公共资源交易中心 开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社 银行账号：20298994252001770 注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明“项目名称或项目编号”；本项目不接受以现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式注意事项详见招标公告中的相关指引信息。 |
| 20 | 备份投标文件 | 供应商在线上传加密文件后可以在开标前向代理机构提供加密副本文件（与加密文件同时生成的），当解密时间内供应商由于非人为操作导致无法解密的，可以由代理机构用备份文件进行异常处理，详见招标公告。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 本项目不需要递交投标样品 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchinas.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站（www.creditchinas.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 本项目的商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项，若超出，作无效投标处理。 本项目的服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0项，若超出，作无效投标处理。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35.1 | 履约保证金金额 | 合同金额5%的履约保证 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 如需签订电子合同，电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）采购代理机构：广西泽通工程项目管理有限公司； 联系电话：07775169167 ， 通讯地址：钦州市小江街小江二巷21号 （2）采购入：灵山县水利工程站； 项目联系人：杨小锟 项目联系方式：07776520385 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日09时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、受理单位：灵山县财政局 0777-6428581 灵山县水利局 电话：07776521366 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | □以分标（□中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格收取。 本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 （计价格﹝2002﹞1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格﹝2011﹞534号）的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①采购金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务1.5％；工程1.0％； ②采购金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务0.8％；工程0.7％； ③采购金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务0.45％；工程0.55％； ④采购金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务0.25％；工程0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某服务采购代理业务成交金额为300万元，采购代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 □固定采购代理收费 。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西泽通工程项目管理有限公司 开户银行：建设银行钦州分行 银行账号：45050165986009988888 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6.资料存档：投标人中标后五个工作日内，需向招标代理机构提供投标文件纸质版共3套。 |

- 第二节 投标人须知正文

- 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购入、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容地表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知（在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知）所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

- 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购入就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购入有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其他内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并及时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

- 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

- 五、资格审查

- 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任何一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任何一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

- 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

本项目评标委员会由政府采购评审专家 5 人和采购人代表  2  人，共  7 人组成。参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构做记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布：广西政府采购网 (http://zfcgu.gxzfr.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当终止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购入受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内质疑，由采购入受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可置疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购入委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购入委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购入委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购入、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购入委托的采购代理机构质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于相应政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经相应政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcgu.gxzfr.gov.cn （广西政府采购网）发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购入组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购入可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  2% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 2%  %）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

# 注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评审 | 30分 | 评标基准价计算： （1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过资格评审、形式性评审、响应性评审，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。 （2）将在有效报价范围内的全部合格投标人有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。S=a1+a2+....+an/n式中：S——评标基准价；ai——投标人的有效报价 （i=1,2,…，n）；n——有效报价的投标人个数。 （3）评分标准：评审时以投标报价的评标基准价为最高分30分，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1%的扣0.3分，每低于评标基准价1%的扣0.2分，计算出投标人的投标报价得分。 |

技术评分（45分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备技术性能指标的响应程度 （24分） | 1、投标人所投设备产品技术要求及参数的响应情况，完全满足招标文件要求计10分，其中有一项不满足要求扣1分，扣完为止； 2、投标人所投核心设备遥测终端机（RTU）产品截至2022年连续5年入选《全国水利系统招标产品重点采购目录》计3分，连续3年入选计2分，连续2年入选计1分，其他不计分（提供证书原件扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分）； 3.投标人所投的小型水库雨水情及大坝安全监测预警系统具有强降雨、高水位、人员入侵等多场景自动语音报 警功能、支持 GB28181 接入视频管理中心，可存储并显 示雨量、水位、视频图像、形变、渗流和渗压数据，具 有语音下发和语音对讲功能，支持“一库一码”可通过 二维码实时在线查看站点信息，支持远程云台控制和现 场云台控制双重模式的得 3分（提供水利部水文仪器及 岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告原 件扫描件并加盖投标人公章进行佐证，否则不得分） 4.小型水库雨水情与大坝安全监测系统采集周期可远程或本地配置，最小周期≤1min的得3分。（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证，否则不得分） 5、投标人所投核心设备遥测终端机（RTU）产品具有自主知识产权，具备“水位上涨速率计算功能”，通过低功耗测试、IP66防护等级、盐雾试验的得3分（提供第三方报告进行佐证） 6、投标人所投的自动化采集仪 MCU 通过高、低温测试， 电磁兼容测试，环境试验测试，IP68 防护等级测试，支持自适应加密采集，待机功耗≤5mA 的得 2 分（提供第三 方检测机构出具的带CNAS或CMA认证的检测报告原件扫描件并 加盖投标人公章进行佐证，否则不得分） 。 |
| 2 | 对投标人相关服务能力的评价 （9分） | - 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具备水利水电或电子信息专业中级及以上工程师职称和PMP项目管理证书的得1分。 - 2、投标人拟投入本项目的技术负责人具有水利行业正高级职称证书的计1分。 3、投标人拟投入本项目的主要技术人员（除项目负责人外）配备不少于5人，且包含通信工程、电子信息、计算机类、机电工程、水工环、水利水电工程专业或中级及以上职称的，的，每人计1分，最多计5分。 4、根据本项目专业技术需求、工作量及项目期综合评估，本项目实施需投入的项目管理人员、技术人员及协作人员不应少于 10 人的得 1 分，每增加 5 人加 1 分，满分 3 分， 注：以上1、2、3款中人员需提供近1个月投标人为其缴纳的劳动和社会保障部门出具的社保证明和相关证书（指毕业证书、职称证书）复印件或扫描件，并加盖投标人公章，否则不计分。 注：投标人需提供相关证书原件扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 建设、运维技术方案的评价（12分） | 1.投标人针对本项目制定的实施方案（包括但不限于：安装施工方案与技术措施，质量、安全、环境保护管理体系与措施，工程进度计划与措施、资源配备计划等），优得3~4分，较好得1~2分，一般得0.5分，没有不得分。 2.投标人提供建设全过程管理软件的演示视频（5分钟以内），软件功能应反映建设全过程（包括但不限于：施工细节、设备的安装调试、质量控制、安全生产等），优得3~4分，较好得1~2分，一般得0.5分，没有不得分。 3.投标人针对本项目制定的运维方案（包括但不限于：服务计划和5年运维保障措施与承诺、运维服务管理制度、技术支持与维修响应服务、产品维护保养方案、备品备件配置水平）优得3~4分，较好得1~2分，一般得0.5分，没有不得分。 |

商务评分（25分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对投标人履约能力的评价 （11分） | - 1.投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得1分、具有水资源调查评价乙级及以上资质的得0.5分、具有安防工程企业设计施工维护能力三级及以上资质的得0.5分没有不得分，满分2人。 2.投标人具有ITSS 信息技术服务运行维护能力三级及以上证书或信息系统建设和服务能力（CS）等级为 CS2 及以上证书的得1分，没有的不得分。 3投标人具有软件企业认定证书和高新技术企业证书，得 1 分，没有的不得分。 4.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证证书且以上证书适用范围包含：“信息系统集成及服务、遥测终端机等水文相关内容”的，每个计1分，最多计3分，没有的不得分。 6.投标人获得省部级及以上水利行业相关奖项的，每有一个计0.5分，满分1分。 7.投标人具备水利行业产品研发能力，参与编写过水利行业设备技术标准，且开发的小型水库雨水情与大坝安全监测预警系统具有计算机软件著作权的得3分，没有的不得分。提供正式发布的规范或标准文本关键页扫描件（须体现投标人名称）。 注：投标人需提供相关证书原件扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 投标人信用等级（6分） | 1、投标人通过全国水利建设市场主体（供货单位）信用评价，信用评价为AAA的得3分，AA的得1分，AA级以下不得分（须提供证书复印件）； 2、投标人连续5年为A级纳税人的得3分，连续3年的得1分。 注：投标人需提供相关证书原件扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 类似项目业绩（8分） | 投标人提供近3年（以合同签订时间为准）小型水库雨水情和大坝安全监测项目业绩每提供一个计1分，最多计4分，项目金额≥400万业绩的计1分，最多计2分，项目金额≥1000万的业绩得2分，最多计2分。业绩满分为6分。 注：投标人提供中标通知书和合同复印件，同一项目业绩不重复计分，未提供不计分）。 |

- 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注：投标人可投1个或多个分标，但在本项目中只能中一个分标，中标人候选人推荐顺序为A→B→C。

（二）最低评标报价法

评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

- 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 拟签订的合同文

- 说明：以下合同书签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但修订的合同条款不得与招标文件和中标人投标文件有实质性偏离。合同条款如有修订必须以补充协议形式另行签订。

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

一、项目概况

项目名称：灵山县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目

项目地址：详见本项目的采购需求

项目内容：详见合同附件中的技术质量响应及偏离情况说明表

二、项目承包范围

承包范围：详见本项目的采购需求。

三、承包期

成果交付时间：签订合同后接到采购人开工令之日起90个日历日内。

四、质量标准

详见本项目的采购需求。

五、合同总金额

乙方为提供本合同约定服务，甲方需支付的合同总金额为（大写）：         元整（人民币），（小写）¥            元。

六、售后服务要求：

1.乙方提供服务的质量保证期为：验收合格交付使用后3年（自提交服务验收合格之日起计，以365日为一年）。

2.在本合同约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

3.其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表内容执行。

七、付款方式：

1、签订合同后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同金额30%。

2、中标人完成供货，经验货无误后，且采购人收到中标人正式付款申请及中标人向采购人提供增值税普通发票后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同金额 50%的进度款。

3、项目验收合格且采购人收到中标人正式付款申请及中标人向采购人提供（含质量保证金）的增值税普通发票及合同金额5%的质保金履约保函后，采购人在 10 个工作日内向中标人一次性支付合同余款。

4、在中标人满足以下条件前提下：一是无产品质量问题、二是按承诺开展售后服务、三是运行维护期届满后 10 个工作日将质保金履约保函退还中标人。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、权利保证

1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等。

2.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。

3.根据《广西民用遥感卫星数据开放共享管理暂行办法》，甲方有权将本服务采购的数据向有工作需求的广西壮族自治区各级政府部门、单位等提供使用。

4.乙方应按规定时间节点内完成项目工作。

5.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，指导、协同甲方完成DSM、DEM生产，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员（见合同附件《项目实施人员一览表》）。

6.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。

7.乙方有权根据本合同约定及工作需要，要求甲方提供与项目建设有关的信息与资料。

8.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助。

9.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利。

10.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供项目实施工作有关技术资料。

11.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方未履行保密义务的，按本合同第十条第2、8款承担违约责任。本合同终止，保密条款继续有效。

12.乙方保证所提供或交付的技术服务所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

13.乙方所交付的技术成果知识产权归甲方所有（如采购文件另有约定的从其约定）。

14.乙方配合甲方做好绩效考核工作。

十、违约责任

1.乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求（技术参数需求）等质量不合格或不符合本合同约定的，甲方有权拒绝接受。乙方如因此逾期提交相关成果的，则按本条第3款约定承担逾期违约责任。因乙方无法提供质量符合本合同约定的服务成果的，甲方有权解除合同。甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，此外乙方还应支付合同总价5%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的服务成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，并赔偿甲方全部经济损失。

3.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提供服务成果的，违约方每天向对方偿付合同总价3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总价5%。乙方逾期15天未向甲方提供服务成果的，甲方有权解除合同，甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，此外乙方还应支付合同总价15%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

4.乙方未按本合同规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价5%向甲方支付违约金。

5.本合同有效期内，除本合同约定原因外，甲乙双方不得擅自单方提前终止本合同，否则应当赔偿由此给对方造成的损失。

6.乙方有其他违约行为的，每发生一次按合同总价5%收取违约金。

7.乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，甲方有权解除合同。甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，此外乙方还应支付合同总价20%的违约金给甲方。

8.当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔支出的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费等。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十三、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

十四、合同组成及解释

1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的竞标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

（2）甲方确认的采购要求；

（3）合同附件；

（4）中标或成交通知书；

（5）采购文件（含答疑）；

（6）符合采购要求的投标文件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

十五、通知与送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日起视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十六、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，采购代理机构一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面格式

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照（或事业法人登记证或者其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照（或事业法人登记证或者其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ （项目名称）         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优的确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购入聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchinas.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称（电子签章）：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、项目保证事项承诺书……………………………………………………（页码）

六、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

七、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

八、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：自然人投标得无需提供

附件： 法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| . | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标服务具体参数或商务相应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、项目保证事项承诺书

广西泽通工程项目管理有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加由贵司组织的   灵山县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目   （招标编号：QZZC2022-G1-50001-GYZT；采购人：灵山县水利工程站）招标中如获中标，我司保证以下事项：

1、除非采购人或国家现行法规、政策另有要求，我司保证不出现下述（1）-（7）项规定的违约行为，否则我方将向采购人支付中标总额2%的违约金。

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约（质量）保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）在采购文件规定的应签订合同期限内，中标人无正当理由不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

2、在中标结果公告发布后的七个工作日内，按本项目投标人须知相关规定向广西泽通工程项目管理有限公司缴纳“中标服务费”。

如我方违反上述第1条承诺事项的，愿凭采购入开出的违约通知，在通知发出的十个工作日内按上述承付金额向采购人指定的账户中支付违约金；如我方违反上述第2条承诺事项的，愿凭广西泽通工程项目管理有限公司开出的违约通知，在通知发出的十个工作日内按上述承付金额的200%向广西泽通工程项目管理有限公司下属账户支付，并由收款单位向采购项目监管部门及国家企业信用信息管理部门递交该违反诚信记录。

违约金缴纳账户：

开户名称：广西泽通工程项目管理有限公司

开户银行：建设银行钦州分行

银行账号：45050165986009988888

特此承诺。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 ：相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、投标服务技术需求偏离表…………………………………………………（页码）

二、组织服务方案………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表………………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施…………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有）……………………………………………（页码）

七、备品备件及供选择的配套零部件清单（如有）…………………………（页码）

八、培训计划（如有）…………………………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| . |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、组织服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自拟格式编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A：本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 （页码） | 专业 （页码） | 职称 （页码） | 本项目中的职责 | 项目经理 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C：本项目的项目经理和小组人员近3个月缴纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自拟格式编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自拟格式编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、培训计划

（由投标人根据采购需求自拟格式编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自拟格式编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      （全权代表姓名）           （职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以报价文件电子版的开标一览表中的投标总报价，按照我方承诺的内容提供本项目招标文件第二章“采购需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购入订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购入、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购入、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购入进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、开标一览表（单位均为人民币元）

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 具体货物内容 | 数量① | 单价（元）② | 单项合价（元） ③＝①×② | 成果交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其他： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效投标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效投标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效投标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

- 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   质疑，质疑事项为：

采购入/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章 政府采购合同验收书范本

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附）) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |