投标报价明细表

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 |  | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准配置部件 | 附加 部件 |  |  |  |
| 一 | 建筑装饰系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50系列玻镁彩钢板墙面 | 1001m2 | 50系列玻镁彩钢板墙面、江苏励沣、苏州励沣实业有限公司、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm | / | 298.00 | 298298.00 |  |
| 2 | 50系列玻镁彩钢板吊顶 | 519 m2 | 50系列玻镁彩钢板吊顶、江苏励沣、苏州励沣实业有限公司、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm | / | 298.00 | 154662.00 |  |
| 3 | 50系列铝合金及其辅件 | 1.81吨 | 50系列铝合金及其辅件、国产优质、国产优质、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：50系列 | / | 26000.00 | 47060.00 |  |
| 4 | 密封硅胶 | 190 支 | 密封硅胶、国产优质、国产优质、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：硬度50±2，抗拉强度2.0±0.2 | / | 15.00 | 2850.00 |  |
| 5 | 角铁 | 210 根 | 角铁、国产优质、国产优质、中国 | 3mm×3mm | / | 46.00 | 9660.00 |  |
| 6 | 角铁 | 152 根 | 角铁、国产优质、国产优质、中国 | 4mm×4mm | / | 88.00 | 13376.00 |  |
| 7 | 手术室地面PVC卷材地板 | 171 m2 | 手术室地面PVC卷材地板、洁福、洁福集团公司、中国 | 2mm厚，耐移动负荷重、防水、免打蜡、耐磨、防滑、抗菌、不起尘、不开裂、易清洗 | / | 291.00 | 49761.00 |  |
| 8 | 走廊辅房地面PVC卷材地板 | 352 m2 | 走廊辅房地面PVC卷材地板、洁福、洁福集团公司、中国 | 2mm厚，耐移动负荷重、防水、免打蜡、耐磨、防滑、抗菌、不起尘、不开裂、易清洗 | / | 280.00 | 98560.00 |  |
| 9 | 医用气密封自动门（含密码锁） | 5樘 | 医用气密封自动门、欧尼克、宁波欧尼克科技有限公司、中国 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1500×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 | / | 12800.00 | 64000.00 |  |
| 10 | 医用气密封双开自动门（含密码锁） | 1樘 | 医用气密封双开自动门、欧尼克、宁波欧尼克科技有限公司、中国 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1500×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 | / | 13530.00 | 13530.00 |  |
| 11 | 手推双开门 | 15.75m2 | 手推双开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 1500*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 13387.50 |  |
| 12 | 手推单开门 | 16.8m2 | 手推单开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 1000*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 14280.00 |  |
| 13 | 手推单开门 | 24.57m2 | 手推单开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 900*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 20884.50 |  |
| 14 | 手推单开门 | 25.2m2 | 手推单开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 800*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 21420.00 |  |
| 15 | 不锈钢器械柜 | 5个 | 不锈钢器械柜、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，900×1300×300 | / | 5500.00 | 27500.00 |  |
| 16 | 不锈钢药品柜 | 5个 | 不锈钢药品柜、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，900×1300×300 | / | 5500.00 | 27500.00 |  |
| 17 | 不锈钢麻醉柜 | 5个 | 不锈钢麻醉柜、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，900×1300×300 | / | 5500.00 | 27500.00 |  |
| 18 | 不锈钢书写台 | 5个 | 不锈钢书写台、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 304不锈钢制作，钢板厚度≥1.5mm，500mm×400mm×250mm | / | 1800.00 | 9000.00 |  |
| 19 | 手术室多功能控制面板 | 5套 | 手术室多功能控制面板、新天宏、奉化新天宏医疗器械有限公司、中国 | 排风机强制启停；高效过滤器阻塞报警；灯带控制开关；医用气体超欠压报警；时钟：包括北京时间、麻醉计时、手术计时以及麻醉计时到时提示；模似对讲功能及温、湿度设定和电气中央控制，791×560×150mm | / | 10850.00 | 54250.00 |  |
| 20 | 走廊辅房多功能控制面板 | 1套 | 走廊辅房多功能控制面板、新天宏、奉化新天宏医疗器械有限公司、中国 | 控制温湿度、显示温湿度、控制机组开停机 | / | 8640.00 | 8640.00 |  |
| 21 | 医用气体终端箱 | 4个 | 医用气体终端箱、新天宏、奉化新天宏医疗器械有限公司、中国 | 氧气终端、真空吸引、空气终端 | / | 3500.00 | 14000.00 |  |
| 22 | 气体控制箱 | 1套 | 气体控制箱、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 控制手术室气体系统 | / | 3080.00 | 3080.00 |  |
| 23 | 气体流量仪 | 1套 | 气体流量仪、东华、丹东东华测控技术有限公司、中国 | QZL-200SC CMAM | / | 4064.35 | 4064.35 |  |
| 24 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 52m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф14×1 | / | 50.00 | 2600.00 |  |
| 25 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 75m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф10×1 | / | 30.00 | 2250.00 |  |
| 26 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 75m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф8×1 | / | 25.00 | 1875.00 |  |
| 27 | 不锈钢截止阀 | 1个 | 不锈钢截止阀、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | Dg10 | / | 50.00 | 50.00 |  |
| 28 | 不锈钢截止阀 | 10个 | 不锈钢截止阀、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | Dg4 | / | 30.00 | 300.00 |  |
| 29 | 不锈钢截止阀 | 1个 | 不锈钢截止阀、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | Dg22 | / | 100.00 | 100.00 |  |
| 30 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 55m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф24×1 | / | 75.00 | 4125.00 |  |
| 31 | 不锈钢弯头 | 4个 | 不锈钢弯头、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф24×1 | / | 35.00 | 140.00 |  |
| 32 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 3付 | 不锈钢无缝钢管安装件、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | 22YC | / | 75.90 | 227.70 |  |
| 33 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 10付 | 不锈钢无缝钢管安装件、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | 12YC | / | 35.20 | 352.00 |  |
| 34 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 22付 | 不锈钢无缝钢管安装件、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | 8YC | / | 27.50 | 605.00 |  |
| 35 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 25付 | 不锈钢无缝钢管安装件、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | 6YC | / | 20.35 | 508.75 |  |
| 36 | 氧气湿化器 | 30套 | 氧气湿化器、宇峰、余姚市宇峰医疗器械有限公司、中国 | 氧气湿化器 | / | 300.00 | 9000.00 |  |
| 37 | 吸引瓶 | 20套 | 吸引瓶、宇峰、余姚市宇峰医疗器械有限公司、中国 | 5升 | / | 240.00 | 4800.00 |  |
| 38 | 呼吸机接咀 | 20个 | 呼吸机接咀、宇峰、余姚市宇峰医疗器械有限公司、中国 | 呼吸机接咀 | / | 44.00 | 880.00 |  |
| 39 | 组合式电源插座箱 | 20个 | 组合式电源插座箱、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 每组4个（220V），3个10安培，1个16安培，等 电拉接地端子1个,660mm×220mm×120mm | / | 1050.00 | 21000.00 |  |
| 40 | 六联观片灯 | 1个 | 六联观片灯、新天宏、奉化新天宏医疗器械有限公司、中国 | 嵌入气密在手术者对面墙上，柜体采用1.2mm不锈钢板，框边采用USU304不锈钢制作 | / | 5908.50 | 5908.50 |  |
| 41 | 四联观片灯 | 4个 | 四联观片灯、新天宏、奉化新天宏医疗器械有限公司、中国 | 嵌入气密在手术者对面墙上，柜体采用1.2mm不锈钢板，框边采用USU304不锈钢制作 | / | 4533.25 | 18133.00 |  |
| 42 | 不锈钢洗手池 | 2个 | 不锈钢洗手池、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 二人位,红外线感应及膝控龙头,SUS304,1.5mm，恒温 | / | 12500.00 | 25000.00 |  |
| 43 | 不锈钢洗手池 | 1个 | 不锈钢洗手池、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 三人位,红外线感应及膝控龙头,SUS304,1.5mm，恒温 | / | 15800.00 | 15800.00 |  |
| 44 | LED子母无影灯 | 5台 | LED子母无影灯、欣雨辰、山东欣雨辰医疗设备有限公司、中国 | LED700/500， 照度≥18/16万Lx,色差4300K±500K，色彩还原指数RA≥≥97%，光斑直径100-300mm，含灯支架 | / | 76800.00 | 384000.00 |  |
| 45 | 双旋臂外科吊塔 | 5台 | 双旋臂外科吊塔、科迈、奉化科迈医用设备有限公司、中国 | 水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转。气体终端：6个（氧气2个,负压吸引2个,空气2个）,仪器平台2层（高度可调），采用铝合金板材，国际标准边轨围护，圆角防撞设计;双臂半径：700-1100mm;每塔有多功能电源插座7个、220V、10A。含吊塔支架 | / | 45000.00 | 225000.00 |  |
| 46 | 单旋麻醉吊塔 | 5台 | 单旋麻醉吊塔、科迈、奉化科迈医用设备有限公司、中国 | 水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转。气体终端：6个（氧气2个,吸引2个,空气1个，射流式废气排放1个）,仪器平台2层（高度可调），采用高强度铝合金型材，圆角防撞设计;带一个抽屉，横臂活动范围（半径）：800mm;电源插座6个、220V、10A。含吊塔支架 | / | 38390.00 | 191950.00 |  |
| 47 | 手术室输液导轨 | 10副 | 手术室输液导轨、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | L2500，含吊钩4个（不锈钢） | / | 350.00 | 3500.00 |  |
| 48 | 净化空调控制系统 | 4台 | 净化空调控制系统、德力西、德力西电气有限公司、中国 | DDC | / | 25262.07 | 101048.29 |  |
| 二 | NICU |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 50系列玻镁彩钢板墙面 | 833 m2 | 50系列玻镁彩钢板墙面、江苏励沣、苏州励沣实业有限公司、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm | / | 298.00 | 248234.00 |  |
| 50 | 50系列玻镁彩钢板吊顶 | 601 m2 | 50系列玻镁彩钢板吊顶、江苏励沣、苏州励沣实业有限公司、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm | / | 298.00 | 179098.00 |  |
| 51 | 50系列铝合金及其辅件 | 1.32吨 | 50系列铝合金及其辅件、国产优质、国产优质、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：50系列 | / | 26000.00 | 34320.00 |  |
| 52 | 密封硅胶 | 178 支 | 密封硅胶、国产优质、国产优质、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：硬度50±2，抗拉强度2.0±0.2 | / | 15.00 | 2670.00 |  |
| 53 | 角铁 | 204 根 | 角铁、国产优质、国产优质、中国 | 3mm×3mm | / | 46.00 | 9384.00 |  |
| 54 | 角铁 | 148 根 | 角铁、国产优质、国产优质、中国 | 4mm×4mm | / | 88.00 | 13024.00 |  |
| 55 | 地面PVC卷材地板 | 586 m2 | 地面PVC卷材地板、洁福、洁福集团公司、中国 | 2mm厚，耐移动负荷重、防水、免打蜡、耐磨、防滑、抗菌、不起尘、不开裂、易清洗 | / | 280.00 | 164080.00 |  |
| 56 | 医用气密封自动门（含密码锁） | 4樘 | 医用气密封自动门、欧尼克、宁波欧尼克科技有限公司、中国 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1500×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 | / | 12800.00 | 51200.00 |  |
| 57 | 手推双开门 | 6.3 m2 | 手推双开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 1500*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 5355.00 |  |
| 58 | 手推单开门 | 18.9m2 | 手推单开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 1000*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 16065.00 |  |
| 59 | 手推单开门 | 37.8m2 | 手推单开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 900*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 32130.00 |  |
| 60 | 手推单开门 | 21.84m2 | 手推单开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 800*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 18564.00 |  |
| 61 | 电动吊桥（干湿合一） | 30台 | 电动吊桥（干湿合一）、科迈、奉化科迈医用设备有限公司、中国 | 横梁设计长度≥2800mm（桥梁的长度根据房间现场宽度制作），主桥的承载能力≥300Kg，净载重量≥75kg, 仪器平台,二层平台附一个抽屉（层板距离可调），平台边围采用国际标准，尺寸为450X350)。吊柱长度≤1000mm。每塔有中国标准的万能插座8个。 接电端子2个。气体终端配置6个:其中氧气2个,吸引2个,压缩空气2个，含吊塔支架。 | / | 57900.00 | 1737000.00 |  |
| 三 | 产房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 50系列玻镁彩钢板墙面 | 782 m2 | 50系列玻镁彩钢板墙面、江苏励沣、苏州励沣实业有限公司、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm | / | 298.00 | 233036.00 |  |
| 63 | 50系列玻镁彩钢板吊顶 | 598 m2 | 50系列玻镁彩钢板吊顶、江苏励沣、苏州励沣实业有限公司、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：钢板厚度为≥0.426mm | / | 298.00 | 178204.00 |  |
| 64 | 50系列铝合金及其辅件 | 1.43吨 | 50系列铝合金及其辅件、国产优质、国产优质、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：50系列 | / | 26000.00 | 37180.00 |  |
| 65 | 密封硅胶 | 208 支 | 密封硅胶、国产优质、国产优质、中国 | 型号规格、技术参数、性能配置：硬度50±2，抗拉强度2.0±0.2 | / | 15.00 | 3120.00 |  |
| 66 | 角铁 | 207 根 | 角铁、国产优质、国产优质、中国 | 3mm×3mm | / | 46.00 | 9522.00 |  |
| 67 | 角铁 | 150 根 | 角铁、国产优质、国产优质、中国 | 4mm×4mm | / | 88.00 | 13200.00 |  |
| 68 | 地面PVC卷材地板 | 573 m2 | 地面PVC卷材地板、洁福、洁福集团公司、中国 | 2mm厚，耐移动负荷重、防水、免打蜡、耐磨、防滑、抗菌、不起尘、不开裂、易清洗 | / | 280.00 | 160440.00 |  |
| 69 | 医用气密封自动门（含密码锁） | 1樘 | 医用气密封自动门、欧尼克、宁波欧尼克科技有限公司、中国 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1500×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 | / | 12800.00 | 12800.00 |  |
| 70 | 医用气密封自动门（含密码锁） | 5樘 | 医用气密封自动门、欧尼克、宁波欧尼克科技有限公司、中国 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1200×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 | / | 10900.00 | 54500.00 |  |
| 71 | 医用气密封双开自动门（含密码锁） | 1樘 | 医用气密封双开自动门、欧尼克、宁波欧尼克科技有限公司、中国 | 脚感应电动平移门、自由通过尺寸为1200×2100mm，门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 | / | 11500.00 | 11500.00 |  |
| 72 | 手推双开门 | 9.45m2 | 手推双开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 1500*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 8032.50 |  |
| 73 | 手推单开门 | 16.8m2 | 手推单开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 1000*2100mm，门体采用彩钢板制作 | / | 850.00 | 14280.00 |  |
| 74 | 手推单开门 | 34.02m2 | 手推单开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 900*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 28917.00 |  |
| 75 | 手推单开门 | 20.16m2 | 手推单开门、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 800*2100mm，门体采用钢板制作 | / | 850.00 | 17136.00 |  |
| 四 | 医用净化空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 1#医用卫生型净化空调机组 | 1台 | 1#医用卫生型净化空调机组、雅士、山东雅士股份有限公司、中国 | 送风量：10000m3/h，回风量：9000m3/h，新风量：1000m3/h，制冷量：40KW，制热量：35KW，加湿量：8Kg/h，机外余压650Pa。带加湿器、控制系统及消毒、空气过滤装置、冷热源等 | / | 103884.87 | 103884.87 |  |
| 77 | 2#医用卫生型净化空调机组 | 1台 | 2#医用卫生型净化空调机组、雅士、山东雅士股份有限公司、中国 | 送风量：6800m3/h，回风量：4400m3/h，新风量：2400m3/h，制冷量：61KW，制热量：52KW，加湿量：19Kg/h，机外余压650Pa。带加湿器、控制系统及消毒、空气过滤装置、冷热源等 | / | 97884.87 | 97884.87 |  |
| 78 | 3#医用卫生型净化空调机组 | 1台 | 3#医用卫生型净化空调机组、雅士、山东雅士股份有限公司、中国 | 送风量：2500m3/h，回风量：1700m3/h，新风量：800m3/h，制冷量：15KW，制热量：11KW，加湿量：6Kg/h，机外余压650Pa。带加湿器、控制系统及消毒、空气过滤装置、冷热源等 | / | 76000.00 | 76000.00 |  |
| 79 | 4#医用卫生型净化空调机组 | 1台 | 4#医用卫生型净化空调机组、雅士、山东雅士股份有限公司、中国 | 送风量：4400m3/h，回风量：3300m3/h，新风量：1100m3/h，制冷量：43KW，制热量：38KW，加湿量：9Kg/h，机外余压650Pa。带加湿器、控制系统及消毒、空气过滤装置、冷热源等 | / | 82000.00 | 82000.00 |  |
| 80 | 排风机 | 1台 | 排风机、卡尔顿、江苏卡尔顿空调设备有限公司、中国 | 风量1100m3/h，低噪音 | / | 3016.80 | 3016.80 |  |
| 81 | 排风机 | 6台 | 排风机、卡尔顿、江苏卡尔顿空调设备有限公司、中国 | 风量300m3/h，低噪音 | / | 1584.00 | 9504.00 |  |
| 82 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装 | 615 m2 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装、宝钢、宝钢集团有限公司、中国 | 周长2000mm以下 | / | 188.53 | 115945.95 |  |
| 83 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装 | 122 m2 | 镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装、宝钢、宝钢集团有限公司、中国 | 周长4000mm以下 | / | 177.68 | 21676.96 |  |
| 84 | 机组底座钢架 | 1.736t | 机组底座钢架、国产优质、国产优质、中国 | 槽钢12# | / | 11225.67 | 19487.75 |  |
| 85 | 紫铜管 | 52米 | 紫铜管、永享、宁波永享铜管道有限公司、中国 | φ22*1.5 | / | 100.00 | 5200.00 |  |
| 86 | 紫铜管 | 52米 | 紫铜管、永享、宁波永享铜管道有限公司、中国 | φ16*1.5 | / | 75.00 | 3900.00 |  |
| 87 | 帆布风管软接头 | 85m2 | 帆布风管软接头、国产优质、国产优质、中国 | 帆布风管软接头 | / | 506.57 | 43058.62 |  |
| 88 | 风管保温橡塑板 | 737 m2 | 风管保温橡塑板、华美、河北华美集团有限公司、中国 | 厚S20，B1级 | / | 61.81 | 45553.23 |  |
| 89 | Ⅰ级层流送风天花 | 1套 | Ⅰ级层流送风天花、兴中缘、江苏兴中缘医疗科技有限公司、中国 | 2600mm*2400mm | / | 10365.29 | 10365.29 |  |
| 90 | Ⅲ级层流送风天花 | 4套 | Ⅲ级层流送风天花、兴中缘、江苏兴中缘医疗科技有限公司、中国 | 2600mm*1400mm | / | 8397.29 | 33589.15 |  |
| 91 | 595*595高效送风口 | 12个 | 595*595高效送风口、华泰、苏州华泰空气过滤器有限公司、中国 | 内装484*484*150高效 | / | 2400.00 | 28800.00 |  |
| 92 | 排风口 | 1个 | 排风口、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 520mm*520mm | / | 850.00 | 850.00 |  |
| 93 | 排风口 | 6个 | 排风口、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 320mm*320mm | / | 680.00 | 4080.00 |  |
| 94 | 格栅回风口 | 12个 | 格栅回风口、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 470mm*470mm | / | 731.00 | 8772.00 |  |
| 95 | 阻尼回风口 | 6个 | 阻尼回风口、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 1100mm*320mm | / | 687.00 | 4122.00 |  |
| 96 | 阻尼回风口 | 8个 | 阻尼回风口、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 600mm*320mm | / | 585.00 | 4680.00 |  |
| 97 | 防雨百叶 | 1个 | 防雨百叶、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 500mm*320mm | / | 418.00 | 418.00 |  |
| 98 | 防雨百叶 | 1个 | 防雨百叶、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 400mm*250mm | / | 196.00 | 196.00 |  |
| 99 | 防雨百叶 | 2个 | 防雨百叶、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 320mm*200mm | / | 187.00 | 374.00 |  |
| 100 | 防雨百叶 | 5个 | 防雨百叶、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 200mm*200mm | / | 192.00 | 960.00 |  |
| 101 | 消声弯头 | 2个 | 消声弯头、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 1000mm*500mm | / | 2626.39 | 5252.78 |  |
| 102 | 消声弯头 | 2个 | 消声弯头、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 800mm*400mm | / | 1921.28 | 3842.57 |  |
| 103 | 消声弯头 | 2个 | 消声弯头、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 630mm*400mm | / | 1690.33 | 3380.66 |  |
| 104 | 消声弯头 | 2个 | 消声弯头、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 500mm*320mm | / | 1312.02 | 2624.04 |  |
| 105 | 电动风量调节阀 | 3个 | 电动风量调节阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 500mm*320mm | / | 605.29 | 1815.88 |  |
| 106 | 电动密闭阀 | 3个 | 电动密闭阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 500mm*320mm | / | 1018.72 | 3056.16 |  |
| 107 | 防火阀 | 2个 | 防火阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 1000mm*500mm | / | 512.07 | 1024.14 |  |
| 108 | 防火阀 | 2个 | 防火阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 800mm*400mm | / | 454.00 | 908.00 |  |
| 109 | 防火阀 | 2个 | 防火阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 630mm*400mm | / | 402.00 | 804.00 |  |
| 110 | 防火阀 | 2个 | 防火阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 500mm*320mm | / | 332.00 | 664.00 |  |
| 111 | 防火阀 | 1个 | 防火阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 400mm*320mm | / | 308.00 | 308.00 |  |
| 112 | 防火阀 | 6个 | 防火阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 200mm*200mm | / | 241.00 | 1446.00 |  |
| 113 | 风管止回阀 | 1个 | 风管止回阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 1000mm*500mm | / | 432.41 | 432.41 |  |
| 114 | 风管止回阀 | 1个 | 风管止回阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 800mm*400mm | / | 329.00 | 329.00 |  |
| 115 | 风管止回阀 | 2个 | 风管止回阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 630mm*400mm | / | 269.00 | 538.00 |  |
| 116 | 风管止回阀 | 11个 | 风管止回阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 500mm*320mm | / | 231.00 | 2541.00 |  |
| 117 | 风管止回阀 | 1个 | 风管止回阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 400mm*320mm | / | 228.00 | 228.00 |  |
| 118 | 风管止回阀 | 6个 | 风管止回阀、东海暖通、宁波市鄞州东海暖通防火设备厂、中国 | 200mm*200mm | / | 182.00 | 1092.00 |  |
| 五 | 氧气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 159 m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф14×1 | / | 50.00 | 7950.00 |  |
| 120 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 243 m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф10×1 | / | 30.00 | 7290.00 |  |
| 121 | 铝合金设备带 | 71m | 铝合金设备带、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 壁厚≥1.5mm，宽200mm±5mm | / | 290.00 | 20590.00 |  |
| 122 | 铝合金小罩 | 19m | 铝合金小罩、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 1544 | / | 36.00 | 684.00 |  |
| 123 | 氧气快速插座 | 25个 | 氧气快速插座、捷工、深圳捷工仪器制造有限公司、中国 | 含防尘罩 | / | 380.00 | 9500.00 |  |
| 124 | 不锈钢维修阀 | 22个 | 不锈钢维修阀、宇峰、余姚市宇峰医疗器械有限公司、中国 | Dg4 | / | 30.00 | 660.00 |  |
| 125 | 不锈钢维修阀 | 3个 | 不锈钢维修阀、宇峰、余姚市宇峰医疗器械有限公司、中国 | DN10 | / | 50.00 | 150.00 |  |
| 126 | 氧气二级稳压箱 | 3套 | 氧气二级稳压箱、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 500×400×100 | / | 4000.00 | 12000.00 |  |
| 127 | 护士站测压表 | 3只 | 护士站测压表、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | Y60 | / | 800.00 | 2400.00 |  |
| 六 | 吸引系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 159 m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | φ45×2.5 | / | 120.00 | 19080.00 |  |
| 129 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 41m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф14×1 | / | 50.00 | 2050.00 |  |
| 130 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 243 m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф10×1 | / | 30.00 | 7290.00 |  |
| 131 | 吸引快速插座 | 25个 | 吸引快速插座、捷工、深圳捷工仪器制造有限公司、中国 | 含防尘罩 | / | 380.00 | 9500.00 |  |
| 132 | 截止阀 | 3只 | 截止阀、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | φ40 | / | 200.00 | 600.00 |  |
| 133 | 护士站测压表 | 3只 | 护士站测压表、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | Y60 | / | 800.00 | 2400.00 |  |
| 七 | 空气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 159 m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | φ25×2 | / | 80.00 | 12720.00 |  |
| 135 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 243 m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф14×1 | / | 50.00 | 12150.00 |  |
| 136 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 41m | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管、真诚、温州真诚不锈钢有限公司、中国 | ф10×1 | / | 30.00 | 1230.00 |  |
| 137 | 空气快速插座 | 14个 | 空气快速插座、捷工、深圳捷工仪器制造有限公司、中国 | 含防尘罩 | / | 380.00 | 5320.00 |  |
| 138 | 不锈钢维修阀 | 22个 | 不锈钢维修阀、宇峰、余姚市宇峰医疗器械有限公司、中国 | DN10 | / | 50.00 | 1100.00 |  |
| 139 | 空气二级稳压箱安装 | 3套 | 空气二级稳压箱、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 500×400×100 | / | 4000.00 | 12000.00 |  |
| 140 | 护士站测压表安装 | 3只 | 护士站测压表、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | Y60 | / | 800.00 | 2400.00 |  |
| 八 | 手术室麻醉废气排系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 麻醉废气排放站 | 2台 | 麻醉废气排放站、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | KG-200-2 | / | 10000.00 | 20000.00 |  |
| 142 | 高强度PVC管道 | 45m | 高强度PVC管道、国产优质、国产优质、中国 | DN50 | / | 20.00 | 900.00 |  |
| 143 | 高强度PVC管道 | 65m | 高强度PVC管道、国产优质、国产优质、中国 | DN20 | / | 10.00 | 650.00 |  |
| 九 | 呼叫系统（产房） |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 传呼主机 | 1套 | 传呼主机、鑫德亮、深圳市鑫德亮电子有限公司、中国 | 传呼主机安装 | / | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 145 | 走廊显示屏 | 1套 | 走廊显示屏、鑫德亮、深圳市鑫德亮电子有限公司、中国 | 走廊显示屏安装 | / | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 146 | 呼叫分机、手柄 | 16套 | 呼叫分机、手柄、鑫德亮、深圳市鑫德亮电子有限公司、中国 | 呼叫分机、手柄安装 | / | 200.00 | 3200.00 |  |
| 十 | 建筑装饰装修设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 污物走廊墙面 | 439 m2 | 污物走廊墙面、立邦、立邦中国、中国 | 土建墙直刷三遍抗菌涂料 | / | 96.00 | 42144.00 |  |
| 148 | 块料楼地面 | 96m2 | 块料楼地面、国产优质、国产优质、中国 | 湿区防滑瓷砖，300*300mm | / | 105.00 | 10080.00 |  |
| 149 | 自流坪楼处理 | 1682m2 | 自流坪楼处理、国产优质、国产优质、中国 | 厚度≥2mm,极强粘结力，无毒无异味，快速凝固 | / | 29.00 | 48778.00 |  |
| 150 | 不锈钢防撞带 | 26.55m2 | 不锈钢防撞带、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | SUS304不锈钢板，宽≥150mm，厚度≥1.2mm | / | 308.30 | 8185.29 |  |
| 151 | 谈话窗、传递窗 | 36m2 | 谈话窗传递窗、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 1000*1000mm，不锈钢包边 | / | 1020.00 | 36720.00 |  |
| 152 | 密闭采光窗 | 52.8m2 | 密闭采光窗、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 2000*1200mm，不锈钢包边 | / | 820.00 | 43296.00 |  |
| 153 | 密闭采光窗 | 3.6 m2 | 密闭采光窗、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 1500*1200mm，不锈钢包边 | / | 820.00 | 2952.00 |  |
| 154 | 密闭采光窗 | 18.9m2 | 密闭采光窗、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 3500*1800mm，不锈钢包边 | / | 820.00 | 15498.00 |  |
| 155 | 密闭采光窗 | 21m2 | 密闭采光窗、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 2500*1200mm，不锈钢包边 | / | 820.00 | 17220.00 |  |
| 156 | 不锈钢感应洗手池 | 10套 | 不锈钢感应洗手池、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 1.2mm 304不锈钢，感应水龙头 | / | 9200.00 | 92000.00 |  |
| 157 | 不锈钢洗手池 | 1套 | 不锈钢洗手池、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 二人位,红外线感应及膝控龙头,SUS304不锈钢,1.5mm，恒温 | / | 12500.00 | 12500.00 |  |
| 158 | 不锈钢洗手池 | 1套 | 不锈钢洗手池、浙江盛泰、浙江盛泰医用工程有限公司、中国 | 四人位,红外线感应及膝控龙头,SUS304不锈钢,1.5mm，恒温 | / | 19100.00 | 19100.00 |  |
| 159 | 蹲式大便器 | 12套 | 蹲式大便器、国产优质、国产优质、中国 | 陶瓷，带自助冲水装置，含存水弯 | / | 600.00 | 7200.00 |  |
| 160 | 柱式洗手盆 | 13套 | 柱式洗手盆、国产优质、国产优质、中国 | 陶瓷，含手动水龙头，含存水弯 | / | 550.00 | 7150.00 |  |
| 161 | 淋浴器 | 9套 | 淋浴器、国产优质、国产优质、中国 | 淋浴花洒+铜镀铬混水器 | / | 320.00 | 2880.00 |  |
| 162 | 防臭型地漏 De50 | 22个 | 防臭型地漏 De50、国产优质、国产优质、中国 | 304不锈钢 | / | 62.95 | 1384.97 |  |
| 163 | 拖布池 | 16套 | 拖布池、国产优质、国产优质、中国 | 380*445*535，陶瓷，带不锈钢水龙头 | / | 500.00 | 8000.00 |  |
| 十一 | 电气系统设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 机组控制箱 AP | 4台 | 机组控制箱 AP、雅士、山东雅士股份有限公司、中国 | 含箱内元件 | / | 14500.00 | 58000.00 |  |
| 165 | 室内分配电箱 9AL | 1台 | 室内分配电箱 9AL、德力西、德力西电气有限公司、中国 | 箱底边距地1.4m，含箱内元件 | / | 3150.00 | 3150.00 |  |
| 166 | 室内分配电箱 10AL | 6台 | 室内分配电箱 10AL、德力西、德力西电气有限公司、中国 | 箱底边距地1.4m，含箱内元件 | / | 3150.00 | 18900.00 |  |
| 167 | 室内分配电箱 11AL | 1台 | 室内分配电箱 11AL、德力西、德力西电气有限公司、中国 | 箱底边距地1.4m，含箱内元件 | / | 3150.00 | 3150.00 |  |
| 168 | 洁净灯具 | 132 套 | 洁净灯具、禧郎、嘉兴禧郎照明科技有限公司、中国 | LED净化灯带，1200*300 | / | 405.00 | 53460.00 |  |
| 169 | 洁净灯具 | 34套 | 洁净灯具、禧郎、嘉兴禧郎照明科技有限公司、中国 | LED净化灯带，1200*300，带应急电源 | / | 468.00 | 15912.00 |  |
| 170 | 洁净灯具 | 143 套 | 洁净灯具、禧郎、嘉兴禧郎照明科技有限公司、中国 | LED净化灯带，600*600mm | / | 378.00 | 54054.00 |  |
| 171 | 单联跷板式开关（单控） | 61套 | 单联跷板式开关（单控）、德力西、德力西电气有限公司、中国 | 距地1.3m暗装 | / | 20.00 | 1220.00 |  |
| 172 | 双联跷板式开关（单控） | 52套 | 双联跷板式开关（单控）、德力西、德力西电气有限公司、中国 | 距地1.3m暗装 | / | 22.00 | 1144.00 |  |
| 173 | 插座 220V 10A | 261 套 | 插座 220V 10A、德力西、德力西电气有限公司、中国 | 距地0.3m | / | 26.00 | 6786.00 |  |
| 174 | 地面插座 | 13套 | 地面插座、德力西、德力西电气有限公司、中国 | 地面插座 220V 10A | / | 109.26 | 1420.42 |  |
| 175 | 钢制槽式桥架 | 332 m | 钢制槽式桥架、国产优质、国产优质、中国 | XQJC 100mm×50mm | / | 43.43 | 14418.10 |  |
| 176 | 钢制槽式桥架 | 221 m | 钢制槽式桥架、国产优质、国产优质、中国 | XQJC 200mm×100mm | / | 82.36 | 18200.90 |  |
| 177 | KBG电线管 | 1010m | KBG电线管、国产优质、国产优质、中国 | DN20 | / | 16.10 | 16265.04 |  |
| 178 | KBG电线管 | 614 m | KBG电线管、国产优质、国产优质、中国 | DN25 | / | 16.80 | 10313.36 |  |
| 179 | 铜芯绝缘导线 | 5632m | 铜芯绝缘导线、桂林国际、桂林国际电线电缆集团有限责任公司、中国 | ZR-BV2.5mm2 | / | 2.66 | 14992.38 |  |
| 180 | 铜芯绝缘导线 | 2897m | 铜芯绝缘导线、桂林国际、桂林国际电线电缆集团有限责任公司、中国 | ZR-BVR2.5mm2 | / | 2.71 | 7839.28 |  |
| 181 | 铜芯绝缘导线 | 2483m | 铜芯绝缘导线、桂林国际、桂林国际电线电缆集团有限责任公司、中国 | ZR-BV4mm2 | / | 3.66 | 9095.23 |  |
| 182 | 铜芯绝缘导线 | 1246m | 铜芯绝缘导线、桂林国际、桂林国际电线电缆集团有限责任公司、中国 | ZR-BVR4mm2 | / | 3.75 | 4673.75 |  |
| 183 | 铜芯绝缘导线 | 828 m | 铜芯绝缘导线、桂林国际、桂林国际电线电缆集团有限责任公司、中国 | ZR-BV6mm2 | / | 5.14 | 4253.44 |  |
| 184 | 铜芯绝缘导线 | 412 m | 铜芯绝缘导线、桂林国际、桂林国际电线电缆集团有限责任公司、中国 | ZR-BVR6mm2 | / | 5.27 | 2170.83 |  |
| 185 | 电力电缆 | 207 m | 电力电缆、桂林国际、桂林国际电线电缆集团有限责任公司、中国 | VV-5*10mm2 | / | 44.33 | 9176.31 |  |
| 186 | 电力电缆 | 62m | 电力电缆、桂林国际、桂林国际电线电缆集团有限责任公司、中国 | VV-4*16+1*10mm2 | / | 59.60 | 3695.08 |  |
| 187 | 电力电缆 | 44m | 电力电缆、桂林国际、桂林国际电线电缆集团有限责任公司、中国 | VV-4*25+1*16mm2 | / | 97.02 | 4268.88 |  |
| 188 | 电力电缆 | 55m | 电力电缆、桂林国际、桂林国际电线电缆集团有限责任公司、中国 | VV-4*35+1*16mm2 | / | 119.43 | 6568.49 |  |
| 189 | 排风机 | 2台 | 排风机、国产优质、国产优质、中国 | 风量600m3/h，低噪音 | / | 2073.96 | 4147.92 |  |
| 190 | 排风机 | 6台 | 排风机、国产优质、国产优质、中国 | 风量300m3/h，低噪音 | / | 1584.00 | 9504.00 |  |
| 191 | 换气扇 | 4台 | 换气扇、国产优质、国产优质、中国 | 尺寸: 300*300，静音 | / | 244.00 | 976.00 |  |
| 总报价：人民币陆佰玖拾柒万捌仟陆佰柒拾壹元捌角柒分（￥6978671.87元） |  |  |  |  |  |  |  |  |