|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量① | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价(元)② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| **1.讯问录音录像系统** |
| **1.1、讯问-摄像、前端设备** |
| 1 | 全景摄像机 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2CD2145MZCK-IS | 589 | 13547 |  |
| 2 | 被讯问人特写摄像机 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2CD514LCK-MZ | 1497 | 34431 |  |
| 3 | 讯问人特写摄像机 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2CD2145MZCK-IS | 589 | 13547 |  |
| 4 | 指挥摄像机 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2DE542CK-A  | 3188 | 73324 |  |
| 5 | 球机支架 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 定制 | 125 | 2875 |  |
| 6 | 拾音器 | 46 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2FP4021-MD | 398 | 18308 |  |
| 7 | 拾音器电源 | 46 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2FA1210-DL | 35 | 1610 |  |
| 8 | 摄像机存储卡 | 92 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | HS-TF-L2/64G | 122 | 11224 |  |
| 9 | 摄像机电源 | 69 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2FA1220-DL-H | 60 | 4140 |  |
| 10 | 温湿度屏 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-TH100-A/KC | 1365 | 31395 |  |
| 11 | 温湿度屏电源 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2FA1220-DL-H | 60 | 1380 |  |
| 12 | 示证显示器  | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-D5032FL/D | 8083 | 185909 |  |
| 13 | 显示器壁挂支架 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 定制 | 87 | 2001 |  |
| 14 | 电脑监听耳机 | 23 | 飞利浦、飞利浦(中国)投资有限公司、中国 | SHM7110U | 173 | 3979 |  |
| 15 | 笔记本管理电脑 | 23 |  联想ThinkPad、联想控股股份有限公司、中国 | S2 | 8120 | 186760 |  |
| **1.2、讯问-网络交换设备** |
| 1 | 24口接入千兆交换机 | 12 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 4350 | 52200 |  |
| 2 | 核心交换机 | 1 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | RG-S7505 | 95200 | 95200 |  |
| 3 | 汇聚千兆交换机 | 2 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | RG-NBS5200-24GT4XS | 7200 | 14400 |  |
| 4 | 千兆光模块 | 24 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | SFP千兆单模 | 725 | 17400 |  |
| 5 | 万兆光模块 | 6 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | SFP+万兆单模 | 1160 | 6960 |  |
| 6 | 设备机柜 | 1 | 金盾，广州南盾通讯设备有限公司，中国 | ND6942 | 3045 | 3045 |  |
| 7 | 交换机机柜 | 4 | 金盾，广州南盾通讯设备有限公司，中国 | ND6642 | 2200 | 8800 |  |
| 8 | PDU机架电源 | 10 | 金盾，广州南盾通讯设备有限公司，中国 | KDD-D11KGYNN-08W3-B01 | 430 | 4300 |  |
| 9 | 网络配线架 | 15 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | PP-5E-F-24 | 984 | 14760 |  |
| 10 | 网络理线架 | 15 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | CM-1U-B | 52 | 780 |  |
| 11 | 光纤配线架 | 1 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | FB-ODF-72-K+FA-LC-LC\*72+FF-LC-B1-1M\*144 | 3410 | 3410 |  |
| 12 | 光纤配线架 | 2 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | FB-ODF-12-K+FA-LC-LC\*12+FF-LC-B1-1M\*24 | 694 | 1388 |  |
| **1.3、讯问-同录制作室（前端存储设备）** |
| 1 | 审讯主机 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-9608SNL-I4 | 13520 | 310960 |  |
| 2 | 6T硬盘 | 92 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | HDD-WD60HKAI-78 | 2175 | 200100 |  |
| **1.4、讯问-指挥室设备** |
| 1 | 管理电脑 | 40 | 联想、联想控股股份有限公司、中国 | TS250 | 9000 | 360000 |  |
| 2 | 电脑麦克风 | 40 | 飞利浦、飞利浦(中国)投资有限公司、中国 | SHM1008 | 187 | 7480 |  |
| 3 | 电脑音箱 | 40 | 漫步者、漫步者股份公司、中国 | R26T | 332 | 13280 |  |
| 4 | HDMI视频线 | 40 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | HDMI-15M | 620 | 24800 |  |
| 5 | 75寸电视机 | 40 | 小米、北京小米科技有限责任公司、中国 | L75M5-4S | 6488 | 259520 |  |
| 6 | 物证展示台 | 23 | 鸿合、鸿合科技股份有限公司、中国 | HZ-V670 | 1739 | 39997 |  |
| 7 | 高清数字编码器 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-6701HFH/V | 2320 | 53360 |  |
| **1.5、讯问-平台、后端存储** |
| 1 | 纪委监察管理平台 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | Infovision Interrogation-CDI-CK | 104000 | 104000 |  |
| 2 | 流媒体服务器 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-VE22S-B | 32450 | 32450 |  |
| 3 | 集中存储磁盘阵列 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-A71048R | 150000 | 150000 |  |
| 4 | 校时服务器 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-VEARM-NTP | 18800 | 18800 |  |
| 5 | 校时天线 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | ARM-NTP 60m | 1788 | 1788 |  |
| **2.视频监控系统** |
| **2.1、留置监控** |
| **2.1.1、留置监控-摄像设备** |
| 1 | 红外半球摄像机 | 69 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2CD2145MZCK-IQ | 648 | 44712 |  |
| 2 | 针孔摄像机 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2CD2D2MZ-CK | 792 | 18216 |  |
| 3 | 拾音喊话摄像机 | 20 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2CD514LCK-MZ | 1497 | 29940 |  |
| 4 | 温湿度屏 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-TH100-A/KC | 1365 | 31395 |  |
| 5 | 温湿度屏电源 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2FA1220-DL-H | 60 | 1380 |  |
| 6 | 球机摄像机 | 20 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2DE542CK-A  | 3188 | 63760 |  |
| 7 | 球机吊装支架 | 20 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 定制 | 125 | 2500 |  |
| 8 | 拾音器 | 20 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2FP4021-MD | 398 | 7960 |  |
| 9 | 拾音器电源 | 20 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2FA1210-DL | 35 | 700 |  |
| 10 | 摄像机电源 | 112 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2FA1220-DL-H | 60 | 6720 |  |
| 11 | 摄像机存储卡 | 109 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | HS-TF-L2/64G | 122 | 13298 |  |
| **2.1.2、留置监控-报警系统**  |
| 1 | 网络报警主机 | 2 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-19A08-01BN | 2790 | 5580 |  |
| 2 | 主机蓄电池 | 2 | 奥特多、奥特多蓄电池集团（中国）有限公司、中国 | OT7-12 | 195 | 390 |  |
| 3 | 主机键盘 | 2 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PK-LRT | 440 | 880 |  |
| 4 | 无线遥控器 | 2 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-19K00-Y | 100 | 200 |  |
| 5 | 警号警灯 | 25 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PS1-R | 86 | 2150 |  |
| 6 | 紧急按钮 | 43 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-1T720N | 16 | 688 |  |
| 7 | 防区模块 | 43 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-19M01-ZS | 100 | 4300 |  |
| 8 | 继电器输出模块 | 6 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-19M04-NO/T | 846 | 5076 |  |
| 9 | 警号电源 | 30 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2FA1210-DL | 35 | 1050 |  |
| 10 | 20线管 | 500 | 联塑、中国联塑集团控股有限公司、中国 | 20线管 | 2.39 | 1195 |  |
| 11 | 线材 | 1000 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | RVV2\*1.5 | 5.16 | 5160 |  |
| **2.1.3、留置监控-网络交换机设备、机柜设备** |
| 1 | 24口接入千兆交换机 | 9 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 4350 | 39150 |  |
| 2 | 核心交换机 | 1 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | RG-S7505 | 95200 | 95200 |  |
| 3 | 汇聚千兆交换机 | 2 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | RG-NBS5200-24GT4XS | 7200 | 14400 |  |
| 4 | 千兆光模块 | 18 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | SFP千兆单模 | 735 | 13230 |  |
| 5 | 万兆光模块 | 6 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | SFP+万兆单模 | 1160 | 6960 |  |
| 6 | 设备机柜 | 6 | 金盾，广州南盾通讯设备有限公司，中国 | ND6942 | 3045 | 18270 |  |
| 7 | 交换机机柜 | 8 | 金盾，广州南盾通讯设备有限公司，中国 | ND6642 | 2200 | 17600 |  |
| 8 | PDU机架电源 | 12 | 金盾，广州南盾通讯设备有限公司，中国 | KDD-D11KGYNN-08W3-B01 | 430 | 5160 |  |
| 9 | 网络配线架 | 12 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | PP-5E-F-24 | 984 | 11808 |  |
| 10 | 网络理线架 | 12 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | CM-1U-B | 52 | 624 |  |
| 11 | 光纤配线架 | 1 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | FB-ODF-72-K+FA-LC-LC\*72+FF-LC-B1-1M\*144 | 3410 | 3410 |  |
| 12 | 光纤配线架 | 5 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | FB-ODF-12-K+FA-LC-LC\*12+FF-LC-B1-1M\*24 | 694 | 3470 |  |
| **2.1.4、留置监控-前端存储** |
| 1 | 硬盘录像机 | 6 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-8632N-I8 | 4362 | 26172 |  |
| 2 | 硬盘 | 48 | 希捷、希捷科技有限公司、中国 | ST8000VX004 | 3190 | 153120 |  |
| **2.1.5、留置监控-平台、后端存储** |
| 1 | 纪委监察管理平台 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | Infovision Interrogation-CDI-CK | 104000 | 104000 |  |
| 2 | 流媒体转发设备 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-VE22S-B | 32450 | 32450 |  |
| 3 | 集中存储磁盘阵列 | 2 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-A71048R | 150000 | 300000 |  |
| 4 | 校时机 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-VEARM-NTP | 18800 | 18800 |  |
| 5 | 校时天线 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | ARM-NTP 60m | 1788 | 1788 |  |
| **2.1.6、留置监控-值班室** |
| 1 | 管理电脑 | 2 | 联想、联想控股股份有限公司、中国 | TS250 | 9000 | 18000 |  |
| 2 | 拼接屏 | 10 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-VW55/L35 | 8540 | 85400 |  |
| 3 | 高清解码器 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-6910UD | 20860 | 20860 |  |
| 4 | LCD屏支架 | 10 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 定制 | 914 | 9140 |  |
| 5 | LCD屏底座 | 5 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 定制 | 2088 | 10440 |  |
| 6 | 15米HDMI视频线 | 12 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | HDMI-15M | 620 | 7440 |  |
| **2.1.7、留置监控-备份室设备** |
| 1 | 留置录像备份终端 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-A81024S-V2 | 47740 | 47740 |  |
| 2 | 监控专用硬盘 | 24 | 希捷、希捷科技有限公司、中国 | ST4000NM000A | 2030 | 48720 |  |
| **2.2、安防监控** |
| **2.2.1、安防监控-摄像设备** |
| 1 | 红外半球摄像机 | 160 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2CD2145MZCK-IQ | 648 | 103680 |  |
| 2 | 红外筒型摄像机 | 55 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2CD2T45CK-I5 | 588 | 32340 |  |
| 3 | 筒机壁装支架 | 55 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-1298ZJ | 26 | 1430 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 215 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2FA1220-DL-H | 60 | 12900 |  |
| 5 | 摄像机存储卡 | 4 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | HS-TF-L2/64G | 122 | 488 |  |
| 6 | 监控立杆 | 15 | 国产 | 热镀锌钢管 | 1131 | 16965 |  |
| 7 | 防水箱 | 15 | 国产 | 不锈钢 | 165 | 2475 |  |
| **2.2.2、安防监控-电子围栏** |
| 1 | 脉冲主机包 | 3 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-E0204B | 4956 | 14868 |  |
| 2 | 中间杆 | 140 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-ZJG | 14 | 1960 |  |
| 3 | 中间杆附件包 | 140 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-ZJB/BJ4 | 27 | 3780 |  |
| 4 | 承力杆附件包 | 18 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-CLB/BJ4 | 32 | 576 |  |
| 5 | 终端杆附件包 | 32 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-ZDB/BJ4 | 92 | 2944 |  |
| 6 | 通用杆 | 45 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-ZCG/BJ | 65 | 2925 |  |
| 7 | 合金线 | 8 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-HCW4/20 | 520 | 4160 |  |
| 8 | 合金线 | 5 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-HCW1/20 | 130 | 650 |  |
| 9 | 压绝缘导线 | 3 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-HCIC/100 | 518 | 1554 |  |
| 10 | 警示牌 | 75 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-WS | 12 | 900 |  |
| 11 | 接地桩 | 8 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-JDZ | 155 | 1240 |  |
| 12 | 声光报警器 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PS1-R | 86 | 86 |  |
| 13 | 控制键盘 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-PF-KP40 | 1352 | 1352 |  |
| 14 | 线材 | 1 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | RVV2\*1.5 | 5000 | 5000 |  |
| **2.2.3、安防监控-网络交换设备** |
| 1 | 24口接入千兆交换机 | 13 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 4350 | 56550 |  |
| 2 | 汇聚千兆交换机 | 6 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | RG-NBS5200-24GT4XS | 7200 | 43200 |  |
| 3 | 千兆光模块 | 27 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | SFP千兆单模 | 735 | 19845 |  |
| 4 | 万兆光模块 | 10 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | SFP+万兆单模 | 1160 | 11600 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 15 | TPLINK、[普联技术有限公司](https://baike.baidu.com/item/%E6%99%AE%E8%81%94%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/20101136%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/TP-LINK/_blank)、中国 | FC31A4B | 602 | 9030 |  |
| **2.2.4、安防监控-前端存储** |
| 1 | 硬盘录像机 | 8 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-8632N-I8 | 4362 | 34896 |  |
| 2 | 硬盘 | 64 | 希捷、希捷科技有限公司、中国 | ST8000VX004 | 3190 | 204160 |  |
| **2.2.5、安防监控-后端存储** |
| 1 | 集中存储磁盘阵列 | 2 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-A71048R | 150000 | 300000 |  |
| **2.2.6、安防监控-饭堂消费机** |
| 1 | 智能消费机 | 3 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K6300-T | 7105 | 21315 |  |
| 2 | 消费机键盘 | 3 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | SKB886S-HKWS | 265 | 795 |  |
| 3 | 人脸采集摄像机 | 3 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2UCTV12-S | 565 | 1695 |  |
| **3.门禁系统** |
| **3.1、备勤楼门禁（接入视频监控网络)** |
| 1 | 联网网关 | 77 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | CS-LT-GW3/R4L/ISC | 306 | 23562 |  |
| 2 | 联网刷卡锁 | 154 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | CS-LT13S-BsBM/R4/ISC | 1210 | 186340 |  |
| 3 | 24口接入千兆交换机 | 4 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 4350 | 17400 |  |
| 4 | 千兆光模块 | 8 | 锐捷、锐捷网络股份有限公司、中国 | SFP千兆单模 | 735 | 5880 |  |
| **3.2、置留室门禁（接入视频监控网络)** |
| 1 | 刷卡门禁一体机 | 46 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K1T105AM(N) | 930 | 42780 |  |
| 2 | 门禁开关电源 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K7M-AW50 | 496 | 11408 |  |
| 3 | 灵性锁 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K4E101 | 289 | 6647 |  |
| 4 | 闭门器 | 23 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K4DC104 | 193 | 4439 |  |
| 5 | 卡片发卡器 | 2 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K1F100-D8E | 1048 | 2096 |  |
| 6 | IC卡 | 300 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K7M101 | 3 | 900 |  |
| **4.出入口管控系统** |
| **4.1道闸-机动车通道（1进1出）** |
| 1 | 车辆道闸 | 2 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-TMG510-H | 9093 | 18186 |  |
| 2 | 触发雷达 | 2 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-TMG034 | 1168 | 2336 |  |
| 3 | 出入口抓拍机 | 2 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-TCG205-E | 3101 | 6202 |  |
| 4 | 立柱 | 2 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | L1300-R117 | 612 | 1224 |  |
| 5 | LED显示屏 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-TVL224-4-5Y/S | 2954 | 2954 |  |
| 6 | 出入口控制终端 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-TPE204-S | 6975 | 6975 |  |
| 7 | 安全岛 | 1 | 国产 | 定制 | 2175 | 2175 |  |
| 8 | 线材及辅料 | 1 | 国产 | 屏蔽网线、电源线、屏蔽双绞线等 | 2900 | 2900 |  |
| **4.2 人员通道（2个出入通道）** |
| 1 | 摆闸中间道 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K3B501CK-M | 18620 | 18620 |  |
| 2 | 摆闸左边道 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K3B501CK-L | 12470 | 12470 |  |
| 3 | 摆闸右边道 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K3B501CK-R | 12470 | 12470 |  |
| 4 | 通道人脸组件 | 4 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K5671CK-ZU | 3276 | 13104 |  |
| 5 | 遮阳罩 | 4 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-K1Z5607-Z | 177 | 708 |  |
| 6 | 人脸录入摄像机 | 1 | 海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | DS-2UCTV12-S | 565 | 565 |  |
| **5.综合布线** |
| 1 | 超五类双屏蔽网线 | 135 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | CAT-5E-SF-11 | 1175 | 158625 |  |
| 2 | 六类双屏蔽网线 | 40 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | CAT-6-F-11 | 1363 | 54520 |  |
| 3 | 24芯光纤线 | 3000 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | GYTS-24B1 | 5.35 | 16050 |  |
| 4 | 电源分线 | 900 | 阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国 | BVR4mm2 | 4.69 | 4221 |  |
| 5 | 电源线 | 2500 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | RVV3\*2.5 | 11.62 | 29050 |  |
| 6 | 电源线 | 10000 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | RVV2\*1 | 3.35 | 33500 |  |
| 7 | 485信号线 | 2500 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | RVV2\*0.5 | 2.20  | 5500 |  |
| 8 | 空气开关 | 1 | 德力西、德力西集团有限公司、中国 | 定制 | 3625 | 3625 |  |
| 9 | 电梯网线双钢丝 | 200 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | TUTP-G1 | 24.5 | 4900 |  |
| 10 | 六类网线插座 | 48 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | FP-1-W+KJ-6-F | 56 | 2688 |  |
| 11 | 86底盒 | 200 | 国产 | 不锈钢 | 3.62 | 724 |  |
| 12 | 五孔插座暗装 | 100 | 欧普、欧普照明股份有限公司、中国 |  灵动白全系列-2 | 22.9 | 2290 |  |
| 13 | 开槽及恢复 | 800 | 定制 | 定制 | 41 | 32800 |  |
| 14 | 热镀锌板槽式桥架 | 1000 | 国产 | 300\*100，1.2热镀锌板槽式桥架及相应辅材 | 121.5 | 121500 |  |
| 15 | 20线管 | 30000 | 联塑、中国联塑集团控股有限公司、中国 | 20线管 | 2.39 | 71700 |  |
| 16 | 超五类屏蔽跳线 | 500 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | PC-5E-F-2M | 23.8 | 11900 |  |
| 17 | 六类屏蔽跳线 | 300 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | PC-6-F-2M | 44 | 13200 |  |
| 18 | 单芯单模LC-LC光纤跳线 | 148 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | FJ-LC-LC-B1-3M | 23.8 | 3522.4 |  |
| 19 | 辅材 | 1 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | 定制 | 11200 | 11200 |  |
| **6.设备间装修及配套系统** |
| **6.1 防雷接地设备** |
| 1 | 防雷端子箱 | 1 | 国产 | 定制 | 740 | 740 |  |
| 4 | 铜排 | 60 | 国产 | 30\*3（mm） | 136 | 8160 |  |
| 5 | 铜铁转换接头 | 4 | 国产 | 铜铁转换接头制作 | 145 | 580 |  |
| 6 | 接地铜线 | 10 | 阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国 | BV-50mm2。 | 67.06 | 670.6 |  |
| 8 | 接地铜线 | 50 | 阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国 | BV-16mm2。 | 17.35 | 867.5 |  |
| 10 | 接地铜线 | 100 | 阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国 | BV-6mm2。 | 6.36 | 636 |  |
| 11 | 铜排端子 | 1 | 国产 | 定制 | 3570 | 3570 |  |
| 12 | 防雷测试 | 1 | 定制 | 定制 | 4350 | 4350 |  |
| **6.2 气体消防设备** |
| 1 | 七氟丙烷柜式自动灭火装置 | 6 | 磐龙、磐龙安全技术有限公司、中国 | GQQ70/2.5-PAVLN | 6200 | 37200 |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂 | 372 | 磐龙、磐龙安全技术有限公司、中国 | HFC-227ea | 125 | 46500 |  |
| 3 | 气体灭火控制器 | 1 | 依爱、蚌埠依爱消防电子有限责任公司、中国 | JB-QB-EIN8001QT | 5000 | 5000 |  |
| 4 | 外置电源 | 4 | 依爱、蚌埠依爱消防电子有限责任公司、中国 | DC24V/20A | 2300 | 9200 |  |
| 5 | 点型光电感烟火灾探测器 | 4 | 依爱、蚌埠依爱消防电子有限责任公司、中国 | JTY-GD-EI6012S | 79 | 316 |  |
| 6 | 点型感温火灾探测器 | 4 | 依爱、蚌埠依爱消防电子有限责任公司、中国 | JTW-A2R-EI6013N | 73 | 292 |  |
| 7 | 探测器底座 | 8 | 依爱、蚌埠依爱消防电子有限责任公司、中国 | J-6018 | 14 | 112 |  |
| 8 | 现场紧急启停控制按钮 | 2 | 依爱、蚌埠依爱消防电子有限责任公司、中国 | J-EI8066 | 116 | 232 |  |
| 9 | 火灾声光报警器（非编码） | 2 | 依爱、蚌埠依爱消防电子有限责任公司、中国 | J-EI8085 | 73 | 146 |  |
| 10 | 放气指示灯 | 2 | 依爱、蚌埠依爱消防电子有限责任公司、中国 | J-EI8067 | 261 | 522 |  |
| 11 | 输入/输出模块 | 1 | 依爱、蚌埠依爱消防电子有限责任公司、中国 | J-EI6043N | 73 | 73 |  |
| 12 | 泄压阀 | 1 | 宝维、陕西宝维安全技术有限公司、中国 | BWXY-0.12 | 1160 | 1160 |  |
| **6.3设备间装修** |
| 1 | 全钢抗静电活动地板 | 114 | 通路、江苏通路地板有限公司、中国 | 600mm\*600mm | 486 | 55404 |  |
| 2 | 全钢抗静电地板支架 | 114 | 通路、江苏通路地板有限公司、中国 | 350mm | 50 | 5700 |  |
| 3 | 全钢抗静电地板横担 | 114 | 通路、江苏通路地板有限公司、中国 | 600mm | 21 | 2394 |  |
| 4 | 地板周边角钢支撑 | 114 | 国产 | 30\*30等边角钢 | 11 | 1254 |  |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 48 | 国产 | 现在定制（10cm\*10mm大芯板打底，10cm\*0.8mm不锈钢饰面）； | 174 | 8352 |  |
| 6 | 机柜承重架 | 48 | 国产 | 50角钢焊接； | 653 | 31344 |  |
| 7 | 机房入门设备缓冲坡道 | 1 | 国产 | 50角钢焊接支撑架+大芯板封面+防滑地胶饰面； | 1160 | 1160 |  |
| 8 | 空调防水围堰内进、排水装置 | 1 | 国产 | 进水管φ25mm；排水管φ50mmPPR热熔管/不锈钢地漏/电磁阀/单向阀； | 1740 | 1740 |  |
| 9 | 双开甲级防火门 | 2 | 广邑、广西广邑门业有限公司、中国 | 1800mm\*2100mm甲级防火门 | 6500 | 13000 |  |
| 10 | 门牌及房间标识 | 1 | 国产 | 定制 | 2175 | 2175 |  |
| 11 | 门墙改造 | 1 | 国产 | 定制 | 6500 | 6500 |  |
| 12 | 窗户封堵 | 24 | 国产 | 定制（窗户内部贴膜、防水处理、石膏板封堵）； | 522 | 12528 |  |
| 13 | 窗户防盗笼 | 24 | 国产 | 不锈钢防盗笼； | 653 | 15672 |  |
| 14 | 防尘处理 | 114 | 国产 | 防尘漆3遍，环氧树脂地坪漆； | 65 | 7410 |  |
| 15 | 微孔铝天花吊顶 | 114 | 联兴、佛山市南海联兴得利装饰材料有限公司、中国 | 600mm\*600mm微孔铝天花吊顶 | 203 | 23142 |  |
| 16 | 铝天花吊顶主、副龙骨 | 114 | 国产 | 轻钢龙骨 | 50 | 5700 |  |
| 17 | 铝合金收边条 | 114 | 国产 | 铝合金，20mm； | 50 | 5700 |  |
| 18 | 开关插座 | 4 | 公牛、公牛集团有限公司、中国 | 10A | 95 | 380 |  |
| 19 | LED平板照明 | 12 | 佛山照明、佛山电器照明股份有限公司、中国 | 600mm\*600mm | 232 | 2784 |  |
| 20 | 照明线 | 400 | 阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国 | BVR2.5mm² | 3.92 | 1568 |  |
| 21 | 插座电源线 | 200 | 阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国 | BVR4mm² | 6.19 | 1238 |  |
| 22 | 照明穿线管 | 200 | 国产 | 国标JDG20； | 4.35 | 870 |  |
| 23 | 安全出口指示灯 | 8 | 国产 | 国标 | 377 | 3016 |  |
| 24 | 空调系统 | 1 | 科华/科华数据股份有限公司/中国 | KHJA-P20AU/20KW | 100699 | 100699 |  |
| **7.UPS电源** |
| 1 | UPS主机 | 1 | 科华/科华数据股份有限公司/中国 | YTM33150/S/150KVA | 137528 | 137528 |  |
| 2 | UPS电池 | 64 | 科华/科华数据股份有限公司/中国 | 6-GFM-150-YT | 1580 | 101120 |  |
| 3 | 电池箱 | 2 | 国产 | 可安装12V150AH电池32只 | 2900 | 5800 |  |
| 4 | 电池组分组直流空开 | 4 | 国产 | 定制 | 3625 | 14500 |  |
| 5 | 配电箱 | 2 | 国产 | 定制，含空开，满足60KVA安装使用及馈线要求；含防雷器。 | 5000 | 10000 |  |
| 6 | ups供电电缆 | 90 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | YJV4\*70+1\*35 | 470 | 42300 |  |
| 7 | 统一供电电缆 | 300 | TCDQ，广西天诚电器有限公司，中国 | ZR-YJV4\*16+1\*10 | 103 | 30900 |  |