专  业：自控                                                  设计号：

| 工程名称 (子项名称) | 桂林市雁山区草坪回族乡污水处理系统工程 |  | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 桂林市雁山城市建设投资有限公司 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 桂林市市政综合设计院 |  |  |  |
| 反馈意见（可另附图纸）： 1、应说明备用电源配置情况。。 答复：已按专家意见补充，详见图纸ZK-01第14章节。 2、ZK-03：现场PLC站应标注各监测点和控制点情况，列电缆列表。 答复：本次自控设计仅进行简单的设备连接系统图设计，具体自控的二次设计由自控厂家进行深度设计。 |  |  |  |  |
| 设计人： 审核人： 勘察设计单位印章： 年 月 日 |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |

注：此表一式六份，建设单位、勘察（设计）单位、审查机构各视情况而定。