## 扉-2招标控制价扉页1-1
龙头乡龙田村第二期人畜饮水
工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 967879.00元
玖拾陆万柒仟捌佰柒拾玖元整
（大写）：
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| （造价人员签字） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 编制说明 (2)
编制说明
1、根据龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程招标图纸；
2、广西水利厅2007年颁发的《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、广西水利厅2007年颁发的《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、广西水利厅2007年颁发的《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》与其配套费用定额，补充定额，相关计价文件规定；
3、人工工资根据桂水基［2016］1号文，人工预算单价7.46元／工时调整；
4、材料信息参考2020年第1期《河池市工程造价信息》公布的宜州区信息价(2020年2月)，宜州区没有的参照河池市信息价，河池市没有的再按同期的《南宁建设工程造价信息》南宁市信息价或调查市场综合价计取。
5、本工程的工程量清单所列的工程量只能作为预算的暂定工程量，不能作为最终的结算依据，结算时以实际验收工程量为准。

## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 阀门检查井16座 | 8753.77
2 | 给水管横穿道路破除砼路面及恢复 | 22900.24
3 | DN100主水管至各个屯 | 441989.85
4 | 韦家堡屯 | 42547.16
5 | 新村屯 | 26350.59
6 | 花麦屯、龙田小学 | 79741.16
7 | 岩口屯 | 87878.51
8 | 乔邓塘屯 | 30842.31
9 | 沙坪屯、水泵屯 | 65424.48
10 | 六迭屯 | 98288.95
11 | 龙拱口屯 | 16408.22
12 | 八况屯 | 34304.31
13 | 其他施工临时工程 | 9554.3
14 | 措施项目 | 0
15 | 其他项目 | 2894.95
| 合计 | 967879

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 阀门检查井16座 |  |  |  | 8753.77
1.1 | 500101004001 | 人工挖柱坑，Ⅲ类土，上口面积1.25～2.5m²，深≤1.5m | m³ | 18 | 23.11 | 415.98 | 6.3
1.2 | 500103001001 | 回填土方，机械夯填土方 | m³ | 6.48 | 17.34 | 112.36
1.3 | 500109001001 | C15砼垫层 | m³ | 3.136 | 460.68 | 1444.69 | 14.1
1.4 | 500109001002 | M5水泥砂浆砌筑烧结粘土实心砖池壁 | m³ | 7.68 | 515.58 | 3959.65 | 14.5
1.5 | 500109001003 | C20预制砼盖板 | m³ | 1.843 | 572.15 | 1054.47
1.6 | 500111001001 | 一般钢筋人工制作安装 HRB235 ≤10 | t | 0.269 | 6567.35 | 1766.62 | 14.4
2 |  | 给水管横穿道路破除砼路面及恢复 |  |  |  | 22900.24
2.1 | 500109009001 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 808 | 10.88 | 8791.04
2.2 | 500109010001 | 现浇混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土25cm | m³ | 25.25 | 127.87 | 3228.72 | 14.1
2.3 | 500109006001 | C25混凝土回填路面 | m³ | 25.25 | 430.91 | 10880.48

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [7 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
3 |  | DN100主水管至各个屯 |  |  |  |  | 0 | 441989.85 | 441989.85
3.1 | 500202009001 | DN100*3.5 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 6980 |  | 63.02 | 0 | 439879.6 | 439879.6 | 22.3
3.2 | 500202009002 | DN100闸阀 | 个 | 5 |  | 422.05 | 0 | 2110.25 | 2110.25
4 |  | 韦家堡屯 |  |  |  |  | 0 | 42547.16 | 42547.16
4.1 | 500202009003 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 265 |  | 32.9 | 0 | 8718.5 | 8718.5 | 22.3
4.2 | 500202009004 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 960 |  | 22.22 | 0 | 21331.2 | 21331.2 | 22.3
4.3 | 500202009005 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 387 |  | 14.42 | 0 | 5580.54 | 5580.54 | 22.3
4.4 | 500202009006 | DN50闸阀 | 个 | 1 |  | 178.39 | 0 | 178.39 | 178.39
4.5 | 500202009007 | DN20截止阀 | 个 | 43 |  | 57.62 | 0 | 2477.66 | 2477.66
4.6 | 500202009008 | DN20入户水表安装 | 个 | 43 |  | 99.09 | 0 | 4260.87 | 4260.87
5 |  | 新村屯 |  |  |  |  | 0 | 26350.59 | 26350.59
5.1 | 500202009009 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 920 |  | 22.22 | 0 | 20442.4 | 20442.4 | 22.3
5.2 | 500202009010 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 180 |  | 14.42 | 0 | 2595.6 | 2595.6 | 22.3
5.3 | 500202009011 | DN50闸阀 | 个 | 1 |  | 178.39 | 0 | 178.39 | 178.39
5.4 | 500202009012 | DN20截止阀 | 个 | 20 |  | 57.62 | 0 | 1152.4 | 1152.4
5.5 | 500202009013 | DN20入户水表安装 | 个 | 20 |  | 99.09 | 0 | 1981.8 | 1981.8
6 |  | 花麦屯、龙田小学 |  |  |  |  | 0 | 79741.16 | 79741.16
6.1 | 500202009014 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 744 |  | 32.9 | 0 | 24477.6 | 24477.6 | 22.3
6.2 | 500202009015 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1280 |  | 22.22 | 0 | 28441.6 | 28441.6 | 22.3
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [7 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
6.3 | 500202009016 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 837 |  | 14.42 | 0 | 12069.54 | 12069.54 | 22.3
6.4 | 500202009017 | DN50闸阀 | 个 | 1 |  | 178.39 | 0 | 178.39 | 178.39
6.5 | 500202009018 | DN20截止阀 | 个 | 93 |  | 57.62 | 0 | 5358.66 | 5358.66
6.6 | 500202009019 | DN20入户水表安装 | 个 | 93 |  | 99.09 | 0 | 9215.37 | 9215.37
7 |  | 岩口屯 |  |  |  |  | 0 | 87878.51 | 87878.51
7.1 | 500202009020 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 912 |  | 32.9 | 0 | 30004.8 | 30004.8 | 22.3
7.2 | 500202009021 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1080 |  | 22.22 | 0 | 23997.6 | 23997.6 | 22.3
7.3 | 500202009022 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1053 |  | 14.42 | 0 | 15184.26 | 15184.26 | 22.3
7.4 | 500202009023 | DN50闸阀 | 个 | 2 |  | 178.39 | 0 | 356.78 | 356.78
7.5 | 500202009024 | DN20截止阀 | 个 | 117 |  | 57.62 | 0 | 6741.54 | 6741.54
7.6 | 500202009025 | DN20入户水表安装 | 个 | 117 |  | 99.09 | 0 | 11593.53 | 11593.53
8 |  | 乔邓塘屯 |  |  |  |  | 0 | 30842.31 | 30842.31
8.1 | 500202009026 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 310 |  | 32.9 | 0 | 10199 | 10199 | 22.3
8.2 | 500202009027 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 560 |  | 22.22 | 0 | 12443.2 | 12443.2 | 22.3
8.3 | 500202009028 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 252 |  | 14.42 | 0 | 3633.84 | 3633.84 | 22.3
8.4 | 500202009029 | DN50闸阀 | 个 | 1 |  | 178.39 | 0 | 178.39 | 178.39
8.5 | 500202009030 | DN20截止阀 | 个 | 28 |  | 57.62 | 0 | 1613.36 | 1613.36
8.6 | 500202009031 | DN20入户水表安装 | 个 | 28 |  | 99.09 | 0 | 2774.52 | 2774.52
9 |  | 沙坪屯、水泵屯 |  |  |  |  | 0 | 65424.48 | 65424.48
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [7 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
9.1 | 500202009032 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1040 |  | 32.9 | 0 | 34216 | 34216 | 22.3
9.2 | 500202009033 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 610 |  | 22.22 | 0 | 13554.2 | 13554.2 | 22.3
9.3 | 500202009034 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 549 |  | 14.42 | 0 | 7916.58 | 7916.58 | 22.3
9.4 | 500202009035 | DN50闸阀 | 个 | 1 |  | 178.39 | 0 | 178.39 | 178.39
9.5 | 500202009036 | DN20截止阀 | 个 | 61 |  | 57.62 | 0 | 3514.82 | 3514.82
9.6 | 500202009037 | DN20入户水表安装 | 个 | 61 |  | 99.09 | 0 | 6044.49 | 6044.49
10 |  | 六迭屯 |  |  |  |  | 0 | 98288.95 | 98288.95
10.1 | 500202009038 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 680 |  | 32.9 | 0 | 22372 | 22372 | 22.3
10.2 | 500202009039 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1170 |  | 22.22 | 0 | 25997.4 | 25997.4 | 22.3
10.3 | 500202009040 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1557 |  | 14.42 | 0 | 22451.94 | 22451.94 | 22.3
10.4 | 500202009041 | DN50闸阀 | 个 | 2 |  | 178.39 | 0 | 356.78 | 356.78
10.5 | 500202009042 | DN20截止阀 | 个 | 173 |  | 57.62 | 0 | 9968.26 | 9968.26
10.6 | 500202009043 | DN20入户水表安装 | 个 | 173 |  | 99.09 | 0 | 17142.57 | 17142.57
11 |  | 龙拱口屯 |  |  |  |  | 0 | 16408.22 | 16408.22
11.1 | 500202009044 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 250 |  | 32.9 | 0 | 8225 | 8225 | 22.3
11.2 | 500202009045 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 270 |  | 22.22 | 0 | 5999.4 | 5999.4 | 22.3
11.3 | 500202009046 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 63 |  | 14.42 | 0 | 908.46 | 908.46 | 22.3
11.4 | 500202009047 | DN50闸阀 | 个 | 1 |  | 178.39 | 0 | 178.39 | 178.39
11.5 | 500202009048 | DN20截止阀 | 个 | 7 |  | 57.62 | 0 | 403.34 | 403.34
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [7 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
11.6 | 500202009049 | DN20入户水表安装 | 个 | 7 |  | 99.09 | 0 | 693.63 | 693.63
12 |  | 八况屯 |  |  |  |  | 0 | 34304.31 | 34304.31
12.1 | 500202009050 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 792 |  | 32.9 | 0 | 26056.8 | 26056.8 | 22.3
12.2 | 500202009051 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 260 |  | 22.22 | 0 | 5777.2 | 5777.2 | 22.3
12.3 | 500202009052 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 72 |  | 14.42 | 0 | 1038.24 | 1038.24 | 22.3
12.4 | 500202009053 | DN50闸阀 | 个 | 1 |  | 178.39 | 0 | 178.39 | 178.39
12.5 | 500202009054 | DN20截止阀 | 个 | 8 |  | 57.62 | 0 | 460.96 | 460.96
12.6 | 500202009055 | DN20入户水表安装 | 个 | 8 |  | 99.09 | 0 | 792.72 | 792.72

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
13 |  | 其他施工临时工程 | % | 1 | 955429.55 | 9554.3

## 措施项目清单
措施项目清单
招标编号：
工程名称： | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1
2

## 其他项目清单
其他项目清单
招标编号：
工程名称： | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 建筑工程意外伤害保险费(3‰) | 2894.95
2
3

## 零星工作(计日工)项目清单
零星工作(计日工)项目清单
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 备注
1 | 人工
1.1
1.2
2 | 材料
2.1
2.2
3 | 机械
3.1
3.2

## 工程单价汇总表
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [10 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
1 |  | 阀门检查井16座
1.1 | 500101004001 | 人工挖柱坑，Ⅲ类土，上口面积1.25～2.5m²，深≤1.5m | m³ | 7.79 | 0.16 | 0 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 2.55 | 0.8 | 9 | 0 | 1.91 | 23.11
1.2 | 500103001001 | 回填土方，机械夯填土方 | m³ | 4.46 | 0.3 | 1.44 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0 | 1.43 | 17.34
1.3 | 500109001001 | C15砼垫层 | m³ | 57.56 | 98.56 | 11.89 | 5.88 | 10.08 | 6.81 | 19.36 | 14.71 | 197.79 | 0 | 38.04 | 460.68
1.4 | 500109001002 | M5水泥砂浆砌筑烧结粘土实心砖池壁 | m³ | 28.47 | 287.21 | 4.41 | 11.2 | 19.21 | 20.33 | 9.65 | 26.63 | 65.89 | 0 | 42.57 | 515.58
1.5 | 500109001003 | C20预制砼盖板 | m³ | 52.9 | 145.05 | 31.62 | 8.04 | 13.77 | 9.3 | 18.34 | 19.53 | 226.34 | 0 | 47.24 | 572.15
1.6 | 500111001001 | 一般钢筋人工制作安装 HRB235 ≤10 | t | 338.73 | 3335.24 | 277.61 | 138.31 | 118.55 | 147.3 | 115.65 | 313 | 1240.7 | 0 | 542.26 | 6567.35
2 |  | 给水管横穿道路破除砼路面及恢复
2.1 | 500109009001 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 1.42 | 3.19 | 1.3 | 0.21 | 0.35 | 0.24 | 0.49 | 0.5 | 2.28 | 0 | 0.9 | 10.88
2.2 | 500109010001 | 现浇混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土25cm | m³ | 27.06 | 0.98 | 29.03 | 2 | 3.42 | 2.31 | 10.41 | 5.27 | 36.83 | 0 | 10.56 | 127.87
2.3 | 500109006001 | C25混凝土回填路面 | m³ | 21.3 | 132.58 | 7.61 | 5.65 | 9.69 | 6.54 | 7.26 | 13.34 | 191.35 | 0 | 35.58 | 430.91
3 |  | DN100主水管至各个屯
3.1 | 500202009001 | DN100*3.5 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 2.15 | 0.2 | 0.83 | 0.12 | 0.97 | 1.01 | 0.74 | 0.42 | 2.68 | 0 | 5.2 | 63.02
3.2 | 500202009002 | DN100闸阀 | 个 | 20.41 | 27.52 | 6.19 | 2 | 9.18 | 9.59 | 7.12 | 5.74 | 25.11 | 0 | 34.85 | 422.05
4 |  | 韦家堡屯
4.1 | 500202009003 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.87 | 0.15 | 0.56 | 0.1 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.35 | 2.31 | 0 | 2.72 | 32.9
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [10 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
4.2 | 500202009004 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.25 | 0.1 | 0.39 | 0.06 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 1.55 | 0 | 1.83 | 22.22
4.3 | 500202009005 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.04 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 1.26 | 0 | 1.19 | 14.42
4.4 | 500202009006 | DN50闸阀 | 个 | 23.53 | 12.35 | 4.01 | 1.48 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 4.96 | 27.65 | 0 | 14.73 | 178.39
4.5 | 500202009007 | DN20截止阀 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 4.76 | 57.62
4.6 | 500202009008 | DN20入户水表安装 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 8.18 | 99.09
5 |  | 新村屯
5.1 | 500202009009 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.25 | 0.1 | 0.39 | 0.06 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 1.55 | 0 | 1.83 | 22.22
5.2 | 500202009010 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.04 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 1.26 | 0 | 1.19 | 14.42
5.3 | 500202009011 | DN50闸阀 | 个 | 23.53 | 12.35 | 4.01 | 1.48 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 4.96 | 27.65 | 0 | 14.73 | 178.39
5.4 | 500202009012 | DN20截止阀 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 4.76 | 57.62
5.5 | 500202009013 | DN20入户水表安装 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 8.18 | 99.09
6 |  | 花麦屯、龙田小学
6.1 | 500202009014 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.87 | 0.15 | 0.56 | 0.1 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.35 | 2.31 | 0 | 2.72 | 32.9
6.2 | 500202009015 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.25 | 0.1 | 0.39 | 0.06 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 1.55 | 0 | 1.83 | 22.22
6.3 | 500202009016 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.04 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 1.26 | 0 | 1.19 | 14.42
6.4 | 500202009017 | DN50闸阀 | 个 | 23.53 | 12.35 | 4.01 | 1.48 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 4.96 | 27.65 | 0 | 14.73 | 178.39
6.5 | 500202009018 | DN20截止阀 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 4.76 | 57.62
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [10 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
6.6 | 500202009019 | DN20入户水表安装 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 8.18 | 99.09
7 |  | 岩口屯
7.1 | 500202009020 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.87 | 0.15 | 0.56 | 0.1 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.35 | 2.31 | 0 | 2.72 | 32.9
7.2 | 500202009021 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.25 | 0.1 | 0.39 | 0.06 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 1.55 | 0 | 1.83 | 22.22
7.3 | 500202009022 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.04 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 1.26 | 0 | 1.19 | 14.42
7.4 | 500202009023 | DN50闸阀 | 个 | 23.53 | 12.35 | 4.01 | 1.48 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 4.96 | 27.65 | 0 | 14.73 | 178.39
7.5 | 500202009024 | DN20截止阀 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 4.76 | 57.62
7.6 | 500202009025 | DN20入户水表安装 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 8.18 | 99.09
8 |  | 乔邓塘屯
8.1 | 500202009026 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.87 | 0.15 | 0.56 | 0.1 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.35 | 2.31 | 0 | 2.72 | 32.9
8.2 | 500202009027 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.25 | 0.1 | 0.39 | 0.06 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 1.55 | 0 | 1.83 | 22.22
8.3 | 500202009028 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.04 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 1.26 | 0 | 1.19 | 14.42
8.4 | 500202009029 | DN50闸阀 | 个 | 23.53 | 12.35 | 4.01 | 1.48 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 4.96 | 27.65 | 0 | 14.73 | 178.39
8.5 | 500202009030 | DN20截止阀 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 4.76 | 57.62
8.6 | 500202009031 | DN20入户水表安装 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 8.18 | 99.09
9 |  | 沙坪屯、水泵屯
9.1 | 500202009032 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.87 | 0.15 | 0.56 | 0.1 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.35 | 2.31 | 0 | 2.72 | 32.9
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [10 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
9.2 | 500202009033 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.25 | 0.1 | 0.39 | 0.06 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 1.55 | 0 | 1.83 | 22.22
9.3 | 500202009034 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.04 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 1.26 | 0 | 1.19 | 14.42
9.4 | 500202009035 | DN50闸阀 | 个 | 23.53 | 12.35 | 4.01 | 1.48 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 4.96 | 27.65 | 0 | 14.73 | 178.39
9.5 | 500202009036 | DN20截止阀 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 4.76 | 57.62
9.6 | 500202009037 | DN20入户水表安装 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 8.18 | 99.09
10 |  | 六迭屯
10.1 | 500202009038 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.87 | 0.15 | 0.56 | 0.1 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.35 | 2.31 | 0 | 2.72 | 32.9
10.2 | 500202009039 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.25 | 0.1 | 0.39 | 0.06 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 1.55 | 0 | 1.83 | 22.22
10.3 | 500202009040 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.04 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 1.26 | 0 | 1.19 | 14.42
10.4 | 500202009041 | DN50闸阀 | 个 | 23.53 | 12.35 | 4.01 | 1.48 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 4.96 | 27.65 | 0 | 14.73 | 178.39
10.5 | 500202009042 | DN20截止阀 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 4.76 | 57.62
10.6 | 500202009043 | DN20入户水表安装 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 8.18 | 99.09
11 |  | 龙拱口屯
11.1 | 500202009044 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.87 | 0.15 | 0.56 | 0.1 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.35 | 2.31 | 0 | 2.72 | 32.9
11.2 | 500202009045 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.25 | 0.1 | 0.39 | 0.06 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 1.55 | 0 | 1.83 | 22.22
11.3 | 500202009046 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.04 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 1.26 | 0 | 1.19 | 14.42
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [10 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
11.4 | 500202009047 | DN50闸阀 | 个 | 23.53 | 12.35 | 4.01 | 1.48 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 4.96 | 27.65 | 0 | 14.73 | 178.39
11.5 | 500202009048 | DN20截止阀 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 4.76 | 57.62
11.6 | 500202009049 | DN20入户水表安装 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 8.18 | 99.09
12 |  | 八况屯
12.1 | 500202009050 | DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.87 | 0.15 | 0.56 | 0.1 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.35 | 2.31 | 0 | 2.72 | 32.9
12.2 | 500202009051 | DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.25 | 0.1 | 0.39 | 0.06 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 1.55 | 0 | 1.83 | 22.22
12.3 | 500202009052 | DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) | m | 1.04 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 1.26 | 0 | 1.19 | 14.42
12.4 | 500202009053 | DN50闸阀 | 个 | 23.53 | 12.35 | 4.01 | 1.48 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 4.96 | 27.65 | 0 | 14.73 | 178.39
12.5 | 500202009054 | DN20截止阀 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 4.76 | 57.62
12.6 | 500202009055 | DN20入户水表安装 | 个 | 5.54 | 12.35 | 1.3 | 0.71 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.88 | 6.46 | 0 | 8.18 | 99.09
13 |  | 其他施工临时工程 | %

## 工程单价费(税)率汇总表
工程单价费(税)率汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 |  | 工程单价费(税)率(%) | [6 empty] | 备注
|  |  | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业 利润 | 风险金 | 税金
一 | 建筑工程
1 | 土方工程 |  | 3.5 | 4 | 3.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
2 | 石方工程 |  | 3.5 | 6 | 5.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
3 | 土石填筑工程 |  | 3.5 | 6 | 5.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
4 | 混凝土工程 |  | 3.5 | 6 | 3.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
5 | 钢筋制安工程 |  | 3.5 | 3 | 3.5 | 32.8 | 7 | 0 | 9
6 | 模板工程 |  | 3.5 | 6 | 5.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
7 | 钻孔灌浆锚固工程 |  | 3.5 | 7 | 6.6 | 32.8 | 7 | 0 | 9
8 | 自采砂石料工程 |  | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 植物措施 |  | 2.5 | 4 | 3.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
10 | 疏浚工程 |  | 3.5 | 5 | 4.6 | 32.8 | 7 | 0 | 9
11 | 其他建筑工程 |  | 3.5 | 5 | 4.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
二 | 安装工程
1 | 安装工程 |  | 3.7 | 45 | 47 | 32.8 | 7 | 0 | 9

## 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
单位：元
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 | 合计 | 备注
1 | 电 |  |  | kW.h |  |  |  |  | 0.8
2 | 水 |  |  | m³ |  |  |  |  | 2.57
3 | 风 |  |  | m³ |  |  |  |  | 0.15

## 混凝土配合比材料费表
混凝土配合比材料表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程 部位 |  | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m³) |  |  |  | 单价 (元/m³) | 备注
[7 empty] | 水泥 (kg) | 砂 (m³) | 石 (m³) | 水 (m³)
1 |  |  | C10 | 32.5 | 2 | 0.75 | 208 | 0.55 | 0.79 | 0.15 | 216.26
2 |  |  | C20 | 42.5 | 2 | 0.6 | 307 | 0.55 | 0.841 | 0.177 | 275.25
3 |  |  | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 340 | 0.528 | 0.841 | 0.177 | 287.5
4 |  |  | M5水泥砂浆 | 32.5 |  |  | 222 | 1.13 |  | 0.127 | 232.56

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注
1 | 空心钢 |  |  | kg | 4.89
2 | 组合钢模板 |  |  | kg | 5.75
3 | 钢筋 |  |  | t | 3761.06
4 | 钢管配件 |  |  | 个 | 11.50
5 | 水泥 |  | 32.5MPa | t | 429.20
6 | 水泥 |  | 42.5MPa | t | 451.33
7 | 碎石 |  |  | m³ | 82.52
8 | 柴油 |  |  | kg | 7.01
9 | 汽油 |  |  | kg | 8.78
10 | 机油 |  |  | kg | 8.78
11 | 煤 |  |  | kg | 0.34
12 | 铁钉 |  |  | kg | 7.96
13 | 铁丝 |  |  | kg | 7.08
14 | 标准砖 |  | 240×115×53 | 千块 | 486.73
15 | 卵石 |  |  | m³ | 82.52
16 | 板枋材 |  |  | m³ | 1053.10
17 | 刀片 |  |  | 片 | 230.00
18 | 焊条 |  |  | kg | 8.85
19 | 活接头 |  |  | 个 | 9.50
20 | 粗砂 |  |  | m³ | 111.65
21 | 中砂 |  |  | m³ | 121.36
22 | 螺栓 |  |  | kg | 7.96
23 | DN20 |  | 螺纹截止阀门 | 个 | 17.70
24 | 螺纹水表 |  |  | 个 | 55.75
25 | 镀锌钢管 |  | DN32*3.0 | m | 12.77
26 | 镀锌钢管 |  | DN20*2.45 | m | 6.83
27 | 镀锌钢管 |  | DN100*3.5 | m | 45.82
28 | 镀锌钢管 |  | DN50*3.0 | m | 19.96
29 | DN50 |  | 螺纹闸阀门 | 个 | 60.18
30 | DN100 |  | 法兰闸阀门安装 | 个 | 274.34

## 施工机械台时费汇总表
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 | [10 empty] | 第1页 共2页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [5 empty] | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
1 | 振动碾 |  | 自行式 重量7.13t | 43.87 | 16.95 |  | 60.82 | 9.34 | 24.3 |  |  |  | 33.64 |  | 94.46
2 | 蛙式夯实机 |  | 功率2.8kW | 0.15 | 0.93 |  | 1.08 | 6.92 |  | 2 |  |  | 8.92 |  | 10
3 | 风镐(铲) |  | 手持式 | 0.42 | 1.54 |  | 1.96 | 3.46 |  |  |  | 11.18 | 14.64 |  | 16.6
4 | 修钎设备 |  |  | 105.14 |  |  | 105.14 | 16.61 |  | 9.6 |  | 35.1 | 61.31 |  | 166.45
5 | 砂浆搅拌机 |  | 出料0.4m³ | 1.47 | 2.06 | 0.63 | 4.16 | 4.5 |  | 3.04 |  |  | 7.54 |  | 11.7
6 | 混凝土搅拌机 |  | 出料0.4m³ | 2.91 | 4.9 | 1.07 | 8.88 | 4.5 |  | 6.88 |  |  | 11.38 |  | 20.26
7 | 振动器 |  | 插入式 功率1.1kW | 一类费用 折旧费: 0.28; 一类费用 维修费: 1.12; 一类费用 小计: 1.4; 二类费用 电: 0.64; 二类费用 小计: 0.64 |  | 2.04
8 | 振动器 |  | 平板式 功率2.2kW | 一类费用 折旧费: 0.38; 一类费用 维修费: 1.14; 一类费用 小计: 1.52; 二类费用 电: 1.36; 二类费用 小计: 1.36 |  | 2.88
9 | 切缝机 |  | EX-100 | 31.21 | 21.95 | 1.64 | 54.8 | 4.5 | 27.3 |  |  |  | 31.8 |  | 86.6
10 | 风(砂)水枪 |  | 耗风量6m³/min | 一类费用 折旧费: 0.21; 一类费用 维修费: 0.39; 一类费用 小计: 0.6; 二类费用 其他: 40.92; 二类费用 小计: 40.92 |  | 41.52
11 | 载重汽车 |  | 载重量5t | 6.88 | 9.96 |  | 16.84 | 4.5 |  |  | 21.6 |  | 26.1 |  | 42.94
12 | 双胶轮车 |  |  | 一类费用 折旧费: 0.23; 一类费用 维修费: 0.59; 一类费用 小计: 0.82; 二类费用 小计: 0 |  | 0.82
13 | 塔式起重机 |  | 起重量6t | 22.07 | 8.41 | 2.29 | 32.77 | 8.3 |  | 16.88 |  |  | 25.18 |  | 57.95
14 | 塔式起重机 |  | 起重量10t | 36.61 | 15.5 | 3.1 | 55.21 | 9.34 |  | 29.36 |  |  | 38.7 |  | 93.91
15 | 电动卷扬机 |  | 带塔(连架) 起重量5t | 6.19 | 5.19 | 3.58 | 14.96 | 4.5 |  | 4.48 |  |  | 8.98 |  | 23.94
16 | 灰浆搅拌机 |  |  | 0.73 | 2.09 | 0.2 | 3.02 | 4.5 |  | 5.04 |  |  | 9.54 |  | 12.56
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程 |  | 二类费用 小计: 第2页 共2页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 折旧费: 一类费用; 二类费用 人工: 二类费用 | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
17 | 试压泵 |  | 2.5MPa | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 1 | 4.5 |  | 1.2 |  |  | 5.7 |  | 6.7
18 | 电焊机 |  | 直流20kW | 0.83 | 0.55 | 0.17 | 1.55 |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 17.55
19 | 电焊机 |  | 直流30kW | 0.91 | 0.62 | 0.19 | 1.72 |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 25.72
20 | 电焊机 |  | 交流25kVA | 0.29 | 0.28 | 0.09 | 0.66 |  |  | 11.6 |  |  | 11.6 |  | 12.26
21 | 对焊机 |  | 电弧型150kVA | 1.5 | 2.35 | 0.76 | 4.61 | 4.5 |  | 64.08 |  | 9.44 | 78.02 |  | 82.63
22 | 钢筋弯曲机 |  | 直径6～40 | 0.47 | 1.33 | 0.24 | 2.04 | 4.5 |  | 4.8 |  |  | 9.3 |  | 11.34
23 | 钢筋切断机 |  | 功率20kW | 1.04 | 1.57 | 0.28 | 2.89 | 4.5 |  | 13.76 |  |  | 18.26 |  | 21.15
24 | 钢筋调直机 |  | 功率4～14kW | 1.42 | 2.47 | 0.44 | 4.33 | 4.5 |  | 5.76 |  |  | 10.26 |  | 14.59
25 | 切管机 |  | 9A151 | 5.42 | 4.24 | 0.62 | 10.28 | 4.84 |  | 7.2 |  |  | 12.04 |  | 22.32
26 | 电动套丝机 |  | 直径39以内 | 1.27 | 2.33 | 0.22 | 3.82 |  |  | 5.04 |  |  | 5.04 |  | 8.86

## 工程单价计算表
工程单价计算表
人工挖柱坑，Ⅲ类土，上口面积1.25～2.5m²，深≤1.5m 工程
单价编号： | 1 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01079。 挖土、修底、就近将土倒运至坑边两侧。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 853.62
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 778.5
| 人工 |  | 工时 |  | 225 | 3.46 | 778.5
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 15.57
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 778.5 | 15.57
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 0
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 | 794.07 | 27.79
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 4 | 794.07 | 31.76
2 | 施工管理费 |  | % |  | 3.7 | 853.62 | 31.58
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 778.5 | 255.35
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 1140.55 | 79.84
5 | 价差 | [5 empty] | 900
| 人工 |  | 工时 |  | 225 | 4 | 900
6 | 风险金 |  | % |  | 0 | 2120.39 | 0
7 | 税金 |  | % |  | 9 | 2120.39 | 190.84
| 合计 | [5 empty] | 2311.23
| 单价 | [5 empty] | 23.11
工程单价计算表
回填土方，机械夯填土方 工程
单价编号： | 2 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03003。 包括5m内取土(石渣)、回填、平土、简单压实。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 678.75
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 446.34
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 3.46 | 446.34
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 29.52
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 590.34 | 29.52
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 144
| 蛙式夯实机 | 功率2.8kW | 台时 |  | 14.4 | 10 | 144
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 | 619.86 | 21.7
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 6 | 619.86 | 37.19
2 | 施工管理费 |  | % |  | 5.8 | 678.75 | 39.37
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 545.99 | 179.08
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 897.2 | 62.8
5 | 价差 | [5 empty] | 631.2
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 4 | 516
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.8 | 4 | 115.2
6 | 风险金 |  | % |  | 0 | 1591.2 | 0
7 | 税金 |  | % |  | 9 | 1591.2 | 143.21
| 合计 | [5 empty] | 1734.41
| 单价 | [5 empty] | 17.34
工程单价计算表
C15砼垫层 工程
单价编号： | 3 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04032+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 18397.23
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 5756.19
| 人工 |  | 工时 |  | 1367 | 3.46 | 4729.82
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 9855.74
| 水 |  | m³ |  | 90 | 2.57 | 231.3
| C10纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.75 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 92.59 | 9536.77
| 其他材料费 |  | % |  | 0.5 | 9768.07 | 48.84
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1308.16 | 26.16
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 1189.19
| 振动碾 | 自行式 重量7.13t | 组时 |  | 6.7 | 94.46 | 632.88
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 632.88 | 63.29
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 20.26 | 375.62
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 | 16801.12 | 588.04
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 6 | 16801.12 | 1008.07
2 | 施工管理费 |  | % |  | 3.7 | 18397.23 | 680.7
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 5902.17 | 1935.91
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 21013.84 | 1470.97
5 | 价差 | [5 empty] | 19779.15
| 人工 |  | 工时 |  | 1663.64 | 4 | 6654.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 42.192 | 4 | 168.77
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 21.424 | 179.2 | 3839.18
| 柴油 |  | kg |  | 54.27 | 4.01 | 217.62
| 卵石 |  | m³ |  | 81.37 | 52.52 | 4273.55
工程单价计算表
C15砼垫层 工程
单价编号： | 3 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04032+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 56.65 | 81.65 | 4625.47
6 | 风险金 |  | % |  | 0 | 42263.96 | 0
7 | 税金 |  | % |  | 9 | 42263.96 | 3803.76
| 合计 | [5 empty] | 46067.72
| 单价 | [5 empty] | 460.68
工程单价计算表
M5水泥砂浆砌筑烧结粘土实心砖池壁 工程
单价编号： | 4 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03152+04266*0.223。 砌砖 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 35049.94
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 2846.73
| 人工 |  | 工时 |  | 781.5 | 3.46 | 2703.99
| 人工 |  | 工时 |  | 41.255 | 3.46 | 142.74
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 28721.27
| 水 |  | m³ |  | 24.3 | 2.57 | 62.45
| 铁钉 |  | kg |  | 4 | 7.96 | 31.84
| 标准砖 | 240×115×53 | 千块 |  | 53.9 | 486.73 | 26234.75
| 板枋材 |  | m³ |  | 0.1 | 1053.1 | 105.31
| M5水泥砂浆 |  | m³ |  | 22.3 | 89.62 | 1998.53
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 28432.88 | 284.33
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 202.92 | 4.06
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 441.08
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 149.35 | 0.82 | 122.47
| 电动卷扬机 | 带塔(连架) 起重量5t | 台时 |  | 3.45 | 23.94 | 82.59
| 灰浆搅拌机 |  | 台时 |  | 14 | 12.56 | 175.84
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 3.8356 | 11.7 | 44.88
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 18.6562 | 0.82 | 15.3
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 | 32009.08 | 1120.32
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 6 | 32009.08 | 1920.54
2 | 施工管理费 |  | % |  | 5.8 | 35049.94 | 2032.9
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 2942.47 | 965.13
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 38047.97 | 2663.36
5 | 价差 | [5 empty] | 6589.24
| 人工 |  | 工时 |  | 822.755 | 4 | 3291.02
| 机械工 |  | 工时 |  | 27.6713 | 4 | 110.69
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 4.9406 | 179.2 | 885.35
| 中砂 |  | m³ |  | 25.199 | 91.36 | 2302.18
6 | 风险金 |  | % |  | 0 | 47300.57 | 0
工程单价计算表
M5水泥砂浆砌筑烧结粘土实心砖池壁 工程
单价编号： | 4 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03152+04266*0.223。 砌砖 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
7 | 税金 |  | % |  | 9 | 47300.57 | 4257.05
| 合计 | [5 empty] | 51557.62
| 单价 | [5 empty] | 515.58
工程单价计算表
C20预制混凝土平板 工程
单价编号： | 5 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04178。 模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 25138.29
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 5290.34
| 人工 |  | 工时 |  | 1529 | 3.46 | 5290.34
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 14504.98
| 水 |  | m³ |  | 284 | 2.57 | 729.88
| 组合钢模板 |  | kg |  | 58.87 | 3 | 176.61
| 铁钉 |  | kg |  | 4.4 | 7.96 | 35.02
| 板枋材 |  | m³ |  | 1.08 | 1053.1 | 1137.35
| 焊条 |  | kg |  | 0.65 | 8.85 | 5.75
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 102 | 118.98 | 12135.96
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 14220.57 | 284.41
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 3162.02
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.9 | 20.26 | 382.91
| 振动器 | 平板式 功率2.2kW | 台时 |  | 56.7 | 2.88 | 163.3
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 1.62 | 42.94 | 69.56
| 塔式起重机 | 起重量10t | 台时 |  | 22.5 | 93.91 | 2112.98
| 电焊机 | 直流30kW | 台时 |  | 0.81 | 25.72 | 20.83
| 其他机械费 |  | % |  | 15 | 2749.58 | 412.44
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 | 22957.34 | 803.51
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 6 | 22957.34 | 1377.44
2 | 施工管理费 |  | % |  | 3.7 | 25138.29 | 930.12
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 5592.84 | 1834.45
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 27902.86 | 1953.2
5 | 价差 | [5 empty] | 22634.31
| 人工 |  | 工时 |  | 1529 | 4 | 6116
| 机械工 |  | 工时 |  | 87.426 | 4 | 349.7
| 组合钢模板 |  | kg |  | 58.87 | 2.75 | 161.89
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 31.3341 | 201.33 | 6308.49
工程单价计算表
C20预制混凝土平板 工程
单价编号： | 5 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04178。 模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 |  | m³ |  | 85.8257 | 52.52 | 4507.56
| 汽油 |  | kg |  | 11.664 | 5.78 | 67.42
| 中砂 |  | m³ |  | 56.0776 | 91.36 | 5123.25
6 | 风险金 |  | % |  | 0 | 52490.37 | 0
7 | 税金 |  | % |  | 9 | 52490.37 | 4724.13
| 合计 | [5 empty] | 57214.5
| 单价 | [5 empty] | 572.15
工程单价计算表
一般钢筋人工制作安装 工程
单价编号： | 6 |  |  | 定额单位：t
施工方法： | 定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 4208.44
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 338.73
| 人工 |  | 工时 |  | 97.9 | 3.46 | 338.73
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 3335.24
| 钢筋 |  | t |  | 1.07 | 3000 | 3210
| 铁丝 |  | kg |  | 4 | 7.08 | 28.32
| 焊条 |  | kg |  | 7.22 | 8.85 | 63.9
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 3302.22 | 33.02
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 277.61
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 1.5 | 41.52 | 62.28
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 0.45 | 42.94 | 19.32
| 塔式起重机 | 起重量6t | 台时 |  | 0.1 | 57.95 | 5.8
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 10 | 12.26 | 122.6
| 对焊机 | 电弧型150kVA | 台时 |  | 0.4 | 82.63 | 33.05
| 钢筋弯曲机 | 直径6～40 | 台时 |  | 1.05 | 11.34 | 11.91
| 钢筋切断机 | 功率20kW | 台时 |  | 0.4 | 21.15 | 8.46
| 钢筋调直机 | 功率4～14kW | 台时 |  | 0.6 | 14.59 | 8.75
| 其他机械费 |  | % |  | 2 | 272.17 | 5.44
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 | 3951.58 | 138.31
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 3 | 3951.58 | 118.55
2 | 施工管理费 |  | % |  | 3.5 | 4208.44 | 147.3
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 352.6 | 115.65
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 4471.39 | 313
5 | 价差 | [5 empty] | 1240.7
| 人工 |  | 工时 |  | 97.9 | 4 | 391.6
| 机械工 |  | 工时 |  | 4.01 | 4 | 16.04
| 钢筋 |  | t |  | 1.07 | 761.06 | 814.33
| 汽油 |  | kg |  | 3.24 | 5.78 | 18.73
6 | 风险金 |  | % |  | 0 | 6025.09 | 0
7 | 税金 |  | % |  | 9 | 6025.09 | 542.26
| 合计 | [5 empty] | 6567.35
工程单价计算表
一般钢筋人工制作安装 工程
单价编号： | 6 |  |  | 定额单位：t
施工方法： | 定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 单价 | [5 empty] | 6567.35
工程单价计算表
旧路面机械切缝 切缝机切缝 工程
单价编号： | 8 |  |  | 定额单位：m
施工方法： | 定额编号:YB0001。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 6.47
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 1.42
| 人工 |  | 工时 |  | 0.4118 | 3.46 | 1.42
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 3.19
| 水 |  | m³ |  | 0.01 | 2.57 | 0.03
| 刀片 |  | 片 |  | 0.013 | 230 | 2.99
| 其他材料费 |  | 元 |  | 0.1741 | 1 | 0.17
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 1.3
| 切缝机 | EX-100 | 台时 |  | 0.015 | 86.6 | 1.3
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 | 5.91 | 0.21
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 6 | 5.91 | 0.35
2 | 施工管理费 |  | % |  | 3.7 | 6.47 | 0.24
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 1.49 | 0.49
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 7.2 | 0.5
5 | 价差 | [5 empty] | 2.28
| 人工 |  | 工时 |  | 0.4118 | 4 | 1.65
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.0195 | 4 | 0.08
| 柴油 |  | kg |  | 0.1365 | 4.01 | 0.55
6 | 风险金 |  | % |  | 0 | 9.98 | 0
7 | 税金 |  | % |  | 9 | 9.98 | 0.9
| 合计 | [5 empty] | 10.88
| 单价 | [5 empty] | 10.88
工程单价计算表
现浇混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土25cm 工程
单价编号： | 9 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04442。 风镐凿除、清渣堆方等。 撬移、解小、扒渣、清理、装运卸、空回、平场。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 6249.34
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 2705.72
| 人工 |  | 工时 |  | 782 | 3.46 | 2705.72
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 98.46
| 空心钢 |  | kg |  | 6.27 | 3 | 18.81
| 煤 |  | kg |  | 186 | 0.34 | 63.24
| 其他材料费 |  | % |  | 20 | 82.05 | 16.41
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 2902.98
| 风镐(铲) | 手持式 | 台时 |  | 126.48 | 16.6 | 2099.57
| 修钎设备 |  | 台时 |  | 1.92 | 166.45 | 319.58
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 2419.15 | 483.83
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 | 5707.16 | 199.75
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 6 | 5707.16 | 342.43
2 | 施工管理费 |  | % |  | 3.7 | 6249.34 | 231.23
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 3175.23 | 1041.48
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 7522.05 | 526.54
5 | 价差 | [5 empty] | 3682.63
| 人工 |  | 工时 |  | 782 | 4 | 3128
| 机械工 |  | 工时 |  | 135.696 | 4 | 542.78
| 空心钢 |  | kg |  | 6.27 | 1.89 | 11.85
6 | 风险金 |  | % |  | 0 | 11731.22 | 0
7 | 税金 |  | % |  | 9 | 11731.22 | 1055.81
| 合计 | [5 empty] | 12787.03
| 单价 | [5 empty] | 127.87
工程单价计算表
C25混凝土回填路面 工程
单价编号： | 10 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04112+04264*1.03+04278*1.03。 回填混凝土，露天回填 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 17682.85
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 2130.11
| 人工 |  | 工时 |  | 319 | 3.46 | 1103.74
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 13257.99
| 水 |  | m³ |  | 45 | 2.57 | 115.65
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.58 | 13037.74
| 其他材料费 |  | % |  | 0.5 | 13153.39 | 65.77
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1308.16 | 26.16
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 760.62
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 40.05 | 2.04 | 81.7
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 4 | 41.52 | 166.08
| 其他机械费 |  | % |  | 8 | 247.78 | 19.82
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 20.26 | 375.62
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 | 16148.72 | 565.21
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 6 | 16148.72 | 968.92
2 | 施工管理费 |  | % |  | 3.7 | 17682.85 | 654.27
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 2213.5 | 726.03
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 19063.15 | 1334.42
5 | 价差 | [5 empty] | 19135.07
| 人工 |  | 工时 |  | 615.64 | 4 | 2462.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 35.0358 | 201.33 | 7053.75
工程单价计算表
C25混凝土回填路面 工程
单价编号： | 10 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04112+04264*1.03+04278*1.03。 回填混凝土，露天回填 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 52.52 | 4551.76
| 中砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 91.36 | 4970.59
6 | 风险金 |  | % |  | 0 | 39532.64 | 0
7 | 税金 |  | % |  | 9 | 39532.64 | 3557.94
| 合计 | [5 empty] | 43090.58
| 单价 | [5 empty] | 430.91
工程单价计算表
DN100*3.5 镀锌钢管安装(螺纹连接) 工程
单价编号： | 11 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10249。 管材清理及外观检查，调直、切口、套丝、上管件、管道安装、管道试压等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 426.17
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 214.52
| 人工 |  | 工时 |  | 62 | 3.46 | 214.52
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 20.14
| 机油 |  | kg |  | 1.5 | 3 | 4.5
| 砂轮片 | 直径200 | 片 |  | 0.7 | 6 | 4.2
| 锯条 |  | 根 |  | 2.6 | 0.44 | 1.14
| 铅油 |  | kg |  | 0.5 | 5.49 | 2.75
| 其他材料费 |  | % |  | 60 | 12.59 | 7.55
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 83.22
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 2 | 22.32 | 44.64
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 3.5 | 8.86 | 31.01
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 75.65 | 7.57
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.7 | 317.88 | 11.76
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 45 | 214.52 | 96.53
2 | 施工管理费 |  | % |  | 47 | 214.52 | 100.82
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 224.21 | 73.54
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 600.53 | 42.04
5 | 装置性材料费 | [5 empty] | 4871.44
| 钢管配件 |  | 个 |  | 17.2 | 11.5 | 197.8
| 镀锌钢管 | DN100*3.5 | m |  | 102 | 45.82 | 4673.64
6 | 价差 | [5 empty] | 267.87
| 人工 |  | 工时 |  | 62 | 4 | 248
| 机械工 |  | 工时 |  | 2.8 | 4 | 11.2
| 机油 |  | kg |  | 1.5 | 5.78 | 8.67
7 | 风险金 |  | % |  | 0 | 5781.88 | 0
8 | 税金 |  | % |  | 9 | 5781.88 | 520.37
| 合计 | [5 empty] | 6302.25
| 单价 | [5 empty] | 63.02
工程单价计算表
DN100 法兰闸阀门安装 工程
单价编号： | 12 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06038。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 65.3
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 20.41
| 人工 |  | 工时 |  | 5.9 | 3.46 | 20.41
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 27.52
| 橡胶板 | δ0.8～6 | kg |  | 0.34 | 3.07 | 1.04
| 焊条 |  | kg |  | 0.17 | 8.85 | 1.5
| 螺栓 |  | kg |  | 1.41 | 7.96 | 11.22
| 其他材料费 |  | % |  | 100 | 13.76 | 13.76
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 6.19
| 试压泵 | 2.5MPa | 台时 |  | 0.29 | 6.7 | 1.94
| 电焊机 | 直流20kW | 台时 |  | 0.21 | 17.55 | 3.69
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 5.63 | 0.56
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.7 | 54.12 | 2
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 45 | 20.41 | 9.18
2 | 施工管理费 |  | % |  | 47 | 20.41 | 9.59
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 21.71 | 7.12
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 82.01 | 5.74
5 | 装置性材料费 | [5 empty] | 274.34
| DN100 | 法兰闸阀门安装 | 个 |  | 1 | 274.34 | 274.34
6 | 价差 | [5 empty] | 25.11
| 人工 |  | 工时 |  | 5.9 | 4 | 23.6
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.377 | 4 | 1.51
7 | 风险金 |  | % |  | 0 | 387.2 | 0
8 | 税金 |  | % |  | 9 | 387.2 | 34.85
| 合计 | [5 empty] | 422.05
| 单价 | [5 empty] | 422.05
工程单价计算表
DN50*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) 工程
单价编号： | 13 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10247。 管材清理及外观检查，调直、切口、套丝、上管件、管道安装、管道试压等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 351.92
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 186.84
| 人工 |  | 工时 |  | 54 | 3.46 | 186.84
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 15.12
| 机油 |  | kg |  | 1.2 | 3 | 3.6
| 砂轮片 | 直径200 | 片 |  | 0.4 | 6 | 2.4
| 锯条 |  | 根 |  | 1.6 | 0.44 | 0.7
| 铅油 |  | kg |  | 0.5 | 5.49 | 2.75
| 其他材料费 |  | % |  | 60 | 9.45 | 5.67
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 56.32
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 1.5 | 22.32 | 33.48
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 2 | 8.86 | 17.72
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 51.2 | 5.12
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.7 | 258.28 | 9.56
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 45 | 186.84 | 84.08
2 | 施工管理费 |  | % |  | 47 | 186.84 | 87.81
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 194.11 | 63.67
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 503.4 | 35.24
5 | 装置性材料费 | [5 empty] | 2248.67
| 钢管配件 |  | 个 |  | 18.5 | 11.5 | 212.75
| 镀锌钢管 | DN50*3.0 | m |  | 102 | 19.96 | 2035.92
6 | 价差 | [5 empty] | 231.34
| 人工 |  | 工时 |  | 54 | 4 | 216
| 机械工 |  | 工时 |  | 2.1 | 4 | 8.4
| 机油 |  | kg |  | 1.2 | 5.78 | 6.94
7 | 风险金 |  | % |  | 0 | 3018.65 | 0
8 | 税金 |  | % |  | 9 | 3018.65 | 271.68
| 合计 | [5 empty] | 3290.33
| 单价 | [5 empty] | 32.9
工程单价计算表
DN32*3.0 镀锌钢管安装(螺纹连接) 工程
单价编号： | 14 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10245。 管材清理及外观检查，调直、切口、套丝、上管件、管道安装、管道试压等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 235.85
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 124.56
| 人工 |  | 工时 |  | 36 | 3.46 | 124.56
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 9.65
| 机油 |  | kg |  | 0.9 | 3 | 2.7
| 砂轮片 | 直径200 | 片 |  | 0.1 | 6 | 0.6
| 锯条 |  | 根 |  | 1.2 | 0.44 | 0.53
| 铅油 |  | kg |  | 0.4 | 5.49 | 2.2
| 其他材料费 |  | % |  | 60 | 6.03 | 3.62
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 39.17
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 1 | 22.32 | 22.32
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 1.5 | 8.86 | 13.29
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 35.61 | 3.56
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.7 | 173.38 | 6.42
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 45 | 124.56 | 56.05
2 | 施工管理费 |  | % |  | 47 | 124.56 | 58.54
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 129.4 | 42.44
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 336.83 | 23.58
5 | 装置性材料费 | [5 empty] | 1523.34
| 钢管配件 |  | 个 |  | 19.2 | 11.5 | 220.8
| 镀锌钢管 | DN32*3.0 | m |  | 102 | 12.77 | 1302.54
6 | 价差 | [5 empty] | 154.8
| 人工 |  | 工时 |  | 36 | 4 | 144
| 机械工 |  | 工时 |  | 1.4 | 4 | 5.6
| 机油 |  | kg |  | 0.9 | 5.78 | 5.2
7 | 风险金 |  | % |  | 0 | 2038.55 | 0
8 | 税金 |  | % |  | 9 | 2038.55 | 183.47
| 合计 | [5 empty] | 2222.02
| 单价 | [5 empty] | 22.22
工程单价计算表
DN20*2.45 镀锌钢管安装(螺纹连接) 工程
单价编号： | 15 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10243。 管材清理及外观检查，调直、切口、套丝、上管件、管道安装、管道试压等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 178.09
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 103.8
| 人工 |  | 工时 |  | 30 | 3.46 | 103.8
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 5.74
| 机油 |  | kg |  | 0.5 | 3 | 1.5
| 锯条 |  | 根 |  | 1 | 0.44 | 0.44
| 铅油 |  | kg |  | 0.3 | 5.49 | 1.65
| 其他材料费 |  | % |  | 60 | 3.59 | 2.15
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 17.15
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 0.5 | 22.32 | 11.16
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 0.5 | 8.86 | 4.43
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 15.59 | 1.56
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.7 | 126.69 | 4.69
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 45 | 103.8 | 46.71
2 | 施工管理费 |  | % |  | 47 | 103.8 | 48.79
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 106.22 | 34.84
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 261.72 | 18.32
5 | 装置性材料费 | [5 empty] | 917.46
| 钢管配件 |  | 个 |  | 19.2 | 11.5 | 220.8
| 镀锌钢管 | DN20*2.45 | m |  | 102 | 6.83 | 696.66
6 | 价差 | [5 empty] | 125.69
| 人工 |  | 工时 |  | 30 | 4 | 120
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.7 | 4 | 2.8
| 机油 |  | kg |  | 0.5 | 5.78 | 2.89
7 | 风险金 |  | % |  | 0 | 1323.19 | 0
8 | 税金 |  | % |  | 9 | 1323.19 | 119.09
| 合计 | [5 empty] | 1442.28
| 单价 | [5 empty] | 14.42
工程单价计算表
DN50 螺纹闸阀门 工程
单价编号： | 16 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06022。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨，管子切口、套丝、上阀门。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 51.96
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 23.53
| 人工 |  | 工时 |  | 6.8 | 3.46 | 23.53
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 12.35
| 活接头 |  | 个 |  | 1 | 9.5 | 9.5
| 其他材料费 |  | % |  | 30 | 9.5 | 2.85
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 4.01
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 0.08 | 22.32 | 1.79
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 0.16 | 8.86 | 1.42
| 其他机械费 |  | % |  | 25 | 3.21 | 0.8
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.7 | 39.89 | 1.48
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 45 | 23.53 | 10.59
2 | 施工管理费 |  | % |  | 47 | 23.53 | 11.06
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 23.92 | 7.85
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 70.87 | 4.96
5 | 装置性材料费 | [5 empty] | 60.18
| DN50 | 螺纹闸阀门 | 个 |  | 1 | 60.18 | 60.18
6 | 价差 | [5 empty] | 27.65
| 人工 |  | 工时 |  | 6.8 | 4 | 27.2
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.112 | 4 | 0.45
7 | 风险金 |  | % |  | 0 | 163.66 | 0
8 | 税金 |  | % |  | 9 | 163.66 | 14.73
| 合计 | [5 empty] | 178.39
| 单价 | [5 empty] | 178.39
工程单价计算表
DN20 螺纹截止阀门 工程
单价编号： | 17 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06018。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨，管子切口、套丝、上阀门。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 22.39
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 5.54
| 人工 |  | 工时 |  | 1.6 | 3.46 | 5.54
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 12.35
| 活接头 |  | 个 |  | 1 | 9.5 | 9.5
| 其他材料费 |  | % |  | 30 | 9.5 | 2.85
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 1.3
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 0.01 | 22.32 | 0.22
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 0.08 | 8.86 | 0.71
| 其他机械费 |  | % |  | 40 | 0.93 | 0.37
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.7 | 19.19 | 0.71
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 45 | 5.54 | 2.49
2 | 施工管理费 |  | % |  | 47 | 5.54 | 2.6
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 5.59 | 1.83
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 26.82 | 1.88
5 | 装置性材料费 | [5 empty] | 17.7
| DN20 | 螺纹截止阀门 | 个 |  | 1 | 17.7 | 17.7
6 | 价差 | [5 empty] | 6.46
| 人工 |  | 工时 |  | 1.6 | 4 | 6.4
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.014 | 4 | 0.06
7 | 风险金 |  | % |  | 0 | 52.86 | 0
8 | 税金 |  | % |  | 9 | 52.86 | 4.76
| 合计 | [5 empty] | 57.62
| 单价 | [5 empty] | 57.62
工程单价计算表
水表安装，公称直径20mm 工程
单价编号： | 18 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06018。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨，管子切口、套丝、上阀门。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 | [5 empty] | 22.39
1.1 | 人工费 | [5 empty] | 5.54
| 人工 |  | 工时 |  | 1.6 | 3.46 | 5.54
1.2 | 材料费 | [5 empty] | 12.35
| 活接头 |  | 个 |  | 1 | 9.5 | 9.5
| 其他材料费 |  | % |  | 30 | 9.5 | 2.85
1.3 | 机械使用费 | [5 empty] | 1.3
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 0.01 | 22.32 | 0.22
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 0.08 | 8.86 | 0.71
| 其他机械费 |  | % |  | 40 | 0.93 | 0.37
1.4 | 其他直接费 |  | % |  | 3.7 | 19.19 | 0.71
1.5 | 现场经费 |  | % |  | 45 | 5.54 | 2.49
2 | 施工管理费 |  | % |  | 47 | 5.54 | 2.6
3 | 社会保障及企业计提费 |  | % |  | 32.8 | 5.59 | 1.83
4 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 26.82 | 1.88
5 | 装置性材料费 | [5 empty] | 55.75
| 螺纹水表 |  | 个 |  | 1 | 55.75 | 55.75
6 | 价差 | [5 empty] | 6.46
| 人工 |  | 工时 |  | 1.6 | 4 | 6.4
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.014 | 4 | 0.06
7 | 风险金 |  | % |  | 0 | 90.91 | 0
8 | 税金 |  | % |  | 9 | 90.91 | 8.18
| 合计 | [5 empty] | 99.09
| 单价 | [5 empty] | 99.09

## 人工费单价汇总表
人工费单价汇总表
招标编号：
工程名称： | 龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程
序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工 | 工时 | 7.46
2 | 机械工 | 工时 | 7.46

## 主要材料总消耗量统计表
主要材料总消耗量统计表
工程名称：龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程
名称 | 单位 | 总消耗量 | 单价(元) | 合计(元)
电 | kW.h | 6628.931 | 0.80 | 5303.14
水 | m³ | 41.13 | 2.57 | 105.70
风 | m³ | 2763.312 | 0.15 | 414.50
空心钢 | kg | 1.583 | 4.89 | 7.74
组合钢模板 | kg | 1.085 | 5.75 | 6.24
钢筋 | t | 0.288 | 3761.06 | 1083.19
钢管配件 | 个 | 4439.785 | 11.50 | 51057.53
水泥 32.5MPa | t | 1.051 | 429.20 | 451.09
水泥 42.5MPa | t | 9.424 | 451.33 | 4253.33
碎石 | m³ | 23.465 | 82.52 | 1936.33
柴油 | kg | 111.994 | 7.01 | 785.08
汽油 | kg | 1.087 | 8.78 | 9.54
机油 | kg | 253.356 | 8.78 | 2224.47
煤 | kg | 54.237 | 0.34 | 18.44
铁钉 | kg | 0.388 | 7.96 | 3.09
铁丝 | kg | 1.076 | 7.08 | 7.62
标准砖 240×115×53 | 千块 | 4.14 | 486.73 | 2015.06
卵石 | m³ | 2.552 | 82.52 | 210.59
板枋材 | m³ | 0.028 | 1053.10 | 29.49
刀片 | 片 | 10.504 | 230.00 | 2415.92
焊条 | kg | 2.804 | 8.85 | 24.82
活接头 | 个 | 1111 | 9.50 | 10554.50
粗砂 | m³ | 1.777 | 111.65 | 198.40
中砂 | m³ | 16.706 | 121.36 | 2027.44
螺栓 | kg | 7.05 | 7.96 | 56.12
DN20 螺纹截止阀门 | 个 | 550 | 17.70 | 9735.00
螺纹水表 | 个 | 550 | 55.75 | 30662.50
镀锌钢管 DN32*3.0 | m | 7252.2 | 12.77 | 92610.59
镀锌钢管 DN20*2.45 | m | 5049 | 6.83 | 34484.67
镀锌钢管 DN100*3.5 | m | 7119.6 | 45.82 | 326220.07
镀锌钢管 DN50*3.0 | m | 5092.86 | 19.96 | 101653.49
DN50 螺纹闸阀门 | 个 | 11 | 60.18 | 661.98
DN100 法兰闸阀门安装 | 个 | 5 | 274.34 | 1371.70
主要材料总消耗量统计表
工程名称：龙头乡龙田村第二期人畜饮水工程
名称 | 单位 | 总消耗量 | 单价(元) | 合计(元)
C10纯混凝土 32.5MPa 2级配 水灰比0.75 最大粒径40mm | m³ | 3.23 | 216.26 | 698.52
C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ | 1.88 | 275.25 | 517.47
C25纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ | 26.008 | 287.50 | 7477.30
M5水泥砂浆 | m³ | 1.713 | 232.56 | 398.38
合计： |  |  |  | 691691.04