主要标的信息

| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直垃圾压缩站 | 宇通牌 | S0401P | 2座 | 750000 |
| 2 | 自卸式垃圾运输车 | 宇通牌 | YTZ5180ZLJT0D6 | 2辆 | 590000 |
| 3 | 25t车厢可卸式垃圾车 | 宇通牌 | YTZ5250ZXX20D6 | 2辆 | 730000 |
| 4 | 17立方移动式水平垃圾压缩中转设备 | 宇通牌 | S1700M | 4座 | 370000 |
| 5 | 污水收集排放成套设备 | 宇通牌 | 1500mm*1500mm*1500mm | 1套 | 112000 |
| 6 | 铝合金快速卷帘门 | 景峰 | 铝合金 宽4.5m*高6m | 3套 | 55000 |
| 7 | 地埋式一体化污水处理设备（100m³/d一级B） | 宇通牌 | 1.调节池/污泥池：6.0m*3m*2.5m（长*宽*深）,8mm厚碳钢 2.生化池：10.0*3.0*3.0m（长*宽*深），8mm厚碳钢 3.提升泵：WQ10-8-0.55 4.液位浮球：DK-1 1套； 5.混合液回流泵：WQ10-8-0.55 6.污泥泵：WQ10-8-0.55 7.回转风机：HC-50S 2.2KW | 1套 | 690000 |
| 8 | 除臭一体机成套设备 | 羿清环保 | YQL-10K | 2套 | 290000 |
| 9 | 高压智能喷雾除臭成套设备 | 羿清环保 | HJ2178149 | 1套 | 209000 |
| 10 | B800输送机（20米） | 方力 | FL-71M1-8 380V 90W 50Hz 0.50A F 级 710r/min S1，20米 | 2套 | 48000 |
| 11 | 卸料斗 | 方力 | 宽*长*厚度*高1500mm*2000mm*370mm*1000mm，rw025 | 2个 | 5000 |
| 12 | 硬盘录像机 | 海康 | DS-7816N-K2（D）DS-7816N-K2（D） | 1台 | 4300 |
| 13 | 2系列全彩网络摄像机 | 海康 | DS-2CD3T47EWDV3-L | 20台 | 1700 |
| 14 | 全彩智能球机 | 海康 | DS-2CD3T87WDA3-LS | 3台 | 4300 |
| 15 | 枪支支架 | 海康 | 钢质支架，摄像机壁装 | 20个 | 32 |
| 16 | 硬盘 | 海康 | DS-8664N-K8，8TB | 8块 | 2500 |
| 17 | 球机支架 | 海康 | 钢质支架，墙面球机壁装支架 | 3个 | 88 |
| 18 | 监视器 | 海康 | HK-PJ5008D， 显示尺寸 42.5 inch | 2台 | 3250 |
| 19 | 监视器 | 海康 | 492.356 (W) mm × 390.11 (H) mm × 200.20 (D) mm（含底座） 492.356 (W) mm × 289.680 (H) mm × 43.88 (D) mm（无底座） | 2台 | 2350 |
| 20 | 六网线 | 海康 | 无氧铜箱线 | 2200米 | 3 |
| 21 | 电源线 | 海康 | 电源线RVV2*1.5 | 2200米 | 3 |
| 22 | 控制电缆 | 海康 | / | 1200米 | 4 |
| 23 | 核心交换机 | 海康 | JT-F8624GW-P | 1台 | 1400 |
| 24 | 分级交换机 | 海康 | TLG-724EP-2G2SFP | 4台 | 1000 |
| 25 | 防水箱 | 海康 | 300X400X180 | 4个 | 100 |
| 26 | 安装、调试、技术服务 | / | / | 1项 | 26000 |
| 27 | 斗车 | 华澳 | 加厚型 | 5辆 | 270 |
| 28 | 铁铲 | 华澳 | 通用 | 10把 | 30 |
| 29 | 锄头 | 华澳 | 通用 | 10把 | 30 |
| 30 | 铁镐 | 华澳 | 长1.8米 | 5把 | 60 |
| 31 | 梅花扳手 | 华澳 | 14*17、17*19、12*14， 各型号2把 | 6把 | 20 |
| 32 | 卷尺 | 华澳 | 5米、7.5米、10米，各1个 | 3个 | 18 |
| 33 | 平嘴钳 | 华澳 | 通用 | 10把 | 15 |
| 34 | 尖嘴钳 | 华澳 | 通用 | 10把 | 15 |
| 35 | 手板锯 | 华澳 | 通用 | 10把 | 15 |
| 36 | 手提式干粉灭火器 | 通全 | 通用 | 20个 | 130 |
| 37 | 美工刀 | 华澳 | 通用 | 10把 | 32 |
| 38 | 塑胶水鞋（高） | 金福 | pvc | 20双 | 32 |
| 39 | 钢丝线剪 | 华澳 | 高统水鞋，通用 | 2把 | 32 |
| 40 | 多功能剪刀 | 华澳 | 通用 | 2把 | 32 |
| 41 | 反光贴 | 天台项宏交通 | 3M,30m/卷 | 5卷 | 75 |
| 42 | 维修脚手架 | 华澳 | 700mm*1800mm | 5套 | 270 |
| 43 | 双升降人字铝合金梯 | 华澳 | 高6m | 2个 | 500 |
| 44 | 工业风扇 | 弘科 | FS-75，750mm | 5台 | 300 |
| 45 | 涤纶吊装带 | 东华西泰 | 8m，8t | 5条 | 110 |
| 46 | 涤纶吊装带 | 东华西泰 | 6m，5t | 5条 | 78 |
| 47 | 卸扣 | 东华西泰 | 7t | 10个 | 18 |
| 48 | 卸扣 | 东华西泰 | 4.75t | 10个 | 14 |
| 49 | 八角锤 | 拓维 | 8LB | 5把 | 25 |
| 50 | 八角锤 | 拓维 | 6LB | 5把 | 20 |
| 51 | 羊角锤 | 拓维 | 500g | 5把 | 14 |
| 52 | 羊角锤 | 拓维 | 250g | 5把 | 8 |
| 53 | 乳胶防护手套 | 金福 | pvc | 50双 | 7.5 |
| 54 | 劳保手套 | 金福 | 帆布 | 50双 | 2.5 |
| 55 | 劳保手套 | 金福 | 纱布 | 50双 | 2 |
| 56 | 安全帽 | 金福 | 符合GB2811-2007《安全帽》标准（Y类） | 20顶 | 28 |
| 57 | 多功能工具套装盒 | 诺顿 | 通用 | 2盒 | 345 |
| 58 | 大号塑料桶 | 鸿威 | 壁厚5-10mm，高375mm，26L | 20个 | 25 |
| 59 | 铁桶 | 力创濠 | 15L | 20个 | 28 |
| 60 | 垃圾斗 | 金乐友 | 通用 | 10个 | 23 |
| 61 | 竹扫把 | 筱雅 | 通用 | 50把 | 18 |
| 62 | 反光路锤 | 天台项宏交通 | 塑料；PVC；70MM | 50个 | 24 |
| 63 | 电气控制及操作系统 | 晋亨 | 控系统主操作柜、操作箱及配套设施、电缆、开关，工作电压380V | 1套 | 54000 |
| 64 | 冷水电动大型高压冲洗机 | # 宏兴清洗 | # 1000公斤超高压冲洗设备 | 1套 | 60000 |
| 65 | 蓄水池 | 宏泰环保 | 3立方 | 1个 | 4800 |
| 66 | 水管 | 卓越管业 | PPR Φ2.5 | 1批 | 2000 |
| 67 | 洗手盆 | 金乐友 | 不锈钢洗手盆，180mm*60mm*120mm | 1个 | 1500 |
| 68 | 电控箱及全套配套设施 | 领轩电气 | 800mm*600mm*200mm 工作电压：220V | 1套 | 1800 |
| 69 | 冷水电动大型高压冲洗机 | # 宏兴清洗 | # HX-3050GD | 1套 | 60000 |
| 70 | 蓄水池 | 宏泰环保 | 3立方 | 1个 | 4800 |
| 71 | 洗手盆 | 金乐友 | 不锈钢洗手盆 180mm*60mm*120mm | 1个 | 1500 |
| 72 | 电控箱及全套配套设施 | 领轩电气 | 800mm*600mm*200mm 工作电压：220V | 1套 | 1800 |
| 73 | 洗车冲洗机 | 冠洁机械 | 1.类型：移动式； 2.电压：380V/50Hz ； 3.功率：5.5KW； 4.转速：1400r/min； 5.流量：16L/min。 | 1套 | 6000 |
| 74 | 水管 | 卓越管业 | PPR Φ2.5 | 1批 | 2500 |
| 75 | 蓄水池 | 宏泰环保 | 1.5立方 | 1个 | 3400 |
| 76 | 电控箱及全套配套设施 | 领轩电气 | 600mm*400mm*150mm； 工作电压：220V | 1套 | 2000 |