广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目编号：YLZC2020-G1-230187-GXKW

项目名称：健康设备采购

采购单位：博白县卫生健康局

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年9月

目    录

- 公开招标公告（投标邀请函）……………………………2

- 招标项目采购需求…………………………………………5

- 投标人须知…………………………………………………43

- 评标办法及标准……………………………………………56

- 政府采购合同主要条款……………………………………58

- 投标文件格式………………………………………………66

- 第一章  公开招标公告

项目概况

健康设备采购采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2020年10月16日北京时间15时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G1-230187-GXKW，政府采购计划编号：YLZC2020-G1-62589

项目名称：健康设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：人民币壹仟肆佰壹拾柒万壹仟肆佰元整（¥14171400.00.00）

最高限价：与预算金额一致

采购需求：国家公共卫生体检车12辆，健康一体机318台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起40天（日历天）内通过验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证的供应商。

三、获取采购文件

1.获取时间：2020年9月22日至2020年9月27日（工作日），每日8：00-12：00；15：00-18：00）；

2.地点：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号）；

3.获取方式：登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）免费获取采购文件；

4.提醒潜在供应商：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年10月16日北京时间15时30分

地点：博白县公共资源交易中心开标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)

- 开启

时间：2020年10月16日北京时间15时30分截标后

地点：博白县公共资源交易中心评标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.网上查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：博白县卫生健康局                   地址：博白县博白镇兴隆东路006号

联系人：蒋俊                             联系电话：0775-8322895

- 2.采购代理机构信息

- 名称：广西科文招标有限公司               地址：广西玉林市玉州区人民东路东222号

联系人：廖宁                             联系电话：0775-2685857

3.监督部门:博白县政府采购监督管理办公室    联系电话：0775-8331612

广西科文招标有限公司

2020年9月21日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或其它证明材料复印件（加盖供应商公章）,否则相应投标无效。

4、本项目不接受进口产品投标。

- 一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）公共卫生体检服务车（共12辆）每辆车配置如下 |  |  |  |  |
| 1 | 信息终端设备 | 1 | 台 | 含体温计、签字板、摄像头、腰围尺 |
| 2 | 尿液分析仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 全自动生化分析仪（不含电脑、打印机、纯水机、UPS电源等配套） | 1 | 台 | 恒速600 |
| 4 | 血液分析仪 | 1 | 台 | 全自动，电阻抗 |
| 5 | 基本信息录入设备 | 1 | 台 |  |
| 6 | 心电血压工作站 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字心电图机 | 1 | 台 | 十二道 |
| 8 | 血液分析仪 | 1 | 台 | 便携式 |
| 9 | 生化分析仪 | 1 | 台 | 便携式 |
| 10 | 人体身高体重测量仪 | 1 | 台 |  |
| 11 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 |  |
| 12 | 台式血压计 | 1 | 台 |  |
| 13 | 扫码枪 | 7 | 个 |  |
| 14 | 条码打印机 | 1 | 台 |  |
| 15 | 体检车 | 1 | 辆 |  |
| （二）健康一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 健康一体机 | 318 | 台 |  |

二、设备性能及参数

| 货物名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 信息终端设备 | - 便携性设计：铝合金材质，手提箱设计，易于携带，结构紧凑，不需特殊恒温措施，适用于各种检测环境； - ▲显示屏：≥17英寸彩色液晶显示屏，全中文操作界面； - 存储器：内置硬盘存储器； 4、★内置收纳盒：可放置鼠标、U盘、腰围尺等； 5、信息采集：内置公安部认证的二代身份证阅读器，自动读取身份证信息； 6、▲体检凭证打印：通过内置57mm热敏打印机，打印体检凭证；也可连接条形码打印机，打印体检信息条形码； 7、★数据接口：具有TCP/IP接口2个、RS232接口1个、USB接口3个，支持接口扩展； - 外置体温测量：非接触式红外体温测量，体温范围：34℃-42.9℃；分度值：0.1℃； 9、人像照片智能采集：快速抓拍受检者人脸图像，并具有人脸图像比对功能（可扩展）； 10、电子签名和指纹采集：通过电子签名板进行手写签名和指纹采集； 11、操作系统：Windows7操作系统，支持office办公软件及通用打印机； 12、软件设计结构：采用C/S结构； 13、★软件功能：基于国家基本公共卫生服务工作，内置《国家基本公共卫生服务规范》要求的居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压及糖尿病健康管理、精神病健康管理、结核病健康管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康档案管理，健康教育，卫生监督、低盐膳食管理等公共卫生辅助工作功能。具备现场登记、汇总检测数据，现场打印居民健康档案、居民反馈报告、老年人自理能力评估、中医体质辨识（包括中医保健指导处方）、高血压及糖尿病慢病随访记录表等《规范》中涉及到相关表格的功能； 14、★数据安全：支持“新建数据库”功能，每个体检活动的数据可单独保存，以保证数据安全，在数据库被破坏和遭受病毒的情况下，不会影响其它单位和往日的查体数据，同时防止因数据库数据过大而导致死机和降低运行速度； 15、数据存储：数据可实时、自动保存，保证数据在突然断电情况下不会丢失； 16、数据自动汇总管理功能：信息采集系统可通过网络、RS232、USB接收各个检测设备的数据并能实现数据自动汇总，可与基本信息录入设备、生化分析仪、尿液分析仪、血液分析仪、数字心电图机、B超等设备实现无缝对接； 17、★数据处理功能：具有数据审核、查询、储存、输出、漏项提醒、异常结果警示、数据库合并、数据自动备份等功能； 18、报告单打印:现场可打印规范中涉及到的卫生院反馈报告单、体检服务月报表、统计分析报告、居民健康档案、居民体检报告单、体检数据报告单、B超报告单、心电图报告单、老年人中医体质辨识表和老年人自理能力评估表格等，并提供电子档案； 19、数据查询功能：在没有个人身份信息的情况下，有权限的工作人员可以查看所有检测数据，便于管理，同时保障数据安全性； 20、数据上传功能：具有WEB sever访问和智能识别，数据自动上传公共卫生平台功能。 |
| 尿液分析仪 | 1、★便携性设计：铝合金材质，手提箱设计，易于携带，结构紧凑，不需特殊恒温措施，适用于各种检测环境； 2、★显示屏：≥5.7英寸LCD液晶显示； 3、打印机：内置57mm热敏打印机； 4、光源：长寿命LED冷光源，465-650nm； 5、使用温度：-5℃～40℃； 6、检测项目：十项、十一项、十三项兼容设计； 7、测量项目：葡萄糖、胆红素、酮体、比重、潜血、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞、抗坏血酸、PH值等； 8、检测速度: 60 或120标本/小时可选； 9、测定原理：超高亮度冷光源反射测定原理； 10、采用冷光源测试技术，全封闭光路系统，无环境光干扰，结果更加准确； 11、自动修正尿酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响； 12、校正：全自动； 13、全中文综合报告，可选择报告打印的格式，+/-系统或数值系统； 14、★数据接口: USB数据接口1个,RS232接口1个； 15、储存：储存1000份结果，支持USB存储输出； 16、▲数据传输方式：数据可以自动生成符合信息终端要求的xls格式文件，并可下载到U盘或者通过局域网实时传输； 17、★条形码扫描功能：可连接条形码扫描枪，自动读取体检凭证信息。 |
| 全自动生化分析仪 （恒速600） | 1、测试原理：吸收式光谱法、投射比浊法； 2、分析方法：终点法、固定时间法（两点法）动力学法（速率法）； 3、测试顺序：严格按样本顺序测定、急诊随时插入； 4、分析速度★：600T/H(不含ISE)； 5、样本装置★：120个样本位，样本管可兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管； 6、样本量：2ul-30ul，0.1ul递增； 7、温控系统：固体恒温全封闭直热，温度平衡时间:小于3分钟，反应温度：37±0.2℃； 8、试剂位★：双试剂盘，160个冷藏试剂位,可使用容积为15ml、20ml、30ml、50ml、60ml、70ml的试剂瓶，死体积小于1ml； 9、试剂量：试剂量：20～300μl，1μl递增； 10、试剂针和样本针：均具有液面探测感应、防撞和随量跟踪技术，遇障碍自动停止并有明显的报警指示灯提示；探针内外壁自动清洗； 11、最长反应时间：15分钟； 12、最小反应体积★：150μl； 13、比色杯：81个透紫外塑料比色杯，可选用石英玻璃杯； 14、清洗★：比色杯自动冲洗，自动干燥； 15、定标类型：线性、非线性、Logit-4P、Logit-5P、Spline、指数、多项式、因数法；自动核查定标曲线，自动选用拟和度最好的定标类型； 16、光源：长寿命卤素灯，光源使用时间≥2000小时，中心波长误差为±2nm； 17、光学系统★：一体化全封闭光电系统，后分光方式，无机械部分，不发霉，不磨损，免维护成本； 18、波长范围：340～800nm (波长可选配)； 19、吸光性线性范围：≥3.8； 20、自动搅拌功能: 独立双搅拌杆； 21、质控类型：实时质控、天内质控、天间质控，质控图L-J、Cumulative、Twin Plot； 22、软件：Windows操作系统运行，中文显示界面，具有丰富的查询功能，自动存储、自动备份、无时间和存储量的限制，永久保存各类数据； 23、状态监测显示：样本盘、试剂盘、反应盘状态实时监测；实时显示反应盘湿度、试剂余量显示；实时反应曲线、定标曲线及质控图显示。核查判断：反应终点判断、反应线性区间判断、底物耗尽判断、前带检测、反应限核查、试剂空白吸光度判断； 24、结果打印：中文报告单，用户可以自行修改打印格式。 25、可与信息终端设备实现互联互通,测试结果随时可传入。 26、数据传输方式：数据可以自动生成符合信息终端要求的xls格式文件，并可下载到U盘传输。 |
| 血液分析仪 （电阻抗） | 1、工作原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB； 2、检测参数：≥20项报告参数（含直方图）； 3、★标本用量：全血模式≤9μl，预稀释模式≤20μl； 4、测量模式：全血模式、预稀释模式，独立血红蛋白测量系统； 5、工作速度：＞40样本/小时； 6、结果储存：≥100000份样本的全部参数和3个直方图； 7、★试剂系统：提供原厂配套试剂、校准品、质控品，具有经CFDA认证的校准品溯源性证书； 8、排堵功能：具有正反冲、高压灼烧、浸泡等多种排堵方式； 9、报警提示：具有WBC、RBC、PLT结果异常报警功能； 10、★显示屏：彩色液晶触摸显示屏，同屏显示全部检测结果、直方图、病人信息及报警提示； 11、★试剂管理：主机内置主要试剂，节省实验室空间； 12、★数据传输： ≥4个USB接口，提供无线网卡适配功能，适配小型实验室搭建无线网络传输数据； 13、报告打印：打印中英文报告，格式可选，内置高效热敏打印机，可选USB接口打印机； 14、工作环境：自动适应100V~240V电源，≤300VA，50Hz/60Hz，10~35℃； 15、线性范围：WBC：0~100×109/L；RBC：0~8×1012/L；HGB：0~280mg/ml；PLT：0~1000×109/L。 |
| 便携式基本信息录入设备 | - 1、★便携性设计：铝合金材质，手提箱设计，易于携带，结构紧凑，不需特殊恒温措施，适用于各种检测环境； - 2、★基本信息内容:应用于《国家基本公共卫生服务规范（2017版）》中相关需要问询项目的数据采集； - 3、★显示屏：≥10.2英寸液晶触摸屏； - 4、录入方式：高精度电阻式触摸屏输入，可支持键盘和鼠标输入； - 5、界面：全中文操作界面； - 6、断电自动保存所有测量数据，使操作者工作得以延续； - 7、使用环境温度：-5℃～40℃； - 8、★数据接口: USB数据接口1个,RS232接口1个，网络接口1个； - 9、储存：储存1000份结果，支持USB存储输出； - 10、★数据传输方式：数据可以自动生成符合信息终端要求的TXT格式文件，并可下载到U盘或者通过局域网实时传输； - 11、★条形码扫描功能：可连接条形码扫描枪，自动读取体检凭证信息规格。 |
| 配套便携式心电血压检测仪工作站 | - ★便携性设计：铝合金材质，手提箱设计，易于携带，结构紧凑，不需特殊恒温措施，适用于各种检测环境； 2、无复杂的机械连接，抗震性能好、稳定可靠； 3、现场检测：无需平躺，适用于医疗机构的任意场所； 4、界面：全中文操作界面； 5、显示屏：≥8.0英寸彩色高精度触摸屏； 6、使用环境温度：-5℃～40℃； 7、数据接口: USB数据接口1个,RS232接口1个，网口1个，支持接口扩展； 8、储存：储存1000份结果，支持USB存储输出； 9、★数据传输方式：数据可以自动生成符合信息终端要求的TXT格式文件，并可下载到U盘或者通过局域网实时传输； 10、★条形码扫描功能：可连接条形码扫描枪，自动读取体检凭证信息。 |
| - 数字心电图机 - （十二道） | 1、导联：同步12导联采集、显示和打印； 2、★输入方式：浮地输入，具有抗除颤保护电路和起博脉冲抑制电路； 3、★显示：≥10英寸彩色液晶屏（LED背光 TFT LCD），像素800×480，屏幕可 0-90 度翻转，具有背景网格，12导联同屏显示； - 4、全键盘输入，自带五笔，拼音输入法，可输入任意字母、汉字； 5、 记录模式：自动12×1, 6×2+1R, 6×2, 3×4+3R, 3×4+1R、3×4； 6、灵敏度：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV； 7、走纸速度：5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 8、 输入回路电流：≤0.1µA； 9、共模抑制比： ＞89dB； 10、噪声电平：≤15uVp-p ； 11、时间常数：≥3.2s； 12、采样率: 1000Hz/通道； 13、★接口类型： USB master接口×1、 USB slave接口×1、SD卡接口×1、LAN接口×1、等电位端子接口×1，患者导联线接口×1； 14、电源要求：交流：100-240V 50Hz，直流：内置可充电锂电池； 15、直流工作时间：大容量电池4400mAh电池充满后，直流状态下可待机12小时、持续打印时间不小于2小时,可持续打印500份心电图； 16、防电击程度：Ⅰ类CF应用部分，有除颤起搏保护电路； 17、记录纸：支持卷纸和折叠纸，卷纸（210mm30M），折叠纸（210mm295mm100张）； 18、抗干扰滤波： 交流滤波：50Hz/60Hz/关闭 基线滤波：0.05Hz/0.16Hz/0.25Hz//0.32Hz/0.5Hz/0.67Hz/关闭 肌电滤波：20Hz/25Hz/30Hz/35HZ/40Hz/45Hz/关闭 低通滤波：75Hz/100Hz/150Hz/关闭； 19、记录方式:热点阵印字系统； 20、支持xml、pdf、bmp、jpg、dicom格式的输出； 21、记录方式：具有自动记录、手动记录与节律记录, 节律打印60秒, 可打印RR间期趋势图及直方图。自动记录模式下，12×1简单模式打印时间5-60s可调； 22、支持实时采样，预采样，触发采样，周期采样； 23、屏幕支持睡眠功能； 24、USB SLAVE接口，可以连接心电工作站软件； 25、USB MASTER接口，可连接支持PCL6语言的USB打印机，用普通A4纸打印心电图； 26、数据模式：采集模式、演示模式、校准模式； 27、存储：标配8G的SD卡可存储10000组以上的心电图数据,可对存储图例进行波形回放打印； 28、心电图机软件程序可通过SD卡自动升级； 29、心电波形颜色可选； 30、可以进行联网，满足医院信息化需求； 31、电极脱落提示； 32、条形码扫描功能：可连接条形码扫描枪，自动读取体检凭证信息； 33、★可与信息终端设备实现互联互通。 |
| 人体身高体重测量仪 | 1、★外壳：铝合金，可折叠； 2、★传感器：高精度测高传感器，智能温度补偿； 3、自动化：身高体重全自动进行，操作简便； 4、测量速度：最高测速480次/小时； 5、测量结果显示：LED显示身高、体重、BMI,并指示体型偏瘦、正常、超重、肥胖； 6、语音播报：测量结果自动语音播报； 7、显示：LED显示时间，日期，温度； 8、测量方式：自动测量； 9、校准功能：支持校准功能； 10、★体重测量范围：1-300Kg，测量精度：±0.1Kg，分度值：±0.1Kg 11、体重测量分辨率：0.1kg； 12、身高测量范围：60-200cm，测量精度：±0.5cm，分度值：±0.1cm； 13、身高测量分辨率：0.5cm； 14、数据传输：RS-232接口，蓝牙传输（选配）； 15、★可实时将检测数据上传至信息终端设备内，实现数据互联互通； 16、使用环境温度：-10℃～40℃； 17、电压：DC12V。 |
| 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 临床应用范围：用于临床超声诊断检查，主要用于对人体的腹部（肝、胆、胰、脾、肾）。 1．系统通用功能基本描述： 1.1 ★高分辨率宽屏液晶监视器，图像分辨率≤0.5mm，可显示头发丝； 1.2全数字彩色超声诊断系统主机，高分辨率血流显像技术； 1.3二维灰阶成像单元，斑点噪音抑制技术、高保真影像技术、全数字波束形成器； 1.4彩色多普勒血流成像单元、能量多普勒血流成像单元、PW多普勒血流成像单元、M型成像单元； 1.5★组织优化成像技术、 iclear 程序化扫描技术、自适应彩色伪差去除技术，自动频谱跟踪测量、3K-10K扩展脉冲成像技术、多倍信号并行处理技术； 1.6主机动态范围≥150dB，0~150dB可视可调； 1.7便携式翻盖结构，整机净重约6kg； 1.8★支持在手机上通过同品牌APP，实时观察彩超图像（提供证明资料）。 1.9支持同品牌超声远程传输系统，专家可收到被邀请的信息，点击进入系统；实时查看无失真的视频，并进行实时语音交流； 1.10 系统采用一键集束操控方式，可一键控制10种以上功能。 2．探头规格：(可选配) 2.1 纯净波宽频带变频探头，可视可调基波中心频率≥3种，频率组合≥6种； 2.2 电子凸阵探头：（2-5.5MHZ）具有组织谐波功能；电子线阵探头：（6.0-12.0MHZ）具有组织谐波功能；电子微凸探头：（5.0-9.0MHZ）具有组织谐波功能； 3．二维图像主要参数： 3.1 聚焦：数字化动态全程接收聚焦； 3.2 总增益调节≥150dB、B/M/D/CFM可独立调节增益、STC分段≥8； 3.3 最大图像深度≥260mm、系统动态范围≥150dB、灰阶成像显示≥256级； 3.4 PSHI TM 宽带频移，优化组织谐波成像； 3.5 8级深度可调，8倍倍率放大； 3.6 预设模式：针对不同的检查脏器，可预置最佳化图像的检查，预设数量：≥6种，用户可以自定义条件。 4． 频谱多普勒； - 4.1 方式：脉冲波多谱勒(PWD) ，多普勒手动描迹； - 4.2 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至38mm分级调节； - 4.3 角度校正： -60—+60度，入射角度在15—45度之间； 4.4 显示方式：速度分散显示、速度显示、能量显示； 4.5 超声功率输出调节：B/M、PWD、CF输出功率可调≥8级； 4.6 伪彩功能16种，频谱倒向功能。 5． 彩色多普勒； 5.1 成像方式：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图、方向性能量图； 5.2 自动彩色技术：单步操作，一键优化彩色多普勒血流； 5.3 扫描速率：全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒； 5.4 显示格式：双幅实时显示B＋B/C模式, 双幅显示, B/C模式，B/C/Doppler三同步或动态刷新模式； 5.5 线阵探头扫描成像的角度变化范围正负20度； 5.6 血流框可以倒置。 6． 系统测量及分析： 6.1 一般测量：距离，角度、周长、面积（椭圆法Ellipse、轨迹法Trase）、体积、狭窄率、直方图、断面图； 6.2 妇科测量包、产科测量包、心脏功能测量包、小器官测量包、泌尿科测量包； 矫形外科测量包等专科测量包； 6.3 妇科IUD专用测量包,根据测量子宫数据自动推荐合适的节育器; 6.4 多普勒血流测量与分析，多普勒手动，自动描迹测量，外周血管测量与分析。 7. 图像存储、管理、记录与电影回放重现单元: 7.1 ★存储及管理功能：探头参数存储、图像存储、电影回放存储、测量结果存储、报告存储，查询调出图文病人信息档案，可按诊断模式自动生成相应格式，图文病案打印报告。可一键导出典型病案到当前诊断病案供医生编辑，也可将当前病案图文内容导入典型病案，病案库可扩充，实现自动快捷诊断。 7.2 具有先进的双向电影回放和逐帧回放功能，≥300帧，可手动/自动回放， 可保存/加载电影，机内可达500幅图像永久存储功能； 7.3 一体化剪贴板：在屏幕下方显示保存的图像，可直接调出或删除； 7.4 用户信息自动化录入； 7.5 动态图像，静态图像，直接存储，能在普通PC 机上直接观看图像,图像即时打印技术； 7.6 视频及报告存储拷贝功能； 8． 输入/输出信号： 8.1 输入：COM、USB、DICOM； 8.2 输出：VGA、USB、COM、DICOM； 8.3 连通性：具备医学数字图像和通信DICOM3.0接口软件包； 8.4.★数据传输：可与信息终端设备实现互联互通； 8.5.★条形码扫描功能：可连接条形码扫描枪，自动读取体检凭证信息。 |
| 便携式生化分析仪 （核心产品） | - ▲便携性设计：铝合金材质，手提箱设计，易于携带，结构紧凑，不需特殊恒温措施，适用于各种检测环境； 2、显示屏：5英寸LCD液晶屏； 3、打印机：内置57mm热敏打印机； 4、▲检测通道：22个独立检测工位，13个340nmLED，满足多波长需求； 5、耗材：一次性微量比色皿，光径1mm，无交叉污染； 6、环境要求：-5℃～40℃； 7、波长：340-660nm； 8、温浴系统：37℃±0.2℃恒温； 9、检测原理：比色法； 10、检测速度：最大测速360次/小时； 11、稳定性：0.05ABS/小时； 12、线性误差：±≤5％； 13、重复性：≤0.01ABS； 14、吸光度范围：-0.300-3.000Abs，吸光度分辨率：0.005； 15、★标本量：2～400ul，试剂量：400～1500ul； 16、数据接口: USB数据接口1个,RS232接口1个； 17、储存：储存1000份结果，支持USB存储输出； 18、★数据传输方式：数据可以自动生成符合信息终端要求的xls格式文件，并可下载到U盘或者通过局域网实时传输； 19、★条形码扫描功能：可连接条形码扫描枪，自动读取体检凭证信息； 20、支持公共卫生服务规范项目要求的检验项目。 - 肝功：谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直接胆红素、白蛋白； - 肾功：尿素、肌酐、尿酸； - 离子代谢：钾、钠； - 血糖：血糖； - 血脂：总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯可拓展至生化全项检测。 |
| 便携式血液分析仪 （核心产品） | 1、▲便携性设计：铝合金材质，手提箱设计，易于携带，结构紧凑，不需特殊恒温措施，适用于各种检测环境； 2、显示屏：8.0英寸LCD显示屏； 3、打印机：内置57mm热敏打印机； 4、使用环境温度：-5℃～40℃； 5、▲工作原理：离心法； 6、光源组件：采用冷光源器件组合、微机主板集成技术提高了整机性能，延长了使用寿命； 7、临床功能：三分类，21项，三个直方图； 8、检测速度：≥60样本/小时； 9、标本用量：末梢全血/静脉血55微升； 10、★耗材：一次性红白血球吸管(不含氰化物)，携带方便； 11、★无需液体试剂，不存在堵孔、交叉污染现象； 12、中英文综合报告单，检验结果自动保存； 13、数据接口: USB数据接口1个,RS232接口1个； 14、储存：储存1000份结果，支持USB存储输出； 15、★数据传输方式：数据可以自动生成符合信息终端要求的xls格式文件，并可下载到U盘或者通过局域网实时传输； 16、条形码扫描功能：可连接条形码扫描枪，自动读取体检凭证信息。 |
| 健康一体机管理系统 | - 项目要求 - ★“基层村站健康智能服务一体机”能协助基层医疗单位服务人员对所在辖区居民进行《居民健康档案》的体检数据自动采集、问诊及中医体质辨识记录，同步形成电子档案、纸质档案、随访档案的建立及对老年人、高血压、糖尿病、肺结核等慢性病的入户随访和0—6岁儿童、孕产妇随访功能，另该设包含健康数据的汇总模块、查询模块、打印模块、管理模块及体检数据自动生成上传功能，快速为居民建立电子健康档案。 - “基层村站健康智能服务一体机”能对接互通集成各相关体检设备数据，实现现场检查、现场出结果、现场自动生成符合国家基本公共卫生服务工作要求的居民体检报告与居民健康档案，数据能集成、保存、自动生成及对外上传国家基本公共卫生管理平台等国家公卫工作所需求的专用功能。 - 内置公共卫生、慢病随访辅助查体软件，符合卫生部关于公共卫生管理信息系统的要求，可实现联网状态下采集的数据自动上传到公共卫生管理平台，同时支持移动存储介质拷贝智能导入。 - 支持公共卫生、慢病随访，通过该系统查询健康检查数据，并能对常见病、高发病及其它特殊人群（包括高血压、糖尿病及孕产妇、婴幼儿等）进行统计，可有效开展慢病随访、健康干预、健康教育等服务工作。 - 此项目提供设备需与广西省所用公共卫生平台进行过数据接口对接，并能实现数据实时上传功能。 - 主机设备及软件系统要求 “健康智能服务一体机”是由主机和外围设备组成的公共卫生智能数据采集、档案集成设备；通过终端软件将蓝牙血压计、蓝牙血糖仪、蓝牙体温计、蓝牙尿液分析仪等体检数据进行无线上传，问诊信息可录入主机的形式完成。 - 通过二代身份证读卡器，自动读取身份证信息，支持一体化整合的智能管理设备。 - 数据库采用ACCESS数据库,并增加加密功能，可以脱网使用，可以在无网的情况下保存10万条用户信息，支持office办公软件及通用打印机。 - 支持批量打印公共卫生、慢病随访中涉及到的内容，并提供xls格式的电子档案。 - 所有设备及附件必须放入箱内，可单背或手提，携带方便。 - 健康智能服务一体机配置要求 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 居民身份证阅读器; 1; 台. 3; 非接触式电子体温计; 1; 台. 4; 蓝牙血糖仪; 1; 台. 5; 蓝牙血压计; 1; 台. 6; 蓝牙尿液分析仪; 1; 台. 7; 蓝牙血氧仪; 1; 台. 8; 快速心电检测仪; 1; 台. - 设备参数要求 （一）软件要求说明： 系统主模块; 系统分模块; 具体功能参数要求. 档案信息模块; 身份识别; - 内置身份证读卡器，可以自动读取身份信息， - 并填充至档案指定位置；. 档案信息模块; 个人档案; - 包含封面信息、详细信息、健康信息三个子模块。. 健康体检; - 包含一般情况、生活方式、查体信息、辅助检查、 - 中医体质、健康问题、治疗情况、健康评价八个子模块； - 体温、血压、血糖、血氧等数据可以自动上传； - 用药情况可以设置常用药品库，并通过药品首字母进行检索添加； - 根据体检数据自动评判并填充健康评价异常信息内容； - 根据体检情况自动勾选填充健康指导内容。. 档案查询; - 可按个人档案、家庭信息、体检信息三个模块分别进行查询； - 可以实现修改或删除档案信息。. 随访人群; 老年人健康管理; - 包含健康评估、中医保健两个子模块； - 可自动同步最新一次健康体检数据。. 孕产妇健康管理; - 包含基本信息、产前随访1、产前随访2、产前随访3、产前随访4、产前随访5、产后访视、产后42天随访等模块； 3.可自动同步最新一次健康体检数据。. 高血压健康管理; - 包含基本信息和随访信息两个模块； - 血压可通过血压计检测后自动上传； - 对于用药情况可以设置常用药品库，并通过药品首字母进行检索添加； - 可以同步最新一次健康体检数据； - 对于必填项可以设置蓝色标识提醒。. 肺结核健康管理; - 包含第1次入户随访、随访服务信息1、随访服务信息2、随访服务信息3、随访服务信息4 五个子模块； 2.可以同步最新一次健康体检数据； 3.对于必填项可以设置蓝色标识提醒。. 糖尿病健康管理; - 包含基本信息、随访信息两个子模块； - 血糖、血压通过血糖仪、血压计检测后自动上传； - 对于用药情况可以设置常用药品库，并通过药品首字母进行检索添加。 - 可以同步最新一次健康体检数据； - 对于必填项可以设置蓝色标识提醒。. 儿童健康管理; - 包含儿童健康管理卡、新生儿随访、1岁内检查、1-2岁检查、3-6岁检查、中医药管理六个子模块； - 对于必填项可以设置蓝色标识提醒。. 重型精神病健康管理; - 包含基本信息、随访信息两个子模块； - 可以同步最新一次健康体检数据； - 对于必填项可以设置蓝色标识提醒； - 对于用药情况可以设置常用药品库，并通过药品首字母进行检索添加。. 随访查询; 1.可以按随访人群、随访时间等条件对工作任务进行查询、统计并能对档案进行修改或删除。. 综合查询; 本地查询; 1.可按档案完整率、随访率、档案数列表三个纬度对档案进行统计。. 医师查询; - 可以根据体检时间、建档日期、人群分类等条件对档案进行统计显示； - 可以将统计信息导出。. 列表统计; 1.可按年、月、日等时间间隔对工作量进行统计。. 数据同步; 数据同步; - 可以将分离式外协采集设备血压、血氧、 - 血糖、体温、心电等体检数据蓝牙自动匹配相应位置； - 体检数据可按时间段自主选择； - 同步数据时应有进度提醒及数据量提示； 4.异常刷新体检时间、共有数据及已上传数据。. 图像采集功能; 拍取照片; - 配置摄像头，数字人像照片智能采集，快速抓拍 - 体检现场体检人的人脸图像；. 打印功能; ★单人打印; - 可打印当前登录人员档案 - 打印规范必须符合第三版公共卫生服务规范要求 - 打印内容包含档案封面、基本信息、居民健康档案卡、健康体检表、高血压随访表、糖尿病随访表、精神病信息表、精神病随访表、老年人自理能力随访表、老年人中医保健随访表、新生儿家庭访视表、1岁内儿童健康表、1-2岁儿童健康检查表、3-6岁儿童健康检查表、第一次产前随访表、第2-5次产前随访表、产后访视记录表、产后42天健康检查表、1岁内儿童中医健康表、1-2岁儿童中医健康表、3-6岁儿童中医健康表、第一次肺结核随访表、肺结核随访表、健康教育体检反馈报告、接诊记录、会诊记录表、老年人自理能力评估表（体检）。. ★批量打印; - 可按体检时间、建档时间等条件查询并批量打印当前登录人员档案 - 打印规范必须符合第三版公共卫生服务规范要求 - 打印内容包含档案封面、基本信息、居民健康档案卡、健康体检表、高血压随访表、糖尿病随访表、精神病信息表、精神病随访表、老年人自理能力随访表、老年人中医保健随访表、老年人自理能力评估表（体检）等。. （二）主机设备技术参数 - 1.主机配有≥9.7英寸的触摸显示屏； - 2.主机配置运行windows7以上操作系统； - 3.主机配置内存2G，固态SSD硬盘容量需≥32G； - ★4.主机配置RJ45有线网口，且支持WiFi等通讯功能； - 5.主机内置蓝牙模块，兼容2.1-4.0； - 6.二代身份证信息自动识别和读取功能； - ★7.主机配有前置和后置摄像头； - 8.支持无线WIFI和有线以太网等多种网络互联方式； - 9.为便携性，主机加外围设备，合计总重不超过5KG。 - （三）外协设备参数 - 1.蓝牙血压计 - 测量方式：手臂式； - 显示方式：数字式显示方式； - 测量方法：示波测定法； - 测量范围：压力：（0～280）mmHg，（0～37.3）kPa； - 脉搏数：40次～199次；读出数值的±5%以内； - 准确度：压力：±3mmHg，（±0.4）kPa； - 脉搏数：加压：压力泵自动加压方式； - 排气：自动快速排气方式； - 压力检测：电阻式压力传感器； - 存储容量：可存储90次测量值； - 使用环境：+5℃～+40℃，（30%～80%）RH，大气压力范围：86kPa～106kPa； - 保存环境：-20℃～+55℃，（10%～93%）RH，大气压力范围：50kPa～106kPa； - 可测量的手臂周长：（22～32）cm； - 电池:锂电池（DC3.7V）； - 电击保护：内部电源，B型设备； - 蓝 牙：兼容2.1-4.0 - 2.蓝牙血糖仪 - 1.检测样本：新鲜的末梢毛细血管全血或静脉全血； - 2.测量范围：2.0mmol/L～33.0mmol/L； - 3.检测时间：每例测定时间≤10秒； - 4.测试结果记忆次数：180次； - 5.显示方式：mmol/L或mg/dL显示和测试时间显示； - 6.检测精度：当血糖测值在2.0～5.4mmol/L时，精密度SD＜0.42mmol/L；当血糖测值在5.5～33.0mmol/L时，精密度CV＜7.5%； - 7.数据输出：蓝牙数据输出，采用蓝牙2.0/4.0双模协议。 3.脉搏血氧饱和度仪 - 1.测量范围：35%～100%； - 2.测量精度：在75%～100%范围内，测量误差±2%；在50%～74%范围内，测量误差±3%； - 3.测量方式：指夹式； - 4.分辨率：1%； - 5.其他要求：脉率、血氧饱和度超过上、下限时，血氧应出现数值闪烁或声、光越限提示； - 6.蓝牙数据输出，采用蓝牙4.0协议。 4.非接触式体温计 - 1.测量范围：32℃～42.9℃； - 2.测量精度：测量误差为±0.2℃； - 3.测量距离：3cm～5cm； - 4.分辨率：0.1℃； - 5.温度范围：35.0℃-42.0℃±0.2℃； - 6.测量精度：±0.2℃(35.0℃~42.0℃)； - 7.操作条件：16.0℃~40.0℃ Rh≤85％； - 8.临床偏差：±0.3℃； - 9.测量方式：非接触式红外线测量； - 10.其他要求：具有不同体温模式下的背光显示； - 11.通信方式：蓝牙无线上传。 5.快速心电检测仪 - 体积小，重量轻，便于携带； - 一键式测量，操作简单； - 彩色液晶显示； - 最多可以得出17种测量结果。 - 机内可存储1200 条快速测量记录或者存储10小时连续测量记录，并可回放。 - 蓝牙自动传输功能。 - 6.半自动尿液分析仪 - 1.检测项目：至少包括尿胆原、胆红素、酮体、潜血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、、比重、酸碱度、维生素C等十一项； - 2.测试速度：高速每小时240例；常速每小时60例； - 3.机内可存储1000个样本数据； - 4.测量稳定性：分析仪开机8小时内，测试结果的变异系数（CV,%）≤1% - 5.测量准确性：设备拥有通过SFDA认证的原厂配套质控品； - 6.标配配件：每台设备提供经SFDA认证的原厂配套试纸条100人份； - 7.检测结果：检测结果为半定量数据，并能出具正常参考值； - 8.蓝牙数据输出，采用蓝牙4.0协议； - 9.内置可充电电池，并带有MiniUSB充电接口。 7.居民身份证阅读器 - 1.通用性强：公安部指定的二代身份证信息专用采用读取器； - 2.标准计算机通讯接口，支持WIN2000/XP/NT/LINUX等操作系统； - 3.操作简便：随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和阅读。 |
| 台式血压计 | - 1.测量范围：压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］； - 2.脉 率 数：30次/分～200次/分； - 3.平均动脉压（MAP）值：有； - 4.测量准确度：压力±2mmHg(±0.267kPa)以内； - 5.脉 率 数：±2%以内； - 6.存储容量：可存储100组测量数据； - 7.屏 幕：LCD屏； - 8.自动休眠模式：可设置10秒，30秒，60秒无操作机器自动进入休眠模式； - 9.传输模式：232串口/USB； - 10.电 源： 电源适配器（输入a.c.100V~240V，50/60Hz，输出d.c.12V，3.5A）； - 11.使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH； - 12.运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH； - 13.运行大气压力： 80kPa～106kPa； - 14.运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa； - 15.外形尺寸约： 387.7mm（长）×244.1mm（宽）×340.2mm（高）； - 16.电击保护：II类设备，B型应用部分； - 17.主机重量：约6.0Kg； - 18.袖带适用周长范围：17cm～42cm。 |
| 条码枪 | - 扫描模式：单线式； - 扫描方式：按键扫描/连续扫描； - 激光安全等级：一级； - 解码速度：200次/秒； - 误码率：1/500万； - 可选接口：USB/RS232/KB。 |
| 条码打印机 | - 内存：8MB Flash / 16MB SDRAM； - 分辨率：203点； - 打印宽度：108mm； - 打印速度：5IPS（127mm）； - 打印长度：1727mm； - 碳带：110*300m； - 通讯接口：USB； - 感应器形式：反射式传感器:可移动式； - 透光式传感器:中置型固定式(双传感器)。 |
| 体检车 | - 1、燃油种类：柴油 - 2、★排放标准，国六 - 3、排气量cm3 ：1996，涡轮增压 - 4、功率≥102（kw） - 5、★车体尺寸：（长*宽*高）≥（5700×1998×2300），长度小于6000mm，保证车辆挂蓝牌 - 6、整车整备质量≥2280kg - 7、满载总质量≥3800kg - 8、轴距≥3800CM - 9、变速箱：6速手动 - 10、驱动形式：前置前驱 - 11、转向系统：液压助力转向器 - 12、车身架构：承载式车身 - 13、刹车系统：四轮盘式 - 14、★额定载客(人)：≥6人 - 15、轴荷：≥1760/2040KG - 16、最高车速 (km/h)：≥100 - 17、轮胎规格：≥215/75R16LT - 18、具有防抱死制动系统 (ABS+EBD) - 19、具有主驾驶气囊 - 20、具有防撞钢梁 - 21、具有收录机 - 22、具有中央遥控电控门锁 - 23、遥控钥匙 - 24、后舱车厢两侧、厢门、后门装透明玻璃 - 25、后舱内LED日光灯照明。 - 26、★220V航空外接电源(带防护盖、航空形式) - 27、配置20米市电缆线 - 28、驾驶室后排加装3人朝前座椅。 - 29、★后排体检设备U型设备柜可有足够放置设备空间可存放B型超声、基本信息录入设备、心电血压检测仪工作站、信息终端、1台心电图机、便携式生化、人体身高体重测量仪、尿液分析仪、便携式血液分析仪、高速离心机，体检折叠桌，不锈钢圆凳等。柜内要具备防振和固定功能，确保设备在运输过程中的安全。U型设备柜桌面适合移动办公，设立工作位2个。 - 30、按照客户要求设计贴车身外贴。 - 31、后舱铺设高档环保地板革，耐酸碱、腐蚀、易冲洗、耐磨、无异味材质。 - 32、★配备无线麦克风、功放（带USB接口）及室外防水音箱。 |
| 商务要求： 1、报价要求：投标报价为采购人指定地点交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、二次运输、装卸、安装调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）保险费和各项税金等费用。 2、培训：中标人提供免费培训，须保证采购人操作员完全熟悉设备的全部功能，并提供设备的操作手册和维修手册；培训方式为现场培训；培训时间为1天；培训地点为采购人指定地点； 培训内容：所有仪器、设备的使用方法，开机、关机、操作流程，接地电源的操作流程，安全注意事项，设备常规的保养、维护、清洁，电路原理图的培训等，在确保工作人员安全时开机曝光。 3、验收：投标人应提供车辆所必须的合格证书、说明书、发票等材料，并协助采购人对车辆进行上牌。（底盘合格证、整车合格证等） 4、交货时间：合同签订后40天内安装调试完毕； 交货地点：采购人所在单位或指定地点 5、付款方式：签订合同后10个工作日内凭乙方开具的发票支付45%的合同货款，货物验收合格并交付使用后凭乙方开具的发票支付50%的合同货款，扣留合同货款的5%作为质保金，质保期内若无质量问题，质保期满后10个工作日内乙方向甲方申请退还（质保金不计息）。 6、质保期：整体质量保证不少于1年（包括附属的设备、设施） 7、售后技术服务要求： ⑴免费送货上门；⑵提供终身维护；⑶有服务热线；⑷设备发生故障时接到通知后4小时内响应，24小时内到达现场维修；⑸定期回访以及对设备维修；⑹其他按厂家承诺进行。 8、投标产品必须是整套全新的，符合国家有关质量标准，按国家有关产品“三包”规定，并符合《货物需求一览表》中要求的规格和技术性能配置，随机持有产品合格证书、保修卡。 9、其他要求： (1)中标人在签订合同前须按照招标人的布置要求提供车辆设计方案及平面图。 (2)车载设备须充分考虑车辆及设备减震功能，适应各种道路条件。 (3)投标单位投标产品所具备的独特技术特点请单独描述并在售后服务承诺中逐一列举作出相应承诺。 (4)能按照用户要求喷涂外观图案。 |  |

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：博白县卫生健康局健康设备采购 项目编号：YLZC2020-G1-230187-GXKW 采购项目预算金额（人民币）：壹仟肆佰壹拾柒万壹仟肆佰元整(¥14171400.00.00) |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号《招标代理服务费管理暂行办法》货物招标类收费标准由招标代理机构向中标人收取，中标人应在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 现场踏勘：无 |
| 4 | 演示时间及地点：无 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 6 | 投标文件组成：投标文件正本 1 份；副本 5 份 |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年10月16日北京时间15时30分前将投标文件密封送交到博白县公共资源交易中心开标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年10月16日北京时间15时30分在博白县公共资源交易中心开标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)开标，投标人须派授权代表出席开标会议。 |
| 9 | 招标代理机构于前附表规定的时间和地点举行截标、开标。参加截标、开标的投标人法定代表人或授权委托代理人必须签名报到，以证明其出席截标会议，并携带个人有效证明材料（法定代表人凭身份证；委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）、营业执照复印件前往，接受身份验证，否则投标无效。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 联合体投标：本项目不接受联合体投标 |
| 16 | 标有“▲”符号的条款系指实质性要求条款，必须满足或优于，否则投标无效 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标（本项目不接受联合体投标）

联合体投标要求（投标人须知前附表第15项注明可以接受联合体投标时）：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

4.投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。.

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止时间10日前，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格文件、资信/商务文件、技术文件四部份组成，按照以下顺序，尽量装订成一册。

1.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）（加盖单位公章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）（加盖单位公章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）（加盖单位公章）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

▲2.资格文件：

实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)（加盖单位公章）。

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件（加盖单位公章）。

（3）投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证，以上文件复印件（加盖单位公章）

3.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(授权委托代理时)(格式见第六章)（加盖单位公章）。

（2）法定代表人的身份证复印件（加盖单位公章）。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（加盖单位公章）。

（4）商务响应表（格式见第六章）（加盖单位公章）。

（5）投标人依法缴纳税收的证明文件。（投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足1个月的投标人不提供；加盖单位公章）

（6）投标人缴纳社保的证明文件。（投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足1个月的投标人不提供；）

（7）投标人的财务报表。（投标人2019年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年内成立的企业不提供；加盖单位公章）

（8）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动（加盖单位公章）。

（9）投标产品中的公共卫生体检服务车需具有特种车辆改装资质（提供相关证明资料，加盖单位公章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（10）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（11）投标人的信誉、荣誉证书。

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（14）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（15）投标人情况介绍。

（16）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（17）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（18）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（19）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（加盖单位公章）。

（5）设备配置清单。

▲（6）技术响应表（加盖单位公章）。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.投标人有下列情形之一的，，将向政府采购监督管理部门汇报，依法予以处罚。：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本5份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。其中，副本可以是正本的复印件。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本需逐页盖章。

4.投标文件正本须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本伍份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 截标、开标

1.招标代理机构于前附表规定的时间和地点举行截标、开标。参加截标、开标的投标人法定代表人或授权委托代理人必须签名报到，以证明其出席截标会议，并携带个人有效证明材料（法定代表人凭身份证；委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）、营业执照复印件前往，接受身份验证，否则投标无效。

2.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

3.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

4.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（如要求提供开标一览表时）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，报告给同级财政部门，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号《招标代理服务费管理暂行办法》货物招标类收费标准由招标代理机构向中标人收取，中标人应在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

（2）代理服务收费标准（招标代理服务收费按差额定率累进法计算）：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 评标办法及标准

第一部分    评标办法

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、货物综合质量、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标产品认定为小型和微型企业生产的（以投标文件提供的《中小企业声明函》为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（3）价格分计算公式：

评标基准价

价格分　=  ————————×30分

某投标人评标报价

2.货物技术分……………………………………………………………………满分28分

注：所有投标产品均须提供投标产品技术参数证明文件（可以是投标产品生产厂家印制的产品技术参数说明书或含有技术参数的宣传彩页或第三方权威机构出具的检验报告复印件或技术参数由厂家盖章证明），且该证明文件须包含产品主要技术指标，否则本项得0分。当投标响应技术指标与上述证明文件不一致时，以上述证明文件的指标为准。

资格审查、符合性审查均合格的投标人，对第二章《招标项目采购需求》中标有★符号的项，经评标委员会评定为负偏离的，每项扣6分；对其它一般性技术指标，经评标委员会评定为负偏离的，每项扣2分。最多扣28分。无负偏离的，得分28分。

3. 项目实施方案分………………………………………………………………（满分10分）

一档：没有提供投标人履行合同能力的人员、设备并且也没有配套有送货人员、运输工具、项目实施人员且保证项目生产能力、实施的技术力量和人力资源安排等措施的，安装调试及培训方案或施工安装组织方案，及质量保证措施明显不适合本项目实际情况的，得0分。

二档：经评委综合评定投标人履行合同能力的人员、设备、实施方案简单，配套有送货人员、运输工具、项目实施人员且保证项目生产能力、实施的技术力量和人力资源安排等措施，安装调试及培训方案一般的，得3分。

三档：在满足二档的基础上，经评委综合评定投标人履行合同能力的人员、设备、实施方案较好，配套有送货人员、运输工具、项目实施人员且证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施，安装调试及培训方案良好的，得6分。

四档：在满足三档的基础上，经评委综合评定投标人履行合同能力及人员、实施方案详实，配套有送货人员、运输工具、项目实施人员且保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施充足、非常完善，安装调试及及培训方案优秀的，同时验收过程方法便捷有效、切实可行的，得10分。

4、售后服务分………………………………………………………………………满分20分

由评委在打分前根据投标人的售后服务队伍、交货期、保质期、维护保修方案等内容进行对比确定各投标人售后服务方案所属档次。

没有提供售后服务方案或售后服务方案不满足招标文件要求的得0分

一档5分：售后服务基本满足招标文件要求。

二档10分：售后服务满足招标文件要求，根据交货期、质保期、维护保修方案、接到故障通知到达现场处理时间等情况各投标人之间对比，评标委员会认为相对较好，且有1项以上优于采购要求。

三档15分：售后服务满足招标文件要求，根据交货期、质保期、维护保修方案、接到故障通知到达现场处理时间等情况各投标人之间对比，评标委员会认为相对优秀，且有3项以上优于采购要求。

四档20分：在满足三档的基础上，在广西区内设有本地公共卫生服务机构，或承诺在签订合同前在广西区内设立本地公共卫生服务机构，并提供优惠政策（延长质保期、提供比现有的服务更优质的服务方案）。

5.信誉业绩分…………………………………………………………………………满分9分

1、投标人或投标产品生产厂家具有同类产品项目业绩（以合同或中标通知书复印件为准）的，每个得0.5分，满分1分。

2、投标产品的生产厂家具有软件企业认定证书，得1分。

3、投标产品的生产厂家具有知识产权管理体系认证证书，得1分。

4、投标产品的生产厂家具有高新技术企业认证证书的得1分。

5、投标人所投的相关设备生产厂家具有国家版权局颁发的与本项目有关的计算机软件著作权登记证书，每有一个得1分，本项最高得2分。

6、投标产品的生产厂家取得公安部颁发的《社会公共安全产品行业综合信息服务网网员证》的得2分

7、投标人参与政府扶贫社会公益项目并提供证明材料复印件得1分

以上证书的复印件加盖公章纳入投标文件，否则不得分。

6.政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………满分3分

⑴节能产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。（满分1分）

⑵环保标志产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。（满分1分）

(3)投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。（满分1分）

总得分=1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）博白县卫生健康局           采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                               招  标  编  号YLZC2020-G1-230187-GXKW

签  订  地  点                             签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点：广西区内采购单位指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格之日起一个月内支付已交付设备款的95%，剩余5%在货物验收合格之日起一年内付清（不计利息）。

- 第九条　履约保证金：无。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防

破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货

物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知

甲方，以准备接货。

4. 货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时

需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能

解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审

批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：博白县卫生健康局健康设备采购

项目编号：YLZC2020-G1-230187-GXKW

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：博白县卫生健康局健康设备采购

项目编号：YLZC2020-G1-230187-GXKW

投标人名称：            （加盖单位公章）

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录（必须编写目录）

1.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

2.资格文件：

实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)（加盖单位公章）。

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件（加盖单位公章）

（3）投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（加盖单位公章）

3.资信/商务文件：

（1）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(授权委托代理时)(格式见第六章)（加盖单位公章）。

（2）法定代表人的身份证复印件（加盖单位公章）。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（加盖单位公章）。

（4）商务响应表（格式见第六章）（加盖单位公章）。

（5）投标人依法缴纳税收的证明文件。（投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足1个月的投标人不提供；加盖单位公章）

（6）投标人缴纳社保的证明文件。（投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足1个月的投标人不提供；）

（7）投标人的财务报表。（投标人2019年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年内成立的企业不提供；加盖单位公章）

（8） 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。（加盖单位公章）。

（9）投标产品需具有特种车辆改装资质（加盖单位公章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（10）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（11）投标人的信誉、荣誉证书。

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（14）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（15）投标人情况介绍。

（16）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（17）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（18）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（19）投标人需要说明的其他文件和说明。

…

4.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————————

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

5.其他文书、文件————————

报价文件格式

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）       元人民币(¥       )，交货期：           。

2.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起 ______天内。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(加盖公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 品牌、生产厂家及国别 | 型号、规格 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试、检测、的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年 月 日

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

资格文件格式

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

2、投标人有效的营业执照副本内页复印件（加盖单位公章）

3、投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证，以上文件复印件（加盖单位公章）

4、 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。（加盖单位公章）

5、投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书（加盖单位公章）。

资信/商务文件格式

1.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(授权委托代理时)格式：

法定代表人授权委托书格式

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

2.法定代表人的身份证复印件

3.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

4.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 投标人的承诺或说明由投标人对照招标文件的商务要求逐一进行详细填写。

- 投标人应根据投标商务情况、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标商务条件与招标要求相同的为无偏离，投标商务条件高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

5.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年    月  日

6.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

7.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

8.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

9. 节能产品证明文件、环保产品证明文件

10.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

12.监狱企业的证明文件

13.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14. 广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

15.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应等方面的情况（格式自拟）

17.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年    月　 日

技术文件格式

1.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.产品检测报告（格式自拟）

4.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5.设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

日  期：

- 技术响应表格式：

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 要求 | - 性能及指标 |  |

- 投标技术规格由投标人对照招标文件的技术参数及性能等要求逐一进行详细填写。

- 此表投标技术规格与产品证明文件证书的技术指标不符的，以产品证明文件证书的技术指标为准。

- 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：                          日 期：

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业 | 联系方式 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）