广西科联招标中心有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西壮族自治区博物馆展出文物环境监测类设备购置项目

项目编号：GXZC2022-J1-002664-KLZB

采 购 人：广西壮族自治区博物馆

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2022年8月22日

目   录

第一章  竞争性谈判邀请函	2

第二章  供应商须知	6

第三章  采购需求	27

第四章  评审程序和评定成交的标准	52

第五章  响应文件格式	59

第六章  拟定的合同文本	84

# 第一章 竞争性谈判邀请函

（供应商名称） ：

项目概况

广西壮族自治区博物馆展出文物环境监测类设备购置项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2022年8月29日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-J1-002664-KLZB(政府采购计划编号：广西政采[2022]14969号-001至014)

项目名称：广西壮族自治区博物馆展出文物环境监测类设备购置项目

采购方式：☑ 竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额（元）：2352978.64

最高限价：按预算金额

采购需求：

分标（标项）1

标项名称:广西壮族自治区博物馆展出文物环境监测类设备购置项目

数量:1

预算金额（元）：2352978.64

最高限价：2352978.64元

标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等：室内温湿度合一监测终端119只，室内温湿度合一监测终端（带屏）71只，室内型光照度、紫外线、温湿度合一监测终端23只，中继66只，多通道网关19只，网络交换机4台，网络通讯箱4个，网线15.15100m，多芯软导线27.78100m，网络交换机2台，路由器1台，机柜1台，保存环境检测平台软件1套，监测站网络通讯服务24月，监测站24小时供电改造服务1项，实时数据显示终端1台，多通道网关2只，中继2只，室内温湿度合一监测终端24只，室内型光照度、紫外线、温湿度合一监测终端2只，室内温湿度合一监测终端（带屏）5只，中继2只，多通道网关2只。详见竞争性谈判邀请函附件。

合同履约期限：自合同签订之日起30个日历日内完工并安装调试完毕。采购人可以根据实施场地的情况要求成交供应商延期供货、安装、交付使用，具体时间以采购人的通知为准。

本标项（是/否）接受联合体竞标:否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年8月22日至2022年8月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

方式:网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传响应文件。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2022年8月29日09:00（北京时间）

地点（网址）：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）电子开标大厅。（本项目为全流程电子化采购项目不要求投标供应商到达开标现场，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、响应文件开启

时间（北京时间）：2022年8月29日09:00（北京时间）

地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标保证金：10000.00元。

竞标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在提交响应文件截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（本项目竞标保证金缴纳账号采用对公银行账号：分标（标项）1：7719011969103333000004003，开户名称：广西科联招标中心有限公司，开户银行：招商银行南宁市双拥路支行）。采用银行转账方式的，在提交响应文件截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，否则视为无效竞标保证金；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在提交响应文件截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等原件给采购代理机构，否则视为无效竞标保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/、http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目响应文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在竞标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在竞标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
    注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在竞标截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，竞标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，竞标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。竞标截止时间以后上传递交的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

8.竞争性谈判邀请函附件：标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区博物馆

地    址：广西南宁市古城路21-7号

联系方式：潘康哲，联系电话：0771-2707020

2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：广西南宁市大学东路170号

联系方式：0771-2273830

3.项目联系方式

项目联系人：胡政

电话：0771-2273830

釆购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2022年8月22日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
|  | 预留采购份额 ☑本项目非专门面向中小企业采购 □本项目专门面向中小企业采购 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 不接受 |
| 6.2 | 本项目是否允许转包/分包 ☑不允许转包/分包（除非招标文件另有规定） □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2022年1月至提交响应文件截止时间内任意1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月至提交响应文件截止时间内任意1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（[2021年年度经第三方审计的财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至提交响应文件截止时间不超过一年）；（必须提供并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理） 5.本项目的特定资格要求:无；（如有要求，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供并盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 7.供应商直接控股股东信息表；（必须提供并盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 8.供应商直接管理关系信息表；（必须提供并盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 9.供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理。 |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供并盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供并盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供并盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 4.法定代表人授权委托书及其委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供并盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 5.竞标保证金提交凭证；（必须提供并加盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 6.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供并盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 7.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供并加盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 8.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供并盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理） 9.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（如有请提供） 10.对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料； 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字或者电子签名，并加盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件作无效处理。 3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），在规定加盖签章处加盖电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ） |
| 15.2 | 竞标报价的价格构成为：竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试及验收、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和保险及税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。 |
| 17.1 | 竞标保证金的缴纳方式：详见竞争性谈判邀请函。 竞标保证金的金额：详见竞争性谈判邀请函。 - 竞标保证金指定账户：详见竞争性谈判邀请函。 相关要求： - 竞标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 - 采用银行转账方式的，在提交响应文件截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。采用银行转账方式的，在提交响应文件截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，否则视为无效竞标保证金； - 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在提交响应文件截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等原件给采购代理机构，否则视为无效竞标保证金。 4.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳竞标保证金，其缴纳的竞标保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额缴纳的，或者保函额度不足的，视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.竞标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判邀请函。 首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判邀请函。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数：由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间：详见竞争性谈判邀请函 |
| 26 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 20 项。 |
|  | ☑随机排序，通过政采云平台参与磋商。 参与谈判前，供应商法定代表人或者其委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，应当同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则谈判小组将拒绝其参与谈判。 |
|  | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑ 依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28.1 | □本项目不收取履约保证金 ☑本项目收取履约保证金:详见第三章采购需求 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 使用的有效CA证书加盖单位电子签章 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西科联招标中心有限公司（采购代理机构）三楼307室，联系电话：0771-3486228，通讯地址：广西南宁市大学东路170号 现场提交质疑办理业务时间（北京时间）：上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑ 本项目采购代理服务费费按如下规定由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑ 以分标（☑ 成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑ 货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□ 收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □ 固定采购代理收费：00.00元。 3.缴纳采购代理服务费账户的信息： 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 33.1 | 解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、采购文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 33.2 | 1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人竞标的，采购文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本采购文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章、签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 6.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13“竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件

3.1详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

4.1竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号 ）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本竞争性谈判文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为本供应商所拥有。

7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告或者竞标邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）拟定的合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

（7）质疑、投诉材料格式

9.供应商的询问

供应商应认真阅读竞争性谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改

10.1 已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2  采购人或者采购 代 理 机构 可以对已发 出 的谈判文件 进 行 必 要的 澄 清 或者修改，但不得改 变 采购标的和资格条件。 澄 清 或者修改应当在 原 公告发 布 媒 体 上 发 布 澄 清 公告。 澄 清 或者修改的内容 为 谈判文件的 组 成部分。

10.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了分标规定的采购预算金额或者最高限价），其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了分项采购预算金额或者最高限价），其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

17.2.1未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起4个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的竞标保证金的退还方式。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序合并编制。本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章或电子签章并由法定代表人或者其委托代理人签字或电子签名，否则其响应文件作无效处理。骑缝盖章不视为在规定位置盖章。

18.5响应文件成交注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除，如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖电子公章。竞标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22.截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商按时进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞争性谈判文件一并保存。

27.3除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或者项目配置标准等，或者采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或者备案。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为获取竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1采购代理服务费收费标准及缴纳账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1％＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

32.2采购代理机构的银行账户：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行

账    号：2102111229300032105

33. 需要补充的其他内容

33.1本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 竞标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 项目负责人签字： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

# 第三章  采购需求

说明：

1.本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

3.采购需求中的产品属于信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，供应商必须在响应文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商电子签章），否则响应文件作无效处理。

4.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

5.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

6.供应商应根据自身实际情况响应竞争性谈判文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或竞争性谈判文件中允许的其他形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

7.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

8.采购文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

9.最后报价有时间限制，请竞争性谈判供应商可事前考虑好各项报价（含单价），以免耽误报价。

10.如供应商投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

11.分标（标项）1采购的货物所属行业：本项目采购的货物对应的中小企业划分标准所属行业为： 详见货物需求一览表  【依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》要求划分】。

12.本项目采购最高限价为人民币2352978.64元。货物分项最高限价详见货物需求一览表。

分标（标项）1

| - 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 分项最高限价（元） | - 标的对应的中小企业划分标准所属行业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项号 | - 标的名称 | - 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 单位 | - 技术参数（配置）及其他要求 |  |  |
| 展厅无线传感监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内温湿度合一监测终端 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网 ▲2.终端需具备数据断网存储能力，24h内恢复通讯后可实现数据自动上传；运行期间，数据丢包率≤1%。 3.可以根据采购人实际需求进行个性化定制。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 537544.42 | 工业 |
| 2 | 室内温湿度合一监测终端（带屏） | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网。 ▲2.终端需具备数据断网存储能力，24h内恢复通讯后可实现数据自动上传；运行期间，数据丢包率≤1%。 3.可以根据采购人实际需求进行个性化定制。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 342019.78 | 工业 |
| 3 | 室内型光照度、紫外线、温湿度合一监测终端 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网。 ▲2.终端需具备数据断网存储能力，24h内恢复通讯后可实现数据自动上传；运行期间，数据丢包率≤1%。 3.可以根据采购人实际需求进行个性化定制。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 299395.14 | 工业 |
| 4 | 中继 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网。 ▲2.设备可无缝接入馆藏文物保存环境监测系统，具有在系统上显示工作状态和信息的能力； 3.可以根据采购人实际需求进行个性化定制。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 417880.98 | 工业 |
| 5 | 多通道网关 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网。 ▲2.设备可无缝接入馆藏文物保存环境监测系统，具有在系统上显示工作状态和信息的能力。 3.设备的无线网络系统与上位机可通过远程方式连接；可以通过多种方式如网线、3G、4G、5G、WIFI或专用无线网络等连接。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 277847.64 | 工业 |
| 6 | 网络交换机 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1.传输速率：10/100/1000Mbps。 2.端口数：≥24个10/100/1000 Base-T以太网端口；≥4个千兆SFP+光口，交换容量≥336Gbps，包转发能力≥51Mpps；。 3.堆叠功能：可堆叠。MAC地址：8K。 4.交换容量：366Gbps/3.36Tbps。 5.包转发率：51Mpps/126Mpps 6.支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能 7.支持静态路由，rip/ospf动态路由 8.支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay 9.支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定 10.支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning），验收时提供产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容佐证证明。 11.为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议，验收时提供产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容佐证证明。 | 21147.28 | 工业 |
| 7 | 网络通讯箱 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 箱体采用优质冷轧钢板，约400mm*600mm | 2090.08 | 工业 |
| 8 | 网线 | 15.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m | 超6类 | 5256.60 | 工业 |
| 9 | 多芯软导线 | 27.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m | RVV-2*1.0mm2 | 6764.15 | 工业 |
| 环境监测平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 网络交换机 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1.传输速率：10/100/1000Mbps。 2.端口数：≥24个10/100/1000 Base-T以太网端口；≥4个千兆SFP+光口，交换容量≥336Gbps，包转发能力≥51Mpps。 3.堆叠功能：可堆叠。MAC地址：8K。 4.交换容量：366Gbps/3.36Tbps。 5.包转发率：51Mpps/126Mpps 6.支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能 7.支持静态路由，rip/ospf动态路由 8.支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay 9.支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定 10.支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning），验收时提供产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容佐证证明。 11.为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议，验收时提供产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容佐证证明。 | 10573.64 | 工业 |
| 11 | 路由器 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1.传输速率：10/100/1000Mbps。 2.广域网接口：≥2个。其它端口：至少1个Mini-USB控制台。Qos支持：支持。VPN支持：支持.DRAM内存：≥512MB.FLASH内存：≥512MB 3.多业务融合网关,采用ARM架构的高性能嵌入式处理器打造，标配1个Console、1个USB2.0，固定端口数≥1个千兆Combo，≥8个千兆LAN，CPU采用≥64位处理器，内存≥1G；验收时提供产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容佐证证明； 4.为方便维护人员维护设备和管理，需支持LCD彩屏功能显示，验收时提供产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容佐证证明； 5.支持路由、网关和透明桥等多种部署模式； 6.支持静态路由、RIP、OSPF、BGP动态路由和PBR策略路由等；支持灵活的ACL防火墙过滤、NAT地址转换技术，为用户网络抵御外部网络的潜在威胁； 7.支持IPSec/L2TP/GRE等多种VPN技术，可为用户远程分支和网点回传应用提供一个高性价比的解决方案，同时也确保用户的数据安全； 8.支持接入32个AP授权接入点。 本次采购，根据安全路由器产品强制性认证实施规则，本产品不属于信息安全产品。 | 5131.53 | 工业 |
| 12 | 机柜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1.容量：24U。 2.门及门锁：钢化玻璃前门。工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。材质：SPCC优质冷轧钢板。 3.内含或加配智能电源模块一套： （1）电压稳定输入：220V/AC 、输出：220V/40A/AC； （2）电源输出独立控制，可以监测每一路的通断状态；具备漏电保护、过载保护等安全措施； （3）支持断电管理功能，可根据预设的控制逻辑实现对电源的通断管理；验收时提供产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容佐证证明； （4）在设备损坏的极端情况下，支持采用应急遥控钥匙的方式来实现电源、设备等进行一键开/关；验收时提供产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容佐证证明； （5）远程控制功能，可实现在具有权限的情况下，通过远程发送的控制指令实现对设备的远程查看和控制；验收时提供产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容佐证证明； （6）设备具备离线运行功能，当设备与服务器连接中断时，可以根据预设的控制逻辑对电源、设备等进行管理控制； （7）设备状态反馈功能，能实时反馈设备电源的开关状态，同时支持异常状态报警功能； （8）安全性能：环境温度：-3℃～40℃、设备能在 400V 供电电压下正常工作、设备浪涌（冲击）抗扰度达到 2 级、设备电快速瞬变脉冲群抗扰度≥1 级，验收时提供产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容佐证证明。 | 2068.61 | 工业 |
| 13 | 保存环境检测平台软件 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | ▲1.支持API接口，可提供第三方应用集成方案； 2.支持服务器的分布式部署；支持Oracle、MySQL、MongoDB等常用数据库；系统支持远程监控；支持数据自动化备份； ▲3.平台软件具备拓展性，交货后向采购人交付平台数据源代码；同时向采购人开放软件通讯接口，具备向其他平台软件并入的功能； 4.可提供平台软件终身无偿升级的技术支持服务； 5.开放接入外部硬件终端的接口，具备与其他硬件设施通讯的功能；在其他硬件终端具备开放通讯的条件下，可实现硬件通讯集成和数据调取。 6.支持多客户端访问，支持PC端和移动端数据共享和操作； ▲7.支持通过安全链路自动同步到官方大数据中心； 8.支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行；支持离线数据记录功能； 9.支持安全访问模式、用户分权限管理；具备自动数据整理、分析并编制报告的功能；具备历史数据查询、计算功能；设定阈值，可开启自动实时报警功能。 ▲10.提供实时数据列表显示和图形化显示功能，用户可直观的实时查看监测点的数据信息。 11.验收时提供该软件著作权或授权证书复印件加盖供应商公章。 | 92313.92 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 监测站网络通讯服务 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 | ▲数据需同步采购人的大数据中心云服务器 | 36000.00 | 租赁和商务服务业 |
| 15 | 监测站24小时供电改造服务 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | ▲对监测站进行一次性改装满足项目需求 | 50000.00 | 租赁和商务服务业 |
| 临时展览文物周转库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 实时数据显示终端 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1.32寸；颜色：黑色；内置WIFI模块；兼容多种系统；尺寸约：698×393mm；净重约：33.5Kg； 2.分辨率：1920×1080；触摸屏，响应速度≤8ms；耐久性：可承受超过6千万次以上的单点触摸器数据；工作温度：-40℃-70℃。 | 4591.94 | 工业 |
| 17 | 多通道网关 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网。 ▲2.设备可无缝接入馆藏文物保存环境监测系统，具有在系统上显示工作状态和信息的能力。 3.设备的无线网络系统与上位机可通过远程方式连接；可以通过多种方式如网线、3G、4G、5G、WIFI或专用无线网络等连接。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 29247.12 | 工业 |
| 18 | 中继 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网。 ▲2.设备可无缝接入馆藏文物保存环境监测系统，具有在系统上显示工作状态和信息的能力； 3.可以根据采购人实际需求进行个性化定制。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 12663.06 | 工业 |
| 19 | 室内温湿度合一监测终端 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网 ▲2.终端需具备数据断网存储能力，24h内恢复通讯后可实现数据自动上传；运行期间，数据丢包率≤1%。 3.可以根据采购人实际需求进行个性化定制。 ▲4.供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 108412.32 | 工业 |
| 20 | 室内型光照度、紫外线、温湿度合一监测终端 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网。 ▲2.终端需具备数据断网存储能力，24h内恢复通讯后可实现数据自动上传；运行期间，数据丢包率≤1%。 3.可以根据采购人实际需求进行个性化定制。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 26034.35 | 工业 |
| 古籍书库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 室内温湿度合一监测终端（带屏） | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网。 ▲2.终端需具备数据断网存储能力，24h内恢复通讯后可实现数据自动上传；运行期间，数据丢包率≤1%。 3.可以根据采购人实际需求进行个性化定制。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 24085.90 | 工业 |
| 22 | 中继 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网。 ▲2.设备可无缝接入馆藏文物保存环境监测系统，具有在系统上显示工作状态和信息的能力； 3.可以根据采购人实际需求进行个性化定制。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 12663.06 | 工业 |
| 23 | 多通道网关 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | ▲1.根据日常管理要求，产品需使用无线通讯，采用合法专用频段进行通讯，终端具有自组网络和链路的能力，无需人工组网。 ▲2.设备可无缝接入馆藏文物保存环境监测系统，具有在系统上显示工作状态和信息的能力。 3.设备的无线网络系统与上位机可通过远程方式连接；可以通过多种方式如网线、3G、4G、5G、WIFI或专用无线网络等连接。 ▲4.验收时供应商需提供以上满足“▲”条款的佐证证明材料，材料包括但不限于产品官网截图（并附上官网链接）、厂家发布的产品介绍资料、第三方检测报告等其中至少一项内容。 | 29247.12 | 工业 |
| - 二、商务条款要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起10日内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  |  | 1.质保期不少于 1 年，自项目验收合格之日起算。 2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内故障免费上门维修及更换配件。货物采购需求有单独标明售后要求的，按其执行。要求定期回访，质保期后提供终身维修服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，即按货物清单内容、实施过程的所需各种材料、辅材等的费用、人工费、加工费用、运输费用、卸货费用、堆放费用、短驳费用、安装调试费用、施工用水电、深化设计、安装、施工、图纸、现场（包括现场环境、展厅展览装修调整、环境变化等）等所产生的费用、辅料费用、措施费用、管理费、利润及税金、风险金以及为实现本项目所发生的其他一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深化设计 |  |  |  |  | 1.供应商需具备相应电子与智能化等技术能力，相应投入机电、施工员、安全员、材料员、质量员等专业人员对项目进行深化设计、安装、施工等（包括现场环境、展厅展览装修调整、环境变化等），实施前提交实施深化方案。 ▲2.成交供应商根据项目初步设计并实地勘察建设环境，实施前向业主提交项目技术方案、培训方案、技术图纸、主要货物供货安排等内容、点位布置图、管线图，并由业主组织项目总包方设计单位、监理单位及相关技术人员审核方案，供应商应依据采购人要求开展二次设计深化施工，深化施工包含施工深化设计、安装、实施，图纸的点位图、走线图等。安装施工图纸报采购人及监理等单位审核后方可实施，因调整造成的施工费用、设计费用等为履行本项目的一切费用均由供应商承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  | ▲1.免费送货上门，供应商依据采购人的展厅及现场实际环境，以国家标准、行业标准、施工安装标准进行免费安装调试、试运行及验收合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用。 2.提供产品使用的技术培训工作，免费培训3-6名熟练使用人员，培训的所有相关费用由供应商负责。 ▲3.成交供应商实施前必须提供深化设计、设备安装、布线以及测试服务。任何测试须使整个系统完整通过并顺利运行，否则不予验收，由此产生的损失由供应商承担。 4. 设立维护电话，24小时响应，接到故障通知后2小时内得到反馈，人员当日到场，48小时内给予修复。设备发生故障时，供应商免费进行设备的维护或提供备用设备更换，设备保证同型号或相近型号、性能相当或优于原型号的设备，更换过程保证系统平滑过渡运行。 5.其余按国家安全技术防范其他相关规范及厂家承诺进行。 6.安装调试及技术服务（含培训）要求: (1)安装调试：供应商货物运输到指定地点后，供应商应派专业技术人员对系统（设备）进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由成交供应商承担。 (2)培训：设备安装完成后，供应商需现场培训人员熟练掌握使用设备。时间、地点由采购人安排。 (3)伴随服务：供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。 7.供应商在重大节日、重大活动期间提供服务保障工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  |  |  | 1、交付使用时间：自合同签订之日起30个日历日内完工并安装调试完毕。采购人可以根据实施场地的情况要求成交供应商延期供货、安装、交付使用，具体时间以采购人的通知为准。 2、交付地点：广西南宁市(采购人指定地点)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收方案及要求 |  |  |  |  |  |  | 1.本项目以采购人确认的技术方案、安装图纸、效果图、做法说明、设计变更、《建筑工程质量管理条例》等国家制定的现行有关施工质量验收规范及标准为质量评定标准。供应商按照上述规范施工的，不达标准要求的采购人有权要求供应商自费返工，工期不顺延。 2.供应商负责采购材料、设备的，其提供的材料、设备符合国家标准、行业标准或者其他相关标准及采购人的要求，前述标准和要求存在不一致的，以要求较高者为准。同时，供应商提供的材料、设备需具备质量检验合格证明并以中文标明产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。 3.供应商提供的材料、设备不是合格产品，供应商应根据采购人要求重新采购、拆除重做，由此延误的工期不予顺延。 4.项目试运行：项目初验合格后，双方确认系统开通试运行日期，试运行期以业主要求为准。在试运行期间，设备、材料、施工等指标达不到《项目合同书》、《项目招响应文件》和有关的补充协议的要求，允许供应商进行修复，但试运行期做相应顺延。同时，在试运行期间，若发现货物质量有间题供应商应无条件免费更换，运行有问题供应商应无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用，在全部达到要求时，由供应商组织最终验收。 5.验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人、供应商组织设计单位、监理单位和相关专家共同进行验收，在验收时采购人具有邀请国家认可的专业检测机构参与验收的权利，验收费用由供应商负责，采购人有权要求成交供应商提供投标产品进行测试以确认是否达到合同的要求，若测试结果不能满足合同要求的，属于虚假投标，对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由供应商承担。 6.验收材料要求：供应商向采购方提供完整的项目验收资料包括但不限于：项目组织实施方案、招标文件、响应文件、试运行报告、系统使用手册、系统维护手册等。 ▲7.竣工日：以符合下列条件并获采购人签具竣工验收单之日为准。 （1）本合同范围的项目已全部完工；通过采购人、供应商及专家组共同验收并完成整改。 （2）供应商退场，施工场地腾空，移交完毕。 8.采购人要求提前完工的，供应商需满足采购人的要求。 9.在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，工期方可顺延；除此之外，工期均不得顺延： （1）合同履行中发生重大设计变更直接影响安装进度； （2）不可抗力因素； （3）其他特殊原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲保密要求 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商必须与采购人签订保密协议,严格遵守采购人各项管理规定，在任何情况下，禁止复制、传播、引用及所接触到的各类业务数据、工作措施等信息，如出现业务数据、涉密数据泄漏，采购人上报采购办及相关部门按规定进行处理，并将追究供应商相关法律责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  | 1.为确保采购人的合法权益，供应商配合采购人进行测试，采购人将对所提供产品参数的真实性和实际效果进行验证，通过测试方可验收。 2.供应商提供的货物一旦发现与响应文件承诺参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且供应商需赔偿采购人的相关损失。 3.供应商需做出承诺，其向采购人提供的货物及软件产品不存在任何权利瑕疵，也不存在任何侵犯第三人合法权益的情况。如因供应商提供的货物存在侵犯第三人合法权益情况而引发的一切争议，均由供应商负责处理，一切责任均由供应商承担，与采购人无关。因此给采购人造成损失的（包括但不限于采购人对被侵权人作出的赔偿，采购人由此而遭受的声誉损失，招标入为处理纠纷所支付的诉讼费、律师费、差旅费等），由供应商承担赔偿责任。 4.供货时，采购人有权要求供应商提供的主要设备生产厂商出具的供货证明原件及售后服务承诺书。 5.质量保修义务 (1)供应商应当在接到采购人保修通知之日起48小时内赶赴现场进行维修，6小时内排除故障；发生紧急抢修事故的，供应商应在接到紧急事故通知后24小时内到达事故现场抢修。供应商拒绝维修或未能在约定时间内完成修复的，采购人可以委托第三方修理，所需费用由供应商全部承担，同时采购人有权对供应商未按合同履约一次没收履约保证金2%。 （2）同一问题经2次维修仍未能修复的或者成交供应商连续2次以上拒绝维修的,采购人可以不通知供应商直接委托第三方修理，所需费用由供应商全部承担。 （3）保修期内，因安装缺陷、损坏或成交供应商未按约定履行保修义务造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，供应商应承担赔偿责任。若采购人因此被追责、索赔的，采购人有权向供应商追偿包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等全部费用。 6.供应商为有经验的安装商，对采购人提供的交底资料应负责核验，资料存在差错的，及时向采购人提出，且不得依据错误的资料进行施工安装。 7.供应商应当依据安装图纸拟定安装组织方案和进度计划报表，交采购人审定。 8.供应商项目经理负责对本合同项下安装实行全过程管理；如需更换项目经理的，需经采购人书面同意且更换后的项目经理各项资质、能力不得低于原项目经理。项目经理到现场的时间应与施工工人相同，且每天在现场。供应商保证具备实施该安装的相关资质，如违反前述约定造成采购人损失的，供应商应当承担全部赔偿责任。 9.供应商应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务及其他应由供应商负责的各项工作，如做好各项质量检查记录、参加验收等。如安装过程中，供应商现场管理混乱、安装质量和进度达不到要求，采购人有权要求供应商调整、充实施工力量，供应商应按采购人要求执行。 10.安装中未经采购人同意或有关部门批准，供应商不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。确实需要拆改原建筑物结构或设备管线的，经采购人确认后，供应商负责到有关部门办理相应审批手续，违反前述约定造成采购人或他人损失的，供应商应当承 担全部责任。 11.供应商应遵守国家或地方政府及有关部门对现场管理及疫情管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。处理好由于安装带来的现场保护问题。 12.项目移交前，供应商应对施工现场的一切设施和已经完成的成品、半成品进行保护，如造成损坏的，供应商应予以修复或照价赔偿。 13.项目验收合格后7日内，供应商应向采购人移交项目。供应商逾期移交的，参照工期延误承担违约责任。未移交采购人之前，供应商负责对现场的一切设施和成品进行保护及各项费用的承担，如造成采购人损失的，供应商应照价赔偿。 14.供应商需为实施人员购买工伤保险、医疗保险、意外伤害险等，并应及时足额支付劳动报酬。如发生劳动纠纷、工伤等情形的，均由供应商负责处理并承担相应的责任，与采购人无关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目签订合同后，10个工作日内采购人向供应商支付30%合同款，成交供应商提交深化设计方案并完成及货物全部到位后，采购人在10个工作日内支付45%合同款，项目最终验收合格后，采购人应当自收到发票后15个工作日内将25%合同款支付到供应商账户，供应商不开具发票的，采购人有权暂停支付余下的合同款，但供应商不得因此停止履行合同义务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后5个工作日内，供应商须向采购人指定账户交纳合同总金额的2%作为履约保证金。待供应商履行完毕合同的全部义务后，由供应商向采购人递交退还履约保证金的书面申请；采购人收到申请书后，经核对，供应商未出现合同约定的履约保证金相应扣除或抵作违约金等情形的，由采购人在10个工作日内向供应商无息返还履约保证金。履约保证金不足以弥补违约金及采购人损失时，采购人有权从合同金额中扣除，不足部分由供应商承担。如成交供应商不能履行合同的义务，履约保证金不予退还。 缴纳履约保证金指定账户的信息： 开户名称：广西壮族自治区博物馆 开户银行：农行南宁古城支行营业厅 开户行行号： 20 0091 0104 0000 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.采购人无正当理由逾期支付合同价款的，每逾期一日，应按逾期合同价款的0.2%向供应商支付违约金。 2.供应商未能及时完成合同约定的工作造成工期延误的，每逾期一日，供应商按合同价款的0.2%向采购人支付违约金。前述违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应负责赔偿。 3.供应商未按采购人的规范文件和要求进行安装施工，所导致的拆除、返工、材料设备损失、工期延误等全部后果由供应商自行承担，供应商除按规范文件和采购人的要求整改到位外，采购人并可视情节轻重要求供应商支付采购人所遭受损失额的100%的违约金。 4.项目未能一次性通过竣工验收的，供应商应当向采购人支付合同总价款10%的违约金。按照采购人的要求在指定时间内进行整改，由此增加的费用和延误的工期由供应商承担。如供应商拒绝整改或整改后的项目仍验收不合格的，采购人有权解除本合同，不予支付剩余合同价款，并要求供应商支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应负责赔偿。 5.供应商对报送采购人验收资料的真实性、完整性负责，验收资料如与实际不符视为虚假承诺。 6.供应商违反合同约定进行转包或违法分包的，采购人有权解除合同，且要求供应商支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应负责赔偿。 7.供应商擅自停工或明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的，采购人有权解除合同，并要求供应商支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应负责赔偿。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商可自行前往项目现场进行勘查，对施工现场及周边环境带来的风险充分了解，供应商自行考虑投标报价内承包风险，相关费用自理。勘查时间为2022年8月26日上午10时整，供应商可派代表在当天上述时间前到达广西南宁市古城路21-7号广西壮族自治区博物馆大门门卫处集合, 统一勘查，过期不候。联系人：潘康哲，电话：0771-2707020。 ▲疫情防控期间，根据防疫要求进入项目实施现场的人员须最近14日内无中高风险地区旅居接触史，须提供健康码、行程码进行核验，须提供勘查时间截止时间前48小时内的核酸检测报告（以采样时间为准）及广西、南宁市根据疫情防控最新发布的要求。未提供或不满足疫情防控要求的谢绝入场，后果自行承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、对项目的特殊要求及其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否接受进口产品： 否 |  |  |  |  |  |
| 样品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否要求递交样品： þ否 |  |  |  |  |  |
| 产品演示要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否进行产品演示： 否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核心产品：项号第 1 项 室内温湿度合一监测终端 货物。 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

）

》

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）》 |

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

环境标志产品政府采购品目清单

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可

## 第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认竞争性谈判文件

由谈判小组确认竞争性谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：资格审查结束前，谈判小组对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录或截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本竞争性谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合竞争性谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

（1）不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的或未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖电子签章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中竞标报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以竞标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以竞标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照竞争性谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；

5）商务条款成交“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足竞争性谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的；

9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

12）明显不满足竞争性谈判文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与竞争性谈判文件成交“▲”的技术指标、主要功能或者标明实质性的要求发生负偏离的；

13）技术评审允许负偏离的条款项数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

14）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

15）竞标技术方案不明确，竞争性谈判文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

16）未响应竞争性谈判文件实质性要求的；

17）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1)响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（竞争性谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了分标规定的采购预算金额或者最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了分项采购预算金额或者最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了分标规定的采购预算金额或者最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了分项采购预算金额或者最高限价）。

3.5谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.6公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判

谈判的程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.6条外，否则必须重新采购。

5.2竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提交最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台远程不见面开标大厅提交响应最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的竞标保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了分标采购预算金额或者最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了分项采购预算金额或者最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，响应文件中提供《中小企业声明函》，且提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其最后报价给予20%的扣除。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-6%）。

6.6除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。

## 第五章 响应文件格式

全流程电子文件

- 响  应  文  件（封 面 ）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

- 一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

全流程电子文件

资 格 证 明 文 件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标声明

致：广西科联招标中心有限公司：

我方（供应商名称）   系中华人民共和国合法供应商，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）        项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.供应商信息：

供应商全称：

供应商统一社会信用代码：

供应商联系电话：

供应商地址：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

8.供应商开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

供应商名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别

签署，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

全流程电子文件

报  价  商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

| 项号 | 标的名称 | 数量① | 单位 | 品牌及规格型号 | 制造商及原产地 | 技术性能及配置 | 单价（元）② | 合计（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价：（大写）人民币 （小写）¥ 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌及规格型号、制造商及原产地、技术性能及配置、单价、合计、竞标总报价、交付使用时间”如实填写，否则其响应文件作无效处理。

2.如为联合体竞标,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。

3.如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。

4.如有多分标，分别列明各分标的竞标报价表，否则其响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：

法定代表人有效身份证正反面复印件（正、反面）（电子签章）

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：广西科联招标中心有限公司：

我（姓名）    系（供应商名称）   的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）    以我方的名义参加 （项目名称）     项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理，除了经“政采云”平台认可的CA认证的电子印章外，其它电子印章均无法代替；

2.以联合体竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

附件：

委托代理人有效身份证正反面复印件（正、反面）（电子签章）

商务条款偏离表格式

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 项目 | 竞争性谈判文件商务条款要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”中的“商务条款要求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照竞争性谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 标的名称 | 竞争性谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”中的“项目要求及技术需求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照竞争性谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

其他文书、文件格式

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

……

年  	月  	日

联合体竞标授权委托书

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                    （牵头人名称）的法定代表人      （单位负责人）（姓名）现授权      （姓名） 为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（单位负责人）（签字）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）  的（项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）   ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）    ，属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）   ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：请根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                      联系电话：

地址：                                          邮编：

被投诉人1：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                           邮编：

联系人：                                         联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章  拟定的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同文本

采购计划号：

“政采云”平台合同编号：

合同编号：

采购单位（甲方）：广西壮族自治区博物馆

供 应 商（乙方）：

项目名称：广西壮族自治区博物馆展出文物环境监测类设备购置项目

项目编号 ：GXZC2022-J1-002664-KLZB

签订地点 ：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.   分标供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标合同合计金额：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 不限，由乙方自定 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗，如有损耗由乙方自行承担。

第五条　交付和验收

1. 交付时间：                                                 。

交付地点：                                                 。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 七 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2、资金性质：财政资金 。

3、付款方式：

第九条　履约保证金

履约保证金：

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间为（按响应文件承诺的时间填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期见本合同第七条的规定，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装调试后试教学一个月后进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.采购人无正当理由逾期支付合同价款的，每逾期一日，应按逾期合同价款的0.2%向供应商支付违约金。

2.供应商未能及时完成合同约定的工作造成工期延误的，每逾期一日，供应商按合同价款的0.2%向采购人支付违约金。前述违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应负责赔偿。

3.供应商未按采购人的规范文件和要求进行安装施工，所导致的拆除、返工、材料设备损失、工期延误等全部后果由供应商自行承担，供应商除按规范文件和采购人的要求整改到位外，采购人并可视情节轻重要求供应商支付采购人所遭受损失额的100%的违约金。

4.项目未能一次性通过竣工验收的，供应商应当向采购人支付合同总价款10%的违约金。按照采购人的要求在指定时间内进行整改，由此增加的费用和延误的工期由供应商承担。如供应商拒绝整改或整改后的项目仍验收不合格的，采购人有权解除本合同，不予支付剩余合同价款，并要求供应商支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应负责赔偿。

5.供应商对报送采购人验收资料的真实性、完整性负责，验收资料如与实际不符视为虚假承诺。

6.供应商违反合同约定进行转包或违法分包的，采购人有权解除合同，且要求供应商支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应负责赔偿。

7.供应商擅自停工或明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的，采购人有权解除合同，并要求供应商支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应负责赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.采购需求；

2.成交通知书；

3.技术需求偏离表；

4.商务条款偏离表和；

5.竞标报价表；

6.其他相关附件。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，广西区财政厅（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方二份。

本合同自签订之日起2个工作日内，采购代理机构应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

自签订之日起七个工作日内，采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅（政府采购监管部门）备案。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |