- 采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.本货物需求一览表中技术参数、性能（配置）及其它要求中的外形尺寸、重量值仅供参考，不作为非实质性要求的废标条款。

6.采购内容所属行业：工业

7.采购预算：1分标：¥103.4万元、2分标：¥169.092万元、3分标：¥441.9216万元、4分标：¥425.4592万元、5分标：¥425.59万元、6分标：¥24万元。

8.为确保供货的及时性，参与3、4、5分标投标的投标人，一个投标人只能中其中一个分标。若某投标人有两个（或两个以上）分标综合评分最高，则优先成为预算金额大的分标的中标人，不得累计中标。

1分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 |  | 包装 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能（配置）及其它要求（带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
| - 1 | 壬苯醇醚栓 | 0.1g |  | 12粒 | 盒 | 44000 | 1、投标人应按照国家要求在所有包装上印刷“国家免费提供”的标识。 2、投标产品符合以下要求： ▲（1）投标产品必须符合《中华人民共和国药典》的规定，并于投标文件中提供符合药品标准相关材料和投标产品近三年内省检报告复印件； （2）规格：0.1g； （3）包装：12粒/盒； ▲（4）投标产品必须有《药品注册证书》、药品再注册批件（适用时）及产品说明书等，并于投标文件中提供相关材料复印件； （5）消费包装使用白卡纸。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  | 一、保质期和售后服务 在遵守保管、使用规则的条件下，质量保证期内，药品因质量不良发生损坏或不能正常使用时，生产厂家有责任和义务及时为用户免费更换，无论何时，生产厂家不应延误药品临床使用。 1.为保证药品的正常安全使用，投标文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于： （1）服务体系； （2）产品保质期内的服务承诺； （3）药品使用中出现质量问题的处理方案。 2.提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。 3.质量保证期为投标文件中承诺的质量保证期，且与药品使用说明书相一致。 二、药品配送服务措施： 1.负责送货上门，送达采购人指定地点，免费搬运、免费上楼、免费码垛。 2.投标文件中须提供详细的配送方案，确保药品能够按照采购人要求及时配送。 三、药品有效：与药品注册证或说明书相符。 四、供货要求 1.中标人交货时必须提供药具标注批的检测报告书。 2.中标人向采购人交付的药具应是标识生产日期之日起5个月内的产品。 3.药具包装箱内附药具合格证。 4.产品可追溯。中标人按采购人要求，提供中标产品准确物资流向的信息，包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。 （1）所有发货运单予以完整、全数留存以备查。 （2）在药具产品出库2个工作日内，将信息追溯反馈表填写完整，并发送至指定邮箱，同时电话通知采购人有关人员。 5.货物交给采购单位后，中标人需要提供每批次第三方检测报告，第三方检测机构必须为省级（含直辖市）或以上且具备CMA资质要求。所用检测样品及费用均由中标人承担。抽检不合格的应及时采取召回、补充、更换等措施，出现两批次不合格的，采购人将视情况解除采购合同，中标人须承担违约责任。 五、其他 本合同项下药品的质量保证期为：药品所标示的有效期。质保期内因药品质量问题发生的所有费用与法律责任均由中标人承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期外主张质量相关责任，则仍由中标人承担前述费用与法律责任。 |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、货物的包装规格及运输装箱须符合本招标文件要求，须符合原食品药品监督管理局的相关规定，否则不予验收，由此产生的责任由中标人承担。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自合同签订之日起60日内供货完毕。 2.交货地点：广西区内采购人指定县（区、市）一级指定地点。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.以上货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同后，采购人向中标人支付合同总金额的30%，所有货物完成交货，采购人向中标人支付合同总金额的70%，中标人须完成所供货物第三方检测验收。中标人须在采购人付款前开具合法、有效的发票给采购人。 |  |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |

2分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 |  | 包装 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能（配置）及其它要求（带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
| - 1 | 壬苯醇醚膜 | 每张膜含壬苯醇醚50mg |  | 1片/袋*10袋 | 盒 | 73200 | 1、投标人应按照国家要求在所有包装上印刷“国家免费提供”的标识。 2、投标产品符合以下要求： ▲（1）投标产品必须符合《中华人民共和国药典》的规定，并于投标文件中提供符合药品标准相关材料和投标产品近三年内省检报告复印件； （2）规格：50mg； （3）包装：1片/袋*10袋/盒； ▲（4）投标产品必须有《药品注册证书》、药品再注册批件（适用时）及产品说明书等，并于投标文件中提供相关材料复印件； （5）消费包装使用白卡纸。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  | 一、保质期和售后服务 在遵守保管、使用规则的条件下，质量保证期内，药品因质量不良发生损坏或不能正常使用时，生产厂家有责任和义务及时为用户免费更换，无论何时，生产厂家不应延误药品临床使用。 1.为保证药品的正常安全使用，投标文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于： （1）服务体系； （2）产品保质期内的服务承诺； （3）药品使用中出现质量问题的处理方案。 2.提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。 3.质量保证期为投标文件中承诺的质量保证期，且与药品使用说明书相一致。 二、药品配送服务措施： 1.负责送货上门，送达采购人指定地点，免费搬运、免费上楼、免费码垛。 2.投标文件中须提供详细的配送方案，确保药品能够按照采购人要求及时配送。 三、药品有效：与药品注册证或说明书相符。 四、供货要求 1.中标人交货时必须提供药具标注批的检测报告书。 2.中标人向采购人交付的药具应是标识生产日期之日起5个月内的产品。 3.药具包装箱内附药具合格证。 4.产品可追溯。中标人按采购人要求，提供中标产品准确物资流向的信息，包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。 （1）所有发货运单予以完整、全数留存以备查。 （2）在药具产品出库2个工作日内，将信息追溯反馈表填写完整，并发送至指定邮箱，同时电话通知采购人有关人员。 5.货物交给采购单位后，中标人需要提供每批次第三方检测报告，第三方检测机构必须为省级（含直辖市）或以上且具备CMA资质要求。所用检测样品及费用均由中标人承担。抽检不合格的应及时采取召回、补充、更换等措施，出现两批次不合格的，采购人将视情况解除采购合同，中标人须承担违约责任。 五、其他 本合同项下药品的质量保证期为：药品所标示的有效期。质保期内因药品质量问题发生的所有费用与法律责任均由中标人承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期外主张质量相关责任，则仍由中标人承担前述费用与法律责任。 |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、货物的包装规格及运输装箱须符合本招标文件要求，须符合原食品药品监督管理局的相关规定，否则不予验收，由此产生的责任由中标人承担。 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自合同签订之日起60日内供货完毕。 2.交货地点：广西区内采购人指定县（区、市）一级指定地点。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.以上货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同后，采购人向中标人支付合同总金额的30%，所有货物完成交货，采购人向中标人支付合同总金额的70%，中标人须完成所供货物第三方检测验收。中标人须在采购人付款前开具合法、有效的发票给采购人。 |  |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |

3分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 类型 |  | 规格 | 包装 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能（配置）及其它要求（带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
| - 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 光面超薄 |  | 49/52/55mm | 2只/盒 | 只 | 720000 | 一、产品要求：▲1、产品必须可追溯批号，包装符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》，并作出书面承诺（于投标文件中书面承诺，格式自拟）。 ▲2、所有供货产品必须为投标人自行生产，非贴牌产品。不允许在外加工或转包。产品符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》。 3、投标产品需符合以下要求： （1）光面超薄避孕套厚度：0.045mm（±0.008mm）； （2）单个包装采用方形单独包装，铝箔复合膜的总厚度≥0.08mm，其中铝箔厚度≥0.007mm；质量应符合原国家食品药品监督管理总局关于《YBB00132002药品包装用复合膜、袋通则》、《YBB00172002聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《YBB00152002药品包装用铝箔》等标准的要求。 （3）单个包装内润滑剂含量≥600mg； （4）消费盒采用烟包，使用300g或以上镭射卡纸；复高光亮光油； （5）避孕套中包装，使用400g或以上白卡纸； （6）在产品包装箱和消费包装上，对产品的外观进行描述。例如：光面超薄、颗粒(或浮点)超薄、螺纹超薄等。大箱采用五层瓦楞纸，面纸≥200g，瓦楞纸≥160g。 （7）运输包装（外包装）箱内装避孕套数量为：2000只/箱或1800只/箱。两种装量各自尺寸可依据实际情况，并参考国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的分类进行设计。 （8）主要成份：天然胶乳； （9）电子针孔检验：无泄露，不漏水，符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》； （10）老化前：符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》；（要求投标产品的实物样品批次检验报告中体现该检测指标） （11）老化后：符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》；（要求投标产品的实物样品批次检验报告中体现该检测指标） （12）颜色：乳白色； （13）附产品使用中文说明书。 ▲4、尺寸规格 （1）标称阔度：天然胶乳橡胶避孕套的尺寸规格为49mm/52mm/55mm±2mm，投标人若中标，合同履行过程中则根据采购人的要求提供符合数量、规格的货物。 （2）标称长度：180±5mm； （3）标称厚度：光面超薄0.045mm（±0.008mm）。 ▲5、天然胶乳橡胶避孕套的生产批号须满足以下要求： （1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2021年，年份用21表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。 （2）若生产企业对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。 二、其他文件 1、于投标文件中提供投标人签订的包装材料供货合同复印件（包括外包装箱、小包装盒及铝箔包装），加盖单位公章。 2、投标人仓储面积、储运设备及储运能力（附照片）证明材料，如物流采取外包形式，则需提供合作物流公司名录及对合作物流公司的评价（以上材料需于投标文件中提供复印件加盖单位公章）。 ▲3、供货时，每批次产品必须有出厂检验报告，检验项目须按照国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》要求做常规检测，在满足常规检测的基础上，须增加对老化后的相关检测项。产品到达采购单位后，需要进行每批第三方检测验收，第三方检测机构必须为省级（含直辖市）或以上且具备CMA资质要求（由采购人抽样送检）。所用检测样品及费用均由中标人承担。 |
| - 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 光面超薄 |  | 49/52/55mm | 3只/盒 | 只 | 1877400 |  |
| - 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 光面超薄 |  | 49/52/55mm | 10只/盒 | 只 | 15816000 |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  | 一、保质期和售后服务 在遵守保管、使用规则的条件下，质量保证期内，药具因质量不良发生损坏或不能正常使用时，生产厂家有责任和义务及时为用户免费更换。 1.为保证药具的正常安全使用，投标文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于： （1）服务体系； （2）产品保质期内的服务承诺； （3）药具使用中出现质量问题的处理方案。 2.提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。 3.质量保证期为投标文件中承诺的质量保证期，且与药具使用说明书相一致。 二、药具配送服务措施： 1.负责送货上门，送达采购人指定地点，免费搬运、免费上楼、免费码垛。 2.投标文件中须提供详细的配送方案，确保药具能够按照采购人要求及时配送。 三、供货要求 1.中标人交货时必须提供药具标注批的检测报告书。 2.中标人向采购人交付的药具应是标识生产日期之日起5个月内的产品。 3.药具包装箱内附药具合格证。 4.产品可追溯。中标人按采购人要求，提供中标产品准确物资流向的信息，包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。 （1）所有发货运单予以完整、全数留存以备查。 （2）在药具产品出库2个工作日内，将信息追溯反馈表填写完整，并发送至指定邮箱，同时电话通知采购人有关人员。 5.若产品质量存在缺陷，应免费更换产品。储运和配送所需费用由中标单位承担。 6.抽检：中标人应配合采购人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。 7.产品可以通过第三方介质实现追溯。市场流通期间，至少半年一次质量反馈调查，如产品存在质量问题或不符合标准的，须回收产品并按采购人要求进行整改，否则按违约处理。 8.必须按照采购单位要求进行宣传和培训。宣传培训均为免费，且同意按采购要求提供宣传品和培训资料。 四、其他 质保期内因药具质量问题发生的所有费用与法律责任均由中标人承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期外主张质量相关责任，则仍由中标人承担前述费用与法律责任。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、检验项目须按照国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》要求做常规检测，在满足常规检测的基础上，须增加对老化后的相关检测项。产品到达采购单位后，需要进行每批第三方检测验收，第三方检测机构必须为省级（含直辖市）或以上且具备CMA资质要求。 3、不得委托其他单位生产和出厂检验。 4、对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的功能目标及技术指标要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5、货物的包装规格及运输装箱须符合本招标文件要求，同时须符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定（见附后附件），否则不予验收，由此产生的责任由中标人承担。 6、产品消费包装盒、外包箱上印有“广西免费避孕药具公共服务”微信公众号二维码。 |  |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自合同签订之日起60日内供货完毕。 2.交货地点：广西区内采购人指定县（区、市）一级指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.以上货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。 ▲3.投标文件中必须提供投标产品的有效医疗器械注册证、注册登记表及产品说明书复印件（加盖投标人公章），否则投标无效。 |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同后，采购人向中标人支付合同总金额的30%，首批货物开始交货后，采购人向中标人支付合同总金额的20%，所有货物完成交货后，采购人向中标人支付合同总金额的45%，中标人须完成所供货物第三方检测验收。剩余5%合同款由采购人在质保期结束后五个工作日内一次性付清给中标人（不计利息）。中标人须在采购人付款前开具合法、有效的发票给采购人。 |  |  |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 样品要求 |  |  | 1.投标人须提供与投标产品相同的实物样品，所有样品不退。中标单位样品将作为验收依据交予采购人。 ▲2.样品要求： - （1）天然胶乳橡胶避孕套，数量：10只装3盒； （2）同时提供由第三方省级或以上乳胶制品质量检验中心出具的样品单个包装润滑剂总量、厚度指标值、老化前、老化后，尺寸、针孔、可见缺陷、包装完整性、包装与标志等检验项目的检验报告。 （3）各投标人样品不可共享，否则作投标无效处理。 注：以上样品须与投标文件一同提交，未提供或逾期提供的按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |

4分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 类型 | 规格 | 包装 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能（配置）及其它要求（带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
| - 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 |  | 非光面 | 49/52/55mm | 3只/盒 | 只 | 1225800 | 一、产品要求：▲1、产品必须可追溯批号，包装符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》，并作出书面承诺（于投标文件中书面承诺，格式自拟）。 ▲2、所有供货产品必须为投标人自行生产，非贴牌产品。不允许在外加工或转包。产品符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》。 3、投标产品需符合以下要求： （1）盒装避孕套：光面超薄避孕套厚度：0.045mm（±0.008mm）；单个包装采用方形单独包装，铝箔复合膜的总厚度≥0.08mm，其中铝箔厚度≥0.007mm；质量应符合原国家食品药品监督管理总局关于《YBB00132002药品包装用复合膜、袋通则》、《YBB00172002聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《YBB00152002药品包装用铝箔》等标准的要求。 （2）罐装避孕套：光面超薄避孕套厚度0.045mm（±0.008mm）；内包装要求用果冻盒包装，材质为水滴型0.55mm，厚度PS片材及三层纯铝膜；质量应符合原国家食品药品监督管理总局关于《YBB00132002药品包装用复合膜、袋通则》、《YBB00172002聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《YBB00152002药品包装用铝箔》等标准的要求。 （3）单个包装内润滑剂含量≥600mg； （4）盒装避孕套：消费盒采用烟包，使用300g或以上镭射卡纸；复高光亮光油； （5）罐装避孕套：消费包装采用高档桶装圆形设计，桶盖及底部为马口铁材质，桶身为PET材质，消费包装圆桶形直径6.5～7cm，高8.5～9cm,； （6）避孕套中包装，使用400g或以上白卡纸； （7）在产品包装箱和消费包装上，对产品的外观进行描述。例如：光面超薄、颗粒(或浮点)超薄、螺纹超薄等。大箱采用五层瓦楞纸，面纸≥200g，瓦楞纸≥160g。 （8）盒装避孕套运输包装（外包装）箱内装避孕套数量为：2000只/箱或 1800只/箱，两种装量各自尺寸可依据实际情况。罐装避孕套运输包装（外包装）箱内装避孕套数量为：1000只/箱。运输包装参考国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的分类进行设计。 （9）主要成份：天然胶乳； （10）电子针孔检验：无泄露，不漏水，符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》； （11）老化前：符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》；（要求投标产品的实物样品批次检验报告中体现该检测指标） （12）老化后：符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》；（要求投标产品的实物样品批次检验报告中体现该检测指标） （13）颜色：乳白色； （14）附产品使用中文说明书。 ▲4、尺寸规格 （1）标称阔度：天然胶乳橡胶避孕套的尺寸规格为49mm/52mm/55mm±2mm，投标人若中标，合同履行过程中则根据采购人的要求提供符合数量、规格的货物。 （2）标称长度：180±5mm； （3）标称厚度：光面超薄0.045mm（±0.008mm）。 ▲5、天然胶乳橡胶避孕套的生产批号须满足以下要求： （1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2021年，年份用21表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。 （2）若生产企业对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。 二、其他文件 1、于投标文件中提供投标人签订的包装材料供货合同复印件（包括外包装箱、小包装盒及铝箔包装），加盖单位公章。 2、投标人仓储面积、储运设备及储运能力（附照片）证明材料，如物流采取外包形式，则需提供合作物流公司名录及对合作物流公司的评价（以上材料需于投标文件中提供复印件加盖单位公章）。 ▲3、供货时，每批次产品必须有出厂检验报告，检验项目须按照国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》要求做常规检测，在满足常规检测的基础上，须增加对老化后的相关检测项。产品到达采购单位后，需要进行每批第三方检测验收，第三方检测机构必须为省级（含直辖市）或以上且具备CMA资质要求（由采购人抽样送检）。所用检测样品及费用均由中标人承担。 |
| - 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 |  | 光面超薄 | 49/52/55mm | 5只/盒 | 只 | 3204000 |  |
| - 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 |  | 非光面 | 49/52/55mm | 5只/盒 | 只 | 1588000 |  |
| - 4 | 天然胶乳橡胶避孕套 |  | 非光面 | 49/52/55mm | 10只/盒 | 只 | 6668000 |  |
| - 5 | 天然胶乳橡胶避孕套 |  | 光面超薄玻尿酸罐装 | 49/52/55mm | 10只/罐 | 只 | 2200000 |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 一、保质期和售后服务 在遵守保管、使用规则的条件下，质量保证期内，药具因质量不良发生损坏或不能正常使用时，生产厂家有责任和义务及时为用户免费更换。 1.为保证药具的正常安全使用，投标文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于： （1）服务体系； （2）产品保质期内的服务承诺； （3）药具使用中出现质量问题的处理方案。 2.提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。 3.质量保证期为投标文件中承诺的质量保证期，且与药具使用说明书相一致。 二、药具配送服务措施： 1.负责送货上门，送达采购人指定地点，免费搬运、免费上楼、免费码垛。 2.投标文件中须提供详细的配送方案，确保药具能够按照采购人要求及时配送。 三、供货要求 1.中标人交货时必须提供药具标注批的检测报告书。 2.中标人向采购人交付的药具应是标识生产日期之日起5个月内的产品。 3.药具包装箱内附药具合格证。 4.产品可追溯。中标人按采购人要求，提供中标产品准确物资流向的信息，包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。 （1）所有发货运单予以完整、全数留存以备查。 （2）在药具产品出库2个工作日内，将信息追溯反馈表填写完整，并发送至指定邮箱，同时电话通知采购人有关人员。 5.若产品质量存在缺陷，应免费更换产品。储运和配送所需费用由中标单位承担。 6.抽检：中标人应配合采购人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。 7.产品可以通过第三方介质实现追溯。市场流通期间，至少半年一次质量反馈调查，如产品存在质量问题或不符合标准的，须回收产品并按采购人要求进行整改，否则按违约处理。 8.必须按照采购单位要求进行宣传和培训。宣传培训均为免费，且同意按采购要求提供宣传品和培训资料。 四、其他 质保期内因药具质量问题发生的所有费用与法律责任均由中标人承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期外主张质量相关责任，则仍由中标人承担前述费用与法律责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、检验项目须按照国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》要求做常规检测，在满足常规检测的基础上，须增加对老化后的相关检测项。产品到达采购单位后，需要进行每批第三方检测验收，第三方检测机构必须为省级（含直辖市）或以上且具备CMA资质要求。 3、不得委托其他单位生产和出厂检验。 4、对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的功能目标及技术指标要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5、货物的包装规格及运输装箱须符合本招标文件要求，同时须符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定（见附后附件），否则不予验收，由此产生的责任由中标人承担。 6、产品消费包装盒、外包箱上印有“广西免费避孕药具公共服务”微信公众号二维码。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自合同签订之日起60日内供货完毕。 2.交货地点：广西区内采购人指定县（区、市）一级指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.以上货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。 ▲3.投标文件中必须提供投标产品的有效医疗器械注册证、注册登记表及产品说明书复印件（加盖投标人公章），否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后，采购人向中标人支付合同总金额的30%，首批货物开始交货后，采购人向中标人支付合同总金额的20%，所有货物完成交货后，采购人向中标人支付合同总金额的45%，中标人须完成所供货物第三方检测验收。剩余5%合同款由采购人在质保期结束后五个工作日内一次性付清给中标人（不计利息）。中标人须在采购人付款前开具合法、有效的发票给采购人。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 样品要求 |  | 1.投标人须提供与投标产品相同的实物样品，所有样品不退。中标单位样品将作为验收依据交予采购人。 ▲2.样品要求： - 天然胶乳橡胶避孕套，数量：10只装3盒（光面超薄）； - 天然胶乳橡胶避孕套，数量：10只装3罐（光面超薄）； （2）同时提供由第三方省级或以上乳胶制品质量检验中心出具的样品单个包装润滑剂总量、厚度指标值、老化前、老化后，尺寸、针孔、可见缺陷、包装完整性、包装与标志等检验项目的检验报告。 （3）各投标人样品不可共享，否则作投标无效处理。 注：以上样品须与投标文件一同提交，未提供或逾期提供的按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

5分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 类型 |  | 规格 | 包装 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能（配置）及其它要求（带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
| - 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 光面超薄果冻罐装 |  | 49/52/55mm | 10只/罐 | 只 | 7738000 | 一、产品要求： ▲1、产品必须可追溯批号，包装符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》，并作出书面承诺（于投标文件中书面承诺，格式自拟）。 ▲2、所有供货产品必须为投标人自行生产，非贴牌产品。不允许在外加工或转包。产品符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》。 3、投标产品需符合以下要求： （1）避孕套厚度0.045mm（±0.008mm）；内包装要求用果冻盒包装，材质为水滴型0.55mm，厚度PS片材及三层纯铝膜；质量应符合原国家食品药品监督管理总局关于《YBB00132002药品包装用复合膜、袋通则》、《YBB00172002聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《YBB00152002药品包装用铝箔》等标准的要求。 （2）单个包装内润滑剂含量≥600mg； （3）消费包装采用高档桶装圆形设计，桶盖及底部为马口铁材质，桶身为PET材质，消费包装圆桶形直径6.5～7cm，高8.5～9cm,； （4）避孕套中包装，使用400g或以上白卡纸； （5）在产品包装箱和消费包装上，对产品的外观进行描述。例如：光面超薄、颗粒(或浮点)超薄、螺纹超薄等。大箱采用五层瓦楞纸，面纸≥200g，瓦楞纸≥160g。 （6）运输包装（外包装）箱内装避孕套数量为：1000只/箱。两种装量各自尺寸可依据实际情况，并参考国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的分类进行设计。 （7）主要成份：天然胶乳； （8）电子针孔检验：无泄露，不漏水，符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》； （9）老化前：符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》；（要求投标产品的实物样品批次检验报告中体现该检测指标） （10）老化后：符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》；（要求投标产品的实物样品批次检验报告中体现该检测指标） （11）颜色：乳白色； （12）附产品使用中文说明书。 ▲4、尺寸规格（1）标称阔度：天然胶乳橡胶避孕套的尺寸规格为49mm/52mm/55mm±2mm；投标人若中标，合同履行过程中则根据采购人的要求提供符合数量、规格的货物。 （2）标称长度：180±5mm； （3）标称厚度：光面超薄0.045mm（±0.008mm）。 ▲5、天然胶乳橡胶避孕套的生产批号须满足以下要求： （1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2021年，年份用21表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。 （2）若生产企业对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。 二、其他文件 1、于投标文件中提供投标人签订的包装材料供货合同复印件（包括外包装箱、小包装盒及铝箔包装），加盖单位公章。 2、投标人仓储面积、储运设备及储运能力（附照片）证明材料，如物流采取外包形式，则需提供合作物流公司名录及对合作物流公司的评价（以上材料需于投标文件中提供复印件加盖单位公章）。 ▲3、供货时，每批次产品必须有出厂检验报告，检验项目除按照国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》要求做常规检测，在满足常规检测的基础上，须增加对老化后的相关检测项。产品到达采购单位后，需要进行每批第三方检测验收，第三方检测机构必须为省级（含直辖市）或以上且具备CMA资质要求（由采购人抽样送检）。所用检测样品及费用均由中标人承担。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  | 一、保质期和售后服务 在遵守保管、使用规则的条件下，质量保证期内，药具因质量不良发生损坏或不能正常使用时，生产厂家有责任和义务及时为用户免费更换。 1.为保证药具的正常安全使用，投标文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于： （1）服务体系； （2）产品保质期内的服务承诺； （3）药具使用中出现质量问题的处理方案。 2.提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。 3.质量保证期为投标文件中承诺的质量保证期，且与药具使用说明书相一致。 二、药具配送服务措施： 1.负责送货上门，送达采购人指定地点，免费搬运、免费上楼、免费码垛。 2.投标文件中须提供详细的配送方案，确保药具能够按照采购人要求及时配送。 三、供货要求 1.中标人交货时必须提供药具标注批的检测报告书。 2.中标人向采购人交付的药具应是标识生产日期之日起5个月内的产品。 3.药具包装箱内附药具合格证。 4.产品可追溯。中标人按采购人要求，提供中标产品准确物资流向的信息，包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。 （1）所有发货运单予以完整、全数留存以备查。 （2）在药具产品出库2个工作日内，将信息追溯反馈表填写完整，并发送至指定邮箱，同时电话通知采购人有关人员。 5.若产品质量存在缺陷，应免费更换产品。储运和配送所需费用由中标单位承担。 6.抽检：中标人应配合采购人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。 7.产品可以通过第三方介质实现追溯。市场流通期间，至少半年一次质量反馈调查，如产品存在质量问题或不符合标准的，须回收产品并按采购人要求进行整改，否则按违约处理。 8.必须按照采购单位要求进行宣传和培训。宣传培训均为免费，且同意按采购要求提供宣传品和培训资料。 四、其他 质保期内因药具质量问题发生的所有费用与法律责任均由中标人承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期外主张质量相关责任，则仍由中标人承担前述费用与法律责任。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、检验项目须按照国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》要求做常规检测，在满足常规检测的基础上，须增加对老化后的相关检测项。产品到达采购单位后，需要进行每批第三方检测验收，第三方检测机构必须为省级（含直辖市）或以上且具备CMA资质要求。 3、不得委托其他单位生产和出厂检验。 4、对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的功能目标及技术指标要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5、货物的包装规格及运输装箱须符合本招标文件要求，同时须符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定（见附后附件），否则不予验收，由此产生的责任由中标人承担。 6、产品消费包装盒、外包箱上印有“广西免费避孕药具公共服务”微信公众号二维码。 |  |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自合同签订之日起60日内供货完毕。 2.交货地点：广西区内采购人指定县（区、市）一级指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.以上货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。 ▲3.投标文件中必须提供投标产品的有效医疗器械注册证、注册登记表及产品说明书复印件（加盖投标人公章），否则投标无效。 |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同后，采购人向中标人支付合同总金额的30%，首批货物开始交货后，采购人向中标人支付合同总金额的20%，所有货物完成交货后，采购人向中标人支付合同总金额的45%，中标人须完成所供货物第三方检测验收。剩余5%合同款由采购人在质保期结束后五个工作日内一次性付清给中标人（不计利息）。中标人须在采购人付款前开具合法、有效的发票给采购人。 |  |  |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 样品要求 |  |  | 1.投标人须提供与投标产品相同的实物样品，所有样品不退。中标单位样品将作为验收依据交予采购人。 ▲2.样品要求： - （1）天然胶乳橡胶避孕套，数量：10只装3罐； （2）同时提供由第三方省级或以上乳胶制品质量检验中心出具的样品单个包装润滑剂总量、厚度指标值、老化前、老化后，尺寸、针孔、可见缺陷、包装完整性、包装与标志等检验项目的检验报告。 （3）各投标人样品不可共享，否则作投标无效处理。 注：以上样品须与投标文件一同提交，未提供或逾期提供的按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |

6分标

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 规格 | 包装 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能（配置）及其它要求（带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
| - 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 大颗粒 |  | 49/52/55mm | 10只/盒 | 只 | 600000 | - 产品要求：▲1、产品必须可追溯批号，包装符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》，并作出书面承诺（于投标文件中书面承诺，格式自拟）。 ▲2、所有供货产品必须为投标人自行生产，非贴牌产品。不允许在外加工或转包。产品符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》。 3、投标产品需符合以下要求： （1）每个套体均匀分布大于350个超大颗粒，超大颗粒深度达0.35mm，宽度直径达1.6mm； （2）单个包装采用方形单独包装，铝箔复合膜的总厚度≥0.08mm，其中铝箔厚度≥0.007mm；质量应符合国家食品药品监督管理总局关于《YBB00132002药品包装用复合膜、袋通则》、《YBB00172002聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《YBB00152002药品包装用铝箔》等标准的要求。 （3）单个包装内润滑剂含量≥600mg； （4）消费盒采用烟包，使用300g或以上镭射卡纸；复高光亮光油； （5）避孕套中包装，使用400g或以上白卡纸； （6）在产品包装箱和消费包装上，对产品的外观进行描述。例如：光面超薄、颗粒(或浮点)超薄、螺纹超薄等。大箱采用五层瓦楞纸，面纸≥200g，瓦楞纸≥160g。 （7）运输包装（外包装）箱内装避孕套数量为：2000只/箱。两种装量各自尺寸可依据实际情况，并参考国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的分类进行设计。 （8）主要成份：天然胶乳； （9）电子针孔检验：无泄露，不漏水，符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》； （10）老化前：符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》；（要求投标产品的实物样品批次检验报告中体现该检测指标） - （11）老化后：符合国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》；（要求投标产品的实物样品批次检验报告中体现该检测指标） （12）颜色：乳白色； （13）附产品使用中文说明书。 ▲4、尺寸规格 （1）标称阔度：天然胶乳橡胶避孕套的尺寸规格为49mm/52mm/55mm±2mm，投标人若中标，合同履行过程中则根据采购人的要求提供符合数量、规格的货物。 （2）标称长度：180±5mm； ▲5、天然胶乳橡胶避孕套的生产批号须满足以下要求： （1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2021年，年份用21表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。 （2）若生产企业对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。 二、其他文件 1、于投标文件中提供投标人签订的包装材料供货合同复印件（包括外包装箱、小包装盒及铝箔包装），加盖单位公章，原件备查。 2、投标人仓储面积、储运设备及储运能力（附照片）证明材料，如物流采取外包形式，则需提供合作物流公司名录及对合作物流公司的评价（以上材料需于投标文件中提供复印件加盖单位公章，原件备查）。 ▲3、供货时，每批次产品必须有出厂检验报告，检验项目须按照国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》做常规检测（含老化后检测）。产品到达采购方后，需要进行每批第三方检测验收，第三方检测机构必须满足CNAS、CMA资质要求（由采购人抽样送检）。所用检测样品及费用均由中标方承担。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  | 一、保质期和售后服务 在遵守保管、使用规则的条件下，质量保证期内，药具因质量不良发生损坏或不能正常使用时，生产厂家有责任和义务及时为用户免费更换。 1.为保证药具的正常安全使用，投标文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于： （1）服务体系； （2）产品保质期内的服务承诺； （3）药具使用中出现质量问题的处理方案。 2.提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。 3.质量保证期为投标文件中承诺的质量保证期，且与药具使用说明书相一致。 二、药具配送服务措施： 1.负责送货上门，送达采购人指定地点，免费搬运、免费上楼、免费码垛。 2.投标文件中须提供详细的配送方案，确保药具能够按照采购人要求及时配送。 三、供货要求 1.中标人交货时必须提供药具标注批的检测报告书。 2.中标人向采购人交付的药具应是标识生产日期之日起5个月内的产品。 3.药具包装箱内附药具合格证。 4.产品可追溯。中标人按采购人要求，提供中标产品准确物资流向的信息，包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。 （1）所有发货运单予以完整、全数留存以备查。 （2）在药具产品出库2个工作日内，将信息追溯反馈表填写完整，并发送至指定邮箱，同时电话通知采购人有关人员。 5.若产品质量存在缺陷，应免费更换产品。储运和配送所需费用由中标单位承担。 6.抽检：中标人应配合采购人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。 7.产品可以通过第三方介质实现追溯。市场流通期间，至少半年一次质量反馈调查，如产品存在质量问题或不符合标准的，须回收产品并按采购人要求进行整改，否则按违约处理。 8.必须按照采购单位要求进行宣传和培训。宣传培训均为免费，且同意按采购要求提供宣传品和培训资料。 四、其他 质保期内因药具质量问题发生的所有费用与法律责任均由中标人承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期外主张质量相关责任，则仍由中标人承担前述费用与法律责任。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、检验项目须按照国家标准GB/7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法》要求做常规检测，在满足常规检测的基础上，须增加对老化后的相关检测项。产品到达采购单位后，需要进行每批第三方检测验收，第三方检测机构必须为省级（含直辖市）或以上且具备CMA资质要求。 3、不得委托其他单位生产和出厂检验。 4、对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的功能目标及技术指标要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5、货物的包装规格及运输装箱须符合本招标文件要求，同时须符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定（见附后附件），否则不予验收，由此产生的责任由中标人承担。 6、产品消费包装盒、外包箱上印有“广西免费避孕药具公共服务”微信公众号二维码。 |  |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自合同签订之日起60日内供货完毕。 2.交货地点：广西区内采购人指定县（区、市）一级指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 2.以上货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。 ▲3.投标文件中必须提供投标产品的有效医疗器械注册证、注册登记表及产品说明书复印件（加盖投标人公章），否则投标无效。 |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同后，采购人向中标人支付合同总金额的30%，首批货物开始交货后，采购人向中标人支付合同总金额的20%，所有货物完成交货后，采购人向中标人支付合同总金额的45%，中标人须完成所供货物第三方检测验收。剩余5%合同款由采购人在质保期结束后五个工作日内一次性付清给中标人（不计利息）。中标人须在采购人付款前开具合法、有效的发票给采购人。 |  |  |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 样品要求 |  |  | 1.投标人须提供与投标产品相同的实物样品，所有样品不退。中标单位样品将作为验收依据交予采购人。 ▲2.样品要求： - （1）天然胶乳橡胶避孕套，数量：10只装3盒； （2）同时提供由第三方省级或以上乳胶制品质量检验中心出具的样品单个包装润滑剂总量、厚度指标值、老化前、老化后，尺寸、针孔、可见缺陷、包装完整性、包装与标志等检验项目的检验报告。 （3）各投标人样品不可共享，否则作投标无效处理。 注：以上样品须与投标文件一同提交，未提供或逾期提供的按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |

附件：

《计划生育避孕药具包装及标签要求》

（避孕套部分）

一、国家免费提供标识

- 计划生育避孕药具（以下简称避孕药具）包括避孕药品、避孕套、宫内节育器三大类。

- 从事避孕药具产品生产的企业，在该类产品各级包装的醒目位置上，均应印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：

- （一）图样

- 国家免费提供

（二）尺寸

- 1.标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。

- 避孕套运输包装（外包装）箱上直径至少40mm，中包装盒（若有）上直径至少20mm，最小消费盒上直径至少10mm，单个铝箔密封包装盒上直径至少7mm。

- 2.标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。

- （三）颜色

- 标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。

- 标识组合中的文字颜色为黑色。

- 二、避孕套包装和标签的要求

- （一）包装要求

- 1.应符合国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第6号）的要求。

- 2.必须适合避孕套质量的要求，方便储存、运输和使用。

- 3.用于包装的材料、粘合剂及标记包装标识的油墨等材料，不能有损于避孕套和有害于使用者的健康。

- 4.运输包装（外包装）箱内应附产品合格证，应有防潮措施；运输包装（外包装）所用包材不得脱色、发霉、虫蛀。

- 5.运输包装（外包装）箱每箱毛重不应超过10Kg。

- 6.单只避孕套应当是单个密封包装，易于撕开，并在打开包装时不损坏避孕套。

- 7.每个消费盒应进行三维贴体透明塑封膜裹包，包装效果同香烟盒外面的包装（俗称“烟包”），应有拉线口。

- 8.单个包装或消费包装应具有不透光性，单个包装和其它形式的包装应防止避孕套在运输和贮存期间受到损害。

- 9.不同类型、不同标称宽度的避孕套产品，应在运输包装（外包装）箱上有醒目的区分标识或用不同颜色的打包带进行区分。

- 10.包装规格和尺寸

- （1）单个铝箔包装统一为方包装，尺寸为（55～60）mm×（55～60）mm。

- （2）消费盒包装规格和尺寸，按内装数量，分别为：

- 3只/盒、5只/盒，尺寸均为长×宽×高=（60～63）mm×（60～63）mm×适当。

- 10只/盒，尺寸为长×宽×高=120mm×70mm×适当。

- （3）运输包装（外包装）箱内装避孕套数量为：2000只/箱、1800只/箱或1000只/箱。两种装量各自尺寸可依据实际情况，并参考国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的分类进行设计。

- 11.包装材料

- （1）单个包装应采用铝箔复合膜进行密封包装，质量应符合国家食品药品监督管理总局关于《YBB00132002 药品包装用复合膜、袋通则》、《YBB00172002  聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《YBB00152002 药品包装用铝箔》等标准的要求。

- （2）纸盒及塑封薄膜

- 消费包装纸盒采用≥300g的白卡纸制作，中包装纸盒（若有）采用≥400g的白卡纸制作。

- 白卡纸、塑封薄膜的质量应符合《GB/T22806-2008 白卡纸》、《GB/T 10335.3-2004 涂布纸和纸板涂布白卡纸》和《GB/T13519-92  聚乙烯热收缩薄膜》等国家标准中对优等品的规定。

- 纸盒及其印刷的质量应符合国家标准《GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品》中对精细产品的要求。

- （3）运输包装箱（外包装箱）

- 运输包装箱（外包装箱）应采用运输包装用双瓦楞纸，质量符合国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的要求。

- 运输包装箱（外包装箱）所用牛皮纸、瓦楞芯纸、瓦楞纸板的质量应符合《GB/T 22865-2008牛皮纸》、《GB/T 13023-2008 瓦楞芯（原）纸》、《GB/T 6544-2008瓦楞纸板》等国家标准中对优等品的规定。

（二）说明书和标签

- 1.避孕套的说明书和标签应当与经注册或备案的相关内容一致。

- 2.避孕套的说明书和标签的文字应当符合国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第6号）中第九条的要求。

- 3.同一避孕套生产企业生产的同一避孕套，类型（光面、颗粒、螺纹等等）和包装规格均相同的，其标签的内容、格式及颜色必须一致；类型或者包装规格不同的，其标签应当明显区别或者类型项明显标注。

- 4.避孕套的说明书应印制消费包装盒上，或在消费盒内附有说明书。

- 5.避孕套的包装标识

- 避孕套各级包装的醒目位置上，均应印制国家免费提供标识（图样、尺寸、颜色必须符合前文“一、国家免费提供标识”中的有关规定）。

- （1）单个密封包装袋（铝箔复合膜表层）应标注的内容

- ①国家免费提供标识（图形+文字）（应保证每个密封包装袋至少有一个国家免费提供标识的图形和文字的组合）。

- ②产品名称、标称宽度。

- ③生产企业名称或产品注册商标。

- ④避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2015年，年份用15表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。若生产企业对避孕套生产批号的编制又其他信息的需求，应在八位数字后空两个字符进行添加。

- ⑤失效日期（年、月），以六位数字表示，前四位数字表示年份，后两位数字表示月份；若某一消费包装中包含有不同批次的避孕套，应标明最早的失效日期。

- ⑥生产日期（年、月、日），以八位数字表示，前四位数字表示年份，第五、六位表示月份，最后两位数字表示日期；

- ⑦一次性使用标识。

- （2）消费盒应标注的内容

- ①消费盒正面：国家免费提供标识（图形+文字）（应印制在右上角）、产品名称（中文或中英文）、注册商标、类型、内装数量、标称宽度。

- ②消费盒的上盖口顶面：生产批号、生产日期、失效日期，均应与单个密封包装上的表示方式完全一致。

- ③消费盒的下盖口底面：储存条件——指明避孕套应储存在凉爽干燥、不受阳光直射的地方。

- ④消费盒左、右侧面，一面印制医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册证号和产品标准号，另一面印制制造商名称、地址、电话和邮编。

- ⑤消费盒背面：产品名称（中英文）、产品描述（包括避孕套制造材料、是否有储精囊、是否有色彩、花纹或香味，当加入药物成分时应指明其成分和用途）、使用说明书和注意事项等。

- a)产品使用说明书应包括以下内容：

- ▲沿避孕套内包装边缘撕开，应小心取出单个避孕套，以避免被指甲、珠宝等锐物损坏；

- ▲挤出储精囊中的空气，在勃起的阴茎与对方身体接触前戴好避孕套；

- ▲轻轻挤出储精囊中的空气，在勃起的阴茎与对方身体接触之前戴好，以防止性传播疾病和受孕；

- ▲射精后，应从阴茎根部捏住避孕套，并尽快撤出。

- ▲如希望使用额外的润滑剂，应避免使用石油基类的润滑剂，如凡士林、婴儿油、浴液、按摩油、黄油等，原因是这些物质会破坏避孕套的完整性；

- ▲应咨询医生或药剂师后，再选择可与避孕套接触的适用药物。

- b)注意事项的内容包括：

- ▲使用前应注意失效日期；

- ▲射精后避孕套如脱落在阴道内或破损，应尽快咨询医生；

- ▲对橡胶制品过敏者慎用。

- c)如何处理已使用过的避孕套。

- d)说明避孕套为一次性使用。

- （3）运输包装（外包装）箱应标注的内容

- ①至少两个侧立面的右上角应印制国家免费提供标识（图形+文字）。

- ②产品名称（中英文）、注册商标、类型、产品等级、标称宽度、内装数量、生产日期、生产批号、失效日期、一次性使用标识、毛重、净重、体积。

- ③医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册证号、产品标准号。

- ④制造商名称、地址、电话、邮编。

- ⑤有关运输注意事项或其他有关标识及其图标。

三、包装备案及包材生产数量要求

- （一）包装备案

- 从事避孕药具生产的企业应当及时向国家卫生计生委药具管理中心（以下简称药具管理中心）做好供货产品说明书、包装和标签的备案。

- 1.备案时间

- （1）避孕药具合同签署后到各级包装批量印刷之前。

- （2）供货期间，说明书、包装和标签进行修改后到新版印刷之前。

- 以上两种情形，均应当向药具管理中心及时备案。

- 2.备案内容

- （1）避孕药具的说明书、包装和标签的彩色图样（含尺寸）及实物。

- （2）避孕药具包装材料质量标准（见后页样表1）。

- （3）避孕药具包装及标签情况（见后页样表2）。

- 以上内容缺一不可。

- 3.备案形式

- 实样邮寄给药具管理中心质量处，同时将电子版发生至指定邮箱。

（二）包材生产管理

- 避孕药具每年度政府采购招标文件中，对产品品名、规格型号和包装规格都会做出明确而具体要求，从事避孕药具生产的企业应当加强对包装材料的生产管理，做到：一是严格按照GMP以及本文件中的相关要求，保证包装材料的质量；二是应当根据年度订购合同的供货数量，统筹安排，合理组织，印制适当数量的大、中、小各级包装材料，避免造成浪费。