广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目编号：GXZC2021-G1-000200-KWZB

项目名称：2021年度实验检测试剂及医用耗材采购（进口）（重）

采购单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2021年2月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	24

第四章  评标办法及标准	37

第五章  合同主要条款格式	40

第六章  投标文件格式	46

提醒潜在供应商：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

- 第一章  公开招标公告

项目概况

2021年度实验检测试剂及医用耗材采购（进口）（重）招标项目的潜在投标人应在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司获取招标文件，并于 2021年3月16日9：00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-000200-KWZB

政府采购计划编号：广西政采[2020]25800号-001

项目名称：2021年度实验检测试剂及医用耗材采购（进口）（重）

预算金额：186.3928万元（其中A分标82.385万元， B分标104.0078万元）

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 分标 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 梅毒螺旋体血清学检测试剂（凝集法TPPA） | 50盒 | 1.100人份/盒； 2.载体：惰性明胶颗粒； …… |
|  | 2 | 人体免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（HIV Ag-Ab ELISE）（第四代） | 50盒 | 1. 480人份/盒。 2.包被物质： 1）抗体：HIV-1：gp41、gp160； HIV-2：gp36； 2）抗原：抗P24。 …… |
|  | 3 | 人体免疫缺陷病毒（HIV 1+2型）抗体确证试剂盒 | 50盒 | 1. 1+2型试剂盒：1盒； 2.反应槽：配备36槽反应板1块，或9槽反应板4块 免疫印迹法（WB），全病毒裂解； …… |
|  | …… |  |  |  |
| B | 1 | N-月桂酰肌氨酸纳盐（N-Lauroylsarcosin sodium salt） | 1瓶 | 25g/瓶，≥99.0% |
|  | 2 | 记号笔 | 2盒 | 1.双头，书写线宽0.5mm和1.0mm，黑色墨水； 2. 12支/盒。 |
|  | 3 | 硫脲 | 1瓶 | ≥99.0%。 |
|  | …… |  |  |  |

具体详见招标文件。

合同履行期限：

A分标：交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20日内配送到交货地点；

B分标：交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20日内配送到交货地点。

具体详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：2021年2月23日至2021年3月2日每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司财务部。

3.方式：现场购买或邮寄；

4.售价：招标文件工本费每本250元，售后不退。（如需邮寄另加邮费50元，请用电汇或转账方式将300元汇入科文公司以下账户，办理汇款后请将详细的收件人、邮寄地址、邮编、联系电话、传真号码或邮箱、分标号、纳税人识别号等传真到0771-2023829后联系财务联系人。如未能提供联系方式造成招标文件无法邮寄或有更改及补充通知无法联系的，后果由投标人自负。）

5.依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2019年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

6.招标采购文件联系人：丁华宁，电话：0771-2023962，传真：0771-2023829

7.广西科文招标有限公司银行账号：

开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行营业部

银行账号：0101012090615689

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间、开标时间：2021年3月16日9点00分（北京时间），逾期送达的将予以拒收。

2.地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司开标厅。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网）

2.投标保证金（人民币）：A分标：0.8万元；B分标：1万元。投标人应于投标截止时间前将投标保证金（请备注项目编号及分标号）以汇票、电汇、转帐等非现金形式交至广西科文招标有限公司银行账号。

3.本项目落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)

（4） 《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

单位名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心

联系人：黎少豪；      联系电话：0771-2521502

联系地址：南宁市金州路18号

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：南宁市民族大道路141号中鼎万象东方大厦D区五层

联系人：黄敏、钟文；联系方式： 0771-2023837（电话）、0771-2023997（传真）

3.项目联系方式

项目联系人：黄敏、钟文

电　话：0771-2023837、0771-2023853

广西科文招标有限公司

- 2021年2月23日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1.本章中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2.本章中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。不带▲号条款最多允许5项负偏离（即投标响应低于招标要求），超出允许范围则投标无效。

4.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5. 本项目采购标的所属行业为工业。

A分标

| - 一、技术要求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 |  | - 数量 | - 项目要求及技术需求 |
| 1 | 梅毒螺旋体血清学检测试剂（凝集法TPPA） |  | 50盒 | 1.100人份/盒； 2.载体：惰性明胶颗粒； 3.用途：检测血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价； 4.反应时间：两小时判定； 5.反应条件：室温；可作为特异性梅毒螺旋体抗体其它检测方法的参比试剂； 6.每盒附检测操作说明书（中文翻译）。 |
| 2 | 人体免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（HIV Ag-Ab ELISE）（第四代） |  | 50盒 | 1. 480人份/盒。 2.包被物质： 1）抗体：HIV-1：gp41、gp160； HIV-2：gp36； 2）抗原：抗P24。 3.试剂方法：夹心两步法；平均窗口期≤14天； 4.加样过程具有比色验证功能，包括标本和标记的P24多克隆抗体加样确认、酶标试剂和纯HIV-1和HIV-2抗原加样确认、显色液加样确认。 5. P24抗原分析灵敏度：通过检测法国AFFSAPS标准的稀释系列，分析灵敏度≤25pg/mL；检测Ag HIV SFTS 1998盘（法国输血协会的HIV Ag盘），最低检出限≤13.6pg/ml；对于BBI 801盘，分析灵敏度≤4.2pg/ml。 6.每盒附检测操作说明书（中文翻译）。 |
| 3 | 人体免疫缺陷病毒（HIV 1+2型）抗体确证试剂盒 |  | 50盒 | 1. 1+2型试剂盒：1盒； 2.反应槽：配备36槽反应板1块，或9槽反应板4块 免疫印迹法（WB），全病毒裂解； 3.样本类型：血浆和血清；检测带必须同时含HIV-1和HIV-2型阳性质控带； 4.HIV-1抗体为全病毒条带，包括：gp41、gp120、gp160、P24、P55、P17、P66、P51、P31、P39； 5.试剂盒内容：HIV抗体阴性对照、HIV抗体弱阳性对照、HIV抗体强阳性对照（gp36）、酶标抗体、印迹粉、洗液浓缩液、印迹缓冲液、底物，各种消耗品配给量适应仪器操作需要； 6.试剂实验方法有快速法和过夜法，能有效处理弱阳性标本。 |
| 4 | 人体免疫缺陷病毒（HIV 1+2型）抗体确证试剂盒（重组免疫法） |  | 2盒 | 1.检测方法为重组条带免疫法（RIBA）； 2.适用于血浆、血清样品，必须能同时检测HIV-1和HIV-2，且能直接确证HIV-1和HIV-2； 3.包装规格：20人份/盒 ； 4.质控血清应分别含有强阳性和阴性质控血清。每盒试剂应配备足量质控血清确保至少6次（120ul）以上的试验用量； 5.应包含以下特异性反应蛋白片段:ENV蛋白gp41、gp120、gp36、gp105；POL蛋白：p51、p31；GAG蛋白：p24、p17； 6.必须配备检测所需的试剂手工操作反应板(槽)，试剂到达用户时有效期至少还有十五个月以上； |
| 5 | 7500PCR仪荧光校正试剂盒 |  | 1套 | 含背景校正板、ROI目标区域校正板、FAM/SYBR Green/VIC/JOE/NED/TAMRA/ROX/CY3/CY5/Texas Red荧光染料校正板，包含校正服务。 |
| 6 | Q7荧光定量PCR仪校正试剂盒 |  | 1套 | 含背景校正板、ROI目标区域校正板、FAM/SYBR Green/VIC/JOE/NED/TAMRA/ROX/CY3/CY5/Texas Red荧光染料校正板，包含校正服务。 |
| 7 | MagMAXTM-96人份病毒RNA提取试剂盒 |  | 1盒 | 1、96T/盒； 2、可从100-400μL样品中回收低至10拷贝的病毒RNA； 3、病毒RNA回收率一般高于50%； 4、适用于检测低浓度病毒； 5、线性回收低至50个转录子； 6、96份样品可在30min内处理完成。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自交货验收合格之日起有效期12个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，12小时内到达采购人现场，排除故障直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20日内配送到交货地点。 - 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起20个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2.本分标货物已办理采购进口产品论证，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如果投标人选投进口产品的，投标报价均应为人民币免税价，中标供应商须代办理免税及报关等手续（采购人可协助），所有费用由中标人负责。 3.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人应在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 |  |  |
| ▲履约保证金及质量保证金 |  | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%向采购人指定账户交纳履约保证金；货物验收合格后，履约保证金转为质量保证金；货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还质量保证金（不计利息）。 |  |  |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标第2项货物“人体免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（HIV Ag-Ab ELISE）（第四代）”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

B分标

| - 一、技术要求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 |  | - 数量 | - 项目要求及技术需求 |
| 1 | N-月桂酰肌氨酸纳盐（N-Lauroylsarcosin sodium salt） |  | 1瓶 | 25g/瓶，≥99.0% 。 |
| 2 | 记号笔 |  | 2盒 | 1.双头，书写线宽0.5mm和1.0mm，黑色墨水； 2. 12支/盒。 |
| 3 | 硫脲 |  | 1瓶 | ≥99.0%。 |
| 4 | 三通道计时器 |  | 3个 | / |
| 5 | 显微镜镜油 |  | 1瓶 | Leica Immersion oil 20 ml(11513860), Type N Immersion liquid, ISO 8036。 |
| 6 | 小双头油性记号笔（黑色） |  | 4盒 | 10支/盒，细/极细。 |
| 7 | 小双头油性记号笔（红色） |  | 4盒 | 10支/盒，细/极细。 |
| 8 | 小双头油性记号笔（蓝色） |  | 4盒 | 10支/盒，细/极细。 |
| 9 | DMSO（二甲基亚砜，细胞培养级） |  | 2瓶 | 100mL，无菌过滤，纯度≥99.7％,适用于细胞培养，冷冻保存。 |
| 10 | DMSO（二甲基亚砜） |  | 1瓶 | 100 mL。 |
| 11 | 进口记号笔 |  | 4盒 | 单头、细。 |
| 12 | DON质控样 |  | 1瓶 | 90g。 |
| 13 | r-鹅膏毒肽 |  | 1瓶 | 1mg，标准品。 |
| 14 | 交链孢酚单甲醚（AME）内标 |  | 1瓶 | 1mL(100μg/mL。 |
| 15 | 氟甲喹-13C3 |  | 1瓶 | 1mg。 |
| 16 | 展青霉素标准品 |  | 1瓶 | 100μg/mlL。 |
| 17 | 二羟鬼笔毒肽 |  | 1瓶 | 1mg，标准品。 |
| 18 | 利巴韦林-13C5 标准品 |  | 1瓶 | 1mg。 |
| 19 | 腾毒素（TEN） 内标 |  | 1瓶 | 0.25mg。 |
| 20 | a-鹅膏毒肽 |  | 1瓶 | 1mg，标准品。 |
| 21 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) - 100 μg/mL - 乙腈 - 1 mL |  | 1支 | 100µg/mL-乙腈/水-1mL。 |
| 22 | 四环素盐酸盐 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.25g |
| 23 | 氟甲喹标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.25g/瓶。 |
| 24 | 交链孢菌酮酸（TeA） |  | 1瓶 | 纯品型，5mg/瓶。 |
| 25 | 培氟沙星甲磺酸盐 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g/瓶。 |
| 26 | 洛美沙星标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g/瓶。 |
| 27 | 双氟沙星盐酸盐 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g/瓶。 |
| 28 | 玉米赤霉烯酮 (ZON) |  | 1瓶 | 100 µg/mL-乙腈-1mL。 |
| 29 | 沙拉沙星盐酸盐 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g/瓶。 |
| 30 | 金霉素盐酸盐 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.25g。 |
| 31 | 孔雀石绿标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.25g。 |
| 32 | 腾毒素（TEN） |  | 1瓶 | 0.5mg。 |
| 33 | 羟基三羟鬼笔毒肽 |  | 1瓶 | 50ug/mL,1mL。 |
| 34 | 金刚乙胺标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，100mg。 |
| 35 | 甲磺酸达氟沙星(甲磺酸单诺沙星) 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 36 | 环丙沙星(盐酸盐) 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 37 | 黄曲霉毒素B1(AFB1) - 2 μg/mL - 乙腈 - 1 mL |  | 1瓶 | 2 µg/mL - 乙腈 - 1 mL。 |
| 38 | 乙腈 |  | 16瓶 | 4L，色谱纯。 |
| 39 | 盐酸土霉素标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.25g。 |
| 40 | 氯化琥珀酰胆碱二水化合物标准品 |  | 1瓶 | CAS:71-27-2，纯品型，100mg。 |
| 41 | 甲霜灵标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 42 | 黄曲霉毒素M1(AFM1) |  | 1瓶 | 0.5 µg/mL - 乙腈 - 1mL. |
| 43 | 诺氟沙星 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 44 | 正己烷 |  | 2瓶 | 4L/瓶，HPLC级。 |
| 45 | PCX固相萃取柱 |  | 2盒 | 200 mg/6 mL。 |
| 46 | 恶喹酸标准品 |  | 1瓶 | 0.25g。 |
| 47 | MycoSep 228 净化柱(适用于展青霉素) - 25T |  | 1盒 | 展青霉素，5mL/25支（配试管。 |
| 48 | 恩诺沙星 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 49 | 氧氟沙星标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 50 | 丙环唑标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.25g。 |
| 51 | 交链孢酚（AOH）内标 |  | 1瓶 | 1mL(100µg/mL)。 |
| 52 | DonStar R 呕吐毒素免疫亲和柱 - 54T |  | 1盒 | 1ml/25 pcs。 |
| 53 | Mix 1: 黄曲霉毒素 Aflatoxin - 2 μg/mL B1&G1, 0.5μg/mL B2&G2 - 乙腈 - 1mL |  | 1瓶 | 2 µg/mL B1&G1, 0.5µg/mL B2&G2 - 乙腈 - 1mL。 |
| 54 | 交链孢酚单甲醚（AME） |  | 1瓶 | 1mg。 |
| 55 | 盐酸金刚烷胺 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，100mg。 |
| 56 | PBA/PCX 固相萃取柱 |  | 3盒 | 200 mg/60mg，3 mL。 |
| 57 | 无色(隐性)孔雀石绿 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 58 | 交链孢酚（AOH） |  | 1瓶 | 10mg |
| 59 | 利巴韦林准品 |  | 1瓶 | 纯品型，50mg |
| 60 | 盐酸强力霉素标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 61 | 交链孢菌酮酸（TeA） 内标 |  | 1瓶 | 25 μg/mL 溶于甲醇，1.2ml。 |
| 62 | 乙酸乙酯 |  | 1瓶 | 4L/瓶，HPLC级。 |
| 63 | 维生素D1 |  | 1瓶 | 250mg/瓶，标准物质。 |
| 64 | 维生素D2 |  | 1瓶 | 250mg/瓶，标准物质。 |
| 65 | 维生素A |  | 3瓶 | 250mg/瓶，标准物质 |
| 66 | 维生素D3 |  | 1瓶 | 100mg/瓶，标准物质 |
| 67 | 金刚乙胺-D4 |  | 1瓶 | 固体，标准物质，1mg/瓶。 |
| 68 | 莱克多巴胺-D5 |  | 1瓶 | 固体，标准物质，5mg/瓶。 |
| 69 | 甲硝唑-d4 |  | 1支 | 1mg/支。 |
| 70 | 莱克多巴胺标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g |
| 71 | 甲砜霉素标准品 |  | 1瓶 | 标准物质，固体，100mg/瓶。 |
| 72 | 鳍藻毒素-2 DTX-2 标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 73 | 虾夷扇贝毒素 YTX 标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 74 | 脱氨甲酰膝沟藻毒素2和3 dcGTX2&3 标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 75 | 12ml无色玻璃试剂存储瓶 |  | 1盒 | 19×65透明样品瓶，15-425闭口，PTFE/硅橡胶隔垫，100/盒。 |
| 76 | 膝沟藻毒素1和4 GTX1&4 标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 77 | 赭曲霉毒素A (OTA) - 10 μg/mL - 乙腈 |  | 1支 | 10 µg/mL - 乙腈。 |
| 78 | HT-2毒素 (HT-2) - 100 μg/mL - 乙腈 |  | 1支 | 100 µg/mL - 乙腈 |
| 79 | 膝沟藻毒素2和3 GTX2&3标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 80 | U-[13C24]-T-2毒素 T-2 Toxin - 25 μg/mL - 乙腈/水 - 1.2 mL |  | 1支 | 25 µg/mL - 乙腈 - 1.2 mL。 |
| 81 | 虾夷扇贝毒素 hYTX 标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 82 | 鳍藻毒素-1 DTX-1 标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 83 | 脱氨甲酰石房蛤毒素 dcSTX标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL |
| 84 | 新石房蛤毒素neoSTX 标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 85 | 石房蛤毒素 STX标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 86 | 扇贝毒素 PTX2标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 87 | T-2毒素 (T-2) - 100 μg/mL - 乙腈 |  | 1支 | 100 µg/mL - 乙腈。 |
| 88 | 大田软海绵酸 OA 标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 89 | 沙丁胺醇-D3 |  | 1瓶 | 100mg/L于甲醇，1mL。 |
| 90 | 膝沟藻毒素5 GTX5 标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 91 | 碱性橙22 |  | 1瓶 | 100mg。 |
| 92 | 次乌头原碱 |  | 1瓶 | 标准物质1mg/瓶。 |
| 93 | 罗丹明B标准物质 |  | 1瓶 | 标准物质，0.25g/瓶。 |
| 94 | 苏丹红II标准物质 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 95 | 苏丹红I标准物质 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 96 | 酸性橙Ⅱ标准物质 |  | 1瓶 | 标准物质，0.25g/瓶。 |
| 97 | 碱性橙21标准物质 |  | 1瓶 | 100mg。 |
| 98 | 碱性橙2标准物质 |  | 1瓶 | 100mg。 |
| 99 | 蔗糖标准品 |  | 2瓶 | 标准物质，0.25g/瓶。 |
| 100 | 苏丹红Ⅲ标准物质 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 101 | 滇乌头碱 |  | 1瓶 | HPLC≥98%，20mg/支。 |
| 102 | 乌头原碱 |  | 1瓶 | HPLC≥98%，20mg/支。 |
| 103 | 新乌头原碱 |  | 1瓶 | HPLC≥98%，10mg/支。 |
| 104 | 马钱子碱 |  | 1瓶 | 100μg/mL。 |
| 105 | 乌头碱 |  | 1瓶 | 25mg。 |
| 106 | 高乌甲素标准品 |  | 1瓶 | 50mg。 |
| 107 | 进样瓶盖 |  | 55包 | 瓶盖，螺口，蓝色，开口，无隔垫，100/包，1.5mL。 |
| 108 | 400微升平底内插管 |  | 2袋 | 配1.5mL进样瓶。 |
| 109 | 磷标准溶液 |  | 1瓶 | 1000μg/mL,50mL瓶。 |
| 110 | 多菌灵标准品 |  | 1瓶 | 标准物质，0.25g。 |
| 111 | 嘧霉胺标准品 |  | 1瓶 | 标准物质，0.10g。 |
| 112 | 烯酰吗啉标准品 |  | 1瓶 | 标准物质，0.10g。 |
| 113 | 苯醚甲环唑标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.25g。 |
| 114 | Biopure ™ U-[13C15]-Deoxynivalenol - 25 ug/mL in acetonitrile |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 115 | Biopure ™ U-[13C34]-Fumonisin B1 - 25 ug/mL in acetonitrile/water |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 116 | Biopure ™ U-[13C34]-Fumonisin B2 - 10 ug/mL in acetonitrile/water |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 117 | Biopure ™ U-[13C34]-Fumonisin B3 - 10 ug/mL in acetonitrile/water |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 118 | Biopure ™ U-[13C17]-3 Acetyl-Deoxynivalenol - 25 ug/mL in acetonitrile |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 119 | Biopure ™ U-[13C17]-15 Acetyl-Deoxynivalenol - 25 ug/mL in acetonitrile |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 120 | Biopure ™ U-[13C17]-Aflatoxin B1 - 0.5 ug/mL in acetonitrile |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 121 | Biopure ™ U-[13C17]-Aflatoxin B2 - 0.5 ug/mL in acetonitrile |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 122 | Biopure ™ U-[13C17]-Aflatoxin G1 - 0.5 ug/mL in acetonitrile |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 123 | Biopure ™ U-[13C17]-Aflatoxin G2 - 0.5 ug/mL in acetonitrile |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 124 | Biopure ™ U-[13C17]-Aflatoxin M1 - 0.5 ug/mL in acetonitrile |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 125 | Biopure ™U-[13C18]-Zearalenone -25ug/mL in acetonitrile |  | 1瓶 | 2mL /瓶。 |
| 126 | Biopure ™ Mix 4: A+B-单端孢霉烯族毒素+玉米赤霉烯酮 - 10 µg/mL - 乙腈 |  | 1瓶 | 10 µg/mL - 乙腈 - 1mL。 |
| 127 | Biopure ™ Mix 2: B-单端孢霉烯族毒素 - DON,NIV, 3-AcDON & 15-AcDON - 100 µg/mL - 乙腈 |  | 1瓶 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1mL。 |
| 128 | Biopure ™ Mix 1: 黄曲霉毒素 Aflatoxin - 2 µg/mL B1, G1, 0.5µg/mLB2, G2 |  | 1瓶 | 乙腈 - 1 mL。 |
| 129 | Biopure ™ Mix 3: 伏马毒素 - B1 & B2 - 50 µg/mL |  | 1瓶 | 50 µg/mL - 乙腈/水 - 1mL。 |
| 130 | AflaStar FIT黄曲霉毒素免疫亲和柱 |  | 3盒 | 3ml/20 pcs。 |
| 131 | AflaStar R 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 |  | 2盒 | 3ml/20 pcs。 |
| 132 | ZearaStar 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 |  | 1盒 | 3ml/20 pcs。 |
| 133 | DonStar R 呕吐毒素免疫亲和柱 |  | 1盒 | 3ml/20 pcs。 |
| 134 | 色谱柱柱头螺母 |  | 2包 | NUT,SSNE 16/012 5PCS,仪器配套使用。 |
| 135 | 特布他林半硫酸盐 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 136 | 沙丁胺醇标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 137 | 盐酸克伦特罗 标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 138 | 特布他林-D9醋酸盐 标准品 |  | 1瓶 | 10mg/瓶。 |
| 139 | UPLC色谱柱 |  | 1根 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column 1.7 µm, 2.1 mm×100 mm |
| 140 | 膝沟藻毒素2和3 GTX2&3 标准溶液 |  | 1支 | 0.5 mL。 |
| 141 | 维生素B2 |  | 3瓶 | 标准物质,0.25g。 |
| 142 | 维生素B1 |  | 3瓶 | 标准物质，0.25g。 |
| 143 | 醋酸氯己定 |  | 2瓶 | 标准物质，0.25g。 |
| 144 | 甲酸 |  | 2瓶 | 250ml。 |
| 145 | 蔗糖 |  | 4瓶 | 200mg。 |
| 146 | α-胡萝卜素 |  | 1瓶 | 1MG。 |
| 147 | 乙酸 |  | 1瓶 | 500mL/色谱纯。 |
| 148 | 甲基硫菌灵 |  | 1瓶 | 纯品型，0.25g。 |
| 149 | 维生素E-（δ） |  | 1瓶 | 100mg。 |
| 150 | 甲霜灵 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 151 | 咪酰胺 |  | 1瓶 | 纯品型，0.25g。 |
| 152 | 维生素E-（γ） |  | 1瓶 | 纯品型，10mg。 |
| 153 | β-胡萝卜素 |  | 1瓶 | 20mg。 |
| 154 | 维生素E-（β） |  | 1瓶 | 25mg。 |
| 155 | 邻苯二醛(OPA) |  | 1瓶 | 10g。 |
| 156 | 草甘膦标准品 |  | 2盒 | 标准。 |
| 157 | 巯基乙醇 |  | 1瓶 | 25g。 |
| 158 | 三聚氰胺标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.25g。 |
| 159 | 麦芽糖 |  | 3瓶 | 250mg/瓶。 |
| 160 | 果糖 |  | 3瓶 | 250mg/瓶。 |
| 161 | 乳糖 |  | 3瓶 | 250mg/瓶。 |
| 162 | 葡萄糖 |  | 3瓶 | 250mg/瓶。 |
| 163 | 维生素E（ α-）标准品 |  | 1瓶 | 纯品型，0.5G。 |
| 164 | 原花青素（化学对照品） |  | 1瓶 | 20mg。 |
| 165 | 甲酸铵 |  | 1瓶 | 用于质谱,≥99.0%，50g。 |
| 166 | 中性氧化铝 |  | 2盒 | 1g， 3mL/50 pcs。 |
| 167 | k200 |  | 4瓶 | 4×950ml。 |
| 168 | RG019 |  | 4瓶 | 950ml。 |
| 169 | GA104 |  | 4瓶 | 4×950 mL/瓶。 |
| 170 | 正己烷 |  | 8瓶 | 4L 色谱纯。 |
| 171 | 岛津石墨压环 |  | 5包 | 10只/包。 |
| 172 | 甲醇 |  | 6瓶 | 色谱纯4L 。 |
| 173 | 进样瓶垫 |  | 40包 | 配1.5mL。 |
| 174 | 二氯甲烷 |  | 8瓶 | 色谱纯4L。 |
| 175 | 无水乙醇 |  | 4瓶 | 色谱纯4L。 |
| 176 | 玻璃内插管 |  | 5包 | 100个/包。 |
| 177 | 乙酸乙酯 |  | 2瓶 | 4L 色谱纯。 |
| 178 | 顶空瓶盖 |  | 15包 | 100个/包。 |
| 179 | 顶空瓶垫 |  | 15包 | 100片/包。 |
| 180 | 叔丁基甲醚 |  | 1瓶 | 4L 色谱纯。 |
| 181 | 环氧氯丙烷 |  | 2瓶 | 纯品型，1ml。 |
| 182 | SEPTUM隔垫固定螺帽 |  | 5包 | / |
| 183 | 环己烷 |  | 4瓶 | 4L/色谱纯。 |
| 184 | 脱氢乙酸 |  | 2瓶 | 1g。 |
| 185 | 透明蓝盖瓶 |  | 10个 | 100mL。 |
| 186 | 透明蓝盖瓶 |  | 20个 | 250mL。 |
| 187 | 透明蓝盖瓶 |  | 2个 | 2000mL。 |
| 188 | 甲基叔丁基醚 |  | 1瓶 | 色谱纯4L。 |
| 189 | 岛津气相自动进样针 |  | 4个 | 10F-S-0.63 10UL SYRINGE,仪器配套使用。 |
| 190 | HP-5MS毛细管色谱柱 |  | 1根 | 长度:30m,内径:0.25mm,壁厚:0.25μm。 |
| 191 | DB-1MS毛细管色谱柱 |  | 1根 | 长度:30m,内径:0.25mm,壁厚:0.25μm。 |
| 192 | DB-17MS毛细管色谱柱 |  | 1根 | 长度:30m,内径:0.25mm,壁厚:0.25μm。 |
| 193 | DB-35MS毛细管色谱柱 |  | 1根 | 长度:30m,内径:0.25mm,壁厚:0.25μm。 |
| 194 | DB-624毛细管色谱柱 |  | 1根 | 长度:30m,内径:0.25mm,壁厚:1.4μm。 |
| 195 | DB-ALC1毛细管色谱柱 |  | 1根 | 长度:30m,内径:0.32mm,壁厚:1.8μm。 |
| 196 | HP-88毛细管色谱柱 |  | 1根 | 长度:100m,内径:0.25mm,壁厚:0.25μm。 |
| 197 | VF-1701毛细管色谱柱 |  | 1根 | 长度:30m,内径:0.25mm,壁厚:0.25μm。 |
| 198 | DB-FFAP毛细管色谱柱 |  | 1根 | 长度:30m,内径:0.25mm,壁厚:0.25μm。 |
| 199 | 16种多环芳烃混标 |  | 6瓶 | ρ=200μg/mL 溶剂为乙腈的有证标准溶液。 |
| 200 | 5种氘代多环芳烃混标 |  | 2瓶 | 2000μg/mL，1mL。 |
| 201 | 22ml通用样品瓶 |  | 2个 | 23×85琥珀样品瓶，20-400闭口，PTFE/硅橡胶隔垫，100/盒。 |
| 202 | 22ml通用样品瓶 |  | 2个 | 23×85无色样品瓶，20-400闭口，PTFE/硅橡胶隔垫，100/盒。 |
| 203 | 12ml通用样品瓶 |  | 2盒 | 19×65琥珀样品瓶，15-425闭口，PTFE/硅橡胶隔垫，100/盒。 |
| 204 | 12ml通用样品瓶 |  | 2盒 | 19×65无色样品瓶，15-425闭口，PTFE/硅橡胶隔垫，100/盒。 |
| 205 | 40ml通用样品瓶 |  | 2盒 | 28×95琥珀样品瓶，15-425闭口，PTFE/硅橡胶隔垫，100/盒。 |
| 206 | 40ml通用样品瓶 |  | 2盒 | 28×95无色样品瓶，15-425闭口，PTFE/硅橡胶隔垫，100/盒。 |
| 207 | O型圈 |  | 2包 | O-RING,4D P5 5/PKT，仪器配套使用。 |
| 208 | 气质联用灯丝 |  | 6个 | FILAMENT D ASSY，仪器配套使用。 |
| 209 | 洗瓶 |  | 12个 | 500mL，聚四氟乙烯材质。 |
| 210 | 气密针 |  | 2根 | 700系列 50ul N型。 |
| 211 | 气密针 |  | 2根 | 700系列 10ul N型。 |
| 212 | 气密针 |  | 2根 | 700系列 25ul N型。 |
| 213 | 气密针 |  | 2根 | 700系列气密型 100ul N型。 |
| 214 | 二十二碳六烯酸甲酯(顺-4，7，10，13，16，19)/DHA甲酯(C22:6) 标准品 |  | 1瓶 | 100mg/瓶，标准品。 |
| 215 | 二十碳五烯酸甲酯(顺-5，8，11，14，17)/EPA甲酯(C20:5) 标准品 |  | 1瓶 | 100mg/瓶，标准品。 |
| 216 | α-亚麻酸甲酯(C18:3) |  | 1瓶 | 1g。 |
| 217 | 亚油酸甲酯(C18:3) |  | 1瓶 | 1g。 |
| 218 | β-亚麻酸甲酯(C18:3) |  | 1瓶 | 1g。 |
| 219 | 氯乙烯标准物质 |  | 4瓶 | 5000mg/L于甲醇，1ml。 |
| 220 | 正庚烷 |  | 1瓶 | 4L，色谱纯。 |
| 221 | 铁氰化钾 |  | 1瓶 | 500g/瓶，分析纯。 |
| 222 | 10mL样品瓶 |  | 4盒 | 100个/盒（AS-AP进样器用）。 |
| 223 | Rtx®-1毛细管色谱柱 |  | 1根 | 长度:50m,内径:0.32mm,壁厚:1μm。 |
| 224 | 硝酸 |  | 12瓶 | ppb级；2.5L/瓶。 |
| 225 | 多元素标准溶液: 1000 mg/L 的Fe、K、Ca、Na、Mg；10 mg/L 的Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U |  | 2瓶 | 5% HNO3，100 mL（最新定值）。 |
| 226 | 镍采样锥 |  | 2个 | PE公司的ICP-MS Nexion 300d专用。 |
| 227 | 镍截取锥 |  | 2个 | PE公司的ICP-MS Nexion 300d专用。 |
| 228 | 超大截取锥 |  | 2个 | PE公司的ICP-MS Nexion 300d专用。 |
| 229 | Demountable quartz torch(可拆卸式炬管) |  | 1个 | PE公司的ICP-MS Nexion 300d专用。 |
| 230 | Quartz Ball joint Injectors(球形接头石英中心管) |  | 1个 | WE023948，2.0mm i.d.(standard with NexION instrument)，（PE公司的ICP-MS Nexion 300d专用) |
| 231 | Support Adapters(用于球形接头中心管的卡套型炬管中心管支持适配器) |  | 1个 | W1012406，Cassette torch injector support adapter for ball joint injectors，（PE公司的ICP-MS Nexion 300d专用) |
| 232 | 雾化器 |  | 1个 | N8145011，Type A, Quatz,uptake rate 0.5mL/min,50 psig，仪器配套使用 |
| 233 | BD管 |  | 3000个 | 50mL。 |
| 234 | BD管 |  | 1200个 | 15mL。 |
| 235 | PE混合标准液 |  | 1瓶 | 100mL/瓶，100μg/mL。 |
| 236 | 预纯化柱 |  | 1套 | QGARDT1X1，白色,仪器配套。 |
| 237 | 超纯化柱 |  | 1套 | QTUMOTEX1，黑色，仪器配套。 |
| 238 | 终端过滤器 |  | 1套 | MPGP04001，仪器配套耗材。 |
| 239 | RO柱 |  | 1套 | 613CPM4--V，2个/套，仪器配套耗材。 |
| 240 | 预处理柱 |  | 1套 | 613CPF,05，2个/套，仪器配套耗材。 |
| 241 | SRM2783 标准参考物质 |  | 1盒 | 2+2 Blnk。 |
| 242 | 大米粉-无机砷，总砷、镉质控样 |  | 1瓶 | 50 g。 |
| 243 | Probes with Teflon tubing(1/P)带特氟龙图层的无机样品针 |  | 3支 | 与无机溶液自动稀释仪配套使用。 |
| 244 | Dionex IonPac AS19 |  | 1根 | AS19，仪器配套使用。 |
| 245 | 安捷伦进样瓶 |  | 12包 | 2 mL，棕色，螺纹，100个/包。 |
| 246 | 安捷伦ICP-MS调协液 |  | 1瓶 | 溶剂2% 硝酸，500 mL；含1 ug/L Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y |
| 247 | 安捷伦ICP-MS内标液 |  | 1瓶 | 溶剂10% HNO3，100 mL 100 ug/mL Bi, Ge, In, Li, Lu, Rh, Sc, Tb |
| 248 | 安捷伦ICP-MS多元素校正液1 |  | 1瓶 | 溶剂5% 硝酸，100 mL， 含10 ug/mL Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn |
| 249 | 安捷伦ICP-MS多元素校正液2 |  | 瓶 | 溶剂5% 硝酸，100 mL；含10 ug/mL Hg。 |
| 250 | 镍采样锥 |  | 1个 | G3280-67040，仪器专用。 |
| 251 | 镍截取锥 |  | 1个 | G8400-67200，仪器专用。 |
| 252 | 机械泵油 1升 |  | 1桶 | X3760-64004，AVF60 1L，仪器专用。 |
| 253 | Wallelut Lipoclean 磷脂去除柱 |  | 2盒 | 300mg/mL,50/盒。 |
| 254 | 丙烯酰胺 标准品 |  | 1瓶 | 标准品，250mg/瓶。 |
| 255 | 呋喃西林代谢物 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 256 | 呋喃唑酮代谢物 |  | 1瓶 | 10mg。 |
| 257 | 呋喃妥因代谢物 |  | 1瓶 | 纯品型，0.1g。 |
| 258 | 呋喃它酮代谢物 |  | 1瓶 | 10mg。 |
| 259 | 呋喃西林代谢物13C,15N标记物 |  | 1瓶 | 10mg。 |
| 260 | 呋喃唑酮代谢物氘代物 |  | 1瓶 | 纯品型，10mg。 |
| 261 | 呋喃妥因代谢物13C标记物 |  | 1瓶 | 5mg。 |
| 262 | 呋喃它酮代谢物氘代物 |  | 1瓶 | 10mg。 |
| 263 | 邻硝基苯甲醛 |  | 1瓶 | 25g。 |
| 264 | GA116 |  | 4箱 | 4×950 mL/瓶。 |
| 265 | GA910 |  | 4箱 | 4×950 mL/瓶。 |
| 266 | 液相色谱柱 |  | 1根 | Inertsustian C18（150 mm × 4.6 mm，粒径5 μm）。 |
| 267 | 山梨酸 |  | 2瓶 | 标准物质，0.1g/瓶。 |
| 268 | 苯甲酸 |  | 2瓶 | 标准物质，0.1g/瓶。 |
| 269 | 苯并a芘 |  | 1瓶 | 标准物质，0.1g/瓶。 |
| 270 | 巴比妥（Barbital） |  | 1瓶 | 1 mL，1 mg/mL in Methanol。 |
| 271 | 异戊巴比妥(Amobarbital) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL/ampule。 |
| 272 | 司可巴比妥钠(Secobarbital) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL/ampule。 |
| 273 | 苯巴比妥(Phenobarbital) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL/ampule。 |
| 274 | 盐酸阿米替林(Amitriptyline) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL (as free base)于甲醇，1 mL/ampule。 |
| 275 | 盐酸异丙嗪(Promethazine) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL，1mL。 |
| 276 | 奥沙西泮(Oxazepam) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL。 |
| 277 | 地西泮(Diazepam) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL。 |
| 278 | 盐酸氯丙嗪(Chlorpromazine) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL (as free base)于甲醇，1 mL/ampule。 |
| 279 | 咪达唑仑(Midazolam) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL。 |
| 280 | 硝西泮(Nitrazepam) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于乙腈，1 mL/ampule。 |
| 281 | 氯硝西泮(Chonazepam) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL/ampule。 |
| 282 | 艾司唑仑(Estazolam) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL。 |
| 283 | 阿普唑仑(Alprazolam) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL。 |
| 284 | 三唑仑(Triazolam) |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL/ampule。 |
| 285 | 16种多环芳烃混合标准溶液 |  | 3瓶 | 200mg/L，1mL。 |
| 286 | StanQuik-TDiol-Hilic色谱柱 |  | 1根 | tanQuik-TDiol-Hilic 1.9um，100×2.1um，特定项目专用柱。 |
| 287 | 液相色谱柱 |  | 1根 | Aglient Polaris 3 Amide-C18 150×3.0mm，特定项目专用柱。 |
| 288 | DGi111-SC微量复合玻璃pH智能电极 |  | 1根 | 测量范围 pH 0-14；温度范围 0-100℃；即插即用微量复合pH智能电极。 |
| 289 | 采样锥（Pt）嵌片版 |  | 1个 | iCAP-Q专用。 |
| 290 | 热电ICP-MS调谐液 |  | 3瓶 | iCAP-Q专用，500mL。 |
| 291 | 热电ICP-MS质量调谐液 |  | 3瓶 | iCAP-Q专用，250mL。 |
| 292 | 0.45微米针头滤器 |  | 10盒 | 13mm×0.45um，粉色，100只/罐。 |
| 293 | 针头滤器 |  | 10盒 | 0.22μm ，250个/盒。 |
| 294 | 4-methylumbelliferone[4MU] |  | 2瓶 | 25g/瓶，4-methylumbelliferone含量≥98%。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自交货验收合格之日起有效期12个月。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，12小时内到达采购人现场，排除故障直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行）。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由供应商在20日内配送到交货地点。 - 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起20个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2.本项目货物已办理采购进口产品论证，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如果投标人选投进口产品的，投标报价均应为人民币免税价，中标供应商须代办理免税及报关等手续（采购人可协助），所有费用由中标人负责。 3.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人应在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 |  |  |
| ▲履约保证金及质量保证金 |  | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%向采购人指定账户交纳履约保证金；货物验收合格后，履约保证金转为质量保证金；货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还质量保证金（不计利息）。 |  |  |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标第9项货物“DMSO（二甲基亚砜，细胞培养级）”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2021年度实验检测试剂及医用耗材采购（进口）（重） 项目编号：GXZC2021-G1-000200-KWZB |
| 2 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取服务费（单个项目代理服务费低于人民币肆仟元（￥4,000.00）的，按人民币肆仟元整计算）。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：详见第一章招标公告相关要求。 |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 质疑联系部门及联系方式：广西科文有限公司质量综合管理部，联系人，梁经理，联系电话：0771-2023972 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表 3 份； 资格文件：正本 1 份；副本 4 份 资信/商务文件：正本 1 份；副本 4 份 技术文件：正本 1 份；副本 4 份 投标报价文件：正本 1 份；副本 4 份 其中投标报价文件中的《开标一览表》必须独立装订，并单独包装、单独密封递交；资格文件必须独立装订成册；其余文件（资信/商务文件、技术文件、投标报价文件）尽量装订成一册，也可根据自身情况多册装订。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2021年3月16日9：00前将投标文件密封送交到广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2021年3月16日9：00在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：详见第二章招标项目采购需求中的规定。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、专用工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人），须有法定代表人（负责人或自然人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.本项目的质疑相关规定见前附表规定。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）。

（2）投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件。。

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税（零报税）证明复印件，新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件）（格式自拟）。

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）。

（5）投标人近一年度（即2019年度，2020年新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明。

（2）法定代表人（负责人或自然人）身份证复印件。

（3）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）。

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务材料。

（5）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件。

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（11）投标人情况介绍。

（12）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（13）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（14）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（15）广西工业产品声明函。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）。

▲（6）技术响应表。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

▲（8）售后服务承诺书。

▲（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人（负责人或自然人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币，元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等

▲3. 同一分标下同一投标人的投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按前附表规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式：汇票、电汇、转帐等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金（应提供两份合同副本给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按前附表规定的正本、副本数量将投标文件装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人或自然人）或法定代表人（负责人或自然人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件正、副本一并装入一个投标文件袋内加以密封（投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中），在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人（负责人或自然人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人或自然人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人或自然人）授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的，或超出允许的负偏离项数的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

▲说明：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关信用记录由采购人或采购代理机构开标当天查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝参加本次采购活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

- （1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取服务费（单个项目代理服务费低于人民币肆仟元（￥4,000.00）的，按人民币肆仟元整计算）。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标方法：综合评分法

（三）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（四）评标方式：以封闭方式进行。

（五）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；（在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；）

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                   ×30分

某投标人有效评标报价

2、技术分…………………………………………………………………………42分

（1）基本分（满分15分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得15分，一般技术参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣3分，漏项的每一项扣3分，最多扣完本项分值。

（2）货物性能分（满分15分）

①投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，无正偏离项，综合评定相对一般的得5分；

②投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有1-4项参数为正偏离,综合评定相对良好的得10分；

③投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有5项及以上参数为正偏离,综合评定比较优秀的得15分。

说明：技术参数的正偏离须评委集体讨论认可，基本分不得满分者，货物性能分直接计0分。技术性能及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料，不提供证明材料不予认可。

（3）货物综合评价及实施方案分（满分12分）

产品介绍或实施方案中提供有以下资料：

①供有检测机构出具产品性能的检测报告复印件（原件备查），得2分；

②提供有在投标文件中提供产品彩页及功能描述，得2分；

③实施方案中提供有详细的组织机构，得2分；

④实施方案中提供有详细的人员配备分工，得2分；

⑤实施方案中提供有明确的实施准备、实施步骤，得2分；

⑥实施方案中提供有测试及验收整体方案，得2分。

3、售后服务分………………………………………………………………………18分

一档（6分）：结合项目实际情况提供货物配送方案，产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于3小时内答复，到达现场处理故障时间为12小时以内，排除故障时间为24小时以内，有简单的培训计划，基本满足招标文件要求，综合评定为一档。

二档（12分）：结合项目实际情况提供详细完善的货物配送方案，产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于2小时内答复，到达现场处理故障时间为8小时以内，排除故障时间为18小时以内，无法排除故障时5日内提供替换产品，培训计划满足招标文件的要求，有应急事故处理方案等服务保障条件，半年定期回访一次的，综合评定为二档。

三档（18分）：满足二档要求的基础上，产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于1小时内答复，到达现场处理故障时间为6小时以内，排除故障时间为12小时以内，无法排除故障时2日内提供替换产品，有详细可行的培训计划，一个季度内定期回访一次，产品运输、温控、存储符合国家相关标准，综合评定为三档。

4、信誉业绩分………………………………………………………………………7分

（1）投标人或所投标产品通过相关质量体系认证（ISO9001、ISO13485、CE、WHO、GMP、FDA等），每项得0.5分，满分2分。

（2）2017年1月1日以来，投标人完成同类产品的销售业绩，每项得1分，满分5分。【提供合同复印件（须附有本分标的采购货物清单及金额）】。

5、政策功能分 ………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购节能产品的得0.5分，满分0.5分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购环境标志产品的得0.5分，满分0.5分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 第五章  合同主要条款格式

- 广西政府采购合同书

合同编号：

采购单位（甲方）广西壮族自治区疾病预防控制中心 采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                        招  标  编  号GXZC2021-G1-000200-KWZB

签  订  地  点                          签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3、合同期限：     年   月   日至     年   月   日

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间，地点：广西区内采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和资金性质

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：按第二章招标项目采购需求约定执行。

第九条　履约保证金及质量保证金

签订合同前，中标供应商按合同金额的5%向采购人指定账户交纳履约保证金；货物验收合格后，履约保证金转为质量保证金；货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还质量保证金（不计利息）。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方无正当理由不按时供货、延期交货，影响甲方正常业务工作达到两次以上的，须每天向甲方支付违约部分货款额3‰的逾期违约金，超过7天的，甲方有权解除合同，拒付货款，并有权没收乙方的质量保证金，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，并进行经济赔偿。

7、其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决及诉讼

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执三份，乙方执两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人或自然人）： | 法定代表人（负责人或自然人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 第六章  投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）————————（页码）

（2）投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件。————————

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税（零报税）证明复印件，新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件）（格式自拟）————————

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）————————

（5）投标人近一年度（即2019年度，2020年新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告————————

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）————————

（2）法定代表人（负责人或自然人）身份证复印件—————————————

（3）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）———

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的的资信/商务材料————————

（5）商务响应表（格式见第六章）————————

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

（11）投标人情况介绍———————

（12）中小企业声明函———————

（13）监狱企业的证明文件———————

（14）残疾人福利性单位声明函———————

（15）广西工业产品声明函—————————

…

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）—————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————————

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）售后服务承诺书————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

4.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（4）开标一览表————————

…

5.其他文书、文件————————

资格文件

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人或自然人）签字：

投标人公章：

年    月    日

2.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件。。

3.投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税（零报税）证明复印件，新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件）（格式自拟）。

4.投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）。

5. 投标人近一年度（即2019年度，2020年新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告

资信/商务文件

1.投标保证金缴纳证明（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2.法定代表人（负责人或自然人）身份证复印件

3.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及被授权人身份证复印件格式：

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（负责人或自然人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：

投标人公章：

年    月    日

4.招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务材料

5.商务响应表格式：

分标号（如有）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲质保期 |  |  |  |
| ▲报价要求 |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  |
| ▲其他要求 |  |  |  |
| ▲履约保证金及质量保证金 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

6.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

7.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

8.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

9.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10.节能产品证明文件、环保产品证明文件

11.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

12.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

一、备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，所称的中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

二、投标人请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

13.监狱企业的证明文件

14.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、投标人请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

15.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

技术文件

1.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

4.招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料

5.设备配置清单格式：

分标号（如有）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

6.技术响应表格式：

分标号（如有）：

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容 | - 技术要求 | - 货物名称 | - 技术性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日 期：

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8.售后服务承诺书（格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标号（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行调整填写。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）                                   分标号（如有）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间（交货期）： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

开标一览表

5.开标一览表

开标一览表（格式）

招标编号：                          分标号（如有）：

投标人名称：                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间（交货期）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                                 日期：    年   月   日

其他文书、文件格式：无