广西科文招标有限公司实验仪器维保服务采购（GXZC2022-G3-002057-KWZB）项目预公示

各政府采购供应商：

我公司受采购人委托，拟对实验仪器维保服务采购（GXZC2022-G3-002057-KWZB）项目进行公开招标采购，为保障各政府采购当事人的合法权益，现对本项目招标文件的招标公告、投标人须知及前附表、项目需求和说明、评标方法和评标标准予以预公示（详见附件）。相关政府采购供应商若认为本项目招标文件上述内容存在唯一性（倾向性）或排他性等问题，请于2022年7月14日18时前以书面形式（意见函）向我公司反映，以便我公司完善招标文件。如供应商需提交意见函，请携带营业执照副本复印件（加盖公章）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书原件（加盖公章）提交意见函原件(须加盖公章)，意见函应注明联系人和联系方式。对逾期送达、匿名送达或其他不符合上述条件的意见函件我公司将不予受理。

联系电话：0771-2023852，联系人：沈慧珠

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

附件：实验仪器维保服务采购（GXZC2022-G3-002057-KWZB）项目预公示内容

广西科文招标有限公司

2022年7月11日

广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：实验仪器维保服务采购

项目编号：GXZC2022-G3-002057-KWZB

采 购 人：广西壮族自治区食品药品检验所

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2022年7月 日

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  采购需求	9

第三章  投标人须知	27

第四章  评标方法及评标标准	47

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司关于实验仪器维保服务采购（GXZC2022-G3-002057-KWZB）的公开招标公告

项目概况

实验仪器维保服务采购招标项目的潜在投标人应在应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年  月  日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G3-002057-KWZB

项目名称：实验仪器维保服务采购

预算金额：预算总金额为500.00万元，其中：01分标为185.00万元、02分标为110.00万元、03分标为100.00万元、04分标为105.00万元。

最高限价：预算总金额为500.00万元，其中：01分标为185.00万元、02分标为110.00万元、03分标为100.00万元、04分标为105.00万元。

采购需求：

| 01分标；预算金额：185.00万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 实验仪器设备维修维护保养服务 | 1项 | 广西壮族自治区食品药品检验所拟通过招标的方式确定所需实验仪器设备维护保养服务供应商1名，服务期限为自签订合同之日起两年。中标服务商应采购人要求对指定的仪器进行设备的故障维修、配件的更换、设备的清洁清洗、搬运及安装、工程师上门检测、确保检定符合要求等服务。驻场工程师1人。 |

| 02分标；预算金额：110.00万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 实验仪器设备维修维护保养服务 | 1项 | 广西壮族自治区食品药品检验所拟通过招标的方式确定所需实验仪器设备维护保养服务供应商1名，服务期限为自签订合同之日起两年。中标服务商应采购人要求对指定的仪器进行设备的故障维修、配件的更换、设备的清洁清洗、搬运及安装、工程师上门检测、确保检定符合要求等服务。 |

| 03分标；预算金额：100.00万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 实验仪器设备维修维护保养服务 | 1项 | 广西壮族自治区食品药品检验所拟通过招标的方式确定所需实验仪器设备维护保养服务供应商1名，服务期限为自签订合同之日起两年。中标服务商应采购人要求对指定的仪器进行设备的故障维修、配件的更换、设备的清洁清洗、搬运及安装、工程师上门检测、确保检定符合要求等服务。 |

| 04分标；预算金额：105.00万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 实验仪器设备维修维护保养服务 | 1项 | 广西壮族自治区食品药品检验所拟通过招标的方式确定所需实验仪器设备维护保养服务供应商1名，服务期限为自签订合同之日起两年。中标服务商应采购人要求对指定的仪器进行设备的故障维修、配件的更换、设备的清洁清洗、搬运及安装、工程师上门检测、确保检定符合要求等服务。 |

合同履行期限：自签订合同之日起两年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：01分标：非专门面向中小企业采购；02分标：非专门面向中小企业采购；03分标：专门面向中小企业采购；04分标：专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年 月 日至2022年 月 日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2022年  月  日9时00分（北京时间）

2、地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：01分标：18500元、02分标：11000元；03分标：10000元、04分标：10500元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区食品药品检验所

地址：南宁市青湖路9号

联系方式：周工   0771-5828248

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

联系方式：0771-2023852

3.项目联系方式

项目联系人： 沈慧珠

电　话：　0771-2023852

广西科文招标有限公司

2022年 月 日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中如有货物产品，且货物产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

3、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

5、一个投标供应商可投多个分标，但最多只能中2个分标。按01分标、02分标、04分标、03分标的顺序确定中标候选人。若投标供应商在已先评标的分标有两次排名第一，不能再被推荐为之后评标的分标中标候选人，所有分标推荐的中标候选人家数不超过3家，不足3家的，按实际数量进行推荐。

01分标      采购预算：185.00万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验仪器设备维修维护保养服务 |  | 1项 | 其他未列明行业 | 一、项目基本要求： 1、广西壮族自治区食品药品检验所拟通过招标的方式确定所需实验仪器设备维护保养服务供应商1名，服务期限为自签订合同之日起两年。 2、当采购单位实验仪器（包含以下列表中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，中标服务商应采购人要求对指定的仪器进行设备的故障维修、配件的更换、设备的清洁清洗、搬运及安装、工程师上门检测、确保检定符合要求等服务。 3、维护响应时间：可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。对采购人提出的质量问题及维修要求中标服务商24小时内响应。 二、具体实施要求： 1、维修地点：根据采购单位的指定地点。 2、投标人应具备仪器仪表设备维修维保的能力。 3、投标时需提供服务和实施方案、备品备件管理方案。 4、中标人必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 ▲5、报价要求： （1）据实结算：采购预算金额（人民币）：100万元，该部分要求投标人对维修服务费率进行报价，例如某次维修总费用为1万元，中标人除去所需的零配件等费用后的维修服务费占维修总费用的比例即为维修服务费率，按百分比报价，该费率报价最高限价为15%，大于15%的报价和小于等于0%的报价视为投标文件无效。 （2）固定金额：采购预算金额（人民币）：85万元，报价中必须包含：3台仪器维修维护保养费用、设备所有附件配件的更换费用、设备的清洁清洗（2次/年）费用、一切税费（包括关税、增值税等）、上门服务费等，确保仪器在保修期内正常运行的费用；提供驻点工程师维护的费用。具体要求详见附表。 ▲6、定点采购期限：此次招标为实验仪器维修服务商1名，采购服务期限为自签订合同之日起两年（如实际结算金额超出采购预算则可以提前终止），附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期及有效期 |  | 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | 1、维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； 2、对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时免费维修修复或更换服务。 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 1、据实结算：按月付款，维修供应商开具发票后，每个月10日前付清相关款项。 2、固定金额：每个季度付款一次，维修供应商开具发票后，每次付款12.5%。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、供应商应确保项目实施的技术力量和人力资源安排充足（至少配备维护项目经理或技术总负责人、项目工程师、响应服务人员、专职驻点工程师及其他与本项目相关的工作人员如备品备件管理人员、档案管理人员，总人数应不少于10人），具备实验室设备的维护服务能力及经验，投标文件中提供人员名单、联系方式及相应的证明材料。 2、供应商的备品备件库具备提供快速服务响应的能力，保证备件到达现场时间小于12小时。 #### 3、供应商请对本项目维保期结束后的后续服务方案进行介绍，内容包括但不限于后续服务内容、后续服务的收费、后续服务响应时间、后续服务人员安排。 |  |  |  |

01分标附表：实验仪器清单(185万)

1）仪器清单—据实结算

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 制造厂名 | 台数 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 8890 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 12 | 1、据实结算服务最高限额：100万人民币 2、报价要求：本项目要求投标人对维修服务费率进行报价，例如某次维修总费用为1万元，中标人除去所需的零配件等费用后的维修服务费占维修总费用的比例即为维修服务费率，按百分比报价，该费率报价最高限价为15%，大于15%的报价和小于等于0%的报价视为投标文件无效。 |
| 2 | 气质联用仪 | 7890A/7000B | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 6 |  |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 1260InfinityⅡ | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 31 |  |
| 4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent8800/7700 | 美国Agilent公司 | 2 |  |
| 5 | 毛细管电泳仪 | Agilent7100 | 美国Agilent公司 | 1 |  |
| 6 | HPLC-ICP/MS联用仪（液相） | Agilent1260 | 美国Agilent公司 | 1 |  |
| 7 | 流量计 | agilent ADM flow meter | 美国Agilent公司 | 1 |  |
| 8 | 高分辨液相色谱-质谱联用仪 | Impact II | 布鲁克道尔顿 | 1 |  |
| 9 | 超高分辨飞行时间质谱仪 | ImpactHD | 美国布鲁克公司 | 1 |  |
| 10 | 基质辅助激光解析飞行时间质谱仪 | microflexLT | 美国布鲁克公司 | 1 |  |
| 11 | 电子扫描显微镜 | phenom XL | 飞纳 | 1 |  |
| 12 | 全自动基因测序仪 | Miseq | Illumina | 1 |  |
| 13 | 无菌隔离器 | ISOFLEX | 瑞典洁定 | 1 |  |
| 14 | 多功能全自动样品前处理平台 | PAL LHX2H-xt | CTC | 1 |  |
| 15 | 微滴式数字PCR系统 | QX200 | 美国BIORAD | 1 |  |
| 16 | 致病菌快速检测系统 | QIAGEN 200 | QIAGEN,Ｌiquichip200 | 1 |  |
| 17 | 核酸蛋白分析仪 | Implen P-330 | Implen | 1 |  |
| 18 | 无菌隔离器 | PI-4PM | 上海东富龙股份有限公司 | 1 |  |
| 19 | 流式细胞仪 | Bactiflow | 法国梅里埃 | 1 |  |
| 20 | 全自动染色封片一体机 | ST5010&CV5030 | LEICA | 1 |  |
| 21 | 自动染色机 | Thermo Varistain Gemini | thermo | 1 |  |
| 22 | 凝胶渗透分离色谱系统升级双柱系统 | GX-271升级配件 | 吉尔森 | 1 |  |
| 23 | 动态控温控湿薄层色谱仪 | ADC2 | CAMAG | 1 |  |
| 24 | 薄层色谱系统 | TLC Visualizer | 卡玛 | 1 |  |
| 25 | 万能试验机 | AGS-X500N | 中国岛津仪器（苏州）有限公司 | 1 |  |
| 26 | 酸蒸清洗仪 | VCD | 德国安东帕公司 | 1 |  |
| 27 | 紫外透射率分析仪 | UV-2000S | 美国Labsphere | 1 |  |
| 28 | 全自动电位滴定仪 | OMNIS | 瑞士万通有限公司 | 4 |  |
| 29 | 数字密度计 | DMA4500M | Anton Paar | 2 |  |
| 30 | 自动旋光仪 | Autopol l | RUDOLPH | 3 |  |
| 31 | 化学发光凝胶成像系统 | 5200Multi | 上海天能科技有限公司 | 1 |  |
| 32 | 全自动蒸发残留测试仪 | ZF800G | 广州标际 | 1 |  |
| 33 | 薄层色谱自动喷雾系统 | ChromaJet DS20 | DESAGA | 1 |  |
| 34 | 凝胶成像系统 | BIO-RAD | 美国伯乐 | 1 |  |
| 35 | 万能粉碎机 | ZM200 | Retsch、Retsch GmbH、德国 | 1 |  |
| 36 | 数字折光仪 | ATR-W2 | 德国S+H | 4 |  |
| 37 | 菌落计数器 | 迅数新MF3 | 杭州迅数科技有限公司 | 3 |  |
| 38 | 自动轮转切片机 | Thermo Finesse E+ | thermo | 1 |  |
| 39 | 红细胞微核智能分析系统 | MCN2 | 杭州迅数科技有限公司 | 1 |  |
| 40 | 抑菌圈测定仪 | ZY-300IV | 北京先驱威锋 | 2 |  |
| 41 | 厌氧系统 | Mark II | Anoxomat | 1 |  |
| 42 | 库仑水分滴定仪 | 831 （加热炉832） | 瑞士万通中国公司 | 1 |  |
| 43 | 全自动熔点仪 | M565 | 瑞士BUCHI | 2 |  |
| 44 | 融变时限检查仪 | RBY-4 | 天津药典标准仪器厂 | 3 |  |
| 45 | 医用注射器针管通畅性测试仪 | YYB-03 | 三泉中石 | 1 |  |
| 46 | 电子塑瓶（袋）试验机 | SBJ-6000A | 北京金东诚科技有限公司 | 1 |  |
| 47 | 紫外衍生化仪 | UVE | 德国LEETECH公司 | 1 |  |
| 48 | 梯度PCR仪 | T960 | 杭州晶格科学仪器有限公司 | 1 |  |
| 49 | 内压力试验仪 | TYJ-B | 北京金东诚科技有限公司 | 1 |  |
| 50 | 穿刺力测试仪 | CCY-02 | 三泉中石 | 1 |  |
| 51 | 安瓿瓶折断力测试仪 | ZDY-01 | 三泉中石 | 1 |  |
| 52 | 透光率和雾度测试仪 | WGT-S | 济南兰光 | 1 |  |
| 53 | 平压拉力测定仪 | PYY-5000 | 北京金东诚科技有限公司 | 1 |  |
| 54 | 热急变试验仪 | JBY-445 | 北京金东诚科技有限公司 | 1 |  |
| 55 | 电脑生物组织脱水机 | JT-12F | 武汉俊杰电子有限公司 | 1 |  |
| 56 | 滚轴混匀器 | IKA roller10 | 艾卡(广州)仪器设备有限公司 | 1 |  |
| 57 | 膏药软化点测定仪 | GYC1 | 天津市罗根科技有限公司 | 1 |  |
| 58 | 光热甩尾测痛仪 | ZH-LUO/B | 上海软隆科技发展有限公司 | 1 |  |
| 59 | 铝质软管韧性试验装置 | RX-25 | 三泉中石 | 1 |  |
| 60 | 智能崩解仪 | ZBS-6E | 天津市天大天发科技有限公司 | 13 |  |
| 61 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-A | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 24 |  |
| 62 | 白度仪 | ZB-B | 纸邦 | 1 |  |
| 63 | 微生物限度检测仪 | 杭州泰林，HTY-300 | 杭州泰林医疗器械有限公司 | 1 |  |
| 64 | 初粘性测试仪 | CZY－G | 济南兰光机电技术发展中心 | 1 |  |
| 65 | 馏分自动收集器 | FC-95A | 北京市新技术应用研究所 | 1 |  |
| 66 | 落球冲击试验仪 | LGY-I | 北京金东诚科技有限公司 | 1 |  |
| 67 | 脆碎度测试仪 | CS-III | 天津博宇伟业科技有限公司 | 1 |  |
| 68 | 薄层照相箱 | GOOdSee—Ⅱ | 上海科哲生化科技有限公司 | 1 |  |
| 69 | 生物组织摊烤片机 | JK-6 | 武汉俊杰电子有限公司 | 1 |  |
| 70 | 异形取样器 | irregular sample-01 | 济南兰光机电技术有限公司、中国 | 1 |  |
| 71 | 离体组织灌流系统 | 159920-X1 | 美国Radnoti | 1 |  |
| 72 | 烘片机 | HI1220 | 德国莱卡公司 | 1 |  |
| 73 | 摊片机 | HI1210 | 德国莱卡公司 | 1 |  |
| 74 | 数显内应力测试仪 | LYY-85A | 北京金东诚科技有限公司 | 1 |  |

2）仪器清单——固定金额

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 制造厂名 | 台数 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6460 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 3 | 2小时电话响应远程诊断及排除故障，需现场维修的，要求72小时内上门维修； 服务期内，每年不限次数的免费上门服务，合同期内包含工程师上门费、差旅费、维修费及保修备件费，不包含日常使用到的耗材； 所有需要维修和更换的零部件保证为原厂备件，满足设备运行要求，及指标均符合国家现行有关技术、质量、安全标准。更换零配件为安捷伦原装的高品质零部件。 |
| 2 | 工程师驻点服务 |  |  | 每周2个工作日 | 负责采购单位日常仪器维修维护的管理及协调工作、耗材管理和实验室其他辅助管理工作。 驻场人员资格要求： （投标文件中提供相关学历证书复印件并加盖供应商公章） （1）化学或制药或电子或仪器等相关大专及以上专业学历。 （2）3年以上化学、制药或食品等行业分析实验室工作经验。熟悉实验室的工作流程，仪器操作，仪器管理和日常运作。 （3）简单仪器设备的维修技能。色谱质谱仪器的基本知识，接受过气相或液相色谱厂商的维修维护等技能培训。 |

02分标      采购预算：110.00万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验仪器设备维修维护保养服务 |  | 1项 | 其他未列明行业 | 一、项目基本要求： 1、广西壮族自治区食品药品检验所拟通过招标的方式确定所需实验仪器设备维护保养服务供应商1名，服务期限为自签订合同之日起两年。 2、当采购单位实验仪器（包含以下列表中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，中标服务商应采购人要求对指定的仪器进行设备的故障维修、配件的更换、设备的清洁清洗、搬运及安装、工程师上门检测、确保检定符合要求等服务。 3、维护响应时间：可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。对采购人提出的质量问题及维修要求中标服务商24小时内响应。 二、具体实施要求： 1、维修地点：根据采购单位的指定地点。 2、投标人应具备仪器仪表设备维修维保的能力。 3、投标时需提供服务和实施方案、备品备件管理方案。 4、中标人必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 ▲5、报价要求： 据实结算：本项目要求投标人对维修服务费率进行报价，例如某次维修总费用为1万元，中标人除去所需的零配件等费用后的维修服务费占维修总费用的比例即为维修服务费率，按百分比报价，该费率报价最高限价为15%，大于15%的报价和小于等于0%的报价视为投标文件无效。 ▲6、定点采购期限：此次招标为实验仪器维修服务商1名，采购服务期限为自签订合同之日起两年（如实际结算金额超出采购预算则可以提前终止），附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期及有效期 |  | 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | 1、维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； 2、对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时免费维修修复或更换服务。 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 按月付款，维修供应商开具发票后，每个月10日前付清相关款项。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、供应商应确保项目实施的技术力量和人力资源安排充足，具备实验室设备的维护服务能力及经验，投标文件中提供人员名单、联系方式及相应的证明材料。 2、供应商投标文件中请提供针对本分标的服务和实施方案、备品备件方案、拟投入的项目人员情况介绍、企业信誉及业绩情况介绍。 3、供应商请对本项目维保期结束后的后续服务方案进行介绍，内容包括但不限于后续服务内容、后续服务的收费、后续服务响应时间、后续服务人员安排。 4、供应商针对本分标提供相应的增值服务，有重要设备原厂工程师的免费上门服务安排。 |  |  |  |

02分标附表：实验仪器清单（110万）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 制造厂名 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 高效液相色谱仪 | Arc HPLC；2695；UPLC H CLass | 沃特世科技（上海）有限公司 | 36 |
| ★2 | 液质联用仪 | XEVO G2Q-TOF | waters | 1 |
| 3 | 超临界流体色谱仪 | WATERS ACQUITY UPLC2 SYSTEM | waters公司 | 1 |
| ★4 | 液质联用仪 | Triple Quad 5500+ ；4500；5500 | AB Sciex | 4 |
| ★5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION350X | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 1 |
| 6 | 红外光谱仪 | SP3 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 2 |
| 7 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle900T | 美国珀金埃尔默（PE）公司 | 2 |
| 8 | 元素分析仪 | EA2400II | 美国珀金埃尔默（PE）公司 | 1 |
| 9 | 电导率仪 | S40 | 梅特勒托利多仪器（中国）有限公司 | 5 |
| 10 | 卤素快速水分测定仪 | HX204 | 梅特勒托利多仪器（中国）有限公司 | 1 |
| 11 | X射线衍射仪 | D2 PHASE | 德国布鲁克 | 1 |
| 12 | 水蒸气透过率测试系统 | W303 | 广州标际包装设备有限公司 | 1 |
| 13 | 气体透过分析仪 | VAC-V2 | 济南兰光 | 1 |
| 14 | 气体透过性测试仪 | BruggerGTT | BRUGGER | 1 |
| ★15 | 水蒸气透过率测试仪 | 7002 | 美国伊利诺斯 | 3 |
| 16 | 透氧分析仪 | 8001 | 美国伊利诺斯公司（广州标际公司） | 2 |
| 17 | 透水分析仪 | PERMATRAN-WMODEL3/33MGPLUS | 美国MOCON公司 | 3 |
| 18 | 气体透过量测定仪 | N530-G | 广州标际 | 1 |
| 19 | 薄层色谱数码成像系统 | TLC Visualizer 2 | CAMAG | 4 |
| 20 | 薄层扫描仪 | TLC Scanner 4 | CAMAG | 2 |
| 21 | 火焰光度计 | FP6450 | 上海仪电 | 1 |
| 22 | 全自动双通道凝胶净化系统 | GX-271（双通道） | 吉尔森Gilson | 1 |
| 23 | 全自动固相萃取仪 | GX-274 ASPEC | 吉尔森 | 3 |
| ★24 | 流式细胞仪 | FASS Calibur | BD | 1 |
| 25 | 全自动病原微生物检测系统 | BAX system Q7 | 美国 | 1 |
| ★26 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEK2 COMPACT 30 | 法国生物梅里埃公司 | 1 |
| 27 | 全自动生化分析仪 | AU480 | 贝克曼库尔特有限公司 | 1 |
| 28 | 雾化吸入制剂体外测试仪 | BRS2100 | 英国科普利科技有限公司、中国 | 1 |
| 29 | 脉冲场电泳系统 | BIO-RAD CHEF MAPPER XA | 伯乐 | 1 |
| 30 | 全自动五分类血球计数仪 | XT-2000i | 日本希森美康 | 1 |
| 31 | 全自动核酸提取系统 | QIAxtractor | 德国QIAGEN公司 | 1 |
| 32 | 集菌仪 | SteritestTMSymbio lSL | Merck Millipore | 4 |
| 33 | 自动展开仪 | ADC02 | CAMAG | 1 |
| 34 | 薄层全自动定量控制喷雾系统 | ChromaJer DS 20 | DESAGA | 1 |
| 35 | 玻璃器皿专用清洗消毒机 | LAB 500 CDL | Steelco | 1 |
| 36 | 高效过滤器检漏系统 | 2I系列 | 美国ATI公司 | 1 |
| 37 | 多导生理记录仪 | MP150 | 美国Boipac | 1 |
| 38 | 全自动薄层色谱喷雾箱 | Derivatize | 瑞士CAMAG中国技术支持中心 | 1 |
| 39 | 万能实验拉力机 | 3365 | 美国ITW集团英斯特朗公司 | 1 |
| 40 | 球磨仪 | MM400 | 德国莱驰公司 | 1 |
| 41 | 多探头皮肤测试系统 | SM815/MPA4/CM825 | 德国COURAGE+KHAZAKA公司 | 1 |
| 42 | 全自动平行氮吹仪 | AUTO EVA-20PLUS | 睿科集团 | 5 |
| 43 | 真空离心浓缩仪 | Genevac miVac Duo | Genevac | 4 |
| 44 | 无线温度记录器 | IncMPIII | 美国MesaLaboratories | 1 |
| 45 | 垫料真空包装处理柜 | DLZ-IA | 冯氏实验动物设备有限公司 | 1 |
| 46 | 超声波破碎仪 | Q700 | 美国Qsonica | 1 |
| 47 | 尘埃粒子计数器 | TSI 9500/9310 | 美国特赛公司 | 4 |
| 48 | 微粒分析仪 | GWF-8JA | 天津天河分析仪器有限公司 | 6 |
| 49 | 浮游菌采样器 | MiniCapt 25 | 美国PMS | 1 |
| 50 | 皮肤光毒性检测仪 | HOPE-MED8130B | 天津合普 | 1 |
| 51 | 实验动物饮水机 | MN-LM100J | 北京木牛流马净化技术有限公司 | 1 |
| 52 | 细胞计数器 | TC-20 | 美国伯乐 | 1 |
| 53 | 定性PCR | C1000 | 美国Bio-Rad公司 | 2 |
| 54 | 浮游菌采样器 | RCS | Merck Millipore | 3 |
| 55 | 露点仪 | SDHmini-p | 英国肖氏 | 1 |
| 56 | 白度仪 | SC-80C | 北京康光 | 1 |
| 57 | 薄层板加热器 | CERAN | CAMAG | 30 |
| 58 | 紫外观测箱 | UVCabinet | CAMAG | 1 |
| 59 | 热封仪 | HST-H3 | Labthink | 1 |
| 60 | 光化学衍生仪 | UM-1020 | 上海通微 | 1 |
| 61 | 血小板聚集凝血因子分析仪 | LG-PABER-I | 北京世帝科学仪器公司 | 1 |
| 62 | 弧度测定仪 | ZSY-1000 | 北京金东诚科技有限公司 | 1 |
| 63 | 超声波细胞粉碎机 | SCIENTZ-IID | 宁波新芝生物科技有限公司 | 1 |
| 64 | 耐破度仪 | YQ-Z23A | 杭州轻工检测仪器有限公司 | 1 |
| 65 | 气雾剂收集仪 | HTY-ACB03 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 1 |
| 66 | 生物组织切片机 | JJQ-P2016A | 武汉俊杰电子有限公司 | 1 |
| 67 | 紫外辐照计 | UV-B | 北京师范大学光电仪器厂 | 4 |
| 68 | 手持测距仪 | classic 5a | LEICA | 1 |
| 69 | 周围振荡器 | VORTEX GENIUS 3 | 海门其林贝尔 | 1 |
| 70 | 便携式差压计 | 510 | TESTO 德图 | 3 |
| 71 | 温湿度计 | TES-1361C | 台湾泰仕 | 3 |
| 72 | 澄明度检测仪 | YB-3 | 天津市天大天发科技有限公司 | 5 |
| 73 | 电热恒温槽 | DKB-8A | 上海精宏 | 7 |
| 74 | 电泳仪 | DYY-8B | 北京市六一仪器厂 | 1 |
| 75 | 压力测定仪 | MKY-PTJ-YY-1 | 北京 | 1 |
| 76 | 色度仪 | SD-9011(昕瑞) | 昕瑞 | 1 |
| 77 | 电磁感应封口机 | / | 温州戈沃特油压有限公司 | 1 |
| 78 | 暗箱式紫外分析仪 | ZF-20D | 上海顾村 | 5 |
| 79 | 恒温平滑肌槽 | HW-400SE | 成都泰盟科技有限公司 | 1 |
| 80 | 小鼠恒温游泳池 | XSC | 淮北正华生物仪器设备有限公司；XSC | 1 |
| 81 | 涡旋混合器 | VORTEX-M | 上海沪析 | 16 |
| 82 | 照度计 | TES-1332 | 台湾泰仕电子工业股份有限公司 | 5 |

03分标      采购预算：100.00万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验仪器设备维修维护保养服务 |  | 1项 | 其他未列明行业 | 一、项目基本要求： 1、广西壮族自治区食品药品检验所拟通过招标的方式确定所需实验仪器设备维护保养服务供应商1名，服务期限为自签订合同之日起两年。 2、当采购单位实验仪器（包含以下列表中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，中标服务商应采购人要求对指定的仪器进行设备的故障维修、配件的更换、设备的清洁清洗、搬运及安装、工程师上门检测、确保检定符合要求等服务。 3、维护响应时间：可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。对采购人提出的质量问题及维修要求中标服务商24小时内响应。 二、具体实施要求： 1、维修地点：根据采购单位的指定地点。 2、投标人应具备仪器仪表设备维修维保的能力。 3、投标时需提供服务和实施方案、备品备件管理方案。 4、中标人必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 ▲5、报价要求： 据实结算：本项目要求投标人对维修服务费率进行报价，例如某次维修总费用为1万元，中标人除去所需的零配件等费用后的维修服务费占维修总费用的比例即为维修服务费率，按百分比报价，该费率报价最高限价为15%，大于15%的报价和小于等于0%的报价视为投标文件无效。 ▲6、定点采购期限：此次招标为实验仪器维修服务商1名，采购服务期限为自签订合同之日起两年（如实际结算金额超出采购预算则可以提前终止），附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期及有效期 |  | 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | 1、维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； 2、对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时免费维修修复或更换服务。 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 按月付款，维修供应商开具发票后，每个月10日前付清相关款项。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、供应商应确保项目实施的技术力量和人力资源安排充足，具备实验室设备的维护服务能力及经验，投标文件中提供人员名单、联系方式及相应的证明材料。 2、供应商投标文件中请提供针对本分标的服务和实施方案、备品备件方案、拟投入的项目人员情况介绍、企业信誉及业绩情况介绍。 3、供应商请对本项目维保期结束后的后续服务方案进行介绍，内容包括但不限于后续服务内容、后续服务的收费、后续服务响应时间、后续服务人员安排。 4、供应商针对本分标提供相应的增值服务，有重要设备原厂工程师的免费上门服务安排。 |  |  |  |

03分标附表：实验仪器清单（100万）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 制造厂名 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ICAP RQ | 赛默飞世尔科技有限公司 | 1 |
| 2 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP 6300 | 赛默飞世尔科技有限公司 | 1 |
| ★3 | 离子色谱仪 | ICS-5000+；3000；5000 | 赛默飞世尔科技有限公司 | 4 |
| 4 | 双三元液相色谱仪 | thermofisher UltiMate 3000 | 赛默飞世尔科技有限公司 | 8 |
| 5 | 气相色谱串联质谱仪 | TSQ8000Evo | 赛默飞世尔科技有限公司 | 1 |
| ★6 | 傅里叶变换显微红外光谱仪 | iN10(美国尼高力） | 美国尼高力 | 2 |
| 7 | 原子吸收光谱仪 | ContrAA 700 | 耶拿 | 1 |
| ★8 | 原子吸收光谱仪 | iCE3500 | thermo | 1 |
| 9 | 原子吸收分光光度计 | AA-6880 | 日本岛津公司 | 1 |
| 10 | 原子荧光形态分析仪 | AFS-8230 | 北京吉天 | 1 |
| 11 | 原子荧光光度计 | HGF-V9 | 北京海光仪器有限公司 | 1 |
| 12 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 北京吉天 | 1 |
| 13 | 紫外分光光度计 | EVO300PC | 美国热电公司(THERMO) | 1 |
| ★14 | 超纯水机 | Synergy UV MILLIPORE Milli-Q | 德国默克密理博公司 | 18 |
| 15 | 超低温冰箱 | DW-86L338J/UUS-439B-1 | 青岛海尔/ESCO | 5 |
| 16 | 医用低温冰箱 | DW-40L278J | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 49 |
| 17 | 真空干燥箱 | VD23 | 德国BINDER公司 | 44 |
| 18 | 马弗炉 | LT9/11/B180 | 德国纳博热 | 14 |
| 19 | 快速溶剂萃取仪 | 戴安ASE350 | 戴安 | 1 |
| 20 | 红外消解仪 | K439 | 瑞士BUCHI公司 | 1 |
| 21 | 空气压缩机 | SPB-3 | 北京中惠普分析技术研究所 | 23 |
| 22 | 电子天平 | XSR204 | 梅特勒托利多仪器（中国）有限公司 | 90 |
| 23 | 低温生化培养箱 | IPP410 | 美墨尔特贸易有限公司/宾德 | 34 |
| 24 | 旋转蒸发仪 | Advantage ML/G3 | 德国Heidolph | 23 |
| 25 | 吸入制剂检测装置 | NCI/ACI | 英国科普利 | 1 |
| 26 | 液质在线样品前处理及进样平台 | PAL RTC | CTC | 1 |
| 27 | 全自动GCP凝胶净化系统 | GX-271 | 吉尔森Gilson | 1 |
| 28 | 全自动凝胶色谱净化与定量浓缩仪 | GPC ULTRA10836 | 德国LCTech公司（上海磐和） | 1 |
| 29 | 大型多功能清洗机 | AC1400 | STEELCO | 1 |
| ★30 | 全自动血凝分析仪 | CS-1300 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 |
| ★31 | 荧光定量PCR检测系统 | CFX96 Touch | BioRad | 1 |
| 32 | 实时荧光定量PCR仪 | HGHT2.0 | 瑞士罗氏公司 | 1 |
| 33 | 全自动核酸提取仪 | innupure C16 touch | 耶拿 | 1 |
| 34 | 全自动电泳仪 | EPA II junior | 海伦娜 | 1 |
| 35 | 密度计 | D4 | 梅特勒托利多仪器（中国）有限公司 | 1 |
| 36 | 过氧化氢干雾消毒机 | Nocospray2 OXY-30000 | 欧菲姆 | 1 |
| 37 | 细胞光毒性实验检测仪 | HOPE-MED8130G | 天津合普 | 1 |
| 38 | 组织包埋机 | Arcadia | LEICA | 1 |
| 39 | 平推式切片机 | SM2010R | 德国莱卡公司 | 4 |
| 40 | 恒温恒湿箱 | KTHE-410TBS | 台湾庆声、重庆优马、德国MMM公司 | 9 |
| 41 | PCR/基因扩增仪 | Biometra TAdvanced 96 SG | 耶拿 | 1 |
| 42 | 卡尔费休水分测定仪 | V20 | 梅特勒托利多仪器（中国）有限公司 | 3 |
| 43 | 薄层自动点样仪 | ATS-4 | CAMAG | 6 |
| 44 | 水分活度测定仪 | labswift-aw | novasina | 1 |
| 45 | 冷冻干燥机 | Christ Alpha2-4 LD Plus | Christ | 1 |
| 46 | 空间灭菌系统 | DF-25 | 杭州美卓 | 2 |
| 47 | 可编程培养基分装泵 | Dose-itP910 | 瑞士IBS | 1 |
| 48 | 水浴摇床（线性/轨道式） | OLS200 | GRANT | 2 |
| 49 | 消化炉 | DT 220 | FOSS | 1 |
| 50 | 高压灭菌锅 | GR85 | 致微（厦门）仪器有限公司 | 18 |
| 51 | 自动旋盖测力仪 | XGY-03 | 三泉中石 | 1 |
| 52 | 摆锤冲击试验仪 | FIT-01 | 济南兰光 | 1 |
| 53 | 薄层板加热器 | TLC PLATE HEATER III | CAMAG | 6 |
| 54 | 拍打式均质器 | 400VW | 法国interscience公司 | 9 |
| 55 | 医药包装撕拉力测试仪 | YYB-03 | 三泉中石 | 1 |
| 56 | 甲醛测定仪 | FP-30MK2(C) | 日本理研 | 1 |
| 57 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | CM-10/SMC-30D | 北研科仪/天津天河 | 2 |
| 58 | 通用研磨机 | M20 | 德国IKA M20 | 1 |
| 59 | 透照仪 | Biometra UVstar 30i plus | Biometra Uvstar 30i plus | 1 |
| 60 | 膏体管涂层连续性试验仪 | LXX-02 | 三泉中石 | 1 |
| 61 | 密封性试验仪 | MFY-01 | 济南兰光 | 1 |
| 62 | 生物组织包埋机 | JB-L6 | 武汉俊杰电子有限公司 | 1 |
| 63 | 低速金刚石切割机 | SYJ-150 | 沈阳科晶自动化设备有限公司 | 1 |
| 64 | 电子数显扭矩仪 | NLY-50 | 北京金东诚科技有限公司 | 1 |
| 65 | 数显轴偏差测试仪 | ZPY-10A | 北京金东诚科技有限公司 | 1 |
| 66 | 恒温持粘性测定仪 | WKC-6S | 济南赛成电子科技有限公司 | 1 |
| 67 | 数显恒温金属浴 | digital dry bath incubators | BOEKEL | 3 |
| 68 | 锥入度测定仪 | ZHR-5A | 天津市天大天发科技有限公司 | 1 |
| 69 | 扭矩仪 | NJY-20 | 济南兰光机电技术有限公司 | 1 |
| 70 | 超声波粉碎仪 | FS-300N | 上海生析 | 1 |
| 71 | 穿刺器静态保持力测试装置 | CC-10 | 三泉中石 | 1 |
| 72 | 多功能诱咳引喘仪 | ZH-YLS-8A | 安徽淮北正华生物仪器设备有限公司 | 1 |
| 73 | 除湿机 60台 | OJ-361E | 松下 | 1 |
| 74 | 真空泵 | MP-201 | 郑州长城科工贸有限公司 | 18 |
| 75 | 酶标仪 | sgnergy-HT | BIOTEK公司 | 3 |
| 76 | 双门脉动真空灭菌柜 | MQSO.36 | 江苏环宇 | 1 |

04分标      采购预算：105.00万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验仪器设备维修维护保养服务 |  | 1项 | 其他未列明行业 | 一、项目基本要求： 1、广西壮族自治区食品药品检验所拟通过招标的方式确定所需实验仪器设备维护保养服务供应商1名，服务期限为自签订合同之日起两年。 2、当采购单位实验仪器（包含以下列表中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，中标服务商应采购人要求对指定的仪器进行设备的故障维修、配件的更换、设备的清洁清洗、搬运及安装、工程师上门检测、确保检定符合要求等服务。 3、维护响应时间：可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。对采购人提出的质量问题及维修要求中标服务商24小时内响应。 二、具体实施要求： 1、维修地点：根据采购单位的指定地点。 2、投标人应具备仪器仪表设备维修维保的能力。 3、投标时需提供服务和实施方案、备品备件管理方案。 4、中标人必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 ▲5、报价要求： 据实结算：本项目要求投标人对维修服务费率进行报价，例如某次维修总费用为1万元，中标人除去所需的零配件等费用后的维修服务费占维修总费用的比例即为维修服务费率，按百分比报价，该费率报价最高限价为15%，大于15%的报价和小于等于0%的报价视为投标文件无效。 ▲6、定点采购期限：此次招标为实验仪器维修服务商1名，采购服务期限为自签订合同之日起两年（如实际结算金额超出采购预算则可以提前终止），附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期及有效期 |  | 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | 1、维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； 2、对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时免费维修修复或更换服务。 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 按月付款，维修供应商开具发票后，每个月10日前付清相关款项。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、供应商应确保项目实施的技术力量和人力资源安排充足，具备实验室设备的维护服务能力及经验，投标文件中提供人员名单、联系方式及相应的证明材料。 2、供应商投标文件中请提供针对本分标的服务和实施方案、备品备件方案、拟投入的项目人员情况介绍、企业信誉及业绩情况介绍。 3、供应商请对本项目维保期结束后的后续服务方案进行介绍，内容包括但不限于后续服务内容、后续服务的收费、后续服务响应时间、后续服务人员安排。 4、供应商针对本分标提供相应的增值服务，有重要设备原厂工程师的免费上门服务安排。 |  |  |  |

04分标附表：实验仪器清单（105万）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 制造厂名 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 气相色谱仪 | GC-2010plus | 日本岛津公司 | 8 |
| ★2 | 气质联用仪 | GCMS-TQ8040NX | 岛津 | 1 |
| 3 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 日本岛津公司 | 3 |
| 4 | 荧光分光光度计 | F-7000 | 日本日立公司 | 2 |
| ★5 | 氨基酸分析仪 | SYKAM，S-433D | SYKAM | 2 |
| ★6 | 制备液相 | GX-271 | 吉尔森 | 1 |
| 7 | 紫外可见分光光度计 | U-3900H | 日本日立公司 | 2 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | uv-2700i | 日本岛津公司 | 7 |
| 9 | 总有机碳测定仪 | GE900 | GE | 1 |
| 10 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 桂林优利特科技有限公司 | 1 |
| 11 | 乳粒分布测量仪 | MASRERSIZE2000 | 英国马尔文仪器有限公司 | 1 |
| ★12 | 全自动单颗粒激光粒度仪 | LS13320MW_ULM DPM | Beckman Coulter | 1 |
| 13 | 便携式拉曼光谱仪 | OPAL3000 | Metage | 1 |
| 14 | 示差扫描 | DSC Q200 | waters公司 | 1 |
| 15 | 超净工作台 | VS-1300L-U、ELV-6S、ACB-4E1-CN | 苏州安泰、珠海再鑫、太仓艺斯高 | 12 |
| 16 | 生物安全柜 | AC24S1/MSC1.5 | 新加坡ESCO/赛默飞世尔科技 | 14 |
| 17 | A2生物安全柜 | AC2-6S8-CN | 太仓艺斯高医疗科技有限公司 | 5 |
| 18 | 数显精密恒温水浴锅 | DK-98-ⅡA | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 47 |
| ★19 | 高速离心机 | MIKRO | 德国Hettich科技有限公司 | 43 |
| 20 | 体式显微镜 | SZ2-ILST | OLYMPUS | 10 |
| 21 | 生物显微镜 | ML31 | 广州明美 | 6 |
| 22 | 高分辨的生物显微镜 | 欧林巴斯BX41 | 日本PLYMPUS公司 | 3 |
| 23 | 氮气发生器 | LCMS30-1-E | PAKER | 15 |
| 24 | 氮气发生器 | NG3000 | 上海析维医疗科技有限公司 | 2 |
| 25 | 微波消解仪 | MARS6 | CEM | 7 |
| 26 | 全自动溶出仪 | AT XTEND | 瑞士SOTAX/Electrolab | 11 |
| 27 | 四通道全自动均质器 | AH 50 | 睿科集团 | 2 |
| 28 | 氢气发生器 | SPH-300 | 北京中惠普分析技术研究所/PARKER | 18 |
| 29 | 便携式数字温度计 | 103 | 德国德图公司 | 1 |
| 30 | 数控超声波清洗器 | KQ2200E | 昆山市超声仪器有限公司 | 39 |
| 31 | 石墨消解仪 | 济南海能，SH220 | 济南海能， | 1 |
| 32 | 全自动封闭式脱水机 | HistoCore Pearl | LEICA | 1 |
| 33 | 薄层影像拍照系统 | Visualizer 2 | CAMAG | 1 |
| 34 | 全自动革兰染色系统 | PREVIColorGram12 | 梅里埃 | 1 |
| 35 | 测汞仪 | LEEMAN，Hydra Ⅱ | LEEMAN | 1 |
| 36 | 自动索式浸提仪 | SOXTEC 8000 | FOSS | 1 |
| 37 | 液体稀释仪 | auto prep 200 | 睿科集团 | 1 |
| ★38 | 全自动酶联免疫分析仪 | mini Vides | 法国梅里埃公司 | 1 |
| 39 | 冷冻切片机 | Cryotome Fse | thermo | 1 |
| 40 | 全自动定氮仪 | FOSS，Kjletec 8400 | 美国FOSS | 3 |
| 41 | 实时荧光定量PCR检测系统 | TCR0096 | 热电 | 1 |
| 42 | 热重分析仪 | TGA Q500 | waters公司 | 1 |
| 43 | 蒸发光散射检测器 | ELSD6000 | ALLtech Technology Ltd | 3 |
| 44 | 病理切片机 | RM2265 | LEICA | 1 |
| 45 | 集成化信号采集与处理系统 | BL-420I | 成都泰盟软件有限公司 | 1 |
| 46 | 智能水蒸气蒸馏仪 | ST106-1RW+ STER02 | 济南盛泰电子科技有限公司 | 1 |
| 47 | 组织脱水机 | Thermo Citade 12000 | thermo | 1 |
| 48 | 液体闪烁计数器 | XH-6925 | 西安中核 | 1 |
| 49 | 水分滴定仪 | 915 | 瑞士万通有限公司 | 1 |
| 50 | 混合型研磨仪 | MM400 | 德国莱驰公司 | 7 |
| 51 | 组织包埋机 | Thermo HistoStar | thermo | 1 |
| 52 | 全自动凝胶成像系统 | GelDoc XR+ | 美国Bio-Rad公司 | 1 |
| 53 | 气流流型检测仪 | CRF-2 | AP | 1 |
| 54 | 全自动饮水瓶灌装机 | BWS-M-G360 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 |
| 55 | 智能一体化二氧化硫残留测定仪 | STEHDB-107-1 | 济南盛泰 | 1 |
| 56 | 离体组织器官灌流装置 | HV-4 | 成都泰盟科技有限公司 | 1 |
| 57 | 高清晰度彩色医学图文报告系统 | HMIAS-2000 | 武汉俊杰电子有限公司 | 1 |
| 58 | 麦氏比浊仪 | DensiCHEK plus | 法国梅里埃 | 4 |
| 59 | 制冰机 | SIM-F140BDL | 松下冷链（大连）有限公司 | 1 |
| 60 | 正压密封性测试仪 | MFY06S | 三泉中石 | 1 |
| 61 | 热原测试仪 | ZRY-2D | 天津市天大天发科技有限公司 | 1 |
| 62 | 噪声分析仪 | CEL-240(K1) | 英国CASELLACEL | 2 |
| 63 | 摩擦系数测试仪 | MXD-02 | 济南兰光 | 1 |
| 64 | 电脑生物组织染色机 | JRS-14C | 武汉俊杰电子有限公司 | 1 |
| 65 | 测厚仪 | CHY-HS | 三泉中石 | 3 |
| 66 | 小动物麻醉机 | VMR | MATRX | 3 |
| 67 | 风量罩 | TSI -8380 | TSI incorporated /美国 | 3 |
| 68 | 酸度计 | Seven2GOpro | 梅特勒托利多仪器（中国）有限公司 | 23 |
| 69 | 赶酸仪 | BFGS-12A | 北京信达和 | 1 |
| 70 | 风速仪 | KANOMAX 6006 | 沈阳加野科学仪器有限公司 | 3 |
| 71 | 自动振筛机 | YDS-200 | 新乡市同心机械有限责任公司 | 1 |
| 72 | 密封仪 | GB-M | 广州标际 | 1 |
| 73 | 循环冷凝系统 | icooler-2006 | 深圳勒普拓仪器技术有限公司 | 24 |
| 74 | 微型转印槽 | Mini Trans-Blot | 美国Bio-Rad公司 | 1 |
| 75 | 水平电泳槽 | Wide Mini-Sub Cell GT | 美国Bio-Rad公司 | 2 |
| 76 | 小型垂直电泳槽 | Mini-PROTEAN Tetra | 美国Bio-Rad公司 | 1 |
| 77 | 透皮扩散仪 | TP-6 | 天津博宇伟业科技有限公司 | 1 |
| 78 | 脱色摇床 | WD-9405E | 北京六一生物科技有限公司 | 1 |
| 79 | 可调移液器 | 100-1000ul | 普兰德公司 | 1 |
| 80 | 皮肤光毒性实验检测仪 | HOPE-MED8130B | 天津合普 | 1 |
| 81 | 台式恒温循环器 | BILON-XW-101 | 北京比朗实验设备有限公司 | 1 |
| 82 | 多功能诱咳引喘仪 | ZH-YLS-8A | 淮北正华生物仪器设备有限公司 | 1 |
| 83 | 精密控温赶酸架 | BHW-09C | 北京恒奥德仪器仪表 | 1 |
| 84 | 恒温持粘性测试仪 | CNY-H | 济南三泉 | 1 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件： 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年1月至2022年6月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月至2022年6月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8、项目人员根据招标公告对应的特定资格要求设置投标人提供的资格证明材料：03分标：请根据要求单独上传《小微企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》；04分标：请根据要求单独上传《小微企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》；（必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）； 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、服务方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训）】；3、项目实施人员一览表（格式后附）； 4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括投标服务的成本、运输（含保险）（如有）、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 01分标投标保证金人民币18500元； 02分标投标保证金人民币11000元； 03分标投标保证金人民币10000元； 04分标投标保证金人民币10500元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家（不足3家的按实际数量推荐） |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中服务和实施方案、信誉及业绩等得分高低依次确定。 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按服务水平技术指标高优先、服务方案好优先、拟投入人员多优先、服务响应时间短优先的顺序依次确定。 |
| 35.1 | ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的2%（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区食品药品检验所 开户银行：中国工商银行南宁市桃源支行 银行账号：2102 1081 0924 9000 292 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：项目负责人沈慧珠 联系电话：0771-2023852，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以分标（采购预算）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（服务招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格下浮20%）收取。 3、账户名称：广西科文招标有限公司南宁二分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805029824700001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

开户名称：广西科文招标有限公司南宁二分公司

银行账号：805029824700001

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

01分标评标办法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，全部服务由属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业承接的，对投标报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分20分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： （1）针对服务对象中第一部分据实结算得分：某投标人据实结算价格分 =[评标基准价（费率）÷某投标人评标价（费率）]×10分。 （2）针对服务对象中第二部分固定金额得分：某投标人固定金额价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×10分。 （3）据实结算得分+固定金额得分=两项总分合计20分 |  |
| 2 | 服务和实施方案 | 45分 | 2.1投标方案的科学性和完整性（满分20分） | 2.1.1由评委根据投标人的投标方案与需求的吻合程度以及对采购单位现有设备的熟悉和理解情况，所制定方案的科学性、可靠性、成熟性、合理性的情况（包括：故障分级管理、故障系统质量管理、故障报告、故障处理规范、技术服务、技术培训服务等）进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分(满分12分)： 一档（4分）：经评委综合评定，维护保养实施方案简单，能提供对接方案；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施不完整。 二档（8分）：经评委综合评定，维护保养实施方案较详细完整，能提供对接方案并且较合理；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善。 三档（12分）：经评委综合评定，维护保养服务实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，不同的设备提供专项维护保养方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施的阐述详细完善。 |
|  |  |  |  | 2.1.2由评委根据投标人是否有确保软硬件故障及时排除的对策，是否建立运行服务保障应急预案，对实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑的情况进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策简单，对运行服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不明确或相对简单。 二档（4分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策较详细，能提供有针对性的运行服务保障应急预案，并且实施过程可能遇到的问题及其应对措施合理。 |
|  |  |  |  | 2.1.3由评委根据投标人是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库的情况进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：经评委综合评定，缺乏定期巡检制度和设备运行情况报告制度，服务档案和解决方案资料库缺失或不全。 二档（4分）：经评委综合评定，已建立细致的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告并已建立服务档案和解决方案资料库。 |
|  |  |  | 2.2维护服务能力情况（满分15分） | - 2.2.1由评委根据投标人维护服务能力情况进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分（满分12分）： 一档（5分）：经评委综合评定，投标人对仪器设备情况了解不充分，技术能力弱，拟投入本项目的人员少于5人，维护服务能力较差，解决方案等内容简单。 二档（8分）：经评委综合评定，投标人对仪器设备情况了解较充分，体现出一定的技术能力，拟投入本项目的人员少于10人，解决方案等内容较详细，有基本的维护服务能力，方案不够完整。 三档（12分）：经评委综合评定，投标人对仪器设备情况了解充分，技术能力强，拟投入本项目的人员达到10人或以上，解决方案等内容详实，维护服务能力强，人员分工合理，有针对性。 |
|  |  |  |  | - 2.2.2由评委根据投标人的后续技术支持、维护能力；后续服务承诺（包括后续服务内容、后续服务的收费、后续服务响应时间、后续服务人员安排）的完整性的情况进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分（满分3分）： 一档（1分）：投标人的后续技术支持、维护能力较弱；承诺的后续服务方案内容不完整。 - 二档（3分）：投标人的后续技术支持、维护能力较强；承诺的后续服务方案内容完整。 |
|  |  |  | 2.3备品备件情况（满分10分） | 2.3.1由评委根据投标人对采购项目备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性的情况独立打分，未提供或未达到一档要求的不得分（满分6分）： 一档（3分）：投标人对采购项目备品备件的准备和保障措施不充分，其它有关资料和材料准备不完整。 二档（6分）：投标人对采购项目备品备件的准备和保障措施充分，其它有关资料和材料准备完整合理。 |
|  |  |  |  | 2.3.2由评委根据投标人备品备件库是否能提供快速的服务响应，保证备件到达现场时间小于12小时的措施，确保采购人设备正常运行的情况独立打分，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：投标人备品备件库能提供快速的服务响应，保证备件到达现场时间少于24小时，保证备件按时到达现场的措施及确保采购人设备正常运行的措施不完善。 二档（4分）：投标人备品备件库能提供快速的服务响应，具备完善的保证备件到达现场时间小于12小时的措施及确保采购人设备正常运行的措施。 |
| 3 | 拟投入的项目人员情况（满分19分） | 19分 | - 3.1投标人拟投入本项目的工程师获得到项目需求中所需检测仪器的工程师资质证书或培训证书的，每种类型仪器证书得2分，满分10分。仪器种类包含气相色谱仪，液相色谱仪，气质联用仪，气相色谱串联质谱仪，液质联用仪，电感耦合等离子体光谱仪，原子吸收分光光度计。（投标文件中应提供投标人近6个月内任意1个月为上述人员购买社保的证明以及工程师资质证书（或培训证书）的复印件加盖公章，否则不得分） - 3.2由评委根据投标人拟投入本项目的项目经理或技术总负责人、专职驻点服务工程师的专业素质、技术能力、是否具有相关的工作经验独立打分。（满分9分） - 3.2.1拟投入本项目的项目经理或技术总负责人（满分6分）： ①具有项目管理专业人员证书资质（PMP:Project Management Professional）的得2分（满分2分），投标文件中提供资质证书复印件。 - ②具有化学或食品或药学专业硕士或以上学历得2分（满分2分），投标文件中提供学历证书复印件。 - ③具备类似工作经验（业绩）情况评价，每1项得0.5分（满分2分），投标文件中提供相关工作经验证明文件复印件（工作经验证明必须为项目合同关键信息或合同甲方出具的证明文件）。 - 注：投标文件中应提供自有人员近6个月内任意1个月的社保证明以及相应的证明材料加盖公章，否则不得分。 - 3.2.2提供1名实验室项目专职驻点服务工程师现场服务，负责日常仪器维修维护的管理及协调工作和。（3分） - ①化学或制药或电子或仪器等相关大专及以上专业学历的得1分（满分分）。（投标文件中提供相关学历证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分） - ②具备简单仪器设备的维修技能。具备色谱质谱仪器的基本知识，接受过大型仪器品牌如安捷伦、赛默飞、岛津、沃特世等任意一家公司的维修维护等技能培训的得2分（满分2分）。（投标文件中提供相关培训证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分） - 注：投标文件中应提供投标人近6个月内任意1个月为上述人员购买社保的证明以及相应的证明材料加盖公章，否则不得分。 |  |
| 4 | 企业信誉及业绩（满分16分） | 16分 | - 4.1供应商提供2019年（以合同签订时间为准）以来同类型实验室的仪器设备维修维保项目业绩，以合同复印件或中标通知书复印件为准，每提供一个得2分，满分10分。 - 4.2投标人具有由国家认证认可监管部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的系列质量管理体系、环境管理体系，职业及健康管理体系，且认证内容包含“安装、维修、实验室设备管理”，每个得2分；满分得6分。（投标文件中提供以上证书复印件为证明材料，否则不得分） |  |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

02分标评标办法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，全部服务由属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业承接的，对投标报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分20分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某投标人价格分 =[评标基准价（费率）÷某投标人评标价（费率）]×20分。 |  |
| 2 | 服务和实施方案 | 68分 | 2.1投标方案的科学性和完整性（满分17分） | 2.1.1由评委根据投标人的投标方案与需求的吻合程度以及对采购单位现有设备的熟悉和理解情况，所制定方案的科学性、可靠性、成熟性、合理性的情况（包括：故障分级管理，故障系统质量管理，故障报告，故障处理规范等）进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分(满分9分)： 一档（3分）：经评委综合评定，维护保养实施方案简单，能提供对接方案；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施不完整。 二档（6分）：经评委综合评定，维护保养实施方案较详细，能提供对接方案并且较合理；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排完全满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善。 三档（9分）：经评委综合评定，维护保养服务实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，不同的设备提供专项维护保养方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施的阐述详细完善。 |
|  |  |  |  | 2.1.2由评委根据投标人是否有确保软硬件故障及时排除的对策，是否建立运行服务保障应急预案，对实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑的情况进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策简单，对运行服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不明确或相对简单。 二档（4分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策较详细，能提供有针对性的运行服务保障应急预案，并且实施过程可能遇到的问题及其应对措施合理。 |
|  |  |  |  | 2.1.3由评委根据投标人是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库的情况进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：经评委综合评定，缺乏定期巡检制度和设备运行情况报告制度，服务档案和解决方案资料库缺失或不全。 二档（4分）：经评委综合评定，已建立细致的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告并已建立服务档案和解决方案资料库。 |
|  |  |  | 2.2维护服务能力情况（满分20分） | 由评委对以下2类设备提供详细维修保养服务方案进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分（满分20分）。 ①色谱、质谱仪器设备（如：气相色谱GC、液相色谱LC、气相色谱-质谱联用仪GCMS、液相色谱-串联质谱联用仪LCMS）； ②体积大、数量多、不方便返厂维修的仪器设备（如真空干燥箱、低温生化培养箱、氮气发生器、生物安全柜）； 一档（10分）：经评委综合评定，投标人对仪器设备情况了解不充分，拟投入专项维保的人员少于3人，技术能力弱，维护服务能力较差，解决方案等内容简单。 二档（15分）：经评委综合评定，投标人对仪器设备情况了解较充分，拟投入专项维保的人员少于5人，人员具备一定的技术能力，解决方案等内容较详细，有基本的维护服务能力，方案不够完整。 三档（20分）：经评委综合评定，投标人对仪器设备情况了解充分，拟投入专项维保的人员达到5人或以上，技术能力强，解决方案等内容详实，维护服务能力强，人员分工合理，有针对性。 |
|  |  |  | 2.3制造商授权（满分3分） | - 投标人获得到项目需求的实验仪器清单中标注★的重点维修保养的检测仪器的制造商同意本次投标中提供技术服务的正式授权书的，每有1份得1分，满分3分。（投标文件中提供授权书原件扫描件作为评分依据，制造商投标直接得相应的1分，同品牌的授权仅计1次分。） |
|  |  |  | 2.4备品备件情况（满分8分） | 2.4.1由评委根据投标人对采购项目备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性的情况独立打分，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：投标人对采购项目备品备件的准备和保障措施不充分，其它有关资料和材料准备不完整。 二档（4分）：投标人对采购项目备品备件的准备和保障措施充分，其它有关资料和材料准备完整合理。 |
|  |  |  |  | 2.4.2由评委根据投标人备品备件库是否能提供快速的服务响应，保证备件到达现场时间小于12小时的措施，确保采购人设备正常运行的情况独立打分，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：投标人备品备件库能提供快速的服务响应，保证备件到达现场时间少于24小时，保证备件按时到达现场的措施及确保采购人设备正常运行的措施不完善。 二档（4分）：投标人备品备件库能提供快速的服务响应，具备完善的保证备件到达现场时间小于12小时的措施及确保采购人设备正常运行的措施。 |
|  |  |  | 2.5项目维护人员情况（满分20分） | - 2.5.1提供列表中标注★的重点维修保养的检测仪器的制造商授予的资质或者培训证书复印件的每个证件得1分，满分4分。 - 2.5.2提供以下六类工程师证件：电工证、高处作业证、水处理工程师证、电气设备安装工程师证、电气自动化工程师证、制冷与空调作业证等作为人员技术证明材料，每提供一类证件得1分，同类证件仅计1分，满分4分。 - 2.5.3由评委根据投标人本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、项目组专业技术人员数量是否充足，是否具有相关的工作经验独立打分。（满分12分） - 一档（5分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力较差，项目组人员数量少于5人，人员缺乏相关工作经验，缺乏能力证明材料。 - 二档（9分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力良好，项目组人员数量少于10人，人员具备一定的相关工作经验，有超过50%的人员具备能力证明材料。 - 三档（12分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力优异，项目组人员数量达到10人或以上，相关工作经验丰富，有超过60%的人员具备能力证明材料。 - 注：投标文件中应提供投标人近6个月内任意1个月为上述人员购买社保的证明以及相应的证明材料加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 服务机构 | 2分 | 投标人在项目实施地有常驻服务机构或承诺中标后设立常驻服务机构的得2分（投标文件中提供证明材料或承诺函原件，否则不得分）。 |  |
| 4 | 增值服务（2分） | 2分 | 投标人承诺每年提供安捷伦（Agilent）、沃特世（WATERS）、AB Sciex、赛默飞（Thermofisher）、岛津（SHIMADZU）中任意一家原厂在职工程师不少于一次免费上门服务，服务内容包括但不限于仪器的使用培训、仪器维护保养培训、预防性巡检（至少4套色谱或1套质谱），投标文件中提供厂家证明材料原件扫描件作为评分依据，得2分。 |  |
| 5 | 企业业绩分（满分8分） | 8分 | - 投标人2019年1月以来在同类项目的业绩分[指实验仪器设备维修维保服务，以中标通知书复印件及网上公告的中标结果页面为准，每项得2分；满分8分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

03分标、04分标评标办法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20分 | 一、政府采购政策扣除 1、本分标专门面向中小企业采购，不执行政府采购价格扣除政策，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分20分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某投标人价格分 =[评标基准价（费率）÷某投标人评标价（费率）]×20分。 |  |
| 2 | 服务和实施方案 | 68分 | 2.1投标方案的科学性和完整性（满分17分） | 2.1.1由评委根据投标人的投标方案与需求的吻合程度以及对采购单位现有设备的熟悉和理解情况，所制定方案的科学性、可靠性、成熟性、合理性的情况（包括：故障分级管理，故障系统质量管理，故障报告，故障处理规范等）进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分(满分9分)： 一档（3分）：经评委综合评定，维护保养实施方案简单，能提供对接方案；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施不完整。 二档（6分）：经评委综合评定，维护保养实施方案较详细，能提供对接方案并且较合理；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排完全满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善。 三档（9分）：经评委综合评定，维护保养服务实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，不同的设备提供专项维护保养方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施的阐述详细完善。 |
|  |  |  |  | 2.1.2由评委根据投标人是否有确保软硬件故障及时排除的对策，是否建立运行服务保障应急预案，对实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑的情况进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策简单，对运行服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不明确或相对简单。 二档（4分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策较详细，能提供有针对性的运行服务保障应急预案，并且实施过程可能遇到的问题及其应对措施合理。 |
|  |  |  |  | 2.1.3由评委根据投标人是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库的情况进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：经评委综合评定，缺乏定期巡检制度和设备运行情况报告制度，服务档案和解决方案资料库缺失或不全。 二档（4分）：经评委综合评定，已建立细致的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告并已建立服务档案和解决方案资料库。 |
|  |  |  | 2.2维护服务能力情况（满分20分） | 由评委对以下2类设备提供详细维修保养服务方案进行评定，未提供或未达到一档要求的不得分（满分20分）。 ①色谱、质谱仪器设备（如：气相色谱GC、液相色谱LC、气相色谱-质谱联用仪GCMS、液相色谱-串联质谱联用仪LCMS）； ②体积大、数量多、不方便返厂维修的仪器设备（如真空干燥箱、低温生化培养箱、氮气发生器、生物安全柜）； 一档（10分）：经评委综合评定，投标人对仪器设备情况了解不充分，拟投入专项维保的人员少于3人，技术能力弱，维护服务能力较差，解决方案等内容简单。 二档（15分）：经评委综合评定，投标人对仪器设备情况了解较充分，拟投入专项维保的人员少于5人，人员具备一定的技术能力，解决方案等内容较详细，有基本的维护服务能力，方案不够完整。 三档（20分）：经评委综合评定，投标人对仪器设备情况了解充分，拟投入专项维保的人员达到5人或以上，技术能力强，解决方案等内容详实，维护服务能力强，人员分工合理，有针对性。 |
|  |  |  | 2.3制造商授权（满分3分） | - 投标人获得到项目需求的实验仪器清单中标注★的重点维修保养的检测仪器的制造商同意本次投标中提供技术服务的正式授权书的，每有1份得1分，满分3分。（投标文件中提供授权书原件扫描件作为评分依据，制造商投标直接得相应的1分，同品牌的授权仅计1次分。） |
|  |  |  | 2.4备品备件情况（满分8分） | 2.4.1由评委根据投标人对采购项目备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性的情况独立打分，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：投标人对采购项目备品备件的准备和保障措施不充分，其它有关资料和材料准备不完整。 二档（4分）：投标人对采购项目备品备件的准备和保障措施充分，其它有关资料和材料准备完整合理。 |
|  |  |  |  | 2.4.2由评委根据投标人备品备件库是否能提供快速的服务响应，保证备件到达现场时间小于12小时的措施，确保采购人设备正常运行的情况独立打分，未提供或未达到一档要求的不得分（满分4分）： 一档（2分）：投标人备品备件库能提供快速的服务响应，保证备件到达现场时间少于24小时，保证备件按时到达现场的措施及确保采购人设备正常运行的措施不完善。 二档（4分）：投标人备品备件库能提供快速的服务响应，具备完善的保证备件到达现场时间小于12小时的措施及确保采购人设备正常运行的措施。 |
|  |  |  | 2.5项目维护人员情况（满分20分） | - 2.5.1提供列表中标注★的重点维修保养的检测仪器的制造商授予的资质或者培训证书复印件的每个证件得1分，满分4分。 - 2.5.2提供以下六类工程师证件：电工证、高处作业证、水处理工程师证、电气设备安装工程师证、电气自动化工程师证、制冷与空调作业证等作为人员技术证明材料，每提供一类证件得1分，同类证件仅计1分，满分4分。 - 2.5.3由评委根据投标人本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、项目组专业技术人员数量是否充足，是否具有相关的工作经验独立打分。（满分12分） - 一档（5分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力较差，项目组人员数量少于5人，人员缺乏相关工作经验，缺乏能力证明材料。 - 二档（9分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力良好，项目组人员数量少于10人，人员具备一定的相关工作经验，有超过50%的人员具备能力证明材料。 - 三档（12分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力优异，项目组人员数量达到10人或以上，相关工作经验丰富，有超过60%的人员具备能力证明材料。 - 注：投标文件中应提供投标人近6个月内任意1个月为上述人员购买社保的证明以及相应的证明材料加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 服务机构 | 2分 | 投标人在项目实施地有常驻服务机构或承诺中标后设立常驻服务机构的得2分（投标文件中提供证明材料或承诺函原件，否则不得分）。 |  |
| 4 | 增值服务（2分） | 2分 | 投标人承诺每年提供安捷伦（Agilent）、沃特世（WATERS）、AB Sciex、赛默飞（Thermofisher）、岛津（SHIMADZU）中任意一家原厂在职工程师不少于一次免费上门服务，服务内容包括但不限于仪器的使用培训、仪器维护保养培训、预防性巡检（至少4套色谱或1套质谱），投标文件中提供厂家证明材料原件扫描件作为评分依据，得2分。 |  |
| 5 | 企业业绩分（满分8分） | 8分 | - 投标人2019年1月以来在同类项目的业绩分[指实验仪器设备维修维保服务，以中标通知书复印件及网上公告的中标结果页面为准，每项得2分；满分8分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 最低评标价法

一、评标委员会计算通过资格审查、符合性审查的投标人的评标价。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。

二、政府采购政策扣除：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

一个投标供应商可投多个分标，但只能中2个分标。按01分标、02分标、04分标、03分标的顺序确定中标候选人。若投标供应商在已先评标的分标有两次排名第一，不能再被推荐为之后评标的分标中标候选人，所有分标推荐的中标候选人家数不超过3家，不足3家的，按实际数量进行推荐。

（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。