主要标的信息：

| 项号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动双摇病床 | 轩福Gc808 2190*930*500±10mm | 212张 | 3180 |
| 2 | 手动三摇病床 | 轩福Gc806 2190*930*480/730±10mm | 11张 | 4500 |
| 3 | 手动三摇骨科病床 | 轩福Gc821 2120*970*480/730±10mm | 10张 | 5404 |
| 4 | 血透双摇豪华病床 | 轩福Gc811 2080*800*500mm | 14张 | 3300 |
| 5 | ABS 床头柜 | 轩福Gd706 470*8460*760mm | 230张 | 300 |
| 6 | 床垫 | 轩福Ge406 1960*850*80mm | 230张 | 190 |