# B分标主要中标标的

 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **数量****①** | **产地** | **品牌及厂家** | **规格型号** | **单价****②** | **投标报价****③=①×②** |
| **一、驻所视频监控综合管理平台：对看守所接入主要视频694路，驻所检察室20路，共计714路视频监控资源做统一管理** |
| 1 | 异常行为智能分析系统 | 3台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-IE1032-03U/J | 157500.00  | 472500.00  |
| 2 | 驻所视频监控综合管理平台 |
| 2.1 | 磁盘阵列 | 5台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-A71048R | 208320.00  | 1041600.00  |
| 2.2 | 刑检办案综合管理平台 | 1套 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 刑检办案综合管理平台(DN) | 196530.00  | 196530.00  |
| 2.3 | 支撑环境管理平台 | 1台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-VE22S-B | 59810.00  | 59810.00  |
| 2.4 | 视频联网平台 | 2台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-VM21S-B | 34500.00  | 69000.00  |
| 2.5 | 视频质量诊断平台 | 1台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-VM21S-B | 34500.00  | 34500.00  |
| 3 | 检察室监控系统 |
| 3.1 | 400万高清智能半球摄像机 | 22台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2CD714DXM-GXFCG | 990.00  | 21780.00  |
| 3.2 | 400万特写摄像机 | 1台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2CD274DXM-GXFCG | 1050.00  | 1050.00  |
| 3.3 | 摄像机电源 | 23个 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2FA1220-DL-H | 52.00  | 1196.00  |
| 3.4 | 拾音器 | 21个 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2FP4020-T | 1150.00  | 24150.00  |
| 3.5 | 硬盘录像机 | 1台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-8632NX-K9 | 21500.00  | 21500.00  |
| 3.6 | 接入层交换机 | 1台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-3E1516-S | 2150.00  | 2150.00  |
| 4 | 门禁系统 |
| 4.1 | 人脸门禁读卡器 | 13台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-K1T67DXM-GX | 2350.00  | 30550.00  |
| 4.2 | 安全模块 | 13台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-K2M061 | 620.00  | 8060.00  |
| 4.3 | 单门门禁主机 | 13台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-K2601 | 1980.00  | 25740.00  |
| 4.4 | 出门开关 | 13个 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | EB29 | 32.00  | 416.00  |
| 4.5 | 电插锁 | 13把 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视系统技术有限公司 | DS-K4T600C | 720.00  | 9360.00  |
| 4.6 | 门磁 | 13对 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视系统技术有限公司 | DS-1T610N | 68.00  | 884.00  |
| 4.7 | 生物信息采集仪 | 1台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视系统技术有限公司 | DS-K1F600U-D6E-IF | 9050.00  | 9050.00  |
| 4.8 | 操作站 | 1台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-AXF113P/I5 | 7900.00  | 7900.00  |
| 5 | 系统集成服务 |
| 5.1 | 系统集成服务 | 1项 | 中国 | 定制/广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 定制 | 279200.00  | 279200.00  |
| **二、计算机网络及综合布线（满足日常驻所检察办公室各种办公、应用的同时，为各子系统提供传输的基础媒介，并可以进行任意的调整、分配和管理）** |
| 1 | 办公区子系统 |
| 1.1 | 双口光纤面板 | 50个 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 36.00  | 1800.00  |
| 1.2 | 耦合器 | 50个 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 7.50  | 375.00  |
| 1.3 | 尾纤 | 100条 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 42.00  | 4200.00  |
| 1.4 | 86暗装底盒 | 50个 | 中国 | 定制 | 定制 | 7.00  | 350.00  |
| 1.5 | 千兆光纤收发器 | 30个 | 深圳 | HIOSO/深圳市海硕科技有限公司 | FC360AG | 270.00  | 8100.00  |
| 1.6 | 六类跳线 | 100条 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 35.00  | 3500.00  |
| 1.7 | 语音面板 | 10个 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 35.00  | 350.00  |
| 1.8 | 语音模块 | 20个 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 60.00  | 1200.00  |
| 1.9 | 86暗装底盒 | 10个 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 7.00  | 70.00  |
| 2 | 水平布线 |
| 2.1 | 2芯室内软光缆 | 3600米 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 3.00  | 10800.00  |
| 2.2 | 电话电缆 | 1200米 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 5.50  | 6600.00  |
| 3 | 机房配线子系统 |
| 3.1 | 96口ODF架 | 2套 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 3210.00  | 6420.00  |
| 3.2 | 24口ODF架 | 1套 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 1100.00  | 1100.00  |
| 3.3 | SC/SC单芯单模跳线 | 200条 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 50.00  | 10000.00  |
| 3.4 | 光纤理线架 | 4条 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 280.00  | 1120.00  |
| 3.5 | SC/SC双芯单模跳线 | 100条 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 72.00  | 7200.00  |
| 3.6 | 电话配线架 | 1个 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 2020.00  | 2020.00  |
| 3.7 | 110跳线架 | 1个 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 660.00  | 660.00  |
| 3.8 | 语音理线架 | 1个 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 310.00  | 310.00  |
| 3.9 | 语音跳线 | 20条 | 中国 | 一舟/浙江一舟电子科技股份有限公司 | 定制 | 28.00  | 560.00  |
| 4 | 核心网络设备 |
| 4.1 | 千兆核心交换机 | 3台 | 浙江 | H3C/新华三技术有限公司 | S5500V3 | 38500.00  | 115500.00  |
| 4.2 | 万兆核心交换机 | 1台 | 浙江 | H3C/新华三技术有限公司 | LS-7003X | 68300.00  | 68300.00  |
| 4.3 | 千兆SC光模块 | 25对 | 深圳 | HIOSO/深圳市海硕科技有限公司 | HS-SFP-GE-LX10 | 422.00  | 10550.00  |
| 4.4 | 万兆光模块 | 4对 | 深圳 | HIOSO/深圳市海硕科技有限公司 | HS-SFP+10G-LX10 | 2210.00  | 8840.00  |
| 5 | 系统集成服务 |
| 5.1 | 系统集成服务 | 1项 | 中国 | 定制/广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 定制 | 195100.00  | 195100.00  |
| **三、监控中心（包括视频综合管理平台、视频显示控制部分等）** |
| 1 | 监控中心 |
| 1.1 | 解码器 | 1台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-6A12UD | 67500.00  | 67500.00  |
| 1.2 | 专业显示终端 | 12台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-D2055NH-B/Y | 23200.00  | 278400.00  |
| 1.3 | 拼接框架 | 1套 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 定制 | 14400.00  | 14400.00  |
| 1.4 | 拼接底座 | 4套 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 定制 | 8160.00  | 32640.00  |
| 1.5 | 网络键盘 | 2台 | 杭州 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-1600K | 13550.00  | 27100.00  |
| 2 | 系统集成服务 |
| 2.1 | 系统集成服务 | 1项 | 中国 | 定制/广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 定制 | 89500.00  | 89500.00  |
| **四、智能供电系统（能对5间提讯室的照明、审讯系统设备等进行独立电源控制，有定制场景模式，可根据使用角色分配不同设备供电权限）** |
| 1 | 远程供电系统 |
| 1.1 | Knx网关 | 1台 | 成都 | 新越/成都新越科技有限公司 | IP&Router Gateway | 10400.00  | 10400.00  |
| 1.2 | 总线电源 | 1个 | 成都 | 新越/成都新越科技有限公司 | 30VDC640ma | 2080.00  | 2080.00  |
| 1.3 | 8路20A执行器 | 5个 | 成都 | 新越/成都新越科技有限公司 | SDK8-20 | 3850.00  | 19250.00  |
| 1.4 | 智能面板 | 5个 | 成都 | 新越/成都新越科技有限公司 | NKS-KF08 | 1450.00  | 7250.00  |
| 1.5 | 软件 | 1套 | 成都 | 新越/成都新越科技有限公司 | winswitch | 5420.00  | 5420.00  |
| 1.6 | 红外感应 | 3个 | 中国 | 罗格朗/罗格朗集团 | 定制 | 210.00  | 630.00  |
| 1.7 | 状态灯 | 3个 | 中国 | 国产 | 定制 | 98.00  | 294.00  |
| 2 | 系统集成服务 |
| 2.1 | 系统集成服务 | 1项 | 中国 | 定制/广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 定制 | 5600.00  | 5600.00  |
| **五、档案管理系统（建立一个统一的数据交流平台，在规范化档案资料收集整理的前提下，实现档案及文档信息最大化有效利用）** |
| 1 | 档案管理系统 |
| 1.1 | 档案管理系统 | 1套 | 中国 | 国产 | 定制 | 12200.00  | 12200.00  |
| **六、机房设备（办公大楼一楼新建设一个中心数据机房，包括机房系统集成及配电系统、防雷接地保护系统、照明系统、机房监控及空调制冷）** |
| 1 | 单排冷通道系统 |
| 1.1 | 一体化封闭设备柜系统 | 1个 | 深圳 | 艾特网能/ 深圳市艾特网能技术有限公司 | BLSBG125 | 101200.00  | 101200.00  |
| 1.2 | 服务器机柜 | 4个 | 深圳 | 艾特网能/ 深圳市艾特网能技术有限公司 | BLITG06B-C | 14050.00  | 56200.00  |
| 1.3 | 电缆包 | 1套 | 深圳 | 艾特网能/ 深圳市艾特网能技术有限公司 | BLDLB-6 | 1460.00  | 1460.00  |
| 1.4 | 机房专业温控机组系统内机 | 1套 | 深圳 | 艾特网能/ 深圳市艾特网能技术有限公司 | CR012EA10 | 73600.00  | 73600.00  |
| 1.5 | 机房专业温控机组系统外机 | 1台 | 深圳 | 艾特网能/ 深圳市艾特网能技术有限公司 | ASC16-A | 9990.00  | 9990.00  |
| 1.6 | 蓄电池 | 32只 | 深圳 | 艾特网能/ 深圳市艾特网能技术有限公司 | SP12-100b | 990.00  | 31680.00  |
| 1.7 | 电池柜 | 2套 | 深圳 | 艾特网能/ 深圳市艾特网能技术有限公司 | C16 | 1450.00  | 2900.00  |
| 2 | 屏蔽机柜 |
| 2.1 | 屏蔽机柜 | 2套 | 北京 | 大唐保镖/北京盛唐鼎成集团有限公司 | 定制 | 28900.00  | 57800.00  |
| 3 | 机房动力环境监控系统 |
| 3.1 | 电源监控协议软件模块 | 1套 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | AZY-DCMS | 1450.00  | 1450.00  |
| 3.2 | 温度监控协议软件模块 | 1套 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | AZY-DCMS | 1450.00  | 1450.00  |
| 3.3 | 水浸传感器 | 1个 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | LDW-1A | 1350.00  | 1350.00  |
| 3.4 | 5米感应绳 | 1根 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | LD-5M | 730.00  | 730.00  |
| 3.5 | 漏水监控接口软件授权 | 1套 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | AZY-DCMS | 960.00  | 960.00  |
| 3.6 | 温湿度传感器 | 2个 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | TH-500R | 790.00  | 1580.00  |
| 3.7 | 温湿度监控接口软件授权 | 1套 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | AZY-DCMS | 830.00  | 830.00  |
| 3.8 | 辅助继电器 | 1个 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | DC24V | 190.00  | 190.00  |
| 3.9 | 消防监控接口软件授权 | 1套 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | AZY-DCMS | 820.00  | 820.00  |
| 3.10 | 三鉴入侵探测器 | 1个 | 深圳 | 豪恩/深圳市豪恩安全科技有限公司 | LH-913C Pro | 580.00  | 580.00  |
| 3.11 | 入侵监控接口软件授权 | 1套 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | AZY-DCMS | 860.00  | 860.00  |
| 3.12 | 微模块环境监控系统集成服务 | 1项 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | AZY-DCMS | 3600.00  | 3600.00  |
| 3.13 | 监控主机（嵌入式） | 1台 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | ABM3000 | 12500.00  | 12500.00  |
| 3.14 | 数据中心综合管理平台软件 | 1套 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | AZY-DCMS | 20100.00  | 20100.00  |
| 3.15 | Web/Client管理客户端软件 | 1套 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | AZY-DCMS | 3080.00  | 3080.00  |
| 3.16 | 全网通短信电话一体报警服务器 | 1个 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | SMS-19 | 2890.00  | 2890.00  |
| 3.17 | 短信电话报警功能软件模块 | 1套 | 深圳 | 安之源/深圳市安之源电子有限公司 | AZY-DCMS | 1300.00  | 1300.00  |
| 4 | 配电系统 |
| 4.1 | 市电配电箱 | 1台 | 广西 | 定制/广西普电电力工程有限公司 | 500\*700\*200 | 8080.00  | 8080.00  |
| 4.2 | LED照明灯 | 6盏 | 佛山 | 佛山照明/佛山电器照明股份有限公司 | 600\*600 | 290.00  | 1740.00  |
| 4.3 | 筒灯 | 2盏 | 佛山 | 佛山照明/佛山电器照明股份有限公司 | 定制 | 98.00  | 196.00  |
| 4.4 | 照明灯控制开关 | 2个 | 浙江 | 德力西/德力西电气有限公司 | 定制 | 45.00  | 90.00  |
| 4.5 | 暗装插座 | 5个 | 浙江 | 德力西/德力西电气有限公司 | 定制 | 50.00  | 250.00  |
| 4.6 | 市电输入主电缆 | 88米 | 广西 | 阳工/广西阳工电线电缆有限公司 | 定制 | 180.00  | 15840.00  |
| 4.7 | 输入输出电缆 | 18米 | 广西 | 阳工/广西阳工电线电缆有限公司 | 定制 | 120.00  | 2160.00  |
| 4.8 | PDU电源线 | 100米 | 广西 | 阳工/广西阳工电线电缆有限公司 | 定制 | 40.00  | 4000.00  |
| 4.9 | 冷却机组电源线 | 16米 | 广西 | 阳工/广西阳工电线电缆有限公司 | 定制 | 55.00  | 880.00  |
| 4.10 | 市电插座电源线 | 52米 | 广西 | 阳工/广西阳工电线电缆有限公司 | 定制 | 18.00  | 936.00  |
| 4.11 | 电源线（照明） | 80米 | 广西 | 阳工/广西阳工电线电缆有限公司 | 定制 | 12.00  | 960.00  |
| 5 | 气体消防系统 |
| 5.1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1套 | 江西 | 艾弗尔/江西艾弗尔实业有限公司 | GQQ90/2.5 | 7780.00  | 7780.00  |
| 5.2 | 七氟丙烷灭火药剂 | 97kg | 江西 | 艾弗尔/江西艾弗尔实业有限公司 | HFC-227ea | 180.00  | 17460.00  |
| 5.3 | 气体灭火控制器 | 1台 | 蚌埠 | 依爱/蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | JB-QB-EI8001QT/2 | 6550.00  | 6550.00  |
| 5.4 | 紧急启动按钮 | 1个 | 蚌埠 | 依爱/蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-EI8066 | 175.00  | 175.00  |
| 5.5 | 声光报警器 | 3个 | 蚌埠 | 依爱/蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-EIN87 | 166.00  | 498.00  |
| 5.6 | 放气指示灯 | 2个 | 蚌埠 | 依爱/蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-EI8067 | 180.00  | 360.00  |
| 5.7 | 感烟探测器 | 3只 | 蚌埠 | 依爱/蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | JTY-GD-EI8010N | 120.00  | 360.00  |
| 5.8 | 感温探测器 | 3只 | 蚌埠 | 依爱/蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | JTW-ZCD-EI8011 | 120.00  | 360.00  |
| 5.9 | 自动泄压装置 | 1套 | 江西 | 鼎胜/江西省鼎胜科技有限公司 | DSKJ-0.12J | 1460.00  | 1460.00  |
| 5.10 | 呼吸器 | 2套 | 广州 | 兴安消防/广州市兴安消防科技有限公司 | ZTL30 | 180.00  | 360.00  |
| 5.11 | 应急照明灯 | 2个 | 深圳 | 劳士/深圳市劳士照明有限公司 | 定制 | 135.00  | 270.00  |
| 5.12 | 安全出口灯 | 2个 | 深圳 | 劳士/深圳市劳士照明有限公司 | 定制 | 135.00  | 270.00  |
| 5.13 | 消防线路及安装调试 | 1项 | 中国 | 国产 | 定制 | 11500.00  | 11500.00  |
| 5.14 | 二氧化碳灭火器 | 2个 | 中国 | 国产 | 定制 | 30.00  | 60.00  |
| 6 | 机房防雷接地系统  |
| 6.1 | 专用接地线1 | 30米 | 广西 | 阳工/广西阳工电线电缆有限公司 | ZR-BVR35mm2 | 62.00  | 1860.00  |
| 6.2 | 专用接地线2 | 25米 | 广西 | 阳工/广西阳工电线电缆有限公司 | ZR-BVR16mm2 | 30.00  | 750.00  |
| 6.3 | 专用接地线3 | 60米 | 广西 | 阳工/广西阳工电线电缆有限公司 | ZR-BVR6mm2 | 15.00  | 900.00  |
| 6.4 | 编制铜带 | 80米 | 中国 | 国产 | 6mm | 15.00  | 1200.00  |
| 6.5 | 等电位连接铜排 | 36米 | 佛山 | 华鸿/佛山市华鸿铜管有限公司 | 30\*3 | 136.00  | 4896.00  |
| 6.6 | 绝缘子 | 36个 | 中国 | 国产 | SM40 | 9.50  | 342.00  |
| 6.7 | 铜铁转换头 | 1个 | 中国 | 国产 | 定制 | 490.00  | 490.00  |
| 6.8 | 机柜等位连接器 | 6套 | 中国 | 国产 | 定制 | 295.00  | 1770.00  |
| 6.9 | 二级防雷器 | 1套 | 广东 | 安迅/广东安迅防雷科技股份有限 | AM40A | 1240.00  | 1240.00  |
| 6.10 | 门窗、桥架、线管等电位连接措施 | 1项 | 中国 | 国产 | 定制 | 1900.00  | 1900.00  |
| 6.11 | 防雷检测 | 1项 | 中国 | 国产 | 定制 | 6630.00  | 6630.00  |
| 7 | 机房新风系统 |
| 7.1 | 全热交换器（500m³/H） | 1套 | 广东 | 绿岛风/广东绿岛风空气系统股份有限公司 | QFA-D500F-Y | 15200.00  | 15200.00  |
| 7.2 | 液晶屏控制器 | 1个 | 广东 | 绿岛风/广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 定制 | 750.00  | 750.00  |
| 7.3 | 新风管道 | 22米 | 中国 | 国产 | φ150 | 120.00  | 2640.00  |
| 7.4 | 室外防水风口 | 2个 | 中国 | 国产 | 定制 | 360.00  | 720.00  |
| 7.5 | 铝合金风口 | 2只 | 中国 | 国产 | 300\*300 | 280.00  | 560.00  |
| 7.6 | 室外风口开孔 | 2个 | 中国 | 国产 | 定制 | 350.00  | 700.00  |
| 7.7 | 新风电源及控制线缆 | 30米 | 广西 | 阳工/广西阳工电线电缆有限公司 | ZR-RVV3\*1.5mm² | 13.00  | 390.00  |
| 8 | 管线、桥架及其他 |
| 8.1 | 强电镀锌金属桥架 | 28米 | 广西 | 创航/广西创航电气成套设备有限公司 | 200\*100\*1.0 | 98.00  | 2744.00  |
| 8.2 | 开放式弱电桥架 | 12米 | 中国 | 国产 | 300\*100\*φ5 | 280.00  | 3360.00  |
| 8.3 | 镀锌线管 | 80米 | 中国 | 国产 | φ20 | 19.00  | 1520.00  |
| 8.4 | 设备承重架 | 11套 | 中国 | 国产 | 定制 | 810.00  | 8910.00  |
| 8.5 | 防水围堰 | 2套 | 中国 | 国产 | 定制 | 1510.00  | 3020.00  |
| 8.6 | 孔洞封堵 | 1项 | 中国 | 国产 | 定制 | 750.00  | 750.00  |
| 9 | 等保2.0环境基础工程 |
| 9.1 | 铝合金微孔天花 | 30.4m² | 佛山 | 联兴/佛山市南海联兴得利装饰材料有限公司 | 600\*600\*0.8 | 112.00  | 3404.80  |
| 9.2 | 天花龙骨、五金配件 | 30.4m² | 中国 | 国产 | 定制 | 54.00  | 1641.60  |
| 9.3 | 天花收边条 | 32m | 佛山 | 联兴/佛山市南海联兴得利装饰材料有限公司 | 定制 | 16.00  | 512.00  |
| 9.4 | 保温棉 | 35.91m² | 河北 | 华美/华美节能科技集团有限公司 | 定制 | 116.00  | 4165.56  |
| 9.5 | 保温棉胶水 | 2桶 | 中国 | 国产 | 定制 | 305.00  | 610.00  |
| 9.6 | 天面防尘漆 | 34.2m² | 福建 | 三棵树/三棵树涂料有限公司 | 定制 | 28.00  | 957.60  |
| 9.7 | 防静电活动地板  | 30.4m² | 常州 | 华誉/常州市环宇办公设备有限公司 | 600\*600\*35 | 380.00  | 11552.00  |
| 9.8 | 静电地板支撑脚及横梁 | 30.4m² | 常州 | 华誉/常州市环宇办公设备有限公司 | 定制 | 82.00  | 2492.80  |
| 9.9 | 地板周边支撑角钢安装  | 32m | 中国 | 国产 | 定制 | 50.00  | 1600.00  |
| 9.10 | 机房入口台阶 | 1套 | 中国 | 国产 | 定制 | 960.00  | 960.00  |
| 9.11 | 保温棉 | 31.92m² | 河北 | 华美/华美节能科技集团有限公司 | 定制 | 116.00  | 3702.72  |
| 9.12 | 保温棉胶水 | 2桶 | 中国 | 国产 | 定制 | 305.00  | 610.00  |
| 9.13 | 镀锌保护板 | 39.816m² | 中国 | 国产 | 定制 | 140.00  | 5574.24  |
| 9.14 | 不锈钢地脚线 | 24米 | 中国 | 国产 | 定制 | 220.00  | 5280.00  |
| 9.15 | 结构胶 | 12瓶 | 中国 | 国产 | 定制 | 30.00  | 360.00  |
| 9.16 | 水性地坪漆 | 30.4m² | 中国 | 国产 | 定制 | 60.00  | 1824.00  |
| 9.17 | 墙面彩钢板 | 75.6m² | 上海 | 兴铁/兴铁新型建材（上海）有限公司 | 1200\*3000 | 310.00  | 23436.00  |
| 9.18 | 彩钢板龙骨 | 75.6m² | 中国 | 国产 | 定制 | 115.00  | 8694.00  |
| 9.19 | 彩钢板阴阳角 | 12根 | 上海 | 兴铁/兴铁新型建材（上海）有限公司 | 定制 | 120.00  | 1440.00  |
| 9.20 | 保温棉 | 120.96m² | 河北 | 华美/华美节能科技集团有限公司 | 定制 | 116.00  | 14031.36  |
| 9.21 | 保温棉胶水 | 4桶 | 中国 | 国产 | 定制 | 305.00  | 1220.00  |
| 9.22 | 单开甲级钢制防火门 | 1套 | 南宁 | 盾神/南宁盾神消防器材有限公司 | 1000mm×2200mm | 4050.00  | 4050.00  |
| 9.23 | 墙面防尘漆 | 126.4m² | 福建 | 三棵树/三棵树涂料有限公司 | 定制 | 28.00  | 3539.20  |
| 9.24 | 砖墙隔断 | 1m² | 中国 | 国产 | 定制 | 9900.00  | 9900.00  |
| 9.25 | 墙面刮白 | 1m | 中国 | 国产 | 定制 | 1600.00  | 1600.00  |
| 9.26 | 封窗 | 1m | 中国 | 国产 | 定制 | 2200.00  | 2200.00  |
| 9.27 | 玻璃防晒隔热膜 | 1樘 | 中国 | 国产 | 定制 | 910.00  | 910.00  |
| 10 | 二级等保设备 |
| 10.1 | 安全网关1 | 1台 | 北京 | 奇安信/奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG2000-TE35 | 45500.00  | 45500.00  |
| 10.2 | 安全网关2 | 1台 | 北京 | 奇安信/奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG2000-TE15P | 23900.00  | 23900.00  |
| 11 | 系统集成服务 |
| 11.1 | 系统集成服务 | 1项 | 中国 | 定制/广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 定制 | 278100.00  | 278100.00  |
| **七、智能语音系统（为办案、会议提供统一的智能语音识别、语音转写、语音合成、语音接口服务）** |
| 1 | 语音输入法系统 |
| 1.1 | USB台式麦克风 | 2台 | 安徽 | 科大讯飞/讯飞智元信息科技有限公司 | IMI-G100 | 3120.00  | 6240.00  |
| 1.2 | 系统操作终端 | 2台 | 北京 | 曙光/曙光信息产业（北京）有限公司 | F300-G40 | 6560.00  | 13120.00  |
| 2 | 智能语音会议系统终端 |
| 2.1 | 会议记录客户端 | 1套 | 安徽 | 科大讯飞/讯飞智元信息科技有限公司 | 讯飞智元智能会议系统V1.0 | 209800.00  | 209800.00  |
| 2.2 | 智能媒体主机 | 1台 | 安徽 | 科大讯飞/讯飞智元信息科技有限公司 | IFLY Matrix V200 | 30100.00  | 30100.00  |
| 3 | 同步录音录像审查系统 |
| 3.1 | 软件客户端 | 1台 | 安徽 | 科大讯飞/讯飞智元信息科技有限公司 | 讯飞智元人工智能感知能力平台-音视频处理基础平台V3.0 | 101200.00  | 101200.00  |
| 4 | 系统集成服务 |
| 4.1 | 系统集成服务 | 1项 | 中国 | 定制/广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 定制 | 90800.00  | 90800.00  |
| 合计金额大写：人民币肆佰捌拾万零肆仟伍佰柒拾玖元捌角捌分（￥4804579.88） |