## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：自治区维吾尔医医院（自治区第二人民医院）大巴扎新疆茶饮展示中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 喷淋
1.2 | 消防栓
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：自治区维吾尔医医院（自治区第二人民医院）大巴扎新疆茶饮展示中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
喷淋
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及吹、洗、消毒等试验 |  | m | 15.03
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及吹、洗、消毒等试验 |  | m | 12.95
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及吹、洗、消毒等试验 |  | m | 7.55
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及吹、洗、消毒等试验 |  | m | 22
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及吹、洗、消毒等试验 |  | m | 18.55
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及吹、洗、消毒等试验 |  | m | 73.8
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及吹、洗、消毒等试验 |  | m | 142.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：自治区维吾尔医医院（自治区第二人民医院）大巴扎新疆茶饮展示中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:下垂型喷头 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:有吊顶 4.其他:详设计及图集新22S6-C39、C42页 |  | 个 | 65
9 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:满足设计要求 |  | 处 | 2
10 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:SC 3.规格:DN150以内 |  | 个 | 2
11 | 030905002001 | 自动喷水灭火系统 | 1.系统形式: 自动喷水灭火系统 |  | 点 | 1
分部小计
消防栓
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:卡接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗、消毒等试验 |  | m | 65
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:卡接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗、消毒等试验 |  | m | 31
3 | 031003002001 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
4 | 031003002002 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
5 | 031003002003 | 排气阀 | 1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN2 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：自治区维吾尔医医院（自治区第二人民医院）大巴扎新疆茶饮展示中心项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5
6 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:磷酸铵盐MF/ABC5 |  | 具 | 6
7 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2.规格:700*1000*180mm 3.附件材质、规格:消火栓口径65mm，水龙带25m，水枪直径φ19m |  | 套 | 3
8 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:满足设计要求 |  | 处 | 5
9 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:SC 3.规格:DN150以内 |  | 个 | 2
10 | 030905002002 | 消火栓灭火系统 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：自治区维吾尔医医院（自治区第二人民医院）大巴扎新疆茶饮展示中心项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001007 | 安全文明施工
2 | 031302001008 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001009 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009003 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010007 | 检验试验费
11 | X031302010008 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991003001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：自治区维吾尔医医院（自治区第二人民医院）大巴扎新疆茶饮展示中心项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：自治区维吾尔医医院（自治区第二人民医院）大巴扎新疆茶饮展示中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：自治区维吾尔医医院（自治区第二人民医院）大巴扎新疆茶饮展示中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：自治区维吾尔医医院（自治区第二人民医院）大巴扎新疆茶饮展示中心项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：自治区维吾尔医医院（自治区第二人民医院）大巴扎新疆茶饮展示中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13