招标编号：JY320210048

中共都江堰市委政法委员会“雪亮”工程建设后期运行维护服务采购项目

招

标

文

件

中国·四川（都江堰）

都江堰市公共资源交易服务中心·

中国共产党都江堰市委员会政法委员会共同编制

2021年8月

## 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	26

第四章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	45

第五章  资格审查办法	47

第六章  评标办法	52

第七章  合同主要条款（供参考）	65

# 第一章  投标邀请

都江堰市公共资源交易服务中心（采购代理机构）受中国共产党都江堰市委员会政法委员会（采购人）委托，拟对中共都江堰市委政法委员会“雪亮”工程建设后期运行维护服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目不允许进口产品参加投标（如涉及）。本项目不接受联合体形式参加投标。

一、招标编号：JY320210048

二、招标项目：中共都江堰市委政法委员会“雪亮”工程建设后期运行维护服务采购项目

三、资金来源：财政资金（用款计划表编号：510181-2021[2021]221号-001，预算品目：C99其他服务）

四、招标项目简介：

中共都江堰市委政法委员会“雪亮”工程建设后期运行维护服务采购项目，本项目按监控点位租赁使用费的单价招标方式购买服务。服务期限3年，合同一年一签。

本项目分为3个包，第1包涉及银杏街道、青城山镇、玉堂镇街道、聚源镇崇义片区共计新建点位448个、整合点位30个；第2包涉及灌口街道、奎光塔街道、蒲阳街道、龙池镇、石羊镇共计新建点位338个、整合点位113个；第3包涉及幸福街道、天马镇、聚源镇共计新建点位249个。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

供应商应是在中华人民共和国境内依法登记注册的具有独立法人资格的企业或其注册登记的分支机构。如供应商为分支机构的，须具有独立法人资格的公司针对本项目的授权书或对分支机构逐级授权的完整授权链。

六、招标文件获取时间、地点：

1、招标文件获取时间：2021 年 8 月 26 日至 9 月 15 日；

2、公告期限：2021 年 8 月 26 日至 9 月 2 日；

3、供应商如对招标文件有质疑的，应于自招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式提出。

七、招标文件获取方式：

供应商要参加投标，应在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”获取采购文件。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目采购文件免费获取。

（2）成都市公共资源交易服务中心门户网站上采购公告附件内的采购文件仅供下载阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）首次登录成都市公共资源交易服务中心门户网站的新用户应先点击“注册新用户”，注册成功后再登录。

（4）咨询电话：028-85987887       028-89741082

八、招标文件获取地点：

登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台获取。

九、投标截止时间：2021 年 9 月 16 日 10 : 40 （北京时间）。

开标时间：2021 年 9 月 16 日 10 : 40 （北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间当日且在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十、开标地点：都江堰市公共资源交易服务中心开标室（都江堰市江安河东路下段25号二楼交易区）。

十一、中小企业政府采购信用融资

参加本次招标活动的中小企业供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见成都市公共资源交易服务中心网（http://www.cdggzy.com/）都江堰市分中心“通知公告”栏《都江堰市财政局 中国人民银行都江堰市支行关于转发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉的通知》（都财发[2019]88号）和《都江堰市财政局 中国人民银行都江堰市支行关于转发〈都江堰市支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（都财发[2019]92号）。

十二、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十三、联系方式

采购人：中国共产党都江堰市委员会政法委员会

联 系 人：蒋先生

联系电话：18980918052

地    址：都江堰市都江堰大道215号705室

邮    编：611830

采购代理机构：都江堰市公共资源交易服务中心

联 系 人：屈先生

联系电话：028-89742696

地    址：都江堰市江安河东路下段25号二楼

邮    编：611830

传    真：028-89742696

2021 年 8 月 26 日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：6559320元/年，服务期3年； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：6559320元/年以内，采取单价采购，单价最高限价：新建监控地位租赁费：515元/（点位·月），整合监控点位租赁费：95元/（点位·月）。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 中小企业采购政策 | 1、本项目专门面向中小企业：否。 2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业 3、采购标的：“雪亮”工程建设后期运行维护服务 |
| 4 | 小微企业价格扣除 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 说明：非专门面向中小企业采购的采购项目或采购包适用。 |
| 5 | 监狱企业 | １、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。 ２、投标人为监狱企业的应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 |
| 6 | 残疾人福利性单位 | 1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 9 | 履约保证金 （由采购人负责收取及退还） | 本项目不收取履约保证金 |
| 10 | 采购文件咨询 | 联系方式： 联系人：屈先生。 联系电话：028－89742696。 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系方式：同“采购文件咨询”（本表第11项）。 |
| 12 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到都江堰市公共资源交易服务中心评审科领取中标通知书。 联系电话：028－89741082。 地址：都江堰市江安河东路下段25号二楼。 |
| 13 | 供应商询问 | 供应商询问，涉及供应商对采购文件中技术指标、参数、资质要求、投标资料造假或虚假承诺的，由采购人负责受理，涉及其他方面的，由都江堰市公共资源交易服务中心负责受理。 联系方式： 采购人：中国共产党都江堰市委员会政法委员会 联 系 人：蒋先生 联系电话：18980918052 地 址：都江堰市都江堰大道215号705室 邮 编：611830 采购代理机构：都江堰市公共资源交易服务中心 联 系 人： 屈先生 联系电话：028-89742696 地 址：都江堰市江安河东路下段25号二楼 邮 编：611830 |
| 14 | 供应商质疑 | 供应商的质疑，涉及供应商对采购文件中技术指标、参数、资质要求、投标资料造假或虚假承诺的，由采购人负责受理，涉及其他方面的，由都江堰市公共资源交易服务中心负责受理。 联系方式： 采购人：中国共产党都江堰市委员会政法委员会 联 系 人：蒋先生 联系电话：18980918052 地 址：都江堰市都江堰大道215号705室 邮 编：611830 采购代理机构：都江堰市公共资源交易服务中心 联系人：屈先生 联系电话：028-89742696 地 址：都江堰市江安河东路下段25号二楼 邮 编：611830 注：根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》的规定：1、供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。2、在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：都江堰市财政局 联系电话：028-89747932 地址：都江堰市善政路607号 邮编：611830 |
| 16 | 供应商诚信管理 | 采购单位将按照都江堰市的相关规定对本单位的政府采购项目中标（成交）供应商诚信情况进行核查。 1、核查资料内容。在采购项目中标（成交）供应商确定后，采购单位须按采购文件要求，对项目中标（成交）供应商提供的投标（响应）文件中涉及的证明材料的真实性进行核查，规定核查资料为：除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定以外的其他特殊资格条件的证明材料。以及涉及项目信誉评分的政府部门或第三方机构出具的证明文件、证书等资料，并由采购单位根据核查情况形成核查报告。 2、核查范围。（1）采购预算金额在50万元（含）以上项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查须达到100%。（2）采购预算金额在50万元以下的项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查不低于50%（网上竞价项目除外）。（3）与人们群众切身利益或公共安全相关的项目，对中标（成交）供应商上述规定资料的核查须达到100%。（4）采购单位认为需要核查的其他情况。 3、核查结果运用。采购单位形成的供应商诚信情况核查报告做为签订合同的依据之一。对核查发现虚假材料的中标（成交）供应商，由市财政局按相关法律法规进行处罚。 |
| 17 | 节能、环保产品政策体现（如本项目涉及） | 1.属于节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效；属于节能产品政府采购品目清单范围内但不属于政府强制采购产品的，投标人可在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，未提供的不予认定。 2.属于环境标志产品政府采购品目清单范围内采购产品的，投标人可在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，未提供的不予认定。 |
| 18 | 中小企业政府采购信用融资 | 参加本次招标活动的中小企业供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见成都市公共资源交易服务中心网（http://www.cdggzy.com/）都江堰市分中心“通知公告”栏《都江堰市财政局 中国人民银行都江堰市支行关于转发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉的通知》（都财发[2019]88号）和《都江堰市财政局 中国人民银行都江堰市支行关于转发〈都江堰市支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（都财发[2019]92号）。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 中国共产党都江堰市委员会政法委员会。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是都江堰市公共资源交易服务中心（以下简称“市公资交易中心”。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指按招标文件要求在系统中成功提交《采购文件获取登记表》且拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5 “在经营活动中的重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。较大数额罚款的具体金额标准，以采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准的明文规定为准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2.6 本招标文件“招标编号”、四川省政府采购网上该项目自动生成的“采购项目编号”以及成都市公共资源交易服务中心网上该项目自动生成的“项目编号”均有效，投标人在编制投标文件时可任意选用其中一项作为本项目的招标编号。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按招标文件“第一章 投标邀请第六、七、八条规定获取了招标文件”。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4提供相同品牌产品处理。（如涉及有货物）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

采购人确认的本采购项目核心产品为：枪型摄像机、球型摄像机。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

（五）资格审查办法；

（六）评标办法；

（七）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有在成都市公共资源电子交易云平台系统中成功提交《采购文件获取登记表》的潜在投标人，同时在四川政府采购网和成都市公共资源交易服务中心网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

12.1 如本次政府采购活动接受联合体投标，则两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　12.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.7 本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成（实质性要求）

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

投标文件由“资格性投标文件”、“技术、服务性投标文件”和单独递交的“开标一览表”组成。

### 14.1资格性投标文件

一、关于投标人资格申明的函原件；

二、营业执照副本或事业单位法人证书副本或法人登记证书副本复印件；

三、法定代表人（或单位负责人，下同）身份证明书原件；

四、法定代表人授权书原件（注：投标文件均由投标人法定代表人签署的，不需提供）；

五、法定代表人和授权代表身份证复印件（注：投标文件均由投标人法定代表人签署的，不需提供授权代表身份证复印件；供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）；

六、投标人资产负债表原件或复印件；

七、投标人符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料。

### 14.2技术、服务性投标文件

一、投标函；

二、分项报价明细表；

三、商务偏离表（说明：投标人对商务条款的响应以本偏离表及其声明为准，可不用在投标文件中逐一列明。投标文件中商务条款未逐一列明的（包括打★号的），不影响其符合性审查，只对涉及的评分标准产生影响。）；

四、投标人基本情况表；

五、投标人类似项目业绩一览表；

六、服务偏离表；

七、投标人本项目管理、技术、其他人员情况表；

八、服务方案、项目实施方案及其他技术应答资料；

九、中小企业声明函（如未提供中小企业声明函或声明函签字盖章等不符合招标文件要求的，则不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性）；

十、残疾人福利性单位声明函（如未提供残疾人福利性单位声明函或声明函签字盖章等不符合招标文件要求的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性）；

十一、其他投标人认为需要提供的其他文件和资料。

### 14.3单独递交的开标一览表

“开标一览表”用于开标唱标时使用，投标人可不在“资格性投标文件”和“技术、服务性投标文件”内另行提供。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 投标报价

16.1 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

16.2 投标人每种服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后120天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19．投标文件的印制和签署

19.1“资格性投标文件”正本一份副本一份，并在其封面上清楚地标明“资格性投标文件”、项目名称、招标编号、分包号（如项目分包的须填写）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准（实质性要求）。

19.2“技术、服务性投标文件”正本一份副本一份，并在其封面上清楚地标明“技术、服务性投标文件”、项目名称、招标编号、分包号（如项目分包的须填写）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准（实质性要求）。

19.3用于开标唱标单独提交的“开标一览表”一份（实质性要求）。

19.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

19.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

19.6 投标文件正本和副本应当装订成册（对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）。

19.7 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整（说明：1、招标文件中要求提供复印件证明材料的，包含原件的影印件或复印件。2、招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。3、要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。）。（实质性要求）

19.8 投标文件统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

19.9 本项目涉及分包段采购的，投标人可对包段进行选择投标，但投标人必须对所投包段中的所有内容进行投标，并响应招标文件的要求和分包段分别编制投标文件。

### 20.投标文件的密封和标注

20.1“资格性投标文件”应单独包装、密封和标注（正副本单独包装或统一包装均可），“技术、服务性投标文件”应单独包装、密封和标注（正副本单独包装或统一包装均可），单独递交的“开标一览表”应单独包装、密封和标注。

20.2密封包装的最外层应清楚地标明招标编号、分包号（如项目分包的须填写）、投标人名称以及“资格性投标文件”、“技术、服务性投标文件”或“开标一览表”。

### 21．投标文件的递交

21.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求包装、密封和标注的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，交易中心系统生成的《保证金交纳情况表》上的供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。名称不相符的投标文件将被拒绝。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人（或单位负责人）或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第20条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改或撤回投标。

## 五、开标和中标

### 23．开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。（市公资交易中心将拒绝接收未在《保证金交纳情况表》中的投标人的投标文件）

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4 开标时，开标一览表”中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.5 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市公资交易中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、市公资交易中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.8 投标人不足3家的，不得开标。

24. 开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标通知书的领取：详见投标人须知附表。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，合同编号为本项目招标编号。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

## 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

31.1履约保证金的交纳金额、交款方式、收款单位、开户行、银行账号、交款时间详见第二章“投标人须知附表”。

31.2履约保证金的退还：合同约定。

### 合同公示和备案

32.1采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.2采购人在合同签订之后七个工作日内，将签订的合同原件或复印件（一份 ）和本项目在四川政府采购合同公告及备案系统的公示页送都江堰市公共资源交易服务中心评审科。（注意：采购人应在“成都市公共资源交易服务中心网”，使用单位数字身份证书登录，进行合同信息的录入工作。）

32.3采购人应自采购合同签订之日起七个工作日内将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 34. 验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标人按合同约定办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

35.1采购项目验收合格，采购人签署《都江堰市政府采购项目资金支付申请表》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，按照有关规定执行。

35.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对已备案的采购合同（已备案的采购合同是指按本招标文件第二章第32条要求备案的合同）进行审核后，直接将集中支付货款支付给中标人。

35.3 具体付款方式：合同约定。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（10）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

（11）在行贿犯罪信息查询期限内，根据人民检察院行贿犯罪档案查询结果投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；

（12）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（13）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（11）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

供应商询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 九、其他

- 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 四、本章中的“关于投标人资格申明的函”、 “ 法定代表人身份证明书”、“ 投 标 函”、“ 商务偏离表”、“ 服务偏离表”、“ 开标一览表”格式为实质性要求。

1.	资格性投标文件格式

1.1资格性投标文件密封包装最外层（格式）

招标编号： JY3202 第 包（如项目分包的须填写） 资格性投标文件 投标人名称：

1.2资格性投标文件封面（格式）

项目名称： 采购项目 招标编号： JY3202 第 包（如项目分包的须填写） 资格性投标文件 （正本或副本） 投标人名称： （加盖公章） 日期：二〇二 年 月 日

温馨提示：1）资格性投标文件正本一份、副本一份；2）资格性投标文件应单独密封包装，并于截止时间前送指定地点；3）投标人提供的资格证明材料为复印件的均必须加盖投标人公章鲜章。

1.3关于投标人资格申明的函(格式)

都江堰市公共资源交易服务中心：

关于我方对                  采购项目(招标编号：JY3202      )第  包（如项目分包的须填写）的投标活动，本签字人证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

一、投标人名称及概况

(一)投标人名称：

(二)地址：                             邮编：

传真/电话：

(三)成立日期或注册日期：

(四)法定代表人姓名：

二、我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件。

（二）完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

（三）参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（四）参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（五）投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（六）如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

（七）在行贿犯罪信息查询期限内，根据人民检察院行贿犯罪档案查询结果，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

（八）我方为本项目     （说明：填写“提供”或“未提供”）　　整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（说明：如提供了上述服务则视为无效投标人。）

我方知晓以下规定：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与本次政府采购活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。如经查实上述的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：    （单位公章）

- 法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

日 期：

1.4法定代表人（或单位负责人）身份证明书(格式)

- 法定代表人（或单位负责人）身份证明书

(法定代表人姓名)在                  (供应商名称)处任           (职务名称)职务，是                   (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：               (加盖公章)

日 期：

说明：

上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人（或单位负责人）身份证复印件(身份证两面均应复印，复印件加盖公章)时才能生效。

1.5法定代表人（或单位负责人）授权书（格式）

- 法定代表人（或单位负责人）授权书

- 都江堰市公共资源交易服务中心：

- 本授权声明：            （投标人名称）       （法定代表人姓名、职务）授权       （被授权人姓名、职务）为我方 “           ” 项目（招标编号：       ）第  包（如项目分包的须填写）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人（或单位负责人）签字：

- 授权代表签字：

- 投标人名称：       （单位盖章）。

- 日 期：

说明： 1．上述证明文件在资格性投标文件中附有授权代表身份证复印件(身份证两面均应复印，复印件加盖公章)时才能生效；

2.投标文件均由投标人法定代表人（或单位负责人）签字的,投标文件中可不提供该授权书。

2. 技术、服务性投标文件格式

2.1技术、服务性投标文件密封包装最外层（格式）

招标编号： JY3202 第 包（如项目分包的须填写） 技术、服务性投标文件 投标人名称：

2.2技术、服务性投标文件封面（格式）

项目名称： 采购项目 招标编号： JY3202 第 包（如项目分包的须填写） 技术、服务性投标文件 （正本或副本） 投标人名称： （加盖公章） 日期：二〇二 年 月 日

温馨提示：1）技术、服务性投标文件正本一份、副本一份；2）技术、服务性投标文件应单独密封包装，并于截止时间前送指定地点。

- 2.3 投标函（格式）

- 投 标 函

都江堰市公共资源交易服务中心：

- 我方全面研究了“             ”项目（招标编号：       ）第  包（如项目分包的须填写）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标报价以开标一览表为准。

- 二、我方承诺遵守招标文件规定的对知识产权的全部要求。

- 三、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 四、我方为本项目提交“资格性投标文件”正副本各1份，“技术、服务性投标文件”正副本各1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

- 五、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后120天。

- 六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 七、我方完全认可采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 投标人名称：    （单位公章）

- 法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 联系电话：

- 传    真：

- 日    期：

- 2.4分项报价明细表（格式）

## 分项报价明细表

项目名称：XXX采购项目

招标编号：JY3202

第  包（如项目分包的须填写）

| 序号 | 服务内容 | 单项价格（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| 总 价(元) |  |  |

注：本项目为单价招标，投标人可选填此表，也可不填此表。

- 投标人名称：    （单位盖章）

- 法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

日 期：

- 2.5商务偏离表（格式）

## 商务偏离表

项目名称：XXX采购项目

招标编号：JY3202

第  包（如项目分包的须填写）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款（包括打★号的）均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

日 期:

- 2.6投标人基本情况表（格式）

## 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

日 期:

- 2.7投标人类似项目业绩一览表（格式）

- 投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供招标文件“第六章综合评分明细表”要求的有关书面证明材料。（未提供该证明材料的，相应业绩不得分）。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

日 期:

- 2.8服务偏离表（格式）

- 服务偏离表

项目名称：XXX采购项目

招标编号：JY3202

第  包（如项目分包的须填写）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有服务条款（包括打★号的）均完全响应“招标文件”中的要求。

- 投标人名称：    （单位盖章）

- 法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

- 日 期：

- 2.9投标人本项目管理、技术、服务人员情况表（格式）

- 投标人本项目管理、技术、其他人员情况表

项目名称：XXX采购项目

招标编号：JY3202

- 第  包（如项目分包的须填写）

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

日 期:

- 2.10服务方案、项目实施方案及其他技术应答资料（格式）

- 服务方案、项目实施方案及其他技术应答资料

项目名称：XXX采购项目

招标编号：JY3202

- 第  包（如项目分包的须填写）

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

日 期:

- 2.11中小企业声明函（格式）

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.12残疾人福利性单位声明函（格式）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（招标编号：    ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3.	开标一览表格式

3.1开标一览表密封包装最外层（格式）

招标编号： JY3202 第 包（如项目分包的须填写） 开标一览表 投标人名称：

3.2开标一览表（格式）

## 开标一览表

| 项目名称 |  | 中共都江堰市委政法委员会“雪亮”工程建设后期运行维护服务采采购项目（包1） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | JY320210048 |  |  |
| 服务期限 | 3年 |  | 新建监控点位数量 | 448个 |
|  |  |  | 整合监控点位数量 | 30个 |
| 报价 | 新建监控点单价 |  | 元/（点位·月） |  |
|  | 整合监控点单价 |  | 元/（点位·月） |  |
|  | 总价合计 |  | 小写： 元/年 |  |
|  |  |  | 大写： 元/年 |  |

注：1、本项目投标单价为运营一个月每个点位的服务费用，其中应包含设备建设费、使用费、运营费、税费、管理费，以及招标文件规定的其他费用。

2、“开标一览表”以包为单位填写。

- 投标人名称：    （单位公章）

- 法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

日 期：

## 开标一览表

| 项目名称 |  | 中共都江堰市委政法委员会“雪亮”工程建设后期运行维护服务采采购项目（包2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | JY320210048 |  |  |
| 服务期限 | 3年 |  | 新建监控点位数量 | 338个 |
|  |  |  | 整合监控点位数量 | 113个 |
| 报价 | 新建监控点单价 |  | 元/（点位·月） |  |
|  | 整合监控点单价 |  | 元/（点位·月） |  |
|  | 总价合计 |  | 小写： 元/年 |  |
|  |  |  | 大写： 元/年 |  |

注：1、本项目投标单价为运营一个月每个点位的服务费用，其中应包含设备建设费、使用费、运营费、税费、管理费，以及招标文件规定的其他费用。

2、“开标一览表”以包为单位填写。

- 投标人名称：    （单位公章）

- 法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

日 期：

## 开标一览表

| 项目名称 |  | 中共都江堰市委政法委员会“雪亮”工程建设后期运行维护服务采采购项目（包3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | JY320210048 |  |  |
| 服务期限 | 3年 |  | 新建监控点位数量 | 249个 |
| 报价 | 新建监控点单价 |  | 元/（点位·月） |  |
|  | 总价合计 |  | 小写： 元/年 |  |
|  |  |  | 大写： 元/年 |  |

注：1、本项目投标单价为运营一个月每个点位的服务费用，其中应包含设备建设费、使用费、运营费、税费、管理费，以及招标文件规定的其他费用。

2、“开标一览表”以包为单位填写。

- 投标人名称：    （单位公章）

- 法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字）：

日 期：

# 第四章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

都江堰市“雪亮”工程建设后期运行维护服务采购项目，推动重点公共区域、重点行业、领域视频监控建设，推动公共安全视频监控系统联网，整合各类视频图像资源，开展视频图像信息在治安防控、城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域应用，充分发挥人民群众利用视频监控系统在社会治安综合治理和平安建设中作用。

一、项目概述

“雪亮”工程主要是通过电视网络，将公共安全视频监控实时图像推送至用户机顶盒，呈现于电视屏幕上，群众在家中可实时监看本社区监控视频，发现异情可利用电视遥控器实现一键报警。同时，通过电视网络，将各类公共及民生服务信息及时推送至群众家中，充分利用信息化手段，实现服务群众“零距离”。按照“整体规划、分类要求、先急后缓、逐步推进”的原则，每年新建一批、整合一批视频监控点位，逐步建成市、镇（街道）、社区、居民户四级视频监控网络联网联控体系。

（一）随着“平安都江堰”建设的不断推进，辖区的天网等视频监控及安全防范工程已经有了很大的发展，辖区社会环境得到了较好的提升，但是监控系统还是存在位置选择随意、视频质量较低和关键目标不够明确等问题，缺乏针对车辆和人的关键有效信息的采集和深度的处理，急需思路的创新和技术的升级。而“雪亮”工程项目，是贯彻中央、省、市关于加强立体化治安防范体系建设的精神和要求，通过运用最先进的现代互联网、物联网技术，创新打造立体化社会治理防控体系的重点工程之一。根据都江堰市当前区域治安现状及技防措施落实情况，为实现农村社区重点区域、重要路口、主要街道、重点场所等区域的公共视频监控，按照都江堰市“雪亮”工程运行实际，提供后期运行维护服务新建1035个高清监控点位、整合监控点位143个。

（二）“雪亮”工程的建设能有效地解决农村地区无天网监控或密度不够且治安案件发案率高的现状，也能为公安机关案侦打击工作提供真实有效的法律依据；社区巡逻队员和群众能在第一时间内发现和上报辖区内发生的治安隐患、火情灾情及群体性事件等信息，有效解决各级政府维稳工作向基层末端延伸、公共紧急救助服务和矛盾纠纷调处及安全隐患排查向一线延伸、各项社会治理措施在基层落实到一家一户延伸等“三个延伸”的问题；有效地宣传治安工作在农村中的重要性、调动广大群众积极参与社会治安和基层群防群治在维护社会治安，充分体现党和政府服务群众、以人为本的宗旨和导向，切实解决服务群众“最后一公里”的问题。

（三）中共都江堰市委政法委员会拟采用公开招标的方式选择三家供应商参加都江堰市“雪亮”工程建设后期运行维护服务工作。服务期限3年，合同一年一签。

二、项目总体要求

（一）总体要求：“雪亮”工程建设必须符合《社会治安综合治理基础数据规范》（GB/T 31000-2015）、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）及GB/T 28181-2011修改补充文件（2014年）标准、《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）、《城市监控报警联网系统系列技术标准》（GA/T669）。

（二）系统功能

区分为基础功能和拓展功能，基础功能为必备选项。

2.1基础功能

2.1.1 实时监控。村民电视机、授权用户手机、各级监控平台可按权限实时查看视频监控画面。

2.1.2 远程控制。各级监控平台可对监控探头进行远程控制，自主查看周边区域情况；实现监控探头及系统设备自巡检，并在监控平台呈现使用状态。

2.1.3 视频回放。各级监控平台可调取回放所有监控探头32日内监控画面。

2.1.4 一键报警。村民在家中观看电视监控发现异常情况时，可通过遥控器一键报警到村级监控平台。报警信息应推送至村级监控平台终端或指定管理人员手机短信，规定时限内本级未及时处置，系统应自动向上一级平台推送。

2.1.5 实时对讲。通过各级监控平台视频语音设备，实现各级直接“点对点”对讲和视频通话。

2.1.6 信息服务。根据群众关切和需要，通过定制电视门户主页，在电视节目中增加并呈现各类便民服务信息。

2.2 拓展功能

车牌识别、人脸识别、GIS地图（3D）、多屏同步、移动监控等功能为选择项，各地可根据实际酌定。

3 主要指标

3.1 监控探头。监控点位设置科学，符合治安防控需求，原则上每个村平均不少于5个摄像头，摄像头配置不低于200W像素红外级，机型（球机和枪机）根据实际镇（街道）定，报市综治办备案。

3.2 监控平台。市、镇（街道）、社区三级监控平台相互联通。社区级监控平台进入综治工作站，与网格化服务管理信息平台整合，共享共用；镇（街道）级监控平台进入综治工作中心，并将监控终端接入公安派出所，整合利用；“雪亮”工程监控平台分别设在市综治中心、市公安局110指挥中心，并与公安县级图像综合应用平台对接共享。“雪亮”工程与公安“天网”对接，公安机关可实时监看和调用监控视频。

3.3 视频存储。对每路监控视频进行实时存储，并同时记录与图像信息相关的检索信息，存储容量最低要求为32天*24小时，图像分辨率采取高清标准，存储方式可采用NVR、阵列服务器或云存储平台，数据存储位置可根据实际确定，但必须安全、保密、可控。

3.4手机APP。各通信运营商的智能终端（Andriod 和IOS系统）均能下载安装，使用APP必须通过平台注册和授权。注册和授权后的智能终端可实现“一键报警”、视频及图片采集上传、与“6995”等联户联防信息平台联动功能，管理人员终端还应实现视频监看、报警信息接收、与村村响广播联动等功能。

三、项目服务方式

按监控点位租赁使用费的单价招标方式购买服务。

四、项目期限：

服务期限三年，合同一年一签。

五、总体设计

5.1建设内容

5.1.1高清公共视频点位建设

新建高清视频点位1035套，整合监控点位143个。采用云存储的方式，存储时间32天（以大月31天+1天的录像覆盖冗余），扩大视频监控点位的覆盖面。

5.1.2传输网络建设

建设前端点位到社区、镇（街道）、派出所、都江堰市综治中心、都江堰市公安分局110指挥中心，并与公安“天网”对接、公安图像综合应用平台对接共享，公安机关可实时监看和调用监控视频，稳定的传输网络。

5.1.3软件平台建设

建设融合、标准、开放的视频图像软件平台，接入新建的高清视频监控点位，实现对视频的预览、回放，设备资源管理、用户管理等。并通过开放的对接接口，支持后期社会面监控资源接入和其他主流监控系统的整合。通过利用前端移动数据采集技术手段，抓取已经连接热点的移动终端的更多设备特征信息。参照公安制定的接口规范建立，统一的接口规范，可与四川省、成都市的“雪亮”工程系统进行对接。实现一键报警互通，消息下发，资源共享，并能与天网整合。

5.2建设功能需求

5.2.1基础监控功能需求

为了保证所有监控区域的安全，值班监控人员能通过软件平台随时查看所有摄像头实时监控画面情况，并能回放所有32天内所有监控摄像头任何时段画面。通过软件将所有摄像头现场情况实时清晰地显示到监控中心的显示屏上，供值班人员观察、记录和处理。

通过监控中心客户端对摄像头进行权限分级分权，村（社区）监管站只能查看社区一级所有视频监控点位，镇（街道）级平台可以查看镇（街道）一级所有视频监控点位，市级平台可以查看市一级所有视频监控点位。社区、镇（街道）、市级三级监控平台通过客户端控制大屏（拼接屏、监视器、电脑）显示实时观看视频监控点位。

5.2.2幸福美丽新村功能需求

以电视机为终端，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，以电视网页呈现的党政专线业务、电视版的村务公开平台，向当地村民家庭用户提供多种交互式的通信服务。

丰富电视终端内容，根据都江堰市的发展规划及特色，进行定制化开发电视开机界面页面展示。特色功能包含：远程教育、村务公开、在线培训或考试、信息发布、便民服务等模块。

居民在家中打开电视终端电视，进入首页后，选择“雪亮”工程专栏，进入雪亮工程首页。居民可以根据机顶盒权限选择查看列表中视频点位的实时监控画面，发现治安隐患可通过电视摇控器进行一键报警和信息上传。

★各社区居民家中电视终端实现“雪亮”工程的功能用户不少于全村（社区）居住户数的20%。

5.2.3“雪亮”手机功能需求

为方便各级综治负责人、社区干部、综治巡逻队员、网格员随时随地进行视频监控，在手机终端安装手机APP即可随时查看本区域内所有摄像头实时监控画面。手机APP同时具有一键报警功能，当手机点击一键报警，报警信息会将相关信息发送至监控中心报警客户端。

居民可以通过手机安装平安联防APP软件，注册账号，并申请查看视频监控权限。当登录平安联防APP后，进入“雪亮”工程系统，市监控平台根据情况可向手机发送监控列表（摄像机、列表对应关系由都江堰市综治中心中心统一录入和管理）。居民选择其中监控点位即可实时查看视频监控。

5.2.4报警客户端功能需求

报警客户端分为：社区综治工作站监控平台、镇（街道）综治中心、各派出所监控平台、都江堰市综治中心、都江堰市公安分局110指挥中心。

当机顶盒或手机触发一键报警后，报警信息会发送至社区综治工作站监控平台报警客户端，报警客户端会弹出相关报警信息（包括：报警人姓名、电话、地点、报警类型）以及相关摄像头信息。社区综治工作站可以点击查看相关视频信息，对于难以处置的突发事件可以上报镇（街道）综治中心、各派出所监控平台，都江堰市综治中心、都江堰市公安分局110指挥中心。请求指导和协调处理。报警相关信息在发送至报警客户端的同时，向相关值班人员发送报警工位短信。报警客户端可以按类型等多种选项进行所有报警日志搜索查看。具有以下功能：

分级分权管理

社区综治工作站监控平台只能查看本村（社区）摄像头监控点位；镇（街道）综治中心、各派出所监控平台可以查看镇（街道）一级摄像头监控点位；都江堰市综治中心、都江堰市公安分局110指挥中心可以查看所有区级摄像头监控点位。

短信告警功能

当报警客户端收到机顶盒或手机报警后，在客户端会弹窗显示报警相关信息（包括：报警人姓名、电话、地点、报警类型），并同时向值班人员和网格人员发送工作短信。客户端可以点击查看报警摄像头实时监控画面，或电话联系报警人员。同时会将相关信息发送至网格平台。

逐级上报功能

当社区综治工作站监控平台收到报警信息，如果社区综治工作站无法处理，可向镇（街道）或派出所上报报警信息并发送报警短信；当镇（街道）综治中心、各派出所监控平台无法处理，可向都江堰市综治中心、都江堰市公安分局110指挥中心上报报警信息，并发送报警短信。

5.2.5村村响功能需求

中心可以通过融合业务系统的可视化指挥台、IP麦克风、IP话机、手机APP等终端对本区域内所有IP广播音柱在地图上进行可视化指挥功能，迅速传达最新民生和应急信息，同时可实现视频分发、电话会议、可视对讲等功能。具体功能如下：

分级分权管理

社区综治工作站监控平台仅能控制本村（社区）摄像头和IP广播音柱；镇（街道）综治中心、各派出所监控平台能控制镇（街道）辖区内所有点位摄像头和IP广播音柱。都江堰市综治中心、都江堰市公安分局110指挥中心可以控制所管辖区域的摄像头和IP广播音柱 。

广播通知

镇（街道）或社区负责人可灵活选择所管辖区域内的一个或多个IP广播音柱进行广播通知，也可在紧急情况下做应急广播用，以便快速将内容送达各居民。

可视化广播喊话

镇（街道）或社区监控工作人员在监控中看到可疑人员或有居民靠近危险源时，直接点击该图像用绑定的联动IP广播音柱对该人员进行喊话劝离，劝离无效时还可选择通过联动电话通知附近巡逻队员赶到现场劝离。确保应急情况时，可以看到现场，并能够第一时间将应急信息传达至居民，减少突发事件的人员伤亡和财产损失。

远程广播

镇（街道）、社区负责人可以通过手机对单个或多个IP广播音柱进行广播喊话，突破区域限制。

移动监控

在突发情况之下，工作人员或群众通过手机可将现场视频信息，实时上传到监控平台，监控平台根据现场情况选择是否进行视频录像存储，同时可选择将该视频分发到相关负责人或值守人员手机，有效避免因为监控盲点而出现影响决策。实现人人都是视频采集源、人人都是信息发布源。

手机定位

社区监控平台、镇（街道）综治中心、都江堰市综治中心软件根据手机定位，获取出来的定位信息，实时显示在可视化指挥台地图上，当出现突发情况下，通过地图点选该突发事件周围一公里或者两公里在线人员，通过群呼或单呼，实现紧急事件通知，应急处理，同时也可查看该人员历史移动轨迹信息，用于日常管理监督。

调度中心视频分发

调度中心管理人员将事故现场视频，通过调度台软件视频分发功能，动态选择分发人员，相关人员通过手机可立即查看到现场实时视频，供相关负责人根据现场实时情况，提供决策数据。

视频对讲

利用监控系统对下级所有值班室进行可视化值班检查，了解值班室的工作状况和当地的综治情况，当需要执行视频通话，点击号码弹出号码相关信息，点击呼叫即可实现视频语音对讲功能，实现可视化语音对讲通信和应急措施通知。

地图点选广播

社区综治工作站、镇（街道）综治中心、都江堰市综治中心管理人员可直接在可视化指挥台的地图上灵活点选所有区域内的一个或多个广播音柱进行广播喊话，包括信息发布，应急、紧急广播通知等。

语音视频会议

社区综治工作站、镇（街道）综治中心、都江堰市综治中心管理人员，可动态创建会议室，并发起会议将相关人员加入该会议中心进行多方视频会议（或电话会议）；在会议过程中，可动态将某人禁言踢出会议，也可动态将某路视频或者多路视频动态显示给相关参会人员查看。在召开会议时，原则上可以汇接在本系统上所有的通信方，包括内线电话、外线电话、手机等终端都可以加入。

录音功能

可通过“雪亮”工程业务系统的录音服务管理软件功能，对所发布的广播通知、应急插播、对讲内容录音，方便事后进行播放查询、问题回溯。

5.2.6智能应用功能需求

智能视频分析应用系统是一种涉及图像处理、模式识别、人工智能等多个领域的智能视频分析产品。它能够对视频区域内出现的警戒区警戒线闯入、逆行、人群密度等异常情况进行分析，及时发出告警信息。

视频智能应用系统，功能包括主要人脸抓拍、越界报警、车牌识别等。

人脸检测抓拍

人脸识别系统平台提供简洁、完善的人脸监控界面。可以方便快捷的调取各个设备和通道的视频信息，对视频监控中出现的多张人脸进行自动框定定位，支持实时刷新抓拍人脸图片。支持对检测区域出现的人员进行人脸检测和评分，并筛选出最为清晰的人脸图像最为抓拍人员人脸图片。

车牌识别

根据捕获的目标照片，自动完成车牌号码识别和车牌颜色识别；

从捕获的目标图像中识别出车辆的车身颜色和颜色深浅；

系统识别的车牌类型部分示例：

5.2.7网格联动和智能联动功能需求

“雪亮”工程联防联动流程可与网格化服务管理工作结合，如将网格员嵌入“雪亮”工程联动流程；当居民使用机顶盒或手机进行一键报警后，报警信息（包括报警人姓名、电话、地址、报警类型）发送至社区综治工作站监管平台，同时将相同的信息发送至网格平台及网格员手机短信，网格员根据网格化服务管理系统进行事件处理。在农村基层尽可能实现服务资源整合，避免重复建设。

根据“多网合一、资源共享”的工作要求，实现“雪亮”工程与“天网”对接、与“大联动、微治理”等平台无缝对接，达到统一管理。

5.2.8拼接屏大屏显示功能需求

大屏幕显示系统主要包括图像处理能力较强和显示效果很好的液晶显示单元，以及与之配套的多屏拼接控制器。支持单屏、跨屏以及整屏显示，实现图像窗口的缩放、移动、漫游等功能。通过液晶显示单元对图像独特的处理方式，体现在多路信息的同步显示能力、系统的超强稳定工作能力和强大的软件支持能力上。通过液晶显示系统的集成化功能来满足显示技术要求。

大屏幕显示系统支持多路RGB画面、视频画面的实时显示, 满足基本应用要求。

★镇分控中心建设要求：55英寸LED拼接屏（尺寸:55英寸；数量6块，亮度:500cd/㎡、对比度:4000:1、分辨率:1920×1080、物理拼缝（双边框）：3.5mm）；终端PC（平台工作人员）2台
坐席（6坐席1200mm*3000mm*1000mm；带座椅（一般尺寸2400mm×900mm×750mm）

★社区分控中心建设要求：55英寸以上电视机1台、PC终端1台、坐席（4坐席1200mm*3000mm*1000mm；带座椅（一般尺寸2400mm×900mm×750mm）

5.3设计原则

充分结合都江堰市区内外部应用环境，以“经济、实用、先进、可靠”为建设原则。

经济性

“雪亮”工程解决方案，采用性价比较好的产品，满足“雪亮工程”安防及信息化系统的实际需求，同时，在系统运维的设计过程中，充分考虑管理人员技术功底薄弱等因素，对系统进行优化设计，方便系统的后期使用与维护。

实用性

“雪亮”工程建设以视频监控为核心，其系统建设必须突出实用性。在建设中应以实际需求为导向，以有效应用为核心，充分利用视频图像资源，结合各地方的实际应用场景，采用稳定易用的硬件和软件，不需借助复杂的专用维护工具。

先进性

“雪亮”工程解决方案在符合国家和行业相关标准及地方标准的建设要求基础上，采用业界标准的通信协议，作为一个大型的信息化及民生建设项目，后续可能涉及多个新模块的新建与扩展，系统建设应具备良好的可扩展性，要采用开放式架构，选用标准化接口和协议；选型设备应能通过统一的标准实现接入，设备应选用符合标准、先进可靠的主流产品，同时可以对外提供标准的接口，以保证系统安全、稳定、可靠运行；同时前端全部采用不低于200万像素（星光级）高清摄像机进行布点，系统采用最新的H.265编码，提高带宽和存储的利用率。

可靠性

硬件的规范协议选型和软件的成熟能力检测都达到行业标准规格，充分保证系统7*24小时不间断持续运行。同时，系统具备严密的安全管理机制，确保设备安全、系统安全、数据库安全和信息安全。

5）兼容性

为保障系统有较高的兼容性，建议系统前端摄像机、道路治安卡口系统、后端管理平台、编解码设备、以及存储设备、大屏显示设备采用同一品牌建设，提高系统的兼容性以及售后服务的有效性。

5.4设计依据

“雪亮”工程管理系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具 体如下：

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《信息技术设备的安全》（GB4943-2001）

《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）

《城市道路照明设计标准》（CJJ45-9）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

《小区、出租屋视频门禁信息联网技术规范（试行）》

《出入口控制系统技术要求》（GA/T394-2002）

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82  )

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94  )

注： 若在建设运营服务期间遇国家法律规章、国家和行业新标准按最新标准执行

六、高清视频点位建设需求

6.1点位概况

高清公共视频点位

都江堰市“雪亮”工程高清公共视频点位包含2类监控设备：星光级网络高清球机、星光级网络高清枪机。针对不通的区域和环境特点，选择不同的摄像机类型。避免环境区域、环境照度等因素的影响。共计1035套。

社会资源视频接入整合143路

本项目需综合考虑社会资源视频的接入，要求无缝接入本次建设项目。采用GB/T 28281标准协议和端口。并能实现如下功能：

视频远程预览

视频远程回放

视频远程备份存储

点位建设分标段情况

此次“雪亮”工程根据全区各镇（街道）经济发展情况、社区治安现状、地型地貌、资源分配等情况，将都江堰市11个镇（街道）共1035个点位进行建设、整合监控点位143个：（详见下表）

“雪亮”工程建设后期运行维护服务采购

项目计划表

| 招标包段 | 镇（街道） | 新建点位数 | 整合点位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 银杏街道 | 29 | 10 |
|  | 青城山镇 | 108 | 20 |
|  | 青城山镇安龙片区 | 41 | 0 |
|  | 青城山镇大观片区 | 79 | 0 |
|  | 玉堂街道中兴片区 | 46 | 0 |
|  | 玉堂街道 | 51 | 0 |
|  | 聚源镇崇义片区 | 94 | 0 |
|  | 小计 | 448 | 30 |
| 包二 | 灌口街道 | 26 | 0 |
|  | 奎光塔街道 | 20 | 10 |
|  | 蒲阳街道 | 68 | 10 |
|  | 蒲阳街道向峨片区 | 10 | 73 |
|  | 龙池镇 | 52 | 20 |
|  | 石羊镇 | 90 | 0 |
|  | 石羊镇柳街片区 | 72 | 0 |
|  | 小计 | 338 | 113 |
| 包三 | 幸福街道 | 35 | 0 |
|  | 天马镇 | 65 | 0 |
|  | 天马镇胥家片区 | 93 | 0 |
|  | 聚源镇 | 56 | 0 |
|  | 小计 | 249 | 0 |
| 合计 |  | 1035 | 143 |

6.2前端点位建设

对于各社区工作场所、街道、路口、广场等类似区域，可根据实际情况的需要选择机型、安装建设方式、防护措施和网络传输方式等内容。

对于主体干道两旁或有特殊要求的监控点位的建设涉及到以下内容：

（1）杆体（含支臂、地笼、简易接地等）

（2）箱体（含插线板、熔纤盘等）

（3）避雷器（电源避雷器、网络信号避雷器）

（4）星光夜视高清网络摄像

（5）自动重合闸

（6）设备取电

（7）基础开挖

（8）网络接入设备

（9）网络传输带宽

6.2.1杆体选型

选用立杆的杆体满足以下要求：

（1）考虑扩展性，预留摄像机安装位。

（2）兼顾美观性和实用性。杆体高度和支臂长度满足监控场景的要求。

（3）杆体选择优质的Q235B钢材一次成型，壁厚不低于6mm；支臂采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚不低于5mm；底法兰选用优质钢材制作成型，厚度20mm。

（4）杆体表面处理采用内外热浸锌工艺和静电喷塑工艺；镀锌层表面应光滑美观，无褶皱、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在。

（5）杆体颜色综合城市格调、周边环境、地理位置等因素确定，目前可选标准灰、乳白或深灰，各镇（街道）的杆体颜色必须统一，由承建运营商根据各镇（街道）实际情况而定。

常规电杆的规格和安装

主杆高度为4500-6500mm；

主杆为圆锥形杆体，顶部直径为70mm，底部直径为150mm，管壁厚为3mm；

横臂与主杆焊接牢固；

主杆离地面2600mm处开出线孔，该孔用Φ50mm铁管焊接引出；

主杆与箱体联结件焊接为一体，以固定箱体；

主杆内部预埋一根Φ12mm的PVC管，用于引入电源线，其长度要求达到底部维修孔以下3mm，与底基内预留出的蓝/红色高密度塑料管相连；

主杆出线孔到横臂之间预留一根穿线铁丝；

箱体与主杆之间应看不到任何引线，并有防渗水措施；

维修孔上下共两个，方便穿线及维护；

底座钢板为380mm×380mm，厚度为14mm；

表面处理：浸锌，刷防锈漆；

电杆通过安装在基座内的四根螺栓固定在基座上，将电杆、接地体、基座完全安装固定以后，使用C20混凝土将整个法兰盘和电杆底部的四片固定件完全包封，其尺寸为400mm×400mm×150mm；

6.2.2箱体选型

选用专为高清监控点位设计的箱体，满足以下要求：

（1）所有的电源、传输设备、防雷器、自动重合闸等前端辅助设备都可安装在设备箱内。

（2）具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。

（3）箱体采用优质冷轧钢板。箱体背板厚度不小于1.2mm，其余面板厚度不小于1.0mm。

（4）箱体表面喷涂防锈油漆，箱体可根据需要喷涂标识，如“都江堰雪亮工程视频监控”。

（5）箱体进线孔有胶套保护，防止各种线缆被刮伤。

七、后端存储系统需求

7.1需求分析

前端监控点位包含1410套监控设备，前端全为200W像素，1080P，星光夜视，高清高红外网络监控，存数32天（以大月31天+1天的录像覆盖冗余）。

7.2存储系统

7.2.1存储策略

本次点位存储采用云存储方式执行，监控集中存储在机房内的云存储系统中并由云存储集中管理。

图像存储按照《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》的要求，采用中心云存储方式，并支持对存储位置、存储时间、备份策略、整理策略等存储策略的设置。高清存储图像1080P分辨力不得低于700TVL。

图像信息存储时间不少于32天。

7.2.2容量核算

按照通常存储方式，200万像素（星光级）前端摄像机1080P格式存储按照4Mbps码流进行计算，存储32天，考虑冗余的情况下计算方式为：

32为（30+2）天，要求30天存储，常规来计算（30+1）天才能满足要求。但实际使用中，一个月有闰月和大小月几种情况，我们综合考虑执行32天，确保最低1天冗余。

单台存储磁盘阵列有效存储容量计算方式为：考虑到海量视频的后台存储，采用48盘位云存储节点，单柜硬盘空间分布情况：做两个RAID5卷（4个校验盘）、2个全局热备盘、42个存储盘存储视频数据。

本次共计考虑建设1178套监控点位所需容量总计20台云存储节点，供需598块4TB硬盘。考虑一定的余量和扩展，云存储节点满配供需1008块4TB硬盘。也可以根据中标数量满足工作需要来匹配。

考虑总共点位为1178套监控设备，选用3台云存储管理节点和3台云存储运维服务器。且满足一定的视频存储容量扩展管理能力。

7.2.3存储构架

本次设计的存储采用中心云存储构架，所有点位录像数据存储系统规划布置中心通信枢纽机房内。

八、传输网络需求

传输网络要求能同时运行实时视音频查看/编码/传输、视音频存储、历史视频回放等业务，具有较强的承载网络带来的巨大压力的能力。

8.1基本要求

1)	网络传输协议要求

联网系统网络层应支持 IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议。

2)	媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合GB/T 28181-2011标准要求。

3)	信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于 4s。

8.2网络带宽需求

结合项目实际需求，传输网络带宽设计应能满足前端设备接入（尤其是视频设备）、调度中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量：

视频设备接入线路满足视频流数据传输需求，同时考虑到网络传输过程中的开销200万像素高清网络摄像机，应提供10Mbps以上的接入带宽；

都江堰市综治中心骨干网应满足都江堰市中心级视频调用需求，至少达到千兆以上；

各镇（街道）综治中心、派出所、至辖区内社区综治工作站（警务室）、社区便民服务中心的桌面带宽应达到百兆以上。

8.3网络质量要求

系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

网络时延上限值为 400ms；

时延抖动上限值为 50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为 1×10-4。

8.4网络架构

8.4.1核心层

核心层主要设备是核心交换机，根据目前都江堰市的特殊情况暂时设置于运营公司，待都江堰市综治中心建成后再移至调度中心，作为整个社区网络的大脑，核心交换机的配置性能较高。目前核心交换机一般都具备双电源、双引擎，故核心交换机一般不采用双核心交换机部署方式，但是对与核心交换机的背板带宽及处理能力要求较高。

8.4.2接入层

接入层位于社区综治工作站，作为对社区前端设备的接入。

前端网络采用独立的IP地址网段，完成对前端设备的互联。前端设备资源通过IP传输网络接入监控中心进行汇聚。前端网络接入目前采用一种常用方式，通常为点对点光纤接入方式和点对多点的PON接入方式。

九、软件平台建设需求

9.1建设内容

软件平台建设包括相关软件模块、硬件服务器、存储及安全设备、视频自动巡查的安装集成。

9.2分发机制

分发系统主要由分发服务模块组成。避免多个客户端请求同一个前端设备的视频流时可能引起的网络拥塞，通过多级联网的方式在保证性能质量的前提下降低网络带宽占用。

9.3系统安全

9.3.1网络传输安全性

系统中数据流采用信令流和媒体流分离的方式，对信令流和媒体流都采取数据加密措施，保证数据传输安全性。其中媒体流采用单向传输，禁止网内数据资源通过视频接入链路向外传出，严防敏感数据外泄。

9.3.2数据存储安全可靠

视频云存储模式基于云架构开发，采用面向用户业务应用的设计思路，融合了集群应用、负载均衡、虚拟化、云结构化、离散存储等技术，可将网络中大量各种不同类型的存储设备，通过专业应用软件集合起来协同工作，共同对外提供高性能、高可靠、不间断的视频、图片数据存储和业务访问服务。

9.3.3访问控制安全性/业务使用安全性

提供多级用户权限管理架构，保证合法用户可以访问和使用系统提供的服务，每级用户具有不同的访问与管理权限，根据所赋予的权限获得相应的访问、控制操作权限。系统具有完善的权限管理系统，数据库中记录了各个用户监控人员对各监控点的使用权限，权限管理系统根据这些数据对用户使用权限进行管理，并对用户使用界面进行定制，使用户监控人员只能管理和使用具有相应权限的监控点的设备和视频文件，而不会随意管理和查看其它监控点的设备和视频文件，保障系统的安全性。

9.4系统功能

9.4.1综合业务模块

9.4.1.1视频基础业务模块

实现通用的视频管理应用，包括视频监控、存储管理、报警管理、电视墙管理等；提供了丰富的人机交互用户终端，包括WEB客户端、桌面客户端和移动客户端

9.4.1.2网管子模块

专注设备、服务的状态采集与关键业务数据的采集，通过接入层采集设备和服务的状态、性能与故障数据，并按规则实时产生告警提醒用户处理，并提供日志查询、统计分析、报表等事后检查手段，协助用户快速定位问题，为平台的正常运行保驾护航

9.4.1.3地图子模块

提供基本的地图配置和应用功能，在地图上以直观的方式管理以及控制资源，提供查看资源详情、预览视频、回放录像、查看告警等应用，结合移动设备还可提供GPS数据展示以及轨迹回放功能

9.4.1.4系统管理功能

管理人员或授权访问人员，对系统基础资料数据进行维护管理。

9.4.1.5设备管理功能

提供采集设备的远程管理功能，对设备的运行状态进行监控。通过该功能可以对当前接入的设备进行远程配置和状态获取。

9.4.1.6日志管理

对操作行为进行记录，形成日志信息。方便后期的查询和审计。

9.5平台融合

基于现状，平台融合和平台选型应满足以下要求：

1、以GB/T28181-2011协议为对接基础协议，减少私有协议的影响；

2、符合四川省公安厅平台对接测试要求，应为通过测试的厂商之一；

3、严禁设置商务条件，原有平台厂商或新建平台厂商，需积极配合平台对接和点位信息共享，投标人需提供开放对接承诺函。

10.5.1平台融合协议规范

都江堰市“雪亮”工程系统完全支持 GB/T28181-2011的协议，同时为保证与其他各类系统的有效对接，也支持各类非标协议，为更大范围的实现深度共享，建议优先使用GB/T28181-2011协议族。

9.5.1.1协议构架

都江堰市“雪亮”工程系统的信令格式、媒体格式、信令流程和协议接口、与其他系统的数据交换严格遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011强制执行的相关规定。

系统内部进行视频、音频、数据等信息传输、交换、控制时，遵循的通信协议结构见下图。

本次系统提供符合国标 28181标准的信令（SIP）和媒体接口（RTP），以保证今后的省、成都市、都江堰市三级级联。

整体采用信令流和媒体流相分离的结构。

根据GB/T28181-2011规范，本级系统使用HTTPS/SIP/RTP/RTCP/RTSP协议集来实现级联和资源共享。

其中SIP协议用来进行上下级间的业务数据通讯和交互。

RTP协议用来视频流的传输。

9.5.1.2国标对接

对于GB/T28181颁布施行后新建的平台，必须是通过公安部全项检测符合的平台，在国标框架下进行对接。

9.5.1.3非标对接

对于GB/T28181颁布施行前建设的平台：

对于有能力按照GB/T28181改造的异构平台，经原平台厂商改造后符合《四川省城市报警与监控系统技术规范》的，可以直接入，对于无法进行数字改造的异构现有系统，原系统厂商必须提供相应的接入SDK、解码SDK，采用SIP网关的方式，实现原有异构系统的整合接入。对于确属不具备使用SIP网关方式对接的异构系统，要求原系统厂商采用更换或增加数字化编码设备，实现数字化直接接入共享平台。

9.5.2开放接口

平台设计充分考虑到为各部门各业务系统提供开放接口，如：提供方便的查询、调用接口、方便各个部门业务系统共享和调用。

9.5.3与其他业务系统的接口

为各政府职能部门提供的统一接口的基本要求、功能要求、数据规范、消息格式、传输协议和扩展方式符合国标GB/T28181-2011附录G的要求。注册/注销、实时视音频点播、设备控制、网络设备信息查询、状态信息报送、设备视音频文件检索、历史视音频回放、历史视音频文件下载、校时等信令，具体的信令流程和协议接口规范按国标 GB/T 28181-2011第 9章执行。

十、服务与培训需求

针对该监控项目的特点以及项目的重要性，为了更好的完成技术支持和服务工作，成立针对该项目技术支持与服务队伍。

1.服务需要实现的目标

投标人应提供专业、快捷、优质的服务，保证设备可用率达到98%。

2.售后服务本地化

针对本项目的特点提供方便的、快速响应的本地化服务。各分支机构有高、中级技术人员，可以对用户进行设备调试、网络和产品培训、排障等服务。

3.技术支持服务内容和措施

成立由软、硬件与系统集成工程师组成的技术支持及售后服务小组，为项目提供全程的售后技术支持与服务。本次项目售后服务的内容包括工程建设中网络系统所有的软硬件技术支持以及提供的特色服务。为了更好地为本次项目提供技术支持提供业界最为专业的服务方案。

服务包含以下内容：

技术咨询服务

响应式服务

文档提供和更新服务

培训服务

保证所提供、使用产品、设备等均为正规厂家通过正规渠道销售的产品、设备。是原厂家生产、全新、未使用过（包括零部件）的产品、设备。符合国家相关行业标准。自项目竣工验收合格之日起在合同约定租赁期内及时响应解决故障，响应时间要求如故障响应时间，设备、系统一般性小故障在1小时候内响应，8小时内予以解决；重大故障，1小时内响应，安排人员 24 小时内赶到现场并排除故障使系统正常运行。

十一、主要设备技术参数

1、枪型摄像机技术要求

内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦；

最大分辨率1920x1080；

最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级；

需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出；

在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TV；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；

在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于100ms；

信噪比不小于58dB；

●需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

●需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

●摄像机具备守望功能（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。

●红外照射距离不低于200米（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。

设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低；

需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能；

需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印、区域裁剪等功能；

摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；

不低于IP67防尘防水等级；

需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口；

需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压；

需支持本地SD卡存储，最大支持128G；

需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个BNC接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码；

●产品须符合公安部的《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）标准；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

球型摄像机技术要求

●摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置镜头支持30倍光学变倍；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

红外距离不小于450米；

●支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

●具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）；

信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms；

●网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

●具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能

支持宽动态不小于106dB；

支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克

●支持水平手控速度不小于650°/S；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

垂直手控速度不小于120°/S

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能

球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC

支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps

支持噪声过滤功能

支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。

支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示；

●支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波；

具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作；

●产品须符合公安部的《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）标准；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

●产品投标人需提供原厂针对该项目的售后服务承诺书原件（厂家盖章）。

2、智慧监控摄像机技术要求

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等，相机内置网络防雷模块

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；

图像分辨率和帧率：最大支持分辨率1920x1200,帧率在1~60fps可调；

快门：支持快门自动/手动切换，具有1/1秒至1/100,000秒可调；

最低照度：彩色≤0.06 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白≤0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；

分辨力：彩色≥1000TVL（分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s）；

需具有数字降噪功能、强光抑制功能；

视频压缩标准： 需支持H.265、H.264（Main Profile 、High Profile 、BaseLine Profile ）视频压缩标准；

登陆密码检测及提示功能：设置登陆密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高；简单密码具有重新设置提醒功能；

四码流配置功能：应支持四码流，主码流最高可配置分辨率为1920×1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s（H.264），子码流、第三码流、第四码流最高可配置分辨率为1920×1080、码率为4Mbps、帧率为25帧/s（H.264）；

多路访问功能：应支持主码流同时输出20路1920×1200、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览；

时间校准功能：应可通过web或客户端对设备进行手动校时、ntp校时等功能；

存储方式：应可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡；

车牌识别功能：应具备车牌识别功能，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥95%；

车型识别功能：设备应可识别10种车型，包括：轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥90%；

车身颜色识别功能：设备应可识别11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青，车身颜色识别准确率≥95%；

安全带检测功能：设备在实时记录通行车辆的同时，应具备安全带检测功能；系安全带检测准确率≥90%、误检率≤10%；未系安全带检出率≥80%、误检率≤10%；

区域遮盖功能：应具有隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于6个，大小、方向用户可自己设置；

需支持图片字符叠加功能，支持在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、车长、车身颜色、车牌号码等信息；

图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设；每张约300KB。

需支持倾斜车牌识别功能；

外壳防护等级：应达到IP66；

●产品须符合公安部的《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）标准；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）

●产品投标人需提供原厂针对该项目的售后服务承诺书原件（厂家盖章）。

3、55寸液晶拼接屏技术要求

液晶拼接显示系统采用不低于47寸拼接单元，工业级A级面板，高可靠性一体化设计；

直下式LED光源，物理分辨率不小于1920*1080;

物理拼缝≤4.9mm；

对比度≥3500:1；

亮度≥450(cd/m2)；

响应时间≤12ms；

●液晶显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS认证标识的检测机构出具的证明文件复印件并加盖厂家鲜章;

●液晶显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。提供具有CNAS认证标识的检测机构出具的证明文件复印件并加盖厂家鲜章;

●液晶显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。提供具有CNAS认证标识的检测机构出具的证明文件复印件并加盖厂家鲜章;

●液晶显示单元可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常工作，提供具有CNAS认证标识的检测机构出具的证明文件复印件并加盖厂家鲜章；

液晶显示单元漏光不大于0.2cd/m²，提供具有CNAS认证标识的检测机构出具的证明文件复印件，并加盖厂家鲜章；

液晶单元采用特殊显示技术，可提高图像锐度；

液晶单元采用3D高画质图像数字处理技术，可有效消除杂波干扰，边缘锯齿现象。

多个液晶单元具备一键色彩调整功能，能快速调整屏幕色差。

液晶单元具备智能防灼屏功能；

液晶单元具备倍增畅显功能，可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出，使图像更加流畅，提供具有CNAS认证标识的检测机构出具的证明文件复印件并加盖厂家鲜章；

液晶单元具备智能透雾处理引擎，支持9个等级的去雾强度设置，以达到去雾显示效果；

多台液晶单元设备具备延时开机功能，显示单元在上电后延时顺序启动功能，防止多个单元并发启动造成的电力负荷过载；

液晶单元视频输入接口至少具备DVI×1，HDMI×1，VGA×1，YPbPr×1，BNC×1，视频输出接口至少具备DVI×1，VGA×1，BNC×1；

液晶单元支持红外控制与RS232环接控制，多个显示单元通过RS232线缆串接，实现集中控制，支持显示墙上所有拼接显示单元ID的设置；

必须保证单元屏幕无亮点，暗点，或其他坏点；

工作寿命不低于50000小时；

显示单元支持框架补偿功能，在图像内部拼接时可补偿由于拼接单元的拼缝造成的图像变形，补偿程度可设置；

支持永久记录显示面板工作时长并可查询显示，不因为设备掉电、系统初始化等原因而丢失该记录，以便追溯显示面板的实际使用寿命；

●产品投标人需提供原厂针对该项目的售后服务承诺书原件（厂家盖章）。

4、16/32路NVR(8盘位)技术要求

具有高稳定性，采用工业级嵌入式微控制器，嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行；

不低于16/32路网络视频输入，支持D1、720P和1080P；

接入带宽不低于224M，转发带宽不低于128M。

支持4K摄像机的接入。

可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字

●支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）；

● 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）；

应支持硬盘槽位数量不低于8个，硬盘支持1-6T。应具备存储扩展能力，且支持不低于1个 eSATA接口；

支持前面板触摸按键、鼠标操作；

支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图。

支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放。

同步回放路数不小于16路。

●具备1路12VDC输出接口（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。

应能支持H.264、H.265编解码标准；

应支持录像秒级检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进、倍速后退）；

应支持JBOD、支持硬盘S.M.A.R.T. 属性检测；

应具备不低于1路HDMI视频输出接口。

应具备不低于1路VGA视频输出接口。

应具备上限不低于16路告警输入接口和4路告警输出接口；

应具备不低于2个10M/100M/1000M/ Base-T自适应以太网口，RJ45接口；

应具备不低于3个USB2.0接口；

●支持用户黑白名单功能（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。

支持走廊模式功能显示。

支持对关键数据加锁，防止被覆盖。

支持接入智能摄像机，实现绊线、区域入侵、区域徘徊、物品遗留等功能。

支持录像自动续传功能。

●支持8路1080P视频的同时解码（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能

●产品投标人需提供原厂针对该项目的售后服务承诺书原件（厂家盖章）。

5、64路NVR(16盘位)技术要求

具有高稳定性，采用工业级嵌入式微控制器，嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行；

不低于64路网络摄像机接入。

不低于512M码流输入，不低于384M码流转发，不低于192M码流回放。

●支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）；

● 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）；

●支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）；

应能支持H.264 、H.265编码标准；

支持GB/T28181协议，ONVIF协议，自定义等协议接入。

应支持硬盘槽位数量不低于16个。

应支持硬盘热插拔功能。

●具备不少于4个1000M网口，不少于10个HDMI（均支持4K）接口，不少于1个VGA接口（提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。

具备不少于16路报警输入接口，不少于8路报警输出接口。

具备1:1硬盘状态指示灯、系统运行指示灯、告警指示灯、网络状态指示灯、解码卡指示灯、扩展柜指示灯。

支持1、4、9、16、25、36、64画面分割显示。

支持走廊模式：3/4/5/7/9/10/12/16分屏预览模式。

应至少支持RAID 0、RAID 1、RAID5、RAID 6，支持一键创建RAID5。

应支持磁盘状态、RAID状态、RAID容量使用状态显示。

应支持录像锁定、录像标签等存储功能

应支持回放断电、断网前一秒的录像。

支持异常告警：存储即将满、存储满、存储错误、硬盘离线、硬盘异常、录像/抓图异常、非法访问、网络断开、IP冲突等告警。

支持网络多址模式，具有负载均衡、容错等功能。

支持手机APP客户端控制功能，主要支持预览、回放、下载、本地录像、抓拍、PTZ等功能；兼容IOS、ANDROID两种平台。

●产品投标人需提供原厂针对该项目的售后服务承诺书原件（厂家盖章）。

十二、商务要求（服务内容与质量标准）

（一）中标单位按投标文件及建设方案，按包段计划限期建成。该项目于2021年8月底提出履约验收材料。

（二）建设完成后，点位运行率不得低于98%；故障检修应在接到报告后24小时完成。

（三）运营商要对各社区监控平台、镇（街道）综治中心、市级社会治理大联动指挥高度中心（市公安分局110指挥中心）的系统运行情况，每周维护保养一次，对各监控点位每季巡回维护保养一次。

（四）服务期限：合同签订后3日内按合同履约。本项目服务期限为3年，合同1年一签，入选运营商具体项目的安排以采购人相关管理办法为准。

（五）付款方式及付款时间：采购人每年按点位运行情况向中标人支付服务费，支付方式以具体项目合同签订为准。

（六）保证所提供、使用产品、设备等均为正规厂家通过正规渠道销售的产品、设备，是原厂家生产、全新、未使用过（包括零部件）的产品、设备，符合国家相关行业标准。确保本项目前端感知源设备的可持续性和稳定性，合同期内乙方免费提供项目所含设备的的软件更新。

验收标准：本项目按照国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准进行验收。

★（项目如涉及）属于节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。

注意：以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

# 第五章  资格审查办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本资格审查办法。

1.2 资格审查工作由采购人负责。

1.3 资格审查工作应遵循公平、公正及科学的原则，并以相同的审查标准对待所有的投标人。

1.4 采购人按照招标文件规定的标准进行审查，并履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件关于资格审查的标准；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件资格要求，并作出评价；

（三）出具资格性审查意见；

（四）法律、法规和规章规定的其他职责。

2、资格性检查。

2.1采购人应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  |  | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 |  | 营业执照副本或事业单位法人证书副本或法人登记证书副本复印件加盖投标人公章鲜章） 【营业执照或事业单位法人证书或法人登记证书载明有期限的，应在有效期限内。】 |  |
|  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）具有良好的商业信誉的证明材料 | 投标人具有良好的商业信誉以《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准。 【注：按第三章的格式及要求提供申明函原件。】 |  |
|  |  | （2）具有健全的财务会计制度的证明材料 | 2020年会计年度资产负债表原件或复印件（说明： 投标人成立时间至投标截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表原件或复印件，复印件加盖投标人公章鲜章）。 |  |
|  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  | 投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力以《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准。 【注：按第三章的格式及要求提供申明函原件。】 |  |
|  | 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | （1）投标人具有依法缴纳税收的良好记录以《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准； （2）投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录以《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准。 【注：按第三章的格式及要求提供申明函原件。】 |  |
|  | 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 以投标人《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准。 【注：按第三章的格式及要求提供申明函原件。】 |  |
|  | 6、法律、行政法规规定的其他条件 |  | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无要求，投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或法人登记证书即可，可不提供其他证明材料。 |  |
|  | 7、投标保证金 |  | 本项目不收取投标保证金 |  |
|  | 8、联合体投标 |  | （1）如本次政府采购活动接受联合体投标，则投标人可以联合体形式参加投标，并提供联合体协议。 （2）如本次政府采购活动不接受联合体投标，则投标人应以非联合体形式参加投标。 |  |
|  | 9、特殊资格条件 |  | 如供应商为分支机构的，须提供具有独立法人资格的公司针对本项目的授权书或供应商逐级完整授权链复印件。 |  |
| （二）其他要求 | 1、不属于禁止参加投标的供应商 |  | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标的供应商； （2）采购人未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。 |  |
|  | 2、行贿犯罪记录 |  | 以投标人《关于投标人资格申明的函》的相应承诺为准。 【注：按第三章的格式及要求提供申明函原件，投标文件中不需提供人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果的证明材料。】 |  |
|  | 3、信用记录 |  | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，以下列查询记录为准： 资格审查小组对“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“成都信用”网站进行查询，并根据查询结果对投标人的信用记录进行审查。（说明：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单[投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但投标人应在资格性投标文件中提供相关证明材料]，没有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录。 |  |
|  | 4、法定代表人（或单位负责人）身份证明书原件和法定代表人（或单位负责人）身份证复印件或护照复印件 |  | （1）法定代表人（或单位负责人）身份证明书原件； （2）法定代表人（或单位负责人）身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人（或单位负责人）身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人（或单位负责人）为外籍人士的，按此提供）；②加盖投标人公章鲜章。】 |  |
|  | 5、法定代表人（或单位负责人）授权书及授权代表身份证复印件 |  | （1）法定代表人（或单位负责人）授权书原件；（2）授权代表身份证复印件（在有效期内,身份证两面均应复印）；（3）满足招标文件的要求【注：投标文件均由投标人法定代表人（或单位负责人）签署的，不需提供】；（4）加盖投标人公章鲜章。 |  |

注：一、以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格审查意见中载明不通过的具体原因。

二、“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站的信用记录查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

3. 资格审查人员在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的审查标准进行审查；

（三）不得泄露资格审查文件、审查情况和在审查过程中获悉的商业秘密；

（四）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（五）法律、法规和规章规定的其他义务。

4. 资格审查人员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）资格审查过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（三）资格审查过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得违反规定的格式撰写资格审查意见，不得拒绝对自己的意见签字确认。

（四）在资格审查中和资格审查结束后，不得记录、复制或带走任何资格审查资料，除因规定的义务外，不得向外界透露资格审查内容。

（五）服从资格审查现场招标采购单位的现场秩序管理，接受现场监督人员的合法监督。

（六）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处。

# 第六章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法 。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.2.4依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查标准见下表：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件正、副本数量 | （1）“资格性投标文件”正本一份、副本不少于一份； （2）“技术、服务性投标文件”正本一份、副本不少于一份；。 （3）单独提交的“开标一览表”一份。 |  |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |
| 3 | 投标文件装订 | 符合招标文件第二章第19条的要求。 |  |
| 4 | 投标文件组成 | 投标文件的组成符合招标文件第二章第14条的要求。 |  |
| 5 | 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |  |
| 6 | 投标文件报价 | 开标记录、投标文件【注：（1）报价唯一（说明：报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； ②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；（2）未超过招标文件规定的最高限价；（3）投标报价应包含本次采购要求的所有货物及服务的费用；（4）投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求， 逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。】 |  |
| 7 | 第4章打★号的技术、商务和其他要求 | 投标文件均实质性响应招标文件中加★号的技术、商务和其他要求。 |  |
| 8 | 进口产品 | 招标文件中未载明“允许进口产品参加投标”的产品，投标产品为国产产品。 |  |
| 9 | 采购项目履约时间、方式、数量等 | 符合招标文件关于采购项目履约时间、方式、数量等的要求。 |  |
| 10 | 招标文件规定的其他实质性要求 | 符合招标文件规定的其他实质性要求。 |  |

以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为供应商有任意一项不通过的，应在评审报告中载明不通过的具体原因。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明；

（七）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

本次综合评分的因素是：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n

A1、A2……An分别为评审委员会每个成员的打分，n为评委人数。

综合评分明细表：

| 序号 | 评审项目 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 |  |  | （1）以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30 （2）对小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位生产的产品的价格（如涉及）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；[说明：投标人为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件] 。 四舍五入，保留小数点后两位。 小型和微型企业的认定以按招标文件格式要求提供的中小企业声明函为准。 | 30分 |
| 2 | 技术或者服务水平 | （1）技术指标和配置 |  | 拟投入本项目设备技术指标与配置完全符合招标文件要求没有负偏离得24分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；与招标文件标注“●”的要求有负偏离的，一项扣0.5分；与招标文件其他要求有非实质性负偏离的，一项扣0.3分，扣完为止。 | 29分 |
|  |  | （2）系统设计方案 |  | 根据投标人针对本项目制定的系统设计方案进行评分： 方案中体现“总体设计标”、“前端系统设计”、“视频存储系统设计”、“传输网络设计”、“联网共享设计”、“雪亮工程应用平台系统设计”六个方面，每具备一个方面且符合项目采购需求的，得3分，最多得18分。 （说明：不符合釆购需求是指存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形。下同） | 18分 |
|  |  | （3）项目实施方案 |  | 根据投标人针对本项目制定的项目总体实施方案进行评分： 方案中体现“项目实施”、“质量保障”、“售后服务”、“运行维护服务”、“培训和支持服务”五个方面，每具备一个方面且符合项目采购需求的，得2分，最多得10分。 | 10分 |
|  |  | （4）团队人员配置 |  | 根据投标人拟投入本项目的人员配备情况进行评分： （1）项目经理（1人）：具有高级计算机网络类职称证书或高级通信专业职称证书的得3分，具有中级计算机网络类职称证书的得1分；本项最多得3分。 （2）拟投入本项目的主要项目成员（含项目实施人员、日常运维人员及售后服务人员，但项目经理除外）：具有中级（及以上）计算机网络类职称证书或中级通信专业职称证书的，每有1人得1分，最多得3分。 注：提供有效证书复印件，复印件加盖投标人公章鲜章。 | 6分 |
|  |  | （5）技术力量 |  | 根据投标人为本项目提供的带宽进行评审，拟提供的带宽在1000Mbps（含）以上2000Mbps以下的得1分，在2000Mbps（含）以上的得2分。 注：提供承诺函，承诺函格式自拟并加盖投标人公章鲜章 | 2分 |
| 3 | 履约能力 | 项目业绩 |  | 以投标人2018年以来的类似项目业绩计算，每有一个得1分，最多得2分。 提供项目业绩合同复印件和合同资金支付的银行票据复印件（合同资金为分期付款的，至少应提供一次合同资金支付的银行票据复印件），同时提供合同验收合格的证明材料。 | 2分 |
|  |  | （2）资信 |  | （1）投标人或其上级公司具有有效的ISO20000证书的得1分（提供证书复印件，复印件加盖投标人公章鲜章）； （2）投标人或其上级公司具有有效的ISO27001证书的得1分（提供证书复印件，复印件加盖投标人公章鲜章）； | 2分 |
| 4 | 扶持政策 |  | 支持不发达地区或少数民族地区 | 供应商注册地为少数民族或不发达地区的得1分。 (说明：在投标文件中承诺。） | 1分 |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。同时，在四川政府采购网上发布中标公告并向中标人发出中标通知书。

6.2 注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.3 招标采购单位不解释中标或未中标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章  合同主要条款（供参考）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 其他要求

从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的，应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的外出经营活动税收管理证明，向营业地税务机关报验登记，接受税务管理。 
　　 从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过180天的，应当在营业地办理税务登记手续。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日