采购项目编号：以四川政府采购网发布为准

成都市新都区青少年法治教育实践基地智能化建设项目

竞

争

性

磋

商

文

件

中国·四川（成都）

成都市新都区人民检察院·四川科薪工程管理有限公司

共同编制

2021年10月

## 目    录

第一章  磋商邀请	- 3 -

第二章  磋商须知	- 7 -

第三章  供应商及投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	- 21 -

第四章  供应商及投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明材料	- 22 -

第五章  采购项目技术、服务、及其他商务要求	- 24 -

第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	- 63 -

第七章  响应文件格式	- 64 -

第八章  评审方法	- 88 -

第九章  政府采购合同（草案）	- 99 -

# 第一章  磋商邀请

四川科薪工程管理有限公司 （采购代理机构）受成都市新都区人民检察院（采购人）委托，拟对成都市新都区青少年法治教育实践基地智能化建设项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.采购项目编号：以四川政府采购网发布为准

2.采购项目名称：成都市新都区青少年法治教育实践基地智能化建设项目

3.采购人：成都市新都区人民检察院

4.采购代理机构：四川科薪工程管理有限公司

二、资金情况

资金来源：财政性资金，预算金额：65万元，最高限价：65万元，品目编码及名称：A02010199 其他计算机设备。

三、采购项目简介

成都市新都区人民检察院拟采用竞争性磋商方式，拟选择供应商对成都市新都区青少年法治教育实践基地智能化建设项目进行采购，本项目共1个包件（采购要求详见磋商文件第五章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

五、定向采购情况

本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业参与的将视为无效响应。

六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：无；

7.根据采购项目提出的特殊条件：

供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），非中小企业不得参加本项目采购活动。（详见竞争性磋商文件第三、四章）

注：本次政府采购项目不接受供应商以联合体的形式参加磋商。

七、禁止参加本次采购活动的供应商

1、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，截止至响应文件递交截止时间前一个工作日，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商禁止参加本次采购项目。

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商禁止参加本次采购项目。

4、供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，禁止参加本次采购项目。

5、供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，禁止参加本次采购项目。

八、磋商文件获取方式、时间、地点

磋商文件获取时间：2021年10月25日9:00至2021年10月29日17：00（北京时间）

磋商文件获取方式：供应商须在“政府采购云平台”注册后，从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目磋商文件免费获取。

（2）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载磋商文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的无效行为责任自负。

（3）政府采购云平台供应商注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

九、递交响应文件截止时间：2021年11月10日10:00（北京时间）。

十、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十一、接收响应文件时间：2021年11月10日09:30至2021年11月10日10:00（北京时间）。

十二、磋商地点： 四川科薪工程管理有限公司开标室（成都市新都区三河街道蓉香路148号附201号） 。

十三、供应商信用融资

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见 “川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见 “成财采〔2019〕17号”）。

十四、联系方式

采购人：成都市新都区人民检察院

地    址：成都市新都区香城北路181号

联 系 人：童先生

联系电话：028-83973395

采购代理机构：四川科薪工程管理有限公司

地    址：成都市新都区三河街道蓉香路148号附201号

邮    编：610500

联 系 人：史女士

联系电话：028-64327676

2021年10月

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 本次磋商邀请的供应商数量：不少于3家； 本次采购采取公告的方式邀请参加磋商的供应商。 |
| 2 | 采购预算（实质性要求） | 采购预算：650000元（大写：人民币陆拾伍万元） 超过采购预算的报价,其响应文件按无效处理。 |
| 3 | 最高限价（实质性要求） | 最高限价：650000元（大写：人民币陆拾伍万元） 供应商的磋商报价不得超过最高限价，否则为无效响应。 |
| 4 | 联合体（实质性要求） | 不允许联合体 |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评审过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 6 | 本项目需要落实政 府采购政策和失信企业扣分（实质性要求） | 一、本项目专门面向中小企业采购，不进行价格扣除。 二、除国家强制采购节能产品外，优先采购节能、环境标志产 品。本项目若涉及国家强制采购节能产品，供应商须提供有效的认证证书复印件，否则作无效响应处理。 三、失信企业扣分 1、对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分/次，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 四、供应商信用融资： 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见 “川财采〔2018〕123号”）。 |
| 7 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 磋商保证金 | 本项目不要求磋商保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不要求履约保证金。 |
| 10 | 磋商文件咨询 | 联系人：史女士 联系电话：028-64327676 |
| 11 | 磋商过程、结果工作咨询 | 联系人：史女士 联系电话：028-64327676 |
| 12 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到四川科薪工程管理有限公司领取成交通知书。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，关于采购需求方面的询问由采购人负责答复，其他方面的询问由四川科薪工程管理有限公司负责答复。 联系人：史女士 联系电话：028-64327676 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由四川科薪工程管理有限公司负责答复；对磋商过程的质疑由四川科薪工程管理有限公司负责答复；对磋商结果的质疑由四川科薪工程管理有限公司负责答复。 联 系 人：史女士 联系电话：028-64327676 联系地址：成都市新都区三河街道蓉香路148号附201号 邮政编码：610500 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。本项目仅允许供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市新都区财政局。 联系电话：028-87882979 联系地址：注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川 政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案，即成都市新都区财政局备案。 |
| 17 | 响应文件份数 （实质性要求） | 资格性响应文件正本一份，副本二份；技术、服务性响应文件正 本一份，副本二份；电子文档一份（正本签章后的扫描件，采用U盘制作）。 |
| 18 | 答疑会和现场考察 | 采购单位如认为有必要召开答疑会，另行书面通知。 本次政府采购活动不组织现场考察，供应商自行考察现场所发生 的一切费用由供应商自己承担。 |
| 19 | 磋商有效期 （实质性要求） | 本项目磋商有效期为递交响应文件截止时间届满后60天。 |
| 20 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准划定本项目为：信息传输业。 |
| 21 | 招标代理服务费 | - 本磋商文件特别约定：招标代理服务费由成交供应商向招标代理机构支付，收费标准参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980）号文件下浮20%收取，不足8000元按8000元（大写捌仟元整）收取。 - 收款账户 单位名称：四川科薪工程管理有限公司 开户银行：成都农村商业银行股份有限公司新都汉嘉分理处 银行账号：022230040120010002314 |

## 二、总  则

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都市新都区人民检察院。

2.2本次磋商的采购代理机构是 四川科薪工程管理有限公司 。

3.合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4.磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

针对单一产品采购项目包，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

针对非单一产品采购项目包，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本采购项目核心产品详见磋商文件第五章。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

5.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，禁止参加本次采购项目。

5.6 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，禁止参加本次采购项目。

5.7政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.7.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.7.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.7.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.7.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近嫡亲关系；

5.7.5 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。采购人员自知道或者应当知道其与参加政府采购活动的供应商存在利害关系后主动回避。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

7.磋商保证金（本项目不要求）

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交磋商文件规定数额的磋商保证金。

7.2 未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的磋商保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还磋商保证金：

（一）在磋商文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商在政府采购活动中提供虚假材料的；

（七）报价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起60天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（本项目不涉及）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

10．磋商文件的构成

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人/采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在响应文件递交截止日期3日前以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 采购单位如认为有必要召开答疑会，另行书面通知。

12.2 本次政府采购活动不组织现场考察。供应商自行考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，分册装订。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16.报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1供应商应执行磋商文件第七章的规定要求。

17.2对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2技术、服务性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明技术、服务性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8（实质性要求）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注

19.1响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1资格性响应文件和技术、服务性响应文件以及电子文档应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按“第二部分供应商采购须知8”的相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 六、成交事项

23.确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.行贿犯罪记录

根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的要求，成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

25.成交结果

25.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

25.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

26.成交通知书

26.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

28.合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（本项目不要求）

31.1 成交供应商收到成交通知书后，签订合同前，须根据磋商文件第二章磋商须知附表的规定交纳规定数额的履约保证金。如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其交纳的磋商保证金将不予退还。

31.2 履约保证金在成交供应商对合同规定义务履行完毕时全额退还（无息）；如果成交供应商未能履行合同规定的义务，该保证金将不予退还。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34.履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

35.验收

35.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，支付采购资金；验收结果不合格的，不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36.资金支付

详见磋商文件第五章。

## 八、磋商纪律要求

37.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

38.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。本项目仅允许供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 十、其  他

39.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

40.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  供应商及投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、供应商的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1至5项规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）法律、行政法规规定的其他条件：无。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

1、供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），非中小企业不得参加本项目采购活动。

（五）其他类似效力要求

1.授权参加本项目磋商活动的供应商代表；

2.声明函。

注：1.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2、供应商在参加政府采购活动前3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动；

3、如供应商单位及现任法定代表人、主要负责人经查实具有行贿犯罪记录的，则按提供虚假材料进行处理，将取消其报价或成交资格。

# 第四章  供应商及投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明材料

一、供应商的资格、资质性及其他类似效力要求的证明材料

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1至5项规定的条件相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、具有良好商业信誉的证明材料：提供承诺函，格式详见第七章“资格性响应文件格式中 三、承诺函”；

3、具有健全的财务会计制度的证明材料：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注，审计事务所营业执照、执业资格证书、注册会计师资格证书）；②可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表）；③可提供银行出具的资信证明（银行资信证明出具时间以递交响应文件截止时间前一个月内为有效）④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。（注：不属于④项的供应商可自行选择①②③项中任意一项提供相应材料）

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函，格式详见第七章“资格性响应文件格式中 三、承诺函”；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年1月（含1月）以来任意一个月缴纳税收和社保资金的证明材料（复印件。税收提供税务部门开具的收据或网银转帐回执单或完税证明等有效证明材料；社保资金提供社保部门开具的收据或网银转帐回执单或社保部门出具的已缴费证明等有效证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

或提供承诺函，格式详见第七章“资格性响应文件格式中 三、承诺函”；

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式详见第七章“资格性响应文件格式中 三、承诺函”；

（二）法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：无。

（三）根据采购项目提出的特殊条件的证明材料：

1、供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录：提供承诺函，格式详见第七章“资格性响应文件格式中 三、承诺函”。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），非中小企业不得参加本项目采购活动：提供中小企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函。

（五）其他类似效力要求

1、授权参加本项目磋商活动的供应商代表；

提供（1）法定代表人身份证明书及法定代表人授权书(原件，法定代表人直接参加磋商且响应文件均由供应商法定代表人签字时可不提供法定代表人授权书，仅需提供法定代表人身份证明书）；

（2）法定代表人及授权代表（如有）的身份证（复印件，正反两面均须复印，复印件加盖公章，身份证在有效期）

2、声明函。提供声明函，格式详见第七章“资格性响应文件格式中 四、声明函”。

注：不同承诺项要求同一承诺函格式的，可仅提供一次相应承诺函即可。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料： 无

说明：1.提供证明材料如有有效期要求，则必须在有效期内。

2.以上证明材料须加盖供应商公章（鲜章）有效。

# 采购项目技术、服务、及其他商务要求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，供应商不满足的，将按照无效响应处理。

## 项目概况

成都市新都区人民检察院拟采用竞争性磋商方式，拟选择一家供应商对成都市新都区青少年法治教育实践基地智能化建设项目进行采购，本项目共一个包件。

## 标的名称及所属行业

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形工作站处理设备 | 1.规格、型号、参数： 1）CPU类型：其他other 2）型号：图形工作站28X型56线程2.4Ghz 3）内存类型：REG,现代16G DDR4（RECC/ 工作站内存 4）显卡类型：NVIDIA 5）接口类型：SATA2 6）固态硬盘：≥120GBSATA3 7）主板要求稳定性高，兼容性强,超微X10DRL-1/超微X10DAL (双路工作站主板/C612芯片组 8）独立显卡支持2K/4K画面，可根据要求和用途搭配显卡 9）能够支持所有设备功能需求，各种接口的兼容性 10）能够处理图形图文、视频等功能 2.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 3.包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装、本系统所有调试等 4.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1.00 |
| 2 | 投影机吊架 | 1.可调节左右旋转+-30°可满足投影侧面的投影需求，可不同倾斜角度调节 2.含成品支架、配套螺栓等全套配置 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 2.00 |
| 3 | 多屏显卡 | 1.名称：多屏显卡 2.规格、型号、参数： 1）4K高清双屏显卡4HDMI输出多屏扩展 2）显存容量≥4G, 3）横屏分辨率4*1（7680*1080 @60Hz） 4）横屏分辨率2*2 (3840*2160 @60Hz) 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 4 | 功放 | 1.名称：功放 2.规格型号： 1）功率：200W 2）四分区定压功放 3）信噪比：>85dB 4）失真度：<0.1% 5）频率响应:50Hz-18KHz 6）输出方式：4-16Ω，70-110V 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 5 | 吸顶音箱 | 1.名称：吸顶音箱 2.规格型号： 1)频率响应：90Hz-16kHz(-3dB), 2)持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W 100V-2W, 4W, 8W,16W16W, 3)阻抗：8Ω 4)灵敏度：84dB-SPL/1W@1m 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 6 | 多媒体播控软件 | 1.名称：多媒体播控软件 2.规格、型号、参数： 1）支持jpg.png.bmp等格式的图片素材持 2）支持MP4.AVI.MOV.MPG等格式的视频素材 3）自定义配置文件可将播放窗口设置为任意尺寸.支持任意分辨率的素材 4）配合中控系统发送UDP命令包来智能控制展项素材的影片切换.暂停播放.继续播放.停止播放.音量加.音量减 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 7 | 多通道融合软件 | 1.名称：多通道融合软件 2.规格、型号、参数：桌面融合 将一组投影机投射出的画面进行边缘重叠，并通过融合技术显示出一个没有缝隙更加明亮，超大，高分辨率的整幅画面，画面的效果就象是一台投影机投射的画面 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 2 |
| 8 | 人机互动设备（电子翻书） | 1.名称：人机互动设备 2.规格、型号、参数： 1）▲规格：≥(宽*高*深)1568×925×307mm 2）▲配置: ≥Inteli5CPU； 3）▲内存: ≥4GDDR31600FSB； 4）固态盘: ≥120GB； 5）背光类型LED视角168度/178度颜色16.7屏幕比例16:9响应时间5ms； 6）可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作； 7）工作寿命:60000小时点击次数:>2,000,000; 8）透光率:>97%，最高达100%； 9）兼容性:VGA/SVGA/XGA/SXGA； 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 9 | 互动机造型（钣金烤漆定制机柜） | 1.名称：互动机造型 2.材质：钣金烤漆定制机柜 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装方式：综合考虑 5.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 6.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 10 | 定制专业软件 | 1.名称：定制专业软件 2.规格、型号、参数：互动设备UI交互程序开发，支持点击选择不同的展示内容，查询终端当时对应的介绍资料，同时支持默认播放其它相关内容，人机交互，通过多点触控屏交互内容展示相关内容； 3.待机界面/UI设计制作 4.可视化界面设计、交互场景及镜头设计 5.交互程序开发 6.唤醒触发及响应方式开发制作 7.后台数据库对接开发 8.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 9.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 10.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 11 | 翻书软件 | 1.名称：翻书软件 2.规格、型号、参数：电子翻书软件实现的功能是图文展示功能。展示内容为图片，把所有图片和文字介绍部分通过制作jpg格式的图片，放在内容目录下，电子翻书软件对内容目录内的图片进行调取，实现虚拟电子翻书。参与者在翻动"书页"时，能听见传统翻书的"哗"的声音 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 12 | 内容设定 | 1.名称：内容设定 2.规格、型号、参数：内容制作（图片设计制作），图文结合待机画面1张，高清画质 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 13 | 液晶电视 55寸 | 1.名称：高清网络电视 2.屏幕尺寸：55寸 3.分辨率：4k超高清（1920×1080） 4.HDMI接口：2*HDMI2.0 5.安装方式：综合考虑 6.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 7.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试、支架的制作与安装、开箱检查、本体安装调试 8.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 14 | 电视挂件 | 1.名称：电视挂件 2.含成品支架、配套螺栓等全套配置 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 15 | 人机互动设备（双屏互动） | 1.名称：人机互动设备 2.规格、型号、参数： 1）▲规格：≥(宽*高)70.84厘米，宽≈39.85厘米 2）▲配置: ≥Inteli5CPU； 3）▲内存: ≥4GDDR31600FSB； 4）固态盘: ≥120GB； 5）背光类型LED视角168度/178度颜色16.7屏幕比例16:9响应时间5ms； 6）可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作； 7）工作寿命:60000小时点击次数:>2,000,000; 8）透光率:>97%，最高达100%； 9）兼容性:VGA/SVGA/XGA/SXGA； 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 16 | 互动设备柜 | 1.名称：互动设备柜 2.材质：冷轧钢 定制机柜 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装方式：综合考虑 5.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 6.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 17 | 内容设定（定制） | 1.名称：内容设定（定制） 2.规格、型号、参数：定制 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 18 | 定制软件 | 1.名称：定制软件 2.规格、型号、参数：设备UI交互程序开发，支持点击选择不同的展示内容，查询终端当时对应的介绍资料，同时支持默认播放其它相关内容，人机交互，通过多点触控屏交互内容展示相关内容 3.待机界面/UI设计制作 4.可视化界面设计、交互场景设计 5.交互程序开发 6.唤醒触发及响应方式开发制作 7.后台数据库对接开发 8.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 9.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 10.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 19 | 液晶电视 75寸 | 1.名称：高清网络电视 2.屏幕尺寸：75寸 3.分辨率：4k超高清（1920×1080） 4.HDMI接口：2*HDMI2.0 5.安装方式：综合考虑 6.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 7.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试、支架的制作与安装、开箱检查、本体安装调试 8.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 20 | 75寸电视专用挂架 | 1.名称：75寸电视专用挂架 2.含成品支架、配套螺栓等全套配置 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 21 | 图形工作站处理设备 | 1.名称：图形工作站处理设备 2.类别、规格： 1）CPU类型：其他other 2）型号：图形工作站28X型56线程2.4Ghz 3）内存类型：REG,现代16G DDR4（RECC/ 工作站内存 4）显卡类型：NVIDIA 5）接口类型：SATA2 6）固态硬盘：≥ 120GBSATA3 7）主板要求稳定性高，兼容性强,超微X10DRL-1/超微X10DAL (双路工作站主板/C612芯片组 8）独立显卡支持2K/4K画面，可根据要求和用途搭配显卡 9）能够支持所有设备功能需求，各种接口的兼容性 10）能够处理图形图文、视频等功能 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装、本系统所有调试等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1.00 |
| 22 | 定制软件 | 1.名称：定制软件 2.规格、型号、参数：激光互动编程，有感应互动，对位屏幕上的位置可按压操作互动环节，同时做出判断并给出结果 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 23 | 互动内容 | 1.名称：互动内容 2.规格、型号、参数：根据灭火场景制作出不同的现场来体验灭火常识 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 24 | 灭火器 | 1.形式：灭火器 2.规格、型号：专业定制可互动灭火装置 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 25 | 灭火按键 | 1.名称：灭火按键 2.规格：满足设计及规范要求 3.线制：综合考虑 4.类型：综合考虑 5.安装方式：综合考虑 6.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 7.包含：底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 8.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 26 | 灭火操作台 | 1.名称：灭火操作台 2.类别、规格：定制烤漆台、加互动装置 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装、本系统所有调试等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 27 | 人机互动设备（赌博恶习（互动设备）） | - 名称：人机互动设备 2.规格、型号、参数： 1）▲规格：≥(宽*高*深)997*596*106mm 2）▲配置: ≥Inteli5CPU； 3）▲内存: ≥4GDDR31600FSB； 4）固态硬盘: ≥120GB； 5）背光类型LED视角168度/178度颜色16.7屏幕比例16:9响应时间5ms； 6）可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作； 7）工作寿命:60000小时点击次数:>2,000,000; 8）透光率:>97%，最高达100%； 9）兼容性:VGA/SVGA/XGA/SXGA； 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 28 | 挂件 | 1.名称：挂件 2.含成品支架、配套螺栓等全套配置 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 29 | 多媒体播控软件 | - 名称：多媒体播控软件 2.规格、型号、参数： 1）支持jpg.png.bmp等格式的图片素材持 2）支持MP4.AVI.MOV.MPG等格式的视频素材 3）自定义配置文件可将播放窗口设置为任意尺寸.支持任意分辨率的素材 4）配合中控系统发送UDP命令包来智能控制展项素材的影片切换.暂停播放.继续播放.停止播放.音量加.音量减 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 30 | 人机互动设备（秋（互动设备）） | 1.名称：人机互动设备 2.规格、型号、参数： 1）▲规格：≥(宽 * 高 * 深) mm1227×774×246mm 2）▲配置: ≥Inteli5CPU； 3）▲内存: ≥4GDDR31600FSB； 4）固态硬盘: ≥120GB； 5)背光类型LED视角168度/178度颜色16.7屏幕比例16:9响应时间5ms； 6)可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作； 7)工作寿命:60000小时点击次数:>2,000,000; 8)透光率:>97%，最高达100%； 9)兼容性:VGA/SVGA/XGA/SXGA； 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 | 台 | 2 |
| 31 | 定制挂件 | 1.名称：定制挂件 2.含成品支架、配套螺栓等全套配置 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 32 | 多媒体播控软件 | - 名称：多媒体播控软件 2.规格、型号、参数： 1）支持jpg.png.bmp等格式的图片素材持 2）支持MP4.AVI.MOV.MPG等格式的视频素材 3）自定义配置文件可将播放窗口设置为任意尺寸.支持任意分辨率的素材 4）配合中控系统发送UDP命令包来智能控制展项素材的影片切换.暂停播放.继续播放.停止播放.音量加.音量减 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 - 包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 2 |
| 33 | 互动手柄 | 1.名称：互动手柄 2.规格、型号、参数：通过手柄可实现特定的互动效果，让您可以尽情地挥动游戏手柄进行体感游戏;当您没有进行任何游戏时，您的游戏手柄将成为实用的无线鼠标，让您可以无线遥控电脑，更增加便利性。 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 34 | 液晶电视 55寸 | 1.名称：高清网络电视 2.屏幕尺寸：55寸 3.分辨率：4k超高清（1920×1080） 4.HDMI接口：2*HDMI2.0 5.安装方式：综合考虑 6.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 7.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试、支架的制作与安装、开箱检查、本体安装调试 8.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
|  | 电视挂件 | 1.名称：电视挂件 2.含成品支架、配套螺栓等全套配置 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 35 | 人机互动设备（远离毒品的深渊（互动设备）） | 1.名称：人机互动设备 2.规格、型号、参数： 1)▲规格：≥(宽*高)70.84厘米，宽≈39.85厘米 2)▲配置: ≥Inteli5CPU； 3)▲内存: ≥4GDDR31600FSB； 4)固态盘: ≥120GB； 5)背光类型LED视角168度/178度颜色16.7屏幕比例16:9响应时间5ms； 6)可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作； 7)工作寿命:60000小时点击次数:>2,000,000; 8)透光率:>97%，最高达100%； 9)兼容性:VGA/SVGA/XGA/SXGA； 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 36 | 设备机柜 | 1.名称：设备机柜 2.材质：冷轧钢 定制机柜 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装方式：综合考虑 5.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 6.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 37 | 互动软件 | 1.名称：互动软件 2.设备UI交互程序开发，支持点击选择不同的展示内容，查询终端当时对应的介绍资料，同时支持默认播放其它相关内容，人机交互，通过多点触控屏交互内容展示相关内容； 3.待机界面/UI设计制作 4.2、可视化界面设计、交互场景设计 5.交互程序开发 6.唤醒触发及响应方式开发制作 7.后台数据库对接开发 8.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 9.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 10.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 38 | 内容设定 | 1.名称：内容设定 2.规格、型号、参数：内容制作（图片设计制作），图文结合待机画面1张，高清视频 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 项 | 1.00 |
| 39 | 人机互动设备(网络保护（社会保护）) | - 名称：人机互动设备 2.规格、型号、参数： 1)▲规格：≥(宽 * 高 * 深) mm1227×774×246mm 2)▲配置: ≥Inteli5CPU； 3)▲内存: ≥4GDDR31600FSB； 4)固态硬盘: ≥120GB； 5)背光类型LED视角168度/178度颜色16.7屏幕比例16:9响应时间5ms； 6)可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作； 7)工作寿命:60000小时点击次数:>2,000,000; 8)透光率:>97%，最高达100%； 9)兼容性:VGA/SVGA/XGA/SXGA； 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 3 |
| 40 | 设备挂件 | 1.名称：设备挂件 2.含成品支架、配套螺栓等全套配置 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 41 | 多媒体播控软件 | - 名称：多媒体播控软件 2.规格、型号、参数： 1）支持jpg.png.bmp等格式的图片素材持 2）支持MP4.AVI.MOV.MPG等格式的视频素材 3）自定义配置文件可将播放窗口设置为任意尺寸.支持任意分辨率的素材 4）配合中控系统发送UDP命令包来智能控制展项素材的影片切换.暂停播放.继续播放.停止播放.音量加.音量减 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 42 | 人机互动设备(司法保护（设备）) | 1.名称：人机互动设备 2.规格、型号、参数： 1)▲规格：≥(宽 * 高 * 深) mm1227×774×246mm 2)▲配置: ≥Inteli5CPU； 3)▲内存: ≥4GDDR31600FSB； 4)固态硬盘: ≥120GB； 5)背光类型LED视角168度/178度颜色16.7屏幕比例16:9响应时间5ms； 6)可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作； 7)工作寿命:60000小时点击次数:>2,000,000; 8)透光率:>97%，最高达100%； 9)兼容性:VGA/SVGA/XGA/SXGA； 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 43 | 设备挂件 | 1.名称：设备挂件 2.含成品支架、配套螺栓等全套配置 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 44 | 多媒体播控软件 | - 名称：多媒体播控软件 2.规格、型号、参数： 1）支持jpg.png.bmp等格式的图片素材持 2）支持MP4.AVI.MOV.MPG等格式的视频素材 3）自定义配置文件可将播放窗口设置为任意尺寸.支持任意分辨率的素材 4）配合中控系统发送UDP命令包来智能控制展项素材的影片切换.暂停播放.继续播放.停止播放.音量加.音量减 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 45 | 图形工作站处理设备 | 1.名称：图形工作站处理设备 2.类别、规格： 1)CPU类型：其他other 2)型号：图形工作站28X型56线程2.4Ghz 3)内存类型：REG,现代16G DDR4（RECC/ 工作站内存 4)显卡类型：NVIDIA 5)接口类型：SATA2 6)固态硬盘：≥ 120GBSATA3 7)主板要求稳定性高，兼容性强,超微X10DRL-1/超微X10DAL (双路工作站主板/C612芯片组 8)独立显卡支持2K/4K画面，可根据要求和用途搭配显卡 9)能够支持所有设备功能需求，各种接口的兼容性 10)能够处理图形图文、视频等功能 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装、本系统所有调试等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1.00 |
| 46 | 投影机吊架 | 1.名称：投影机吊架 2.可调节左右旋转+—30°可满足投影侧面的投影需求，可不同倾斜角度调节 3.含成品支架、配套螺栓等全套配置 4.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 47 | 功放 | 1.名称：功放 2.规格型号： 1）功率：200W 2）四分区定压功放 3）信噪比：>85dB 4）失真度：<0.1% 5）频率响应:50Hz-18KHz 6）输出方式：4-16Ω，70-110V 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 48 | 吸顶音箱 | 1.名称：吸顶音箱 2.规格型号： 1)频率响应：90Hz-16kHz(-3dB), 2)持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W 100V-2W, 4W, 8W,16W16W, 3)阻抗：8Ω 4)灵敏度：84dB-SPL/1W@1m 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 49 | 多媒体播控软件 | - 名称：多媒体播控软件 2.规格、型号、参数： 1）支持jpg.png.bmp等格式的图片素材持 2）支持MP4.AVI.MOV.MPG等格式的视频素材 3）自定义配置文件可将播放窗口设置为任意尺寸.支持任意分辨率的素材 4）配合中控系统发送UDP命令包来智能控制展项素材的影片切换.暂停播放.继续播放.停止播放.音量加.音量减 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 50 | 多通道融合软件 | 1.名称：多通道融合软件 2.规格、型号、参数：桌面融合 将一组投影机投射出的画面进行边缘重叠，并通过融合技术显示出一个没有缝隙更加明亮，超大，高分辨率的整幅画面，画面的效果就象是一台投影机投射的画面 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 2 |
| 51 | 多屏显卡 | 1.名称：多屏显卡 2.规格、型号、参数： 1）4K高清双屏显卡4HDMI输出多屏扩展 2）显存容量≥4G, 3）横屏分辨率4*1（7680*1080 @60Hz） 4）横屏分辨率2*2 (3840*2160 @60Hz) 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 52 | 雷达 | - 名称：雷达 2.规格、型号、参数：激光扫描测距产品拥有10m, 270°测量范围测距，DC12V/24V输入，25ms扫描时间，IP65防护等级，非接触式测量。可用于高速运动机器人避障和位置识别；高精度、高分辨率、宽视场设计给自主导航机器人提供了良好的环境识别能力；紧凑型设计节约了安装空间，低重量、低功耗。 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 53 | 雷达互动触摸软件 | 1.名称：雷达互动触摸软件 2.规格、型号、参数：雷达互动编程，5个感应互动点位 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 54 | 图形工作站处理设备 | 1.名称：图形工作站处理设备 2.类别、规格： 1）CPU类型：其他other 2）型号：图形工作站28X型56线程2.4Ghz 3）内存类型：REG,现代16G DDR4（RECC/ 工作站内存 4）显卡类型：NVIDIA 5）接口类型：SATA2 6）固态硬盘：≥ 120GBSATA3 7）主板要求稳定性高，兼容性强,超微X10DRL-1/超微X10DAL(双路工作站主板/C612芯片组 8）独立显卡支持2K/4K画面，可根据要求和用途搭配显卡 9）能够支持所有设备功能需求，各种接口的兼容性 10）能够处理图形图文、视频等功能 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装、本系统所有调试等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1.00 |
| 55 | 液晶电视 55寸 | 1.名称：高清网络电视 2.屏幕尺寸：55寸 3.分辨率：4k超高清（1920×1080） 4.HDMI接口：2*HDMI2.0 5.安装方式：综合考虑 6.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 7.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试、支架的制作与安装、开箱检查、本体安装调试 8.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 56 | 电视挂件 | 1.名称：电视挂件 2.含成品支架、配套螺栓等全套配置 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 57 | 多媒体播控软件 | - 名称：多媒体播控软件 2.规格、型号、参数： 1）支持jpg.png.bmp等格式的图片素材持 2）支持MP4.AVI.MOV.MPG等格式的视频素材 3）自定义配置文件可将播放窗口设置为任意尺寸.支持任意分辨率的素材 4）配合中控系统发送UDP命令包来智能控制展项素材的影片切换.暂停播放.继续播放.停止播放.音量加.音量减 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 2 |
| 58 | 图形工作站处理设备 | 1.名称：图形工作站处理设备 2.类别、规格： 1）CPU类型：其他other 2）型号：图形工作站28X型56线程2.4Ghz 3）内存类型：REG,现代16G DDR4（RECC/ 工作站内存 4）显卡类型：NVIDIA 5）接口类型：SATA2 6）固态硬盘：≥ 120GBSATA3 7）主板要求稳定性高，兼容性强,超微X10DRL-1/超微X10DAL(双路工作站主板/C612芯片组 8）独立显卡支持2K/4K画面，可根据要求和用途搭配显卡 9）能够支持所有设备功能需求，各种接口的兼容性 10）能够处理图形图文、视频等功能 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装、本系统所有调试等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1.00 |
| 59 | 超短焦镜头 | 1.名称：超短焦镜头 2.光源技术：激光光源； 3.显示技术：DLP数字显示技术； 4.中心亮度：5200流明； 5.通用亮度：5000流明； 6.分辨率：1920*1200超高清（画面比例16:10）； 7.对比度：100000:1 8.功率：400W 9.镜头：投射比0.25:1（超反短焦镜头） 10.安装方式：综合考虑 11.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 12.含摄像机、避雷器、电源等全套配置及本机调试 13.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 60 | 投影机吊架 | 1.名称：投影机吊架 2.可调节左右旋转+—30°可满足投影侧面的投影需求，可不同倾斜角度调节 3.含成品支架、配套螺栓等全套配置 4.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 61 | 功放 | 1.名称：功放 2.规格型号： 1）功率：200W 2）四分区定压功放 3）信噪比：>85dB 4）失真度：<0.1% 5）频率响应:50Hz-18KHz 6）输出方式：4-16Ω，70-110V 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 62 | 吸顶音箱 | 1.名称：吸顶音箱 2.规格型号： 1)频率响应：90Hz-16kHz(-3dB), 2)持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W 100V-2W, 4W, 8W,16W16W, 3)阻抗：8Ω 4)灵敏度：84dB-SPL/1W@1m 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 63 | 多媒体播控软件 | - 名称：多媒体播控软件 2.规格、型号、参数： 1）支持jpg.png.bmp等格式的图片素材持 2）支持MP4.AVI.MOV.MPG等格式的视频素材 3）自定义配置文件可将播放窗口设置为任意尺寸.支持任意分辨率的素材 4）配合中控系统发送UDP命令包来智能控制展项素材的影片切换.暂停播放.继续播放.停止播放.音量加.音量减 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 64 | 多通道融合软件 | 1.名称：多通道融合软件 2.规格、型号、参数：桌面融合 将一组投影机投射出的画面进行边缘重叠，并通过融合技术显示出一个没有缝隙更加明亮，超大，高分辨率的整幅画面，画面的效果就象是一台投影机投射的画面 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 65 | 内容设定(犯罪之果（通电玻璃）) | 1.名称：内容设定 2.规格、型号、参数：内容制作（背景图片设计制作） 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 66 | 液晶电视 55寸 | 1.名称：高清网络电视 2.屏幕尺寸：55寸 3.分辨率：4k超高清（1920×1080） 4.HDMI接口：2*HDMI2.0 5.安装方式：综合考虑 6.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 7.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试、支架的制作与安装、开箱检查、本体安装调试 8.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 67 | 电视挂件 | 1.名称：电视挂件 2.含成品支架、配套螺栓等全套配置 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 68 | 人机互动设备(垃圾分类（双屏互动）) | 1.名称：人机互动设备 2.规格、型号、参数： 1）▲规格：≥(宽*高)70.84厘米，宽≈39.85厘米 2）▲配置: ≥Inteli5CPU； 3）▲内存: ≥4GDDR31600FSB； 4）固态盘: ≥120GB； 5）背光类型LED视角168度/178度颜色16.7屏幕比例16:9响应时间5ms； 6）可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作； 7）工作寿命:60000小时点击次数:>2,000,000; 8）透光率:>97%，最高达100%； 9）兼容性:VGA/SVGA/XGA/SXGA； 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 69 | 设备机柜 | 1.名称：设备机柜 2.材质：冷轧钢 定制机柜 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装方式：综合考虑 5.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 6.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 70 | 互动软件 | 1.名称：互动软件 2.触控一体机UI交互程序开发，支持触控一体机点击选择不同的展示内容，查询终端当时对应的介绍资料，同时支持默认播放其它相关内容，人机交互，通过多点触控屏交互内容展示相关内容； 3.待机界面/UI设计制作 4.可视化界面设计、交互场景设计 5.交互程序开发 6.唤醒触发及响应方式开发制作 7.后台数据库对接开发 8.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 9.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 10.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 71 | 内容设定 | 1.名称：内容设定 2.规格、型号、参数：内容制作（图片设计制作），图文结合待机画面1张，互动情节 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 项 | 1.00 |
| 72 | 人机互动设备(守法誓词) | 1.名称：人机互动设备 2.规格、型号、参数： 1）▲规格：≥(宽*高)88.55厘米，宽≈49.81厘米 2）▲配置: ≥Inteli5CPU； 3）▲内存: ≥4GDDR31600FSB； 4）固态盘: ≥120GB； 5）背光类型LED视角168度/178度颜色16.7屏幕比例16:9响应时间5ms； 6）可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作； 7）工作寿命:60000小时点击次数:>2,000,000; 8）透光率:>97%，最高达100%； 9）兼容性:VGA/SVGA/XGA/SXGA； 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 73 | 设备机柜(异形定制) | 1.名称：设备机柜 2.材质：冷轧钢 异形定制 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装方式：综合考虑 5.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 6.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 74 | 互动软件 | 1.名称：互动软件 2.设备UI交互程序开发，支持点击选择不同的展示内容，查询终端当时对应的介绍资料，同时支持默认播放其它相关内容，人机交互，通过多点触控屏交互内容展示相关内容； 3.待机界面/UI设计制作 4.可视化界面设计、交互场景设计 5.交互程序开发 6.唤醒触发及响应方式开发制作 7.后台数据库对接开发 8.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 9.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 10.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 75 | 内容设定(守法誓词) | 1.名称：内容设定 2.规格、型号、参数：内容制作（图片设计制作），图文结合待机画面1张，互动情节 3.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 项 | 1.00 |
| 76 | 专业摄像机 | 1.名称：专业摄像机 2.参数：满足设计及规范要求 3.安装方式：综合考虑 4.含摄像机、避雷器、电源、三角架、USB线等全套配置及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 77 | 鹅颈麦克风 | 1.名称：鹅颈麦克风 2.类别：满足设计及规范要求 3.含无线接收机及配套相应数量的无线话筒 4.包含：会议话筒底座、安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 78 | 中控系统 | 1.名称：中控系统 2.结合展厅的设备布局开发，对声音、照明、播放设备进行集成控制 3.声音分区控制，并设置声音优先级别，讲解声优先于视频声音优先于背景音乐； 4.iPad集中控制照明系统，可独立控制每个展示分区灯光，可切换导览灯光模式和基本照明模式；模型区灯带控制考虑同时亮起，或者依次亮起。 5.能同时对多路设备进行控制，在通过电视或投影机进行演播同时，能对其他音视频源进行预览； 6.系统集成度高，设备控制方式齐全，扩展功能强，反应速度快；采用主频达210MHZ的32位内嵌式处理器，3个COM口，1个红外，1路IO使XPCⅡ-ZK3可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备） 7.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 8.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 79 | 显示器 | 1.名称：显示器 2.规格型号：27英寸，接口VGA1个，HDMI接口1个 3.安装方式：综合考虑 4.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试、支架的制作与安装、开箱检查、本体安装调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 80 | KVM切换器 | 1.名称：KVM切换器 2.类别：综合考虑 3.规格：满足设计及规范要求 4.功能、用途：桌面控制切换，分辨率：3840*2160，HDMI输出口 5.安装方式：综合考虑 6.包含：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 7.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 81 | 键盘鼠标 | 1.名称：键盘鼠标 2.类别：机械键盘，鼠标 3.规格：满足设计及规范要求 4.功能、用途：满足设计及规范要求 5.安装方式：综合考虑 6.包含：开箱检查、接线、本体安装调试 7.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 套 | 1.00 |
| 82 | 无线AP | 1.名称 ：无线AP 2.类别：满足设计及规范要求 3.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 4.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 4 |
| 83 | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机 2.规格：48口 3.参数：满足设计及规范要求 4.包含:安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1.00 |
| 84 | 强电控制器 | 1.名称：强电控制器 2.类别：综合考虑 3.功能：展厅灯光、电源设备控制器 4.控制点数量：满足设计及规范要求 5.包含：设备开箱检验、固定安装、连接接线 6.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1.00 |
| 85 | 中控系统编程 | 1.名称：中控系统编程 2.结合展厅的设备布局开发 3.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 4.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 项 | 1.00 |
| 86 | 平板界面UI设计 | 1.名称：平板界面UI设计 2.根据展项制作终端授权 3.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及系统调试 4.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 项 | 1.00 |
| 87 | 机柜 | 1.名称：机柜 2.材质：2m800*600网面 3.规格：满足设计及规范要求 4.安装方式：综合考虑 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 88 | 星光半球 | 1.名称：星光半球 2.参数：300万高清 H.265+2颗大功率红外点阵灯，夜视可达30m；2.8MM/4MM镜头可选；手机APP远程监控、自带拾音、人形标识 3.安装方式：综合考虑 4.含摄像机、避雷器、电源等全套配置及本机调试 5.包含水晶头、波纹管、线卡、卡钉、扎带等 6.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 13 |
| 89 | 硬盘录像机 | 1.名称：硬盘录像机 2.参数：支持H.265+ 16路500万接入；VGA和HDMI输出；手机 APP远程监控；最大6TB硬盘，单盘位；支持USB外接存储视频文件导出；支持ONVIF协议，兼容市场主流品牌IPC接入 3.安装方式：综合考虑 4.含摄像机、避雷器、电源等全套配置及本机调试 5.包含水晶头、波纹管、线卡、卡钉、扎带等 6.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 90 | 监视器 | 1.名称：监视器 2.参数：满足设计及规范要求 3.规格：20寸屏幕超薄超高清显示屏监控专用HDMI外接 4.安装方式：综合考虑 5.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试、支架的制作与安装、开箱检查、本体安装调试 6.包含水晶头、波纹管、线卡、卡钉、扎带等 7.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 91 | 监控储存盘 | 1.名称：监控储存盘 2.类别：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 4.容量：4000G 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 92 | 18口POE交换机 | 1.名称：18口POE交换机 2.规格：18口 3.参数：满足设计及规范要求 4.包含:安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5.包含水晶头、波纹管、线卡、卡钉、扎带等 6.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 1.00 |
| 93 | 液晶电视 80寸 | 1.名称：高清网络电视 2.屏幕尺寸：80寸 3.分辨率：4k超高清（1920×1080） 4.HDMI接口：2*HDMI2.0 5.安装方式：综合考虑 6.含设备配套电源线、电缆、接头、线槽、铁槽、连接件、空开、面板、跳线、排插、金属支架、外包边框、防雷接地、HDMI高清线、VGA线、工程音箱线、插排等 7.包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试、支架的制作与安装、开箱检查、本体安装调试 8.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 台 | 4 |
| 所属行业：信息传输业 |  |  |  |  |
| 核心产品：功放 |  |  |  |  |

- 三、 商务要求

★1．交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后30天内

1.2 交货地点：成都市新都区人民检察院

★2．付款方法和条件：

合同签订后15个工作日内支付合同金额的30%，货物交货到场并完成安装调试验收合格后30个工作日内，支付合同金额的70%。成交供应商在向采购人提交付款申请前，应向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

★3.售后服务

3.1 供应商必须负责所提供设备的安装调试及培训;

3.2 供应商应提供其它保证设备长期正常运转和常规保养所需的全套标准辅件配件、专用工具和说明书等。

3.3 产品免费质保及保修1年，保修期自仪器设备验收合格双方签字之日起计算。质保期内出现质量问题，供方在接到通知后2小时内响应，24小时内完成维修或更换，并承担修理更换的费用。质保期外，供方在接到通知后，12小时内响应，48小时内完成维修或更换，需方承担修理更换费用。软件系统要求一年内免费提供升级服务。

4.验收标准和方法：

（1）验收办法：成交供应商与采购人应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）进行验收。

（2）验收标准：按采购文件的技术要求和成交供应商的响应文件及承诺等进行验收。

注：本项目采购清单及技术参数中的数量要求响应以分项报价明细表为准，质量要求及标准响应以投标产品技术偏离表及所需提供的证明材料为准。★号条款为实质性要求，不能负偏离。

# 第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

1、磋商内容

采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

2、磋商过程中可实质性变动的内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

注：本项目采购需求中列为实质性要求的条款如变动须正偏离。

# 第七章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除技术、服务性响应文件格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、对于磋商文件格式中表格下方的说明，供应商在响应文件中自行删除备注且在该格式中无其他特别说明的，视为默认接受该项条款。

### （一）、资格性响应文件格式

1、资格性响应文件密封包装最外层格式

项目名称： 项目编号： 资格性响应文件 供应商名称： （加盖公章）

2、资格性响应文件封面格式

项目名称： 项目编号： 资格性响应文件（正本或副本） 供应商名称： （加盖公章） 日期： 年 月 日

温馨提示：1）资格性响应文件正本一份、副本二份；并于截止时间前送指定地点；2）供应商提供的资格证明材料为复印件的均须加盖供应商公章；3）供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检且年检章要清楚，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

### 一、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                  （供应商名称）处任 		 	          （职务名称）职务，是                   （供应商名称）的法定代表人。 	 特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

说明：

1、上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人身份证复印件（正反两面均须复印。正反两面在同一页面时，任意一面盖章即可。正反两面在不同页面时，两面均须加盖公章）时才能生效；

2、提供的证件材料必须在有效期内；

3、供应商为“其他组织”时，法定代表人对应为“主要负责人”或“经营者”。

### 二、法定代表人授权书

XXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（项目编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人签字：

职    务：

日    期：       年    月     日

注：须附法定代表人及授权代表的身份证复印件，正反两面均须复印。正反两面在同一页面时，任意一面盖章即可。正反两面在不同页面时，两面均须加盖公章。

### 三、承诺函

XXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的特定条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件：无；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：

1 、我单位及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

（1）参加本次政府采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（2）参加本次政府采购活动，我单位不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（3）我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。没有为项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我单位实际控制人或者中高级管理人员，不是采购代理机构工作人员。我单位与采购代理机构不存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司。

六、如果有记入诚信档案的且在有效期内的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

七、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我单位不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次政府采购活动的供应商。

九、我单位保证按照磋商文件要求提供的文件和说明是真实、准确的，并愿意提供贵公司可能另外要求的，与竞争性磋商有关的文件资料，并保证其真实、准确。

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年    月    日

### 四、声明函

四川科薪工程管理有限公司：

作为XX项目的供应商，我方声明如下：

我单位在参加本次政府采购活动前一年内，    （填写“有”或“没有”）因失信行为记入诚信档案，共    次（若无，可不填或填零)计入诚信档案。

特此声明。

供应商名称：                  （加盖公章）

法定代表人或代理人：          （签字或加盖个人名章）

磋商日期：   年   月   日

注：供应商应如实填写此声明函。对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在综合评分中实行直接从总分中扣除5分/次，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。

## 五、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （加盖单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：          。

投标日期：      年    月   日。

说明：

1.本项目为非专门面向中小企业的政府采购活动，供应商须如实提供并填写本声明函，如供应商未提供本声明函或未填写本声明函内容，视为非中小企业。

2.供应商为企业（包括有限责任公司或股份有限公司、合伙企业、个人独资企业）或个体工商户的可以提供本声明函；如虚假承诺，按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。

3.监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加磋商采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 六、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年    月    日

说明：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.本项内容仅限残疾人福利性单位提供，供应商须如实提供并填写本声明函，如供应商提供本声明函但未填写本声明函内容，则按未提供处理。

### 七、监狱企业证明文件（如涉及）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖单位公章）。

说明：1.监狱企业视同小型、微型企业。

2.本项内容仅限监狱企业提供，供应商须如实提供监狱企业证明文件。

八、供应商及投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明材料

注：供应商应按照第四章的要求提供佐证材料。

### （二）、技术、服务性响应文件格式

1、技术、服务性响应文件密封包装最外层格式

项目名称： 项目编号： 技术、服务性响应文件 供应商名称： （加盖公章）

2、技术、服务性响应文件封面格式

项目名称： 项目编号： 技术、服务性响应文件（正本或副本） 供应商名称： （加盖公章） 日期： 年 月 日

温馨提示： 1）技术、服务性响应文件正本一份、副本二份，并于截止时间前送指定地点；2）签字、盖章应符合磋商文件要求。

### 一、响应函

致：四川科薪工程管理有限公司

根据贵方为　　　　　　　项目（项目编号：　  　   　　）的磋商邀请，代理人____________（全名、职务）经正式授权并代表供应商________________（供应商名称）提交响应文件正本一份和副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 项目进度和质量严格按磋商文件的规定执行，否则将承担由此产生的一切责任。

- 我方已详细审查了全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 我方完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（4）我方同意响应文件有效期为从递交响应文件截止日期起 60 天内有效；

（5）我方同意提供采购人可能要求的与磋商有关的任何其它资料或数据；

（6）本项目如涉及知识产权问题，我单位完全满足磋商文件关于“知识产权”问题

的要求。

（7）如我单位成交，承诺不将任何政府采购合同义务转包或者违规分包。

（8）如我方有意进行成都市中小企业政府采购信用融资活动，我单位将严格按照信用融资活动相关规定进行，同时真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料，遵照融资约定及时还本付息。

（9）我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和声明的真实性和完整性负责。

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年   月   日

### 第一（首）轮报价表

采购编号：

项目名称：

| 项目名称 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |
| 报价 | 小写： 大写： |  |

注：

1、报价应是验收合格后的总价，包括但不限于设备费、人工费、材料费、管理费、利润以及税费等各项完成该项目所需的全部费用。

2、“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代理人签字并盖公章。

供应商名称：           （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

投标日期：     年    月     日。

### 分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 产品制造商 | 品牌 | 规格/型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · | ···· | ··· | ··· | ··· | ·· | ·· |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出各个组成部分的报价，否则作无效响应处理。

②“分项报价明细表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代理人签字并盖公章。

供应商名称：                         （加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年   月   日

### 四、实施方案（格式自拟）

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年    月    日

### 五、供应商基本情况表

项目编号：                                     包号（如分包）：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年    月    日

### 六、供应商本项目人员情况表

项目编号：                                     包号（如分包）：

| 序 号 | 姓 名 | 职 务 | 证件名称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商在此表中填报拟用于本项目的人员情况,并附人员的相关证明材料（具体要求详见综合评分明细表）。

2、如未提供人员的相关证明材料可能会影响供应商的得分,但并不影响响应文件的有效性。

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年    月    日

### 七、商务偏离表

项目编号：                                     包号（如分包）：

| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务条款响应与磋商文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格。

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年    月    日

### 八、技术、服务偏离表

项目编号：                                     包号（如分包）：

| 序号 | 磋商文件的技术、服务条款 | 响应文件的技术、服务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中技术、服务条款响应与磋商文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格。

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年    月    日

### 九、供应商类似项目业绩一览表

项目编号：                                     包号（如分包）：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。（以综合评分明细表要求为准）；

2、如未提供业绩的相关证明材料可能会影响供应商的得分,但并不影响响应文件的有效性。

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年    月    日

## 十、供应商认为应当提供的其他材料（如有）

## （三）、多轮磋商报价表格式

（本表由供应商自行准备空白页备用，在需要多轮磋商报价时填写密封后递交）

| 项目名称 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |
| 报价 | 小写： 元 大写： |  |

注：1、报价应是验收合格后的总价，包括但不限于设备费、人工费、材料费、管理费、利润以及税费等各项完成该项目所需的全部费用。

2、“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代理人签字并盖公章。

3、本表格式自行复制2-3份，用于多轮磋商报价。

供应商名称：

法定代表人或代理人：					（签字）

日期：    年    月    日

# 第八章  评审方法

1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2.磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查按以下方式进行：

| 序号 | 审查因素 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |  |  |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 |  |  |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |  |  |  |
| 5 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |  |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |  |  |
| 7 | 供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录 |  |  |  |  |
| 8 | 联合体（本次政府采购活动不接受联合体） |  |  |  |  |
| 9 | 授权参加本次磋商活动的供应商代表 |  |  |  |  |
| 10 | 声明函 |  |  |  |  |
| 11 | 本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），非中小企业不得参加本项目采购活动（提供中小企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函） |  |  |  |  |
| 结论（通过或不通过） 以上内容有一项不通过要求为未通过资格审查 |  |  |  |  |  |

特别说明：磋商文件中要求提供复印件并加盖公章的证明材料，复印件所在页按要求加盖公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.2.4通过资格性审查的供应商不足 3 家的【除《政府采购竞争性磋商管理暂行办法》(财库〔2014〕214 号)第三条第四项规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124 号规定的情形外】，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.3磋商。

2.3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.3.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.4磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商报价的供应商名单。对未通过实质性审查的供应商，采购代理机构应告知原因。属于以下情形的为未实质性响应磋商文件规定：

（一）响应文件正副本数量不足的；

（二）响应文件组成明显不符合磋商文件的规定要求，影响磋商小组评判的；

（三）响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、磋商有效期等不符合磋商文件的规定，影响磋商小组评判的；

（四）报价超过磋商文件规定的最高限价的；

（五）技术、商务应答内容没有完全响应磋商文件的实质性要求的；

2.5最后报价。

2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家及以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商管理暂行办法》(财库〔2014〕214 号)第三条第四项规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124 号规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

3.2 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价30% | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数 和配置11.1% | 11.1分 | 供应商所投产品满足磋商文件第五章技术参数要求、没有负偏离得11.1分；带“▲”项每有1项负偏离扣0.29分，非“▲”项每有1项负偏离扣0.005分，扣完为止。注：以响应文件对磋商文件第五章第三条中要求的响应情况为准。针对以上评分的技术响应，如果磋商文件第五章中对技术支撑材料有要求的，应按要求提供；若未要求的，须提供产品技术偏离表或相关证明材料。否则对应技术参数条款将视为不满足。（“▲”项共计27条，非“▲”项共计654条，以每小项最小序列号计取） | - 技术评分因素 |
| 3 | 企业实力16% | 类似业绩15分 | 供应商提供近三年内承接过类似项目业绩，每具有一个得3分，最多得15分，未提供不得分。 注：类似业绩需提供中标/成交通知书复印件或合同/协议复印件等相关证明材料。 | 共同评分因素 |
|  |  | 人员配备1分 | 供应商拟派技术负责人具有电子技术专业高级工程师职称得1分，提供证书复印件及该人员为本单位人员的证明材料，未提供不得分。 | 共同评分因素 |
| 4 | 演示视频29% | 29分 | 供应商应提供所投智能化设备的效果演示视频，现场向磋商小组播放。（演示视频须提供U盘一份，单独密封并在封套两端封口处加贴封条，随响应文件同时递交；视频时长10分钟以内，格式不限）。未提供演示视频不得分。对于提供视频的供应商，具体评分标准如下： （1）总体效果 ①演示视频总体效果完整、②逻辑顺畅、③画面清晰、④解说流畅、⑤制作精良得5分；每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣1分。 （2）展项集成 演示视频中能够直观反映所投设备硬、软件集合而成的若干智能化展项/系统，①集成合理、②搭配科学、③用途明确、④经济实用得4分；每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣1分。 （3）设备布局 演示视频中能够直观反映所投设备在青少年法治教育实践基地中的位置，①布局合理、②高度适中、③便于供应商后期安装调试和业主组织参观得6分；每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣2分。 （4）内容呈现 演示视频中能够直观反映基地中各设备/展项的播放内容，①内容详实、②针对性强、③专业性强、④引导性强、⑤对青少年具有实际的法治教育意义得5分；每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣1分。 （5）互动效果 ①演示视频中具有互动功能的各设备/展项描述完整、②对于具有互动功能的展项，具体阐述互动效果、③能够体现如何通过互动吸引青少年学生的参观兴趣得6分；每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣2分。 （6）中控系统 演示视频应针对整个基地所有设备的中央控制系统做出说明，包括①中控系统的使用方法、②可实现的功能、③系统搭建得3分；每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣1分。 | 技术评分因素 |
| 5 | 实施方案5% | 5分 | 根据供应商针对本项目的供货实施方案（包括但不限于：①整体计划安排；②货源组织及包装运输方案；③人员配置及分工；④应急预案；⑤时间进度安排）进行综合评审。内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得5分，任意一项内容缺失扣1分，每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣0.5分，直至本项5分扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 6 | 售后服务方案5% | 5分 | 根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：①售后服务保障措施和计划，②质量保证范围，③服务电话与服务人员配置专业性，④售后服务承诺，⑤售后服务响应时间）进行综合评审。内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得5分，任意一项内容缺失扣1分，每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣0.5分，直至本项5分扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品3.9% | 3.9分 | 供应商所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1.3分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1.3分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1.3分。本项最多得3.9分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、供应商所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 共同评分因素 |

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第九章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年XXX 月XXX 日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及  XX    采购项目（项目编号：             ）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、供货一览表（下列表格参考适合，可根据实际需求变更）

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知送货完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物送货完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行。

五、付款方式

合同签订后15个工作日内支付合同金额的30%，货物交货到场并完成安装调试验收合格后30个工作日内，支付合同金额的70%。成交供应商在向采购人提交付款申请前，应向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

（1）质保期为验收合格后一年，质保期内出现质量问题，供应商在0.5小时内进行 响应，并在接到通知后24小时内到场，72小时内完成更换，并承担调换的费用；如货物经成交供应商1次调换仍不能达到合同约定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商应负责解决，费用由采购人承担。

（2）成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

（3）成交供应商须提供售后服务联系人、售后服务电话、投诉电话。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式四份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：本合同是货物类采购合同基本格式，具体内容由采购人和中标人在遵守中华人民共和国相关法律法规、本招标文件具体要求及中标人承诺的原则上协商签订。