项目编号：510107202100402

成都市武侯区智慧安防小区建设

采购项目

招 标 文 件

四川·成都

采 购 人：成都市公安局武侯区分局、成都市武侯区行政审批局、成都市武侯区人民政府浆洗街街道办事处、成都市武侯区人民政府望江路街道办事处、成都市武侯区人民政府簇桥街道办事处、成都市武侯区人民政府金花桥街道办事处、成都市武侯区人民政府红牌楼街道办事处、成都市武侯区人民政府簇锦街道办事处、成都市武侯区人民政府华兴街道办事处、成都市武侯区人民政府玉林街道办事处、成都市武侯区人民政府机投桥街道办事处、成都市武侯区人民政府火车南站街道办事处、成都市武侯区人民政府晋阳街道办事处

招标机构：四川翌成招投标代理有限公司

二〇二二年一月

“政采贷”业务介绍

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，进一步推动民营经济发展、营造良好的营商环境，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。

上述文件可在四川政府采购网和成都市财政局网站查询。

| 开通“政采贷”业务银行名单（部分） |
| --- |
| 中国建设银行四川省分行 | 中国工商银行四川省分行 |
| 中国农业银行四川省分行 | 中国银行四川省分行 |
| 交通银行四川省分行 | 中国邮储银行四川省分行 |
| 华夏银行成都分行 | 民生银行成都分行 |
| 四川天府银行 | 兴业银行成都分行 |
| 成都银行 | 成都农村商业银行 |
| 上海银行成都分行 | 渤海银行成都分行 |
| 雅安农村商业银行 | 雅安市商业银行 |
| 眉山农村商业银行 | 乐山市商业银行 |
| 乐山嘉州民富村镇银行 | 绵阳市商业银行 |
| 四川省农村信用社联合社 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 | 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 自贡银行股份有限公司 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |

“蓉采贷”业务介绍

成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标人为中小微企业的，可根据成都市财政局公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

上述文件可在成都市财政局网站查询。

| 成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表 |
| --- |
| 银行名称 | 联系部门 | 联系电话 |
| 成都银行 | 中小企业部 | 028-86627320 |
|  |  | 028-87793283 |
| 中国建设银行成都第六支行 | 小企业部 | 028-84521961 |
| 交通银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86525254 |
| 中国农业银行成都天府新区分行 | 公司业务部 | 028-63168277 |
| 四川天府银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-65193380 |
| 浦发银行成都分行 | 普惠金融部 | 028-69598953 |
| 上海银行成都分行 | 公司业务部 | 028-86029074 |
| 成都农村商业银行 | 公司金融部 | 028-85599425 |
| 中国民生银行成都分行 | 公司业务部 | 028-85102180 |
| 中国工商银行成都分行 | 普惠部 | 028-86615126 |
| 中国邮政储蓄银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-65008905 |
| 中国银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86402100 |
| 招商银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-87086226 |
| 广发银行成都分行 | 东大街支部 | 028-83318935 |
| 重庆银行成都分行 | 小微企业银行部 | 028-85341647 |
| 渤海银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-86772083 |

目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	22

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	41

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	43

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	46

第七章  评标办法	73

第八章  政府采购合同 （参考合同）	87

# 第一章  投标邀请

四川翌成招投标代理有限公司受成都市公安局武侯区分局委托，拟对成都市武侯区智慧安防小区建设采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目编号：510107202100402

二、招标项目：成都市武侯区智慧安防小区建设采购项目

三、资金来源：财政资金；采购预算766.4102万元

四、招标项目简介：

成都市公安局武侯区分局拟采购成都市武侯区智慧安防小区建设一项，本项目共1个包。（具体内容详见招标文件第六章）。

五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网、四川政府采购网（曝光台）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

（四）本项目不接受联合体；

六、获取招标文件

时间：2022年01月07日至2021年01月13日09:00-12:00；14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）。

方式：

投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准）

（4）政府采购云平台投标人注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97

七、投标截止时间和开标时间：2022年01月27日10:00（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

八、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十、投标人信用融资

为助力解决政府采购投标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，进一步推动民营经济发展、营造良好的营商环境，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）的相关规定。有融资需求的投标人可根据公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的“蓉采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

十一、联系方式

采购人：成都市公安局武侯区分局、成都市武侯区行政审批局、成都市武侯区人民政府浆洗街街道办事处、成都市武侯区人民政府望江路街道办事处、成都市武侯区人民政府簇桥街道办事处、成都市武侯区人民政府金花桥街道办事处、成都市武侯区人民政府红牌楼街道办事处、成都市武侯区人民政府簇锦街道办事处、成都市武侯区人民政府华兴街道办事处、成都市武侯区人民政府玉林街道办事处、成都市武侯区人民政府机投桥街道办事处、成都市武侯区人民政府火车南站街道办事处、成都市武侯区人民政府晋阳街道办事处

地    址：成都市武侯区武科西二路213号

联 系 人：王警官

联系电话：028-86406656

采购代理机构：四川翌成招投标代理有限公司

地    址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心1-3-802

联 系 人：呼先生（项目咨询）、程女士（报名事宜）

咨询电话：028-68360870

传    真：028-68360871

电子邮件：business@scyczb.cn

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：766.4102万元； 最高限价：760万元； 根据中标单价据实结算，总支付金额不超过最高限价。 |
|  | 单价最高限价 （实质性要求） | 单价最高限价： 1、智慧安防小区硬件与网络传输建设（单个小区）：19242元 2、智慧安防社区汇聚平台建设：500000元 3、数据云存储建设（单套设备）：375000元 超过单价最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 3 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策 （实质性要求） | 本项目标的名称及中小企业划分标准所属行业详见附件一。 一、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 |
| 4 | 国家规定的强制采购范围 （实质性要求） | 若采购需求中涉及国家规定的《节能产品政府采购品目清单》内标注“★”的产品，供应商须在其他性投标响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章，否则其响应文件按照无效处理。（内置产品除外） 本项目涉及的节能产品为：数据采集客户端电脑 |
| 5 | 国家有关强制性规定 （实质性要求） | 本项目采购需求中如涉及国家有关强制性规定的货物和服务，不管招标文件是否要求，投标人为本项目提供的货物和服务必须符合国家有关强制性规定，提供承诺。 |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 投标保证金/履约保证金 | 无。本项目不要求。 |
| 8 | 信用查询 | 在开标前，四川翌成招投标代理有限公司将通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“四川政府采购（曝光台）”网站等渠道全面查询供应商的信用记录，并将信用信息查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存。 |
| 9 | 采购文件内容咨询 | 联系人：呼先生 联系电话：028-68360870 |
| 10 | 供应商询问、质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商询问、质疑由采购代理机构负责答复。 联系人：呼先生。 联系电话：028-68360870。 地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心（E2）1-3-802。 质疑函格式详见附件二 |
| 11 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市武侯区财政局。 联系电话：028-85558345 联系地址：成都市武侯区武科西五路360号 邮政编码： 610041； 投诉书格式详见附件三 |
| 12 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 13 | 招标代理服务费 | 采购代理机构将根据与采购人的代理协议约定，按成本加合理利润的原则。代理服务费率标准和代理服务费计算方法 成交金额(万元) 类型 货物类 服务类 工程类 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100－500 1.1% 0.8% 0.7% 500－1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000－5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000－10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000－100000 0.05% 0.05% 0.05% 1000000以上 0.01% 0.01% 0.01% 注： （1）按本表费率计算的收费为代理服务全过程的收费基准价格。 （2）代理服务收费按差额定率累进法计算。 （3）中标人须向招标代理机构缴纳该招标服务费后领取《中标通知书》。 服务费交纳账户 收款单位：四川翌成招投标代理有限公司 开 户 行：中国建设银行成都第七支行 银行账号：5105 0147 9008 0000 0772 |
| 14 | 信用融资 | 根据四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知（川财采[2018]123号）、成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采[2019]17号）的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。相关政策规定内容请在“四川政府采购网”查询。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市公安局武侯区分局、成都市武侯区行政审批局、成都市武侯区人民政府浆洗街街道办事处、成都市武侯区人民政府望江路街道办事处、成都市武侯区人民政府簇桥街道办事处、成都市武侯区人民政府金花桥街道办事处、成都市武侯区人民政府红牌楼街道办事处、成都市武侯区人民政府簇锦街道办事处、成都市武侯区人民政府华兴街道办事处、成都市武侯区人民政府玉林街道办事处、成都市武侯区人民政府机投桥街道办事处、成都市武侯区人民政府火车南站街道办事处、成都市武侯区人民政府晋阳街道办事处。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川翌成招投标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：人脸识别一体机设备、人脸抓拍设备、车辆车牌抓拍设备 。

5.1.2 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人应于响应文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对采购文件做出正确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

更正通知通过政府采购云平台通知所有获取招标文件的潜在供应商。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

8.3 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

（3）在本次投标之前一周年内，投标人在本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于10%。（实质性要求）

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）相关设备品牌、型号表；

（2）技术服务偏离表；

（3）投标产品技术参数表；

（4）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三） 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；（实质性要求）

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品生产厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和服务人员名单。

（2）说明投标产品的质保时间、保质期内的质保内容与范围、响应时间等。

（3）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标有效期（实质性要求）

16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截至之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 17．投标文件的印制和签署

17.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、确认、加密并提交投标文件。

17.2 资格性投标文件、其他响应性投标文件封面均应加盖投标人（法定名称）电子印章确认，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

17.3 投标人应使用CA数字证书对投标文件进行加密。

17.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

17.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

17.6 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.7 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

17.8 招标文件中要求加盖公章或盖章的可加盖电子印章或实体公章。

### 18．投标文件的递交

18.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将编制完成并且已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

18.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 19．投标文件的修改和撤回

19.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

19.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 20.投标文件的解密

### 投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因系统发生故障（包括组织场所停电、断网等）导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的作为无效投标处理。

## 五、开标和中标

### 21．开标及开标程序

21.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

21.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

21.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

21.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

21.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

21.6因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

21.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 22．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 23.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 24.中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

24.4 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 25. 签订合同

25.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送达采购代理机构。

## 26. 合同分包（实质性要求）

本采购项目不允许中标人将政府采购合同进行分包。

## 27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 28. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 29. 履约保证金（实质性要求）

无，本项目不要求。

### 30.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 31.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 32. 履行合同

32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 33. 验收

33.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及财库（2016）205号文的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，中标人按规定办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及财库（2016）205号文等有关规定给予行政处罚。

### 34.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

### 35. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、询问、质疑和投诉

## 36．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 九、招标文件内容有效补充

37.招标文件内容冲突的解决及优先适用次序

37.1招标文件编制的内容前后有矛盾或不一致时，有时间先后顺序，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，按相关法律法规或有利于供应商的原则进行处理。

## 十、其他

## 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

# 第一部分     “资格性投标文件”相关格式

## 一、法定代表人（负责人）授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（项目编号：   ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）签字或者加盖个人名章：

授权代表签字（被授权人）：

投标人名称：                           （单位盖章）

日    期：

注：1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

二、承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求如国家有关强制性规定、合格的投标人、投标费用、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、知识产权、招标报价要求（报价部分）、投标有效期、合同分包、合同转包等实质性要求。

## 如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、截至投标截止日，我公司未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，未在中国政府采购网、四川政府采购网（曝光台）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

# 第二部分     “其他响应性投标文件” 相关格式

一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

## 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（项目编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物。

## 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后90天。

## 四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 通讯地址：XXXX。

## 邮政编码：XXXX。

## 联系电话：XXXX。

## 传    真：XXXX。

## 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

二、 承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如国家有关强制性规定、合格的投标人、投标费用、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、知识产权、招标报价要求（报价部分）、投标有效期、合同分包、合同转包等实质性要求。

## 如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 二、投标文件中提供的优惠及任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实、有效、合法的。

## 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                                         （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:

## 三、 开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧安防小区硬件与网络传输建设（每个小区） |  |  |
| 2 | 智慧安防社区汇聚平台建设 |  |  |
| 3 | 数据云存储建设（每套设备） |  |  |

注：

## 1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、安装、系统集成、税费和招标文件规定的其它一切费用。

## 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

## 3、“开标一览表”以包为单位填写，投标文件也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

投标人名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

## 四、相关设备品牌、型号表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：

## 1、投标人必须将“六、相关设备技术要求”涉及的产品的规格型号、品牌列入上表中。

投标人名称：                              （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

## 五、商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商必须把招标文件第六章“七、商务要求”列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                           （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期:

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照（或同等效力文件）号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：                                  （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:

## 七、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。

投标人名称：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（（签字或加盖个人名章））：

投标日期:

## 八、投标产品技术参数表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：

## 1. 供应商必须把招标文件第六章中“六、相关设备技术要求”的全部技术参数列入此表。

## 2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                                  （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:

九、技术服务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表只填写投标人应答的技术服务中与招标文件第六章全部内容中有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标人应答的技术服务与招标文件技术服务要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、须提供相关证明材料的单独提供，未提供的视为负偏离。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（（签字或加盖个人名章））：

投标日期:

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                  （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:

十一、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 2.供应商为非中小企业的，可不提供此声明。

## 十二、监狱企业声明函

## 本公司郑重声明，根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为XXXX（请填写：监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

## 1.根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为XXXX_（请填写：监狱）企业。

## 2.本公司参加_XXXX_单位的_XXXX__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

## 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

## 2、供应商为非监狱企业的，可不提供此声明。

十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

## 3、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网、四川政府采购网（曝光台）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

（四）本项目不接受联合体；

二、资质性要求：

无

三、其他类似效力要求：

（1）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料；

注：

1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金为准。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## （一）资格要求相关证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力。（①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上均提供复印件。）；

（2）具备良好商业信誉（可提供承诺）；

（3）具备健全的财务会计制度的证明材料。

①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（须包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注，以及会计师事务所有效的营业执照、执业许可证书、签署审计报告的注册会计师证书）；

②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务会计报表复印件{须包含资产负债表、利润表（或称损益表）、现金流量表。以上三表应当由单位负责人和主管会计工作的负责人签名｝；

③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；

⑤事业单位可提供财务会计制度管理文件。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺）；

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺）；

（6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺）；

（8）供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网、四川政府采购网（曝光台）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；（提供承诺）

（二）资质性要求相关证明材料：

无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）］

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

（3）法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有投标文件并参加投标的适用；② 非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件。）

注意：

1、以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

2、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章  招标项目技术、商务及其他要求

一、采购项目概述

随着我国国民经济的高速发展和人民生活水平的提升，人们对居住环境的要求也在日益提高，住宅小区及其智能化建设开始向注重“质”的时代迈进。然而，城镇化进程促使越来越多的大型小区、高端住宅区的涌现，人流与车流日渐密集。人、财、物的聚集与频繁流动是现代化小区的显著特征，由此引起的众多问题也日益突现，如非法入侵行窃、寻仇挑衅、车辆刮擦纠纷、外来营销骚扰、老人儿童失踪等。

新形势下，公安部高度重视智慧发展。2015年,国务院连续发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于促进大数据发展行动纲要》等纲领性文件，标志着我国大数据产业已经上升至国家战略。智慧安防小区是针对住宅小区内人、财、物及车辆频繁流动导致的安全隐患应运而生，通过系统整合、智能分析、业务联动等多种安防技术的实现与应用，实现系统的集中管理，同时利用智能化手段提供多个小区场景的主动式防范措施，优化管理效率、降低工作强度，提高警情响应速度等，实现智慧安防小区之间的智能化联动和突发事件的应急响应。

为贯彻落实市委市政府推进“幸福美好生活十大工程”部署以及《成都市智慧韧性安全城市建设工程五年实施方案》和市智慧韧性安全措施建设工作推进组办公室关于《推进智慧安防小区建设的工作方案(试行)》(成智安办[2021]2号)要求，加快推进智慧安防小区建设，结合武侯区实际情况，本次建设采用各类前沿视频监控，在区内开展智慧安防社区部署建设，多角度、分层次、全方位实现对人、地、事物、组织的多维度信息采集，解决全方位社区安防需求。

二、建设内容描述

本次建设预计完成330个智慧安防小区的达标建设，含封闭式小区、开放式小区、治安重点区域。为居民提供安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境的居住小区。

武侯区智慧安防小区预计建设数量330个，需在对应点位部署人脸识别一体机设备、人脸抓拍设备及车辆车牌抓拍设备等前端设备，前端设备数据上传至智慧安防社区汇聚平台，供主管单位调取使用。

需建设相应中心管理及存储扩容，中心管理包含智慧安防社区汇聚平台、硬件服务器及存储，智慧安防社区汇聚平台需部署在武侯政务云。需满足前端330个智慧安防小区容量需求。

传输网络及网络安全需求，所有点位需通过专线VPN形式接入智慧安防社区汇聚平台，确保与其他网络的物理隔离，并需保证网络安全。

三、本次采购预算

本次采购预算766.4102万元，最终结算总金额不超过760万元；

其中：

（一）智慧安防小区硬件与网络传输建设不超过6350000元，平均每个小区不超过19242元，其中：簇桥街道办预计112个小区，最终结算金额不超过2224063元， 玉林街道办预计73个小区，最终结算金额不超过1216480元， 浆洗街道办预计46个小区，最终结算金额不超过869661元，火车南站街道办预计15个小区，最终结算金额不超过295254元， 红牌楼街道办预计24个小区，最终结算金额不超过433527元 ，簇锦街道办预计12个小区，最终结算金额不超过308363元，金花街道办预计4个小区，最终结算金额不超过71587元，望江街道办预计19个小区，最终结算金额不超过414442元，晋阳街道办预计14个小区，最终结算金额不超过259757元，机投街道办预计7个小区，最终结算金额不超过175278元，华兴街道办预计4个小区，最终结算金额不超过81588元。最终建设数量由采购人确定。

小区需要建设人行出入口的人脸面板机、人脸抓拍机，车行通道需要建设车辆抓拍机，具体数量根据各小区实际情况建设，覆盖小区所有人行出入口及车行通道。以达到人行出入口出入行人人脸信息抓拍上传，车行通道进出车辆信息抓拍上传,实现对小区人员、车辆、事件智能化管控。同时需要所有点位通过专线VPN形式接入智慧安防社区汇聚平台。

（二）智慧安防社区汇聚平台建设不超过500000元，平台需要实现数据整合接入、汇聚和数据接收、数据上传对接上传市级公安平台。

（三）数据云存储建设不超过750000元，平均每套设备不超过375000元，需要满足项目330个-500个小区的数据存储需求。具体数量根据实际情况建设。

四、建设原则及依据

（一）建设原则

1、先进性、成熟性

系统充分考虑设计架构、应用技术、设备性能等方面的先进性，选用处于行业前瞻的产品技术，符合视频智慧安防社区行业以及通信行业的发展趋势，确保今后相当长时间内不落后于平均技术，避免资产价值的非正常消耗。同时，还要确保所选用的产品技术是当前成熟的、主流的，具有类似成功案例，降低后期运维的人力和物力投入。

2、规范性、互通性

系统的标准化程度越高、开放性越好，则系统的生命周期越长。各类控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等需要符合GB/T 28181-2016、GA/T1400-2017等相关标准规范文件的规定。技术选型除了考虑先进、实用，还必须考虑系统的扩展性，系统容量应该有可持续发展的考虑。

3、模块化、扩展性

系统所提供的软件和硬件设备均采用模块化设计，各组成部分逻辑结构清晰，可灵活选用组合。提供关键技术的开放接口，以适应今后系统规模扩展、功能扩充、软件升级等需求。系统的扩展升级操作简单、规范有序，能不影响原系统的正常运行。

4、安全性、可靠性

系统应采取有效的安全保障措施，防止被非法接入、非法攻击和病毒感染等信息安全问题。接入设备和用户进行必要地接入认证，保护系统安全。系统设计应完整可靠、运行稳定，根据业务量分析和预测，关键设备、关键数据、关键程序模块应具有备份或冗余措施，具有较强的容错和系统恢复能力，确保系统无间断服务、全天24小时不间断地正常运转。

（二）建设依据

项目建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划涉及，具体如下：

1、法律、行政法规及部门规章：

中华人民共和国网络安全法（2017年6月1日施行）

中华人民共和国密码法（2020年1月1日施行）

中华人民共和国数据安全法（2021年9月1日施行）

中华人民共和国个人信息保护法（2021年11月1日施行）

关键信息基础设施安全保护条例（2021年9月1日施行）

网络安全审查办法（十二室部委2020年4月13日发布，2020年6月1日施行）

网络产品安全漏洞管理规定（三部室发布，2021年9月1日施行）

国办发〔2019〕57号《国家政务信息化项目建设管理办法》2020年2月1日施行

川办发〔2021〕49号《四川省省级政务信息化项目管理办法》2021年10月5日施行

成办发〔2021〕66号《成都市电子政务项目管理办法》2021年7月1日执行

2、标准规范

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《出入口控制人脸识别系统技术要求》GA/T 1093-2013

《出入口控制系统技术要求》GB/T 37078-2018

《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》GB/T 30147-2013

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859-1999

《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058-2020

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

《信息安全技术 网络安全等级保护设计技术要求》GB/T 25070-2019

《信息安全技术 远程人脸识别系统技术要求》GB/T 38671-2020

《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786-2021

《信息安全技术 密码模块安全要求》GB/T 37092—2018

《基于云计算的电子签名服务技术要求》GM/T 0109-2021

《智能IC卡密钥管理系统基本技术要求》GM/T 0107-2021

《安防人脸识别应用系统 第2部分:人脸图像数据》GA/T 922.2-2011

《安防人脸识别应用 视频人脸图像提取技术要求》GA/T 1344

《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211

《人行出入口电控通道闸通用技术要求》GA/T 1260

《公安视频图像信息应用系统要求》GA/T 1400

《“一标三实”基础信息分类与代码》 GA/T 2000.X6

《地址（房屋）登记管理信息数据项》GA/T 1224

《实有单位基础信息数据项》 GA/T 1220-2015

《实有人口基础信息数据项》GA/T 1218-2015

五、建设需求

（一）前端点位建设需求

规划建设点位数：智慧安防小区建设数量预计共330个，其中人行出入口预计数量406个，车辆通道预计数量404个。

建设内容

硬件建设与系统集成服务

1、主设备：

（1）人脸识别一体机设备

（2）人脸抓拍设备

（3）车辆车牌抓拍设备

2、主设备安装辅材（门禁遮阳罩、监控立杆、车牌立柱、安防箱、电源插线板、插头、设备电源、路由器、交换机、光纤收发器等）

3、线缆管材（网线、电源线、管材PVC20、干线管材、主干电源线、干线光缆、光纤熔接盒、光纤熔接、光纤跳线、辅材、开槽及修复、室外挖沟及修复等）

4、集成服务（人脸采集摄像头、身份证蓝牙读卡器、信息采集客户端电脑、信息采集培训服务费等）

（二）智慧安防社区汇聚平台建设需求

本平台部署在武侯区政务云，通过以下功能，实现智慧安防数据上报：

1.数据接收：负责接收智慧安防社区网关的数据，包括节点内的设备、人脸图片、车辆图片、人脸识别数据、车辆识别数据、小区基本信息、实有单位、实有房屋、实有人口等数据，提供任务引擎和转换引擎，支持数据转换流程、任务调度流程的运行，支持异构数据的整合。

2.人脸信息：支持汇聚节点人脸识别信息，包括人脸识别时间、人员类型、识别设备名称、人员姓名等信息，支持人脸信息和人脸图片存储位置和存储时间的自定义

3.车辆信息：支持汇聚节点车辆抓拍结果，包括车辆进出时间、出入类型、出入口名称等信息，支持车辆历史数据查询，包括车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌等，支持车辆信息和车辆图片存储位置和存储时间的自定义

4.一标三识：支持汇聚节点实有人口信息，包括人员图片、人员姓名、人员证件号码、手机号码、出生日期、人口类型、详细住址等，支持实有人口信息自定义存储，支持实有车辆信息，信息包括车主名称、车牌号码、号牌类型、号牌颜色、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型等，支持实有车辆信息自定义存储，支持将一标三实数据安全、快速的通过私有协议、GA 1400协议传输给上级平台，证件号码、电话号码数据通过SHA-512加密显示，数据加密传输，保障公民隐私安全。

5.小区信息：支持汇聚节点小区基本信息、房屋信息、实有单位、实有出入口、实有门禁。

6.平台适配性：平台需具备高适配性，具备标准的JDBC、ODBC接口，支持各种主流数据库系统，支持包括普通文本、CSV、XML、Excel等多种格式的文件，支持HTTP、JMS、FTP、Web Services等协议和其他系统进行交互。

7.数据存储：支持对元数据统一的存储机制，并对元数据提供各种管理功能。

8.数据处理：具备任务组件和数据转换功能，满足复杂数据集成需求和集成的调度控制，支持映射、计算、验证、排序、合并、拆分、去重等数据处理。

9.数据异常恢复：发生数据接收异常时，支持自动和手动恢复。异常恢复可以保证恢复的流程从异常点开始重新同步，保证数据的最终完整性和一致性。

10.网关管理：支持对接入的安防社区网关集中统一管理，包括对网关、流程的运行状态、运行日志、性能的查看，以及远程的启动、停止、暂停、恢复等管理操作，支持统一的权限管理配置、错误告警等功能，支持向指定设备发送控制信息，实现对设备的各种动作进行遥控。

11.数据上传：支持将整合汇聚的数据依标上传汇聚至市级平台等，须具备接收人员照片信息接口、鉴权身份认证接口、平台接收通行记录接口、抓拍车辆照片信息接口等。

12．共享和对接：依托区级平台进行汇聚管理，同时打通共享接口通道

13．数据安全：因平台数据涉及公民信息等敏感数据，根据《网络安全法》、《网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）》、《网络安全等级保护设计技术要求（GB/T25070-2019）》等法律标准要求，系统本身需配有安全加固模块，保障系统运行环境安全可信，同时平台需使用可信国产数据库，以保障平台数据安全。

（三）中心管理及存储需求

经测算100个小区平均一天大概占用量为50G左右，按照武侯全年330个小区全部接入数据存储一年计算，需要增加存储空间50TB，另需备份存储50T，330个小区一年存储需求共约为100T。

（四）传输网路及安全需求

前端点位带宽（考虑到损耗）（图片0.08 Mbps +视频10 Mbps）/0.6=16.8Mbps，可得出前端点位需求带宽20M。

所有点位需通过VPN形式通过专线接入智慧安防社区汇聚平台，确保与其他网络的物理隔离，并需保证网络安全。

（五）人员培训

中标人需对该项目进行完整有效的系统性技术培训，包括工作原理、网络配置、平台操作、前端设备检修、系统一般维护、常见故障排除等一系列的专业的培训。

| 序号 | 培训内容 |
| --- | --- |
| 1 | 设备常见故障排除 |
| 2 | 易损件设备维修与更换 |
| 3 | 设备典型故障排除 |
| 4 | 抓拍设备应用 |
| 5 | 智慧安防社区汇聚平台应用 |
| 6 | 存储设备维护培训 |
| 7 | 日常运维的操作及熟练训练 在不正常的情况下，维持系统运行的操作 值班、监视、记录、数据与资料的收集和整理的训练 |

（六）运行维护

1、负责确保前后端系统的运行检查、维护保养、优化调试、迁移送修、升级改造等。

确保平台前后端系统点位7×24小时正常运行。

每半年开展一次设备的外场巡查工作，并建立巡查机制。

每月开展1次的网络巡查，每季度提供一次运行报告。

巡查内容包括：

（1）、前后端系统运行情况及完好性检查，保证前后端系统各组成部分（包括主机设备、摄像机、存储、杆件等）完好、连接正常并处于正常工作状态，保证前后端系统各项参数设置正确无误。

（2）、前后端系统及附属设施牢固性检查，保证设备及设施安全，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患。

2、每半年应开展不低于两次的前后端系统日常维护与保养工作，并提交设备维护与保养报告。维护与保养包括：

前端摄像机、人脸抓拍点位、杆体、设备箱、线缆等的清洁（包括但不限于锈蚀、牛皮癣、蜘蛛网等），保证设备整洁、干净，消除各种安全和使用隐患，保证设备处于最佳工作状态；

3、负责对前后端系统故障的分析处理，并及时解决故障。发现故障应立即报告业主方，并在24小时内反馈处理结果及意见。维修各种原因引起的故障，白天半小时内响应，夜间一个半小时内响应。对于系统自身故障，应在故障发生24小时内完成故障修复；对于系统因受到外力（如灾害天气、车辆碰撞、偷盗、人为破坏等）影响造成故障，应在故障发生3小时内消除安全隐患并在72小时内完成故障修复，涉及土建工程和杆件制作的，以及其他情况涉及的设备故障，应按照业主方下达的任务要求完成。

4、负责故障设备的检修，对于需更换部件的，负责故障诊断、送修和安装调试。

5、负责对前后端系统附属设施（包括管道、窨井、井盖等）的故障（如塌陷、破损、遗失等）处理，应在故障发生后立即采取防护措施消除安全隐患，并在2小时内完成故障应急修复，对不能修复的2小时内以书面形式报甲方通知相关部门修复。

6、成立前后端系统维护小组，有专门的软、硬件工程师等人员承担外场维护工作，应具备工程建设、设备安装调试、故障诊断与维修等技术保障能力，并提供现场服务和7×24小时响应服务。

（七）考核办法及处罚金标准（此项须提供承诺书，投标人就是否能够遵守相关考核办法做出承诺。如投标人未提供承诺书，即视为无法满足此项需求，作无效投标处理。）

1、故障处理考核

故障级别、故障内容及相关时限

| 故障级别 | 故障内容 | 响应 时间 | 现场到 达时间 | 故障修 复时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大故障 | 系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面失效的故障。 | 5分钟 | 30分钟 | 12小时 |
| 紧急故障 | 系统性能严重降低，对甲方的业务运作有严重影响或大面积设备（超过40%）出现故障，严重影响甲方使用。 | 5分钟 | 30分钟 | 24小时 |
| 一般故障 | 系统性能降低，对甲方的业务运作有一定的影响，无法正常使用。 | 5分钟 | 2小时 | 48小时 |

参照上述时限，超时按以下列表处罚金。

| 故障级别 | 耗费时间 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 重大故障 | 响应时间﹥5分钟 | 1000元/次 |
|  | 45分钟≥现场到达时间﹥30分钟 | 1500元/次 |
|  | 60分钟≥现场到达时间﹥45分钟 | 2000元/次 |
|  | 现场到达时间﹥60分钟 | 2500元/次，超出部分，以60分钟为1个时间单位，以500元/时间单位为增量 |
|  | 18小时≥故障修复时限﹥12小时 | 3000元/次 |
|  | 24小时≥故障修复时限﹥18小时 | 4000元/次 |
|  | 故障修复时限﹥24小时 | 5000元/次，超出部分，以24小时为1个时间单位，以5000元/时间单位为增量 |
| 紧急故障 | 响应时间﹥5分钟 | 500元/次 |
|  | 45分钟≥现场到达时间﹥30分钟 | 800元/次 |
|  | 60分钟≥现场到达时间﹥45分钟 | 1000元/次 |
|  | 现场到达时间﹥60分钟 | 1500元/次，超出部分，以60分钟为1个时间单位，以300元/时间单位为增量 |
|  | 36小时≥故障修复时限﹥24小时 | 1500元/次 |
|  | 48小时≥故障修复时限﹥36小时 | 2000元/次 |
|  | 故障修复时限﹥48小时 | 3000元/次，超出部分，以24小时为1个时间单位，以3000元/时间单位为增量 |
| 一般故障 | 响应时间﹥5分钟 | 300元/次 |
|  | 3小时≥现场到达时间﹥2小时 | 500元/次 |
|  | 5小时≥现场到达时间﹥3小时 | 800元/次 |
|  | 现场到达时间﹥5小时 | 1000元/次，超出部分，以60分钟为1个时间单位，以500元/时间单位为增量 |
|  | 84小时≥故障修复时限﹥48小时 | 1000元/次 |
|  | 120小时≥故障修复时限﹥84小时 | 1500元/次 |
|  | 故障修复时限﹥120小时 | 2000元/次，超出部分，以24小时为1个时间单位，以2000元/时间单位为增量 |

2、网络及数据安全考核

因乙方原因，发生违规外联，甲方按20000元/次处罚金；

因乙方原因，发生数据外泄安全事件，甲方按20000元/次处罚金，同时追究相关人员法律责任；如因数据外泄导致互联网舆情或涉案，视情节轻重，甲方有权终止协议。

3、其他考核内容

乙方未按照甲方需求，配合甲方完成成都市公安局或武侯区政府相关工作任务的，或配合度不高，甲方按20000元/次处罚金。

乙方未按照甲方需求，配合甲方完成特殊保障的，或配合度不高，甲方按20000元/次处罚金。

乙方未经通知，擅自更换前端设备、后端设备、更改传输网络参数、更改软件平台设置，影响正常使用，甲方按20000元/次处罚金。

乙方未提交月度报告、年度报告的，甲方按10000元/次处罚金。（以1年为周期计算）

乙方未经通知擅自更换维护保障团队人员，造成维护保障延误或其他情况的，甲方按5000元/次处罚金。

六、相关设备技术要求

本次项目选用产品的技术规格，根据武侯区智慧安防社区建设的实际技术需求制定，以下清单中的数量为建设330个小区的初步预估数量，实际数量以最终建设为准。

核心产品为：人脸识别一体机设备、人脸抓拍设备、车辆车牌抓拍设备

| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧安防小区硬件与网络传输建设 |
| 主设备 |
| 1 | 人脸识别一体机设备 | 1、设备外观：≥7寸高清触摸屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离≥0.3-2m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：≥10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥50000 张卡，≥150000条事件记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4、输入接口：LAN≥1、RS485≥1、Wiegand ≥ 1(支持双向)、USB≥1、 typeC≥1、门磁≥1、报警输入≥2、开门按钮≥1、SD 卡槽≥1（最大支持 512GB）； 5、输出接口：电锁≥1个，报警输出≥1个； 6、安装方式：标配壁挂安装挂板，可安装在人员通道上，需搭配通道支架； 7、工作温度：-30℃～60℃。 | 台 | 472 |
| 2 | 人脸抓拍设备 | 1、≥400万 星光级 1/2.7" CMOS智能变焦筒型网络摄像机 2、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 4、支持电动变焦镜头 5、支持白光和混光补光 6、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 7、宽动态≥120 dB 8、焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：99.4°~32.6°，垂直视场角：53°~18.3°，对角线视场角：117.6°~37.5° 9、补光: 白光距离≥ 20 m（智能警戒） 混光距离: 智能警戒≥30 m，人脸识别≥2~7 m 波长范围≥750nm+白光混光 防补光过曝: 支持 10、最大图像尺寸: 2560 × 1440 11、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 12、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 13、报警: ≥ 1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC24 V 1 A或AC24 V 1 A） 14、音频: ≥1路输入（Line in）（2芯terminal block）; ≥1路输出（Line out）; ≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器 15、网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 16、电源输出:DC12 V，100 mA 17、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 18、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 19、电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 20、防护: IP66 | 台 | 328 |
| 3 | 车辆车牌抓拍设备 | 1、≥400万像素；视频压缩标准 H.264/H.265 ； 2、 视频分辨率640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 3、 压缩输出码率512Kbps~5000Kbps 4、 抓拍率≥99.9%，识别率≥99.8%（典型车牌），适应车速0-40公里/小时 5、 车牌识别类型 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 6、 支持异常车牌（手机拍照、打印）告警，支持无牌车视频触发，支持主流车标识别，支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则，支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色；支持，通过FTP上传抓拍图片至服务器，支持通过OpenVPN组建虚拟专网，支持，支持上传识别结果、离线重传，支持，支持上传识别结果、离线重传，支持对接3322动态域名服务，支持，自动映射HTTP/RSTP通讯端口； 7、 支持PC\移动端管理、PC管理工具、SDK开发包、HTTP推送，支持云SDK开发管理平台。 | 台 | 820 |
| 安装材料 |
| 1 | 门禁遮阳罩 | 1.人脸门禁一体机室外使用时搭配遮阳罩。 2.使用环境：室内室外，安装方式：卡扣式安装。 | 台 | 122 |
| 2 | 门禁立柱 | 门禁立柱高1.3米—1.5米，带防雨罩。 | 根 | 350 |
| 3 | 监控立杆 | 监控立杆高2.5米，含地笼及监控支架等安装配件 | 根 | 150 |
| 4 | 车牌立柱 | 车牌立柱高1.2—1.5米，含监控支架等安装配件 | 根 | 820 |
| 5 | 安防箱 | 安防箱不锈钢材质，300mm*400mm*180mm（宽*高*深） | 个 | 450 |
| 6 | 电源插线板 | 6位插线板 | 个 | 450 |
| 7 | 设备电源 | 电源变压器12V/30A | 个 | 450 |
| 8 | 插头 | 2脚插头 | 个 | 1564 |
| 9 | 路由器 | 1、传输速率≥10/100/1000Mbps； 2、提供≥8个端口； 3、支持Qos，支持开放系统认证和共享密钥认证； 4、电源电压AC 100-240V，50Hz/60Hz、环境温度：0-45℃ | 台 | 330 |
| 10 | 交换机 | 1、传输速率≥10M/100M/1000Mbps； 2、提供≥8个端口； 3、支持IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商，IEEE802.3x； 4、支持VLAN功能； 5、电源电压AC 100-240V 50-60Hz；环境温度：0-40℃ | 台 | 80 |
| 11 | 光纤收发器 | 1.网络接口：≥1个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，RJ45接口； 2.光纤接口：≥1个1000Base-X光口，FC接口； 3.光波长：1310nm/1550nm(单模）； 4.支持全双工和半双工传输模式，自动协商； 5.需支持低功耗，低发热，长时间稳定工作； | 台 | 160 |
| 线缆管材 |
| 1 | 网线 | 1、管内穿线； 2、规格： 网络线Cat5 | m | 16200 |
| 2 | 电源线 | 1、管内穿线； 2、规格：RVV2*1.0 | m | 16200 |
| 3 | 管材PVC20 | PVC20，国标 | m | 10000 |
| 4 | 干线管材 | PE20，国标 | m | 12000 |
| 5 | 主干电源线 | 1、管内穿线； 2、规格：RVV3*2.5 | m | 4100 |
| 6 | 干线光缆 | 1、管内穿线 2、规格：4芯单模光纤 | m | 15000 |
| 7 | 光纤熔接盒 | 4口光纤熔接盒，含尾纤及法兰盘 | 个 | 160 |
| 8 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 640 |
| 9 | 光纤跳线 | SC-SC光纤跳线 | 根 | 320 |
| 10 | 施工辅材 | 水泥、黄沙、石子、膨胀螺丝、水晶头、电源头、胶布、扎带等 | 批 | 1 |
| 11 | 开槽及修复 | 路面开挖恢复，路面需按原路面标号恢复。恢复标准需遵照相关规范要求恢复； | m | 2460 |
| 12 | 室外挖沟及修复 | 绿化面挖沟及修复，说明：绿化开挖恢复，其中草皮、花灌木毁坏需按原来规 格样式恢复，乔灌木挖、移栽及迁回； | m | 5000 |
| 集成服务 |
| 1 | 人脸采集摄像头 | USB网络摄像机，≥200万像素双目摄像头，用于必要时在物业等处进行人脸采集。 | 台 | 19 |
| 2 | 身份证蓝牙读卡器 | 1.可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 2.居民身份证验证安全模块 | 台 | 60 |
| 3 | 数据采集客户端电脑 | 基于Android系统，提供≥6英寸屏幕，支持多点触控，支持蓝牙，内存≥2G，工作温度： 0℃~40℃，用于数据采集 | 台 | 20 |
| 4 | 信息采集培训服务费 | 1.11次集中培训。 培训物业人员或网格员使用及管理软硬件； 2.协助社区或街道人员实现小区侧一标三实数据釆集； | 项 | 1 |
| 5 | 统筹调试 | 1.智能化系统整体调试及各个分项系统调试； 2.分项系统：人脸识别系统、人行门禁管理系统、人脸抓拍、车辆抓拍、传输设备、互联网专线等系统安装调试； 3.全力配合与武侯政务云对接； | 项 | 1 |
| 网络链路 |
| 1 | 前端点位网络接入 | 20M VPN，保障前端点位设备与服务器双向互同。 | 点 | 330 |
| 二、智慧安防社区汇聚平台建设 |
| 1 | 智慧安防社区汇聚平台 | 1. GIS可视化系统-综合概况：作为GIS大数据可视化系统的首页，主要是展示区域综合数据情况，包含了区域面积、网格数量、区域下院子数量等数据详细统计，另外人房信息基础统计、实有单位基础统计、工作人员统计及展示、本月事件数量、登记审核审核情况、社情民意、网格工作等都有关键数据统计展示； 2. GIS可视化系统-智慧安全-实有人口：辖区内居民数据各类统计，左侧包含了人员类型统计、性别统计展示、年龄统计、流动人口来源地统计展示，中间展示居民列表，可根据条件进行模糊匹配，右侧根据数据更新趋势、数据统计展示数据情况。 3. GIS可视化系统-智慧安全-实有房屋：辖区内房屋数据各类统计，左侧包含了房屋基本情况统计，实有房屋统计、商用房屋统计，中间展示每栋楼下房屋的各种情况，右侧根据数据更新趋势、数据统计展示数据情况。 4. GIS可视化系统-智慧安全-实有单位：辖区内居是有单位数据各类统计，左侧包含了管理登记统计、实有单位个类型的统计、使用情况统计，中间地图展示，可查看每个填写了经纬度可在地图上进行分类标点，右侧为单位场所。 5. GIS可视化系统-智慧安全-人房预警：展示辖区内居民、房屋所有的预警记录信息，左侧展示7天预警这线图统计、所有类型柱状图统计，右侧展示预警详情，包括抓拍记录，人员预警类型包括：异常时间出入预警、特殊人员出入预警、72小时关爱预警、异常出入预警、布控预警、搬离预警、发热预警等，房屋预警类型包括：群租房预警、疑似网约房预警、疑似仓库预警等，列表可查看预警详情，可进行预警处理。 各预警规则可在系统上进行自定义设置。 6. 武侯智慧社区管理平台-智慧安全-人员管理-实有人口：展示辖区内所有人口的信息列表。包括户籍人口、流动人口、租户及重点人员、关爱人员等，其中，户籍人口为主城以内常住人口，主城以外人口为流动人口。应当具备以下功能：（1）根据业务需求可以导出所需人口信息列表。（2）下载人口信息导入模板表格。（3）导入按照模板填写的人口信息。 导入导出功能：导出信息列表，可选择导出的信息序列段，一次导出数据不少于2000条；可选择导出人员类型；可选择需要导出的字段（多个），默认为全部字段。可下载数据导入模板，并严格按照模板要求填写数据后通过导入按键选择导入文件进行人口数据导入，导入完成提示成功与失败条数。（4）提供姓名、手机号码、民族和证件号码关键字搜索。（5）查看人员的详细信息。人口详细业务功能，其中包含如下模块：房产信息、入住记录、卡信息、业务信息（人员标签）、出入记录、走访记录、车辆信息、智能家居。基本信息可进行修改，手机号单独进行修改并同步修改后的相关小区开门业务。其他各模块可进行相应的业务查看，信息添加、修改、删除等功能。（6）快捷查询：所有人口、户籍人口、流动人口、可根据人员标签“租住、物业、境外人员”筛选居民数据。（7）人口分类：收集人员信息后，按照辖区现有的实有人口统计规则对人员进行流动人口、常住人口分类。（8）特殊人员标记：人员信息核查后，如果是特殊人员，反馈标签字段，并给此人添加该类标签，形成个人业务信息，包括吸毒人员、社区矫正人员、关爱老人、留守儿童等等人物标签，可自定义；（9）出行记录：记录字段包括：时间、地点、通行人员、设备、关联房产地址。在需要时，能够通过平台直接调取各个通行时段的记录视频。 7.智慧社区管理平台-智慧安全-人员管理-人员抓拍大屏：动态实时滚动展示人员出入记录及人员基本信息，包括辖区内所有居民和出入的陌生人员。 8.智慧社区管理平台-智慧安全-人员管理-人员抓拍管理：展示人员抓拍记录列表，展示包括抓拍时间、抓拍特征图、抓拍全图、匹配结果、头像、姓名、体温、是否佩戴口罩、所属小区、设备名称、设备序列号、开门方式、进出方向的详细信息。可对出入时间段进行搜索，可根据所属小区进行搜索以及设备序列号进行搜索。可查看是否为重点人员，重点人员类型。可根据是否重点人员、重点人员类型进行数据筛选。 9.智慧社区管理平台-智慧安全-房屋管理-实有房屋：展示辖区实有房屋信息列表，进行院落化标准地址管理，分小区、楼栋、单元、楼层、房间层级化管理，可通过房间查看到该房间入住居民信息，实现“人房数据互通”；系统通过对房间入住居民状态进行分析，自动对辖区房屋进行标注分类（也可手动维护），提供包括自住、空闲、出租、群租、小旅馆和住改商等房屋状态统计的一键快捷查询。 10.智慧社区管理平台-智慧安全-车辆管理-车辆管理：展示辖区内所有车辆信息，包括车辆全图、车牌号、车辆类型、车主姓名、车主电话、品牌、登记时间等信息；（1）列表可根据车牌号、车主姓名或者车辆类型进行条件组合搜索，车辆类型包括轿车、货车、拖拉机、电瓶车、SUV、越野车等，类型可自定义新增或者删除；（2）可新增车辆信息，包括车辆基础信息，关联车主信息，添加车辆定位设备序列号，可做车辆动态轨迹；（3）可下载导入模板，按照导入模板整理辖区内的车辆数据；（4）导入车辆数据，选中左侧小区，选择根据下载的导入模板整理的车辆数据进行数据导入；（5）可对车辆信息进行手动维护修改；（6）可解除人车管理维护数据的正确性；（7）可根据解除状态来查询出对应条件下的数据； 11.智慧社区管理平台-智慧安全-车辆管理-出入记录：展示辖区内所有车辆的出入记录，掌握车辆出入的实时情况，列表包括车牌号、小区名称、道闸名称、设备序列号、抓拍时间、车牌图片、全景图片等信息；列表可根据小区、抓拍时间段、设备序列号、车牌号等条件进行组合筛选数据； 12.智慧社区管理平台-智慧安全-设备管理-门禁管理：对社区内所有门禁机进行统一管理，可查看门禁设备是否在线，可对门禁机基础信息进行补充查看详情、激活、在线重启、远程开门、设备替换、删除等操作，查看到该门禁机的开门记录。 13.智慧社区管理平台-智慧安全-设备管理-门禁授权：以门禁机设备为基准，可查看授权该设备人数，对授权人员进行批量授权和批量取消授权操作。 14.智慧社区管理平台-智慧安全-人房预警-房屋预警：房屋预警按不同领域展示预警信息列表，列表包含预警原因、预警类型、预警房屋、操作时间、是否处理、处理结果等，包含了以下预警类型：（1）群租房预警：租房预警记录列表。结合居住人员数据进行分析，可以自定义阈值，一旦某一个房间的居住人员数量超过阈值，触发群租房预警，方便管理人员再进行线下核实。（2）疑似网约房预警：疑似网约房预警记录列表。对长期有尾随进入人员和多次陌生人抓拍记录的情况，对房屋状态进行民俗预警推送。（3）疑似仓库预警：疑似仓库预警记录列表。对长期或频繁出入大型物件等房屋进行房改仓预警推送，减少安全隐患。 15. 智慧社区管理平台-智慧安全-人房预警-人员预警：人员预警按不同领域展示预警信息列表。列表包含预警原因、预警类型、预警对象、操作时间、是否处理、处理结果等，包含了以下预警类型：（1）异常时间出入预警记录：对长期非正常时间段出入进行事件预警，标记记录出入时间及频率。（a）对预警记录进行核实。网格员上门进行情况了解。（b）出入记录详情展示、出入时间段记录，对出入人员进行轨迹分析。（2）重点人员出入预警记录：重点人员出入预警记录列表。针对刑满释放人员、精神病人、老上访户等重点关注人员的出入进行预警推送，实时把控重点人员出行记录及轨迹。（a）对预警记录进行核实。（b）出入记录详情展示。（3）72小时关爱预警记录：72小时关爱预警记录列表。针对独居老人或伤残人士超过72小时未有出入记录，由网格员上门拜访，查看关爱人员生活状况。（4）布控预警：布控预警管理模块应具备布控操作按键，被布控人员通过人脸抓拍比对进行告警形成告警记录，并在系统进行预警提示。黑名单布控人员抓拍的预警记录列表，包括：出入时间、出入地点、通行人员抓拍、开门视频录制等监控手段。（5）发热预警：展示进出小区时提问测量设备采集的体温大于37.3摄氏度的居民进行预警；（6）搬离预警：搬离预警记录列表。对长时间未出入单元们及大门的住户进行分析生成人员搬离预警。 16. 智慧社区管理平台-智慧安全-重点人员布控-布控管理：可新增布控人员，可根据人脸照片或者身份证号码进行人员布控，可选择布控设备，设置布控类型，配置短信接收人员信息，添加布控时限等功能，可以修改布控信息，也可删除布控人员。 17. 智慧社区管理平台-系统管理-系统用户管理：可对系统用户进行管理，可进行账号维护； 18. 智慧社区管理平台-系统管理-区域管理：可根据区域进行区域初始化管理； 19. 智慧社区管理平台-系统管理-单位管理：可根据区域按部级、省级、市级、县级等各级创建监管单位，以上管下，实现上级可查看下级数据，下级只能查看自己数据的权限管理； 20. 智慧社区管理平台-系统管理-操作日志：可查看权限下所有的操作日志； 21．数据安全：因平台数据涉及公民信息等敏感数据，系统本身需配有安全加固模块，保障系统运行环境安全可信，同时平台需使用可信国产数据库，以保障平台数据安全。 | 套 | 1 |
| 三、数据云存储建设 |
| 1 | 存储 | ▲1.控制器：多控制器架构，SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，统一管理(不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器，GUI统一管理，存储联邦等功能实现多控制器架构)；配置控制器数量≥2，控制器最大可扩展至16控；为保证控制器间的负载均衡，双控之间采用PCIe进行缓存镜像，消除控制器的性能瓶颈，提高系统可用性，保障业务的连续性，要求提供官网资料截图； ▲2.主机接口：配置≥8个1Gb iSCSI主机接口+≥8个16Gb FC主机接口，含全部SFP； 3.缓存：双控配置高速缓存≥128GB，并且双控可扩展到256GB缓存，支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，支持2次备电，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存，可以支撑2次以上的数据备份时间，实现无限时断电保护Cache数据的目的。 4.硬盘：本次配置12块8T SAS 7.2K 3.5英寸硬盘；支持四种2U12/2U25/3U48/5U92扩展柜，双控最大支持1300块企业级硬盘，集群支持10400块企业级硬盘，以上要求提供官网资料截图； 5.基础软件功能：配置基础软件包许可，包含自动精简，卷快照，卷克隆，卷备份，智能卷镜像，Qos，RAID，多路径功能，每1个主机配置1个授权； 6.远程复制：配置远程复制软件许可，每1个主机配置1个授权，支持全面的企业级容灾功能，至少必须包含同步、异步周期和异步复制三种主流模式，以上要求提供官网资料截图； 7.产品性能：为保证存储设备性能，产品需具备第三方SPC-1性能测试，8控≥271万，平均单控＞33万。 | 套 | 2 |
| 2 | 光纤通道交换机 | 1.架构: 国产SAN存储网络用光纤交换机，需与存储同一品牌; 2.接入能力：支持主流存储厂商所有型号的磁带库和磁盘阵列接入； 3.兼容性：与主流X86服务器、小型机兼容，AIX、HPUX、Linux、Windows2003/2008/2021/2019等所有版本操作系统兼容； ▲4.端口数量：单台交换机支持≥24个固定端口； 5.端口速率：8/16 Gbps ； 6.端口激活数量：单台交换机配置并激活端口数≥24个； 7.模块配置：单台交换机配置≥16个16Gb多模SFP模块；支持端口间无阻塞交换； 8.虚拟化：可支持16个虚拟SAN； 9.多链路捆绑功能：支持多链路捆绑功能许可，支持至少16条链路捆绑，256Gb捆绑带宽；可支持至少8条 ISL链路捆绑并配置相应的软件 10.流量控制：支持VoQ虚拟输出队列。 11.远程连接：支持远程连接许可，支持超过10km距离的连接； 12.慢速设备监控：支持慢速设备监控并配置相应的监控软件； ▲13.电源：配置双冗余电源； | 套 | 2 |

因项目数据涉及公民信息等敏感数据，中标方需针对项目所涉及的数据签订保密承诺书。（此项须提供承诺书，乙方就是否能够遵守相关要求做出承诺。如乙方未提供承诺书，即视为无法满足此项需求，作无效投标处理。）

★七、商务要求

1、建设要求：合同签订之日起120日完成，正式向采购人提供服务。

2、建设地点：采购人指定地点。

3、报价要求：投标人针对智慧安防小区硬件与网络传输建设（单个小区）、智慧安防社区汇聚平台建设、数据云存储建设进行单价报价。

4、付款方式：合同签订生效后甲方支付合同总金额的30%给乙方，验收合格之日起7个工作日内甲方支付合同总金额的70%给乙方。（若中标供应商为中小企业的，合同签订生效后甲方支付合同总金额的40%给乙方，验收合格之日起7个工作日内甲方支付合同总金额的60%给乙方。）(注：该项目为13家主体，中标人需对13家主体分别签订采购合同。款项支付前需乙方开具对应金额发票给到公安分局、行政审批局、11个街道办）

5、验收要求：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

6、质保期：主设备：一年质保期；安装材料：一年质保期；集成服务：一年质保期；软件平台：一年维护期；网络链路：一年维护期；存储设备：三年质保期。

注：标“▲”为重要参数，不满足做扣分处理。标“★”为实质性要求，不满足作无效投标处理。

# 第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（四）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（五）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（六）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

3.10.3出现下列情形之一的，应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

（一）系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；

（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 1、以本次投标有效的最低报价为基准价，报价得分计算方式如下： （1）智慧安防小区硬件与网络传输建设=(基准价／投标报价)×10 （2）智慧安防社区汇聚平台建设=(基准价／投标报价)×10 （3）数据云存储建设=(基准价／投标报价)×10 投标报价得分=基准价／投标报价×价格分值×100% 报价得分=（1）+（2）+（3） 2、对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； | 共同评分因素 |
| 2 | 投标人实力10% | 10分 | 1、投标人符合国内IT运维标准，持有《ITSS数据中心服务能力成熟度符合性证书》、《ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书》，每具有一个证书得1分，共2分。 2、投标人提供信息安全相关资质认证，最多2分，不提供不得分，具体为： （1）《CCRC信息安全服务资质认证证书》，信息安全风险评估服务资质二级或以上得1分；三级得0.5分； （2）《CCRC信息安全服务资质认证证书》，信息安全应急处理服务资质证书资质二级或以上得1分；三级得0.5分； 3、投标人符合信息系统建设和服务能力评估体系能力要求，持有《信息系统建设和服务能力等级证书》，得3分。 4、投标人风险评估能力符合通信网络安全服务能力评定管理办法及电信网和互联网第三方安全服务能力评定准则，持有《通信网络安全服务能力评定证书》，得3分。 注：提供相关证明材料复印件加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |
| 3 | 技术参数32% | 32分 | 投标人提供的投标产品技术参数完全满足招标文件中“六、相关设备技术要求”技术参数及要求的得满分32分；所投产品的技术参数不满足招标文件技术参数及要求的，则在32分的基础上，按以下原则扣分： 1、非“▲”项参数（共120项）不满足的，一项不满足扣0.2分； 2、带“▲”项参数（共4项）不满足的，一项不满足扣2分； 根据以上原则进行累计扣分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 系统安全性8% | 8分 | 1、所投智慧安防社区汇聚平台应用有自主知识产权的数据库系统，提供由中国信息安全测评中心颁发的“数据库管理系统”《信息技术产品自主原创性测评证书》得4分（需提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分）。 2、为使平台系统不易攻破，最大程度保障平台系统本身平稳、安全运行，所投智慧安防社区汇聚平台后台操作系统经过专业加固软件进行加固，提供加固软件满足《信息安全技术 通用渗透测试检测条件JCTJ 005-2016》的检测报告复印件加盖投标人公章，得4分，否则不得分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 实施方案10% | 10分 | 投标人提供的实施方案包括（1）项目运输配送及安装调试（2）拟派人员职责分工（3）项目实施进度规划（4）项目实施难点分析及解决方案（5）应急预案等内容的得10分，每缺少一项内容或每项内容有一处错误扣2分。 注：内容错误是指不符合项目实际情况、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、地点区域错误、内容部分缺失、缺陷、方案标题与实际内容不相符合等。 | 技术类评分因素 |
| 6 | 售后服务8% | 8分 | 投标人提供的售后服务方案包括（1）售后服务保障措施；（2）售后响应时间；（3）人员培训计划；（4）故障应急保障方案等内容的得8分，每缺少一项内容或每项内容有一处错误扣2分。 注：内容错误是指不符合项目实际情况、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、地点区域错误、内容部分缺失、缺陷、方案标题与实际内容不相符合等。 | 共同评分因素 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标产品属于财政部、生态环境部印发的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）或财政部、发展改革委印发的《节能产品政府采购品目清单》（ 财库〔2019〕19号）内（强制采购的品目产品除外）获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每有1个得1分；本项最多得2分。 | 共同评分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后3个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同
（参考合同）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXXXXXXXXXXXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的 7 日内支付合同金额百分之30的价款；（若中标供应商为中小企业的，甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的 7 日内支付合同金额百分之40的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的7个工作日内，提交支付凭证资料给甲方办理支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之70款项：￥     元，人民币大写    元整；（若中标供应商为中小企业的，全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的7个工作日内，提交支付凭证资料给甲方办理支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之60款项：￥     元，人民币大写    元整；）

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			  签约日期：XX年XX月XX日

附件一：标的名称及中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别一体机设备 | 工业 |
| 2 | 人脸抓拍设备 | 工业 |
| 3 | 车辆车牌抓拍设备 | 工业 |
| 4 | 门禁遮阳罩 | 工业 |
| 5 | 门禁立柱 | 工业 |
| 6 | 监控立杆 | 工业 |
| 7 | 车牌立柱 | 工业 |
| 8 | 安防箱 | 工业 |
| 9 | 电源插线板 | 工业 |
| 10 | 设备电源 | 工业 |
| 11 | 插头 | 工业 |
| 12 | 路由器 | 工业 |
| 13 | 交换机 | 工业 |
| 14 | 光纤收发器 | 工业 |
| 15 | 网线 | 工业 |
| 16 | 电源线 | 工业 |
| 17 | 管材PVC20 | 工业 |
| 18 | 干线管材 | 工业 |
| 19 | 主干电源线 | 工业 |
| 20 | 干线光缆 | 工业 |
| 21 | 光纤熔接盒 | 工业 |
| 22 | 光纤熔接 | 工业 |
| 23 | 光纤跳线 | 工业 |
| 24 | 施工辅材 | 工业 |
| 25 | 开槽及修复 | 其他未列明行业 |
| 26 | 室外挖沟及修复 | 其他未列明行业 |
| 27 | 人脸采集摄像头 | 工业 |
| 28 | 身份证蓝牙读卡器 | 工业 |
| 29 | 数据采集客户端电脑 | 工业 |
| 30 | 信息采集培训服务费 | 租赁和商务服务业 |
| 31 | 统筹调试 | 软件和信息技术服务业 |
| 32 | 前端点位网络接入 | 软件和信息技术服务业 |
| 33 | 智慧安防社区汇聚平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 34 | 存储 | 工业 |
| 35 | 光纤通道交换机 | 工业 |

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2)营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。(3)资产总额，采用资产总计代替。

附件二：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件三：

投诉书范本

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。