四川天府新区华阳社区卫生服务中心医用耗材采购项目

招标编号：510186202100337

招

标

文

件

中国·四川

采 购 人：四川天府新区华阳社区卫生服务中心

采购代理机构：四川宇州招标代理有限公司

共同编制

2021年11月

# 政府采购廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，坚决维护国家利益和社会公共利益，进一步规范招标投标市场，宣扬公平竞争的风气，努力提供优质、细心、专业的服务，为采购人创造价值，防止发生违法违纪行为，落实公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本招标代理机构作如下承诺：

1、不与他人串通，泄露招标投标机密。

2、不与采购人、供应商串通投标。

3、不向评标专家支付合理报酬以外的费用，包括并不限于现金、购物卡、礼品、实物等，不进行其他可能影响客观公正评审的活动。

4、不向招标投标监督人员或机构请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监督的活动。

5、不向采购人提供任何不正当利益的方式谋求合作关系。

6、不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

7、禁止一切行贿倾向、建议等行为。

8、禁止员工有索贿、受贿等行为。

9、严格遵守国家和省、市、区以及监管部门关于加强党风廉政建设的各项规定，加强对员工的廉政监督，积极开展廉政教育和职业道德教育，杜绝员工违纪违法行为的发生。

本承诺书由承诺人盖章签字生效，如出现上述行为，承诺人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。如发现本单位员工个人出现违反廉洁纪律的行为，各方均有权提醒并督促其纠正，或直接向我公司投诉、举报，经核查属实的，将严格按照公司规定处理，涉及违法违纪的将追究相关法律责任。

请各采购人及供应商监督！

招标代理机构：四川宇州招标代理有限公司

交通指引

四川宇州招标代理有限公司位于成都市锦江区三色路163号银海芯座1栋1单元14层，可采用以下交通方式：

- 地铁：地铁6号线金石路地铁站B出口，沿金石路步行210米，再沿墨香路步行350米即可到达。（如下图）

2.自驾：导航输入“银海芯座”，由停车场入口进入，再乘坐A栋电梯到达目的地。

温馨提示

各供应商：

欢迎参与本次采购活动，为优化政府采购营商环境，减少供应商参加政府采购活动成本，温馨提示如下：

一、报名：注意报名的截止时间、报名的方式以及需要提供的资料，任何一项不满足的将拒绝接收。

二、保证金：如项目收取保证金，供应商应在规定截止时间前足额交纳，以到账时间为准。未中标（成交）供应商的保证金将在结果公告后5个工作日内原路径退还，中标（成交）供应商应凭借采购合同复印件办理保证金退还，我司将在5个工作日内原路径退还。

三、制作投标（响应）文件：注意采购文件中的资格要求和实质性要求，任何一条不满足的将作无效处理。注意采购文件中的评分要求，未按要求提供证明材料的将不予认可。

四、投标（响应）：注意投标（响应）截止时间和递交文件的地点，未按要求密封或逾期送达的将拒绝接收。

五、结果查询：结果公告将在发布采购公告的同一网站进行公布，供应商应自行关注，任何询问项目评审情况和中标（成交）情况的行为都将被拒绝。

六、服务费：中标（成交）结果公布后，中标（成交）人应及时足额缴纳服务费，我司在收到服务费后才可开具发票。

七、中标（成交）通知书：我司工作人员将在项目结果公告发布时通知中标（成交）的供应商领取中标（成交）通知书，中标（成交）人应携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领手续。

八、采购合同：中标（成交）人应在招标文件规定的期限内凭中标（成交）通知书与采购人签订采购合同。

目  录

政府采购廉洁承诺书	2

第一章  投标邀请	6

第二章  投标人须知	10

第三章  投标文件格式	29

第四章  招标项目服务、商务及其他要求	76

第五章  资格性审查	150

第六章  评标办法	153

第七章  政府采购合同	165

# 第一章  投标邀请

四川宇州招标代理有限公司受四川天府新区华阳社区卫生服务中心（四川天府新区华阳社区医院）委托，拟对四川天府新区华阳社区卫生服务中心医用耗材采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：510186202100337

二、项目名称：四川天府新区华阳社区卫生服务中心医用耗材采购项目

三、资金来源：财政性资金；比例100%，已落实。

四、招标项目简介：四川天府新区华阳社区卫生服务中心医用耗材采购，总预算金额221.5万元，最高限价详见招标文件第四章各包招标清单各品目最高单价限价。

| 包号 | 采购内容 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 医用耗材 | 58.0 |  |
| 第二包 | 医用耗材 | 42.0 |  |
| 第三包 | 医用耗材 | 40.0 |  |
| 第四包 | 医用耗材 | 81.5 |  |
| 合计 |  | 221.5 |  |

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条下列规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

1.若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的投标人除外）。（如涉及须提供）

2.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证或一类医疗器械提供备案证明材料。（如涉及须提供。投标的医疗器械超过15个的，投标文件中至少提供15个产品【含全部核心产品】的注册或备案证明材料，并承诺其它医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证或一类医疗器械提供备案证明材料供货前提供给采购人；不足15个的，提供全部产品的注册或备案证明材料。）

3.若投标产品为消毒产品的，消毒产品生产企业须具备有效的《生产企业卫生许可证》，消毒产品须具备《消毒产品卫生安全评价报告》及备案证明。（投标产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件）（如涉及须提供）

（四）本项目接受联合体投标。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件获取时间：2021年12月1日至2021年12月7日每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，节假日除外）。

招标文件获取地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

招标文件获取方式：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取，操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。 提示：（1）本项目招标文件免费获取。（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件三-政府采购云平台使用介绍）

八、投标截止时间和开标时间：2021年12月28日10:30（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

九、开标地点：（1）本项目为不见面开标项目；（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)；（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。（4）本项目如有现场陈述环节，请供应商接到我公司电话通知后自行组织人员到开标现场。

十、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

十一、供应商信用融资：

1.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采[2018]123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采[2019]17号”）。

十二、联系方式

（一）采购人信息：

名称：四川天府新区华阳社区卫生服务中心（四川天府新区华阳社区医院）

地址：成都天府新区华阳街道通济桥下街161号；

联系人：罗老师；

联系电话：028-85642702。

（二）采购代理机构信息：

名称:四川宇州招标代理有限公司；

地址:成都市锦江区三色路163号银海芯座1栋1单元14层；

联系方式:028-83290899

（三）项目联系方式:

项目联系人:朱女士；

电话:028-83290899

标书售卖：彭女士；联系电话：028-61383966。

电子邮件：396791662@qq.com

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 预算金额：221.5万元，第一包58.0万元，第二包42.0万元，第三包40.0万元，第四包81.5万元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：详见招标文件第四章各包招标清单各品目最高单价限价。本项目采用单价限价，超过最高单价限价的投标为无效投标。 超过最高限价的投标为无效投标。 |
|  | 是否专门面向中小企业 | 否。 |
|  | 本项目中小企业划分所属行业 | 工业。 |
| 2 | 履约时间和履约地点 | 1.履约时间：详见招标文件第六章。 2.履约地点：详见招标文件第六章。 |
| 3 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目不涉及。 |
| 5 | 政府采购节能、环境标志产品（实质性要求） | 一、根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库[2019]9号、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的文件规定，对依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 注： （一）节能产品认证应依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标。 （二）《节能产品政府采购品目清单》中产品认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。 （三）节能产品政府采购品目清单内，标注为政府采购强制采购产品的，属于强制采购产品品目内的产品，必须提供认证证书。详见附件《节能产品政府采购品目清单》，附件标记为“▼”为政府采购强制采购产品。 （四）环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。 |
| 6 | 政府采购扶持政策（实质性要求） | 一、小微企业价格扣除 （一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（专门面向中小企业的不适用） （二）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 （三）供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取成交处理，并追究法律责任。 二、支持监狱企业发展 （一）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（专门面向中小企业的不适用） （二）本项目对监狱企业参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （三）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （四）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （五）供应商参加政府采购活动时，提供虚假《监狱企业承诺》或材料的，以提供虚假材料谋取成交处理，并追究法律责任。 三、促进残疾人就业 （一）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （二）向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（格式详见第三章）。 （三）本项目对残疾人福利性单位参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （四）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。 （五）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，以提供虚假材料谋取成交处理，并追究法律责任。 （六）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四、节能、环境标志产品：本项目不涉及。 五、无线局域网产品：本项目不涉及。 六、政府采购扶持不发达地区和少数民族地区 采购项目将根据政策要求，给予参加本项目，注册地在不发达地区和少数民族地区的供应商适当加分。如未将其设定为加分项，将按同等条件下优先采购注册地在不发达地区和少数民族地区的供应商提供的服务的原则执行。 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | - 是否接受联合体参加本项目投标（实质性要求） | ¨不接受； - þ接受。 |
| 11 | 是否组织考察现场、标前答疑会 | þ不组织； ¨组织，采购单位认为有必要，另行书面通知。供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。 |
| 12 | - 构成招标文件的其他文件 | - 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 13 | 评标情况公告 | 1.所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告附件中予以公告。 2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。供应商须将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 14 | 投标保证金 | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采[2020]28号）文件，本项目不收取保证金。 |
| 15 | 采购文件咨询 | 联系人：朱女士 联系电话：028-83290899 |
| 16 | 开评标工作咨询 | 联系人：朱女士 联系电话：028-83290899 |
| 17 | 中标通知书领取 | 1.在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 联系人：彭女士； 联系电话：028-61383966； 地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座1栋1单元14层。 2.中标供应商不能及时领取中标通知书的，可联系采购代理机构采取邮寄、快递方式按照供应商投标文件中的地址送达中标通知书，邮寄费用由中标人自行承担。 |
| 18 | 供应商询问 | 1.根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件技术参数部分的询问答复,四川宇州招标代理有限公司负责采购文件技术参数部分以外的询问答复。 2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3.询问方式:询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向四川宇州招标代理有限公司提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮件)。 联系人：朱女士 联系电话：028-87660090 地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座1栋1单元14层。 4.询问提出的范围及主体:①采购文件及采购信息公告环节:依法获取采购文件的潜在供应商可以对采购文件及采购信息公告的内容向四川宇州招标代理有限公司或采购人提出询问，仅对采购信息公告内容提出询问的，不限制询问主体。②采购过程、采购结果环节:参与采购活动的供应商可以对采购过程、采购结果相关问题向四川宇州招标代理有限公司提出询问，未参与采购活动的供应商不得对此环节提出询问。③询问提出的时间原则上以政府采购活动中有效质疑的时间计算为准。 5.为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。 6.为降低时间成本，减少不必要的干扰，四川宇州招标代理有限公司或采购人可以不接受未按照约定时间提出的询问。 |
| 19 | 供应商质疑 | 1.根据采购委托代理协议，供应商应当直接向代理机构依法提出，并由四川宇州招标代理有限公司依法受理和回复。 2.供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 3.提出质疑函的时限要求：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 4.接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(①采用邮寄和快递形式提交的质疑函以采购代理机构或采购人亲自书面签收的为准；②温馨提示：供应商提交质疑选择邮寄或快递形式时，请先联系采购人或采购代理机构，选择高效及时的方式。质疑供应商在质疑函签收后5个工作日内未收到质疑答复的，可主动电话询问我公司相关事宜)。 联系人：朱女士 联系电话：028-83290899 特别说明： （1）根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定，并使用财政部下发《质疑函》范本。 （2）明确的请求是指：供应商对采购文件还是对采购过程还是对中标、成交结果提出质疑；想要达到的结果，如中标成交无效、废标、重新组织采购、赔偿、追究法律责任等。 （3）必要的证明材料是指：包含供应商的营业执照、授权委托书(法定代表人质疑时无需提供)、委托代理人身份证明、参加采购项目的证明、权益受到损害的证明材料、证明提出质疑的事实存在的材料等。 （4）如因供应商提出的质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的要求，采购代理机构或采购人将要求供应商在法定质疑期内进行质疑函补正，未进行补正或在法定质疑期内未进行补正的，其所有不利后果由供应商自行承担。 （5）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 20 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，四川天府新区成都管理委员会财政金融局； 监督电话：028-61889702。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉》办法的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 21 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 22 | - 备选投标方案和报价 | - 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 23 | 招标代理服务费 | 参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002) 1980 号)及《国 家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格 (2003) 857 号)的标准规定计取招标代理服务费。由各包中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳。 收款单位：四川宇州招标代理有限公司 开户行：中信银行股份有限公司成都东湖支行 账号：8111001012700483963 |
| 24 | 政府采购供应商信用融资 | 1.政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2.有融资需求的供应商可根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17号）等文件要求，根据“四川政府采购网”公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程办理。上述文件请在四川政府采购网查询。 |
| 25 | 声明承诺提醒 | 供应商投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 26 | 服务质量 投诉电话 | 联系人：伍良玉 联系电话：028-83206727 |
| 27 | 应知事项 | 1、除明确要求须声明或承诺的事项外，供应商可不对未要求声明或承诺的实质性要求进行承诺，只要供应商未明确表示不响应招标文件的要求，即视为供应商完全响应。 2、如因行业惯例或习惯，在招标文件中使用了非法定计量单位，不影响响应文件的有效性和符合性。 |
| 28 | 备注 | 若招标文件中同一事项表述与投标人须知附表内容不一致的，以投标人须知附表为准。 |
| 29 | 温馨提示 | （1）供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 （2）政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2．有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川天府新区华阳社区卫生服务中心。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川宇州招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3．合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按要求获取了招标文件。

### 4．投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：第六章采购清单标注“●”的产品为核心产品。

5.2提供相同品牌产品处理

（1）采用最低评标价法的采购项目

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.6 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 澄清或者修改的内容，将在“四川政府采购网”上发布更正公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8．答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11．投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12．联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，本项目允许联合体参与评标。

### 13．知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成（实质性要求）

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1投标文件封面；

14.2资格性审查部分：投标人应按照招标文件第五章要求集中在此部分提供资格证明材料，未在此部分提供的资格性证明材料在进行资格性审查时不予认可。

14.3服务、商务及其他要求响应部分：投标人根据招标文件要求提供的除资格性审查材料以外的其他一切材料。

14.3.1报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止之日起90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的制作和签章、加密

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20．投标文件的补充、修改或撤回

20.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 21．投标文件的解密

21.1投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24．评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 25．采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

### 26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书

## 六、签订及履行合同和验收

### 27．签订合同

27.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

### 28．合同分包（实质性要求）

本项目不允许分包。

### 29．合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30．补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31．履约保证金（实质性要求）

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32．合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33．合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 34．履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 35. 验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

### 36．资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第四章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

### 37. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

37.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、询问、质疑和投诉

- 38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 39．本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 40．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

一、投标人须将用于资格性审查的材料集中编制入投标文件（资格性审查部分），否则在进行资格性审查时不予认可。

二、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

三、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

四、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

五、本章所制投标文件格式中涉及“法定代表人”的描述，在非法人机构参与投标情况下可修改为“负责人”，在自然人参与投标情况下可修改为“本人”。

六、本章所制投标文件格式中“注”的部分，供应商在编制投标文件时可以删除，也可以保留。

## 3.1投标文件封面格式

xxxxx项目

项目编号：xxxxx

投标文件

投标人名称：xxxxx

投标时间：  年  月   日

## 3.2资格性审查部分

- 一、承诺函

四川宇州招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、根据采购项目提出的特殊条件。

三、我公司及现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不具有行贿犯罪记录；

四、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

六、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。未为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证。

七、截至投标文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

九、我公司及现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、本承诺函为参考格式，投标人可提供自有格式的承诺函。

2、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

3、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

- 二、具有独立承担民事责任的能力

（提供营业执照）

- 三、具有良好的商业信誉的承诺函

四川宇州招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具有良好的商业信誉。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 四、具有健全的财务会计制度的证明材料

①可提供2019或2020年经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

- 五、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录誉的承诺函

四川宇州招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川宇州招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

四川宇州招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 八、符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

四川宇州招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

### 九、法定代表人授权书

四川宇州招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（项目编号：         ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：（1）法定代表人有效身份证明材料正反面复印件

（2）授权代表有效身份证明材料正反面复印件

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标人名称：                      （盖章）

日    期：    年    月    日

注：1、法定代表人不亲自参加投标，而授权代表参加投标的适用。

2、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 十、法定代表人证明书

单位名称：

地	址：

姓	名： 	性别： 	年龄： 	职务：

本人系 		(投标人名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“     	(项目名称)(项目编号：         	)”的政府采购活动、合同签订以及合同履约等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

附：（1）法定代表人有效身份证明材料正反面复印件

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

投标人名称：                      （盖章）

日    期：    年    月    日

注：1、法定代表人亲自参加投标时适用本证明书。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 十一、联合体协议书（以联合体形式参加的供应商须提供）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(所有成员单位名称)自愿组成联合体，以联合体的形式共同参加XXXXXXXXXX项目(项目编号：XXXXXXX；包号（如有）：XXX)的采购活动。现就联合体参加投标事宜订立如下协议。

1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(某成员单位名称)为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同签订等政府采购活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

5.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式XX份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：XXXXXXX(盖单位章)

法定代表人/单位负责人：XXXXXXX(签章)

成员名称：XXXXXXX(盖单位章)

法定代表人/单位负责人：XXXXXXX(签章)

……

XXXX年XX月XX日

注：本联合体协议格式仅作为供应商以联合体形式参加投标时参考使用，不具有强制性，供应商可以根据实际情况调整内容，但应载明联合体各方承担的工作和义务。

- 十二、资格性审查要求的其他证明材料

（格式自拟）

## 3.3服务、商务及其他要求响应部分

- 一、开标一览表（第一包适用）

项目名称：

项目编号：

包号（如有）：

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家/品牌 | 规格 | 单位 | 最高单价限价（元） | 单价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长效抗菌材料 |  | 40ml | 支 | 49 |  |  |
| 2 | 阴道填塞止血吸附栓 |  | 2支/盒 | 盒 | 35 |  |  |
| 3 | 医用抗菌凝胶敷料 |  | Ⅰ型、Ⅱ型 | 盒 | 65 |  |  |
| 4 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 |  | V型 | 套 | 76 |  |  |
| 5 | 透明质酸敷料 |  | 5片/盒 | 盒 | 156 |  |  |
| 6 | 犬伤净弱碱性皮肤粘膜清洗消毒剂 |  | 250ml/袋 | 袋 | 104 |  |  |
| 7 | ●可调式鼻腔清洗器 |  | 0.9-30ml | 盒 | 31 |  |  |
| 8 | 电极贴片 |  | 2片/袋 | 袋 | 32 |  |  |
| 9 | 元宫型Cu365宫内节育器 |  | 中号/大号/小号 | 个 | 213.5 |  |  |
| 单价限价合计（元） |  |  |  |  | 761.50 |  |  |
| 单价报价合计（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.本项目最终实行单价采购，供应商单项报价超过对应的单价限价的报价将按无效报价处理。 2.本项目按单价报价合计计算报价分值，投标人须根据自身情况，对以上9项清单内产品报出各自的单价报价。投标报价（单价合计）=9项清单产品单价报价合计。 3.以上耗材产品，涉及在《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上挂网的产品，单价结算价以《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上月末最低价进行结算。 4.最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，结算金额达到最高预算金额后，供货合同自动终止（根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条需要增加合同金额的10%以内的除外）。 5.报价应是最终用户验收合格后的总价。是投标人响应项目要求的全部采购内容的价格体现，应包括但不限于完成本项目所涉及的人工劳务、货源组织、仓储、运输、配送、搬运及二次搬运、风险、保险、利润、招标代理服务费、验收、税费、售后服务以及国家规定的各项税费等一切费用。 6.标注“●”的产品为核心产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 一、开标一览表（第二包适用）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家/品牌 | 规格 | 最高单价限价（元） | 单价报价（元） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸锌水门汀 |  | 液15ml | 5.3 |  | 瓶 |  |
| 2 | 咬合纸 |  | 蓝色(0.1mm)本装 | 12.72 |  | 盒 |  |
| 3 | 聚羧酸锌水门汀 |  | 粉30g*液15ml | 37.1 |  | 对 |  |
| 4 | 磷酸锌水门汀 |  | 粉30G | 6.36 |  | 瓶 |  |
| 5 | 丁香油水门汀 |  | 粉10g*液6ml | 13.78 |  | 盒 |  |
| 6 | 玻璃离子体水门汀 |  | 粉*液 | 31.8 |  | 套 |  |
| 7 | 牙釉质粘合树脂 |  | 非调拌型(大盒) | 100.7 |  | 合 |  |
| 8 | 红蜡片 |  | 常用 | 10.6 |  | 盒 |  |
| 9 | 自酸蚀牙科粘接剂 |  | / | 262.88 |  | 套 |  |
| 10 | 牙用输送器(硅橡胶搅拌头) |  | 10*1 | 21.2 |  | 袋 |  |
| 11 | 牙用输送器(硅橡胶口内输送头) |  | 10*1 | 21.2 |  | 袋 |  |
| 12 | 六角金属柄根尖挺 |  | 各型号 | 61.48 |  | 把 |  |
| 13 | 碳化钨牙钻 |  | 各型5*1 | 53 |  | 板 |  |
| 14 | 车针Burs |  | 各型（10*1） | 106 |  | 板 |  |
| 15 | 金刚砂车针 |  | 各型（5*1） | 53 |  | 板 |  |
| 16 | 弹性体印模材料 |  | B型(O型+3型) 重体+1支轻体 | 275.6 |  | 套 |  |
| 17 | 齿科根管调节剂 |  | 2*3ml | 330 |  | 盒 |  |
| 18 | 硅橡胶印膜材料 |  | / | 254.4 |  | 套 |  |
| 19 | 硅橡胶印模材料 |  | / | 296.8 |  | 套 |  |
| 20 | 齿科藻酸盐印模材料 |  | 908g | 63.6 |  | 罐 |  |
| 21 | 正畸托槽 |  | 各型 | 100.7 |  | 代 |  |
| 22 | 一次性口腔器械盒 |  | 8*1 | 233.2 |  | 件 |  |
| 23 | 一次性使用口腔器械盒 |  | 8*1 | 233.2 |  | 件 |  |
| 24 | 光固化流动树脂 |  | 2*1 | 233.2 |  | 盒 |  |
| 25 | EDTA根管润滑凝胶 |  | 6g | 68.9 |  | 支 |  |
| 26 | 正畸橡皮圈 |  | 各型10*1 | 53 |  | 袋 |  |
| 27 | 正畸颊面管 |  | 各型(20*1) | 103.88 |  | 代 |  |
| 28 | 酸蚀剂 |  | 5ml（37%磷酸） | 15.9 |  | 瓶 |  |
| 29 | 正畸带环 |  | 各型 | 23.32 |  | 袋 |  |
| 30 | 吸唾管 |  | 100*1 | 23.32 |  | 袋 |  |
| 31 | 一次性使用治疗巾 |  | 50*40（20张/包) | 10.6 |  | 包 |  |
| 32 | ●氟防龋材料 |  | 5%氟化钠(10g) | 190.8 |  | 支 |  |
| 33 | 牙科石膏 |  | 4型1kg（15*1） | 21.2 |  | 袋 |  |
| 34 | 护牙素 |  | 40g（不含氟） | 100.7 |  | 盒 |  |
| 35 | 根管充填材料 |  | 3ml | 296.8 |  | 盒 |  |
| 36 | 新抗敏口腔膏 |  | 36*1（120g双薄荷香型） | 572.4 |  | 件 |  |
| 37 | 窝沟封闭剂 |  | 1.2ml/支 | 90.1 |  | 支 |  |
| 38 | 清洗润滑剂 |  | 350ML | 42.4 |  | 瓶 |  |
| 39 | 吸潮纸尖 |  | 35# | 10.6 |  | 盒 |  |
| 40 | 吸潮纸尖 |  | 30# | 11.66 |  | 盒 |  |
| 41 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 |  | 2g/支 | 58.3 |  | 支 |  |
| 42 | 根管锉针 |  | 23mm-混/04.06.08 | 212 |  | 盒 |  |
| 43 | 根管锉针 |  | 21mm混 | 275.6 |  | 盒 |  |
| 44 | 牙用锉M-AccessK锉 |  | 21mm-30 | 31.8 |  | 盒 |  |
| 45 | 牙用锉(M-Access扩大针) |  | 21mm-25 | 31.8 |  | 盒 |  |
| 46 | I型抑菌液 CP |  | 20ml樟脑酚（CP） | 9.54 |  | 瓶 |  |
| 47 | 复合碘抑菌液 |  | 20ml碘甘油 | 6.36 |  | 瓶 |  |
| 48 | 丁香油 |  | 20ml | 13.78 |  | 瓶 |  |
| 49 | 牙胶尖 |  | 各型 | 12.72 |  | 盒 |  |
| 50 | 无砷失活抑菌剂 |  | 1g（慢失） | 47.7 |  | 支 |  |
| 51 | 后牙流动树脂 |  | 15个子弹装 | 614.8 |  | 盒 |  |
| 52 | 暂时充填材料 |  | 15g（白色） | 26.5 |  | 个 |  |
| 53 | 抛光刷 |  | 144*1 平头 | 228.96 |  | 盒 |  |
| 54 | 光固化复合树脂 |  | 4g | 153.7 |  | 盒 |  |
| 55 | 一次性使用三用喷枪头 |  | 125*1 | 47.7 |  | 瓶 |  |
| 56 | 脱敏糊剂 |  | 120g | 15.9 |  | 支 |  |
| 57 | 拔髓针 |  | 12*1（00） | 26.5 |  | 板 |  |
| 58 | 临时冠桥 |  | 手调型 | 583 |  | 套 |  |
| 59 | 抑菌剂 |  | 10ml：15g | 72.08 |  | 套 |  |
| 60 | 抑菌剂 |  | 10ml，10g | 40.28 |  | 盒 |  |
| 61 | 造牙树脂 |  | 100g2# | 13.78 |  | 瓶 |  |
| 62 | 牙科用毛刷 |  | 100×1 | 72.08 |  | 盒 |  |
| 63 | 医用灭菌袋 |  | 100*200 | 132.5 |  | 圈 |  |
| 64 | 牙科石膏 |  | 1.5kg/袋 | 41.34 |  | 袋 |  |
| 65 | 根管纤维桩 |  | 各型（10*1）直 | 265 |  | 板 |  |
| 66 | 牙胶尖 |  | 各型 | 21.2 |  | 盒 |  |
| 67 | 牙根管塞尖 |  | 各型 | 47.7 |  | 盒 |  |
| 68 | 医用缝合针 |  | 各型 | 5.3 |  | 袋 |  |
| 69 | 氟化钠护齿剂 |  | 10ml | 254.4 |  | 支 |  |
| 70 | 定制式固定义齿 |  | 钴铬合金激光熔融支架可摘局部义齿 | 371 |  | 件 |  |
| 71 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 383 |  | 颗 |  |
| 72 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 438 |  | 颗 |  |
| 73 | 定制式固定义齿 |  | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠、桥 | 240 |  | 颗 |  |
| 74 | ●定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 207 |  | 颗 |  |
| 75 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 295 |  | 颗 |  |
| 76 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 457 |  | 颗 |  |
| 77 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 557 |  | 颗 |  |
| 78 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 284 |  | 颗 |  |
| 79 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 557 |  | 颗 |  |
| 80 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 557 |  | 颗 |  |
| 81 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 143 |  | 颗 |  |
| 82 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 243 |  | 颗 |  |
| 83 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 243 |  | 颗 |  |
| 84 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 132 |  | 颗 |  |
| 85 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 263 |  | 颗 |  |
| 86 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 354 |  | 颗 |  |
| 87 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 240 |  | 颗 |  |
| 88 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 274 |  | 颗 |  |
| 89 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 328 |  | 颗 |  |
| 90 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 490 |  | 颗 |  |
| 91 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 590 |  | 颗 |  |
| 92 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 317 |  | 颗 |  |
| 93 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 590 |  | 颗 |  |
| 94 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 590 |  | 颗 |  |
| 95 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 176 |  | 颗 |  |
| 96 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 276 |  | 颗 |  |
| 97 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 276 |  | 颗 |  |
| 98 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 165 |  | 颗 |  |
| 99 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 296 |  | 颗 |  |
| 100 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 387 |  | 颗 |  |
| 101 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 207 |  | 颗 |  |
| 102 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 241 |  | 颗 |  |
| 103 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 295 |  | 颗 |  |
| 104 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 457 |  | 颗 |  |
| 105 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 557 |  | 颗 |  |
| 106 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 284 |  | 颗 |  |
| 107 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 557 |  | 颗 |  |
| 108 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 557 |  | 颗 |  |
| 109 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 143 |  | 颗 |  |
| 110 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 243 |  | 颗 |  |
| 111 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 243 |  | 颗 |  |
| 112 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 263 |  | 颗 |  |
| 113 | 定制式固定义齿 |  | 全瓷冠、桥 | 354 |  | 颗 |  |
| 114 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 61 |  | 颗 |  |
| 115 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 81 |  | 颗 |  |
| 116 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 81 |  | 颗 |  |
| 117 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 91 |  | 颗 |  |
| 118 | ●定制式固定义齿 |  | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠、桥 | 100 |  | 颗 |  |
| 119 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 101 |  | 颗 |  |
| 120 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 121 |  | 颗 |  |
| 121 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 152 |  | 颗 |  |
| 122 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 142 |  | 颗 |  |
| 123 | 定制式固定义齿 |  | 纯钛切削烤瓷冠、桥 | 354 |  | 颗 |  |
| 124 | 定制式固定义齿 |  | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠、桥 | 178 |  | 颗 |  |
| 125 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造冠、桥 | 33 |  | 颗 |  |
| 126 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造冠、桥 | 66 |  | 颗 |  |
| 127 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造冠、桥 | 66 |  | 颗 |  |
| 128 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造冠、桥 | 66 |  | 颗 |  |
| 129 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造冠、桥 | 75 |  | 颗 |  |
| 130 | 定制式固定义齿 |  | 纯钛切削冠、桥 | 325 |  | 颗 |  |
| 131 | 定制式固定义齿 |  | 钴铬合金激光熔融冠、桥 | 130 |  | 颗 |  |
| 132 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造冠、桥 | 22 |  | 颗 |  |
| 133 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造冠、桥 | 33 |  | 颗 |  |
| 134 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造冠、桥 | 33 |  | 颗 |  |
| 135 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造冠、桥 | 33 |  | 颗 |  |
| 136 | 定制式固定义齿 |  | 金属合金铸造冠、桥 | 55 |  | 颗 |  |
| 137 | 定制式固定义齿 |  | 纯钛切削冠、桥 | 202 |  | 颗 |  |
| 138 | 定制式固定义齿 |  | / | 51 |  | 颗 |  |
| 139 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 202 |  | 副 |  |
| 140 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 243 |  | 副 |  |
| 141 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 243 |  | 副 |  |
| 142 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 304 |  | 副 |  |
| 143 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 364 |  | 副 |  |
| 144 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 385 |  | 副 |  |
| 145 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 455 |  | 副 |  |
| 146 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 506 |  | 副 |  |
| 147 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 658 |  | 副 |  |
| 148 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 790 |  | 副 |  |
| 149 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 689 |  | 副 |  |
| 150 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 1376 |  | 副 |  |
| 151 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 11 |  | 颗 |  |
| 152 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 13 |  | 颗 |  |
| 153 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 13 |  | 颗 |  |
| 154 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 17 |  | 颗 |  |
| 155 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 17 |  | 颗 |  |
| 156 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 17 |  | 颗 |  |
| 157 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 22 |  | 颗 |  |
| 158 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 28 |  | 颗 |  |
| 159 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 33 |  | 颗 |  |
| 160 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 33 |  | 颗 |  |
| 161 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 33 |  | 颗 |  |
| 162 | ●定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 91 |  | 个 |  |
| 163 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 101 |  | 个 |  |
| 164 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 142 |  | 个 |  |
| 165 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 202 |  | 个 |  |
| 166 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 202 |  | 个 |  |
| 167 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 304 |  | 个 |  |
| 168 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 455 |  | 个 |  |
| 169 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 405 |  | 个 |  |
| 170 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 658 |  | 个 |  |
| 171 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 405 |  | 个 |  |
| 172 | ●定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 506 |  | 个 |  |
| 173 | 定制式活动义齿 |  | 纯钛切削支架可摘局部义齿 | 961 |  | 个 |  |
| 174 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 72 |  | 个 |  |
| 175 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 81 |  | 个 |  |
| 176 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 121 |  | 个 |  |
| 177 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 183 |  | 个 |  |
| 178 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 183 |  | 个 |  |
| 179 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 284 |  | 个 |  |
| 180 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 354 |  | 个 |  |
| 181 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 354 |  | 个 |  |
| 182 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 607 |  | 个 |  |
| 183 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 354 |  | 个 |  |
| 184 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 506 |  | 个 |  |
| 185 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 33 |  | 颗 |  |
| 186 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 162 |  | 颗 |  |
| 187 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 31 |  | 个 |  |
| 188 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 91 |  | 个 |  |
| 189 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 152 |  | 个 |  |
| 190 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 506 |  | 个 |  |
| 191 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 22 |  | 个 |  |
| 192 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 91 |  | 个 |  |
| 193 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 22 |  | 副 |  |
| 194 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托全口义齿 | 162 |  | 个 |  |
| 195 | 定制式活动义齿 |  | 树脂基托可摘局部义齿 | 81 |  | 个 |  |
| 196 | 定制式活动义齿 |  | 保持器 | 101 |  | 个 |  |
| 197 | 定制式活动义齿 |  | 弯制支架可摘局部义齿 | 17 |  | 个 |  |
| 198 | 定制式活动义齿 |  | 弹性义齿 | 101 |  | 个 |  |
| 199 | 定制式活动义齿 |  | 弹性义齿 | 91 |  | 个 |  |
| 200 | 定制式活动义齿 |  | 弹性义齿 | 70 |  | 个 |  |
| 201 | 定制式保持器 |  | 胶连保持器 | 61 |  | 半口 |  |
| 202 | 定制式保持器 |  | 压膜保持器 | 61 |  | 半口 |  |
| 203 | 定制式保持器 |  | 活动式矫治器 | 152 |  | 半口 |  |
| 204 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 172 |  | 个 |  |
| 205 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 202 |  | 半口 |  |
| 206 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 202 |  | 半口 |  |
| 207 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 810 |  | 半口 |  |
| 208 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 354 |  | 副 |  |
| 209 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 506 |  | 副 |  |
| 210 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 506 |  | 副 |  |
| 211 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 172 |  | 半口 |  |
| 212 | 定制式矫治器 |  | 扩弓式矫治器 | 344 |  | 半口 |  |
| 213 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 172 |  | 半口 |  |
| 214 | 定制式矫治器 |  | 扩弓式矫治器 | 1366 |  | 半口 |  |
| 215 | 定制式矫治器 |  | 扩弓式矫治器 | 222 |  | 半口 |  |
| 216 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 172 |  | 半口 |  |
| 217 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 425 |  | 个 |  |
| 218 | 定制式矫治器 |  | 扩弓式矫治器 | 222 |  | 半口 |  |
| 219 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 172 |  | 半口 |  |
| 220 | 定制式矫治器 |  | 活动式矫治器 | 506 |  | 副 |  |
| 221 | 定制式矫治器 |  | 扩弓式矫治器 | 222 |  | 半口 |  |
| 最高单价限价合计（元） |  |  |  | 48324.72 |  |  |  |
| 单价报价合计（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.本项目最终实行单价采购，供应商单项报价超过对应的单价限价的报价将按无效报价处理。 2.本项目按单价报价合计计算报价分值，投标人须根据自身情况，对以上221项清单内产品报出各自的单价报价。投标报价（单价合计）=221项清单产品单价报价合计。 3.以上耗材产品，涉及在《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上挂网的产品，单价结算价以《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上月末最低价进行结算。 4.最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，结算金额达到最高预算金额后，供货合同自动终止（根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条需要增加合同金额的10%以内的除外）。 5.报价应是最终用户验收合格后的总价。是投标人响应项目要求的全部采购内容的价格体现，应包括但不限于完成本项目所涉及的人工劳务、货源组织、仓储、运输、配送、搬运及二次搬运、风险、保险、利润、招标代理服务费、验收、税费、售后服务以及国家规定的各项税费等一切费用。 6.标注“●”的产品为核心产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 开标一览表（第三包适用）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家/品牌 | 规格 | 单位 | 最高单价限价（元） | 单价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理疗电极片 |  | 插孔式I | 套 | 29.5 |  |  |
| 2 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 |  | 1个/包 | 包 | 21 |  |  |
| 3 | 氧气机过滤滤芯 |  | 1个/包 | 包 | 53 |  |  |
| 4 | 圆形贴片 |  | 黑色，1副/包 | 包 | 300 |  |  |
| 5 | 氧气雾化面罩（含嘴型） |  | 1个/包 | 包 | 24 |  |  |
| 6 | 氧气雾化面罩（面罩型） |  | 1个/包 | 包 | 24 |  |  |
| 7 | 一次性使用手术衣 |  | 120cm*140cm | 件 | 19.5 |  |  |
| 8 | 利器盒 |  | 5L | 个 | 8.5 |  |  |
| 9 | ●盆底肌肉治疗头 |  | 1个/盒 | 盒 | 265 |  |  |
| 10 | ●盆底肌肉康复器 |  | 1号、2号、3号、4号、5号 | 盒 | 280 |  |  |
| 11 | 理疗电极片 |  | 圆50mm（插线式），3片/袋，50袋/盒 | 袋 | 16 |  |  |
| 12 | 理疗电极片 |  | 30*30mm（插线式），4片/袋，90袋/盒 | 袋 | 16 |  |  |
| 13 | 理疗电极片 |  | 80*80（插线式），2片/袋，60袋/盒 | 袋 | 27 |  |  |
| 14 | 理疗电极片 |  | 丰胸贴57*178（插线式），2片/袋，30袋/盒 | 袋 | 103 |  |  |
| 15 | 医用润滑剂 |  | 30g | 支 | 38 |  |  |
| 最高单价限价合计（元） |  |  |  |  | 1224.5 |  |  |
| 单价报价合计（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.本项目最终实行单价采购，供应商单项报价超过对应的单价限价的报价将按无效报价处理。 2.本项目按单价报价合计计算报价分值，投标人须根据自身情况，对以上15项清单内产品报出各自的单价报价。投标报价（单价合计）=15项清单产品单价报价合计。 3.以上耗材产品，涉及在《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上挂网的产品，单价结算价以《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上月末最低价进行结算。 4.最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，结算金额达到最高预算金额后，供货合同自动终止（根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条需要增加合同金额的10%以内的除外）。 5.报价应是最终用户验收合格后的总价。是投标人响应项目要求的全部采购内容的价格体现，应包括但不限于完成本项目所涉及的人工劳务、货源组织、仓储、运输、配送、搬运及二次搬运、风险、保险、利润、招标代理服务费、验收、税费、售后服务以及国家规定的各项税费等一切费用。 6.标注“●”的产品为核心产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 一、开标一览表（第四包适用）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家/品牌 | 规格型号 | 单位 | 最高单价限价（元） | 单价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用无纺布帽 |  | 灭菌型直筒型 | 个 | 0.54 |  |  |
| 2 | 医用外科口罩 |  | I型 17cm*18-3P | 个 | 0.5 |  |  |
| 3 | 一次性使用鞋套 |  | 36cm*15cm浅兰PE | 双 | 0.52 |  |  |
| 4 | 灭菌凡士林纱布 |  | 10cm*20cm | 张 | 6.7 |  |  |
| 5 | 无菌敷贴 |  | 10*10 | 片 | 2.4 |  |  |
| 6 | 一次性使用静脉输液针 |  | 0.7*25 | 支 | 0.27 |  |  |
| 7 | 一次性使用硅胶导尿管 |  | 双腔16Fr | 支 | 37.8 |  |  |
| 8 | 一次性医用垫 |  | 400mm*500mm | 张 | 0.73 |  |  |
| 9 | 一次性使用治疗巾 |  | I型40cm*50cm | 片 | 0.88 |  |  |
| 10 | TCu宫内节育器 |  | 中号30*34 | 个 | 27 |  |  |
| 11 | ●纳库仑一氧化氮检测器 |  | SV-eNo-03型 | 人份 | 121 |  |  |
| 12 | 医用防护口罩 |  | 拱形绑带 | 个 | 9.18 |  |  |
| 13 | 医用超声耦合剂 |  | 250ml | 瓶 | 2.6 |  |  |
| 14 | 一次性使用无菌针灸针 |  | φ0.25*25 mm、φ0.3*40 mm、φ0.3*50 mm | 支 | 0.3 |  |  |
| 15 | 一次性使用灌肠包 |  | I型1000ml8.00mm(F24) | 只 | 7.56 |  |  |
| 16 | 一次性使用采血针 |  | 26G | 颗 | 0.16 |  |  |
| 17 | 一次性使用吸引管 |  | A型 | 支 | 1.4 |  |  |
| 18 | 一次性使用无菌注射器 带针 |  | 1ml 4.5# | 支 | 0.33 |  |  |
| 19 | 自毁式一次性使用无菌注射器 带针 |  | A型0.5ml 0.5*20 | 支 | 1.7 |  |  |
| 20 | 一次性使用无菌注射器带针 |  | 50ml1.2*30 | 支 | 1.2 |  |  |
| 21 | 一次性使用无菌注射器 带针 |  | 5ml 0.7*30 | 支 | 0.33 |  |  |
| 22 | 一次性使用无菌注射器 带针 |  | 2ml 0.5*20 | 支 | 0.36 |  |  |
| 23 | 一次性使用无菌溶药器 |  | 20ml 1.6*30 | 支 | 0.66 |  |  |
| 24 | 一次性使用输液器 带针 |  | C1 b 0.7*25 | 支 | 0.1 |  |  |
| 25 | 医用脱脂棉 |  | 500g | 包 | 30.24 |  |  |
| 26 | 一次性使用治疗巾 |  | A型70*50 | 张 | 1.2 |  |  |
| 27 | 一次性使用医用单 |  | 200*100 | 张 | 7.4 |  |  |
| 28 | 一次性使用护理垫 |  | A型130*80 | 张 | 4.6 |  |  |
| 29 | 一次性使用护理垫 |  | A型150*80 | 张 | 4.86 |  |  |
| 30 | 75%乙醇消毒液 |  | 500ml75% | 瓶 | 6.7 |  |  |
| 31 | 含氯消毒片 |  | 100片/瓶 | 瓶 | 7.02 |  |  |
| 32 | 碘伏消毒液 |  | 1*30*500ml | 瓶 | 5.1 |  |  |
| 33 | 一次性使用医用棉签 |  | 10CM | 包 | 0.6 |  |  |
| 34 | 一次性使用医用隔离衣 |  | 褂式M（165）蓝60件/箱 | 套 | 28.08 |  |  |
| 35 | 纱布绷带 |  | I型8cm*600cm | 卷 | 2.5 |  |  |
| 36 | 压舌板 |  | 150*18*1.6mm100*1 | 个 | 0.3 |  |  |
| 37 | 医用橡皮膏 |  | 26cm*500cm | 筒 | 34.56 |  |  |
| 38 | 安尔碘皮肤消毒液 |  | 60ml/瓶（大口翻盖） | 瓶 | 4.32 |  |  |
| 39 | 弹性绷带 |  | 75mm*4500mm | 卷 | 4.1 |  |  |
| 40 | 医用一次性防护服 |  | 连身式185 | 套 | 73.44 |  |  |
| 41 | 一次性使用无菌敷贴 |  | 6cm*7cm | 张 | 1.62 |  |  |
| 42 | 3%过氧化氢抗菌洗剂（双氧水） |  | 500ml | 瓶 | 3.7 |  |  |
| 43 | 丝线编织非吸收性缝线 |  | 0#（原7#） | 包 | 4.86 |  |  |
| 44 | 电子血压计 |  | 手腕式 | 台 | 410.4 |  |  |
| 45 | 可吸收性外科缝线 |  | / | 包 | 30.24 |  |  |
| 46 | 一次性使用无菌阴道扩张器 |  | A型轴转式中号 | 个 | 0.7 |  |  |
| 47 | 一次性使用注射笔用针头 |  | 0.25*5mm（31G*5mm）7*1 | 支 | 16.5 |  |  |
| 48 | 医用垫单 |  | 60*80cm | 张 | 1.2 |  |  |
| 49 | ●一次性识别手腕带 |  | 成人蓝色 | 个 | 0.5 |  |  |
| 50 | 台式血压计 |  | 台式 | 台 | 129.6 |  |  |
| 51 | 透气胶带 |  | 1.25cm*910cm | 卷 | 1.2 |  |  |
| 52 | 听诊器 |  | 插入式二用 | 套 | 51.84 |  |  |
| 53 | 一次性使用塑料试管 |  | 12*100mm | 支 | 1.08 |  |  |
| 54 | 一次性使用鼻氧管 |  | 2米（双鼻式） | 支 | 2 |  |  |
| 55 | 一次性使用肛门镜 |  | 小号 | 个 | 2 |  |  |
| 56 | 脱脂棉纱布 |  | 80cm*800cm | 包 | 30.24 |  |  |
| 57 | 灭菌脱脂纱布块（显影） |  | 60mm*80mm*8P（2片/袋） | 片 | 0.27 |  |  |
| 58 | 医用固定带(盒装） |  | 大号/中号/小号 | 个 | 62.64 |  |  |
| 59 | ●一次性包皮环切缝合器 |  | 儿童型 | 套 | 408.24 |  |  |
| 60 | 一次性使用导尿包 |  | 双腔标准型16Fr30ml | 个 | 30.24 |  |  |
| 61 | 非接触式红外体温计 |  | / | 台 | 230 |  |  |
| 62 | 一次性使用医用橡胶检查手套 |  | 中号、小号 | 双 | 1.566 |  |  |
| 63 | ●一次性使用静脉留置针 |  | 22G-24G | 支 | 10.26 |  |  |
| 64 | 一次性使用无菌注射针 |  | 0.45*16RW.SB | 支 | 0,2 |  |  |
| 65 | ●免洗手消毒液 |  | 500ml | 瓶 | 23.76 |  |  |
| 66 | 垃圾袋 |  | 特大号 | 根 | 1.1 |  |  |
| 67 | 垃圾袋 |  | 小号 | 个 | 0.15 |  |  |
| 68 | 垃圾袋 |  | 中号 | 个 | 0.5 |  |  |
| 69 | 氧气吸入器 |  | 72*45cm | 个 | 41.04 |  |  |
| 70 | 快速多酶清洗剂 |  | 150G*20瓶 | 瓶 | 30.24 |  |  |
| 71 | ●血糖测试条（葡萄糖氧化酶法） |  | 50*1 | 条 | 2.6 |  |  |
| 72 | 医用胶贴(敷药胶贴) |  | 12cm*20cm | 张 | 2.4 |  |  |
| 73 | 医用胶贴(敷药胶贴) |  | 16cm*24cm | 片 | 2.7 |  |  |
| 74 | 一次性使用袋式输液器 带针 |  | B3 250ml-0.7mm | 支 | 1.76 |  |  |
| 75 | 绑扎胶布(医用橡皮膏) |  | （13*1000cm）cm*13卷*40筒A型 | 筒 | 16.5 |  |  |
| 76 | 一次性使用输液器 带针（纸塑） |  | 螺旋药过0.7mm | 支 | 1 |  |  |
| 77 | 一次性使用PE检查手套 |  | 大号、中号、小号 | 个 | 0.062 |  |  |
| 78 | ●抗菌洗手液 |  | 500ml | 瓶 | 15.7 |  |  |
| 79 | 医用干式胶片 |  | 11*14（英寸） | 张 | 22.6 |  |  |
| 80 | 医用干式胶片 |  | 14*17（英寸） | 张 | 25.3 |  |  |
| 81 | 远红外热疗贴 |  | 120mm*100mm | 盒 | 56 |  |  |
| 82 | 医用退热贴 |  | 120mm*50mm | 盒 | 30 |  |  |
| 最高单价限价合计（元） |  |  |  |  | 2143.548 |  |  |
| 单价报价合计（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.本项目最终实行单价采购，供应商单项报价超过对应的单价限价的报价将按无效报价处理。 2.本项目按单价报价合计计算报价分值，投标人须根据自身情况，对以上82项清单内产品报出各自的单价报价。投标报价（单价合计）=82项清单产品单价报价合计。 3.以上耗材产品，涉及在《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上挂网的产品，单价结算价以《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上月末最低价进行结算。 4.最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，结算金额达到最高预算金额后，供货合同自动终止（根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条需要增加合同金额的10%以内的除外）。 5.报价应是最终用户验收合格后的总价。是投标人响应项目要求的全部采购内容的价格体现，应包括但不限于完成本项目所涉及的人工劳务、货源组织、仓储、运输、配送、搬运及二次搬运、风险、保险、利润、招标代理服务费、验收、税费、售后服务以及国家规定的各项税费等一切费用。 6.标注“●”的产品为核心产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、分项报价明细表

（本项目不要求提供）

- 三、投标函

四川宇州招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX （姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为“开标一览表”中所述价格。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止之日起  90  天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：                              （单位公章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

- 四、商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况（正偏离或负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、以上表格格式行、列可增减。

2、投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列商务相关条款（指第四章  招标项目服务、商务及其他要求中的“第三部分  商务和其它要求”）无偏离，则无须逐条应答；如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。

3、此表若空白则视为：①投标人对招标文件第四章“第三部分  商务和其它要求”完全响应而无差异，②投标人对招标文件表述的商务要求完全理解而无异议。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 五、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人/单位负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 六、类似项目业绩一览表

| - 序号 | - 合同签订时间 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 七、关于知识产权的承诺函

四川宇州招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

注：本承诺函为参考格式，投标人可根据招标文件第二章总则中第13条相关要求进行承诺。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 八、中小企业声明函

本公司          （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司     （联合体）参加            （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        (标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员	人，营业收入为		万元，资产总额为	  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.        (标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员	人，营业收入为		万元，资产总额为	  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未提供中小企业声明函的，则其评审中的小型、微型企业不能享受招标文件规定的加分，但不影响供应商投标文件的有效性。

3.投标人参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

4.投标人为非企业单位的，如民办非企业、基金会、协会、服务中心、农村承包经营户、学会等非工商(市场监管)登记注册的组织均不适用此声明函，不得提供中小企业声明函，提供此声明的，声明无效。

- 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明。

- 十、技术应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标技术应答 | 偏离情况（正偏离或负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、以上表格格式行、列可增减。

2、投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列服务要求相关条款（指第四章  招标项目服务、商务及其他要求中的“第二部分 技术参数要求”）无偏离，则无须逐条应答；如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。

3、此表若空白则视为：①投标人对招标文件第四章“第二部分 技术参数要求”完全响应而无差异，②投标人对招标文件表述的要求完全理解而无异议。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

（本格式为参考，投标人可根据实际情况进行调整）

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 十二、实施方案

（格式自拟）

- 十三、其他部分

（格式自拟）

# 第四章  招标项目服务、商务及其他要求

## 第一部分 采购内容

一、项目名称：四川天府新区华阳社区卫生服务中心医用耗材采购项目

二、总预算金额：221.5万元，最高限价详见各包招标清单各品目最高单价限价。

| 包号 | 采购内容 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 医用耗材 | 58.0 |  |
| 第二包 | 医用耗材 | 42.0 |  |
| 第三包 | 医用耗材 | 40.0 |  |
| 第四包 | 医用耗材 | 81.5 |  |
| 合计 |  | 221.5 |  |

## 第二部分 技术参数要求

## 第一包

## 第一节 采购清单及单价限价

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长效抗菌材料 | 40ml | 支 | 49 |  |
| 2 | 阴道填塞止血吸附栓 | 2支/盒 | 盒 | 35 |  |
| 3 | 医用抗菌凝胶敷料 | Ⅰ型、Ⅱ型 | 盒 | 65 |  |
| 4 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | V型 | 套 | 76 |  |
| 5 | 透明质酸敷料 | 5片/盒 | 盒 | 156 |  |
| 6 | 犬伤净弱碱性皮肤粘膜清洗消毒剂 | 250ml/袋 | 袋 | 104 |  |
| 7 | ●可调式鼻腔清洗器 | 0.9-30ml | 盒 | 31 |  |
| 8 | 电极贴片 | 2片/袋 | 袋 | 32 |  |
| 9 | 元宫型Cu365宫内节育器 | 中号/大号/小号 | 个 | 213.5 |  |
| 单价限价合计（元） |  |  |  | 761.50 |  |
| 说明： 1.本项目最终实行单价采购，供应商单项报价超过对应的单价限价的报价将按无效报价处理。 2.以上耗材产品，涉及在《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上挂网的产品，单价结算价以《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上月末最低价进行结算。 3.最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，结算金额达到最高预算金额后，供货合同自动终止（根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条需要增加合同金额的10%以内的除外）。 4.标注“●”的产品为核心产品。 |  |  |  |  |  |

## 第二节  技术参数要求

品目01  长效抗菌材料

1、规格：喷雾型(P)：40ml。

2、技术要求

2.1 外观：罐体平整、无明显裂纹和变形、卷口光滑无毛刺。

2.2喷雾罐、喷雾阀、固定盖采用铝或各种塑料为主要原料。

2.3喷雾阀完整、光洁、干净、不变形，固定盖色泽一致。

2.4喷雾阀应无泄漏，喷雾均匀，无明显水滴。

3、理化指标

★3.1外观：乳白色或淡黄色液体，不分层、无悬浮物或沉淀。

3.2气味：有产品固有的气味，无异味。

3.3 pH 值：6.5-8.0。

★4、净容量允差：净容量允差应符合国家质量技术监督局2005年第75号令，即5ml-50ml负偏差为9%、50ml-100ml负偏差为 4.5ml，100ml-200ml负偏差为 4.5%、200ml-300ml负偏差为 9ml，300ml-500ml负偏差为3%o

品目02  阴道填塞止血吸附栓

1、规格：2支/盒。

★2、碳纤维吸附值＞1000mg。

★3、酸碱度检查液与空白对照液的PH值之差小于等于1.0。

4、检查液的重金属含量（以铅计）小于等于1微克/ml。

5、碳纤维重量为0.4g/支土0.5g。

★6、产品应经钴60辐射灭菌。

品目03   医用抗菌凝胶敷料

1、组成：由磷酸脂肪酸材料、卡波姆、甘油等组成。

2、产品型号：I型产品，3g/支。

3、剂型：凝胶剂。

4、性能指标

4.1外观：

4.1.1表面光滑、无缝棱、无毛刺。

4.1.2外形无明显变形。

4.1.3凝胶颜色为透明、无味。

4.2化学性能：

4.2.1 pH值为5-7。

4.2.2含量测定：脂肪酸含量0.3。

品目04   一次性使用宫腔组织吸引管套装

1、型号规格：V型。

2、结构及组成：由子宫探针、子宫颈扩张器、宫腔组织吸引管、阴道扩张器、宫颈钳、子宫刮匙等组件组合而成。

3、适用范围：用于医疗机构妇产科诊刮人流术使用，无菌提供。

品目05   透明质酸敷料

★1、组成要求：透明质酸敷料1.0mg/mL～2.0mg/mL透明质酸原液为主要原料，无纺布或蚕丝布材料的膜材组成，以铝箔袋封装而成。

2、产品型号要求：

| 型号 | 形状 | 尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长轴 | 短轴 | 允差 |
| 1 | 椭圆形 | 25 | 20 | 20% |
| 2 | 圆形 | Ф20 |  | 20% |
| 3 | 方形 | 20 | 20 | 20% |
| 4 | 椭圆形 | 30 | 25 | 20% |
| 5 | 圆形 | Ф25 |  | 20% |

品目06   犬伤净弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂

1、性状

1.1 无异物，无异味，无沉淀（液体产品），符合固有性状。

2、理化指标要求：

2.1冲洗液PH值：7-9，消毒液PH：3-5。

2.2 稳定性：产品有效期应≥24个月。

2.3 杂质限量：铅＜40mg/L；汞＜1mg/L；砷＜10mg/L。

2.4 冲洗液季铵盐含量不得超过2g/L，消毒液有效碘含量为0.18%-0.22%、季铵盐含量为0.18%-0.22%。

品目07  可调式鼻腔清洗器

1、氯化钠浓度0.9%，容量30ml，塑瓶。

2、护理液喷出物应成雾状，不能有水滴下（柱型喷头不适用）。

★3、护理液器塑瓶的密封性应能耐受27KPa,维持2min，瓶内不得有进水或冒泡现象。

★4、细菌菌落总数应≤20cfu/ml，大肠菌群、致病性化脓菌、真菌不得检出。

★5、护理液PH值应在6.0-8.0范围内。

★6、喷出率应不小于标示量的90%。

7、氯化钠含量维9.66g/L﹢5%。

品目08  电极贴片

1、无纺布、离型纸、铝箔、针刺棉、导电液、防渗圈组成，不含西药成分。

2、型号：Ф42mm。

品目09  元宫型Cu365宫内节育器

1、规格：大号、中号、小号。

2、结构及组成：由节育器及放置器组成。

★3、节育器材质及部件包括ocr18Ni9不锈钢丝基体，含量99.99%的铜丝螺旋管及节育器横臂两端的甲基乙烯基硅胶球头，节育器含铜面积为365平方毫米，放置器材质为聚丙烯及聚乙烯，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

★4、产品有效期≥3年。

5、适用范围：该产品放置于妇女子宫腔内，作避孕用。

## 第二包

## 第一节  采购清单及单价限价

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 最高单价限价（元） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸锌水门汀 | 液15ml | 5.3 | 瓶 |  |
| 2 | 咬合纸 | 蓝色(0.1mm)本装 | 12.72 | 盒 |  |
| 3 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉30g*液15ml | 37.1 | 对 |  |
| 4 | 磷酸锌水门汀 | 粉30G | 6.36 | 瓶 |  |
| 5 | 丁香油水门汀 | 粉10g*液6ml | 13.78 | 盒 |  |
| 6 | 玻璃离子体水门汀 | 粉*液 | 31.8 | 套 |  |
| 7 | 牙釉质粘合树脂 | 非调拌型(大盒) | 100.7 | 合 |  |
| 8 | 红蜡片 | 常用 | 10.6 | 盒 |  |
| 9 | 自酸蚀牙科粘接剂 | / | 262.88 | 套 |  |
| 10 | 牙用输送器(硅橡胶搅拌头) | 10*1 | 21.2 | 袋 |  |
| 11 | 牙用输送器(硅橡胶口内输送头) | 10*1 | 21.2 | 袋 |  |
| 12 | 六角金属柄根尖挺 | 各型号 | 61.48 | 把 |  |
| 13 | 碳化钨牙钻 | 各型5*1 | 53 | 板 |  |
| 14 | 车针Burs | 各型（10*1） | 106 | 板 |  |
| 15 | 金刚砂车针 | 各型（5*1） | 53 | 板 |  |
| 16 | 弹性体印模材料 | B型(O型+3型) 重体+1支轻体 | 275.6 | 套 |  |
| 17 | 齿科根管调节剂 | 2*3ml | 330 | 盒 |  |
| 18 | 硅橡胶印膜材料 | / | 254.4 | 套 |  |
| 19 | 硅橡胶印模材料 | / | 296.8 | 套 |  |
| 20 | 齿科藻酸盐印模材料 | 908g | 63.6 | 罐 |  |
| 21 | 正畸托槽 | 各型 | 100.7 | 代 |  |
| 22 | 一次性口腔器械盒 | 8*1 | 233.2 | 件 |  |
| 23 | 一次性使用口腔器械盒 | 8*1 | 233.2 | 件 |  |
| 24 | 光固化流动树脂 | 2*1 | 233.2 | 盒 |  |
| 25 | EDTA根管润滑凝胶 | 6g | 68.9 | 支 |  |
| 26 | 正畸橡皮圈 | 各型10*1 | 53 | 袋 |  |
| 27 | 正畸颊面管 | 各型(20*1) | 103.88 | 代 |  |
| 28 | 酸蚀剂 | 5ml（37%磷酸） | 15.9 | 瓶 |  |
| 29 | 正畸带环 | 各型 | 23.32 | 袋 |  |
| 30 | 吸唾管 | 100*1 | 23.32 | 袋 |  |
| 31 | 一次性使用治疗巾 | 50*40（20张/包) | 10.6 | 包 |  |
| 32 | ●氟防龋材料 | 5%氟化钠(10g) | 190.8 | 支 |  |
| 33 | 牙科石膏 | 4型1kg（15*1） | 21.2 | 袋 |  |
| 34 | 护牙素 | 40g（不含氟） | 100.7 | 盒 |  |
| 35 | 根管充填材料 | 3ml | 296.8 | 盒 |  |
| 36 | ●新抗敏口腔膏 | 36*1（120g双薄荷香型） | 572.4 | 件 |  |
| 37 | 窝沟封闭剂 | 1.2ml/支 | 90.1 | 支 |  |
| 38 | 清洗润滑剂 | 350ML | 42.4 | 瓶 |  |
| 39 | 吸潮纸尖 | 35# | 10.6 | 盒 |  |
| 40 | 吸潮纸尖 | 30# | 11.66 | 盒 |  |
| 41 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2g/支 | 58.3 | 支 |  |
| 42 | 根管锉针 | 23mm-混/04.06.08 | 212 | 盒 |  |
| 43 | 根管锉针 | 21mm混 | 275.6 | 盒 |  |
| 44 | 牙用锉M-AccessK锉 | 21mm-30 | 31.8 | 盒 |  |
| 45 | 牙用锉(M-Access扩大针) | 21mm-25 | 31.8 | 盒 |  |
| 46 | I型抑菌液 CP | 20ml樟脑酚（CP） | 9.54 | 瓶 |  |
| 47 | 复合碘抑菌液 | 20ml碘甘油 | 6.36 | 瓶 |  |
| 48 | 丁香油 | 20ml | 13.78 | 瓶 |  |
| 49 | 牙胶尖 | 各型 | 12.72 | 盒 |  |
| 50 | 无砷失活抑菌剂 | 1g（慢失） | 47.7 | 支 |  |
| 51 | 后牙流动树脂 | 15个子弹装 | 614.8 | 盒 |  |
| 52 | 暂时充填材料 | 15g（白色） | 26.5 | 个 |  |
| 53 | 抛光刷 | 144*1平头 | 228.96 | 盒 |  |
| 54 | 光固化复合树脂 | 4g | 153.7 | 盒 |  |
| 55 | 一次性使用三用喷枪头 | 125*1 | 47.7 | 瓶 |  |
| 56 | 脱敏糊剂 | 120g | 15.9 | 支 |  |
| 57 | 拔髓针 | 12*1（00） | 26.5 | 板 |  |
| 58 | 临时冠桥 | 手调型 | 583 | 套 |  |
| 59 | 抑菌剂 | 10ml：15g | 72.08 | 套 |  |
| 60 | 抑菌剂 | 10ml，10g | 40.28 | 盒 |  |
| 61 | 造牙树脂 | 100g2# | 13.78 | 瓶 |  |
| 62 | 牙科用毛刷 | 100×1 | 72.08 | 盒 |  |
| 63 | 医用灭菌袋 | 100*200 | 132.5 | 圈 |  |
| 64 | 牙科石膏 | 1.5kg/袋 | 41.34 | 袋 |  |
| 65 | 根管纤维桩 | 各型（10*1）直 | 265 | 板 |  |
| 66 | 牙胶尖 | 各型 | 21.2 | 盒 |  |
| 67 | 牙根管塞尖 | 各型 | 47.7 | 盒 |  |
| 68 | 医用缝合针 | 各型 | 5.3 | 袋 |  |
| 69 | 氟化钠护齿剂 | 10ml | 254.4 | 支 |  |
| 70 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金激光熔融支架可摘局部义齿 | 371 | 件 |  |
| 71 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 383 | 颗 |  |
| 72 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 438 | 颗 |  |
| 73 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠、桥 | 240 | 颗 |  |
| 74 | ●定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 207 | 颗 |  |
| 75 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 295 | 颗 |  |
| 76 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 457 | 颗 |  |
| 77 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 557 | 颗 |  |
| 78 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 284 | 颗 |  |
| 79 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 557 | 颗 |  |
| 80 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 557 | 颗 |  |
| 81 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 143 | 颗 |  |
| 82 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 243 | 颗 |  |
| 83 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 243 | 颗 |  |
| 84 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 132 | 颗 |  |
| 85 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 263 | 颗 |  |
| 86 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 354 | 颗 |  |
| 87 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 240 | 颗 |  |
| 88 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 274 | 颗 |  |
| 89 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 328 | 颗 |  |
| 90 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 490 | 颗 |  |
| 91 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 590 | 颗 |  |
| 92 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 317 | 颗 |  |
| 93 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 590 | 颗 |  |
| 94 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 590 | 颗 |  |
| 95 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 176 | 颗 |  |
| 96 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 276 | 颗 |  |
| 97 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 276 | 颗 |  |
| 98 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 165 | 颗 |  |
| 99 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 296 | 颗 |  |
| 100 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 387 | 颗 |  |
| 101 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 207 | 颗 |  |
| 102 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 241 | 颗 |  |
| 103 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 295 | 颗 |  |
| 104 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 457 | 颗 |  |
| 105 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 557 | 颗 |  |
| 106 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 284 | 颗 |  |
| 107 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 557 | 颗 |  |
| 108 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 557 | 颗 |  |
| 109 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 143 | 颗 |  |
| 110 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 243 | 颗 |  |
| 111 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 243 | 颗 |  |
| 112 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 263 | 颗 |  |
| 113 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 354 | 颗 |  |
| 114 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 61 | 颗 |  |
| 115 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 81 | 颗 |  |
| 116 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 81 | 颗 |  |
| 117 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 91 | 颗 |  |
| 118 | ●定制式固定义齿 | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠、桥 | 100 | 颗 |  |
| 119 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 101 | 颗 |  |
| 120 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 121 | 颗 |  |
| 121 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 152 | 颗 |  |
| 122 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 142 | 颗 |  |
| 123 | 定制式固定义齿 | 纯钛切削烤瓷冠、桥 | 354 | 颗 |  |
| 124 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠、桥 | 178 | 颗 |  |
| 125 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 33 | 颗 |  |
| 126 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 66 | 颗 |  |
| 127 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 66 | 颗 |  |
| 128 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 66 | 颗 |  |
| 129 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 75 | 颗 |  |
| 130 | 定制式固定义齿 | 纯钛切削冠、桥 | 325 | 颗 |  |
| 131 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金激光熔融冠、桥 | 130 | 颗 |  |
| 132 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 22 | 颗 |  |
| 133 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 33 | 颗 |  |
| 134 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 33 | 颗 |  |
| 135 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 33 | 颗 |  |
| 136 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 55 | 颗 |  |
| 137 | 定制式固定义齿 | 纯钛切削冠、桥 | 202 | 颗 |  |
| 138 | 定制式固定义齿 | / | 51 | 颗 |  |
| 139 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 202 | 副 |  |
| 140 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 243 | 副 |  |
| 141 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 243 | 副 |  |
| 142 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 304 | 副 |  |
| 143 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 364 | 副 |  |
| 144 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 385 | 副 |  |
| 145 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 455 | 副 |  |
| 146 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 506 | 副 |  |
| 147 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 658 | 副 |  |
| 148 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 790 | 副 |  |
| 149 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 689 | 副 |  |
| 150 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 1376 | 副 |  |
| 151 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 11 | 颗 |  |
| 152 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 13 | 颗 |  |
| 153 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 13 | 颗 |  |
| 154 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 17 | 颗 |  |
| 155 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 17 | 颗 |  |
| 156 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 17 | 颗 |  |
| 157 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 22 | 颗 |  |
| 158 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 28 | 颗 |  |
| 159 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 33 | 颗 |  |
| 160 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 33 | 颗 |  |
| 161 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 33 | 颗 |  |
| 162 | ●定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 91 | 个 |  |
| 163 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 101 | 个 |  |
| 164 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 142 | 个 |  |
| 165 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 202 | 个 |  |
| 166 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 202 | 个 |  |
| 167 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 304 | 个 |  |
| 168 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 455 | 个 |  |
| 169 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 405 | 个 |  |
| 170 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 658 | 个 |  |
| 171 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 405 | 个 |  |
| 172 | ●定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 506 | 个 |  |
| 173 | 定制式活动义齿 | 纯钛切削支架可摘局部义齿 | 961 | 个 |  |
| 174 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 72 | 个 |  |
| 175 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 81 | 个 |  |
| 176 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 121 | 个 |  |
| 177 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 183 | 个 |  |
| 178 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 183 | 个 |  |
| 179 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 284 | 个 |  |
| 180 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 354 | 个 |  |
| 181 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 354 | 个 |  |
| 182 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 607 | 个 |  |
| 183 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 354 | 个 |  |
| 184 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 506 | 个 |  |
| 185 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 33 | 颗 |  |
| 186 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 162 | 颗 |  |
| 187 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 31 | 个 |  |
| 188 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 91 | 个 |  |
| 189 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 152 | 个 |  |
| 190 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 506 | 个 |  |
| 191 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 22 | 个 |  |
| 192 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 91 | 个 |  |
| 193 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 22 | 副 |  |
| 194 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 162 | 个 |  |
| 195 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 81 | 个 |  |
| 196 | 定制式活动义齿 | 保持器 | 101 | 个 |  |
| 197 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 17 | 个 |  |
| 198 | 定制式活动义齿 | 弹性义齿 | 101 | 个 |  |
| 199 | 定制式活动义齿 | 弹性义齿 | 91 | 个 |  |
| 200 | 定制式活动义齿 | 弹性义齿 | 70 | 个 |  |
| 201 | 定制式保持器 | 胶连保持器 | 61 | 半口 |  |
| 202 | 定制式保持器 | 压膜保持器 | 61 | 半口 |  |
| 203 | 定制式保持器 | 活动式矫治器 | 152 | 半口 |  |
| 204 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 172 | 个 |  |
| 205 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 202 | 半口 |  |
| 206 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 202 | 半口 |  |
| 207 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 810 | 半口 |  |
| 208 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 354 | 副 |  |
| 209 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 506 | 副 |  |
| 210 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 506 | 副 |  |
| 211 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 172 | 半口 |  |
| 212 | 定制式矫治器 | 扩弓式矫治器 | 344 | 半口 |  |
| 213 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 172 | 半口 |  |
| 214 | 定制式矫治器 | 扩弓式矫治器 | 1366 | 半口 |  |
| 215 | 定制式矫治器 | 扩弓式矫治器 | 222 | 半口 |  |
| 216 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 172 | 半口 |  |
| 217 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 425 | 个 |  |
| 218 | 定制式矫治器 | 扩弓式矫治器 | 222 | 半口 |  |
| 219 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 172 | 半口 |  |
| 220 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 506 | 副 |  |
| 221 | 定制式矫治器 | 扩弓式矫治器 | 222 | 半口 |  |
| 最高单价限价合计（元） |  |  | 48324.72 |  |  |
| 说明： 1.本项目最终实行单价采购，供应商单项报价超过对应的单价限价的报价将按无效报价处理。 2.以上耗材产品，涉及在《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上挂网的产品，单价结算价以《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上月末最低价进行结算。 3.最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，结算金额达到最高预算金额后，供货合同自动终止（根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条需要增加合同金额的10%以内的除外）。 4.标注“●”的产品为核心产品。 |  |  |  |  |  |

## 第二节 技术参数要求

品目01  磷酸锌水门汀

1、组成：光固化单组份自酸蚀粘结剂，具体成分为:BAP、BAPEN、 BAA- -TCD、DHPOBA、 AMPS、丁基对苯二酚、樟脑醌、二甲胺基-苄腈、叔-丁醇和脱盐水。

2、适用于：单组份自酸蚀粘结剂，用于将树脂为主的、需光固化的修复材料与牙本质和牙釉质相粘结。

品目02  咬合纸

1、适用范围：用于记录或检查牙齿咬合关系。适用于上、下颌牙齿咬合作检查，为调整、镶嵌托牙、冠桥、金镶体的咬合性能质量。

2、主要成分：主要有表面涂有染料的纸。

3、主要技术性能指标：

3.1 划线清晰度:连续无断裂；

3.2污染性L值:≥70；

3.3扩散性:50%；

3.4厚度:超薄型0.03+001mm，薄型0.06mm+0.02mm，标准型0.10mm+0.02mm，厚型0.15mm±0.02mm。

3.5 尺寸:110mmx20mm、55mmx18mm。

品目03   聚羧酸锌水门汀

1、用途：适用于窝洞的垫底或衬层。

2、主要成分：氧化锌、氧化镁、氧化钙(粉体)聚丙烯酸、酒石酸、去离子水(液体)。

3、技术指标：

3.1 净固化时间min 2-6；

3.2 抗压强度Mpa ≥50；

3.3 酸蚀mm ≤0.40。

品目04  磷酸锌水门汀

1、适用范围:主要适用于窝洞的垫底或衬层。

2、使用方法：

2.1使用塑料调拌刀在玻璃板上进行产品调和。

2.2操作室环境:温度为23度时，相对湿度为50的环境下使用。

2.3推荐粉液比例为:1.5g:0.5ml。

2.4调和时，先将称量好的粉体分成等量三堆，讲一堆粉加入液体，调和时间控制在10s内，将第二堆粉加入调和时间控制在15s内，最后将第三堆粉加入，充分调和使粉液混合均匀后即可使用。

2.5调和时间:整个调和过程应当控制在60s内完成。

2.6工作时间:从调和开始计，控制在90s内。

2.7在深髓情况下，用丁香油水门汀把靠近牙髓的牙本质覆盖起来，避免酸性刺激.

2.8后处理:充填就位后立即用湿棉球去除多余材料，固化后24小时后进行抛光处理。

品目05  丁香油水门汀

1、主要成分：主要由氧化锌、丁香酚、松香组成。

2、适用范围：用于牙科暂时修复和牙本质厚度≥1mm时的窝洞垫底。

3、用途：用来根尖周炎的开放止痛。

品目6  玻璃离子体水门汀

1、组成：氧化硅，氟化钙，氟硅酸钠，氧化铝，磷酸铝(粉体)聚丙烯酸，酒石酸，去离子水(液体）。

2、适用于：主要适用于窝洞的垫底或衬层。

品目07  牙釉质粘合树脂

1、组成：医用灭菌袋由一层耐高温的特强抗湿纸和多层复合膜构成。

2、用途：主要用于各类牙科正畸附件的粘接。

3、组成：以芳香族双甲基丙烯酸类树脂为主要原料的牙釉质粘合树脂，要具有使用方便、浪费少、可独立操作等优点，并有较高的临床粘结强度。

品目08   红蜡片

1、组成：基托蜡是精炼石蜡、微晶蜡、蜂蜡，卡那巴蜡等熔融制成，具有良好的可塑性和延展性、适当的硬度和粘着性，便于操作、无异味。主要成分为精炼石蜡、蜂蜡。

2、适用于：制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。

品目09  自酸蚀牙科粘接剂

1、组成：属于光固化单组份自酸蚀粘结剂，具体成分为:BAP、BAPEN、 BAA- -TCD、DHPOBA、 AMPS、丁基对苯二酚、樟脑醌、二甲胺基-苄腈、叔-丁醇和脱盐水。

品目10  牙用输送器

1、具有比普通卡口混合管更好的密封性，应用先进的科学原理同精密的生产技术所制造,使混合同搅拌二液性材料的工序能够自动化，连续化。

2、用途：确保材料混合均匀，配合混合尖使用。

品目11  牙用输送器

1、具有比普通卡口混合管更好的密封性，应用先进的科学原理同精密的生产技术所制造,使混合同搅拌二液性材料的工序能够自动化，连续化。

2、用途：确保材料混合均匀，配合混合尖使用。

品目12  六角金属柄根尖挺

1、用途：供撬除牙残根或碎根尖用。

2、性能结构及组成要求：产品整体结构应以GB/T1220中规定的40Cr13材料制成。头柄装配结构的头部应以GB/T1220中32Cr13 Mo材料制成，柄部应以12Cr18Ni9材料制成。六角空心手柄型式和八角空心手柄型式的产品表面经钝化处理，八角柄整体型式产品，表面应经电镀铬处理。

品目13  碳化钨牙钻

1、性能、结构及组成要求：碳化钨牙钻的工作部分和杆部由不锈钢材料制成，工作部分覆盖有金刚砂。

2、性能要求:径向圆跳动值:不大于0.08mm，颈部强度:试验后永久变形量不大于0.05mm。

3、适用范围：用于牙体预备。

4、禁忌症及注意事项：对本产品所含化学成分过敏者严禁使用。

品目14  车针

1、性能、结构及组成：安全车针的工作部分和杆部由不锈钢材料制成，工作部分覆盖有金刚砂。

2、性能:径向圆跳动值:不大于0.08mm，颈部强度:试验后永久变形量不大于0.05mm。

3、适用范围用于牙体预备。

品目15  金刚砂车针

1、组成：不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。

2、适用于：用于口腔科治疗磨削牙齿。

品目16  弹性体印模材料

1、用途：适用于冠、桥嵌体、高嵌体、套铜冠、附着体等精密修复体的印模制取。

2、产品要求：

2.1印模组拿去形变率低于1%，返工率低；

2.2具有流动性和触变形；

2.3印模储存时间≥30天不变形；

2.4制取的硅橡胶印模可多次灌注石膏，可直接邮寄技工所灌石膏；

2.5操作简单、便捷工作时间充足，口内3分钟快速固化。

品目17   齿科根管调节剂

1、产品成分：齿科根管调节剂是乙二胺四醋酸(EDTA)和过氧化脲的混合物，含在水溶性基底物质中。2、适用范围：用于在牙髓治疗时对牙根管预备体进行化学和物理清洁及润滑。

3、产品特点：

3.1一种根管治疗用润滑剂和鳌和剂，提供根管治疗时有效的根管清洁和消毒；

3.2能将根管内钙化区域脱钙，软化根管壁；

3.3润滑器械；

3.4促进根管内漂白。

品目18  硅橡胶印模材料

1、组成：由膏体和催化剂组成。主要组成成分为:烧结硅、甲基硅氧烷、硅树脂、石蜡、硅脂、催化剂。

2、适用：适用于牙科各种功能性印模。

品目19  硅橡胶印模材料

1、组成：由膏体和催化剂组成。主要组成成分为:烧结硅、甲基硅氧烷、硅树脂、石蜡、硅脂、催化剂。

2、适用于：适用于牙科各种功能性印模。

品目20  齿科藻酸盐印模材料

1、组成：由藻酸盐、胶结剂、缓凝剂、填料及少量的辅助材料组成。

2、适用于：口腔临床制取牙齿和口腔组织印模。

品目21  正畸托槽

1、组成：应采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、022Cr1 7Ni12Mo2、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢加工制造而成。

2、适用于：供人体牙列正畸用。

品目22  一次性口腔器械盒

1、组成：牙探针、口镜、牙用镊(不进入口腔使用)、托盘、围巾。

2、适用于：供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用。

品目23  一次性使用口腔器械盒

1、组成：牙探针、口镜、牙用镊(不进入口腔使用)、托盘、围巾。

2、适用于：供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用。

品目24   光固化流动树脂

1、组成：主要成分:硅烷化氧化锆、双酚A二甲基丙二醇二醚、双酚A二缩水甘油醚丙烯酸甲酯。

2、主要性能要求:固化深度不小于1.5mm,挠曲强度不小于50MPa。

3、适用于：用于III类和V类洞的修复、微创窝洞预备修复(包括小的，非承力咬合部位的修复):直接修复的垫底/衬层、窝洞封闭、填补倒凹、树脂和丙烯酸临时材料的修补。

品目25   EDTA根管润滑凝胶

1、组成：由乙二胺四乙酸二钠、聚乙二醇、硬脂駿聚羥氧(40)酯、甘油和水组成。

2、适用范围：用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管。

品目26  牵引橡皮圈

1、组成：正畸橡皮圈由结扎橡皮圈、分牙橡皮圈、牵引橡皮圈组成。牵引橡皮圈依据产品形态可分为弹性链，弹性线，弹性管和弹性圈。牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。正畸橡皮圈为非无菌产品。正畸橡皮圈为一次性使用产品。

2、适用于：在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙、牵引。

品目27  正畸颊面管

1、近中向弓丝入槽口设计，便于弓丝入槽。

2、牵引钩末端光滑，减少对软组织的刺激。

3、网底凹形弧度设计，与牙面更贴合。

品目28  齿科酸蚀剂

1、组成：齿科酸蚀剂是一种磷酸性酸蚀剂。含有35%磷酸，还含有二氧化硅、水、颜料和脂肪醇。产品附件:注射头。

2、适用于：在涂布粘结剂之前，使用该产品按照全酸蚀技术要求，酸蚀牙釉质和牙釉质/牙本质。

品目29   正畸带环

1、结构及组成要求：采用符合GB/T1220-2007中规定的06Cr19Ni10不锈钢加工制造而成。

2、适用范围：供人体牙列正畸用。

品目30  吸唾管

1、组成：由吸管、内嵌金属丝和吸管头组成。吸管和吸管头的材质为PVC聚氯乙烯材料。

2、适用于：用于吸取口内唾液的一次性器具，通常与牙科综合治疗台的抽吸装置一起使用。

品目31  一次性使用治疗巾

1、组成：以非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫、折叠制成。

2、经环氧乙烷灭菌，产品无菌。

3、适用范围：供临床护理时使用，使用时按医院常规操作程序使用。

4、用途：隔绝病菌杜绝感染，可以保护医生不被传染，也不会给病人造成二次感染。

5、用时拆封，包装破损严禁使用。

6、一次性使用。

7、产品有效期≥两年。

8、贮存条件：相对湿度不超过80%，且无腐蚀性气体、通风良好的室内。

品目32  氟防龈材料

★1、结构组成:黄色悬浊液，主要由5%氟化钠组成(相当于22600ppm氟含量)，其他辅助成分包含乙醇、松香、虫胶、白蜂蜡、乳香提取物、糖精钠、树莓香精。

★2、适用范围:用于预防龋齿，提高牙齿釉质的耐酸蚀性。适用于需要预防龋齿的儿童和成人。

品目33  牙科石膏

1、组成：活性高岭土、硅藻土、稚内硅藻土、飞灰、废酸性高岭土、或它们的混合物。

2、适用于：进行加工而制作牙齿模型。

品目34  护牙素

1、组成：生物活性钙、磷酸盐。

2、使用要求：清洁牙齿后，用干净的手指或棉签在牙齿表面均匀涂抹后，保留3-5分钟，无需漱口。

3、用途：

3.1为牙齿提供额外保护并抵抗酸性物质侵蚀；

3.2预防或治疗潜在龋病；

3.3正畸术中/术后患者；

3.4.牙齿美白前后的脱敏治疗以及根部刮治清洁后5孕妇及6岁以下儿童。

品目35  根管充填材料

1、适用范围：与牙胶尖配合使用，永久性封闭恒牙的根管。具有良好的长期的空间稳定性和密封特性。

品目36  新抗敏口腔膏

★1、组成：成分:山梨(糖)醇、水合硅石、甘油、水、丙二醇、硝酸钾、月桂醇硫酸酯钠等，活性成分:中药五倍子活性成分、硝酸钾、氯化锶、氟化钠。

★2、适用于：用于牙齿敏感。

品目37  窝沟封闭剂

1、性能：是一种光固化、影像学阻射、持续释放氟离子的复合型封闭剂。

2、含≥53%树脂填料，坚固耐磨，具有更小的聚合收缩性。

3、能使封闭剂在被输送粘度降低，剪切稀释作用停止并且树脂就位后即凝固，在光固化之前可以有效阻止封闭剂流动。

品目38  清洗润滑剂

1、含有多种酶、非离子表面活性剂、脂肪醇烷基化合物，苯扎氯铵等，以及各类辅料。

2、适用范围：各类口腔医疗设备、口腔手术医疗器械的清洗、快速溶血、润滑、防锈、防腐蚀。

3、功能要求：

3.1清洗、去除器械上各类有机物的污染；

3.2去除器械上已形成的生物膜并防止生物膜的产生；

3.3润滑、保护各类器械表面，尤其器械关节处，预防生锈及腐蚀的发生。

4、使用方法

根据器械污染的程度，可使用不同稀释比例进行清洗。

品目39 40  吸潮纸尖

1、组成：以天然纤维为主要成分的高级纯棉纸（以灭菌）。

2、适用于：系牙科专用根管清洗材料，主要用于牙髓病医治中根管清洗、换药，用于根管治疗中根管的干燥。

品目41  通用氢氧化钙抑菌糊剂

1、组成：氢氧化钙，硫酸钡，羟乙基纤维素；甲基纤维素和水；配件包括牙科冲洗器。其注射器为内包装材料。

2、适用于：主要用于口腔内根管的消毒。

品目42 43  根管锉针

1、组成：由连针和橡胶限位块组成。锤针由符合在24627-2009标准的镍钛合金制成。

2、适用于：专门用于牙科根管预备成型，可重复使用。

品目44 45   扩大针

1、组成：牙用锉由工作部分、柄部和止动片组成，可重复使用。工作部分:不锈钢，柄部:硅树脂材料止动片:硅胶。

2、适用于：为牙科根管治疗用器械,用于疏通和修整牙齿根管。

品目46   CP抑菌液

1、组成：主要有效成分及含量:苯酚30%(W/W)。

2、适用于：用于口腔抑菌。

品目47  合碘抑菌液

1、组成：含碘，碘化钾，甘油配成。

2、适用于：科碘、碘化钾、甘油为主要原辅料，配成的复合碘抑菌液，用于口腔的粘膜的清洁、抑菌。

品目48  丁香油

1、组成：主要由丁香酚组成。

2、适用于：本标准适用于丁香油，用于牙齿根管的抑菌。

品目49  牙胶尖

1.、组成：牙胶尖产品由:古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。属于牙科固体根管充填材料。

品目50  无砷失活剂

1、组成：以多聚甲醛、凡士林、羊毛脂、羧甲基纤维素钠为主要原辅料，配成的无砷失活剂。

品目51  后牙流动树脂

1、组成：组成为:钡-铝-氟代-硼硅酸盐玻璃、锶铝-氟代~硅酸盐玻璃、改良聚氨脂二甲基丙烯酸酯树脂、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸酯(EBPADMA)等。

2、适用于：适用于后牙I类、II类窝洞的充填修复以及II类窝洞的衬底(近髓处应使用Dycal垫底)。

品目52  暂时充填材料

1、组成：多乙酸乙烯酯，乙醇， 硫酸钙，氧化锌组成。

2、适用于：牙科暂时性修复用填充材料。

品目53  抛光刷

1、尼龙毛的色泽均匀，无杂色；

2、表面清洁、光滑无脏污、毛边，头部形状完整规则；

3、金属柄的银色表面色泽均匀、光滑，无氧化和电镀层脱落；

4、金属柄材料的硬度为(洛氏)HRB25~30模拟牙面抛光动作，在被抛光物(树脂牙)表面上连续抛光3分钟，尼龙毛无磨损、无变形；牙科抛光刷装入抛光专用牙科手机上(已接好气压)用0.5kgf的力拉牙科抛光刷，牙科抛光刷无松动、无脱落；

5、尼龙毛与金属柄的结合强度≥1kgf尼龙毛的扯断强度≥7.0Mpa.

6、适用：用于对牙齿表面的除垢、抛光。

品目54  光固化复合树脂

1、组成：光固化复合树脂主要成分:甲基丙烯酸羟基乙基，三甲环乙碳酸甲苯，硼硅(酸盐)玻璃粉末，石英微粉末。

2、适用于：适用于前牙1I1、1V、V类窝洞，后牙I、II类育洞的充填修复及人工牙冠修补。前牙色系用于前牙美容修复治疗，后牙色系用于承受颌力的后牙修复治疗。

品目55   一次性使用三用喷枪头

1、成分要求：透明外管内彩色芯，由聚苯乙烯塑料外管和塑料或金属内芯组成。

2、性能要求：外管和内芯的色泽均匀，无杂质表面完整、清洁、光滑、无胜污、毛边、无凹陷；塑胶外管和塑胶内芯折弯强度≥3.0Mpa。

3、用途：与多种三用喷枪配合，用于牙科治疗时，清洁和吹干口腔及牙齿。

4、操作要求：按住三用喷枪把手喷口外层之活塞，将一次性使用三用喷枪头内管外漏的一端插入到底，松开活塞，将固定到三用喷枪上，手握三用喷枪喷气，喷水按钮即可对患者进行清洁和吹干口腔及牙齿。

5、产品要求：

5.1不需要转换头；

5.2可和金属喷管互相使用；

5.3末端倒圆角确保患者安全；

5.4产品上的0形卡槽确定装配锁紧，以保证患者安全并避免泄漏；

5.5特殊的设计保证空气瞬间干燥并防止交叉感染；

5.6没有锋利的边缘可减少0形圈的磨损。

品目56  脱敏糊剂

1、组成：主要由二氧化硅、甘油、香精、氯化锶、硝酸钾、氟化钠组成糊剂，单支包装为铝一塑复合材料的软管。

2、适用于：适用于牙齿表面脱敏、防龋、口腔抑菌。

品目57  拔髓针

1、每件仪器都可以很容易的用单手取出。

2、刀刃锋利且表面光滑如镜。

3、根管扩大器的直径大小可以通过手柄上的符合ISO规范的颜色代码来识别。

4、根管扩大器的尺寸大小可以根据柄上的凹槽很容易地识别出来。

5、手柄能承受反复高压消毒、干热灭菌、医用溶液而不发生褪色或变形。

品目58  临时冠桥

1、用途：用于制作临时冠桥、嵌体、高嵌体及贴面的自凝性复合树脂。为双组份材料以多功能甲基丙烯酸酯为基质，通过手动混合而成。

2、组成：多功能性甲基丙烯酸酯构成的玻璃填料，催化剂，稳定剂，添加剂。不含甲基丙烯酸甲酯和过氧化物。填料比例:43重量%=24体积%(0.02-1.5μm)。

3、用途：

3.1制作临时冠桥、嵌体、高嵌体、部分冠及贴面。

3.2制作持久性临时修复体。

品目59  抑菌剂（15g）

1、组成：以氧化锌、氢氧化钙、碘仿为主要原辅料。

2、适用于：临用前用2%葡萄糖酸氯己定和甘油调配成糊剂，用于口腔抑菌。

品目60  抑菌剂（10g）

1、组成：以氧化锌、氢氧化钙、碘仿为主要原辅料。

2、适用于：临用前用2%葡萄糖酸氯己定和甘油调配成糊剂，用于口腔抑菌。

品目61  造牙树脂

1、性能、结构及组成要求：由粉剂和液剂组成。粉剂由甲基丙烯酸甲酯类共聚物、过氧化苯甲酰和微量色素组成。液剂由甲基丙烯酸甲酯、NN-二羟丙基对甲苯胺、26-二叔丁基 -4-甲基苯酚组成。聚合物的挠曲强度不低于60MPa:挠曲弹性模量值不低干1500MPa:残余甲基丙烯酸甲酯单体含量(质量分数)不高于4.5%单位体积(吸水量的增加值不应超过32ug/mm；单位体积质量(被溶解物质)的减少值不应超过8.0ug/mm。

2、适用范围：本品用于义齿修复，基托修理，脱落人造牙修理。

品目62  牙科用毛刷

1、可密封式胶瓶可防止尘埃及污染进入。

2、多种颜色易于区分。

3、可截断的手柄适合不同的情况使用。

4、可调节头部的角度。

5、产品性能要求：

5.1一次性使用牙科涂药棒的颜色如规定的型号相符，杆部表面清洁。

5.2光滑无脏污、色点、无毛边、变形等头部绒毛粘合均匀、光洁不脱毛塑料杆应色泽均匀，不掉色；

5.3头部绒毛的结合强度>025kgf，塑料杆主体的扯断强度≥70Mpa,颈部可不同角度弯去,而不易折断；

5.4重金属含量≤01ug/ml，镉的含量<0lug/ml,酸碱度(与空白对照液之差)<1；

5.5皮内刺激试验,应无刺激性,体外细胞毒性试验细胞毒性不大于1级。

6、适用范围：适用于牙科医生清洁牙齿内污垢窝洞填补并且替代棉球将酸蚀、粘结剂、洞衬、氟保护漆、止血剂、窝沟封闭剂等涂敷到牙科患处。

7、主要结构：主要由塑胶杆和尼龙绒毛经树脂黏合组成塑胶杆有聚丙烯注塑成型分为杆部、颈部和头部塑胶杆头部经用树脂将尼龙绒毛黏合组成头部毛球。

品目63  医用灭菌袋

1、用途：医用灭菌袋广泛用于医院供应室、手术室、口腔科、眼科等。可以有效防止爱滋病、非典和禽流感等流行疾病的传播。对流行疾病的传染控制起到很大的作用。

2、组成：医用灭菌袋由一层耐高温的特强抗湿纸和多层复合膜构成。纸面微小孔径小于35um，是微生物和尘埃的良好屏障。

品目64  牙科石膏

1、组成：活性高岭土、硅藻土、稚内硅藻土、飞灰、废酸性高岭土、或它们的混合物。

2、适用于：进行加工而制作牙齿模型。

品目65  根管纤维桩

1、含有两种纤维根管桩修复套装。纤维根管桩主要由含有氧化锆的玻璃纤维组成:配套用钻头(钻头与慢速手机连接使用)由不锈钢组成。产品中的纤维根管桩为具有X线阻射性，半透明，玻璃纤维加强型的复合树脂根管桩。

2、适用范围：主要用于口腔修复治疗。适用于余留牙结构不足(<4mm)，需要桩来支撑和固定牙冠的修复治疗。

3、产品要求：

3.1与人类牙本质的弹性模量非常接近，不会像金属桩或陶瓷桩易造成根折；

3.2与金属桩相比，纤维根管桩不会受腐蚀；

3.3抗疲劳强度高；

3.4具有X光阻射性；

3.5延长头:能有效帮助消除水门江粘结时产生的气泡，使根管粘结变得更方便。

品目66  牙胶尖

1、组成：牙胶尖产品由:古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。属于牙科固体根管充填材料。

品目67  牙根管塞尖

1、用途：牙科牙髓病治疗中专用固体根管充填材料，适应于各种牙髓炎、牙髓坏死、坏疽、各种根尖周炎以经过活髓保存治疗失败的牙齿根管，去髓后的永久填充。

2、主要成分：主要由古塔胶,氧化锌,硫酸钡以及微量颜料(二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄)组成。

3、产品要求：

3.1锥度为6%的牙胶尖，可用于充填大锥度预备根管；

3.2热牙胶连续波充填技术；

3.3适用干侧压和垂直加压技术。

品目68  医用缝合针

1、由符合YB/T 5219-1993规定的4Cr13不锈钢材料制成。

2、用途：产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。

品目69  氟化钠护齿剂

1、产品性能结构及组成：为牙科悬液，主要由氟化钠(5%)、乙醇、虫漆、白蜡、树脂、乳香、糖精、香精等组成。

2、适用范围：用于复发龋齿的预防、龋齿发展的预防，基牙矫正器周围脱钙化的预防，窝沟(咬合面)龋齿的预防。

3、氟化钠护齿剂包含33.8%的乙醇。每剂量含有0.2克以上。孕期和哺乳期间使用不适用。

4、使用要求：氟化钠护齿剂应该由牙医将其涂抹在牙齿上。由牙医会决定使用量的多少。首先牙医会去除牙菌斑。然后牙医会将牙齿上多余的唾液吹干。再使用探针或者棉签将氟化钠护齿剂涂到牙齿上。

5、如用于预防龋齿，则可以3或6个月重复使用。

6、如用于过敏性牙齿的脱敏。则在数天内重复使用2或3次。

品目70-221

| 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 产品材质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金激光熔融支架可摘局部义齿 | 优雅3D激光钢托 |
| 71 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 优雅锆种植上部修复 |
| 72 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 优雅3D锆种植上部修复 |
| 73 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠、桥 | 3D激光烤瓷 |
| 74 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 登腾全瓷 |
| 75 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 德国迪瑞 |
| 76 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 德国德瓷 |
| 77 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 威兰德 |
| 78 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 美晶瓷 |
| 79 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 德国质美 |
| 80 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 德国吉尔巴赫 |
| 81 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 爱迪特 |
| 82 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 爱尔创魅影 |
| 83 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 爱尔创/瓷倍健 |
| 84 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 普通锆 |
| 85 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 荣耀 |
| 86 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 绚彩全瓷 |
| 87 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 登腾种植 |
| 88 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 登腾蕾茵宝种植 |
| 89 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 德国迪瑞种植 |
| 90 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 德瓷种植 |
| 91 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 威兰德种植 |
| 92 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 美晶瓷种植 |
| 93 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 质美种植 |
| 94 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 吉尔巴赫种植 |
| 95 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 爱迪特种植 |
| 96 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 魅影种植 |
| 97 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 爱尔创/瓷倍健种植 |
| 98 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 普通锆种植 |
| 99 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 荣耀种植 |
| 100 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 绚彩种植 |
| 101 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 登腾桩 |
| 102 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 登腾蕾茵宝桩 |
| 103 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 迪瑞桩 |
| 104 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 德瓷桩 |
| 105 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 威兰德桩核 |
| 106 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 美晶瓷桩核 |
| 107 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 质美桩核 |
| 108 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 吉尔巴赫桩核 |
| 109 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 爱迪特桩核 |
| 110 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 魅影桩核 |
| 111 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 爱尔创/瓷倍健桩核 |
| 112 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 荣耀桩核 |
| 113 | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥 | 绚彩桩核 |
| 114 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 无铍烤瓷 |
| 115 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 无铍无镍烤瓷 |
| 116 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 钴铬生物合金烤瓷 |
| 117 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 超微生物合金烤瓷 |
| 118 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠、桥 | 3D激光烤瓷 |
| 119 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | SOFT烤瓷 |
| 120 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | BEGO钴铬合金烤瓷 |
| 121 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 荧光美容烤瓷 |
| 122 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 生物纳米烤瓷. |
| 123 | 定制式固定义齿 | 纯钛切削烤瓷冠、桥 | CAD/CAM纯钛烤瓷 |
| 124 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠、桥 | BEGO激光烤瓷 |
| 125 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 无铍金属冠 |
| 126 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 无铍无镍金属冠 |
| 127 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 钴铬生物合金金属冠 |
| 128 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 超微生物合金金属冠 |
| 129 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | BEGO钴铬合金金属冠 |
| 130 | 定制式固定义齿 | 纯钛切削冠、桥 | CAD/CAM纯钛金属冠 |
| 131 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金激光熔融冠、桥 | BEGO激光金属冠 |
| 132 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 无铍金属桩 |
| 133 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 无铍无镍金属桩 |
| 134 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 钴铬生物合金金属桩 |
| 135 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | 超微生物合金金属桩 |
| 136 | 定制式固定义齿 | 金属合金铸造冠、桥 | BEGO钴铬合金桩 |
| 137 | 定制式固定义齿 | 纯钛切削冠、桥 | CAD/CAM纯钛桩 |
| 138 | 定制式固定义齿 | / | 美容效果蜡 |
| 139 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口凯丰牙 |
| 140 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口高丝磨牙 |
| 141 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口山八牙 |
| 142 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口拜耳牙 |
| 143 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口凯晶牙 |
| 144 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口塑钢牙 |
| 145 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口VITA3D牙 |
| 146 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口高档山八塑钢牙 |
| 147 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口VITA3D高档塑钢牙 |
| 148 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口松风高档塑钢牙 |
| 149 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 沪鸽护脊舒全口豪华版 |
| 150 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 沪鸽护脊舒全口至尊版 |
| 151 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 凯丰牙 |
| 152 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 高丝磨牙 |
| 153 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 山八牙 |
| 154 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 拜耳牙 |
| 155 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 凯晶牙 |
| 156 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 普通塑钢牙 |
| 157 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | VITA3D牙 |
| 158 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 高档山八塑钢牙 |
| 159 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | VITA3D高档塑钢牙 |
| 160 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 高档松风塑钢牙 |
| 161 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 沪鸽护脊舒牙 |
| 162 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 钴铬支架（大） |
| 163 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 高弹力钢托（大） |
| 164 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | BEGO钴铬钢托（大） |
| 165 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | BK钴铬合金钢托（大） |
| 166 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | System18钢托（大） |
| 167 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 宝施服钴铬钢托（大） |
| 168 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | BPD完美支架（大） |
| 169 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 维它灵（2000）钢托（大） |
| 170 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 维它灵（2000+）钢托（大） |
| 171 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 诺必灵钢托（大） |
| 172 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 纯钛钢托（大） |
| 173 | 定制式活动义齿 | 纯钛切削支架可摘局部义齿 | 切削纯钛支架（大） |
| 174 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 钴铬钢托（小） |
| 175 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 高弹力钢托(ARGEN)（小） |
| 176 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | BEGO钴铬钢托（小） |
| 177 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | BK 钴铬合金钢托（小） |
| 178 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | System18钢托（小） |
| 179 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 宝施服钴铬钢（小） |
| 180 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | BPD完美支架（小） |
| 181 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 维它灵（2000）钢托（小） |
| 182 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 维它灵（2000+）钢托（小） |
| 183 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 诺必灵钢托（小） |
| 184 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 纯钛钢托（小） |
| 185 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 钴铬钢托上做钢牙或金属颌面 |
| 186 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 纯钛钢托上做钢牙或金属颌面 |
| 187 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 基托 |
| 188 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 不碎胶 |
| 189 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 软衬 |
| 190 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 登士柏软衬 |
| 191 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 成品金属网 |
| 192 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 铸造金属网 |
| 193 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 铸造卡环 |
| 194 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 全口充胶 |
| 195 | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 口腔吸盘 |
| 196 | 定制式活动义齿 | 保持器 | 间隙维持器 |
| 197 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 弯制卡环 |
| 198 | 定制式活动义齿 | 弹性义齿 | 隐形义齿进口胶 |
| 199 | 定制式活动义齿 | 弹性义齿 | 隐形义齿国产胶 |
| 200 | 定制式活动义齿 | 弹性义齿 | 隐形卡环 |
| 201 | 定制式保持器 | 胶连保持器 | 弯制保持器 |
| 202 | 定制式保持器 | 压膜保持器 | 隐形保持器（透明） |
| 203 | 定制式保持器 | 活动式矫治器 | 缺隙空间保持器 |
| 204 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 唇档 |
| 205 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | TongueHabit Appliance（舌栅） |
| 206 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | TongueHabit Appliance（舌档） |
| 207 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | TongueHabit Appliance（舌刺） |
| 208 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 前庭盾 |
| 209 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | Bionator比纳矫正装置 |
| 210 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | Frankel法兰克（1、2、3）型 |
| 211 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 弹簧式矫正器 |
| 212 | 定制式矫治器 | 扩弓式矫治器 | 螺旋扩工器 |
| 213 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 平面导板式/斜面导板式 |
| 214 | 定制式矫治器 | 扩弓式矫治器 | 三向扩弓器 |
| 215 | 定制式矫治器 | 扩弓式矫治器 | 分裂簧扩弓器 |
| 216 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 支抗 |
| 217 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | 肌激动器 |
| 218 | 定制式矫治器 | 扩弓式矫治器 | Quad Helix四眼圈扩弓器 |
| 219 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | PendulumAppliance钟摆装置 |
| 220 | 定制式矫治器 | 活动式矫治器 | Twin-block双导面矫正装置 |
| 221 | 定制式矫治器 | 扩弓式矫治器 | Prismatic arch expansion棱形扩弓器 |
| 说明：说明：因品目70-221多数为根据病人定制牙科耗材产品，在产品材质要求中明确了具体材质名称，供应商可根据自身情况，提供同等或优于以上材质要求的产品。 |  |  |  |

## 第三包

## 第一节 采购清单及单价限价

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理疗电极片 | 插孔式I | 套 | 29.5 |  |
| 2 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 1个/包 | 包 | 21 |  |
| 3 | 氧气机过滤滤芯 | 1个/包 | 包 | 53 |  |
| 4 | 圆形贴片 | 黑色，1副/包 | 包 | 300 |  |
| 5 | 氧气雾化面罩（含嘴型） | 1个/包 | 包 | 24 |  |
| 6 | 氧气雾化面罩（面罩型） | 1个/包 | 包 | 24 |  |
| 7 | 一次性使用手术衣 | 120cm*140cm | 件 | 19.5 |  |
| 8 | 利器盒 | 5L | 个 | 8.5 |  |
| 9 | ●盆底肌肉治疗头 | 1个/盒 | 盒 | 265 |  |
| 10 | ●盆底肌肉康复器 | 1号、2号、3号、4号、5号 | 盒 | 280 |  |
| 11 | 理疗电极片 | 圆50mm（插线式），3片/袋，50袋/盒 | 袋 | 16 |  |
| 12 | 理疗电极片 | 30*30mm（插线式），4片/袋，90袋/盒 | 袋 | 16 |  |
| 13 | 理疗电极片 | 80*80（插线式），2片/袋，60袋/盒 | 袋 | 27 |  |
| 14 | 理疗电极片 | 丰胸贴57*178（插线式），2片/袋，30袋/盒 | 袋 | 103 |  |
| 15 | 医用润滑剂 | 30g | 支 | 38 |  |
| 最高单价限价合计（元） |  |  |  | 1224.5 |  |
| 说明： 1.本项目最终实行单价采购，供应商单项报价超过对应的单价限价的报价将按无效报价处理。 2.以上耗材产品，涉及在《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上挂网的产品，单价结算价以《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上月末最低价进行结算。 3.最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，结算金额达到最高预算金额后，供货合同自动终止（根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条需要增加合同金额的10%以内的除外）。 4.标注“●”的产品为核心产品。 |  |  |  |  |  |

## 第二节  技术参数要求

品目01  理疗电极片

1、应符合YY 0868-2011《神经和肌肉刺激器用电极》的要求；

2、导电阻抗:应不大于2000Ω；

3、尺寸规格:2片40mm×40mm，2片50mm×50mm，允差为±5%；

4、接口规格: 1.5mm和2.0mm直径的安规母头；

5、粘性:大于2.6N。

品目02一次性肺功能仪用过滤嘴

1、尺寸规格：
1.1连接设备端为22mm内径，圆锥接头应符合YY1040.1-2003规定中22mm圆锥接头要求；
1.2连接患者端为椭圆型咬口，咬口连接过滤嘴端为22mm外径。

2、性能指标：
2.1滤除率：对0.5um以上微粒滤除率应不小于90.%；
2.2泄漏速率应不超过25mL/min；
2.3在流量30L/min条件下，对空气的压降应小于0.3Kpa压力；

3、材质：材质为聚丙烯PP和聚乙烯PE材料。

品目03  氧气机过滤滤芯

1、用途：

1.1进气过滤纸芯用来过滤进入压缩机的灰尘；

1.2定期更换，根据使用环境每半年至少更换一次；

1.3机器外壳有过滤器窗便于更换；

2、规格：65mm*60mm；

3、材质：过滤纸芯。

品目04  圆形贴片

1、属于盆底肌肉康复器配件；

2、材质导电硅胶层和其他辅助层组成，不含药物成分；

3、与盆底肌肉康复器联合使用。

品目05  氧气雾化面罩（含嘴型）

1、含嘴型；

2、气源：医用氧气；

3、输入氧气要求：≥流量3.3L/min；

4、当装入雾化杯中药量在1ml～ “max”线(10ml)之间，应能正常持续起雾；

5、雾化量0.2ml/min, 负偏差不超过10%；

6、还原物质：按照标准实验方法进行试验时，所用高锰酸钾溶液（KMnO4)=0.002mol/L}的总量应不超过2.0ml；

7、酸碱度：按照标准实验方法进行试验时，浸提液与空白液PH值之差应不超过1.5；

8、重金属：按照标准实验方法进行试验时，浸提液呈现的颜色应不超过为1µg/ml的铅标准溶液；

9、环氧乙烷残留量：按附录A.5进行试验时，应满足不大于10µg/g的要求；

10、微生物指标：产品出厂前进行环氧乙烷消毒，消毒后微生物指标要求见下表；

微生物指标表

| 细菌菌落总数（cfu/件次） | 大肠菌群 | 致病性化脓菌 | 真菌菌落总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |

品目06氧气雾化面罩（面罩型）

1、成人、儿童型面罩；

2、气源：医用氧气；

3、输入氧气要求：≥流量3.3L/min；

4、当装入雾化杯中药量在1ml～ “max”线(10ml)之间，应能正常持续起雾；

5、雾化量0.2ml/min, 负偏差不超过10%；

6、还原物质：按照标准实验方法进行试验时，所用高锰酸钾溶液（KMnO4)=0.002mol/L}的总量应不超过2.0ml；

7、酸碱度：按照标准实验方法进行试验时，浸提液与空白液PH值之差应不超过1.5；

8、重金属：按照标准实验方法进行试验时，浸提液呈现的颜色应不超过为1µg/ml的铅标准溶液；

9、环氧乙烷残留量：按附录A.5进行试验时，应满足不大于10µg/g的要求；

10、微生物指标：产品出厂前进行环氧乙烷消毒，消毒后微生物指标要求见下表；

微生物指标表

| 细菌菌落总数（cfu/件次） | 大肠菌群 | 致病性化脓菌 | 真菌菌落总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |

品目07一次性手术衣

1、采用由纺粘无纺布和熔喷无纺布复合制成；

2、具有三抗性能：抗酒精、抗静电、抗血浆；

3、木浆水刺无纺布：由68g/m2 木浆成网均匀；

4、用于医护人员隔离、防护；

5、一次性使用，内包装破损禁止使用。

品目8  利器盒

1、采用全新聚丙烯塑料，不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、2、易于高温焚烧，封闭后无法在不破坏的情况下打开；

3、大投放口的设计，便于收集各类医疗废物锐器物品的投放；圆形的设计具有良好的经济性，实用性能；

5、规格：5L。

品目9  盆底肌肉治疗头（阴道型）

★1、适用范围: 配合盆腔电刺激或肌电反馈类主机使用，用于传递电刺激及盆底肌电信号。

2、专人专用，安全卫生；

3、可配合神经肌肉刺激治疗仪进行盆底肌肉I类肌肌力、I类肌疲劳度、II类肌肌力、II类肌疲劳度、肌电位的检测，辅助盆底功能障碍性疾病的检查；

4、可配合神经肌肉刺激治疗仪进行盆底功能障碍性疾病电刺激治疗；

★5、环状电极，阴道电极环面积为11cm²。

★6、接口注塑一体化保护，无线缆裸露，耐用性强，防止缠绕，不易损坏。

7、连接线导线标称截面积不小于0.05mm²；

8、导电电阻≤2Ω。

9、绝缘电阻：两电极环之间，连接导线的线芯与线芯之间，线芯与表皮之间的绝缘电阻≥20MΩ；

10、整体外观整洁，探头表面光滑，色泽均匀，无划痕、裂纹、破损、披风毛刺、变形等缺陷；电极环表面光亮整洁、光滑、无划痕生锈等缺陷；

11、安全性能应符合GB 9706.1-2007电磁兼容性标准要求；

★12、应符合神经肌肉刺激治疗仪的使用要求，可提供与设备主机适配性测试报告；

13、能匹配智慧盆底3.0、AI诊疗决策辅助系统。

品目 10盆底肌肉康复器

1、用途：用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂、慢性疼痛、便秘等症状。

2、专人专用，安全卫生。

★3、由不同重量的康复器主体和尾部引线组成，有5种规格，规格包括：20g,32g，45g，57g，70g。

4、可配合神经肌肉刺激治疗仪进行盆底功能障碍性疾病的治疗，辅助病人在家巩固锻炼。

5、适用部位：阴道；

6、整体外观整洁，探头表面光滑，色泽均匀，无划痕、裂纹、破损、变形等缺陷。

7、不同规格重量康复器尾部配置不同颜色的引线。

品目11-14  理疗电极片

1、性能结构及组成要求：由导电粘胶层和其他辅助层组成。导电粘胶层由药用甘油等为主要原材料制成，其他辅助层由无纺布（或聚脂膜PET、硅胶）加导电介质制成，不含药物成分。

2、尺寸规格：圆50mm*50mm（插线式）3片/袋；30mm*30mm（插线式）4片/袋；80mm*80mm（插线式）2片/袋；57mm*178mm（插线式）2片/袋；

3、适用范围：配套神经肌肉刺激治疗仪使用，用于传导仪器发出的脉冲信号。

4、外观：电极外观应整洁透明，无污迹，边缘整齐，无破损。纸面应光洁，无污迹，纸面有丝印的文字应清晰、美观、牢固，导电层涂应平整，无可见裂痕及破损，边缘应整齐。

5、粘胶片厚度：应为2mm±0.5mm。

6、粘胶片电阻值：表面电阻值应在20KΩ-80KΩ范围内。

7、电极片电阻值：表面电阻值应在50Ω-1000Ω范围内。

8、粘持力：成品在洁净的玻璃板上反复粘贴50次，粘性不会下降。

9、酸碱度：应为7±0.5。

品目15  医用润滑剂（润畅）

- 适用范围：适用于导管或手术器械等进入人体自然腔道的润滑。

- 用途：用于尿道、阴道、宫腔、肛门和直肠，

3、结构组成要求：为半透明至透明的水性粘稠液体，主要由黄原胶、有机硅消泡剂、甘油和纯化水组成。

4、PH值：4.5～7.5。

5、粘度：≥100mPa·s。

6、重金属含量：≤10μg/g。

7、产品应无菌。

## 第四包

## 第一节  采购清单及单价限价

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用无纺布帽 | 灭菌型直筒型 | 个 | 0.54 |  |
| 2 | 医用外科口罩 | I型 17cm*18-3P | 个 | 0.5 |  |
| 3 | 一次性使用鞋套 | 36cm*15cm浅兰PE | 双 | 0.52 |  |
| 4 | 灭菌凡士林纱布 | 10cm*20cm | 张 | 6.7 |  |
| 5 | 无菌敷贴 | 10*10 | 片 | 2.4 |  |
| 6 | 一次性使用静脉输液针 | 0.7*25 | 支 | 0.27 |  |
| 7 | 一次性使用硅胶导尿管 | 双腔16Fr | 支 | 37.8 |  |
| 8 | 一次性医用垫 | 400mm*500mm | 张 | 0.73 |  |
| 9 | 一次性使用治疗巾 | I型40cm*50cm | 片 | 0.88 |  |
| 10 | TCu宫内节育器 | 中号30*34 | 个 | 27 |  |
| 11 | ●纳库仑一氧化氮检测器 | SV-eNo-03型 | 人份 | 121 |  |
| 12 | 医用防护口罩 | 拱形绑带 | 个 | 9.18 |  |
| 13 | 医用超声耦合剂 | 250ml | 瓶 | 2.6 |  |
| 14 | 一次性使用无菌针灸针 | φ0.25*25mm、φ0.3*40 mm、φ0.3*50 mm | 支 | 0.3 |  |
| 15 | 一次性使用灌肠包 | I型1000ml8.00mm(F24) | 只 | 7.56 |  |
| 16 | 一次性使用采血针 | 26G | 颗 | 0.16 |  |
| 17 | 一次性使用吸引管 | A型 | 支 | 1.4 |  |
| 18 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml 4.5# | 支 | 0.33 |  |
| 19 | 自毁式一次性使用无菌注射器 带针 | A型0.5ml 0.5*20 | 支 | 1.7 |  |
| 20 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml1.2*30 | 支 | 1.2 |  |
| 21 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.7*30 | 支 | 0.33 |  |
| 22 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2ml 0.5*20 | 支 | 0.36 |  |
| 23 | 一次性使用无菌溶药器 | 20ml 1.6*30 | 支 | 0.66 |  |
| 24 | 一次性使用输液器 带针 | C1 b 0.7*25 | 支 | 0.1 |  |
| 25 | 医用脱脂棉 | 500g | 包 | 30.24 |  |
| 26 | 一次性使用治疗巾 | A型70*50 | 张 | 1.2 |  |
| 27 | 一次性使用医用单 | 200*100 | 张 | 7.4 |  |
| 28 | 一次性使用护理垫 | A型130*80 | 张 | 4.6 |  |
| 29 | 一次性使用护理垫 | A型150*80 | 张 | 4.86 |  |
| 30 | 75%乙醇消毒液 | 500ml75% | 瓶 | 6.7 |  |
| 31 | 含氯消毒片 | 100片/瓶 | 瓶 | 7.02 |  |
| 32 | 碘伏消毒液 | 1*30*500ml | 瓶 | 5.1 |  |
| 33 | 一次性使用医用棉签 | 10CM | 包 | 0.6 |  |
| 34 | 一次性使用医用隔离衣 | 褂式M（165）蓝60件/箱 | 套 | 28.08 |  |
| 35 | 纱布绷带 | I型8cm*600cm | 卷 | 2.5 |  |
| 36 | 压舌板 | 150*18*1.6mm100*1 | 个 | 0.3 |  |
| 37 | 医用橡皮膏 | 26cm*500cm | 筒 | 34.56 |  |
| 38 | 安尔碘皮肤消毒液 | 60ml/瓶（大口翻盖） | 瓶 | 4.32 |  |
| 39 | 弹性绷带 | 75mm*4500mm | 卷 | 4.1 |  |
| 40 | 医用一次性防护服 | 连身式185 | 套 | 73.44 |  |
| 41 | 一次性使用无菌敷贴 | 6cm*7cm | 张 | 1.62 |  |
| 42 | 3%过氧化氢抗菌洗剂（双氧水） | 500ml | 瓶 | 3.7 |  |
| 43 | 丝线编织非吸收性缝线 | 0#（原7#） | 包 | 4.86 |  |
| 44 | 电子血压计 | 手腕式 | 台 | 410.4 |  |
| 45 | 可吸收性外科缝线 | / | 包 | 30.24 |  |
| 46 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | A型轴转式中号 | 个 | 0.7 |  |
| 47 | 一次性使用注射笔用针头 | 0.25*5mm（31G*5mm）7*1 | 支 | 16.5 |  |
| 48 | 医用垫单 | 60*80cm | 张 | 1.2 |  |
| 49 | ●一次性识别手腕带 | 成人蓝色 | 个 | 0.5 |  |
| 50 | 台式血压计 | 台式 | 台 | 129.6 |  |
| 51 | 透气胶带 | 1.25cm*910cm | 卷 | 1.2 |  |
| 52 | 听诊器 | 插入式二用 | 套 | 51.84 |  |
| 53 | 一次性使用塑料试管 | 12*100mm | 支 | 1.08 |  |
| 54 | 一次性使用鼻氧管 | 2米（双鼻式） | 支 | 2 |  |
| 55 | 一次性使用肛门镜 | 小号 | 个 | 2 |  |
| 56 | 脱脂棉纱布 | 80cm*800cm | 包 | 30.24 |  |
| 57 | 灭菌脱脂纱布块（显影） | 60mm*80mm*8P（2片/袋） | 片 | 0.27 |  |
| 58 | 医用固定带(盒装） | 大号/中号/小号 | 个 | 62.64 |  |
| 59 | ●一次性包皮环切缝合器 | 儿童型 | 套 | 408.24 |  |
| 60 | 一次性使用导尿包 | 双腔标准型16Fr30ml | 个 | 30.24 |  |
| 61 | 非接触式红外体温计 | / | 台 | 230 |  |
| 62 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号、小号 | 双 | 1.566 |  |
| 63 | ●一次性使用静脉留置针 | 22G-24G | 支 | 10.26 |  |
| 64 | 一次性使用无菌注射针 | 0.45*16RW.SB | 支 | 0,2 |  |
| 65 | ●免洗手消毒液 | 500ml | 瓶 | 23.76 |  |
| 66 | 垃圾袋 | 特大号 | 根 | 1.1 |  |
| 67 | 垃圾袋 | 小号 | 个 | 0.15 |  |
| 68 | 垃圾袋 | 中号 | 个 | 0.5 |  |
| 69 | 氧气吸入器 | 72*45cm | 个 | 41.04 |  |
| 70 | 快速多酶清洗剂 | 150G*20瓶 | 瓶 | 30.24 |  |
| 71 | ●血糖测试条（葡萄糖氧化酶法） | 50*1 | 条 | 2.6 |  |
| 72 | 医用胶贴(敷药胶贴) | 12cm*20cm | 张 | 2.4 |  |
| 73 | 医用胶贴(敷药胶贴) | 16cm*24cm | 片 | 2.7 |  |
| 74 | 一次性使用袋式输液器 带针 | B3 250ml-0.7mm | 支 | 1.76 |  |
| 75 | 绑扎胶布(医用橡皮膏) | （13*1000cm）cm*13卷*40筒A型 | 筒 | 16.5 |  |
| 76 | 一次性使用输液器 带针（纸塑） | 螺旋药过0.7mm | 支 | 1 |  |
| 77 | 一次性使用PE检查手套 | 大号、中号、小号 | 个 | 0.062 |  |
| 78 | ●抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 15.7 |  |
| 79 | 医用干式胶片 | 11*14（英寸） | 张 | 22.6 |  |
| 80 | 医用干式胶片 | 14*17（英寸） | 张 | 25.3 |  |
| 81 | 远红外热疗贴 | 120mm*100mm | 盒 | 56 |  |
| 82 | 医用退热贴 | 120mm*50mm | 盒 | 30 |  |
| 单价合计限价（元） |  |  |  | 2143.548 |  |
| 说明： 1.本项目最终实行单价采购，供应商单项报价超过对应的单价限价的报价将按无效报价处理。 2.以上耗材产品，涉及在《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上挂网的产品，单价结算价以《四川省医用耗材集中挂网阳光采购》平台上月末最低价进行结算。 3.最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，结算金额达到最高预算金额后，供货合同自动终止（根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条需要增加合同金额的10%以内的除外）。 4.标注“●”的产品为核心产品。 |  |  |  |  |  |

## 第二节 技术参数要求

- 医用无纺布帽

1、规格：灭菌型直筒型；

2、由一层丙纶纺粘无纺布、皮筋加工而成；

3、用途：适用于临床医务人员在有创操作过程中佩戴，为接受处理的患者及实施有创操作的医务人员提供防护，防止血液、体液和飞溅物传播。帽：防止医务人员在有创操作时，头发和头屑落入术野。

- 医用外科口罩

1、规格大小：I型 17cm*18-3P；

2、结构及性能要求：要求采用三层非织造布、鼻夹和口罩带加工制成；面层采用浅蓝色非织造布制成，中层过滤材料采用熔喷非织造布制成，内层采用白色非织造布制成，鼻夹采用可弯折的可塑性材料制成, A型口罩带采用松紧带制成、B型口罩带采用非织造布制成；口罩呈长方形。产品经环氧乙烷灭菌，无菌；

3、性能要求:

3.1每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力不小于10N；

3.2 2m|合成血液以16.0kPa ( 120mmHg)压力喷向口罩样品外侧面后，口罩内侧面不出现渗透；

3.3产品的细菌过滤效率不小于95%，颗粒过滤效率不小于30%；

3.4口罩两侧面进行气体交换的压力差△p不大于49Pa；

3.5口罩材料移离火焰后继续燃烧不超过5s；

3.6环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。

- 一次性使用鞋套

1、型号：36cm*15cm浅兰PE；

2、特点：透气；

3、材质：无纺布。

- 灭菌凡士林纱布

1、规格大小：10cm*20cm；

2、结构及组成：主要由脱脂纱布、黄凡士林和隔离纸组成；

3、性能指标: 要求采用脱脂棉纱布浸涂白凡士林制成,白凡士林含量应大于130g/㎡且小于200g/㎡；

4、产品应无菌。

- 无菌敷贴

1、规格大小：10*10cm；

2、由吸水垫、胶带和隔离线组成；

3、供敷贴后伤口保护，各种输液针、管、敷料等固定使用；

4、经环氧乙烷灭菌，无菌。

- 一次性使用静脉输液针

1、规格大小：0.7*25；

2、结构及组成要求：一次性使用静脉输液针由保护套、针管、针柄(单翼/双翼)、软管、针座组成。经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原；

3、适用范围：供临床配套一次性使用输液(血)器或注射器对人体静脉输注药液(或血液)用。

- 一次性使用硅胶导尿管

1、规格：14Fr-24 Fr；

2、由胶乳为主要原材料制成；

3、适用于人体尿道导尿，留置导尿；

4、产品一次性使用，应无菌。

- 一次性医用垫

1、本产品由非织造布、卫生纸和聚乙烯薄膜组成；

2、型号规格：400mm*500mm；

3、产品应无菌，经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g,一次性使用；

4．适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。

- 一次性使用治疗巾

1、规格大小：I型40cm*50cm；

2、结构组成：由纺粘热轧无纺布表面开切直径8㎝～10㎝圆孔制作而成。出厂时细菌菌落总数≤200cfu/g；

3、主要用于外科、皮肤科病人清创换药时垫用。

- TCu宫内节育器

1、型号：中号30*34；

2、该产品放置于妇女子宫内用于避孕；

3、该产品由节育器及其放置器组成。节育器由T型架(带铜管)和尾丝组成，其中三球型(3Q)节育器在T型架横竖臂头端增加三个球状体。T型架中的塑料支架采用混入20%-24%硫酸钡的低密度聚乙烯材料制成，铜管采用99.99%高导无氧铜制成，尾丝采用聚乙烯材料制成。节育器含铜的总面积为220平方毫米(允差+10%，-5%)。放置器由放置管、定位块、推杆组成；

4、该产品无菌状态提供，内包装破损不得使用。

- 纳库仑一氧化氮检测器

★1、用途：用于《纳库仑呼气分析仪》Sunvou-CA2122配件（专机专用）；

2、储存条件：a) 温度-40℃～+55℃；相对湿度不大于93%；大气压要求：700hPa～1060hPa；

3、贮存条件要求：仪器贮存时，必须带外包装，且应贮存在无腐蚀性气体、通风良好的室内。注意防雨、防潮、防尘、防压；

b) 存储寿命从出厂日期起不超过24个月；

4、工作条件：a) 环境温度：5℃～35℃；

b) 相对湿度范围：不大于80% ；

c) 大气压力范围：700hPa～1060hPa；

d) 电源电压: DC5V±0.5V。

5、技术参数要求：

5.1检测浓度范围：0 ppb- 3000 ppb；

5.2检测下限：3 ppb；

5.3检测准确性：浓度< 50 ppb, 误差＜±3ppb；

浓度≥50ppb, 误差 ＜±10％；

5.4检测重复性：标准偏差SD应在10%以内；

5.5测量稳定性：间隔在2小时内的相对漂移及浓度变化率＜±10%。

6、规格:300人次/套.

- 医用防护口罩

1、规格型号：N95拱形绑带；

2、采用无纺布原料（内、外层）和N95过滤布（夹层）热合而成；

3、供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等；

4、一次性使用。

- 医用超声耦合剂

1、产品规格：250ml/瓶；

2、主要成分：本品是以三氯羟基二苯醚为主要有效成分的消毒凝胶，三氯羟基二苯醚含量为0.29%-0.32%；

3、性能特点要求：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌；

4、适用范围：适用于超声探头接触探查完整皮肤消毒，不包括开放性腔道和介入超声探查，也不能单独作为皮肤消毒剂使用。

- 一次性使用无菌针灸针

1、 规格：φ0.25*25 mm、φ0.3*40 mm、φ0.3*50 mm

由针柄和针体组成，针体采用不锈钢制成，针柄采用无氟铜丝或不锈钢丝材料制成。

2、供中医临床针灸疗法使用；

3、产品应无菌，供一次性使用。

- 一次性使用灌肠包

1、一次性使用灌肠包由塑料袋体(1000ml、2000ml)、导管(外径：5.0mm～8.0mm、长度≥750mm)、控制阀、肛门管(5.33mm(F16)～10.67mm(F32))、软皂、无纺布片、PE手套(大、中、小号)组成。塑料袋体、导管和肛门管采用软聚氯乙烯专用料制成，控制阀采用ABS制成。产品应无菌。

2、供直肠、乙状结肠检查手术前清洁肠道用。

- 一次性使用采血针

1、规格大小：26G；

2、产品结构、性能:本产品由针体、钢针(针尖可添加硅油层)和保护帽组成。该产品适用于大多数采血笔；

3、材料:钢针采用GB/T 4240-2009规定的06Cr19Ni10，(旧牌号0Cr18Ni9 )不锈钢丝制成；注式的针体和保护情采用符合GB/T11115-2009的PE (聚乙烯)塑料粒子制成；

4、适用范围:供人体末梢采血用。

- 一次性使用吸引管

1、规格：A 型；

2、吸引管采用符合 GB15593-1995 输血（液）器具软聚氯乙稀塑料制成；

3、产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。

- 一次性使用无菌注射器 带针

1、规格：1ml 4.5#；

2、主要成份：由针座、针管、保护套组成；

3、同一次性使用注射器配套使用，主要用于人体皮下、皮内、肌肉、静脉等药液注射及化验取血用。

- 自毁式一次性使用无菌注射器 带针

1、规格：A型0.5ml 0.5*20；

2、主要成份：由针座、针管、保护套组成；

3、同一次性使用注射器配套使用，主要用于人体皮下、皮内、肌肉、静脉等药液注射及化验取血用。

- 一次性使用无菌注射器 带针

1、规格：50ml1.2*30；

2、主要成份：由针座、针管、保护套组成；

3、同一次性使用注射器配套使用，主要用于人体皮下、皮内、肌肉、静脉等药液注射及化验取血用。

- 一次性使用无菌注射器 带针

1、规格：5ml 0.7*30；

2、主要成份：由针座、针管、保护套组成；

3、同一次性使用注射器配套使用，主要用于人体皮下、皮内、肌肉、静脉等药液注射及化验取血用。

- 一次性使用无菌注射器 带针

1、规格：2ml 0.5*20；

2、主要成份：由针座、针管、保护套组成；

3、同一次性使用注射器配套使用，主要用于人体皮下、皮内、肌肉、静脉等药液注射及化验取血用。

- 一次性使用无菌溶药器

1、规格大小：20ml1.6*30侧控针；

2、主要由医用聚丙烯原料经注塑、印线、组装、包装等工序加工而成，主要由外套、活塞、芯杆、加药注射针组成。

- 一次性使用输液器 带针

1、规格大小：C1B0.7*25；

2、产品由瓶塞穿刺器（塑料的选用ABS，金属选用奥化体不锈钢）、软管（PVC）、空气过滤器（壳选用PVC，过滤膜选用聚丙烯纤维）、药液过滤器（壳选用PVC、过滤膜选用、聚丙烯纤维）、注射件（天然橡胶）、滴斗（PVC），包装袋采用透析纸包装。

3、输液器总长不少于1600mm，滴斗软管长度不得少于1250mm，软管外径为Ф3.75±0.05mm，壁厚为0.45±0.05mm

4、执行YZB/国0706-2006《一次性使用输液器》标准。

- 医用脱脂棉

1、规格：500g；

2、由医用脱脂棉加工而成。棉球所用的脱脂棉应符合YY0330的规定，产品的细菌总数应不大于100CFU/G，并不得检出致病菌。

- 一次性使用治疗巾

1、规格大小：A型70*50cm；

2、结构组成：由纺粘热轧无纺布表面开切直径8㎝～10㎝圆孔制作而成。出厂时细菌菌落总数≤200cfu/g；

3、主要用于外科、皮肤科病人清创换药时垫用。

- 一次性使用医用单

1、规格大小：200cm*100cm；

2、结构组成要求：由医用无纺布经裁剪制成。A型为薄型粘合法非织造布裁制而成；B型为淋膜非织造布裁制而成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g，一次性使用；

3、适用范围：临床用于防交叉污染时铺垫使用。

- 一次性使用护理垫

1、由非织造布、卫生纸和聚乙烯薄膜组成；

2、型号规格：A型130*80cm；

3、产品应无菌，经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g,一次性使用；

4、适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。

- 一次性使用护理垫

1、由非织造布、卫生纸和聚乙烯薄膜组成；

2、型号规格：A型150*80cm；

3、产品应无菌，经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g,一次性使用；

4、适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。

- 75%乙醇消毒液

1、规格：500ml*30瓶；

2、成份：75%乙醇；

3、性状：无色透明液体；

4、性能指标要求：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的杀灭率≥90%。细菌菌落总数≤20cfu/g，无大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌、真菌；

5、提供安全评价报告。

- 含氯消毒片

1、型号：100片/瓶；

2、以三氯异氰尿酸为主要有效成分，有效氯含量为36-44%，可高效杀菌；

3、适用于环境、一般物体表面的消毒。

- 碘伏消毒液

1、型号：1*30*500ml；

2、主要有效成分是有效碘，含量为4.4g/L-5.0g/L；

3、棕黑色液体；

4、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；

5、适用于皮肤消毒。

- 一次性使用医用棉签

1、规格大小：40*1/包   10cm/支；

2、结构及组成：由棉头和签杆组成；棉头以医用脱脂棉为原材料制成；

3、产品应无菌。若经环氧乙烷灭菌处理，环氧乙烷残留量不应超过10μg/g；

4、棉头柔软而富有弹性、无异味、无污迹、签杆应光滑、无霍斑、无毛刺；

5、棉签应无漏裘棉球的虛签；

6、数量允差：每小包装的数量偏差为标示数量的士10%；

7、松紧度:棉头与签杆应裹紧，不得自然脱落；

8、含棉量: 每100支含棉量应不小于12g。

- 一次性使用医用隔离衣

1、规格型号有S、M、L、XL、XXL、XXXL。

- 产品通常采用非织造布为主要原材料，经裁剪、缝纫制成。

- 本产品非无菌，一次性使用。

- 产品外表干燥、清洁、无霉斑。

- 装有不可外露拉链，且拉头具有自锁功能

- 具有良好的抗渗水性，透气性及过滤功能。

- 纱布绷带

1、规格大小：I型8cm*600cm；

2、结构及组成：采用脱脂纱布为原料制造；

3、产品要求：要求具有良好的吸水性及透气性，质感柔软；外观纯白、整洁；

4、不得有纱头、污渍、叠层、不均等缺陷；应无异味。

- 压舌板

1、规格：150mm*18mm*1.6mm；

2、由木质材料制成；

3、用于检查时压低舌部。

- 医用橡皮膏

1、26cm*500cm；

2、产品性能结构及组成：以织物为基材，涂以氧化锌与橡胶为主要原料的胶浆制造。衬垫用硬纱布或高密度低压聚乙烯网制造。

- 安尔碘皮肤消毒液

1、规格：60ml/瓶；

2、智利优质精碘，0.45%-0.55%（W/V），醋酸氯己定0.09%-0.11%（W/V）；

3、使用范围：适用于皮肤、粘膜的消毒。

- 弹性绷带

1、规格：75mm*4500mm；

2、产品采用无毒、无刺激的棉纱制成；

3、用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。

- 医用一次性防护服

1、型号：各号；

2、面料：PP无纺布+透气膜；

3、款式：连帽连体防护服；拉链式，袖口、裤口、腰部带有松紧带，密封性能稳定；

4、颜色：白色（蓝色胶条）；

5、功能：防尘防水、防疫阻隔；

6、用途：主要用在医院重症病房，实验室，CDC等，也可在门卫、街道办、社区、交通卡口、公司，医疗机构一般门诊，病房，检验室，户外执勤等场地作使用，有隔离效隔离病毒侵害；

7、特点：透气防汗，安全亲肤，柔软舒适，不易变形，环保卫生、透湿性、阻燃性能和耐酒精腐蚀性，抗渗透功能，透气性好，强力高，高耐静水压；

8、灭菌：环氧乙烷灭菌；

9、需提供产品检测报告。

- 一次性使用无菌敷贴

1、规格大小：6cm*7cm；

2、由吸水垫、胶带和隔离线组成；

3、供敷贴后伤口保护，各种输液针、管、敷料等固定使用；

4、经环氧乙烷灭菌，无菌。

- 3%过氧化氢抗菌洗剂（双氧水）

1、规格：500ml；

2、医用双氧水可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌，一般用于物体表面消毒。

- 丝线编织非吸收性缝线

1、型号：各号；

2、脱胶除去蚕丝中易引起异物反应的蛋白质成分；

3、编织去胶后的纤维被精心编成丝线，使其抗张力强度增大；

4、涂层每股编织线的表面均封一层蜜蜡，使操作更顺利；

5、包装所有慕丝™丝线都采用实用的方法包装，使用方便；

6、消毒所有慕丝™产品均经辐射严格消毒。

- 电子血压计

1、由本体和袖带组成；

2、显示：数字式显示方式；测量方式：示波测定法；

3、测量范围：压力：0mmHg-299 mmHg,脉搏数：40次/分-180次/分；

4、臂周范围：220mm-320mm；

5、用于测量成人血压及脉搏数。

- 可吸收性外科缝线

1、组织及结构：带线缝合针由医用缝合针和聚乙醇酸(PGA)缝线两部分组成,医用缝合针由不锈钢材料制造而成。缝线为多股，表面有聚已内酯和硬脂酸钙涂层,分为染色(紫色)和不染色两种。缝线可带针或不带针；

2、产品要求：缝线表面光，色泽一致，条干均匀，无污渍，无结头；缝合针与缝线衔接后针尾光滑，无毛刺；

3、产品应无菌。若经环氧乙烷灭菌处理，环氧乙烷残留量不应超过10μg/g 。

- 一次性使用无菌阴道扩张器

1、型号可分为A型轴转式、A1型带光源轴转式、A2型带光源轴转式，B型推拉式、B1型带光源推拉式、B2型带光源推拉式；

2、由上叶、下叶和手柄或光源二极管组成；

3、按尺寸大小分为大号、中号、小号三种；

4、经环氧乙烷灭菌、产品应无菌；

5、用途：供医疗机构及计划生育等部门作妇产科检查使用。

- 一次性使用注射笔用针头

1、规格：0.25*5mm；

2、由针座盖贴（初包装）、针座、外针帽（初包装）、内针帽和针管组成；

3、采用射线灭菌方式灭菌，为灭菌产品；

4、该注射笔用针头与注射笔配套用于药物皮下注射。

- 医用垫单

1、由非织造布、卫生纸和聚乙烯薄膜组成；

2、型号规格：60*80cm；

3、产品应无菌，经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g,一次性使用；

4、适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。

- 一次性识别手腕带

1、产品材质：采用 PVC 材质制成；

2、颜色：天蓝色/粉红色/朱红色/明黄色等颜色可选，可根据实际需求定制；

3、佩戴方式：锁扣型，一次性使用；

4、使用方法：将所需人员信息填写后将腕带佩戴在手腕上；

5、适用于使用对象需要识别的患者；

★6、腕带应有大肠杆菌及金黄色葡萄球菌阴性的检测报告，提供产品质量管理体系认证证书。

- 台式血压计

1、双刻度显示，清晰读数；

2、表面喷塑处理，防腐、耐磨、美观；

3、试管顶部加阻汞纸，防止使用不当水银漏出；

4、台式。

- 透气胶带

1、规格：1.25cm*910cm；

2、组成结构：由压敏胶、基材、底胶、背面处理剂等构成。

- 听诊器

1、规格：插入式二用；

2、由听诊头、导音管、耳挂组成；

3、用途：用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。

- 一次性使用塑料试管

1、规格大小：12*100mm；

2、适用于临床上供血液、尿液等体液检测用。

- 一次性使用鼻氧管

1、规格：2米（双鼻架）；

2、供人体输入氧气。

- 一次性使用肛门镜

1、由聚丙烯制成的肛镜套和肛镜芯组成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用；

2、适用范围：用于肛门部位组织检查。

- 脱脂棉纱布

1、规格：80cm*800cm；

2、成分：纯棉；

3、适宜人群是带有创伤者。医疗行业用作患者伤口包扎、保护、清理等用途的主要卫生材料；

4、质量要求按照WS1-195-1987《脱脂棉》和WS1-196-1987《脱脂纱布》标准执行。依据行业标准YY0330-2002《医用脱脂棉》进行检验和生产。

- 灭菌脱脂纱布块（显影）

1、规格：60mm*80mm*8P（2片/袋）；

2、成分：纯棉；

3、适宜人群是带有创伤者。医疗行业用作患者伤口包扎、保护、清理等用途的主要卫生材料；

4、质量要求均按照WS1-195-1987《脱脂棉》和WS1-196-1987《脱脂纱布》标准执行。依据行业标准YY0330-2002《医用脱脂棉》进行检验和生产。

- 医用固定带(盒装）

1、规格大小：大号/中号/小号；

2、结构及组成:医用固定带由钢板、针织布、弹力布或网状弹力布、人造革或皮革、松紧带、尼龙带、海绵、铆钉、固定环、粘扣、卡扣、加工制成；

3、产品要求：透气性强；

4、适用于腰腹固定。

- 一次性包皮环切缝合器

1、规格型号：儿童型（12-19）共8种；

2、结构及组成：儿童型由套环、手柄组成；

3、生物性能：无菌、无细胞毒性、无刺激、无致敏反应；

4、外观：包皮环切器表面无毛刺、缺损、裂痕、锋棱。绑线表面洁净，无污渍、断裂；

5、化学性能：酸碱度PH值之差不超过1.5。采用环氧乙烷灭菌后，出厂时环氧乙烷残留量≤10µg/g；

6、物理性能：儿童型包皮环切器尺寸套环外径15.0mm，允差5mm.成人型包皮环切器尺寸套环内径24.0mm,允差6mm.牢固性：成人型包皮环切器外环连接处易开合。能承受2N的拉力不松脱。

- 一次性使用导尿包

1、结构及组成要求：要求基本配置一次性使用导尿管和选配配置一次性使用引流袋、一次性使用手术洞巾、一次性使用治疗巾、脱脂纱布块、镊子、一次性使用橡胶检查手套、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用无菌配药注射器、碘伏、硅胶棉球、脱脂棉球、备皮刀、海绵刷、别针、试管、导管夹、导丝、滑石粉、床头卡、托盘、包布组成；

2、产品灭菌：产品应无菌，经环氧乙烷后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。一次性使用；

3、产品要求：导尿管由硅橡胶材料制成。

- 非接触式红外体温计

1、由红外探头组件、主线路板组件、LCD显示组件和外壳组件组成；

2、通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温。

- 一次性使用医用橡胶检查手套

1、规格：小号、中号；

2、以天然乳胶为原料制成，出厂前已灭菌；

3、供医用检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染时使用。

- 一次性使用静脉留置针

1、规格：22G-24G；

★2、材质要求：不锈钢钢针；TPU（聚氨酯材质）导管、五斜面针尖设计，针尖锋利，可减低穿刺力度和患者痛苦度；（提供彩页资料）

3、留置针导管能被X射线探测到；

4、留置针不含塑化剂DEHP的证明材料；

5、灭菌：环氧乙烷灭菌、无菌、无热源；

6、环氧乙烷残留量≦2ug/g；（提供第三方出具检测报告）

7、肝素帽：嵌入式设计，可视操作；

8、普通Y型留置针具有双肝素设计（一体式包装）；

★9、肝素帽经外径0.8mm注射针穿刺30次后，落屑应不超过1粒；应能承受50KPa的水压，泄露应不超过1滴；（提供第三方出具的检测报告）

10、肝素帽的内腔体积应不大于0.2ml；（提供第三方出具的检测报告）

11、22-24G型号单手夹带有凹槽设计，以防夹偏；（提供彩页资料）

12、穿刺工具为密闭式设计，防止血液暴露。

- 一次性使用无菌注射针

1、规格：0.45*16RW.SB；

2、主要成份：由针座、针管、保护套组成；

3、同一次性使用注射器配套使用，主要用于人体皮下、皮内、肌肉、静脉等药液注射及化验取血用。

- 免洗手消毒液

1、稳定性高、挥发快、无残留、内含润肤剂，使用手感好、刺激性小；

2、以三氯羟基二苯醚、乙醇为主要有效成份的免洗手消毒液。三氯羟基二苯醚含量0.20%～0.30%（w/v）、乙醇含量55.00%～65.00%（v/v）；

3、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。适用于外科手消毒、卫生手消毒及日常手消毒；

4、pH值：6.0-8.0；

5、铅砷汞含量：铅<5mg/L ， 汞<0.1mg/L ，砷<0.1mg/L ；

6、毒理学指标：急性经口毒性试验要求实际无毒；对家兔多次完整皮肤刺激性试验结果为无刺激性。对小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验结果为阴性。对雌雄大鼠的亚急性毒理试验结果：对雌雄大小鼠连续灌胃28天后未见明显中毒症状，亦未见死亡。

★7、符合 GB 27950-2020 、GB27951-2011标准的规定；产品启用后的使用有效期不少于60天。（并提供证明文件）

- 垃圾袋

1、规格：超大号；

2、厚袋耐用、抗刺穿，抗化学品的聚乙烯结构；

3、黄色袋身，起到良好的警示作用。

- 垃圾袋

1、规格：X-3小号；

2、厚袋耐用、抗刺穿，抗化学品的聚乙烯结构；

3、黄色袋身，起到良好的警示作用。

- 垃圾袋

1、规格：中号；

2、厚袋耐用、抗刺穿，抗化学品的聚乙烯结构；

3、黄色袋身，起到良好的警示作用。

- 氧气吸入器

1、采用复合面料或帆布制成；

2、规格型号：特大号、大号、中号(72X45cm、60X45cm、60X35cm）；

3、氧气袋气密性：应密封良好、不泄露；

4、最高使用压力：向袋内充入10KPa的压缩空气，袋体不应发生爆破；

5、用于医用氧气的贮存并可供一般人群保健吸氧用。

- 快速多酶清洗剂

1、型号：150G*20瓶；

2、指标及要求：

2.1易漂洗，完全无泡，去污能力强，能够渗透到内窥镜和管腔类器械管道内以及其他难以接触的部位，有效地分解各类有机污染物。

2.2生物降解：100% ±5%；

2.3 PH：中性。

- 血糖测试条（葡萄糖氧化酶法）

1、规格：50 人份/盒；

2、血糖测试条主要包括结构基材、油墨和活性反应物，活性反应物主要有葡萄糖氧化酶和媒介体；

3、检测方法：葡萄糖脱氢酶法；（需提供证明文件）

4、用于体外检测人体新鲜毛细血管全血和/或静脉全血中的葡萄糖浓度；

★5、提供血糖管理系统的软件著作权；

★6、连续三年通过国家室间质评的证书；

★7、开盖后有效期不少于6个月。（提供产品说明书）

品目72  医用胶贴(敷药胶贴)

1、规格参数:12cm*20cm；

2、组织及结构：由涂以医用压敏胶的基材(弹性基布,非织造布或高压聚乙烯薄膜)、敷芯(软质聚氨酯泡沫、泡沫圈、珠光膜、吸水垫中的0-2种)、离型纸组成；

3、产品性能:含胶量≥20g/,剥离强度不小于IN/cn；

4、用途:用于对创面敷料,绷带等提供粘贴力,以起到固定作用。

品目73  医用胶贴(敷药胶贴)

1、规格参数:16cm*24cm；

2、组织及结构：由涂以医用压敏胶的基材(弹性基布,非织造布或高压聚乙烯薄膜)、敷芯(软质聚氨酯泡沫、泡沫圈、珠光膜、吸水垫中的0-2种)、离型纸组成；

3、产品性能:含胶量≥20g/,剥离强度；不小于IN/cn。

4、用途:用于对创面敷料,绷带等提供粘贴力,以起到固定作用。

品目74  一次性使用袋式输液器 带针

1、组成及结构:一次性使用袋式输液器带针产品由瓶塞穿刺保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、悬挂装置、加药注射件、液袋、滴管、滴斗、流量调节器、药液过滤器和一次性使用静脉输液针组成.本产品经环氧乙烷灭菌、无菌、无热源；

2、适用于医疗单位重力输液时分装输注。

品目75  绑扎胶布(医用橡皮膏)

1、产品描述:胶带类包扎固定敷料,带状非弹性的胶贴材料,采用热熔胶经加热融化均匀喷涂于棉布基材上,经固化、复卷、分切成各种规格的粘贴材料。不与创面直接接触,粘贴部位为完好皮肤,本品由热熔胶、棉布组成,用于创面敷料、绷带等提供粘贴力,起到固定作用。

2、使用方法:使用者先将皮肤清洁拭干,依照所用长短剪下粘贴,如需增加粘贴性可稍作加温。

品目76  一次性使用输液器 带针(纸塑)

1、结构及组成:一次性使用输液器带针由保护套、瓶塞穿刺器(塑料穿刺器/单钢针穿刺器/双钢针穿刺器/塑料针穿刺器/双穿刺器)、空气过滤器、滴管、滴斗(吹塑、注塑)、管路、流量调节器、药液过滤器、药液注射件、输液贴(不含药)和一次性使用输液针组成。

品目77  一次性使用PE检查手套

1、（PE）检查手套按尺寸不同分为大、中、小三种规格；

2、材料：采用聚乙烯材料制成，经环氧乙烷灭菌，无菌；

3、外观：（PE）检查手套外表面有压纹，无气泡、孔眼、撕裂现象；

4、使用性能：不得有漏气、漏水现象；（用气将手套充满，扎紧手套口，把手套全部侵入常温水中用手捏，观察有无气泡产生，无气泡为合格。）

5、产品描述：医疗检查过程中穿戴于检查者手、指、头等部位的用品；

6、用途：用于防止医生与患者之间的交叉感染。

品目78  抗菌洗手液

★1、有效成分含量：三氯羟基二苯醚含量为0.19%—0.23%；

2、中性配方，性质温和，泡沫细腻，能全面清洁肌肤；

3、对肠道致病菌、化脓性球菌有杀菌作用；

4、用于手部皮肤的清洁、去污和杀菌；

5、规格：500ml/瓶。

品目79  医用干式胶片

1、应为医用干式激光成像胶片；直接用于干式激光相机成像；

2、打印过程中无难闻气味，健康环保；

3、胶片规格（英寸）：11*14；

4、胶片成像质量必须能达到CT、MR、DR医生的临床诊断要求；

5、产品能与医院现有设备匹配使用。

品目80  医用干式胶片

1、应为医用干式热敏成像胶片；直接用于干式相机热敏成像；

2、打印过程中无难闻气味，健康环保；

3、胶片规格（英寸）：14*17；

4、胶片成像质量必须能达到CT、MR、DR医生的临床诊断要求；

5、产品能与医院现有设备匹配使用。

品目81  远红外热疗贴

1、包装规格：2贴/盒；

2、组成结构：由内含铁粉、活性炭。蛭石、食盐，远红外陶瓷粉的微孔透气内袋。带聚热孔的无纺布内村和背贴组成；

3、性能要求:

3.1升温时间≤20min，最高温度<65℃，持续时间》8h，温度保证时间大于持续时间的40%。在5.5u~15.5u波长范围的远红外法向发射率≥0,83；

3.2规格尺寸要求：120mm*100mm （±0.2cm）

4、适用范围:温经散寒暖宫止痛、用于促进局部血液循环、缓解产后腹痛。

品目82  医用退热贴

1、包装规格：2贴/盒；

2、组成结构：由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。

3、规格尺寸要求：120mm*50mm （±0.2cm）。

4、用于物理退热冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。

注：“★”标注为重要参数。

## 第三部分 商务和其它要求

一、商务要求（实质性要求）

（一）配送服务时间和地点

1.配送服务时间：合同签订生效后1年（具体起止时间以合同约定为准，供货时间及质量符合招标文件要求及投标文件承诺的，中标人3次未及时供货或产品质量不合格的，采购方可自动取消其中标资格，并取消其供货合同）。

2.配送地点：采购人指定地点。

（二）履约保证金要求

þ本项目不收取履约保证金。

¨本项目收取履约保证金，具体要求如下：

1.中标人应在中标通知书发出之日起3个工作日内向采购人交纳中标金额的百分之五。履行合同约定完毕后,无质量问题和违约责任情况，供应商凭“验收报告单”和交履约保证金时出具的收据到计财处办理，无息退还。

2.如中标供应商未按时足额向采购人交纳履约保证金，采购人有权按照评审报告确定的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，或重新开展政府采购活动。

3.若供应商缴纳了履约保证金，但因自身原因被取消中标资格或在中标公示期满之日起3个工作日（含法定节假日）未能按招标文件签订合同的，其履约保证金不予退还；若供应商未按合同要求履行部分或全部义务的，其履约保证金视情况予以部分或全部扣除。

（三）合同价款

1.合同价是投标人响应本项目要求并通过最终用户验收合格后的报价。是投标人响应项目要求的全部采购内容的价格体现，应包括但不限于完成本项目所涉及的人工劳务、货源组织、仓储、运输、配送、搬运及二次搬运、风险、保险、利润、招标代理服务费、验收、税费、售后服务以及国家规定的各项税费等一切费用。

（四）付款方式和条件

1.付款方式和条件：合同签订后，5个工作日内预付合同价款的30%，最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，按月支付货物款。每月据实结算（每月供货量经双方确认），中标供应商于每月10号前向采购方提供上月送货对账清单及正规合格、有效的完税发票，采购方于收到发票后在3个月内采用对公账户转账的方式向中标供应商支付全额货款，前期货款在预付款中逐月抵扣。

2.本项目最终实行单价采购，供应商单项报价超过对应的单价限价的报价将按无效报价处理。

3.最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算，结算金额达到最高预算金额后，供货合同自动终止（根据《中华人民共和国政府采购法》三十一条需要增加合同金额的10%以内的除外）。

（五）履约验收方法和标准：

1.本项目履约完成后，采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、招标文件、投标文件承诺的要求进行验收。

（六）违约责任

1.中标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2.如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部责任。

3.中标人应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若中标人瑕疵履行采购合同，采购人有权单方面无条件解除合同，并由中标人承担所有责任。

4.有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

4.1因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非中标人或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；

4.2当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

4.3当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

4.4法律规定的其他情形。

5.付款违约责任：货款未按规定时间支付的，超出5个工作日，按合同金额的0.5%做赔偿，超出10个工作日，供应商有权取消供货合同。

（七）解决争议的方法

1.因产品的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。产品质量符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品质量不符合标准的，鉴定费由中标人承担。

2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的， 向采购人所在地人民法院提起诉讼。

二、其它要求

1.投标人需提供全面、合格的货物。投标人提供的货物必须符合已颁布的中国国家标准或国际标准的有关条款。

2.投标人需向采购人提供及时有效的技术支持。

3.如遇报价清单以外项目，由成交供应商与采购人根据市场行情认价后实施。

4.配送时效：投标人配送及时，一般耗材于2天内送达，急用耗材应根据需要按时送达。（投标人需在售后服务承诺书中明确表述）。

5.产品质保期：≥1年（招标文件技术要求另有规定的按技术要求相关规定执行）。产品在使用前若发现有质量问题，应及时免费更换。对合同执行期间产品有效期低于6 个月的货物中标人应免费更换。其他质量问题在采购合同中约束。

6.售后服务

6.1供应商提供的产品应符合国家标准。

6.2响应时间：在接到采购方需求时应在2小时响应。

6.3供应商应提供指定的联系人、车辆等相关情况。

6.4对不符合要求的相关物资应进行退还，造成采购方损失的由供应商进行赔偿。

6.5产品须提供原装正品并保证使用部门的售后服务。

注：

1.采购项目属于国家规定的优先、强制采购等范围的，应明确标明，并在采购需求或评分办法中依法体现优先、强制采购相关规定。

本次投标（响应）产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》最新一期范围的（以财政部、发展改革委或生态环境部公布的为准），供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件），否则不予认定。

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ▼A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ▼A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ▼A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ▼ A0201060102 激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ▼ A0201060104 针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ▼ A0201060401 液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ▼A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ▼A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ▼A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1） 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2 |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ▼A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ▼A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ▼电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ▼ 普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478 |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ▼A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ▼A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ▼A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ▼A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“▼”标注的为政府强制采购产品。

# 第五章  资格性审查

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。出现上述情况时，采购代理机构将通知各投标人。

2.资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 提供具有良好的商业信誉的承诺函。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度的证明材料 | ①可提供2019或2020年经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。 |
| 7 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 提供符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。 |
| 8 | 根据采购项目提出的特殊条件 | 1.若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的投标人除外）。（如涉及须提供） 2.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证或一类医疗器械提供备案证明材料。（如涉及须提供。投标的医疗器械超过15个的，投标文件中至少提供15个产品【含全部核心产品】的注册或备案证明材料，并承诺其它医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证或一类医疗器械提供备案证明材料供货前提供给采购人；不足15个的，提供全部产品的注册或备案证明材料。） 3.若投标产品为消毒产品的，消毒产品生产企业须具备有效的《生产企业卫生许可证》，消毒产品须具备《消毒产品卫生安全评价报告》及备案证明。（投标产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件）（如涉及须提供） |
| 9 | 参加本次投标活动代表的证明材料 | （1）法定代表人/单位负责人授权书原件及法定代表人/单位负责人、授权代表身份证明材料复印件（法定代表人/单位负责人授权他人参与投标时需要提供）。 （2）法定代表人/单位负责人证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（法定代表人/单位负责人亲自参加投标时需要提供）。 |
| 10 | 信用信息查询 | 采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标之日前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目投标。【说明：供应商无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 11 | 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商 | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； （2）资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：供应商无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 12 | 投标文件资格性审查部分签章 | 均按招标文件要求签章。【说明：供应商无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 13 | 投标文件资格性审查部分的语言 | 语言符合招标文件的要求。【说明：供应商无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 14 | 联合体投标 | 接受联合体投标，以联合体形式投标的供应商提供联合体协议书，联合体双方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；非联合体投标的供应商无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查。 |
| 注：以上证明材料均需加盖公章。 |  |  |

3.以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查报告中载明不通过的具体原因。

4.“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

5.通过资格性审查的供应商＜3名，本次采购失败。

- 第六章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2. 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3. 评标程序

3.1符合性审查

3.1.1符合性审查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.1.2符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分组成 | 符合招标文件“第二章-总则-第14条投标文件的组成”规定要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 2 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分签章 | 均按招标文件要求签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 3 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 4 | 投标报价 | 开标记录、投标文件【注：（1）报价唯一（说明：投标报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；②单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。（2）未超过招标文件规定的最高限价；（3）投标报价应包含本次招标要求的所有货物及服务的费用；。（4）如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。（5）无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。】 |
| 5 | 第四章实质性要求 | 投标文件均实质性响应招标文件中实质性的技术、服务、商务和其他要求。【说明：须提供相关证明材料】 |
| 6 | 进口产品 | 招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，投标产品为国产产品。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 7 | 不属于禁止参加投标或投标无效的供应商 | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； （2）评标委员会未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 8 | 除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料 | 除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料（如有）。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |

3.1.3以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查报告中载明不通过的具体原因。

3.1.4通过符合性审查的供应商＜3名，本项目采购失败。

3.2解释、澄清有关问题

3.2.1评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请招标代理机构书面解释。招标代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

3.2.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

3.2.3澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

(1)投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

(2)投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

(3)投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

3.2.4投标文件报价出现下列情况的，不需要投标人澄清，按以下原则处理：

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(2)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.5对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.6评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

3.3比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

3.4复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评审报告前，招标代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.5确定中标候选人名单

按投标人综合得分从高到低进行排序，确定1至3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

（7）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 4. 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或招标代理机构书面反映。采购人或招标代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 5. 评标细则及标准

评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

本次综合评分的因素是：价格等。

评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立打分。

5.1评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3，A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

5.2评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且最低的投标评审价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术响应情况32% | 32 | （一）招标文件第六章 技术参数要求部分（非实质性要求部分）（32分） 1.带“★”技术要求部分得分=（条款总数-负偏离条数）/条款总数*10。（注：针对“★”条款） 2.非带“★”技术要求部分得分=（条款总数-负偏离条数）/条款总数*20。（注：针对非带“★”条款） （二）招标文件第六章 商务和其它要求部分（非实质性要求部分）（2分） 1.其它要求（非实质性要求部分）部分得分=（条款总数-负偏离条数）/条款总数*2。 注：1.重要参数应提供厂家彩页或厂家白皮书或检测报告等第三方佐证材料（产品参数有特别要求的按要求提供），如无佐证材料的，将视为负偏离。 2.本项目设备参数较多，若投标人本项分值扣完，不能认定其未实质性响应。 3.数量的计算：招标文件第六章“技术要求部分”条款中：“1”、“2”、“3”…、（1）、（2）…1.1、1.2……最末端标号作为计算条数。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 项目实施方案21% | 21 | 投标人针对本项目拟定项目实施方案，根据投标人项目实施方案相关内容进行综合比较评分，项目实施方案包含①配送服务计划；②公司内部管理制度；③耗材备货方案；④配送运输服务队伍及人员安排方案；⑤配送进度安排及保障措施；⑥项目服务质量保障措施；⑦安全保障措施。 投标人项目实施方案包含有上述七项实施方案的每单项得基本分1分，最多得7分。 以上七项实施方案每有一项表述完整详实、科学合理、措施方法得当，具有可行性的，一项加2分，最多加14分。对项目实施方案内容不完善或不合理或缺乏实际操作或明显错误的不加分。 本项最多得21分。 | 共同评分因素 |
| 4 | 售后服务15% | 15 | 投标人针对本项目拟定售后服务方案，根据投标人售后服务方案相关内容进行综合比较评分，售后服务方案包含①具有完善的售后服务体系；②具有完整可行的售后服务保障措施和计划；③具有特殊耗材售后服务保证措施；④具有针对本项目可行的售后服务承诺；⑤具有针对本项目的完善的售后服务走访制度。 投标人售后服务方案包含有上述五项实施方案的每单项得基本分1分，最多得5分。 以上五项售后服务方案每有一项表述完整详实、科学合理、措施方法得当，具有可行性的，一项加2分，最多加10分。对项目售后服务方案内容不完善或不合理或缺乏实际操作或明显错误的不加分。 本项最多得15分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品等政策2% | 2 | 一、投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得2分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | 共同评分因素 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

## 6. 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标代理机构将在“四川政府采购网”上公告。

## 7. 定标

7.1定标原则

本项目根据评标委员会确定的中标候选人名单，采购人按顺序确定1名中标人。中标候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2定标程序

（1）评审委员会将评审情况写出书面报告。

（2）招标代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人。

（3）采购人在收到评审报告后三个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

（4）根据采购人确定的中标人，招标代理机构在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

（5）采购人、招标代理机构不解释中标或未中标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 8. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

（2）按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行独立评审，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

（3）保守秘密。不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

（4）发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

（5）发现采购人、招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

（6）解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者招标代理机构答复投标人的询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 9. 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，除招标文件明确可以澄清的除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 10. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（1）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及政府采购相关法律法规关于回避的规定。

（2）应邀按时参加评审和咨询活动，遵守评标区管理规定。

（3）进入评标区之前应将所有的通信设备存入招标代理机构指定的存放处。评标专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评标资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

（4）不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评审专家回避。

（5）评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，在监督人员监督之下办理。

（6）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准；不得接受投标人主动提出的澄清和解释；不得协商评分；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（7）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（8）服从评标现场招标代理机构的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（9）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（10）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第七章  政府采购合同

合同编号：XXXX。（注：必须以中标通知书上的合同编号为准）

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及XXXXXXXX采购项目（项目编号：XXXXXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。

双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

（一）乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（二）货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（三）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

（四）货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

（一）乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

（二）验收由甲方组织，乙方配合进行：

1.货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，甲方可以要求退还货；试用期结束后    日内完成最终验收；

2.验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

2.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

（三）货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

（四）乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

（五）如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（六）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行

五、付款方式

（一）甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

（二）全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

（三）合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

（四）乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

（一）质保期为验收合格后    年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

（二）乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

2.甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

3.甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

（二）乙方违约责任

1.乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

2.乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3.乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

4.乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5.乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

（一）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

（一）如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

（二）本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

十、附件

（一）项目招标文件；

（二）项目修改澄清文件；

（三）项目投标文件；

（四）中标通知书；

（五）其他。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：合同条款可根据采购人及中标人签订合同时的实际情况进行修改调整。

附件一：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号文)

查询链接：http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/40288687657ff75501672fd954532414.html

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1、征集。在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、公示。四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1、具有依法承担民事责任的能力；

2、具有依法履行政府采购合同的能力；

3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

4、无《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；

5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

（五）供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

（六）财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

（七）相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

（一）银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

（二）供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。

附件：四川省“政采贷”信息统计表

附件二：成都市财政局  中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号）

查询链接：http://cdcz.chengdu.gov.cn/cdsczj/c116726/2019-03/13/content_7d81ae9c2a1e48968c7839a9c5b88ccd.shtml

| 成都市财政局 | 文件 |
| --- | --- |
| 中国人民银行成都分行营业管理部 |  |

成财采〔2019〕17号

成都市财政局  中国人民银行成都分行营业管理部

关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资

暂行办法》和《成都市级支持中小企业

政府采购信用融资实施方案》的通知

成都天府新区、高新区财政金融局，各区（市）县财政局，市级各部门、单位，各银行业金融机构：

为深入贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，进一步发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（以下简称《暂行办法》和《实施方案》），现印发给你们，请按要求贯彻执行。

一、高度重视、迅速行动

政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进经济发展的重要举措，各相关单位要统一思想，充分认识政府采购信用融资工作的重要意义，结合政府采购工作实际精心组织、周密部署，赓即推进政府采购信用融资工作，支持有融资需求、符合条件的中小微企业实现高效融资。

二、明确责任、压茬推进

市级各部门、单位即日起严格按照《暂行办法》和《实施方案》相关规定和工作要求，结合职能职责认真抓好贯彻执行。各区（市）县财政部门要根据《暂行办法》，结合本地实际制定具体实施方案，在涵盖市级确定的融资机构基础上明确融资机构名单，并于2019年6月30日前全面推进政府采购信用融资工作。

三、优化服务、营造氛围

各相关单位要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化宣传引导、优化工作机制、加强跟踪问效，积极创造条件主动服务，为融资双方提供优质高效的服务，让政府采购信用融资政策惠及更多中小微企业，并将工作落实的经验做法及时形成信息反馈市财政局，为推动中小微企业高质量发展营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

附件：1．成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

2．成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案

成都市财政局         中国人民银行成都分行营业管理部

2019年2月26日

附件1

成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

第一章  总  则

第一条（政策依据）

为进一步贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持和促进中小企业发展的政策措施，充分发挥政府采购政策导向作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，根据《政府采购法》《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采〔2016〕35号）和《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）有关精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条（适用范围）

成都市行政区域内政府采购信用融资适用本办法。

第三条（术语定义）

本办法所称政府采购信用融资，是指融资机构以信用审查为基础，依据政府采购合同，按相应的优惠政策向申请融资的中小企业（以下简称供应商）提供资金支持的融资模式。

本办法所称融资机构，是指在成都市属地注册或设立分支机构，有意向按照本办法开展政府采购信用融资业务，经同级财政部门确定的银行机构。

本办法所称中小企业，包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照国家相关规定执行。

第四条（基本原则）

政府采购信用融资工作坚持政府引导、市场主导，自愿选择、自担风险，诚实信用、互惠共赢的原则，切实发挥市场在资源配置中的决定性作用。

第二章  融资优惠

第五条（融资方式）

供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。

第六条（融资额度）

融资额度原则上不超过政府采购合同金额。

第七条（融资利率）

融资机构向供应商提供融资的利率应低于同期一般中小企业的贷款利率。融资利率上浮比例原则上不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率的30%。

第八条（融资期限）

融资期限原则上与政府采购合同履行期限一致。

第九条（融资效率）

融资机构应当建立政府采购信用融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化融资审批程序。对申报材料齐全完备的供应商，原则上应在5个工作日内完成审批，对审批通过且具备放款条件的供应商，原则上应在5个工作日内完成放款。

第十条（融资业务升级）

对履约记录良好、诚信资质高的供应商，融资机构应当在授信额度、融资审查、融资利率等方面给予更大支持，促进供应商依法诚信经营。

第十一条（贷款风险补贴）

对银行业金融机构向小微企业发放的贷款（无需抵押、质押或担保的贷款）损失，财政部门按最高不超过年度新增损失类贷款额的60%予以风险补贴，具体分担比例由各地根据金融机构小微企业贷款发放总量、损失情况、财力状况等因素综合确定。

第三章  融资流程

第十二条（融资流程）

（一）信息发布。采购人应当在发布的采购公告和采购文件中载明采购项目可提供信用融资的信息。

（二）融资申请。有融资需求的供应商自主选择提供政府采购信用融资服务的融资机构及产品，并按要求提供申请资料。

（三）融资审查。融资机构对供应商的融资申请进行审查，并向供应商反馈审查及融资额度等情况。

（四）账户确认。供应商须在合作融资机构开立结算账户，并与采购人在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式约定唯一收款账户，融资机构对唯一收款账户进行确认和锁定。

（五）放款。融资机构对政府采购合同及融资相关信息进行确认，并向供应商提供相应的融资产品。

（六）贷款归还。采购人按相关规定和合同约定将合同资金支付至约定的唯一收款账户。

第四章  职责分工

第十三条（财政部门职责）

牵头政府采购信用融资工作，做好政策引导和支持协调，为开展政府采购信用融资提供便利。向融资机构提供相关必要信息，推进政府采购中标（成交）信息、合同信息、融资信息和信用信息等信息资源共享。适时调整开展政府采购信用融资业务的融资机构名单。但在政府采购信用融资工作中，财政部门不得提供任何形式的担保和承诺。

第十四条（融资机构主管部门职责）

引导融资机构依法依规开展政府采购信用融资。推动成都市政府采购监督管理系统与中征应收账款融资服务平台直联，实现政府采购信用融资线上办理，加强与财政部门的信息共享。

第十五条（采购人职责）

执行并宣传政府采购信用融资政策，在采购公告和采购文件中载明政府采购信用融资政策。在采购代理机构委托协议中明确政府采购信用融资工作相关要求。畅通银企对接渠道，支持供应商开展政府采购信用融资。依法及时公开政府采购合同信息，协助融资机构确认或更改合同支付信息。及时开展履约验收和资金支付工作，不得无故拖延和拒付采购资金。

第十六条（融资机构职责）

宣传和推广政府采购信用融资政策，开发符合政府采购信用融资政策的产品。在做好授信调查的基础上合理确定授信额度。做好融资业务与政府采购业务的系统对接。制定业务管理规范，做好相关风险防控工作。定期向同级财政部门反馈业务开展情况。

第十七条（供应商职责）

依法诚信参与政府采购活动，严格遵守国家法律、法规和政府采购合同约定，对投标（响应）文件的真实性和相关承诺承担法律责任。真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料。遵照融资约定及时还本付息。

第五章 监督管理

第十八条（采购人监管）

采购人不执行政府采购信用融资政策，或不正当干预供应商选择合作融资机构，或无故拖延和拒付采购资金的，财政部门视情节进行约谈、通报直至暂停拨付财政资金。

第十九条（融资机构监管）

融资机构违反规定开展政府采购信用融资业务，对政府采购造成负面影响的，财政部门视情节取消其参与政府采购信用融资的业务权限。

第二十条（供应商监管）

供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不按约定按时还款付息的，融资机构依法追究相关责任。财政部门将其纳入“不具备《政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单并予以公示。

第二十一条（相关单位及工作人员监管）

各相关单位及其工作人员在履行职责中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照有关规定处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章  附  则

第二十二条（解释相关）

本办法由市财政局会同中国人民银行成都分行营业管理部负责解释。

第二十三条（施行相关）

本办法自印发之日起施行。市财政局、市金融办2013年12月9日印发的《关于开展中小企业政府采购信用担保及融资试点工作的通知》（成财采〔2013〕200号）同时废止。

附件2

成都市级支持中小企业政府采购

信用融资实施方案

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展相关精神和政府采购支持中小企业发展政策，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业发展，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（以下简称《暂行办法》），制定本实施方案（以下简称《实施方案》）。

一、目标任务

全面贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持中小企业发展精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，持续推进和完善政府采购诚信体系建设，引导融资机构扩大对政府采购中标（成交）中小企业供应商（以下简称供应商）的融资规模，积极营造良好的营商环境，促进中小企业高质量发展。

二、适用范围

本《实施方案》适用于成都市本级政府采购信用融资工作。

三、基本原则

（一）政府引导、市场主导。坚持政采搭台、市场运作，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部牵头组织并指导市级政府采购信用融资工作，但不参与政府采购信用融资具体业务。融资机构和供应商通过市场化运作的方式开展政府采购信用融资工作。

（二）自愿选择、自担风险。融资机构自愿选择是否开展政府采购信用融资业务。供应商自主决定是否享受政府采购信用融资政策，并自由选择信用融资合作方。融资机构与供应商自行承担政府采购信用融资的业务风险。

（三）诚实信用、互惠共赢。引导供应商树立“诚信创造价值”的理念，通过政府采购信用融资支持供应商依法、诚信经营。利用信息化技术搭建信息互通平台，在诚实信用、互惠互利基础上，促进供应商与融资机构实现良性互动、合作共赢。

四、组织实施

（一）宣传动员

相关部门和单位采取多种方式积极宣传《暂行办法》和《实施方案》，落实财政部门、融资机构主管部门、采购人、融资机构等职责任务，明确各项工作目标任务，确保成都市级政府采购信用融资工作有序推进。

（二）融资机构选择

1．报名。有意向按照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的融资机构，由其在蓉最高机构或在蓉最高机构指定的分支机构在市财政局政府采购监督管理处报名。报名需提供以下材料：

（1）融资机构基本情况；

（2）政府采购信用融资实施方案（包括授信政策、融资产品、贷款利率及其它优惠措施、业务流程及各环节办结时间、联系方式等）；

（3）关于遵照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的承诺；

（4）关于政府采购信用融资业务风险及系统对接研发费用自行承担的承诺。

2．系统对接。融资机构成功报名后，须按要求完成政府采购信用融资业务与成都市政府采购监督管理系统的技术对接。

3．确定融资机构。市财政局将完成系统对接的融资机构确定为我市开展政府采购信用融资业务的融资机构，并在成都市政府采购监督管理系统集中展示，为供应商开展融资提供指引。

（三）其他事项

成都市级政府采购信用融资工作通过成都市政府采购监督管理系统实行全流程在线管理。成都市政府采购监督管理系统启用前或升级维护期间，市级政府采购信用融资业务按照《暂行办法》相关规定进行离线办理，并在系统正常运行后上传相关信息。

五、相关要求

（一）加强组织领导。政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进我市经济发展的重要举措。市级各部门、单位要统一思想，充分认识此项工作的重要意义，认真抓好政策落实，全面、有序、科学推进政府采购信用融资工作。

（二）注重协调配合。市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部及采购人等有关单位要根据职责任务，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，积极创造条件主动服务，帮助有融资需求、符合条件的供应商实现政府采购信用融资，促进中小企业又好又快发展。

（三）强化宣传引导。各相关部门、单位要不断优化工作机制，为中小企业供应商提供优质服务。强化宣传引导，不断扩大政府采购信用融资政策的知晓度。加强跟踪问效，让政府采购信用融资惠及更多中小企业，积极营造良好的营商环境。

- 附件三：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面

（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》