项目编号：510186202100094

四川天府新区湖畔路中学教学专用仪器

招

标

文

件

采 购 人：四川天府新区湖畔路中学

采购代理机构：四川蜀理项目管理咨询有限公司

文件编制：采购人与采购代理机构共同编制

二0二一年七月

## 目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	25

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	50

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	51

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	54

第七章  评标办法	123

第八章  政府采购合同（参考文本）	137

# 第一章  投标邀请

四川蜀理项目管理咨询有限公司（采购代理机构）受四川天府新区湖畔路中学（采购人）委托，拟对四川天府新区湖畔路中学教学专用仪器进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目编号：510186202100094

二、项目名称：四川天府新区湖畔路中学教学专用仪器

三、资金来源：财政性资金，采购预算：639567.8元；计划号：510186-2021-[2021]151号-001号 ；采购品目：A033412教学专用仪器。

四、招标项目简介：

四川天府新区湖畔路中学教学专用仪器（详见招标文件第六章）。

五、定向采购情况

本项目专门面向中小企业采购。

六、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目。

资格条件要求详见本文件第四章，资格条件证明材料详见本文件第五章。

七、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

八、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1、招标文件的获取期限(报名时间)：2021年7月6日至2021年7月13日上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分(北京时间、节假日除外)。

2、招标文件的获取地点：网络（电子邮件）。

3、招标文件的获取方式

（1）投标人请在采购公告中自行下载报名相关附件，按规定填写报名登记表及介绍信并加盖公章后扫描发送至slzbzx@foxmail.com（电子邮箱），采购代理机构工作人员确认报名资料无误后，将采购文件通过邮件发送至报名登记表上填写的邮箱地址。

注：《报名信息登记表》、《介绍信》加盖单位公章的原件请开标当日随响应文件一同递交至采购代理机构。

（2）招标文件免费获取。

（3）获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信（加盖供应商公章）、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

4、投标人获取招标文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因投标人提供的错误信息，对其投标事宜造成影响的，由投标人自行承担所有责任(若供应商需变更报名信息，请于获取招标文件截止之日前到采购代理机构重新登记备案)。

5、投标人应按规定获取本项目招标文件并登记备案，如未按规定获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加该项目的开标。

九、投标截止时间和开标时间：2021 年7月29日 10:30（北京时间）。

投标文件应在开标当日投标截止时间前送达开标地点，本次招标不接受邮寄方式递交的投标文件。

请投标人按时参与本项目的开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

十、投标文件递交地点和开标地点：四川蜀理项目管理咨询有限公司（成都市青羊区光华东三路486号中铁西城2栋10楼1004号）本项目开标室。

十一、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为发布之日起 5 个工作日。

十二、本项目支持中小企业信用融资（详见第 2 章投标人须知）。

十三、联系方式

采  购  人：四川天府新区湖畔路中学

地      址：成都市双流区育才东路43号

联  系  人：吴老师

联 系 电 话：028-85699002

采购代理机构：四川蜀理项目管理咨询有限公司

地      址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城2栋10楼1004号

联  系  人：何老师

联 系 电 话：028-87372682

传       真：028-87372682转8003

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | - 采购预算：639567.80元。 注：投标报价超过采购预算将被视为无效投标。 |
|  | 定向采购 | 本项目专门面向中小企业采购。 |
|  | 本项目所属行业 | 本项目所涉及到的产品所属行业均为工业。 注：农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业；其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：639567.80元 注：投标报价超过最高限价将被视为无效投标。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 进口产品 | 不涉及。 |
| 5 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 6 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 7 | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除（本项专门面向中小企业采购，不在对价格进行扣除） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见第三章 投标文件格式《中小企业声明函》） 原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》（格式详见第三章 投标文件格式《监狱企业证明材料》）原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第三章 投标文件格式《残疾人福利性单位声明函》）原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 |
| 8 | 现场考察、标前答疑会 | 1.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或开标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。 2.投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。 |
| 9 | 政府采购供应商信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 12 | 投标有效期 （实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起 90 日 |
| 13 | 国家规定的优先、 强制采购范围 （节能、环保） | 强制采购范围（若有）详见招标文件第6章。 |
|  |  | 优先采购范围（若有）详见招标文件第7章。 |
| 14 | 备选投标方案 和报价 | 本项目不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 15 | 招标代理 服务费 | 1.本次采购代理服务费计价依据以中标价作为计算基数乘以1.5%；以现金或者转账方式收取；由中标人在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。 2.代理服务费收款账户信息 名称：四川蜀理项目管理咨询有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行 账号：6997 25710 |
| 16 | 评审情况 公告 | 1.所有投标人投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告附件中予以公告。 2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。 3.投标人须将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 17 | 开标、评标 工作咨询 | 联系人：何老师。 联系电话：028-87372682。 |
| 18 | 中标通知书 的领取 | 采购代理机构在中标人确定后2个工作日内，在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。请中标人凭有效身份证明文件至采购代理机构领取中标通知书，逾期采购代理机构将中标通知书快递至中标人，中标人自行承担相关不利后果。 联系人：何老师 联系电话：028-87372682。 地址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城2栋10楼1004号。 |
| 19 | 供应商询问 | 1.根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件主要服务内容和技术要求的询问答复，四川蜀理项目管理咨询有限公司负责采购文件主要服务内容和技术要求以外的询问答复； 2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3.询问方式：询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向四川蜀理项目管理咨询有限公司提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮箱地址)； 联系人：何老师 联系电话：028-87372682 地址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城2栋10楼1004号。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 20 | 供应商质疑 | 1、根据委托代理协议约定，对于招标文件(技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程或采购结果由代理机构负责答复。 2、对招标文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内。 3、对招标过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定在委托授权范围内作出答复。 对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为采购结果通知之日起七个工作日内。 4、质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：曾先生 联系电话：028-87372682 注：投标人按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，投标人质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，投标人针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 21 | 供应商 投诉 | 1、投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即四川省成都市天府新区财政金融局。 2、联系电话：028-61889702 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定，并使用财政部下发《投诉书》范本。 |
| 22 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将在“四川政府采购网”公告政府采购合同；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川天府新区湖畔路中学。

2.2“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 四川蜀理项目管理咨询有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

2.5 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

### 3.合格的投标人（实质性要求）

3.1合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构依法获取招标文件并完成登记。

### 4.投标费用（实质性要求）

4.1投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.2前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3利害关系代理人处理。

在同一合同项下的采购项目中，若有2家及以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，其投标文件作为无效处理；供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动；同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动；供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.4提供相同品牌产品处理

使用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为： 教师演示台、实验桌 。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法、评标标准和投标无效情形；

（八）政府采购合同（参考样例）；

### 7.招标文件的澄清和修改

7.1在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改；投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，将更正公告签收回执打印后加盖单位公章回传至我司邮箱：slzbzx@foxmail.com。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

### 8.答疑会和现场考察

8.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或开标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。

8.2投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

10.1除招标文件中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.联合体投标

本项目不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

### 13.进口产品

本项目不允许采购进口产品，进口产品的投标作无效投标处理。

### 14.知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

### 15．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括资格性投标文件、其他响应性投标文件、开标一览表。

15.1 资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第 4 章、第 5 章）；

15.2其他投标文件用于符合性审查和综合评审， 应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第 3 章）；

15.3 单独密封递交的开标一览表用于现场唱标；

注：本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 16．投标文件格式

16.1投标人应按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

16.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17．投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 18．投标有效期（实质性要求）

18.1投标有效期为提交投标文件的截止之日起90日。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

18.2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 投标文件的印制和签署

19.1 资格性投标文件正本壹份副本贰份，正副本数量不足的按无效投标处理。资格性投标文件正本和副本应分别制作。资格性投标文件封面上清楚地标明资格性投标文件、采购项目名称、采购项目编号、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

19.2其他投标文件正本壹份副本贰份，正副本数量不足的按无效响应处理。其他投标文件正本和副本应分别制作。其他投标文件封面上清楚地标明其他投标文件、采购项目名称、采购项目编号、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

19.3投标文件的打印和书写清楚工整。

19.4投标文件编制目录并逐页编码。

19.5投标文件统一用 A4 幅面纸印制，另有规定除外。

19.6投标文件应在招标文件要求签字的地方签字或加盖印章（投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字或加盖印章；投标人为其他组织的，由其负责人或者代理人签字或加盖印章；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字或加盖印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。本文件加盖单位公章均要求加盖公章鲜章。

19.7投标文件中任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权

代表签字并盖供应商公章。

19.8投标文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

19.9投标文件应根据招标文件的要求制作，投标文件副本可采用正本的复印件。

19.10开标一览表应按招标要求在要求签字或加盖印章的地方签字或加盖印章，要求加盖公章的地方加盖公章。开标一览表应为原件。唱标的开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致的，以唱标的开标一览表为准。

20.投标文件、开标一览表的包装、密封和标注（不属于本项目评标委员会评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收时及时处理）

资格性投标文件、其他投标文件、开标一览表未按照招标文件要求包装、密封和标注的，采购人、采购代理机构应当拒收。

20.1投标文件正本、副本的包装和密封、标注

20.1.1资格性投标文件和其他投标文件应分别密封包装。

20.2.2每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、“资格性投标文件”或“其他投标文件”、投标人名称，并加盖投标人公章。

20.2 开标一览表的包装和密封、标注

20.2.1为方便开标唱标，投标人应将开标一览表分别制作并与投标文件分开单独包装，投标时同时递交。

20.2.2每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称以及“开标一览表”字样，内容，并加盖投标人公章。

21.投标文件的递交

21.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件规定密封后送达开标地点。

21.2逾期送达的投标文件，将被采购代理机构拒收，并告知投标人不予接收的原因。

21.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.4递交投标文件时，投标人名称和投标文件的项目编号、应当与报名供应商名称和招标文件的项目编号一致。但是，投标文件实质内容与报名供应商名称和招标文件的项目编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.5本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按第二章第四节第十九条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 23．开标

23.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独提交用于开标唱标的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

23.4投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映至开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.5开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

23.6投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 24.开标程序

24.1开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人(唱标人)、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标文件递交登记表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项，根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）投标人不足3家的，不得开标。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对单独用于开标唱标的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格(价格折扣)、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格(价格折扣)或招标文件允许提供的备选投标方案，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经工作人员和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。

(5)唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开(唱)标、评标工作。

(6)宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场(招标文件要求有演示、介绍等的除外)。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。投标人自行在“四川政府采购网”上查询评标结果。

### 25.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 26.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 27.中标通知书

27.1中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。中标通知书须在采购人对评审结果确认之后由采购代理机构发出。

27.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件和介绍信至采购代理机构领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 28.签订合同

28.1中标人在收到采购代理机构发出的《中标通知书》后，应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

28.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.4中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.5中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同原件1份送至采购代理机构进行登记备案。

### 29.合同分包（实质性要求）

本项目不允许中标人分包履行合同。

### 30.合同转包（实质性要求）

30.1本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

30.2中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 31.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32.履约保证金（本项目不作要求）

### 33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 34.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 35.履行合同

35.1采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

35.2政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 36.验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

36.2验收结果合格的，中标人凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规。

### 37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中相关规定。

## 七、投标纪律要求

### 38.投标人不得具有的情形

38.1投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

### 39.询问

39.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。供应商对采购文件中的技术、商务及其他要求、评分细则、定标结果的询问，应向采购人提出；对采购过程和程序等内容的询问，应向采购代理机构提出。

38.2询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

38.3采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复供应商的询问。

38.4询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面告知供应商向采购人提出询问。

### 40.质疑和投诉

40.1质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94 号令)、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的通知的规定办理(详细规定请在“四川政府采购网”政策法规模块查询)。

40.2供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照40.1所述规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的招标文件提出质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

40.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，应当坚持依法依规、诚实信用原则，遵循“谁主张谁举证”，实事求是，不得进行虚假、恶意质疑；不得以质疑手段获取不当得利、实现非法目的。

## 十、串通投标的情形

### 43.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

43.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

42.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

42.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

42.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

42.5不同投标人的投标文件相互混装；

42.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（本项目不涉及投标保证金）。

## 十一、其他

### 44.其他

44.1本招标文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在投标时提供承诺函等证明材料的外，采购人或采购代理机构或评标委员会在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查，如该项未违背实质性要求，视为满足实质性要求。

44.2（实质性要求）在本次递交投标文件之前一周年内，供应商本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于20%。

44.3国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。（实质性要求）

44.4本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

44.5本招标文件中所引用的相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

四、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

五、本章所制格式中，投标人不涉及内容（如：中小企业声明函、监狱企业相关证明材料、残疾人福利性单位声明函等）可不提供，投标文件格式中相应序号依次顺延。

密封袋（格式）

项目编号： 项目名称： 资格性投标文件/其他投标文件/开标一览表 投标人名称： 日 期：

- 一、资格性投标文件(格式)

封面(格式)

正本/副本

资格性投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日  期：     年     月     日

## 法定代表人/单位负责人授权书

（采购代理机构）：

本授权声明：                    （投标人名称）,            （法定代表人/单位负责人、姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方参加                “                       ”（项目名称）（项目编号：               ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予以认可，所产生的法律后果由我单位承担。

特此声明。

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人/单位负责人：              （签字或签章）

被授权人：                （签字）

日  期：     年     月      日

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加投标，而授权代表参加投标的适用。

2.投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性   别：     年  龄：      职  务：

本人系                          （投标人名称）的法定代表人/单位负责人，就参加你单位组织的“                           ”（项目名称）（项目编号：              ）投标活动，并参与该项目的投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予以认可，所产生的法律后果由我单位承担。

特此证明。

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人/单位负责人：              （签字或签章）

日  期：     年     月      日

注：1.法定代表人/单位负责人亲自参加投标时适用本证明书。

2.应附法定代表人/单位负责人有效身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## （二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的

承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日  期：      年     月     日

- （三）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；制造商为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为          万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为           万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.           （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                      (盖章)

日  期：     年    月   日

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （四）监狱企业相关证明材料(如涉及)

注：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2、非监狱企业无需提供证明材料。

- （五）残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的            项目采购活动提供由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                      （盖章）

日   期：     年   月   日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、投标人参加政府采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

3、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

（六）投标人按照本招标文件第五章要求应当提供的资格证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

- 二、其他投标文件(格式)

封面(格式)

正本/副本

其他投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

日  期 ：     年     月     日

- （一）投标函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“             ”项目招标文件(项目编号：            )，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                      (姓名、职务)代表我方                      (投标人名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方承诺：投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90 日。

4、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本贰份，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”壹份。

5、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

7、我方在参与本项目履约过程中涉及国家相关强制标准的，均按照该标准执行。

8、投标文件中提供的能够给予采购单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

9、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：     年     月     日

（二）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 制造商 | 规格/ 型号 | 是否属于进口产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1．以上表格格式行可增减。

2．投标人必须按“开标一览表”的格式及招标所需货物（含相关服务）（招标文件第6章）详细报出各类货物及服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。

3．报价应是招标文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括人工费、运输、安装、国内税费、知识产权费（若有）、培训、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

4．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

投标人名称：                        (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日     期：     年     月     日

- （三）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号或统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响投标资质及效力。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日      期：     年     月     日

- （四）技术应答表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注： 供应商必须据实逐条填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日     期：     年     月     日

- （五）商务应答表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注： 投标人必须据实逐条填写，不得虚假填写，否则，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日    期：     年     月     日

- （六）实质性要求承诺

(代理机构名称)：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件中规定的实质性要求，现郑重承诺如下：

1.我方已认真阅读并接受本项目招标文件的全部实质性要求。

2.我方参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为：            ；存在管理关系的单位为：        。(如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。

3.我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。

5.我方参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

6.我方参加本次采购活动，与采购代理机构不存在关联关系，不为采购代理机构的母公司或子公司。

7.我方参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8.如有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

9.我方响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

10.我方参加本次采购活动，我方完全同意招标文件中关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”等实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

11.我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

12.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

13.在本次递交投标文件之前一周年内，我单位本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不高于20%。

14.本项目如涉及3C 认证产品的，我方参加投标所提供的产品均满足相关要求，承诺在中标后签订采购合同时向采购人提供加盖我单位公章的3C证书复印件。

15.本项目涉及商品包装和快递包装的，我单位承诺按照招标文件规定要求进行商品包装和快递包装。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日    期：     年     月     日

- 项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供业绩证明材料详见综合评分明细表。如不实，属于弄虚作假，取消投标或中标资格。

2、投标人可根据实际情况增加或变动此表格式。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日   期：     年     月     日

- （八）投标人针对本项目人员配置情况表

| 类别 | 职务 （岗位） | 姓名 | 职称 | 常驻地 | 资格证明（附相关复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

注：以上格式行供应商上可自行 “增、减”，投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

日  期：     年     月     日

（九）技术方案/项目实施方案/售后服务方案

注：格式自拟。

- （十）其他证明材料

注：格式自拟。

- （十一）招标代理服务费承诺函

四川蜀理项目管理咨询有限公司：

我单位在贵公司代理的                项目(项目编号：          )公开招标中，若我单位中标，我单位承诺按招标文件规定在领取中标通知书前，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司按照招标文件中招标代理服务费收取标准一次性支付本项目招标代理服务费。如因我公司自身原因造成取消中标资格或自愿放弃中标资格的，我公司缴纳的招标代理服务费不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

特此承诺。

投标人名称：                   (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表:             (签字或签章)

地址：

电话：

传真：

日期：     年     月     日

- 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性

- 及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：参加本项目政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目。

（五）其他类似效力要求：

授权参加本次采购活动的投标人代表。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、 投标人的资格、资质性及其他类似效力要求相关证明材料：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（1）若投标人为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；

（2）若投标人为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；

（3）若供应商为自然人的，提供相关身份证明材料。

注：以上所有证明材料应为有效期内，发证机关有年检要求的，应按规定通过年检。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

（1）提供具有良好的商业信誉的承诺函原件。

（2）具有健全的财务会计制度的证明材料：

1）投标人提供2019或2020年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

2）投标人提供2019年或2020年度投标人的内部财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

3）投标人提供投标文件递交截止日一年内银行为其出具的资信证明复印件；

4）投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供加盖备案主管部门印章的公司章程复印件；

5）投标人为其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函原件。

注：以上第1-5项具有同等的投标效力，投标人可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料。

1、提供2021年1月以来任意1个月缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

2、提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件；

注：以上第1、2 项具有同等的投标效力，提供任意一项均可。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函原件。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：提供承诺函原件。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

提供参加本项目政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录的承诺函原件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）以非联合体形式投标。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：投标人提供《中小企业声明函》原件（格式详见招标文件格式部分）；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》原件（格式详见招标文件格式部分）；监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（五）其他类似效力要求相关证明材料

1、法定代表人身份证明原件及法定代表人身份证明材料复印件。

2、法定代表人授权书原件、授权代表身份证明材料及法定代表人身份证明材料复印件。

二、不属于禁止参加本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）

说明：

1、以上要求提供承诺函的，格式可参照第五章资格性投标文件格式中符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺函或自拟格式提供均有效。

2、投标人提供的以上资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料均应加盖投标人公章，否则资格审查将视为未通过。本项目资格审查仅限于本章涉及的所有内容，若投标人未按照以上要求提供齐全，其资格审查作未通过处理。投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

3、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4、供应商在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处理的，不能认定为具有良好的商业信誉。若提供虚假承诺将被视为虚假响应，取消成交资格。

5、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令第317号)规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

6、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

- 招标项目技术、商务及其他要求

一、采购清单及参数

| 一、生物显微镜实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | - 1、规格≥2400mm*700mm*850mm； - 2、台面：采用新型、环保、基材整体≥25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板；桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； - 3、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； - 4、含PP水槽（尺寸≥330mm*440mm）、下水管和溢流管及三联水嘴；滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形；三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管； - 5、下水管和溢流管：排水管规格:直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏溢流管:直径≥30mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏； 为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： 6、▲台面耐污染性要求：符合第三方检测机构化学性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”；检测：（1）盐酸（37%）；（2）硝酸（65%）；（3）氢氧化钠（40%）；（4）硫酸（98%）；（5）氢氟酸（40%）；（6）氨水（28%）；（7）甲醛（37%）；（8）双氧水（3%）；（9）苯酚；（10）四氯化碳等45种及以上试剂；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 7、▲台面抗菌性能要求：符合JISZ 2801:2012《抗菌制品抗菌性能的检测与评价》检测依据，*大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值>5.9，抗菌率>99%以上；*金黄色葡萄球菌ATCC 6538，抗菌活性值>5.5，抗菌率>99%以上；*肺炎克雷伯氏菌AS 1.1736，抗菌活性值>6.9，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌AS 1.2031，抗菌活性值>5.9，抗菌率>99%以上。投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 8、▲台面长霉要求：符合ASTM G21-15 《合成高分子材料耐真菌性的测定》检测依据，*巴西曲霉ATCC 6275；*绳状青霉AS 3.3875；*球毛壳AS 3.4254；*绿色木霉AS 3.2942；*出芽短梗霉AS 3.3984长霉等级不小于3级。投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 9、▲台面环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/l。投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 10、▲台面物理性能1：满足第三方检测机构性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果为:a、表面耐水蒸气5级无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 11、▲台面物理性能2：通过第三方质量监督检验中心检测，吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 12、▲台面物理性能3：通过第三方质量监督检验中心检测表面耐香烟灼烧，结果为5级，没明显变化；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 13、▲教师演示台整体通过GB24280-2009《实验室家具通用技术条件》检测依据，垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 14、▲教师演示台整体依据《家具力学性能试验第一部分：桌类强度和耐久性》检测依据，独立操作台水平冲击稳定性试验测试，不应倾翻，零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形，检测结果为：合格；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 15、▲教师演示台整体通过第三方检测机构垂直冲击试验测试，测试结果为：合格；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验桌 | - 1、规格≥1200mm*600mm*780mm ； - 2、台面：采用新型、环保、厚度≥16mm一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面；台面表面为耐腐蚀专业釉面；釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层；彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题；为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边高度≥4mm,宽度约≥40mm； - 3、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1200mm*600mm*780mm； - 4、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理；上腿规格≥长585mm宽56mm高90mm，壁厚≥3.0mm；下腿规格≥长540mm宽51mm高80mm，壁厚≥3.0mm； - 5、立柱：采用尺寸≥41mm×95mm，壁厚≥1.8mm；前横梁采用≥36mm×25mm，壁厚≥1.3mm；中横梁采用≥34mm×25mm，壁厚≥1.3mm；后横梁：采用≥43mm×61mm，壁厚≥1.3mm；加强横支撑件：采用≥30mm×60mm椭圆管，壁厚≥1.5mm；材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； - 6、书包斗:尺寸≥480mm*290mm*152mm,壁厚≥3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型； - 7、整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成；学生位设书包斗；可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料； 8、▲书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： 9、▲台面耐污染性要求：满足第三方检测机构化学性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果至少通过62项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”；检测：（1）盐酸（37%）；（2）硝酸（65%）；（3）氢氧化钠（40%）；（4）硫酸（98%）；（5）高氯酸饱和溶液；（6）氨水（28%）；（7）甲醛溶液（37%）；（8）双氧水（10%）；（9）苯酚；（10）四氯化碳；（11）硫酸钠饱和溶液；（12）正己烷；（13）石脑油；（14）红药水(医用）；（15）甲苯；（16）甲酚；（17）异戊醚；（18）硝酸银（1%）；（19）四氢呋喃；（20）乙酸乙酯；（21）三氯化铁（10%）；（22）碘酒等以上62项试剂；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 10、▲台面满足第三方检测机构环保性能测试，甲醛检测结果为：未检出；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 11、▲台面吸水率检测：满足第三方检测机构性能测试，检测结果≤0.08%，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 12、▲台面重金属检测：满足第三方检测机构性能测试，铅溶出量＜0.5mg/L或者＜0.02mg/dm2；镉溶出量＜0.5mg/L或者＜0.002mg/dm2，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 13、▲实验桌整体环保性能甲醛检测：满足第三方检测机构性能测试，甲醛检测结果为：未检出，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 14、▲实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 15、▲实验桌通过耐划痕测测试，耐划痕测试结果为：合格，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 16、▲实验桌通过耐龟裂测试，耐龟裂试结果为：0级，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 17、▲实验桌通过第三方检测机构力学性能测试，水平静载荷测试结果为：合格，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 18、▲实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件无断裂或豁裂，无永久性松动，无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 19、▲实验桌依据《家具力学性能试验第一部分：桌类强度和耐久性》测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 20、▲生物实验桌通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》测试标准，生物实验台面耐污染检测结果为：合格；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证。 | 24 | 张 |
| 3 | 功能柱 | 1、规格：宽≥320mm深≥190mm高≥730mm，壁厚≥3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型； 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方； 2、▲提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证。 | 24 | 个 |
| 4 | 水槽柜 | 1、规格≥450mm*600mm*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上；水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲；柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理；同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度； 为保证水槽柜的质量，产品必须符合以下技术参数及要求： 2、▲依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》测试，形状和位置公差不少于3项测试，检测结果均为合格；塑料件外观不少于5项测试，测试结果均为合格；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证。 3、▲依据GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度》测试，耐冷热循环和硬度测试结果均为合格，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型；同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装；储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85mm*120mm*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110mm*115mm*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品；为确保水槽柜抽屉的实用性需提供： 4、▲提供水槽柜抽屉的甲醛检测报告，检测结果为：未检出；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证。 5、▲提供水槽柜抽屉耐污染性能检测报告，要求：符合第三方检测机构化学性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果至少通过10项化学试剂测试；检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证。 | 12 | 个 |
| 5 | 下水管和溢流管 | 1、排水管规格：直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏；溢流管：直径≥30mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 12 | 套 |
| 6 | 三联水嘴 | - 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 12 | 套 |
| 7 | 学生安全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便；学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复；电压2V每档，由教师集中供电控制；学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复；由教师集中供电控制；配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示；具有火线关断开关；电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断；电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚；电源的性能应符合JY--0330教学仪器相关标。 | 24 | 套 |
| 8 | 教师总控电源 | 1、教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制；教师控制台控制区采用轻触按钮操作方式；数码显示教师交直流设定电压，学生设定电压；分4组向学生实验桌输出220V交流电源，具备漏电及过载保护功能、指示灯指示；教师自用低压交流电源电压为0-24V/4A，分辩率为1V；具备自动过载保护功能（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好的保护设备）；教师自用低压直流电源电压为0-24V/3A，分辩率为0.1V；具备自动过载保护功能（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好的保护设备）；大电流短时输出电流值为40A；8秒自动关断；教师“直流高压”分为240V、300V两档，点亮表示高压输出，熄灭则无高压输出；学生低压交流电源，电压为0-24V由教师集中控制，分辩率为1V；220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座；电源性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 1 | 套 |
| 9 | 实验凳 | 1、凳面：材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；尺寸：30cm×3cm ；表面细纹咬花，防滑不发光。脚钢架：材质及形状：椭圆形无缝钢管；尺寸：17×34×1.7（mm）；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm； 2、▲提供GB/T3325-2017<<金属家具通用技术条件>>外观要求及安全性能（或力学性能）要求检测报告（检测结果为合格），投标文件中提供检测报告复印件予以佐证。 | 48 | 条 |
| 10 | 实验光源 | 1、采用塑料材质的灯座支架，≥7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。 | 25 | 套 |
| 11 | 教师转椅 | 1、规格≥500mm*500mm*800mm,靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好；面料为优质网布格；依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 条 |
| 12 | 洗眼器 | 1、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作；具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 13 | 电气布线（地面以上部分） | 1、DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 14 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1、管径为：ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设；排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 15 | 生物实验箱 | 1、一套实验箱包含：生物切片20片；解剖器七件套1套；生物显微彩色图谱1本；防护眼镜1个；防护口罩1个；手提收纳箱1个；塑料药勺1个；凡士林1份；洋红1份；载玻片50片；盖玻片50片；玻璃片5*5cm的1片；标签纸1张；吸水纸1盒；擦镜纸1本；ph试纸1本；精密试纸0.5-5.0的1本；精密试纸5.5-9.0的1本；红石蕊试纸1本；蓝石蕊试纸1本；脱脂棉球若干个；定性滤纸7cm的1盒；洗耳球30ml的1个；培养皿（塑料6cm）1套；井穴板（塑料9孔）1个；塑料烧杯（100ml）1个；塑料烧杯（250ml）1个；塑料漏斗（60cm）1个；小刀1个；昆虫观察盒（带放大镜功能）1个；滴瓶（透明30ml）1个；滴瓶（棕色30ml）1个；广口瓶（透明60ml）1个；广口瓶（棕色60ml）1个；塑料量筒（50ml）1个；塑料滴管（3ml）1个；玻璃滴管（12cm）1个；三角烧瓶（100ml）1个；刀片1个；纱布1包；尖头镊子1把。 | 25 | 套 |
| 二、生物准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备台 | - 1、规格≥3000mm*1200mm*760mm； - 2、台面：采用≥12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角，两端为直径≥1000mm圆弧，整体美观协调； - 3、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1200mm*600mm*760mm四张桌架拼接而成；桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； - 4、上腿规格：长≥585mm宽≥56mm高≥90mm，壁厚≥3.0mm；下腿规格：长≥540mm宽≥51mm高≥80mm，壁厚≥3.0mm；立柱：采用≥41mm×95mm，壁厚≥1.8mm；前横梁采用≥36mm×25mm，壁厚≥1.3mm；中横梁采用≥34mm×25mm，壁厚≥1.3mm；后横梁：采用≥43mm×61mm，壁厚≥1.3mm；加强横支撑件：采用≥30mm×60mm椭圆管，壁厚≥1.5mm；材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； - 5、书包斗：尺寸≥480mm*290mm*152mm,壁厚≥3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型； - 6、整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成；学生位设书包斗；可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料；配有水槽柜一套，规格≥500*600*295mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能； 7、▲书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证。 | 1 | 张 |
| 2 | 下水管和溢流管 | 1、排水管规格：直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏；溢流管：直径≥30mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 三、生物药品室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 药品柜 | - 1、规格≥450mm*900mm*1800mm； - 2、材质：PP材质；柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型；表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强；上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视；下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃；层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤；美观耐用；层板可以抽取，自由组合各层空间；门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用；门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀；药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性；柜体预留通风系统，可以与通风管路连接；阶梯：配一块阶梯；规格≥245mm*120mm*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度≥60mm，宽度≥112mm，同层板组成三层阶梯； 3、▲提供阶梯的甲醛检测报告，甲醛检测结果：≤0.1mg/l；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 4、▲提供阶梯耐污染性能检测报告，要求：符合第三方检测机构化学性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果至少通过10项化学试剂测试；检测：1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠（40%）；等10种以上试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 5、▲为保证柜子质量以及从环保角度保障师生健康，需提供药品柜的2020年甲醛含量第三方检测报告，甲醛检测结果：≤0.1mg/l，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证； 6、▲为避免药品泄露腐蚀药品柜，保证学校师生的使用安全，需提供耐污染性能检测报告，要求：符合第三方检测机构化学性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果至少通过10项化学试剂测试；检测：1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠（40%）；等10种以上试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”；投标文件中提供检测报告复印件予以佐证。 | 6 | 只 |
| 四、生物仪器室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器柜 | - 1、规格≥450mm*900mm*1800mm； - 2、材质：PP材质；柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型；表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强；上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视；下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃；层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤；美观耐用；层板可以抽取，自由组合各层空间；门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用；门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀；仪器柜内部无可视金属材料；柜体预留通风系统，可以与通风管路连接； 3、▲为保证柜子质量以及从环保角度保障师生健康，需提供仪器柜的甲醛含量第三方检测报告，甲醛检测结果：≤0.1mg/l，投标文件中提供检测报告复印件予以佐证。 | 12 | 只 |
| 五、生物实验器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供胶塞和软木塞打孔用； 2、每组不少于四支，并配金属通扦（通条）一支； 3、每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6mm、7mm、8mm、9mm； 4、材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，刀口经淬火处理，刀刃无缺口或锯齿状；刃口角度为12°～15°。 | 4 | 套 |
| 2 | 仪器车 | 1、用于实验室取放物品时使用的仪器小车；仪器车规格不小于600mm×400mm×800mm,分2层，层间距不小于300mm；车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置；车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏；整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 3 | 生物显微镜 | 1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、移动标尺、反光镜、目镜、物镜等；规格：1000倍；消色差物镜：10×/0.25.40×（弹）/0.65.100×（弹、油）/1.25；惠更斯目镜：H5×、H10×；物镜转换器物镜转换器三孔同心，定位准确；镜头采用高品质光学玻璃材料；反光镜一面为平面，一面为凹面，¢50mm；载物台：单层方平台，移动尺，120mm×120mm；移动尺调节范围：纵向30mm,横向60mm；聚光镜：阿贝聚光镜，NA=1.25,可变光阑；整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作；所有齿轮、齿条为黄铜制造，稳定、牢固、耐用，不应有自行下滑现象；目镜轨道，有上下卡位装置；每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定；木箱箱体表面涂漆，做防潮处理；技术要求符合GB/T2985-2008的相关规定；外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求。 | 2 | 台 |
| 4 | 生物显微镜 | 1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。规格：500倍；消色差物镜：4×/0.1.10×/0.25.40×(弹)/0.65；惠更斯目镜：H10×、H16×；物镜转换器三孔同心，定位准确；载物台：单层方平台，切片夹，120mm×120mm；反光镜一面为平面，一面为凹面，¢50mm；聚光镜：旋转光阑板，¢3.2，¢4，¢5，¢8，¢15；镜头采用高品质光学玻璃材料；机械筒长160mm，共轭距185mm；整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作；所有齿轮、齿条为黄铜制造，稳定、牢固、耐用，不应有自行下滑现象；每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定；木箱箱体表面涂漆，做防潮处理；带目镜调焦有上、下卡位；15.技术要求符合GB/T2985-2008的相关规定。 | 25 | 台 |
| 5 | 双目立体显微镜 | 1、总放大倍数：40X；目镜：广角WF10X/φ18mm；物镜：4X；观察筒：铰链双目，45°倾斜，瞳间距：55-75mm；支架调焦结构：调焦行程：45mm；载物台：立柱式底座；包装：泡沫或者木箱；机器组成：目镜、物镜、观察筒、支架调焦结构、载物台。 | 4 | 台 |
| 6 | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍。 | 25 | 个 |
| 7 | 望远镜 | 1、双筒望远镜由目镜、棱镜及物镜组成，有一个中央调焦装置可同时移动两个目镜；双筒望远镜的倍率为7,镜头直径为35mm,射出瞳孔为6mm；外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求。 | 8 | 个 |
| 8 | 离心沉淀器 | 1、手摇式。产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成。机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆，壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度不超过0.10mm。蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成。蜗轮齿数为32齿，铸铁制成。蜗轮轴由碳钢制成。离心管为玻璃材料制成，管壁上有表示容积的刻线，每单位刻度表约1ml，透明度好，离心管管套由塑料制成，要求薄厚均匀，不得有明显的凹陷。离心管管架由厚为不小于1mm的冷板制成。产品应能稳定在10～40mm厚的支持物上，各转动处配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，摇动手柄仪器各部分转动灵活且无显著回响。 | 1 | 台 |
| 9 | 酒精喷灯 | 1、规格：座式；用黄铜制成；密闭无渗漏；仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成；空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置，能自如地调节空气进量而调节火焰大小；壸体装酒精容积250mL。喷管与各管焊接牢固，喷火燃烧而熔化焊接，无漏气。火苗调节杆柄在调节火苗时不变形。调节手轮不得因工作时焦熔。 | 3 | 个 |
| 10 | 电炉 | 1、产品为以电热丝作为发热元件的开启式电炉。额定电压：220V，50HZ。额定动率：1000W。外形尺寸：整个锅面直径Φ160mm、加热面Φ137mm，仪器整体高64mm；仪器外壳为优质冷轧钢板，经耐温材料涂覆，干净、防腐蚀、防油烟、便于清洗、清洁卫生。它具有加热快、使用方便、热效率高、特别安全耐用等优点。加热温度可调节，指示清晰；符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 | 4 | 个 |
| 11 | 高压灭菌器 | 1、手提式，18L，有器身、器盖、紧固螺栓、紧固螺母、放气管、安全阀、圆柱销、消毒桶、压力表、筛架、手持提柄、密封垫圈等部分。 | 1 | 个 |
| 12 | 恒温水浴锅 | 1、单孔或双孔。工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属制品，形状呈四个同心圆环，直径分别为：≥Φ123mm，≥Φ102mm，≥Φ80mm，≥Φ58mm 温控精确并带有数字显示，自动控温。工作电压：AC 220V 50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。 | 1 | 台 |
| 13 | 烘干箱 | 1、内室采用优质不锈钢薄板制作；设有钢化玻璃观察窗，便于观察；可选用智能数显控温仪表，控温精确、稳定；控温范围：室温～200℃或室温～300℃，温度波动度±1℃；工作电流:220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 14 | 电冰箱 | 1、单门或双门，有效容积≥180L；实验室设备，主要用于制取低温物品；技术要求符合 GB/T 8059-2016的相关规定。 | 1 | 台 |
| 15 | 恒温培养箱 | 1、产品由箱体、控温器、电热系统、水银温度计组成；箱体工作容积＞80L；工作电源：220V±22V，50HZ±0.5HZ；箱内底板的承受力应不小于15Kg；箱体应有良好的保温性能，二次温差不得大于8ºC；控温范围：室温+5ºC～60℃，温度波动度±1℃，温度均匀性允差为±1ºC；最小分度值为0.5ºC；箱体表面平整光洁，无脱漆、擦伤、撞伤、变形；整机应放置平稳，无摇晃；控温器应有2只指示灯，分别表示加温和恒温。 | 1 | 台 |
| 16 | 整理箱 | 1、PP 材质，储存及分发试剂用，矮型，带有提手；滚轮，可密封；若使用塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。 | 5 | 个 |
| 17 | 保温桶 | 1、容积为1L～2L。保温不小于8小时，符合JY0001-2003中7.1、7.4的要求。 | 5 | 个 |
| 18 | 方座支架 | 1、产品由立杆、方形座组成；产品配有平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环小铁环各1个，吊杆1个；烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层；立杆φ12mm×600mm；尺寸偏差为±2mm；方形座210mm×135mm；尺寸偏差为±2mm； 1、▲需提供2019年至今由第三方检测机构出具的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求。 | 2 | 套 |
| 19 | 三脚架 | 1、产品由铁环和三只脚焊接而成；产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行；产品高150mm，尺寸偏差为±2mm。 | 25 | 个 |
| 20 | 试管架 | 1、试管架由底座、立柱、孔板等组成；试管架整体塑料制，材质光滑无毛刺；立柱粘结底座跟孔板，牢固，稳固；孔板有8个中空圆孔；底座长320mm，宽80mm，高15mm；立柱高70mm；孔板长310mm，宽35mm，高9mm，孔径22mm；偏差为±1mm； 2、▲需提供2019年至今由第三方机构出具的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求。 | 25 | 个 |
| 21 | 软尺 | 1、规格：1500mm。材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0mm～1500mm的标志。最小分度值：2mm。示值误差：±1mm。线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。外观应平整、光滑。刻度线清晰，字迹清楚。 | 25 | 把 |
| 22 | 测微尺 | 1、圆玻璃片，装在目镜里，显微镜用，台式。 | 4 | 个 |
| 23 | 托盘天平 | 1、计量仪器，供中小学学生分组实验用；最大称量200g，分度值0.2 g；砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应达到天平的最大秤量；天平在施加125%最大称量载荷时应能正常摆动；冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 4 | 台 |
| 24 | 电子停表 | 1、分度值为0.1s，双道记时，塑壳；防水防震，防滑结构；机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能；秒表计时可选择简易计时，分段计时，两段时间显示。 | 25 | 块 |
| 25 | 温度计 | 1、红液温度计，最小分度值为1℃；测量范围为0℃～100℃；玻璃应光洁透明,不得有裂痕；毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质；感温液体与液柱；感温液体纯洁，无杂质；液体不得中断；上升时，不得有停滞和跳跃现象；下降时， 不得在管壁上留下液滴；温度计示值误差不大于±1℃。 | 60 | 支 |
| 26 | 温度计 | 1、水银温度计由玻璃，水银柱，感温液体等组成；水银温度计表面玻璃为长圆柱形，正面透明带刻度，底部乳白色；水银温度计长290mm，外径6.6mm±0.2mm；偏差为±2mm。 2、▲需提供2019年至今由第三方机构出具的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求。 | 5 | 支 |
| 27 | 干湿球温度计 | 1、由二支相同的温度计组成，一支显示干球温度，一支显示湿球温度。温度范围：-36℃～46℃，分度值：0.5℃。标度线应清晰，精细均匀。温度计各部位应退火处理，无严重内应力集中现象。外观要求符合JY0001-2003的相关规定。 | 25 | 付 |
| 28 | 血压计 | 1、本产品为普通医用汞柱式血压计。产品由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。产品应符合国标《血压计》的质量规定。 | 2 | 个 |
| 29 | 肺活量计 | 1、本仪器为浮筒式装置，带有平衡装置，支架上附标尺能正确反映肺活量计读数；肺活量的测量范围为100mL～6000mL；其他技术要求应满足GB/T19851.12-2005的相关规定。 | 1 | 台 |
| 30 | 解剖器 | 1、不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊)。 | 2 | 套 |
| 31 | 解剖器 | 1、不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊)。 | 25 | 套 |
| 32 | 解剖盘 | 1、用铝合金板或不锈钢板冲压成型，其板厚≥0.5mm，蜡盘，尺寸为140mm×250mm。 | 25 | 个 |
| 33 | 骨剪 | 1、长度为130mm，不锈钢材质。其余要求符合YY/T 1135-2008的规定。 | 1 | 把 |
| 34 | 接种环 | 1、微生物实验教室器材；手柄采用耐高温塑料材质制成，上接铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根银白色金属丝。 | 25 | 把 |
| 35 | 徒手切片器 | 1、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确；平台应平整、光滑，无明显机械缺陷；金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象；产品应符合JY0001-2003中6.1～6.12各项要求。 | 5 | 个 |
| 36 | 根纵剖模型 | 1、产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动；根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等；成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱；模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料；各种类型的细胞特点应明显、正确；各区颜色的过度应自然；根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm；根毛与表皮的粘接应自然、牢固；说明书附结构示意图；技术要求符合JY191-1985的相关规定。 | 1 | 件 |
| 37 | 导管、筛管结构模型 | 1、产品为显微结构的立体放大模型；包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管；各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm；长度不小于250mm，两端开口；环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞；各种导管及筛管的形态结构应正确、自然；各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合；说明书附结构示意图；技术要求符合JY296-1987的相关规定。 | 1 | 件 |
| 38 | 单子叶植物茎模型 | 1、产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm；通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束；在纵剖面上示上述组织的纵剖结构；维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔；在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构；模型以玉米茎为参考材料；各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面；各部结构的颜色应有区别；纵、横剖面上的细胞应对应准确；各缝处应修饰自然、正确、牢固；说明书附结构示意图；技术要求符合JY192-1985的相关规定。 | 1 | 件 |
| 39 | 双子叶草本植物茎模型 | 1、产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm；横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线；纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切；并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观；维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔；在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构；模型以向日葵茎为参考材料；各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面；部分生活细胞应示胞核；各部结构的颜色应有区别；纵、横剖面上的细胞应对应准确；各缝处应修饰自然、正确、牢固；说明书附结构示意图；技术要求符合JY193-1985的相关规定。 | 1 | 件 |
| 40 | 叶构造模型 | 1、产品为双子叶植物叶构造模型；长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18~20cm；通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织；在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面；模型以蚕豆叶为参考材料；各部细胞的形态结构、位置应正确；各部结构的颜色应有区别；纵、横剖面的细胞应对应准确；各缝处应修饰自然、正确、牢固；说明书附结构示意图；技术要求符合JY194-1985的相关规定。 | 1 | 件 |
| 41 | 桃花模型 | 1、产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态；花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠；桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25~30个）和雌蕊；各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感；各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装；技术要求符合JY195-1985的相关规定。 | 1 | 件 |
| 42 | 蛙胚胎发育模型 | 1、产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上；卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构；八个模型分别显示蛙胚胎的几个发育阶段： 受精卵、四细胞期、八细胞期、囊胚期、原肠早期、原肠晚期、神经胚前期、5.5mm期；蛙胚胎各期的外形及内部结构应正确；在胚胎剖面上，外胚层为兰色，冲胚层为粉红色，内胚层为黄色；受精卵、四细胞和八细胞的外形应用颜色正确显示动物极、植物极及新月区；在囊胚外形和剖面上，应正确显示动物极的细胞较小，植物极的细胞较大，囊胚腔偏于动物极；在原肠早期的剖面上，应正确显示背唇及内、外胚层；在原肠晚期的剖面上，应正确显示外、中、内三个胚层及胚孔处的卵黄栓；神经胚前期做纵、横剖面，应正确显示神经板、脊索、中胚层和原肠腔等结构；5.5mm期做纵、横剖面，横剖应过心脏及体中部、示脑、神经管、脊索、消化道、肝、心及体节等结构；说明书附结构示意图；技术要求符合JY 199-1985的相关规定。 | 1 | 件 |
| 43 | 头、颈、躯干模型 | 1、产品为高约85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型。产品采用混合树脂制作。显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。内脏各器官应形态正确，比例适当、纹理清晰，连接准确和切面平整。各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。金属零件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理。镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象。说明书附结构示意图。符合JY158—84《人体头、颈、躯干模型技术条件》的规定。 | 1 | 件 |
| 44 | 人体骨骼模型 | 1、产品为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。说明书附结构示意图。符合JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。 | 1 | 件 |
| 45 | 眼球解剖模型 | 1、产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然。模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。说明书附结构示意图。符合JY164—84《眼球解剖放大模型技术条件》的规定。 | 5 | 件 |
| 46 | 心脏解剖模型 | 1、产品为放大三倍的成人心脏模型，示舒张状态。以正常生理位置放置在支架上，可水平转动。做左、右心房的剖面。示左右心房的内部结构及肺静脉，主动脉半月瓣。心室切开一个剖面，示左、右心室的内部结构。各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。说明书附结构示意图。符合JY160—84《心脏解剖放大模型技术条件》的规定。 | 1 | 件 |
| 47 | 心脏解剖模型 | 1、规格：成人心脏模型。模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件，主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。心左右径约80mm；前后径约100mm；右心室内径约30mm；左心室内径约25mm；上下腔静脉外径约27mm；肺动脉外径约25mm；主动脉外径约26mm；左右静脉外径约13mm。11. 说明书附结构示意图。 | 5 | 件 |
| 48 | 喉解剖模型 | 1、模型由喉正中矢状切面2个部件组成，并显示喉软骨、喉的连续、喉肌和喉腔等结构；尺寸：自然大，18.5×7×8cm；说明书附结构示意图；技术要求符合JY161-1984的相关规定。 | 1 | 件 |
| 49 | 肺泡模型 | 1、产品高约40cm，固定于底座上；示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构；肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面；示其部分壁的结构；示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉；各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然； 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料；说明书附结构示意图；技术要求符合JY162-1984的相关规定。 | 1 | 件 |
| 50 | 脑解剖模型 | 1、产品为自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于架上；大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态；示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶；要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚；在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构；小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰；间脑应显示背侧丘脑的下丘脑沟，丘脑间粘合；左侧背侧丘脑的终纹；下丘脑的视交叉，灰节结，漏斗及乳头体；脑干应显示中脑背部的一对上、下丘；脑桥腹面的桥横纤维；延脑腹面上界的桥延沟，腹侧面的前正中裂、外侧沟、锥体、锥体交叉及橄榄；在脑干的正中矢状切面上，应示中脑水管、第四脂室及延髓中央管；十二对脑神经根的出入脑部位及形态应准确；松果体应为椭圆形，以细茎与第三脑室顶相连；为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料；说明书附结构示意图。 | 1 | 件 |
| 51 | 耳解剖模型 | 1、产品为放大五倍的成人耳模型，装置于底座上；整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构；外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构；示颈内动、静脉；各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然；模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料；说明书附结构示意图。 | 1 | 件 |
| 52 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1、产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上；一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构；泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道；生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎；示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管；各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便；说明书附结构示意图。 | 1 | 件 |
| 53 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1、产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上；一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构；泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道；生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构；示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管；各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便；说明书附结构示意图。 | 1 | 件 |
| 54 | 人体肌肉模型 | 1、高度不小于850mm，固定于底座上；两上肢过肩做切面可拆下，产品应采用硬塑料或硬度、韧性与之相当的符合材料制作；展示人体浅层肌肉及部分深层肌肉。 | 1 | 件 |
| 55 | 膈肌运动模拟器 | 1、高度 250 mm±15 mm，应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构，技术要求应符合DB51/T 1262-2011《膈肌运动模拟器》的要求。 | 1 | 件 |
| 56 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、模型材质为PVC，无毒且环保；始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定，体长不小于450mm；示头、颈、躯干、尾、翼、足；头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列；头顶平，嘴无喙具齿，鼻孔位于上颌前端；上三指彼此分离，指分节指端具爪；趾分节，三趾向前一趾向后，部与趾均具鳞片；齿着白色，眼、爪、体、底座颜色应有区别；说明书附结构示意图；技术要求技术要求符合JY0313-1991的相关规定。 | 1 | 件 |
| 57 | 鱼解剖浸制标本 | 1、标本用体长不小于150mm的鲫或鲤制作（应注明）；标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形；标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；血管内分注红、蓝两色剂；标本应完整无缺、并保持自然色；整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象；技术要求符合JY144-1982的相关规定。 | 1 | 瓶 |
| 58 | 蛙解剖浸制标本 | 1、标本大形青蛙或蟾蜍制作（应注明）；将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布；标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；血管内分注红、蓝两色剂；标本的背面向衬板；标本应完整无缺、并保持自然色；整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象；技术要求符合JY 145-1982的相关规定。 | 1 | 瓶 |
| 59 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 1、标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm；标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉；血管内分注红、蓝两种色剂；标本背面向衬板；标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；标本应完整无缺、并保持自然色；整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象；技术要求符合JY269-1987的相关规定。 | 1 | 瓶 |
| 60 | 鸽解剖浸制标本 | 1、标本背面向衬板，血管内分注红、蓝两色剂；保留头部羽毛，颈和前、后肢伸展，显示外部形态；左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布；标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；标本应完整无缺、并保持自然色；整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象；技术要求符合JY146-1982的相关规定。 | 1 | 瓶 |
| 61 | 兔解剖浸制标本 | 1、标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝两色剂；标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧；标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；标本应完整无缺、并保持自然色；整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象；技术要求符合JY147-1982的相关规定。 | 1 | 瓶 |
| 62 | 蛙发育顺序标本 | 1、标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙；技术要求技术要求符合JY148-1982的相关规定。 | 1 | 瓶 |
| 63 | 蛔虫标本 | 1、标本用前、后端之最长距离不小于200mm雌性蛔虫和前、后端之最长距离不小于160mm的雄性蛔虫制作；标本应完整无缺、并保持自然色，整体浸制在密封包装的标本瓶内；各组件有标签标注；技术要求符合JY143—1982的相关规定。 | 1 | 瓶 |
| 64 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 1、技术要求应符合DB51/T 1256-2011《寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本》的要求。 | 1 | 瓶 |
| 65 | 蝗虫生活史标本 | 1、产品用东亚飞蝗或亚州飞蝗或棉蝗制作（在产品标签中括注昆虫名称）示昆虫的不完全变态；标本由卵、一至五令的跳蛹、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位；卵不少于四粒并排列成行；各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫；雌性成虫左侧的前、后翅在翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的听器、气孔、产卵器和尾须；群居型和散居型不得混装；一至五令跳蝻应显示出翅芽、前胸背板和触角在生长过程中的形态特征；标本具下列一项时为二级品： a 跗节折断或成虫的触角缺损不超过1/2，总共不超过三处； b 有较明显的褪色或轻度变形； c 翅有明显破损；技术要求符合JY150-1982的相关规定。 | 1 | 盒 |
| 66 | 蜜蜂生活史标本 | 1、产品用意蜂或中蜂制作（在产品标签中括注昆虫名称），示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义；产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母峰房）、蜂蜡和蜂蜜；卵、幼虫（以腹面向左定位）、蛹（以背面向下定位）、成虫（以腹面向下定位）浸制；各个标本分封或部分合封于小容器内；卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹应呈白色；母蜂应是成虫中的最中者，腹部最长，并保持丰满，雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂应是成虫中的最小者，可显示其口器的端部；各成虫的姿态应一致；巢础和蜂巢应不小于30mm×50mm；标本具下列一项时为二级品：a：触角折断不超过1/2或母蜂、雄蜂的跗节有部分缺损，总共不超过三处；b：母蜂的翅有明显破损；c：有较明显的变色或轻度变形；技术要求符合JY151-1982的相关规定。 | 1 | 盒 |
| 67 | 家蚕生活史标本 | 1、标本配套要求：（1）家蚕（Bomby xmori）生活史标本由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品和桑叶；按生活史顺序排列；（2）家蚕（Bomby xmori）生长发育标本由卵、蚁蚕、一龄、二龄、三龄、四龄、五龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品和桑叶；按生长发育顺序排列；卵、蚁蚕浸制，幼虫、蛹浸制或干制，成虫干制；浸制的标本定位各封装在安瓯内；受精卵不少于9粒，不得重叠，定位在能显示卵色的衬托上；蚁蚕不少于3条，不得重叠，定位在白色衬托；装于无色透明的标本盒内；标本盒底板尺寸不小于265mm*210mm；蚁蚕、一龄、二龄、三龄、四龄、五龄幼虫由玻璃管单独封装而成，玻璃管尺寸不小于Ф10*70mm；桑叶应经保色或染色处理，展平；茧两个，大小、色泽应相似；不应变形；一个示完整的外形，另一个纵剖示茧内的蛹和蜕下的皮；蛹体完整，不变形，呈棕黄色，背面向下定位；雌雄成虫体形正常，易于区分；针插，展翅，鳞片和触角完整；蚕丝成束，色白；丝织品应洁净，不小于50mm×30mm，卷成束或展平；中各标本的下面贴对应的名签，贴在容器或标本盒内；技术要求符合JY0325-1993的相关规定。 | 1 | 盒 |
| 68 | 菜粉蝶生活史标本 | 1、产品用菜粉蝶（pieris rapae）制作，示完全变态；标本由卵、幼虫、蛹、雌、雄成虫和被害物组成；按生活史顺序排列；卵、幼虫浸制、蛹浸制或干制、浸制标本定位在衬托上，各封装在安瓿内；卵呈淡黄色，弹头形；竖立于菜叶上；幼虫体长不小于28mm，呈青绿色，腹面向左；蛹绿色或淡褐色或灰黄色，呈纺锤形，长不小于18mm，以腹面向下定位；蛹定位在被害植物上时，蛹与被害物的色泽应相近；成虫针插、展翅；雌、雄的特征应明显；被害叶经保色或染色处理，近似自然、展平；2条内各标本的下面贴对应的名签，贴在容器或标本盒内；技术要求符合JY032019-91的相关规定。 | 1 | 盒 |
| 69 | 兔骨骼标本 | 1、采用家兔制作，外形尺寸不小于250mm×105mm×60mm；选用家兔骨骼制作； 家兔尺寸不小于150mm；标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨；锁骨固定在前肢骨上方的树脂外壳内。 | 1 | 盒 |
| 70 | 鱼骨骼标本 | 1、标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm；标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下，示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构，另附尾椎一条；标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的头骨（包括颅骨和咽骨）、脊柱、肋骨；附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、臀髓骨和尾鳍骨（包括七块尾上骨、五块尾下骨和鳍条）；骨骼以原位组装；技术要求符合JY279-1987的相关规定。 | 1 | 盒 |
| 71 | 蛙骨骼标本 | 1、动物学骨骼标本，用于观察蛙骨骼形态结构的教学与实验；标本由体长从吻端至泄殖腔孔不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作（在产品标签中括注所用动物的名称）；以自然蹲伏姿态固装在底座上；标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱（包括颈椎一块、躯干椎七块、荐椎一块和尾杆骨一根）；附肢骨骼的肩带、肱骨、桡尺骨、腕骨：掌骨（五块）、指骨（第一指缺，第二，三指各两节，第四、五指各三节），腰带，股骨、胫腓骨、跗骨（包括距骨、跟骨等）蹠骨（五块）趾骨（第一、二趾各两节），第四趾四节，第三、五趾各三节）和距；标本各部均按原位组装；在头骨后两侧应保留耳柱骨一对；舌器骨固装在与原位相对应的台板上，软骨部分（包括舌骨体、前角和前、后突）保持形态自然、平整；以青蛙制作的标本其胸带上应具有胸骨和肩胸骨；其前颌骨：上颌骨和锄骨上应具细齿；蟾蜍制作的标本的标本其弧形的上喙骨应相互重叠；胸带上的上胸骨和剑胸骨应展平；前指和后趾的形态平直，间距均匀；标本具下列一项时为二级品：a．骨色较黄或体态欠佳；b．缺耳柱骨或剑胸骨或上胸骨总共不超过两处；c．较明显的异形骨片不超过一处；d．配接断裂的骨片不超过两处；e．齿有较明显缺损或软骨部分有较明显的收缩变形，总共不超过两处；技术要求技术要求符合JY280-1987的相关规定。 | 1 | 盒 |
| 72 | 鸽骨骼标本 | 1、标本由成熟家鸽制作；标本以站立的自然态固装在底座上，多附颈椎一块；标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13～14块颈椎、5～6块胸椎、愈合荐椎（综荐骨）、6块尾椎、尾综骨、5对胸椎的肋骨（每条肋骨各包括椎肋和胸肋）胸骨和龙骨突出；标本显示附肢骨骼的肩带（包括肩胛骨、乌喙骨和锁骨）肱骨、桡骨、尺骨、桡腕骨、尺腕骨、腕掌骨、三个指骨（其中第一指一节、第二指两节、第三指一节）、腰带（包括骼骨、坐骨和耻骨）、股骨、膝盖骨、胫跗骨（或胫骨）、腓骨、跗蹠骨；一块第一蹠骨和四个趾骨（其中第一趾二节、第二趾三节、第三趾四节、第四趾五节）；舌器骨串装在原位上；附巩膜骨，其中一块装在眼眶上，另一块固装在其同侧相应位置底座上；鸽骨上的角质喙，趾骨上的角质爪和前后肢长骨中的骨髓应去掉；另附的颈椎应取第三至第十二节间中的任意一节，按自然位固装在与颈椎相对应位置的底座上；示其马鞍型椎体（异凹型椎体）；最后二节颈椎上应各具一对游离的颈肋，其中第二对颈肋上应各具钩状突一个；至少前四对胸椎的肋骨直接与胸骨连接，第五对肋骨中的胸肋也可附在前一对胸肋上；至少前3～4对胸椎的椎肋上各具一个钩状突（以自然数为准），前一个突起应贴在后一条椎肋的上面；第一趾骨向后，其余三个趾骨均向前，间距均匀；位于乌喙骨之间呈V形的韧带应保留；除应贴的常规号签外，与飞翔生活相适应而愈合或变形较明显的各骨如：腕掌骨、第一至第三指骨、愈合荐椎、尾综骨、胫跗骨和跗蹠骨等应分别标注号签；技术要求技术要求符合JY281-1987的相关规定。 | 1 | 盒 |
| 73 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 1、清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构；技术要求应符合DB51/T 1264-2011《褐藻类植物原色覆膜标本》的要求。 | 1 | 套 |
| 74 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 1、各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构；技术要求应符合DB51/T 1263-2011《红藻类植物原色覆膜标本》的要求。 | 1 | 套 |
| 75 | 节肢动物标本 | 1、技术要求应符合DB51/T1260-2011《节肢动物标本》的要求。 | 1 | 盒 |
| 76 | 昆虫标本 | 1、用于生物实验使用的昆虫标本(常见益虫、害虫各6种-7种)；益虫标本种类为：蚂蚁，异色瓢虫，宽肩步甲，蜻蜓等，害虫标本种类为：金龟子，梨蝽，负蝗，蝗虫等；标本一般应用昆虫针插，体小者微针重插或三角纸粘，软体者浸制，软体而小者装片；标本必须选用同一种材料，一般应浸制，也可干制；标本均应整姿或展翅，体完整、姿态自然和色泽正常；技术要求符合JY149-1982的相关规定。 | 1 | 盒 |
| 77 | 植物根尖纵切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构；能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等；根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层；原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内；如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征；切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀；技术要求符合JY68-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 78 | 顶芽纵切 | 1、标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构；能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等；生长锥最外层为排列整齐的原套细胞；原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞；标本取材为黑藻顶芽；做芽的中部纵切,切片厚度在8μm 以内,每张玻片垂直放材料一片；应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常；生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象；技术要求符合JY70-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 79 | 南瓜茎纵切 | 1、基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构；在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构；在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔； 在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构； 标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中；纵横切片的厚度为15～25um；横切应与纵轴垂直，各部细胞不得有倾斜现象；纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续；标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色；标本具下列一项时为二级品：a.木质部导管、机械组织与其他组织分色不清晰；b.材料磁裂现象不超过表皮的1/4；c.薄壁细胞的收缩不超过10%；d.标本四周有轻微余色；技术要求符合JY71-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 80 | 木本双子叶植物茎横切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构；能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等；在木质部能看清年轮；在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶；标本应于秋未取材，选用根木三年生枝； 切片厚度在15um以内；标本用蕾红、固绿染色，木质仰和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）；各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1／4；标本具下列一项时为二级品:a.木质部和韧皮部分色不清晰；b.皮层与韧皮部或韧皮部与木质邻间有裂隙，但不超过1／3；c .表皮脱落超过1/4，但小于3／4；d.标本上有轻微污物不超过三处；技术要求符合JY73-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 81 | 植物细胞有丝分裂 | 1、洋葱根尖纵切；标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐；切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1～3片；根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙；标本单一染色，胞核、核仁、染色体应着色明显，胞质色淡；技术要求符合JY 83-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 82 | 迎春叶横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等；在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织；在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；标本取材为迎春叶；作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片；技术要求符合JY67-1982的相关规定；能满足教材规定的相关实验要求。 | 60 | 片 |
| 83 | 青霉装片 | 1、标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态；在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子；标本取材为人工培养的典型青霉；视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定；标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调；分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察；菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象；应能看到不少于五个模式的帚状枝；无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色；技术要求符合JY76-82的相关规定。 | 60 | 片 |
| 84 | 细菌三型涂片 | 1、在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态；清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛；标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌；球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌；在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用；作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗；选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物；技术要求符合JY78-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 85 | 曲霉装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态；能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子；能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子；标本取材于人工培养的曲霉属任一种；视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定；标本为单一染色，不复染；菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显；分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察；菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象；应能看到不少于五个模式的分生孢子穗；无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色；钉标本具下列一项时为二级品：a．只有3～4个模式的分生孢子穗；b．分生孢子梗断裂，但不超过材料数量的1/3；c．标本着色过深，对比不协调；技术要求符合JY252－1987的相关规定。 | 60 | 片 |
| 86 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；技术要求符合JY84-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 87 | 水螅带芽整体装片 | 1、标本在100x显微镜下观察；取材为形体完整并带芽体的水螅，水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象，能看清芽体空腔与消化循环腔相通；封盖后水螅体无挤压现象；技术要求符合JY67－1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 88 | 单层扁平上皮装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构；能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形；标本得材于动物的肠系膜等；平铺袋片，材料面积不小于2mm*2mm，四周剪切整齐；标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞；标本上不应有硝酸银的沉淀物；细胞界限也不应有断续现象；标本具下列一项时为二级品： a 标本上有微小的银沉淀物或其他污物，但不影响对细胞界限的观察； b 细胞界限有断续现象不超过材料面积的1/4；c 标本上看不到胞核；技术要求符合JY89-82的相关规定。 | 60 | 片 |
| 89 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 1、标本在400×生物显微镜下观察腱纵断面的结构；能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形；腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形；技术要求符合JY93-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 90 | 疏松结缔组织装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构；能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形；疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示；标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中；平铺的结缔组织中不得混人动物的毛；标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等；弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质；技术要求符合Y94-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 91 | 人血涂片 | 1、标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态；能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；用苏木精、曙红双重染色；染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色；技术要求符合Y95-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 92 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志；在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带；在肌膜下可见圆形或长形的胞核；在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等；标本取材于哺乳动物的隔肌；纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片；明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调；纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶；技术要求符合JY96-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 93 | 平滑肌分离装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态；能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核；标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理；细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物；技术要求符合JY97-82的相关规定。 | 60 | 片 |
| 94 | 心肌切片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构；在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央；在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”；在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构；在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹；标本取材于哺乳动物的心脏；切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm；用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡；呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5；应保持细胞结构正常；技术要求符合JY98-82的相关规定。 | 60 | 片 |
| 95 | 运动神经元装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态；能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核；不要求显示尼氏体；标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片；用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色；神经原应分布均轧形态正执无破碎现象；在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原；技术要求符合JY99-1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 96 | 动静脉血管横切 | 1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构；动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜；静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显；在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构；标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉；取材时不应过多的保留血管外围的其它组织；标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内；标本用苏木精、曙红双重染色；内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象；动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察；技术要求符合JY237-87的相关规定。 | 60 | 片 |
| 97 | 小肠切片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构；能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等；绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞；在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面；肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面；标本取材于哺乳动物的空肠或回肠；作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条；绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变；染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂；技术要求符合JY238-1987的相关规定。 | 60 | 片 |
| 98 | 字母“e”装片 | 1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”；标本字母“e”字迹清晰，无污物，字母应不能脱落，放置不能歪斜；技术要求符合JY67－1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 99 | 正常人染色体装片 | 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体; 每组两片，男、女性各一片；应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接；能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体；标本取材于人工培养的正常淋巴系统；吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色；技术要求符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的相关规定；标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接；能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体；标本取材于人工培养的正常淋巴系统；吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色；技术要求符合JY67－1982的相关规定。 | 60 | 片 |
| 100 | 生物体的结构层次 | 1、实验室用挂图；包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂等；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 套 |
| 101 | 生物与环境 | 1、实验室用挂图；包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 套 |
| 102 | 生物圈中的绿色植物 | 1、实验室用挂图；包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 套 |
| 103 | 生物圈中的人 | 1、实验室用挂图；包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 套 |
| 104 | 动物的运动和行为 | 1、实验室用挂图；包括人体骨骼、脊柱和关节等；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 套 |
| 105 | 生物的生殖、发育和遗传 | 1、实验室用挂图；包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、生物无性生殖等；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 套 |
| 106 | 生物多样性 | 1、实验室用挂图；包括细菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 套 |
| 107 | 生物技术 | 1、实验室用挂图；包括克隆技术图解、植物组织培养技术等；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 套 |
| 108 | 健康地生活 | 1、实验室用挂图；包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图等；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 套 |
| 109 | 青春期教育挂图 | 1、实验室用挂图；包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 套 |
| 110 | 中学生物显微图谱 | 1、实验室用挂图；包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，工艺精良。 | 1 | 本 |
| 111 | 量筒 | 1、规格：10mL，用于量度液体体积；透明钠钙玻璃制品，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积，量筒底座应平整，直立时不晃动或转动。 | 30 | 个 |
| 112 | 量筒 | 1、规格：100mL，用于量度液体体积；透明钠钙玻璃制品，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积，量筒底座应平整，直立时不晃动或转动。 | 30 | 个 |
| 113 | 量筒 | 1、规格：500mL。用于量度液体体积；透明钠钙玻璃制品，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积，量筒底座应平整，直立时不晃动或转动。 | 30 | 个 |
| 114 | 试管 | 1、规格：φ12mm×70mm。用作少量试剂的反应容器；透明硼硅酸盐玻璃制品。 | 60 | 支 |
| 115 | 试管 | 1、规格：φ15mm×150mm。用作少量试剂的反应容器；透明硼硅酸盐玻璃制品。 | 120 | 支 |
| 116 | 烧杯 | 1、规格：50mL。用于配制溶液和用作反应容器；透明硼硅酸盐玻璃制品，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm。 | 60 | 个 |
| 117 | 烧杯 | 1、规格：100mL。用于配制溶液和用作反应容器；透明硼硅酸盐玻璃制品，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm。 | 60 | 个 |
| 118 | 烧杯 | 1、规格：250mL。用于配制溶液和用作反应容器；透明硼硅酸盐玻璃制品，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm。 | 60 | 个 |
| 119 | 烧杯 | 1、规格：500mL。用于配制溶液和用作反应容器；透明硼硅酸盐玻璃制品，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm。 | 60 | 个 |
| 120 | 锥形瓶 | 1、规格：100mL。用作反应容器；透明硼硅酸盐玻璃制品，放在平台上应直立不摇晃、不转动，瓶口端应圆口。 | 30 | 个 |
| 121 | 锥形瓶 | 1、规格：250mL。用作反应容器；透明硼硅酸盐玻璃制品，放在平台上应直立不摇晃、不转动，瓶口端应圆口。 | 60 | 个 |
| 122 | 酒精灯 | 1、规格：150mL。透明钠钙玻璃制品，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹， 无碰损缺口。 | 30 | 个 |
| 123 | 干燥器 | 1、用于保持物料干燥；规格：150mm；磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔。 | 1 | 个 |
| 124 | 漏斗 | 1、规格：60mm。用作加液器，将液体注入小口径容器中；装上滤纸后可用作过滤器，用于分离液体和固体的混合物，例如用于水的净化、粗盐中难溶杂质的去除等实验。 | 30 | 个 |
| 125 | Y形管 | 1、规格：Y形。φ7～8mm。下支管长度应不小于50±5mm，全长应不小于100±10mm，壁厚≥1mm；外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。 | 30 | 个 |
| 126 | 滴管 | 1、用于吸取或滴加少量液体试剂，例如用于溶液配制，酸、碱的化学性质，金属的化学性质等实验；规格：8mm×100mm。 | 300 | 支 |
| 127 | 离心管 | 1、规格：10ml。用于配套离心机使用。 | 30 | 支 |
| 128 | 玻璃钟罩 | 1、用于设计密闭实验装置，如用于观察植物体内水的散失现象；规格：Φ150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm。 | 2 | 个 |
| 129 | 玻璃弯管 | 1、用于气体或液体的导流；一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角；管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | 30 | 支 |
| 130 | U形管 | 1、规格：20*200mm。透明钠钙玻璃制品。 | 30 | 个 |
| 131 | 广口瓶 | 1、规格：125mL。用于盛放固体试剂；透明钠钙玻璃制品，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 120 | 个 |
| 132 | 广口瓶 | 1、规格：500mL。用于盛放固体试剂；透明钠钙玻璃制品，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 120 | 个 |
| 133 | 细口瓶 | 1、规格：250mL。用于盛放固体试剂；透明钠钙玻璃制品，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 10 | 个 |
| 134 | 细口瓶 | 1、规格：500mL。用于盛放固体试剂；透明钠钙玻璃制品，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 10 | 个 |
| 135 | 滴瓶 | 1、规格：30mL。透明钠钙玻璃制品。 | 150 | 个 |
| 136 | 滴瓶 | 1、茶色，规格：30mL。透明钠钙玻璃制品。 | 150 | 个 |
| 137 | 滴瓶 | 1、规格：60ml。棕色。瓶全高85mm±5mm，瓶身径44mm±2mm。瓶口大径18mm±1mm。滴管全高90mm±5mm。滴管头高12mm±2mm。瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm。滴管壁厚≥0.8mm。 | 150 | 个 |
| 138 | 试管夹 | 1、产品为木制品；毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理；产品长度不小于200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝不大于1mm±0.1mm，开口距不小于25mm；试管夹持部位圆弧内经≤15mm； 2、▲需提供2019年至今由第三方机构出具的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求。 | 25 | 把 |
| 139 | 水止皮管夹 | 1、产品钢丝制成，作防锈处理；产品持角度不小于60°，弹性好，不漏液；钢丝直径2mm±0.1mm；产品高度49mm，宽47mm；尺寸偏差为±2mm； 2、▲需提供2019年至今由第三方机构出具的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求。 | 25 | 个 |
| 140 | 石棉网 | 1、用于加热时使物体受热均匀，避免局部高温使玻璃仪器炸裂；金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成；石棉材料不易脱落，石棉网边缘应作卷边处理。 | 25 | 个 |
| 141 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用；本产品每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺。 | 25 | 把 |
| 142 | 玻璃管 | 1、产品由玻璃一次成型；产品表面无流疤、气泡；倒角光滑；管口打磨或烧结；尺寸：φ5mm～6mm，长度400mm，偏差为±1mm； 2、▲需提供2019年至今由第三方机构出具的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求。 | 1 | 千克 |
| 143 | 玻璃棒 | 1、规格：φ3mm～φ4mm。要求产品表面无流疤、气泡，倒角光滑。 | 1 | 千克 |
| 144 | 软胶塞 | 1、供中学化学和小学自然教学实验用；型号规格：000、00、0、1～10号共13个型号；本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成；适用酸碱度ＰＨ2～10；胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷,无毒；胶塞硬度：邵尔硬度50～60度；其他应符合JY 0001—2003的有关规定。 | 2 | 千克 |
| 145 | 橡胶管 | 1、产品弹力好，回弹力100%；橡胶管大尺寸：外径9.5mm，内径6mm，长度不低于1M；橡胶管中尺寸：外径7mm，内径5mm，长度不低于1M；橡胶管小尺寸：外径5.5mm，内径3mm，长度不低于1M； 2、▲需提供2019年至今由第三方机构出具的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求。 | 2 | 千克 |
| 146 | 培养皿 | 1、规格：60mm。产品由无色透明玻璃组成；产品分上盖和下盖。 | 120 | 个 |
| 147 | 培养皿 | 1、产品由无色透明玻璃组成；产品分上盖和下盖；下盖外径100mm，高20mm，尺寸的偏差为±2mm；壁厚≥1mm±0.1mm； 2、▲需提供2019年至今由第三方机构出具的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求。 | 120 | 个 |
| 148 | 研钵 | 1、中学实验室用加热仪器，规格60mm；陶瓷，由研钵、研磨棒组成。全高38mm±2mm,口外径60mm±2mm。研磨棒长90mm±10mm，研锤头径12mm±3mm，研把直径6mm。 | 30 | 个 |
| 149 | 棉纱缸 | 1、由不锈钢制成，作防锈处理，规格450ml；缸体应光滑、平整、无缺陷。 | 5 | 个 |
| 150 | 记数载玻片(计数板) | 1、计数池深度：0.1mm，计数池划格：1mm2 ；白血球计数大方格：1/16 mm2, 红血球计数大方格：1/25 mm2,白血球小方格：1/400mm2外型74mm×33mm×5mm；大方格每边长度允许误差为±1%；计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通；计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 25 | 片 |
| 151 | 碳酸氢钠 | 1、试剂。 | 1000 | 克 |
| 152 | 氢氧化钙(熟石灰) | 1、试剂，应符合HG/T 4120的规定，细腻的白色结晶粉末；包装及标志应符合GB 15346的规定。 | 1000 | 克 |
| 153 | 柠檬酸钠 | 1、试剂。 | 1000 | 克 |
| 154 | 琼脂 | 1、试剂，教学专用。 | 500 | 克 |
| 155 | 甘油 | 1、试剂，教学专用。 | 500 | 克 |
| 156 | 蔗糖 | 1、试剂，应符合HG/T 3462的规定，无色晶体；包装及标志应符合GB 15346的规定。 | 500 | 克 |
| 157 | 可溶性淀粉 | 1、工业用。 | 500 | 克 |
| 158 | 工业酒精 | 1、工业，浓度95%，应符合GB/T 394.1的规定，无色液体。 | 1000 | 毫升 |
| 159 | 医用酒精 | 1、浓度为75%。 | 1000 | 毫升 |
| 160 | 酚酞 | 1、试剂。 | 50 | 毫升 |
| 161 | pH广范围试纸 | 1、范围在1～14之间。 | 10 | 本 |
| 162 | 亚甲基蓝 | 1、试剂。 | 20 | 克 |
| 163 | 定性滤纸 | 1、快速，9cm,其余应符合GB/T 1914的规定。 | 2 | 盒 |
| 164 | 乙酸(醋酸) | 1、试剂。 | 1000 | 毫升 |
| 165 | 硼酸 | 1、试剂。 | 1000 | 毫升 |
| 166 | 氢氧化钠 | 1、试剂。 | 1000 | 克 |
| 167 | 甲醛 | 1、试剂。 | 500 | 毫升 |
| 168 | 载玻片 | 1、载玻片由无色透明玻璃组成；载玻片长76.2mm，宽25.4mm，厚度1mm±0.1mm；偏差为±2mm； 2、▲需提供2019年至今由第三方机构出具的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求。 | 10 | 盒 |
| 169 | 盖玻片 | 1、盖玻片由无色透明玻璃组成；盖玻片长18mm，宽18mm，尺寸偏差±1mm；厚度0.15mm±0.02mm； 2、▲需提供2019年至今由第三方机构出具的检测报告佐证，检测结果必须完全符合或优于招标要求。 | 50 | 包 |
| 170 | 标记笔 | 1、标准型，环保产品，可在纸上、塑胶、玻璃、白板、金属等大部分固体上书写。 | 25 | 支 |
| 171 | 测电笔 | 1、由测电头、绝缘手柄组成；光示感应，清晰；光亮显示明显；测量范围：交流12V—220V ；手柄绝缘性能良好。 | 1 | 支 |
| 172 | 一字螺丝刀 | 1、一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm，长100mm；手柄长110mm；长度偏差为±5mm，其他偏差为±1mm。 | 1 | 支 |
| 173 | 十字螺丝刀 | 1、十字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm±1mm，长100mm；手柄长110mm；偏差为±2mm。 | 1 | 支 |
| 174 | 钢手锯 | 1、由钢锯弓、钢锯条组成；金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度约300mm ；手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材；锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致；锯条不少于10条；锯条和锯弓配合良好；钢锯条技术要求符合GB/T14764-2008的相关规定；钢锯架技术要求符合QB/T1108-1991的相关规定。 | 1 | 把 |
| 175 | 剥线钳 | 1、采用优质碳素结构钢、合金结构钢或同等以上材料制成，技术要求符合QB/T2207-1996的相关规定。 | 1 | 把 |
| 176 | 钢丝钳 | 1、采用优质碳素结构钢、合金结构钢或同等以上材料制成技术要求符合QB/T2442.1-2007的相关规定。 | 1 | 把 |
| 177 | 手锤 | 型号规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管；手锤把与手锤连接牢固；技术要求符合GB3883.7-2005第二部分的相关规定。 | 1 | 把 |
| 178 | 活扳手 | 1、型号规格：长180mm或200mm、250mm；技术要求符合GB/T4440-2008的相关规定。 | 1 | 把 |
| 179 | 砂轮片 | 1、断玻璃管用；技术要求符合GB/T2485-2008的相关规定。 | 5 | 片 |
| 180 | 昆虫网(捕虫网) | 1、网口直径不小于300mm,网长不小于400mm；外观符合JY0001-2003的相关规定。 | 5 | 把 |
| 181 | 枝剪 | 1、金属制品，用于剪取木本或有刺植物的茎枝，刀口弧形；枝剪刀体长不小于220mm，靠柄端加反向加强筋；材质为炭钢45﹟以上，应进行淬火处理，硬度不低于HRC51；枝剪刀刃间隙适度，刃面相互平行，刀线整齐，刃口锋利，无崩刃；弹簧必须用弹簧钢，弹性良好，弹力均匀，不应有卡紧现象，并附剪鞘；枝剪表面光洁，无裂纹，无毛刺，并经过发黑处理；外观符合JY0001-2003中6.1～6.12的相关规定。 | 5 | 把 |
| 182 | 水网 | 1、网口直径不小于300mm；外观应符合JY0001-2003的要求。 | 5 | 把 |
| 183 | 橡皮锤 | 1、橡胶材质，膝跳反射用，外观应符合JY0001-2003的相关规定。 | 5 | 把 |
| 184 | 工作服 | 1、物理、化学、生物实验教学用；制作用料为棉织品；服装规格以中号为主，身长120cm；外观无破损、斑点、污物等缺陷。 | 4 | 件 |
| 185 | 护目镜 | 1、镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％；侧面完全遮挡。 | 4 | 个 |
| 186 | 乳胶手套 | 1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套；袖长不短于30cm；应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；冬季不得发硬，夏季不得粘连；各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 5 | 付 |
| 187 | 急救包 | 1、适用于生物实验课堂出现意外事故时急救用；急救包中应装入以下药品和材料，数量至少应能够满足学校实验急救需求：酒精（75%）；碘酒（500ml）；1%醋酸；10%碳酸钠溶液；饱和碳酸钠溶液；碳酸钠粉末；2%NaHCO3溶液；10%KMnO4溶液；1∶2000～，1∶5000 KMnO4溶液；消炎粉；硼酸软膏；灼伤药；甘油；薄荷粉；滑石粉等；备有创可贴、纱布、绷带、药棉、胶布、医用剪等简单医疗器材；所有药品、材料均在有效期内，且距离失效期不少于六个月。 | 1 | 个 |
| 六、音乐教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢琴 | - 1、规格≥1483mm*596mm*1182mm（长*宽*高）；88键（A2～c5），三踏板；铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正；弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，采用优质技术、严格的工艺、先进的设备制造而成，具有优良的弹性和适当的硬度，音色优美；制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡毛毡；击弦机用皮革：采用国产人造皮；轴衬呢：采用优质轴衬呢；琴弦：采用优质钢线；击弦机木制件：采用优质的枫木板材；音板：采用加强型实木音板，以白松实木音板为板芯，通过增加上下两层云杉实木木皮加强音板的表层抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定的状态，不会变形和开裂；弦码：采用优质色木多层板制作；弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性；键盘：键子木芯采用白松原木和精密的数控设备加工而成，琴键之间配合均匀精确，提供稳定的弹奏性能；黑键：采用亚光黑键；外壳涂饰：采用不饱和聚酯树脂，漆面光亮平整；为提高钢琴的使用稳定性，击弦机部分的连接顶杆使用合成ABS工艺件；不易磨损，自润性能佳；产品均配置产品说明书、琴凳。 | 1 | 台 |
| 2 | 电子琴 | 1、61键，钢琴外观键盘；琴键有发光系统；可以指导教学；力度响应：2级、关闭，48种复音数，400种内置音色，数码音效包括混响（10种）、虚拟音乐厅、舞曲音效；100种内置接种、50首舞曲节奏；课程功能：进阶课程、课程部分选择（左手、右手、双手）、评分和声导指法；能够连接APP；自动伴奏模式：卡西欧和弦，多指和弦1、多指和弦2（关6音），多指和弦3（指控低音），全键盘和弦；控制器：开始/关闭，前奏，标准/插入，变奏/插入，同步/尾奏；内置乐曲60（乐曲库）；节拍器拍子：关、1-9（速度范围：4分音符=20-255）；其他功能：舞曲模式、单触设置100个、节奏、乐曲库控制器；移调：±1八度（-12 to 0 to+12半音 ）；调音：A4=415.5 to 465.9HZ（初始默认值：440.0Hz）,踏板：标准jack（延音、抽选、柔音、节奏）；MIDI GM兼容性：1级，USB端口；扬声器：10cm*2；输出功率2W+2W；输入/输出端口：耳机/输出（标准立体声JACK）；延音/踏板；音频输入；麦克风输入。 | 1 | 台 |
| 3 | 音乐节拍器 | 1、木质，机械式；产品应能在各种速度中发出一种稳定的节拍；节拍器的速度范围应在 40/min～208/min 之间可调，误差不大于 2%。 | 1 | 个 |
| 4 | 音叉 | 1、钢制，发音部分呈“U”形，音叉表面平整光滑，频率为440Hz±0.3 Hz。 | 1 | 个 |
| 5 | 六面体凳 | - 1、六面体结构，尺寸不小于 300mm×350mm×400mm； - 2、采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角；可承重不小于 100kg。 | 55 | 个 |
| 6 | 乐器储藏柜 | - 1、规格≥85cm*180cm*40cm； - 2、国标优质冷轧钢板,上部二层玻璃对开门，下部二层铁质对开门，隔板1.0mm以上，其它板材不低于0.8mm，外表静电喷塑,酸洗磷化环保无污染，有害物质的释放量符合GB/18580-2001E1标准；国标品牌五金配件及锁具。 | 4 | 个 |
| 7 | 音筒 | 1、塑料材质，8音一组。 | 4 | 组 |
| 8 | 钟琴 | 1、钢制，木架，音域4个八度（高、中、低音）。 | 1 | 套 |
| 9 | 沙锤 | 1、由锤球和手柄组成；锤球用椰子壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂；手柄由硬质杂木或桦木制成。 | 8 | 对 |
| 10 | 沙筒 | 1、硬质塑料或木质；长度不少于 150 mm，直径不少于 50 mm。 | 8 | 对 |
| 11 | 沙蛋 | 1、木质，不同颜色；长度不少于 75 mm，直径不少于 55 mm。 | 8 | 对 |
| 12 | 摇铃（串铃） | 1、由铃及柄组成，13铃。 | 8 | 个 |
| 13 | 棒铃 | 1、由木棒与 21 个小铃铛组成。 | 8 | 对 |
| 14 | 双响筒 | 1、材质 ：木质；总长195±5mm；外径40±2mm。 | 8 | 副 |
| 15 | 响板 | 1、木制；由主板及两块盖板连接组成；音色清脆、响亮，适合抓握。 | 8 | 个 |
| 16 | 响棒 | 1、硬木制，圆形，中空，发音清脆，表面光滑。 | 8 | 副 |
| 17 | 蛙鸣筒 | 1、木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑，筒长18cm。 | 8 | 副 |
| 18 | 木鱼 | 1、硬木制；由木鱼及木槌组成，表面均用油漆处理；发音清脆，7音一组。 | 1 | 套 |
| 19 | 铃鼓 | 1、木制,由鼓身、鼓面、五对小铃组成；羊皮鼓面,鼓面直径20cm。 | 4 | 套 |
| 20 | 三角铁 | 1、钢制；由三角铁、吊环及击棒组成；边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套。 | 1 | 套 |
| 21 | 碰铃 | 1、钟体用黄铜铸成，表面镀铬，由钟及线绳组成，系绳。 | 4 | 副 |
| 22 | 堂鼓 | 1、木框，牛皮鼓面，鼓体直径不小于30cm，高18cm,带架。 | 3 | 个 |
| 23 | 中虎音锣 | - 1、直径：≥300㎜，中心脐直径≥100mm，重量≥750g； - 2、质量判断：音质洪亮、低沉，谐音丰富，有明显颤音，无转音；外观：表面抛光氧化处理，光洁，无毛刺，锣边平滑；材质：锣体为响铜材质，厚薄均匀、平整，无毛刺，无裂缝；锣槌：硬杂木，表面无疤痕。 | 1 | 个 |
| 24 | 小锣 | 1、直径：≥210㎜，中心脐直径≥85mm，重量≥350g,质量判断：音质明亮、清脆，谐音丰富洪亮有明显颤音，无转音；外观：表面抛光氧化处理，光洁，无毛刺，锣边平滑；材质：锣体为响铜材质，厚薄均匀、平整，无毛刺，无裂缝；锣槌：硬杂木，表面无疤痕。 | 1 | 个 |
| 25 | 铙 | 1、铜制，直径27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 1 | 副 |
| 26 | 钹 | 1、铜制，钹面直径12cm～14cm，碗径5cm～7cm，碗高 1.5cm～2cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 1 | 副 |
| 27 | 成套打击乐器 | 1、铃鼓：材质：木质圈、铃片、羊皮鼓面；规格：铃鼓直径不小于 200mm，鼓框宽度不小于 40mm，木质圈厚度不小于5mm，单片铃片的厚度约 0.5mm；结构：由鼓身、鼓面、小铃片组成；小锣：铜锣用优质响铜制作，圆形，直径≥215mm，厚度处理并涂油；槌用硬杂木制成，表面无疤痕；带锣尺； 蛙鸣器：木制，长≥210mm，直径不小于：40mm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案，配有一个刮棍；梆子：材质：原木，尺寸约：150mm*50mm*33mm,敲击时发出响亮声音,带敲击锤；双响筒：由筒体、手柄、击槌组成；筒体为原木色；筒体全长不小于 180mm，筒体直径不小于 40mm，手柄用硬杂木制成，手柄全长不小于 160mm，击槌用硬杂木制成，击锤全长不小于 160mm，两端呈球状；产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀；敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音；卡巴萨：材质：手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制；直径约 60mm，总长度约 150mm 柄长约 100mm；响板：全长不小于 180mm，响板上片厚底不小于 7mm，最长柄不小于 90mm 颜色红蓝,由主板及两块副板连接组成；主板及副板均用实木制成；响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀；碰钟：材质：响铜制；直径≥40mm，工艺：浇灌铸造抛光处理，两个一对，互相碰击时发出清脆婉转响声，使得延音绵长；三角铁：材质尺寸要求：产品由三角铁及击棒组成；三角铁为三边形，边长约 190mm；防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀、光亮，有塑料扣有利于演奏使用；击棒直径≥4mm，击棒长度≥100，表面镀铬，终端有塑料包裹；制作精美，光洁，无毛刺；串铃：全长≥150mm，铃铛：13 铃，木质手柄；沙蛋2个：塑料材质；木鱼：红色，长15cm，附击锤；中空定位塑料箱：材质:环保 PP 材质。 | 1 | 套 |
| 28 | 口风琴 | 1、采用食品级ABS无毒工程树脂；37键，其余应符合QB/T 2740 的规定。 | 50 | 个 |
| 29 | 竖笛 | 1、高音8孔型，音孔直径 8 mm±1 mm，塑料材质，其余应符合QB/T 4130 的规定。 | 50 | 支 |
| 30 | 爵士鼓 | 1、大鼓≥56cm×40.6cm（22in×16in）,地筒鼓≥40.6cm×40.6cm（16in×16in）,军鼓≥35.5cm×14cm（14in×5.5in）,小鼓≥33cm×25cm（13in×10in）、30.5×23cm（12in×9in）。 | 1 | 组 |
| 31 | 乐谱架 | 1、谱台可折叠，谱台面不小于450*320（mm）冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱架为高度550-1500可调节，3节升降杆，每节均用螺栓紧固，可伸缩三角架底脚。 | 50 | 个 |
| 七、音乐器材室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 乐器储藏柜 | - 1、规格：≥850mm*1800mm*400mm； - 2、要求采用国标优质冷轧钢板,上部二层玻璃对开门，下部二层铁质对开门；隔板厚度1.0mm以上，其它板材不低于0.8mm；外表静电喷塑,酸洗磷化环保无污染，有害物质的释放量符合GB/18580-2001E1标准；国标品牌五金配件及锁具。 | 14 | 个 |
| 八、美术教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 衬布 | 1、规格≥100cm×200cm；棉麻丝绒；其余应符合JY/T 0001的规定。 | 20 | 块 |
| 2 | 教师台 | - 1、规格≥2000mm×700mm×850mm； - 2、40mm×40mm方管，桌面≥20mm厚实木；材质：实木桌面、钢结构桌架。 | 1 | 个 |
| 3 | 工作台 | - 1、规格≥1200mm×1000mm×780mm； - 2、40mm×40mm方管，桌面≥20mm厚实木；材质：实木桌面、钢结构桌架。 | 9 | 个 |
| 4 | 学生凳 | 1、规格：高度420-450mm，方凳；规格尺寸≥340mm×240mm×420mm，采用实木面板制作(厚度≥20mm），凳架采用≥20mm×20mm×1.2mm方管经抛光、喷塑处理。 | 37 | 个 |
| 5 | 写生灯 | 1、中小学美术教学用写生灯；写生灯支架伸缩自如，定位螺栓牢固，表面光洁、美观、灯罩调节灵活；绝缘＞100M，电源线长度不小于1.5m，单相二线插头；落地可调式200W 升降聚光，升降范围1300mm-2200mm。 | 1 | 只 |
| 6 | 静物台 | 1、榉木材质，由支撑架与台体组成，台面不小于60cm*60cm。 | 4 | 个 |
| 7 | 人体结构活动模型 | 1、高度不低于40cm，木质；关节转动灵活；其余应符合JY/T 0001的规定。 | 4 | 个 |
| 8 | 云台 | 1、材质：塑料，直径不小于18cm，高不低于3cm。其余应符合JY/T 0001的规定。 | 36 | 台 |
| 9 | 泥工工具 | 1、拍板1件：木质，长*宽*高≥180mm×70mm×20mm；泥塑刀6件：黄杨木材质，≥长度180mm；环型刀3件：木柄又头环型刀长度≥200mm；刮刀2件；型板1件：黄杨木型板≥110mm×50mm；切割线1件：木手柄≥70mm，钢丝线长度≥400mm；小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径≥110mm，高度≥30mm；喷壶1件；海绵1块；包装盒一件：所有工具定位，中空吹塑包装盒，长*宽*高≥360mm*255mm*65mm。 | 36 | 套 |
| 10 | 美术学具 | 1、（1）毛笔：大中小狼毫各一支；（2）小剪刀一把：材质；不锈钢、长度≥160mm；（3）调色盘一只：18眼；直径≥180mm；（4）笔洗一个：材质陶瓷、直径≥160mm；（5）美工刀一把;长度≥106mm；（6）水溶性油墨一瓶 ；（7）黑色胶滚一只;长度≥140mm、宽度≥110mm；（8）米格毛毡一块：规格≥495mm；（9）笔刀1把，长度≥140mm；刀片一盒；（10）水粉画笔6支；（11）24格调色盒一个；（12）300mm直尺一把；（13）订书机1件；（14）花边剪刀1把；包装：塑料中空定位包装盒；所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，无串动，便于携带、存放。 | 36 | 套 |
| 11 | 写生教具 | 1、配置：(1)圆球；(2)圆锥；(3)长方体；(4)正方体；(5)四棱锥；(6)圆柱体；(7)六棱柱；(8)方带方；(9)圆锥带圆；(10)方锥带方；(11)多面体；(12)八棱柱 ；(13)六棱锥；(14)圆切；(15)十二面体共15件，表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 1 | 套 |
| 12 | 绘图工具 | 1、透明盒包装；含：圆规、曲线板、三角板、直尺1件。其余应符合JY/T 0001的规定。 | 1 | 套 |
| 13 | 大圆规 | 1、长度：≥350mm；材质；工程塑料，规格：带笔套，表面光滑无毛刺。 | 1 | 把 |
| 14 | 丁字尺 | 1、规格≥800mm，采用透明合成树脂或有机塑料制作；划线清晰。 | 1 | 只 |
| 15 | 三角板 | 1、材质：有机塑料；颜色：无色、透明；由等腰直角三角板和不等边直角三角板组成；刻线边长≥250mm。 | 1 | 付 |
| 16 | 直尺 | 1、材质：有机塑料；1000mm。 | 1 | 只 |
| 17 | 曲线板 | 1、材质：有机塑料；规格≥250mm×100mm。 | 1 | 付 |
| 18 | 大三角板 | 1、材质：工程塑料；45°和60°各一只。 | 1 | 付 |
| 19 | 版画工具 | 1、木刻刀12把，长度≥13cm，包括角形刀头刻刀2把，半圆形刀头刻刀3把，平刀头刻刀2把，弧形刀头刻刀1把，左、右斜口刀头刻刀各2把；油石1块，尺寸不小于6.5*4.5*1.5cm；中华铅笔1支；橡皮一块；油画刀3把：1号油画刀长≥16cm；2号油画刀长≥17cm；3号油画刀长≥19cm；木柄胶辊1只，把长≥10cm，胶辊总长≥11cm，直径≥3cm；木蘑菇1个，直径≥4cm；笔刀1把，长≥13cm，含3片刀片；马莲一个，直径≥9.5cm；包装盒一件：所有工具卡槽定位，易存放，不松动，不散落；中空吹塑包装盒。 | 36 | 套 |
| 20 | 绘画工具 | 1、毛笔8支：加健毛笔，大中小白云各一支，大中小提斗各1支，花枝俏、小依纹各1支；水粉笔1-12#各1支，油画笔1-12#各1支，调色盒1件，24格，调色板1件，中空吹塑定位包装盒。 | 36 | 套 |
| 21 | 制作工具 | 1、油画刀优质不锈钢刀头、木柄1#-5#各1把；什锦锉5把；美工刀1把：优质塑料柄、不锈钢刀头；钩刀1把：优质塑料柄、不锈钢刀；电烙铁1把：20w；木刻刀5把；打孔器1件：不锈钢材质；剪刀2把；迷你锯1把；尖嘴钳1把：优质钢材；排刷1把；尖钻1件；多功能小锤1把；油石1块；凿子1把；篆刻刀1把;平斜双头；鸭嘴锤1把；用中空吹塑定位包装箱。 | 36 | 套 |
| 22 | 图画和书法工具 | 1、(1)笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于50mm；(2)笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm；（3）砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm；（4）印盒1件：青花瓷材质，直径不小于75mm；（5）墨1件：金不换，长宽高不小于88mm×18mm×7mm；（6）毛笔8件：大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；（7）画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm；（8）调色盘1件：聚丙稀材质，7眼梅花型，直径不小于165mm；（9）笔帘1件：竹制，长宽不小于290mm×250mm；（10）镇尺一副：石质，长宽高：195mm×39mm×10mm；（11）工具箱1件：ABS材质，长宽高：445mm×330mm×80mm；所有工具中空吹塑定位包装。 | 36 | 套 |
| 23 | 剪纸与拼贴工具 | 1、小剪刀1把，规格≥10cm；刻纸刀1把，规格≥13cm；其余应符合JY/T 0001的规定。 | 36 | 套 |
| 24 | 剪纸与拼贴耗材 | 1、含专用剪纸、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等。其余应符合JY/T 0001的规定。 | 36 | 套 |
| 25 | 书法工具 | 1、（1）毛笔12件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小狼毫，兼毫，花枝俏，小依纹各1支；（2）笔架1件：青花瓷材质，长度不小于125mm，高度不小于40mm；（3）笔洗1件：青花瓷材质，口径不小于110mm，肚径不小于150mm,高度不小于55mm；（4）砚台1件：石砚，，直径不小于120mm，高度不小于20mm；（5）印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥；（6）墨汁1瓶：100ml;（7）画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm；（8）调色盒，24格；（9）笔帘1件：竹制，长宽不小于295mm×250mm；（10）镇尺一副：木质材质，长宽高尺寸不小于：220±2mm*41±2mm*20±1mm；（11）绘画铅笔2支；（12）宣纸刀1把，竹质材质，长度不小于24cm；（13）调色刀2把，木质手柄，不锈钢刀头，长度不小17cm；（14）底纹笔1把，木质手柄，羊毫笔头，笔头宽不小于3cm，总长度不小17cm；（15）中国画颜料1套，12色，5ml/支；（16）调色盘1个，聚丙稀材质，直径不小于160mm；（17）喷瓶1个，容积不小于100ml；（18）电慰斗1个，内热式35w，尉斗头长×宽不小于55mm×30mm；（19）宣纸5张；（20）工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动；所有产品均定位存放容取容放。 | 36 | 套 |
| 26 | 国画工具 | 1、（1）笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于50mm；（2）笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm；（3）砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm；（4）印盒1件：青花瓷材质，直径不小于75mm；（5）墨1件：金不换，长宽高不小于88mm×18mm×7mm；（6）毛笔8件：大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；（7）画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm；（8）调色盘1件：聚丙稀材质，7眼梅花型，直径不小于165mm；（9）笔帘1件：竹制，长宽不小于290mm×250mm；（10）镇尺一副：石质，长宽高：195mm×39mm×10mm；（11）工具箱1件：ABS材质，长宽高：445mm×330mm×80mm；所有工具中空吹塑定位包装。 | 36 | 套 |
| 九、美术器材室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 美术教学用品柜 | - 1、规格≥1000mm×500mm×2000mm； - 2、结构：柜体采用≥30×30mm铝合金框架结构，铝合金厚度为≥1.2mm，表面喷塑处理，立板用≥15mm三聚氰胺饰面板，配以ABS专用连接件组装而成,上部两个≥25mm厚活动隔板；隔板下方安装支持钢管，下部一个固定隔板；隔板采用≥25mm优质E1级三聚氰胺双饰面板，其余柜身板材采用≥15mm三聚氰胺板；甲醛释放量必须达到国家标准E1级；柜门：上部玻璃对开门、玻璃镶嵌于门框内；下部柜门为三聚氢胺板木对开门；脚垫：采用工程塑料脚垫，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 12 | 个 |
| 十、舞蹈教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 机柜 | 1、24U机柜，高度≥1200mm,宽≥600mm,深≥600mm。 | 1 | 套 |
| 2 | 电气线材 | 1、各种规格电源线、音箱护套线金银线、短VGA线、视频线、PVC线槽线管、插座排插、空气开关漏电开关等。 | 1 | 套 |
| 3 | 固定把杆 | 1、立柱为约φ60mm钢管，内有约φ35mm实心圆钢作升降杆，高度为80至110两档。 | 24 | 米 |
| 4 | 把杆（移动式） | 1、移动式把杆，铸铁白色烤漆底座，直径≥450mm，重≥40kg，支架为≥50mm粗金属管，钢管厚度为≥2mm，升降高度800-1200mm。长度规格为≥3m，可根据教室实际尺寸配置。 | 5 | 根 |
| 5 | 鞋柜 | - 1、规格≥1200mm*350mm*600mm(长*宽*高)，共12格; - 2、材质:板材选用15mm优质三聚氰胺板，甲醛释放量必须达到国家标准E1级。所有板材截面均采用进口全自动热溶封边机以PVC封边条热溶封边。 | 4 | 组 |
| 6 | 立墙银镜（加底） | 1、木龙骨（35mm*25mm）底加9mm合资夹板、6mm银镜、四周为榉木电脑锣成型线条装饰。 | 20 | 平方米 |
| 7 | 节拍器 | 1、材料：注塑外壳 纯金属机芯；机芯：高档金属机芯；模式：传统示拍模式；速度：40~208拍/分；节拍：0、2、3、4、6；误差：速度误差<1%。 | 1 | 套 |

★二、商务要求

1、交货时间：中标后35天内将所有设备运达采购人指定地点、安装调试并验收合格交付正常使用。设备对布局、防护、温度、湿度及安装操作人员的基本素质有特殊要求的，中标人须在器材安装前向采购人和直接使用人提出，安装过程中积极配合采购人和维修工程师共同参与设备的开箱、验收、安装、调试，并主动向采购人员及有关技术人员提供关于正确使用设备的指导。

2、验收方法和标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、售后服务：

（1）质保期：自验收合格之日起1年。质保期内免费升级维护，中标人须配备维修工程师和技术支持人员，在保修期内接到设备发生故障的通报，须在1个小时内做出响应，并在48小时内赶到现场解决故障处理。

（2）设备投入使用后，中标人每3个月须派遣售后服务人员巡访所提供的设备，做一些日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

4、投标人须保证提供的货物（包括零部件）是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定质量、规格和性能要求等技术标准。

5、付款方式：采购人在签订合同后7个工作日内向中标人支付合同金额30%作为预付款，中标人完成设备安装调试后，可向采购人申请验收。项目验收合格后，采购人在收到中标人提交的发票10个工作日内支付合同总金额的65%，余下5%的合同款项在质保期满后7个工作日内付清。

★政府采购政策要求：

本项目强制节能产品：本项目若涉及《节能产品政府采购品目清单》（详见附件）中政府强制采购产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。

本项目强制认证产品：投标人须在其他投标文件中提供承诺函，承诺所投产品若涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函加盖投标人公章）

注：根据《中央编办关于中国信息安全认证中心更名的批复》（中央编办复字[2018]10号），中国信息安全认证中心已于2018年5月更名为中国网络安全审查技术与认证中心。

注：本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。本章的要求不能作为资格条件要求评审，如存在资格条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评审委员会应当停止评审。

本项目涉及商品包装和快递包装的，按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》(财办库〔2020〕123号)要求，投标人提供的产品包装和快递包装需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》相关要求。本项目包装要求具体如下：

商品包装要求

一、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

二、检测方法

1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

快递包装要求

一、 快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2- 乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

二、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名 称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ◆A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ◆A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ◆A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ◆A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ◆A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ◆A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ◆A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》GB9577），《低环境温度空气源热泵冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ◆A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ◆A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ◆A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ◆A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等 级》（GB 21455-2013），待2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等》(GB 21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ◆电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ◆普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ◆A020910 电视设备 | A02091001 普通视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ◆A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《效等级商用燃气灶具能效限定值及》（GB 30531） |
| 15 | ◆A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ◆A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：

1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）
指标。
    2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证
证书可使用至 2019 年6月1日。
    3.以“◆”标注的为政府强制采购产品。

# 第七章 评标办法

## 1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87 号)等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况(注明法律法规依据)。

## 2.评标方法：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉招标文件和停止评标

3.1.1评标委员会正式评标前，应当熟悉招标文件，主要包括招标文件中符合性审查内容、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及政府采购合同主要条款等。

3.1.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.1.3评标过程中有下列情形之一的，评标委员会成员可以停止评标：

（1）招标采购单位未提供必要的与采购项目有关的政策制度文件，继续评标将导致违法或者错误评标的；

（2）有关单位和个人非法干预评标委员会依法独立评标的；

（3）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（4）其他导致评标委员会无法正常履职的情形。

3.1.4出现本条规定应当停止评标或者可以停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件第五章要求提供证明材料的；

（2）属于禁止参加投标的供应商。

（3）未向采购代理机构购买招标文件。（注：审查人员应根据由四川蜀理项目管理咨询有限公司出具的投标人报名情况汇总表，核对投标人单位是否已向代理机构购买了招标文件）

注：本项目由采购代理机构进行资格性检查。

3.3符合性检查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.1投标文件(包括单独递交的开标一览表)有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理，在投标文件的规范性评审时进行扣分：

（1）正副本数量齐全，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（2）存在个别地方(不超过2个)没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的(但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外)；

（5）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.2除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（5）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（6）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

3.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5评标争议处理规则

评标委员会成员在评标过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。

3.5供应商应当书面澄清、说明或者纠正

3.5.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式(须由评标委员会全体成员签字)要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.5.2供应商应当书面澄清、说明或者纠正，并加盖公章或签字确认(供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认)，否则无效。澄清、说明或者纠正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是投标文件的组成部分。

3.5.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.5.4本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者纠正，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者纠正的职责，不得将应当澄清、说明或者纠正的投标文件作无效投标处理。

3.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

3.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标唱标时单独提交的开标一览表(报价表)为准；

3.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87 号)第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.7低于成本价投标处理

3.7.1在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。

3.7.2供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

3.7.3供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

## 4.评标细则及标准

4.1评委会只对通过符合性检查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2本次综合评分的因素是：详见“综合评分明细表中的评分因素及权重”。

4.3评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.4在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

4.4.1文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒绝澄清或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

4.4.2投标文件制作不规范，响应不全面，格式不规范，内容不整齐；

4.4.3认定的与招标文件规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价30% | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30分*100% | 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置40.5% | 40.5分 | 完全符合招标文件技术要求没有负偏离得45分。45条为重要参数，用“▲”标注，有负偏离一项扣0.5分，共22.5分；其余300条为一般参数，有负偏离一项扣0.06分，共18分，此项合计40.5分。（计算方式按技术参数中1、2、3、等序号） 说明：①带▲号的条款和未带▲号的一般条款，如果招标文件“技术参数及要求”中有明确规定，则按照规定提供佐证材料。 注：证明材料复印件需加盖投标人公章，未提供或未盖章的证明材料视为无效证明材料。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 项目实施 方案18% | 18分 | - 对投标人提供的针对本项目的实施方案（包括（1）进度管理；（2）供货安排；（3）人员安排；（4）质量控制措施；（5）安装调试；（6）操作培训）进行评审，以上内容完整详实，具有针对性的得18分，每有一项内容缺失扣3分，每有一项内容简略，针对性不强的扣2分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
| 4 | 售后服务 10% | 10分 | 对投标人提供的针对本项目的售后服务方案（包括（1）售后服务范围；（2）售后队伍组织；（3）产品培训计划；（4）售后服务流程及售后巡检；（5）售后服务承诺）进行评审，以上内容完整详实，具有针对性的得10分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容简略，针对性不强的扣1分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
| 5 | 采购节能、环境标志产品1% | 1分 | 列入本次采购清单投标产品属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的不得分。本项最多得1分。 注： 1、节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 2、投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人单位公章（鲜章）。 | 共同评审因素 |
| 6 | 投标文件规范性0.5% | 0.5分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得0.5分；有一项细微偏差扣0.25分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评审因素 |

评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5.复核

5.1评标委员会复核：评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

5.2采购代理机构现场复核评审结果

5.2.1评审结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，应当根据情况要求评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.2.2采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

5.2.3有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（1）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

## 6.推荐中标候选供应商

6.1中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人不予认可。

## 7.出具评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

7.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

7.2投标人名单和评标委员会成员名单；

7.3评标方法和标准；

7.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

7.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

7.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

注：评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

## 8.废标

## 8.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

8.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

8.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.1.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

8.2废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告废标的理由。对于废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 9.定标

9.1定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2定标程序

9.2.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐不少于三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。

9.2.2采购代理机构在评标结束后2 个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3采购人应当自收到评标报告之日起5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列（为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐不发达地区和少数民族地区的投标人），投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注：采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标人，依次类推。

9.2.5采购代理机构在中标人确定后2 个工作日内，在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。请中标人凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书，逾期采购代理机构将中标通知书快递至中标人，中标人自行承担相关不利后果。

9.2.6招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 10.评标专家在政府采购活动中承担以下义务

10.1遵守评标工作纪律；

10.2按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

10.3不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

10.4及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

10.5发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

10.6及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；

10.7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

10.8法律、法规和规章规定的其他义务。

## 11.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

11.1遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定；

11.2评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

11.3评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

11.4评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

11.5在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容；

11.6服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督；

11.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

11.8有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

## 12.评标委员会及其成员不得有下列行为

12.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

12.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十一条规定的情形除外；

12.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

12.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

12.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

12.6记录、复制或者带走任何评标资料；

12.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第12.1至12.5项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 13. 评标委员会及其成员不得有下列违约情形

13.1答应参加评审活动后，无正当理由不参加或者迟到，且不及时告知抽取终端工作人员，导致评审活动无法正常进行的；

13.2不遵守评审现场工作纪律的；

13.3明显故意拖延评审时间的；

13.4抄袭其他评审委员会成员的评审意见的；

13.5不按照政府采购法律制度和采购文件的规定进行评审，导致评审过程、评审结果违法违规，情节轻微不构成行政处罚的；

13.6索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒绝评审、拒绝签署评审报告的；

13.7不按照《四川省政府采购评审专家管理实施办法》的规定记录或者反馈采购人或者采购代理机构的职责履行情况的；

13.8存在其他违反政府采购法规制度，但不构成行政处罚行为的。

# 第八章  政府采购合同（参考文本）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同货物

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

- 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

- 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

- 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：            法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日