## Table 1
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元）
抽排系统 1（多功能演示室）
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 12000m3/h /SK-CEW12 | 1 | 台 | 13535
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 540
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 360
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 90 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 600*400mm /定制 | 1 | 台 | 510
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
抽排系统 2（西点实训室 1）
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 12000m3/h /SK-CEW12 | 1 | 台 | 13535
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 540
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 360
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 90 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 600*400mm /定制 | 1 | 台 | 510
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
新风系统 1（西点间 2)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工 商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 风柜喇叭口 | 精工 商厨 | 定制 | 2 | 件 | 540
6 | 风管软接头 | 精工 商厨 | 定制 | 4 | 件 | 360
7 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 90 | 平方 | 180
8 | 防火阀 | 风通动力 | 600*400mm /定制 | 1 | 台 | 510
9 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
10 | 百叶风口 | 精工商厨 | 小号/定制 | 1 | 件 | 300
抽排系统 3（西点间 2)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 12000m3/h /SK-CEW12 | 1 | 台 | 13535
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 540
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 360
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 80 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 600*400mm /定制 | 1 | 台 | 510
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
新风系统 2（西点间 2)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 540
6 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 4 | 件 | 360
7 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 75 | 平方 | 180
8 | 防火阀 | 风通动力 | 600*400mm /定制 | 1 | 台 | 510
9 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
10 | 百叶风口 | 精工商厨 | 小号/定制 | 1 | 件 | 300
抽排系统 4（中点操作间)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 1610*1950*1493m m /DEF-30 | 1 | 台 | 9800
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 18.5KW/380V /18.5# | 1 | 台 | 3300
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1680
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 150kg /ZGD-150 | 4 | 只 | 240
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 45000m3/h /SK-CEW45 | 1 | 台 | 51760
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1680
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 700
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 450
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 150 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 1000*800mm /定制 | 1 | 台 | 960
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 18.5KW/380V /DX-18.5# | 1 | 套 | 4420
新风系统 3（中点操作间)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 1460*1900*1353m m /DEF-27 | 1 | 台 | 8000
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 15KW/380V /15# | 1 | 台 | 2700
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1560
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 180kg /ZGD-180 | 4 | 只 | 285
5 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 640
6 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 4 | 件 | 420
7 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 80 | 平方 | 180
8 | 防火阀 | 风通动力 | 1000*800mm /定制 | 1 | 台 | 960
9 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 15KW/380V /DX-15# | 1 | 套 | 3830
10 | 百叶风口 | 精工商厨 | 中号/定制 | 1 | 件 | 440
抽排系统 5（中点操作间演示区)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 12000m3/h /SK-CEW12 | 1 | 台 | 13535
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 540
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 360
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 150 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 700*500mm /定制 | 1 | 台 | 640
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
新风系统 4（中点操作间)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 540
6 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 4 | 件 | 360
7 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 70 | 平方 | 180
8 | 防火阀 | 风通动力 | 600*500mm /定制 | 1 | 台 | 560
9 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
10 | 百叶风口 | 精工商厨 | 小号/定制 | 1 | 件 | 300
抽排系统 6（中点间二)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 1730*2270*1653m m /DEF-33 | 1 | 台 | 11500.0 0
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 22KW/380V /22# | 1 | 台 | 3800
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1840
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 220kg /ZGD-220 | 4 | 只 | 325
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 62000m3/h /SK-CEW62 | 1 | 台 | 60450
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1880
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 760
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 490
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 200 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 1200*1000mm /定制 | 1 | 台 | 1500
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 22KW/380V /DX-22# | 1 | 套 | 4650
新风系统 5（中间中点间)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 1730*2270*1653m m /DEF-33 | 1 | 台 | 11500.0 0
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 22KW/380V /22# | 1 | 台 | 3800
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1840
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 220kg /ZGD-220 | 4 | 只 | 325
5 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 760
6 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 4 | 件 | 490
7 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 100 | 平方 | 180
8 | 防火阀 | 风通动力 | 1000*1000mm /定制 | 1 | 台 | 1050
9 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 22KW/380V /DX-22# | 1 | 套 | 4650
10 | 百叶风口 | 精工商厨 | 大号/定制 | 1 | 件 | 480
抽排系统 7（西餐间演示)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 12000m3/h /SK-CEW12 | 1 | 台 | 13535
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 540
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 360
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 90 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 600*400mm /定制 | 1 | 台 | 510
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
抽排系统 8（西餐实训)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 1730*2270*1653m m /DEF-33 | 1 | 台 | 11500.0 0
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 22KW/380V /22# | 1 | 台 | 3800
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1840
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 220kg /ZGD-220 | 4 | 只 | 325
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 62000m3/h /SK-CEW62 | 1 | 台 | 60450
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1880
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 760
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 490
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 200 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 1200*1000mm /定制 | 1 | 台 | 1500
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 22KW/380V /DX-22# | 1 | 套 | 4650
新风系统 6（西餐实训)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 1730*2270*1653m m /DEF-33 | 1 | 台 | 11500.0 0
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 22KW/380V /22# | 1 | 台 | 3800
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1840
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 220kg /ZGD-220 | 4 | 只 | 325
5 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 760
6 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 4 | 件 | 490
7 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 100 | 平方 | 180
8 | 防火阀 | 风通动力 | 1000*1000mm /定制 | 1 | 台 | 1050
9 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 22KW/380V /DX-22# | 1 | 套 | 4650
10 | 百叶风口 | 精工商厨 | 大号/定制 | 1 | 件 | 480
抽排系统 9（中餐实训间演示)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 12000m3/h /SK-CEW12 | 1 | 台 | 13535
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 540
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 360
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 85 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 600*400mm /定制 | 1 | 台 | 510
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
抽排系统 10（中餐实训)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 1730*2270*1653m m /DEF-33 | 1 | 台 | 11500.0 0
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 22KW/380V /22# | 1 | 台 | 3800
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1840
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 220kg /ZGD-220 | 4 | 只 | 325
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 62000m3/h /SK-CEW62 | 1 | 台 | 60450
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1880
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 760
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 490
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 200 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 1200*1000mm /定制 | 1 | 台 | 1500
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 22KW/380V /DX-22# | 1 | 套 | 4650
新风系统 7（中餐实训)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 1730*2270*1653m m /DEF-33 | 1 | 台 | 11500.0 0
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 22KW/380V /22# | 1 | 台 | 3800
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1840
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 220kg /ZGD-220 | 4 | 只 | 325
5 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 760
6 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 4 | 件 | 490
7 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 100 | 平方 | 180
8 | 防火阀 | 风通动力 | 1000*1000mm /定制 | 1 | 台 | 1050
9 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 22KW/380V /DX-22# | 1 | 套 | 4650
10 | 百叶风口 | 精工商厨 | 大号/定制 | 1 | 件 | 480
抽排系统 11（中餐实训间演示)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 12000m3/h /SK-CEW12 | 1 | 台 | 13535
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 540
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 360
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 90 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 600*400mm /定制 | 1 | 台 | 510
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
抽排系统 12（中餐实训 2)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 1730*2270*1653m m /DEF-33 | 1 | 台 | 11500.0 0
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 22KW/380V /22# | 1 | 台 | 3800
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1840
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 220kg /ZGD-220 | 4 | 只 | 325
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 62000m3/h /SK-CEW62 | 1 | 台 | 60450
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1880
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 760
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 490
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 200 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 1200*1000mm /定制 | 1 | 台 | 1500
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 22KW/380V /DX-22# | 1 | 套 | 4650
新风系统 8（中餐实训)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 1730*2270*1653m m /DEF-33 | 1 | 台 | 11500.0 0
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 22KW/380V /22# | 1 | 台 | 3800
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1840
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 220kg /ZGD-220 | 4 | 只 | 325
5 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 760
6 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 4 | 件 | 490
7 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 100 | 平方 | 180
8 | 防火阀 | 风通动力 | 1000*1000mm /定制 | 1 | 台 | 1050
9 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 22KW/380V /DX-22# | 1 | 套 | 4650
10 | 百叶风口 | 精工商厨 | 大号/定制 | 1 | 件 | 480
抽排系统 13（大师工作室)
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 930*1180*813mm /DEF-18 | 1 | 台 | 3390
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 4KW/380V /4# | 1 | 台 | 1650
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 油烟净化器 | 速科 | 处理风量： 12000m3/h /SK-CEW12 | 1 | 台 | 13535
6 | 净化器支架 | 精工商厨 | 与净化器匹配 /定制 | 1 | 套 | 1260
7 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 540
8 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 360
9 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 90 | 平方 | 180
10 | 防火阀 | 风通动力 | 600*400mm /定制 | 1 | 台 | 510
11 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路材料 | 精工商厨 | 4KW/380V /DX-4# | 1 | 套 | 2650
抽排系统 14（洗碗间）
1 | 厨房专用离心风柜 | 恒宝 | 800*1030*733mm /DEF-15 | 1 | 台 | 2930
2 | 风柜电机 | 恒宝 | 3KW/380V /3# | 1 | 台 | 1250
3 | 风柜支架 | 精工商厨 | 与风柜匹配 /定制 | 1 | 套 | 1000
4 | 阻尼减震器 | 力丰 | 80kg /ZGD-80 | 4 | 只 | 200
5 | 风柜喇叭口 | 精工商厨 | 定制 | 1 | 件 | 590
6 | 风管软接头 | 精工商厨 | 定制 | 2 | 件 | 320
7 | 镀锌风管连支架 | 精工商厨 | 定制 | 10 | 平方 | 180
8 | 排风柜电源启动保护控制箱及回路 材料 | 精工商厨 | 3KW/380V /DX-3# | 1 | 套 | 2420