- 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他

- 商务要求

- 项目概述

成都市妇女儿童中心医院采购计量检定、环保检测服务供应商一名。

二、检定校准清单

| 序号 | 检定项目 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO2培养箱 | 600 |
| 2 | 尿液分析仪 | 600 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1220 |
| 4 | 电热恒温振荡水槽 | 300 |
| 5 | 化浆机 | 300 |
| 6 | 电热恒温水浴箱 | 300 |
| 7 | 三用恒温水箱 | 300 |
| 8 | 环境试验设备(冰箱、冷藏箱、冷冻柜、烘箱等) | 600 |
| 9 | 生物安全柜 | 1500 |
| 10 | 水浴锅 | 300 |
| 11 | 摇床 | 300 |
| 12 | 灭菌器 | 800 |
| 13 | 电子体温计 | 300 |
| 14 | 冰箱温度计 | 40 |
| 15 | 数码双路温度计 | 260 |
| 16 | 温湿度记录仪 | 300 |
| 17 | 红外线测温仪 | 300 |
| 18 | 数显测温仪 | 200 |
| 19 | 数显温湿度表 | 100 |
| 20 | 温湿度表 | 40 |
| 21 | 数字温度计 | 200 |
| 22 | 智能温度采集器 | 200 |
| 23 | 电解质分析仪 | 1400 |
| 24 | 在线电导率仪 | 300 |
| 25 | 在线电阻率仪 | 300 |
| 26 | 自动定量灌装机 | 600 |
| 27 | 体重秤 | 100 |
| 28 | 电子体重秤 | 180 |
| 29 | 电子婴儿秤 | 100 |
| 30 | 血细胞分析仪 | 610 |
| 31 | 超声波体检机 | 360 |
| 32 | 电子地中衡 | 360 |
| 33 | 电子台秤 | 180 |
| 34 | 台秤 | 70 |
| 35 | 电子天平 | 540 |
| 36 | 架盘天平 | 100 |
| 37 | 托盘扭力天平 | 200 |
| 38 | 原子荧光光度计 | 680 |
| 39 | 荧光分光光度计 | 360 |
| 40 | 紫外可见分光光度计 | 500 |
| 41 | 酸度计 | 260 |
| 42 | 液相色谱仪 | 800 |
| 43 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1500 |
| 44 | 气相色谱 | 800 |
| 45 | 气相色谱质谱联用 | 800 |
| 46 | 可调移液器 | 100 |
| 47 | 定量移液器 | 100 |
| 48 | 移液器（8道） | 600 |
| 49 | 瓶口分液器 | 300 |
| 50 | 离心机 | 300 |
| 51 | 酶标仪 | 770 |
| 52 | 显微镜 | 300 |
| 53 | 荧光显微镜 | 300 |
| 54 | 游标卡尺 | 40 |
| 55 | 分度吸量管 | 40 |
| 56 | 滴定管 | 80 |
| 57 | 量筒 | 40 |
| 58 | 浮标式氧气吸入器 | 50 |
| 59 | 中心供氧氧气吸入器 | 35 |
| 60 | 医用彩色多普勒超声诊断仪 | 810 |
| 61 | 医用超声诊断仪超声源 | 810 |
| 62 | 胎儿监护仪 | 400 |
| 63 | 除颤仪 | 600 |
| 64 | 注射泵（单通道） | 350 |
| 65 | 注射泵（双通道） | 500 |
| 66 | 输液泵 | 350 |
| 67 | 高频电刀 | 800 |
| 68 | 呼吸机 | 1000 |
| 69 | 婴儿培养箱 | 1000 |
| 70 | 血液透析机 | 1400 |
| 71 | 肺功能仪 | 800 |
| 72 | 医用激光源 | 360 |
| 73 | 核磁共振成像系统 | 5000 |
| 74 | 在线COD | 1500 |
| 75 | 在线氨氮 | 1500 |
| 76 | 在线总磷、总氮 | 1500 |
| 77 | 一氧化碳 | 520 |
| 78 | 二氧化碳 | 520 |
| 79 | 电位滴定仪 | 500 |
| 80 | ICP | 2000 |
| 81 | ICP-MS | 1500 |
| 82 | 电导 | 300 |
| 83 | 溶解氧 | 600 |
| 84 | 原子吸收 | 1200 |
| 85 | 旋光仪 | 400 |
| 86 | 水分仪 | 300 |
| 87 | 洗板机 | 550 |
| 88 | 高压灭菌器（压力部分） | 800 |
| 89 | 高压灭菌器（安全阀） | 200 |
| 90 | 安全阀 | 200 |
| 91 | 测听室 | 3000 |
| 92 | 表面沾污仪 | 1000 |
| 93 | 个人剂量仪（γ） | 1300 |
| 94 | 个人剂量仪(x) | 1500 |
| 95 | 加速器 | 5150 |
| 96 | 辐射防护巡检仪（γ） | 1300 |
| 97 | 辐射防护巡检仪(x) | 1500 |
| 98 | 超声骨密度仪 | 700 |
| 99 | 化学发光免疫分析仪 | 2000 |
| 100 | PCR仪 | 2000 |
| 101 | 核酸提取仪 | 1500 |
| 102 | 清洗消毒机 | 2000 |
| 103 | 脉动真空灭菌器 | 3000 |
| 104 | 环氧乙烷灭菌器 | 1000 |
| 105 | 酒精含量检测仪（检定） | 1300 |
| 106 | 空盒气压表 | 400 |

- 三、技术服务要求

- 检定校准内容：上述检定校准清单中所示内容。

- ★检测单位对检测项目应配备经计量标准考核合格的标准检测器具三套以上并应提供有效期内的溯源证书。

- ★对于量大的项目如吸入器、输液泵，注射泵等应具有五套以上标准器具，并应提供有效期内的溯源证书。

- ★检测单位自身需具备能覆盖采购人所需检测项目90%以上的检测资质和能力；并提供检测项目的社会公用计量标准证书，传递地区或范围为成都行政区域。

- ★检测单位对具有检定规程的计量器具必须依据检定规程进行检测并出具检定证书。

- 医院提出检测需求后48小时进行相应，并及时检测并出具符合国家相关规定的检测报告。

- 依照医院要求按时保质保量完成计量器具检定、校准、测试并出具完整的检定、校准、测试清单，确保医院计量器具正常使用。

- 完成或协助完成医院强制检定计量器具的检定工作。

▲四：商务要求

1．服务期限及地点

1.1 服务期限：自合同签订后1年。

1.2 服务地点:采购人指定区域。

2.付款方式：按医院实际成交量和单价结算。按半年结算，支付按双方协商执行。

3.报价方式：采用单项合计报价，各单项限价为各项最高限价；超过各单项最高限价的报价为无效报价；本项目检测数量，以采购人实际检测数量结算。（供应商二次报价单价合计下浮的，视为各项单价按相应比例下浮）

4.验收要求：

4.1验收标准以竞争性磋商文件技术参数及要求和相关行业标准为准。成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

5.合同实质性条款
甲乙双方应根据本招标项目的特点，在不违背竞争性磋商文件的要求、招标承诺的原则下，就具体条款进行修改和增减。

注：标注“▲号”的为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

标注“★号”的为重要技术条款，不满足作扣分处理。