目录

第一章  磋商邀请	4

第二章  磋商须知	7

一、供应商须知附表	7

二、总  则	13

1.适用范围	13

2.采购主体	13

3. 合格供应商（实质性要求）	13

4. 磋商费用	13

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	13

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）	14

7.磋商保证金（实质性要求）	14

8.响应文件有效期（实质性要求）	14

9.知识产权（实质性要求）	14

三、磋商文件	15

10．磋商文件的构成（实质性要求）	15

11. 磋商文件的澄清和修改	15

12. 答疑会和现场考察	16

四、响应文件	16

13.响应文件的组成（实质性要求）	16

14.响应文件的语言（实质性要求）	17

15.计量单位（实质性要求）	17

16. 报价货币（实质性要求）	17

17.响应文件格式	17

18.响应文件的编制和签署	17

19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）	18

20.响应文件的递交	18

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）	18

五、评审	19

六、成交事项	19

23.确定成交供应商	19

24.行贿犯罪档案	20

25.成交结果	20

26.成交通知书	21

七、合同事项	21

27.签订合同	21

28.合同分包（实质性要求）	21

29.合同转包（实质性要求）	22

30.补充合同	22

31.履约保证金（实质性要求）	22

32.验收	22

33.资金支付	23

八、磋商纪律要求	23

34.供应商不得具有的情形	23

第三章  供应商资格条件要求	26

第四章  供应商应当提供的资格响应文件	27

第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	28

一、 项目概述	28

二、服务项目内容及质量要求	29

第六章  采购项目实质性要求	71

第七章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	72

第八章  响应文件格式	73

一、法定代表人授权书	74

二、承诺函	75

三、供应商基本情况表	76

四、报价函	77

五、报价一览表	78

六、分项报价明细表	79

七、服务要求应答表	80

八、商务应答表	81

九、供应商类似项目业绩一览表	82

十、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	83

第九章  评审方法	85

1.总则	85

2.磋商程序	85

3.综合评分	89

4.磋商纪律及注意事项	92

5.磋商小组在采购活动中承担以下义务：	92

6.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：	92

第十章  采购合同（草案）	94

# 第一章  磋商邀请

四川乐博招标代理有限公司（采购代理机构）受成都市成华区应急管理局（采购人）委托，拟对成都市成华区应急管理局应急指挥体系建设（应急广播）购买服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：510108202100188

2.采购项目名称：成都市成华区应急管理局应急指挥体系建设（应急广播）购买服务项目。

3.采购代理机构：四川乐博招标代理有限公司。

二、资金来源：财政性资金，已落实。

三、采购项目简介：

城市应急广播终端建设，一项。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

- 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

(二）根据采购项目提出的特殊条件: 无。

(三）其他要求：

1、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

3、本项目不接受联合体参与投标。

（四）本项目不专门面向中小企业采购。

五、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人及采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

六、磋商文件获取方式、时间、地点：

1、磋商文件自 2021 年 09 月 25 日至 2021 年 10 月 8 日9:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在通过“政府采购云平台”获取(网址：https://www.zcygov.cn)。登录“政府采购云平台”—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

2、本项目磋商文件无偿获取，磋商资格不能转让。

3、磋商文件售价：0元/份。

七、递交响应文件截止时间：2021年10月09日上午10:30（北京时间）。

八、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

九、响应文件开启时间：2021年10月09日上午10:30（北京时间）在磋商地点开启。

十、磋商地点：成都市成华区龙潭街道龙潭乡华盛路58号35幢5层四川乐博招标代理有限公司（魔力玛卡大厦）。

十一、联系方式

采购人：成都市成华区应急管理局。

地    址：成都市成华区红光路1号五楼503。

联 系 人：杨老师；

电    话：028-84369511

采购代理机构：四川乐博招标代理有限公司

通讯地址：成都市成华区龙潭街道龙潭乡华盛路58号35幢5层

邮    编：610051

联 系 人：徐女士

联系电话：028-83279818

传    真：028-83279818

2021年09月

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 本次采购采取公告的方式邀请参加磋商的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 人民币：人民币30万元/年，一采三年； |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 人民币：30万元/年； 超过最高限价的报价无效。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额的前提下，采购人可以在磋商过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评审报告中记录。 |
| 4 | 联合体 | 不允许联合体。 |
| 5 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其发法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提交书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 6 | 磋商情况公告 | 本项目磋商公告在四川政府采购网上，以公告形式发布。 |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目不做要求。 |
| 8 | 履约保证金 | 金额：本项目不做要求。 |
| 9 | 磋商文件咨询 | 联系人：王老师；联系电话：028-83279818。 |
| 10 | 磋商过程、结果工作咨询 | 联系人：王老师；联系电话：028-83279818。 |
| 11 | 响应文件的递交 | 响应文件（包括资格性响应文件和其他响应文件）1正2副，密封递交。（详见本章第19.响应文件的密封和标注） |
| 12 | 成交通知书领取 | 1、采购结果公告在四川政府采购网，以公告形式发布。发布后，请成交供应商凭介绍信及授权代表身份证复印件到四川乐博招标代理有限公司领取成交通知书 2、本项目代理服务费根据委托代理协议约定，同时按“成本+合理利润”原则，定额收取人民币：10800元 3、代理服务费支付方式为现场或转账交付： 联系人：王先生。 联系电话：028-83279818。 地址：成都市成华区龙潭街道龙潭乡华盛路58号35幢5层。 代理服务费缴纳账户： 开户名称：四川乐博招标代理有限公司； 开户银行：中国银行股份有限公司成都文翁路支行； 帐 号：118571696016。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由采购代理机构负责答复；对磋商过程的质疑由采购代理机构负责答复；对磋商结果的质疑由采购代理机构负责答复。 联 系 人：王先生； 联系电话：028-83279818； 联系地址：成都市成华区龙潭街道龙潭乡华盛路58号35幢5层； 邮政编码：610051。 注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。 |
| 15 | 代理服务费 | 四川乐博招标代理有限公司向中标单位收取招标代理服务费10800元，中标单位应在领取中标通知书（领取时携带公司介绍信，注明办理中标通知书领取事宜，并带领取人身份证原件）的同时向四川乐博招标代理有限公司支付本项目的招标代理服务费10800元。 |
| 16 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 成都市成华区财政局 联系电话：028－84356267。 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定。 |
| 17 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 18 | 建议品牌或者供 应商 (如涉及) | 若采购文件涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商， 其建议品牌或供应商具有可替代性 |
| 19 | 供应商信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。 |
| 20 | 政府采购节能、环保、无线局域网产品 | 1、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 2、无线局域网产品： 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。 |
| 21 | 中小企业扶持政策（实质性要求 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对符合文件规定以及符合认定标准的小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受小微企业价格扣除： （1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业； （3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4、参加政府采购活动的中小企业（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）应据实提供《中小企业声明函》原件；供应商为监狱企业的应据实提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应据实提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 6、对于经主管预算单位统筹后预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的预留部分采购包除外。 7、根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购标的所属行业为 信息传输业 注：所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 22 | 进口产品 （实质性要求） | 1、招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的投标。招标文件中载明“允许采购进口产品”的产品，允许国产产品与进口产品参与投标竞争。 2、允许进口产品参与投标的项目，在同等条件下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 23 | 其他说明 （如涉及） | 1、在报价、商务、服务、技术同等条件下，优先采购老少边穷不发达地区企业的产品或服务。 2、凡涉及如CCC、进网许可、生产许可、销售许可证等国家针对产品的强制认证或许可，在交货现场查验相关材料（招标文件有另有要求的，以另行要求为准）。 3、如因行业惯例或习惯，在招投标文件中使用了非法定计量单位，不影响招投标文件的有效性。 注：招标文件中有另行规定的按照招标文件要求执行 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都市成华区应急管理局。

2.2本次磋商的采购代理机构是四川乐博招标代理有限公司。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

5.7回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

### 7.磋商保证金（实质性要求）

本项目不做要求。

### 8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

### 9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人/采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在递交响应文件截止之日前以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

资格性响应文件应包括：

（1）法定代表人授权书原件；

（2）法定代表人身份证及授权代表身份证复印件（法定代表人本人参与磋商的可不提供授权代表身份证）；

（3）承诺函；

（4）磋商文件第四章所要求提供的材料；

（5）其他供应商认为应该提供的材料。

其他响应文件应包括：

（1）供应商基本情况表；

（2）报价函；

（3）报价一览表；

（4）分项报价明细表；

（5）服务要求应答表；

（6）商务应答表；

（7）服务方案；

（8）其他供应商认为应该提供的材料。

### 14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）。

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15.计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### 16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

### 17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

### 18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7（实质性要求）响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册。

18.8（实质性要求）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省采购评审工作规程（修订）》规范）

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

### 19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

### 20.响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 最终报价及承诺在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

20.5 供应商递交响应文件时，须同时递交一份保证金缴纳凭证复印件。

### 21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 六、成交事项

### 23.确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

### 24.行贿犯罪档案

成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订采购合同的，将认定成交无效；成交后签订采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

### 25.成交结果

25.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目如需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向成都市成华区应急管理局（采购人）交纳。

25.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

### 26.成交通知书

26.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

### 27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

### 28.合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

### 31.履约保证金（实质性要求）

31.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

### 32.验收

### 32.1本项目采购人将参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（川财采〔2016〕205号）的要求进行验收。

### 33.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

付款方式：详见磋商文件第五章。

## 八、磋商纪律要求

### 34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

35.询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其  他

36.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

37.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）法律、行政法规规定的其他条件；

（三）根据采购项目提出的特殊条件：本项目参加采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录；

（四）本项目不专门面向中小企业采购。

二、资格、资质性及其他类似效力要求

无

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：2万元。

2.供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第四章  供应商应当提供的资格响应文件

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（法人或者事业单位或者其他组织的营业执照、事业单位法人证书或同等效力证明文件，自然人的身份证明，提供复印件加盖公章；）；

注：经总公司出具愿为其参与本项目投标以及履约行为承担民事责任承诺书或授权书的分支机构，可以参与本项目投标，但同一家总公司只能授权一家分支机构参与投标，且总公司不能与下属的分支机构同时参与投标。

2、具有良好的商业信誉的证明材料（提供承诺函原件，详见“格式承诺函”）；

3、具有健全的财务会计制度的证明材料（①可提供2018年以来任意一年年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2018年以来任意一年供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表）；③也可提供磋商截止时间前一年内银行出具的有效资信证明；④供应商注册时间距磋商截止时间不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件）

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函原件，详见“格式承诺函”）；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（①提供2020年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或相关同等效力的证明材料②也可提供承诺函原件，详见“格式承诺函”）；

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件，详见“格式承诺函”）。

7、供应商还符合法律、行政法规规定的其它条件的证明材料（提供承诺函原件，详见“格式承诺函”）；

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函，详见“格式承诺函”）。

（三）应当提供的供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

1、非法定代表人参与磋商并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和代理人的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

# 第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

- 项目概述

按照国家推进应急广播体系建设的总体要求，充分利用广播电视基础设施和多种传播方式，建立健全成华区城市应急广播体系、运行管理体系、保障体系，实现应急信息及时汇聚、快速制作发布、信号精准覆盖、终端实时响应以及效果监测评估等功能，推进城市应急广播体系建设，适应媒体融合发展方向，创新应急广播形式和手段，提高应对各类突发事件的应急信息采集能力、发布能力、调度指挥能力，形成省、市（州）、县（区）多级联动、调度灵活、分级负责、手段多样、覆盖城镇（街道）、快速准确、安全可靠、保障有力的全时段、全天候、全方位的智慧应急广播体系，增强各级党委、政府应对突发事件的应急处置能力、应急宣传能力，努力为人民群众提供更好的应急广播服务。

全系统在国家应急管理体系总体框架下，以四川省应急广播建设总体规划为依据进行设计，符合成华区实际情况（考虑成华区现有应急信息发布方式和现有传输网络等）。为成华区居民提供及时有效的应急信息发布渠道。

本期建设1个区级应急广播指挥平台、6个重点区域：339广场、望平街、昭觉寺、万象城、东郊记忆、杉板桥社区（含沙河城市公园、万科天荟、龙湖滨江天街、招商华府商业体、麻石公园、红枫岭)的应急保障分控平台。所属区域部署城市应急广播终端51个。实现自上而下、分级管控的应急信息发布体系。同时预留与上级应急管理平台对接接口、成都市城市大脑对接接口、预留四川省应急广播平台对接接口，并根据业务实际需求完成各级平台对接，实现统一管理。系统承担舆论引导、政令传达、信息发布等功能，同时也作为应急预警信息主要发布渠道之一，实现预警信息及时、广泛、有效、稳定的传播，解决预警信息发布的“最后100米”问题。

- 二、服务项目内容及质量要求

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 质量要求及建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）区级应急广播平台建设 |  |  |  |  |
| 1 | 区级应急广播适配器 | 台 | 1 | （一）、总体要求 1．可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GD/J 085—2018 《模拟调频应急广播技术规范》； 2．可接收上级DTMB/DVB-C信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GD/J 087—2018 《地面数字电视应急广播技术规范》和GD/J 086—2018 《有线数字电视应急广播技术规范》； 3．可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GD/J 089—2018 》应急广播大喇叭系统技术规范附录D》； 4．具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS调频信号，进行信号传输。信号输出符合GD/J 085—2018 》模拟调频应急广播技术规范》。 (二)、功能要求： 1．可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； 2．可脱离管理平台实现本级或下一级进行本地广播功能（调频要求）；可操作设备面板对下级平台或接收终端进行分区开关机，音量及频率控制； 3．支持本地音源广播，包括U盘（MPEG-1 Layer2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲，支持短信文本转语音功能； 4．内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1 Layer2和MP3），标称存储容量≥8GB； 5．可设置定时广播（定时广播数量不低于50组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入； 6．支持远程对本设备的网络擦书、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； 7、支持将话筒广播一键切换成紧急模式；有本地多音源切换功能； 8、支持IP通道、FM-RDS通道、FM-CDR通道、DTMB（输入）通道、DVB-C（输入）通道、4G播发应急广播信息通道（全网通4G模块） 9、支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态； 10.具有电话（电话接入和短信接收）广播功能，电话广播支持至少512个白名单； 11、支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）；支持分区域播发控制；有本地播发、上级信号接收播发功能； 12、支持国密算法数字签名，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名、验签功能，签名验签符合GD/J081-2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》；支持国产SM1、SM2、SM3、SM4和通用RSA（1024和2048）及通用SHA1/SHA256等算法，； 13、标准机架式硬件设备，采用ARM硬件设计，非基于服务器的软件设备； 14.模块化设计：支持模块化设计，IP模块、调频模块、TS模块(输出)和4G通信模块（全模式或电信或移动或联通） (三)、接口要求 1．采用19英寸机架式设计； 2．具有1路AC220V可控电源输出； 3．具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座； 4．具有2路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC； 5．话筒输入：具有6.5mm和3.5mm话筒接口； 6．网络接口：RJ45，≥100M，2个； 7．FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 8．FM输出接口：公制F母座，输出1路； 9．RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆； 10．DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上； （四）性能要求 1．工作电压范围：AC:160V～260V； 2．信噪比：≥92.2dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）； 3．频响：40Hz～15KHz (±0.09dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）； 4．谐波失真：≤0.02%（本设备音频输入输出：线路0dBu）； 5．音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）； 6.浪涌防雷≥8300V 7．音频输出阻抗：低阻，<100欧姆； 8．音频输入阻抗：高阻，>10K欧姆； 9．FM输入/输出频率范围：87MHz～108MHz； 10．DTMB频段：470MHz～802MHz； 11．DVB-C频段：470MHz～802MHz； 12.FM接收灵敏度≤5.2dBuv 13.DTMB接收灵敏度≤-89.5dBm 14.DVB-C接收灵敏度≤-79.5dBm |
| 2 | 播控电脑 | 台 | 1 | 1.处理器： i5处理器 2.内存:≥8G DDR4 2666，最大可支持 32G 内存; 3.硬盘:≥1TB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口; 4.显示器：显示器:≥21.5"宽屏 LED 液晶显示器，分辨率 1920x1080; 5.接口：6*USB2.0，1* HDMI 6.网卡：1000Mbps 以太网卡 |
| 3 | IP话筒 | 台 | 1 | 主要功能： 1）7寸以上全中文触摸显示屏，中文菜单操作，内置监听扬声器 ； 2）应急广播优先级可自定义选择（上级优先/下级优先）功能； 3）具有监听功能； 4）具备系统参数备份及参数还原功能； 5）具备远程终端控制、远程参数配置及系统逻辑寻址； 7）支持电话短信模块，具备白名单设置和电话短信通信记录功能，支持保存500条播出记录； 8）4G模块具备进网许可证及无线电发射设备型号核准证 9）采用数字签名验证，防止干扰和非法插播，支持国密SM2非对称算法。 10）支持4G/IP接收，可实现4G接收平台下发的消息，音频编码，解码输出音质清晰、流畅 接口要求： 1）至少具备2路话筒输入 2）至少具备2组音频输入，非平衡立体音频，RCA 3）至少具备1组音频输出接口，非平衡立体音频，RCA 4）具备1路USB输入，MP3格式，USB2.0 5）具备1路以上网络接口：UDP协议，RJ45 10/100M自适应网口； 性能要求： 1）两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms； 2）音频输出信噪比≥80.1dB 3）音频输出谐波失真≤0.41% 4）2路话筒输入：输入电平≥10mV； 5）音频编码码率：32、64、128、160、192kbps； 6）音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)； 7）1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流； 8）工作电压：DC12V（2.5A）； 9）工作温度：-10～+55℃； 10）存储温度：-20～+60℃； 11）功耗：≤5W。 12）浪涌防雷≥8300V 13)具备3C认证证书，供货时提供 |
| 4 | 监控视频服务器 | 台 | 1 | 1、提供智能化视频流分发功能，保障多用户并发预览视频码流； 2、单台媒体转发单元视频转发性能不低于400M； 3、多种编码格式和国标码流的转发，能实现码流级联分发； 4、流媒体的干线管理，管理媒体会话，选择性剔除会话； 5、实现在现有系统基础上平滑扩容，实现流媒体集群功能及负载均衡。 6、服务器硬件不得低于以下配置： E5-2620 V4、内存16GB、含操作系统（支持win 7/麒麟/统信OS等多种操作系统） |
| 5 | 应急广播流媒体服务器 | 台 | 1 | 一、功能要求： 1、支持≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，配置4块600GB 12G SAS 10K硬盘；可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护； 2、≥1个标配SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； 3、I/0:最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽； 二、性能要求： 1、CPU：两颗，不低于 Intel 4114(2.2GHz/10核/13.75MB/85W) 处理器模块； 2、、内存：≥64GB 2666 DDR4；支持Advanced ECC、内存镜像、内存热备；可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB， 3、电源：2个≥500w白金版热插拔冗余电源，支持≥96%能效比的钛金级电源选件；热插拔冗余风扇；支持最高5-50°C标准工作温度： 三、接口要求： 1、网卡：配置≥1个4千兆电口以太网卡；要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡；可配置≥3块双宽企业级GPU； 2、接口：≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配≥1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口； 四、其他要求： 1、配置原厂导轨； 2、可管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 3、安全性：嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则。 |
| 6 | 双联播控桌 | 台 | 1 | 1、外形尺寸：长1200 mm *宽920 mm *高750 mm，呈长方形； 2、可安装设备：下配1套键盘抽屉，左下机柜1只14U高，右下为主机活动托架； 3、材料：宝钢产冷轧钢板磷化喷塑；面板开穿线圆孔二个； 4、配件：每套配电源插座8座，安装搁板2块，安装角铁4付，U板8U及足量安装螺丝。 |
| 7 | 区级应急广播管理平台 | 套 | 1 | 功能要求： （一）信息接入功能 （1）消息接入功能：有市级、县级应急信息应急信息、上级应急广播平台的应急广播消息的接入、验证和播发反馈等功能； （2）适配器处理功能：能够根据各应急广播相关系统的不同对接要求，与各系统的接口协议进行适配处理，实现与各系统的对接； （3）接口规范性：预留对接接口，按照应急广播平台接口规范要求，与上级应急广播平台进行对接，接口实现符合《GD/J083 -2018应急广播平台接口规范》； （4）数据解析和校验功能：能够对接收到的数据进行数据解析和数据校验，确保数据的完整性，并记录应急信息的处理状态，将应急信息的处理结果(包括中间状态和最终结果)反馈到应急信息的来源系统； （5）心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包； （6）信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台； （7）信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台； （8）状态主动上报： 当本平台维护的应急广播平台、应急广播适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；当本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； （9）状态被动上报： 根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、应急广播适配器等状态反馈至上级应急广播平台； 根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； （10）应急广播播发接入并响应： 能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台； 能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播大喇叭系统进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台； 能够与本级应急信息发布单位的预警信息发布系统对接，实现应急广播信息的接入、验证和播发反馈； （11）播发状态查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某条应急广播消息播发状态查询指令，并反馈查询结果； （12）播发请求：支持上级应急广播平台发送应急广播播发请求，并接受上级的播发结果反馈信息； （13）播发记录查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。 （二）信息处理功能要求 （1）接入信息解析处理：有对接收到的应急信息、应急广播消息的关键内容（来源单位、消息类型、事件级别、发布时间、发布内容等）进行解析和存储功能； （2）接入信息提示功能：能将接收到信息/消息的关键内容在界面上展示； （3）信息日志查询功能：能够记录应急信息接收以及播发结果反馈的相关日志； （4）信息查询功能：能够按照业务要求，对应急信息进行多维度查询统计。 （5）APP应急信息处理功能：能够接受手机APP的应急信息播发请求，并能及时响应播发状态； （三）信息制作和审核功能要求 （1）自动文转语功能：具有将应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件的功能，语音文件格式为mp3、WAV、WMV等，支持1000字以上的文本转语音能力，支持敏感词和禁用词过滤； （2）音频文件流化功能：能够将接收到的mp3的音频文件转化成UDP-TS实时流； （3）信息审核及管理提醒功能：具有对本地应急广播资源（应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件）进行审核、预览功能。支持显示审核处理意见，有自动或手动审核功能，支持待审核的消息在平台首页提醒。 （四）资源管理功能 （1）资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；符合GD/J080-2018《应急广播系统资源分类及编码规范》 （2）资源状态获取及显示功能： 能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示； 能获取前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示； （3）资源故障报警功能： 可根据调频适配器、地面数字电视适配器、有线电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警； 可根据前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。 （4）状态主动上报功能： 支持当本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； 当本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台。 （5）状态被动上报功能： 根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器等状态反馈至上级应急广播平台； 根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； （6）资源信息导出功能： 平台的信息、覆盖区域数据、各前端的地理位置信息、终端信息的导入导出功能。 （五）资源调度功能 （1）调度预案管理：有调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则； （2）资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案； （3）应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能。 （4）播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。 （六）生成播发 （1）广播电视台频率频道播出：能与广播电视台频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息； （2）无线前端/发射台站播出：能与调频广播应急广播适配器、地面数字电视应急广播适配器对接，发布应急广播消息； （3）有线前端播出：能与有线数字电视应急广播适配器对接，发布应急广播消息； （4）应急广播大喇叭播出：能与市级、县级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息，下发应急广播tar文件，通过rtp推流mp3音频流； （5）播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。 （6）机顶盒播出：支持对有线数字电视机顶盒和无线数字电视机顶盒进行应急信息切换播发，机顶盒正常播放节目时在收到应急广播信息后可自动切换平台播发的应急内容，包括文字、图片、音频、视频；支持待机状态下的机顶盒远程自动唤醒，支持点对点和点对片及全区唤醒； （七）效果评估 （1）发布进程数据采集和展示功能：能在播发过程中采集系统主要环节的数据，如各类适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示； （2）事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估； （3）查询统计功能：能对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索。 （八）安全管理要求 （1）证书列表导入功能：支持认证中心发布的证书列表文件的导入； （2）证书发放功能：能实现通过县应急广播大喇叭适配器向终端发放证书更新指令，更新终端的证书列表； （3）签名验签功能：对上级应急广播平台、县应急广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签名和验签功能。 （九）运维管理要求 （1）权限管理功能：实现对用户、角色、权限的分配和管理功能； （2）基础数据维护功能：能实现行政区域、地址、组织机构管理等； （3）系统服务管理：支持系统和终端参数配置，能对设备IP地址、掩码、端口、网关进行设置； （4）数据同步管理：有与上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能。 （十）大喇叭管控 （1）参数配置：支持对应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置； （2）查询功能：支持对应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录； （3）指令控制：支持通过应急广播大喇叭适配器发出RDS、DTMB、DVB-C、IP/4G指令控制大喇叭终端的功能，输出指令符合GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范》； （4）控制广播终端功能： 支持终端的应急/日常广播开/关指令；支持终端的资源编码设置指令；支持终端的音量控制指令；支持终端的回传参数、周期参数、网络参数设置指令； 支持终端的时钟校准指令：支持终端的证书更新指令；支持终端的功放开关控制指令；支持终端的参数/状态查询指令；支持终端RDS扫描频点设置指令； （5）发送指令功能： 支持通过县级应急广播大喇叭适配器发送DTMB指令，终端锁定频率设置指令； 支持通过县级应急广播大喇叭适配器发送DVB-C指令，终端锁定频率设置指令 支持通过县级应急广播大喇叭适配器发送RDS指令，终端扫频设置和采用或禁用设置指令； 支持通过县级应急广播大喇叭适配器发送IP/4G指令，终端设置指令 （6）心跳发送功能： 能通过网络向县级应急广播大喇叭适配器发送心跳数据包； （7）上报数据功能： 能获取县级应急广播大喇叭适配器主动通过网络向平台上报的短信发布、电话发布的开始和结束指令； （8）播发控制功能：支持分区域播发控制； （9）接收/存储功能：支持接收并存储应急广播大喇叭适配器以RTP单播形式推送的mp3格式的实时音频流并存储为mp3文件； （10）下级播发功能：支持乡镇、村应急广播大喇叭适配器送IP节目流到县平台进行分发，通过不同流的指令开启对应区域终端进行播出。 （十一）.融媒体/其他平台对接功能 （1）预留与融媒体/其他平台对接接口，支持文本信息、音视频媒体信息的交换、共享； （2）支持发送应急广播消息到融媒体/其他平台，实现全媒体信息传播； （3）支持接收、处理融媒体/其他平台推送的信息，并按要求调度相关资源进行播发。 （十二）GIS辅助 （1）基于GIS的指挥调度 将调度方案和效果评估输送到GIS平台直观呈现，供管理决策层制定决策和分析评估； 通过GIS将信息进行空间直观的展现，便于查看资源的定位查询，为决策和分析提供支持； 通过管理各类资源的地理图层和应急事件的专用图层，达到数据的整合、共享； 对各类应急状态（如自然灾害、重大群体事件、重大卫生事件等）提供多种直观的监控、分析、评估手段； （2）资源状态显示：利用信息表格和地理信息系统技术，直观、准确地描述出资源的分布情况和使用情况，方便指挥调度人员的使用； （3）指令与反馈信息：包含从命令下达到应急消息发布效果反馈整个流程的实时应答响应信息，反馈执行情况并支持在多种显示终端进行呈现，有助于指挥人员掌握命令下达的执行情况； （4）调度显示管理：将信息进行平面直观的展现，便于查看资源的相关信息查询，为决策和分析提供支持，达到信息数据显示的整合、共享目的，对各类预警信息处置提供多种直观的监控、分析、评估手段。 （十三）界面展示 向用户提供统一的用户界面，以多种形式对业务运行数据进行直观展示，同时为各系统的管理与维护提供交互界面。 （1）数据综合展示：汇总系统运行中生成的各类型数据，结合多媒体展示技术，在多种终端上实现数据的展现，以便用户实时准确的掌握系统的运行状态； （2）展示模板管理：页面模板是综合展示系统中最基本的页面展现元素，构成各类综合展示面板。展示模板管理模块能够对各类展示模板进行统一的配置、管理，为系统中各子系统提供用户人机界面； （3）展示面板管理：展示面板对应综合展示系统中各种展现页面，每个展示面板都包含对若干展示模板的组合。展示面板管理模块提供对展示面板进行管理与配置，此外，通过本模块对若干展示进行组合，可生成各类展示模式，经由各类终端设备进行最终展现； （4）综合配置管理：综合配置管理模块为日志管理、报表等提供管理维护界面，保证系统稳定运行。 （十四）性能要求 （1）自动播发响应时长≤2.5秒； （2）应急信息并行接入能力≥14路； （3）并行播发能力≥14路； （4）IP通道响应时间≤2.7秒； （5）TS通道响应时间≤2.7秒； （6）FM通道响应时间≤2.9秒 |
| 8 | 应急广播专项手机APP | 套 | 1 | 1.基础功能模块 2.授权管理模块 3.设备管理模块 4,制作播出模块 5.视觉智慧系统模块 6.工程调试模块 |
| 9 | GPS/北斗双模授时器 | 台 | 1 | 所有设备时间统一，避免设备出现响应时差 |
| 10 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 | 1、数据交换机； 2、传输速率10/100/1000Mbps； 3、交换方式存储-转发； 4、背板带宽≥3.2Gbps； 5、支持支持4K的MAC地址表深度； 6、端口描述：24个10/100/1000Mbps RJ45端口； 7、所有端口均可实现线速转发； 8、功能特性网络标准IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x |
| 11 | 机柜 | 台 | 1 | 1、42U/尺寸800*800*2000mm； 2、至少支持1000KG的负载承重； 3、配置多负载安全电源插座； 4、4对L支架； 5、风扇不少于2只； 7、机柜前门为单开平面网孔门,后门为双开平面网孔门 ； 8、角钢焊接安装底架； 9、表面处理:酸洗,磷化后镀彩锌和静电喷涂塑粉； |
| 12 | 物联网卡 | 张 | 2 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 13 | 系统集成 | 项 | 1 | 整个系统集成 |
| 14 | 监听音箱 | 台 | 1 | 功能要求 1.接收模式：支持IP、DVB-C、DTMB多模接收。 2.实现射频信号的解调及音频数据的解码及完成管理平台的播控指令。 3.支持主频点及多频点接收。 4.集自动收音和扩音一体，立体声输出。 5.可实现远程写码、接收频率更改、接收音频PID更改、音量控制和开关机控制等。 6数字功放模块独立控制。 7.具备完善过热，过压，过流，短路及防雷等自动保护功能。 8.输出功率：不低于10W。 |
| （二）城市应急前端平台建设 |  |  |  |  |
| (339、望平街、昭觉寺、万象城、东郊记忆、杉板桥社区（含沙河城市公园、万科天荟、龙湖滨江天街、招商华府商业体、麻石公园、红枫岭) |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播适配器 | 台 | 6 | （一）、总体要求 1．可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GD/J 085—2018 《模拟调频应急广播技术规范》； 2．可接收上级DTMB/DVB-C信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GD/J 087—2018 《地面数字电视应急广播技术规范》和GD/J 086—2018 《有线数字电视应急广播技术规范》； 3．可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GD/J 089—2018 》应急广播大喇叭系统技术规范附录D》； 4．具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS调频信号，进行信号传输。信号输出符合GD/J 085—2018 》模拟调频应急广播技术规范》。 (二)、功能要求： 1．可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； 2．可脱离管理平台实现本级或下一级进行本地广播功能（调频要求）；可操作设备面板对下级平台或接收终端进行分区开关机，音量及频率控制； 3．支持本地音源广播，包括U盘（MPEG-1 Layer2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲，支持短信文本转语音功能； 4．内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1 Layer2和MP3），标称存储容量≥8GB； 5．可设置定时广播（定时广播数量不低于50组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入； 6．支持远程对本设备的网络擦书、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； 7、支持将话筒广播一键切换成紧急模式；有本地多音源切换功能； 8、支持IP通道、FM-RDS通道、FM-CDR通道、DTMB（输入）通道、DVB-C（输入）通道、4G播发应急广播信息通道（全网通4G模块） 9、支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态； 10.具有电话（电话接入和短信接收）广播功能，电话广播支持至少512个白名单； 11、支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）；支持分区域播发控制；有本地播发、上级信号接收播发功能； 12、支持国密算法数字签名，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名、验签功能，签名验签符合GD/J081-2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》；支持国产SM1、SM2、SM3、SM4和通用RSA（1024和2048）及通用SHA1/SHA256等算法，； 13、标准机架式硬件设备，采用ARM硬件设计，非基于服务器的软件设备； 14.模块化设计：支持模块化设计，IP模块、调频模块、TS模块(输出)和4G通信模块（全模式或电信或移动或联通） (三)、接口要求 1．采用19英寸机架式设计； 2．具有1路AC220V可控电源输出； 3．具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座； 4．具有2路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC； 5．话筒输入：具有6.5mm和3.5mm话筒接口； 6．网络接口：RJ45，≥100M，2个； 7．FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 8．FM输出接口：公制F母座，输出1路； 9．RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆； 10．DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上； （四）性能要求 1．工作电压范围：AC:160V～260V； 2．信噪比：≥92.2dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）； 3．频响：40Hz～15KHz (±0.09dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）； 4．谐波失真：≤0.02%（本设备音频输入输出：线路0dBu）； 5．音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）； 6.浪涌防雷≥8300V 7．音频输出阻抗：低阻，<100欧姆； 8．音频输入阻抗：高阻，>10K欧姆； 9．FM输入/输出频率范围：87MHz～108MHz； 10．DTMB频段：470MHz～802MHz； 11．DVB-C频段：470MHz～802MHz； 12.FM接收灵敏度≤5.2dBuv 13.DTMB接收灵敏度≤-89.5dBm 14.DVB-C接收灵敏度≤-79.5dBm |
| 2 | 应急分控平台系统 | 套 | 6 | 1.信息接入子系统模块 2.调度控制子系统模块 3.资源管理子系统模块 4.分发传输子系统模块 5.分项评估子系统模块 6.运维管理子系统模块 7.GIS地图模块 8.内容接入子系统模块 9.节目制作子系统模块 10.媒资管理及存储模块 |
| 3 | 室内ONU | 台 | 6 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 4 | 播控电脑 | 台 | 6 | 1.处理器： i5处理器 2.内存:≥8G DDR4 2666，最大可支持 32G 内存; 3.硬盘:≥1TB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口; 4.显示器：显示器:≥21.5"宽屏 LED 液晶显示器，分辨率 1920x1080; 5.接口：6*USB2.0，1* HDMI 6.网卡：1000Mbps 以太网卡 |
| 5 | 展示大屏 | 台 | 6 | 55寸电视 |
| 6 | 8口交换机 | 台 | 9 | 1、数据交换机； 2、传输速率10/100/1000Mbps； 3、交换方式存储-转发； 4、背板带宽≥3.2Gbps； 5、支持支持4K的MAC地址表深度； 6、端口描述：8个10/100/1000Mbps RJ45端口； 7、所有端口均可实现线速转发； 8、功能特性网络标准IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x； |
| 7 | 话筒 | 只 | 6 | 1、背极电容传声器（带底座）； 2、指向性: 超心型； 3、频率范围: 80-14000Hz； 4、灵敏度（级）: 20mV/Pa合-34dB，（1KHz，0dB=1V/Pa）； 5、输出阻抗: 70Ω； 6、最大声压级（1KHz,失真<1%:），115dB； 7、等效噪声级: 22dB（A计权）； 8、信噪比: 72dB； |
| 8 | 物联网卡 | 张 | 6 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 9 | 辅材及安装调试 | 项 | 6 | 1、足量插线板、网线、水晶头、电源线、防雷插座等建设耗材； 2、所用材料和施工调试均需符合《《国家广电总局应急广播平台工程建设技术标准》 |
| 10 | 单联播控桌 | 张 | 6 | 1.结构紧凑、美观大方； 2.单工位大小，尺寸640*610*740(长宽高)； 3.采用优质冷轧钢板材质； 4.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理； 5.下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。 |
| 11 | 监听音箱 | 台 | 6 | 功能要求 1.接收模式：支持IP、DVB-C、DTMB多模接收。 2.实现射频信号的解调及音频数据的解码及完成管理平台的播控指令。 3.支持主频点及多频点接收。 4.集自动收音和扩音一体，立体声输出。 5.可实现远程写码、接收频率更改、接收音频PID更改、音量控制和开关机控制等。 6数字功放模块独立控制。 7.具备完善过热，过压，过流，短路及防雷等自动保护功能。 8.输出功率：不低于10W。 |
| 12 | 6个点监控系统对接 | 项 | 9 | 1、完成原有视频监控平台与应急广播平台系统的对接； |
| 13 | 1个点原广播系统对接 | 项 | 1 | 1、完成原有广播系统与应急广播平台系统的对接； |
| 14 | NVR | 台 | 6 | 产品类型:网络硬盘录像机 处理器:工业级嵌入式微控制器 操作系统:嵌入式LINUX操作系统 图像质量:D1、720P、1080P、3M、5M、4K 录像方式:手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 录像回放:支持H.264&H.265共存解码备份方式:支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份 视频输入:16路设备：16路高清 视频输出:1路VGA输出、2路HDMI输出 音频输入:16路IPC复合音频输入 音频输出:1路线性音频输出，与语音对讲复用 |
| 15 | DVR | 台 | 3 | 操作系统:嵌入式LINUX操作系统 图像质量:D1、720P、1080P、3M、5M、4K 录像方式:手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 录像回放:支持H.264&H.265共存解码 支持4路720P 或10路1080P或6路3MP或4路5MP或2路4K同步实时回放 H.264：4路720P 或5路1080P或3路3MP或2路5MP或1路4K同步实时回放 H.265：4路720P或5路1080P或3路3MP或2路5MP或1路4K同步实时回放 备份方式:支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份 |
| 16 | 插线板 | 个 | 9 | 10孔插位 |
| （三）、城市应急终端共计45个点位、51台应急终端 |  |  |  |  |
| 339城市应急终端（5个点，6个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 50W城市应急广播音柱 | 台 | 6 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：50W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 室外ONU | 台 | 5 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 3 | 防水箱 | 个 | 5 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 4 | 物联网卡 | 张 | 5 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 5 | 终端安装调试 | 项 | 1 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| 昭觉寺城市应急终端（5个点，5个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 25W城市应急广播音柱 | 台 | 6 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：25W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 15、待机功耗≤3.8W 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 室外ONU | 台 | 6 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 3 | 防水箱 | 个 | 6 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 4 | 物联网卡 | 张 | 6 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 5 | 终端安装调试 | 项 | 1 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| 6 | 监控立杆 | 根 | 2 | 1、热镀锌钢管（3米立杆高度）； 2、直径≥100mm； 3、管壁厚度≥4mm； 4、含C30混凝土底座、地埋处理和防雷处理； 5、包含水泥底座。 |
| 7 | 摄像头 | 项 | 2 | 1、1/2.8英寸CMOS； 2、400万；1920×1080； 3、最低照度彩色： 0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；220m（红外）； 4、镜头焦距5.0mm~115mm；23倍； 5、音频输入1路（LINE IN；裸线）； 6、音频输出1路（LINE OUT；裸线）； 7、报警接口7进2出；语音对讲支持； 8、报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）； 9、供电方式AC24V/3A±25%（标配）； 10、接口类型BNC接口+RJ45接口+485接口 |
| 望平街城市应急终端（5个点，5个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 25W城市应急广播音柱 | 台 | 4 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：25W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 15、待机功耗≤3.8W 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 25W城市应急广播音柱 | 台 | 1 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：25W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 15、待机功耗≤3.8W 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 3 | 室外ONU | 台 | 5 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 4 | 防水箱 | 个 | 5 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 5 | 物联网卡 | 张 | 5 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 6 | 终端安装调试 | 项 | 1 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| 万象城城市应急终端（3个点，4个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 50W城市应急广播音柱 | 台 | 4 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：50W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 室外ONU | 台 | 3 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 3 | 防水箱 | 个 | 3 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 4 | 物联网卡 | 张 | 3 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 5 | 终端安装调试 | 项 | 1 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| 6 | 监控立杆 | 根 | 3 | 1、热镀锌钢管（3米立杆高度）； 2、直径≥100mm； 3、管壁厚度≥4mm； 4、含C30混凝土底座、地埋处理和防雷处理； 5、包含水泥底座。 |
| 7 | 摄像头 | 项 | 3 | 1、1/2.8英寸CMOS； 2、400万；1920×1080； 3、最低照度彩色： 0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；220m（红外）； 4、镜头焦距5.0mm~115mm；23倍； 5、音频输入1路（LINE IN；裸线）； 6、音频输出1路（LINE OUT；裸线）； 7、报警接口7进2出；语音对讲支持； 8、报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）； 9、供电方式AC24V/3A±25%（标配）； 10、接口类型BNC接口+RJ45接口+485接口 |
| 杉板桥社区 |  |  |  |  |
| 东郊记忆（14个点，14个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 25W城市应急广播音柱 | 台 | 14 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：25W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 15、待机功耗≤3.8W 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 室外ONU | 台 | 14 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 项 | 1 | 1、光伏组件最大功率：117.99W； 2、最佳工作点电压：18.53V； 3、最佳工作点电流：6.36A； 4、开路电压：22.07V； 5、短路电流：6.66A； 6、填充因子FF≥80.00%； 7、含恒压智能型控制器，为控制控制器空载损耗，控制器最大自身耗电不得超过其额定充电电流的0.1%； |
| 4 | 防水箱 | 个 | 14 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 5 | 物联网卡 | 张 | 14 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 6 | 支架 | 项 | 2 | 配摄像头固定用 |
| 7 | 终端安装调试 | 项 | 1 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| 沙河城市公园（1个点，1个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 50W城市应急广播音柱 | 台 | 1 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：50W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 室外ONU | 台 | 1 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 3 | 防水箱 | 个 | 1 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 4 | 物联网卡 | 张 | 1 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 5 | 终端调试 | 项 | 1 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| 6 | 监控立杆 | 根 | 2 | 1、热镀锌钢管（3米立杆高度）； 2、直径≥100mm； 3、管壁厚度≥4mm； 4、含C30混凝土底座、地埋处理和防雷处理； 5、包含水泥底座。 |
| 7 | 摄像头 | 项 | 1 | 1、1/2.8英寸CMOS； 2、400万；1920×1080； 3、最低照度彩色： 0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；220m（红外）； 4、镜头焦距5.0mm~115mm；23倍； 5、音频输入1路（LINE IN；裸线）； 6、音频输出1路（LINE OUT；裸线）； 7、报警接口7进2出；语音对讲支持； 8、报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）； 9、供电方式AC24V/3A±25%（标配）； 10、接口类型BNC接口+RJ45接口+485接口 |
| 万科天荟（2个点，4个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 25W城市应急广播音柱 | 台 | 4 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：50W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 室外ONU | 台 | 2 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 3 | 防水箱 | 个 | 2 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 4 | 物联网卡 | 张 | 4 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 5 | 定制支架 | 项 | 2 | 配摄像头固定用 |
| 6 | 终端安装调试 | 项 | 1 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| 7 | 监控立杆 | 根 | 2 | 1、热镀锌钢管（3米立杆高度）； 2、直径≥100mm； 3、管壁厚度≥4mm； 4、含C30混凝土底座、地埋处理和防雷处理； 5、包含水泥底座。 |
| 8 | 摄像头 | 项 | 2 | 1、1/2.8英寸CMOS； 2、400万；1920×1080； 3、最低照度彩色： 0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；220m（红外）； 4、镜头焦距5.0mm~115mm；23倍； 5、音频输入1路（LINE IN；裸线）； 6、音频输出1路（LINE OUT；裸线）； 7、报警接口7进2出；语音对讲支持； 8、报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）； 9、供电方式AC24V/3A±25%（标配）； 10、接口类型BNC接口+RJ45接口+485接口 |
| 龙湖滨江天街（3个点，4个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 25W城市应急广播音柱 | 台 | 4 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：25W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 15、待机功耗≤3.8W 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 室外ONU | 台 | 3 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 3 | 防水箱 | 个 | 3 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 4 | 物联网卡 | 张 | 4 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 5 | 终端安装调试 | 项 | 1 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| 6 | 监控立杆 | 根 | 3 | 1、热镀锌钢管（3米立杆高度）； 2、直径≥100mm； 3、管壁厚度≥4mm； 4、含C30混凝土底座、地埋处理和防雷处理； 5、包含水泥底座。 |
| 7 | 摄像头 | 项 | 3 | 1、1/2.8英寸CMOS； 2、400万；1920×1080； 3、最低照度彩色： 0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；220m（红外）； 4、镜头焦距5.0mm~115mm；23倍； 5、音频输入1路（LINE IN；裸线）； 6、音频输出1路（LINE OUT；裸线）； 7、报警接口7进2出；语音对讲支持； 8、报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）； 9、供电方式AC24V/3A±25%（标配）； 10、接口类型BNC接口+RJ45接口+485接口 |
| 招商华府商业体（2个点，2个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 50W城市应急广播音柱 | 台 | 2 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：50W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 室外ONU | 台 | 2 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 3 | 防水箱 | 个 | 2 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 4 | 物联网卡 | 张 | 2 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 6 | 终端安装调试 | 项 | 2 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| 7 | 监控立杆 | 根 | 2 | 1、热镀锌钢管（3米立杆高度）； 2、直径≥100mm； 3、管壁厚度≥4mm； 4、含C30混凝土底座、地埋处理和防雷处理； 5、包含水泥底座。 |
| 8 | 摄像头 | 项 | 2 | 1、1/2.8英寸CMOS； 2、400万；1920×1080； 3、最低照度彩色： 0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；220m（红外）； 4、镜头焦距5.0mm~115mm；23倍； 5、音频输入1路（LINE IN；裸线）； 6、音频输出1路（LINE OUT；裸线）； 7、报警接口7进2出；语音对讲支持； 8、报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）； 9、供电方式AC24V/3A±25%（标配）； 10、接口类型BNC接口+RJ45接口+485接口 |
| 麻石公园（1个点，2个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 25W城市应急广播音柱 | 台 | 2 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：25W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 15、待机功耗≤3.8W 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 室外ONU | 台 | 1 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 3 | 防水箱 | 个 | 1 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 4 | 物联网卡 | 张 | 1 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 5 | 终端安装调试 | 项 | 1 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| 6 | 监控立杆 | 根 | 1 | 1、热镀锌钢管（3米立杆高度）； 2、直径≥100mm； 3、管壁厚度≥4mm； 4、含C30混凝土底座、地埋处理和防雷处理； 5、包含水泥底座。 |
| 7 | 摄像头 | 项 | 1 | 1、1/2.8英寸CMOS； 2、400万；1920×1080； 3、最低照度彩色： 0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；220m（红外）； 4、镜头焦距5.0mm~115mm；23倍； 5、音频输入1路（LINE IN；裸线）； 6、音频输出1路（LINE OUT；裸线）； 7、报警接口7进2出；语音对讲支持； 8、报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）； 9、供电方式AC24V/3A±25%（标配）； 10、接口类型BNC接口+RJ45接口+485接口 |
| 红枫岭（3个点，3个终端） |  |  |  |  |
| 1 | 25W城市应急广播音柱 | 台 | 3 | 一、功能需求： 1.具备多模接收(FM-RDS、DTMB、DVB-C、IP、4G全网通等)，支持软件在线升级，具备有线IP（或4G）回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定频点的轮询功能，至少设置4个调频接收频点；各功能模块为独立模块方便后期维护维修； 2.接收音柱软件符合GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范要求； 3.支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 4.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。 5.具有过热、过压及过载保护功能； 6.抗感应雷击（外壳须可靠接地），具有瞬间异常保护功能；具备浪涌防护功能，使用铸铝外壳材质，全天候户外防水、防尘、防锈、防潮、防冻、防雷击等设计，外壳放点确保操作维护安全，室外使用寿命有保障； 7.具有广播断电自动恢复功能，故障消失自动恢复； 8. 音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、DRA/DRA+音频解码功能； 9. 内置4G全网通模块，可实现通过4G与平台交互通信； 10.采用可寻址全数字解码，支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放 11.支持国密算法SM2、SM3，符合GD/J081-2018应急广播安全保护建设规范数字签名，支持国产密码，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名或验签功能 12.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能； 13.整机模块化合计，增减模块不影响原有模块的正常工作； 14.PCB电路板出厂前喷有三防漆，可有效防雨、防尘、防氧化。 15.支持与LED显示屏对接； 二、接口与性能需求 1、工作电压范围：AC：150V～280V、50Hz 2、输出功率：25W。 3、FM输入频率范围：76MHz～108MHz。 4、FM接收灵敏度：≤5.0dBμV 5、DTMB频段：45MHz～862MHz。 6、DTMB接收灵敏度≤-89.6dBm。 7、DVB-C频段：45MHz～862MHz。 8、DVB-C信号接收灵敏度：≤-79.5dBm 9、设备进网制式支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式： 10、频率响应：≤±0.08 dB(40Hz—15KHz) 11、谐波失真：≤0.02%， 12、信噪比：≥95.6dB 13、工作环境温度范围：-25℃-65℃（参照GB/T2423.1-2018电工电子产品环境试验，持续时间2小时，性能无明显劣化）. 14. 浪涌防护≥8300V 15、待机功耗≤3.8W 设备接口要求： 1、设备外壳材料：铝合金。 2、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 3、内置4G全网通模块，含4G全网通天线； 4、DTMB、DVB-C独立输入接口2路或1路输入双制式高频头。 5、网络接口：RJ45。 |
| 2 | 室外ONU | 台 | 3 | 1、设备类型：工业级； 2、4口千兆 3、铁外壳，支持网管 |
| 3 | 防水箱 | 个 | 3 | 1、尺寸400*500*150（mm）。 2、采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理。 3、箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，可承载100公斤以上外部压力。 4、具备效的防雨及防虫设计 |
| 4 | 物联网卡 | 张 | 3 | 1、4G 物联网卡/流量卡； 2、单张每月不低于10G 流量； 3、每张预存1年费用，必须为本省运营商工业级物联网卡/流量卡 |
| 5 | 终端安装调试 | 项 | 1 | 1、辅材包括且不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料； 2、同时完成安装调试及终端与应急广播平台的对接接入。 |
| （四）传输覆盖专网 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 台 | 1 | 1、标准机架尺寸，整机吞吐量≥1.5G，七层吞吐量≥400Mbps，最大并发数≥350000，每秒新建会话≥15000，至少提供2个USB接口，1个RJ45串口，4个GE电口，2个千兆SFP插槽； 2、支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE等接入方式，适应各种网络环境需求；支持基于策略的双向NAT、动态/静态NAT、端口PAT，支持汇聚接口，能够手动绑定接口，支持WEB界面设置静态路由及OSPF、RIP、BGP动态路由协议；支持基于源/目的地址、接口的、基于服务的策略路由，支持内置/自定义ISP路由库，支持反向路由。 3、支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同。 4、能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组， 5、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。 6、支持事件关联分析，能够对防火墙的日志进行关联分析；事件关联分析支持多种排序，最少包含：基于流量、会话、风险等级；针对事件关联分析，可以提供多种入口，比如基于流量、应用、安全事件等；在事件关联分析中，可以设置关注IP，即使不在TOPN里面，同样可以进行分析。 7、支持查看在线用户情况和用户流量，可显示用户流量、会话、新建连接列表及趋势图，支持用户流量排名。 |
| 2 | 固定内网IP 专线接入网 | 项 | 1 | 应急广播传输链路100Mbps专线接入，含三年网费 |
| 3 | 固定公网IP 宽带接入网 | 项 | 1 | 应急广播传输链路公网100Mbps互联网接入/年，含三年网费 |
| 4 | 光纤链路建设 | 项 | 1 | - 光纤传输链路的建设由供应商提供自有或租赁的专线网络（此项非互联网传输链路），由供应商自行勘测估算（考虑可能产生的立电杆、光缆架设、钢绞线架设等）建设费用。 - 按照国家现行有线广播电视接入或电信接入施工标准和要求，完成入户线路、设备箱、数据设备的安装；材料包括但不限于：电源线、网线、防雷插座、空开、水泥地基材料等必要材料， - 杆路建设、路面开挖及恢复等相关施工。 - 每个点位提供1路能接入中心机房服务器的IP信号，并与其它传输网络实现物理或逻辑隔离，保障网络传输信号安全，同时具备与原有IP网络的互联互通 |
| 5 | 运行维护费 | 项 | 1 | - 投标人自行与供电公司协商电力接入，含下表开户费及材料费、施工费等、 - 三年设备运行电费，按照电力部门的相关要求，设备箱内接入220V电源。 - 三年服务内容包括但不限于：设备安装调试，日常巡检，设备更换，线路维护保养，7*24小时保障设备在线率100%， 4G卡流量费，系统维护等 |

备注：

- 本项目在2021年12月1日前完成建设、安装调试和验收。

- 运行维护时间从2021年12月1日到2024年11月30日

- 每年按30万的资金计划支付建设和运维费用（合同中约定）

（三）其他技术要求

（1）本项目中所采购的设备应符合国家相关规定。

（2）集成单位/成交单位要编制施工设计及制作竣工资料包括但不限于施工图、拓扑图、线路图等。

（3）终端部署应充分考虑城市市容市貌相关要求做优化部署。

（4）本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合工业标准、国家和行业标准及本规范书的优质产品。

（5）本规方案所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（6）所有文件、图纸采用中文，相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。

（7）响应文件及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制。

（四）服务要求

1、供应商应按照相关政策法规、行业规范及招标文件要求，结合项目实际情况，制定项目实施的计划安排，确保安装调试后项目的正常高效运行；

2、项目验收要求

（1）设备到货验收

1.1供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目技术要求的质量要求和技术指标与出厂标准。

1.2设备到货后，用户单位与供应商共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决。根据磋商文件要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装和资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

（2）系统总体验收

2.1项目施工完成后，由用户方会同本标段供应商对系统进行整体测试。测试项目包括设备的性能和配置、系统的功能和性能指标等；如测试项目不通过，供应商应无条件进行整改直至验收通过，经过整改仍不能通过验收的，采购方将根据不合格部分的情况对承建进行整改，费用由承建供应商承担。

2.2成交供应商所提供的验收的技术文档包括：

① 各类设备的技术文档，说明书；

② 使用手册（包含人工恢复故障流程）。

（3）最终验收

在最终验收阶段，供应商应负责完成以下工作内容：

3.1编制《项目验收方案》、《项目总结报告》、《质量总结报告》、《评审报告》、《会议记录》等，制定系统验收进度计划。

3.2组织协调用户方等对系统进行验收工作。编制并向用户方提交系统验收报告。向用户方移交各系统相关的技术资料文档，并编制文档资料移交报告。其它需要在系统验收阶段落实完成的工作。

3、人员培训要求

（1）供应商必须提供高水平的培训，编制《用户培训计划》和《培训手册》。人员培训包括使用人员培训和维护人员培训。

（2）供应商负责设备到现场的安装调试，并保证对管理技术工作老师进行设备的安装、使用、操作、维修、保养等现场基本培训。保证采购方人员对设备全面的了解认识、掌握正确的使用方法和设备的运行维护技术（并提供安装使用、维护说明书包括电子文档等）。

（3）培训费用：项目所涉及的项目验收费以及培训费由供应商提供，并计入报价总价。

（五）、商务要求

1、服务期限：合同一年一签，自合同签订之日起45天完成项目实施，其中施工及设备安装40天，系统调试5天。运行维护时间从交付起叁年。

2、服务地点：具体以合同签订为准。

3、付款方式：签订合同后支付60％，验收合格后付剩余款项。每次付款前供应商须向采购人提供符合国家财税法律规章制度要求的正规发票。

4、验收标准：采购人将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购法律法规要求，以及磋商文件和成交人响应文件及双方订立的采购合同进行验收。

四、其他要求

（一）安全责任：成交供应商须严格遵守相关法律、法规，并自行负责材料运输、安装等履约过程中一切安全问题，如发生安全事故和其他事故由成交供应商自行承担。履约服务期间一切安全责任由供应商自负。

（二）售后服务要求

1、质保期：本项目的所有产品质保1年（若国家规定的质保期限或供应商承诺的质保期限长于1年的，以最长的质保期限为准。），质保期内因产品质量问题，提供7x24h上门保修服务。需要提供服务含电话咨询服务、远程技术服务、现场技术支撑等。

2、维修维护响应时间：质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后1小时内作出处理意见，如需现场处理应于24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。保修期外提供终身服务。

3、供应商有完善独立的售后服务机构，在质保期提供内硬件维修、更换和软件故障排除、系统恢复、本地化的系统软件升级服务，备有一定数量的备品备件。

4、采购产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）供应商需根据项目需求制定详细的实施方案，并根据项目实施方案所需的所有货物及费用进行报价。

（四）供应商需在响应文件中提供针对本项目的培训服务方案、应急方案，供应商成交后应继续深化优化方案直到符合采购人要求。

（五）供应商应严格按照国家、省、市相关规章制度开展项目，所提供的服务、货物等均需符合国家及本地的相关要求。

（六）节能、环保、强制认证产品：

1、如涉及采购的设备、材料在节能产品政府优先采购的产品品目清单内的，应按照相关政策严格执行优先采购政策。供应商应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2、如涉及采购的设备、材料在环境标志产品政府优先采购的产品品目清单内的，应按照相关政策严格执行优先采购政策。供应商应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3、如涉及采购的设备、材料在节能产品政府强制采购的产品品目清单内的，应按照相关政策严格执行强制采购政策。供应商应自行提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

4、本项目强制认证产品：供应商所投产品涉及国家强制认证的或行政许可的，在供货时一并提供相关许可、认证材料。

（七）风险管控措施

1.当本项目出现国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化、预算项目调整时，本项目原则上应重新开展采购活动。

2.因质疑投诉影响采购进度、采购失败、不按规定签订或者履行合同、出现损害国家利益和社会公共利益情形时，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规和规范性文件以及已签订的采购合同依法处理。

（八）其他未尽事宜：以国家现行法律、法规，规范、标准以及双方签订的合同为准。（如本项目采用相关法律、法规及规范、标准发生矛盾时，以最新法律法规及规范、标准执行。）

注：

（一）本章节内容在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

# 第六章  采购项目实质性要求

磋商文件中标明实质性要求部分。

# 第七章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

无

注意：采购人不同意磋商文件在磋商过程中有任何变动的，可以不规定此章内容。

# 第八章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

## 一、法定代表人授权书

XXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：附授权人和被授权人身份证复印件，具体格式供应商可根据实际情况作出相应调整；法定代表人参与磋商的可不提供，但须提供法定代表人身份证明（格式自拟）。

## 二、承诺函

XXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：本项目参加采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 三、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 四、报价函

XXX（采购代理机构名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，用于磋商报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 五、报价一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商全称 |  |
| 投标报价 | 小写： 元（大写： ） |

注：

1、报价均为最终结算价（含人工、服务、税费等一切费用），采购人无需另行支付其他任何费用。

2、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，报价人可自行补充。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：       年        月        日

## 六、分项报价明细表

项目编号：

格式自拟

注：

1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

2、无法明确单位的，可在备注说明。

3.“分项报价明细表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：       年        月        日

## 七、服务要求应答表

| 序号 | 服务内容 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中服务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但此表格式需留存。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 八、商务应答表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：

1.本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中技术规格及指标响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 九、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

## 十、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

- 中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加      （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于          （招标文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

（标的名称） ，属于          （招标文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 第九章  评审方法

## 1.总则

1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人或采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（5）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（6）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3磋商。

2.3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.3.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.4最后报价。

2.4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.4.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.4.3供应商最后报价应当由法定代表人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.4.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.5比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.6推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.7磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.8采购组织单位现场复核评审结果。

2.8.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人或采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人或采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人或采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人或采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人或采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人或采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人或采购代理机构未提供书面建议的。

2.9编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.10磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.11供应商澄清、说明

2.11.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.12终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。采购政策功能、采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2综合评分明细表

综合评分细则：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 10分*100% 注：中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本磋商文件投标须知前附表规定执行。 |
| 2 | 技术11% | 11分 | 完全符合招标文件要求，没有负偏离的得11分；条款每有一项负偏离的扣0.01分，最多扣11分（共1100项）。 |
| 3 | 项目实施方案45% | 45分 | 1.投标人投标前自行完成现场踏勘，提供的实施方案中包括①安装调试方案；②项目进度安排；③安全及质量保障措施；④应急预案；⑤培训方案。以上内容齐全详细且符合本项目实际需求的得35分，每有一项内容表述不清楚或不完整或不符合本项目实际需求的扣3分，每缺少一项内容的扣7分，扣完为止。 2．服务团队： ①针对本项目提供的服务团队中，具有广播电视相关专业工程师证书的，每有一个得2分，满分6分。服务人员必须是所属投标人本公司，并提供有效证明材料，并加盖投标人公章 ② 针对本项目提供维护服务车，并提供有效期内行驶证复印件加盖公章。提供投标人所属服务车辆每1辆得2分，本项最多得4分。 |
| 4 | 履约能力6% | 6分 | 1、投标人或者所投应急广播产品（多模音柱）制造商自2018年以来参与过类似项目建设的，提供相关业绩：每提供1个得1分，本项满分得3分. 注：投标文件中业绩证明材料须提供项目合同关键页、中标通知书、验收报告关键页扫描件并加盖投标人公章作为依据，未提供不得分。 2、投标人或所投的应急广播产品（多模音柱）制造商具有有效的证书：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；每提供1个得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供上述相关证书的扫描件，未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
| 5 | 售后服务 24% | 24分 | 售后服务方案：包括①售后服务保障措施；②售后服务响应时间；③售后服务人员配置；④备品备件供货方案，以上4方面，完全满足项目需求且符合本项目实际需求的，得24分；每有一项内容表述不清楚或不完整或不符合本项目实际需求的扣3分，每缺少一项内容的扣6分，扣完为止。； |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品、环境标志产品、无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志、无线局域网产品的产品的不得分。本项最多得1分。（提供清单复印件） 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |
| 7 | 不发达地区和少数民族地区企业1% | 1分 | 投标人提供为不发达地区或少数民族地区企业的证明材料的得1分。 |
| 8 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有细微偏差的一项扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

## 5.磋商小组在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 6.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第十章  采购合同（草案）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《民法典》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目基本情况

二、合同期限

三、项目实施要求

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

四、费用及支付方式

本项目费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

支付方式：

除上述费用外，甲方无需为履行本合同支付任何其他费用。

五、知识产权

1、乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、乙方在履行本合同的过程中所形成的全部知识产权，归甲方所有。

六、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

七、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据甲方制定的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方供货工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付供货费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

.......

八、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有服务的权利和义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取费用。

3、严格按项目要求履行本合同。

4、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

5、接受项目行业部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

6、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

......

九、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在10天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

本合同适用法律为中华人民共和国法律。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十二、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式拾份，自双方签章之日起起效。甲方肆份，乙方叁份，政府采购代理机构贰份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

4、本合同附件包括项目磋商文件、项目修改澄清文件、项目响应文件、成交通知书及前述文件中提到的附件。本合同附件内容与本合同不一致的，以本合同约定为准；附件内容之间不一致的，由甲方按照最优于甲方签订本合同目的的原则选择确认适用内容。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		     	签约日期：XX年XX月XX日