# **分项报价表**

**投标人名称:青海守卫者电子技术有限公司**

**包号： / 单位：人民币（元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一、林区道路卡口系统 | | | | | | | | |
| 1 | 高清卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV300-BE | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | 13500 | 27000 |  |
| 2 | 红外全景球机 | 海康威视 | iDS-2DF7C225IXR-A(T5) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | 5500 | 11000 |  |
| 3 | 环境补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-CX-DS-TL2000C-NT | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | 2890 | 5780 |  |
| 4 | 智能闪光灯 | 海康威视 | CXBG-2-MC-DS-TL3000B-I | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | 5500 | 11000 |  |
| 5 | 智能终端管理设备 | 海康威视 | DS-TP50-12E | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | 16790 | 33580 |  |
| 6 | 室外落地机柜 | 海康威视 | DS-TAC200-P/8/1.2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | 4900 | 9800 |  |
| 7 | 稳压电源 | 华威 | SVC-1000VA | 华威控股集团有限公司 | 2台 | 300 | 600 |  |
| 8 | LED条屏 | 彩虹 | P10 | 福建彩虹光电科技有限公司 | 2套 | 8500 | 17000 |  |
| 9 | 室外音柱 | 海康威视 | DS-2FH2021B-OW | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2套 | 715 | 1430 |  |
| 10 | 箱体基础及人手孔 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 2套 | 1200 | 2400 |  |
| 11 | 监控立杆 | 安明 | AM-XH-6.5M | 青海安明金属制品有限公司 | 2根 | 6500 | 13000 |  |
| 12 | 立杆预埋件 | 安明 | 定制 | 青海安明金属制品有限公司 | 2套 | 600 | 1200 |  |
| 13 | 其他辅材 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 2套 | 10000 | 20000 |  |
| 二、林火视频监控系统 | | | | | | | | |
| 14 | 星光级高清网络球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2SE7C124MW-D(23X/F1)(S5)(B) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3台 | 12500 | 37500 |  |
| 15 | 室外防护箱 | 海康威视 | DS-TAC200-P/8/1.5 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3个 | 5200 | 15600 |  |
| 16 | 二合一防雷器 | 欧谱雷 | SN-2/220 | 深圳市欧谱雷科技有限公司 | 3个 | 120 | 360 |  |
| 17 | 稳压电源 | 华威 | SVC-1000VA | 华威控股集团有限公司 | 3台 | 330 | 990 |  |
| 18 | 风光互补电源 | 华阳风 | CSW-SM-280Wp、HY-4050D、HYF-CN-200、HY-600-24V | 北京华阳风科技有限公司 | 3套 | 12500 | 37500 |  |
| 19 | 摄像机安装连接件 | 安明 | AM-XH | 青海安明金属制品有限公司 | 3个 | 550 | 1650 |  |
| 20 | 壁装支架 | 安明 | AM-XH-1M | 青海安明金属制品有限公司 | 3个 | 150 | 450 |  |
| 21 | 监控立杆 | 安明 | AM-XH-12M\*1M | 青海安明金属制品有限公司 | 3根 | 9500 | 28500 |  |
| 22 | 立杆预埋件 | 安明 | 定制 | 青海安明金属制品有限公司 | 3套 | 1000 | 3000 |  |
| 23 | 其他辅材 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 3套 | 10000 | 30000 |  |
| 三、土壤墒情监测点 | | | | | | | | |
| 24 | 土壤湿度传感器 | 新风向 | XFX-1 | 武汉新风向检测设备有限公司 | 16套 | 3100 | 49600 |  |
| 25 | 数据采集仪 | 新普惠 | PH-CJ0 | 武汉新普惠科技有限公司 | 16个 | 2600 | 41600 |  |
| 26 | 太阳能供电系统 | 华阳风 | CSW-SM-30WP、SWRT1024、HYF-CN-40、 | 北京华阳风科技有限公司 | 16套 | 700 | 11200 |  |
| 27 | GPRS通讯系统 | 新普惠 | USR-GPRS-780 | 武汉新普惠科技有限公司 | 16套 | 950 | 15200 |  |
| 28 | 安装支架 | 新普惠 | PH-2ZJ | 武汉新普惠科技有限公司 | 16套 | 850 | 13600 |  |
| 29 | 防护箱 | 新普惠 | PH-FHX | 武汉新普惠科技有限公司 | 16套 | 420 | 6720 |  |
| 30 | 避雷装置 | 新普惠 | PH-BL | 青海安明金属制品有限公司 | 16套 | 650 | 10400 |  |
| 31 | 气象软件 | 新普惠 | PH-1 | 武汉新普惠科技有限公司 | 1张 | 5000 | 5000 |  |
| 四、配套设备配置 | | | | | | | | |
| 32 | 220V电源引接 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 2.1KM | 29000 | 60900 |  |
| 33 | 0.4kv电源引接 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 1KM | 30000 | 30000 |  |
| 34 | 光缆线路 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 3.5KM | 25000 | 87500 |  |
| 35 | 光纤收发器 | 锐捷 | RG-FC14G-3B | 锐捷网络股份有限公司 | 3套 | 450 | 1350 |  |
| 36 | 无线网桥接前段 | 锐捷 | RG-EST350 v2 | 锐捷网络股份有限公司 | 3路 | 1290 | 3870 |  |
| 37 | 网围栏 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 461M² | 60 | 27660 |  |
| 五、金家湾道路卡口改造 | | | | | | | | |
| 38 | 红外全景球机 | 海康威视 | iDS-2DF7C225IXR-A(T5) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 5500 | 5500 |  |
| 39 | 环境补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-CX-DS-TL2000C-NT | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 2890 | 2890 |  |
| 40 | 智能闪光灯 | 海康威视 | CXBG-2-MC-DS-TL3000B-I | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 5500 | 5500 |  |
| 41 | 智能终端管理设备 | 海康威视 | DS-TP50-12E | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 16790 | 16790 |  |
| 42 | 室外落地机柜 | 海康威视 | DS-TAC200-P/8/1.2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 4900 | 4900 |  |
| 43 | LED条屏 | 彩虹 | P10 | 福建彩虹光电科技有限公司 | 1台 | 8500 | 8500 |  |
| 44 | 室外音柱 | 海康威视 | DS-2FH2021B-OW | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | 680 | 680 |  |
| 45 | 箱体基础及人手孔 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 1套 | 1200 | 1200 |  |
| 46 | 其他辅材 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 1套 | 5000 | 5000 |  |
| 47 | 低压电源线 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 100m | 200 | 20000 |  |
| 48 | 架设信号传输光缆 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 1.5KM | 25000 | 37500 |  |
| 六、专业队伍能力建设 | | | | | | | | |
| 49 | 接收端 | 荣耀 | V7 Pro | 荣耀终端有限公司 | 3部 | 3500 | 10500 |  |
| 50 | 通讯费 | 定制 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 1项 | 5000 | 5000 |  |
| 51 | 数据处理PC机 | 联想 | ThinkStation P328 | 联想（北京）有限公司 | 1台 | 13500 | 13500 |  |
| 52 | 资源宝（软件） | 新普惠 | 定制 | 武汉新普惠科技有限公司 | 3个 | 3000 | 9000 |  |
| 53 | 无人机 | 大疆 | Mavic 3 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1架 | 17888 | 17888 |  |
| 54 | 标志牌 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 2个 | 6500 | 13000 |  |
| 55 | 设备安装费、维护费 | 守卫者 | 定制 | 青海守卫者电子技术有限公司 | 1项 | 43712 | 43712 |  |
| 其他承诺及需要说明的事项：免费质保壹年 | | | | | | | | |
|
| 投标总价 | | 大写： 捌拾玖万伍仟元整 | | | | | | |
| 小写： 895000元 | | | | | | |

注：1、本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

**投标人： 青海守卫者电子技术有限公司（公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**2022年1月11日**