清单编制说明

- 工程名称：海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目

二、建设内容：建设地点位于海晏县西海镇，建设内容包括污水管道总管长1062m；其中：DN400管道140m,DN300管道435m,DN100管道487m,化粪池75m3；雨水管道总管长934m；其中：DN300管道611m,DN200管道140m,DN100管道183m,雨口24个及配套基础设施。

三、编制依据：

1、依据青海鼎正建筑设计有限公司提供的海晏县西海镇原子城明珠市场管网维修项目的图纸所有内容进行编制；

2、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

四、其它

1、安全生产责任保险费按暂列金额6000.00元计入，结算时按实际发生计入；

2、由于改造项目的不确定性，暂列金额按20000.00元计入，结算时按实际发生计入；

3、 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中；若有工程量项目清单不详之处，见设计施工图，施工图中未说明或描述不清的按常规做法，加以完善报价；

4、投标人对工程量清单有任何疑问，应与招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可工程量清单中已包含了的清单量及招标范围的全部内容。