招标编号：510101202101709

成都市城市道路桥梁监管服务中心

成都市城市桥梁水位监测系统（二期）建设项目

招

标

文

件

成都市城市道路桥梁监管服务中心

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2021年11月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	26

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	50

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	53

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	54

第七章  评标办法	58

第八章  政府采购合同	69

第一章  投标邀请

四川国际招标有限责任公司受成都市城市道路桥梁监管服务中心委托，拟对成都市城市道路桥梁监管服务中心成都市城市桥梁水位监测系统（二期）建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510101202101709

二、招标项目：成都市城市道路桥梁监管服务中心成都市城市桥梁水位监测系统（二期）建设项目。

三、资金来源：财政性资金

四、招标项目简介：

本项目共一个包，成都市城市桥梁水位监测系统（二期）建设。（具体详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

七、招标文件获取：

招标文件获取时间：2021年11月8日9:00至2021年11月15日17：00（北京时间）

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《政府采购项目电子交易管理操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：招标文件附件三-政府采购云平台使用介绍）

（4）政府采购云平台投标人注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

八、投标截止时间和开标时间：2021年11月29日11:00（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

九、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”、“成财采发〔2020〕20号”）。

十二、联系方式

采 购 人：成都市城市道路桥梁监管服务中心

地    址：成都市锦江区红星路一段9号

联 系 人：王老师

联系电话：028-86911435

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地    址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮    编：61000

联 系 人：谢女士/陈女士

联系电话：13111881257/13111882603

传    真：028-87793161

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 700万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 630.13万元； 说明：①超过最高限价的报价为无效投标。②本项目的定价方式为固定单价，本项目实际结算金额以结算审定价为准。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 3 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 4、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 履约保证金 | 金 额：合同暂定价金额（中标供应商投标总价）的5%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：成都市城市道路桥梁监管服务中心 开户行：工行成都沙河支行 银行账号：4402211009006983297 交款时间：中标、成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 退还条件及时间：履约保证金在合同到期且项目整体两年质保期届满且无遗留质量问题，经审查通过后10日历日内甲方向乙方无息退还。 |
| 9 | 合同分包 （实质性要求） | ☑本项目不接受合同分包。 |
| 10 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：谢女士。 联系电话：13111881257 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：陈女士。 联系电话：13111882603 |
| 12 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 项目问题询问： 联系人：谢女士。 联系电话：13111881257 服务质量投诉：企业发展部 028-87793117 递交地址：https://www.zcygov.cn。（须通过政采云平台递交，请勿线下提交。） |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。 递交地址：https://www.zcygov.cn。（须通过政采云平台递交，请勿线下提交。） 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648。 地址：四川省成都市锦城大道366号。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 招标服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 按下列收费标准下浮30%进行收取: 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 - 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 - 中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 4、服务费交纳账户： （1）收款单位：四川国际招标有限责任公司 （2）开 户 行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 （3）银行账号：9902001765472673 |
| 18 | 送样提醒 | 本项目若涉及样品，要求送样至航兴国际广场1号楼3楼的，供应商应乘坐货梯至三楼，并按现场工作人员要求摆样。 注：若涉及样品，样品评审环节采取线下方式进行。 |
| 19 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 20 | 联合体（实质性要求） | ☑本项目不允许联合体参加 □本项目允许联合体参加 |
| 21 | 现场考察或标前答疑会 | 本项目不组织。 |
| 22 | 温馨提示 | - 供应商需准备系统及软件操作所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、耳麦、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成响应文件递交、解密、磋商等相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.供应商可加入“关于成都市政府分散采购交易系统试运行的公告”中公布的供应商联络钉钉群（群号详见附件三），参加采购活动中遇到解密失败、CA盖章失败等问题可在群内咨询政府采购云平台客服人员。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市城市道路桥梁监管服务中心。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照招标文件第一章要求规定获取了招标文件。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：雷达水位计。

5.1.2 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）资格性审查要求；

（六）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人应于投标文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过政府采购云平台通知所有获取招标文件的潜在供应商。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

现场考察或标前答疑会时间：详见投标人须知表。

现场考察或标前答疑会地点：详见投标人须知表。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会可将其视为无效材料。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

- 报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标有效期（实质性要求）

16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17．投标文件的制作和签章、加密

17.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、确认、加密并提交投标文件。

17.2 资格性投标文件、其他响应性投标文件封面均应加盖投标人（法定名称）电子印章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

17.3 投标人应使用CA数字证书对投标文件进行加密。

17.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

17.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

17.6本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

18．投标文件的递交

18.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将编制完成并且已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

18.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

19.投标文件的补充、修改或撤回

19.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

19.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 20.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因系统发生故障（包括组织场所停电、断网等）导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的作为无效投标处理。

五、开标和中标

21．开标及开标程序

21.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

21.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

21.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

21.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

21.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

21.6因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

21.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

22．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

23.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

24.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

26.签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 合同分包（实质性要求）

27.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

27.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（实质性要求）

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

33.履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

36. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

37. 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 38. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、询问、质疑和投诉

### 39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

### 40. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

### 41．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、提示本章中格式1-1、2-1封面，盖章为实质性要求，格式内容不作实质性要求。按照招标文件第二章17．2要求，加盖投标人（法定名称）电子印章。

## 第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人 名 称（电子印章）：

采购项目编号：

投标时间：年 月 日

格式1-2

### 一、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-3

### 二、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

XXXXXXXXX项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称（电子印章）：

采购项目编号：

投标时间： 年  月  日
格式2-2

### 一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XX月XX日。

格式2-3

### 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

九、本次投标报价是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-4

三、开标一览表

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| ## 交货时间 |  |
| ## 数量 | 具体详见《分项报价明细表》 |
| ## 投标单价 | 具体详见《分项报价明细表》 |
| ## 是否属于进口产品 |  |
| ## 投标总价（万元） | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2．“开标一览表”以包为单位填写。

3．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-5

### 四、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-6

### 五、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

### 六、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人/单位负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-8

### 七、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。
格式2-9

### 八、投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-10

### 九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

备注：此表填写的管理人员将作为判定《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第37条依据。

格式2-11

### 十、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式2-12

### 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-13

### 十二、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：详见第五章资格性审查要求。

（二）资质性要求：详见第五章资格性审查要求。

（三）其他类似效力要求：详见第五章资格性审查要求。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：详见第五章资格性审查要求。

（二）资质性要求：详见第五章资格性审查要求。

（三）其他类似效力要求：详见第五章资格性审查要求。

第五章  资格性审查要求

采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，资格审查内容详见下表。

| 资格性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 | 资格审查要求 | 要求说明 |
| 1 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | 1.1具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章） 注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝ | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）； 注：“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
| 2 | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 | 2.1落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
| 3 | 3、本项目的特定资格要求：无。 | 3.1无。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
| 4 | 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。 | 4、采购人/采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。（此项由采购人或采购代理机构查询，投标人不提供证明材料） | 投标人可上传空白页，上传内容不作资格审查。 |

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

一. 项目概述

（一）项目背景：

成都市城市道路桥梁监管服务中心负责成都市城市道路桥梁及其附属设施的专业管理，具体承担中心城区161条约1049万平方米主要城市骨干道路、280座大型城市桥梁及其附属设施的日常管理、养护维修及应急抢险保障任务。

2016年采购人试点建设了4座跨河桥梁水位监测系统，对跨河桥梁水位、流速、环境温度等指标进行监测，实时预警水位变化情况，在汛期防汛保障工作中发挥了重要的作用。

为贯彻市委市政府防汛部署要求，进一步加强防汛能力，2018年采购人在试点建设的基础上，开展了成都市城市桥梁水位监测系统（一期）建设项目，搭建13座城市跨河桥梁水位监测系统，拓展了城市桥梁水位监测感知范围，提升了城市桥梁水位防汛保障能力。

本期项目建设将对15座跨河桥梁水位实施水位监测，2条下沉式道路和6处桥面易积水点位实施积水监测，进一步拓展水位监测系统的覆盖范围，优化提升城市桥梁水位监测系统软件功能；通过城市桥梁水位监测系统实时监测桥下水位、水流流速、桥址降雨量、温度、积水等数据及现场视频，当达到警戒水位时，系统自动预警，及时采取相关防汛保障措施，有效保障桥梁安全度汛。

（二）建设目标

实现成都市中心城区市管重点跨河桥梁水位监测全覆盖，优化提升城市桥梁水位监测系统，编制成都市城市桥梁水位监测系统建设导则，规范、指导全市道桥管理部门开展桥梁水位监测，初步形成一张城市级的桥梁水位监测感知网。

以物联网技术为支撑，实时监测采集城市跨河桥梁水位信息，提升桥梁水位监测感知能力，建设协同智能的桥梁水位监测综合应用体系，使桥梁水位监测从分散粗放向集约精细转变、从被动响应向主动预警转变、从经验判断向科学决策转变。促进信息共建共享，形成全市城市桥梁水位监测信息资源体系，逐步形成多元化采集、主体化汇聚和知识化分析的大数据能力，在现有的系统监测平台上，新增监测数据可视化、优化预警算法等，提升系统的易用性，切实加强汛期跨河桥梁水位监测能力，确保成都市城市桥梁安全度汛。

（三）建设原则

为确保成都市城市桥梁水位监测系统（二期）实施和建设达到设计预期，本期项目建设遵守相关系统建设原则并支持IPV6。

本项目坚持以下建设原则和策略：

（1）标准和规范化原则

严格遵循成都市电子政务有关技术规范的要求，从业务、技术、运行管理等方面对本项目进行整体系统集成，充分体现标准化和规范化。

（2）安全和易用性原则

本项目按照成都市电子政务的各种信息技术标准（环境、技术、信息、安全、信息交换标准等），制订各项技术标准，并结合采购人业务应用的特点，强化信息安全建设。

（3）统一规划原则

本项目的系统集成应充分考虑到采购人业务整体的要求，在建设中根据接口规范的要求提供统一的、标准的系统接口和数据交换规范，保证整个系统的一体性和资源共享。

（4）信息和系统的安全性原则

在系统建设中既要考虑大量前端信息的采集、储存、处理和发布，充分实现信息资源的共享；也要充分考虑部分信息的采集、储存、处理的安全问题。采取切实可行、稳妥可靠、符合相关标准的技术措施。

（四）建设规范

《水位测量仪器第 4 部分：超声波水位计》GB/T11828.4-2011

《水位测量仪器第 5 部分：气泡式水位计》GB/T 11828.5-2011

《水文自动测报系统技术规范》SL 61-2003

《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050－2008

《水文数据 GIS 分类编码标准》SL 385-2007

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016

《水利水电工程水文自动测报系统设计规范》SL 566-2012

《成都市城市桥梁水位监测系统_需求调研报告V1.0.0》

《成都市城市桥梁水位监测系统_需求规格说明书V1.0.0》

《城市桥梁养护技术规范 CJJ99-2003》

《建筑与桥梁结构监测技术规范》

（五）采购清单：

| 序号 | 建设地点 | 红星桥 | 东门桥 | 万福桥 | 九里堤桥 | 五桂桥 | 星辉桥 | 武成门桥 | 复兴桥 | 南河桥 | 商贸大道桥 | 成温公路清水河桥 | 十二桥 | 摸底河桥 | 二仙桥西路方家沟小桥 | 中环路洗瓦堰桥 | 九眼桥下沉式道路 | 凤林二路下沉式道路 | 二环路刃具厂立交桥 | 青龙场立交桥 | 金丰高架立交桥 | 北星立交 | 交大立交 | 迎晖路跨线桥 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | 雷达流速仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 气泡式水位计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 降雨量传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 温度传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | 水标尺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 |
| 7 | 磁致式电子水尺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 智能远程控制箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | 物联网网关 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | 立杆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | 信号避雷器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | 接地系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | 避雷针 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | 太阳能供电系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | 安装、调试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 16 | 视频监控服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 |
| 17 | 4G无线通讯服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 18 | 首页综合展示升级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 19 | 大屏可视化平台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 | 监测数据可视化 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 21 | 桥梁全景展示 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | 水位智能识别 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 23 | 设备状态监测 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 24 | 预警预报升级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 | 统计报表升级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | 权限控制管理升级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 27 | 成都桥梁水位监测系统APP端升级 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 28 | 系统集成 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

本项目的标的所属行业为：序号：1-14的为工业；序号：18-27为软件和信息技术服务业；序号：16-17为信息传输业；序号：15和28为其他未列明行业。

# *二、商务要求：

1．工期要求：

1.1.自本项目政府采购合同生效之日起150个日历日内完成本项目约定所有采购的工作内容包括但不限于：硬件设备的安装、调试，视频监控、无线通讯服务的开通，系统功能的开发、部署等。

1.2. 本项目所有软件系统开发完成，软、硬件设备整体集成联调完成，并经专家组初步验收通过进入试运行，项目整体试运行周期为5个月。

2．付款方法和条件：

2.1. 本项目政府采购合同生效的10个日历日内，采购人向中标供应商支付合同暂定价（中标供应商投标总价）的40%；

2.2.中标供应商提供本项目软件系统详细设计方案,经专家组评审通过，且所有硬件设备安装完成后的10个日历日内，采购人向中标供应商支付合同暂定价（中标供应商投标总价）的20%；

2.3.本项目所有软件系统开发完成，软、硬件设备整体集成联调完成，并经专家组初步验收通过进入试运行后的10个日历日内，采购人向中标供应商支付合同暂定价（中标供应商投标总价）的20%；

2.4.试运行期结束，经专家组竣工验收通过，形成竣工验收报告，完成项目结算审核工作后10日历日内，采购人向中标供应商支付至结算金额的100%。

3．项目实施地点：成都市。

4．项目集成要求：本次项目开发的软件系统须与现有城市桥梁水位监测系统集成，与城市桥梁集群式健康专业监测系统以及城市道桥综合应用系统进行数据对接。（说明：投标人需在投标文件提供“项目集成要求”的承诺函。）

5．售后服务

5.1.在质保期内中标供应商负责本项目的日常维护和技术支持等工作，同时中标供应商须为采购人配备至少两名参与本项目集成的软、硬件工程师，并提供7×24时响应服务。

5.2.质保期：本项目整体质保期为2年（雷达水位计、雷达流速仪、气泡式水位计、智能远程控制箱（RTU）、磁致式电子水尺质保期为3年），整体质保期从项目竣工验收合格之日起开始计算。

5.3.在质保期内，中标供应商在接到报修电话2小时内无法电话解决采购人所提出的维修要求，须在报修4小时内派工程师到达采购人指定的现场。

5.4.在质保期内，中标供应商应保证在报修48小时内恢复系统的正常运行。如遇严重故障，供应商须在24小时内提出解决方案和解决时间计划，并在计划时间内解决问题。

6．履约验收

6.1.项目进入试运行阶段，采购人将组织第三方测评机构对系统进行测评，试运行通过后，中标供应商应提供《项目软件系统详细设计方案》《项目软件系统测试方案》《项目整体试运行报告》《项目软硬件系统用户操作手册》《项目软硬件系统维护手册》《项目竣工文件》等，项目中开发的软件系统源代码、硬件设备安装布线图纸、原厂使用说明书、合格证等项目相关文档和开发成果。

6.2.试运行期无质量问题后，由采购人组织竣工验收，对中标供应商项目实施情况进行竣工验收，并出具竣工验收报告。

6.3.质保期满无质量遗留问题，由采购人组织履约验收，对中标供应商履约情况进行履约验收，并出具履约验收报告。

6.4.验收标准：除采购合同约定外，其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

7．违约条款

7.1.中标供应商应按其所承诺的工期保质完成本项目的硬件建设、软件开发、系统集成工作，如中标供应商延迟完成工作进度，每延迟一日，采购人有权扣除合同总金额的万分之五作为违约金。如延迟超过30天，影响采购人正常使用的，采购人有权终止合同，并追究中标供应商的违约责任。

7.2.在质保期内，在承诺的服务响应时间未及时为采购人提供日常维护工作影响采购人的正常使用，按照每拖延一天收取合同总额万分之三的违约金，违约金在履约保证金中扣除，售后服务响应时间共计超过15天的，采购人有权扣除全部履约保证金。

7.3.如项目未能通过验收，则给予两周时间由中标供应商进行整改；两周后仍无法通过验收，采购人有权向中标供应商追索因此而导致的一切损失。

7.4.供应商有下列违约情形之一的，采购人有权解除合同，要求中标供应商退还全部费用，并追究中标供应商违约责任：

（1）中标供应商严重违反其在签订合同项下的任何义务，并未能在采购人发出书面通知指明该违约事项后30天内改正的；

（2）中标供应商派驻本项目的项目经理和技术负责人在项目最终验收前未经采购人同意更换的；

（3）中标供应商违反《廉政合同》的约定的。

8、其他约定

8.1.安全保密：在项目开始前，须与采购人签订保密协议，严格遵守法律法规，对相关敏感、系统风险信息、项目实施内容及成果信息进行严格保密。未经同意，严禁将上述内容与任何第三方透露或用于其他商业用途，并承担由此产生的一切损失。

8.2.主要人员要求：中标供应商拟派本项目团队的主要成员（含售后服务要求的配备至少两名参与本项目集成的软、硬件工程师）至少应满足以下要求：

| 序号 | 主要岗位 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 人 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 人 |
| 3 | 技术人员 | 8 | 人 |

说明：中标供应商拟派本项目主要人员须为中标单位聘用人员，且全程参与到项目实施过程。因特殊情况需要更换主要人员必须经采购人书面同意方可更换，否则不允许中途更换主要人员。

# 三、技术参数及要求

*（一）集成总体要求

## 1．建设基本内容

按照防汛业务工作需求，对15座城市跨河桥梁水位、2条下沉式道路积水和6处桥面易积水点位进行监测，并对现有城市桥梁水位监测系统进行优化提升。具体建设内容如下:

（1）完成15座城市桥梁水位监测站点监测设备及基础配套设施建设。实现桥址水位、流速实时监测，结合气象信息及视频监控实现对水位变化的预测，发生超预警水位情况和计算出水流对桥梁墩台冲击力过大情况时，系统自动预警，提前采取防范和应急措施，保障跨河桥梁安全度汛。

（2）完成2条下沉式道路积水监测站点设备及基础配套设施建设。实现对下沉式道路积水实时监测，发生超预警积水情况时，系统自动预警，提前采取防范和应急措施，保障下沉式道路安全度汛。

（3）完成6处桥面易积水点位积水监测站点设备及基础配套设施建设。实现对桥面积水实时监测，发生超预警积水情况时，系统自动预警，提前采取防范和应急措施，保障城市桥梁安全度汛。

（4）完成本期建设的所有监测站点接入现有桥梁水位监测系统并对现有系统软件优化提升。

（5）协助完成编制成都市城市桥梁水位监测系统建设导则。

2．系统基本组成

水位监测系统基本由监测站点、监测平台软件、移动监测平台三个部分组成。如下图所示:

系统组成图

#### 3．系统的基本工作流程
（1）监测站点预警流程

监测站点数据采集设备7×24小时不间断采集桥梁和河道的视频图像信息、水位、雨量、温度、流速等数据，通过网络向成都市电子政务云计算中心回传采集到的数据，系统汇集多个监测站点回传的数据，将其存储到数据库和文件系统中。

按照预置的判断规则，平台智能判断各类监测数据是否超出设定的阈值，一旦超出阈值，平台自动生成预警信息，通过手机短信、软件自动弹窗等形式向值班人员发出提示。

监测预警系统流程如下图所示：

监测预警系统流程图

##### （2）防汛抢险应急处置

采购人已建成具有应急调度、指挥、处置等功能的成都市城市道路桥梁监控中心综合应用平台，并与现有的桥梁水位监测系统完成对接，实现超出水位预警可通过综合应用平台启动应急机制。本项目建设的新桥梁水位监测系统也将与成都市城市道路桥梁监控中心综合应用平台进行数据对接。

#### （3）数据传输

本项目依靠网络（有线和无线）实现将采集数据及时传输到成都市电子政务云计算中心，当有线网络无法正常使用时，可使用无线网络传输。

（二）技术参数及要求

1、硬件设备：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达水位计 | 13 | 套 | ▲1、天线类型：平板式雷达；测量范围 ：0.4-35 米；测量精度 ：±3mm ；测量时间 ：20 秒（SDI 12）或 30 秒（4-20Ma）；天线波束角度（宽波）：不小于12°；供电范围： 5.4-28V DC， 12-24V DC ；通讯接口：4-20mA，SDI-12，RS-485，两线制（SDI-12 协议）。 ▲2、测量时耗电量：＜ 15mA@ 12V；非测量状态耗电量：＜ 0.05mA @ 12V；工作温度：－40-+60℃；存放温度：－40-+85℃ 。保护等级≥ IP67（浸没深度≥ 1 米；浸没时间≥ 48 小时）。 3、提供国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告复印件。 |
| 2 | 雷达流速仪 | 13 | 套 | 1、测速范围： 0.1 - 15m/s；测速精度 ：±0.01m/s； ±1%FS；分辨力 ：≤0.01m/s；有效距离 ：0.5 - 30 m；测量时间： 3 -240s；自动角度矫正 ：30°- 60°。 2、通信接口 ：RS-485/ RS-232 / 4-20mA 电流环；工作频率 ：24.000 - 24.250GHz 可调；工作温度： -40 -60℃；防护等级 ：≥IP67。 |
| 3 | 气泡式水位计 | 13 | 套 | ▲1、量程： 0-20m ；输出接口： SDI12、 RS485；水位变率：不低于 60 cm/ min；对有特殊要求的不低于100cm/min。静态工作电流： ＜1mA;精度：0.05%F•S;压缩机类型：微型活塞圆筒压缩机；接头类型：快拧接头；测管规格：8mm；外壳材料：铝合金；可靠性： MTBF≥10000小时；工作温度： -20℃~﹢70℃；宽电压设计，具有反接保护、过压过流保护和雷击浪涌吸收能力； ▲2、分辨力：≤ 0.1cm；内置温度传感器,双重温度补偿；智能清洗功能，自动检测并保持管道清洁；防结露功能。 3、提供国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告复印件。 |
| 4 | 降雨量传感器 | 13 | 套 | 1、测量范围：0-8mm/min；测量误差：±3%（测试雨强2mm/min）；分辨率：≤ 0.2mm；误差：±2%；测量时间间隔：1min—24Hour；传感器工作温度：0到80℃；记录仪工作温度：-40到80℃；输出信号：RS485、RS232；供电电压：DC12V。 |
| 5 | 温度传感器 | 13 | 套 | 1、测量范围：-20℃-60℃；测量精度：0.2；测量误差：±2%；测量时间间隔：1min—24Hour；安装方式：螺纹安装；输出信号：RS485、RS232；材质：保护管304不锈钢；供电电压：DC12V；传感器工作温度：-40℃~+85℃。 |
| 6 | 水标尺 | 26 | 套 | 1、304不锈钢、红色字体，有刻度，厚度≥3毫米，宽度（10-30厘米）、长度（0.5-4米）根据现场实际情况定制。 |
| 7 | 磁致式电子水尺 | 6 | 套 | 1、量程：0-1m；测量精度 0.1%F.S；测温范围 -40℃～+80℃； 灵敏度 ±0.1℃ ；测温精度 ±0.5℃；工作温度：－30摄氏度～70摄氏度； 2、传感器信号输出：RS485信号；工作电压：12v ；外套不锈钢防护管。 |
| 8 | 智能远程控制箱 | 19 | 套 | 1、箱内温度：10℃—35℃±2℃；支持视频和水位数据的采集、传输；支持预警信息传输；输出接口：光纤/RJ-45接口/12芯航空插头；工作环境温度：-20℃—60℃；防护等级≥IP66。 2、浪涌保护器：最大放电电流：80KA；电压保护水平：≤2.4KV；工作环境：-40~+85℃；外壳材料：PC 阻燃材料。 3、信号防雷器：最大放电电流：10KA；接口形式：RJ45；插入损耗：≤0.5db；传输数率：≥100MB。 4、电源转换器：输入电压 ：220V；输出电压 ：12V；功率 ：50W；工作温度：-30～+70℃。 5、恒温控制器：温度设定范围：-10℃~50℃；温度传感器：双金属片；电气寿命：>10万次；安装方式：导轨安装；防护等级：IP20。 6、工业路由器：支持4G/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式，有线无线互为备份，多种工作模式选择；支持APN/VPDN数据安全传输；支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN、GRE VPN；支持DHCP server，DHCP捆绑MAC地址，DDNS，NAT，DMZ主机，QoS，流量统计，实时显示数据传输速率等功能；支持安全防护，DoS攻击，VPN穿越，访问控制，端口映射、DMZ映射、访问控制功能、（ACL）、IP-MAC绑定和克隆等功能；支持telnet、web、ssh配置方式 ，支持内网穿透； 7、空气开关：类型: 2P；保护电流: 10A；额定电压: 220V；产品功能:过载/短路保护。 |
| 9 | 物联网网关 | 19 | 套 | ▲1、内置 DTU 传输模块，支持 4 个通道同时连接；支持232、485等多种工业标准接口，均配有接口保护电路；内置充电控制器，支持蓄电池充放电管理，具有太阳能电池电压、蓄电池电压、充电电流等监测上报功能；独立的1080P摄像机接口，支持多台摄像机同时接入，采用RTMP/RTSP/HLS等图像传输协议，具有信道质量和图像参数自适应算法； 2、具备2.4G 无线配置接口，支持 20 米内设备无线调试；支持丰富的传感器规格，传感器驱动库持续更新；支持最新版 SL651、SZY206、SL427 等多种行业标准通讯协议；工作温度：-25℃~+65℃。 3、提供国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告复印件。 |
| 10 | 立杆 | 19 | 套 | 1、立杆高度（5-6.5米）、横向支架长度（1.5-3米）据现场实际情况定制；立杆壁厚≥5mm，横杆壁厚≥5mm；杆体选用 Q235钢材；下底部的管径≥150mm，上部管径≥105mm；开孔处及杆内能方便线缆穿线；防腐蚀处理。 |
| 11 | 信号避雷器 | 19 | 套 | 1、避雷器的泄流能力≥10KA，监测站接地电阻<10Ω，电涌防护器的标称放电电流≥10KA（5KA，涌防护器的接地连接线的截面积≥10mm2（8mm2）。 |
| 12 | 接地系统 | 19 | 套 | 1、室温下电阻率≤0.1Ω•m；工频接地电阻：6Ω。 |
| 13 | 避雷针 | 19 | 套 | 1、最大放电电流：200KA；电阻:≤1Ω；抗风强度≥40m/s；高度：1.8m。 |
| 14 | 太阳能供电系统 | 19 | 套 | 1、太阳能电池板：峰值功率≥40W，工作电压≥12V，工作电流≥1A；蓄电池：太阳能储能专用胶体蓄电池；额定电压≥12V，容量≥40Ah；太阳能充电控制器：充电电压≤14.5±0.2V，输入电流：0.5-3A。充电方式：太阳能电池浮充与市电直充互补充电；工作温度：-40℃~60℃；防护等级：≥IP67； |
| 15 | 安装、调试 | 19 | 项 | *1.包含线缆、管线、配件、市电接电、混凝土基座施工及相关辅材的安装调试，满足安装、调试相关规范要求。 |

*（三）．其他要求：

（1）视频监控服务

通过互联网连接，满足采购人实时远程监控需求。根据预先设定的存贮时间，不间断地存储图像和相关数据，方便进行历史信息查询，为突发事件提供确切证据。通过单画面或多画面功能总揽全局，实时控制监控系统的开启、信息的存储和查询。视频监控图像可回传至现有网络运营商提供的视频监控平台，同时通过网络运营商提供的数据接口接入采购人城市道路桥梁智慧监管云平台。本项目中供应商提供1年视频监控服务（自本项目通过初步验收并进入试运行之日起），视频监控服务到期前90天，供应商负责协助采购人办理视频监控服务后续使用事宜。

对于并发访问量很大的监控热点，通过设置分发(广播)服务器，把采集到的图像进行实时转发，满足大量并发访问的需求。集中管理控制所有视频监控设备，向不同的管理者开发不同的监控级别和权限。视频存储应满足每个点位30天视频存储要求，网络运营商提供的光纤链路带宽不低于50M，以便传输视频图像及监测数据。

网络摄像头主要技术参数不低于以下要求：

包含摄像头及相关配套设施（含底座基础、立杆、箱体、前段存储、防雷设备、线缆辅材、网络接入等）

图像传感器：1/2.8＂ progressive scan CMOS；

最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR；

分辨率及帧率：主码流  50Hz: 25fps(1920×1080，1280×960，1280×720) ，50fps (1920×1080，1280×960，1280×720) ；

视频压缩：H.265/H.264/MJPEG；

红外照射距离：150米；

照度：支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色)，0.001Lux/F1.6(黑白) ，0 Lux with IR；

数字变倍：16倍；

焦距：4.5-144mm，32倍光学；

工作温度和湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%；

防护等级IP66；

防雷、防浪涌、防突波符合GB/T17626.5-2019四级标准。

（2）4G无线通讯服务

提供4G无线通讯服务，当有线网络无法正常使用时，可自动切换至无线网络传输，每站每月不低于10G流量。本项目中供应商提供1年4G无线通讯服务（自本项目通过初步验收并进入试运行之日起），4G无线通讯服务到期前90天，供应商负责协助采购人办理4G无线通讯服务后续使用事宜。

（3）系统软件开发服务要求

对现有成都市城市桥梁水位监测系统进行优化提升，优化、新增主要功能如下。

1）首页综合展示升级

基于“天地图”的综合展示各监测点及监测数据，可实时查询各监测数据，多维度展示各桥梁监测数据情况，包括水位、雨量、视频等实时数据，如监测数据超过预警阈值，系统自动报警并在电子地图上给出提示，可直接打开视频，实时查看桥梁情况和设备监测情况，具体功能如下。

A）站点分布

将现有的城市桥梁水位监测站点与本期新建的桥梁水位监测站点、下沉式道路积水监测站点与桥面积水监测站点，结合GIS技术展示在地图上，根据监测类型的不同显示不同的图标。提供基本的地图功能，包括站点搜索定位、距离量算、鹰眼比例尺、地图放大缩小、地图切换等。

B）综合入口

对各个桥梁监测站点的不同功能模块提供综合入口，包括桥梁三维模型入口、全景图入口、以及数据详细查询入口、预警处理入口等。实现监测数据按行政区域、监测站点、监测指标、预警指标、时间周期等维度统计分析。

C）多维展示

实现包括监测信息、气象信息、报警信息、视频监控、监测设备状态等信息的展示，集中展示多类数据信息，最终实现“监测数据一张图”可视化呈现，以最直观的方式展示桥梁水位监测效果。

D）预警预报

系统自动根据设定的阈值判断是否产生预警，如果满足条件则在地图上以不同颜色、闪烁的显示方式提醒，产生预警提示音，并能显示预警相关信息；

①桥梁水位监测要求：在地图上实时显示各站当前水位、流速、水位变化趋势、超预警、保障水位情况等，并提供当前水位示意图；以列表形式显示选定区域内任意时段的各站水位、水势、流速，超预警、保障水位情况、历史最高水位及发生时间、最大流速及发生时间，以图形式显示水位、流速过程线（显示特征值：预警水位、保障水位、历史最高水位、预警流速、历史最大流速等）。

②雨情监视要求：在地图上实时显示各雨量监测8时（可自定义）以来降雨量；可按区域、时间、时段长查询显示该区域任意时段内的雨量、平均雨量、最大雨量、各站降雨过程柱状图及数据表，并显示所查询区域的雨量站总数、雨量强度统计等；在选择时间时，除应有开始时间和结束时间外，还需有时段长（1、3、6小时、日、旬、月）的快捷选择（或自定）；能接收气象、水务部门雨量信息。

系统以GIS 系统为依托，实时监测、采集相关数据，系统自动对数据进行各种分析，以直观的方式在地图上展示监测到的数据及分析结果，为采购人提供全面的实时监测数据查看以及数据分析结果查看。

雨水情报警展示功能是通过系统对各个水位站、雨量站设定不同级别的预警值，利用系统的预警提示功能，在相应站点达到相应的预警值的时候，系统自动发出预警提示信号或者是对于某些权限的用户发出短信提示信号。

通过对桥梁上游水位进行水情分析，一旦出现预警信息，系统自动对关联的下游桥梁进行报警提示，并发送报警信息给相关的目标用户。同时，提供雨水情之间的预警联动，即雨量站报警后，系统智能地对附近的水位站进行报警提示。

2）大屏可视化平台

针对采购人现有监控中心大屏设计系统可视化页面，满足当前大屏分辨率≥5760*1620。基于GIS地图展示监测站点分布、三维模型、实时视频等，并具有多维监测数据统计分析、预警数据展示。

A）模块定义

根据大屏分辨率设计大屏可视化页面，定义需展示的数据功能模块，基于GIS地图展示接入站点分布、三维模型及实时视频等。

B）数据可视化

设计各个数据统计分析指标，采用曲线图、柱状图、饼图等二三维图形，基于GIS地图实时综合展示各桥梁监测数据的可视化效果。

本期项目建设需要满足“桥梁监测一张图”的基本要求，将城市桥梁水位监测系统中的数据以多专题、多维度、多分析统计口径、多类型图表可视化的方式进行展示，包含专题展示、监测信息展示、气象信息展示、报警信息展示、视频监控和统计分析等，并按照现有大屏分辨率进行设计开发。

3）监测数据可视化

根据各监测站点桥梁的结构形式建立三维仿真模型，结合GIS技术，在“天地图”上展示监测站点位置、设备安装位置，通过模型实时展示设备监测数据，模拟水位变化情况，并可查询各监测点历史监测数据情况。本次监测数据可视化包含前期建设的17座桥梁以及本次新建的23个监测站点。

A）桥梁水位模型

建立包括桥梁外观形式，监测设备在内的三维空间仿真模型，并将三维空间仿真模型叠加在“天地图”上，在此基础上，与系统数据结合，其中桥梁仿真模型为手工建模，水位水体模型为参数化建模，并能根据水位数据的变化而变化，为使用人员提供更直观的可视化水位数据展示效果。

B）数据展示分析

在模型中提供查看各设备监测数据功能，对数据进行标识，综合展示数据信息，提供相应操作接口等。

4）桥梁全景展示

基于天地图，结合GIS技术，利用专业拍摄设备获取桥梁现场实景照片并制作全景图，实现各个监测站点全景展示，通过全景图让使用人员能够查看到桥梁实景，桥梁基础信息、站点简介等，各监测站点全景图像素不低于15000*7500 像素，支持PC端访问，支持VR模式。本次桥梁全景展示包含前期建设的17座桥梁以及本次新建的23个监测站点。

5）水位智能识别

借助人工智能、视频识别等技术，通过对现场安设的水标尺进行智能识别分析，实现本次新建水位监测、积水水位站点的水位智能识别，通过视频监控智能识别分析出桥梁水位、积水情况。

A）图像采集

在河堤上建立水标尺，通过视频监控自动采集水标尺图像并传输到成都市电子政务云存储。系统提供图像采集参数配置。

B）智能算法

研发水位图像智能识别算法，实现对采集的视频图像进行分析，智能识别水标尺，得到水位数据，并与水位监测设备数据校验比对。

6）设备状态监测

针对本次新建的前端设备（包括各类传感器设备和视频设备）的在、离线状况进行监测、管理，对设备故障进行自动提示报警，避免因巡检不及时造成的设备长期离线状况，提高监测设备在线率和稳定性。基于天地图GIS服务，实时显示监测设备点位坐标位置，将前端传感器设备和视频设备的在离线状况显示在地图上。

7）预警响应服务升级

基于现有城市桥梁水位监测系统预警功能，优化预警提示效果，优化预警预报算法，使预警更智能、更准确；结合气象数据、上游水位数据分析下游预期水位；增加预案响应流程，对产生预警进行及时响应和应急处置，提升预警响应能力。

水位分为3个等级：绿色、黄色和红色，绿色为正常水位，黄色为超过预警水位，红色为超过保障水位，不同的预警，启动不同级别的应急响应。

A）预警指标管理

根据不同监测站点，对水位、雨量、流速等监测指标设置预警阈值和预警级别，建立预警指标数据库，可对预警指标进行补充、更新等操作。预警指标管理提供预警指标的增加、删除、修改等功能。

B）预警信息模板管理

按照预警级别设置不同的预警信息模板，在自动生成预警信息时，根据预警级别自动调用相关模板，生成完整的预警报告。

C）预警信息生成及管理

根据前端采集设备采集的实时数据，关联监测指标预设阈值，自动生成预警信息，在某一监测指标超出预设阈值时，按照预警级别自动生成预警信息，通过成都市政务短信平台向相关人员自动发送预警短信。通过视频监控图像或现场踏勘进行人工确认，对于误报的信息进行修正或取消预警。

8）统计报表服务升级

基于现有城市桥梁水位监测系统统计分析功能，优化展示效果，优化报表导出功能，增加相关生成数据报表，包括日报表、月报表、年报表等，增加多种数据对比分析，优化统计分析效率。

A）趋势对比分析

指定数据的类别、时间范围，系统进行数据趋势对比分析。

B）数据结构分析

指定数据的类别、时间范围，计算各组成部分所占比重，分析数据的结构特征，以及结构特征随时间变化而表现出的变化规律。

C）数据平均分析

指定数据类别、时间范围，计算该数据的平均值。

D）数据变异分析

针对指定数据，计算不同区域、不同时段、不同类型情况下的差异程度。

E）日报表

根据不同桥梁监测站点水位数据，按天生成每日的数据报表，统计分析当日每时各桥梁的水位、流量等数据情况。

F）月报表

根据不同桥梁监测站点水位数据，按月生成数据报表，统计分析该月各桥梁的水位、流量等数据情况。

G）季度报表

根据不同桥梁监测站点水位数据，按季度生成数据报表，统计分析该季度各桥梁的水位、流量等数据情况。

H）年报表

根据不同桥梁监测站点水位数据，按年生成数据报表，统计分析各桥梁水位、流量等数据情况。

I）图形生成

根据统计分析分析结果，生成统计图，包括折线图、饼图、柱状图等，具备模板保存和定制功能。

J）结果导出

生成的图表可导出成TXT、Excel、PDF、JPG等通用格式。

K）结果打印

生成的图表可以设置打印方向、纸张大小、打印格式等。

9）权限控制管理升级

基于现有城市桥梁水位监测系统权限控制管理功能，优化监测站点数据、用户权限等管理，可根据工作需要，自定义、批量化设置监测站点的、用户权限的授权管理，包括移动端应用的自定义、批量化授权管理。

基于资源目录，对不同的资源进行授权：通过资源目录映射到各系统功能模块或子系统中，从而在授权时，不用关心该功能应用在什么位置，具体有什么内容和作用；只需根据灵活的授权策略进行授权即可：

A）用户组/角色或级别授权：对于属于某一用户组/角色或级别的用户，确定可被授权的信息资源列表；

B）针对信息资源授权：对于信息资源目录中某一具体的信息资源而言，确定哪些用户组/角色或级别的用户可以对该信息资源拥有权限；

C）确定用户所属的用户组/角色或级别：对于某一用户，确定该用户属于哪些用户组/角色或级别。

资源目录中的任一级别的目录，都有相对应的指定归属用户组或角色。在用户目录和资源目录的基础上，实现针对不同角色的用户提供对的信息资源目录的灵活的授权策略；实现批量的分级分类授权等一系列管理。用户访问系统时，通过授权访问接口来确定该用户被授权的可访问功能模块资源目录。

10）桥梁水位监测移动端APP升级

基于现有城市桥梁水位监测系统移动APP功能模块（包括Android和iOS版），优化数据查询、预警推送等功能，新增视频截图等功能，提升APP的易用性。

A） 数据查询。随时查询每个监测点的时段数据及现场照片，多种数据展示方式及数据对比，随时了解数据情况。

B）视频截图。通过APP可随时查看监控视频情况，可查看监控视频截图及历史截图，及时了解桥梁水位现场情况。

C）现场巡检记录。根据任务需求安排对各桥梁进行巡查巡检，可对现场和处置情况进行信息采集并上报数据中心，根据实际情况，拍摄图片信息/视频信息，输入事件类型、事件标题、事件描述等上传到服务器端。

D） 预警推送。接收系统自动推送的预警信息，可查询所有的预警记录；可根据任务分配对预警信息进行处置。

E）通讯录。可查询各部门职位相关人员的基本信息，方便及时联系。

（3）系统运行支撑系统申请使用要求

本次项目需利用成都市已有的电子政务云计算中心、数据灾备中心、政务数据交换共享平台、政务短信、统一身份认证平台进行支撑。供应商应配合采购人申请相关资源。

（4）软件集成要求

采购人现有成都市城市桥梁水位监测系统，该系统已实现对成都市17座跨河桥梁进行水位、流速、雨量、温度等数据的实时监测、超限预警及视频监控，可查询统计桥梁历史监测数据和预警信息，并与现有城市桥梁集群式专业监测系统和城市道桥综合应用系统进行了数据对接。现有成都市城市桥梁水位监测系统采用B/S模式、JAVA语言进行开发，系统数据库使用Oracle数据库，本次新增软件功能及原有功能的优化提升应在现有城市桥梁水位监测系统上进行开发，并实现新建站点水位监测数据接入城市桥梁集群式专业监测系统并进行展示，水位预警信息接入城市道桥综合应用系统并进行展示。

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当通过“政府采购云平台”向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求及无效投标情形，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的符合性要求（如下表）。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的符合性要求（如下表），必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目 | 实质性要求及无效投标情形 | 要求说明 |
| 1 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号1采购预算 | 本项目采购预算为700万元 超过采购预算的投标为无效投标。 本项目最高限价为630.13万元 超过最高限价的报价为无效投标。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-4填写。评标委员会对上传内容按照招标文件要求进行评 审。 |
| 2 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号2不正当竞争预防措施 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。若有需要请按评标委员会要求提供书面说明、相关证明材料（如涉及）。 |
| 3 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号3进口产品 | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标产品响应情况评审。 |
| 4 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号5节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。 | 若不涉及上传空白页即可，若涉及按照要求提供证明材料，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 5 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号9合同分包 | ☑本项目不接受合同分包。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。 |
| 6 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号20联合体 | ☑本项目不允许联合体参加 □本项目允许联合体参加 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据招标文件要求进行评审。 |
| 7 | 招标文件第二章4.投标费用 | 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 8 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.1 提供相同品牌产品处理。 5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：雷达水位计。 5.1.2 采用综合评分法的采购项目。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据招标文件要求进行评审。 |
| 9 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。 5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 10 | 招标文件第二章10．计量单位 | 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 11 | 招标文件第二章11. 投标货币 | 本次招标项目的投标均以人民币报价。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 12 | 招标文件第二章13. 知识产权 | 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 13 | 招标文件第二章14．投标文件的组成，其他响应性投标文件（一）报价部分 | 2、本次招标报价要求： （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 14 | 招标文件第二章16．投标有效期 | 16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。 16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-2填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 15 | 招标文件第二章17．投标文件的制作和签章、加密 | 17.2 资格性投标文件、其他响应性投标文件封面均应加盖投标人（法定名称）电子印章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。 |
| 16 | 招标文件第二章27.合同分包 | 27.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。 27.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 17 | 招标文件第二章28.合同分包 | 28.合同转包 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评审委员会根据上传内容评审。 |
| 18 | 招标文件第二章30. 履约保证金 | 30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。 30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评审委员会根据上传内容评审。 |
| 19 | 招标文件第二章41 | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 20 | 招标文件第六章二、商务要求 | 详见招标文件第六章 二、商务要求 *条款内容。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-6填写，评委会根据上传内容评审。 |
| 21 | 招标文件第六章三、技术参数及要求 | 详见招标文件第六章 三、技术参数及要求 *条款内容。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-9填写，评委会根据上传内容评审。 |
| 22 | 招标文件第二章14．投标文件的组成，其他响应性投标文件（一）报价部分 | - 本次招标报价要求： （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。 | 上传空白页即可，评标委员会根据投标文件并按照招标文件要求进行评审。 |
| 23 | 招标文件第二章38 | 38. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 上传空白页即可，评标委员会根据投标文件并按照招标文件要求进行评审。 |
| 24 | 招标文件第七章3.2.3 | - 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的； （二）投标文件未按招标文件第二章17.2要求盖电子印章的； | 上传空白页即可，评审委员会根据投标文件按照招标文件第七章3.2.3第（一）、（二）项进行评审。 |

3.2.2投标文件出现其他不影响采购项目实质性要求的情形，不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件未按招标文件第二章17.2要求盖电子印章的；

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

3.10.3出现下列情形之一的，应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

（一）系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；

（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。

4.评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)* 30%*100 | 共同评分因素 |
| 2 | 产品技术参数及性能 | 24分 | 投标人投标硬件设备的技术指标完全满足招标文件中硬件设备技术参数及要求的，得24分；投标人投标硬件设备的技术指标不完全满足招标文件中硬件设备技术参数及要求的，则在24分的基础上按以下原则扣分，扣完为止： （1）每有一项不满足招标文件中加▲号的技术参数及要求的，扣2.5分； （2）每有一项不满足招标文件中未加▲号的技术参数及要求的，扣0.5分。 说明：标注“▲”的条款共5项，未加▲号的技术参数条款共23项。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 投标人综合实力 | 15分 | （1）投标人具备ITSS（信息技术服务运行维护标准符合性证书）证书的得2分； （2）投标人具有①大数据应用类软件著作权证书；②基于物联网感知技术类软件著作权证书；③集成GIS技术类软件著作权证书；④集成智能识别技术的视频监控类软件著作权证书，每提供1项得2分，最多得8分； （3）投标人具有有效的①信息安全管理体系认证；②信息技术服务管理体系；③质量管理体系；④环境管理体系认证；⑤职业健康安全管理体系认证证书的得5分，缺一项扣1分，扣完为止。 说明：提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |
| 4 | 履约能力 | 6分 | 根据投标人提供的2019年至投标截止日信息化建设业绩进行评审：提供一份得2分，最多得6分。 说明：提供成交通知书或合同复印件关键页（如合同首页、金额、签字页等），并加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 项目实施管理方案 | 3 | 评标委员会根据投标人提供的项目实施管理方案（内容至少包括①施工技术方案、②交通组织方案、③项目进度计划方案、④安全管理方案、⑤质量保证措施、⑥应急预案进行评审：满足项目实际情况的，得3分，缺一项扣0.5分，每一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.2分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 6 | 系统软件设计方案 | 4分 | 评标委员会根据投标人提供的系统软件设计方案（内容至少包括①首页综合展示升级；②大屏可视化平台；③监测数据可视化；④桥梁全景展示；⑤水位智能识别；⑥设备状态监测；⑦预警响应服务升级；⑧统计报表升级；⑨权限控制管理升级；⑩水位监测系统APP端升级）进行评审：满足项目实际情况的，得4分，缺一项扣0.4分，每一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.2分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 7 | 人员配置 | 11分 | 根据投标人拟委派的团队在满足招标文件“主要人员要求”人数的基础上进行评审：. 1项目经理具有高级信息系统项目管理师证书的得3分； 2技术负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得3分； 3团队成员具有：系统集成项目管理工程师或高级工程师（计算机技术相关专业）或数据库系统工程师或一级注册建造师（机电安装专业）或软件设计师，每类提供一名得1分，最多得5分； 说明：提供资格证书复印件和投标人用工的证明材料，并加盖公章，同一人员不重复计分。 | 共同评分因素 |
| 8 | 售后服务 | 6分 | （1）根据投标人提供的售后服务方案（内容包括①售后服务人员的配备；②培训方案和售后配套制度等）进行评审：全满足项目实际情况的，得2分，缺一项扣1分，每一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，扣完为止。 （2）投标人提供所投产品（雷达水位计、雷达流速仪、气泡式水位计）生产商原厂售后服务承诺函的得1分，最多得3分。 （3）投标人在成都市设立有售后服务机构或承诺能够在中标后在成都市设立售后服务机构的，得1分，其余不得分。 说明：已在项目实施当地设立有售后服务机构的提供服务机构营业执照复印件，并加盖公章；承诺中标后在项目实施当地设立售后服务机构的提供承诺函，并加盖公章。 | 共同评分因素 |
| 9 | 节能、环境标志产品 | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（盖章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（盖章）。 | 政策类评分因素 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

- 废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同

成都市城市道路桥梁监管服务中心成都市城市桥梁水位监测系统（二期）建设项目合同

采购人（甲方）：成都市城市道路桥梁监管服务中心

供应商（乙方）：

# 第一条  基本条款

按照 成都市城市道路桥梁监管服务中心成都市城市桥梁水位监测系统（二期）建设项目 公开招标（招标编号：*****）的结果，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》的原则和相关条款规定，经双方协商，一致同意签订本合同。

本合同附件为《成都市城市道路桥梁监管服务中心成都市城市桥梁水位监测系统（二期）建设项目招标文件》（以下简称《招标文件》），乙方递交的《成都市城市道路桥梁监管服务中心成都市城市桥梁水位监测系统（二期）建设项目投标文件》（以下简称《投标文件》），附件内容与本合同具有同等法律效力。

# 第二条  项目内容

按照防汛业务工作需求，完成对15座城市跨河桥梁水位监测系统建设，对2条下沉式道路，6处桥梁桥面易积水点位进行积水监测系统建设；优化提升现有城市桥梁水位监测系统，并将新建监测系统接入现有城市桥梁水位监测系统、城市桥梁健康监测系统以及城市道桥综合应用平台，以满足系统整体运行需求；编制成都市城市桥梁水位监测系统建设导则。

技术标准及建设内容以《招标文件》及《投标文件》为准。

# 第三条  合同总价款及支付

1. 本项目的定价方式为固定单价（详见附件），本项目合同暂定价为×元（人民币大写：×元整），合同暂定价为乙方的投标总价。本项目实际结算金额以结算审定价为准。

2.第一次付款：合同签订生效后，甲方在10日历日内向乙方支付合同暂定价的40%，计×元（人民币大写：×元整）。

3.第二次付款：完成项目软件系统详细设计方案, 经评审专家组评审通过，所有硬件设备到货安装完成后10日历日内，甲方向乙方支付合同暂定价的20%，计×元（人民币大写：×元整）。

4.第三次付款：项目所有软件系统开发完成，软硬件设备整体联调完成，项目经评审专家组初步验收通过进入试运行后10日历日内，甲方向乙方支付合同暂定价的20%，计×元（人民币大写：×元整）。

5.第四次付款：软硬件系统整体正常试运行5个月，项目经评审专家组终验通过，形成竣工验收报告，完成项目结算审核工作后10日历日内，甲方支付至结算金额的100%。

6.项目整体两年质保期届满且无遗留质量问题，经审查通过后10日历日内甲方向乙方无息退还履约保证金。

7.付款时，乙方应当向甲方提出拨款申请，并提供与付款金额相符的合规发票为支付凭证。

# 第四条  项目工期

项目自合同签订后150个日历日完成招标文件建设内容、技术及服务要求中规定的所有内容。

# 第五条  双方项目负责人

1.甲方现场代表：

2.乙方项目组负责人：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 项目经理 |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |

乙方拟派人员须与乙方签订劳动合同并缴纳社保，且全程参与到项目实施过程。除特殊情况经甲方书面同意，否则不允许中途更换人员。

# 第六条 知识产权

1.乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

2.乙方在项目中使用投标文件中声明的自有知识成果，并提供相关知识产权证明文件的，乙方需在使用该知识成果后提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权。

3.本项目乙方须为甲方开发供其他应用软件系统使用的功能接口和数据接口，并免费、支持、配合甲方其他应用系统开发中所涉及与本系统的对接工作。

4.本项目中产生的知识成果和知识产权均归甲方所有，乙方须向甲方提供所有源代码，保证甲方后续开发软件或新开发软件的顺利实施。

# 第七条  甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.甲方有权对乙方在项目实施过程中的阶段成果进行考核，当考核结果未达到项目标准时，乙方应按照甲方要求进行整改，如乙方在甲方提出书面整改要求后5日内不予以响应，视为乙方违约，甲方有权扣除相应的项目款项。

3.甲方负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.甲方根据本合同规定，按时向乙方支付应付项目款项。

# 第八条 乙方的权利和义务

1.乙方应按照有关规定编制安全技术措施或方案，建立安全生产责任制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，承担项目范围内的所有安全责任。

2.乙方应严格按照招标文件规定的技术规格及投标文件中的技术偏离条款提供货物及相应服务，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招投标文件规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

4.在系统未整体验收移交之前，已通过到货验收的设备、材料的保管义务仍由乙方负责。

# 第九条  履约验收

1.项目进入试运行阶段，采购人将组织第三方测评机构对系统进行测评，试运行通过后，供应商应提供《项目软件系统详细设计方案》《项目软件系统测试方案》《项目整体试运行报告》《项目软硬件系统用户操作手册》《项目软硬件系统维护手册》《项目竣工文件》等，项目中开发的软件系统源代码、硬件设备安装布线图纸、原厂使用说明书、合格证等项目相关文档和开发成果。

2.软硬件系统整体试运行5个月且无质量问题后，由采购人组织竣工验收，对供应商项目实施情况进行竣工验收，并出具竣工验收报告。

3.质保期满，无质量遗留问题，由采购人组织履约验收，对供应商履约情况进行履约验收，并出具履约验收报告。

3.验收标准：按国家有关规定、四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采[2015]32号）和主管部门的相关要求、甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺进行验收。

# 第十条  质量保证

1.系统自竣工验收合格签字之日起两年为系统整体质保期（雷达水位计、雷达流速仪、气泡式水位计、智能远程控制箱（RTU）、磁致式电子水尺质保期为三年）。整体质保期从项目验收合格后签字之日起开始计算，在整体质保期内供应商对软硬件系统维护、技术支持等工作提供免费服务。

2.系统完工后，在质保期内乙方应负责系统的日常维护；有专门的软硬件工程师，提供7×24时响应服务，并提供技术支持人员的名单和联系方式，保证甲方可以随时找到相应的技术人员。

3.在质保期内，如接到甲方报修电话2小时内无法电话解决问题的，须在报修2小时内派工程师到赶到现场维修。如遇严重故障，须在24小时内提出解决方案和解决时间计划，并在计划时间内解决问题。

4.在质保期内，应保证在报修48小时内恢复系统的正常运行。

5.在质保期满后，乙方承诺与甲方签订有偿服务协议的方式继续提供系统维护服务。

# 第十一条  违约责任

1.乙方应按其所承诺的工期保质完成工作进度，如乙方延迟完成工作进度，每延迟一日，甲方有权扣除合同总金额的万分之五作为违约金。最高不超过合同总额5%。延迟超过30天，影响甲方正常使用的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

2.在质保期内，在承诺的服务响应时间未及时为甲方提供维护服务影响甲方使用的，按照每拖延一天收取合同总额万分之三的违约金，违约金在履约保证金中扣除，服务响应时间共计超过15天的，甲方有权扣除全部履约保证金。

3.乙方交付的成果如未能通过验收，则给予两周时间由乙方进行整改；两周后仍无法通过验收，甲方有权解除合同并向乙方追索因此而导致的一切损失。

4.乙方有下列违约情形之一的，甲方有权解除合同，要求乙方退还全部费用，并追究乙方违约责任：

（1）乙方严重违反其在签订合同项下的任何义务，并未能在甲方发出书面通知指明该违约事项后30天内改正的；

（2）乙方派驻本项目的项目经理或者技术负责人在项目竣工验收前未经甲方同意更换的；

（3）乙方违反《廉政合同》的约定的。

5.因甲方原因逾期支付服务费用的，除应及时付足服务费用外，还应向乙方支付欠款总额万分之一/天的违约金。

6.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

# 第十二条  不可抗力

1.不可抗力造成损害的责任

除合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方设备的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）乙方的停工损失由乙方承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期竣工违约金。甲方要求赶工的，乙方应采取赶工措施，赶工费用由甲方承担。

2.延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

3.避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，甲方和乙方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

4.因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，乙方应撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

# 第十三条  争议解决

1.因货物或施工的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第十四条  合同生效与终止

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

3.项目经评审专家组终验通过，形成竣工验收报告，项目结算和审计工作完成后质保期届满且无遗留问题,本合同在甲方退还履约保证金后自动终止。

4.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

5.本合同一式10份，甲方6份，乙方2份，政府采购代理机构1份，同级财政部门备案1份。

| 甲方（章）：成都市城市道路桥梁监管服务中心 | 乙方（章）： |
| --- | --- |
| 地址：成都市红星路一段九号 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或授权代理人： 经办人： | 或授权代理人： 经办人： |
| 日期： | 日期： |

成都市城市道路桥梁监管服务中心成都市城市桥梁水位监测系统（二期）建设项目廉政合同

为做好政府采购中的党风廉政建设,保证采购项目高效优质完成,保证采购资金的安全和有效使用,采购人成都市城市道路桥梁监管服务中心（以下简称“甲方”）与中标人            （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策法规和国家有关法律法规及采购法有关规定。

（二）严格执行合同文件,自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外）,不得损害国家和集体利益,违反采购法规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
    第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金,礼券,有价证券和物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员要秉公办理,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具,交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金 ,有价证券,贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具,交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一,二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪,政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一,三条, 甲方有权终止合同，给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;并建议主管制部门给予乙方一至三年内不得进入政府采购市场的处罚。

第五条 双方约定:本合同由双方或上级单位的纪检监察机关负责监督执行。有甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至购销合同终止日止。

第七条 本合同壹式陆份, 甲方执肆份，乙方执贰份，与审计合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

| 甲方（章）：成都市城市道路桥梁监管服务中心 | 乙方（章）： |
| --- | --- |
| 地址：成都市红星路一段9号 | 地址： |
| 法定代表人 或授权代理人： | 法定代表人 或授权代理人： |
| 经办人： | 经办人： |

| 日期： | 日期： |
| --- | --- |

## 附件一：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》

## 附件二：《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》

## 附件三：政府采购云平台使用介绍（具体模块名称以官网公布为准）

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》