## Sheet1
评审情况表
项目名称： | 金堂县第一人民医院高端彩超等医疗设备采购项目(第二次) | 项目编号： | 510121202100070 |  |  | 评审时间： | 2021年9月24日10点30分（北京时间）
评审过程
包号 | 供应商名称 | 是否通过资格审查 | 未通过原因 | 是否通过符合性检查 | 未通过原因 | 报价汇总分 | 技术、服务要求汇总分 | 业绩汇总分 | 节能、环境标志、无线局域网产品汇总分 | 总得分 | 评审结果
1 | 四川生科云创科技有限公司 | 是 |  | 是 | / | / | / | / | / | / | 有效投标人不足三家，本包采购失败。
| 成都九康医疗器械有限公司 | 是 |  | 否 | 整机质保2年，响应时间：4小时之内等，不满足招标文件实质性要求。 | / | / | / | / | /
| 成都谊正益兴科技有限公司 | 是 |  | 否 | 响应时间12小时之内，24小时之内解决问题，48小时上门维修，未响应提供备用机等，不满足招标文件实质性要求。 | / | / | / | / | /
2 | 四川睿成康生物科技有限公司 | 是 |  | / | / | / | / | / | / | / | 供应商投标产品为非单一产品，招标文件未确定核心产品，招标文件存在歧义、重大缺陷，无法进行评审。
| 四川爱德维商贸有限公司 | 是 |  | / | / | / | / | / | / | /
| 成都禾茂生物科技有限公司 | 是 |  | / | / | / | / | / | / | /
| 成都市富堂医疗器械有限公司 | 是 |  | / | / | / | / | / | / | /
| 成都市壹惠贸易商行 | 是 |  | / | / | / | / | / | / | /
| 成都市佳馨贸易有限公司 | 是 |  | / | / | / | / | / | / | /
3 | 江门市硕通医联医疗器械有限公司 | 否 | 开标一览表中的镜鞘的规格型号与注册证中的不符 | / | / | / | / | / | / | / | 有效投标人不足三家，本包采购失败。
| 四川众联医疗科技有限公司 | 否 | 注册证中未体现镜鞘、固定器的规格型号（无产品技术要求附件） | / | / | / | / | / | / | /
| 四川菲斯德医疗器械有限责任公司 | 否 | 审计报告不完整，无附注 | / | / | / | / | / | / | /