**采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求**

前提：本章采购需求中标注“\*”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

**一、项目概述**

1、为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》，切实推进双流区大气污染防治工作。成都市双流区综合行政执法局拟采用竞争性磋商方式选择一家油烟排放检测机构，加强对辖区内油烟(油烟重点排放单位约1000家)排放情况的监督性检测。

2、标的名称：餐饮油烟排放检测服务；所属行业：其他未列明行业。

**\*二、商务要求**

（一）付款方式：合同签订后15个工作日内预付合同价款的30%。采购人收到完整有效的票据后30日内通过银行转账付款，前期货款逐月在预付款中抵扣。采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向供应商偿付欠款总额万分之1/天的违约金；逾期付款超过 180 天的，供应商有权终止合同。

（二）服务时间：从合同签订之日起一年；

（三）项目成果：书面提交正式检测报告；

（四）验收要求：

1、本项目严格按照财库[2016]205号文件相关要求和采购合同进行验收。

2、供应商提供每次检测检验纸质报告书（附图片），并可通过网络查询；

3、汇总编制每次检验报告书，有合理建议；

4、检测工作中允许采购方进行现场监督检查；

5、在响应文件中提供检测结果符合国家质量要求的承诺书；

（五）违约责任（需提供承诺函）

1、采购人和成交供应商双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、采购人维权而支付的律师服务费等费用以及由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商均应承担全部的赔偿责任。

（六）其他：供应商在本项目实施过程中如出现安全事故，则需承担一切责任。

**三、技术、服务要求**

\*（一）服务内容：对双流区辖区内餐饮油烟排放单位排放油烟进行抽查检测。

（二）服务要求

1、总体要求

严格按照《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》的标准，开展检测工作，并按采购人要求提供检测报告。

2、检测范围

依据提供的油烟排放重点单位名单开展抽查检测工作。

3、检测项目

油烟。

4、检测频次

服务期内对提供的油烟排放重点单位开展至少1次检测，特殊情况下按照采购人要求开展检测工作。

5、检测布点与采样

5.1 样品采集应在油烟排放单位作业高峰期进行；

5.2 采样时间应在油烟排放单位正常作业期间，采样次数为连续采样5次，每次 10min。

6、检测方法

采样及分析测试方法应优先采用国家标准规定的方法。

7、编制报告

供应商对监督性检测结果进行分析，编制监督性检测报告。检测报告主要包括：工作概况、任务完成情况、质量控制、检测数据、检测结果及分析、工作建议等内容以及原始检测报告、采样点位图等附件。检测报告根据合同约定时间报送。（提供承诺函）

★（三）人员配置要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员 | 数量 | 职责 | 备注 |
| 1 | 项目总负责人 | 1 | 总体负责把控项目需求调研、文档整理、质量进度、交付及验收等各个环节，以及与采购人等相关单位的沟通协调工作。 | 1、以上人员不得重复。  2、需提供实施人员名单、身份证复印件、在供应商单位工作证明材料复印件（供应商与实施人员签订的劳务合同或其他相关证明材料）并加盖供应商公章。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 对项目技术方面进行整体把控和指导，负责项目的技术难点和风险点。 |
| 3 | 其他服务人员 | 10 | 在项目实施过程中的采样、检测及分析、报告编制等工作。 |

备注：

供应商需单独提供承诺函并加盖供应商公章，并作为采购合同的一部分。承诺函应包括以下内容：

（1）本项目服务人员实行定岗定人，不得随意更换，如出现不可抗力原因需更换的，必须向采购人提交书面申请，并详细说明更换的原因、替代人员的简历等，经采购人同意后，方可更换。

（2）在项目实施过程中接受采购人的监督。