## 前提：本章采购需求中标注“\*”号的条款为本次谈判采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则作无效响应处理。

**一、项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 数量 |
| 1 | 医用防护口罩 | 工业 | 3000个 |
| 2 | 医用一次性防护服 | 工业 | 3000套 |
| 3 | 医用帽 | 工业 | 3000个 |
| 4 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 工业 | 6000付 |
| 5 | 医用隔离面罩 | 工业 | 3000个 |
| 6 | 一次性使用医用隔离衣 | 工业 | 3000套 |
| 7 | 医用隔离鞋套 | 工业 | 3000个 |

**\*二、商务要求**

**1、交货地点**

成交人负责将物资送到成都市成华区双桥子社区卫生服务中心。

**2、交货期限**

成交人须在签订合同后3日内完成全部物资的交付，否则将视为违约，采购人有权取消购货并索赔。

**3、付款要求**

3.1、合同签订后，成交人完成全部货物的交付等工作，经采购人验收合格结束后，采购人在收到成交人出具的正规发票30日内支付合同金额的100%。

3.2、逾期支付责任：采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。采购人逾期付款的，依据相关规定承担相关责任。**（注：此条款为采购人的逾期支付责任说明，供应商可不对此条款做响应。）**

**4、履约验收要求**

4.1、成交人与采购人按照相关要求进行验收，采购人有权邀请第三方机构或质检部门共同验收。

①验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

②验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行运输，并完全满足需求方采购提出的工作需要；

③验收时间要求：成交人按照合同要求完成全部货物运输、交付等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

③其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收证明材料及时补足或更换产品，费用由成交人自行承担。

**5、质保期要求（如涉及“三、技术参数要求”中对产品质保期有另行要求的，此处不再重复评审）**

5.1质保期：≥1年；

5.2质保期内负责设备维修及抢修，所产生的费用均包含在所投报价中。

**\*三、技术参数要求（参数中涉及到固定尺寸、重量、容积的允许±5%的偏差）**

**（一）、医用防护口罩**

1）响应产品应全部符合中国GB19083-2010强制性标准条款；

2）头戴式，有鼻夹，鼻夹应具有可调节性；

3）过滤效率≥95%（使用非油性颗粒物测试)，达到医用级别。

4）产品自生产之日起：有效期≥两年

5)不可有呼吸阀

**（二）医用一次性防护服**

1）符合国标GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，达到医用级别。需提供第三方合格的检测报告。

2）脚套一体式设计；

3）型号：165、170数量各一半。

4）产品自生产之日起：有效期≥三年

**（三）、医用帽**

产品适用于临床医护人员在医疗过程中佩戴使用。需符合医疗器械标准。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。

**（四）、一次性使用灭菌橡胶外科手套**

1）执行标准：《一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006》

2）型号：6.5号、7号数量各一半。

3）产品自生产之日起：有效期≥二年

**（五）医用隔离面罩**

1）用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。

2）执行标准：GB32166.1-2016。要求：人眼防护密封性好、防雾、气密或间接通气孔、 采用系头戴带；不建议直接通气孔和镜架形式、（可以和 近视镜兼容）、视野宽阔。

**（六）一次性使用医用隔离衣**

1）断裂强力符合GB/T 24218.3-2010方法标准

2）喷淋冲击渗水量0 符合GB/T24218.17-2017方法标准。

3）褂式、无头套1500件；连体式、有头套1500件，型号165及170各一半。

4）产品自生产之日起：有效期≥三年

**（七）医用隔离鞋套**

1）大号、中号。

2）靴套型鞋套采用SMS熔喷无纺布缝制，普通型鞋套采用覆膜无纺布缝制。

3）医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。

4）产品自生产之日起：有效期≥二年