青海省建设工程施工图设计文件审查意见回复单

专业：  给排水                                   第（1）回复

| 工程名称 |  | 2025年基层义务教育及学前教育基础设施 改造提升项目--都兰县第一中学建设工程 |  |  |  |  | 设计编号 |  |  | ZS25-H-24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 中水华创国际工程设计顾问有限公司 |  |  |  |  | 时 间 |  |  | 2025年6月 |  |
| 审查意见 |  |  |  |  | 回复意见 |  |  |  |  |  |  |
| 1.给水引入管与排水排出管的净距不得小于1m。 2. 室外总图中补充主要节点定位尺寸。 3. 阀门井、检查井均不应选用砖砌井。 4. 工程量表中补充室外污水管工程量。 5. 补充院内现有室外消火栓的具体位置 |  |  |  |  | - 已调整。 - 已补充。 - 已修改。 - 已补充。 - 已补充。 |  |  |  |  |  |  |
| 本专业签字栏 |  |  |  |  | 各专业负责人会签栏 |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 校核人 |  |  | 审核人 | 建筑 | 结构 |  | 给排水 | 电气 |  | 暖通 |
| 备 注 |  |  | 本回复单需加盖工程设计专用章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |