青海省建设工程施工图设计文件审查意见回复单

专业：  暖通                                 第（1）回复

| 工程名称 |  | 2025年基层义务教育及学前教育基础设施 改造提升项目--都兰县第一中学建设工程 |  |  |  |  | 设计编号 |  |  | ZS25-H-24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 中水华创国际工程设计顾问有限公司 |  |  |  |  | 时 间 |  |  | 2025年6月 |  |
| 审查意见 |  |  |  |  | 回复意见 |  |  |  |  |  |  |
| - 设计说明中应补充室外热源接入点现状。 - 室内两个环路干管均应补充坡度和坡向。 - 立管底部应设置泄水阀。 |  |  |  |  | - 1.已补充。 - 2.已补充。 - 3.已设置泄水阀。 |  |  |  |  |  |  |
| 本专业签字栏 |  |  |  |  | 各专业负责人会签栏 |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 校核人 |  |  | 审核人 | 建筑 | 结构 |  | 给排水 | 电气 |  | 暖通 |
| 备 注 |  |  | 本回复单需加盖工程设计专用章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |