**采购需求**

**一、项目概述**

1.项目概况：本项目共1个包，采购试剂耗材一批。

2.采购清单、标的名称及所属行业

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
|  | 流式细胞仪三色设置微球 | 2 | 盒 | 工业 |
|  | 流式细胞分析用溶血素 | 1 | 盒 |
|  | 全血细胞质控品 | 6 | 盒 |
|  | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒（流式细胞仪法） | 40 | 盒 |
|  | 绝对计数用微球试剂盒 | 10 | 盒 |
|  | 血细胞分析用鞘液 | 6 | 桶 |
|  | 溶血剂 | 1 | 盒 |
|  | 溶血素（前处理专用） | 20 | 盒 |
|  | 清洗液 | 2 | 桶 |
|  | 深度清洗液 | 2 | 瓶 |
|  | 质控微球 | 2 | 盒 |
|  | 利器盒 | 5 | 箱 |
|  | 阴性血清标准物质 | 40 | 支 |
|  | 回弹式采血针 | 5 | 盒 |
|  | 碘伏喷剂 | 50 | 瓶 |
|  | 瓶装蒸馏水 | 2 | 箱 |
|  | 一次性使用无菌手术衣 | 500 | 件 |
|  | 一次性丁腈手套（小号） | 4 | 盒 |
|  | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 1 | 箱 |
|  | 消毒枪头(5ml) | 1 | 盒 |
|  | 消毒片 | 1 | 件 |
|  | 洗手液 | 2 | 箱 |
|  | 擦拭布 | 5 | 箱 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 2 | 件 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 3 | 件 |
|  | 一次性芦荟乳胶手套（无粉） | 3 | 件 |
|  | PE手套 | 2 | 件 |
|  | 消毒酒精喷剂 | 3 | 件 |
|  | 擦手纸 | 5 | 件 |
|  | 84消毒液 | 1 | 件 |
|  | 人类免疫缺陷病毒核酸（HIV-1 RNA）血清（冻干）标准物质 | 6 | 盒 |
|  | 冻存管 | 12 | 箱 |
|  | 一次性消毒吸头 | 40 | 盒 |
|  | 防腐剂 | 1 | 瓶 |
|  | 95KPa密封罐 | 20 | 个 |
|  | 仪器设备防尘布 | 200 | 张 |
|  | 乙型流感Bv/By亚型核酸检测试剂 | 5 | 盒 |
|  | 甲型H1N1/季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂 | 5 | 盒 |
|  | 诺如病毒G1、GⅡ核酸测定试剂盒 | 5 | 盒 |
|  | 五种致泻性大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒 | 1 | 盒 |
|  | 硝酸 | 20 | 瓶 |
|  | 呼吸道病原体多重检测Panel (2019-nCoV) | 1 | 盒 |
|  | 胃肠道感染检测Panel | 2 | 盒 |

**二、商务要求**

\*1．交货期及地点

1.1 交货期：成交人在本合同签订生效之日起，按采购人供货通知要求分次供应。

1.2 交货地点: 成都市成华区疾病预防控制中心。

\*2．付款方法和条件：

2.1、具体的付款方式为：合同签订生效后5个工作日内支付成交价的30%预付款；在合同范围内，根据具体供货验收合格数量按照成交价据实结算。供货结算金额由预付款抵扣完后，按月度结算，采购人在收到成交人的付款凭证后15日内以银行转账式支付。

逾期支付责任：采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。采购人逾期付款的，依据相关规定承担相关责任。（该项“逾期支付责任”不作为评审的内容，供应商可以不做响应）

3.成交人在执行过程中以采购人的实际需要安排供货，保证产品的质量，并提供产品伴随的技术服务。

4.有效期：所提供货物的有效期自验收合格后不能低于货物本身有效期的三分之二。

5.验收标准和方法

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

\*6.其他要求

6.1供应商须承诺若采购产品为医疗器械的，所投产品均符合《医疗器械注册管理办法》要求，交货时提供所投产品注册/备案证明材料复印件。（提供承诺函，格式自拟）

6.2供应商须承诺若采购产品为消毒产品的，在产品交货时向采购人提供所提供产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》及备案证明（采购产品若为新消毒产品，提供有效的卫生许可批件）。（提供承诺函，格式自拟）

**三、技术、服务要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 流式细胞仪三色设置微球 | 1、25T/盒；  \*2、与采购人现有设备（BD FACSCalibur流式细胞仪）适配 | 2 | 盒 |
| 2 | 流式细胞分析用溶血素 | 1、100mL/盒；  \*2、与采购人现有设备（BD FACSCalibur流式细胞仪）适配 | 1 | 盒 |
| 3 | 全血细胞质控品 | 质控血中值，60T/盒 | 6 | 盒 |
| 4 | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒（流式细胞仪法） | 1、50T/盒；  \*2、配送流式上样管；  \*3、与采购人现有设备（贝克曼 DxFLEX流式细胞仪及其前处理设备TQ-Prep和PrePlusⅡ）适配 | 40 | 盒 |
| 5 | 绝对计数用微球试剂盒 | 1、200T/盒；  \*2、与采购人现有设备（贝克曼 DxFLEX流式细胞仪及其前处理设备TQ-Prep和PrePlusⅡ）适配 | 10 | 盒 |
| 6 | 血细胞分析用鞘液 | 1、10L/桶；  \*2、与采购人现有设备（贝克曼 DxFLEX流式细胞仪及其前处理设备TQ-Prep和PrePlusⅡ）适配 | 6 | 桶 |
| 7 | 溶血剂 | 1、200T/盒；  \*2、与采购人现有设备（贝克曼 DxFLEX流式细胞仪及其前处理设备TQ-Prep和PrePlusⅡ）适配 | 1 | 盒 |
| 8 | 溶血素（前处理专用） | 1、100T/盒；  2、前处理设备专用；  \*3、与采购人现有设备（贝克曼 DxFLEX流式细胞仪及其前处理设备TQ-Prep和PrePlusⅡ）适配 | 20 | 盒 |
| 9 | 清洗液 | 1、500mL/桶；  \*2、与采购人现有设备（贝克曼 DxFLEX流式细胞仪及其前处理设备TQ-Prep和PrePlusⅡ）适配 | 2 | 桶 |
| 10 | 深度清洗液 | 1、1L/瓶；  \*2、与采购人现有设备（贝克曼 DxFLEX流式细胞仪及其前处理设备TQ-Prep和PrePlusⅡ）适配 | 2 | 瓶 |
| 11 | 质控微球 | 1、1mL/盒；  \*2、与采购人现有设备（贝克曼 DxFLEX流式细胞仪及其前处理设备TQ-Prep和PrePlusⅡ）适配 | 2 | 盒 |
| 12 | 利器盒 | 60个/箱，容量5L，可耐压力蒸汽灭菌 | 5 | 箱 |
| 13 | 阴性血清标准物质 | 0.5毫升/支，不得检出HIV抗体、梅毒螺旋体抗体、丙肝抗体、乙肝标志物 | 40 | 支 |
| 14 | 回弹式采血针 | 100套/盒，7号封闭式设计，针管可完全回缩到采血针回缩套内 | 5 | 盒 |
| 15 | 碘伏喷剂 | 100mL/瓶，适用于皮肤消毒，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌 | 50 | 瓶 |
| 16 | 瓶装蒸馏水 | 不低于600mL/瓶，24瓶/箱 | 2 | 箱 |
| 17 | 一次性使用无菌手术衣 | 经过环氧乙烷灭菌；产品前胸、衣袖部位的抗渗水性能≥20cmH₂O，其余部位抗水性能≥10cmH₂O | 500 | 件 |
| 18 | 一次性丁腈手套（小号） | 100只/盒，由丁腈橡胶经高温制成，经过环氧乙烷灭菌 | 4 | 盒 |
| 19 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 1、50只/盒，40盒/箱，不低于17.5×9.5cm，平面型挂耳式，医用无菌级  \*2、产品符合YY0469-2011标准 | 1 | 箱 |
| 20 | 消毒枪头(5ml) | 50T，盒装，预灭菌，不含RNase、DNase、内毒素；适配百得5ml移液器 | 1 | 盒 |
| 21 | 消毒片 | 100片/瓶，10瓶/盒，8盒/箱，含氯泡腾消毒片 | 1 | 箱 |
| 22 | 洗手液 | 450mL/瓶，12瓶/箱，清洁；除菌； | 2 | 箱 |
| 23 | 擦拭布 | 不低于35cm\*30cm，12盒/箱，预灭菌，不含RNase、DNase、内毒素 | 5 | 箱 |
| 24 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 6.5号，乳胶材质无粉，经过环氧乙烷灭菌 | 2 | 件 |
| 25 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 7号，乳胶材质无粉，经过环氧乙烷灭菌 | 3 | 件 |
| 26 | 一次性芦荟乳胶手套（无粉） | 20盒/箱（小号），由天然乳胶调和天然芦荟原液制成，经过环氧乙烷灭菌 | 3 | 箱 |
| 27 | PE手套 | 100只/袋，50袋/件，聚丙烯材质，环氧乙烷灭菌 | 2 | 件 |
| 28 | 消毒酒精喷剂 | 500mL/瓶，不低于20瓶/件，医用消毒酒精，带雾化喷头，酒精含量75%-77% | 3 | 件 |
| 29 | 擦手纸 | 20包/件，无粉不掉屑 | 5 | 件 |
| 30 | 84消毒液 | 450mL/瓶，40瓶/箱，含氯量（4.0%-5.0%）是主要用于环境和物体表面消毒的含氯消毒剂，含有强力去污成份，可杀灭大肠杆菌，适用于物体表面消毒 | 1 | 箱 |
| 31 | 人类免疫缺陷病毒核酸（HIV-1 RNA）血清（冻干）标准物质 | 6支/盒，浓度水平：S2或4-5个log | 6 | 盒 |
| 32 | 冻存管 | 50支/包,10包/箱；2.0ml，圆底，可立式，不含RNase、DNase、内毒素，耐-80℃低温 | 12 | 箱 |
| 33 | 一次性消毒吸头 | 5-200μL，96T/盒，盒装，预灭菌，不含RNase、DNase、内毒素；适配百得移液器 | 40 | 盒 |
| 34 | 防腐剂 | 50mL/瓶；广谱抗菌活性，能抑制细菌、真菌和酵母菌等微生物的生长；同时又能保持体系中酶的活性 | 1 | 瓶 |
| 35 | 95KPa密封罐 | 能承受在-40℃至+55℃温度范围内95kPa的内部压力不渗漏；高≥160 mm，直径≥110 mm | 20 | 个 |
| 36 | 仪器设备防尘布 | 蓝色医用淋膜无纺布， pp+pe+pp复合材质；（长≥3m，宽≥2m）/张 | 200 | 张 |
| 37 | 乙型流感Bv/By亚型核酸检测试剂 | 50T/盒，25μL反应体系，适用于Abi 7500机型 | 5 | 盒 |
| 38 | 甲型H1N1/季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂 | 50T/盒，25μL反应体系，适用于Abi 7500机型 | 5 | 盒 |
| 39 | 诺如病毒G1、GⅡ核酸测定试剂盒 | 24T/盒 | 5 | 盒 |
| 40 | 五种致泻性大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1 | 盒 |
| 41 | 硝酸 | 规格：500ml/瓶，不低于优级纯 | 20 | 瓶 |
| 42 | 呼吸道病原体多重检测Panel (2019-nCoV) | 6人份/盒，适用于QIAstat-Dx 全自动多重病原体检测平台 | 1 | 盒 |
| 43 | 胃肠道感染检测 Panel | 6人份/盒，适用于QIAstat-Dx 全自动多重病原体检测平台 | 2 | 盒 |