### 西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目、新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目（原自治区社会福利服务中心）3.0T核磁国产医疗设备采购项目

公开招标文件

招标编号：XJTF（GK）2022ZF250

采购人 ：新疆维吾尔自治区人民医院

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

二〇二二年

目录

投标邀请	2

第一部分 投标须知前附表	4

第二部分招标说明	10

第一章总则	10

第二章招标文件	11

第三部分投标说明	13

第一章 投标人的资格证明	13

第二章 投标文件的编写	13

第三章 投标文件的递交	17

第四章 评标委员会	17

第五章 开　标	18

第六章 评　标	20

第七章 定　标	23

第八章 授予合同	24

第四部分采购需求	25

第五部分 合同部分	39

第六部分  投标文件格式	42

- 投标邀请

西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目、新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目（原自治区社会福利服务中心）3.0T核磁国产医疗设备采购项目

项目概况

西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目、新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目（原自治区社会福利服务中心）3.0T核磁国产医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在http://www.365trade.com.cn获取招标文件，并于2022年11月08日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJTF（GK）2022ZF250

项目名称：西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目、新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目（原自治区社会福利服务中心）3.0T核磁国产医疗设备采购项目

预算金额（元）：31000000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一 :

标项名称: 3.0T核磁
数量:1

预算金额（元）: 31000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见采购文件
备注：

合同履约期限：以签订合同为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

三、获取招标文件

时间：2022年10月17日至2022年10月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：http://www.365trade.com.cn

方式：线上获取。前往“中招联合招标采购平台” 进行投标人免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版招标文件

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月08日 11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅

开标时间：2022年11月08日 11:00（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

凡有意参加投标者，请于发售时间登陆中招联合招标采购平台下载电子采购文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区人民医院

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院

联系方式：0991-8562590

2.采购代理机构信息

名 称：新疆同孚招投标有限公司

地 址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座

联系方式：0991-4832223转8015

3.项目联系方式

项目联系人：贾鹏

电 话：0991-4832223转8015

- 第一部分 投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJTF（GK）2022ZF250 |
| 2 | 项目名称 | 西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目、新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目（原自治区社会福利服务中心）3.0T核磁国产医疗设备采购项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：新疆维吾尔自治区人民医院 采购单位地址：新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院 联系人：黄老师 联系电话：0991-8562590 招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司 招标公司地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座 项目联系人：贾鹏 联系电话：0991-4832223转8015 联系邮箱：534822016@qq.com |
| 4 | 采购内容 | 3.0T核磁 |
| 5 | 预算金额 | ¥：31000000元 |
| 6 | 核心产品 | 3.0T核磁 |
| 7 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |
| 8 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 招标文件发放日期 | 时间：2022年10月17日至2022年10月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 地点：http://www.365trade.com.cn |
| 11 | 标书售价 | 人民币200元 标书售后一概不退，投标资格不能转让。 |
| 12 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2022年11月08日 11:00（北京时间） |
| 13 | 投标文件递交及开标地点 | 乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅（不接受邮寄） |
| 14 | 投标有效期 | 九十天 |
| 15 | 质量保证 | 自货物验收合格之日起质保叁年（含叁年）以上。（招标文件第四章“技术标准和要求”另有规定，执行招标文件第四章“技术标准和要求”中规定） |
| 16 | 供货日期 | 合同签订后90个日历日。 |
| 17 | 交货地点 | 新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标保证金 | ¥：500000元 |
| 20 | 投标文件组成、份数及开标一览表 | - 投标文件： 1.1资格文件：正本一份、副本四份 1.2商务技术文件：正本一份、副本四份 2.开标一览表一份（单独密封） 3.投标保证金缴纳凭证一份 4.光碟、u盘各一份（概不退还） 注：本次项目需递交两份电子版投标文件（同时提供一份光盘、一份U盘），投标文件及开标一览表电子版可拷贝在同一光盘或u盘，电子版投标文件不退。 |
| 21 | 投标文件编制、密封 | 1. 投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容： 1.1开标一览表信封(以标项为单位分开制作) (1) 开标一览表； (2) 明细报价表； (3)投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)； 1.2投标文件电子版信封（U盘、光盘各一份） （1）开标一览表电子版、明细报价表（Excel） （2）投标文件电子版（正本加盖公章后的扫描件PDF） 1.3投标文件袋（资格文件、商务技术文件分别密封，正、副本可密封在一个密封袋中） 投标文件编制详见第六部分 投标文件格式 2.投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。 3.封面格式：投标文件袋、投标文件电子版和《开标一览表》密封袋上应写明： 招标单位：新疆同孚招投标有限公司 项目名称：西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目、新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目（原自治区社会福利服务中心）3.0T核磁国产医疗设备采购项目 项目编号：XJTF（GK）2022ZF250 投标单位名称： 投标标项序号、名称： 投标单位联系人： 投标单位联系电话： （“正本”/“副本”） （资格文件/商务技术文件/开标一览表/投标文件电子版） 备注：注明“开标时才能启封”字样等 |
| 22 | 投标文件的签署规定 | 1. 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。 2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。 3. 单独提供的开标一览表须为按招标文件要求签字盖章后的原件。投标文件正本为按招标文件要求签字盖章后的原件，副本可为正本加盖公章后的复印件。投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本、电子版之间出现差异时，以正本为准。 |
| 23 | 投标文件格式 | - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。 2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。 4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 24 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 - 付款方式： - 响应甲方要求，此项目为地方政府一般债券资金，支付方式须符合医院专项资金支付要求。 最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 25 | 相关账号 | 投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆同孚招投标有限公司 开户行：建设银行新华南路支行营业部 行号：105881000868 帐号：65001617600052501876 注：汇款单上需注明项目编号、标项序号 招标代理服务费缴纳账号：（同上） 例：GK250保证金/服务费 财务办公室：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座 联系电话：0991-4833033 |
| 26 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 27 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费下浮50%收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 28 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 29 | 政府采购政策支持 | 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品： - 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 30 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位 接受质疑的单位：新疆同孚招投标有限公司 联系电话：0991-4832223-8008 地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座 |
| 31 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html |
| 32 | 招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |  |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 第二部分招标说明

- 第一章总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于新疆同孚招投标有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆同孚招投标有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7. 投标费用

7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章招标文件

8. 招标文件说明

8.1  招标文件组成如下：

投标邀请

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

9. 招标文件的修改或补充
9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。
9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第三部分投标说明

- 第一章 投标人的资格证明

1. 投标人的资格证明

1.1投标人的资格条件见投标人须知前附表。

1.2投标人响应文件正本中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。

1.3  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

- 第二章 投标文件的编写

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有标项投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部标项进行投标，但不允许投标人对某一标项中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有标项的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

4.1.1　资格文件：

★(1)供应商符合投标人资格条件的证明文件

4.1.2　价格及商务部分：

★(1)投标函

★(2)开标一览表

(3)分项价格表

(4)商务条款偏离表

(5)符合政府采购政策的证明材料

(6)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(7)供应商认为需提供的其他资料

4.1.3　技术部分

(1)货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案

(2)技术条款偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

★4.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

见投标须知前附表。

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.5　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.6  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表

10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆同孚招投标有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆同孚招投标有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及标项号）。

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金前，需将采购合同彩色扫描件电子版发送至本项目负责人邮箱（详见前附表），并提供采购合同彩色扫描件纸质版。

11.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法定代表人或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

16.3　开标时，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

16.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

16.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17. 资格审查

17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

资格审查表

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | … |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标人代表身份证明 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度（2021年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他特定资格证明 | 医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件（根据所投内容提供）； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 信用查询结果 | - “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单； - “中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； 3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书； |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过资格审查的供应商的原因。

17.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

- 第六章 评　标

18. 评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 产品的医疗器械注册证或备案证明、提供所投产品（配件）注册证或整机注册证或备案证明； |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定提交投标文件份数； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 7 | 投标人所报送货期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 8 | 是否满足招标文件规定免费质保年限（以售后服务承诺书附件2-14为准）； |  |  |  |  |
| 9 | 其他。 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.8评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： - 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； 供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

- 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

- 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆维吾尔自治区人民医院的任何招标活动。

28  合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

29  中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

- 第四部分采购需求

备注：1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放。

3、提供设备零配件报价表。

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表。

5、提供易损件价格报价表。

6、提供一次性耗材价格报价表。

7、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。

8、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。

9、投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

10、本项目为交钥匙工程。

11、带★参数均为重要参数，如不满足将视为对招标文件的不响应，投标将被拒绝。

12、下述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限制单价 （万元） | 合计金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T核磁 | 1 | 台 | 3100 | 3100 |

技术参数：

3.0T磁共振成像系统技术规格

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |  |
| 1.1 | 投标机型为各公司获得NMPA完全认证的的3.0T磁共振机型 |  |  |  |
| 1.2 | 为保证设备的先进性，各厂商须提供各平台最高端床板一体化线圈技术 |  |  |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |  |
| 2.2 | 磁场强度 | 3.0T |  |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |  |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |  |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |  |  |
| 2.6 | 磁场稳定度 | <0.1ppm/h |  |  |
| 2.7 | 三维动态匀场 | 具备 |  |  |
| 2.8 | 三维匀场容积空间 | 圆柱形 |  |  |
| ★2.9 | 匀场通道数 | ≥8个 |  |  |
| ★2.9.1 | 线性匀场（一阶匀场）通道数 | ≥3个 |  |  |
| ★2.9.2 | 非线性匀场（高阶匀场）通道数 | ≥5个 |  |  |
| ★2.9.3 | 数字化靶向匀场技术 | 具备 |  |  |
| ★2.9.4 | 生命矩阵线圈匀场技术 | 具备 |  |  |
| ★2.9.5 | 生命矩阵层面匀场技术 | 具备 |  |  |
| 2.10 | 磁场均匀度 | 典型值 |  |  |
| 2.10.1 | 10cm DSV | ≤0.002ppm |  |  |
| 2.10.2 | 20cm DSV | ≤0.016ppm |  |  |
| 2.10.3 | 30cm DSV | ≤0.07ppm |  |  |
| 2.10.4 | 40cm DSV | ≤0.33ppm |  |  |
| 2.11 | 液氦消耗量(正常使用) | ≤0.0 升/年 |  |  |
| 2.12 | 磁体长度（不含外壳） | ≥170 cm |  |  |
| ★2.13 | 磁体最小孔径 | ≥70 cm |  |  |
| 2.14 | 五高斯磁力线X,Y轴 | ≤2.65m |  |  |
| 2.15 | 五高斯磁力线Z 轴 | ≤4.65m |  |  |
| 2.16 | 磁体重量(含液氦) | ≤5.5吨 |  |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |  |
| 3.1 | 单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器） | 具备 |  |  |
| ★3.2 | 梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥60mT/m |  |  |
| ★3.3 | 梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥200 T/m/s |  |  |
| 3.4 | 最短爬升时间 | ≤225us |  |  |
| 3.5 | 最大场强和最大切换率同时到达 | 具备 |  |  |
| 3.6 | 工作周期中的最大占空比 | 100% |  |  |
| 3.7 | 软件降噪技术 | 具备 |  |  |
| 3.8 | 硬件降噪技术 | 具备 |  |  |
| 3.9 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |  |  |
| 3.10 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |  |  |
| 3.11 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |  |  |
| 3.12 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |  |
| 4 | 射频系统 |  |  |  |
| 4.1 | 多通道（源）射频发射技术平台 | 双源射频 |  |  |
| 4.1.1 | 双源射频发射技术 | 具备 |  |  |
| 4.1.2 | B1 Filter技术 | 具备 |  |  |
| 4.2 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |  |
| 4.3 | 射频发射功率 | ≥30 kW |  |  |
| 4.4 | 射频发射频率稳定性（5分钟） | ≤2x10-10 |  |  |
| 4.5 | 射频噪音水平 | ≤0.5dB |  |  |
| 4.6 | 射频发射带宽 | ≤500kHz |  |  |
| 4.7 | 最大通道数 | ≥204个 |  |  |
| ★4.8 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数 | ≥64个 |  |  |
| 4.9 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |  |  |
| 4.10 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |  |
| 4.11 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |  |
| 4.12 | 射频发射路径位置 | 磁体机壳内 |  |  |
| 4.13 | 射频接收路径位置 | 磁体机壳内 |  |  |
| 4.14 | ADC模数转换器位置 | 磁体机壳内 |  |  |
| 4.15 | 磁体内置一体化数字射频发射系统 | 具备 |  |  |
| 4.16 | 磁体内置一体化数字射频接收系统 | 具备 |  |  |
| ★5 | 全身各部位射频接收线圈(以下线圈为单独或组合使用) |  |  |  |
| ★5.1 | 头颈联合（神经血管）矩阵线圈 | ≥20通道 |  |  |
| ★5.2 | 全脊柱矩阵线圈 | ≥32通道 |  |  |
| ★5.3 | 胸部（心脏）检查功能(多线圈组合实现检查功能，支持并行采集) | ≥20通道 |  |  |
| ★5.4 | 腹部（盆腔）检查功能(单线圈或双线圈组合覆盖≥60CM，通道≥30) | ≥30通道 |  |  |
| ★5.5 | 下肢血管检查功能(多线圈组合实现检查功能，支持并行采集) | ≥32通道 |  |  |
| ★5.6 | 全中枢神经系统检查功能(多线圈组合实现检查功能，支持并行采集) | ≥44通道 |  |  |
| ★5.7 | 大号云适型多功能线圈（具备肩/膝/髋等关节检查功能） | ≥16通道 |  |  |
| ★5.8 | 小号云适型多功能柔性线圈（具备踝/肘/腕/指等关节检查功能） | ≥16通道 |  |  |
| ★5.9 | 乳腺专用线圈 | ≥16通道 |  |  |
| ★5.10 | 科研专用头线圈 | ≥32通道 |  |  |
| ★5.11 | 肩关节专用线圈 | ≥16通道 |  |  |
| ★5.12 | 膝关节专用线圈 | ≥16通道 |  |  |
| ★5.13 | 足踝专用线圈 | ≥16通道 |  |  |
| ★5.14 | 线圈储藏车 | 1个 |  |  |
| 6 | 生命矩阵系统 |  |  |  |
| 6.1 | 扫描床自带生命体征传感器 | 具备 |  |  |
| 6.2 | 即刻感知（病人躺上扫描床即刻感知） | 具备 |  |  |
| 6.3 | 生命体征感知无需额外门控 | 具备 |  |  |
| 6.4 | 线圈内置匀场线圈 | 具备 |  |  |
| 6.5 | 线圈内部匀场可以和全身匀场合用 | 具备 |  |  |
| 6.6 | 逐层调整发射电压 | 具备 |  |  |
| 6.7 | 逐层调整共振频率 | 具备 |  |  |
| 6.8 | 逐层调整B0匀场 | 具备 |  |  |
| 6.9 | 逐层调整B1匀场 | 具备 |  |  |
| 6.10 | 智能人体解剖模型 | 具备 |  |  |
| 6.11 | 无需额外定位装置确定人体脏器位置 | 具备 |  |  |
| 7 | 静音平台 |  |  |  |
| 7.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 提供 |  |  |
| 7.2 | 声阻尼材料技术 | 提供 |  |  |
| 7.3 | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 | 提供 |  |  |
| 7.4 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 提供 |  |  |
| 7.5 | 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列） | 提供 |  |  |
| ★7.6 | 静音平台适用范围 |  |  |  |
| ★7.6.1 | 静音平台可用于T1对比 | 满足 |  |  |
| ★7.6.2 | 静音平台可用于T2对比 | 满足 |  |  |
| ★7.6.3 | 静音平台可用于Darkfluid对比 | 满足 |  |  |
| ★7.6.4 | 静音平台可用于SWI对比 | 满足 |  |  |
| ★7.6.5 | 静音平台可用于TSE序列 | 满足 |  |  |
| ★7.6.5 | 静音平台可用于SE序列 | 满足 |  |  |
| ★7.6.5 | 静音平台可用于GRE序列 | 满足 |  |  |
| ★7.6.6 | 静音平台可用于DWI序列 | 满足 |  |  |
| 7.7 | 静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列 | 提供 |  |  |
| 7.8 | 静音平台可以应用于神经系统成像 | 提供 |  |  |
| 7.9 | 静音平台可以应用于骨关节系统成像 | 提供 |  |  |
| 7.10 | 静音平台可以应用于脊柱成像 | 提供 |  |  |
| 8 | 主控计算机系统 |  |  |  |
| 8.1 | 主计算机CPU | ≥ Intel Xeon |  |  |
| 8.2 | CPU核心 | ≥6个 |  |  |
| 8.3 | CPU位数 | ≥64位 |  |  |
| 8.4 | 主频大小 | ≥3.6GHz |  |  |
| 8.5 | 内存大小 | ≥64GB |  |  |
| 8.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCDX2 |  |  |
| 8.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |  |
| 8.8 | 硬盘容量 | ≥1T |  |  |
| 8.9 | 阵列处理器主频 | ≥3.6GHz |  |  |
| 8.10 | 阵列处理器内存 | ≥192GB |  |  |
| 8.11 | 阵列处理器硬盘 | ≥480GB |  |  |
| 8.12 | 图像重建速度(256X256, 100% FOV) | ≥16000幅/秒 |  |  |
| 8.13 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |  |
| 9 | 系统后处理功能 |  |  |  |
| 9.1 | 3D后处理 | 具备 |  |  |
| 9.2 | 实时MPR后处理 | 具备 |  |  |
| 9.3 | 三维表面重建技术SSD后处理 | 具备 |  |  |
| 9.4 | 实时MIP后处理 | 具备 |  |  |
| 9.5 | 电影回放软件 | 具备 |  |  |
| 9.6 | 图像评价软件 | 具备 |  |  |
| 9.7 | 实时互动重建 | 具备 |  |  |
| 9.8 | ADC-map | 具备 |  |  |
| 9.9 | T1，T2值计算 | 具备 |  |  |
| 9.10 | 时间信号曲线 | 具备 |  |  |
| 9.11 | 图像减影、叠加 | 具备 |  |  |
| 10 | 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |  |  |
| 10.1 | 垂直移动时扫描床最大承重 | ≥250Kg |  |  |
| 10.2 | 扫描床移动精度 | ≤0.5mm |  |  |
| 10.3 | 床旁扫描控制系统 | 双侧 |  |  |
| 10.4 | 病人监视系统 | 具备 |  |  |
| 10.5 | 照明、通风、通话、背景音乐 | 具备 |  |  |
| 10.6 | 最低床位 | ≤55cm |  |  |
| 10.7 | 最大水平移动范围 | ≥280cm |  |  |
| 10.8 | 遥控线圈更换 | 具备 |  |  |
| 10.9 | 自动步进扫描床 | 具备 |  |  |
| 10.10 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |  |  |
| 10.11 | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 具备 |  |  |
| 10.12 | 紧急制动系统 | 具备 |  |  |
| 11 | 后处理接口 |  |  |  |
| 11.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |  |
| 11.2 | 光盘刻录机 | 具备 |  |  |
| 11.3 | 可同时回读至主机和PC机 | 具备 |  |  |
| 11.4 | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能 | 具备 |  |  |
| 11.5 | 具备DICOM3.0标准激光 相机数字接口 | 具备 |  |  |
| 11.6 | 远程遥控维修遥控 | 具备 |  |  |
| 11.7 | 图像网络传输标准 | ≥1000M 以太网连接 |  |  |
| 11.8 | 图像网络传输速度 | ≥160幅/秒 |  |  |
| 12 | 全景一体化成像系统 |  |  |  |
| 12.1 | 一次摆位完成全部线圈扫描 | 具备 |  |  |
| 12.2 | 线圈组合扫描 | 具备 |  |  |
| 12.3 | 组合扫描专用线圈控制软件 | 具备 |  |  |
| 12.4 | 智能定位技术 | 具备 |  |  |
| 12.5 | 脊柱线圈整合于床面设计 | 具备 |  |  |
| 12.6 | 线圈接口整合于床面设计 | 具备 |  |  |
| 12.7 | 矩阵线圈通道选择模式 | 具备 |  |  |
| 12.8 | 矩阵线圈频谱成像模式 | 具备 |  |  |
| 12.9 | 实时扫描助手 | 具备 |  |  |
| 12.10 | 全中枢神经成像无缝连接 | 具备 |  |  |
| 12.11 | 自动检查计划 | 具备 |  |  |
| 12.12 | 自动结果生成 | 具备 |  |  |
| 13 | 智能操作平台 |  |  |  |
| 13.1 | 头部自动定位功能 | 具备 |  |  |
| 13.2 | 脊柱自动定位功能 | 具备 |  |  |
| 13.3 | 关节自动定位功能 | 具备 |  |  |
| 13.4 | 图文引导的实时在线指导功能 | 具备 |  |  |
| 13.5 | 大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位） | 具备 |  |  |
| 13.6 | 并行采集拓展功能 | 具备 |  |  |
| 13.7 | 膈肌导航技术，2D PACE或Body Navigators | 具备 |  |  |
| 13.8 | 相位导航技术（肝实质触发采集技术） | 具备 |  |  |
| 14 | 扫描参数 |  |  |  |
| ★14.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |  |  |
| ★14.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |  |  |
| 14.3 | 最大扫描视野 | ≥55cm |  |  |
| 14.4 | 最小扫描视野 | ≤0.5cm |  |  |
| 14.5 | TSE最大回波链长度 | ≥512 |  |  |
| 14.6 | EPI最大因子 | ≥256 |  |  |
| 14.7 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |  |
| 14.8 | 弥散加权B值 | ≥10000 |  |  |
| 14.9 | 最短TR时间（128矩阵） | ≤0.7ms |  |  |
| 14.10 | 最短TE时间（128矩阵） | ≤0.22ms |  |  |
| 14.11 | 3D GRE最短TR(256 x256矩阵) | ≤1.1ms |  |  |
| 14.12 | 3D GRE最短TE (256 x256矩阵) | ≤0.22ms |  |  |
| 14.13 | 3D GRE最短TR(128 x128矩阵) | ≤0.7ms |  |  |
| 14.14 | 3D GRE最短TE (128 x128矩阵) | ≤0.22ms |  |  |
| 14.15 | 快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵） | ≤5.4ms |  |  |
| 14.16 | 快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵） | ≤1.8ms |  |  |
| 14.17 | 快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵） | ≤5 ms |  |  |
| 14.18 | 快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵） | ≤1.5ms |  |  |
| 14.19 | 快速自旋回波最短TR（64 x 64矩阵） | ≤4.9ms |  |  |
| 14.20 | 快速自旋回波最短TE（64 x 64矩阵） | ≤1.5ms |  |  |
| 14.21 | TSE序列最短回波间隔(256x256矩阵) | ≤1.82ms |  |  |
| 14.22 | EPI序列最短回波间隔 (256x256矩阵) | ≤0.61ms |  |  |
| 15 | 成像序列和技术 |  |  |  |
| 15.1 | 自旋回波（SE）序列 |  |  |  |
| 15.1.1 | 2D/3D TSE | 具备 |  |  |
| 15.1.2 | TSE回波分享技术 | 具备 |  |  |
| 15.1.3 | 三维TSE序列 | 具备 |  |  |
| 15.1.4 | 单次激发SE | 具备 |  |  |
| 15.1.5 | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |  |
| 15.1.6 | 频率脂肪抑制 | 具备 |  |  |
| 15.1.7 | 水抑制序列 | 具备 |  |  |
| 15.2 | 反转恢复（IR）序列 |  |  |  |
| 15.2.1 | 快速IR(脂肪、 水抑制） | 具备 |  |  |
| 15.2.2 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |  |  |
| 15.2.3 | STIR短T1压脂序列 | 具备 |  |  |
| 15.2.4 | 单次激发快速IR | 具备 |  |  |
| 15.2.5 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |  |
| 15.2.6 | 真实影像反转恢复（灰白质强对比） | 具备 |  |  |
| 15.2.7 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |  |  |
| 15.2.8 | 翻转恢复脂肪抑制序列，SPAIR 或 IDEAL 或ProSet | 具备 |  |  |
| 15.3 | 梯度回波(GRE) 序列 |  |  |  |
| 15.3.1 | 2D/3D稳态进动梯度回波 | 具备 |  |  |
| 15.3.2 | in-phase和out-phase成像 | 具备 |  |  |
| 15.3.3 | 多回波聚合序列，MEDIC 或 MERGE或m-FFE | 具备 |  |  |
| 15.3.4 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 15.3.5 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 15.3.6 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |  |  |
| 15.3.7 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |  |  |
| 15.3.8 | 除剩余磁化梯度回波 | 具备 |  |  |
| 15.3.9 | 利用剩余磁化梯度回波 | 具备 |  |  |
| 15.3.10 | 重T2 加权高对比序列，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE | 具备 |  |  |
| 15.4 | 平面回波(EPI)序列 |  |  |  |
| 15.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |  |  |
| 15.4.2 | 多次激发EPI | 具备 |  |  |
| 15.4.3 | 自旋回波EPI | 具备 |  |  |
| 15.4.4 | 梯度回波EPI | 具备 |  |  |
| 15.4.5 | 反转EPI | 具备 |  |  |
| 16 | 体部成像 |  |  |  |
| 16.1 | 肝脏T1加权3D高分辨动态成像，3D VIBE或LAVA-XV或4D THRIVE | 具备 |  |  |
| 16.2 | 多期动态扫描层面精准对位技术，DynaVIBE | 具备 |  |  |
| 16.3 | 全身弥散成像软件包，REVEAL或DWIBS | 具备 |  |  |
| 16.4 | 同相位/去相位水脂分离技术，DIXION 或LAVA-Flex或mDIXON | 具备 |  |  |
| 16.5 | MR结肠造影技术 （亮、暗腔） | 具备 |  |  |
| 16.6 | MR胰胆管造影技术(2D/3D) | 具备 |  |  |
| 16.7 | 单次激发 2D/3D水成像 | 具备 |  |  |
| 16.8 | 呼吸导航技术 | 具备 |  |  |
| 16.9 | 自由呼吸 3D水成像 | 具备 |  |  |
| 16.10 | 动态肾脏灌注成像技术 | 具备 |  |  |
| 16.11 | MR尿路造影技术（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 16.12 | MR脊髓造影技术（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 16.13 | 压缩感知解剖成像 | 具备 |  |  |
| 16.14 | 单次屏气多期高时间、空间分辨率动态成像，TWIST-VIBE | 具备 |  |  |
| 16.15 | Radial放射状k空间填充条件下自由呼吸3D T1加权对比增强，StarVIBE | 具备 |  |  |
| ★16.16 | 自由呼吸动态增强 GRASP-VIBE或DISCO Star |  |  |  |
| 16.17 | 四维血管通透性分析软件 | 具备 |  |  |
| 16.18 | 压缩感知解剖成像 | 全身应用 |  |  |
| 16.19 | 全身水脂分离成像 | 具备 |  |  |
| 16.20 | 肠道解剖成像 | 具备 |  |  |
| 17 | 神经系统成像 |  |  |  |
| 17.1 | 弥散成像 |  |  |  |
| 17.1.1 | 实时弥散技术 | 具备 |  |  |
| 17.1.2 | 各向同性采集、 | 具备 |  |  |
| 17.1.3 | 各向异性采集 | 具备 |  |  |
| 17.1.4 | ADC值测量 | 具备 |  |  |
| 17.1.5 | ADC-map彩图 | 具备 |  |  |
| 17.1.6 | 体部脏器弥散 | 具备 |  |  |
| 17.1.7 | 全身弥散成像 | 具备 |  |  |
| 17.1.8 | 可选优化B值 | 具备 |  |  |
| 17.1.9 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |  |  |
| 17.1.10 | 白质纤维束成像 | 具备 |  |  |
| 17.1.11 | DTI弥散张量方向数 | ≥256方向 |  |  |
| 17.1.12 | 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像），RESOLVE或MUSE | 具备 |  |  |
| 17.1.12.1 | 高清弥散可应用于头部，RESOLVE或MUSE | 具备 |  |  |
| 17.1.12.2 | 高清弥散可应用于乳腺，RESOLVE或MUSE | 具备 |  |  |
| 17.1.12.3 | 高清弥散可应用于盆腔，RESOLVE或MUSE | 具备 |  |  |
| 17.1.12.4 | 多层高清功能成像 | 具备 |  |  |
| 17.1.13 | 12对颅神经成像 | 具备 |  |  |
| 17.1.14 | DKI成像 | 具备 |  |  |
| 17.1.15 | 多层DWI成像 | 具备 |  |  |
| 17.1.16 | 小视野弥散成像（Zoomit 或FOCUS） | 具备 |  |  |
| 17.2 | 灌注成像 |  |  |  |
| 17.2.1 | 2D-EPI灌注成像 | 具备 |  |  |
| 17.2.2 | 多层灌注成像 | 具备 |  |  |
| 17.2.3 | rCBV分析 | 具备 |  |  |
| 17.2.4 | TTP分析 | 具备 |  |  |
| 17.2.5 | MTT分析 | 具备 |  |  |
| 17.2.6 | 时间信号曲线 | 具备 |  |  |
| 17.2.7 | 彩色后处理功能 | 具备 |  |  |
| 17.2.8 | 动脉自旋标记（3D ASL） | 可测CBF值 |  |  |
| 17.3 | 磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp) |  |  |  |
| 17.3.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |  |  |
| 17.3.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |  |  |
| 17.3.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |  |  |
| 17.3.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |  |  |
| 17.3.5 | mMIP图像成像技术 | 具备 |  |  |
| 17.3.6 | 定量SWI（QSM） | 具备 |  |  |
| 17.4 | 脑功能成像 |  |  |  |
| 17.4.1 | 血氧饱和度依赖性成像 | 具备 |  |  |
| 17.4.2 | 脑功能后处理 | 具备 |  |  |
| 17.4.3 | 多层脑功能成像 | 具备 |  |  |
| 17.5 | 其他成像 |  |  |  |
| 17.5.1 | 全中枢神经系统成像，使用一体化线圈 | 具备 |  |  |
| 17.5.2 | 图像无缝拼接软件包，Composing或MobiView或MR Pasting | 具备 |  |  |
| 17.5.3 | 鹰眼成像技术 | 具备 |  |  |
| 17.5.4 | T1 灰质容积成像技术 | 具备 |  |  |
| 17.5.5 | 臂丛神经成像 | 具备 |  |  |
| 17.5.6 | 腰丛神经成像 | 具备 |  |  |
| 17.5.7 | 骶丛神经成像 | 具备 |  |  |
| 17.5.8 | 脑脊液成像 | 具备 |  |  |
| 17.6 | APT成像 | 具备 |  |  |
| 18 | 心血管成像 |  |  |  |
| 18.1 | 2D/3D时飞法(TOF)血管成像 | 具备 |  |  |
| 18.2 | 相位对比(PC)血管成像 | 具备 |  |  |
| 18.3 | 门控法TOF/PC血管成像 | 具备 |  |  |
| 18.4 | 3D增强对比CE—MRA技术 | 具备 |  |  |
| 18.5 | 门静脉成像技术 | 具备 |  |  |
| 18.6 | 实时成像技术 | 具备 |  |  |
| 18.7 | 超快速血管造影成像技术，GRAPPA 或 TRICKS- XV或4D TRACK | 具备 |  |  |
| 18.8 | 磁化转移（MTC）技术 | 具备 |  |  |
| 18.9 | 造影剂实时跟踪触发技术，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track | 具备 |  |  |
| 18.10 | 导航技术 | 具备 |  |  |
| 18.11 | 下肢血管造影分段跟踪成像技术 | 具备 |  |  |
| 18.12 | 自动移床MRA | 具备 |  |  |
| 18.13 | 电影回放 | 具备 |  |  |
| 18.14 | 最大强度投影 | 具备 |  |  |
| 18.15 | 多层面重建 | 具备 |  |  |
| 18.16 | 曲面重建 | 具备 |  |  |
| 18.17 | 常规心脏形态学成像 | 具备 |  |  |
| 18.18 | 心脏回波分享技术 | 具备 |  |  |
| 18.19 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |  |
| 18.20 | 黑血技术 | 具备 |  |  |
| 18.21 | 亮血技术 | 具备 |  |  |
| 18.22 | 正向心电触发 | 具备 |  |  |
| 18.23 | 反向心电触发 | 具备 |  |  |
| 18.24 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |  |  |
| 18.25 | 快速心脏电影 | 具备 |  |  |
| 18.26 | 一站式心脏成像技术，BEAT 或MR Echo 或Whole Heart | 具备 |  |  |
| 18.27 | 首过法灌注成像 | 具备 |  |  |
| 18.28 | 自动心肌活性成像（自动选择TI时间），PSIR或PS-MDE | 具备 |  |  |
| 18.29 | 放射采集技术 | 具备 |  |  |
| 18.30 | 双斜位成像 | 具备 |  |  |
| 18.31 | 压缩感知血管成像 | 具备 |  |  |
| 18.32 | 血管斑块成像 | 具备 |  |  |
| 18.33 | 心脏冠脉成像 | 具备 |  |  |
| 18.34 | 心肌定量成像 | 具备 |  |  |
| 18.35 | 4D心室功能分析评估软件包 | 具备 |  |  |
| 18.36 | 流量定量成像 | 具备 |  |  |
| 18.37 | 流量分析软件包 | 具备 |  |  |
| 18.38 | 4D Flow | 具备 |  |  |
| 19 | 波谱成像 |  |  |  |
| 19.1 | 自动匀场方式 | 具备 |  |  |
| 19.2 | 手动匀场方式 | 具备 |  |  |
| 19.3 | 自动水抑制技术 | 具备 |  |  |
| 19.4 | 自动频谱分析 | 具备 |  |  |
| 19.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 具备 |  |  |
| 19.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备 |  |  |
| 19.7 | 用户可编辑后处理程序 | 具备 |  |  |
| 19.8 | 2D和3D频谱成像 | 具备 |  |  |
| 19.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 具备 |  |  |
| 19.10 | PRESS技术 | 具备 |  |  |
| 19.11 | STEAM技术 | 具备 |  |  |
| 19.12 | 代谢产物浓度分布彩图 | 具备 |  |  |
| 19.13 | 代谢产物比例地图 | 具备 |  |  |
| 19.14 | 外周容积脂肪抑制技术 | 具备 |  |  |
| 19.15 | 半自动匀场方式 | 具备 |  |  |
| 19.16 | 快速频谱成像技术 | 具备 |  |  |
| 19.17 | 三维脑频谱成像 | 具备 |  |  |
| 19.18 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 具备 |  |  |
| 19.19 | 多通道矩阵线圈完成头颅频谱 | 具备 |  |  |
| 19.20 | 多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱 | 具备 |  |  |
| 20 | 骨关节成像 |  |  |  |
| 20.1 | 3D各向同性容积成像序列，SPACE 或CUBE 或VISTA | 具备 |  |  |
| 20.2 | 高分辨率颈髓成像，MEDIC 或 MERGE或m-FFE | 具备 |  |  |
| 20.3 | 高分辨率内耳三维成像，CISS或FIESTA-C | 具备 |  |  |
| 20.4 | 全脊柱成像 | 具备 |  |  |
| 20.5 | 图像无缝拼接软件包，Composing或MobiView或MR Pasting | 具备 |  |  |
| 20.6 | 关节软骨成像，3D DESS或CartiGram | 具备 |  |  |
| 20.7 | 参量图成像软件包，Maplt | 具备 |  |  |
| ★21 | 磁共振定量成像技术（MAGIC或者MR Fingerprinting） |  |  |  |
| ★22 | 各个厂家必须提供各自最新软件和功能: |  |  |  |
| 22.1 | 各厂家请在投标文件中标明所提供的高级软件功能 |  |  |  |
| 23 | 并行采集技术 |  |  |  |
| 23.1 | 基于图像算法，mSENSE或ASSET或SENSE | 具备 |  |  |
| 23.2 | 基于k-空间算法，GRAPPA或ARC | 具备 |  |  |
| 23.3 | 基于两个相位编码方向同时加速算法，CAIPIRINHA | 具备 |  |  |
| 23.4 | 并行采集加速因子 | ≥8 |  |  |
| 23.5 | 与并行采集技术兼容的射频线圈 | 全面兼容 |  |  |
| 23.6 | 与并行采集技术兼容的扫描序列 | 全面兼容 |  |  |
| 23.7 | 并行采集自动校准技术 | 具备 |  |  |
| 23.8 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |  |  |
| 24 | 伪影校正技术 |  |  |  |
| 24.1 | 流体补偿 | 具备 |  |  |
| 24.2 | 呼吸补偿 | 具备 |  |  |
| 24.3 | 头部伪影矫正 | 具备 |  |  |
| 24.4 | 去金属伪影技术，BLADE或MAVRIC SL | 具备 |  |  |
| 24.5 | 消除磁敏感伪影 | 具备 |  |  |
| 24.6 | 卷积伪影去除 | 具备 |  |  |
| 24.7 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |  |  |
| 24.8 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |  |  |
| 24.9 | 抑制头部运动伪影，BLADE或PROPELLOR 2.0或Multivane | 提供 |  |  |
| 24.10 | 抑制腹部运动伪影，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD | 提供 |  |  |
| 24.11 | 抑制关节运动伪影，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD | 提供 |  |  |
| 24.12 | 抑制颈部运动伪影，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD | 提供 |  |  |
| 24.13 | 可应用于T1像，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD | 提供 |  |  |
| 24.14 | 可应用于T2像，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD | 提供 |  |  |
| 24.15 | 可应用于黑水像，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD | 提供 |  |  |
| 24.16 | 可应用于冠状位，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD | 提供 |  |  |
| 24.17 | 可应用于矢状位，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD | 提供 |  |  |
| 24.18 | 可应用于横断位，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD | 提供 |  |  |
| 25 | 其他先进技术 |  |  |  |
| 25.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |  |  |
| 25.2 | 实时交互式成像 | 具备 |  |  |
| 25.3 | 三维定位系统 | 具备 |  |  |
| 25.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |  |
| 25.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |  |
| 25.6 | 预饱和技术 | 具备 |  |  |
| 25.7 | 饱和带数目 | ≥6 |  |  |
| 25.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |  |
| 25.9 | 水饱和技术 | 具备 |  |  |
| 25.10 | 水激发技术 | 具备 |  |  |
| 25.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |  |
| 25.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |  |  |
| 25.13 | 可变带宽技术 | 具备 |  |  |
| 25.14 | 可变k空间填充 | 具备 |  |  |
| 25.15 | 非/对称回波 | 具备 |  |  |
| 25.16 | 信噪比指示器 | 具备 |  |  |
| 25.17 | 优化反转角技术 | 具备 |  |  |
| 25.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |  |
| 25.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |  |  |
| 25.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |  |  |
| 25.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |  |  |
| 25.22 | 交互式参数改变 | 具备 |  |  |
| 25.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |  |  |
| 25.24 | 恒定信号技术 | 具备 |  |  |
| 25.25 | 序列重生技术 | 具备 |  |  |
| 26 | 高级临床应用组件 |  |  |  |
| 26.1 | 神经成像组件 | 具备 |  |  |
| 26.2 | 血管成像组件 | 具备 |  |  |
| 26.3 | 心脏成像组件 | 具备 |  |  |
| 26.4 | 乳腺成像组件 | 具备 |  |  |
| 26.4.1 | 乳腺硅胶成像 | 具备 |  |  |
| 26.5 | 体部成像组件 | 具备 |  |  |
| 26.6 | 肿瘤成像组件 | 具备 |  |  |
| 26.7 | 骨关节成像组件 | 具备 |  |  |
| 26.8 | 儿童组件 | 具备 |  |  |
| 26.9 | 科研组件 | 具备 |  |  |
| 26.10 | 智慧扫描平台 | 具备 |  |  |
| 27 | 高级影像后处理工作站 |  |  |  |
| 27.1 | MIP,MPR,SSD等 | 具备 |  |  |
| 27.2 | DICOM图像转换成JPG格式 | 具备 |  |  |
| 27.3 | 图像分析系统（测量、反转、滤波） | 具备 |  |  |
| 27.4 | 工作站控制照相 | 具备 |  |  |
| 27.5 | 图像管理 | 具备 |  |  |
| 27.6 | 联网图像传输 | 具备 |  |  |
| 27.7 | Dicom3.0软硬接口 并负责连接 | 主台及后处理工作站都可 |  |  |
| 27.8 | 与主机具备同等后处理功能 | 具备 |  |  |
| 28 | 外围设备 |  |  |  |
| 28.1 | 不间断电源UPS | 具备 |  |  |
| 28.2 | UPS电缆 | 具备 |  |  |
| ★28.3 | 高端双流高压注射器 | 具备 |  |  |
| 28.4 | 医用显示屏≥4M X2 | 具备 |  |  |
| ★28.5 | 磁共振专用消毒机 | 具备 |  |  |
| ★28.6 | 机房专用空调1台，操作间独立空调1台 | 具备 |  |  |
| ★28.7 | CVI心脏后处理(参数附后) | 具备 |  |  |
| 28.8 | 磁共振科研专用超声2台 | 具备 |  |  |
| 28.9 | 提供屏蔽及装修，交钥匙工程。 |  |  |  |

- 第五部分 合同部分

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区人民医院

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

3、此项目为地方政府一般债券资金，支付方式须符合医院专项资金支付要求。（最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。）

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院指定地点

2、交货时间：20  年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆维吾尔自治区人民医院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆维吾尔自治区人民医院。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区人民医院，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆维吾尔自治区人民医院备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区人民医院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区人民医院备案。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

经办人：                                     经办人：

电话：                                       电话：

20 年月日                                   20 年月日

- 注：最终合同以实际签订为准。

- 第六部分  投标文件格式

（一）资格文件

1、资格文件封面

西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目、新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目（原自治区社会福利服务中心）3.0T核磁国产医疗设备采购项目

- 资格文件

（正本/副本）

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/标项：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇  年  月

2、资格文件组成

目录

一、 法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

- 二、投标人代表身份证明

1  法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

2  法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

3  授权委托书 (适用于自然人委托投标) （附件1-3）

三、提供上年度（2021年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

四、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

（提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。）

五、提供社保缴纳证明

（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）

六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明(由供应商根据项目需求提供说明材料)

七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

八、其他特定资质：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）

- 九、其他资料

1不参与围标串标承诺书；

2投标保证金缴纳凭证（电汇凭证或收据等）复印件

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3、资格文件格式

- 附件1-1  法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日

- 附件1-2  法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（XJTF（GK）2022ZF250）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月   日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

### 此处附被授权人身份证复印件正反面

附件1-3授权委托书 (适用于自然人委托投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（XJTF（GK）2022ZF250）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

（二）商务技术文件

1、商务技术文件封面

西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目、新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目（原自治区社会福利服务中心）3.0T核磁国产医疗设备采购项目

商务技术文件

（正本/副本）

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/标项：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇  年  月

2、商务技术文件组成

一、投标函（附件2-1）

二、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

三、投标报价

1 开标一览表（附件2-3-1）

2 明细报价表（附件2-3-2）

四、商务条款偏离表（附件2-4）

五、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件2-5）

2节能、环境标志产品证明材料（附件2-6）

3中小企业声明函（附件2-7）

4监狱企业证明文件（附件2-8）

5残疾人福利性单位声明函（附件2-9）

六、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件2-10）

七、近三年经营业绩表（附件2-11）

八、产品简要说明一览表（附件2-12）

九、产品注册证或备案证明（需在有效期内）

十、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十一、规格、技术参数偏离表（附件2-13）

十二、售后服务承诺书（附件2-14）

十三、服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

十四、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

十五、质量保证承诺书

十六、其他资料

1 设备零配件报价表/年维保费用报价表/易损件价格报价表/一次性耗材价格报价表

2 免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案

3 设备原代码及维修密码无条件开放的承诺

十七、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1.投标人制作商务技术文件，应按照商务技术文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3、商务技术文件格式

附件2-1  投标函

致：新疆同孚招投标有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2-2  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

附件2-3-1  开标一览表

招标项目名称：                          投标单位名称：

项目编号：

| 标项序号、名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货日期 | 合同签订后 个日历日到货。 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

### 附件2-3-2  明细报价表

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：                              标项序号、名称：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

附件2-4  商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

标项序号、名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

附件2-5 节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

标项序号、名称：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | + 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：         年    月   日

附件2-6  节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件2-7    中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

附件2-8  监狱企业证明文件

（监狱企业适用）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件2-9  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2-10  项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件2-11  近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：

标项序号、名称：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附合同或中标通知书复印件。

附件2-12  产品简要说明一览表

投标人名称（公章）：　　　　　            招标编号：

标项序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件2-13  规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　             招标编号：

标项序号、名称：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件2-14  售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

五、服务响应及到达现场的时间：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20  年  月  日

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

技术商务部分（占总分值的70%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套产品配置及性能指标 | 配置及性能指标45分 | 1、供应商须对照第四部分《采购需求》全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码），未按照要求提供，将导致投标无效： 2、对《采购需求》中带“★”条款，每出现一条负偏离，其投标视为无效； 3、根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：优于或完全符合采购文件要求的得45分。负偏离在9条（含9条）每出现一条负偏离扣5分，超过9条本项不得分。 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 |
| 2 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 售后服务人员（6分） | 厂家在新疆具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得3分（需提供证明材料） 厂家在新疆具备稳定的技术支持，并具备相应的资格证明，得3分（需提供证明材料） |
|  |  | 售后服务响应时间（2分） | 投标人售后服务响应时间满足招标文件的得2分，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务体系（2分） | 投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分2分，在国内（疆外）设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得0分） |
|  |  | 配送及安装实施方案（5分） | 从①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等方面对投标人提供的配送及安装实施方案方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得5分，不够完善的得3分，极不完善的得1分，未提供的不得分 |
|  |  | 培训方案 （5分） | 从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的得5分，不够完善的3分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 3 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩（5分） | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内所投产品的同类项目经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满5分。 |

经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |