新疆维吾尔自治区第三人民医院数字式微压计等设备采购项目

招标文件

项目编号：ZXCD-2024-20011

采购人（盖章）:新疆维吾尔自治区第三人民医院

法定代表人（签章）:/

联  系 电 话：/

详细地址：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路168号

招标代理机构（盖章）：新疆众信诚达项目管理有限公司

法人代表人（盖章）：

联   系   人：孙榕、张一莹、郑翠玲

联  系 电 话：0991-2308167、0991-2308213

详细地址：乌鲁木齐市天山区文艺路恒福大厦B座2108

二〇二四年四月

目    录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	6

第三部分 授予合同（仅参考）	35

第四部分 技术需求	40

第五部分 投标文件格式	46

# 第一部分 招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区第三人民医院数字式微压计等设备采购项目的潜在投标人应在在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，  并于2024年05月15日16：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：新疆维吾尔自治区第三人民医院数字式微压计等设备采购项目

项目编号：ZXCD-2024-20011

采购方式：公开招标

预算金额（元）：37万元

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数字式微压计、个体粉尘采样器、个体噪声振动测量仪、全身（手传）振动测量仪、噪声源分析系统（带声源）采购。（具体详见招标文件）。

合同履约期限：合同签订后 30 个日历日内完成到货安装和调试。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人为中小微企业（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。）

3.本项目的特定资格要求：/；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年04月24日至2024年04月30日，每天00:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：在政采云平台https://www.zcygov.cn/

报名方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

方式：线上获取

售价（元）：0元/本，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月15日16：00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn

开标时间：2024年05月15日16：00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网发布。

2、请各投标人随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

5、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

6、本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA数字证书在政采云平台上传加密的电子响应文件。

7、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人名称：新疆维吾尔自治区第三人民医院

联系电话：/

2.采购代理机构信息

名 称：新疆众信诚达项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

联系方式：0991-2308167  0991-2308213

3.项目联系方式

项目联系人：孙榕、张一莹、郑翠玲

电 话：0991-2308167   0991-2308213

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：新疆维吾尔自治区第三人民医院数字式微压计等设备采购项目 项目编号：ZXCD-2024-20011 |
| 2 | 采购人联系人及联系电话 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区第三人民医院 联系电话：/ |
| 3 | 采购代理机构联系人及联系电话 | 采购代理机构名称：新疆众信诚达项目管理有限公司 联系人：孙榕、张一莹、郑翠玲 联系电话：0991-2308167 0991-2308213 地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 |
| 4 | 项目内容 | 标项名称：新疆维吾尔自治区第三人民医院数字式微压计等设备采购项目 项目编号：ZXCD-2024-20011 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数字式微压计、个体粉尘采样器、个体噪声振动测量仪、全身（手传）振动测量仪、噪声源分析系统（带声源）采购。（具体详见招标文件第四部分技术需求）。 |
| 5 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人为中小微企业（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。） 3.本项目的特定资格要求：/ 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标报价 | 1凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在投标报价中。 2投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 项目预算 | 标项名称: 新疆维吾尔自治区第三人民医院数字式微压计等设备采购项目 预算金额:37万元（投标报价不得超过预算金额，超过预算金额按无效标处理） |
| 9 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后90个日历日。 |
| 10 | 投标保证金 | 1.投标保证金数额：7000元，大写：柒仟元整。 2.投标保证金递交截止时间：投标文件递交截止时间前。 3.投标保证金缴纳形式：以银行转账、电汇、支票、保函等非现金形式提交。 4.投标保证金必须在提交投标文件截止时间前缴纳，投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，超过时限缴纳投标保证金视为投标无效。 5.投标保证金退还：退还投标保证金时须携带对开收据及退还投标保证金函（格式后附）。 6.投标保证金递交的开户银行及账号如下： 账户名称：新疆众信诚达项目管理有限公司 账 号：0801250000003448 开户行名称：新疆银行股份有限公司 行 号：313881088887 注意：不得以现金的方式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳保证金时，需在转账凭证上明确用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。 |
| 11 | 交付或实施的地点 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院（采购人指定地点） |
| 12 | 合同履约期限 | 合同签订后 30 个日历日内完成到货安装和调试。 |
| 13 | 付款方式 | 合同签订后支付合同金额的30%，验收合格后支付合同金额的60%，剩余10%的履约保证金。在履约期满后付款。 |
| 14 | 质量标准 | 达到采购人要求 |
| 15 | 质量保修期 | 自书面验收合格之日起3年，质保期内免费维修更换相关配件。 |
| 16 | 进口产品 | 本项目不接受进口产品 |
| 17 | 核心产品 | \ |
| 18 | 招标文件澄清和修改 | 1.在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。 2.招标文件的修改将以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在投标人，并对投标人具有约束力。 3.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 4.代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 |
| 19 | 投标文件递交 | 本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。 备注：投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 投标文件递交截止时间：2024年05月15日16：00（北京时间） 投标人应在招标文件规定的递交截止时间前递交投标文件，迟交的文件将被拒绝接收。 |
| 21 | 递交投标文件地点 | 政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 22 | 评标委员会组成 | 评审工作由依法组建的评标委员会负责；评标委员会构成：由采购人代表和评审专家共5人（含5人）及以上的单数组成，评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。 |
| 23 | 开标时间、地点 | 开标时间：2024年05月15日16：00（北京时间） 开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 推荐的中标候选人数：3名。 |
| 26 | 同品牌投标 处理原则 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，商务部分得分最高的获得中标人推荐资格，商务部分得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 27 | 招标代理费 | 根据《关于印发《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》的通知》（新建招协【2024】4号）的招标代理服务收费标准，以中标金额为基准进行计算。由中标单位支付代理服务费。 |
| 28 | 签订合同时间 | 合同签订：中标单位收到中标通知书后30日内完成签订合同，否则视为放弃。 |
| 29 | 履约保证金 | / |
| 30 | 合同公示 | 合同公示：政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将由中标人将合同复印件一份送交采购代理机构进行合同公示。 |
| 31 | 信用查询 | 开标当天由代理机构对各投标人信用进行查询: 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的投标人，其投标文件将被拒绝。 |
| 32 | 实质性响应 | 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 |
| 33 | 政府政策 | 1.本项目专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购〔2022〕22号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策；残疾人福利单位和监狱、戒毒企业视同中型、小型、微型企业。 2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。 3.按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 4.根据工信部联企业〔2011〕300号 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。适用其行业相关标准。（工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 34 | 拒绝参与投标情况 | 拒绝下述投标人参加本次采购活动 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人处干被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 |
| 35 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：新疆政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 36 | 特别说明 | 特别说明： 1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2.采购人若发现中标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。 3.其它： （1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 （3）本项目不允许转包、分包。 招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |
| 37 | 其他 | 低于成本价不正当竞争预防措施 在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |

### 一、总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标人须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本采购项目已经批准，采购单位为新疆维吾尔自治区第三人民医院，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本采购项目投标人的资格审查采取资格后审方式。本次采购不接受联合体投标、不接受备选方案。

合格的投标人必须符合招标文件中对投标人的相关规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、分包。

2. 采购范围

2.1本采购项目采购范围已通过招标文件第四部分所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。投标人一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

4. 采购项目实施要求

4.1项目内容已在招标文件第四部分所述。

4.2中标单位与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求实施项目。

5. 合同履约期限

5.1 合同履约期限已通过“前附表”所述，是指货物移交采购人并验收合格的时间；交付地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1采购人的资金通过“前附表”第 7 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 投标人资格要求

见前附表。

8. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 投标人代表为法定代表人的，应按要求提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证；投标人代表不是投标人的法定代表人的，应按要求提供授权委托书和授权代表人的身份证。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表规定本项目不接受联合体投标。

### 二、招标文件

1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 授予合同；

第四部分 技术需求；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人与采购代理机构不承担责任。

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/采购代理机构可顺延投标截止时间。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在投标人，并对投标人具有约束力。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

### 三、投标文件的编制

1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。采购人及采购代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，提交两套或以上的投标文件，其投标无效。

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

2.投标文件构成

见第五部分，投标文件格式

3.投标文件格式

投标人需按照招标文件第五部分投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、投标报价单等材料。

4.投标报价

4.1投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

4.2 投标报价按招标文件中相关附表格式填写，应为所投标包的产品的单价报价，每个产品只允许一个报价。同型号产品参与不同标包投标的，则其报价必须相同，否则视为有选择性报价，按无效标处理。

4.3投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4.4每种货物只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.5凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

4.6报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

5.中标服务费

按照前附表要求由中标企业向招标代理机构支付。

6.投标保证金

6.1投标人需提交投标保证金（详见投标须知前附表），并作为参与招标的组成部分之一。

6.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.3未中标人投标保证金将在中标通知书签发后5个工作日内退还。

（1）提交退还投标保证金的函以及投标人开具的收到退回投标保证金的收款收据；

（2）因投标人提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由投标人承担责任。

6.4中标人的投标保证金，在中标投标人按规定签订合同后退还。中标投标人退还保证金时，还需提供采购合同复印件加盖公章。

6.5退还方式：

（1）为了方便投标人办理退还保证金的手续，可在投标投标文件递交截止时间当天准备好所需材料，由本项目的项目负责人代为收取办理。

（2）投标人可将所需材料送达或邮寄至我公司办理（收件人：金女士；联系电话：0991-2308217），邮费自理，拒收到付。

（3）投标保证金退还为公对公账户电汇业务，我单位不退还现金。

6.6退还保证金所需资料：

- 中标单位请将合同复印件、已收到退还保证金的对开收据、退投标保证金函 邮寄至代理机构。

2. 未中标单位请将已收到退还保证金的对开收据、退投标保证金函 邮寄至代理机构。

退投标保证金函

| 项目名称 |  |  | 标段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 公司名称 |  |  |  |  |
| 基本户 | 开户行名称 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
|  | 行号 |  |  |  |
| 保证金金额 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 联系人电话 |  |  |  |  |
| 办理日期 |  |  |  |  |

6.7下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

7.投标有效期

7.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

### 四、投标文件的递交

1.投标文件递交截止日期及方式

1.1本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

### 五、无效标、废标条款

1.无效投标条款

1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4.中标、成交无效条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

4.7法律、法规规定的其他情况。

### 六、开标和评标

1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2经采购人委托，开标由采购代理机构主持。投标人应在投标文件递交截止时间前一小时在系统进行在线签到。30分钟内完成在线解密。

1.3投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。完毕之后进入资格审查及评标环节。

1.4开标时，由采购代理机构辅助采购人对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人，其投标无效。

1.5开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时，从政采云评审专家库中随机抽取组建评标委员会，评标委员会构成：由采购人代表和评审专家共5人（含5人）及以上的单数组成，评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行评审、推荐中标候选人。

2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2评标委员会成员的义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复投标人提出的质疑。

3.评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

4.评标程序

4.1评标会议由评标委员会组长主持。评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。为保证本项目服务质量，最低报价不作为中标的唯一依据。

5.中标人

5.1评审结束后综合得分情况由高到低排序推荐前三名作为中标候选人，采购人选取第一中标候选人为中标单位。若有综合评分相同则报价低的一方排名靠前。若有综合评分相同且报价相同的由技术标得分高低评定排名。

6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程。

6.3 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

7.2投标文件与事实不符的；

7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

7.5不符合法律、法规有关规定的。

8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3因重大变故，采购任务取消的。

9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

#### 资格审核表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供： | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。无法提供财务审计报告，则提供银行出具的资信证明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前6个月内（任意一个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 2.投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间时间前6个月内（任意一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；投标人为其他组织的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。 |
| 2 | 政府政策响应 |  | 此项目为专门面向中小企业，投标人提供中小企业声明函并加盖投标人单位公章。 |

备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；

不通过的为无效响应。

- 符合性检查表

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 法定代表人身份证明或授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价，不得超过预算价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金。 |
|  |  | 合同履约期限 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

- 评分标准

| 评分因素 及权重 | 评标因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标 报价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30 | 30 |
| 技术和商务部分 （ 70分） | 技术要求 响应评价 | 对照第四部分技术需求参数，根据投标人提供的产品配置及性能指标的响应情况进行评审： 投标人提供的设备技术参数完全响应采购需求的，得30分，每负偏离1条扣1分，扣完为止。 注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 | 30 |
|  | 业绩证明 | 投标人近三年内（2021年4月1日起至今，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得2分，最多得6分。 注：提供中标（成交）通知书和合同复印件，未按要求提供不得分。 | 6 |
|  | 项目实施 方案评价 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评分： 项目实施方案包括但不限于：①项目人员安排（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）、②供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等）、③质量管控方案（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）、④测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际（第四部分技术需求）的，得12分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣3分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 | 12 |
|  | 技术培训 方案评价 | 根据投标人提供的项目培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于①培训内容、②培训方式、③培训计划、④培训团队人员配置等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得10分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣2.5分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 | 10 |
|  | 售后服务 方案评价 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分： 项目售后服务方案包括但不限于①售后服务承诺、②服务响应方案、③备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、④服务人员配备、⑤故障响应措施、⑥质保外服务措施等6项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得12分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣2分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 | 12 |
| 合计：100分 |  |  |  |

注：1.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

### 七、中标及合同签订

1.中标人

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评审结束后综合得分情况由高到低排序推荐前三名作为中标候选人，采购人选取第一中标候选人为中标单位。若有综合评分相同则报价低的一方排名靠前。若有综合评分相同且报价相同的由技术标得分高低评定排名。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.履行合同能力审查

2.1采购人将在签订合同前对中标人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

3.中标通知书

3.1中标公告期1个工作日期满后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

3.2中标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

3.3中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.4中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3.5中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

4.6采购人增加合同标的权利

招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

### 八、验收及知识产权

1.验收

中标人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

中标人根据初步验收的结果进行整改并满足合同技术要求后，由中标人提交完备的项目实施文档及书面申请，经采购人审核通过后，由采购人组织开展验收工作，签署项目验收文件。

2.付款

采购人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。

3. 知识产权

3.1投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 九、法律责任

1.法律责任

投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。

2、中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

3、发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标投标人的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

3.1 《政府采购法》七十七条：投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3.2《政府采购法实施条例》第七十二条：投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标、成交无效，列入不良行为记录名单。

### 十、质疑及处理

1.1投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

1.2  质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

1.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

1.4质疑的提出

1.5本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购人提出质疑，采购人答复质疑的行为。

1.6投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

1.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

1.9提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑主体应当符合有关规定；

（2）在质疑法定期限内提出；

（3）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（4）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

1.10提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购人对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

1.11质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

1.12质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（1）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）质疑事项；

（4）事实依据和证明材料；

（5）法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

1.13质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

1.14质疑的审查和受理

采购人在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

1.15对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（1）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（2）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（3）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（4）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（5）质疑不属于本项目采购人管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（6）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

1.16质疑的处理和答复

1.17采购人受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

1.18对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购人认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

1.19对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

1.20质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

1.21质疑人拒绝配合采购人依法对质疑进行调查处理的，采购人将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购人依法对质疑进行调查处理的，采购人将视同其认可质疑事项。

1.22质疑人拒绝配合采购人依法对质疑进行调查处理的，采购人将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购人依法对质疑进行调查处理的，采购人将视同其认可质疑事项。

1.23采购人将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

1.24质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

4、 质疑函一式三份。

# 第三部分   授予合同（仅参考）

合同以最终签订版本为准。

合同编号： XXXX。

签订地点： XXXX。

签订时间： XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知 书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信 息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中

标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 随机配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                 元，即 RMB￥          元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收 合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含 税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外

的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕 迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）            标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

60

3、乙方须在本合同签订之日起     日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲 方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品

作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但 费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用， 并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后      日内初步验收。初步验收合格后， 进入     试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结

束后     日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、 乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技 术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量 要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本 合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此 现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时

间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后       日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方； 乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具

的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方     次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货， 并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭 证资料以后的        日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款 ￥       元，人民币大写      元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满      后， 甲方接到乙方通知和支付 凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕 的正式书面文件后的      日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价 款￥        元，  人民币大写：                 元整； 乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的

30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交 给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥               元， 人民币大写：                              元整）后的     日内支付合同金额 百分之       的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起， 甲方接到乙方通知与票据凭 证资料以后的       日内，提交支付凭证资料给        财政国库支付执行机构 办理财政 国库支付手续 ， 并 由其 向 乙方核拨合同总价的百分之     款项：

￥       元，人民币大写      元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满      后， 甲方接到乙方通知和支付 凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕 的正式书面文件后的      日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价 款￥        元，  人民币大写：                 元整； 乙方履约不合格的，履约 保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 小时内响应到场，     小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物 经乙方    次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额

万分之     /天的违约金；逾期付款超过    天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补

的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价 的百分之    的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否 则， 视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2） ”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外， 应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之     /天的违约金；逾期交货超过 XX 天， 甲方有权终止合同， 乙方则应按合同总价的百分之    的款额向甲方偿付

赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后， 如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而 违约，乙方须在    天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，

甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之     的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵， 包括货物所有权及知识产权等权 利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或 国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另 按合同总价的百分之     向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议， 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定 机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购

管理部门、采购代理机构各一份。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |

签约日期： XX 年 XX 月 XX 日 签约日期： XX 年 XX 月 XX 日

注：合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。

# 第四部分 技术需求

| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式微压计 | 2 | 个 |
| 2 | 个体粉尘采样器 | 5 | 台 |
| 3 | 个体噪声振动测量仪 | 5 | 个 |
| 4 | 全身（手传）振动测量仪 | 1 | 台 |
| 5 | 噪声源分析系统（带声源） | 1 | 套 |

| 科室 | 职业卫生评价所 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称：数字式微压计 | 技术参数与性能要求 |  |  |
| 1 | 设备使用需求 | 职业卫生技术服务机构现场检测必须设备，提升检测基础能力和科研论证能力，是工程防护能力发展必须设备。 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于排风罩罩口、各类通风管路内和换气管道内风速、流量及压力进行测量，是职业卫生工程防护检测能力必须设备。 |  |  |
| 1.2 | 使用对象 |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |
| 2 | 配置需求 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 2.1 | 配置1 | 皮托管 | 套 | 1 |
| 2.2 | 配置2 | 标记物 | 套 | 1 |
| 2.3 | 配置3 | 设备箱 | 套 | 1 |
| ..... | ...... |  |  |  |
| 3 | 主要参数与性能要求 | 每一行写一条，核心参数数量可视情 |  |  |
| 3.1 | 参数1 | 风速满足：0～50m/s，压差满足：-3735～+3735 Pa |  |  |
| 3.2 | 参数2 | 直接显示风量 |  |  |
| 3.3 | 参数3 | 温度满足：-10～60℃ |  |  |
| 3.4 | 参数4 | 湿度：0～95%RH |  |  |
| 3.5 | 参数5 | 带数据分析软件，统计功能、瞬时、平均，最大和最小值显示 |  |  |
| ..... | ...... |  |  |  |
| 4 | 售后服务 | 免费上门或视频培训 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 3年（一般2-3年） |  |  |
| 4.2 | 故障响应时间 | 维修到达现场时间：4小时内（一般本地小于4小时，外地小于24小时） |  |  |
| 4.3 | 维修支持 | 维修配件供应时间≥8年（一般8-10年） |  |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材和主要零配件目录（含报价） |  |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等 |  |  |
| 4.6 | 维修工具 | 如需特殊工具，提供专业工具一套 |  |  |
| 4.7 | 预防性维护 | 质保期内提供定期维修保养服务 |  |  |
| 4.8 | 维修密码 | 若有密码，需提供 |  |  |
| 4.9 | 升级 | 终生免费软件升级 |  |  |
| 4.10 | 是否需要连接医院系统 | 是□（接口费用由中标方承担） 否☑ |  |  |
| 4.11 | 使用培训 | 支持 |  |  |
| 科室; 职业卫生评价所. 序号; 名称：个体粉尘采样器; 技术参数与性能要求. 1; 设备使用需求; 职业卫生技术服务机构现场检测必须设备，提升检测基础能力和科研论证能力，可保障2024年度国家监测任务数量的增加。. 1.1; 设备用途; 用于个体长时间采样，主要用于有毒有害气体、有害金属烟尘和粉尘的长时间采样恒流采样。. 1.2; 使用对象. 1.3; 其他. 2; 配置需求; 品名; 单位; 数量. 2.1; 配置1; 旋风式分离采样头（呼尘采样头）; 个; 1. 2.2; 配置2; 个体毒物采样头; 个; 1. 2.3; 配置3; 充电器、设备箱; 套; 1. .....; ....... 3; 主要参数与性能要求; 每一行写一条，核心参数数量可视情. 3.1; 参数1; 具有：恒压、恒流采样模式且可相互切换。. 3.2; 参数2; 温度和压力补偿校正功能：可以对温度和大气压力进行修正，对大气压力的改变提供自动的流量修正. 3.3; *参数3; 流量范围不小于：20～5000ml/min. 3.4; 参数4; 防爆认证：Ⅱ类以上。（最好是Ⅰ类）. 3.5; 参数5; 满电连续运行时间≥8小时。. 3.6; 参数6; 温度范围：广于-20℃℃-45℃. 3.7; 参数7; 湿度范围：广于5-85%RH. 3.8; 参数8; 流量显示精度：不超过设定流量的±5％或3ml/min. 3.9; 参数9; 恒流控制：设定流量的±5％内。. .....; ....... 4; 售后服务; 免费上门或视频培训. 4.1; 保修年限; 3年（一般2-3年）. 4.2; 故障响应时间; 维修到达现场时间：4小时内（一般本地小于4小时，外地小于24小时）. 4.3; 维修支持; 维修配件供应时间≥8年（一般8-10年）. 4.4; 耗材及零配件; 提供耗材和主要零配件目录（含报价）. 4.5; 维修资料; 提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等. 4.6; 维修工具; 如需特殊工具，提供专业工具一套. 4.7; 预防性维护; 质保期内提供定期维修保养服务. 4.8; 维修密码; 若有密码，需提供. 4.9; 升级; 终生免费软件升级. 4.10; 是否需要连接医院系统; 是□（接口费用由中标方承担） 否☑. 4.11; 使用培训; 支持. |

| 科室 | 职业卫生评价所 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称：个体噪声振动测量仪 | 技术参数与性能要求 |  |  |
| 1 | 设备使用需求 | 职业卫生技术服务机构现场检测必须设备，提升检测基础能力和科研论证能力，可保障2024年度国家监测任务数量的增加。 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于劳动者每日或者每周接触噪声的最直观统计，可以有效分析劳动者每个班次接触噪声振动的强度、频率和接触时间。 |  |  |
| 1.2 | 使用对象 |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |
| 2 | 配置需求 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 2.1 | 配置1 | 防风罩 | 个 | 1 |
| 2.2 | 配置2 | 标准声源 | 个 | 1 |
| 2.3 | 配置3 | 充电器、设备箱 | 套 | 1 |
| ..... | ...... |  |  |  |
| 3 | 主要参数与性能要求 | 每一行写一条，核心参数数量可视情 |  |  |
| 3.1 | 参数1 | 测量量程：50-140dB（A） |  |  |
| 3.2 | 参数2 | 频率范围：大于20Hz～10kHz |  |  |
| 3.3 | 参数3 | 计权方式：A、C、Z；时间方式：S、F及Lpeak |  |  |
| 3.4 | 参数4 | 防爆认证：Ⅱ类以上。（最好是Ⅰ类） |  |  |
| 3.5 | 参数5 | 满电连续运行时间≥12小时。 |  |  |
| 3.6 | 参数6 | 可测量：Ly，Leq，Lavg，LMax，LMin，LPeak，L(C-A)，TWA，PSEL，Ln统计等 |  |  |
| 3.7 | 参数7 | 1/1倍频程 |  |  |
| 3.8 | 参数8 | 分析软件：自动生成测报告及时序图 |  |  |
| 3.9 | 参数9 | 温度范围：-20～50℃ |  |  |
| ..... | ...... |  |  |  |
| 4 | 售后服务 | 免费上门或视频培训 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 3年（一般2-3年） |  |  |
| 4.2 | 故障响应时间 | 维修到达现场时间：4小时内（一般本地小于4小时，外地小于24小时） |  |  |
| 4.3 | 维修支持 | 维修配件供应时间≥8年（一般8-10年） |  |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材和主要零配件目录（含报价） |  |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等 |  |  |
| 4.6 | 维修工具 | 如需特殊工具，提供专业工具一套 |  |  |
| 4.7 | 预防性维护 | 质保期内提供定期维修保养服务 |  |  |
| 4.8 | 维修密码 | 若有密码，需提供 |  |  |
| 4.9 | 升级 | 终生免费软件升级 |  |  |
| 4.10 | 是否需要连接医院系统 | 是□（接口费用由中标方承担） 否☑ |  |  |
| 4.11 | 使用培训 | 支持 |  |  |

| 科室 | 职业卫生评价所 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称：全身（手传）振动测量仪 | 技术参数与性能要求 |  |  |
| 1 | 设备使用需求 | 职业卫生检测基础设备，劳动者操作振动类设备产生的危害分析、可针对振动对骨骼、肌肉的损伤进行简单的判定 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于手传振动及全身振动的测量和人体暴露于全身振动及手传振动的评价。 |  |  |
| 1.2 | 使用对象 |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |
| 2 | 配置需求 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 2.1 | 配置1 | 装备箱 | 个 | 1 |
| 2.2 | 配置2 | 分析软件 | 套 | 1 |
| 2.3 | 配置3 | 固定器 | 套 | 1 |
| ..... | ...... |  |  |  |
| 3 | 主要参数与性能要求 | 每一行写一条，核心参数数量可视情 |  |  |
| 3.1 | 参数1 | 通道数：≥3通道 |  |  |
| 3.2 | 参数2 | 频率范围满足：手传4Hz～4kHz，全身0.5Hz～400Hz |  |  |
| 3.3 | 参数3 | 测量范围：60 dB~180 dB |  |  |
| 3.4 | 参数4 | 时间计权：F档、S档、稳定档 |  |  |
| 3.5 | 参数5 | 频率计权：Line、Wd、Wk、Wm、Wh、VLz、Wb、Wc、We、Wj等 |  |  |
| 3.6 | 参数6 | 持续工作时间：≥8h |  |  |
| 3.7 | 参数7 | 工作温度范围：温度：-10 ℃～50 ℃，湿度：20%～90% |  |  |
| 3.8 | 参数8 | 积分平均时间：1秒到24小时任意设定 |  |  |
| ..... | ...... |  |  |  |
| 4 | 售后服务 | 免费上门或视频培训 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 3年（一般2-3年） |  |  |
| 4.2 | 故障响应时间 | 维修到达现场时间：4小时内（一般本地小于4小时，外地小于24小时） |  |  |
| 4.3 | 维修支持 | 维修配件供应时间≥8年（一般8-10年） |  |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材和主要零配件目录（含报价） |  |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等 |  |  |
| 4.6 | 维修工具 | 如需特殊工具，提供专业工具一套 |  |  |
| 4.7 | 预防性维护 | 质保期内提供定期维修保养服务 |  |  |
| 4.8 | 维修密码 | 若有密码，需提供 |  |  |
| 4.9 | 升级 | 终生免费软件升级 |  |  |
| 4.10 | 是否需要连接医院系统 | 是□（接口费用由中标方承担） 否☑ |  |  |
| 4.11 | 使用培训 | 支持 |  |  |

| 科室 | 职业卫生评价所 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称：噪声源分析系统（带声源） | 技术参数与性能要求 |  |  |
| 1 | 设备使用需求 | 用于新建、改建和扩建的住宅、学校、医院、旅馆、作业建筑及商业建筑等六类建筑中主要用房的隔声、吸声、减噪设计测试等。及各类设备，如电梯、水泵、通风空调机组、新风机组、空压机组等导致的噪声的隔声效果的测试 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 混响时间是房间室内音质最重要的声学指标，在声学测量中多用该指标对声场进行修正。如隔声量测量、声功率测量等。可以在工程防护领域提供噪声防护的有效依据和数据支撑。 |  |  |
| 1.2 | 使用对象 |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |
| 2 | 配置需求 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 2.1 | 配置1 | 多通道信号分析仪 | 台 | 2 |
| 2.2 | 配置2 | 测试传声器 | 台 | 2 |
| 2.3 | 配置3 | 前置放大器 | 台 | 2 |
| 2.4 | 配置4 | 测试传声器固定架 | 台 | 2 |
| 2.5 | 配置5 | 十二面体声源 | 台 | 1 |
| 2.6 | 配置6 | 建筑声学测量软件包 | 套 | 1 |
| 2.7 | 配置7 | 1/1和1/3 OCT分析软件包 | 套 | 2 |
| 2.8 | 配置8 | 便携箱 | 个 | 1 |
| 2.9 | 配置9 | 防风球 | 只 | 2 |
| 2.10 | 配置10 | 无线网件 | 套 | 1 |
| ..... | ...... |  |  |  |
| 3 | 主要参数与性能要求 | 每一行写一条，核心参数数量可视情 |  |  |
| 3.1 | 参数1 | 全量程动态范围大于150dB |  |  |
| 3.2 | 参数2 | 测量范围：18～140dB（A） |  |  |
| 3.3 | 参数3 | 信号发生：正弦波、白噪声、粉红噪声、扫频正弦波等 |  |  |
| 3.4 | 参数4 | 频率范围：10Hz～20kHz |  |  |
| 3.5 | 参数5 | 十二面体声源外形尺寸：直径35cm |  |  |
| 3.6 | 参数6 | 频率计权：A、C、Z |  |  |
| 3.7 | 参数7 | 分析结果可以保存。可记录随时间的变化，最小记录间隔为0.01s |  |  |
| ..... | ...... |  |  |  |
| 4 | 售后服务 | 免费上门或视频培训 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 3年（一般2-3年） |  |  |
| 4.2 | 故障响应时间 | 维修到达现场时间：4小时内（一般本地小于4小时，外地小于24小时） |  |  |
| 4.3 | 维修支持 | 维修配件供应时间≥8年（一般8-10年） |  |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材和主要零配件目录（含报价） |  |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细使用说明书/操作手册，维修保养手册和用户维护联系卡，安装手册等 |  |  |
| 4.6 | 维修工具 | 如需特殊工具，提供专业工具一套 |  |  |
| 4.7 | 预防性维护 | 质保期内提供定期维修保养服务 |  |  |
| 4.8 | 维修密码 | 若有密码，需提供 |  |  |
| 4.9 | 升级 | 终生免费软件升级 |  |  |
| 4.10 | 是否需要连接医院系统 | 是□（接口费用由中标方承担） 否☑ |  |  |
| 4.11 | 使用培训 | 支持 |  |  |

# 第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

联系电话：

年        月        日

#### 目 录

1.投标函；

2.法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件）；

3.授权委托书（附被授权人身份证复印件）；

4.投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；

5.投标报价单；

6.投标人基本情况；

7.类似业绩；

8.厂家授权书或证书；

9. 商务条款偏离表；

10.项目实施方案评价

11.技术培训方案评价

12.售后服务方案评价；

13.优惠承诺（如有）；

14.技术参数指标响应程度；

15.投标人认为需要提交的技术资料；

### 1.投标函

致：

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)      作为投标投标人正式授权  (被授权人全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部服务的投标总价详见《投标报价单》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90个日历日。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费。

（八）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方与其他投标投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内（任意一个月）的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人：	        （公章）

法定代表人或被授权人：	        （签字）

年	   月    日

### 2.法定代表人身份证明书

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：           职务：

身份证号码：

系                            （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                （公章）

年   月   日

### 3.授权委托书

致：采购人名称

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、招标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

被授权代表身份证复印件（正面）

被授权代表身份证复印件（反面）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

职	务：	职	务：

电	话：	电	话：

投标人：					（盖章）

日期：     年   月   日

### 4.投标保证金缴纳凭证

（附缴纳投标保证金凭证）

投标人：	（盖章）

法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）

日	期：	年	月	日

★备注：投标保证金缴费凭证复印件加盖公章

### 5.投标报价单

#### （一）报价一览表

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | （大写）： （小写）： |
| 合同履约期限 | 合同签订后 个日历日内完成到货安装和调试 |
| 备注 |  |

投标人：	（盖章）

法定代表人或被授权人：	（签字或盖章）

日 期：	年	月	日

#### （二）明细报价汇总表（格式自拟）

注：1）单价汇总必须与《投标报价单》一致。2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；3)	所有根据合同或其它原因应由报价投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价投标人提交的报价价格中；

投标人：	（盖章）

法定代表人或被授权人：	（签字）

日	期：	年	月	日

### 6.投标人基本情况

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）具有独立承担民事责任的能力：

如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

投标人应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。不能提供财务审计报告，提供银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：

1.投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前6个月内（任意一个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

2.投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间时间前6个月内（任意一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；投标人为其他组织的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。

（5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

（6）信用查询

1.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

2.未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

（7）此项目为专门面向中小企业，投标人提供中小企业声明函并加盖投标人单位公章。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，须提供制造商属于小微企业的声明函,否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

#### 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

#### 监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2.证明材料加盖投标人公章。

### 7.类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 实施 时间 | 采购人联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应证明。

投标人：	            （公章）

法定代表人或被授权人：	         （签字或盖章）

年	月	日

8.厂家授权书及相关证书

（提供相关证明材料复印件加盖公章）

### 9.商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人：               （公章）

法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）

年	月	日

### 10.项目实施方案评价

项目实施方案包括但不限于：①项目人员安排（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）、②供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等）、③质量管控方案（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）、④测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）等4项内容。

### 11.技术培训方案评价

项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容。

### 12.售后服务方案评价；

项目售后服务方案包括但不限于售后服务承诺、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、服务人员配备、故障响应措施、质保外服务措施等6项内容。

### 13.优惠承诺（如有）；

格式自拟。

### 14.技术参数指标响应程度

14.1技术条款偏离表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标投标人必须对应技术需求的内容逐条响应。2.投标投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

14.2 产品详细技术规格书

货物说明包括：

(1)产品技术参数（指标）、功能等性能描述；

(2)产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（可提供复印件）；

(3)配置先进合理，技术成熟，安全可靠；

(4)货物优势介绍；

(5)产品耐用性及使用功能安全性、采用新技术、新工艺或选用新材料情况；

(6)投标人认为有必要提供的其他说明材料。

### 15.投标人认为需要提交的技术资料

如有其他资料需提供可进行补充

新疆维吾尔自治区第三人民医院数字式微压计等设备采购项目

文件编制人：孙榕

编制时间：20240422

是否自审：是

一审：张一莹

意见：1.保证金退还方式中，删除中标候选人前三名的描述。

2.评分表技术培训方案评价、售后服务方案评价、增加小序号。