## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：木垒县国家级公益林老君庙管护站 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  |  |  | －
五 | 税前工程造价
六 | 税金 |  |  |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：木垒县国家级公益林老君庙管护站 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 |  | m | 68.12
2 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 |  | m | 77.56
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 |  | m | 50.91
4 | 030404032001 | 端子盒 | 1.名称:端子盒 |  | 台 | 3
5 | 080802012001 | 接地跨接线安装 接地网 | 1.名称:接地跨接线安装 接地网 |  | 处 | 8
6 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 3
7 | 030404017002 | 端子箱 | 1.名称:端子箱 |  | 台 | 51
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:5芯电缆 2.型号:详设计 |  | m | 21.93
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:详设计 |  | m | 7.75
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 |  | 个 | 2
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:DN20 |  | m | 449.1
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:DN40 |  | m | 16.32
13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:DN65 |  | m | 5.02
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5 |  | m | 528.43
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4 |  | m | 73
16 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号:BV4 |  | m | 53.61
17 | 030412001001 | 防水防尘灯 | 1.名称:防水防尘灯 |  | 套 | 5
18 | 030412001002 | 双管荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 |  | 套 | 17
19 | 030412001003 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 7
20 | 030412001004 | 标志灯 | 1.名称:标志灯 |  | 套 | 19
21 | 030412001005 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 套 | 1
22 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:按钮 |  | 个 | 1
23 | 030412001006 | 紫外线杀菌灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 |  | 套 | 1
24 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:开关 |  | 个 | 13
25 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 |  | 个 | 40
2 | 030411006001 | 接线 | 1.名称:接线 |  | 个 | 104
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：木垒县国家级公益林老君庙管护站 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 |  | 盒 | 盒
27 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地调试 |  | 系统 | 1 | 1320.99 |  | 1320.99
|  | 分部小计 | [6 empty] | 56924.83
弱电
1 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 |  | 块 | 1
2 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:接线箱 |  | 个 | 1 | 639.33 |  | 639.33
3 | 080609004001 | 模块 | 1.名称:模块插座 |  | 台 | 28 | 38.01 |  | 1064.28
4 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:电视插座 |  | 个 | 2 | 61.28 |  | 122.56
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:DN20 |  | m | 142.17 | 18.55 |  | 2637.25
6 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 |  | m | 53.61 | 4.35 |  | 233.2
7 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:双绞线 |  | m | 135.46 | 28.86 |  | 3909.38
|  | 分部小计 | [6 empty] | 8606
|  | 分部小计 | [6 empty] | 65530.83
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 669.24 |  | 669.24
|  | 分部小计 | [6 empty] | 669.24
本页小计 | [8 empty] | 10596.23
合计 | [8 empty] | 66200.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：木垒县国家级公益林老君庙管护站 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：木垒县国家级公益林老君庙管护站 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：木垒县国家级公益林老君庙管护站 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | 0 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：木垒县国家级公益林老君庙管护站 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：木垒县国家级公益林老君庙管护站 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：木垒县国家级公益林老君庙管护站 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：木垒县国家级公益林老君庙管护站 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计 | [6 empty] | 7487.35
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13