新疆第二医学院中医药实践育人平台建设项目

招标文件

（项目编号：XYTDZB-2025GK256）

采 购 人：新疆第二医学院

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

编制日期：2025年06月

目   录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	5

第三章  资格审查	22

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章 采购需求	30

第六章  拟签订的合同文本	42

第七章  投标文件格式	45

- 投标邀请

项目概况

新疆第二医学院中医药实践育人平台建设项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年7月23日16 :00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XYTDZB-2025GK256

项目名称：新疆第二医学院中医药实践育人平台建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：280万元

采购需求：中医药实践育人平台建设项目（具体采购需求详见招标文件）

合同履约期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目获得采购合同的供应商所投产品制造商均为小微企业的，按招标文件要求提供《中小企业声明函》。②本项目获得采购合同的供应商所投产品制造商有大型、中型、小型、微型企业的，须将采购项目中的30%分包给一家或者多家中小企业的制造商，其中的60%须分包给一家或多家小微企业的制造商，提供《分包意向协议》、中小企业声明函》。JY企业和残疾人福利性单位视同小微企业，提供相关证明材料。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年6月30日至2025年7月7日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月23日16:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月23日 16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询,请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线 025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

采购人：新疆第二医学院

地址：新疆克拉玛依市胜利路12号

联系方式：王老师0990-7564821

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

联系人：史新西

联系电话：15999133266、0991-3265858

- 第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 采购人：新疆第二医学院 联系人：王老师 联系电话：0990-7564821 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 地 址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F 项目联系人：史新西 项目联系方式：15999133266、0991-3265858 |
| 3 | 项目名称及 项目编号/包号 | 项目名称：新疆第二医学院中医药实践育人平台建设项目 项目编号：XYTDZB-2025GK256 |
| 4 | 预算金额及资金来源 | 预算金额：280万元 资金来源：财政资金 |
| 5 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 |
| 6 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 7 | 采购内容 | 中医药实践育人平台建设项目（具体采购内容详见第五章“采购需求”） |
| 8 | 投标人资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目获得采购合同的供应商所投产品制造商均为小微企业的，按招标文件要求提供《中小企业声明函》。②本项目获得采购合同的供应商所投产品制造商有大型、中型、小型、微型企业的，须将采购项目中的30%分包给一家或者多家中小企业的制造商，其中的60%须分包给一家或多家小微企业的制造商，提供《分包意向协议》、中小企业声明函》。JY企业和残疾人福利性单位视同小微企业，提供相关证明材料。3、本项目的特定资格要求：无 |
| 9 | 采购方式 | 公开招标 |
| 10 | 交货期（合同履约期限） | 自合同签订之日起90日内交货并完成安装调试。 |
| 11 | 付款方式 | （一）中标方需在中标后，签定合同即预付合同总价的30%作为预 付款，同时，签订合同后五天内，完成现场论证并制作施工图。 - 中标方按采购合同采购货物并无质量问题付50%。 - 完成安装调试，经验收合格后，采购方向中标方支付合同总价20%的货款。 |
| 12 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 13 | 质量标准 | 符合国家、行业及第五章采购需求所述标准。 |
| 14 | 质保期 | 自货物验收合格之日起保证期2年。(招标文件第五章“采购需求”另有规定，执行招标文件第五章“采购需求”中规定)。 |
| 15 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0-1人，专家4-5人； 评标专家确定方式：开标前48小时从新疆政采云平台专家库中随机抽取。 |
| 16 | 核心产品 | 大厅98寸全彩显示大屏 、中药传统技能大赛平台、全景展馆互动平台 注：三个核心产品中，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人就应认定为一个投标人。 |
| 17 | 投标报价 | 投标报价一次性包含本项目相关所有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。 |
| 18 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日 |
| 19 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 中药传统技能大赛平台、全景展馆互动平台; 软件和信息技术服务业. 2; 其余产品; 工业. |
| 20 | 样品 | 投标供应商应提供实物供现场评测:开标前，投标供应商必须按照招标文件规定的第四部分《评标办法》提供所要求的样品，各投标供应商须单独提供所述样品。在样品箱上，采用 210mm x 297mm（约 8.27 英寸 x 11.69 英寸）白色纸张，张贴样品清单及样品数量，显示供应商名称及联系人、联系方式，并密封完好。 所提供样品须与投标文件内所述内容产品一致，标本品种准确无误，可保持植物原有色泽，叶片无虫蛀、无褪色、变色现象。 如未按规定提供上述内容则不作为评标依据，对评标结果产生的不良影响，由投标供应商自行承担。 递交截止时间:2025年7月23日16:00 时 (北京时间)，逾期递交样品，采购代理机构概不接收。 递交地点：乌鲁木齐市时代广场A座25A-F室(乘坐单层电梯至23楼，转乘对面电梯至24楼F室) |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 22 | 资格审查 | 资格后审 |
| 23 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价，最高限价：280万元；各供应商的磋商报价超出此范围将做废标处理。 为保证本项目质量，良好的售后服务，供应商不得以低于成本的报价竞标，否则将做废标处理。 |
| 24 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 本项目采用不见面开标： 开标时间：2025年7月23日 16:00（北京时间） 开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 解密时间：投标截止时间后30分钟内 供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 25 | 投标文件递交 及开标地点 | 递交投标文件截止时间：2025年7月23日 16:00（北京时间） 投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标 |
| 26 | 投标保证金 | 投标保证金：0元（本项目不收取保证金） 账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991904723110215 投标保证金缴纳形式：以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交。 1.保证金到账截止时间：同开标时间（响应文件递交截止时间） 2.缴纳的保证金以保证金实际到达采购代理机构账户时间为准； 3.供应商以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交保证金的注意事项如下： （1）保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分 公司、办事处或其或其他机构名义交纳,否则其投标将被拒绝。 （2）供应商须在响应截止时间前由供应商账户一次性汇入采购文件指定帐号,供应商须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险,并承担相应责任。 （3）供应商请自行查询是否到账,供应商以网银转账、电汇汇款方式缴纳保证金的须从供应商账户转出,请备注项目名称或项目编号。 （4）采用电子保函形式应按以下要求办理： 具体操作网址详见以下网址https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c 注:供应商未按照招标文件上述要求提交保证金的,投标将被否决。供应商应充分考虑到账时间，否决后果自负。保函应由金融机构或担保机构出具。 投标保证金有效期：自提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 27 | 投标保证金不予退还的其他情形 | 投标保证金不予退还的其他情形： □无 ☑有，具体情形： 1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。 2.投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 3.投标人在响应文件中提供虚假材料的； 4.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； 5.投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； 6.中标后不按招标文件规定提供资料的； 7.招标文件规定的其他情形。 |
| 28 | 投标文件编制 | 电子版投标文件：递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 |
| 29 | 电子投标文件签章 | 电子投标文件的内容按招标文件要求进行签字或盖章。未按要求进行数字证书认证的投标文件，视为无效投标文件。 |
| 30 | 中标（成交）投标人的确认 | 采购人是否授权评审小组直接确定中标（成交）投标人： ☑否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标候选人：采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 31 | 招标代理费 | 收费标准：参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准下浮40%由成交人向采购代理机构支付。 缴纳时间：中标人领取中标通知书时缴纳。 |
| 32 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他 通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚 信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评 标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 33 | 政府采购政策 功能 | 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中 小企业发展等政府采购政策。 1、本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。 监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 （1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企 业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； （2）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业， 则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的 项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向 中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优 惠。 本项目对小微企业给予 10% 的价格评审优惠。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节 能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境 标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记 ★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获 得认证的产品： 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须 将节能、环境标志产品列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。 |
| 34 | 质疑 | 1、投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
| 35 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的 0%。 履约保证金递交：中标单位收到《中标通知书》且签订合同同时，向采购人缴纳；履约保证金形式：支票、汇票、银行转账、保函等非现金形式。 |
| 36 | 现场踏勘 | 本项目采购人不专门组织现场踏勘，潜在投标人可自行前往第二医学院现场踏勘。现场踏勘联系人：王老师 18209900611。 |
| 37 | 信用情况 | 信用记录审查：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 38 | 其他补充事宜 | 1、对于供应商提供虚假材料、围标串标等违法违规行为，一经发现，除没收投标保证金外，报财政部门依法做出处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。 3、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 4、中标后，采购人有权对中标单位提供的相关证明材料的原件进行核对。 |

投标人须知

一  说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

- 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二  招标文件

- 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8  对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三  投标文件的编制

9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10  投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11  投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12  投标保证金

12.1投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

12.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13  投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14  投标文件的签署、盖章

14.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

14.2 投标截止时间以政府采购云平台电子交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

14.4 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

14.5 如果投标文件未按上述要求密封，采购人、采购代理机构应当拒收。

14.6任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

14.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.8本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”原章，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前在政采云平台递交投标文件。

15.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

15.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

16.投标文件的修改和撒回

16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

16.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

16.4 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五  开标、资格审查及评标

17  开标

18  开标方式：本项目采用不见面开标方式

18.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政府采购云平台电子交易平台，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

18.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

18.4采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19  资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20  评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六  确定中标

22  确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交投标人。

23  中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日

23.2中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24  废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

25  签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

26  询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2  质疑

26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27  代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章  资格审查

一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查内容 | - 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 具有独立承担民事责任的能力 | - 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 | - 提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行在开标前三个月内开具的资信证明（新成立公司提供自成立以来的财务报表）（包括资产负责表、利润表和现金流量表）复印件。 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算）。 | 提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章） |
|  | 投标人资格声明书 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书。 | 格式见《投标文件格式》（加盖投标人公章） |
|  | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 投标人未提供，由采购人或采购代理机构现场查询为准。 |
|  | 中小企业声明函 | 本项目采用预留份额给中小企业 | 格式后附 |
|  | 拟分包情况说明 | 本项目预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 | 格式后附 |

- .第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1  投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 提供有效的《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的最高限价或预算金额； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标保证金 | 按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证。-（本项目不收取保证金） |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 7 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 9 | 报价的修正 | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 交货期 | 交货期未超过招标文件规定的期限； |
| 11 | 质保期 | 满足招标文件规定质保年限； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，分项报价表的投标总报价应为各分项所投产品价格之和。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：

2.5.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.5.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.5.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.5.4不重复享受政策。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3  投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

4  确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的见投标人须知资料表。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。

5  报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

经济部分评分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：最低报价不作为中标的唯一依据。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 合计 |  | 30分 | 备注：评标过程中，不得去掉报价中最高报价和最低报价。 |  |

商务技术部分

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类似业绩 | 6分 | 近3年（2022年1月1日至投标截止时间）的类似项目业绩，每提供核心产品一项得2分，最多6分 。 （证明材料：提供合同、中标通知书及验收报告，未提供的此项不得分）。 |
|  | 采购需求响应 | 35分 | - “技术规格要求”中凡是带有“★”号的条款，均为重要参数，如每有一项不满足扣1分；其余为一般条款，如有一项不满足扣0.5分，标有核心产品的技术参数每有一项不满足扣2分；满分30分；需按参数要求提供相关证书及检测报告和对应佐证材料。 为证明所投货物制作技术水平达到采购人需求，开标时需提供原植物包埋标本小样5种：苦糖果（带果）、麦李（带果）、蓬子菜（带花）、青皮木（带花）、铁箍散（带花），并配数字标本二维码扫描识别标签； 1)样品要求：提供标本小样（长方形，规格250*18*350mm(长宽高)， 新鲜药用植物经压制吸水，保持药用植物的原有茎、 叶、花或果实的原型形态和多种颜色的色泽，植物无虫蛀、无霉变。标本可保持植物原色，无褪色、发黄现象。 2)投标必须按招标文件的要求提供样品。样品提供不全者得零分。样品提供齐全且满足参数要求的，根据样品的质量打分； 3）标本品种准确无误，可保持植物原有色泽，叶片无虫蛀、无褪色、变色现象。完全满足样品要求展示部位的得 5分。根据以上量化指标,每出现内容或不满足要求或有一项缺陷扣 1 分， 扣至 0 分为止。 |
|  | 效果设计 方案 | 20分 | - 效果图设计包括大厅、长廊、杏林苑和本草堂四个区域设计要求，设计合理具有连贯性，每个区域设计合理得2分，最高得8分。内容每缺少一项或内容不符扣2分。 - （2）效果图设计具备落地性，基于完整全面的设计，兼备功能性和实用性，展现中医药文化元素、文化应用。具有新时代中医药文化传承创新和教育教学实践等功能。每个功能体现和说明得2分，最高得4分。内容每缺少一项或内容不符扣2分。 要求根据实际场地及标书参数提供设计方案及实施方案（包括平面布局图、分区布局图、参观流线图、效果图等, 对设计方案的详细、完善、合理性、可行性、科学性等进行比较，投标人提供的设计方案在满足招标文件要求且效果图详实清晰,分区明确、线条流畅、空间利用率高，符合人体工程学及安全规范，设计逻辑合理，符合设计要求。 并提供完整的平面布局图、分区布局图、参观流线图、效果图，每提供一个内容完整得分2分，满分8分。内容每缺少一项扣2分；内容每有缺陷一处扣1分，扣完为止。 注：缺陷是指①存在项目实施对象错误②存在不适用项目实际情况的情形③内容前后逻辑错误④内容遗漏及不符合采购需求等。 |
|  | 售后服务 | 3分 | 1、投标人具备快速服务响应能力，并书面承诺以下服务： （1）提供7×24小时的服务，接到采购人的委托通知后在2小时内（含）响应并提出解决方案，对确需现场解决的问题，24小时以内进场的得3分； （2）提供7×24小时的服务，接到采购人的委托通知后在6小时内（含）响应并提出解决方案，对确需现场解决的问题，48小时以内进场的得2分； （3）提供7×24小时的服务，接到采购人的委托通知后在8小时内（含）响应的，72小时以内进场的得1分。 （4）其他情况不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 6分 | 投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：①项目实施人员构成； ②安装调试方案；③实施进度计划；④质量控制措施；⑤应急情况处理；⑥验收标准6部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得6分，每缺一个要素扣 1分，每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分（扣完为止）。 注：缺陷是指①存在项目实施对象错误（例：本项目招标人为实施对象，投标人套用模板错误表述实施对象），②内容前后逻辑错误（例：同一内容前后表述不一致）、涉及的规范、标准错误或错误的使用专业术语（例：引用非最新的规范或标准、使用非专业性语句或词语描述软件专业功能、非专业的英文缩写、关键数据的错误，导致评审专家理解上的混淆），③地点区域错误（例：若实施地在乌鲁木齐，投标人投标表述为其他地区），④内容遗漏及不符合采购需求等（例：只简单描写标题内容，未能详细说明具体步骤的实施过程，导致评审人员对投标人的执行能力无法判断；采购需求要求中要求的内容与投标人递交的方案内容不符）。 |
| 小计 |  |  | 70分 |

# 采购需求

中医药实践育人平台建设项目采购需求

- 投标人资格条件

（一）特定资格条件

1、投标人必须具备承担本项目的技术、财务等能力。

2、投标人须承诺所提供的产品为成熟稳定合格的产品，并且承诺所提供产品为原厂全新正品，产品对接相关费用和责任都由投标人负责，如投标人无法实现，视作虚假承诺，自动放弃中标资格。

3、具备完善的技术支持和售后服务体系，具有能长期提供服务、技术支持和优质售后服务能力。

- 项目技术规格、数量及质量要求

（一）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

中医学院为顺利通过本科教学评估，培育更多高素质的中医药专业人才，立足于国家对中医药发展的战略需求，顺应高校内涵式发展的趋势以及应用型人才培养的规划，提升学院的教学基础设施和条件，增强中医药人才培养的内涵式发展动力，为本科教学评估提供有力支撑，同时为师生和社会公众提供一个全面了解中医药文化的平台。该项目的构成及功能具体如下：

1.总大厅：作为展示中心的入口，主要展示中医药的宏观理念、基础知识、国家领导人对中医药的指示以及社会主义核心价值观。大厅配备诊断盘，展示中医“望、闻、问、切”四诊方法和辨证施治思想，同时设置星象与节气展示区，通过现代科技手段揭示中医药文化与自然宇宙观的联系。总大厅通过多媒体和实物展示，为参观者提供中医药文化的初步认识，奠定参观基础。

2.中医药文化走廊：分为思政篇、新疆篇、历史篇三个篇章。思政篇解读国家中医药政策，展示中医药在国家战略中的地位；新疆篇着重展现新疆中医药文化，包括南疆、北疆及中亚地区的药材资源和用药特色；历史篇梳理中药学发展历程，展示历代名医名家的贡献。走廊通过图文、实物和多媒体展示，全面呈现中医药文化的多元性和历史深度。

3.百草堂：百草堂以中药制剂的故事线为核心，展示药材从原药材到中药方剂的全过程。标本馆分为中药代表医家与典籍、中药品种、数字互动体验和传统工具展示四个区域。百草堂突出守正创新，结合信息化建设展示道地药材，创新性地引入南疆、北疆及中亚用药展示，融入“一带一路”边塞文化。通过实物展示、多媒体互动和信息化查询系统，百草堂为参观者提供丰富的中药知识和文化体验。

4.杏林苑：主要展示中医诊疗内容，包括中药调剂、望闻问切、经典方剂展板、诊疗台和研学台。杏林苑设有体验区域，参观者可以亲身体验中医诊疗技术，如舌诊、脉诊等，增强对中医诊疗方法的理解和掌握。

（二）货物技术及服务标准

1、必须满足的技术及服务标准

采购明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杏林苑中药调剂台 | 1.规格：1500*600*900mm(长宽高)±30mm。 2.整体具备樟子松做框架，占料为3cm×5cm硬料， 3.台面板为东北樟松木，厚度≥2.5cm。 4.侧板为香杉木，厚度为≥1.8cm。 5.背板为樟木松厚度≥1.2cm。 6.抽屉用≥1.5cm厚的香杉木做边。 7.面和柜门用≥1.8cm的樟子松制做。 8. ≥16大抽屉，颜色与斗谱柜一致。 9. ≥3mm厚水晶桌垫。 | 组 | 4 |
| 2 | 百草堂药铺-顶部美化 | 1、定制实木制《百草堂》牌匾，规格：400*800cm±10cm，阳雕工艺,描金。 2、按照古代药房场景仿制建造;定制中式实木防雨屋檐,规格:4800*2200mm±30mm、柱子、实木地台规格6800*2200*200mm±30mm (长宽高); | 套 | 1 |
| 3 | 抓药硅胶人 | 场景人物为站姿古代百草堂掌柜像1尊,材质:具备仿真的硅胶材质制作，耐高低温。 | 件 | 1 |
| 4 | 杏林苑问诊桌配套 | 1、规格:1400*700*800mm±30mm (长宽高)。 2、材质:主料 南榆木,辅料 桐木。 3、榫卯结构。 4、油漆工艺:环保木器漆。 5、配套官帽椅1把、中式圆凳2个。 6、木脉枕1个、文房四宝套装(笔搁、墨条、墨碟、砚台、毛笔、镇尺、开方宣纸)。 | 套 | 2 |
| 5 | 杏林苑调剂台配套物品 | 包括纯铜碾槽1个、圆盘铜称2把、电子称1台、药筛2个（35cm直径，总高度7cm；45cm直径，总高度8.5cm；两种规格）、药刷子2把、药匙2个、铜制药杵2个、青花瓷药罐8个、牛皮纸100张、纸袋200个、塑料袋200个、麻绳2卷 | 套 | 2 |
| 6 | 研学桌配套 | 一、规格:1400*600*750mm±30mm (长宽高)。 二、柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板（华润油漆、三底两面）饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材专用胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。 三、每桌配套2个抽屉、1个储物柜、2个圆凳。 四、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | 套 | 6 |
| 7 | 全景展馆互动平台(核心产品) | 系统架构： 1.1.开发架构：具备B/S架构，前后端分离。无需安装客户端，随开随用。后端基于java语言开发，支持多数据源；前端具备vue+element+js开发； 1.2.跨平台：无需安装客户端，可在任意终端（电脑、平板）通过浏览器随时访问平台。 1.3.跨浏览器：谷歌、火狐、360、IE8及以上。 2.性能指标： 2.1.快速加载：所有终端，首次开启系统，加载时间≤5秒。 3.功能介绍 3.1.使用全景摄影技术，对展馆进行真实还原。 3.2.设置参观箭头。且有场景锚点可实现快捷跳转； 3.3.通过平台，可点击特定多媒体展项，线上体验与互动；可点击文化展板，查看详细内容；针对重点展示的器具或物品，可通过点击详细参观360°展示资源，并查看解说。解说均配有自动阅读。 3.4.软件功能： 1．利用人工智能技术，通过自然语言处理和机器学习算法，实现人机交互的智能问答系统。能够快速、准确地回答用户提出的问题，提供相关的信息、知识和解答。 2．特定的多媒体展项可线上互动。 3．文化展板可线上观看。 4．标本可线上360°观看。 5．贵细药材虚拟展区，展示贵细药材，特有药材的360°图或3D模型。 6．数字人智能讲解，每个展区都配有独立的数字讲解员。 7．可播放展馆内的科普视频。 8．文物器具可点击查看高清图，部分经典器具有3D模型。 9．场景可自由旋转、缩放和移动。 10．下方有快捷导引，可快速跳转场景。 11．可部署到学校官网，通过官网直接进入系统。 12．为了保证网络安全，系统必须通过已备案的域名访问，域名备案信息可查。 4.其他参数软件平台：建议使用谷歌浏览器。 1、打开谷歌浏览器输入访问地址即可访问系统，并开始计时，至系统加载完毕，计时结束，耗时≤5秒。支持手机访问，加载耗时≤5秒。 2、可在系统中任意旋转视角、控制缩放，点击箭头切换区域。 - 3、切换区域后，数字人做区域介绍。 4、点击标本展柜，可查看展柜内的标本信息、360°查看标本、操作药材模型。 5、点击展板，可查看展板的高清信息。 6、点击多媒体，可在线体验多媒体互动。从点击到多媒体系统加载完毕，耗时应小于1秒（展示多媒体互动应包含：全国药材分布沙盘、中医药文物）。 7、点击视频区域，可在线观看科普视频。 8、点击文物展柜，可在线查看文物的3D模型。 9、AI问答模块，可与AI大模型在线问答。 | 套 | 1 |
| 8 | 方剂药材标本展墙 | 1、规格:6886*150*2800mm±30mm (长宽高)。 2、基础处理：75系列轻钢龙骨，阻燃板基层。9㎜纸面石膏板罩面。自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆，石膏板接缝处预留4-6㎜缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带,面层批刮腻子。 3、材质:无缝宣绒布，正面打印，表面宣纸质感，进行发泡、植绒、涂白、三防处理。局部具备≥15mm厚高密度PVC板，材质为聚氯乙烯，防水、防火、防霉。 4、工艺：高清UV打印，大幅面整幅打印不拼接。 5、内容：方剂药材标本介绍及相关图文内容。 6、包含版面设计及安装辅料。 | ㎡ | 19.2 |
| 9 | 中药经典方剂药材标本 | 1、依据经典名方用药品种（围绕新疆十大地方病各精选1首经典方剂，通过“病症-方剂-药材-疗效”链条式展陈，呈现方剂的配伍逻辑与临床应用场景。具体内容根据墙面设计规划呈现≥10个经典方剂），具备选装中药饮片，经杀虫、防霉、防蛀、保色等处理后，置于彩色高清精美底板上，进行水晶塑化固定。 2、特点：无异味、透明度高、能永久保存，可单独悬挂也可以镶嵌于打背光的展示墙面。 规格：400*20*500mm±10mm (长宽高)。 | 幅 | 10 |
| 10 | 配伍禁忌标本展墙 | 1、规格:3731*150*2800mm±30mm (长宽高)。 2、基础处理：75系列轻钢龙骨，阻燃板基层。9㎜纸面石膏板罩面。自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆，石膏板接缝处预留4-6㎜缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带,面层批刮腻子。 3、材质:无缝宣绒布，正面打印，表面宣纸质感，进行发泡、植绒、涂白、三防处理。局部具备≥15mm厚高密度PVC板，材质为聚氯乙烯，防水、防火、防霉。 4、工艺：高清UV打印，大幅面整幅打印不拼接。 5、内容：配伍禁忌标本介绍及相关图文内容。 6、包含版面设计及安装辅料。 | ㎡ | 10.4 |
| 11 | 配伍禁忌标本 | 1、规格：直径100mm圆形。 2、制作工艺：十八反十九畏饮片经型后，保持药用植物的原有形态和颜色（满足高等教育教学示教标本展示特点），用环保无毒害树脂进行固化保存。 3、物理性能指标：无色树脂透光率≥90%。洛氏硬度应≥120HRC。 4、标签均具备透明PVC材质独立标签，内容含中药名、别名、学名、科名、药用部位、采集地、鉴定人等相关信息，内容符合药典描述,标签含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息，3D植物模型和野外生长环境视频。 | 块 | 37 |
| 12 | 中药真伪鉴别标本展柜 | 一、规格:8800*150*2800mm±30mm (长宽高)。 二、展示柜内主要放置真伪鉴别标本。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | ㎡ | 24.6 |
| 13 | 中药真伪鉴定标本 | 规格：75mm*180mm，符合常规标本装量。 1.样品符合中国药典或地方中药材标准质量要求。 2.处理：经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3.制作：经杀虫、灭菌干燥处理后，用透明磨砂口标本瓶，热蜡密封，无滴流现象。 4.标准化统一指示牌，显示中药名、基原、参考标准、功效、产地、鉴定人相关介绍。标签含有补充标本药材详细信息的二维码。 5.每对标本2瓶,包含一真一伪。 | 对 | 88 |
| 14 | 中药辨识互动系统 | - 功能介绍 1、具有中药辨识、真伪辨析、产地辨析、综合练习、理论考题等多种模块。 2、中药辨识包含药材种类≥400种。每种药材有详细的文字介绍以及图片，图片可以进行放大缩小。 3、真伪辨析，包含真伪药材≥170余对，图片≥300余张。每种药材都包含药材名称、图片、文字介绍和语音阅读。在药材详情界面同时显示药材正品和伪品。 ★4、产地辨析包含药材种类≥100种，点击药材进入药材产地的详细介绍，中国地图上显示药材生长地域，附带药材文字介绍。 5、综合练习分为多个练习等级分别为，初级练习，中级练习，高级练习，综合练习等 6、理论考题可以导出Excel表格，查看答错题目。考题支持用户自定义添加，可以添加考试题目。 7、搜索功能可以根据药材名字、拼音或首字母进行药材的查找。 8、AI语音识别技术支持语音搜索。 9、具有AI阅读技术，可以自动化阅读 二、技术说明 1、软件方面： （1）具备Unity引擎进行开发。 （2）具备UGUI界面交互技术。 （3）具备DoTween组件实现UI切换动画和模型位移动画。 （4）具备Animator组件实现UI特效。 （5）具备UVIMT技术实现实时的地图描边高亮特效。 （6）具备FCA技术实现软件资源动态扩展。 （7）具备PhotoShop、AfterEffect软件实现特效和UI图片。 （8）具备AI语音识别技术，允许用户通过声音操作系统。 （9）具备AI阅读技术，实现语音用户交互。 2、视觉效果方面： （1）使用3D扫描建模技术，自动生成药材材质贴图。 （2）使用Mesh重拓扑技术。 （3）使用Maya、3DMax、C4D建模软件。 （4）使用渲染管线编程技术，实现材质透明、高光、闪烁、隐藏等多种特效。 （5）使用用PBR材质制作场景，具有光源、材质、阴影及反射影响效果；可以支持全局光照、半透明光照、镜头眩光、面光源、HDRIBL、DFAO、环境遮挡SSAO光照效果； 硬件功能: 1.智能交互平板显示尺寸≥75英寸，分辨率：≥3840*2160 ，具备红外触控技术，在双系统下均支持≥20点同时触控及书写 2.交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.交互平板表面玻璃具备高强度钢化玻璃，硬度≥莫氏7级； 4.具备高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率≥85% 5. ≥1路前置HDMI接口（非转接），≥3路前置USB3.0接口 6.标配VGA输入接口≥1路 7.具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等 8.前置按键≥6个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键≥2种以上功能。 9.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置 10.前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 11.前置U盘接口具备隐藏式设计 12.2.0声道音箱，具备针孔阵列发声设计，≥2个前置15W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率≤300Hz； 13.具备物理减滤蓝光设计，具备智能护眼组合功能。 14.支持≥3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 ★15.智能交互平板 Android 主板具备≥四核CPU， 内存≥2G，Android 系统≥11.0，主页提供≥5 个应用程序，也可替代其他应用程序； 16.一体化2D降噪4K摄像头，支持 ≥1300W有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变≤5%， 支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。 17.通过多指滑动屏幕，可实现Windows与教学系统界面的切换 18.提供与教学应用密切相关的快捷键≥15个 19.具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等≥ 30 个应用； 20.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 ★21.智能平板具备前置电脑还原按键按键具备针孔式设计，并有配有中文标识 22.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 23.智能节电在无操作或无信号输入自动关机 24.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 25.交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 26.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单； 27.整机具备OPS-C 标准的80pin针口设计，可以自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 内置电脑 1.具备80pin Intel通用标准接口； 2.CPU具备Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 三、数据库维护 1.设备报损前定期维护数据库 | 套 | 1 |
| 15 | 全国道地药材标本展柜 | 一、规格:8600*400*2800mm±30mm (长宽高)。 二、展示柜内主要放置原植物道地药材浸制标本和原植物包埋标本。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | ㎡ | 24 |
| 16 | 全国道地药材标本 | 其中浸制标本 - 规格：约Φ120*450mm（无盖尺寸）。 2、经溶液杀生、固定、还原、定型后，保持药用植物的原有形态和颜色用环保无毒害保存液保存于高透玻璃标本瓶中，瓶口具备石蜡密封，无漏渗液体现象。 ★标本瓶物理性能指标检验依据国家相关标准 （提供证明材料，不限于说明书、合格证、检测报告等） 检出:透明度:透光率≥95% 硬度: 莫氏硬度≥7 耐热冲击性: 温差201℃无破裂 重金属迁移量: 砷≤0.04mg/L,镉≤0.005mg/L,铬≤0.01mg/L,铅≤0.01mg/L 耐化学腐蚀性:浸泡于20%NaOH溶液、20%HCl溶液、5%NaC1溶液中24h,无明显腐蚀现象 气密性:无泄漏 3、标本稳定后呈现出植物原色（可以还原出红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色）。 4、标签均具备透明PVC材质独立标签，内容含中药名、别名、学名、科名、药用部位、鉴定人等相关信息，内容符合药典描述。标签含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息，3D植物模型和野外生长环境视频。（提供证明材料，不限于图片、说明书、合格证、检测报告等） 其中包埋标本规格：250*18*350mm±10mm(长宽高) 1.植物来源符合《中国植物志》与中药相关标准要求。 2.具备新鲜药用植物经特种溶液杀生、固定、还原、定型后，保持药用植物的原有形态和颜色。 3.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。可永久保存。 4.标本附采集记录标签，内容显示植物名、拉丁名、中药名、功效、药用部位、鉴定人等相关信息。 需提供:原植物包埋标本小样5种：苦糖果（带果）、麦李（带果）、蓬子菜（带花）、青皮木（带花）、铁箍散（带花），配数字标本二维码扫描识别标签;（提供包埋材料的检测报告） | 瓶/幅 | 64 |
| 17 | 主入口门配套改造 | 1、中药标本馆入口,规格:2800*3000mm±30mm (宽高)。 2、木料材质：樟子松。 3、包含扩大门洞。 4、牌匾1块:订制标本馆入口正门牌匾,材质:不锈钢仿铜色,阴雕或浮雕工艺。规格:1400*80*300mm±30mm (长宽高)。 | 套 | 1 |
| 18 | 出口门配套改造 | 1、中药标本馆入口,规格:1400*3000mm±30mm (宽高)。 2、木料材质：樟子松。 | 套 | 1 |
| 19 | 百草苑中式造景迎宾墙 | 规格:4000*150*3000mm±30mm (长宽高)。 一、框件基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。墙面贴油画布,内容黄帝内经内容摘选;中间挖造型中式孔窗; 二、做仿石材地台,规格:4000*1500*400mm±30mm (长宽高); 三、名医雕像： 1、内容:孙思邈、李时珍名医像两尊。 2、材质及工艺:玻璃钢防铜材质,经泥塑制作、翻制模具、制作成品、效果处理等多项纯手工步骤精制而成。铜像高2m,宽约80cm。 四、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | 套 | 1 |
| 20 | 华夏医家-中医透明屏互动 | 一、硬件配置: 1、具备OLED面板，无背光，屏幕可以自发光。 2、透明度≥38%。 3、AR抗反射处理，全彩显示不失真。 4、内置win10专业版及以上操作系统，搭载≥10点电容触摸。 5、具备工业级的电源模组，7x24小时不间断工作3万小时以上。 二、硬件技术参数: 1、机身颜色：白色（可定制） 2、液晶面板尺寸≥55" 3、画面比例:16:9 4、分辨率≥1920×1080 5、刷新率: ≥120Hz 6、透明度: ≥38% 7、有效显示范围: ≥1209.6(H)×680.4(V) 8、标准颜色:1.07B ≥10Bit 9、背光类型:OLED自发光 10、亮度≥400nit/150nit (center 1 point.typ.) 11、对比度:150000:1 12、响应时间≤8ms 13、可视角度≥Min60/60/60/60 14、信号接口:HDMI输入 15、1路：1920×1080P向下兼容 16、OPS输入:HDMI OUT *1 17、VGA:OUT *1 18、USB:3.0 *2 19、系统:WIN10及以上 20、CPU≥I7-8550U 21、内存≥8G 22、固态硬盘≥256G 23、反应时间:＜20ms 24、透射率:≥82% 25、定位精度:90% 以上触摸区域为±1mm 26、功耗:<180W | 套 | 1 |
| 21 | 奇珍异果圆柱包埋标本柜 | 一、规格:1200*400*3000mm±30mm (长宽高)。 二、展示柜内主要放置花、果类圆柱包埋标本。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | ㎡ | 3.6 |
| 22 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 规格：100mm直径*高400mm±30mm 1.植物来源符合《中国植物志》与中药相关标准要求。 2.经溶液杀生、固定、还原、定型后，保持药用植物的原有形态和颜色。 3.标本包埋于安全无毒的透明圆柱形树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。可永久保存。 4.标本附采集记录标签，内容显示植物名、拉丁名、中药名、功效、药用部位、鉴定人等相关信息。 | 个 | 16 |
| 23 | 精品系列饮片药材标本柜 | 一、规格:1200*300*3000mm±30mm (长宽高)。 二、展示柜内主要放置精品系列个货或饮片标本。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2 国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | ㎡ | 3.6 |
| 24 | 精品系列饮片标本 | 1、鹿茸系列（马鹿片、半蜡片、蜡片、红粉片、白粉片、骨片），有机玻璃盒装。 2、贝母系列（川贝母、浙贝母、伊贝母、湖北贝母、炉贝母、小平贝）,有机玻璃盒装。 3、三七系列:十四个等级,每个等级各3个),有机玻璃盒装。 4、石斛系列:铁皮石斛、金钗石斛、虎牙石斛、紫皮石斛、鼓槌石斛、马鞭石斛,有机玻璃盒装。 5、西洋参系列:加拿大产、北京怀柔产、美国产、威海文登产。 6、人参2支(15年以上)、红参2支、白参2支。 | 套 | 1 |
| 25 | 中药饮片药材标本柜 | 一、规格:17040*400*2800mm±30mm (长宽高) 二、展示柜内主要放置中药饮片标本。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。施工前跟客户提供主要材料样品以及对应的合格证和检测报告。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | ㎡ | 47.7 |
| 26 | 中药饮片标本 | 规格：75mm*180mm±3mm，符合常规标本装量。 1.样品符合中国药典或地方中药材标准质量要求。 2.经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3.经杀虫、灭菌干燥处理后，用透明磨砂口标本瓶，热蜡密封，无滴流现象。。 4.标准化统一指示牌，显示中药名、基原、参考标准、功效、产地、鉴定人相关介绍。标签含有补充标本药材详细信息的二维码。 5、按照15-20种功效分类展示（品目见后附件） | 瓶 | 480 |
| 27 | 生药标本柜 | 一、规格:9099*400*2800mm±30mm (长宽高) 二、展示柜内主要放置中药生药标本。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | ㎡ | 25.5 |
| 28 | 生药标本 | 规格：75mm*180mm±3mm，符合常规标本装量。 1、样品符合中国药典或地方中药材标准质量要求。 2.经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3.经杀虫、灭菌干燥处理后，用透明磨砂口标本瓶，热蜡密封，无滴流现象。 4.标准化统一指示牌，显示中药名、基原、参考标准、功效、产地、鉴定人相关介绍。标签含有补充标本药材详细信息的二维码 5.按照功效分类展示（品目与原有标本互补，品目见附件）。 | 瓶 | 280 |
| 29 | 矿物与动物药材标本展柜 | 一、规格:3199*400*2800mm±30mm (长宽高) 二、展示柜内主要放置矿物与动物药标本。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材专用胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | ㎡ | 8.95 |
| 30 | 动物药材包埋标本 | 1、规格：直径约200mm圆形。 2、动物药材经型后，保持药用动物的原有形态和颜色，用环保无毒害树脂进行固化保存。 3、标签均具备透明PVC材质独立标签，内容含中药名、别名、学名、科名、药用部位、鉴定人等相关信息，内容符合药典描述。可通过二维码查询每个标本信息，药材信息显示符合2020版药典要求。 4、名称:全蝎、蜈蚣、水蛭、龟甲、土鳖虫、蛤蚧、九香虫、桑螵蛸、地龙、乌梢蛇、斑蝥、金钱白花蛇、刺猬皮、僵蚕、阿胶。 | 幅 | 15 |
| 31 | 矿物药个货标本 | 1、朱砂石(整块)2个,每个约250克、滑石,高350mm、灶心土,重8kg、花蕊石,高65cm、赭石,高50cm、寒水石,高40cm、雄黄,高40cm 2、配雕刻拆弯标牌,含有补充标本药材详细信息的二维码。 | 套 | 1 |
| 32 | 特殊气味饮片药材标本柜 | 一、规格:3000*400*3000mm±30mm (长宽高) 二、展示柜内主要放置特殊气味饮片药材标本。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | ㎡ | 9 |
| 33 | 特殊气味饮片药材标本 | 规格：100mm*180mm，符合常规标本装量。 1.样品符合中国药典或地方中药材标准质量要求。 2.经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3.经杀虫、灭菌干燥处理后，用透明无铅玻璃标本瓶，塑料密封圈，可方便拿盖闻气味。 4.标准化统一指示牌，显示中药名、基原、参考标准、功效、产地、鉴定人相关介绍。标签含有补充标本药材详细信息的二维码。 | 瓶 | 100 |
| 34 | 大型个货标本柜 | 一、规格:6100*400*2800mm±30mm (长宽高) 二、展示柜内主要放置中药大型个货标本。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。提供主要材料样品。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | ㎡ | 17 |
| 35 | 大型个货标本 | 1：大蜂房（直径35厘米）、2：菝葜（4-5斤个货）、3：野生土茯苓,重量5-6斤个货、4：厚朴（长约90cm）、5：金毛狗脊（长约50cm个货）、6：杜仲（长1m个货）、7：葛根（胸径40cm个货）、8：何首乌（2斤个货）、9：甘草（长50-70cm个货）、10：鸡血藤（ 1.5m个货）、11：灵芝（培植、直径70cm个货）、12：磁石（4-5斤个）、13：石膏（4-5斤个）、14:钟乳石（4-5斤个）、15：紫石英（4-5斤个）、16：白龙骨（4-5斤个）、17：余粮石（4-5斤个）、18：青礞石（4-5斤个）、19：赤石脂（4-5斤个）;20:龙头化石标本(长约45cm,高38cm,重约40斤) | 套 | 1 |
| 36 | 中药传统技能大赛平台(核心产品) | 一：系统功能 1.系统架构 ★（1）系统具备B/S架构，前后端分离。后端基于java语言开发，支持多数据源；前端具备vue+Vant+element+js开发。无需安装客户端应用，可在任意终端（电脑、平板、手机）通过浏览器随时操作整个系统。 ★（2）虚拟仿真软件实验unity2019.4.36f开发； （3）系统提供多种服务方式： ①SaaS服务（无需服务器）。 ②校内安装部署。支持linux、windows系统，服务器环境为JDK8、nginx负载均衡、tomcat集群、redis集群； ★（4）系统提供4个应用终端（教学端、学生端、手机端、管理端）。 兼容性指标 （1）系统支持多种浏览器：谷歌、火狐、360、IE8及以上。教学端、学生端可直接触发启动虚拟仿真程序。 2.性能指标 （1）系统支持≥5000用户同时在线。平均响应时间≤1.5秒，5000用户同时在线响应时间≤3秒； （2）所有终端（包括手机端），首次开启系统，加载时间≤5秒。所有终端（包括手机端）模型加载时间≤2秒。 3.软件功能 （1）可在线编辑（新增、修改、删除）系统内的数据（图片、模型、视频、文字内容、试卷、文档文件、用户权限、功能权限），一次修改，所有终端立即生效。 （2）支持手机扫二维码查看药材信息。 （3）支持使用手写板在线手绘墨线图。 （4）视频可设置互动节点，可设置图文信息，试题信息； （5）支持批量导入试卷试题（word格式）、自动组卷、手工组卷，学生在线刷题； （6）精细的权限控制，可控制到页面按钮； （7）实时查看服务监控、数据监控、缓存监控； （8）多端联动，电脑的学习进度在手机上同步更新。 （9）资源加密处理，保证数据安全； 4.学生端：包含性状鉴别、显微鉴别、中药调剂、中药炮制、制剂分析、竞赛考核、我的学习、资源中心功能模块。 （1）学生端-中药性状鉴别 该模块包含中药识别、真伪鉴别、模型自测三部分，其中性状鉴别≥420种药材资源，真伪鉴别≥190多种伪品资源，可按名称、分类进行检索药材；药材详情展示饮片图片、药材图片、药材来源图片、3D药材模型或饮片模型、性状鉴别方法、功效主治、入药部位、所属科名、用法用量、真伪图片对比查看、药材浏览量，提供学生对每种药材鉴别点记录笔记，可对药材3D模型进行360旋转缩放查看； （2）学生端-中药显微鉴别 该模块包含显微鉴别、显微操作、显微绘图、虚拟仿真四部分，包含≥35种常用且典型药材显微资源，可按名称进行检索，药材显微包含显微鉴别方法、横切图片、粉末特征细胞图、墨线图、粉末特征描述，学生笔记记录，浏览量； 显微操作：展示显微操作视频流程列表，可按名称检索，视频流程可根据后台设置的互动试题进行自测学习； 显微绘图：提供学生线下实操记录上传功能，学生线下的显微实操模拟墨线图数据可以通过图片上传，也可通过配套智能显微描绘系统在线绘图（绘图非键鼠操作）并自动上传系统，老师可对学生实操记录进行评分和批注，学生可查看点评结果； 虚拟仿真：展示显微虚拟仿真，可点击虚拟仿真进行学习测试； （3）学生端-中药调剂 该模块包含调剂操作、审方、虚拟仿真三部分；中药调剂操作视频流程列表，可按名称检索，视频流程可根据后台设置的互动信息、试题信息进行自测学习，加强学生操作流程记忆； 审方：处方详情展示历年的处方笺及对应的试题信息，学生可以进行自测学习，可按名称、处方类型进行检索； 虚拟仿真：展示调剂虚拟仿真，可点击虚拟仿真进行学习测试； （4）学生端-中药炮制 该模块包含炮制理论、炮制操作、虚拟仿真两部分；默展示中药炮制理论知识列表，可按目录、名称检索；通过目录查看对应的理论知识列表，点击可查看详情信息； 炮制操作：展示中药炮制视频流程列表，包含≥40种中药炮制操作视频流程（覆盖《中药炮制学》核心炮制方法（如炒、炙、煅、蒸、煮等），通常包含20～30 种典型药物视频（如炒白术、酒炙黄连、煅牡蛎、清蒸地黄等），≥10种中药特殊炮制视频，适合中药学专业本科教学或区域特色炮制展示）。 中药炮制操作视频流程，可按名称、炮制方法检索，视频流程可根据后台设置的互动信息、试题信息进行自测学习，加强学生操作流程记忆； 虚拟仿真：展示炮制虚拟仿真，可点击虚拟仿真进行学习； （5）学生端-制剂分析 该模块包含中药制剂分析操作视频流程，可按名称检索，视频流程可根据后台设置的互动信息、试题信息进行自测学习，加强学生操作流程记忆； （6）学生端-竞赛考核 竞赛考核包含竞赛试卷、考试成绩、竞赛统计模块；竞赛试卷展示后台绑定的试卷信息，可按试卷名称、试题类型进行检索、线上测试及查看详情信息；考试成绩展示学生考试的成绩信息，展示试卷编号、试卷名称、满分、成绩、最高分、平均分、排名、用时及考试日期；竞赛统计展示的是本次竞赛名称、各项成绩、总分、总名称信息； （7）学生端-我的学习 包含视频进度、自测练习、做题记录、我的错题、仿真记录模块；视频进度功能是学生学习视频流程的学习概况，学习进度，可重复学习；自测练习功能学生可选择性状鉴别、显微鉴别、中药调剂、中药炮制、制剂分析的试题类型进行自测练习，系统随机生成该类型试题，学生进行自测训练； 做题记录展示学生的自测练习和试卷相关的做题记录，可查看做对、做错、正确率、用时相关的信息，可查看具体的做题记录详情；我的错题统计了所有做错的试题信息，可按名称检索，展示试题名称、类型、题型、做题次数、错误次数、错误率信息字段，可查看详情信息及针对同类型试题进行错题练习； （8）学生端-资源中心 主要包含平台资源、企业资源两大模块；默认展示平台或者老师上传的资源文件，如课件、操作流程、药材视频、图片文件资源信息；可按名称、分类进行条件检索；支持pdf、word、视频的文件格式资源，学生在线查看； 企业资源：企业资源主要展示企业提供的药材图片、显微图片、伪品图片，可按名称和药材分类进行检索，可用查看企业资源的详情信息和企业介绍； 5.移动端：包含性状鉴别、显微鉴别、中药调剂、中药炮制、制剂分析、竞赛考核、我的学习、资源中心、帮助中心功能模块。 （1）移动端-中药性状鉴别 该模块包含中药识别、真伪鉴别两部分，其中性状鉴别≥420种药材资源，真伪鉴别≥190多种伪品资源，可按名称、类型进行检索药材；药材详情展示饮片图片、药材图片、药材来源图片、3D药材模型或饮片模型、性状鉴别方法、功效主治、用法用量、真伪图片对比查看、药材浏览量统计；学生可对每种药材鉴别点记录笔记，也可对药材3D模型进行360旋转缩放查看； （2）移动端-中药显微鉴别 该模块包含显微鉴别、操作演示、实操记录三部分，包含≥35种药材显微资源，可按名称进行检索，药材显微包含药典显微鉴别方法、横切图、粉末特征细胞图、墨线图、粉末特征描述，学生笔记记录，浏览量； 操作演示：展示显微操作视频流程列表，可按名称检索，视频流程可根据后台设置的互动试题进行自测学习； 实操记录：提供学生线下实操记录上传功能，学生线下的显微实操模拟墨线图数据可以通过图片上传，老师在管理端可查看点评学生的实操记录； - 移动端-中药调剂 该模块包含操作演示、调剂审方两部分，操作演示以列表形式展示；可按名称检索，观看视频可根据后台设置的互动信息、试题信息进行自测学习，加强学生操作流程记忆； 审方：处方详情展示历年的处方笺及对应的试题信息，学生可以进行审方学习，可按名称、处方类型进行检索； - 移动端-中药炮制 该模块展示中药炮制视频列表，包含≥40种中药炮制操作视频；可按名称、炮制方法检索，观看视频可根据后台设置的互动信息、试题信息进行自测学习，加强学生操作流程记忆； （5）移动端-制剂分析 该模块展示中药制剂分析视频列表，可按名称检索，视频流程可根据后台设置的互动信息、试题信息进行自测学习，加强学生操作流程记忆； （6）移动端-竞赛考核 竞赛考核包含竞赛试卷、考试成绩、竞赛统计模块；竞赛试卷展示后台绑定的试卷信息，可按试卷名称、试题类型进行检索、线上测试及查看详情信息；考试成绩展示学生考试的成绩信息，展示试卷名称、满分、成绩、最高分、平均分、排名、用时及考试日期；竞赛统计展示的是本次竞赛名称、各项成绩、总分、总名称信息； （7）移动端-我的学习 包含学习视频流程的学习概况，学习进度，可重复学习；自测练习功能学生可选择性状鉴别、显微鉴别、中药调剂、中药炮制的试题类型进行自测练习，系统随机生成该类型试题，学生进行自测训练； 做题记录展示学生的自测练习和试卷相关的做题记录，可查看做对、做错、正确率、用时相关的信息，可查看具体的做题记录详情；我的错题统计了所有做错的试题信息，可按名称检索，展示试题名称、类型、题型、做题次数、错误次数、错误率信息字段，可查看详情信息及针对同类型试题进行错题练习； （8）移动端-资源中心 该模块主要包含平台资源、企业资源两部分；默认展示平台或者老师上传的资源文件，如课件、操作流程、药材视频、图片文件资源信息；可按名称、分类进行条件检索；支持pdf、word、视频的文件格式资源，学生在线查看； 企业资源：企业资源主要展示企业提供的药材图片、显微图片、伪品图片，可按名称和药材分类进行检索，可用查看企业资源的详情信息和企业介绍； （9）移动端-帮助中心 提供学生端功能模块的帮助操作文档，学生可按名称搜索查看。 6.教学端：提供老师课堂教学使用，设计针对课堂大屏交互，便于老师操作，包含功能模块为药材模型、实验演示、实验操作、竞赛考核、资源中心、个人中心； （1）教学端-药材模型 包含≥420种药材资源，可按名称、分类进行搜索，列表以药材名称、药材图片、分类、浏览量及日期展示，点击可查看药材详情信息；药材详情包含药材功效、性状鉴别、显微鉴别支持课堂手绘墨线图、药材高清图片、药材3D模型、伪品图片、显微图片信息资料； （2）教学端-实验演示 本模块包括实验演示视频列表,可按名称、分类进行搜索，列表展示视频封面图、标题名称、浏览量及发布日期，点击可查看播放视频详情页面，视频详情页面展示操作流程，播放视频可根据后台设置的视频互动节点弹窗互动信息、试题信息，试题可进行自测批改； （3）教学端-实验操作 本模块包含显微、调剂、炮制虚拟仿真实验，老师课堂上可操作虚拟仿真实验； （4）教学端-竞赛考核 本模块包括竞赛试卷、考试成绩两个模块；可根据试卷名称、试卷类型、试卷难度检索竞赛试卷，查看竞赛试卷详情；老师可线上自动组卷生成试卷，组织学生线上考试，查看学生考试成绩、最高分、平均分、排名信息； （5）教学端-资源中心 本模块展示老师后台上传的资源文件，如课件、操作流程、药材视频、图片文件资源信息；可按名称、分类进行条件检索；支持pdf、word、视频的文件格式资源，学生在线查看； （6）教学端-个人中心 本模块包括个人资料信息（头像、姓名、账号、手机号信息），可修改头像、姓名资料信息； 7.管理端 （1）管理端-药材管理 药材库涵盖了≥420种药典资源、药材高清图片、3D药材模型、3D饮片模型、药材饮片图片、性状鉴别和显微鉴别方法资料数据，可按名称、分类、状态字段筛选搜索，可管理增加、编辑、删除管理药材库资源数据；药材分类管理，可以对分类进行新增、编辑、删除、排序操作； （2）管理端-试题库管理 试题库资源涵盖了性状鉴别、显微鉴别、中药调剂、中药炮制类型试题资源，可按名称、题型、类型进行检索，支持单选、多选、判断、填空、问答、一题多问题型，可管理新增、编辑、删除、发布试题操作； （3）管理端-资源库管理 平台资源库提供课件、鉴别方法、操作流程、注意事项相关资源，学生可线上查看，资源库可以新增、编辑、删除操作，支持pdf、word、视频文件格式，资源库进行分类管理和检索； 企业资源库提供全国企业药材、显微、伪品图片企业资源，学生端和教学端可以入药部位、类型来搜索查看企业资源数据及企业相关介绍。 （4）管理端-虚拟仿真管理 虚拟仿真资源管理列表，可新增、修改、删除操作，可以配置路径生成对应脚本； （5）管理端-竞赛考核管理 竞赛考核管理包含试卷管理、试卷模板管理、竞赛管理功能模块，试卷支持自动组卷、手工组卷、word导入试卷功能，试卷可以进行编辑、删除、查看成绩、发布、主观题批改操作；试卷模板可以新增、编辑、删除、模板名称、模板类型、状态检索操作；竞赛管理可以绑定性状鉴别、显微鉴别、中药调剂、中药炮制类型试卷； （6）管理端-中药性状管理 性状鉴别包括性状鉴别、真伪鉴别，可管理伪品图片，伪品鉴别方法； （7）管理端-中药显微管理 包含显微图片管理、鉴别流程管理、手绘墨线图（老师对学生墨线图批改）； （8）管理端-中药调剂管理 包含处方管理、调剂流程管理，可以对处方进行新增、编辑、删除及设置处方试题；调剂流程可以进行条件检索、新增、编辑、删除操作，调剂流程可上传视频、针对视频设置互动节点，节点支持试题互动、图文互动内容；可添加流程操作步骤，注意事项； （9）管理端-中药炮制管理 包含炮制理论、炮制流程两大模块管理，炮制理论通过目录结构管理相关知识体系，学生可线上查看，管理员可以新增、编辑、删除操作相关理论知识，也可对目录进行新增修改操作； 炮制流程可以新增、编辑、删除等操作，可上传炮制流程视频，针对视频设置互动节点，节点支持试题互动、图文互动内容；可添加炮制流程操作步骤，炮制前后图片，注意事项； （10）管理端-中药制剂分析 包含制剂分析流程管理，可对制剂分析流程进行新增、编辑、删除操作，可上传制剂分析流程视频，针对视频设置互动节点，节点支持试题互动、图文互动内容；可添加制剂分析流程操作步骤，注意事项； （11）管理端-数据统计 学生错题统计管理，自动统计学生做错的试题，包含做题次数、正确次数、正确率，支持多条件查询； （12）管理端-帮助中心 该模块是管理用户使用操作流程帮助文档资源数据，可进行检索、新增、编辑、删除、发布操作； （13）管理端-学校管理 平台管理学校下面的院系管理、专业管理、班级管理、教师管理、学生管理；可以对院系、专业、班级、学生进行新增编辑删除操作，学生账号可以批量一键导入； （14）管理端-系统管理 管理员用户管理、角色管理、菜单权限管理、字典管理、参数设置、日志管理； （15）管理端-系统监控 包含在线实时在线用户、定时任务、数据监控、服务监控、缓存数据监控； 二、硬件配置： 1.智能交互平板显示尺寸≥75英寸，分辨率：≥3840*2160 ，具备红外触控技术，在双系统下均支持≥20点同时触控及书写 2.交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.交互平板表面玻璃具备高强度钢化玻璃，硬度≥莫氏7级； 4.具备高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率≥85% 5.≥1路前置HDMI接口（非转接），≥3路前置USB3.0接口 6.整机标配VGA输入接口≥1路 7.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等 8.设备前置按键≥6个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键≥2种以上功能。 9.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 10.前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 11.前置U盘接口具备隐藏式设计 12.2.0声道音箱，具备针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于300Hz； 13.具备物理减滤蓝光设计，且设备具备智能护眼组合功能。 14.支持≥3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 15.智能交互平板 Android 主板具备≥四核CPU， 内存≥2G，Android 系统≥11.0，主页提供≥5 个应用程序，也可替代其他应用程序； 16.一体化2D降噪4K摄像头，支持 ≥1300W有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变≤5%， 支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。 17.通过多指滑动屏幕，可实现Windows与教学系统界面的切换 18.可提供与教学应用密切相关的快捷键≥15个，可以双侧同时显示 19.智能交互平板具有悬浮菜单，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等≥ 30 个应用； 20.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 21.具备前置电脑还原按键，具备针孔式设计，并有配有中文标识 22.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 23.智能节电在无操作或无信号输入自动关机 24.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 25.交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 26.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单； 27.整机具备OPS-C 标准的80pin针口设计，可自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 内置电脑 1.具备80pin Intel通用标准接口； 2.CPU具备Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 提供白板教学系统。 教学软件 1.物联设备集成和管理：集成电子书包、实物展台、微课录制、备授课软件、移动授课助手等多种智慧课堂物联系统，支持账号同步自动登录。 2.系统需支持教师通过个人账密、二维码等方式进行身份识别快速登录授课。自动获取云端课件，支持课件云同步功能，课件上的所有修改、操作均可同步保存至云端，支持随时调取并进行二次编辑及分享（非JPG格式或PDF格式）； 3.教学软件支持通过官方网站进行下载使用，下载后可通过手机号免费注册使用，无需人工审批软件不存在强制、过度、频繁获取权限的行为，且不能出现在工信部通报的信息违规软件名单中，厂家需提供证明材料及承诺书。 4.提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等。课件总课时量≥1000个课时快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看。(提供复印件加盖厂 家公章) 5、支持绘制任意平面图形、任意几何图形、任意3D动态课件等，并可将绘制的函数图像一键导出为图片，插入课件中。 6、提供试题库功能，题库总量≥20万题，支持直接插入到课件中。题库内容插入到课件之后，可以对题、答案、解析进行二次编辑，还可以对文本、公式进行二次编辑 7、备授课模式：在同一软件中提供教学阶段对应的备课和授课环境，可以进行两种场景的快速转换以及课件的浏览，软件带有中文标识； 8.主工具只显示老师最常用的菜单、画笔、常用学科工具、板擦、漫游、撤销等 9.资源导入：软件需要具备开放性，实现备课资源与备课插件的无缝结合，支持一键调取平台内优质教学资源，教学软件提供的扩展材料资源池，包含可操作的互动性素材，视频素材，图片文档视频等素材，且不通过任何形式再收费。 10.分享课件：支持点对点分享云课件和板书，生成二维码通过扫描分享到微信群，方便学生课后的自主复习。 11、软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂 12.提供课堂专属的影音播放器，支持播放德育、美育、科普等各大频道的网络电台 13.无需下载视频播放APP，即可播放CCTV所有频道，至少具备新闻、体育、健康、科教、经济、农业、法制、军事、纪实、戏曲、法制、影视等类别的视频资源； 14、软件支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。 15、提供≥10 种应用于文本、形状、图片等课件元素 的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。 16、支持一键切换学科模式，提供符合不同教学场景风格的≥20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）、学科工具、资源素材、自动切换到对应学科。支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动等全部功能 17、系统支持课堂实录，将课堂内容录制为一个微课，提供屏幕、屏幕+摄像头等多种录制方式，录制提供高清、超清、超高清等多种清晰度调整。录制的视频可保存在本地也可自动上传至教师个人空间，方便对录制视频进行点播、分享、编辑等。录制过程中支持查看录制进度，也可开启实时直播，听课端扫码即可快速进入直播课堂并进行互动。 18、软件可对教学知识点 以思维导图形式展现，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件 页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 19、提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 20、支持任务预留功能，支持语文、数学、外语、值日、通知等学科分类，在大屏上可分类查看，同时也可发送至班级展示设备同步分类展示；支持手势点击放大图片，手势滑动图片； 21、设备需要支持任意教学环境下（白板讲解、PPT讲解、视频播放等）全屏原笔迹书写联动，在任意系统下批注状态下，均可实现统一手势擦除，能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； 22、提供学科模式的辅助工具，提供≥10门及以上学科工具，至少包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、美术、等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。(提供复印件加盖厂 家公章) 23、office文档：提供PPT、Word、Excel等文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能；可将PPT文件导入到白板软件中，并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式，其中图片、文本、音频、视频、以对象形式导入可进行再次编辑和保存。在PPT播放模式下，既可以批注，也可以快速上下页切换；PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，支持工具菜单收起与打开，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 24.提供相关公众号或网址，支持学习交流及售后。 集控管理平台 1.提供设备统一管理平台， Windows、Linux、Android、IOS 等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持 通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。 支持管理员移动端进行设备管理，免安装并支持 Android、IOS 等多种移动操作系统。 2.安全管理：首次登录，切换环境登录时验证用户身份手机验证码，保障系统安全性。 3.管理中心拥有强大的权限管理能力，系统具有多种管理角色：超级管理员、区域管理员、学校管理员、教室管理员、教师，可根据角色分配相应的管理权限和范围。更具备权限配置能力，可根据需要增加或减少相应的管理配置，灵活定义管理者的工作范围 4.支持电脑设备可视化远程监视，管理员通过控制台可对分散各处的设备运行状况集中收集。包括但不限于设备基础配置情况（品牌，CPU，内存，硬盘，开机时长，操作系统版本），以及当前设备开关机状态. 5.支持广告弹窗拦截屏蔽功能，支持自定义应用广告弹窗拦截，可拦截指定应用弹窗，灵活配置拦截策略，可自动升级拦截策略文件。 6. 管理平台提供终端巡视功能，用户可以自定义巡视类型（桌面、设备自带摄像头）、巡视终端设备；支持手动选择切换终端桌面画面或通过内置摄像头调取教室画面 7.支持对所管辖区域的设备进行统计与分析，包括但不限于：设备在线数汇总、设备运行时长、设备有效使用时长、应用有效时长、设备基本状况汇总.统计数据需与实际使用情况相一致，并支持各区域的报表功能，使各个相关区域对自己的设备现状有清晰了解。支持以excel、格式导出。可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行数据统计。 8.支持消息集中派发功能，可选择特定终端或指定的组，发送相应的文字，图片，视频，图文混排的信息。其中，纯文字消息支持常驻桌面、走马灯、气泡弹出等形式，图片消息支持多图片轮播，支持视频消息的自动播放。 9.管理平台提供音、视频直播功能，支持视频直播、音频直播和桌面画面直播等直播形式，支持立马开播和计划直播等多种开播方式 10.课间文化：选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；单次播放，每日/每周/每月定时播放；无需部署本地服务器； 11.支持远程设备控制，无需奔波于分散设备现场操作，即可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑。 12.具备设备移动管理平台： (1)提供免安装且兼容 Android、IOS 等主流移动终端的 移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看 开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。 (2)移动管理平台可对已连接的交互智能设备进行实时 关机、开机和锁定、解锁操作 (3)移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备， 远程查看设备的开关机状态、CPU 温度、CPU 使用率、 开机时间等设备详情。 (4) 移动管理平台可实时查看全校设备使用情况：如设备活跃度、软件使用排行、设备在线数量、设备使用时长分布等 (5)移动管理平台支持查看设备控制命令异常数 13.具有集控终端软件： (1)部署简单，设备连通互联网，系统依据学校名称自动生成学校编码，输入对应学校编码，即可自动识别终端设备类型，完成部署； (2)支持一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态、OPS S/N号、固件版本号； (3)支持系统一键还原及备份 (4)终端软件支持弹窗拦截，并可查看拦截记录 (5) 终端可在直播时间内，可进入直播进行观看； 1.可适用于WPS与PPT，打开课件自动启动，无需手动打开； 2.支持双侧工具栏位置自定义； 3.支持原文档随时批注，擦除； 4.≥10种书写笔，包括：硬笔、软笔、手势笔、竹笔、图章笔、智能笔、粉笔、纹理笔、激光笔，荧光笔。其中多种书写笔支持≥5种颜色和多种笔迹粗细模式的更换，所有书写笔提供中文指引； 5.提供多种教学常用工具，无需切换软件，即可在WPS与PPT的课件中添加时钟，聚光灯等小工具； 6.支持在WPS与PPT的课件播放音视频时，无需通过物理按键即可实现黑屏，轻触屏幕即可点亮，同时支持在黑屏状态下不影响音视频的正常播放。 黑板贴 1.教室内大屏上点击黑板贴，可实现屏幕截图，实时任务预留； 2.截图操作灵活方便，支持手势拖拽边框缩放大小，可选择区域显示范围； 3.任务预留支持语文、数学、外语、值日、通知等学科分类，在大屏上可分类查看，同时也可发送至班级展示设备同步分类展示； 4.大屏上可查看/删除已留任务/通知内容，按学科语、数、外、通知等类别分别展示和查看，多图轮播，支持手势点击放大图片，手势滑动图片； 5.黑板贴支持手势拖拽任意位置，拖拽至左侧或右侧后可自动收缩，不遮挡，再次点击可展开黑板贴，也可隐藏到工具栏； 6.黑板贴可自定义皮肤颜色，不少于18种皮肤颜色，支持透明值设置； 三、数据库维护 1.设备报损前定期维护数据库 | 套 | 1 |
| 37 | 中药植物浸制标本柜 | 一、规格:8540*400*2800mm±30mm(长宽高) 二、展示柜内主要放置中药植物浸制标本。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。施工前跟客户提供主要材料样品以及对应的合格证和检测报告。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | ㎡ | 23.9 |
| 38 | 中药植物浸制标本 | - 规格：约Φ120*450mm（无盖尺寸）。 2、制作工艺：经特种溶液杀生、固定、还原、定型后，保持药用植物的原有形态和颜色，用环保无毒害保存液保存于高透玻璃标本瓶中，瓶口具备石蜡密封，无漏渗液体现象。 ★标本瓶物理性能指标检验依据国家相关标准 （提供证明材料，不限于说明书、合格证、检测报告等） 检出:透明度:透光率≥95% 硬度: 莫氏硬度≥7 耐热冲击性: 温差201℃无破裂 重金属迁移量: 砷≤0.04mg/L,镉≤0.005mg/L,铬≤0.01mg/L,铅≤0.01mg/L 耐化学腐蚀性:浸泡于20%NaOH溶液、20%HCl溶液、5%NaC1溶液中24h,无明显腐蚀现象 气密性:无泄漏 3、展现效果：标本稳定后呈现出植物原色（可以还原出红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色）。 4、标签均具备透明PVC材质独立标签，内容含中药名、别名、学名、科名、药用部位、鉴定人等相关信息，内容符合药典描述。可通过二维码查询每个标本信息，药材信息显示符合2020版药典要求。 | 瓶 | 44 |
| 39 | 新疆道地药材标本柜 | 一、规格:7168*400*2800mm±30mm (长宽高) 二、展示柜内主要放置新疆精品标本和新疆药食同源标本、新疆道地药材。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 四、电路及照明 具备节能环保灯，顶部置LED射灯。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材具备2*2.5mm2国标绝缘铜芯线。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局 | ㎡ | 20 |
| 40 | 新疆精品药材包埋标本 | 规格:120*80*200mm±30mm (长厚高)长方形； 1.样品:符合中国药典或当地中药材标准质量要求（品目名单后附列表）。 2.处理：经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3.制作：将真实中药材标本固化技术固定于盒中，标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 4.无色树脂透光率≥90%。洛氏硬度≥104R。 5.标准化统一名称标签。 | 个 | 32 |
| 41 | 新疆药食同源包埋标本 | 规格:120*80*200mm±30mm (长厚高)长方形； 1.样品:符合中国药典或当地中药材标准质量要求（品目名单后附列表）。 2.处理：经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。 3.制作：将真实中药材标本固化技术固定于盒中，标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 4.无色树脂透光率≥90%。洛氏硬度≥104R。 5.标准化统一名称标签。 | 个 | 20 |
| 42 | 新疆道地药材浸制标本 | 1、规格：约Φ120*450mm（无盖尺寸）。 2、制作工艺：经特种溶液杀生、固定、还原、定型后，保持药用植物的原有形态和颜色，用环保无毒害保存液保存于高透玻璃标本瓶中，瓶口具备石蜡密封，无漏渗液体现象。 3、展现效果：标本稳定后呈现出植物原色（可以还原出红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色）。 4、标签均具备透明PVC材质独立标签，内容含中药名、别名、学名、科名、药用部位、鉴定人等相关信息，内容符合药典描述。可通过二维码查询每个标本信息，药材信息显示符合2020版药典要求。 | 瓶 | 36 |
| 43 | 药食同源标本展板造型 | 规格:2400*180*2000mm±30mm (长宽高) 1、具备≥18mm厚高密度PVC板，材质为聚氯乙烯，防水、防火、防霉，。 2、工艺：高清UV打印，对应标本安装位置挖深≥5mm。 3、内容：药食同源相关科普图文内容。 4、包含底版版面设计及安装辅料。 | ㎡ | 2.88 |
| 44 | 药食同源标本 | 1、规格：直径100mm圆形。 2、制作工艺：药食同源药材饮片经型后，保持药用植物的原有形态和颜色，用环保无毒害树脂进行固化保存。 3、无色树脂透光率≥90%。洛氏硬度≥120HRC。 4、标签均具备透明PVC材质独立标签，内容含中药名、别名、学名、科名、药用部位、采集地、鉴定人等相关信息，内容符合药典描述,标签含有二维码，二维码内容需含有标本药材信息，3D植物模型和野外生长环境视频。 | 块 | 110 |
| 45 | 六角展示柜及展品 | 一、六角型二层展柜规格: 一层直径约2000高900mm，二层约（直径750高500mm）。 二、工艺、下层：柜体600实木骨架，内置≥6个可拉出木凳，上罩≥10mm厚高300mm亚克力透明罩，柜体台面刷环保木质漆。 上层：亚克力厚度≥10mm高500mm，专用封边条密封。 三、展示柜内主要展示中亚精品药材、新疆特殊气味药材、新疆动物矿物药材。 四、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | 组 | 4 |
| 46 | 中医药文化走廊-展板 | 1、材质及工艺:面层具备无缝宣绒布，正面打印，表面宣纸质感，进行发泡、植绒、涂白、三防处理。 展板具备≥15mm厚高密度PVC板，材质为聚氯乙烯，防水、防火、防霉。 独立字具备≥15mm厚高密度PVC板，独立字表面做烤漆处理。 局部造型做仿古花格处理及边框装饰。 2、工艺：高清UV打印，凸凹感突出，多层效果一次成型，大幅面整幅打印不拼接。 3、内容：国家中医药政策解读、铸就中华民族命运共同体、中医药文化中的思政智慧 、新疆中医药发展史、新疆中药种植产业、新疆中医药建设成果、中药名家与典籍、医家典故、中药学发展简史相关图文内容。 4、包含版面设计及安装辅料。 | ㎡ | 45 |
| 47 | 学生自制标本陈列矮柜 | 一、规格:1400*500*900mm±30mm (长宽高)。 二、展示柜内主要放置学生自制中药标本、文创。 柜体基材：≥15mm实木多层板基层+贴兔宝宝木皮+浅黄色哑光烤漆背板饰面，板材粘合具备异氰酸酯胶木材专用胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。柜子做能抽拉式,方便放取物品; 具备≥1.2mm厚同颜色PVC条和高强度热熔胶封边； 三、玻璃 ≥10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，玻璃门（如有）具备不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封。 五、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 | 组 | 8 |
| 48 | 百草苑门前走廊顶部装饰 | 软膜天花,LED光源配套,定制北斗七星勺柄按照四季与气象变化指向发生的变化圆形装饰。 | 组 | 1 |
| 49 | 腊叶半包埋标本(文化走廊配套) | 1.规格：400*500mm±5mm (宽高)； 2.植物来源符合《中国植物志》与中药相关标准要求。 3.具备新鲜药用植物经特种溶液杀生、固定、还原、定型后，保持药用植物的原有形态和颜色。 4.标本摆放在专业设计的文案底板中，用安全无毒的透明树脂进行包埋。标本表面平整光滑、美观。标本无明显气泡和杂质。可永久保存。 5.标本附标本信息标签，内容显示植物名、拉丁名、中药名、效用、药用部位、产地、鉴定人等相关信息。 6.标本展墙做框条装饰。 | 幅 | 44 |
| 50 | 百草苑+杏林苑顶部美化 | 一、施工准备：材料、工具的准备 1、主材：铝方通50×90mm。材料进场后检验是否合格及有无出厂合格证和材料质量证明。 2、辅材：吊杆具备Φ8螺纹吊筋，膨胀栓、专用配套烤漆轻钢龙骨。 3、工具：电锤、手枪钻、金属切割机、激光自动安平水准仪、尺子、墨斗、梯子或脚手架。 二、施工工艺：弹线→安装吊杆→安装配套龙骨→安装铝方通→清理 1、弹线：根据设计及现场要求、确定50cm上水平线，用尺量至顶面设计标高线，沿墙四周弹顶棚标高水平线，然后以房间中心点为中心向周围在顶面上画出龙骨位置线和吊杆布置线。 2、吊杆安装：弹线完毕后，一边用电锤在顶面上按照点位打孔；一边确定吊杆下端头的标高，制作、加工好吊杆；用膨胀丝将加工好的吊杆固定到已打好孔的顶棚上，吊杆间距不超过1200mm。吊杆距主龙骨端部距离不超过300mm。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆，不得与设备共用吊杆。 3、安装配套龙骨：配套龙骨安装时具备螺栓与吊杆连接，吊杆中心应在主龙骨中心线上。龙骨安装完毕后，检查龙骨是否平整、牢固、配件安装是否正确，是否顺直。存在问题的进行校正后方可进行下道工序。 4、安装铝方通：安装时，将铝方通双手托起，把铝方通的一边卡入龙骨的卡槽内，再顺势将另一边压入龙骨的卡槽内。铝方通卡入龙骨的卡槽后，用配套的插板与临板调平。施工时从空间一端开始，按一个方向依次进行，并拉通线或用激光仪进行调整，将板面调平，板边与接缝调匀、调直，以确保板边和接缝严密、顺直，板面平整。 5、清理：在整个施工过程中，应保护好金属饰面板的保护膜。待交工前再撕去保护膜，用专用清洗剂擦洗金属饰面板表面，将板面清理干净。 | ㎡ | 290 |
| 51 | 超薄磨砂标本陈列架 | 规格:3000*100*3000mm±10mm (长宽高)。 1、材质:钛金色拉丝不锈钢做框形造型,加厚底座。 2、工艺：烤漆。 | 套 | 1 |
| 52 | 超薄磨砂药用植物标本 | 1.规格：250*350mm±5mm (宽高)； 2.植物来源符合《中国植物志》与中药相关标准要求。 3.具备新鲜药用植物经特种溶液杀生、固定、还原、定型后，保持药用植物的原有形态和颜色。 4.标本摆放于亚克力板之间，通过高强度压缩粘合技术，将植物标本紧密的镶嵌于透明面板之间。标本整体厚度约5mm，植物清晰可见，不褪色不霉变、不生虫、存放时间久。 5.标本附标本信息标签，内容显示植物名、拉丁名、中药名、效用、药用部位、产地、鉴定人等相关信息。 | 幅 | 54 |
| 53 | 全国道地药材分布沙盘-软件及配套 | 3D沙盘技术，使用3D后期渲染技术制作地球光晕。1、使用A*plus算法自动描边中国地图及道地地图。使用路径拖尾算法制作地图描边的高亮流光效果。使用现代科技风格设计。 2、支持手势操作，上下滑动切换视角。 ★3、包含≥ 10个道地药材产区：川药、广药、云贵药、怀药、浙药、关药、北药、江南药、西药、藏药，共≥105种争议较少的道地药材，增加新疆地区道地药材模块内含3D药材模型和文字描述。 4、每种药材有3D模型和文字描述。3D模型自动旋转方便观看；文字描述了药材的植物基源、植物形状、药材性状、药用功效等部分。 软件方面： 5、Unity引擎进行开发。 6、具备UGUI界面交互技术，实现用户与3D场景的交互。 7、具备DoTween组件，制作UI切换动画和模型位移动画。 8、具备Animator组件，制作UI特效。 9、具备UVIMT技术，制作实时的地图描边高亮特效。 10、具备FCA技术，实现软件资源动态扩展。 11、具备PhotoShop、AfterEffect等软件，制作特效和UI图片。 12、具备AI阅读技术，实现语音层面的用户交互。 ★13、可支持多种硬件载体和操作模式：触摸屏、互动投影、手势手环、VR等。 视觉效果方面： ★14、使用3D扫描建模技术，创建出逼真的药材植物模型。并自动生成药材材质贴图，生成的模型无论是从形态还是色彩，都与真实药材无异。 15、使用Mesh重拓扑技术。 16、使用Maya、3DMax、C4D等建模软件，对复杂药材植物进行高还原建模 17、使用渲染管线编程技术，实现材质透明、高光、闪烁、隐藏等多种特效。 ★18、使用用PBR材质制作场景，具有光源、材质、阴影及反射影响等效果，高性能、高速的处理复杂模型的可视化，环境、光照、材质可实时改变，具备对环境、光照、设备材质等进行实时的真实渲染能力；可以支持全局光照、半透明光照、镜头眩光、面光源、HDR IBL、DFAO、环境遮挡SSAO等光照效果； 硬件配置: ≥42英寸卧式触摸一体机:（根据现场确认，可以在购置产品中调换） 1、屏幕尺寸: ≥998*585*61mm显示尺寸: ≥945*532mm； 2、分辨率: ≥1920*1080对比度:1200:1； 3、屏幕比例:16:9； 4、机身材料:钢化玻璃+铝合金边框触摸参数: ≥10点红外触控； 5、系统配置: ≥Wlndows 10。 三、数据库维护 1.设备报损前定期维护数据库 | 套 | 1 |
| 54 | 百草苑+杏林苑光源美化 | 一、材料 ①所有电线电缆均具备ZA-BV阻燃铜芯线缆。其中，灯具具备≥2.5mm²阻燃铜芯线；空调和插座具备≥4mm²阻燃铜芯线；新风设备具备≥2.5mm²阻燃铜芯线；均符合GB/T5023.3-2008、GB/T19666-2005和GB/T12706.1-2020标准的要求。 ②配电箱、电器元件，均符合GB/T5023.3-2008、GB/T19666-2005和GB/T12706.1-2020标准的要求。 ③具备壁厚≥1.2mm的PVC阻燃穿线管及配套的管件 二、施工工艺：确定线路终端和室内配电箱的位置→标画出准确的位置和尺寸→敷设穿线管→穿线→安装室内配电箱及电气元件→电路调试 1、确定线路终端和配电箱的位置：根据设计图纸确定室内配电箱、开关、插座、空调、新风、电器设备、灯具等线路终端的位置。 2、标画出准确的位置和尺寸：将所有线路终端的位置标记出来，结合现场情况测量出终端与配电箱的距离，制定相应的管线走向计划，需要在墙体和地面上开槽的先开槽，之后才能进行敷设线管。 3、敷设穿线管：根据制定的管线走向计划，将穿线管逐个敷设，从顶上敷设的穿线管用吊筋固定，两根管子连接处用接头连接，接头及管子上涂刷专用PVC胶粘剂，保证粘接牢固、封闭良好。在墙体和地面上敷设的管子敷设到预先开的槽内，连接处也用接头连接牢固；暗管敷设后用水泥砂浆将开的槽填满，用抹子压实抹平，待24h后方可进行穿线作业。 4、穿线：单个线路的穿线管敷设完毕后，便可进行穿线作业。先用钢丝从一端穿到另一端，确保管内通畅，然后把电线一端与钢丝连接牢固，开始从钢丝另一端牵引电线，直至电线从管的另一端穿出；两端预留的电线均至少超出线管500mm，且每根穿线馆内电线截面积不得超过管子截面积的40%。线路逐个施工，每个线路完成后在两端做好标记，直至全部线路穿线完成。 5、安装室内配电箱及电气元件：安装配电箱及各个电气元件。 6、接线：根据线头的标记，依次接线。 7、电路调试：待所有的电线连接完成，用万用表进行电路调试。 | ㎡ | 290 |
| 55 | 原有物品拆除、搬迁、调整及清运 | 1、原有大厅、标本馆及走廊顶部、实验室设备搬运、调整、组装。 | 套 | 1 |
| 56 | 大厅雕塑墙 | 中医药文化浮雕墙： 1、内容:十大名医、时珍采药等内容。 2、材质及工艺:玻璃钢防铜材质,经泥塑制作、翻制模具、制作成品、效果处理等多项纯手工步骤精制而成,色泽自然、饱满,铜质感强烈、图案精美。 3、规格:8500*3000mm±50mm(宽高)。 4、背后木质基础墙支撑，基座基础处理：75系列轻钢龙骨，阻燃板基层。9㎜纸面石膏板罩面。自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆，石膏板接缝处预留4-6㎜缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带,面层批刮腻子。 | ㎡ | 25.5 |
| 57 | 大厅、走廊项部整体造型美化 | 一、施工准备：材料、工具的准备 1、主材：铝方通50×90mm。材料进场后检验是否合格及有无出厂合格证和材料质量证明。 2、辅材：吊杆具备Φ8螺纹吊筋，膨胀栓、专用配套烤漆轻钢龙骨。 3、工具：电锤、手枪钻、金属切割机、激光自动安平水准仪、尺子、墨斗、梯子或脚手架。 二、施工工艺：弹线→安装吊杆→安装配套龙骨→安装铝方通→清理 1、弹线：根据设计及现场要求、确定50cm上水平线，用尺量至顶面设计标高线，沿墙四周弹顶棚标高水平线，然后以房间中心点为中心向周围在顶面上画出龙骨位置线和吊杆布置线。 2、吊杆安装：弹线完毕后，一边用电锤在顶面上按照点位打孔；一边确定吊杆下端头的标高，制作、加工好吊杆；用膨胀丝将加工好的吊杆固定到已打好孔的顶棚上，吊杆间距不超过1200mm。吊杆距主龙骨端部距离不超过300mm。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆，不得与设备共用吊杆。 3、安装配套龙骨：配套龙骨安装时具备螺栓与吊杆连接，吊杆中心应在主龙骨中心线上。龙骨安装完毕后，检查龙骨是否平整、牢固、配件安装是否正确，是否顺直。存在问题的进行校正后方可进行下道工序。 4、安装铝方通：安装时，将铝方通双手托起，把铝方通的一边卡入龙骨的卡槽内，再顺势将另一边压入龙骨的卡槽内。铝方通卡入龙骨的卡槽后，用配套的插板与临板调平。施工时从空间一端开始，按一个方向依次进行，并拉通线或用激光仪进行调整，将板面调平，板边与接缝调匀、调直，以确保板边和接缝严密、顺直，板面平整。 5、清理：在整个施工过程中，应保护好金属饰面板的保护膜。待交工前再撕去保护膜，用专用清洗剂擦洗金属饰面板表面，将板面清理干净。 | ㎡ | 312 |
| 58 | 大厅、走廊光源美化 | 一、材料 ①所有电线电缆均具备ZA-BV阻燃铜芯线缆。其中，灯具具备≥2.5mm²阻燃铜芯线；空调和插座具备≥4mm²阻燃铜芯线；新风设备具备≥2.5mm²阻燃铜芯线；均符合GB/T5023.3-2008、GB/T19666-2005和GB/T12706.1-2020标准的要求。 ②配电箱、电器元件，均符合GB/T5023.3-2008、GB/T19666-2005和GB/T12706.1-2020标准的要求。 ③具备壁厚≥1.2mm的PVC阻燃穿线管及配套的管件 二、施工工艺：确定线路终端和室内配电箱的位置→标画出准确的位置和尺寸→敷设穿线管→穿线→安装室内配电箱及电气元件→电路调试 1、确定线路终端和配电箱的位置：根据设计图纸确定室内配电箱、开关、插座、空调、新风、电器设备、灯具等线路终端的位置。 2、标画出准确的位置和尺寸：将所有线路终端的位置标记出来，结合现场情况测量出终端与配电箱的距离，制定相应的管线走向计划，需要在墙体和地面上开槽的先开槽，之后才能进行敷设线管。 3、敷设穿线管：根据制定的管线走向计划，将穿线管逐个敷设，从顶上敷设的穿线管用吊筋固定，两根管子连接处用接头连接，接头及管子上涂刷专用PVC胶粘剂，保证粘接牢固、封闭良好。在墙体和地面上敷设的管子敷设到预先开的槽内，连接处也用接头连接牢固；暗管敷设后用水泥砂浆将开的槽填满，用抹子压实抹平，待24h后方可进行穿线作业。 4、穿线：单个线路的穿线管敷设完毕后，便可进行穿线作业。先用钢丝从一端穿到另一端，确保管内通畅，然后把电线一端与钢丝连接牢固，开始从钢丝另一端牵引电线，直至电线从管的另一端穿出；两端预留的电线均至少超出线管500mm，且每根穿线馆内电线截面积不得超过管子截面积的40%。线路逐个施工，每个线路完成后在两端做好标记，直至全部线路穿线完成。 5、安装室内配电箱及电气元件：安装配电箱及各个电气元件。 6、接线：根据线头的标记，依次接线。 7、电路调试：待所有的电线连接完成，用万用表进行电路调试。 | ㎡ | 312 |
| 59 | 大厅文化造型 | 1、后门入口定制挂画（周易、八卦图、河图洛书图、九宫图、十二时辰养生钟等） 2、定制竹帘,内容名医头像及著作; | 套 | 1 |
| 60 | 大厅装饰圆盘屏风 | 1、实木材质,卯榫工艺,屏风造型,中心定制圆形展板,材:15mmPVC+2mm亚克力; 2、图文内容:中医辩证施治表、倪海厦感冒治症方剂表、基础理论辩证施治表、每日时辰养生图、中医儿科辩证施治盘、中医妇科辩证施治盘、急腹症辩证施治盘、五运六气临床运用盘、中医泌尿科辩证论治盘。 | 个 | 4 |
| 61 | 大厅休息区桌椅 | 实木（北美胡桃木）长条桌,规格:1200*600*750mm±10mm,每桌配1把靠椅2个木凳、一个长条凳、配套茶具。 | 套 | 3 |
| 62 | 大厅针灸铜人 | 仿天圣针灸铜人,高1.7m,铜制，针灸学位准确。 | 件 | 1 |
| 63 | 大厅书柜 | 1、加厚实木生态板材质书柜，规格:1200*300*1800mm±10mm (长宽高)。 2、配套中医名著≥10本(品目以使用方要求为准)。 | 组 | 2 |
| 64 | 楼梯旁-电子屏 | 1、内容:中医头部重要穴位展示、中医经络图。 2、硬件: ≥65寸液晶显示器。 | 套 | 1 |
| 65 | 电梯旁-文化展板 | 1、展示:中医常见舌像图、中医耳部学位图。 2、材质: 15mmPVC,高清UV打印。 | ㎡ | 3 |
| 66 | 校训、发展史及简介内容 | 1、展示图文内容:新二医校徽、校训、发展史及中医学院简介、克拉玛依石油人精神展示。 2、材质组合:PVC板覆钢化膜封边工艺展板、部分具备橡胶软磁材料磁吸墙、一二级标题PVC烤漆字、15mmPVC包画。 | ㎡ | 7.9 |
| 67 | 领导人谈中医药主题墙 | 1、规格:4500*150*6000mm±50mm (长宽高)。 2、基础处理：75系列轻钢龙骨，阻燃板基层。9㎜纸面石膏板罩面。自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆，石膏板接缝处预留4-6㎜缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带,面层批刮腻子。 3、内容:领导人对中医药的寄语。 4、材质:油画布、15mmPVC包画。 5、≥65寸液晶电子屏幕一台。 | 套 | 1 |
| 68 | 全热交换器 | - 风量：≥1300m3/h - 机外余压：≥140Pa - 温度回收率：69—73%， - 功率≤410W，220V电压， - 外形尺寸：1354×1056×376mm。 - 珀镁风管（普通型）18mm，1200×2440mm(20米)， - 线型封口：5个密度：<85kg/m3， - 导热系数:在室湿(24℃)以下,产品导热系数小于 0.06W/mk. - 烟密度等级[SDR]:0-10，燃烧等级:（不燃A级）， - 吸水率：≤30%抗弯强度：≥1.8 抗返卤性能：无水滴返潮。 - 甲醛释放量：≤1.5（干燥法） - 耐火温度 280℃, - 耐火时间：≤180min。 | 套 | 2 |
| 69 | 大厅98寸全彩显示大屏(核心产品) | 全彩显示大屏 一屏幕参数： 1、屏体净尺寸：长≥2160mm，高≥1220mm。 2、投标产品LED像素点间距≤2mm；像素密度≥250000/㎡，每个像素点具备1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。 3、刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50&60HZ。 4、LED显示屏箱体单元尺寸≤320mm*480mm。箱体具备压铸铝材质，箱体后盖可独立拆卸，箱体支持前维护和后维护两种维护模式。箱体可拆卸式后盖集成电源和网线航空插头，方便快捷安装。 5、LED显示屏整屏像素失控率≤0.000001且区域像素失控率≤0.000003。 6、LED显示屏整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.1mm。 7、为了LED显示屏维修维护方便快捷，箱体四周集成AI智能感应装置，箱体间任意拼接组合，显示画面均可自动拼接成完整画面。当屏体某个箱体显示出现故障时，只需将故障箱体拆下来，用备品箱体替换上去，无需任何设置，整屏画面即可自动恢复正常。 （投标时须提供具有CNAS或CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告，该报告须在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）可查。货物验收时，中标方须现场完整组装产品并演示实际功能，确保与投标承诺一致。若不符即视为验收不合格，中标方承担违约责任） 8、每个箱体具有测试按键，通过测试按键即可显示出红、绿、蓝、白、灰度条等图像，为检测及检修模组提供方便。 9、屏体通过防火测试，产品整机阻燃等级达到V-0级；箱体可拆卸式后盖为防火塑胶材质，有效减轻整屏重量，具备轻量化设计。 10、箱体后盖集成一个220V电源输入输出航空插座和两个网线输入输出航空插座。可提高安装时效，避免人工接线导致的安全事故。（投标时提供实物照片，货物验收时，中标方须现场完整组装产品并演示实际功能，确保与投标承诺一致。若不符即视为验收不合格，中标方承担违约责任）。 11.LED显示屏具备国家强制性3C认证（须提供显示屏3C认证证书并加盖公章）；LED显示屏为整机产品，并非对显示屏、电源和接收卡在现场进行组装。单个整机箱体最小单元为320mm*480mm组成。单个箱体和箱体之间或整屏无需人工调试，安装完毕后通电即可实现画面自动拼接成完整画面，箱体与箱体之间自带AI智能感应自动拼接功能，箱体上下左右四个方向相互贴合在一起5秒内即可实现屏幕自动拼成完整画面，并且自动完成分辨率自适应缩放。无需人工通过软件调试，无需人工设置整屏分辨率。全程操作由纯硬件自动感应完成。（投标时须提供具有CNAS或CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告，该报告须在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）可查。货物验收时，中标方须现场完整组装产品并演示实际功能，确保与投标承诺一致。若不符即视为验收不合格，中标方承担违约责任）。 15、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 16、LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟，画面自动拼接时间≤5秒。 17、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%(须提供有效的证书复印件并加盖原厂公章)；。 18、温升测试：最大亮度白色连续工作≥2小时，屏体表面温升≤20℃。 19、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 20、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储。 21、为了保证LED显示屏播放画面不受其他电子设备的电磁干扰。要求LED显示屏符合国家GB/T 9254-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机、电磁兼容发射要求》。投标时需提供认证证书。并提供证书网上查询平台的查询结果截图。 二、播控安全管理主机1台: 1、信号输入接口：≥2路HDMI1.4、≥2路DVI、≥1路HDMI2.0、≥1路DP1.2、≥1路VGA、≥1路SDI-in、≥1路AUDIO-in、≥1路U盘播放接口、≥1路内置麦克风。 2、信号输出接口：≥2路HDMI OUT、≥1路SDI-loop、≥1路AUDIO-out、内置≥2路声控扬声器。 3、网络接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口。 4、控制方式：≥17路按键控制、≥1路飞梭控制、≥1路安全密匙开机控制、内置集成1块全彩液晶屏幕。 5、解码控制接口：≥4路网口输出、集成≥12路网口输出扩展槽位、≥2路USB控制、集成≥3路USB控制扩展槽位。方便后期设备扩展升级。 （说明：投标时提供符合上述1至5项要求的产品实物照片） 6、需具有安全密匙开机管理功能：管理员配备开机专用钥匙，播控安全管理主机自带开机安全锁，使用大屏幕时需将专用钥匙插入播控安全管理主机的开机安全锁中向右旋转钥匙即可通电，向左旋转钥匙即可断电，不插入钥匙设备无法启动。可防止非法人员和未经授权人员随意开启设备造成安全隐患。（投标时提供功能截图：1、不插入钥匙时设备不启动，指示灯不亮；2、插入钥匙后向右旋转设备启动，指示灯亮；3、插入钥匙后向左旋转设备关机，指示灯灭。） 7、需具有红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对播控安全管理主机的媒体节目进行操作和选择，节目内容随时切换。 8、需具有U盘内容的遥控播放功能，可通过遥控器对U盘中的Word文档、表格、PPT、视频、图片等节目进行遥控播放，应用更加灵活方便。 9、播控安全管理主机集成内置液晶屏幕，可在内置液晶屏幕中自动生成屏显二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示主机运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。方便管理员对设备进行维护，可有效降低设备在使用中发生故障的频率。（投标时提供功能截图。说明：为了保证投标人在供货时不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律和经济纠纷，投标时需提供制造商具有该产品要求的具有二维码扫描识别设备信息等相关功能的软件著作权证书复印件加盖制造商鲜章。） 10、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。投标时提供具有CNAS或CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。，如发现虚假响应则取消其中标资格，中标供应商应依法承担相应的法律责任。） 三、终端数据解码器1套: 1、终端数据解码器自带画面编解码输出调节功能。 2、单个终端数据解码器数据传输集成4路网口，顶端2路网口，底部2路网口。4路网口可实现数据双环路备份传输。配套软件可设置网络速率为10000Mbps、1000Mbps、100Mbps选项调节功能。（投标时提供实物接口照片及配套软件功能截图。） 3、终端数据解码器集成综合编解码接口≥12路。 4、终端数据解码器集成1路红外无感知画面快速拼接扩展接口。安装四向红外传感器后，可实现LED显示屏自动智能拼接，使LED显示屏模组或箱体上下左右四周任意四个方向贴合在一起≤10秒内即可实现画面自动拼接为完整画面，无需任何软件调试，无需人工做任何设置。（投标时提供终端数据解码器安装四向红外传感器后的实物照片。） 5、支持分辨率EDID设置，可对图像的色度、饱和度、色温、分辨率等数值进行精准设置。 6、集成≥128路图像传输和回传综合连接端子，可通过软件设置每个连接端子的数据极性。（投标时提供实物接口照片及软件功能截图。） 7、支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机联网数据传输。 8、支持数据分布式运算及同步刷新功能。 9、支持网络控制及网络接入功能。 10、支持数据先通过加密后传输，然后在通过解密后进行分布式控制。 11、具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主芯片不受损。 12、终端数据解码器自带多画面播放软件，同时播放≥8个视频窗口播放不卡顿，画面显示流畅。 （说明：投标时提供具有CNAS或CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。如发现虚假响应则取消其中标资格，中标供应商应依法承担相应的法律责任。） 四、发布平台软件1套: 1、可以上传、删除、预览、编辑和下载媒体文件； 2、可以查询在线终端，设置亮度、音量、控制播放、停止和插播功能； 3、可以添加、编辑、预览、下载和删除节目，并下发节目到终端； 4、可以添加、删除和下发播放任务到终端； 5、可以查询终端在指定时间段内的播放记录； 6、软件容错性：软件对关键功能数据进行有效性校验，当运行发生错误时，有提示并且可以恢复正常； 7、运行稳定性：在软件功能运行过程中没有数据丢失、系统紊乱和致命性死机现象，并可以连续无故障运行2小时以上； 8、具有分组控制功能，可以对终端进行分组，添加和删除分组，添加和移除终端到分组。具有终端监控功能，可以查看终端信息、版本及放置位置信息。 9、发布平台可选配大屏幕故障指示灯，可实现无人值守故障告警功能。当大屏幕出现播放故障时，故障告警指示灯亮起，同时会发出报警声进行声光同步提醒。投标时提供具有CNAS或CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。如发现虚假响应则取消其中标资格，中标供应商应依法承担相应的法律责任。） 五、图像远程切换器1套: 1、支持远程辅助LED大屏幕轮播观看提醒功能，图像辅助切换速度≤1S，支持操作端与PC端互动控制。 2、支持一键发射远程辅助显示射频信号，远程辅助射频命令可通过人体操控进行远端控制，支持人机互动功能，可通过按键进行显示画面任意切换功能，远程控制距离≥30米。 3、图像远程切换器为免维护设计，具有4个控制开关和指令按钮。 4、投标时要求上述1至3条功能提供具有CNAS或CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告和该报告在全国认证认可信息公共服务平台的真实性查询截图。 六、数据备份存储终端1套: 1、数据备份存储终端的存储容量≥8GB。 2、数据备份存储终端自带多媒体格式一件转换专用程序，支持数据防病毒自动扫描监测隔离功能，支持视频、音频、图片、画面裁剪等内嵌程序。支持实时更新和实时删减及实时转换功能。 3、数据备份存储终端自带USB2.0高速传输接口，传输速度≥15M/每秒。 4、数据备份存储终端具有数据保护功能，自带磁盘清理功能，兼容电脑、工作站、服务器、播放盒、机顶盒等多种硬件设备。通讯接口具有4pin高速传输金属导体，增强数据传输的稳定性。支持实时编解码及编辑处理功能。支持新程序实时更新与旧程序自动替换升级功能。 5、投标时要求上述1至4条功能提供具有CNAS或CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告和该报告在全国认证认可信息公共服务平台的真实性查询截图。 | 套 | 1 |
| 70 | 中医学知识自查自学系统 | 1、系统内置中医学基础知识课程，学生有自学需要，可以在此查询知识点，并通过二维码分享在手机端观看，以此达到自查自学的目的; 2、系统内嵌AI人工智能互动窗口，接入国内流行大语言模型DeepSeek，可通过文本输入或语音输入等方式实现深度智能对话，且可记录上下文问答环境，帮助用户查漏补缺。 （1）支持中药材领域专业术语理解（如《中国药典》术语库），错误率≤0.5%； （2）多轮对话上下文关联度≥95%，支持歧义追问； （3）动态知识更新能力，支持 24小时内同步药典修订内容，无需人工标注。 （4）性能指标：平均响应时间（网络良好情况下）常规请求<1000ms（简单文本/计算任务），复杂任务2000-5000ms（如长文本生成、深度推算）；吞吐量：支持50+并发/秒；查询准确率达到90%以上；SLA可用性：99.9%以上（deepseek具备分布式架构+自动故障转移）； （5）系统集成：模块化deepseek组件，和现有系统模块隔离，若出现故障不会影响主系统正常运行； （6）7*24小时售后服务，故障响应时间不超过1小时；提供软件培训方案和定期软件更新服务； 3、具备世界最流行的Unity引擎进行开发，保证软件运行平稳、高效、功能完备。 4、具备UGUI界面交互技术，实现用户与3D场景的交互。使用户能够随心所欲的操作该系统，进行查看、学习。 5、具备DoTween组件，制作UI切换动画和模型位移动画。 6、具备Animator组件，制作UI特效。 7、具备UVIMT技术，制作实时的地图描边高亮特效。 8、具备FCA技术，实现软件资源动态扩展。 9、具备PhotoShop、AfterEffect等软件，制作特效和UI图片。 10、具备AI阅读技术，实现语音层面的用户交互。 11、二维码手机端具备Java + Vant + Vue2.0 + mysql5.7开发；界面为科技风设计，具备#073C6E作为主色调，具备#CE9741作为按钮配色。 12、硬件配置: 1、面板尺寸 ≥43″ 2、显示模式 16:09 3、液晶类型 TFT-LCD 4、最大分辨率≥ 1920×1080 5、显示色彩 16.7M 6、点距(mm) 0.4845(H)×0.4845(V) 7、亮度(nits) ≥ 350cd/㎡ 8、对比度 1500:1 9、视角≥(上/下/左/右) 178°/178°/178°/178° 10、响应时间 ≤6ms 11、场频 50Hz、60Hz、 12、CPU处理器 ≥I5-4代 13、内存≥ 4 GB 14、硬盘≥ 128GB 15、运行系统 电脑系统 16、触摸方式 红外多点触摸 17、红外触摸屏响应时间 15-20ms 18、红外触摸屏扫描频率 50HZ 19、红外触摸屏工作电压 DC+5V±5% 20、USB 可拓展（内置3个，外2个） （1）随机选择系统内三种中医学知识点，展示图片、文字等介绍； （2）评审员随机抽取中药材相关知识问题，由系统中deepseek模块回答； | 套 | 1 |
| 71 | 经典名方互动查询系统 | 一、功能介绍 1.系统内收录≥2万5千余条方剂，具备多种查询方式：包含拼音首字母查询、汉字模糊查询、首字笔画查询等 2.AI阅读技术自动化阅读。 3.支持用户自定义扩展方剂 二、技术说明 软件方面： ★1、系统内嵌AI人工智能互动窗口，接入国内流行大语言模型DeepSeek，可通过文本输入或语音输入等方式实现深度智能对话，且可记录上下文问答环境，帮助用户查漏补缺。 （1）支持中药材领域专业术语理解（如《中国药典》术语库），错误率≤0.5%； （2）多轮对话上下文关联度≥95%，支持歧义追问； （3）动态知识更新能力，支持 24小时内同步药典修订内容，无需人工标注。 （4）性能指标：平均响应时间（网络良好情况下）常规请求<1000ms（简单文本/计算任务），复杂任务2000-5000ms（如长文本生成、深度推算）；吞吐量：支持50+并发/秒；查询准确率达到90%以上；SLA可用性：99.9%以上（deepseek具备分布式架构+自动故障转移）； （5）系统集成：模块化deepseek组件，和现有系统模块隔离，若出现故障不会影响主系统正常运行； （6）7*24小时售后服务，故障响应时间不超过1小时；提供软件培训方案和定期软件更新服务； 2、具备世界最流行的Unity引擎进行开发，保证软件运行平稳、高效、功能完备。 3、具备UGUI界面交互技术，实现用户与3D场景的交互。使用户能够随心所欲的操作该系统，进行查看、学习。 4、具备DoTween组件，制作UI切换动画和模型位移动画。 5、具备Animator组件，制作UI特效。 6、具备UVIMT技术，制作实时的地图描边高亮特效。 7、具备FCA技术，实现软件资源动态扩展。 8、具备PhotoShop、AfterEffect等软件，制作特效和UI图片。 9、具备AI语音识别技术，允许用户通过声音操作系统。 10、具备AI阅读技术，实现语音层面的用户交互。 三、硬件配置 1、面板尺寸 ≥43″ 2、显示模式 16:09 3、液晶类型 TFT-LCD 4、最大分辨率≥ 1920×1080 5、显示色彩 16.7M 6、点距(mm) 0.4845(H)×0.4845(V) 7、亮度(nits) ≥350cd/㎡ 8、对比度 1500:1 9、视角≥(上/下/左/右) 178°/178°/178°/178° 10、响应时间 ≤6ms 11、场频 50Hz、60Hz、 12、CPU处理器≥ I5-4代 13、内存 ≥4 GB 14、硬盘 ≥128GB 15、运行系统 电脑系统 16、触摸方式 红外多点触摸 17、红外触摸屏响应时间 15-20ms 18、红外触摸屏扫描频率 50HZ 19、红外触摸屏工作电压 DC+5V±5% 20、USB 可拓展（内置3个，外2个） | 套 | 1 |
| 72 | VR采药互动体验系统 | 真实野外采药潜在的危险性，使用本系统，可以在完全保证安全的同时，让用户体验/练习采药方法。 2、系统以中药传统道地划分为依据，总共分为11个药材产区，分别为：川药、广药、云药、贵药、怀药、浙药、关药、北药、江南药、西药、藏药、增加新疆模块。每个产区都对应一个与其自然环境相似的三维场景。 每个药材产区有2～5种药材，每种药材有3～6个植物分布在地图的不同区域。药材种类≥71种；可采摘药材数量≥290个。 3、具体分类如下： 川药：川贝母、川芎、川乌、黄连、龙胆、羌活、薤白 广药：砂仁、广藿香、白茅根、山柰、薤白、覆盆子 云药：三七、重楼、灯盏细辛 贵药：天麻、吴茱萸、黄精、钩藤、薤白 怀药：地黄、牛膝、金银花、半夏、旋覆花、薤白、覆盆子 浙药：浙贝母、白术、玄参、杭白芍、元胡、麦冬、薤白 关药：人参、五味子、细辛、刺五加、紫花地丁、桔梗、山海螺、白鲜皮、藁本、威灵仙、中华金腰子、牛蒡子、薤白、覆盆子 北药：柴胡、北沙参、黄芩、当归、菘蓝、王不留行、蛇床子、中华金腰子、牛蒡子、薤白、覆盆子 江南药：党参、苍术、太子参、石斛、白头翁、前胡、化州柚、薄荷、香薷、丹参、西洋参、薤白 西药：枸杞子、大黄、紫草、锁阳、肉苁蓉、薯蓣、瑞香狼毒 藏药：天山雪莲、红景天、独一味、土木香 4、系统根据实际情况，提供了多种采药工具：铁锹、镰刀、徒手、剪刀、锄头、二齿钉耙。每种药材都需要选择使用对应的工具才可以完成采摘。 5、药材采摘后，用户可以把药材拿到手上，进行720°无死角观察，并且还配有针对该药材特征的介绍说明文字（包括：药材性状、药材功效、拉丁文名、药用部位）。这样使理论与实践相结合，从而达到更好的体验效果。 二、操作流程 1、打开系统之后，没有繁琐的前置操作，直接进入采摘场景。 2、通过VR头盔，可以看到需要采摘的药材。药材周围会有提示，引导用户识别场景种的有效药材，并提示应使用的采药工具。 3、打开选择工具的界面，选择正确的采药工具进行采药。 4、采摘之后，药材会握在手中，供720°查看。并配有该药材特征的文字介绍。 5、看完之后，药材会放进背包，如果需要再次进行查看，可以打开背包，重新点击药材进行查看。 6、该药区的药材采摘完成之后，可以打开地图界面，重新选择其他的药材产区进行采摘药材，之前采摘的所有药材会直接保存在背包之中，方便随时查看。 7、用户使用VR手柄在采药场景中移动，场景做出范围限制，地面有网格范围提示，防止用户走出场景范围、误操作现象； 三、技术说明 ★1、软件配置： （1）使用头戴式VR设备，保证定位精准、图像稳定清晰。 （2）具备Unity引擎进行开发。 （3）使用SteamVR、OpenVR、VRKit组件进行VR设备底层程序的途径来实现VR设备的按键映射，头显追踪功能。 （4）具备AI算法，实现道地场景内对应药材自动摆放。。 （5）具备UGUI界面交互技术，实现用户与3D场景的交互。 （6）具备HighLight组件，实现物体高亮效果。 ★2、硬件配置 1.显示尺寸≧75英寸，分辨率：≥3840*2160 ，具备红外触控技术，在双系统下均支持≥20点同时触控及书写 2.交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.交互平板表面玻璃具备高强度钢化玻璃，硬度≥莫氏7级； 4.具备高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率≥85% 5.设备≥1路前置HDMI接口（非转接），≥3路前置USB3.0接口 6.整机标配VGA输入接口≥1路（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 7.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等 8.设备前置按键≥6个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键≥2种以上功能。 9.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 10.前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 11.前置U盘接口具备隐藏式设计 12.2.0声道音箱，具备针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于300Hz； 13.具备物理减滤蓝光设计，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 14.支持≥3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 15.智能交互平板 Android 主板具备≥四核CPU， 内存≥2G，Android 系统≥11.0，主页提供≥5 个应用程序，也可替代其他应用程序; （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 16.一体化2D降噪4K摄像头，支持 ≥1300W有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变≤5%， 支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 17.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 18.智能平板左右两侧可提供具备与教学应用密切相关的快捷键，数量各≥15个，可以双侧同时显示 19.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等≥ 30 个应用；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 20.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 21.智能平板具备前置电脑还原按键，具备针孔式设计，并有配有中文标识（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 22.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 23.智能节电在无操作或无信号输入30分钟时,自动关机 24.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 25.交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 26.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单 27.整机具备OPS-C 标准的80pin针口设计，可自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 内置电脑 1.具备80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU具备Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 提供白板教学系统。 教学软件 1.物联设备集成和管理：集成电子书包、实物展台、微课录制、备授课软件、移动授课助手等多种智慧课堂物联系统，支持账号同步自动登录。 2.系统需支持教师通过个人账密、二维码等方式进行身份识别快速登录授课。自动获取云端课件，支持课件云同步功能，课件上的所有修改、操作均可同步保存至云端，支持随时调取并进行二次编辑及分享（非JPG格式或PDF格式）； 3.教学软件：要求提供软件必须具有开放性，支持通过官方网站进行下载使用，下载后可通过手机号免费注册使用，无需人工审批，所投软件不存在强制、过度、频繁获取权限的行为，且不能出现在工信部通报的信息违规软件名单中，厂家需提供证明材料及承诺书。 ★4.提供预置的课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等。课件总课时量≥1000个课时快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看。 5、支持绘制任意平面图形、任意几何图形、任意3D动态课件等，并可将绘制的函数图像一键导出为图片，插入课件中。 ★6、提供试题库功能，题库总量≥20万题，支持直接插入到课件中。题库内容插入到课件之后，可以对题、答案、解析进行二次编辑，还可以对文本、公式进行二次编辑5、备授课模式：在同一软件中提供教学阶段对应的备课和授课环境，可以进行两种场景的快速转换以及课件的浏览，软件带有中文标识； 7.主工具条简单实用，只显示老师最常用的菜单、画笔、常用学科工具、板擦、漫游、撤销等 8.资源导入：软件具备开放性，实现备课资源与备课插件的无缝结合，支持一键调取平台内优质教学资源，教学软件提供的扩展材料资源池，包含可操作的互动性素材，视频素材，图片文档视频等素材，且不通过任何形式再收费。 9.分享课件：支持点对点分享云课件和板书，生成二维码通过扫描分享到微信群，方便学生课后的自主复习。 10、软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂 11.影音播放器，支持播放德育、美育、科普等各大频道的网络电台 12.无需下载视频播放APP，即可播放CCTV所有频道，至少具备新闻、体育、健康、科教、经济、农业、法制、军事、纪实、戏曲、法制、影视等类别的视频资源； 13、软件支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。 14、提供≥10 种应用于文本、形状、图片等课件元素 的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动 画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。 15、支持一键切换学科模式，提供符合不同教学场景风格的≥20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）、学科工具、资源素材、自动切换到对应学科。支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动等全部功能 16、支持课堂实录，将课堂内容录制为一个微课，提供屏幕、屏幕+摄像头等多种录制方式，录制提供高清、超清、超高清等多种清晰度调整，方便用户在手机、电脑或者大屏上观看。录制的视频可保存在本地也可自动上传至教师个人空间，方便对录制视频进行点播、分享、编辑等。录制过程中支持查看录制进度，也可开启实时直播，听课端扫码即可快速进入直播课堂并进行互动，便于优质资源的共享。(提供复印件加盖厂家公章) 17、软件需可对教学知识点 以思维导图形式展现，可增删或拖拽编辑内容节点，并 支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件 页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任 意缩放，满足不同演示需求。 18、提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介 绍、作者介绍、朗诵音频等。 19、支持任务预留功能，支持语文、数学、外语、值日、通知等学科分类，在大屏上可分类查看，同时也可发送至班级展示设备同步分类展示；支持手势点击放大图片，手势滑动图片； 20、设备支持任意教学环境下（白板讲解、PPT讲解、视频播放等）全屏原笔迹书写联动，在任意系统下批注状态下，均可实现统一手势擦除，能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小; 21、提供学科模式的辅助工具，提供≥10门及以上学科工具，至少包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、美术、等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。 22、office文档：提供PPT、Word、Excel等文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能；可将PPT文件导入到白板软件中，并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式，其中图片、文本、音频、视频、以对象形式导入可进行再次编辑和保存。在PPT播放模式下，既可以批注，也可以快速上下页切换；PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，支持工具菜单收起与打开，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 23.提供与所投产品相关公众号或网址，支持学习交流及售后。集控管理平台 1.提供设备统一管理平台， Windows、Linux、Android、IOS 等多种操作系统通过网 页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持 通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。 支持管理员移动端进行设备管理，免安装并支持 Android、IOS 等多种移动操作系统，便于远程管理及告 警信息通知。 2.安全管理：首次登录，切换环境登录时验证用户身份手机验证码，保障系统安全性。(提供复印件加盖厂 家公章) 3.系统具有多种管理角色：超级管理员、区域管理员、学校管理员、教室管理员、教师，可根据角色分配相应的管理权限和范围。更具备权限配置能力，可根据需要增加或减少相应的管理配置，灵活定义管理者的工作范围 4.支持电脑设备可视化远程监视，管理员通过控制台可对分散各处的设备运行状况集中收集，便于维护和及时干预。包括但不限于设备基础配置情况（品牌，CPU，内存，硬盘，开机时长，操作系统版本），以及当前设备开关机状态. 5.支持广告弹窗拦截屏蔽功能，支持自定义应用广告弹窗拦截，可拦截指定应用弹窗，灵活配置拦截策略，可自动升级拦截策略文件。 6. 管理平台提供终端巡视功能，用户可以自定义巡视类型（桌面、设备自带摄像头）、巡视终端设备；支持手动选择切换终端桌面画面或通过内置摄像头调取教室画面(提供复印件加盖厂 家公章) 7.支持对所管辖区域的设备进行统计与分析，包括但不限于：设备在线数汇总、设备运行时长、设备有效使用时长、应用有效时长、设备基本状况汇总.统计数据需与实际使用情况相一致，并支持各区域的报表功能，使各个相关区域对自己的设备现状有清晰了解。支持以excel、格式导出。可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行数据统计。 8.支持丰富的消息集中派发功能，可选择特定终端或指定的组，发送相应的文字，图片，视频，图文混排的信息。其中，纯文字消息支持常驻桌面、走马灯、气泡弹出等形式，图片消息支持多图片轮播，支持视频消息的自动播放。 9. 管理平台提供音、视频直播功能，支持视频直播、音频直播和桌面画面直播等直播形式，支持立马开播和计划直播等多种开播方式(提供复印件加盖厂家公章) 10. 课间文化：选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；单次播放，每日/每周/每月定时播放；无需部署本地服务器；(提供复印件加盖厂家公章) 11.支持远程设备控制，无需奔波于分散设备现场操作，即可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑。 12.具备设备移动管理平台： (1)提供免安装且兼容 Android、IOS 等主流移动终端的 移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看 开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。 (2)移动管理平台可对已连接的交互智能设备进行实时 关机、开机和锁定、解锁操作 (3)移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备， 远程查看设备的开关机状态、CPU 温度、CPU 使用率、 开机时间等设备详情。 (4) 移动管理平台可实时查看全校设备使用情况：如设备活跃度、软件使用排行、设备在线数量、设备使用时长分布等 (5)移动管理平台支持查看设备控制命令异常数13.具有集控终端软件： (1)部署简单，设备连通互联网，系统依据学校名称自动生成学校编码，输入对应学校编码，即可自动识别终端设备类型，完成部署； (2)支持一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态、OPS S/N号、固件版本号； (3)支持系统一键还原及备份 (4)终端软件支持弹窗拦截，并可查看拦截记录 (5) 终端可在直播时间内，可进入直播进行观看； | 套 | 1 |
| 73 | 大型个货标本药材数字动态生长系统 | 软件功能 ★1、使用数字孪生技术、3D扫描建模技术。 ★2、包含≥39种新疆及全国常见药材植物的3D生长过程动画。 ★3、可使用三视图（俯视图、平视图、仰视图）模式720°无死角观察植物药材生长过程。 ★4、支持用户自定义扩展药材 5、具备Unity引擎进行开发。 6、具备UGUI界面交互技术，实现用户与3D场景的交互。。 7、具备DoTween组件，制作UI切换动画和模型位移动画。 8、具备Animator组件，制作UI特效。 9、具备UVIMT技术，制作实时的地图描边高亮特效。 10、具备FCA技术，实现软件资源动态扩展。 11、具备PhotoShop、AfterEffect等软件，制作特效和UI图片。 12、使用3D扫描建模技术自动生成药材材质贴图。 13、使用Mesh重拓扑技术。 14、使用Maya、3DMax、C4D等建模软件，对复杂药材植物进行高还原建模，保证软件内容充分、完整。 15、使用渲染管线编程技术，实现材质透明、高光、闪烁、隐藏等多种特效。 16、使用用PBR材质制作场景，具有光源、材质、阴影及反射影响等效果，高性能、高速的处理复杂模型的可视化，环境、光照、材质可实时改变，具备对环境、光照、设备材质等进行实时的真实渲染能力；可以支持全局光照、半透明光照、镜头眩光、面光源、HDR IBL、DFAO、环境遮挡SSAO等光照效果； 硬件配置: 17、触摸式坚屏尺寸≥65英寸 18、背光类型 E-LED 19、显示区域 ≥1429.5(H)×804.5(V) mm 20、分辨率 ≥3840*2160（FHD） 21、亮度≥ 350cd/m² 22、响应时间≤ 7ms 23、对比度 1200:1 24、色域 ≥72% NTSC (CIE1931) 25、可视角度 ≥89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) 26、使用寿命 >50000H 27、≥4代I5 28、≥3840*2160清晰度 系统内药材清单： 1、天山雪莲 2、阿魏 3、贯叶金丝桃 4、丹参 5、红花 6、肉苁蓉 7、甘草8、枸杞 9、罗布麻 10、一枝蒿 11、芍药 12、板蓝根 13、伊贝母 14、紫草 15、黄芪、 16、金银花 17、紫菀 18、秦艽 19、麻黄 20、赤芍 21、款冬花 22、大黄 23、牛蒡 24、白术 25、锁阳 26、柴胡 27、红景天 28、金莲花 29、沙棘 30、百合 31、覆盆子 32、黄芩 33、防风 34、党参 35、山楂 36、瓜蒌 37、全蝎 38、蟾酥 39、北沙参 | 套 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 2800000 |

注： 1、“★”符号，表示重要参数。

- 交货期

中标人应在采购合同签订后90日内交货并完成安装调试。

- 交货地点

新疆第二医学院

- 产品质量保证期

1、投标产品质量保证期2年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明。

- 本项目需达到的其他要求及售后服务内容

采购人有权在本项目中标后签订前要求投标人提供所投仪器设备送国家认可的第三方实验室按照招标文件的性能参数进行测试，测试费用由投标人支付。不能通过技术测试或测试结果与招标文件不符的，视为投标人虚假承诺，自动放弃中标资格处理，将由在招标中位列第二顺位的公司中标。导致整批货物被拒收或索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。

本项目验收将严格按照采购内容详细需求中的各项功能逐项进行测试，所有功能参数都必须达标实现，并能按照要求提供相关证书等证明材料，完全满足以上要求才视为项目验收合格，否则验收不合格，采购人有权单方终止采购合同并保留追究赔偿权利。

售后服务要求：

1.自验收合格之日起，保质期为2年，成交商也可提报更长质保期。

2.质量保证期内，如果证实货物有缺陷，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进项索赔的权利。

3.成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每半年至少一次的上门回访、检修。

4.成交供应商在接采购人通知1天内做出响应，2天内到达现场，1天内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。维护、检修服务交通费、餐食费、零件更换费用均由供应商承担。

- 付款方式

（一）中标人需在中标后，签定合同即预付合同总价的30%作为预付款，同时，签订合同后五天内，完成现场论证并制作施工图。

（二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价65%的货款。

（三）其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的10天内将余款无息汇入中标人指定的账户。

品目清单

| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中药经典方剂药材标本 | 当归四逆汤 | 幅 | 1 |
| 2 | 中药经典方剂药材标本 | 桂枝芍药知母汤 | 幅 | 1 |
| 3 | 中药经典方剂药材标本 | 黄芪桂枝五物汤 | 幅 | 1 |
| 4 | 中药经典方剂药材标本 | 厚朴七物汤 | 幅 | 1 |
| 5 | 中药经典方剂药材标本 | 当归六黄汤 | 幅 | 1 |
| 6 | 中药经典方剂药材标本 | 金水六君煎 | 幅 | 1 |
| 7 | 中药经典方剂药材标本 | 半夏白术天麻汤 | 幅 | 1 |
| 8 | 中药经典方剂药材标本 | 五味消毒饮 | 幅 | 1 |
| 9 | 中药经典方剂药材标本 | 清肝止淋汤 | 幅 | 1 |
| 10 | 中药经典方剂药材标本 | 升阳益胃汤 | 幅 | 1 |
|  |  |  |  | 10 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 配伍禁忌标本 | 白芨 | 块 | 1 |
| 2 | 配伍禁忌标本 | 白蔹 | 块 | 1 |
| 3 | 配伍禁忌标本 | 半夏 | 块 | 1 |
| 4 | 配伍禁忌标本 | 贝母 | 块 | 1 |
| 5 | 配伍禁忌标本 | 大戟 | 块 | 1 |
| 6 | 配伍禁忌标本 | 丹参 | 块 | 1 |
| 7 | 配伍禁忌标本 | 甘草 | 块 | 1 |
| 8 | 配伍禁忌标本 | 甘遂 | 块 | 1 |
| 9 | 配伍禁忌标本 | 瓜蒌 | 块 | 1 |
| 10 | 配伍禁忌标本 | 海藻 | 块 | 1 |
| 11 | 配伍禁忌标本 | 藜芦 | 块 | 1 |
| 12 | 配伍禁忌标本 | 人参 | 块 | 1 |
| 13 | 配伍禁忌标本 | 沙参 | 块 | 1 |
| 14 | 配伍禁忌标本 | 芍药 | 块 | 1 |
| 15 | 配伍禁忌标本 | 乌头 | 块 | 1 |
| 16 | 配伍禁忌标本 | 细辛 | 块 | 1 |
| 17 | 配伍禁忌标本 | 玄参 | 块 | 1 |
| 18 | 配伍禁忌标本 | 芫花 | 块 | 1 |
| 19 | 配伍禁忌标本 | 巴豆 | 块 | 1 |
| 20 | 配伍禁忌标本 | 草乌 | 块 | 1 |
| 21 | 配伍禁忌标本 | 赤石脂 | 块 | 1 |
| 22 | 配伍禁忌标本 | 川乌 | 块 | 1 |
| 23 | 配伍禁忌标本 | 丁香 | 块 | 1 |
| 24 | 配伍禁忌标本 | 官桂 | 块 | 1 |
| 25 | 配伍禁忌标本 | 京三棱 | 块 | 1 |
| 26 | 配伍禁忌标本 | 狼毒 | 块 | 1 |
| 27 | 配伍禁忌标本 | 硫磺 | 块 | 1 |
| 28 | 配伍禁忌标本 | 密陀僧 | 块 | 1 |
| 29 | 配伍禁忌标本 | 砒霜 | 块 | 1 |
| 30 | 配伍禁忌标本 | 朴硝 | 块 | 1 |
| 31 | 配伍禁忌标本 | 牵牛子 | 块 | 1 |
| 32 | 配伍禁忌标本 | 人参 | 块 | 1 |
| 33 | 配伍禁忌标本 | 水银 | 块 | 1 |
| 34 | 配伍禁忌标本 | 五灵脂 | 块 | 1 |
| 35 | 配伍禁忌标本 | 犀角 | 块 | 1 |
| 36 | 配伍禁忌标本 | 牙硝 | 块 | 1 |
| 37 | 配伍禁忌标本 | 郁金 | 块 | 1 |
|  |  |  |  | 37 |
| 序号 | 标本类型 | 正品标本名称 | 伪品标本名称 | 单位 |
| 1 | 中药真伪鉴定标本 | 白及 | 水白及 | 对 |
| 2 | 中药真伪鉴定标本 | 白术 | 菊三七 | 对 |
| 3 | 中药真伪鉴定标本 | 半夏 | 虎掌南星（个） | 对 |
| 4 | 中药真伪鉴定标本 | 补骨脂 | 曼陀罗子 | 对 |
| 5 | 中药真伪鉴定标本 | 苍术 | 关苍术 | 对 |
| 6 | 中药真伪鉴定标本 | 柴胡 | 当归杆 | 对 |
| 7 | 中药真伪鉴定标本 | 车前子 | 柴胡子染色 | 对 |
| 8 | 中药真伪鉴定标本 | 川牛膝 | 麻牛膝 | 对 |
| 9 | 中药真伪鉴定标本 | 当归 | 欧当归 | 对 |
| 10 | 中药真伪鉴定标本 | 大黄 | 土大黄 | 对 |
| 11 | 中药真伪鉴定标本 | 丹参 | 牛蒡根 | 对 |
| 12 | 中药真伪鉴定标本 | 地骨皮 | 地骨皮掺地上茎皮 | 对 |
| 13 | 中药真伪鉴定标本 | 防己 | 木防己 | 对 |
| 14 | 中药真伪鉴定标本 | 茯苓 | 石膏粉伪制 | 对 |
| 15 | 中药真伪鉴定标本 | 附子 | 劣质附子 | 对 |
| 16 | 中药真伪鉴定标本 | 厚朴 | 核桃树皮 | 对 |
| 17 | 中药真伪鉴定标本 | 海风藤 | 毛蒟 | 对 |
| 18 | 中药真伪鉴定标本 | 海金沙 | 泥土伪制 | 对 |
| 19 | 中药真伪鉴定标本 | 化橘红 | 成熟柚子皮 | 对 |
| 20 | 中药真伪鉴定标本 | 槲寄生 | 扁枝槲寄生 | 对 |
| 21 | 中药真伪鉴定标本 | 川黄柏 | 关黄柏 | 对 |
| 22 | 中药真伪鉴定标本 | 黄精 | 竹节黄精 | 对 |
| 23 | 中药真伪鉴定标本 | 黄芪 | 红芪 | 对 |
| 24 | 中药真伪鉴定标本 | 鸡血藤 | 血风藤 | 对 |
| 25 | 中药真伪鉴定标本 | 金钱草 | 聚花过路黄 | 对 |
| 26 | 中药真伪鉴定标本 | 桔梗 | 走油桔梗 | 对 |
| 27 | 中药真伪鉴定标本 | 龙胆 | 牛膝须 | 对 |
| 28 | 中药真伪鉴定标本 | 麻黄 | 问荆 | 对 |
| 29 | 中药真伪鉴定标本 | 麦冬 | 山麦冬 | 对 |
| 30 | 中药真伪鉴定标本 | 绵马贯众 | 苏铁厥贯众 | 对 |
| 31 | 中药真伪鉴定标本 | 木香 | 青木香 | 对 |
| 32 | 中药真伪鉴定标本 | 牛膝 | 土牛膝 | 对 |
| 33 | 中药真伪鉴定标本 | 羌活 | 牛尾独活 | 对 |
| 34 | 中药真伪鉴定标本 | 茜草 | 其他植物根染色 | 对 |
| 35 | 中药真伪鉴定标本 | 肉桂 | 阴香 | 对 |
| 36 | 中药真伪鉴定标本 | 人参 | 党参 | 对 |
| 37 | 中药真伪鉴定标本 | 沙苑子 | 紫云英 | 对 |
| 38 | 中药真伪鉴定标本 | 砂仁 | 长序砂仁 | 对 |
| 39 | 中药真伪鉴定标本 | 山豆根 | 华东木蓝 | 对 |
| 40 | 中药真伪鉴定标本 | 石菖蒲 | 水菖蒲 | 对 |
| 41 | 中药真伪鉴定标本 | 升麻 | 劣升麻 | 对 |
| 42 | 中药真伪鉴定标本 | 石斛 | 石仙桃 | 对 |
| 43 | 中药真伪鉴定标本 | 石决明 | 珍珠母贝壳 | 对 |
| 44 | 中药真伪鉴定标本 | 山药 | 木薯 | 对 |
| 45 | 中药真伪鉴定标本 | 酸枣仁 | 加工滇枣仁 | 对 |
| 46 | 中药真伪鉴定标本 | 天麻 | 芭蕉芋 | 对 |
| 47 | 中药真伪鉴定标本 | 土鳖虫 | 赤边水蔗 | 对 |
| 48 | 中药真伪鉴定标本 | 菟丝子 | 千穗谷 | 对 |
| 49 | 中药真伪鉴定标本 | 威灵仙 | 铁丝威灵仙 | 对 |
| 50 | 中药真伪鉴定标本 | 威灵仙 | 桃儿七 | 对 |
| 51 | 中药真伪鉴定标本 | 吴茱萸 | 开花吴茱萸 | 对 |
| 52 | 中药真伪鉴定标本 | 乌药 | 桃枝 | 对 |
| 53 | 中药真伪鉴定标本 | 五加皮 | 香加皮 | 对 |
| 54 | 中药真伪鉴定标本 | 小茴香 | 莳萝子 | 对 |
| 55 | 中药真伪鉴定标本 | 仙茅 | 广西血三七 | 对 |
| 56 | 中药真伪鉴定标本 | 延胡索 | 薯蓣珠芽 | 对 |
| 57 | 中药真伪鉴定标本 | 银柴胡 | 丝石竹 | 对 |
| 58 | 中药真伪鉴定标本 | 皂角刺 | 劣皂角刺 | 对 |
| 59 | 中药真伪鉴定标本 | 泽兰 | 林泽兰 | 对 |
| 60 | 中药真伪鉴定标本 | 枳壳 | 胡柚 | 对 |
| 61 | 中药真伪鉴定标本 | 制川乌 | 白芍根茎染色 | 对 |
| 62 | 中药真伪鉴定标本 | 猪苓 | 香菇伪制 | 对 |
| 63 | 中药真伪鉴定标本 | 紫苏子 | 白苏子 | 对 |
| 64 | 中药真伪鉴定标本 | 阿胶 | 猪皮等伪制 | 对 |
| 65 | 中药真伪鉴定标本 | 八角茴香 | 劣八角茴香 | 对 |
| 66 | 中药真伪鉴定标本 | 巴戟天 | 劣巴戟天 | 对 |
| 67 | 中药真伪鉴定标本 | 白扁豆 | 云南白扁豆 | 对 |
| 68 | 中药真伪鉴定标本 | 白花蛇舌草 | 猪殃殃 | 对 |
| 69 | 中药真伪鉴定标本 | 白薇 | 老瓜头 | 对 |
| 70 | 中药真伪鉴定标本 | 白芍 | 白芍根茎 | 对 |
| 71 | 中药真伪鉴定标本 | 白头翁 | 委菱菜根 | 对 |
| 72 | 中药真伪鉴定标本 | 白鲜皮 | 白鲜皮带木心 | 对 |
| 73 | 中药真伪鉴定标本 | 百合 | 兰州百合 | 对 |
| 74 | 中药真伪鉴定标本 | 薄荷 | 留兰香 | 对 |
| 75 | 中药真伪鉴定标本 | 北沙参 | 迷果芹 | 对 |
| 76 | 中药真伪鉴定标本 | 槟榔 | 劣槟榔 | 对 |
| 77 | 中药真伪鉴定标本 | 冰片 | 樟脑 | 对 |
| 78 | 中药真伪鉴定标本 | 川木通 | 未去粗皮 | 对 |
| 79 | 中药真伪鉴定标本 | 苍耳子 | 蒙古苍耳子 | 对 |
| 80 | 中药真伪鉴定标本 | 草豆蔻 | 进口草豆蔻 | 对 |
| 81 | 中药真伪鉴定标本 | 草乌 | 乌头 | 对 |
| 82 | 中药真伪鉴定标本 | 蝉蜕 | 鸣蝉 | 对 |
| 83 | 中药真伪鉴定标本 | 赤芍 | 白芍加工 | 对 |
| 84 | 中药真伪鉴定标本 | 川楝子 | 苦楝子 | 对 |
| 85 | 中药真伪鉴定标本 | 刺五加皮 | 红毛五加皮 | 对 |
| 86 | 中药真伪鉴定标本 | 大蓟 | 飞廉 | 对 |
| 87 | 中药真伪鉴定标本 | 杜仲 | 未去粗皮 | 对 |
| 88 | 中药真伪鉴定标本 | 谷精草 | 华南谷精草 | 对 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全国道地药材浸制标本 | 川贝母 | 瓶 | 1 |
| 2 | 全国道地药材浸制标本 | 白术 | 瓶 | 1 |
| 3 | 全国道地药材浸制标本 | 百部 | 瓶 | 1 |
| 4 | 全国道地药材 浸制标本 | 百合 | 瓶 | 1 |
| 5 | 全国道地药材浸制标本 | 板蓝根 | 瓶 | 1 |
| 6 | 全国道地药材浸制标本 | 薄荷 | 瓶 | 1 |
| 7 | 全国道地药材浸制标本 | 柴胡 | 瓶 | 1 |
| 8 | 全国道地药材浸制标本 | 车前 | 瓶 | 1 |
| 9 | 全国道地药材浸制标本 | 刺五加 | 瓶 | 1 |
| 10 | 全国道地药材浸制标本 | 大蓟 | 瓶 | 1 |
| 11 | 全国道地药材浸制标本 | 丹参 | 瓶 | 1 |
| 12 | 全国道地药材浸制标本 | 当归 | 瓶 | 1 |
| 13 | 全国道地药材浸制标本 | 党参 | 瓶 | 1 |
| 14 | 全国道地药材浸制标本 | 杜仲 | 瓶 | 1 |
| 15 | 全国道地药材浸制标本 | 多花黄精 | 瓶 | 1 |
| 16 | 全国道地药材浸制标本 | 贯众 | 瓶 | 1 |
| 17 | 全国道地药材浸制标本 | 杭白菊 | 瓶 | 1 |
| 18 | 全国道地药材浸制标本 | 厚朴 | 瓶 | 1 |
| 19 | 全国道地药材浸制标本 | 湖北麦冬 | 瓶 | 1 |
| 20 | 全国道地药材浸制标本 | 黄精 | 瓶 | 1 |
| 21 | 全国道地药材浸制标本 | 黄连 | 瓶 | 1 |
| 22 | 全国道地药材浸制标本 | 黄芪 | 瓶 | 1 |
| 23 | 全国道地药材浸制标本 | 绞股蓝 | 瓶 | 1 |
| 24 | 全国道地药材浸制标本 | 决明子 | 瓶 | 1 |
| 25 | 全国道地药材浸制标本 | 漏芦 | 瓶 | 1 |
| 26 | 全国道地药材浸制标本 | 罗布麻 | 瓶 | 1 |
| 27 | 全国道地药材浸制标本 | 牡丹 | 瓶 | 1 |
| 28 | 全国道地药材浸制标本 | 苜蓿 | 瓶 | 1 |
| 29 | 全国道地药材浸制标本 | 南方红豆杉 | 瓶 | 1 |
| 30 | 全国道地药材浸制标本 | 枇杷 | 瓶 | 1 |
| 31 | 全国道地药材浸制标本 | 蒲公英 | 瓶 | 1 |
| 32 | 全国道地药材浸制标本 | 山银花 | 瓶 | 1 |
| 33 | 全国道地药材浸制标本 | 山楂 | 瓶 | 1 |
| 34 | 全国道地药材浸制标本 | 山茱萸 | 瓶 | 1 |
| 35 | 全国道地药材浸制标本 | 太子参 | 瓶 | 1 |
| 36 | 全国道地药材浸制标本 | 天南星 | 瓶 | 1 |
| 37 | 全国道地药材浸制标本 | 西红花 | 瓶 | 1 |
| 38 | 全国道地药材浸制标本 | 细辛 | 瓶 | 1 |
| 39 | 全国道地药材浸制标本 | 夏枯草 | 瓶 | 1 |
| 40 | 全国道地药材浸制标本 | 玄参 | 瓶 | 1 |
| 41 | 全国道地药材浸制标本 | 益母草 | 瓶 | 1 |
| 42 | 全国道地药材浸制标本 | 银杏 | 瓶 | 1 |
| 43 | 全国道地药材浸制标本 | 玉竹 | 瓶 | 1 |
| 44 | 全国道地药材浸制标本 | 半夏 | 瓶 | 1 |
| 45 | 全国道地药材浸制标本 | 皂荚 | 瓶 | 1 |
| 46 | 全国道地药材浸制标本 | 浙贝母 | 瓶 | 1 |
| 47 | 全国道地药材浸制标本 | 重楼 | 瓶 | 1 |
| 48 | 全国道地药材浸制标本 | 紫苏 | 瓶 | 1 |
|  |  |  |  | 48 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全国道地药材植物包埋标本 | 鹿药 | 幅 | 1 |
| 2 | 全国道地药材植物包埋标本 | 苦参 | 幅 | 1 |
| 3 | 全国道地药材植物包埋标本 | 金银花 | 幅 | 1 |
| 4 | 全国道地药材植物包埋标本 | 金钗石斛 | 幅 | 1 |
| 5 | 全国道地药材植物包埋标本 | 节节草 | 幅 | 1 |
| 6 | 全国道地药材植物包埋标本 | 黄芪 | 幅 | 1 |
| 7 | 全国道地药材植物包埋标本 | 白及 | 幅 | 1 |
| 8 | 全国道地药材植物包埋标本 | 白芷 | 幅 | 1 |
| 9 | 全国道地药材植物包埋标本 | 百部 | 幅 | 1 |
| 10 | 全国道地药材植物包埋标本 | 柴胡 | 幅 | 1 |
| 11 | 全国道地药材植物包埋标本 | 丹参 | 幅 | 1 |
| 12 | 全国道地药材植物包埋标本 | 当归 | 幅 | 1 |
| 13 | 全国道地药材植物包埋标本 | 地黄 | 幅 | 1 |
| 14 | 全国道地药材植物包埋标本 | 黄连 | 幅 | 1 |
| 15 | 全国道地药材植物包埋标本 | 鹅掌楸 | 幅 | 1 |
| 16 | 全国道地药材植物包埋标本 | 贯叶连翘 | 幅 | 1 |
|  |  |  |  | 16 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 苦糖果 | 个 | 1 |
| 2 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 漏斗泡囊草 | 个 | 1 |
| 3 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 麦李 | 个 | 1 |
| 4 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 蓬子菜 | 个 | 1 |
| 5 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 青皮木 | 个 | 1 |
| 6 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 铁箍散 | 个 | 1 |
| 7 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 漏斗泡囊草（华山参） | 个 | 1 |
| 8 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 飞龙掌血 | 个 | 1 |
| 9 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 线叶筋骨草 | 个 | 1 |
| 10 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 蛇菰 | 个 | 1 |
| 11 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 省沽油 | 个 | 1 |
| 12 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 碱地蒲公英 | 个 | 1 |
| 13 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 红果山胡椒 | 个 | 1 |
| 14 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 陕西羽叶报春 | 个 | 1 |
| 15 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 石生蝇子草 | 个 | 1 |
| 16 | 奇珍异果圆柱包埋标本 | 钻叶紫菀 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 16 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中药饮片标本 | 巴豆霜 | 瓶 | 1 |
| 2 | 中药饮片标本 | 半夏曲 | 瓶 | 1 |
| 3 | 中药饮片标本 | 侧柏炭 | 瓶 | 1 |
| 4 | 中药饮片标本 | 燀苦杏仁 | 瓶 | 1 |
| 5 | 中药饮片标本 | 燀桃仁 | 瓶 | 1 |
| 6 | 中药饮片标本 | 炒白扁豆 | 瓶 | 1 |
| 7 | 中药饮片标本 | 炒白芍 | 瓶 | 1 |
| 8 | 中药饮片标本 | 炒槟榔 | 瓶 | 1 |
| 9 | 中药饮片标本 | 炒苍耳子 | 瓶 | 1 |
| 10 | 中药饮片标本 | 炒瓜蒌子 | 瓶 | 1 |
| 11 | 中药饮片标本 | 炒鸡内金 | 瓶 | 1 |
| 12 | 中药饮片标本 | 炒决明子 | 瓶 | 1 |
| 13 | 中药饮片标本 | 炒莱菔子 | 瓶 | 1 |
| 14 | 中药饮片标本 | 炒麦芽 | 瓶 | 1 |
| 15 | 中药饮片标本 | 炒山楂 | 瓶 | 1 |
| 16 | 中药饮片标本 | 炒桃仁 | 瓶 | 1 |
| 17 | 中药饮片标本 | 炒王不留行 | 瓶 | 1 |
| 18 | 中药饮片标本 | 炒栀子 | 瓶 | 1 |
| 19 | 中药饮片标本 | 炒紫苏子 | 瓶 | 1 |
| 20 | 中药饮片标本 | 醋鳖甲 | 瓶 | 1 |
| 21 | 中药饮片标本 | 醋莪术 | 瓶 | 1 |
| 22 | 中药饮片标本 | 醋没药 | 瓶 | 1 |
| 23 | 中药饮片标本 | 醋青皮 | 瓶 | 1 |
| 24 | 中药饮片标本 | 醋香附 | 瓶 | 1 |
| 25 | 中药饮片标本 | 醋元胡 | 瓶 | 1 |
| 26 | 中药饮片标本 | 大黄炭 | 瓶 | 1 |
| 27 | 中药饮片标本 | 大蓟炭 | 瓶 | 1 |
| 28 | 中药饮片标本 | 地榆炭 | 瓶 | 1 |
| 29 | 中药饮片标本 | 煅磁石 | 瓶 | 1 |
| 30 | 中药饮片标本 | 煅石决明 | 瓶 | 1 |
| 31 | 中药饮片标本 | 煅自然铜 | 瓶 | 1 |
| 32 | 中药饮片标本 | 法半夏 | 瓶 | 1 |
| 33 | 中药饮片标本 | 麸炒白术 | 瓶 | 1 |
| 34 | 中药饮片标本 | 麸炒山药 | 瓶 | 1 |
| 35 | 中药饮片标本 | 麸煨肉豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 36 | 中药饮片标本 | 黑顺片 | 瓶 | 1 |
| 37 | 中药饮片标本 | 黄柏炭 | 瓶 | 1 |
| 38 | 中药饮片标本 | 姜半夏 | 瓶 | 1 |
| 39 | 中药饮片标本 | 姜厚朴 | 瓶 | 1 |
| 40 | 中药饮片标本 | 姜黄连 | 瓶 | 1 |
| 41 | 中药饮片标本 | 姜竹茹 | 瓶 | 1 |
| 42 | 中药饮片标本 | 焦麦芽 | 瓶 | 1 |
| 43 | 中药饮片标本 | 焦山楂 | 瓶 | 1 |
| 44 | 中药饮片标本 | 荆芥穗炭 | 瓶 | 1 |
| 45 | 中药饮片标本 | 荆芥炭 | 瓶 | 1 |
| 46 | 中药饮片标本 | 酒大黄 | 瓶 | 1 |
| 47 | 中药饮片标本 | 酒丹参 | 瓶 | 1 |
| 48 | 中药饮片标本 | 酒当归 | 瓶 | 1 |
| 49 | 中药饮片标本 | 酒黄精 | 瓶 | 1 |
| 50 | 中药饮片标本 | 酒黄芩 | 瓶 | 1 |
| 51 | 中药饮片标本 | 酒女贞子 | 瓶 | 1 |
| 52 | 中药饮片标本 | 酒萸肉 | 瓶 | 1 |
| 53 | 中药饮片标本 | 六神曲 | 瓶 | 1 |
| 54 | 中药饮片标本 | 蜜百部 | 瓶 | 1 |
| 55 | 中药饮片标本 | 蜜百合 | 瓶 | 1 |
| 56 | 中药饮片标本 | 蜜枇杷叶 | 瓶 | 1 |
| 57 | 中药饮片标本 | 绵马贯众炭 | 瓶 | 1 |
| 58 | 中药饮片标本 | 藕节炭 | 瓶 | 1 |
| 59 | 中药饮片标本 | 炮附片 | 瓶 | 1 |
| 60 | 中药饮片标本 | 青黛 | 瓶 | 1 |
| 61 | 中药饮片标本 | 清半夏 | 瓶 | 1 |
| 62 | 中药饮片标本 | 熟大黄 | 瓶 | 1 |
| 63 | 中药饮片标本 | 熟地黄 | 瓶 | 1 |
| 64 | 中药饮片标本 | 烫骨碎补 | 瓶 | 1 |
| 65 | 中药饮片标本 | 烫龟板 | 瓶 | 1 |
| 66 | 中药饮片标本 | 洋金花 | 瓶 | 1 |
| 67 | 中药饮片标本 | 煨木香 | 瓶 | 1 |
| 68 | 中药饮片标本 | 西瓜霜 | 瓶 | 1 |
| 69 | 中药饮片标本 | 小蓟炭 | 瓶 | 1 |
| 70 | 中药饮片标本 | 雄黄粉 | 瓶 | 1 |
| 71 | 中药饮片标本 | 血余炭 | 瓶 | 1 |
| 72 | 中药饮片标本 | 盐补骨脂 | 瓶 | 1 |
| 73 | 中药饮片标本 | 盐车前子 | 瓶 | 1 |
| 74 | 中药饮片标本 | 盐杜仲 | 瓶 | 1 |
| 75 | 中药饮片标本 | 盐附子 | 瓶 | 1 |
| 76 | 中药饮片标本 | 盐黄柏 | 瓶 | 1 |
| 77 | 中药饮片标本 | 盐小茴香 | 瓶 | 1 |
| 78 | 中药饮片标本 | 盐知母 | 瓶 | 1 |
| 79 | 中药饮片标本 | 蒸山萸肉 | 瓶 | 1 |
| 80 | 中药饮片标本 | 制白附子 | 瓶 | 1 |
| 81 | 中药饮片标本 | 制草乌 | 瓶 | 1 |
| 82 | 中药饮片标本 | 制川乌 | 瓶 | 1 |
| 83 | 中药饮片标本 | 制何首乌 | 瓶 | 1 |
| 84 | 中药饮片标本 | 制马钱子 | 瓶 | 1 |
| 85 | 中药饮片标本 | 制天南星 | 瓶 | 1 |
| 86 | 中药饮片标本 | 制远志 | 瓶 | 1 |
| 87 | 中药饮片标本 | 炙甘草 | 瓶 | 1 |
| 88 | 中药饮片标本 | 炙黄芪 | 瓶 | 1 |
| 89 | 中药饮片标本 | 棕榈炭 | 瓶 | 1 |
| 90 | 中药饮片标本 | 海藻 | 瓶 | 1 |
| 91 | 中药饮片标本 | 昆布 | 瓶 | 1 |
| 92 | 中药饮片标本 | 马勃 | 瓶 | 1 |
| 93 | 中药饮片标本 | 云芝 | 瓶 | 1 |
| 94 | 中药饮片标本 | 茯苓 | 瓶 | 1 |
| 95 | 中药饮片标本 | 茯苓皮 | 瓶 | 1 |
| 96 | 中药饮片标本 | 树舌 | 瓶 | 1 |
| 97 | 中药饮片标本 | 猪苓 | 瓶 | 1 |
| 98 | 中药饮片标本 | 雷丸 | 瓶 | 1 |
| 99 | 中药饮片标本 | 螺旋藻 | 瓶 | 1 |
| 100 | 中药饮片标本 | 儿茶 | 瓶 | 1 |
| 101 | 中药饮片标本 | 冰片 | 瓶 | 1 |
| 102 | 中药饮片标本 | 芦荟 | 瓶 | 1 |
| 103 | 中药饮片标本 | 樟脑 | 瓶 | 1 |
| 104 | 中药饮片标本 | 白矾 | 瓶 | 1 |
| 105 | 中药饮片标本 | 赤石脂 | 瓶 | 1 |
| 106 | 中药饮片标本 | 磁石 | 瓶 | 1 |
| 107 | 中药饮片标本 | 代赭石 | 瓶 | 1 |
| 108 | 中药饮片标本 | 寒水石 | 瓶 | 1 |
| 109 | 中药饮片标本 | 滑石 | 瓶 | 1 |
| 110 | 中药饮片标本 | 滑石粉 | 瓶 | 1 |
| 111 | 中药饮片标本 | 硫磺 | 瓶 | 1 |
| 112 | 中药饮片标本 | 炉甘石 | 瓶 | 1 |
| 113 | 中药饮片标本 | 芒硝 | 瓶 | 1 |
| 114 | 中药饮片标本 | 礞石 | 瓶 | 1 |
| 115 | 中药饮片标本 | 密陀僧 | 瓶 | 1 |
| 116 | 中药饮片标本 | 硼砂 | 瓶 | 1 |
| 117 | 中药饮片标本 | 石膏 | 瓶 | 1 |
| 118 | 中药饮片标本 | 阳起石 | 瓶 | 1 |
| 119 | 中药饮片标本 | 紫石英 | 瓶 | 1 |
| 120 | 中药饮片标本 | 自然铜 | 瓶 | 1 |
| 121 | 中药饮片标本 | 灶心土 | 瓶 | 1 |
| 122 | 中药饮片标本 | 菝葜 | 瓶 | 1 |
| 123 | 中药饮片标本 | 白及 | 瓶 | 1 |
| 124 | 中药饮片标本 | 白蔹 | 瓶 | 1 |
| 125 | 中药饮片标本 | 白茅根 | 瓶 | 1 |
| 126 | 中药饮片标本 | 白前 | 瓶 | 1 |
| 127 | 中药饮片标本 | 白芍 | 瓶 | 1 |
| 128 | 中药饮片标本 | 白术 | 瓶 | 1 |
| 129 | 中药饮片标本 | 白头翁 | 瓶 | 1 |
| 130 | 中药饮片标本 | 白薇 | 瓶 | 1 |
| 131 | 中药饮片标本 | 白芷 | 瓶 | 1 |
| 132 | 中药饮片标本 | 百部 | 瓶 | 1 |
| 133 | 中药饮片标本 | 板蓝根 | 瓶 | 1 |
| 134 | 中药饮片标本 | 北沙参 | 瓶 | 1 |
| 135 | 中药饮片标本 | 北苍术 | 瓶 | 1 |
| 136 | 中药饮片标本 | 柴胡 | 瓶 | 1 |
| 137 | 中药饮片标本 | 常山 | 瓶 | 1 |
| 138 | 中药饮片标本 | 赤芍 | 瓶 | 1 |
| 139 | 中药饮片标本 | 川木香 | 瓶 | 1 |
| 140 | 中药饮片标本 | 川牛膝 | 瓶 | 1 |
| 141 | 中药饮片标本 | 川芎 | 瓶 | 1 |
| 142 | 中药饮片标本 | 穿山龙 | 瓶 | 1 |
| 143 | 中药饮片标本 | 大黄 | 瓶 | 1 |
| 144 | 中药饮片标本 | 丹参 | 瓶 | 1 |
| 145 | 中药饮片标本 | 当归 | 瓶 | 1 |
| 146 | 中药饮片标本 | 党参 | 瓶 | 1 |
| 147 | 中药饮片标本 | 地榆 | 瓶 | 1 |
| 148 | 中药饮片标本 | 独活 | 瓶 | 1 |
| 149 | 中药饮片标本 | 莪术 | 瓶 | 1 |
| 150 | 中药饮片标本 | 防风（家种） | 瓶 | 1 |
| 151 | 中药饮片标本 | 防己 | 瓶 | 1 |
| 152 | 中药饮片标本 | 粉萆薢 | 瓶 | 1 |
| 153 | 中药饮片标本 | 甘草 | 瓶 | 1 |
| 154 | 中药饮片标本 | 干姜 | 瓶 | 1 |
| 155 | 中药饮片标本 | 高良姜 | 瓶 | 1 |
| 156 | 中药饮片标本 | 藁本 | 瓶 | 1 |
| 157 | 中药饮片标本 | 葛根 | 瓶 | 1 |
| 158 | 中药饮片标本 | 钩吻 | 瓶 | 1 |
| 159 | 中药饮片标本 | 骨碎补 | 瓶 | 1 |
| 160 | 中药饮片标本 | 何首乌 | 瓶 | 1 |
| 161 | 中药饮片标本 | 红景天 | 瓶 | 1 |
| 162 | 中药饮片标本 | 红芪 | 瓶 | 1 |
| 163 | 中药饮片标本 | 虎杖 | 瓶 | 1 |
| 164 | 中药饮片标本 | 黄精 | 瓶 | 1 |
| 165 | 中药饮片标本 | 黄连 | 瓶 | 1 |
| 166 | 中药饮片标本 | 黄芪 | 瓶 | 1 |
| 167 | 中药饮片标本 | 黄芩 | 瓶 | 1 |
| 168 | 中药饮片标本 | 坚龙胆 | 瓶 | 1 |
| 169 | 中药饮片标本 | 姜黄 | 瓶 | 1 |
| 170 | 中药饮片标本 | 金毛狗脊 | 瓶 | 1 |
| 171 | 中药饮片标本 | 金荞麦 | 瓶 | 1 |
| 172 | 中药饮片标本 | 京大戟 | 瓶 | 1 |
| 173 | 中药饮片标本 | 九节菖蒲 | 瓶 | 1 |
| 174 | 中药饮片标本 | 桔梗 | 瓶 | 1 |
| 175 | 中药饮片标本 | 苦参 | 瓶 | 1 |
| 176 | 中药饮片标本 | 雷公藤 | 瓶 | 1 |
| 177 | 中药饮片标本 | 藜芦 | 瓶 | 1 |
| 178 | 中药饮片标本 | 两面针 | 瓶 | 1 |
| 179 | 中药饮片标本 | 龙胆 | 瓶 | 1 |
| 180 | 中药饮片标本 | 漏芦 | 瓶 | 1 |
| 181 | 中药饮片标本 | 芦根 | 瓶 | 1 |
| 182 | 中药饮片标本 | 麻黄根 | 瓶 | 1 |
| 183 | 中药饮片标本 | 麦冬 | 瓶 | 1 |
| 184 | 中药饮片标本 | 绵萆薢 | 瓶 | 1 |
| 185 | 中药饮片标本 | 绵马贯众 | 瓶 | 1 |
| 186 | 中药饮片标本 | 明党参 | 瓶 | 1 |
| 187 | 中药饮片标本 | 木香 | 瓶 | 1 |
| 188 | 中药饮片标本 | 南沙参 | 瓶 | 1 |
| 189 | 中药饮片标本 | 藕节 | 瓶 | 1 |
| 190 | 中药饮片标本 | 千年健 | 瓶 | 1 |
| 191 | 中药饮片标本 | 前胡 | 瓶 | 1 |
| 192 | 中药饮片标本 | 茜草 | 瓶 | 1 |
| 193 | 中药饮片标本 | 羌活 | 瓶 | 1 |
| 194 | 中药饮片标本 | 秦艽 | 瓶 | 1 |
| 195 | 中药饮片标本 | 山豆根 | 瓶 | 1 |
| 196 | 中药饮片标本 | 山麦冬 | 瓶 | 1 |
| 197 | 中药饮片标本 | 商陆 | 瓶 | 1 |
| 198 | 中药饮片标本 | 射干 | 瓶 | 1 |
| 199 | 中药饮片标本 | 升麻 | 瓶 | 1 |
| 200 | 中药饮片标本 | 生地黄 | 瓶 | 1 |
| 201 | 中药饮片标本 | 生姜 | 瓶 | 1 |
| 202 | 中药饮片标本 | 石菖蒲 | 瓶 | 1 |
| 203 | 中药饮片标本 | 太子参 | 瓶 | 1 |
| 204 | 中药饮片标本 | 天冬 | 瓶 | 1 |
| 205 | 中药饮片标本 | 天花粉 | 瓶 | 1 |
| 206 | 中药饮片标本 | 天葵子 | 瓶 | 1 |
| 207 | 中药饮片标本 | 土贝母 | 瓶 | 1 |
| 208 | 中药饮片标本 | 土茯苓 | 瓶 | 1 |
| 209 | 中药饮片标本 | 土木香 | 瓶 | 1 |
| 210 | 中药饮片标本 | 威灵仙 | 瓶 | 1 |
| 211 | 中药饮片标本 | 乌药 | 瓶 | 1 |
| 212 | 中药饮片标本 | 五指毛桃 | 瓶 | 1 |
| 213 | 中药饮片标本 | 细辛 | 瓶 | 1 |
| 214 | 中药饮片标本 | 夏天无 | 瓶 | 1 |
| 215 | 中药饮片标本 | 仙茅 | 瓶 | 1 |
| 216 | 中药饮片标本 | 香附 | 瓶 | 1 |
| 217 | 中药饮片标本 | 徐长卿 | 瓶 | 1 |
| 218 | 中药饮片标本 | 续断 | 瓶 | 1 |
| 219 | 中药饮片标本 | 玄参 | 瓶 | 1 |
| 220 | 中药饮片标本 | 延胡索 | 瓶 | 1 |
| 221 | 中药饮片标本 | 银柴胡 | 瓶 | 1 |
| 222 | 中药饮片标本 | 禹州漏芦 | 瓶 | 1 |
| 223 | 中药饮片标本 | 玉竹 | 瓶 | 1 |
| 224 | 中药饮片标本 | 郁金 | 瓶 | 1 |
| 225 | 中药饮片标本 | 知母 | 瓶 | 1 |
| 226 | 中药饮片标本 | 紫琪贯众 | 瓶 | 1 |
| 227 | 中药饮片标本 | 紫菀 | 瓶 | 1 |
| 228 | 中药饮片标本 | 三棱 | 瓶 | 1 |
| 229 | 中药饮片标本 | 薤白 | 瓶 | 1 |
| 230 | 中药饮片标本 | 山药 | 瓶 | 1 |
| 231 | 中药饮片标本 | 平贝母 | 瓶 | 1 |
| 232 | 中药饮片标本 | 百合 | 瓶 | 1 |
| 233 | 中药饮片标本 | 湖北贝母 | 瓶 | 1 |
| 234 | 中药饮片标本 | 泽泻 | 瓶 | 1 |
| 235 | 中药饮片标本 | 浙贝母 | 瓶 | 1 |
| 236 | 中药饮片标本 | 矮地茶 | 瓶 | 1 |
| 237 | 中药饮片标本 | 白花蛇舌草 | 瓶 | 1 |
| 238 | 中药饮片标本 | 白英 | 瓶 | 1 |
| 239 | 中药饮片标本 | 百蕊草 | 瓶 | 1 |
| 240 | 中药饮片标本 | 半边莲 | 瓶 | 1 |
| 241 | 中药饮片标本 | 半枝莲 | 瓶 | 1 |
| 242 | 中药饮片标本 | 薄荷 | 瓶 | 1 |
| 243 | 中药饮片标本 | 北败酱草 | 瓶 | 1 |
| 244 | 中药饮片标本 | 苏败酱 | 瓶 | 1 |
| 245 | 中药饮片标本 | 北刘寄奴 | 瓶 | 1 |
| 246 | 中药饮片标本 | 萹蓄 | 瓶 | 1 |
| 247 | 中药饮片标本 | 车前草 | 瓶 | 1 |
| 248 | 中药饮片标本 | 穿心莲 | 瓶 | 1 |
| 249 | 中药饮片标本 | 垂盆草 | 瓶 | 1 |
| 250 | 中药饮片标本 | 马鞭草 | 瓶 | 1 |
| 251 | 中药饮片标本 | 淡竹叶 | 瓶 | 1 |
| 252 | 中药饮片标本 | 益母草 | 瓶 | 1 |
| 253 | 中药饮片标本 | 冬凌草 | 瓶 | 1 |
| 254 | 中药饮片标本 | 断血流 | 瓶 | 1 |
| 255 | 中药饮片标本 | 鹅不食草 | 瓶 | 1 |
| 256 | 中药饮片标本 | 凤仙透骨草 | 瓶 | 1 |
| 257 | 中药饮片标本 | 浮萍 | 瓶 | 1 |
| 258 | 中药饮片标本 | 甘松 | 瓶 | 1 |
| 259 | 中药饮片标本 | 谷精草 | 瓶 | 1 |
| 260 | 中药饮片标本 | 广藿香 | 瓶 | 1 |
| 261 | 中药饮片标本 | 广金钱草 | 瓶 | 1 |
| 262 | 中药饮片标本 | 鸡骨草 | 瓶 | 1 |
| 263 | 中药饮片标本 | 绞股蓝 | 瓶 | 1 |
| 264 | 中药饮片标本 | 金沸草 | 瓶 | 1 |
| 265 | 中药饮片标本 | 金钱草 | 瓶 | 1 |
| 266 | 中药饮片标本 | 卷柏 | 瓶 | 1 |
| 267 | 中药饮片标本 | 荆芥 | 瓶 | 1 |
| 268 | 中药饮片标本 | 荆芥穗 | 瓶 | 1 |
| 269 | 中药饮片标本 | 老鹳草 | 瓶 | 1 |
| 270 | 中药饮片标本 | 连钱草 | 瓶 | 1 |
| 271 | 中药饮片标本 | 刘寄奴 | 瓶 | 1 |
| 272 | 中药饮片标本 | 六月雪 | 瓶 | 1 |
| 273 | 中药饮片标本 | 马齿苋 | 瓶 | 1 |
| 274 | 中药饮片标本 | 墨旱莲 | 瓶 | 1 |
| 275 | 中药饮片标本 | 木贼 | 瓶 | 1 |
| 276 | 中药饮片标本 | 佩兰 | 瓶 | 1 |
| 277 | 中药饮片标本 | 蒲公英 | 瓶 | 1 |
| 278 | 中药饮片标本 | 千里光 | 瓶 | 1 |
| 279 | 中药饮片标本 | 青蒿 | 瓶 | 1 |
| 280 | 中药饮片标本 | 瞿麦 | 瓶 | 1 |
| 281 | 中药饮片标本 | 伸筋草 | 瓶 | 1 |
| 282 | 中药饮片标本 | 石韦 | 瓶 | 1 |
| 283 | 中药饮片标本 | 锁阳 | 瓶 | 1 |
| 284 | 中药饮片标本 | 田基黄 | 瓶 | 1 |
| 285 | 中药饮片标本 | 豨莶草 | 瓶 | 1 |
| 286 | 中药饮片标本 | 夏枯草 | 瓶 | 1 |
| 287 | 中药饮片标本 | 仙鹤草 | 瓶 | 1 |
| 288 | 中药饮片标本 | 香薷 | 瓶 | 1 |
| 289 | 中药饮片标本 | 小蓟 | 瓶 | 1 |
| 290 | 中药饮片标本 | 鸭跖草 | 瓶 | 1 |
| 291 | 中药饮片标本 | 茵陈 | 瓶 | 1 |
| 292 | 中药饮片标本 | 鱼腥草 | 瓶 | 1 |
| 293 | 中药饮片标本 | 珍珠透骨草 | 瓶 | 1 |
| 294 | 中药饮片标本 | 紫花地丁 | 瓶 | 1 |
| 295 | 中药饮片标本 | 积雪草 | 瓶 | 1 |
| 296 | 中药饮片标本 | 石见穿 | 瓶 | 1 |
| 297 | 中药饮片标本 | 鼠曲草 | 瓶 | 1 |
| 298 | 中药饮片标本 | 三白草 | 瓶 | 1 |
| 299 | 中药饮片标本 | 溪黄草 | 瓶 | 1 |
| 300 | 中药饮片标本 | 一枝黄花 | 瓶 | 1 |
| 301 | 中药饮片标本 | 翻白草 | 瓶 | 1 |
| 302 | 中药饮片标本 | 杠板归 | 瓶 | 1 |
| 303 | 中药饮片标本 | 艾叶 | 瓶 | 1 |
| 304 | 中药饮片标本 | 侧柏叶 | 瓶 | 1 |
| 305 | 中药饮片标本 | 大青叶 | 瓶 | 1 |
| 306 | 中药饮片标本 | 番泻叶 | 瓶 | 1 |
| 307 | 中药饮片标本 | 荷叶 | 瓶 | 1 |
| 308 | 中药饮片标本 | 罗布麻叶 | 瓶 | 1 |
| 309 | 中药饮片标本 | 枇杷叶 | 瓶 | 1 |
| 310 | 中药饮片标本 | 桑叶 | 瓶 | 1 |
| 311 | 中药饮片标本 | 银杏叶 | 瓶 | 1 |
| 312 | 中药饮片标本 | 淫羊藿 | 瓶 | 1 |
| 313 | 中药饮片标本 | 紫苏叶 | 瓶 | 1 |
| 314 | 中药饮片标本 | 紫珠叶 | 瓶 | 1 |
| 315 | 中药饮片标本 | 竹叶 | 瓶 | 1 |
| 316 | 中药饮片标本 | 山香圆叶 | 瓶 | 1 |
| 317 | 中药饮片标本 | 西河柳 | 瓶 | 1 |
| 318 | 中药饮片标本 | 木芙蓉叶 | 瓶 | 1 |
| 319 | 中药饮片标本 | 枸骨叶 | 瓶 | 1 |
| 320 | 中药饮片标本 | 丁香 | 瓶 | 1 |
| 321 | 中药饮片标本 | 葛花 | 瓶 | 1 |
| 322 | 中药饮片标本 | 合欢花 | 瓶 | 1 |
| 323 | 中药饮片标本 | 槐花 | 瓶 | 1 |
| 324 | 中药饮片标本 | 厚朴花 | 瓶 | 1 |
| 325 | 中药饮片标本 | 鸡冠花 | 瓶 | 1 |
| 326 | 中药饮片标本 | 金银花 | 瓶 | 1 |
| 327 | 中药饮片标本 | 菊花 | 瓶 | 1 |
| 328 | 中药饮片标本 | 款冬花 | 瓶 | 1 |
| 329 | 中药饮片标本 | 玫瑰花 | 瓶 | 1 |
| 330 | 中药饮片标本 | 梅花 | 瓶 | 1 |
| 331 | 中药饮片标本 | 密蒙花 | 瓶 | 1 |
| 332 | 中药饮片标本 | 山银花 | 瓶 | 1 |
| 333 | 中药饮片标本 | 辛夷 | 瓶 | 1 |
| 334 | 中药饮片标本 | 旋覆花 | 瓶 | 1 |
| 335 | 中药饮片标本 | 芫花 | 瓶 | 1 |
| 336 | 中药饮片标本 | 野菊花 | 瓶 | 1 |
| 337 | 中药饮片标本 | 玉米须 | 瓶 | 1 |
| 338 | 中药饮片标本 | 佛手花 | 瓶 | 1 |
| 339 | 中药饮片标本 | 桂花 | 瓶 | 1 |
| 340 | 中药饮片标本 | 葛花 | 瓶 | 1 |
| 341 | 中药饮片标本 | 月季 | 瓶 | 1 |
| 342 | 中药饮片标本 | 茉莉花 | 瓶 | 1 |
| 343 | 中药饮片标本 | 厚朴花 | 瓶 | 1 |
| 344 | 中药饮片标本 | 八角茴香 | 瓶 | 1 |
| 345 | 中药饮片标本 | 白扁豆 | 瓶 | 1 |
| 346 | 中药饮片标本 | 白果 | 瓶 | 1 |
| 347 | 中药饮片标本 | 荜茇 | 瓶 | 1 |
| 348 | 中药饮片标本 | 槟榔 | 瓶 | 1 |
| 349 | 中药饮片标本 | 补骨脂 | 瓶 | 1 |
| 350 | 中药饮片标本 | 苍耳子 | 瓶 | 1 |
| 351 | 中药饮片标本 | 草豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 352 | 中药饮片标本 | 草果 | 瓶 | 1 |
| 353 | 中药饮片标本 | 车前子 | 瓶 | 1 |
| 354 | 中药饮片标本 | 陈皮 | 瓶 | 1 |
| 355 | 中药饮片标本 | 赤小豆 | 瓶 | 1 |
| 356 | 中药饮片标本 | 茺蔚子 | 瓶 | 1 |
| 357 | 中药饮片标本 | 川楝子 | 瓶 | 1 |
| 358 | 中药饮片标本 | 大腹皮 | 瓶 | 1 |
| 359 | 中药饮片标本 | 大枣 | 瓶 | 1 |
| 360 | 中药饮片标本 | 淡豆豉 | 瓶 | 1 |
| 361 | 中药饮片标本 | 地肤子 | 瓶 | 1 |
| 362 | 中药饮片标本 | 冬葵子 | 瓶 | 1 |
| 363 | 中药饮片标本 | 豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 364 | 中药饮片标本 | 榧子 | 瓶 | 1 |
| 365 | 中药饮片标本 | 佛手 | 瓶 | 1 |
| 366 | 中药饮片标本 | 浮小麦 | 瓶 | 1 |
| 367 | 中药饮片标本 | 覆盆子 | 瓶 | 1 |
| 368 | 中药饮片标本 | 枸杞子 | 瓶 | 1 |
| 369 | 中药饮片标本 | 瓜蒌 | 瓶 | 1 |
| 370 | 中药饮片标本 | 瓜蒌子 | 瓶 | 1 |
| 371 | 中药饮片标本 | 诃子 | 瓶 | 1 |
| 372 | 中药饮片标本 | 鹤虱 | 瓶 | 1 |
| 373 | 中药饮片标本 | 黑豆 | 瓶 | 1 |
| 374 | 中药饮片标本 | 红豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 375 | 中药饮片标本 | 胡椒 | 瓶 | 1 |
| 376 | 中药饮片标本 | 花椒 | 瓶 | 1 |
| 377 | 中药饮片标本 | 槐角 | 瓶 | 1 |
| 378 | 中药饮片标本 | 火麻仁 | 瓶 | 1 |
| 379 | 中药饮片标本 | 蒺藜 | 瓶 | 1 |
| 380 | 中药饮片标本 | 芥子 | 瓶 | 1 |
| 381 | 中药饮片标本 | 锦灯笼 | 瓶 | 1 |
| 382 | 中药饮片标本 | 金樱子 | 瓶 | 1 |
| 383 | 中药饮片标本 | 韭菜子 | 瓶 | 1 |
| 384 | 中药饮片标本 | 橘核 | 瓶 | 1 |
| 385 | 中药饮片标本 | 桃仁 | 瓶 | 1 |
| 386 | 中药饮片标本 | 橘络 | 瓶 | 1 |
| 387 | 中药饮片标本 | 决明子 | 瓶 | 1 |
| 388 | 中药饮片标本 | 苦杏仁 | 瓶 | 1 |
| 389 | 中药饮片标本 | 莱菔子 | 瓶 | 1 |
| 390 | 中药饮片标本 | 连翘 | 瓶 | 1 |
| 391 | 中药饮片标本 | 莲子 | 瓶 | 1 |
| 392 | 中药饮片标本 | 莲子心 | 瓶 | 1 |
| 393 | 中药饮片标本 | 龙眼肉 | 瓶 | 1 |
| 394 | 中药饮片标本 | 路路通 | 瓶 | 1 |
| 395 | 中药饮片标本 | 罗汉果 | 瓶 | 1 |
| 396 | 中药饮片标本 | 马兜铃 | 瓶 | 1 |
| 397 | 中药饮片标本 | 麦芽 | 瓶 | 1 |
| 398 | 中药饮片标本 | 蔓荆子 | 瓶 | 1 |
| 399 | 中药饮片标本 | 木瓜 | 瓶 | 1 |
| 400 | 中药饮片标本 | 木蝴蝶 | 瓶 | 1 |
| 401 | 中药饮片标本 | 南鹤虱 | 瓶 | 1 |
| 402 | 中药饮片标本 | 牛蒡子 | 瓶 | 1 |
| 403 | 中药饮片标本 | 女贞子 | 瓶 | 1 |
| 404 | 中药饮片标本 | 胖大海 | 瓶 | 1 |
| 405 | 中药饮片标本 | 蒲黄 | 瓶 | 1 |
| 406 | 中药饮片标本 | 牵牛子 | 瓶 | 1 |
| 407 | 中药饮片标本 | 芡实 | 瓶 | 1 |
| 408 | 中药饮片标本 | 青果 | 瓶 | 1 |
| 409 | 中药饮片标本 | 青皮 | 瓶 | 1 |
| 410 | 中药饮片标本 | 青葙子 | 瓶 | 1 |
| 411 | 中药饮片标本 | 肉豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 412 | 中药饮片标本 | 桑椹 | 瓶 | 1 |
| 413 | 中药饮片标本 | 沙苑子 | 瓶 | 1 |
| 414 | 中药饮片标本 | 山楂 | 瓶 | 1 |
| 415 | 中药饮片标本 | 山茱萸 | 瓶 | 1 |
| 416 | 中药饮片标本 | 蛇床子 | 瓶 | 1 |
| 417 | 中药饮片标本 | 石榴皮 | 瓶 | 1 |
| 418 | 中药饮片标本 | 使君子 | 瓶 | 1 |
| 419 | 中药饮片标本 | 水飞蓟 | 瓶 | 1 |
| 420 | 中药饮片标本 | 柿蒂 | 瓶 | 1 |
| 421 | 中药饮片标本 | 丝瓜络 | 瓶 | 1 |
| 422 | 中药饮片标本 | 松花粉 | 瓶 | 1 |
| 423 | 中药饮片标本 | 甜瓜子 | 瓶 | 1 |
| 424 | 中药饮片标本 | 葶苈子 | 瓶 | 1 |
| 425 | 中药饮片标本 | 菟丝子 | 瓶 | 1 |
| 426 | 中药饮片标本 | 乌梅 | 瓶 | 1 |
| 427 | 中药饮片标本 | 吴茱萸 | 瓶 | 1 |
| 428 | 中药饮片标本 | 五味子 | 瓶 | 1 |
| 429 | 中药饮片标本 | 小茴香 | 瓶 | 1 |
| 430 | 中药饮片标本 | 鸦胆子 | 瓶 | 1 |
| 431 | 中药饮片标本 | 益智仁 | 瓶 | 1 |
| 432 | 中药饮片标本 | 薏苡仁 | 瓶 | 1 |
| 433 | 中药饮片标本 | 郁李仁 | 瓶 | 1 |
| 434 | 中药饮片标本 | 栀子 | 瓶 | 1 |
| 435 | 中药饮片标本 | 枳椇子 | 瓶 | 1 |
| 436 | 中药饮片标本 | 枳壳 | 瓶 | 1 |
| 437 | 中药饮片标本 | 枳实 | 瓶 | 1 |
| 438 | 中药饮片标本 | 紫苏子 | 瓶 | 1 |
| 439 | 中药饮片标本 | 急性子 | 瓶 | 1 |
| 440 | 中药饮片标本 | 大皂角 | 瓶 | 1 |
| 441 | 中药饮片标本 | 北豆根 | 瓶 | 1 |
| 442 | 中药饮片标本 | 川木通 | 瓶 | 1 |
| 443 | 中药饮片标本 | 大血藤 | 瓶 | 1 |
| 444 | 中药饮片标本 | 灯心草 | 瓶 | 1 |
| 445 | 中药饮片标本 | 钩藤 | 瓶 | 1 |
| 446 | 中药饮片标本 | 桂枝 | 瓶 | 1 |
| 447 | 中药饮片标本 | 络石藤 | 瓶 | 1 |
| 448 | 中药饮片标本 | 木通 | 瓶 | 1 |
| 449 | 中药饮片标本 | 青风藤 | 瓶 | 1 |
| 450 | 中药饮片标本 | 忍冬藤 | 瓶 | 1 |
| 451 | 中药饮片标本 | 桑枝 | 瓶 | 1 |
| 452 | 中药饮片标本 | 首乌藤 | 瓶 | 1 |
| 453 | 中药饮片标本 | 苏木 | 瓶 | 1 |
| 454 | 中药饮片标本 | 通草 | 瓶 | 1 |
| 455 | 中药饮片标本 | 西河柳 | 瓶 | 1 |
| 456 | 中药饮片标本 | 小通草 | 瓶 | 1 |
| 457 | 中药饮片标本 | 皂角刺 | 瓶 | 1 |
| 458 | 中药饮片标本 | 竹茹 | 瓶 | 1 |
| 459 | 中药饮片标本 | 紫苏梗 | 瓶 | 1 |
| 460 | 中药饮片标本 | 槲寄生 | 瓶 | 1 |
| 461 | 中药饮片标本 | 桑寄生 | 瓶 | 1 |
| 462 | 中药饮片标本 | 鸡血藤 | 瓶 | 1 |
| 463 | 中药饮片标本 | 巴戟天 | 瓶 | 1 |
| 464 | 中药饮片标本 | 白鲜皮 | 瓶 | 1 |
| 465 | 中药饮片标本 | 椿皮 | 瓶 | 1 |
| 466 | 中药饮片标本 | 地骨皮 | 瓶 | 1 |
| 467 | 中药饮片标本 | 杜仲 | 瓶 | 1 |
| 468 | 中药饮片标本 | 海桐皮 | 瓶 | 1 |
| 469 | 中药饮片标本 | 合欢皮 | 瓶 | 1 |
| 470 | 中药饮片标本 | 厚朴 | 瓶 | 1 |
| 471 | 中药饮片标本 | 黄柏 | 瓶 | 1 |
| 472 | 中药饮片标本 | 苦楝皮 | 瓶 | 1 |
| 473 | 中药饮片标本 | 牡丹皮 | 瓶 | 1 |
| 474 | 中药饮片标本 | 秦皮 | 瓶 | 1 |
| 475 | 中药饮片标本 | 桑白皮 | 瓶 | 1 |
| 476 | 中药饮片标本 | 五加皮 | 瓶 | 1 |
| 477 | 中药饮片标本 | 香加皮 | 瓶 | 1 |
| 478 | 中药饮片标本 | 远志 | 瓶 | 1 |
| 479 | 中药饮片标本 | 刺五加皮 | 瓶 | 1 |
| 480 | 中药饮片标本 | 土荆皮 | 瓶 | 1 |
|  |  |  |  | 480 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 生药标本 | 矮地茶 | 瓶 | 1 |
| 2 | 生药标本 | 艾叶 | 瓶 | 1 |
| 3 | 生药标本 | 八角茴香 | 瓶 | 1 |
| 4 | 生药标本 | 八角莲 | 瓶 | 1 |
| 5 | 生药标本 | 巴豆 | 瓶 | 1 |
| 6 | 生药标本 | 巴戟天 | 瓶 | 1 |
| 7 | 生药标本 | 菝葜 | 瓶 | 1 |
| 8 | 生药标本 | 白扁豆 | 瓶 | 1 |
| 9 | 生药标本 | 白扁豆花 | 瓶 | 1 |
| 10 | 生药标本 | 白饭树枝 | 瓶 | 1 |
| 11 | 生药标本 | 白附子 | 瓶 | 1 |
| 12 | 生药标本 | 白果 | 瓶 | 1 |
| 13 | 生药标本 | 白花蛇舌草 | 瓶 | 1 |
| 14 | 生药标本 | 白及 | 瓶 | 1 |
| 15 | 生药标本 | 白茅根 | 瓶 | 1 |
| 16 | 生药标本 | 白眉草 | 瓶 | 1 |
| 17 | 生药标本 | 白前 | 瓶 | 1 |
| 18 | 生药标本 | 白芍 | 瓶 | 1 |
| 19 | 生药标本 | 白首乌 | 瓶 | 1 |
| 20 | 生药标本 | 白术 | 瓶 | 1 |
| 21 | 生药标本 | 白头翁 | 瓶 | 1 |
| 22 | 生药标本 | 白薇 | 瓶 | 1 |
| 23 | 生药标本 | 白鲜皮 | 瓶 | 1 |
| 24 | 生药标本 | 白芷 | 瓶 | 1 |
| 25 | 生药标本 | 百部 | 瓶 | 1 |
| 26 | 生药标本 | 百蕊草 | 瓶 | 1 |
| 27 | 生药标本 | 柏子仁 | 瓶 | 1 |
| 28 | 生药标本 | 板蓝根 | 瓶 | 1 |
| 29 | 生药标本 | 半边莲 | 瓶 | 1 |
| 30 | 生药标本 | 半夏 | 瓶 | 1 |
| 31 | 生药标本 | 半枝莲 | 瓶 | 1 |
| 32 | 生药标本 | 薄荷 | 瓶 | 1 |
| 33 | 生药标本 | 北苍术 | 瓶 | 1 |
| 34 | 生药标本 | 北豆根 | 瓶 | 1 |
| 35 | 生药标本 | 北沙参 | 瓶 | 1 |
| 36 | 生药标本 | 荜茇 | 瓶 | 1 |
| 37 | 生药标本 | 荜澄茄 | 瓶 | 1 |
| 38 | 生药标本 | 蓖麻子 | 瓶 | 1 |
| 39 | 生药标本 | 萹蓄 | 瓶 | 1 |
| 40 | 生药标本 | 扁豆花 | 瓶 | 1 |
| 41 | 生药标本 | 扁豆衣 | 瓶 | 1 |
| 42 | 生药标本 | 槟榔 | 瓶 | 1 |
| 43 | 生药标本 | 冰糖草 | 瓶 | 1 |
| 44 | 生药标本 | 博落回子 | 瓶 | 1 |
| 45 | 生药标本 | 补骨脂 | 瓶 | 1 |
| 46 | 生药标本 | 布渣叶 | 瓶 | 1 |
| 47 | 生药标本 | 苍耳子 | 瓶 | 1 |
| 48 | 生药标本 | 苍术 | 瓶 | 1 |
| 49 | 生药标本 | 藏菖蒲 | 瓶 | 1 |
| 50 | 生药标本 | 藏木香 | 瓶 | 1 |
| 51 | 生药标本 | 草豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 52 | 生药标本 | 草果 | 瓶 | 1 |
| 53 | 生药标本 | 草乌 | 瓶 | 1 |
| 54 | 生药标本 | 侧柏叶 | 瓶 | 1 |
| 55 | 生药标本 | 柴胡 | 瓶 | 1 |
| 56 | 生药标本 | 朝鲜淫羊藿（野生） | 瓶 | 1 |
| 57 | 生药标本 | 车前草 | 瓶 | 1 |
| 58 | 生药标本 | 车前子 | 瓶 | 1 |
| 59 | 生药标本 | 陈皮 | 瓶 | 1 |
| 60 | 生药标本 | 橙皮 | 瓶 | 1 |
| 61 | 生药标本 | 赤芍 | 瓶 | 1 |
| 62 | 生药标本 | 赤小豆 | 瓶 | 1 |
| 63 | 生药标本 | 茺蔚子 | 瓶 | 1 |
| 64 | 生药标本 | 川赤芍 | 瓶 | 1 |
| 65 | 生药标本 | 川楝子 | 瓶 | 1 |
| 66 | 生药标本 | 川木通 | 瓶 | 1 |
| 67 | 生药标本 | 川木香 | 瓶 | 1 |
| 68 | 生药标本 | 川牛膝 | 瓶 | 1 |
| 69 | 生药标本 | 川乌 | 瓶 | 1 |
| 70 | 生药标本 | 川芎 | 瓶 | 1 |
| 71 | 生药标本 | 穿山龙 | 瓶 | 1 |
| 72 | 生药标本 | 穿心莲 | 瓶 | 1 |
| 73 | 生药标本 | 刺五加皮 | 瓶 | 1 |
| 74 | 生药标本 | 刺五加子 | 瓶 | 1 |
| 75 | 生药标本 | 刺苋菜 | 瓶 | 1 |
| 76 | 生药标本 | 大豆黄卷 | 瓶 | 1 |
| 77 | 生药标本 | 大腹毛 | 瓶 | 1 |
| 78 | 生药标本 | 大黄（唐古特大黄） | 瓶 | 1 |
| 79 | 生药标本 | 大黄（药用大黄） | 瓶 | 1 |
| 80 | 生药标本 | 大黄（掌叶大黄） | 瓶 | 1 |
| 81 | 生药标本 | 大托叶云实 | 瓶 | 1 |
| 82 | 生药标本 | 大叶桉 | 瓶 | 1 |
| 83 | 生药标本 | 大枣 | 瓶 | 1 |
| 84 | 生药标本 | 大皂角 | 瓶 | 1 |
| 85 | 生药标本 | 玳玳花 | 瓶 | 1 |
| 86 | 生药标本 | 丹参 | 瓶 | 1 |
| 87 | 生药标本 | 胆南星 | 瓶 | 1 |
| 88 | 生药标本 | 淡豆豉 | 瓶 | 1 |
| 89 | 生药标本 | 淡竹叶 | 瓶 | 1 |
| 90 | 生药标本 | 当归 | 瓶 | 1 |
| 91 | 生药标本 | 党参 | 瓶 | 1 |
| 92 | 生药标本 | 刀豆 | 瓶 | 1 |
| 93 | 生药标本 | 稻根 | 瓶 | 1 |
| 94 | 生药标本 | 稻芽 | 瓶 | 1 |
| 95 | 生药标本 | 灯心草 | 瓶 | 1 |
| 96 | 生药标本 | 灯盏细辛 | 瓶 | 1 |
| 97 | 生药标本 | 地胆草 | 瓶 | 1 |
| 98 | 生药标本 | 地耳草 | 瓶 | 1 |
| 99 | 生药标本 | 地肤子 | 瓶 | 1 |
| 100 | 生药标本 | 地骨皮 | 瓶 | 1 |
| 101 | 生药标本 | 地黄 | 瓶 | 1 |
| 102 | 生药标本 | 地锦草 | 瓶 | 1 |
| 103 | 生药标本 | 地榆 | 瓶 | 1 |
| 104 | 生药标本 | 丁香 | 瓶 | 1 |
| 105 | 生药标本 | 冬瓜子 | 瓶 | 1 |
| 106 | 生药标本 | 冬葵果 | 瓶 | 1 |
| 107 | 生药标本 | 豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 108 | 生药标本 | 独活 | 瓶 | 1 |
| 109 | 生药标本 | 独脚金 | 瓶 | 1 |
| 110 | 生药标本 | 独一味叶 | 瓶 | 1 |
| 111 | 生药标本 | 杜衡 | 瓶 | 1 |
| 112 | 生药标本 | 杜仲 | 瓶 | 1 |
| 113 | 生药标本 | 杜仲叶 | 瓶 | 1 |
| 114 | 生药标本 | 莪术 | 瓶 | 1 |
| 115 | 生药标本 | 番泻叶 | 瓶 | 1 |
| 116 | 生药标本 | 翻白草 | 瓶 | 1 |
| 117 | 生药标本 | 防风 | 瓶 | 1 |
| 118 | 生药标本 | 防己 | 瓶 | 1 |
| 119 | 生药标本 | 榧子 | 瓶 | 1 |
| 120 | 生药标本 | 佛手（纵切片） | 瓶 | 1 |
| 121 | 生药标本 | 佛手花 | 瓶 | 1 |
| 122 | 生药标本 | 茯苓 | 瓶 | 1 |
| 123 | 生药标本 | 茯苓皮 | 瓶 | 1 |
| 124 | 生药标本 | 浮萍 | 瓶 | 1 |
| 125 | 生药标本 | 浮小麦 | 瓶 | 1 |
| 126 | 生药标本 | 福白菊 | 瓶 | 1 |
| 127 | 生药标本 | 附子 | 瓶 | 1 |
| 128 | 生药标本 | 覆盆子 | 瓶 | 1 |
| 129 | 生药标本 | 甘草 | 瓶 | 1 |
| 130 | 生药标本 | 甘松 | 瓶 | 1 |
| 131 | 生药标本 | 甘遂 | 瓶 | 1 |
| 132 | 生药标本 | 赶黄草 | 瓶 | 1 |
| 133 | 生药标本 | 干姜 | 瓶 | 1 |
| 134 | 生药标本 | 高良姜 | 瓶 | 1 |
| 135 | 生药标本 | 高山辣根菜 | 瓶 | 1 |
| 136 | 生药标本 | 藁本 | 瓶 | 1 |
| 137 | 生药标本 | 葛花 | 瓶 | 1 |
| 138 | 生药标本 | 公英茶 | 瓶 | 1 |
| 139 | 生药标本 | 功劳木 | 瓶 | 1 |
| 140 | 生药标本 | 钩吻 | 瓶 | 1 |
| 141 | 生药标本 | 狗脊 | 瓶 | 1 |
| 142 | 生药标本 | 枸骨叶 | 瓶 | 1 |
| 143 | 生药标本 | 枸杞子 | 瓶 | 1 |
| 144 | 生药标本 | 谷精草 | 瓶 | 1 |
| 145 | 生药标本 | 谷芽 | 瓶 | 1 |
| 146 | 生药标本 | 骨碎补 | 瓶 | 1 |
| 147 | 生药标本 | 瓜蒂 | 瓶 | 1 |
| 148 | 生药标本 | 瓜蒌 | 瓶 | 1 |
| 149 | 生药标本 | 瓜蒌皮 | 瓶 | 1 |
| 150 | 生药标本 | 瓜蒌子 | 瓶 | 1 |
| 151 | 生药标本 | 瓜子金 | 瓶 | 1 |
| 152 | 生药标本 | 广东土牛膝 | 瓶 | 1 |
| 153 | 生药标本 | 广金钱草 | 瓶 | 1 |
| 154 | 生药标本 | 广山药 | 瓶 | 1 |
| 155 | 生药标本 | 广枣 | 瓶 | 1 |
| 156 | 生药标本 | 鬼箭羽 | 瓶 | 1 |
| 157 | 生药标本 | 桂丁香 | 瓶 | 1 |
| 158 | 生药标本 | 桂花 | 瓶 | 1 |
| 159 | 生药标本 | 桂枝 | 瓶 | 1 |
| 160 | 生药标本 | 海风藤 | 瓶 | 1 |
| 161 | 生药标本 | 海星 | 瓶 | 1 |
| 162 | 生药标本 | 海藻（大叶海藻） | 瓶 | 1 |
| 163 | 生药标本 | 海藻（小叶海藻） | 瓶 | 1 |
| 164 | 生药标本 | 诃子 | 瓶 | 1 |
| 165 | 生药标本 | 合欢花 | 瓶 | 1 |
| 166 | 生药标本 | 合欢米 | 瓶 | 1 |
| 167 | 生药标本 | 合欢皮 | 瓶 | 1 |
| 168 | 生药标本 | 何首乌 | 瓶 | 1 |
| 169 | 生药标本 | 荷叶 | 瓶 | 1 |
| 170 | 生药标本 | 鹤虱 | 瓶 | 1 |
| 171 | 生药标本 | 黑豆 | 瓶 | 1 |
| 172 | 生药标本 | 黑豆（料豆） | 瓶 | 1 |
| 173 | 生药标本 | 黑豆衣 | 瓶 | 1 |
| 174 | 生药标本 | 黑枸杞 | 瓶 | 1 |
| 175 | 生药标本 | 黑老虎 | 瓶 | 1 |
| 176 | 生药标本 | 黑枣 | 瓶 | 1 |
| 177 | 生药标本 | 黑芝麻 | 瓶 | 1 |
| 178 | 生药标本 | 黑种草子 | 瓶 | 1 |
| 179 | 生药标本 | 红参须 | 瓶 | 1 |
| 180 | 生药标本 | 红豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 181 | 生药标本 | 红花 | 瓶 | 1 |
| 182 | 生药标本 | 红景天 | 瓶 | 1 |
| 183 | 生药标本 | 红毛七 | 瓶 | 1 |
| 184 | 生药标本 | 红娘虫 | 瓶 | 1 |
| 185 | 生药标本 | 红酢浆草 | 瓶 | 1 |
| 186 | 生药标本 | 猴头菇 | 瓶 | 1 |
| 187 | 生药标本 | 厚朴 | 瓶 | 1 |
| 188 | 生药标本 | 厚朴花 | 瓶 | 1 |
| 189 | 生药标本 | 胡黄连 | 瓶 | 1 |
| 190 | 生药标本 | 胡椒（白胡椒） | 瓶 | 1 |
| 191 | 生药标本 | 胡椒（黑胡椒） | 瓶 | 1 |
| 192 | 生药标本 | 胡芦巴 | 瓶 | 1 |
| 193 | 生药标本 | 葫芦七 | 瓶 | 1 |
| 194 | 生药标本 | 湖北贝母 | 瓶 | 1 |
| 195 | 生药标本 | 槲寄生 | 瓶 | 1 |
| 196 | 生药标本 | 虎耳草 | 瓶 | 1 |
| 197 | 生药标本 | 虎杖 | 瓶 | 1 |
| 198 | 生药标本 | 花椒 | 瓶 | 1 |
| 199 | 生药标本 | 华山参 | 瓶 | 1 |
| 200 | 生药标本 | 化橘红 | 瓶 | 1 |
| 201 | 生药标本 | 桦树茸 | 瓶 | 1 |
| 202 | 生药标本 | 槐花 | 瓶 | 1 |
| 203 | 生药标本 | 槐角 | 瓶 | 1 |
| 204 | 生药标本 | 槐米 | 瓶 | 1 |
| 205 | 生药标本 | 环草石斛 | 瓶 | 1 |
| 206 | 生药标本 | 黄柏 | 瓶 | 1 |
| 207 | 生药标本 | 黄精（多花黄精） | 瓶 | 1 |
| 208 | 生药标本 | 黄精（鸡头黄精） | 瓶 | 1 |
| 209 | 生药标本 | 黄连 | 瓶 | 1 |
| 210 | 生药标本 | 黄连须 | 瓶 | 1 |
| 211 | 生药标本 | 黄芪 | 瓶 | 1 |
| 212 | 生药标本 | 黄芩 | 瓶 | 1 |
| 213 | 生药标本 | 黄芩（枯芩） | 瓶 | 1 |
| 214 | 生药标本 | 黄蜀葵花 | 瓶 | 1 |
| 215 | 生药标本 | 黄藤 | 瓶 | 1 |
| 216 | 生药标本 | 火麻仁 | 瓶 | 1 |
| 217 | 生药标本 | 鸡蛋花 | 瓶 | 1 |
| 218 | 生药标本 | 鸡骨草 | 瓶 | 1 |
| 219 | 生药标本 | 鸡骨香 | 瓶 | 1 |
| 220 | 生药标本 | 鸡冠花 | 瓶 | 1 |
| 221 | 生药标本 | 鸡血藤 | 瓶 | 1 |
| 222 | 生药标本 | 积雪草 | 瓶 | 1 |
| 223 | 生药标本 | 急性子 | 瓶 | 1 |
| 224 | 生药标本 | 蒺藜 | 瓶 | 1 |
| 225 | 生药标本 | 姜黄 | 瓶 | 1 |
| 226 | 生药标本 | 僵蚕 | 瓶 | 1 |
| 227 | 生药标本 | 椒目 | 瓶 | 1 |
| 228 | 生药标本 | 绞股蓝茶 | 瓶 | 1 |
| 229 | 生药标本 | 芥子（白芥子) | 瓶 | 1 |
| 230 | 生药标本 | 芥子（黄芥子） | 瓶 | 1 |
| 231 | 生药标本 | 金锦香 | 瓶 | 1 |
| 232 | 生药标本 | 金钱草 | 瓶 | 1 |
| 233 | 生药标本 | 金荞麦 | 瓶 | 1 |
| 234 | 生药标本 | 金丝草 | 瓶 | 1 |
| 235 | 生药标本 | 金丝皇菊 | 瓶 | 1 |
| 236 | 生药标本 | 金铁锁 | 瓶 | 1 |
| 237 | 生药标本 | 金银花 | 瓶 | 1 |
| 238 | 生药标本 | 金樱子 | 瓶 | 1 |
| 239 | 生药标本 | 锦灯笼 | 瓶 | 1 |
| 240 | 生药标本 | 京大戟 | 瓶 | 1 |
| 241 | 生药标本 | 荆芥 | 瓶 | 1 |
| 242 | 生药标本 | 荆芥穗 | 瓶 | 1 |
| 243 | 生药标本 | 景天三七 | 瓶 | 1 |
| 244 | 生药标本 | 九节菖蒲 | 瓶 | 1 |
| 245 | 生药标本 | 九香虫 | 瓶 | 1 |
| 246 | 生药标本 | 九眼独活 | 瓶 | 1 |
| 247 | 生药标本 | 韭菜子 | 瓶 | 1 |
| 248 | 生药标本 | 救必应 | 瓶 | 1 |
| 249 | 生药标本 | 桔梗 | 瓶 | 1 |
| 250 | 生药标本 | 菊花（亳菊） | 瓶 | 1 |
| 251 | 生药标本 | 菊花（滁菊） | 瓶 | 1 |
| 252 | 生药标本 | 菊花（贡菊） | 瓶 | 1 |
| 253 | 生药标本 | 菊花（杭菊） | 瓶 | 1 |
| 254 | 生药标本 | 菊花（怀菊） | 瓶 | 1 |
| 255 | 生药标本 | 橘核 | 瓶 | 1 |
| 256 | 生药标本 | 卷柏 | 瓶 | 1 |
| 257 | 生药标本 | 决明子 | 瓶 | 1 |
| 258 | 生药标本 | 榼藤子 | 瓶 | 1 |
| 259 | 生药标本 | 苦参 | 瓶 | 1 |
| 260 | 生药标本 | 苦楝皮 | 瓶 | 1 |
| 261 | 生药标本 | 苦杏仁 | 瓶 | 1 |
| 262 | 生药标本 | 苦玄参 | 瓶 | 1 |
| 263 | 生药标本 | 款冬花 | 瓶 | 1 |
| 264 | 生药标本 | 昆布 | 瓶 | 1 |
| 265 | 生药标本 | 腊梅花 | 瓶 | 1 |
| 266 | 生药标本 | 莱菔子 | 瓶 | 1 |
| 267 | 生药标本 | 老君须 | 瓶 | 1 |
| 268 | 生药标本 | 老龙皮 | 瓶 | 1 |
| 269 | 生药标本 | 雷丸 | 瓶 | 1 |
| 270 | 生药标本 | 李根白皮 | 瓶 | 1 |
| 271 | 生药标本 | 荔枝核 | 瓶 | 1 |
| 272 | 生药标本 | 连翘 | 瓶 | 1 |
| 273 | 生药标本 | 莲房 | 瓶 | 1 |
| 274 | 生药标本 | 莲子 | 瓶 | 1 |
| 275 | 生药标本 | 莲子心 | 瓶 | 1 |
| 276 | 生药标本 | 两面针 | 瓶 | 1 |
| 277 | 生药标本 | 灵芝 | 瓶 | 1 |
| 278 | 生药标本 | 灵芝（紫芝） | 瓶 | 1 |
| 279 | 生药标本 | 凌霄花 | 瓶 | 1 |
| 280 | 生药标本 | 龙胆 | 瓶 | 1 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 特殊气味饮片药材标本 | 艾叶 | 瓶 | 1 |
| 2 | 特殊气味饮片药材标本 | 安息香 | 瓶 | 1 |
| 3 | 特殊气味饮片药材标本 | 八角茴香 | 瓶 | 1 |
| 4 | 特殊气味饮片药材标本 | 白豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 5 | 特殊气味饮片药材标本 | 白花蛇舌草 | 瓶 | 1 |
| 6 | 特殊气味饮片药材标本 | 白芥子 | 瓶 | 1 |
| 7 | 特殊气味饮片药材标本 | 白芍 | 瓶 | 1 |
| 8 | 特殊气味饮片药材标本 | 白术 | 瓶 | 1 |
| 9 | 特殊气味饮片药材标本 | 白芷 | 瓶 | 1 |
| 10 | 特殊气味饮片药材标本 | 半夏 | 瓶 | 1 |
| 11 | 特殊气味饮片药材标本 | 薄荷 | 瓶 | 1 |
| 12 | 特殊气味饮片药材标本 | 荜拔 | 瓶 | 1 |
| 13 | 特殊气味饮片药材标本 | 冰片 | 瓶 | 1 |
| 14 | 特殊气味饮片药材标本 | 布渣叶 | 瓶 | 1 |
| 15 | 特殊气味饮片药材标本 | 蚕砂 | 瓶 | 1 |
| 16 | 特殊气味饮片药材标本 | 草豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 17 | 特殊气味饮片药材标本 | 草果 | 瓶 | 1 |
| 18 | 特殊气味饮片药材标本 | 炒麦芽 | 瓶 | 1 |
| 19 | 特殊气味饮片药材标本 | 炒山楂 | 瓶 | 1 |
| 20 | 特殊气味饮片药材标本 | 炒栀子 | 瓶 | 1 |
| 21 | 特殊气味饮片药材标本 | 沉香 | 瓶 | 1 |
| 22 | 特殊气味饮片药材标本 | 川芎 | 瓶 | 1 |
| 23 | 特殊气味饮片药材标本 | 穿心莲 | 瓶 | 1 |
| 24 | 特殊气味饮片药材标本 | 醋香附 | 瓶 | 1 |
| 25 | 特殊气味饮片药材标本 | 当归 | 瓶 | 1 |
| 26 | 特殊气味饮片药材标本 | 地龙 | 瓶 | 1 |
| 27 | 特殊气味饮片药材标本 | 地榆 | 瓶 | 1 |
| 28 | 特殊气味饮片药材标本 | 丁香 | 瓶 | 1 |
| 29 | 特殊气味饮片药材标本 | 附子 | 瓶 | 1 |
| 30 | 特殊气味饮片药材标本 | 甘松 | 瓶 | 1 |
| 31 | 特殊气味饮片药材标本 | 干姜 | 瓶 | 1 |
| 32 | 特殊气味饮片药材标本 | 高良姜 | 瓶 | 1 |
| 33 | 特殊气味饮片药材标本 | 北苍术 | 瓶 | 1 |
| 34 | 特殊气味饮片药材标本 | 藁本 | 瓶 | 1 |
| 35 | 特殊气味饮片药材标本 | 桂枝 | 瓶 | 1 |
| 36 | 特殊气味饮片药材标本 | 海藻 | 瓶 | 1 |
| 37 | 特殊气味饮片药材标本 | 胡椒 | 瓶 | 1 |
| 38 | 特殊气味饮片药材标本 | 黄柏 | 瓶 | 1 |
| 39 | 特殊气味饮片药材标本 | 黄连 | 瓶 | 1 |
| 40 | 特殊气味饮片药材标本 | 黄芪 | 瓶 | 1 |
| 41 | 特殊气味饮片药材标本 | 黄芩 | 瓶 | 1 |
| 42 | 特殊气味饮片药材标本 | 茴香 | 瓶 | 1 |
| 43 | 特殊气味饮片药材标本 | 藿香 | 瓶 | 1 |
| 44 | 特殊气味饮片药材标本 | 鸡屎藤 | 瓶 | 1 |
| 45 | 特殊气味饮片药材标本 | 姜黄 | 瓶 | 1 |
| 46 | 特殊气味饮片药材标本 | 九香虫 | 瓶 | 1 |
| 47 | 特殊气味饮片药材标本 | 酒女贞子 | 瓶 | 1 |
| 48 | 特殊气味饮片药材标本 | 苦参 | 瓶 | 1 |
| 49 | 特殊气味饮片药材标本 | 凌霄花 | 瓶 | 1 |
| 50 | 特殊气味饮片药材标本 | 马勃 | 瓶 | 1 |
| 51 | 特殊气味饮片药材标本 | 没药 | 瓶 | 1 |
| 52 | 特殊气味饮片药材标本 | 玫瑰花 | 瓶 | 1 |
| 53 | 特殊气味饮片药材标本 | 木瓜 | 瓶 | 1 |
| 54 | 特殊气味饮片药材标本 | 木香 | 瓶 | 1 |
| 55 | 特殊气味饮片药材标本 | 柠檬 | 瓶 | 1 |
| 56 | 特殊气味饮片药材标本 | 青皮（四花青皮） | 瓶 | 1 |
| 57 | 特殊气味饮片药材标本 | 秋葵 | 瓶 | 1 |
| 58 | 特殊气味饮片药材标本 | 肉豆蔻 | 瓶 | 1 |
| 59 | 特殊气味饮片药材标本 | 肉桂 | 瓶 | 1 |
| 60 | 特殊气味饮片药材标本 | 乳香 | 瓶 | 1 |
| 61 | 特殊气味饮片药材标本 | 砂仁 | 瓶 | 1 |
| 62 | 特殊气味饮片药材标本 | 山奈 | 瓶 | 1 |
| 63 | 特殊气味饮片药材标本 | 山楂 | 瓶 | 1 |
| 64 | 特殊气味饮片药材标本 | 山茱萸 | 瓶 | 1 |
| 65 | 特殊气味饮片药材标本 | 石菖蒲 | 瓶 | 1 |
| 66 | 特殊气味饮片药材标本 | 松节 | 瓶 | 1 |
| 67 | 特殊气味饮片药材标本 | 苏和香 | 瓶 | 1 |
| 68 | 特殊气味饮片药材标本 | 锁阳 | 瓶 | 1 |
| 69 | 特殊气味饮片药材标本 | 檀香 | 瓶 | 1 |
| 70 | 特殊气味饮片药材标本 | 桃仁 | 瓶 | 1 |
| 71 | 特殊气味饮片药材标本 | 天南星 | 瓶 | 1 |
| 72 | 特殊气味饮片药材标本 | 土大黄 | 瓶 | 1 |
| 73 | 特殊气味饮片药材标本 | 煨木香 | 瓶 | 1 |
| 74 | 特殊气味饮片药材标本 | 乌梅 | 瓶 | 1 |
| 75 | 特殊气味饮片药材标本 | 五倍子 | 瓶 | 1 |
| 76 | 特殊气味饮片药材标本 | 五加皮 | 瓶 | 1 |
| 77 | 特殊气味饮片药材标本 | 五加皮 | 瓶 | 1 |
| 78 | 特殊气味饮片药材标本 | 五灵脂 | 瓶 | 1 |
| 79 | 特殊气味饮片药材标本 | 五味子 | 瓶 | 1 |
| 80 | 特殊气味饮片药材标本 | 细辛 | 瓶 | 1 |
| 81 | 特殊气味饮片药材标本 | 仙茅 | 瓶 | 1 |
| 82 | 特殊气味饮片药材标本 | 香附 | 瓶 | 1 |
| 83 | 特殊气味饮片药材标本 | 香叶 | 瓶 | 1 |
| 84 | 特殊气味饮片药材标本 | 香橼 | 瓶 | 1 |
| 85 | 特殊气味饮片药材标本 | 小茴香 | 瓶 | 1 |
| 86 | 特殊气味饮片药材标本 | 新化陈皮 | 瓶 | 1 |
| 87 | 特殊气味饮片药材标本 | 雄黄粉 | 瓶 | 1 |
| 88 | 特殊气味饮片药材标本 | 玄参 | 瓶 | 1 |
| 89 | 特殊气味饮片药材标本 | 芫荽 | 瓶 | 1 |
| 90 | 特殊气味饮片药材标本 | 野木瓜 | 瓶 | 1 |
| 91 | 特殊气味饮片药材标本 | 鱼腥草 | 瓶 | 1 |
| 92 | 特殊气味饮片药材标本 | 玉米须 | 瓶 | 1 |
| 93 | 特殊气味饮片药材标本 | 郁金 | 瓶 | 1 |
| 94 | 特殊气味饮片药材标本 | 樟脑 | 瓶 | 1 |
| 95 | 特殊气味饮片药材标本 | 栀子 | 瓶 | 1 |
| 96 | 特殊气味饮片药材标本 | 蜘蛛香 | 瓶 | 1 |
| 97 | 特殊气味饮片药材标本 | 制淫羊藿 | 瓶 | 1 |
| 98 | 特殊气味饮片药材标本 | 炙甘草 | 瓶 | 1 |
| 99 | 特殊气味饮片药材标本 | 朱砂根 | 瓶 | 1 |
| 100 | 特殊气味饮片药材标本 | 紫苏叶 | 瓶 | 1 |
|  |  |  |  | 100 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中药植物浸制标本 | 川贝母 | 瓶 | 1 |
| 2 | 中药植物浸制标本 | 湖北麦冬 | 瓶 | 1 |
| 3 | 中药植物浸制标本 | 蝴蝶兰 | 瓶 | 1 |
| 4 | 中药植物浸制标本 | 虎耳草 | 瓶 | 1 |
| 5 | 中药植物浸制标本 | 虎杖 | 瓶 | 1 |
| 6 | 中药植物浸制标本 | 花椒 | 瓶 | 1 |
| 7 | 中药植物浸制标本 | 华北大黄 | 瓶 | 1 |
| 8 | 中药植物浸制标本 | 华北鸦葱 | 瓶 | 1 |
| 9 | 中药植物浸制标本 | 华重楼 | 瓶 | 1 |
| 10 | 中药植物浸制标本 | 黄芩 | 瓶 | 1 |
| 11 | 中药植物浸制标本 | 鸡矢藤 | 瓶 | 1 |
| 12 | 中药植物浸制标本 | 积雪草 | 瓶 | 1 |
| 13 | 中药植物浸制标本 | 吉祥草 | 瓶 | 1 |
| 14 | 中药植物浸制标本 | 荠菜 | 瓶 | 1 |
| 15 | 中药植物浸制标本 | 檵木 | 瓶 | 1 |
| 16 | 中药植物浸制标本 | 夹竹桃 | 瓶 | 1 |
| 17 | 中药植物浸制标本 | 绞股蓝 | 瓶 | 1 |
| 18 | 中药植物浸制标本 | 接骨草 | 瓶 | 1 |
| 19 | 中药植物浸制标本 | 接骨木 | 瓶 | 1 |
| 20 | 中药植物浸制标本 | 节节草 | 瓶 | 1 |
| 21 | 中药植物浸制标本 | 芥菜 | 瓶 | 1 |
| 22 | 中药植物浸制标本 | 金钗石斛 | 瓶 | 1 |
| 23 | 中药植物浸制标本 | 金槐 | 瓶 | 1 |
| 24 | 中药植物浸制标本 | 金荞麦 | 瓶 | 1 |
| 25 | 中药植物浸制标本 | 金粟兰 | 瓶 | 1 |
| 26 | 中药植物浸制标本 | 金银花 | 瓶 | 1 |
| 27 | 中药植物浸制标本 | 金樱子 | 瓶 | 1 |
| 28 | 中药植物浸制标本 | 景天三七 | 瓶 | 1 |
| 29 | 中药植物浸制标本 | 桔梗 | 瓶 | 1 |
| 30 | 中药植物浸制标本 | 菊苣 | 瓶 | 1 |
| 31 | 中药植物浸制标本 | 菊芋 | 瓶 | 1 |
| 32 | 中药植物浸制标本 | 苦参 | 瓶 | 1 |
| 33 | 中药植物浸制标本 | 苦楝 | 瓶 | 1 |
| 34 | 中药植物浸制标本 | 款冬花 | 瓶 | 1 |
| 35 | 中药植物浸制标本 | 连翘 | 瓶 | 1 |
| 36 | 中药植物浸制标本 | 卵叶远志 | 瓶 | 1 |
| 37 | 中药植物浸制标本 | 罗勒 | 瓶 | 1 |
| 38 | 中药植物浸制标本 | 萝藦 | 瓶 | 1 |
| 39 | 中药植物浸制标本 | 络石藤 | 瓶 | 1 |
| 40 | 中药植物浸制标本 | 马鞭草 | 瓶 | 1 |
| 41 | 中药植物浸制标本 | 马缨丹 | 瓶 | 1 |
| 42 | 中药植物浸制标本 | 麦冬 | 瓶 | 1 |
| 43 | 中药植物浸制标本 | 米口袋 | 瓶 | 1 |
| 44 | 中药植物浸制标本 | 密蒙花 | 瓶 | 1 |
|  |  |  |  | 44 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 百药苑-药食同源标本 | 阿胶 | 块 | 1 |
| 2 | 百药苑-药食同源标本 | 八角茴香 | 块 | 1 |
| 3 | 百药苑-药食同源标本 | 白扁豆 | 块 | 1 |
| 4 | 百药苑-药食同源标本 | 白扁豆花 | 块 | 1 |
| 5 | 百药苑-药食同源标本 | 白果 | 块 | 1 |
| 6 | 百药苑-药食同源标本 | 白芷 | 块 | 1 |
| 7 | 百药苑-药食同源标本 | 百合 | 块 | 1 |
| 8 | 百药苑-药食同源标本 | 薄荷 | 块 | 1 |
| 9 | 百药苑-药食同源标本 | 荜茇 | 块 | 1 |
| 10 | 百药苑-药食同源标本 | 布渣叶 | 块 | 1 |
| 11 | 百药苑-药食同源标本 | 草果 | 块 | 1 |
| 12 | 百药苑-药食同源标本 | 赤小豆 | 块 | 1 |
| 13 | 百药苑-药食同源标本 | 代代花 | 块 | 1 |
| 14 | 百药苑-药食同源标本 | 淡豆豉 | 块 | 1 |
| 15 | 百药苑-药食同源标本 | 淡竹叶 | 块 | 1 |
| 16 | 百药苑-药食同源标本 | 当归 | 块 | 1 |
| 17 | 百药苑-药食同源标本 | 刀豆 | 块 | 1 |
| 18 | 百药苑-药食同源标本 | 丁香 | 块 | 1 |
| 19 | 百药苑-药食同源标本 | 榧子 | 块 | 1 |
| 20 | 百药苑-药食同源标本 | 粉葛 | 块 | 1 |
| 21 | 百药苑-药食同源标本 | 蜂蜜 | 块 | 1 |
| 22 | 百药苑-药食同源标本 | 佛手 | 块 | 1 |
| 23 | 百药苑-药食同源标本 | 茯苓 | 块 | 1 |
| 24 | 百药苑-药食同源标本 | 蝮蛇（蕲蛇） | 块 | 1 |
| 25 | 百药苑-药食同源标本 | 覆盆子 | 块 | 1 |
| 26 | 百药苑-药食同源标本 | 甘草 | 块 | 1 |
| 27 | 百药苑-药食同源标本 | 高良姜 | 块 | 1 |
| 28 | 百药苑-药食同源标本 | 葛根 | 块 | 1 |
| 29 | 百药苑-药食同源标本 | 枸杞子 | 块 | 1 |
| 30 | 百药苑-药食同源标本 | 荷叶 | 块 | 1 |
| 31 | 百药苑-药食同源标本 | 黑胡椒 | 块 | 1 |
| 32 | 百药苑-药食同源标本 | 黑芝麻 | 块 | 1 |
| 33 | 百药苑-药食同源标本 | 花椒 | 块 | 1 |
| 34 | 百药苑-药食同源标本 | 槐花、槐米 | 块 | 1 |
| 35 | 百药苑-药食同源标本 | 黄芥子 | 块 | 1 |
| 36 | 百药苑-药食同源标本 | 黄精 | 块 | 1 |
| 37 | 百药苑-药食同源标本 | 火麻仁 | 块 | 1 |
| 38 | 百药苑-药食同源标本 | 藿香 | 块 | 1 |
| 39 | 百药苑-药食同源标本 | 鸡内金 | 块 | 1 |
| 40 | 百药苑-药食同源标本 | 姜（生姜、干姜） | 块 | 1 |
| 41 | 百药苑-药食同源标本 | 姜黄 | 块 | 1 |
| 42 | 百药苑-药食同源标本 | 金银花 | 块 | 1 |
| 43 | 百药苑-药食同源标本 | 桔梗 | 块 | 1 |
| 44 | 百药苑-药食同源标本 | 桔红（橘红） | 块 | 1 |
| 45 | 百药苑-药食同源标本 | 菊花 | 块 | 1 |
| 46 | 百药苑-药食同源标本 | 菊苣 | 块 | 1 |
| 47 | 百药苑-药食同源标本 | 橘皮（或陈皮） | 块 | 1 |
| 48 | 百药苑-药食同源标本 | 决明子 | 块 | 1 |
| 49 | 百药苑-药食同源标本 | 昆布 | 块 | 1 |
| 50 | 百药苑-药食同源标本 | 莱菔子 | 块 | 1 |
| 51 | 百药苑-药食同源标本 | 莲子 | 块 | 1 |
| 52 | 百药苑-药食同源标本 | 龙眼肉（桂圆） | 块 | 1 |
| 53 | 百药苑-药食同源标本 | 罗汉果 | 块 | 1 |
| 54 | 百药苑-药食同源标本 | 马齿苋 | 块 | 1 |
| 55 | 百药苑-药食同源标本 | 麦芽 | 块 | 1 |
| 56 | 百药苑-药食同源标本 | 玫瑰花 | 块 | 1 |
| 57 | 百药苑-药食同源标本 | 牡蛎 | 块 | 1 |
| 58 | 百药苑-药食同源标本 | 木瓜 | 块 | 1 |
| 59 | 百药苑-药食同源标本 | 胖大海 | 块 | 1 |
| 60 | 百药苑-药食同源标本 | 蒲公英 | 块 | 1 |
| 61 | 百药苑-药食同源标本 | 芡实 | 块 | 1 |
| 62 | 百药苑-药食同源标本 | 青果 | 块 | 1 |
| 63 | 百药苑-药食同源标本 | 人参 | 块 | 1 |
| 64 | 百药苑-药食同源标本 | 肉豆蔻 | 块 | 1 |
| 65 | 百药苑-药食同源标本 | 肉桂 | 块 | 1 |
| 66 | 百药苑-药食同源标本 | 桑椹 | 块 | 1 |
| 67 | 百药苑-药食同源标本 | 桑叶 | 块 | 1 |
| 68 | 百药苑-药食同源标本 | 沙棘 | 块 | 1 |
| 69 | 百药苑-药食同源标本 | 砂仁 | 块 | 1 |
| 70 | 百药苑-药食同源标本 | 山奈 | 块 | 1 |
| 71 | 百药苑-药食同源标本 | 山药 | 块 | 1 |
| 72 | 百药苑-药食同源标本 | 山银花 | 块 | 1 |
| 73 | 百药苑-药食同源标本 | 山楂 | 块 | 1 |
| 74 | 百药苑-药食同源标本 | 松花粉 | 块 | 1 |
| 75 | 百药苑-药食同源标本 | 酸枣、酸枣仁 | 块 | 1 |
| 76 | 百药苑-药食同源标本 | 桃仁 | 块 | 1 |
| 77 | 百药苑-药食同源标本 | 乌梅 | 块 | 1 |
| 78 | 百药苑-药食同源标本 | 乌梢蛇 | 块 | 1 |
| 79 | 百药苑-药食同源标本 | 西红花 | 块 | 1 |
| 80 | 百药苑-药食同源标本 | 夏枯草 | 块 | 1 |
| 81 | 百药苑-药食同源标本 | 鲜白茅根（或干白茅根） | 块 | 1 |
| 82 | 百药苑-药食同源标本 | 鲜芦根（或干芦根） | 块 | 1 |
| 83 | 百药苑-药食同源标本 | 香薷 | 块 | 1 |
| 84 | 百药苑-药食同源标本 | 香橼 | 块 | 1 |
| 85 | 百药苑-药食同源标本 | 小茴香 | 块 | 1 |
| 86 | 百药苑-药食同源标本 | 小蓟 | 块 | 1 |
| 87 | 百药苑-药食同源标本 | 薤白 | 块 | 1 |
| 88 | 百药苑-药食同源标本 | 杏仁（苦、甜） | 块 | 1 |
| 89 | 百药苑-药食同源标本 | 益智仁 | 块 | 1 |
| 90 | 百药苑-药食同源标本 | 薏苡仁 | 块 | 1 |
| 91 | 百药苑-药食同源标本 | 油松 | 块 | 1 |
| 92 | 百药苑-药食同源标本 | 余甘子 | 块 | 1 |
| 93 | 百药苑-药食同源标本 | 鱼腥草 | 块 | 1 |
| 94 | 百药苑-药食同源标本 | 玉竹 | 块 | 1 |
| 95 | 百药苑-药食同源标本 | 郁李仁 | 块 | 1 |
| 96 | 百药苑-药食同源标本 | 芫荽 | 块 | 1 |
| 97 | 百药苑-药食同源标本 | 枣（大枣、黑枣） | 块 | 1 |
| 98 | 百药苑-药食同源标本 | 栀子 | 块 | 1 |
| 99 | 百药苑-药食同源标本 | 枳椇子 | 块 | 1 |
| 100 | 百药苑-药食同源标本 | 紫苏 | 块 | 1 |
| 101 | 百药苑-药食同源标本 | 紫苏子（籽） | 块 | 1 |
| 102 | 百药苑-药食同源标本 | 党参 | 块 | 1 |
| 103 | 百药苑-药食同源标本 | 肉苁蓉 | 块 | 1 |
| 104 | 百药苑-药食同源标本 | 铁皮石斛 | 块 | 1 |
| 105 | 百药苑-药食同源标本 | 西洋参 | 块 | 1 |
| 106 | 百药苑-药食同源标本 | 黄芪 | 块 | 1 |
| 107 | 百药苑-药食同源标本 | 灵芝 | 块 | 1 |
| 108 | 百药苑-药食同源标本 | 天麻 | 块 | 1 |
| 109 | 百药苑-药食同源标本 | 山茱萸 | 块 | 1 |
| 110 | 百药苑-药食同源标本 | 杜仲叶 | 块 | 1 |
|  |  |  |  | 110 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 腊叶半包埋标本 | 野菊花 | 幅 | 1 |
| 2 | 腊叶半包埋标本 | 野鸦椿 | 幅 | 1 |
| 3 | 腊叶半包埋标本 | 叶下珠 | 幅 | 1 |
| 4 | 腊叶半包埋标本 | 益母草 | 幅 | 1 |
| 5 | 腊叶半包埋标本 | 茵陈 | 幅 | 1 |
| 6 | 腊叶半包埋标本 | 淫羊藿 | 幅 | 1 |
| 7 | 腊叶半包埋标本 | 山茱萸 | 幅 | 1 |
| 8 | 腊叶半包埋标本 | 映山红 | 幅 | 1 |
| 9 | 腊叶半包埋标本 | 有柄石韦 | 幅 | 1 |
| 10 | 腊叶半包埋标本 | 鱼腥草 | 幅 | 1 |
| 11 | 腊叶半包埋标本 | 玉竹 | 幅 | 1 |
| 12 | 腊叶半包埋标本 | 鸢尾 | 幅 | 1 |
| 13 | 腊叶半包埋标本 | 元宝草 | 幅 | 1 |
| 14 | 腊叶半包埋标本 | 远志 | 幅 | 1 |
| 15 | 腊叶半包埋标本 | 月见草 | 幅 | 1 |
| 16 | 腊叶半包埋标本 | 芸香 | 幅 | 1 |
| 17 | 腊叶半包埋标本 | 皂荚 | 幅 | 1 |
| 18 | 腊叶半包埋标本 | 泽漆 | 幅 | 1 |
| 19 | 腊叶半包埋标本 | 泽泻 | 幅 | 1 |
| 20 | 腊叶半包埋标本 | 丝穗金粟兰 | 幅 | 1 |
| 21 | 腊叶半包埋标本 | 珍珠菜 | 幅 | 1 |
| 22 | 腊叶半包埋标本 | 支柱蓼 | 幅 | 1 |
| 23 | 腊叶半包埋标本 | 知母 | 幅 | 1 |
| 24 | 腊叶半包埋标本 | 中华水龙骨 | 幅 | 1 |
| 25 | 腊叶半包埋标本 | 重楼 | 幅 | 1 |
| 26 | 腊叶半包埋标本 | 朱砂根 | 幅 | 1 |
| 27 | 腊叶半包埋标本 | 诸葛菜 | 幅 | 1 |
| 28 | 腊叶半包埋标本 | 竹叶花椒 | 幅 | 1 |
| 29 | 腊叶半包埋标本 | 太子参 | 幅 | 1 |
| 30 | 腊叶半包埋标本 | 紫丁香 | 幅 | 1 |
| 31 | 腊叶半包埋标本 | 紫花堇菜 | 幅 | 1 |
| 32 | 腊叶半包埋标本 | 紫金牛 | 幅 | 1 |
| 33 | 腊叶半包埋标本 | 紫萁 | 幅 | 1 |
| 34 | 腊叶半包埋标本 | 醉鱼草 | 幅 | 1 |
| 35 | 腊叶半包埋标本 | 香薷 | 幅 | 1 |
| 36 | 腊叶半包埋标本 | 小蓟 | 幅 | 1 |
| 37 | 腊叶半包埋标本 | 小木通 | 幅 | 1 |
| 38 | 腊叶半包埋标本 | 小叶马蹄香 | 幅 | 1 |
| 39 | 腊叶半包埋标本 | 小叶女贞 | 幅 | 1 |
| 40 | 腊叶半包埋标本 | 缬草 | 幅 | 1 |
| 41 | 腊叶半包埋标本 | 薤白 | 幅 | 1 |
| 42 | 腊叶半包埋标本 | 夏枯草 | 幅 | 1 |
| 43 | 腊叶半包埋标本 | 仙鹤草 | 幅 | 1 |
| 44 | 腊叶半包埋标本 | 天名精 | 幅 | 1 |
|  |  |  |  | 44 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 超薄磨砂药用植物标本 | 枸杞 | 幅 | 1 |
| 2 | 超薄磨砂药用植物标本 | 构树 | 幅 | 1 |
| 3 | 超薄磨砂药用植物标本 | 谷精草 | 幅 | 1 |
| 4 | 超薄磨砂药用植物标本 | 骨碎补 | 幅 | 1 |
| 5 | 超薄磨砂药用植物标本 | 贯众 | 幅 | 1 |
| 6 | 超薄磨砂药用植物标本 | 光叶珙桐 | 幅 | 1 |
| 7 | 超薄磨砂药用植物标本 | 鬼箭羽 | 幅 | 1 |
| 8 | 超薄磨砂药用植物标本 | 鬼针草 | 幅 | 1 |
| 9 | 超薄磨砂药用植物标本 | 蛤蟆草 | 幅 | 1 |
| 10 | 超薄磨砂药用植物标本 | 海风藤 | 幅 | 1 |
| 11 | 超薄磨砂药用植物标本 | 海金沙 | 幅 | 1 |
| 12 | 超薄磨砂药用植物标本 | 杭菊 | 幅 | 1 |
| 13 | 超薄磨砂药用植物标本 | 红豆杉 | 幅 | 1 |
| 14 | 超薄磨砂药用植物标本 | 红花檵木 | 幅 | 1 |
| 15 | 超薄磨砂药用植物标本 | 虎耳草 | 幅 | 1 |
| 16 | 超薄磨砂药用植物标本 | 怀菊花 | 幅 | 1 |
| 17 | 超薄磨砂药用植物标本 | 黄连 | 幅 | 1 |
| 18 | 超薄磨砂药用植物标本 | 黄花蒿 | 幅 | 1 |
| 19 | 超薄磨砂药用植物标本 | 风轮菜 | 幅 | 1 |
| 20 | 超薄磨砂药用植物标本 | 风毛菊 | 幅 | 1 |
| 21 | 超薄磨砂药用植物标本 | 杠柳 | 幅 | 1 |
| 22 | 超薄磨砂药用植物标本 | 莪术 | 幅 | 1 |
| 23 | 超薄磨砂药用植物标本 | 滇黄芩 | 幅 | 1 |
| 24 | 超薄磨砂药用植物标本 | 滇重楼 | 幅 | 1 |
| 25 | 超薄磨砂药用植物标本 | 顶喙凤仙花 | 幅 | 1 |
| 26 | 超薄磨砂药用植物标本 | 灯心草 | 幅 | 1 |
| 27 | 超薄磨砂药用植物标本 | 地锦草 | 幅 | 1 |
| 28 | 超薄磨砂药用植物标本 | 板蓝根 | 幅 | 1 |
| 29 | 超薄磨砂药用植物标本 | 半边旗 | 幅 | 1 |
| 30 | 超薄磨砂药用植物标本 | 半枝莲 | 幅 | 1 |
| 31 | 超薄磨砂药用植物标本 | 南五味子 | 幅 | 1 |
| 32 | 超薄磨砂药用植物标本 | 宝盖草 | 幅 | 1 |
| 33 | 超薄磨砂药用植物标本 | 丹参 | 幅 | 1 |
| 34 | 超薄磨砂药用植物标本 | 穿心莲 | 幅 | 1 |
| 35 | 超薄磨砂药用植物标本 | 川贝母 | 幅 | 1 |
| 36 | 超薄磨砂药用植物标本 | 车前 | 幅 | 1 |
| 37 | 超薄磨砂药用植物标本 | 白薇 | 幅 | 1 |
| 38 | 超薄磨砂药用植物标本 | 白玉兰 | 幅 | 1 |
| 39 | 超薄磨砂药用植物标本 | 白芷 | 幅 | 1 |
| 40 | 超薄磨砂药用植物标本 | 百部 | 幅 | 1 |
| 41 | 超薄磨砂药用植物标本 | 百合 | 幅 | 1 |
| 42 | 超薄磨砂药用植物标本 | 百合花 | 幅 | 1 |
| 43 | 超薄磨砂药用植物标本 | 百日菊 | 幅 | 1 |
| 44 | 超薄磨砂药用植物标本 | 百蕊草 | 幅 | 1 |
| 45 | 超薄磨砂药用植物标本 | 白及 | 幅 | 1 |
| 46 | 超薄磨砂药用植物标本 | 白鹃梅 | 幅 | 1 |
| 47 | 超薄磨砂药用植物标本 | 白蔹 | 幅 | 1 |
| 48 | 超薄磨砂药用植物标本 | 白麻鼠尾草 | 幅 | 1 |
| 49 | 超薄磨砂药用植物标本 | 白毛夏枯草 | 幅 | 1 |
| 50 | 超薄磨砂药用植物标本 | 菝葜 | 幅 | 1 |
| 51 | 超薄磨砂药用植物标本 | 巴天酸模 | 幅 | 1 |
| 52 | 超薄磨砂药用植物标本 | 八宝景天 | 幅 | 1 |
| 53 | 超薄磨砂药用植物标本 | 安徽贝母 | 幅 | 1 |
| 54 | 超薄磨砂药用植物标本 | 艾叶 | 幅 | 1 |
|  |  |  |  | 54 |

新疆药材清单

| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆精品药材包埋标本 | 天山雪莲 | 个 | 1 |
| 2 | 新疆精品药材包埋标本 | 伊贝母 | 个 | 1 |
| 3 | 新疆精品药材包埋标本 | 大漠肉苁蓉 | 个 | 1 |
| 4 | 新疆精品药材包埋标本 | 管花肉苁蓉 | 个 | 1 |
| 5 | 新疆精品药材包埋标本 | 新疆紫草 | 个 | 1 |
| 6 | 新疆精品药材包埋标本 | 藏红花 | 个 | 1 |
| 7 | 新疆精品药材包埋标本 | 锁阳 | 个 | 1 |
| 8 | 新疆精品药材包埋标本 | 药蜀葵 | 个 | 1 |
| 9 | 新疆精品药材包埋标本 | 麻黄 | 个 | 1 |
| 10 | 新疆精品药材包埋标本 | 胡黄连 | 个 | 1 |
| 11 | 新疆精品药材包埋标本 | 阿魏育实 | 个 | 1 |
| 12 | 新疆精品药材包埋标本 | 毛诃子 | 个 | 1 |
| 13 | 新疆精品药材包埋标本 | 冬虫夏草 | 个 | 1 |
| 14 | 新疆精品药材包埋标本 | 北乌头 | 个 | 1 |
| 15 | 新疆精品药材包埋标本 | 天山花楸 | 个 | 1 |
| 16 | 新疆精品药材包埋标本 | 罗布麻 | 个 | 1 |
| 17 | 新疆精品药材包埋标本 | 异叶青兰 | 个 | 1 |
| 18 | 新疆精品药材包埋标本 | 天山秦艽 | 个 | 1 |
| 19 | 新疆精品药材包埋标本 | 金莲花 | 个 | 1 |
| 20 | 新疆精品药材包埋标本 | 驱虫斑鸠菊 | 个 | 1 |
| 21 | 新疆精品药材包埋标本 | 红景天 | 个 | 1 |
| 22 | 新疆精品药材包埋标本 | 新疆圆柏实 | 个 | 1 |
| 23 | 新疆精品药材包埋标本 | 香青兰 | 个 | 1 |
| 24 | 新疆精品药材包埋标本 | 白术 | 个 | 1 |
| 25 | 新疆精品药材包埋标本 | 白芷 | 个 | 1 |
| 26 | 新疆精品药材包埋标本 | 地夫子 | 个 | 1 |
| 27 | 新疆精品药材包埋标本 | 牛舌草 | 个 | 1 |
| 28 | 新疆精品药材包埋标本 | 多榔菊 | 个 | 1 |
| 29 | 新疆精品药材包埋标本 | 破布木果 | 个 | 1 |
| 30 | 新疆精品药材包埋标本 | 新疆木香 | 个 | 1 |
| 31 | 新疆精品药材包埋标本 | 盒果藤根 | 个 | 1 |
| 32 | 新疆精品药材包埋标本 | 党参 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 32 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 新疆药食同源包埋标本 | 白扁豆 | 个 | 1 |
| 2 | 新疆药食同源包埋标本 | 桑椹 | 个 | 1 |
| 3 | 新疆药食同源包埋标本 | 板蓝根 | 个 | 1 |
| 4 | 新疆药食同源包埋标本 | 柴胡 | 个 | 1 |
| 5 | 新疆药食同源包埋标本 | 豆蔻 | 个 | 1 |
| 6 | 新疆药食同源包埋标本 | 大枣 | 个 | 1 |
| 7 | 新疆药食同源包埋标本 | 雪菊 | 个 | 1 |
| 8 | 新疆药食同源包埋标本 | 孜然 | 个 | 1 |
| 9 | 新疆药食同源包埋标本 | 沙棘 | 个 | 1 |
| 10 | 新疆药食同源包埋标本 | 红花 | 个 | 1 |
| 11 | 新疆药食同源包埋标本 | 枸杞子 | 个 | 1 |
| 12 | 新疆药食同源包埋标本 | 桃仁 | 个 | 1 |
| 13 | 新疆药食同源包埋标本 | 杏仁 | 个 | 1 |
| 14 | 新疆药食同源包埋标本 | 高良姜 | 个 | 1 |
| 15 | 新疆药食同源包埋标本 | 沙枣 | 个 | 1 |
| 16 | 新疆药食同源包埋标本 | 无花果 | 个 | 1 |
| 17 | 新疆药食同源包埋标本 | 小茴香 | 个 | 1 |
| 18 | 新疆药食同源包埋标本 | 洋甘菊 | 个 | 1 |
| 19 | 新疆药食同源包埋标本 | 金莲花 | 个 | 1 |
| 20 | 新疆药食同源包埋标本 | 石榴 | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 20 |
| 序号 | 标本类型 | 标本名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 新疆道地药材浸制标本 | 甘草 | 瓶 | 1 |
| 2 | 新疆道地药材浸制标本 | 马齿苋 | 瓶 | 1 |
| 3 | 新疆道地药材浸制标本 | 野西瓜 | 瓶 | 1 |
| 4 | 新疆道地药材浸制标本 | 益母草 | 瓶 | 1 |
| 5 | 新疆道地药材浸制标本 | 板蓝根 | 瓶 | 1 |
| 6 | 新疆道地药材浸制标本 | 柴胡 | 瓶 | 1 |
| 7 | 新疆道地药材浸制标本 | 菟丝子 | 瓶 | 1 |
| 8 | 新疆道地药材浸制标本 | 刺糖 | 瓶 | 1 |
| 9 | 新疆道地药材浸制标本 | 牛蒡子 | 瓶 | 1 |
| 10 | 新疆道地药材浸制标本 | 蒲公英 | 瓶 | 1 |
| 11 | 新疆道地药材浸制标本 | 新疆蒿本 | 瓶 | 1 |
| 12 | 新疆道地药材浸制标本 | 黄芪 | 瓶 | 1 |
| 13 | 新疆道地药材浸制标本 | 新疆赤芍 | 瓶 | 1 |
| 14 | 新疆道地药材浸制标本 | 金银花 | 瓶 | 1 |
| 15 | 新疆道地药材浸制标本 | 骆驼蓬 | 瓶 | 1 |
| 16 | 新疆道地药材浸制标本 | 菊苣 | 瓶 | 1 |
| 17 | 新疆道地药材浸制标本 | 全叶青兰 | 瓶 | 1 |
| 18 | 新疆道地药材浸制标本 | 苍耳子 | 瓶 | 1 |
| 19 | 新疆道地药材浸制标本 | 款冬 | 瓶 | 1 |
| 20 | 新疆道地药材浸制标本 | 秦艽 | 瓶 | 1 |
| 21 | 新疆道地药材浸制标本 | 麻黄 | 瓶 | 1 |
| 22 | 新疆道地药材浸制标本 | 天山堇菜 | 瓶 | 1 |
| 23 | 新疆道地药材浸制标本 | 沙生蜡菊 | 瓶 | 1 |
| 24 | 新疆道地药材浸制标本 | 薰衣草 | 瓶 | 1 |
| 25 | 新疆道地药材浸制标本 | 沙棘 | 瓶 | 1 |
| 26 | 新疆道地药材浸制标本 | 神香草 | 瓶 | 1 |
| 27 | 新疆道地药材浸制标本 | 黄芩 | 瓶 | 1 |
| 28 | 新疆道地药材浸制标本 | 北柴胡 | 瓶 | 1 |
| 29 | 新疆道地药材浸制标本 | 车前草 | 瓶 | 1 |
| 30 | 新疆道地药材浸制标本 | 刺山柑 | 瓶 | 1 |
| 31 | 新疆道地药材浸制标本 | 蓝刺头 | 瓶 | 1 |
| 32 | 新疆道地药材浸制标本 | 一枝蒿 | 瓶 | 1 |
| 33 | 新疆道地药材浸制标本 | 芳香新塔花 | 瓶 | 1 |
| 34 | 新疆道地药材浸制标本 | 苦豆子 | 瓶 | 1 |
| 35 | 新疆道地药材浸制标本 | 冬葵子 | 瓶 | 1 |
| 36 | 新疆道地药材浸制标本 | 黑种草籽植物 | 瓶 | 1 |
|  |  |  |  | 36 |
| 1 | 新疆特殊气味植物标本 | 小茴香 |  | 1 |
| 2 | 新疆特殊气味植物标本 | 孜然 |  | 1 |
| 3 | 新疆特殊气味植物标本 | 丁香罗勒 |  | 1 |
| 4 | 新疆特殊气味植物标本 | 芸香草 |  | 1 |
| 5 | 新疆特殊气味植物标本 | 罂粟壳 |  | 1 |
| 6 | 新疆特殊气味植物标本 | 黑种草籽 |  | 1 |
| 7 | 新疆特殊气味植物标本 | 薰衣草 |  | 1 |
| 8 | 新疆特殊气味植物标本 | 豆蔻 |  | 1 |
| 9 | 新疆特殊气味植物标本 | 椒蒿 |  | 1 |
| 10 | 新疆特殊气味植物标本 | 阿魏 |  | 1 |
| 11 | 新疆特殊气味植物标本 | 沙枣花 |  | 1 |
| 12 | 新疆特殊气味植物标本 | 土木香 |  | 1 |
| 13 | 新疆特殊气味植物标本 | 百里香 |  | 1 |
| 14 | 新疆特殊气味植物标本 | 神香草 |  | 1 |
| 15 | 新疆特殊气味植物标本 | 芫荽 |  | 1 |
| 16 | 新疆特殊气味植物标本 | 薄荷 |  | 1 |
|  |  |  |  | 16 |
| 1 | 新疆矿物动物药材标本 | 大青盐 |  | 1 |
| 2 | 新疆矿物动物药材标本 | 石膏 |  | 1 |
| 3 | 新疆矿物动物药材标本 | 朱砂 |  | 1 |
| 4 | 新疆矿物动物药材标本 | 阿胶 |  | 1 |
| 5 | 新疆矿物动物药材标本 | 全蝎 |  | 1 |
| 6 | 新疆矿物动物药材标本 | 鹿茸 |  | 1 |
| 7 | 新疆矿物动物药材标本 | 蜂蜡 |  | 1 |
| 8 | 新疆矿物动物药材标本 | 白花蛇 |  | 1 |
| 9 | 新疆矿物动物药材标本 | 代赭石 |  | 1 |
| 10 | 新疆矿物动物药材标本 | 炉甘石 |  | 1 |
| 11 | 新疆矿物动物药材标本 | 硫磺 |  | 1 |
| 12 | 新疆矿物动物药材标本 | 硼砂 |  | 1 |
| 13 | 新疆矿物动物药材标本 | 白矾 |  | 1 |
| 14 | 新疆矿物动物药材标本 | 芒硝 |  | 1 |
| 15 | 新疆矿物动物药材标本 | 蛇蜕 |  | 1 |
| 16 | 新疆矿物动物药材标本 | 蚕茧 |  | 1 |
|  |  |  |  | 16 |
| 1 | 树脂树胶菌类 | 梧桐泪 |  | 1 |
| 2 | 树脂树胶菌类 | 新疆阿魏 |  | 1 |
| 3 | 树脂树胶菌类 | 阿拉伯胶 |  | 1 |
| 4 | 树脂树胶菌类 | 云芝 |  | 1 |
|  |  |  |  | 4 |

育人平台场地草图与照片

育人平台平面图

# 第六章  拟签订的合同文本

# 政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、甲方的权利和义务

1、甲方有权依据本合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到本合同约定的验收标准或者货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形时，甲方有权依据本合同约定要求乙方进行维修、更换或者承担相应违约责任。

2、根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。

3、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

## 八、乙方的权利和义务

1、根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。

2、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

## 九、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 十、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 十一、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

#### 注：最终合同以实际签订为准。

# 第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交，如果本部分没有提供格式的，投标人可自拟格式。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面

新疆第二医学院中医药实践育人平台建设项目

投 标 文 件

（项目编号：XYTDZB-2025GK256）

投标单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

年   月   日

1投标书

投 标 书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就        （项目名称、项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1、我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2、其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：_____________________

法定代表人（签字或盖章）：

日    期 ：        年      月      日

2 授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

3 开标一览表

开标一览表

项目名称：                                项目编号/包号：____________

| 序号 | 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（包含备品备件）：人民币大写： 小写：￥ 元 交货期： 质保期： |  |  |  |  |  |

注：此表中投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字）：____________

日期：_____年______月______日

注：此表除在投标文件中提供外，还应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交一份。

4 投标分项报价表（格式自拟）

注：1..如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字）：____________

日期：_____年______月______日

5 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：若无偏离，表中可填写“全部无偏离”

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6 规格、技术参数偏离表

技术参数（规格）偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 采购需求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1.对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7 中小企业声明函

7-1中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7-2 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7-3 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（监狱企业适用）

8业绩一览表

投标人业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 供货内容 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注 1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2.采购人保留对上述资料原件审核的权利。

投标人名称（盖章）：

日  期：

9产品简要说明一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表需详列投标的每种产品。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

10节能、环境标志产品优先采购明细表

项目编号/包号：_______________     项目名称：____________  金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目编号/包号：______________     项目名称：____________   金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

1.节能产品:应在中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn)

2.环境标志产品:应在中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn)

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

投标人名称（盖章）：

日期：年 月 日

11 售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

- 拟提供售后服务的项目：

- 所投产口质保期限：

- 质保期后，如维修是否收取材料费：

- 质保期后，如维修是否收取服务费:

- 服务响应及到达现场时间：

五、其他：

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

日期：_____年______月______日

12投标承诺书

招标人：

我单位郑重承诺：我单位参加的     项目名称（项目编号：）      的投标，所提供的产品为成熟稳定合格的原厂全新正品，产品对接相关费用和责任由我单位负责。如无法实现，视作虚假承诺，自动放弃中标资格。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

13招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

14资格证明文件格式

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照等证明文件

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（加盖投标人公章）

1-2 投标人声明书

投标人声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：  ____________

日期：_____年______月______日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-3 提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行在开标前三个月内开具的资信证明（新成立公司提供自成立以来的财务报表）（包括资产负责表、利润表和现金流量表）

说明：1）财务审计报告必须是投标人完整的财务审计报告。

1-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

1-5 提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算）

投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近一年内任意三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章。

依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（须加盖投标人公章）。

依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）。

1-6 投标人信用记录

投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1-7 拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中   /    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1.本项目投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日