竞争性谈判文件

项目名称：塔城市人民医院医用材料采购项目

项目编号：XYTDZB-2025TP228

采 购 人：塔城市人民医院

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

2025年5月

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序和评定成交的标准	19

第四章   采购需求	27

第五章   合同草案条款	29

第六章   响应文件格式	30

- 竞争性谈判公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：XYTDZB-2025TP228

2.项目名称：塔城市人民医院医用材料采购项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目预算金额：

标项一：供应室耗材：49.4万元；

标项二：口腔耗材：12.3万元；

标项三：器械类：6.7万元；

标项四：消毒类：18万元；

标项五：其他类：56万元。

- 5.最高限价：

标项一：供应室耗材：1.479932万元；

标项二：口腔耗材：1.52454万元；

标项三：器械类：0.43981万元；

标项四：消毒类：0.1359万元；

标项五：其他类：0.245075万元。

- 6.采购需求：

标项一：供应室耗材一批（详见招标文件第四章采购需求）；

标项二：口腔耗材一批（详见招标文件第四章采购需求）；

标项三：器械类一批（详见招标文件第四章采购需求）；

标项四：消毒类一批（详见招标文件第四章采购需求）；

- 标项五：其他类一批（详见招标文件第四章采购需求）。

7.合同履行期限：详见竞争性谈判文件

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标项一、标项二非专门面向中小企业，标项三、标项四、标项五专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：（1）投标产品属于医疗器械管理范围的：①生产企业参与须提供医疗器械生产许可证；代理商参与须提供医疗器械经营许可证；②提供所投产品的医疗器械注册证及注册表复印件，须加盖公章。（2）投标产品属于危险化学品管理范围的：①提供危险化学品经营许可证；②提供非药品类易制毒化学品经营备案证明，须加盖公章；（3）所投产品为进口产品的须提供产品授权委托书。

4、本项目不接受联合体响应；
三、获取采购文件

1.时间：2025年06月11日至2025年06月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台线上获取

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年06月30日11点00分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

## 五、开启

时间：2025年06月30日11点00分（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：塔城市人民医院

采购单位地址：新疆维吾尔自治区塔城市团结路9号

联 系 人：党倩倩

联系电话：15709011239

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：新疆乌鲁木齐市天山区时代广场A座24楼F室

联系人：周佳颖、李卓

电话：18082891232、14799267583

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 项目名称：塔城市人民医院医用材料采购项目 项目编号：XYTDZB-2025TP228 |
|  | 采购人 | 采购单位：塔城市人民医院 采购单位地址：新疆维吾尔自治区塔城市团结路9号 联 系 人：党倩倩 联系电话：15709011239 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 地 址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F 联系人：周佳颖、李卓 电话：18082891232、14799267583 |
|  | 采购内容 | 标项一：供应室耗材一批（详见招标文件第四章采购需求）； 标项二：口腔耗材一批（详见招标文件第四章采购需求）； 标项三：器械类一批（详见招标文件第四章采购需求）； 标项四：消毒类一批（详见招标文件第四章采购需求）； 标项五：其他类一批（详见招标文件第四章采购需求）。 |
|  | 预算金额及 资金来源 | 预算金额：标项一：供应室耗材：49.4万元； 标项二：口腔耗材：12.3万元； 标项三：器械类：6.7万元； 标项四：消毒类：18万元； 标项五：其他类：56万元。 资金来源：自筹资金 |
|  | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 □工程 |
|  | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标项一、标项二非专门面向中小企业，标项三、标项四、标项五专门面向中小企业； 3.本项目的特定资格要求：（1）投标产品属于医疗器械管理范围的：①生产企业参与须提供医疗器械生产许可证；代理商参与须提供医疗器械经营许可证；②提供所投产品的医疗器械注册证及注册表复印件，须加盖公章。（2）投标产品属于危险化学品管理范围的：①提供危险化学品经营许可证；②提供非药品类易制毒化学品经营备案证明，须加盖公章（3）所投产品为进口产品的须提供产品授权委托书。 4、本项目不接受联合体响应； |
|  | 核心产品 | 本项目为非单一产品采购项目，其中核心产品为： 标项一：包内化学指示卡、白象、新华卡匣、封包胶带、全效医用多酶清洗剂、过氧化氢等离子体灭菌化学指示卡、一次性B-D测试包、压力蒸汽灭菌移动式包内化学指示卡、压力蒸汽灭菌过程化学验证装置指示卡、压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂1小时、压力蒸汽灭菌急速综合挑战包； 标项二：流动树脂、光固化树脂、螺纹纤维桩、自锁金属正畸托槽； 标项三：腹腔镜手术器械 抓钳、医用无菌防护套、取石钳、器械保护套； 标项四：高效快速多酶清洗液、医用擦手纸、一次性使用消毒巾、抗菌洗手液； 标项五：弹性柔棉宽胶带、浮标式氧气吸入器； |
|  | 备选方案 | - 不接受 |
|  | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网 |
|  | 采购方式 | 竞争性谈判（允许多轮报价） |
|  | ★交货期 | 响应甲方单位要求 |
|  | ★付款方式 | 自合同签订之日起第13个月后按季度进行付款 |
|  | ★质保期 | 产品有效期大于1年 |
|  | ★交货地点 | 采购人指定地点。 |
|  | 谈判有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天。 |
|  | 评标方法 | 最低评标价法 |
|  | 现场踏勘 | ☑不组织 □组织，考察时间：/ 踏勘地点：/ |
|  | 资格审查 | 资格后审 |
|  | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
|  | 谈判时间及地点 | 时间：2025年06月30日11点00分（北京时间） 地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ |
|  | 响应文件递交截止时间及地址 | 本项目采用不见面开标： 时间：2025年06月30日11点00分（北京时间） 地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 解密时间：响应截止时间后30分钟内 供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为响应文件撤回。 |
|  | 响应性文件份数与密封性 | 电子版响应文件：递交响应文件截止时间之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。 |
|  | 签字和盖章 | 响应文件的内容按竞争性谈判文件要求进行签字和盖章。未按要求进行签字和盖章的响应文件，视为无效响应文件。 |
|  | 谈判保证金 | 谈判保证金金额：标项一：6000.00元；标项二：1500.00元；标项三：800.00元；标项四：2000.00元；标项五：7000.00元。 谈判保证金缴纳账号： 账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991904723110215 谈判保证金缴纳形式：以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交。 1.保证金到账截止时间：同开标时间（响应文件递交截止时间） 2.缴纳的保证金以保证金实际到达采购代理机构账户时间为准； 3.供应商以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交保证金的注意事项如下： （1）保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其或其他机构名义交纳,否则其投标将被拒绝。 （2）供应商须在响应截止时间前由供应商账户一次性汇入采购文件指定帐号,供应商须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险,并承担相应责任。 （3）供应商请自行查询是否到账,供应商以网银转账、电汇汇款方式缴纳保证金的须从供应商账户转出,请备注项目名称或项目编号。 （4）采用电子保函形式应按以下要求办理： 具体操作网址详见以下网址https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c 注:供应商未按照招标文件上述要求提交保证金的,投标将被否决。供应商应充分考虑到账时间，否决后果自负。保函应由金融机构或担保机构出具。 谈判保证金有效期：自提交响应文件的截止之日起90天。 |
|  | 谈判保证金不予退还的其他情形 | 谈判保证金不予退还的其他情形： □无 ☑有，具体情形： - 1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。 - 2.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； - 3.供应商在响应文件中提供虚假材料的； - 4.除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； - 5.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； - 6.采购文件规定的其他情形。 |
|  | 谈判小组的组成 | 谈判小组构成： 3 人； 谈判小组专家确定方式：采购代表1人，新疆维吾尔自治区政采云相关专业的专家库中抽取2人 |
|  | ★最高限价 | 本次采购设置最高限价（单价合计金额）： 标项一：供应室耗材：1.479932万元； 标项二：口腔耗材：1.52454万元； 标项三：器械类：0.43981万元； 标项四：消毒类：0.1359万元； 标项五：其他类：0.245075万元 最高单价限价：详见第四章采购需求； 注：各投标人的总价及单价超出最高限价将作废标处理。 |
|  | 报价 | 报价方式：单价合计报价 响应报价：供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等； |
|  | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： |
|  | 争议解决方式 | 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。 若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。 |
|  | 转包 | 不得转包 |
|  | 询问 | 询问送达形式： 书面 。 |
|  | 成交供应商的确认 | 采购人是否授权评审小组直接确定成交供应商： ☑否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：_______。 |
|  | 招标代理费 | 收费对象：成交人 收费标准：参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准下浮50%由成交人向采购代理机构支付。 缴纳时间：领取中标通知书时。 |
|  | 政府采购政策功能 | - 促进中小企业发展政策：本项目标项一、标项二非专门面向中小企业，标项三、标项四、标项五专门面向中小企业。供应商应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 根据财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》①专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。②非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，对小微企业给予 10% 的价格评审优惠。 2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 不重复享受政策。 |
|  | 样品 | 1、投标供应商应提供实物供现场评测:开标前，各投标供应商须单独提供所述样品，在样品箱上，采用A4白色纸张，张贴样品清单及样品数量，显示供应商名称及联系人、联系方式，并密封完好。所提供样品须与投标文件内所述内容产品一致，且每个品种只能提供一种样品，包装袋上需标注产品名称及厂家。 供应商若未按要求提交样品，按无效投标处理，对评标结果产生的不良影响，由投标供应商自行承担。 2、递交时间:2025年06月30日10:00-11:00(北京时间) 3、截止时间:同提交(上传)投标文件截止时间。 4、递交地点：乌鲁木齐市时代广场A座25A-F室(乘坐单层电梯至23楼，转乘对面电梯至24楼F室)。 注：标项三需提供所投产品样品；标项五需提供采购需求中标明产品样品，其他标项无需提供样品。 |
|  | 其他补充事宜 | 1、招标文件中部分加“★、加粗、加下划线等”特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性谈判公告》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   谈判文件

- 谈判文件构成

  - 谈判文件包括以下部分：

- 谈判邀请

- 供应商须知

- 评审程序和评定成交的标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对谈判文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取谈判文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳保证金，并作为其响应的一部分。

  - 交纳保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 保证金到账（保函提交）截止时间同提交响应文件截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交保证金的，应在提交响应文件截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，应在提交响应文件截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于提交响应文件截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

  - 保证金（保函）有效期同响应有效期。

  - 联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前退出谈判的，采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金；

    - 成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》中规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章（本项目采用不见面开标）

  - 电子响应文件的内容按响应文件格式要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受，采购单位不予受理。

12.2任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.3 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.4本采购文件中所要求加盖的供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人或授权代表在采购文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人盖章”是指供应商法定代表人在竞争性谈判文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交（本项目采用不见面开标）

  - 供应商应在竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。

  - 如果未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件密封提交至新疆政府采购网政采云平台。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 检查密封性

  - 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织检查响应文件密封性。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 供应商不足3家的，不予开启（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

  - 本项目不公开报价。

- 谈判小组

  - 谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序和评定成交的标准

  - 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序和评定成交的标准

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。谈判小组将根据《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》、《符合性审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件原件的扫描件加盖公章或原件的复印件加盖公章 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明（新成立公司提供自成立以来的财务报表）； | 提供证明文件原件的扫描件加盖公章或原件的复印件加盖公章 |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； | 提供开标前近一年任意三个月依法缴纳税收证明及依法缴纳社保证明。税收证明材料可以是税收完税证明或纳税申报表等具备同等效力的资料；社保证明材料可以是社会保险单缴费汇总单等具备同等效力的资料，须加盖公章。（新成立企业以成立时间开始计算） | 提供证明文件原件的扫描件加盖公章或原件的复印件加盖公章 |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺书。 | 提供证明文件原件的扫描件加盖公章或原件的复印件加盖公章 |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； | 提供证明文件原件的扫描件加盖公章或原件的复印件加盖公章 |
| 6 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 7 | 供应商为中小企业 | 本项目标项三、标项四、标项五专门面向中小企业，供应商必须提供中小企业声明函 。 | 格式详见响应文件中小企业声明函格式 |
| 8 | 特定资格要求 | （1）投标产品属于医疗器械管理范围的：①生产企业参与须提供医疗器械生产许可证；代理商参与须提供医疗器械经营许可证；②提供所投产品的医疗器械注册证及注册表复印件，须加盖公章。（2）投标产品属于危险化学品管理范围的：①提供危险化学品经营许可证；②提供非药品类易制毒化学品经营备案证明，须加盖公章。（3）所投产品为进口产品的须提供产品授权委托书。 | 提供证明文件原件的扫描件加盖公章或原件的复印件加盖公章 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 授权委托书 | 按竞争性谈判文件要求提供法人授权委托书； |
|  | 投标保证金 | 谈判保证金的缴纳符合招标文件前附表关于谈判保证金缴纳的规定； |
|  | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
|  | 谈判报价 | 谈判报价未超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价或最高限制单价； |
|  | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（竞争性谈判文件另有规定的除外）； |
|  | 投标有效期 | 响应文件中承诺的投标有效期满足竞争性谈判文件中载明的投标有效期的； |
|  | 签署、盖章 | 按照竞争性谈判文件要求签署、盖章的； |
|  | 实质性条款 | “实质性条款”内容均按照竞争性谈判文件要求提供并响应； |
|  | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
|  | 交货期 | 交货期限满足招标文件规定； |
|  | 质保期 | 质保期限满足招标文件规定； |
|  | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

  - 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 谈判小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，谈判小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在谈判小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为谈判小组指定的时间，具体时间根据谈判进度另行通知。

  - 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 谈判环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：_________________。

- 评定成交的标准与确定成交候选人名单

  - 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序提出 1 名成交候选人，并编写评审报告。

  - 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 采购需求

- 标项一：供应室耗材

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品性能结构及组成 | 适用范围 | 材质 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包内化学指示卡 | 片 | 片 | 1 | 表面带有化学指示剂，在压力蒸汽灭菌条件下4分钟，化学指示剂变成黑色，表明指示卡所在位置达到了灭菌所需条件 | 适用于134°压力蒸汽灭菌效果的检测 | 指示剂+纸 | 0.35 |
| 2 | 卡匣 | 盒 | 个 | 1 | 过氧化氢56%-60%杀灭微生物类别，可杀细胞芽孢 | 适用于科室现有设备设备 用于过氧化氢低温等离子灭菌器 | 过氧化氢 | 253.00 |
| 3 | 包外化学指示胶带 | 25mm*55m | 卷 | 1 | 表面带有化学指示剂，在压力蒸汽灭菌条件下4分钟，化学指示剂变成黑色，表明指示卡所在位置达到了灭菌所需条件 | 适用于134°压力蒸汽灭菌效果的检测 | 指示剂+纸 | 63.70 |
| 4 | 保湿剂 | 5L | 桶 | 1 | 含有脂肪酶、蛋白水解酶、糖酶、淀粉酶等多种酶与表面活性剂。保湿、预洗、抑菌三重功效。 pH值8.47 | 适用于任何金属手术器械，以及塑料、橡胶、玻璃等制品 | 液体 | 1550.00 |
| 5 | 不锈钢篮筐 | 340*250*70 | 个 | 1 | 不锈钢篮筐、耐高温注树脂篮筐、铝合金消毒盒以及硅胶消毒盒，用于物品消毒、储藏使用，可将手术器具，诊疗器具放入托盘内一起清洗灭菌。医院、医疗器械设备、生物制药，实验室，消毒锅用不锈钢清洗、消毒、灭菌储藏筐 | 不锈钢储物篮筐用于储存和分类物品的器具，通常由不锈钢材料制成，具有耐用、易于清洁等特点。它通常呈篮子形状，便于手提和悬挂 | 不锈钢 | 330.00 |
| 6 | 除胶剂 | 500ml | 瓶 | 1 | 除胶剂能除去有机胶，玻璃胶，双面胶，不干胶，吸塑胶，软胶，丙烯酸树脂胶，环氧树脂胶，聚氨脂胶等。产品消耗少，脱胶快。 | 金属表面，塑料表面，玻璃表面等 | 解胶剂化学成分包括有：松节油、松香水、120#汽油、煤油、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙醇。 混合调配制成。 | 230.00 |
| 7 | 除锈剂 | 5L | 桶 | 1 | 磷酸成份，温和弱酸性，对不锈钢材质无腐蚀，无损伤（符合《医用清洗剂卫生要求》和6.3），医用级除锈剂，A)日常清洗需将器械完全打开后浸泡2分钟。 (锈蚀严重或第一次使用除锈剂至少浸泡5 ~10分钟，视情 况酌量延⻓)。 B)锈蚀严重的地方可用清洗刷粘着稀释后的除锈剂刷洗， 特别严重的锈蚀可重复浸泡及刷洗的程序。 C)除锈完成后用经纯化的水进行彻底漂洗。 | 不锈钢器械除锈 | 液体 | 1508.00 |
| 8 | 低温等离子包装袋 | 75*100 | 卷 | 1 | 本品由医疗用和覆膜材料制成，配有过氧化氢低温等离子灭菌过程指示物 | 用于过氧化氢低温等离子灭菌物品的包装 | 医用覆膜 | 338.00 |
| 9 | 低温灭菌物品包装袋 | 20*100 | 卷 | 1 | 本品由医疗用和覆膜材料制成，配有过氧化氢低温等离子灭菌过程指示物 | 用于过氧化氢低温等离子灭菌物品的包装 | 医用覆膜 | 926.00 |
| 10 | 多酶清洗液 | 6000ml /瓶 | 瓶 | 1 | 多酶清洗液主要是中性蛋白水解酶，脂肪酶，淀粉酶等多酶复合，作用温和，可用于自动清洗设备及手洗操作，原料为完全生物降解物质，水洗后无残留，对各类精密仪器及医疗器械无任何腐蚀、老化作用。 | 具有专门用途，如抗抑菌、去除生物膜、除垢除锈润滑等作用的医用清洗剂。 | 中性蛋白水解酶，脂肪酶，淀粉酶等多酶复合 | 110.00 |
| 11 | 封包胶带 | 低温 | 卷 | 1 | 以聚丙烯薄膜（BOPP）为基材，可以根据客户要求涂成任何颜色的胶带，在涂上压敏胶烘干为不干胶粘带，也可上面印上企业的商标LOGO以及企业名称等，起到仿冒以及提高企业知名度的作用。 | 适用于普通产品包装、封箱粘接、礼品包装等 | BOPP双向拉伸聚丙烯薄膜 | 35.00 |
| 12 | 封口测试卡 | 高温 | 盒 | 1 | 用于高温蒸汽灭菌包装袋的封口测试纸使用 | 用于高温封口性能的纸塑测试 | 纸 | 530.00 |
| 13 | 过氧化氢低温等离子灭菌器100过氧化氢卡匣 | hc1001 | 盒 | 1 | 过氧化氢卡匣，又称过氧化氢储存卡匣，是一种专门用于储存过氧化氢的设备。 其作用主要是稳定储存过氧化氢，防止其分解，以保证其在使用过程中的有效性。 过氧化氢卡匣的主要参数包括工作电压、工作电流、工作温度、反应时间和容量。 | 适用于科室现有设备设备 | 过氧化氢 | 248.00 |
| 14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带 | 19mm*25m | 卷 | 1 | 本产品用于灭菌器械包装的封包，放入过氧化氢低温等离子体灭菌系统中进行灭菌后，从指示剂的变色区别已灭菌和未灭菌物品 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌的化学监测 | 指示剂+纸 | 70.00 |
| 15 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 2ml | 个 | 1 | 过氧化氢56%-60%杀灭微生物类别，可杀细胞芽孢 | 用于过氧化氢低温等离子灭菌器 | 过氧化氢 | 253.00 |
| 16 | 灭菌包装材料无纺布 | 100*100 | 张 | 1 | SMMMS无纺布，可用于高温，低温等离子多种灭菌方式，≥5种颜色可以选择，≥50g/㎡ | 用于器械进行包装 | 无纺布 | 3.90 |
| 17 | 灭菌包装指示袋 | 75cm*200m | 卷 | 1 | 一次性灭菌使用并带有灭菌标识的包装用品，PET/CPP膜复合与医用透析纸合成，在温度134°5min或者121° 20min饱和蒸汽条件下灭菌，指示物由蓝色变成黑灰色 | 本产品未灭菌指示包装袋，用于鉴别灭菌物品是否经过压力蒸汽或者环氧乙烷灭菌 | 复合膜+医用透析纸 | 410.00 |
| 18 | 灭菌指示包装袋 | 31cm*26cm | 片 | 1 | 一次性灭菌使用并带有灭菌标识的包装用品，PET/CPP膜复合与医用透析纸合成，在温度134°5min或者121° 20min饱和蒸汽条件下灭菌，指示物由蓝色变成黑灰色 | 本产品未灭菌指示包装袋，用于鉴别灭菌物品是否经过压力蒸汽或者环氧乙烷灭菌 | 复合膜+医用透析纸 | 3.58 |
| 19 | 浓缩型润滑剂 | 5L | 桶 | 1 | 不含硅的水溶性矿物油，水溶性技术，无油性，无粘性，无毒（有毒理报告支持），不含硅、润滑、防锈、不影响灭菌因子穿透，中性，无腐蚀。无水温要求 | 所有手术器械、内窥镜等金属器械，也适用塑料、橡胶、硅胶、铝制器械等 | 水溶性润滑剂 | 988.00 |
| 20 | 漂洁上光剂 | 4L | 桶 | 1 | 适用于自动清洗机，清洗灭菌机，推车清洗机和隧道输送式清洗机，防止水垢和矿物质沉积粘附在手术器械和玻璃器皿上。含有的强力润丝剂能降低水的表面张力，使排水快速彻底。可避免硬水造成的白斑问题，无残留，并协助干燥，使器械及玻璃器皿表面亮洁干净。 | 专为各类自动清洗机洗设计，避免手术器械和玻璃器皿表面的白斑问题 | 液体 | 1500.00 |
| 21 | 器械清洗刷 | 中 | 把 | 1 | 耐高温材料 | 用于器械洗刷 | 尼龙+耐高温塑料 | 40.00 |
| 22 | 全效医用多酶清洗剂 | 5L | 桶 | 1 | 脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、专利酶（高级蛋白水解酶）、协同酶、生化酶.酶复合技术，生物添加剂更快速液化和增溶，促进酶活性，强化清洗效果、中性，无腐蚀。冲洗成分有效保证彻底漂洗。兼容手工及机器清洗。 | 所有手术器械、内窥镜等金属器械，也适用塑料、橡胶、硅胶、铝制器械等 | 液体 | 1057.50 |
| 23 | 湿化瓶袋 | 215mm*430mm | 个 | 1 | 一次性湿化瓶由氧气输进接头、连接软管、鼻氧管或输氧面罩接头、湿化瓶盖、氧气湿化管、湿化瓶体和水位线等组成 | 湿化瓶与氧气吸进器配套使用，供医疗单位为病人吸氧时湿化氧气，能有效的防止交感染。 | 医用材料，医用ABS材质。 | 3.1 |
| 24 | 水垢去除剂 | 4L | 桶 | 1 | 弱磷酸，去除清洗机内壁附着水垢和碱性矿物质沉积物，经常使用防止硬水造成的管道堵塞，日常使用可有效防止水垢产生，无水温要求，兼容手工和机器清洗 | 不锈钢器械 清洗消毒机 | 液体 | 1500.00 |
| 25 | 低温等离子灭菌化学指示标签 | 片 | 片 | 1 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示，≥900片/包 | 适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的化学监测 适用于科室现有设备设备 | 指示剂+纸 | 0.39 |
| 26 | 过氧化氢等离子体灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 片 | 1 | 与待灭菌器械共同放入过氧化氢低温等离子体灭菌系统重进行灭菌后，判断灭菌过程的化学监测 | 适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的化学监测 适用于科室现有设备设备 | 指示剂+纸 | 1.00 |
| 27 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时急速生物指示剂 |  | 支 | 1 | 嗜热脂肪芽孢杆菌。≤1小时出结果 | 适用于过氧化氢等离子灭菌效果生物监测 适用于科室现有设备设备 | 指示剂 | 89.00 |
| 28 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置 |  | 盒 | 1 | 当灭菌后，指示卡变色到标准色卡颜色，标识灭菌合格，可用于批量放行 | 适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的化学监测 适用于科室现有设备设备 | 指示剂+纸 | 2196.00 |
| 29 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 |  | 支 | 1 | 过氧化氢56%-60%杀灭微生物类别，可杀细胞芽孢 | 适用于过氧化氢等离子灭菌 适用于科室现有设备设备 | 过氧化氢 | 248.00 |
| 30 | 压力蒸汽灭菌极速综合挑战包 | 1个 | 个 | 1 | 嗜热脂肪芽孢杆菌。≤1小时出结果 | 适用于121°C-135°C压力蒸汽灭菌效果的综合监测 适用于科室现有设备设备 | 指示剂+纸 | 198.00 |
| 31 | 压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂1小时 |  | 支 | 1 | 嗜热脂肪芽孢杆菌。≤1小时出结果 | 适用于121°C.132°C.134°C压力蒸汽灭菌效果生物监测 适用于科室现有设备设备 | 指示剂 | 30.00 |
| 32 | 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置指示卡 |  | 片 | 1 | 不锈钢腔体，模拟管腔器械的灭菌扛李，当指示卡能够变色完全，则说明本次灭菌达到了管腔器械的灭菌条件.五类卡 | 用于预真空压力蒸汽灭菌器和脉动真空压力蒸汽灭菌器121°C-135°C灭菌效果监测，对管腔类医用器械灭菌检测的检测，可作为灭菌物品的放行依据 | 指示剂+纸 | 39.20 |
| 33 | 压力蒸汽灭菌移动式包内化学指示卡 |  | 片 | 1 | 本产品由化学指示剂，显色指示条等组成，化学指示剂对蒸汽饱和度、温度和暴露时间敏感，五类卡，200片/包 | 用于121°C-135°C压力蒸汽灭菌效果化学监测 | 指示剂+纸 | 2.10 |
| 34 | 一次性使用B-D 测试包 |  | 个 | 1 | 由医用卡纸和B-D测试图(无铅)组成。当空气完全排出时，温度达到 134℃, 维持 3.5min、132℃,维持4min、121℃,维持20min 包内B-D测试图(无铅)的图案可由原来的淡黄色变为均匀的深褐色或黑色。 当测试包中存在空气气团， 温度达不到 上述要求或者灭菌器有泄漏时 ，热敏油墨保持原有的淡黄色或变色不均匀 。 | 用于121°C.132°C.134°C预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测。 | 指示剂+纸 | 40.00 |
| 35 | 纸塑包装袋 | 26cm*36CM | 个 | 1 | 用于消毒产品包装 | 用于消毒后灭菌的包装使用 | 纸塑 | 2.10 |
| 36 | 自封袋 | 58cm*35cm | 片 | 1 | 医用复合膜组成，具有阻隔细菌，使用方便，灭菌物品不被污染等特点 | 用于消毒后灭菌的包装使用 | 医用复合膜 | 2.40 |

- 标项二：口腔耗材

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品性能结构及组成 | 适用范围 | 材质 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.25正畸结扎丝（50g） | 50g | 卷 | 1 | 硅烷化的氧化锆/二氧化硅，双甲基丙烯酸二酸三乙二醇酯组成;光固化复合树脂和光固化复合树脂主要由硅烷化的氧化锆/二氧化硅，聚氧乙烯双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯组成。 | 修复、桩核制作、夹板、间接修复(包括嵌体、高嵌体和贴面);光固化复合树脂(适用于:前后牙直接修复、桩核制作、夹板、间接修复(包括嵌体，高嵌体和贴面)。 | 硅烷化的氧化锆/二氧化硅，双甲基丙烯酸二酸三乙二醇酯 | 25.00 |
| 2 | 光固化树脂A2B（牙体色） | 4g | 支 | 1 | 硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。 3M | 直接前牙和后牙修复(包括咬合面)，桩核成形术,夹板固定方法，间接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。 | 纳米树脂，金属注射器 | 210.00 |
| 3 | 光固化树脂A3B（牙体色） | 4g | 支 | 1 | 硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。 3M | 直接前牙和后牙修复(包括咬合面)，桩核成形术,夹板固定方法，间接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。 | 纳米树脂，金属注射器 | 210.00 |
| 4 | 流动树脂A2色 | 2g | 支 | 1 | 硅烷化氧化锆、双酚A二甲基丙二醇二醚、双酚A二缩水甘油醚丙烯酸甲酯。主要性能:固化深度≥1.5mm，挠曲强度≥50MPa.3M | 用于H类和V类洞的修复、微创窝洞预备修复(包括小的，非承力咬合部位的修复)、直接修复的垫底/衬层、窝洞封闭、填补倒凹、树脂和丙烯酸临时材料的修补。 | 纳米树脂，金属注射器 | 158.00 |
| 5 | 流动树脂A3色 | 2g | 支 | 1 | 硅烷化氧化锆、双酚A二甲基丙二醇二醚、双酚A二缩水甘油醚丙烯酸甲酯。主要性能:固化深度≥1.5mm，挠曲强度≥50MPa.3M | 用于H类和V类洞的修复、微创窝洞预备修复(包括小的，非承力咬合部位的修复)、直接修复的垫底/衬层、窝洞封闭、填补倒凹、树脂和丙烯酸临时材料的修补。 | 纳米树脂，金属注射器 | 158.00 |
| 6 | A+标准筒夹 | 1*1 | 个 | 1 | 组成：外壳、风轮、轴承、三瓣簧 | 耐磨 | 进口陶瓷轴承 | 240.00 |
| 7 | CAD/CAM 氧化锆桩核 前牙 | 氧化锆 | 颗 | 1 | 用氧化锆、瓷粉为主要原材料制作而成的固定修复体/由冠和桥体和连接体组成的固定修复体。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 氧化锆 | 360.00 |
| 8 | CAD/CAM钛桩 | 桩核 | 颗 | 1 | 用钴铬，纯钛，钯金，钯银等金属为主要原材料制作而成的固定修复体。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 纯钛 | 550.00 |
| 9 | 永久性粘接剂 | 10g | 支 | 1 | 主要由双酚A甲基丙烯酸甘油酯，二氧化硅，2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮组成。 | 用于冠桥，嵌体，高嵌体和贴面的粘接。 | 双酚A甲基丙烯酸甘油酯，二氧化硅，2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 320.00 |
| 10 | Locatort (含帽子+设计费） | 定制式 | 件 | 1 | 用钴铬，纯钛，钯金，钯银等金属为主要原材料制作而成的固定修复体。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 纯钛 | 800.00 |
| 11 | Locatort钛桩（含帽子+设计费) | 定制式 | 件 | 1 | 用钴铬，纯钛，钯金，钯银等金属为主要原材料制作而成的固定修复体。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 纯钛 | 800.00 |
| 12 | MAXI机芯 | 1*1 MAXT | 个 | 1 | A级陶瓷轴承 | 供口腔科夹持高速牙科车针进行钻、磨牙等手术用 | 气动涡轮，滚动轴承，机身 | 220.00 |
| 13 | 橡皮圈3/16 | 3/16 | 袋 | 1 | 牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。正畸橡皮圈为非无菌产品。正畸橡皮圈为一次性使用产品。 | 该产品在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙、牵引。 | 脂肪酸/双(4-异氰酸苯酚)甲烷、1,4-丁二醇聚合物、天然橡胶和改性淀粉隔离剂(USP等级)。 | 6.00 |
| 14 | SS高速钨钢车针 |  | 支 | 1 | 咬合面和凹陷形状的牙表面的快速无损抛光。本品为钨钢材料制成。 | 本品供口腔科治疗室钻削牙用。 | 本品为钨钢材料制成。 | 16.00 |
| 15 | SS高速钨钢车针FG3 |  | 支 | 1 | 咬合面和凹陷形状的牙表面的快速无损抛光。本品为钨钢材料制成。 | 本品供口腔科治疗室钻削牙用。 | 本品为钨钢材料制成。 | 16.00 |
| 16 | 临时冠桥树脂 | 75g | 盒 | 1 | 双组份糊状，树脂类材料。组成成分:催化剂:双甲基丙烯酸缩水甘油酯，Ba-Al-硅酸盐，二氧化硅，过氧化苯甲酰/BHT。基础剂:双甲基丙烯酸缩水甘油酯，Ba-Al-硅酸盐，二氧化硅，胺，萜烯/BHT，氧化铁色素。 | 自凝临时冠、桥树脂材料，直接使用、快速混合注射针剂包装 | 用于制作临时牙冠、牙桥。 | 580.00 |
| 17 | 橡皮圈 | 39-0004 中号 | 盘 | 1 | 牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。正畸橡皮圈为非无菌产品。正畸橡皮圈为一次性使用产品。 | 该产品在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙、牵引。 | 脂肪酸/双(4-异氰酸苯酚)甲烷、1,4-丁二醇聚合物、天然橡胶和改性淀粉隔离剂(USP等级)。 | 280.00 |
| 18 | 树脂牙 | 定制式 | 颗 | 1 | 用金属钢丝，树脂，塑料牙为主要原料，结构由固位体，连接体和塑料牙组成。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 树脂 | 22.50 |
| 19 | 玻璃离子水门汀 | 粉20g液15ml | 对 | 1 | 该产品主要由粉剂和液剂组成:粉剂由氧化铝、磷酸铝、萤石粉、氟硅酸钠、石英砂经高温熔融烧结成铝硅酸盐玻璃经细化与色素混合而成;液剂由顺丁烯二酸、过硫酸铵、丙烯酸、去离子水、酒石酸、异丙醇聚合而得聚链烯酸水溶液;使用时根据用途选择相应的粉液比调和发生化学反应生成聚链烯酸盐玻璃离子体水门汀。 | 玻璃离子水门汀是供口腔科医师用于牙齿治疗时进行衬层和修复。 | 粉剂由氧化铝、磷酸铝、萤石粉、氟硅酸钠、石英砂经高温熔融烧结成铝硅酸盐玻璃经细化与色素混合而成;液剂由顺丁烯二酸、过硫酸铵、丙烯酸、去离子水、酒石酸、异丙醇聚合而得聚链烯酸水溶液 | 16.00 |
| 20 | 除丁克 | 10ml/瓶 | 瓶 | 1 | 产品由四氯乙烯97%、木馏油2%和香茅醇1%组成，装量瓶为棕色玻璃瓶。 | 用于辅助器械去除牙胶尖、热牙胶或丁香酚类原有根管充填材料。 | 四氯乙烯97%、木馏油2%和香茅醇1%组成 | 90.00 |
| 21 | 纯钛基桩外冠-体 | 定制式 | 件 | 1 | 用钴铬，纯钛，钯金，钯银等金属为主要原材料制作而成的固定修复体。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 纯钛 | 1300.00 |
| 22 | 弹性体印模材环保装 |  | 套 | 1 | 该产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。 | 本产品主要用于口腔科临床印取口腔模型。 | 由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。 | 341.00 |
| 23 | K锉25mm010 | 1*6 | 盒 | 1 | 此产品用于牙科治疗中进行切削和平滑。 1、适用于预备直形根管 2、使用提插和旋转动作都可以有效切削牙本质 产品组成 牙用锉由工作部分、柄部和止动片组成，可重复使用。 工作部分:不锈钢，柄部:硅树脂材料止动片.登上柏 | 该产品为牙科根管治疗用器械,用于疏通和修整牙齿根管。 | 不锈钢，柄部:硅树脂材料止动片 | 28.00 |
| 24 | H锉 25mm015 | 1*6 | 盒 | 1 | 此产品用于牙科治疗中进行切削和平滑。 1、适用于预备直形根管 2、使用提插和旋转动作都可以有效切削牙本质 产品组成 牙用锉由工作部分、柄部和止动片组成，可重复使用。 工作部分:不锈钢，柄部:硅树脂材料止动片.登上柏 | 该产品为牙科根管治疗用器械,用于疏通和修整牙齿根管。 | 不锈钢，柄部:硅树脂材料止动片 | 28.00 |
| 25 | K锉25mm008 | 1*6 | 盒 | 1 | 此产品用于牙科治疗中进行切削和平滑。 1、适用于预备直形根管 2、使用提插和旋转动作都可以有效切削牙本质 产品组成 牙用锉由工作部分、柄部和止动片组成，可重复使用。 工作部分:不锈钢，柄部:硅树脂材料止动片.登上柏 | 该产品为牙科根管治疗用器械,用于疏通和修整牙齿根管。 | 不锈钢，柄部:硅树脂材料止动片 | 28.00 |
| 26 | K锉25mm020 | 1*6 | 盒 | 1 | 此产品用于牙科治疗中进行切削和平滑。 1、适用于预备直形根管 2、使用提插和旋转动作都可以有效切削牙本质 产品组成 牙用锉由工作部分、柄部和止动片组成，可重复使用。 工作部分:不锈钢，柄部:硅树脂材料止动片.登上柏 | 该产品为牙科根管治疗用器械,用于疏通和修整牙齿根管。 | 不锈钢，柄部:硅树脂材料止动片 | 28.00 |
| 27 | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿 | 颗 | 1 | 用金属基托，树脂，塑料牙为主要原料，结构由固位体，连接体和塑料牙组成。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 纯钛 | 950.00 |
| 28 | 复合填充树脂A2） | 4g | 支 | 1 | 该产品是一种小颗粒混合填料型光固化前后牙复合树脂。该产品的基质是Bis-GMA,并含有58%的填料(体积比):钡铝玻璃、二氧化硅。 | 用于前牙贴面修复。V类洞修复、后牙II类洞充填和嵌体修复等。 | 基质是Bis-GMA,并含有58%的填料(体积比):钡铝玻璃、二氧化硅。 | 78.00 |
| 29 | 复合填充树脂A3） | 4g | 支 | 1 | 该产品是一种小颗粒混合填料型光固化前后牙复合树脂。该产品的基质是,并含有58%的填料(体积比):钡铝玻璃、二氧化硅。 | 用于前牙贴面修复。V类洞修复、后牙II类洞充填和嵌体修复等。 | 基质是并含有58%的填料(体积比):钡铝玻璃、二氧化硅。 | 78.00 |
| 30 | 复杂活动金属支架（5+卡/3+鞍）-诺必灵 | 钴铬合金铸造支架 | 件 | 1 | 用金属基托，树脂，塑料牙为主要原料，结构由固位体，连接体和塑料牙组成。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 钴铬 | 630.00 |
| 31 | （9）玻璃离子水门汀A2 | 粉 15g 液8g（6.4ml） | 盒 | 1 | 粉剂:硅铝氟玻璃、聚丙烯酸;液剂:聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸。详细成分及含量见技术要求。 | 该产品用于对乳后牙的I、II类龋洞修复,恒牙非功能区的I、II类龋洞修复,对恒牙功能区的I、II类龋洞修复,可用作中间或深垫底，IV类龋洞和根面的修复，桩核修复。 | 粉剂:硅铝氟玻璃、聚丙烯酸;液剂:聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸。详细成分及含量见技术要求。 | 360.00 |
| 32 | 光固化氢氧化钙 |  | 支 | 1 | 本品是一种光固化阻射性单组分氢氧化钙间接盖髓剂。主要组成成分为氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯(UDMA)、钡铝硅酸盐、硫酸钡、二氧化硅、三乙二醇二甲基丙烯酸酯(TEDMA)和氢氧化钙. | 作为间接盖髓剂，为其他充填材料垫底。 | 氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯(UDMA)、钡铝硅酸盐、硫酸钡、二氧化硅、三乙二醇二甲基丙烯酸酯(TEDMA)和氢氧化钙. | 180.00 |
| 33 | 抑菌剂 | 粉10g 液10ml | 盒 | 1 | 本品由A、B两组分组成。 [A组分主要原料及加入量]氧化锌加入量50%(w/w)、二氧化硅加入量20%(w/w); [B组分主要有效成分及含量]乙醇，60~70%(v/v)、甲酚皂加入量5%(v/v)。 | 用于固定髓腔内保留下来的部分牙髓、干化残髓及腐败感染根管的抑菌消毒充填 | 粉剂组份为聚甲醛、麝香草酚、硫酸钡、氧化锌 液剂组份为甲酚、甲酚皂溶液、甘油 | 45.00 |
| 34 | 干髓抑菌糊剂 | 粉10g 液10ml | 盒 | 1 | 由粉液双组份组成，粉剂主要由氧化锌和多聚甲醛组成;液剂由甲酚、甘油等组成 | 1.强力高效对抗需氧菌和厌氧菌的干髓糊剂。 2.不被吸收，具有X线阻射性，可作为临时或永久性根管封闭材料 | 由粉液双组份组成，粉剂主要由氧化锌和多聚甲醛组成;液剂由甲酚、甘油等组成 | 45.00 |
| 35 | 格鲁玛酸蚀剂35% | 2.5ml | 支 | 1 | 齿科酸蚀剂是一种磷酸性酸蚀剂。Gluma Etch 20 Gel含20%磷酸,Gluma Etch 35 Gel含35%磷酸，还含有增稠剂、色素和水分。产品附件：注射头。 | 在涂布粘结剂之前根据全酸蚀技术酸蚀牙釉质和牙釉质/牙本质,以便实施以下操作： 1、复合树脂和复合体修复。 2、实验室制作的间接修复(例如嵌体、牙冠、牙桥、贴面)。 3、封闭剂。 | 含20%磷酸,Gluma Etch 35 Gel含35%磷酸，还含有增稠剂、色素和水分。产品附件：注射头。 | 32.00 |
| 36 | 根管清洗糊剂 | 7g/支 | 支 | 1 | 本产品主要组成成分为氢氧化钙，碘仿和硅酮油 | 产品预期用于口腔科拔髓或感染根管治疗时的根管消毒根管填充;盖髓术:根尖诱导成形术。用于根管消毒封药时,使用时间为7-10天。 | 本产品主要组成成分为氢氧化钙，碘仿和硅酮油 | 105.00 |
| 37 | 硅橡胶混合头 | 1*1 | 套 | 1 | 做工精细具有比普通卡口混合管更好的密封性，应用先进的科学原理同精密的生产技术所制造，使混合同搅拌二液性材料的工序能够自动化，连续化。摆脱传统作业方式同解决以往因人手作业所遇到的困难及产品质量问题，节省工作时间，提高产品质量。 | 确保材料混合均匀，配合混合尖使用。 | 注射头采用塑料制成。非无菌提供。 | 2.80 |
| 38 | EDTA | 6g | 支 | 1 | 含有乙二胺四乙酸(EDTA)作为螯合剂，可以有效清洁并更容易地制备根管。 通过特殊的润滑剂提高了根管注射的效率。 当中的过氧化尿素与次氯酸钠反应时，由于起泡作用，纸浆残渣被从运河中运出。 产品特点 1、方便地塑造和清洁根管。 2、轻松快速地清除碎屑。 3、鼓励牙本质脱钙和抗菌作用。 4、由于润滑作用，器械在运河中的处理简单。 | 本产品用于根管预备。 | 由乙二胺四乙酸(EDTA)、过氧化脲、丙二醇、聚乙二醇、甘油和1-十六醇组成。 | 85.00 |
| 39 | EDTA根管润滑剂 | 6G/支 | 支 | 1 | 含有乙二胺四乙酸(EDTA)作为螯合剂，可以有效清洁并更容易地制备根管。 通过特殊的润滑剂提高了根管注射的效率。 当中的过氧化尿素与次氯酸钠反应时，由于起泡作用，纸浆残渣被从运河中运出。 产品特点 1、方便地塑造和清洁根管。 2、轻松快速地清除碎屑。 3、鼓励牙本质脱钙和抗菌作用。 4、由于润滑作用，器械在运河中的处理简单。 | 本产品用于根管预备。 | 由乙二胺四乙酸(EDTA)、过氧化脲、丙二醇、聚乙二醇、甘油和1-十六醇组成。 | 85.00 |
| 40 | 慢失活剂 | 1g | 支 | 1 | 多聚甲醛:41.4%-50.6%(w/w)。 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌有抑菌作用。产品用途 具有抑菌作用，适用于牙髓失活 | 具有抑菌作用，适用于牙髓失活 | 多聚甲醛: 41. 4%-50.6% (w/w)。 | 75.00 |
| 41 | 红白打样膏 | 225g | 盒 | 1 | 产品为膏状，红色打样膏由萜烯树脂，硬脂酸，滑石粉，卡那巴蜡组成;白色打样膏由萜烯树脂，硬脂酸，滑石粉，锌钡白组成。 | 产品仅供义齿修复采取粗模用。 | 由萜烯树脂，硬脂酸，滑石粉，卡那巴蜡组成;白色打样膏由萜烯树脂，硬脂酸，滑石粉，锌钡白组成。 | 38.00 |
| 42 | 红色咬合纸 | 200片 | 盒 | 1 | 本产品由复写纸均匀涂抹蜂蜡、石蜡、地蜡及食用颜料经烘干而成是用于记录或检查牙齿咬合关系用。 | 预期用途 用于记录或检查牙齿咬合关系。 | 复写纸均匀涂抹蜂蜡、石蜡、地蜡及食用颜料 | 26.00 |
| 43 | 光固化模型材料 （厚质 I型） | 厚置型（粉红 | 盒 | 1 | 该产品主要由甲基丙烯酸甲酯和颜料组成。 3.为了使光固化个别托盘和印模材料更好的结合，建议使用A类加聚型硅橡胶或C类 | 本产品主要用于个别托盘(全口牙列缺失以及局部牙列缺失)、 缩聚型硅橡胶。 暂基托的使用。 | 薄质型(玫红)、标准型(粉红) 盖石膏模型。 厚质型(玫红)、厚质型(粉红) | 560.00 |
| 44 | 激光焊接 |  | 个 | 1 | 用金属钢丝，树脂，塑料牙为主要原料，结构由固位体，连接体和塑料牙组成。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 树脂 | 100.00 |
| 45 | 技工蜡型雕刻刀46# | 46# | 把 | 1 | 对金属材质的器械绝不能使用含有氯离子的消毒剂，否则将对器械造成永久性的破坏。 | 修型 | 金属 | 52.00 |
| 46 | 技工蜡型雕刻刀48# | 48# | 把 | 1 | 对金属材质的器械绝不能使用含有氯离子的消毒剂，否则将对器械造成永久性的破坏。 | 修型 | 金属 | 52.00 |
| 47 | 技工钳（127#113#134#107#） | 127# | 把 | 1 | 对金属材质的器械绝不能使用含有氯离子的消毒剂，否则将对器械造成永久性的破坏。 | 修型 | 金属 | 180.00 |
| 48 | 加牙/修补 1∽4 颗牙 | 定制式 | 颗 | 1 | 用金属钢丝，树脂，塑料牙为主要原料，结构由固位体，连接体和塑料牙组成。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 树脂 | 58.00 |
| 49 | 超高精印摸材 | 500g | 袋 | 1 | 本产品主要由硅藻土、硫酸钙、钠/海藻酸钠、焦磷酸钠/磷酸钠、氟钛酸钾、氧化锌组成。 | 用于制取牙齿及口腔软硬组织的印模材料。 | 硅藻土、硫酸钙、钠/海藻酸钠、焦磷酸钠/磷酸钠、氟钛酸钾、氧化锌。 | 65.00 |
| 50 | 酒精灯（小） | 小 | 个 | 1 | 纯棉编织灯芯燃烧时间长经久耐用 厚实玻璃材质透明度高 表面光滑 | 消毒器械 | 玻璃，金属，棉纱线 | 15.00 |
| 51 | 聚羧酸锌水门汀 | 30g/15ml | 套 | 1 | 氧化锌，氧化镁，氟化钙去离子水(液体)。(粉体)聚丙烯酸，酒石酸， | 主要适用于窝洞的垫底或衬层 | 氧化锌，氧化镁，氟化钙去离子水(液体)。(粉体)聚丙烯酸，酒石酸， | 55.00 |
| 52 | 正吸唾管 | 100支/包 | 包 | 1 | 牙医配套耗材吸唾管是现在口腔治疗中必不可少的配件，此产品一般分为管、帽组合结构、使用时通过抽吸装置控制，有效吸取口腔中的血水、唾液及其他异物。一次性使用治疗过程中安全卫生，复合医疗要求标准 | 配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物 | 采用塑料材料制成。通常与牙科治疗机的抽吸装置一起使用。非无菌提供。 | 28.00 |
| 53 | 链状橡皮圈透明 中距 | 中距 220 | 卷 | 1 | 产品采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。 | 供人体牙齿正畸用。 | 产品采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。 | 65.00 |
| 54 | 可调试前方牵引器（配颈带） | 9011-002 | 个 | 1 | 1.颏兜，材料时选用食品级的聚碳酸酯或其他ABS材料制造，颏兜两侧装有金属挂钩可承受至少10N的拉力，颏兜为口外支抗部件，非直接与人体接触，其临床中应和头帽产品配合使用。 2.头帽，产品包括：下颌牵引装置，联合牵引装置、高位牵引装置和低位牵引装置四种，其中下颌牵引装置和高位牵引装置可分为大、中、小三挡以适应不同年龄段的患者需要，头帽非直接与人体接触，其临床中应和其他矫正装置配合使用。 | 产品供临床口腔正畸医师在对人体牙列矫正时作为辅助装置用。 | 颏兜、头帽、前方牵引器、J形钩、口外弓 | 175.00 |
| 55 | 口腔抑菌膏 | 0.5g | 支 | 1 | 使用前良好的菌斑控制，将牙石和菌斑去除 | 适用于改善牙周炎(慢性边缘性牙周炎)的各种症状 | 效果同派力奥 | 60.00 |
| 56 | 口外弓（通用型） |  | 只 | 1 | 产品包括颏兜、头帽、前方牵引器、J形钩、口外弓系列。颏兜采用聚碳 结构及组成 酸酯或其他食品级ABS材料制作;头帽采用纯棉布料或合成革料制作;前方牵引器、J形钩、口外弓接触人体部件应采用符合GB/T1220- 2007中规定的06Cr19Ni10不锈钢材料制成。 | 产品供临床口腔正畸医师在对人体牙列矫正时作为辅助装置用。 | 头帽、前方牵引器、J形钩、口外弓系列。 | 45.00 |
| 57 | 抑菌液CP | 20ml | 瓶 | 1 | 本品对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑菌作用。乙醇，70%-80% (v/v) ;苯酚加入量4. 5% (v/v) 。 | 本品用于口腔内可使用处的抑菌。 | 乙醇，70%-80% (v/v) ;苯酚加入量4. 5% (v/v) 。 | 10.00 |
| 58 | 次氯酸钠1g | 250ml | 瓶 | 1 | 1%次氯酸钠消毒液 | 根管抑菌消毒冲洗液:有效去除根管残留细菌、蛋白质、软组织、分解牙本质的有机物质，帮助清洁根管 | 次氯酸钠消毒液 | 28.00 |
| 59 | 螺纹纤维桩 | 1*10 | 盒 | 1 | 1.中段:环形螺纹固位槽,增加轴向固位强度和有效粘结面积 2.末端:锥形设计,适台根管解剖形态，有助减少根管制备量; 3.整体长度设计: 15mm 17mm适合中国人牙根长度 | 根管治疗后的桩核修复、残根与松动邻牙的综合修复。 | E级玻璃纤维(≥65%wt)和环氧树脂(≤35%wt)弹性模量:20-30GpaX光阻射性:1.6mmAL | 240.00 |
| 60 | 金刚砂车针 EX-31.41.32.11.13.12.26 | 5*1 | 支 | 1 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。 | 适用于口腔科治疗磨削牙齿 | 不锈钢，金刚砂 | 9.00 |
| 61 | 面罩（牙科） | 1*10 | 盒 | 1 | 由高分子材料(PET)制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 由高分子材料(PET)制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。 | 35.00 |
| 62 | 镍钛卵圆方丝 |  | 袋 | 1 | 由镍钛合金经特种定形，功能化处理和表面处理而成。 | 属口腔正畸矫形治疗时一次性使用的医疗器械。 | 镍钛合金 | 25.00 |
| 63 | 镍钛卵圆圆丝 14U | 10*1 | 袋 | 1 | 由镍钛合金经特种定形，功能化处理和表面处理而成。 | 属口腔正畸矫形治疗时一次性使用的医疗器械。 | 镍钛合金 | 18.00 |
| 64 | 牵引 |  | 个 | 1 | 用金属钢丝，树脂，塑料牙为主要原料，结构由固位体，连接体和塑料牙组成。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 树脂 | 18.00 |
| 65 | 氢氧化钙糊剂 |  | 盒 | 1 | 本品包括粉剂和溶液剂两部分。粉剂主要成分为氢氧化钙;溶液剂主要成分为丙二醇和水、 | 主要用于口腔内根管的消毒 | 粉剂主要成分为氢氧化钙;溶液剂主要成分为丙二醇和水、 | 45.00 |
| 66 | 三用枪头（金属） |  | 支 | 1 | 使用时安装在牙科综合治疗台的喷枪前端，为喷枪气流的出口端。 | 用于牙科治疗时清洁和吹干口腔及牙齿。 | 金属 | 8.00 |
| 67 | 森田 比塔派克斯根管填充材料 | 2g | 支 | 1 | 本产品属于糊剂型齿科用根管填充材料。化学成分组成:氢氧化钙，羧甲基纤维素钠盐，碘仿，聚甲基硅氧烷和橄榄油。 | 本产品用于口腔科拔髓或感染根管治疗后的根管填充。 | 氢氧化钙，羧甲基纤维素钠盐，碘仿，聚甲基硅氧烷和橄榄油。 | 360.00 |
| 68 | 成型膜片1.5 |  | 片 | 1 | 为Splint，根据尺寸不同，可分为3个规格。该产品以非无菌状态提供。 | 产品适用于制作正畸矫治器、正畸矫治保持器、口腔保护器、牙合垫等。 | 牙科膜片由聚对苯二甲酸乙二醇酯材料制成。 | 15.00 |
| 69 | 失活剂无砷 | 1g | 支 | 1 | 葡萄糖氯己定、三聚甲醛、填料和增稠剂。 | 具有抑菌失活作用，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑菌作用。 | 葡萄糖氯己定、三聚甲醛、填料和增稠剂。 | 40.00 |
| 70 | 石膏调刀 | 常规1R | 把 | 1 | 金属，木材 | 适用于牙科技工用，用于石膏调拌用。 | 金属，木材 | 35.00 |
| 71 | 水门汀充填器E2 | E2 | 把 | 1 | 头和双头两种形式。无源产品。非无菌提供。 | 用于将填材料输送、填入至目标位置。 | 金属 | 30.00 |
| 72 | 聚磷酸锌水门汀 | 液33ml | 盒 | 1 | 该产品由粉末及液体两部分组成。其中粉末由氧化锌、氧化镁、次硝酸铋、丹宁酸、氟化锌、氟化锶组成。液体由聚丙烯酸、酒石酸、蒸馏水组成。 | 该产品用于金属冠、桥、嵌体和正畸托槽直接与预备好的牙面粘接。(不能直接用于近髓或者暴露的牙髓)。 | 粉末由氧化锌、氧化镁、次硝酸铋、丹宁酸、氟化锌、氟化锶组成。液体由聚丙烯酸、酒石酸、蒸馏水组成。 | 360.00 |
| 73 | 通用粘接系统 | 5ml | 支 | 1 | 41279 酯、2-甲基2丙烯酸与1,10-癸二醇在五氧化二磷反应的混合物、硅烷化硅分子、软化水/水组成;通用粘接剂激活剂主要由乙醇、对甲苯磺酸钠盐组成;通用酸蚀剂主要由去离子水/水、磷酸、二氧化硅乳胶、聚乙二醇组成。薄膜厚度不大于25μm,牙本质小管封闭率大于90%. L-Pop | 1.光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型前的粘接2.与Rely X Ulitimate树脂水门汀配合使用粘固间接修复体3.与RelyXVeneer树脂水门汀配合使用粘固贴面4.粘接光固化复合树脂桩核材料或其它核材料5.配合通用粘接剂激活剂，用于自固化或双固化的水门汀与核材料或复合树脂类充填材料的粘接6.对复合树脂充填物或复合体充填物进行修补7.可对复合树脂修复体、烤瓷熔附金属修复体和全瓷修复体进行口内修补，无需添加任何预处理剂8.窝沟封闭剂的粘接 | 主要由2-羟乙基甲基丙烯酸/(HEMA)、2-甲基-2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)双[4,1-苯氧基(2-羟基-3,1-丙亚)]酯(Bis-GMA)、无水乙醇、2-甲基-2-丙烯酸-1,10-癸二 41269 补充装 | 480.00 |
| 74 | 通用粘结系统 | 补充装 | 瓶 | 1 | 41279 酯、2-甲基2丙烯酸与1,10-癸二醇在五氧化二磷反应的混合物、硅烷化硅分子、软化水/水组成;通用粘接剂激活剂主要由乙醇、对甲苯磺酸钠盐组成;通用酸蚀剂主要由去离子水/水、磷酸、二氧化硅乳胶、聚乙二醇组成。薄膜厚度不大于25μm,牙本质小管封闭率大于90%. L-Pop | 1.光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型前的粘接2.与Rely X Ulitimate树脂水门汀配合使用粘固间接修复体3.与RelyXVeneer树脂水门汀配合使用粘固贴面 4.粘接光固化复合树脂桩核材料或其它核材料5.配合通用粘接剂激活剂，用于自固化或双固化的水门汀与核材料或复合树脂类充填材料的粘接6.对复合树脂充填物或复合体充填物进行修补7.可对复合树脂修复体、烤瓷熔附金属修复体和全瓷修复体进行口内修补，无需添加任何预处理剂8.窝沟封闭剂的粘接 | 主要由2-羟乙基甲基丙烯酸/(HEMA)、2-甲基-2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)双[4,1-苯氧基(2-羟基-3,1-丙亚)]酯(Bis-GMA)、无水乙醇、2-甲基-2-丙烯酸-1,10-癸二 41269 补充装 | 480.00 |
| 75 | 涂药棒小号 | 100/瓶 | 瓶 | 1 | 由手柄和镶嵌绒毛(尼龙)的头部组成。采用塑料(聚丙烯)制成。非无菌提供。 | 适用于口腔科涂药 | 刷头由尼龙制成，刷柄由PP制成 | 15.00 |
| 76 | 推簧 | 定制式 | 件 | 1 | 用金属钢丝，树脂，塑料牙为主要原料，结构由固位体，连接体和塑料牙组成。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 树脂 | 15.00 |
| 77 | 稳定型牙合垫 |  | 个 | 1 | 由卡环，固位体，邻间钩，前牙舌簧，基托和两侧后牙颌垫组成。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 树脂 | 260.00 |
| 78 | 窝沟封闭剂 | 3ml | 支 | 1 | 丙烯酸氨基甲酸乙酯、双注册专用章丙烯酸缩水甘油酯、氟化基钠、樟脑醌、食用色素(二氧化钛/诱惑红/靛蓝)、无定型二氧化硅。输送器采用PP材质，由输送管，输送头、推杆、密封帽组成。 | 1、牙面较深的点、除、裂、沟的封闭;2、窝沟可疑龋的预防性填充。 | 丙烯酸氨基甲酸乙酯、双注册专用章丙烯酸缩水甘油酯、氟化基钠、樟脑醌、食用色素(二氧化钛/诱惑红/靛蓝)、无定型二氧化硅。输送器采用PP材质，由输送管，输送头、推杆、密封帽组成。 | 85.00 |
| 79 | 无砷失活抑菌剂 | 1g | 支 | 1 | 葡萄糖氯己定、三聚甲醛、填料和增稠剂。 | 具有抑菌失活作用，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑菌作用。 | 葡萄糖氯己定、三聚甲醛、填料和增稠剂。 | 40.00 |
| 80 | 机芯 | 1*1 | 个 | 1 | A级陶瓷轴承 | 供口腔科夹持高速牙科车针进行钻、磨牙等手术用与科室现有机型配套使用 | 气动涡轮，滚动轴承，机身 | 260.00 |
| 81 | 西湖安全颈带 | 安全颈带 | 个 | 1 | 产品主要由颈带、头帽、颌兜、J钩、安全锁扣组成，头帽采用锦纶织带或纯棉化纤织布制成，塑料件采用无毒塑料制成，J钩采用不锈钢丝制成。J钩应能承受10N的冲击力；安全锁扣能实现450g～750g的加力作用 | 口外正畸牵引装置供临床口腔正畸医师在对人体牙列矫正时作为辅助装置用。 | J形钩、口外弓采用医用不锈钢制造，不锈钢含有镍的成分，对镍过敏的特殊患者应遵医嘱。 | 32.00 |
| 82 | 吸潮纸尖 | 160支 | 盒 | 1 | 吸水性强(60S内吸入10mm以上红汞溶液)41°C水中不分解，规格齐全，长度、锥度、直径复合国际标准，可满足不同牙钻规格，适于不同牙髓洞使用。不同规格有不同颜色标志;便于区分及夹持,不含荧光剂 | 用于牙髓病医治中根管清洗、换药 | 进口100%纯棉纸 | 13.50 |
| 83 | 吸潮纸尖0225 | 160支 | 盒 | 1 | 吸水性强(60S内吸入10mm以上红汞溶液)42°C水中不分解，规格齐全，长度、锥度、直径复合国际标准，可满足不同牙钻规格，适于不同牙髓洞使用。不同规格有不同颜色标志;便于区分及夹持,不含荧光剂 | 用于牙髓病医治中根管清洗、换药 | 进口100%纯棉纸 | 13.50 |
| 84 | 吸潮纸尖0230 | 160支 | 盒 | 1 | 吸水性强(60S内吸入10mm以上红汞溶液)43°C水中不分解，规格齐全，长度、锥度、直径复合国际标准，可满足不同牙钻规格，适于不同牙髓洞使用。不同规格有不同颜色标志;便于区分及夹持,不含荧光剂 | 用于牙髓病医治中根管清洗、换药 | 进口100%纯棉纸 | 13.50 |
| 85 | 小号蓝色胶碗（小） | 小 | 个 | 1 | 产品用途 用于调拌石膏，不同的规格可以满足客户不同的需要，清洗后可重复使用。用于有效地混合藻酸盐材料和石膏粉等。 | 用于混合藻酸盐材料和石膏粉 | 优质塑料 | 7.00 |
| 86 | 碘甘油 | 20ml | 瓶 | 1 | 性状 为红棕色的糖浆液体，有碘的特臭 | 用于口腔粘膜溃疡、牙龈炎及冠周炎的抑菌消毒 | 本品每毫升含主要成份碘10毫克，辅料为碘化钾，甘油、水产品 | 18.00 |
| 87 | 丁香油 | 20ml | 瓶 | 1 | 有效安抚由蛀牙(即龋齿)导致的急性牙髓炎而引起的剧烈疼痛2.用药棉沾少许药物放入龋洞，即可安抚镇痛 | 主要适用于蛀牙(即龋齿)导致的急性牙髓炎而引起的剧烈疼痛使用方法 用药棉沾少许药物放入龋洞，即可安抚、镇痛，特别适用于孕妇、老人、孩子牙疼急性发作时的止痛 | 丁香油是从丁香树的嫩芽经过蒸馏萃取获得的精油 | 16.00 |
| 88 | 氢氧化钙抑菌糊剂 | 粉5g液6ml | 盒 | 1 | 本品包括粉剂和溶液剂两部分。粉剂主要成分为氢氧化钙;溶液剂主要成分为丙二醇和水、 | 主要用于口腔内根管的消毒 | 粉剂主要成分为氢氧化钙;溶液剂主要成分为丙二醇和水、 | 45.00 |
| 89 | 牙根管塞尖0420 | 1*120 | 盒 | 1 | X射线阻射性相当于6mm厚铝板的阻射性。 毒或根据牙根管的消毒方法进行消毒，消毒后晾该产品由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料(二氧化钛氧化铁/群青/氧化铬/染料黄)组成。 | 本品作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔。 | 橡胶 | 52.00 |
| 90 | 牙根管塞尖0425 | 1*120 | 盒 | 1 | X射线阻射性相当于6mm厚铝板的阻射性。 毒或根据牙根管的消毒方法进行消毒，消毒后晾该产品由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料(二氧化钛氧化铁/群青/氧化铬/染料黄)组成。 | 本品作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔。 | 橡胶 | 52.00 |
| 91 | 牙胶尖0225# | 1*100 | 盒 | 1 | 本产品的主要成分为古塔胶、硫酸钡、氧化锌。 | 本品作为根管辅助充填材料用于根管治疗 | 本产品的主要成分为古塔胶、硫酸钡、氧化锌。 | 18.00 |
| 92 | 牙科保护膜 | 10*15cm,1200h | 卷 | 1 | 1、安全、卫生，断连设计，每片可撕下单独使用 2、配底座，使用更方便 3、有效减少交叉感染 | 用于对病人提供防护以免受其他器械、外界的伤害 | 聚乙烯 | 75.00 |
| 93 | 牙科基托蜡（常用型） | 240g/盒 | 盒 | 1 | 1.采用优质原料精制而成。 2.良好的可塑性和延展性。 3.适当的硬度和粘着性。 4.便于操作，无异味。 | 产品供口腔科制作义齿、基托等蜡型用。 | 石蜡和蜂蜡等组成。 | 16.00 |
| 94 | 牙龈瓷 |  | 个 | 1 | 用金属钢丝，树脂，塑料牙为主要原料，结构由固位体，连接体和塑料牙组成。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 树脂 | 36.00 |
| 95 | 牙用结扎丝0.2 | 30g | 卷 | 1 | 硅烷化的氧化锆/二氧化硅，双甲基丙烯酸二酸三乙二醇酯组成;光固化复合树脂和光固化复合树脂主要由硅烷化的氧化锆/二氧化硅，聚氧乙烯双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯组成。 | 修复、桩核制作、夹板、间接修复(包括嵌体、高嵌体和贴面);光固化复合树脂适用于:前后牙直接修复、桩核制作、夹板、间接修复(包括嵌体，高嵌体和贴面)。 | 硅烷化的氧化锆/二氧化硅，双甲基丙烯酸二酸三乙二醇酯 | 18.00 |
| 96 | 咬合纸 | 1*200 | 盒 | 1 | 本产品由复写纸均匀涂抹蜂蜡、石蜡、地蜡及食用颜料经烘干而成是用于记录或检查牙齿咬合关系用。 | 预期用途 用于记录或检查牙齿咬合关系。 | 复写纸均匀涂抹蜂蜡、石蜡、地蜡及食用颜料 | 18.00 |
| 97 | 一次性口镜 |  | 支 | 1 | 1、外观:塑料注塑部分光洁、无毛刺、飞边，不能有其他杂质。 2、镜片镶嵌牢固:应牢固，不脱落。 3、镜面:光沽、影像无明显变形现象。 产品特点 1、外观光滑、光亮且坚硬有韧性。 2、镜片有效防雾。 3、质量稳定，一次性产品，防止医源性交叉感染。 | 供口腔科检查牙病用。 | 主要由柄、不带有连接杆的镜子组成。 | 0.40 |
| 98 | 一次性口腔印模托盘L | L号 25付 | 付 | 1 | 一次性口腔器械托盘，加厚，耐腐蚀 | 医院、门诊、口腔检查 品使用 打开即可使用 | 塑料 | 5.00 |
| 99 | 一次性口腔印模托盘M | M号 25付 | 付 | 1 | 一次性口腔器械托盘，加厚，耐腐蚀 | 医院、门诊、口腔检查 品使用 打开即可使用 | 塑料 | 5.00 |
| 100 | 一次性口腔印模托盘S号 | S号 25付 | 付 | 1 | 一次性口腔器械托盘，加厚，耐腐蚀 | 医院、门诊、口腔检查 品使用 打开即可使用 | 塑料 | 5.00 |
| 101 | 一次性三用喷枪枪头 | 250/支 | 瓶 | 1 | 原料选用环保医用级PVC原料，不含影响人体健康的塑化剂，有SGS 测试报告。不含铅、不含二萘酚。 | 配合政垫使用、用于牙科治疗时清洁和吹腔及牙齿 | 不锈钢和配料材料制成 | 95.00 |
| 102 | 隐形卡环 | 单个 | 个 | 1 | 用金属钢丝，树脂，塑料牙为主要原料，结构由固位体，连接体和塑料牙组成。 | 用于修复患者牙体缺损、牙列缺失的形态、功能及外观。 | 树脂 | 108.00 |
| 103 | 超硬石膏（4型） | 1Kg | 袋 | 1 | 熟石膏、硫酸钾、磷石膏、柠檬酸钠等；Labstone的主要成分：二水合硫酸钙、铸型石膏、酒石酸钾钠、硫酸钾等。 | 用于安装假牙前预制石膏模型 | 熟石膏、硫酸钾、磷石膏、柠檬酸钠等；Labstone的主要成分：二水合硫酸钙、铸型石膏、酒石酸钾钠、硫酸钾等。 | 18.00 |
| 104 | 暂封补牙条 | 100g | 盒 | 1 | 1、主要成分有氧化锌、马来亚树胶等组成。 2、外观:补牙条的材质应均匀、色泽一致。 3、尺寸:补牙条的尺寸应符合表1的规定。 表1尺寸规格 规格 长度 直径 白色 105±5mm 4.5±0.5mm 4、可塑性:补牙条加热后能均匀软化，同时软化的牙胶条应具有适当的可塑性。 5、气味:补牙条应无特殊刺激性异味。 6、粘着性:补牙条应有良好的粘着性。 7、软化温度为:50℃~65℃。 8、水溶出量为:应不大于1.5% 9、重金属含量:酸溶砷应不超过2mg/kg:酸溶铅含量:应不超过100mg/kg。 10、线性收缩率:应不大于0.8%。 11、补牙条氮元素:应不大于0.3%。 12、补牙条的附着力应≥20g/cm2 13、微生物指标:细菌菌落≤200cfu/g或cfu/ml;大肠菌落不得检出;致病性化脓菌不得检出;真菌菌落总数≤100cfu/g或cfu/ml | 供口腔科在牙齿根管治疗时，作窝洞暂封用。 | 产品的主要成分为马来亚树胶、氧化锌、白蜂蜡、立德粉、双飞粉。 | 38.00 |
| 105 | 暂时填充材料 | 30g | 盒 | 1 | 本产品由多乙酸乙烯酯，乙醇，硫酸钙，氧化锌组成。 | 该产品是牙科暂时性修复用填充材料。 | 本产品由多乙酸乙烯酯，乙醇，硫酸钙，氧化锌组成。 | 52.00 |
| 106 | 真空压膜夜磨牙套加自凝树脂颌面 | 上颌 | 件 | 1 | 由卡环，固位体，邻间钩，前牙舌簧，基托和两侧后牙颌垫组成。 | 用于错牙合的治疗。 | 树脂 | 175.20 |
| 107 | 直丝弓颊面管6牙位20颗 | 628k-20j-36-20 | 袋 | 1 | 面管由颊面管体和粘结用网底二部分组成;焊接型颊面管由颊面管体和焊接用底板二部分组成。 | 产品供人体牙列正畸用 | 不锈钢 | 180.00 |
| 108 | 中号蓝色胶碗（软） | 中 | 个 | 1 | 产品用途 用于调拌石膏，不同的规格可以满足客户不同的需要，清洗后可重复使用。用于有效地混合藻酸盐材料和石膏粉等。 | 用于混合藻酸盐材料和石膏粉 | 优质塑料 | 9.00 |
| 109 | 自凝血丝粉II | 100g | 瓶 | 1 | 1.未聚合的材料:液剂中不应有沉淀或杂质，固态成分中无外来的杂质; 2.无孔隙:聚合后肉眼观察无孔隙; 3.极限挠曲强度:极限挠曲强度不低于60Mpa。;4.挠曲弹性模量:挠曲弹性模量不低于1500Mpa;5.残余甲基丙烯酸甲酯单体:残余甲基丙烯酸甲酯单体含量最大值应为4.5%(质量分数); 6.溶解值:聚合物的单位体积质量的减少值(被溶解物质)不应超8.0μg/mm3; 7.吸水值:聚合物单位体积质量的增加值(吸水值)不应超过32μg/mm3。 | 主要用于制作和修补义齿基托。 | 本品液剂由甲基丙烯酸甲酯(MMA)单体，阻聚剂2，6-二叔丁基对甲苯酚(BHT)，促进剂N、N一二羟乙基对甲基胺(DHT)，抗紫外剂UV-327，抗氧剂1076和抗氧剂168组成;粉剂由聚甲基丙烯酸甲酯聚合物以及颜料(钛白、钛黄、硫化铈红、钴蓝、炭黑)、引发剂过氧化苯甲酰(BPO)组成。 | 23.00 |
| 110 | 自凝造牙粉3号色 | 100g | 瓶 | 1 | 1、本产品有甲基苯烯酸甲酯类共聚物（613）、过氧化苯甲酰（BPO）、硅微粉和微量色素组成，与义齿基托树脂（Ⅱ）型液剂配合使用。 2、聚合物的吸水值不超过3μm/mm³：溶解值不超过8.0μm/mm³；布氏硬度不小于15V/mm²，最大应力强度因子应少为1.1MPam1/2；总断裂功应至少为250J/m²。 | I型用于义齿制作。II型用于义齿修复，制作临时冠与正畸保持器。 | 由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)铸模粉、过氧化苯甲酰(BPO)和微量色素组成。 | 22.00 |
| 111 | 自锁金属正畸托槽 | 025-127 | 付 | 1 | 外观：托槽表面均应光滑、无瑕疵、无锋稜、无毛刺、无裂纹、无焊瘤。 | 用于口腔科正畸治疗。 | 由医用不锈钢630、医用不锈钢304L、镊合金组成。 | 3180 |
| 112 | 自凝牙托水 | 500ml | 瓶 | 1 | 1.本品由粉和液两组分构成。分别为甲基丙烯酸甲酯聚合物及其单体组成。2、血丝分布均匀，色泽与“自然”义齿基托树脂热凝牙托粉1R仿生色相同。3、标准粉液比为1.0g:0.5ml，配套使用“自然”义齿基托树脂自凝牙托水。4、具有操作性好、强度高、结合性好、不变色的特点。 | 主要用于修补义齿基托和义齿基托的衬垫 | 甲基丙烯酸甲酯聚合物及其单体组成 | 35 |
| 113 | 自凝软衬垫 | 1盒 | 盒 | 1 | 用于义齿重衬的后期处理，打磨平整表面 产品组成 Silagum-ComfortPrimer:乙酸乙酯，改性聚丙烯酸酯，添加剂Silagum-Comfort Varnish:乙烯基硅橡胶，含氢硅橡胶，添加剂，铂催化剂 | 该产品适用于种植义齿软衬和覆盖义齿软衬。 | 乙酸乙酯，改性聚丙烯酸酯，添加剂Silagum-Comfort Varnish:乙烯基硅橡胶，含氢硅橡胶，添加剂，铂催化剂 | 95 |
| 114 | 超声洁牙机手柄（DTE） |  | 把 | 1 | 本品由主机单元、各种工作尖、专用扳手、手柄和手柄连线等组成 | 用于牙龈上下部结石的去除、齿根膜的治疗、邻接窝沟的制备、根管的制备、清洁和冲洗。与科室现有机型配套使用 | 选用航空材料，手柄不开裂 | 620 |
| 115 | 转矩成型钳 | 4p09-300 | 把 | 1 | 由钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴可根据用途制成不同形状，由不锈钢材料制成。可重复使用。 | 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。 | 不锈钢 | 560 |
| 116 | 种植牙间隙测量尺 | 1-0 | 套 | 1 | 304不锈钢 | 用于牙间隙测量 | 304不锈钢材质 | 60 |
| 117 | 模型树脂1.5mm | 方形1.5mm | 片 | 1 | 表面无杂质，有保护膜。尺寸符合技术要求。包装为真空包装，表面无气泡、无褶皱。 | 用于制作牙科模型 | 树脂 | 15 |
| 118 | 直丝弓颊面管7牙位20颗 | 62s-2 | 袋 | 1 | 采用符合GB/1220-2007中规定的06Cr19Ni10/022Cr17Ni12-Mo2、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料制造而成。产品表面应光亮、无污渍、无锋棱、无锐边等缺陷;粘接用颊面管与市售经注册批准的牙釉质粘合剂使用时，在釉质表面上的固定强度不低于40N:产品表面粗糙度Ra值≤3.8um:在正常使用条件下，产品表面不应出现变色或锈蚀现象。 | 产品供人体牙列正畸用。 | 不锈钢 | 180 |
| 119 | 直丝弓颊面管6牙位 |  | 袋 | 1 | 采用符合GB/1220-2007中规定的06Cr19Ni10/022Cr17Ni12-Mo2、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料制造而成。产品表面应光亮、无污渍、无锋棱、无锐边等缺陷;粘接用颊面管与市售经注册批准的牙釉质粘合剂使用时，在釉质表面上的固定强度不低于40N:产品表面粗糙度Ra值≤3.8um:在正常使用条件下，产品表面不应出现变色或锈蚀现象。 | 产品供人体牙列正畸用。 | 不锈钢 | 45 |
| 120 | 直丝弓带环 | 1*4 | 袋 | 1 | 产品采用符合GB/T1220- 2007中规定的06Cr19Ni10不锈钢加工制造而成。 | 产品供人体牙列正畸用。 | 不锈钢 | 16 |
| 121 | 樟脑苯酚溶液 | 20ml*1瓶 | 瓶 | 1 | 本品对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑菌作用。乙醇，70%-80% (v/v) ;苯酚加入量4. 5% (v/v) 。 | 本品用于口腔内可使用处的抑菌。 | 乙醇，70%-80% (v/v) ;苯酚加入量4. 5% (v/v) 。 | 10 |
| 122 | 游离牵引钩 | 10*1 | 袋 | 1 | 游离牵引钩用于添加牵引附件。牵引拉钩夹持在弓丝上后最大可承受ION的牵引力，可夹紧在弓丝上，使用方便，可在任意位置.上作牵引 | 该产品主要用于口腔科正畸时挂弹力线或橡皮圈进行弹性牵引。 | 采用不锈钢材料1CrI18Ni9Ti、06Cr19Ni10或05Crl17Ni4Cu4Nb加工而成 | 35 |
| 123 | 银汞合金填充器 |  | 把 | 1 | 材料:整体结构的应以GB1220中规定的40Cr13、32Cr13Mo材料制成。头柄装配结构的头部应以GB1220中的32Cr13Mo材料制成、柄部应以GB1220中的12Cr18Ni9材料制成。4.2外观:充填器外表平整、光滑应无锋秘、毛刺和裂缝。4.3工作头部:充填器头端网纹齿清晰完整，不烂花、缺花。4.4连接牢固:头柄装配结构的充填器头部与柄部的连接应牢固，能经受300N的拉力而不松动。4.5硬度:充填器应经热处理，头部制造材料为40Cr13或32Cr13Mo时，其硬度要求为510-620HV。4.6耐腐蚀:充填器应有良好的耐腐蚀性。4.7粗糙度:充填器的表面粗糙度要求头部内表面及拐角处均不大于0.8μm,头部、颈部处均不大于0.4μm。 | 用于将充填材料输送、填入至目标位置。 | 以GB1220中规定的40Cr13、32Cr13Mo材料制成。 | 35 |
| 124 | 氢氧化钙糊剂（ApexCal） | 1*2.5g | 支 | 1 | ApexCal 是一种乳脂状射线透不过的即用氢氧化钙糊剂，PH大于12.5。ApexCal可降低因水门汀与酸的混合物对牙髓牙本质所造成的副作用。 | 该产品适用于临床中或技工室,与输送针筒配套使用,将针筒中的液体或胶体慢慢地推出并均匀地涂沫在牙体或牙体模型上。 | ApexCal 是一种乳脂状射线透不过的即用氢氧化钙糊剂，PH大于12.5。 | 180 |
| 125 | 根管封闭材料 | 1*6g | 支 | 1 | 产品由氢氧化钙、羧甲基纤维素钠盐、碘仿、聚甲基硅氧烷、橄榄油组成。配件为牙科输送头。 | 本品用于口腔科拔髓或感染根管治疗后的乳牙及年轻恒牙的根管充填。 | 氢氧化钙，羧甲基纤维素钠盐，碘仿，聚甲基硅氧烷和橄榄油。配件为牙科输送头。 | 320 |
| 126 | 一次性口腔印模托盘 | 各号 | 付 | 1 | 加厚，耐腐蚀产品 | 医院、门诊、口腔检查 | 优质塑料 | 5 |
| 127 | 咬合纸 | 1*20 | 盒 | 1 | 该产品由复写纸原纸均匀涂抹蜂蜡/石蜡/地蜡及食用颜料经烘干而成 | 该产品是用于记录或检查牙齿咬合关系用。 | 抹蜂蜡/石蜡/地蜡及食用颜料 | 18 |
| 128 | 咬合纸 |  | 盒 | 1 | 该产品由复写纸原纸均匀涂抹蜂蜡/石蜡/地蜡及食用颜料经烘干而成 | 该产品是用于记录或检查牙齿咬合关系用。 | 抹蜂蜡/石蜡/地蜡及食用颜料 | 18 |
| 129 | 丁硼牙膏 | 80g | 支 | 1 | 本产品含有丁香油、丁香酚等天然草本植物提取物及硼砂等天然矿产化合物，对引起牙周炎、牙龈炎、牙髓炎、红肿、出血、牙龈溢浓的致病菌有抑制作用，缓解疼痛，改善不适症状。对化脓性球菌和肠道致病菌有抑制作用。 | 用于口腔清洁卫生，祛除口腔异味。常用本品刷牙，使细菌很难粘附于牙齿表面，对牙齿、牙龈、牙周组织有清洁作用。对化脓性球菌和肠道致病菌有抑制作用。 | 丁香酚：0.5-1.0%，硼砂：2.0-3.0% | 15 |
| 130 | 牙周刻度探针 |  | 把 | 1 | 1产品由连接式结构组成，有实心柄和空心柄二种规格，柄部加工都有柄花雷丝，在使用时方便转动器械，且不滑脱。2.2产品的连接式结构有圆刻和扁刻2种不同规格的工作头子，能起到适用病人病牙龋洞的位置及其深浅探测用 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。 | 产品E1.R1由GB1220中规定的12Gr18Ni9、06Cr19Ni10材料制成 | 75 |
| 131 | 牙周康 | 0.5g | 支 | 1 | 使用四次，效果显著(每周一次，四次为一个疗程)牙周基础治疗(包括洁治、深刮、药物治疗、松动牙固定等)具有优良的临床效果 N 7 牙周康软膏在牙周袋中保持有效浓度的时间 | 适用于改善牙周炎(慢性边缘性牙周炎)的各种症状 | 效果同派力奥 | 60 |
| 132 | 牙用分离器（牙龈分离器） | E6 | 把 | 1 | 产品由连体式和头柄装配式组成。 | 供口腔手术时分离牙骨膜和牙龈组织用。 | 不锈钢 | 35 |
| 133 | 牙探针 | 1支 | 支 | 1 | 产品由工作头部与手柄两部分组成，头部为尖锐状有多种形式，分布在手柄两端即双头形。 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。 | 不锈钢 | 60 |
| 134 | 牙科涂药棒 | LMS | 筒 | 1 | 由塑料杆和尼龙绒毛组成 | 用于口腔治疗时，牙科医师清洁牙齿内污垢，并将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、窝沟封闭剂涂敷到牙齿患处。 | 由塑料杆和尼龙绒毛组成 | 15 |
| 135 | 牙科磷酸酸蚀剂37% | 2.5ml AT-37 | 支 | 1 | 齿科酸蚀剂是一种磷酸性酸蚀剂。Gluma Etch 20 Gel含20%磷酸,Gluma Etch 35 Gel含35%磷酸，还含有增稠剂、色素和水分。产品附件：注射头。 | 在涂布粘结剂之前根据全酸蚀技术酸蚀牙釉质和牙釉质/牙本质,以便实施以下操作： 1、复合树脂和复合体修复。 2、实验室制作的间接修复(例如嵌体、牙冠、牙桥、贴面)。 3、封闭剂。 | 含20%磷酸,Gluma Etch 35 Gel含35%磷酸，还含有增稠剂、色素和水分。产品附件：注射头。 | 26 |
| 136 | 牙科保护膜 | 15cm,1200 | 卷 | 1 | 1、安全、卫生，断连设计，每片可撕下单独使用 2、配底座，使用更方便 3、有效减少交叉感染 | 用于保护较难触及，清洁和消毒的物体或器械表面,减少交叉感染 | 聚乙烯 | 75 |
| 137 | 牙刮匙 |  | 把 | 1 | 产品有双头整体形式和头柄装配形式组成，柄度加工有柄花雷丝，在使用时方便转动器械，且不打滑。 | 用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行别、挖，刮等操作。 | 6Cr13Mo或GB/T1220中规定的40Cr13或12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材料制成 | 55 |
| 138 | 牙根管塞尖 | 1*120 | 盒 | 1 | 该产品由古塔胶,氧化锌, 硫酸钡以及微量颜料(二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄)组成。 | 本品作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔。 | 该产品由古塔胶,氧化锌, 硫酸钡以及微量颜料(二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄)组成。 | 52 |
| 139 | 牙齿美白胶 | PF40% | 套 | 1 | 过氧化脲、丙三醇、卡波姆、氢氧化钠、氟化钠、水。产品为无色透明粘性胶体，带有气泡。有效成分过氧化脲的含量分别为10%、15%、20%。有无味、薄荷味和甜瓜味三种类型。 | 本品用于16岁以上身体健康人群，因烟草、可乐、茶、咖啡、酱油等有色物质造成的外源性染色牙的牙齿美白。本品家庭自用时，必须经过专业医生的专业指导，且应在医生的监督下定期诊疗。注意:因为口腔修复材料不能美白，所以我们建议充填修复材料之前美白暗色牙齿,这样可以使修复部分和经过美白后的底色更相配(在漂白进行两周后再填放修补材料)。 | 过氧化脲、丙三醇、卡波姆、氢氧化钠、氟化钠、水。产品为无色透明粘性胶体，带有气泡。有效成分过氧化脲的含量分别为10%、15%、20%。有无味、薄荷味和甜瓜味三种类型。 | 1280 |
| 140 | 压根管充填尖（充填棒） | 50只/盒 | 盒 | 1 | 主要由古塔胶、氧化锌、硫酸钡和色素组成，非灭菌包 | 在牙根管治疗时作根管充填用。 | 本品以树胶(古塔胶)、氧化锌、硫酸钡为原料制成。 | 480 |
| 141 | 碘仿 | 20g | 瓶 | 1 | 1、本品97%高含量，对于感染创面具有干燥防腐作用，促进肉芽组织生长及创面的愈合。 2、用于感染根管，感染拔牙窝，手术后的感染等治疗。 | 1，本品97 ％高含量，对于感染创面具有干燥防腐作用，促进肉芽组织生长及创面的愈合2，用于感染根管，感染拔牙窝，手术后的感染等治疗 | 抑菌粉 | 45 |
| 142 | 小推车式工作台 |  | 台 | 1 | 防腐/防霉/防水/防锈/防静电/防氧化无油漆/无异味/无甲醛/耐刮/耐磨/耐高温 | 方便医生操作 | 不锈钢 | 1850 |
| 143 | 小日月钳 |  | 把 | 1 | 由钳喙、关节和钳柄组成，钳喙可根据用途制成不同形状，采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。 | 不锈钢 | 560 |
| 144 | 纤维桩 | 10*1 | 盒 | 1 | 1. 通用纤维桩具有优秀的挠曲强度和粘结力，弹性模量与牙本质非常接近，能极大降低根折风险 2.前端锥度设计，保证桩间定位精度,确保牙齿/桩体间隙一致性,减少根管制备量，有效防止牙体根管侧穿 3.产品能应用于根管桩和桩核结构等适应症 | 根管治疗后的桩核修复、残根与松动邻牙的综合修复。 | E级玻璃纤维(≥65%wt)和环氧树脂(≤35%wt)弹性模量:20-30GpaX光阻射性:1.6mmAL | 180 |
| 145 | 细丝切断钳标准型 |  | 把 | 1 | 正畸钳采用符合国家标准中规定的不锈钢加工。本公司生产的正畸钳系列产品(以下简称正畸钳)，均采用优质不锈钢材料加工而成，具有高硬度、耐磨损、使用灵活、方便等特点。 | 正畸钳是正畸临床中的辅助器械，主要用途是供正畸医师在矫治过程中用来弯制弓丝、各种弹簧曲、切断弓丝及去除其他矫治材料用。 | 优质不锈钢 | 580 |
| 146 | 吸潮纸尖 |  | 盒 | 1 | 吸水性强(60S内吸入10mm以上红汞溶液)41°C水中不分解，规格齐全，长度、锥度、直径复合国际标准，可满足不同牙钻规格，适于不同牙髓洞使用。不同规格有不同颜色标志;便于区分及夹持,不含荧光剂 | 本产品系牙科专用根管清洗材料，主要用于牙髓病医治中根管清洗、换药 | 进口100%纯棉纸 | 11 |
| 147 | 巴尔口角 拉钩（侧方弯柄型） |  | 个 | 1 | 口角拉钩产品分为大、中、小、侧方四种。产品选用聚碳酸酯塑料。口角拉钩用于医生进行口腔正畸操作时，张开口角，暴露牙列的唇颊面用。 | 用于牵拉软组织 | 产品选用聚碳酸酯塑料 | 55 |
| 148 | 无针注射推进器（金属注射器） | 钩头 | 把 | 1 | 1、推进器由针头接口、针筒、推杆针尖、挡圈、拉手、弹簧等另件装配而成。 2、推进器的针头接口配有公、英制二种螺纹，可方便选用。 3、推进器在工作时，只要推动拉手就能起到注射的作用。 | 供配合一次性使用无针注射系统作皮下无针注射用。 | 不锈钢 | 135 |
| 149 | 无针注射推进器 | 把 | 把 | 1 | 1、推进器由针头接口、针筒、推杆针尖、挡圈、拉手、弹簧等另件装配而成。 2、推进器的针头接口配有公、英制二种螺纹，可方便选用。 3、推进器在工作时，只要推动拉手就能起到注射的作用。 | 供配合一次性使用无针注射系统作皮下无针注射用。 | 不锈钢 | 135 |
| 150 | 无砷失活抑菌剂（快失） | 1g | 支 | 1 | 可杀灭金黄色葡萄球菌和大肠杆菌。使用方法 取本品适量作用于物体表面15分钟。 | 用于物体表面消毒。 | 葡萄糖氯己定、三聚甲醛、填料和增稠剂。 | 40 |
| 151 | 钨钢车针 | 1支 | 支 | 1 | 本品为钨钢材料制成。 | 本品供口腔科治疗室钻削牙用。 | 本品为钨钢材料制成。 | 16 |
| 152 | 限力扳手 |  | 个 | 1 | 产品由喷砂嘴、手柄、主机、通砂针、砂罐、砂罐盖及接头组成。 | 清除牙齿表面的牙垢、牙斑等牙渍，清除牙周组织的牙石和菌斑，抛光牙表面。 | 不锈钢 | 45 |
| 153 | 推簧 | 活动矫治器 | 件 | 1 | 正畸拉簧为密绕线圈结构，两端有耳:正畸推簧为松绕线圈结构。产品性能 1、表面粗糙度:正畸弹簧的表面租糙度Ra应不大于1.25μm2、耐腐蚀性能:正畸弹簧金属离子的析出量不大于200μg/cm3、力学性能:①正畸拉簧应在拉伸变形200%情况下不发生断裂。②正畸推簧应在压缩变形到无空隙情况下不发生断裂。 4、化学成分:正畸弹簧采用钛镍合金丝材制成， | 本产品供口腔正畸用。 | 正畸弹簧采用钛镍合金丝材制成 | 26 |
| 154 | 涂药棒（牙科） | LMS | 筒 | 1 | 采用尼龙绒毛和聚丙烯材质的棒柄组成。不含消毒剂。非无 菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 采用尼龙绒毛和聚丙烯材质的棒柄组成。 | 15 |
| 155 | 调拌纸 |  | 本 | 1 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 5 |
| 156 | 剔挖器 | 各型号 | 把 | 1 | 2.1产品由连体式和头柄装配式组成，柄部加工有雷丝，在使用时能方便动器械，具不易滑脱。2.2产品刃口微锐，医生操作时利用刃口细小的特点，可以伸到较深的处进行剔挖操作。 | 用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 | 整体结构的剔挖器采用GB/T1220中规定的40Cr13或32Cr13Mo或68Cr17材料制成。头柄装配结构的剔挖器头部采用6Cr13Mo或GB/T1220中规定的40Cr13或32Cr13Mo或68Cr17材料制成，柄部采用GB/T1220中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10或GB/T3191中规定的6061或2A12材料制成。剔挖器应经热处理，头部材料为40Cr13、32Cr13Mo、6Cr13Mo，其硬度要求为510-620HV。头部材料为68Cr17，其硬度要求为560-640HV。 | 26 |
| 157 | 陶瓷自锁托槽 | 3M | 副 | 1 | 托槽的所有表面均应光滑、无瑕疵、无锋棱、无毛刺、无裂纹、无焊瘤等缺陷。粘结剂预置非金属正畸托槽与牙釉质的剪切强度:应不小于8MPa | 本产品适用于口腔科正畸治疗 | 托槽主体由氧化铝构成,托槽底板由二氧化硅构成，托槽金属加强槽沟由AISI316L不锈钢构成,托槽锁扣由镍钛合金构成 | 3800 |
| 158 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉60g | 盒 | 1 | 该产品由粉末及液体两部分组成。其中粉末由氧化锌、氧化镁、次硝酸铋、丹宁酸、氟化锌、氟化锶组成。液体由聚丙烯酸、酒石酸、蒸馏水组成。 | 该产品用于金属冠、桥、嵌体和正畸托槽直接与预备好的牙面粘接。(不能直接用于近髓或者暴露的牙髓)。 | 其中粉末由氧化锌、氧化镁、次硝酸铋、丹宁酸、氟化锌、氟化锶组成。液体由聚丙烯酸、酒石酸、蒸馏水组成。 | 360 |
| 159 | 自适应根管器械 |  | 盒 | 1 | 本产品用于将充填材料压入目标位置。 | 本产品用于将充填材料压入目标位置。 1、垂直根管充填器是手用操作器械，供根管充填时填塞牙胶尖用。 2、侧方用根管充填器是手用操作器械.供根管充填时填塞牙胶尖用。 3、弯曲型根管充填器，安装于牙科用热凝仪上,配合其共同使用，供根管治疗后充填牙胶尖的软化。 | 不锈钢 | 492 |
| 160 | 树脂修正器 |  | 把 | 1 | 2.1产品有工作头部和手柄两部分组成。 2.2工作头分布在手柄二端即双头，整体结构或由头和柄加工后装配而成的头柄装配结构。 | 用于将充填材料输送、填入至目标位置。 | 整体结构的采用GB/T1220中规定的40Cr13、32Cr13Mo材料制成。头柄装配结构的头部采用1RK91或GB/T1220中规定的32Cr13Mo、40Cr13材料制成，柄部采用GB/T1220中规定的12Cr18Ni9、06Cr19Ni10材料制成，G1-G8的产品手柄外部为包胶。 | 42 |
| 161 | 石膏底座（中） |  | 套 | 1 | 1、根据牙托尺寸选择对应的底座2、轻拿轻放，注意上颌下颌之分产品特点 1、硅橡胶材料，坚韧柔软 2、保证牙托干净卫生，不受污染3、1套6个，满足不同牙托尺寸 | 1、用于制作石膏模型的底座2、用于存放牙托 | 硅橡胶 | 30 |
| 162 | 石膏底座（大） |  | 套 | 1 | 1、根据牙托尺寸选择对应的底座2、轻拿轻放，注意上颌下颌之分产品特点 1、硅橡胶材料，坚韧柔软 2、保证牙托干净卫生，不受污染3、1套6个，满足不同牙托尺寸 | 1、用于制作石膏模型的底座2、用于存放牙托 | 硅橡胶 | 30 |
| 163 | 舌侧扣 | 10*1 | 袋 | 1 | 舌侧扣 钮扣粘接型、、双翼粘接型、双翼焊接型(长)、 单方管焊接型、单方管 起薄粘接型1重超薄粘接型II型。粘接型、产品采用行务GB/T20-2007中规定的06Cr19Ni1002cr17Ni32，04N5不锈钢加工制造用成。 | 产品供口腔科正畸时矫治牙齿扭转、舌侧倾斜时用。 | 不锈钢 | 40 |
| 164 | 舌侧扣（单翼粘接型）A型 |  | 袋 | 1 | 舌侧扣 钮扣粘接型、、双翼粘接型、双翼焊接型(长)、 单方管焊接型、单方管 起薄粘接型1重超薄粘接型II型。粘接型、产品采用行务GB/T20-2007中规定的06Cr19Ni1002cr17Ni32，04N5不锈钢加工制造用成。 | 产品供口腔科正畸时矫治牙齿扭转、舌侧倾斜时用。 | 不锈钢 | 40 |
| 165 | 直丝颊面管6 |  | 袋 | 1 | 产品包括带环、颊面管。带环分光面带环和预焊带环,带环粘套于磨牙上;颊面管分焊接型和粘接型,焊接型颊面管可焊接于带环上，粘接型颊面管直接粘接于磨牙颊侧。带环材料选用不锈钢06Cr18Ni11Ti或06Cr19Ni10，颊面管材料采用不锈钢06Cr19Ni10或05Cr17Ni4Cu4Nb。 | 该产品适用于口腔正畸治疗。 | 本产品采用不锈钢材料加工，原材料含有镍的成分 | 45 |
| 166 | 游离牵引勾 | 长型 | 袋 | 1 | 游离牵引钩固定在托槽之间的弓丝上.钩子用于挂弹性体,紧箍弓丝是控制弓丝定向移动。游离牵引钩结构，一端是槽体，用于卡入弓丝，另一头是带球头的钩。停止圈结构.只有一个用于卡入弓丝的槽体。活动游离牵引钩(弯钩)或(直钩)结构基本一样，由螺钉、螺母、弯钩或直钩三部分构成.活动游离牵引钩结构由螺钉、螺母二部分构成。上述螺钉上都有一开口方槽，矫治时弓丝要在槽内通过。它主要用于增加弓丝的转力矩和固定正畸丝。本产品采用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢制造。所述产品经夹紧正畸丝后，能承受正畸丝4牛的径向拉力。 | 与其他正畸产品配套，供口腔正畸用。 | 不锈钢制造 | 35 |
| 167 | 全口有孔.无孔牙托 |  | 个 | 1 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 8 |
| 168 | 普通直桩纤维桩（1.2） | 1*10 | 盒 | 1 | 1. 通用纤维桩具有优秀的挠曲强度和粘结力，弹性模量与牙本质非常接近，能极大降低根折风险 2.前端锥度设计，保证桩间定位精度,确保牙齿/桩体间隙一致性,减少根管制备量，有效防止牙体根管侧穿 3.产品能应用于根管桩和桩核结构等适应症 | 根管治疗后的桩核修复、残根与松动邻牙的综合修复。 | E级玻璃纤维(≥65%wt)和环氧树脂(≤35%wt)弹性模量:20-30GpaX光阻射性:1.6mmAL | 180 |
| 169 | 抛光刷 |  | 个 | 1 | 机动类产品，采用金属柄(塑和工 柄(塑 产品描述 料柄)与牙科手机连接，其工作端为主刷，杯状，盘状。不含研磨抛光材料。非无菌提供 | 用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除仲植体的清归也用于对牙齿表面的除垢、抛光 | 机动类产品，采用金属柄(塑和工 柄(塑 产品描述 料柄)与牙科手机连接，其工作端为主刷，杯状，盘状。不含研磨抛光材料。非无菌提供 | 3.2 |
| 170 | 抛光杯 | 1*1 | 个 | 1 | 由金属柄和塑胶杯(部分是硅胶)组成,金属柄是用表面镀镍的黄铜制作而成，硅胶杯由硅胶材料注塑成形 。 | 1.该产品主要作为抛光剂的载体，是用在洁牙后和补牙后的牙齿抛光用。同时减少一些细菌对牙齿的感染，起到保护牙齿的作用 2.橡胶结合剂抛光器，用于非贵金属和半贵金属制成的义齿修复体进行整形、精磨与抛光;橡胶结合剂金刚石抛光器，用于对氧化锆或金属制成的义齿修复体进行整形、精磨与抛光;硅胶结合剂抛光器,用于对烤瓷、树脂、贵金属制成的义齿修复体进行整形、精磨与抛光。 | 由金属柄和塑胶杯(部分是硅胶)组成,金属柄是用表面镀镍的黄铜制作而成，硅胶杯由硅胶材料注塑成形 。 2.橡胶结合剂抛光器，用于非贵金属和半贵金属制成的义齿修复体进行整形、精磨与抛光;橡胶结合剂金刚石抛光器，用于对氧化锆或金属制成的义齿修复体进行整形、精磨与抛光;硅胶结合剂抛光器,用于对烤瓷、树脂、贵金属制成的义齿修复体进行整形、精磨与抛光。 | 3 |
| 171 | 镍钛末端回弯钳 |  | 把 | 1 | 正畸钳采用符合国家标准中规定的不锈钢加工。本公司生产的正畸钳系列产品(以下简称正畸钳)，均采用优质不锈钢材料加工而成，具有高硬度、耐磨损、使用灵活、方便等特点。 | 正畸钳是正畸临床中的辅助器械，主要用途是供正畸医师在矫治过程中用来弯制弓丝、各种弹簧曲、切断弓丝及去除其他矫治材料用。 | 由钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴可根据用途制成不同形状，。可重复使用。通常由不锈钢材料制成 | 580 |
| 172 | 镍钛合金牙弓丝（卵圆圆丝） | 1*10 | 盒 | 1 | 记忆型牙弓丝、低滞后记忆型牙弓丝、摇椅型牙弓丝、圆丝。口腔正畸用镍钛器材由镍钛记忆合金丝制成。包括普通型牙弓丝 | 产品用于口腔正畸的治疗。 | 镍钛记忆合金丝 | 25 |
| 173 | 镍钛方圆圆丝 | 1*10 | 袋 | 1 | 记忆型牙弓丝、低滞后记忆型牙弓丝、摇椅型牙弓丝、圆丝。口腔正畸用镍钛器材由镍钛记忆合金丝制成。包括普通型牙弓丝 | 产品用于口腔正畸的治疗。 | 镍钛记忆合金丝 | 25 |
| 174 | 镍钛方圆方丝 | 1.10 | 袋 | 1 | 记忆型牙弓丝、低滞后记忆型牙弓丝、摇椅型牙弓丝、圆丝。口腔正畸用镍钛器材由镍钛记忆合金丝制成。包括普通型牙弓丝 | 产品用于口腔正畸的治疗。 | 镍钛记忆合金丝 | 20 |
| 175 | 镍钛方丝 |  | 袋 | 1 | 记忆型牙弓丝、低滞后记忆型牙弓丝、摇椅型牙弓丝、圆丝。口腔正畸用镍钛器材由镍钛记忆合金丝制成。包括普通型牙弓丝 | 产品用于口腔正畸的治疗。 | 镍钛记忆合金丝 | 20 |
| 176 | 弹性体印模材料轻体 | 50ml | 支 | 1 | 产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。 | 适用于口腔科临床印取口腔模型。 | 产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。 | 130 |
| 177 | 金刚砂针 | 5*1 | 板 | 1 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。 | 适用于口腔科治疗磨削牙齿 | 不锈钢和金刚砂颗粒 | 9 |
| 178 | 光滑针 | 1*12 | 板 | 1 | 光滑髓针具有方形横断面，锐利的边缘，镜面表面。 刀刃锋利且表面光滑如镜。使刀刃毫无瑕疵且表面光滑如镜。 根管扩大器的直径大小可以通过手柄上的符合ISO规范的颜色代码来识别。 根管扩大器的尺寸大小可以根据柄上的凹槽很容易地识别出来。 该手柄能承受反复高压消毒、干热灭菌、医用溶液而不发生褪色或变形。 | 用于根管内去除潮湿和放置药物、探查根管或作诊断丝使用 | 不锈钢 | 30 |
| 179 | 根管锉 | 1*6 | 盒 | 1 | 手用根管锉的金属完整性强，使用时抗折能力、抗磨损能力强，延长锉的使用寿命. | 马尼手用根管锉，工作段36个螺纹，数量更多,提高根管预备时的切削效率。 | 不锈钢 | 28 |
| 180 | 侧压针25mm 混装 | 1*6 | 盒 | 1 | 采用“硬光纤不锈钢”（3Cr13Mo）作为原材料，使得MANI生产的根管扩大器具有很强的抗腐蚀性以及适宜的硬度。 | 根管扩大器在牙髓学上适合于取出牙根管里的填充胶和牙胶尖，并且在制备钙化的牙根管时也相当有效，尤其是使用尺寸为10的。 | 不锈钢 | 45 |
| 181 | 侧压针21mm 混装 | 1*6 | 盒 | 1 | 采用硬光纤不锈钢”（3Cr13Mo）作为原材料，使得MANI生产的根管扩大器具有很强的抗腐蚀性以及适宜的硬度。 | 根管扩大器在牙髓学上适合于取出牙根管里的填充胶和牙胶尖，并且在制备钙化的牙根管时也相当有效，尤其是使用尺寸为10的。 | 不锈钢 | 45 |
| 182 | 侧压针 |  | 盒 | 1 | 采用“硬光纤不锈钢”（3Cr13Mo）作为原材料，使得MANI生产的根管扩大器具有很强的抗腐蚀性以及适宜的硬度。 | 根管扩大器在牙髓学上适合于取出牙根管里的填充胶和牙胶尖，并且在制备钙化的牙根管时也相当有效，尤其是使用尺寸为10的。 | 不锈钢 | 45 |
| 183 | 拔髓针 |  | 板 | 1 | 刀刃锋利且表面光滑如镜。使刀刃毫无瑕疵且表面光滑如镜。 根管扩大器的直径大小可以通过手柄上的符合ISO规范的颜色代码来识别。 | 去除牙髓组织和残屑， 取出遗留在根管内的棉捻或纸捻针 | 不锈钢 | 35 |
| 184 | 流动树脂 | 2g | 支 | 1 | 本品主要由双酚A丙三醇双甲基丙烯酸酯、二脲烷二甲基丙烯 结构及组成 酸酯、乙氧基化双酚A二甲基丙烯酸酯、钡铝硅酸盐、气相二氧化硅组成。 | 该产品适用于111类、IV类以及V类窝洞的充填修复。充填时 建议使用水门汀进行垫底。 | 本品主要由双酚A丙三醇双甲基丙烯酸酯、二脲烷二甲基丙烯 结构及组成 酸酯、乙氧基化双酚A二甲基丙烯酸酯、钡铝硅酸盐、气相二氧化硅组成。 | 145 |
| 185 | 口腔治疗工具预成冠钳 | AR 缩颈钳 | 把 | 1 | 产品在使用前，使用中，使用后应注意保护工作头部，不受碰撞损坏。产品使用后一定要即时清洗，消毒，擦干。 | 用于预成冠 | 不锈钢 | 260 |
| 186 | 口腔正畸用反光镜 |  | 片 | 1 | 由反光镜、手柄、充电电池组成，反光镜双面均为镜面，手柄上有除雾风扇和照明灯非无菌提供。使用前需由医疗机构进行灭菌或消毒。 | 用于口腔正畸治疗时，利用镜面反射原理，辅助医师进行口内拍照。 | 由反光镜、手柄、充电电池组成，反光镜双面均为镜面，手柄上有除雾风扇和照明灯非无菌提供。 | 220 |
| 187 | 口腔开口器 | -201-12(中） | 个 | 1 | 该产品采用不锈钢材料和无毒塑料加工成形。具有耐高温高压、耐腐蚀性能。 | 产品供人体牙列矫正时作为辅助器械用。 | 不锈钢和无毒塑料 | 15 |
| 188 | 口内支撑器小（黄） | 小 | 个 | 1 | 1.无异味 舒适有弹性的塑胶材质，无异味 2.缓解患者疲劳感 置于口内能很舒服地撑开上下牙，便于操作 3.多型号选择 大、中、三个型号可适用于不同人群 | 用于口腔治疗时保持口腔的开口度 | 塑胶 | 24 |
| 189 | 口内支撑器大（紫） | 大 | 个 | 1 | 1.无异味 舒适有弹性的塑胶材质，无异味 2.缓解患者疲劳感 置于口内能很舒服地撑开上下牙，便于操作 3.多型号选择 大、中、三个型号可适用于不同人群 | 用于口腔治疗时保持口腔的开口度 | 塑胶 | 26 |
| 190 | 口角拉钩儿童型（7112-100） | 1*2 | 袋 | 1 | 产品主要包括张口器、定位器、方丝成形器、托槽镊子、反光镜系列。 张口器材料应符合HG/T2503中规定的聚碳酸酯或其他食品级ABS材料加工；定位器、方丝成形器工作部位、反光镜、托槽镊子材料可选用马氏体型或奥氏体型不锈钢,产品的不锈钢材料应符合YY/T0294.1的规定。 | 用于牵拉软组织。 | 张口器材料应符合HG/T2503中规定的聚碳酸酯或其他食品级ABS材料加工；定位器、方丝成形器工作部位、反光镜、托槽镊子材料可选用马氏体型或奥氏体型不锈钢,产品的不锈钢材料应符合YY/T0294.1的规定。 | 150 |
| 191 | 口角拉钩侧方型（7122-001） | 1*2 | 袋 | 1 | 产品主要包括张口器、定位器、方丝成形器、托槽镊子、反光镜系列。 张口器材料应符合HG/T2503中规定的聚碳酸酯或其他食品级ABS材料加工；定位器、方丝成形器工作部位、反光镜、托槽镊子材料可选用马氏体型或奥氏体型不锈钢,产品的不锈钢材料应符合YY/T0294.1的规定。 | 用于牵拉软组织。 | 张口器材料应符合HG/T2503中规定的聚碳酸酯或其他食品级ABS材料加工；定位器、方丝成形器工作部位、反光镜、托槽镊子材料可选用马氏体型或奥氏体型不锈钢,产品的不锈钢材料应符合YY/T0294.1的规定。 | 150 |
| 192 | 橡皮圈 | 各号 | 袋 | 1 | 产品采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。 | 供人体牙齿正畸用。 | 产品采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。 | 6 |
| 193 | 链状橡皮圈 | 长、中、短 | 卷 | 1 | 产品采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。 | 供人体牙齿正畸用。 | 产品采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。 | 70 |
| 194 | 牙周器械包 |  | 套 | 1 | 口镜头为玻璃制品，不能用含氯药水浸泡，不能碰碘伏碘酒，不能震荡清洗。清洗灭菌与保存过程中应避免与其它金属器械碰撞，以免损伤器械。 | 用于牙科种植手术过程中，调和骨粉和水的容器。骨粉和水混合后立刻在手术中使用。包内组件:牙科骨粉调和用金属容器:用于牙科种植手术过程中，调和骨粉和水的容器。骨粉和水混合后立刻在手术中使用;医用吸引头:用于手术中冲洗组织或吸液;口腔麻醉注射架:用于口腔治疗局部麻醉时注射药液，不接触患者和药液，无剂量控制功能;整形镊:用于夹持组织;手术刀柄:用于连接器械(刀片);拉钩:用于钩拉组织或皮肤;持针钳:用于钳夹器械;止血钳:用于钳夹血管、分离组织以止血:口镜:用于口腔检查:牙用尺:用于手动测量口腔中长度、角度、力度等参数;牙刮匙:用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作;牙科用分离器:用于口腔手术中分离指定部位的软组织;牙龈剪:用于牙科手术中剪切口腔组织或修复体;牙科用镊:用于口腔科检查和治疗时夹持。 | 不锈钢 | 280 |
| 195 | 拔髓针柄 | I型 | 支 | 1 | 产品头部应以GB4423中规定的HPB59-1黄铜材料制成。产品表面经电镀锒铬处理。 | 口腔科拔取拔髓针用 | 产品头部应以GB4423中规定的HPB59-1黄铜材料制成。产品表面经电镀锒铬处理。 | 36 |
| 196 | 菌斑指示剂 | 5ml | 瓶 | 1 | 由着色剂、丙二醇、纯化水等组成。 | 用于显示菌斑，以辅助口腔检查和治疗。 | 由着色剂、丙二醇、纯化水等组成。 | 85 |
| 197 | 聚羚酸锌水门汀 |  | 盒 | 1 | 产品名称 净固化时间(min) 抗压强度(MPa) 酸蚀(mm) 聚羧酸锌水门汀 2~6 ≥50 ≤0.40 | 主要适用于窝洞的垫底或衬层 | 氧化锌，氧化镁，氟化钙去离子水(液体)。(粉体)聚丙烯酸，酒石酸 | 46 |
| 198 | 无菌吸唾管 | 50*1 | 袋 | 1 | 一次性使用吸引管由连接管和吸引头组成，连接管由接头和导管组成，型式分为普通型、平纹型和螺纹型三种，吸引头根据外形不同分为直型和弯型(一体式吸引头、分体式吸引头)二种，其中一体蓝医疗器械式吸引头又分为A型、B型两种，其中连接管应采便GB/T15593-2020规定的医用软聚氯乙烤塑料中她VT聚氯乙烯塑料制成，直型吸引头、一体式吸头(A型)、一体式吸引头(B型)、分体式吸引头应采用GB/T 15593-2020规定的医用软聚氯乙烯塑料中的MD聚焦乙烯塑料制成。依据连接管外径尺寸不同分为6.7mm(F20)、7.3mm(F22)、 JSMPA JSMPA | 供手术中吸引残液用 | 聚氯乙烯塑料制成 | 105 |
| 199 | 甲醛甲酚溶液 | 20ml*1瓶 | 瓶 | 1 | 本品为棕黄色透明体，具有甲醛和甲酚的混合臭。 | 用于口腔的抑菌。 | 乙醇，70%-80%(v/v)，甲酚加入量4.5%(v/v)。 | 20 |
| 200 | 基托蜡 | 240g | 盒 | 1 | 1.采用优质原料精制而成。 2.良好的可塑性和延展性。 3.适当的硬度和粘着性。 4.便于操作，无异味。 | 适用于牙医临床做试样基托、排牙和雕刻之用。 | 本产品是由白石蜡，蜂蜡为主要原料组成。 | 16 |
| 201 | 机用根管锉（乳牙锉） | HR MRr-2004-16 | 板 | 1 | 机用根管锉由操作部分、杆和限位块组成。根据尺 结构及组成 寸不同，可分为若干规格。 | 配合有源器械使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 镍钛合金 | 180 |
| 202 | 滑动标准型网底直丝托槽（3带钩） |  | 付 | 1 | 产品由符合GB/T1220标准规定的06Cr19Ni10、022Cr17Ni12Mo2、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料制成。直丝弓和方丝弓托槽分为燕尾式和网底式，Begg托槽分为单方管型和双圆管型。 产品应无细胞毒性，无口腔黏膜刺激，无遗传毒性，无迟发型超敏反应，无亚急性全身毒性。 | 产品供人体牙列正畸用。 | GB/T1220标准规定的06Cr19Ni10、022Cr17Ni12Mo2、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料制成。 | 180 |
| 203 | 后牙托槽去除钳 | 4p05-302 | 把 | 1 | 正畸钳采用符合国家标准中规定的不锈钢加工。本公司生产的正畸钳系列产品(以下简称正畸钳)，均采用优质不锈钢材料加工而成，具有高硬度、耐磨损、使用灵活、方便等特点: | 正琦钳是正畸临床中的辅助器械，主要用途是供正琦医师在矫治过程中用来弯制弓丝、各种弹簧曲、切断弓丝及去除其他矫治材料用。 | 优质不锈钢 | 560 |
| 204 | 红蜡片 | 240g | 盒 | 1 | 1.采用优质原料精制而成。 2.良好的可塑性和延展性。 3.适当的硬度和粘着性。 4.便于操作，无异味。 | 适用于牙医临床做试样基托、排牙和雕刻之用。 | 本产品是由白石蜡，蜂蜡为主要原料组成。 | 16 |
| 205 | 复合树脂牙 | 28*1 | 付 | 1 | 该产品主要由聚甲基丙烯酸甲酯及其共聚物等组成。 | 临床适用于牙科修复。 | 该产品主要由聚甲基丙烯酸甲酯及其共聚物等组成。 | 58 |
| 206 | 排龈线 | 00 | 筒 | 1 | 该产品由纯棉锁链状细线构成，包装为非无菌包装。该产品为一次性使用产品。 | 该产品用于分离、保护牙龈组织,吸收龈沟液;配合止血剂或分离剂用于牙科修复。 | 该产品由纯棉锁链状细线构成，包装为非无菌包装。该产品为一次性使用产品。 | 95 |
| 207 | 菌斑（龋齿）指示剂 | 1*1 | 支 | 1 | 龋齿指示剂中包含以丙二醇为基料的D&C染料，可使牙齿龋齿部位着色为红色。SableSeek龋齿指示剂中含有以含水丙二醇为基料的FD&C染料,可使牙齿龋齿部位着色成为墨绿色。 | 该产品用于显示龋齿，辅助口腔检查和治疗。 | 丙二醇 | 120 |
| 208 | 焊枪 |  | 把 | 1 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 85 |
| 209 | 硅橡胶混合头（小） | 小 | 个 | 1 | 做工精细具有比普通卡口混合管更好的密封性，应用先进的科学原理同精密的生产技术所制造，使混合同搅拌二液性材料的工序能够自动化，连续化。摆脱传统作业方式同解决以往因人手作业所遇到的困难及产品质量问题，节省工作时间，提高产品质量。 | 用于口腔材料的口腔内注射。 | 注射头采用塑料制成。非无菌提供。 | 2 |
| 210 | 硅橡胶混合头（大） |  | 个 | 1 | 做工精细具有比普通卡口混合管更好的密封性，应用先进的科学原理同精密的生产技术所制造，使混合同搅拌二液性材料的工序能够自动化，连续化。摆脱传统作业方式同解决以往因人手作业所遇到的困难及产品质量问题，节省工作时间，提高产品质量。 | 用于口腔材料的口腔内注射。 | 注射头采用塑料制成。非无菌提供。 | 2.5 |
| 211 | 光固化树脂 | 1瓶 | 瓶 | 1 | 本品主要由硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。 | 本产品用于前后牙的直接或间接的修复，包括:直接前牙和后牙修复(包括咬合面),桩核成形术,夹板固定方法，间接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。 | 本品主要由硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。 | 210 |
| 212 | 根管润滑剂 | 1瓶 | 瓶 | 1 | 由乙二胺四乙酸(EDTA)、过氧化脲、丙二醇、聚乙二醇、甘油和1-十六醇组成。 | 本产品用于根管预备。 | 由乙二胺四乙酸(EDTA)、过氧化脲、丙二醇、聚乙二醇、甘油和1-十六醇组成。 | 95 |
| 213 | 根管充填抑菌剂 | 粉15g液10ml | 盒 | 1 | 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌有抑菌作用 | 用于主根管和侧支根管的封闭，抑菌消毒，消除死腔，防止再感染使用方法 临用时根据需要量将粉剂与液剂调成均匀的糊状后，用填充器填充于处理好的根管，然后将选好已消毒的牙胶尖或银尖插入根管，完成根管填充 | 液剂主要成份是丁香油 粉剂主要成份为氧化锌、碘仿、麝香草酚 | 75 |
| 214 | 根管充填器（垂直加压器） |  | 把 | 1 | 2.1产品有工作头部和手柄两部分组成。 2.2工作头分布在手柄二端即双头，整体结构或由头和柄加工后装配而成的头柄装配结构。 | 用于将充填材料输送、填入至目标位置。 | 充填器KRCP4/7、KRCP5/8、KRCP6/10头部A头采用GB24627中规定的镍钛合金材料制成，头部B头采用GB/T1220中规定的32Cr13Mo材料制成，柄部采用GB/T3191中规定的6061或2A12材料制成;KRCPT30头部采用GB24627中规定的镍钛合金材料制成，柄部采用GB/T3191中规定的6061或2A12材料制成;其余规格充填器头部采用1RK91或GB/T1220中规定的32Cr13Mo材料制成，柄部采用GB/T1220中规定的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10制成。 | 65 |
| 215 | 根测组件唇挂钩 |  | 根 | 1 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 30 |
| 216 | 脱敏剂 | 5ml | 盒 | 1 | 2-羟乙基甲基丙烯酸酯、戊二醛、纯水。 | 供医疗机构用于牙齿脱敏。 | 2-羟乙基甲基丙烯酸酯、戊二醛、纯水。 | 260 |
| 217 | 抛光膏 | 2g/个 | 个 | 1 | 酸钠，琼脂，浮石，磷酸，染料，磷酸钠，山梨酸钾，香料，醋酸钙,甘油，三氯蔗糖，二氧化钛，氟化钠。不含氟化钠的抛光膏有1种口味，是薄荷味，其组成成分是硅酸钠，琼脂,浮石,磷酸,染料,磷酸钠,山梨酸钾,香料,醋酸钙，甘油，三氯蔗糖。 | 该产品用于口腔牙齿的抛光。 | 酸钠，琼脂，浮石，磷酸，染料，磷酸钠，山梨酸钾，香料，醋酸钙,甘油，三氯蔗糖，二氧化钛，氟化钠。不含氟化钠的抛光膏有1种口味，是薄荷味，其组成成分是硅酸钠，琼脂,浮石,磷酸,染料,磷酸钠,山梨酸钾,香料,醋酸钙，甘油，三氯蔗糖。 | 6 |
| 218 | 钢制机用根管器械（输药针） | 1*4 | 盒 | 1 | 该产品以非无菌状态提供，使用前需进行灭菌。一次性使用。 适用范围 配合有源器械使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 配合有源器械使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 该产品以非无菌状态提供，使用前需进行灭菌。一次性使用。 适用范围 配合有源器械使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 62 |
| 219 | 干髓抑菌粉剂 | 粉10g液10ml | 盒 | 1 | 本品包括粉剂和液剂。粉剂主要由多聚甲醛、麝香草酚、氧化锌等组成，液剂主要由甲酚、甘油等组成。剂型:粉剂、液剂 | 用于固定髓腔内保留下来的部分牙髓、干化牙髓及腐败感染根管的抑菌充填。 | 本品包括粉剂和液剂。粉剂主要由多聚甲醛、麝香草酚、氧化锌等组成，液剂主要由甲酚、甘油等组成。剂型:粉剂、液剂 | 50 |
| 220 | 复合填充树脂 |  | 支 | 1 | 该产品是一种小颗粒混合填料型光固化前后牙复合树脂。该产品的基质是Bis-GMA,并含有58%的填料(体积比):钡铝玻璃、二氧化硅。 | 用于前牙贴面修复。V类洞修复、后牙II类洞充填和嵌体修复等。 | 该产品是一种小颗粒混合填料型光固化前后牙复合树脂。该产品的基质是Bis-GMA,并含有58%的填料(体积比):钡铝玻璃、二氧化硅。 | 85 |
| 221 | 复合碘口腔抑菌液 | 20ml | 瓶 | 1 | 为红棕色的糖浆液体，有碘的特臭 | 用于口腔粘膜溃疡、牙龈炎及冠周炎的抑菌消毒 | 本品每毫升含主要成份碘10毫克，辅料为碘化钾，甘油、水 | 18 |
| 222 | 高速手机 | PHF209 | 把 | 1 | 结构及组成主要由机头、手柄和接头组成。 | 供口腔科夹持高速牙科车针进行钻、磨牙等手术用 | 结构及组成主要由机头、手柄和接头组成。 | 580 |
| 223 | 分离剂 | 150ml | 瓶 | 1 | 本产品主要成为为藻酸盐。外观颜色均匀，无分层和明显沉淀;动力粘度不小于350里泊;薄膜均匀无破裂，并在沸水和室温树脂单体中不溶解。 | 用于在石膏与石膏之间或石膏与树脂之间形成隔离膜，使材料之间不发生粘接。 | 藻酸盐 | 5 |
| 224 | 儿童不锈钢预成冠 | 48*1 | 套 | 1 | 不锈钢材料(S30403) | 该产品适用于自然齿冠受损或去除后、安永久齿冠之前临时使用或在乳牙受损严重时用来恢复牙齿功能。 | 不锈钢材料(S30403) | 1260 |
| 225 | 自凝氢氧化钙 | 13g+11g | 盒 | 1 | 该产品由两管糊剂组成。糊剂(13g)组成:1,3-丁二醇二水杨酸酯;氧化锌;磷酸钙;钨酸钙;氧化铁颜料。糊剂(11g，含催化剂)组成:氢氧化钙;N-乙基-邻/对-甲苯磺胺;氧化锌;二氧化钛;硬脂酸锌;氧化铁颜料。登士柏 | 该产品适用于直接或间接盖髓术。作为护洞剂，用在牙科填充材料，粘固粉和其他基托材料之下。 | 该产品由两管糊剂组成。糊剂(13g)组成:1,3-丁二醇二水杨酸酯;氧化锌;磷酸钙;钨酸钙;氧化铁颜料。糊剂(11g，含催化剂)组成:氢氧化钙;N-乙基-邻/对-甲苯磺胺;氧化锌;二氧化钛;硬脂酸锌;氧化铁颜料。 | 185 |
| 226 | 根管充填剂 | 3ml*2 | 盒 | 1 | 该产品由两种糊剂组成。糊剂A中含有双酚A环氧树脂，双酚F环氧树脂，钨酸钙，氧化锆，硅，氧化铁颜料;糊剂B中含有二苯基二胺，氨基金刚烷，三环癸烷二胺，钨酸钙，氧化锆，硅，硅油。登士柏 | 与牙胶尖配合使用，密封恒牙列根管。 | 该产品由两种糊剂组成。糊剂A中含有双酚A环氧树脂，双酚F环氧树脂，钨酸钙，氧化锆，硅，氧化铁颜料;糊剂B中含有二苯基二胺，氨基金刚烷，三环癸烷二胺，钨酸钙，氧化锆，硅，硅油。 | 348 |
| 227 | 单双头探针 |  | 支 | 1 | 在预备根管之前，首先要探查和疏通根管，了解根管的通畅性、弯曲程度以及根尖孔的大小。院校专家建议的根管治疗必备工具,不阻挡视野，良好的手感反馈，提高找到根管口的概率。登士柏 | 1、可使用该器械探查根管口 2、从该器械探入根管的位置，可以了解根管偏离髓腔的角度3、确定可以笔直插入根管口。 | 不锈钢 | 260 |
| 228 | K锉25mm015 | 25mm01525mm00625mm01525mm0251.6 | 盒 | 1 | 牙用锉由工作部分、柄部和止动片组成，可重复使用。 工作部分:不锈钢，柄部:硅树脂材料止动片:硅胶消毒、清洗 首先清洗器械及其支架。然后包装后，高温高压134C,3bar压强下消毒18分钟 | 此产品用于牙科治疗中进行切削和平滑。 | 不锈钢，柄部:硅树脂材料 | 28 |
| 229 | 弹性体印模材环保装 | 250ml*2,3型50ml*1 | 套 | 1 | 产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。 | 适用于口腔科临床印取口腔模型。 | 产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。 | 365 |
| 230 | 次氯酸钠抑菌液 1% | 50ml | 瓶 | 1 | 可杀灭金黄色葡萄球菌和大肠杆菌。 | 根管抑菌消毒冲洗液:有效去除根管残留细菌、蛋白质、软组织、分解牙本质的有机物质，帮助清洁根管 | 次氯酸钠，含有效氯0.42%-0.58%(w/v)。 | 26 |
| 231 | 唇颊牵开器（不锈钢活动头） |  | 个 | 1 | 产品山柄部和头端组成，头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。可重复使用 | 用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。 | 产品山柄部和头端组成，头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。可重复使用 | 360 |
| 232 | 成型片夹 | 钳式 | 个 | 1 | 1、产品全身光滑，无锋棱、毛剌。 2、产品开闭和移动应灵活平整，无卡塞歪斜现象。 3、钳式产品应有良好的弹性，杆式产品应有良好的锁紧力和调节性能。 4、产品具有良好的耐腐蚀性能。 | 供口腔内科补牙时夹紧成形片用。 | 钳式夹体与横条应以GB/T3280中规定的12CrI8Ni9材料制成，螺杆与铆钉应以GB/T4240中规定的12CrI8Ni9材料制成，螺母应以GB4423中规定的HPb59-I或H62雷司棒制成。杆式成形片夹的各另件应以GB/T1220中规定的12CrI8Ni9材料制成。 | 46 |
| 233 | 成型片夹 |  | 个 | 1 | 1、产品全身光滑，无锋棱、毛剌。 2、产品开闭和移动应灵活平整，无卡塞歪斜现象。 3、钳式产品应有良好的弹性，杆式产品应有良好的锁紧力和调节性能。 4、产品具有良好的耐腐蚀性能。 | 供口腔内科补牙时夹紧成形片用。 | 钳式夹体与横条应以GB/T3280中规定的12CrI8Ni9材料制成，螺杆与铆钉应以GB/T4240中规定的12CrI8Ni9材料制成，螺母应以GB4423中规定的HPb59-I或H62雷司棒制成。杆式成形片夹的各另件应以GB/T1220中规定的12CrI8Ni9材料制成。 | 38 |
| 234 | 成型片钳式3号（2孔） | 钳式3号2孔 | 袋 | 1 | 1、质地均匀，无裂纹，气孔及夹杂物。 2.良好的耐腐蚀性。 | 本品主要用于牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位，防止充填材料由于牙齿间隙溢出及变形。 | 成形片以12Cr18Ni9材料制成。 | 46 |
| 235 | 成型片钳式1号（3孔） | 钳式1号3孔 | 袋 | 1 | 1、质地均匀，无裂纹，气孔及夹杂物。 2.良好的耐腐蚀性。 | 本品主要用于牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位，防止充填材料由于牙齿间隙溢出及变形。 | 成形片以12Cr18Ni9材料制成。 | 46 |
| 236 | 成型片 |  | 盒 | 1 | 1、质地均匀，无裂纹，气孔及夹杂物。 2.良好的耐腐蚀性。 | 本品主要用于牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位，防止充填材料由于牙齿间隙溢出及变形。 | 成形片以12Cr18Ni9材料制成。 | 46 |
| 237 | 成型膜片1.5 | 1.5 | 片 | 1 | 表面无杂质，有保护膜。尺寸符合技术要求。包装为真空包装，表面无气泡、无褶皱。 | 用于制作牙科模型 | 树脂 | 14 |
| 238 | 成人口角拉钩 |  | 个 | 1 | 1.无异味 舒适有弹性的塑胶材质，无异味 2.缓解患者疲劳感 置于口内能很舒服地撑开上下牙，便于操作 3.多型号选择 大、中、三个型号可适用于不同人群 | 用于口腔治疗时保持口腔的开口度 | 塑胶 | 50 |
| 239 | 测量尺 |  | 支 | 1 | 不锈钢 | 用于根管长度测量 | 不锈钢材料 | 25 |
| 240 | 不锈钢双面砂条 | 4mm | 根 | 1 | 1、经久耐用。 2、可使用干热灭菌或抗腐蚀消毒液(用于旋转器械)进行消毒。 3、可用于邻面片切，邻面充填悬突的修整。 4、双面砂条可以用作正畸开缝。 | 双面砂条可以用作正畸开缝 | 不锈钢 | 15 |
| 241 | 不锈钢单面砂条 | 1*1 | 根 | 1 | 1、经久耐用。 2、可使用干热灭菌或抗腐蚀消毒液(用于旋转器械)进行消毒。 3、可用于邻面片切，邻面充填悬突的修整。 4、双面砂条可以用作正畸开缝。 | 单面砂条可以用作正畸开缝 | 不锈钢 | 18 |
| 242 | 玻璃离子水门汀 | 15g/8g | 套 | 1 | 该产品主要由粉剂和液剂组成:粉剂由氧化铝、磷酸铝、萤石粉、氟硅酸钠、石英砂经高温熔融烧结成铝硅酸盐玻璃经细化与色素混合而成;液剂由顺丁烯二酸、过硫酸铵、丙烯酸、去离子水、酒石酸、异丙醇聚合而得聚链烯酸水溶液;使用时根据用途选择相应的粉液比调和发生化学反应生成聚链烯酸盐玻璃离子体水门汀。 | 玻璃离子水门汀是供口腔科医师用于牙齿治疗时进行衬层和修复。 | 该产品主要由粉剂和液剂组成:粉剂由氧化铝、磷酸铝、萤石粉、氟硅酸钠、石英砂经高温熔融烧结成铝硅酸盐玻璃经细化与色素混合而成;液剂由顺丁烯二酸、过硫酸铵、丙烯酸、去离子水、酒石酸、异丙醇聚合而得聚链烯酸水溶液;使用时根据用途选择相应的粉液比调和发生化学反应生成聚链烯酸盐玻璃离子体水门汀。 | 16 |
| 243 | 保持器侵泡盒 |  | 个 | 1 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 5 |
| 244 | 保持器储牙盒 | DB03 | 个 | 1 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 非医疗器械 | 5 |
| 245 | 链状橡皮圈 |  | 卷 | 1 | 弹性圈。牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。正畸橡皮圈为非无菌产品。正畸橡皮圈为一次性使用产品。 | 该产品在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙、牵引。 | 天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯 | 180 |
| 246 | 生物陶瓷根管修复 |  | 盒 | 1 | 可注射(仅适用IRSP08 K1-1，IRSP08 K1-2，IRSP08INTROKIT)、水凝固汀糊剂或膏剂材料、在有水环境下凝固和硬化。 | 用于根管的密封和永久充填。IRBPP4610J3，IRBPP4610J1和IRBPP4610U5-用于根管永久性充填修复和手术治疗，具体适用范围:根尖外科倒充填、根管侧穿的修补、根吸收的修补、根尖诱导形成术和盖髓术。 | 氧化锆、硅酸钙、磷酸钙、填料和增稠剂 | 1380 |
| 247 | 多功能美学树脂水门汀贴面粘接组合 |  | 套 | 1 | 氢氟酸凝胶由氢氟酸、增稠剂、颜料和蒸馏水组成，中和粉由碳酸钠和碳酸钾组成。 氢氟酸凝胶用于树脂水门汀粘结玻璃陶瓷(白榴石陶瓷、二硅酸锂陶瓷、氟磷灰石陶瓷等)间接修复体前，使用本品 | 蚀处理修复体粘接面(修复体与水门汀的接触表面)后，可 使以在其表面形成微孔，增加接触面积，同时彻底清洁修复体粘接面，以增强树脂水门汀与修复体的粘结强度。 | 氢氟酸凝胶由氢氟酸、增稠剂、颜料和蒸馏水组成，中和粉由碳酸钠和碳酸钾组成。 | 2980 |
| 248 | 移动小推车 |  | 台 | 1 | 防腐/防霉/防水/防锈/防静电/防氧化无油漆/无异味/无甲醛/耐刮/耐磨/耐高温 | 方便医生操作 | 不锈钢 | 2900 |
| 249 | S型分牙圈 | 1*1 | 条 | 1 | 产品采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。 | 供人体牙齿正畸用。 | 产品采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。 | 13 |
| 250 | 拔牙车针 |  | 支 | 1 | 本品为钨钢材料制成。 | 本品供口腔科治疗室钻削牙用。 | 本品为钨钢材料制成。 | 38 |
| 251 | 锡钛锉系统 | 1*6 | 板 | 1 | 尺寸不同，可分为若干规格。该产品以非无菌状态提供，使用前需进行灭菌。一次性使用。 | 配合有源器械使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 镍钛合金 | 120 |
| 252 | 镍钛锉系统 | 各号 | 盒 | 1 | 尺寸不同，可分为若干规格。该产品以非无菌状态提供，使用前需进行灭菌。一次性使用。 | 配合有源器械使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 镍钛合金 | 120 |
| 253 | 抛光膏 | 2g/个 | 个 | 1 | 酸钠，琼脂，浮石，磷酸，染料，磷酸钠，山梨酸钾，香料，醋酸钙,甘油，三氯蔗糖，二氧化钛，氟化钠。不含氟化钠的抛光膏有1种口味，是薄荷味，其组成成分是硅酸钠，琼脂,浮石,磷酸,染料,磷酸钠,山梨酸钾,香料,醋酸钙，甘油，三氯蔗糖。 | 该产品用于口腔牙齿的抛光。 | 酸钠，琼脂，浮石，磷酸，染料，磷酸钠，山梨酸钾，香料，醋酸钙,甘油，三氯蔗糖，二氧化钛，氟化钠。不含氟化钠的抛光膏有1种口味，是薄荷味，其组成成分是硅酸钠，琼脂,浮石,磷酸,染料,磷酸钠,山梨酸钾,香料,醋酸钙，甘油，三氯蔗糖。 | 6 |
| 254 | PE保护膜 | 10cm | 卷 | 1 | 一次性使用保护贴膜，保护设备、仪器在使用时不受污染，断连设计，方便撕取，卫生、安全，配底座，使用更方便 | 用于保护较难触及，清洁和消毒的物体或器械表面,减少交叉感染 | 一次性使用保护贴膜，保护设备、仪器在使用时不受污染，断连设计，方便撕取，卫生、安全，配底座，使用更方便 | 75 |
| 255 | 橡皮圈 | 100*1 | 袋 | 1 | 弹性圈。牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。正畸橡皮圈为非无菌产品。正畸橡皮圈为一次性使用产品。 | 该产品在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙、牵引。 | 弹性圈。牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。正畸橡皮圈为非无菌产品。正畸橡皮圈为一次性使用产品。 | 6 |
| 256 | N款外水道慢机套装 |  | 套 | 1 |  | 供口腔科夹持低速牙科车针进行牙齿的钻、磨牙手术用。 |  | 960 |
| 257 | 带光可高温消毒手柄 |  | 个 | 1 | 由功能控制电路、液路、手柄、电源适配器、工作尖及脚踏开关(有线和/或无线)组成。 | 清除口腔牙齿表面的牙结石、牙斑等牙渍，消除牙周组织的牙 适用范围 结石和菌斑。 | 由功能控制电路、液路、手柄、电源适配器、工作尖及脚踏开关(有线和/或无线)组成。 | 485 |
| 258 | 超声波洁牙机工作尖P1 |  | 支 | 1 | 采用优质不锈钢、优质PEEK塑料和优质钛合金材料制成,与手柄链接使用M3-6H螺纹。有工作部分和杆组成，由洁牙机驱动工作。 | 配合洁牙机使用，用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。/ | 优质不锈钢、优质PEEK塑料和优质钛合金材料制成,与手柄链接使用M3-6H螺纹。有工作部分和杆组成 | 28 |
| 259 | 超声波洁牙机工作尖G1 |  | 支 | 1 | 采用优质不锈钢、优质PEEK塑料和优质钛合金材料制成,与手柄链接使用M3-6H螺纹。有工作部分和杆组成，由洁牙机驱动工作。 | 配合洁牙机使用，用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。/ | 优质不锈钢、优质PEEK塑料和优质钛合金材料制成,与手柄链接使用M3-6H螺纹。有工作部分和杆组成 | 28 |
| 260 | 72孔高温高压消毒盒 |  | 个 | 1 | 在口腔科治疗和诊断过程中，对长度、力度等参数进行测定的器械。非无菌提供. | 用于手动测量口腔中长度、角度、力度等参数。 | 产品外观及内芯均采用现代喷砂氧化技术，耐划，不掉色。外壳两端有符合国家规定的透气孔，内芯为整块铝板机器制成 | 70 |
| 261 | 72孔车针盒实芯 |  | 个 | 1 | 在口腔科治疗和诊断过程中，对长度、力度等参数进行测定的器械。非无菌提供. | 用于手动测量口腔中长度、角度、力度等参数。 | 产品外观及内芯均采用现代喷砂氧化技术，耐划，不掉色。外壳两端有符合国家规定的透气孔，内芯为整块铝板机器制成 | 60 |
| 262 | 45°高速气涡轮手机（PH） |  | 把 | 1 |  | 清除口腔牙齿表面的牙结石、牙斑等牙渍，消除牙周组织的牙 |  | 680 |
| 263 | 光固化正畸粘接剂712-036 | 16g/4支 | 袋 | 1 | 基丙烯酸寡聚物、改性二氧化硅、双酚A甘油酯和2.6-二叔丁基对甲基苯酚组成。主要性能:粘接剂具有热稳定性及对环境光线敏感性测试后保持物理均匀性。粘接剂将金属、陶瓷正畸托槽粘接至牙釉质表面的剪切粘接强度不小于6MPa。3M | 该产品用于粘接陶瓷正畸托槽或金属正畸托槽 | 与羟基化硅烷反应的玻璃、硅烷化石英、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、枸橼酸二甲 | 1230 |
| 264 | 玻璃离子水门汀 | 粉12.5g 液8.5ml | 套 | 1 | 氟铝酸镧钙玻璃、与丙烯酸和马来酸共聚物以及水。主要性能:调和成的糊剂应具有均匀或其稠度应均匀一致，酸蚀性能小于等于0.17mm，酸溶液铅含量小于等于100mg/kg.3M | 适用于口腔科粘结、封闭、修复作用 | 氟铝酸镧钙玻璃、与丙烯酸和马来酸共聚物以及水。主要性能:调和成的糊剂应具有均匀或其稠度应均匀一致，酸蚀性能小于等于0.17mm，酸溶液铅含量小于等于100mg/kg. | 360 |
| 265 | 光固化树脂A3 | 4g | 支 | 1 | 本品主要由硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。3M | 本产品用于前后牙的直接或间接的修复，包括:直接前牙和后牙修复(包括咬合面),桩核成形术，夹板固定方法，间接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。 | 本品主要由硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。 | 210 |
| 266 | 光固化树脂A2 | 4g | 支 | 1 | 本品主要由硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。3M | 本产品用于前后牙的直接或间接的修复，包括:直接前牙和后牙修复(包括咬合面),桩核成形术，夹板固定方法，间接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。 | 本品主要由硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。 | 210 |
| 267 | 氟保护漆 | 0.5ml | 个 | 1 | 松香季戊四醇酯甘油、正已烷、氟化钠、乙醇、食品级香料、硅。主要性能:可溶出氟离子，pH值应在5-10.5，对牙本质小管具有封闭性。3M | 对牙齿过敏反应的治疗。 | 松香季戊四醇酯甘油、正已烷、氟化钠、乙醇、食品级香料、硅。主要性能:可溶出氟离子，pH值应在5-10.5，对牙本质小管具有封闭性。 | 23 |
| 268 | 超硬石膏 | 1.5kg | 袋 | 1 | Die-Stone的主要成分：熟石膏、硫酸钾、磷石膏、柠檬酸钠等；Labstone的主要成分：二水合硫酸钙、铸型石膏、酒石酸钾钠、硫酸钾等。 | 对牙齿过敏反应的治疗。 | Die-Stone的主要成分：熟石膏、硫酸钾、磷石膏、柠檬酸钠等；Labstone的主要成分：二水合硫酸钙、铸型石膏、酒石酸钾钠、硫酸钾等。 | 45 |

- 标项三：器械类

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品性能结构及组成 | 适用范围 | 材质 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扁桃体剪 | 180，弯型 | 把 | 1 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | 不锈钢 | 80 |
| 2 | 持针钳 | 18cm 直，细针 | 把 | 1 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。 | 用于夹持缝合针、金属夹等器械。 | 不锈钢 | 76 |
| 3 | 腹壁缝合钳 | 指圈式 | 把 | 1 | 吻合器能够进行结扎缝合和全层缝合，有效控制出血，促进愈合。 在使用腹壁吻合器时，需遵循严格的操作规程，确保使用安全有效。 | 腹壁吻合器在手术中的应用广泛，它不仅适用于腹壁的缝合，包括肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科等在内的所有腹腔镜手术均可使用 | 不锈钢 | 1060 |
| 4 | 腹腔镜手术器械 抓钳 | / | 把 | 1 | 产品由穿刺器、抓钳、分离钳、剪刀、钛夹钳、施夹钳、取石钳、肠钳、持针钳、胆囊造影钳、打结钳、活检钳、弹簧抓钳、扇形钳、气腹针、胆管切开刀、转换器、疝气针、冲吸管、推结棒、举宫器组成。 | 产品与腹腔镜配套，供腹腔手术用。 | 金属 | 1400 |
| 5 | 甲状腺剪 | 180，弯 | 把 | 1 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | 不锈钢 | 80 |
| 6 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 把 | 1 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 | 产品主要用于夹持缝合针、金属夹等器械。 | 不锈钢 | 78 |
| 7 | 器械保护套 | A型 100cm*50cm/90cm*80cm | 包 | 1 | 由橡胶硅胶加工制成 | 用于保护特定器械 | 由橡胶硅胶加工制成 | 31 |
| 8 | 取石钳 |  | 把 | 1 | 产品由输尿管夹持钳、异物钳、组织剪、膀胱钳、膀胱切除剪、活检钳组成。 | 适用于泌尿肛肠外科手术时使用。 | 一般采用不锈钢材料制成。 | 950 |
| 9 | 手术刀柄 | 3#-4# | 把 | 1 | 手术刀通常由刀片和刀柄组成 刀片通常有刃口以及与手术刀柄对接的安装槽，材质通常采用纯钛、钛合金、不锈钢或碳钢材料，一般为一次性的。 | 解剖时刀刃用于切开皮肤和肌肉，刀尖用于修洁血管和神经，刀柄用于钝性分离。根据创口大小需要选择合适型号的刀片及刀柄。由于普通手术刀具有切割后对组织“零”损伤的特性，因此可以应用于各种手术，但其切割后创面出血活跃，应控制性的应用于出血较多的手术中。 | 不锈钢 | 35.00 |
| 10 | 手术剪 | 140，直尖 | 把 | 1 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 | 用于剪切人体组织、皮肤。 | 不锈钢 | 47 |
| 11 | 双头腹部拉钩 | 37*60*45*80 | 把 | 1 | 它的外形像一个小钩子，可以用来抬起皮肤和其他软组织，从而暴露手术部位，固定皮肤和其他组织，以防止其移动或滑动，牵引皮肤和其他组织，以拉伸手术部位，使医生更容易进行手术操作 | 提高手术精度和安全性，因此在许多不同类型的手术中都有广泛的应用。 | 不锈钢 | 215.00 |
| 12 | 医用镊 | 200 直 | 把 | 1 | 主要技术指标：1、镊子对称，外表光滑；2、镊子有良好的弹性，其允许变形量不得超过1.6mm;3、镊子的二片镊片连接牢固； | 镊子的唇头齿清晰完整，镊子唇头钩的钩与槽吻合，镊子的定位销固定牢固，镊子开闭无卡塞。 供夹持敷料或组织用。 | 医用镊应选用GB/T 1220中规定的20Cr13、12Cr13、12Cr18Ni9材料和GB/T3621中规定的TC4材料制造 | 34.00 |
| 13 | 医用无菌保护套 | 长方形90cm*80cm | 片 | 1 | 本产品由聚乙烯薄膜、棉绳带（或松紧带）制成，可在袋体上开口，或安上透视罩（PC＋PE）。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 用于手术环境中保护手术室设备，避免手术中的医生接触上述设备后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 聚乙烯薄膜 | 2.1 |
| 14 | 医用无菌防护套 | 150*14 | 片 | 1 | 无菌保护套以聚乙烯为主要原料制成的袋子，通常是用来保护某些易受外界细菌、病毒等污染的医疗器械，如针头、注射器、吸管等。 这种袋子通常是透明的，可以方便地观察物品的形状和大小，并且可以在使用时避免与外界接触，从而减少细菌污染的风险 | 通常是用来保护某些易受外界细菌、病毒等污染的医疗器械 | 无菌保护套以聚乙烯为主要原料制成的袋子 | 15.00 |
| 15 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 把 | 1 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。 | 产品主要用于夹持人体内血管、组织以止血。 | 不锈钢 | 76 |
| 16 | 止血钳 | 180，弯，全齿 | 把 | 1 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。 | 产品主要用于夹持人体内血管、组织以止血。 | 不锈钢 | 89 |
| 17 | 子宫颈扩张器 | 9.0# | 把 | 1 | 子宫颈扩张器医疗器械，用于扩大子宫颈口，以方便医生进行内窥镜检查或手术。 其常见设计为锥形或球形，由塑料或金属制成，一端较小，可插入子宫颈口内，另一端较大，可扩张子宫颈口。 1. 内窥镜检查：扩张子宫颈口以便于医生观察子宫内膜和输卵管的情况。 2. 刮宫手术：用于刮除子宫内膜，治疗流产、宫内膜增生等疾病。 3. 宫颈扩张术：用于治疗宫颈狭窄和闭锁 | 子宫颈扩张器医疗器械，用于扩大子宫颈口，以方便医生进行内窥镜检查或手术 | 由塑料或金属制成 | 28 |
| 18 | 组织镊 | 140，1*2钩 | 把 | 1 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定。可重复使用。 | 用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。 | 不锈钢 | 24 |
| 19 | 组织钳 | 180，直 | 把 | 1 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定。可重复使用。 | 用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。 | 不锈钢 | 78 |

- 标项四：消毒类

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品性能结构及组成 | 适用范围 | 材质 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3%过氧化氢（双氧水） | 100ml*1瓶 | 瓶 | 1 | 双氧水，过氧化氢水溶液（无色、无味、透明）的俗称，作为强氧化剂和消毒剂广泛用于杀菌消毒、污水处理、染织、漂白等领域 [1]；使用浓度通常介于3%~30%（质量分数），在较低浓度下能迅速分解产生氧气；其中，用于医疗消毒的常用浓度为3%~5%，浓度越高，氧化性越强。 | 医疗消毒、氧气制备、强氧化剂、染织漂白 | 过氧化氢水溶液 | 1.00 |
| 2 | 5%冰醋酸溶液 | 120ml | 瓶 | 1 | 无色透明液体，有刺激性气味。与水。乙醇。苯。和乙醚混溶，不溶于二氧化硫 | 阴道和外阴上皮表面的抗菌，原液涂抹或喷淋需作用部位1-3分钟 | 液体 | 60 |
| 3 | 75%医用酒精 | 500ml*1瓶 | 瓶 | 1 | 在生物试验上，微生物灭菌可以采取干热灭菌，湿热灭菌，某些塑料制品试验后，为了防止扩大污染，可以先在75%酒精内浸泡24小时，细菌真菌等通常就可以被杀死。 | 75%的酒精（体积分数）是一种医用酒精，可用于皮肤消毒，但不可用于黏膜和大创面的消毒。 | 乙醇 | 6.50 |
| 4 | 卢戈氏溶液 | 120ml | 瓶 | 1 | 包括一些基本成分，如水、溶质和辅助成分等。具体成分和比例可能因产品类型而有所不同。 | 常用于外科手术前的皮肤消毒，以预防手术部位的感染。此外，它还可以用于治疗一些皮肤感染，如疖子、痈、疔等。 | 液体 | 90 |
| 5 | 高效快速多酶清洗液 | 5L | 桶 | 1 | 本产品由中性蛋白水解酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等多酶复合而成，作用温和：使用快速方便，稀释浸泡10分钟即可迅速分解污染物；无挥发有机物，不含磷酸盐，可生物降解，符合生态标准；并且对各类精密仪器及医疗器械无任何腐蚀、老化作用。 | 适用于各种软式及硬式内窥镜、外科用具、管道、橡胶、医用塑料、仪器、实验室器皿等各种医疗器械的清洗。 | 液体 | 620 |
| 6 | 速干手消毒凝胶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 主要成分：乙醇、含量（v/v）70.00%-80.00%。 | 适用于外科手消毒和卫生手消毒和皮肤消毒。 | 主要成分：乙醇、含量（v/v）70.00%-80.00%。 | 19.5 |
| 7 | 甲醛溶液 | 500ml | 瓶 | 1 | 易溶于水,浓度为40%的甲醛水溶液叫做福尔马林 | 有防腐、杀菌的作用，一般用来保存生物标本 | 液体 | 23 |
| 8 | 酒精消毒液95% | 500ml | 瓶 | 1 | 乙醇与水 | 95%的酒精可以破坏细胞壁，可参与部分临床治疗，如肝囊肿、肾囊肿穿刺抽液后，会向囊内注射95%的酒精破坏囊壁，减少囊液的渗出。 | 液体 | 6.5 |
| 9 | 碘伏消毒液 | 500ml*1瓶 | 瓶 | 1 | 碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮（Povidone）的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%~12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。 | 碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消毒，也可处理烫伤、治疗滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、皮肤霉菌感染等。也可用于手术前和其它皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒以及阴道手术前消毒等。 | 碘伏液 | 6.50 |
| 10 | 碘伏消毒液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 碘伏的主要成分为单质碘与聚乙烯吡咯酮。碘伏是临床上广泛被应用的消毒液，可以起到杀菌、抑菌的目的，临床效果良好。由于碘伏的刺激性比酒精要小，因此碘伏的应用更为广泛，可用于会阴部、粘膜以及深部伤口等部位的消毒。 | 主要用于临床上换药、清创或手术消毒。 | 碘伏的主要成分为单质碘与聚乙烯吡咯酮。 | 2 |
| 11 | 抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 1 | 医用抗菌洗手液通常采用中性或弱酸性配方，对皮肤无刺激，并含有护肤成分，能够滋润皮肤，缓解手部干燥。此外，它还具有杀菌、消毒、防病毒的功能，可以保护人体健康，防止交叉感染。 | 医用抗菌洗手液洗手产品，它含有抗菌成分，可以有效杀灭皮肤表面的细菌，预防感染。 | 表面活性剂 | 8.80 |
| 12 | 一次性使用消毒巾 | 80片/包 | 包 | 1 | 手部、物体的消毒、消杀。 | 复合醇消毒湿巾。医用. | 复合醇消毒湿巾。 | 19 |
| 13 | 邻苯二甲醛 | 5L | 桶 | 1 | 淡黄色结晶，对光和空气敏感，能随水蒸气挥发。溶于水、乙醇、乙醚和有机溶剂，微溶于石油醚。有刺激性。 | 医用 | 邻苯二甲醛 | 330 |
| 14 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 1 | 免洗手消毒凝胶，顾名思义，可以在没有水洗手的情况下消毒的凝胶。它通常含有酒精、异丙醇、苯扎氯铵等成分，具有杀菌、消毒的作用。 | 免洗手消毒凝胶主要用于手部消毒，可以有效地杀灭细菌、病毒等病原体。它适用于医院、家庭、旅行等场所使用，尤其适合忙碌的人使用，可以有效地减少细菌传播。 | 洗手消毒凝胶以聚六亚甲基双胍、复合季铵盐为主要有效成分 | 25.00 |
| 15 | 泡腾消毒片 | 100片 | 瓶 | 1 | 泡腾片作为一种常用的消毒产品，具有强效的杀菌能力，能够清除异味、去污，并且能够用于食品消毒、医疗器械清洁、家庭环境清洁等多个方面 | 广泛用于家庭、医疗、食品行业等领域。 它的主要成分是含氯消毒剂，能有效杀灭细菌、病毒、真菌等微生物，并具有防腐、除臭等多种功效 | 次氯酸钠 | 9.00 |
| 16 | 手消毒凝胶 | 620ml*1盒 | 盒 | 1 | 免洗手消毒凝胶，顾名思义，可以在没有水洗手的情况下消毒的凝胶。它通常含有酒精、异丙醇、苯扎氯铵等成分，具有杀菌、消毒的作用。 | 免洗手消毒凝胶主要用于手部消毒，可以有效地杀灭细菌、病毒等病原体。它适用于医院、家庭、旅行等场所使用，尤其适合忙碌的人使用，可以有效地减少细菌传播。 | 洗手消毒凝胶以聚六亚甲基双胍、复合季铵盐为主要有效成分 | 58.00 |
| 17 | 无水乙醇 | 500ml*1瓶 | 瓶 | 1 | 色、味、态：无色透明，具有特殊香味的液体。 | 燃料、化工原料、有机溶剂、酿酒，70%～75%乙醇溶液可作消毒剂。 | 液体 | 23 |
| 18 | 洁净洗手液（抑菌型） | 620ml/瓶 | 瓶 | 1 | 主要有效成分：DP300(三氯羟基二苯醚)。 | 适用于外科手消毒和卫生手消毒和皮肤消毒。 | 主要有效成分：DP300(三氯羟基二苯醚)。 | 38 |
| 19 | 医用擦手纸 | 1包 | 包 | 1 | 紫外消毒，纸质光滑，柔软，有韧度，吸水力强 | 医用擦手纸供医护人员手消毒后清洁用，或者供医疗设备、器械擦拭使用等 | 纸质 | 13 |

- 标项五：其他类

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品性能结构及组成 | 适用范围 | 材质 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拔罐精油 | 500ml | 瓶 | 1 | 精油是由多种化学成分组成的，包括酯类、酮类、酚类和单萜烯等 | 将少量精油混合到基础油中，用于按摩或局部涂抹 | 液体 | 32 |  |
| 2 | 玻璃体温计 | 三角形棒式（口腔) | 支 | 1 | 产品由汞（水银）、感温泡和玻璃管组成。 | 产品供测量人体体温用。 | 玻璃 | 4.5 |  |
| 3 | 血糖试纸 | / | T | 1 | 适用于糖尿病患者血糖水平的监测，不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。 | 用于定量检测指尖、手掌或手臂的新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度，也可用于检测静脉全血中葡萄糖浓度。. | 葡萄糖脱氢酶/氧化酶试纸条 | 1.98 | 需要连接中联系统，保证及时上传数据。接口费及后期系统维护费由投标供应商全部负责 |
| 4 | 簿膜手套 | 1双 | 双 | 1 | 本产品由聚乙烯薄膜制成。 | 用于医疗单位临床检查时使用。 | 本产品由聚乙烯薄膜制成。 | 0.1 |  |
| 5 | 弹性柔棉宽胶带 | 7.5cm*5m | 卷 | 1 | 粘性温和持久，推荐用于各类术后及不规则部位的加压包扎 | 剪裁后可用于各种导管（鼻胃管、导尿管、插管）的固定 | 具有很好的顺应性和弹性，可用来固定体表和关节周围部位的敷料。 防水、低致敏，可用于加压性固定敷料。 顺应性强，适用于体表不规则部位的敷料固定。 可用于手术后肿胀的伤口。 整形外科敷料。 术后可能肿胀、移位的伤口。 胸外科、心血管手术、组织活检后的加压包扎。 渗出性伤口。 | 150.00 |  |
| 6 | 导电糊 | 100g | 支 | 1 | 导电膏的技术性能主要包括降低接触电阻、抗氧化、防腐蚀、延长使用寿命和节省有功电量。 | 改善导电性能，促进热量传递，改善信号传输，防止氧化和腐蚀，避免电化腐蚀 | 膏类 | 145 |  |
| 7 | 丁晴手套 | 小号 | 双 | 1 | 该产品采用丁腈胶乳制造，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 | 乳胶 | 0.79 |  |
| 8 | 凡士林 | 400ml | 瓶 | 1 | 凡士林也可用于机器润滑。 在实验室中，由于凡士林的质地柔软和易于涂抹的特性，其被用来进行玻璃仪器的接口密封。 | 凡士林有矿物油气味，而没有煤油气味，可用作药品和化妆品原料，广泛用于皮肤护理领域 | 其主要成分为白色软膏，由石蜡和微晶蜡混合而成，质地柔软且易于涂抹 | 12 |  |
| 9 | 浮标式氧气吸入器 |  | 个 | 1 | 浮标式氧气吸入器由氧气压力表、流量管、流量调节阀及潮化瓶等部件组成，所选材料及各项性能要求均符合YY1107–2003《浮标式氧气吸入器》标准中的有关规定。 | 适用于医疗单位作急救给氧和对缺氧病人进行氧气吸入用。 | 塑料与金属 | 130 |  |
| 10 | 妇科棉签 | 20cm | 支 | 1 | 本产品由医用脱脂棉和竹棒（或塑料棒）加工制成。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 脱脂棉 | 0.12 |  |
| 11 | 高低速手机润滑剂 | 330ml | 罐 | 1 | 牙科手机润滑油是以食品级润滑油为主要原料，经复配而成。 | 主要用于牙科手机轴承部位的润滑保 养。 | 油类 | 40 |  |
| 12 | 刮痧板 | 砭石/牛角 | 个 | 1 | 主要有砭石或牛角组成 | 刮痧板可以通过特定的刮痧手法刺激人体的经络穴位，帮助身体排出毒素，缓解感冒、发热等症状 | 砭石或牛角 | 50 |  |
| 13 | 海绵洗手刷 |  | 个 | 1 | 无菌海绵刷非常适用于用于清洁家庭，医院，实验室，食品加工厂和其他需要高度清洁和消毒的地方。 使用时，只需借助清水和少量洗涤剂即可实现彻底清洁 | 无菌海绵刷用于清洁和消毒表面的工具，它具有杀菌的作用，可有效地消除细菌和病毒 | 该刷子的核心部分是由温和的海绵材料制成，海绵细腻柔软，不会刮伤物体表面。 | 2 |  |
| 14 | 火罐 | 1# | 个 | 1 | 玻璃 | 通过在皮肤上形成局部负压，达到治疗和保健的目的。 | 玻璃 | 3 |  |
| 15 | 火罐 | 2# | 个 | 1 | 玻璃 | 通过在皮肤上形成局部负压，达到治疗和保健的目的。 | 玻璃 | 3 |  |
| 16 | 火罐 | 3# | 个 | 1 | 玻璃 | 通过在皮肤上形成局部负压，达到治疗和保健的目的。 | 玻璃 | 3 |  |
| 17 | 火罐 | 4# | 个 | 1 | 玻璃 | 通过在皮肤上形成局部负压，达到治疗和保健的目的。 | 玻璃 | 4 |  |
| 18 | 火罐 | 5# | 个 | 1 | 玻璃 | 通过在皮肤上形成局部负压，达到治疗和保健的目的。 | 玻璃 | 5 |  |
| 19 | 火龙灸架 | 25*60 | 个 | 1 | 由实木与底网组成 | 在督脉上艾灸，借助督脉总督阳气的作用，激发出人体自身的阳气，又将这种温热，通过复杂有序的经络系统层层传递到全身，那么身体的正气就自然建了起来。 | 木质 | 85 |  |
| 20 | 监护仪打印纸（胎儿） | 150*90-150 | 本 | 1 | 纸制品 | 用于胎儿监护仪打印机 | 纸质 | 21 |  |
| 21 | 胶布（大筒）(医用橡皮膏） | 26*500cm | 筒 | 1 | 医用橡皮膏是一种常见的医疗器械，用于注射、输液、伤口包扎等医疗操作中的注输、护理和防护。 | 医用橡皮膏的作用主要是固定、防止出血和淤血 | 医用橡皮膏的成分包括橡胶、黄凡士林、软化剂、平纹细布等，其中橡胶含量约为20%~60%。 | 16.90 |  |
| 22 | 可吸收外科缝线（胶原蛋白） | 3-0 2cm*10 | 支 | 1 | 分蓝色、本色、蓝本交织色。线长从45cm到90cm不等。可以按临床手术需求定制特殊长度的缝线。 | 可广泛应用于妇科、产科、外科、整形外科、泌尿外科、小儿科、口腔科、耳鼻喉科、眼科等手术和皮内软组织的缝合。 | 胶原蛋白 | 11.5 |  |
| 23 | 火灸盒 | 单孔 | 个 | 1 | 由木质与金属组成 | 通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 | 木质与金属 | 30 |  |
| 24 | 棉垫 | 60mm*20mm | 块 | 1 | 由脱脂棉加工制成 | 用于垫至平台上 | 脱脂棉 | 5 |  |
| 25 | 钠石灰 | GW45 | 瓶 | 1 | 钠石灰是多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色。主要成分由氢氧化钙、水、指示剂（达旦黄或乙基紫）组成。 | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用 | 氧化钙、氢氧化钠和少量的水 | 400 |  |
| 26 | 气腹机过滤器 | 成人 | 个 | 1 | 由橡胶与塑料加工而成 | 用于气腹机过滤 | 由橡胶与塑料加工而成 | 80 |  |
| 27 | 软皂 | 500g*1瓶 | 瓶 | 1 | 本品是一种去污剂，浓集在水油界面，具有乳化性能，故有清洁功能。 | 软皂，是一种药品，主要用于慢性鳞屑性皮肤病（如银屑病）去除痂皮和头皮鳞屑，便秘时灌肠，扭伤和挫伤时作温和抗刺激剂，清洁皮肤。 | 软皂 | 11 |  |
| 28 | 十二导心电图纸 | 210*295-200 | 本 | 1 | 不含硅的水溶性矿物油，水溶性技术，无油性，无粘性，无毒（有毒理报告支持），不含硅、润滑、防锈、不影响灭菌因子穿透，中性，无腐蚀。无水温要求 | 所有手术器械、内窥镜等金属器械，也适用塑料、橡胶、硅胶、铝制器械等 | 水溶性润滑剂 | 70.00 |  |
| 29 | 输血胶管 | 5cm*7cm | 卷 | 1 | 橡胶输血胶管采用对人体无害的天然乳胶及助剂等制成。 | 适用于临床压脉止血用。 | 天然乳胶,≥40米/卷 | 98 |  |
| 30 | 双层手术包布 | 1.2*1.2 | 个 | 1 | 术衣分大、中、小三号，用于手术人员身体，起隔离作用。 手术衣前襟及腰部为双层，袖口为松紧口，折叠时衣身反面向外，领子在最外侧。 手术单包括大单、中单、手术巾、各种部位手术单、洞巾等，均有各自的尺寸及折叠方法。 包布多用双层 | 用以包裹手术用品及敷料。 布类物品应选择质地细柔厚实的棉布 | 一次性无纺布 | 54 |  |
| 31 | 双层手术包片 | 80*80 | 个 | 1 | 术衣分大、中、小三号，用于手术人员身体，起隔离作用。 手术衣前襟及腰部为双层，袖口为松紧口，折叠时衣身反面向外，领子在最外侧。 手术单包括大单、中单、手术巾、各种部位手术单、洞巾等，均有各自的尺寸及折叠方法。 包布多用双层 | 用以包裹手术用品及敷料。 布类物品应选择质地细柔厚实的棉布 | 一次性无纺布 | 28 |  |
| 32 | 随弃式导电粘胶中性极板 |  | 片 | 1 | 产品由背衬（聚乙烯/无纺布）、铝箔（涂导电胶）、防粘膜（涤纶/牛皮纸）组成。 | 与高频手术设备配套，供高频电流回路用。 | 随弃式导电粘胶中性极板，背衬（聚乙烯/无纺布）、铝箔（涂导电胶）、防粘膜（涤纶/牛皮纸） | 11.3 |  |
| 33 | 听诊器 | 插入式单用（A型） | 个 | 1 | 按功能分为单面便携式、双面便携式、双面锥体式、组合多用式、附带计时器式听诊器。双面锥体式听诊器由听诊头、导音管、耳挂组成；组合多用式听诊器由听诊头、导音管、集音盖、耳挂组成；附带计时器式听诊器由听诊头、计时器、导音管、耳挂组成。 | 用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。 | 橡胶与金属 | 30 |  |
| 34 | 透气胶贴 | 6cm*6cm | 片 | 1 | 带状或片状粘贴材料,分为弹性或非弹性,不与创面直接接触。 粘贴部位为完好皮肤。 | 于对创面敷料、绷带等提供粘贴力,以起到固定作用 | 胶布 | 0.6 |  |
| 35 | 无纺布过滤袋 | 50*60cm | 张 | 1 | 由无纺布加工制成 | 盛装中药 | 无纺布 | 1.2 |  |
| 36 | 无菌刀片 | 11#*1片 | 片 | 1 | 这种手术刀片是为了保证手术过程的安全性而设计的。 | 一次性使用无菌手术刀片非常重要的手术器械，常用于外科手术、整形手术、心脏手术、神经外科手术以及剖腹产等领域。 | 不锈钢 | 0.50 |  |
| 37 | 无菌手术刀片 | 23# | 个 | 1 | 一次性使用无菌手术刀片非常重要的手术器械 | 常用于外科手术、整形手术、心脏手术、神经外科手术以及剖腹产等领域 | 不锈钢 | 0.40 |  |
| 38 | 无菌手术刀片 | 12号 100片/盒 | 片 | 1 | 一次性使用无菌手术刀片非常重要的手术器械 | 常用于外科手术、整形手术、心脏手术、神经外科手术以及剖腹产等领域 | 不锈钢 | 0.50 |  |
| 39 | 雾化器波纹连接管 | 中号 | 根 | 1 | 由塑料加工制成 | 用于雾化器连接 | 塑料 | 7 |  |
| 40 | 雾化器药杯 | 中号 | 个 | 1 | 由塑料加工制成 | 用于雾化器盛装液体用 | 塑料 | 50 |  |
| 41 | 洗手衣 | XL-XXXL | 件 | 1 | 由普通棉织物、高密度聚酯纤维织物及PE、TPU、PTFE多层贴合膜复合材料 | 用于穿戴在手术室内的麻醉师、巡回护士等人的身上，使手术室净化环境免受室内人员的污染 | 普通棉织物、高密度聚酯纤维织物及PE、TPU、PTFE多层贴合膜复合材料 | 79 | 需提供样品 |
| 42 | 心电图纸 | 112*100-10m | 本 | 1 | 纸制品 | 用于心电图打印机 | 纸质 | 26 |  |
| 43 | 压肠板 | 300 直板式 | 把 | 1 | 板状设计。采用不锈钢材料制成。不接触中枢神经系统或血液循环系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于下压组织或脏器。 | 可吸收再生聚合物材料 | 35 |  |
| 44 | 牙科手机油 | 330ml | 瓶 | 1 | 等牙科手机进行维护保养 | 对手机进行注油，使手机内部的轴承等部分得到充分润滑 | 润滑油 | 80.00 |  |
| 45 | 液体石蜡 | 450ml | 瓶 | 1 | 液体石蜡性状为无色透明油状液体，在日光下观察不显荧光。室温下无嗅无味，加热后略有石油臭。 | 用于医疗器械的消毒和防锈 | 液体石蜡是从原油分馏所得到的无色无味的混合物 | 18 |  |
| 46 | 一次性使用胆道引流管 | 16Fr | 支 | 1 | 能够在胆汁中不产生沉淀、不被腐蚀、不粘附管壁、不被血液、炎性分泌物等堵塞，保证管路通畅，且末端具有可扩张性的引流管。 | 为通过外科手术将该导管放置到病变部位，以引流出胆汁、炎性分泌物或血液等 | 一次性使用无菌胆道引流管专门用于胆道引流的技术性导管，其原理主要是利用医用高分子材料制成的 | 7 |  |
| 47 | 一次性使用呼吸过滤器组件 | 麻醉管路型 | 个 | 1 | 一次性使用呼吸过滤器组件由基本配置和选用配置组成。呼吸管路型基本配置：一次性使用麻醉呼吸管路、热湿交换器。选用配置：雾化器面罩、加强型气管插管、功能型气管插管、一次性使用吸痰管；麻醉管路型基本配置：吸氧麻醉面罩、热湿交换器。选用配置：一次性使用麻醉呼吸管路、加强型气管插管、功能型气管插管、一次性使用吸痰管。 | 用于医疗单位在患者全身麻醉、术后恢复和重症监护时，作为麻醉机或呼吸机的气体净化和气管插管的连接辅助器械时一次性使用。 | 橡胶或乳胶 | 25 |  |
| 48 | 一次性使用换药盒 | 腰盒 | 个 | 1 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 | 换药 | 换药盒盒体由符合GB/T11115-2009规定的低密度聚乙烯（PE）树脂 制成；镊子由符合GB/T12671-2008的聚苯乙烯（PS）树脂制成 | 0.35 |  |
| 49 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | M或L | 个 | 1 | 与我司生产的视频喉镜系列产品配套使用供临床挑起患者会厌部暴露声门，辅助医护人员进行气道插管用。适配于因赛德斯喉镜设备 | 本产品采用聚碳酸酯材料组成，产品由锁扣，空心腔体和压舌板组成。 | 聚碳酸酯材料组成。 | 58 |  |
| 50 | 一次性使用麻醉面罩 | 成人中号 | 个 | 1 | 一次性使用麻醉面罩由罩体、气垫和固定件组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 供临床麻醉呼吸用。 | 硅胶和PVC | 15.00 | 需提供样品 |
| 51 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5-8# | 双 | 1 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套采用天然橡胶胶乳制成，按设计不同分为直型和手指向手掌面弯的手套，按表面形式不同分为部分纹理或全部纹理、光面两种。手套可以是有粉或无粉，按尺寸不同分为10种规格，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 供临床外科操作时防护用。 | 橡胶薄片 | 2.5 | 需提供样品 |
| 52 | 一次性使用手术衣 | 120cm*140cm | 个 | 1 | 使用具有抗液体渗透性的外科手术衣，也可降低医护人员携带血液或体液中的感染病菌的风险 | 一次性使用手术衣能够最大限度减少感染物质对患者手术伤口的传播，有助于防止术后伤口感染 | 无纺布 | 13 |  |
| 53 | 一次性使用橡胶检查手套 | 光面/麻面6.5-7.5# | 双 | 1 | 本产品由天然橡胶胶乳加工制成。 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | 天然橡胶胶乳 | 1.25 | 需提供样品 |
| 54 | 一次性使用医用手术垫单 | 50cm*60cm | 块 | 1 | 以防止细菌污染和交叉感染。 它具有无菌、柔软、吸水、保暖、透气等特性，同时也起到保护手术部位的作用。 | 通常用于外科手术，特别是在需要严格无菌环境的手术中，如骨科、整形外科、心血管外科等 | 一次性手术垫单通常由柔软、吸水性强的材料制成，如无纺布 | 0.50 |  |
| 55 | 一次性塑料刷 |  | 个 | 1 | 防滑设计：刷柄一般具有防滑设计，可以在使用时更加方便和安全。 可拆卸设计：部分消毒刷具有可拆卸设计，方便更换刷头和清洗刷柄 | 消毒刷 | 刷头材质：刷头一般采用尼龙、硬毛、海绵等材质，具有良好的刷洗效果和耐用性 | 2 |  |
| 56 | 一次性无菌针灸针 |  | 支 | 1 | 该产品是由GB/T4240中规定的06Cr19Ni9或其他奥氏体不锈钢丝经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄并经灭菌制造而成。产品有平柄针、环柄针、花柄针。 | 该产品供人体针灸疗法用。 | 不锈钢 | 0.35 |  |
| 57 | 一次性医用帽子 | 条形帽 | 个 | 1 | 本产品采用非织造布为主要原料热合或缝制而成。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室作普通隔离。 | 非织布 | 0.25 |  |
| 58 | 一次性医用中单（妇检垫） | 50cm*60cm | 条 | 1 | 以防止细菌污染和交叉感染。 它具有无菌、柔软、吸水、保暖、透气等特性，同时也起到保护手术部位的作用。 | 妇科检查 | 一次性手术垫单通常由柔软、吸水性强的材料制成，如无纺布 | 0.50 |  |
| 59 | 医用防护口罩 | N95 | 只 | 1 | 产品供医护人员和相关人员对空气传播的呼吸道传染病防护用。 | 医用防护口罩C型由两层无纺布、过滤层、内衬层、口罩带、调节扣组成。医用防护口罩拱型由两层无纺布、过滤层、内衬层、口罩带、调节扣组成。 | 无纺布、过滤层、内衬层、口罩带、调节扣组成。 | 1.5 |  |
| 60 | 医用缝合针 | 7*17三角1/2 | 包 | 1 | 医用缝合针是一种针对医院的缝合针。 | 医用缝合针主要用于外科 手术 缝合， | 多为不锈钢丝在针尾钻孔或开槽制成 | 3.50 |  |
| 61 | 医用棉球 | 50袋/包 | 包 | 1 | 本品由医用脱脂棉制成。 | 临床蘸取消毒液作皮肤或器械消毒使用。 | 脱脂棉 | 36 |  |
| 62 | 医用灭菌包装无纺布 | 800MM*800MM | 张 | 1 | 它采用聚丙烯为原料，经过纺粘-溶喷-纺粘的复合工艺，打造出无毒环保、对细菌具有出色阻隔效果的材料 | 降低手术感染风险，同时具备消毒灭菌简便 | 纺织纤维与无纺纤维 | 3 |  |
| 63 | 医用手术巾 | 3cm*10cm-4p | 片 | 1 | 医用手术巾由医用脱脂纱布或经染色的医用脱脂纱布选择性置入棉带或X光线或X光片制成。 | 产品供外科手术时用。 | 脱脂纱布 | 1.65 |  |
| 64 | 医用输液瓶口贴 | A型28*16mm | 片 | 1 | 医用 热熔压敏胶 层、吸收层、离型纸组成，基材层采用无纺布材料制成，医用输液贴用于输液做固定，一次性使用。 医用输液贴有什么作用？ 固定 静脉注射 时的输液针头，并在静脉注射期间，医用输液贴可以防止输液针滑落，保护穿刺部位免受感染。 | 固定 静脉注射 时的输液针头，并在静脉注射期间，医用输液贴可以防止输液针滑落 | 医用输液贴由基材层，医用 热熔压敏胶 层、吸收层、离型纸组成，基材层采用无纺布材料制成 | 0.10 |  |
| 65 | 医用透气胶带 | 1卷 | 卷 | 1 | 以使敷料在使用过程中不易脱落，从而减少了敷料更换的次数。 | 可以有效地保护伤口，防止感染，并促进伤口的愈合。 该胶粘带具有高透气性能的材料，因此可以让皮肤自由呼吸并促进伤口的愈合 | 医用透气胶粘带在医疗环境中广泛使用的医疗敷料，它由一种柔软、透气的胶粘材料制成 | 2.10 |  |
| 66 | 医用外科口罩 | 耳挂式 单支装 | 只 | 1 | 产品供医护人员和相关人员对空气传播的呼吸道传染病防护用。 | 医用防护口罩C型由两层无纺布、过滤层、内衬层、口罩带、调节扣组成。医用防护口罩拱型由两层无纺布、过滤层、内衬层、口罩带、调节扣组成。 | 无纺布、过滤层、内衬层、口罩带、调节扣组成。 | 0.31 |  |
| 67 | 引流袋 | 1000ml | 只 | 1 | 与插入体内的引流导管相连接的体外液路和/或容器，分为负压引流和重力引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动负压源。 | 用于向外引出并收集体内液体。 | 高分子材料 | 1.5 |  |
| 68 | 粘尘垫 | 90*120cm | 张 | 1 | 由橡胶加工制成 | 用于粘走鞋底灰尘使用 | 橡胶 | 10 |  |
| 69 | 粘贴伤口辅料 | 9*25 | 片 | 1 | 以 水溶性高分子 材料为基质骨架，富含60%水份，通过所含薄荷脑等有效成份与 水凝胶 物理作用达到冷敷治疗效果。 | 用于不同伤口的 清创 包扎，利于伤口愈合 | 胶布+敷料 | 9.00 |  |
| 70 | 中药液包装用复合膜 | 100mm | 箱 | 1 | 由PE-PET加工制成 | 盛装中药液 | PE-PET | 420 |  |

- 标项一至标项五售后要求：

1.供应商应对所供产品适当备货，并保证急用货物2天内送达，常用货物5天内送达，节假日正常配送，确保我院需求。

2.供应商按我院采购计划和要求及时配送，供应商承诺自接到我院计划后3天内将产品送至我院指定地点。不得因供货不及时影响我院诊疗工作。

3.供应商所供产品必须先送达我院医学装备科办理验收入库手续。供应商不得在我院医学装备科通知的计划外直接向使用科室送货。

4.我院收货时，应验收产品的名称、规格、生产厂家、批号、数量、有效期和包装等，如配送的产品与我院计划不符或达不到合同规定的标准，供应商应立即退货、换货、补货。对不符合质量要求的产品，我院有权拒绝接收，供应商应对不符合质量标准的产品及时进行更换，确保不影响我院的工作。

5.供货配送过程中的破损、丢失、污染等损耗由供应商负责。

6.供应商所列资质证明文件发生变更、过期、注销等情况应提前90个工作日内书面告知我院，同时提供相应的证明文件，并及时更新备案。供应商委托代理人发生变更，供应商应提前通知我院，并更新备案。

7. 合同期内由于供应商（供应商）代理权限（产品授权）的转移、公司注销、产品变更等实质性原因，合同应终止，我院（医院）不承担任何责任，同时我院按医院相关规定重新招标。

8. 供应商保证所配送的产品是符合国家质量标准的合格产品，并与投标时的承诺相一致。出现质量问题，供应商应积极配合我院的调查和处理。供应商提供的产品均应按标准包装、贮存及运输，确保产品安全及质量；每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、进口产品报关单、产品合格证，包装、标记和包装箱内外的单据应符合我院的要求，包括我院提出的特殊要求；随货同行单上应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、产品的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位/地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

9. 供应商所提供的医用耗材的有效期自货物通过最终验收之日起计算，且有效期限不小于12个月；另对于库房库存效期低于3个月的产品，供应商应积极配合我院予以免费更换。特殊产品双方另行协商。

10.供应商应保证提供给我院的产品，不存在专利权、商标权、授权或保护期等知识产权方面的争议。与任何第三方产生的争议由供应商自行处理和承担责任。

标项一至标项五产品及价格要求：

1.本合同范围内耗材（试剂）产品名称、规格型号、单位、单价、生产厂家等以招标结果为准，加盖供应商合同专用章的产品清单作为合同附件。

2.合同内产品价格按中标价格执行,包含生产、销售、运输全部成本及税费、利润等全部项目。

3.供应商承诺提供给我院的所有产品的价格不得高于医保规定最高限价（“阳光采购平台”价格，未进入“阳光采购平台”产品以招标价为主）。若招标后产品进入“阳光采购平台”降价，供应商应主动与我院协商以平台价供货，并至少提前两周对我院现有库存按“阳光采购平台”价格进行调价并承担差价。需提前一个月给我方提供调价函，如未及时调价造成价采罚款，罚款由供应商承担。

4.合同期内供应商所提供的所有产品不得上调价格。若经双方协商产品价格下浮，双方签订补充协议确认、执行。

5.供应商提供的产品质量问题，按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规处理。因产品质量问题造成的一切不良后果、经济损失和法律责任均由供应商全部承担。我院因此而支出任何费用的，乙方均应按照支出数额的双倍予以赔偿；且供应商按照问题产品数量的双倍向我院补偿。

标项一至标项五的中标人需要接受医院的考核，考核标准见下表:

| 序号 | 考核内容 | 处罚措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标人承担一切由产品问题或相关问题导致的医院经济名誉损失，并且在医院受到损失10日内将赔偿款打入采购人指定账号 | 不承担或逾期者将从产品应付款项中予以扣除 | 按 批 计 算 |
| 2 | 中标人供货率未达到双方合同要求，第1次时 | 无息延迟本次应付款项的10%，直至下一次付款时间 |  |
| 3 | 中标人供货率未达到双方合同要求，第2次时 | 无息延迟本次应付款项的20%，直至下一次付款时间 |  |
| 4 | 中标人供货率未达到双方合同要求3次以上 | 将中标人销售额的10%作为违约金予以处罚 |  |
| 5 | 中标人送货时限超过双方合同要求 | 每逾期1日需支付相当于该次采购货款总额万分之5的违约金 |  |
| 6 | 合同期内逾期交货三次以上的 | 每逾期1日需支付相当于该次采购货款总额10%的违约金 |  |
| 7 | 所交产品质量不合格 | 按合同期内该产品交货货值总额的20%向采购人支付违约金 |  |
| 8 | 合同期内所交产品质量不合格达到三次或三个品种 | 构成根本违约，终止合同 |  |
| 9 | 合同期内企业资质资格中有任意一项失效或效力终止，中标人未立即书面通知采购人，导致采购人向其发出供货通知或采购订单。 | 中标人除无权取得本次采购已供货之货款外，除接收市场监督部门的处罚外，还需向采购人支付不少于5万元人民币违约金，且采购人有权单方解除合同 |  |
| 10 | 中标人未及时处理近效期产品导致过期失效 | 由中标人承担此项损失，否则从应付产品款项中扣除 |  |
| 11 | 合同期内单品种断货累积长达20天 | 采取终止本采购合同，与备选供应商签订新采购合同 |  |

第五章   合同草案条款

【此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容】

合同编号：

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  塔城市人民医院

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目（包）编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

- 见响应文件报价明细表。

- 合同金额

- 合同总金额为人民币__________元，分项价格见响应文件报价明细表。

- （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：固定单价

（3）付款方式：

自合同签订之日起第13个月后按季度进行付款（如遇财政原因等特殊情况，双方协商另行确定结算时间）。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 塔城市人民医院

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ；是否进行抽查检测：þ是，抽查比例：

1、以实际需求单位要求为准，合同执行期间抽检次数不少于2次。

2、数量及供应商所供货物品质：必须与投标文件所投产品、样品保持一致；如不一致，视为供应商违约，违约责任详见违约责任条款。

（2）履约验收方式：分期验收： 按供货批次现场验收

（3）履约验收程序及标准： 甲方收货时对货物的验收，仅视为对货物包装、数量及外观的验收，货物在使用过程中发现质量问题的，乙方应在收到甲方书面异议10日内按照甲方要求处理，否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。如因此造成供货逾期，乙方应承担逾期供货及供货不符合合同约定的违约责任。

甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目采购文件及合同条款中的有关规定进行，甲方有权对乙方提供的货物进行质量抽检，并将货物送相关质量检测单位进行质量检验，无论检验结果如何，质检费用均由乙方承担。若检验结果为不合格，乙方须负责更换新批次符合标准的货物，并承担由此造成的损失。甲方可根据乙方因供货问题涉嫌违法犯罪或其他问题线索保留追究的权利。

（4）履约验收的内容： 合同货物的数量、规格和质量的检验。

（5）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：þ是  ¨否

（6）履约验收其他事项：1.乙方提供的货物须和投标文件所投产品、样品保持一致并负责按照货物需求清单载明的时间地点及运输方式，将货物运输到约定的交货地点交付给甲方，乙方应随货物同时提交供货清单及产品合格证明文件等资料，如未提供，甲方有权拒绝接收货物。货物在乙方交付甲方之前的费用和风险由乙方承担，货物通过甲方验收视为乙方完成交付。

2.货物交付甲方检验合格签收后，货物所有权即归甲方所有，甲方可以自行处理。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自   签字、盖章    生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合体协议书、分包意向协议书等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议书，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合体协议书，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议书，分包意向协议书属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合体协议书或者分包意向协议书作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

- 一、供应内容

1.由乙方向甲方供应           （货物名称）以政府采购项目

（招标项目标包编号）为准。

2.在合同履行过程中，双方应严格遵守招标采购中规定的物资规格参数、价格、配送服务等内容，甲方定期提供货物需求清单，并且以甲方通知交付期限为准，乙方按照清单按时保质保量将货物送达甲方指定地点。

3.除不可抗力、疫情等原因外（①不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争；②生产厂家停产，不再生产与投标文件所投产品相同的产品），乙方不得因其他任何理由延迟送货。甲方如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知乙方。因乙方原因延误交货日期的（采购人要求推迟的除外），甲方有权要求乙方承担违约责任。

4.除不可抗力、疫情原因外（①不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争；②生产厂家停产，不再生产与投标文件所投产品相同的产品），乙方不得未经甲方书面同意变更供应商品，应严格按相关要求（含商标、名称、产地、规格和重量等）供应，否则，甲方有权拒收。

因不可抗力、疫情原因，确需更换产品的，须经甲方书面同意变更供应商品，并提供生产厂家的生产证明及包袋的相关证明文件，更换的产品参数质量标准（质量标准符合本次采购文件第三章采购需求）不低于原目录同类产品参数质量标准，价格不高于原目录同类产品的价格。

5.双方遵循市场风险自担原则，合同执行期间不调整价格。

- 6.售后服务：

- （1）质量问题：如供应商所供货物存在质量问题，包括但不限于：如霉变、变质、杂质超标、口感不佳等不符合国家、地方、行业相关标准和规范等，必须按照实际需求单位要求无条件进行换货或退货，更换的货物必须与投标文件所投产品、样品保持一致。如不一致，视为供应商违约，违约责任详见违约责任条款。如双方对质量有争议的可送具有检验资质的部门检测（检测费用由中标人承担），同时留样备检。

- （2）包装问题：如包装破损、包装袋的封装方式、包装方式、包装袋的标识与投标文件所投产品、样品不一致，必须按照实际需求单位要求无条件进行换货或退货，更换的货物必须与投标文件所投产品、样品保持一致。如不一致，视为供应商违约，违约责任详见违约责任条款。

- （3）过期或假冒伪劣产品：过期或假冒伪劣产品等问题，必须按照实际需求单位要求无条件进行换货或退货，更换的货物必须与投标文件所投产品、样品保持一致。如不一致，视为供应商违约，违约责任详见违约责任条款。

- （4）供应商必须成立售后服务小组，专门负责本项目实际需求单位的售后，明确职责、落实工作。

- （5）售后响应时间：供应商必须提供至少1名项目负责人作为固定联系人，联系人能够保持7*24小时通讯畅通，如供应商需要更换联系人，需提前取得采购人书面同意。

- （6）供应商按照采购人采购单注明的货物进行供货，不得出现以次充好、随意更换、缺斤短两等不良现象，若出现上述行为，视为供应商违约，违约责任详见违约责任条款。

- 二、合同时间

自合同签订之日起至12个月止，按实际需求单位的要求分次分批供货。

- 三、双方权利和义务

1.甲方有按时对账和及时结算义务，不得无故拖欠乙方每月的货物费用，乙方有权对甲方故意拖延结算行为向甲方上级部门投诉解决。

2.甲方有权随时检查乙方供应货物和乙方履行合同义务程度。

3.甲方根据自身需要，有权要求乙方变更供应货物的送货时间、地点和每批次的货物数量。

4.甲方有权在乙方单方面严重违约或者解除合同时，解除合同并扣除乙方的履约保证金等权利，甲方书面告知乙方，乙方承担单方面违约或者解除合同的责任。

5.甲乙双方合同签订之前，乙方向甲方提交本项目成交合同金额10%的履约保证金（    ）万元,合同自然履行完毕后30日内，在扣除违约金及因乙方原因给甲方造成的损失之外，甲方将剩余的履约保证金（无息）返还给乙方。乙方在协议履行期间保证对甲方的货物供应，若中标后反悔或不能履行协议的，甲方有权单方终止协议并扣除全额履约保证金，由此产生的一切经济损失由该乙方自行承担。

乙方必须在合同签订之前按采购文件要求向实际需求单位缴纳履约保证金，否则将视为乙方放弃中标权利，采购人有权按照规定选择其他中标候选人为本项目的中标供应商，或对本项目重新进行招标。

6.乙方安排专人及车辆送货，应提前72小时书面告知甲方配送货物的车辆、人员相关信息及证明，送货人必须严格遵守甲方对外来人员、车辆相关管理规定。若送货车辆及人员发生变更的，须提前72小时向采购人提出变更申请。乙方未及时书面告知甲方，甲方未收到乙方书面说明的责任由乙方自负。

7.甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。乙方不得向其他人员泄露甲方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄露甲方提供的上述秘密等，如违反本条规定致使甲方遭受损失，乙方应负法律责任，并向甲方支付合同总价30%的违约金。保密要求不随合同终止而失效。

8.因乙方提供有毒、变质、过期等食物，或乙方供货出现质量问题，造成食物安全事故的，经有关单位鉴定原因后，如确实为乙方提供食品所致，属于乙方严重违约行为，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于经济损失），并承担相应的法律责任，同时甲方有权解除合同，造成社会负面影响的，乙方有义务按照甲方要求采取相应措施，最大程度挽回甲方的社会负面影响。

9.乙方应按照招标采购确定的商品供货，价格不高于中标价格或合同约定价格，每批次供货前应向甲方提供商品清单，清单中应标明产品名称、产品规格、生产厂商、供应数量等信息。

10.乙方需指派服务团队中专人负责就订货、验货、取货、对账、结账等事宜与甲方进行沟通，乙方人员变动应及时通知甲方，否则出现纠纷由乙方负责。

乙方指定联系人：         电话：

身份证号码：

11.乙方对甲方所出具的相关处理结果有异议的，可以在接到甲方书面处理结果通知后7个工作日内，向甲方上级机关提出申诉。

12.如因疫情防控、抢险救灾等原因导致乙方送货车辆、人员、货物被留置、扣押或者销毁等，产生的一切责任和损失由乙方自行承担。

- 四、交付和运输责任

1.乙方提供的货物须和投标文件所投产品、样品保持一致并负责按照货物需求清单载明的时间地点及运输方式，将货物运输到约定的交货地点交付给甲方，乙方应随货物同时提交供货清单及产品合格证明文件等资料，如未提供，甲方有权拒绝接收货物。货物在乙方交付甲方之前的费用和风险由乙方承担，货物通过甲方验收视为乙方完成交付。

2.货物交付甲方检验合格签收后，货物所有权即归甲方所有，甲方可以自行处理。

3.甲方收货时对货物的验收，仅视为对货物包装、数量及外观的验收，货物在使用过程中发现质量问题的，乙方应在收到甲方书面异议10日内按照甲方要求处理，否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。如因此造成供货逾期，乙方应承担逾期供货及供货不符合合同约定的违约责任。

4.甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目采购文件及合同条款中的有关规定进行，甲方有权对乙方提供的货物进行质量抽检，并将货物送相关质量检测单位进行质量检验，无论检验结果如何，质检费用均由乙方承担。若检验结果为不合格，乙方须负责更换新批次符合标准的货物，并承担由此造成的损失。甲方可根据乙方因供货问题涉嫌违法犯罪或其他问题线索保留追究的权利。

5.按照采购人管理要求，配送货物及车辆进行消杀等相关处理。

6.抢险救灾、疫情等不可抗力的因素或国家（自治区、兵团等甲方上级机关）出台新政策等，造成货物不能按时配送，影响合同执行的，由甲乙双方共同协商解决。

- 五、付款方式及付款时间

1、中标供应商自合同实际履行当月开始，至次月5日前，携上月收货验收单到实际需求单位处，由双方对当月供应货物情况进行核对，核对无误后，中标供应商提供相应足额发票，实际需求单位按照兵团财政局预算管理相关规定和程序，15个工作日内给予中标供应商结账。

2、原则上由实际需求单位每月结算一次，如遇财政原因等特殊情况，双方协商另行确定结算时间。

3.乙方指定收款账户为:

开户行：

账  号：

- 六、违约责任（本合同内违约金约定不一致处，按约定违约金高的条款执行。）

1.任何一方违反本合同约定，另一方有权要求违约方立即采取补救措施，避免给另一方造成损失或损失进一步扩大。

2.乙方不履行或不完全履行本合同、采购文件及投标文件中规定的义务，即构成违约，乙方应承担违约责任。违约金不足以赔偿甲方全部损失的，乙方须继续承担全额赔偿责任。同时，乙方必须无条件赔偿甲方由此产生的包括律师代理费、诉讼费、保全费、公证费、交通费、质检费等全部费用”

3.逾期交货：本合同履行过程中，乙方未按合同约定向甲方交付货物的，每逾期一日向甲方支付1000元的违约金，逾期超过10日的或者逾期交付货物累计发生3次的，甲方有权解除合同。乙方并赔偿因此给甲方造成的损失和负面影响。违约金不足以赔偿甲方全部损失的，乙方须继续承担全额赔偿责任。

4.乙方违反采购文件中规定义务的，每违反一项，应向甲方支付5万元违约金；累计违反3项的，甲方有权解除合同。

5.本合同签订后，因乙方原因致使合同无法履行或解除的，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的30%，并由甲方扣除全部履约保证金。

6、逾期交货：本合同履行过程中，乙方未按合同约定向甲方交付货物的，每逾期一日向甲方支付1000元的违约金，逾期超过10日的或者逾期交付货物累计发生3次的，甲方有权解除合同。乙方并赔偿因此给甲方造成的损失和负面影响。违约金不足以赔偿甲方全部损失的，乙方须继续承担全额赔偿责任。

7、乙方所供货物数量、包装袋的封装方式、包装方式、包装袋的标识、货物品质的违约，乙方按签约合同总价的30%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失和负面影响。违约金不足以赔偿甲方全部损失的，乙方须继续承担全额赔偿责任。

8、甲方迟延付款的，按照订立合同时一年期贷款市场报价利率承担逾期付款的违约责任。因财政拨款原因导致延迟付款的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

- 七、合同的终止

1.供货期限届满后，合同自动终止。

2.乙方接到甲方通知后未按照合同约定提供货物三次（含）以上，视为乙方违约，甲方有权解除合同。

3.合同期届满后乙方应承担下列义务：

（1）交付所有应交付甲方的物资；

（2）归还所有通行证件、涉密文件等。

（3）合同附保密承诺书，乙方应遵守保密承诺书的一切规定。

- 八、追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，经采购人报同级财政部门批准后，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织采购。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

- 九、其他

1.本合同在履行过程中发生争议的，甲乙双方应当友好协商解决。协商解决不成的，向甲方所在地的人民法院诉讼。

2.采购文件、投标文件、中标通知书、澄清答疑文件等是本合同的有效组成部分，本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商处理。甲乙双方协商一致的，应当采取书面形式对本合同进行修改和补充。

3.本合同一式五份，自甲乙双方签字盖章后生效。甲方三份乙方二份，合同对甲乙双方具有同等法律效力。

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | / |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方先履行交货义务甲方后付款 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 详见第三章 采购需求 |
|  | 指定现场 | 详见招标文件 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质保期 | 中标供应商提供给实际需求单位的所有货物保质期不得少于规定保质期的三分之二，临期商品或超过保质期的货物应及时免费更换。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 详见第一节 政府采购合同协议书、第三节 政府采购合同专用条款 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 本合同在履行过程中发生争议的，甲乙双方应当友好协商解决。协商解决不成的，向甲方所在地的人民法院诉讼。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |
|  | 履行合同服务期限 | 自合同签订之日起至12个月止，按实际需求单位的要求分次分批供货。 |
|  | 响应时间 | 按采购需求、项目采购合同及实际需求单位要求执行 |
|  | 合同价款支付方式和条件 | 1、中标供应商自合同实际履行当月开始，至次月5日前，携上月收货验收单到实际需求单位处，由双方对当月供应货物情况进行核对，核对无误后，中标供应商提供相应足额发票，实际需求单位按照兵团财政局预算管理相关规定和程序，15个工作日内给予中标供应商结账。 2、原则上由实际需求单位每月结算一次，如遇财政原因等特殊情况，双方协商另行确定结算时间。 |
|  | 合同未尽事项 | 双方协商 |
|  | 特别约定 | 项目采购人并不承担实际需求单位承担的付款、验货等责任和义务，合同履行中实际需求单位存在违约情形的，由实际需求单位承担，项目采购人不承担。 |

附件：保密承诺书

保密承诺书

致：                  （填写采购人名称）

鉴于我单位在                    （项目名称）项目采购工作过程中,可能知悉采购人有关技术资料和其他涉密信息(以下称“保密信息”)，我单位愿承诺如下：

一、对采购人提供的所有保密信息严格保密,且未经采购人书面同意,不会向任何单位和个人披露全部或任何部分保密信息。

二、本承诺书所称保密信息应当包括但不限于采购人提供给我方的采购人及/或关联公司的图纸、技术规范书、工程量清单等有关项目设计的技术资料,并包括所有的复印及其他相关的复制品,而无论载体为书面、电子版本、磁盘或音像资料抑或其他任何形式的资料。保密信息内容包括但不限于:

（一）生产秘密,包括但不限于生产规模、设备、原料等的来源渠道、价格,生产方式,原料的质量、数量,产品的生产成本、产品的定价等。

（二）技术秘密,包括但不限于项目设计、图纸、工艺、技术数据、科研成果、专利数据、计算机程序。

（三）合作秘密,包括但不限于本次双方合作的内容、进程和任何待决或已决的意向、历史记录等与本次合作相关的信息。

（四）管理秘密，包括但不限于采购方的财务数据、人事数据、薪酬数据。

（五）其他秘密,包括但不限于所有通过公共渠道无法获得的以纸张、实物、磁(光)盘、磁带、仪器及以其他任何形式为载体内容相关的信息。

三、本承诺书所称保密信息不包括已进入公知领域的信息。

四、我单位不得为了任何目的披露或使用全部或部分保密信息。

五、我单位不得就本承诺书及双方于本承诺书下的合作做出任何公开声明或以任何方式与任何第三方进行任何沟通。

六、如果我方未遵守本承诺书规定的任何义务且给采购人造成损害的,采购人有权就全部直接和间接损失享有以下所有适当的求偿权:即因我方违反信义义务、违反保密规定、违反合同、违反法定义务或其他规定而可能由任何有权管辖的机构赋予的民事救济。采购人损害无法计算的,采购人有权单方要求我方按合同约定相关条款支付违约金，我方没有异议。

七、采购人于任何时间可自行判断终止向我方进一步提供保密信息。我方同意终止本承诺书时,所有保密之信息必须立即(接到终止要求14天之内)返还采购人并销毁我方保留的所有复件。如有按国家法律法规强制规定需作为项目技术档案保留的保密信息,则必须由我方向采购人提供此类强制规定后双方共同整理归档,并在双方共同在场的情况下予以封存,以后政府有权机构调阅时,我方应书面通知采购人到场方可提供。此行为不影响双方在协议下的其他保密义务。

八、如果法律要求或政府机构强制命令，要求我方披露采购人保密信息或资料，则上述规定不限制我方照此办理。我方应立即向采购人提供被要求披露内容的完整描述,且应当对所需透露信息寻求最大程度的保密,且我方应尽最大努力,为采购人提供其与有关机构就披露范围进行协商的机会。

九、我方需在开标结束后十日内交回从采购人处领取的与项目相关的所有保密资料等，同时我方不能复印、留存、拍照、网传与项目相关的所有资料，若因此出现流失泄密，由我方承担全部责任及由此造成的后果。

十、本承诺书的成立、效力、解释、履行、更改、终止争议的解决均适用中华人民共和国法律。因本承诺书产生的争议,双方应首先友好协商解决。因履行本承诺书所发生或与本承诺书有关的争议，在争议发生后六十天内未能通过协商解决的,双方可以向采购人所在地兵团人民法院提起诉讼，败诉方必须履行判决并承担因诉讼产生的包括但不限于律师费、诉讼费、交通费等全部费用。

十一、我方对有关保密信息的保密义务应当自本承诺书签署后生效并持续到双方合作完毕后满[5]年或本承诺书被解除或终止之后[5]年。

十二、本承诺书自我方签章之日起生效。

供应商名称(加盖公章)

法定代表人(签字或盖章)：

- 日  期：

- 第六章   响应文件格式

响应文件封面

响 应 文 件

项目名称:

项目编号：

标 项 号：

供应商名称：
年  月   日

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 3 本项目的特定资格要求

4  保证金凭证/交款单据电子件

5  响应书

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____________________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____________________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） _____________________

日期：_____年______月______日

6  授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当谈判文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号：_____________________     标项号：________________

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响 应 报 价 （元） | 小写： 大写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注： |  |

注：此表中，报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表

分项报价表

项目编号：________ 项目名称：_______标项号：______     报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3、投标人必须严格按照第四章采购需求中所列产品逐条列项，完整填报投标分项报价表，不得缺项漏项。如缺项漏项视为未实质性响应招标文件。

4、所有数量均为预估值，结算以实际采购数量乘以中标单价为准。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：___________     项目名称：___________    标项号：___________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：______________     项目名称：___________    标项号：___________

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  中小企业声明函

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

- 从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 12   谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料