| 乌恰县农业产业融合发展示范园区建设项目相关设备及材料采购项目（大棚提升改造）（一包）采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 商品参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 温室骨架 | 椭圆管尺寸：30cm*80cm*2.0mm， | 根 | 43200 |  |  | 带安装 |
| 2 | 横拉杆 | 管径20mm，壁厚2.5mm | 根 | 172800 |  |  | 带安装 |
| 3 | 扣件 | 钢制1CM | 个 | 339200 |  |  | 带安装 |
| 4 | 卡槽 | 宽度5Cm | m | 259200 |  |  | 带安装 |
| 5 | 卡簧 | 长度100CM、粗0.8CM | m | 259200 |  |  | 带安装 |
| 6 | 彩钢板带包边 | 厚度15cm岩棉板，外彩钢厚度0.4，内彩钢厚度0.3 | ㎡ | 99226.6 |  |  | 带安装 |
| 7 | 角铁 | 5Cm*5Cm | m | 84800 |  |  | 带安装 |
| 8 | 棚膜 | 五层5+1精品PO膜，12丝，透光率93%以上，流滴消雾期不低于360天，老化期500天（高温期7—9月，三个月份按两个月计算，人为及特大自然灾害除外） | 吨 | 25 |  |  | 带安装 |
| 9 | 棉被 | 棚被长10m,宽3m;棚被共7层，由防雨保温被料缝合而成，其中被面为一层皮衣布，保温填充层为一层花毡、2层气流棉、一层无胶棉、一层3mm珍珠棉、底层为黑毡，上下两扣线为死扣，线距15cm，由高强度白线全绗缝缝合，粘带2条带宽5cm，扣眼上下两排、每排5个，上、下边裁剪处缝合，被重2500克/平方。 | 条 | 8000 |  |  | 带安装 |
| 10 | 卷帘机 | 5轴，铜芯电机，电线，50mm*4mm、钢管 | 套 | 643 |  |  | 带安装 |
| 11 | 压膜线 | 双编钢丝 | 吨 | 5 |  |  | 带安装 |
| 12 | 净水器 | 1.5吨 | 台 | 500 |  |  | 带安装 |
| 13 | 增压泵 | 1.5千瓦变频电机 | 台 | 500 |  |  | 带安装 |
| 14 | 储水桶 | 3立方 | 个 | 500 |  |  | 带安装 |
| 15 | 喷淋系统 | PE管直径40、耐压1.8公斤 | 套 | 500 |  |  | 带安装 |
| 16 | 排风系统 | PVC直径300MM、带风帽、带弯头 | 套 | 2000 |  |  | 带安装 |
| 17 | 彩钢耳房屋顶 | 300CM*400CM、厚度15CM | 座 | 696 |  |  | 带安装 |
| 18 | 尖顶彩钢耳房 | 300CM*400CM*250CM、厚度15CM | 座 | 150 |  |  | 带安装 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 乌恰县农业产业融合发展示范园区建设项目相关设备及材料采购项目（电力改造设备及材料）（二包）采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 移装变压器 |  | 台 | 13 |  |  |  |
| 2 | 综合考核箱 | 进线、出线、PT、计量 | 台 | 13 |  |  |  |
| 3 | 移装高压计量箱 | GYJL-10kV | 台 | 5 |  |  |  |
| 4 | 永磁真空断路器 | ZW32-630A真空、有隔离开关、户外 | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 永磁真空断路器台架 | ［12*3000 | 套 | 5 |  |  |  |
| 6 | 真空断路器固定横担 | ∠63*6*1200 | 根 | 10 |  |  |  |
| 7 | 真空断路器台架托担 | 10*550 | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 | 接地网 | 焊接式 | 套 | 13 |  |  |  |
| 9 | 玻璃管 | ᵠ110 | 米 | 117 |  |  |  |
| 10 | PVC弯头 | ᵠ110 | 个 | 52 |  |  |  |
| 11 | 电缆支架 | ∠500*5*300 | 套 | 24 |  |  |  |
| 12 | 电缆支架U型卡子 | 8*110 | 套 | 24 |  |  |  |
| 13 | 接地角铁扁铁 | DJ-11 | 套 | 4 |  |  |  |
| 14 | 绝缘导线 | JKL.GYJ120mm²/10 | 米 | 20000 |  |  |  |
| 15 | 设备线夹 | JTL-1000A | 只 | 144 |  |  |  |
| 16 | 接线端子 | DXL-70mm² | 个 | 6820 |  |  |  |
| 17 | 接线端子 | DXL-120mm² | 个 | 96 |  |  |  |
| 18 | 低压电缆冷缩终端 | LS-04 | 套 | 1724 |  |  |  |
| 19 | 低压电缆 | 3*120mm2+1 | 米 | 96 |  |  |  |
| 20 | 低压电缆 | 3*35mm2+1 | 米 | 120 |  |  |  |
| 21 | 低压电缆 | VLV 3*10mm2+1 | 米 | 1800 |  |  |  |
| 22 | 配电箱 | 一进3出 | 面 | 846 |  |  |  |
| 23 | U型抱箍 | ᵠ18 U-190 | 付 | 134 |  |  |  |
| 24 | U型抱箍 | ᵠ18 U-210 | 付 | 24 |  |  |  |
| 25 | U型抱箍 | ᵠ18 U-240 | 付 | 32 |  |  |  |
| 26 | U型抱箍 | ᵠ18 U-260 | 付 | 24 |  |  |  |
| 27 | U型抱箍 | ᵠ18 U-280 | 付 | 36 |  |  |  |
| 28 | U型抱箍 | ᵠ18 U-300 | 付 | 36 |  |  |  |
| 29 | U型抱箍 | ᵠ12 U-300 | 付 | 8 |  |  |  |
| 30 | 螺丝 | 镀锌12*40 | 套 | 192 |  |  |  |
| 31 | 螺丝 | 镀锌16*50 | 套 | 240 |  |  |  |
| 32 | 螺丝 | 镀锌16*120 | 套 | 24 |  |  |  |
| 33 | 螺丝 | 镀锌16*100 | 套 | 340 |  |  |  |
| 34 | 螺丝 | 镀锌12*150 | 套 | 48 |  |  |  |
| 35 | 偏心横担 | 63*6*1700镀锌 | 根 | 10 |  |  |  |
| 36 | 横担 | 75*8*1500镀锌 | 根 | 164 |  |  |  |
| 37 | 跌落熔断器 | RW12-200 | 组 | 13 |  |  |  |
| 38 | 保险丝 | 10A | 根 | 39 |  |  |  |
| 39 | 跌落熔断器横担 | 75*8*3000镀锌 | 根 | 13 |  |  |  |
| 40 | 跌落熔断器支架 | 63*6*180 | 片 | 39 |  |  |  |
| 41 | 避雷器横担 | 75*8*3000镀锌 | 根 | 13 |  |  |  |
| 42 | 引线横担 | 75*8*3000镀锌 | 根 | 13 |  |  |  |
| 43 | 变台槽钢 | 12*3000 | 套 | 13 |  |  |  |
| 44 | 托担抱箍 | 280型 | 套 | 26 |  |  |  |
| 45 | 变台固定角铁 | 50*5*650 | 根 | 26 |  |  |  |
| 46 | 综合考核箱台架 | 10*3000 | 套 | 13 |  |  |  |
| 47 | 螺栓 | 12*200 | 根 | 52 |  |  |  |
| 48 | 杆顶支架 | ∠63*6*150型 | 套 | 134 |  |  |  |
| 49 | 接地环 | JDH-50/240 10KV | 套 | 16 |  |  |  |
| 50 | 变压器高压护套 | 硅橡胶黄、绿、红（阻燃） | 套 | 12 |  |  |  |
| 51 | 变压器低压护套 | 硅橡胶黄、绿、红（阻燃） | 套 | 12 |  |  |  |
| 52 | 跌落保险护套 | 硅橡胶黄、绿、红（阻燃） | 套 | 12 |  |  |  |
| 53 | 避雷器护套 | 硅橡胶黄、绿、红（阻燃） | 套 | 12 |  |  |  |
| 54 | 电杆 | 非应预力 整根12米 1900nnM | 根 | 142 |  |  |  |
| 55 | 针瓶 | R12.5ET150N.170.336.534 | 只 | 560 |  |  |  |
| 56 | 五眼拉板 | 60*5*540 | 片 | 128 |  |  |  |
| 57 | 穿钉 | 18*350 | 套 | 48 |  |  |  |
| 58 | 穿钉 | 18*320 | 套 | 116 |  |  |  |
| 59 | 异型并沟线夹 | JBL-50-240压铸型 | 只 | 165 |  |  |  |
| 60 | 悬瓶 | U70B/146.256.320 | 片 | 212 |  |  |  |
| 61 | 耐张线夹 | NLD-2 | 只 | 122 |  |  |  |
| 62 | 直角挂板 | Z-7 | 只 | 122 |  |  |  |
| 63 | 单联弯头 | W-7B | 只 | 122 |  |  |  |
| 64 | 球头挂环 | Q-7 | 只 | 122 |  |  |  |
| 65 | 故障指示器 | SY-1DX | 组 | 5 |  |  |  |
| 66 | 避雷器 | 10KV | 组 | 13 |  |  |  |
| 67 | 拉线抱箍 | 200型 | 套 | 28 |  |  |  |
| 68 | 拉线绝缘子 | 10KV（新型） | 只 | 28 |  |  |  |
| 69 | 两眼连板 | 63*6*200 | 片 | 28 |  |  |  |
| 70 | 镀锌钢绞线 | JKL.GYJ50mm² | 米 | 336 |  |  |  |
| 71 | 拉线棒 | 20*2500 | 套 | 28 |  |  |  |
| 72 | 楔形线夹 | NX-2 | 套 | 84 |  |  |  |
| 73 | UT型线夹 | NUT-2 | 套 | 28 |  |  |  |
| 74 | 拉线盘 | 400*800 | 块 | 28 |  |  |  |
| 75 | 防腐漆 | 20kg | 桶 | 7 |  |  |  |
| 76 | 变压器警示牌 | 40*30（烤瓷型） | 块 | 52 |  |  |  |
| 77 | 防火泥 | 阻燃 | 包 | 24 |  |  |  |
| 78 | 绝缘胶带 | 高压防水 | 卷 | 60 |  |  |  |
| 79 | 柱式变压器围栏 | 绝缘型 | 套 | 13 |  |  |  |
| 80 | 设备调试费 |  | 次 | 13 |  |  |  |
| 81 | 三相表箱含卡表 |  | 面 | 6 |  |  |  |
| 82 | 拆除线路 | 10kV | 千米 | 3.8 |  |  |  |
| 83 | 拆除线路 | 0.4kV | 千米 | 2.075 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

| 乌恰县农业产业融合发展示范园区建设项目相关设备及材料采购项目（苹果树苗）（三包）采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 商品参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 苹果树苗 | 直径8公分，带土球 | 棵 | 1000 |  |  | 带种植 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

| 乌恰县农业产业融合发展示范园区建设项目相关设备及材料采购项目（大棚种植土及场地平整）（四包）采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 商品参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 采购大棚种植土及场地平整 | 对300座大棚换填土，单座大棚面积400㎡，换土深度30cm。对846座大棚进行土地平整 | m³ | 36000 |  |  | 带平整 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |