## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.2地基处理与边坡支护工程
1.3 | A.4砌筑工程
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | A.6金属结构工程
1.6 | A.8门窗工程
1.7 | A.9屋面及防水工程
1.8 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.9 | A.11楼地面装饰工程
1.10 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | A.13天棚工程
1.12 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.13 | A.15其他装饰工程
1.14 | 补充分部
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:三类土 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输 |  | m2 | 609.31
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:三类土 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  | m3 | 1596.87
3 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方粒径要求:符合设计及规范要求 3.填方来源、运距:二次倒运根据施工组织设计结合现场勘探情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 1596.87
4 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑运距 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 143.39
分部小计
| A.2 | 地基处理与边坡支护工程
1 | 010201001001 | 换填垫层 | [项目特征] 1.材料种类及配比:150 厚戈壁土碾压密实 [工作内容] 1.分层铺填 2.碾压、振密或夯实 3.材料运输 |  | m3 | 78.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 |  | m3 | 121.35
2 | 010402001002 | 砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:350厚匀质自保温砌块 2.墙体类型:外墙 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 |  | m3 | 71.83
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类::聚合物水泥混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 25.84
2 | 010501001002 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:100 厚 C20 混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 52.1
3 | 010501003001 | 独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 |  | m3 | 73.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
、浇筑、振捣、养护
4 | 010502001001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 38.2
5 | 010502002001 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 19.96
6 | 010503002001 | 矩形梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 125.3
7 | 010503004001 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1.46
8 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1.15
9 | 010505010001 | 其他板 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 66.17
10 | 010507001001 | 散水、坡道 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:新22J01-A-14-石散-01(花岗石散水) 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] |  | m2 | 98.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 3.变形缝填塞
11 | 010507004001 | 台阶 | [项目特征] 1.详新22J01-A-07-石台-01（花岗石板台阶)） [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m2 | 40.05
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 0.242
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 4.885
14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 1.447
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 4.109
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 |  | t | 3.127
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.焊接(绑扎)
17 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 2.644
18 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ22 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 4.432
19 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ25 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 2.465
20 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 1.173
21 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 8 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 5.192
22 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 0.09
23 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格: |  | t | 5.879
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
HRB400 8 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
24 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 1.449
25 | 010516003001 | 机械连接 | [项目特征] 1.连接方式:直螺纹连接 2.螺纹套筒种类:16 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接 |  | 个 | 11
26 | 010516003002 | 机械连接 | [项目特征] 1.连接方式:直螺纹连接 2.螺纹套筒种类:18-20 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接 |  | 个 | 39
27 | 010516003003 | 机械连接 | [项目特征] 1.连接方式:直螺纹连接 2.螺纹套筒种类:22 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接 |  | 个 | 52
28 | 010516003004 | 机械连接 | [项目特征] 1.连接方式:套筒挤压连接 2.螺纹套筒种类:25 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接 |  | 个 | 29
29 | X010516004001 | 焊接 | [项目特征] 1.氧气压力焊:压力焊接 [工作内容] 1.焊接固定 |  | 个 | 216
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.氧气压力焊断口面加工、加工后堆放整齐
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:耐碱玻纤增强网 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 |  | m2 | 1166.47
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:实木门 M1024 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | 樘 | 10
2 | 010801001002 | 木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:实木门 M0924 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | 樘 | 5
3 | 010801001003 | 木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:实木门 M0824 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | 樘 | 8
4 | 010801001004 | 木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:实木门 M1224 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | 樘 | 3
5 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:隔热断桥铝合金门平开 |  | m2 | 23.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装
6 | 010802003001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM乙级防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | m2 | 8.36
7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金框75系列(5+15A+5+0.15V+5Low-E) 2.框、扇材质: 含窗纱 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | m2 | 55.08
8 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:消防救援窗 -断桥铝合金框75系列(5+15A+5+0.15V+5Low-E) 2.框、扇材质: 含窗纱 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | m2 | 4.32
9 | 010809004001 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:石材窗台板 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 | 9.9
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:2道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+(8) |  | m2 | 647.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
隔汽层:1.5厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝
2 | 010901001001 | 瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:沥青瓦 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 |  | m2 | 647.64
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5 厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 263.82
4 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | [项目特征] 1.防水层做法:20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 |  | m2 | 75.93
5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种: 1.5 厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 515.04
6 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5 厚聚氨酯防水涂料两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 90.77
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:(1)保护层:40厚C25细石混凝土,配中%%c4@200双向钢筋网片分格缝双向@3000 (2)隔离层:0.4mm厚聚乙烯膜 (3)找平层:30厚C20细石混凝土找平层 (4)找坡层:LC5.0轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚 (5)保温层:180厚XPS挤塑聚苯板(带表皮) [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 |  | m2 | 647.64
2 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | [项目特征] 1.保温隔热部位:外漏混凝土梁柱保温 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:聚能防火保温板100厚 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 |  | m2 | 164.58
3 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | [项目特征] 1.保温隔热部位:门窗洞口保温 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:聚能防火保温板30厚 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 |  | m2 | 41.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层
4 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:聚能防火保温板100厚 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 |  | m2 | 39.6
5 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | [项目特征] 1.保温隔热部位:周边地面保温 2.隔气层材料品种、厚度:100厚XPS [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 |  | m2 | 220
6 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | [项目特征] 1.防腐部位:基础 2.面层厚度:聚合物水泥砂浆，厚度≥10mm [工作内容] 1.基层清理 2.基层刷稀胶泥 3.砂浆制作、运输、摊铺、养护 |  | m2 | 718.83
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101001001 | 细石混凝土地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:60厚 C20 细石混凝土，地暖管上厚 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm [工作内容] 1.基层清理 |  | m2 | 515.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:地面1:地板砖地面（无水房间） 1、铺 10 厚防滑地砖，干水泥勾缝 2、20 厚 DTA 砂浆（(1：2.5 水泥砂浆)内掺建筑胶））粘接层 3、水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4、20厚DSM15砂浆找平层 5.素水泥浆一道 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 |  | m2 | 452.46
3 | 011102003002 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:地面2:地板砖地面（有水房间） 1、铺 10 厚防滑地砖，干水泥勾缝 2、30 厚 DS M15 砂浆(1：3 水泥砂浆)内掺建筑胶））结合层随抹平 3、20厚DSM15砂浆 找平层 4、素水泥浆一道 2.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.材料运输 |  | m2 | 62.58
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 |  | m2 | 53.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1.刷 3 厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前均先将 墙面浇水 1-2 遍，水须渗入墙体 15-20）（适用于非自温砌块） 6.聚合物水泥砂浆修补墙面，满贴耐碱玻纤网布（适用于非自温砌块） 7.3 厚专用抹面砂浆抹面（适用于自温砌块） 8.2 厚界面砂浆修补墙面（适用于自温砌块） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 |  | m2 | 1166.47
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:1.抹面抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布(首层 2 道) 2.10 厚 DP M20 砂浆(或 1:2.5 水泥砂浆)找平层 3.清理基层，界面剂处理 1 道 [工作内容] |  | m2 | 410.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层
3 | 011204003001 | 块料墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:2、8-10 厚陶瓷砖（粘贴前先将饰面砖浸水 2h 以上） 3、4 厚强力胶粉泥粘贴层 5、挂金属网，在网上抹 8 厚 1：2.5 水泥砂浆(内掺 3%超密聚合物防 水剂)分层压实抹平(将砂浆压入网孔) 6、素水泥浆一道 7、6 厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 8、3 厚外加剂专用砂浆抹基层界面剂一道甩毛(抹前先将墙体用水湿 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 |  | m2 | 263.82
4 | 011210005001 | 成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 |  | m2 | 30.6
5 | 011210005002 | 成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间玻璃隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 |  | m2 | 36
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:新22J01-E-10-膏顶板-04(火) [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 456.49
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:新22J01-E-24-金属顶-06 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 62.61
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:新22J01-E-06-浆棚-01 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 | 2.1
4 | 011303001001 | 轻钢玻璃雨棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:轻钢玻璃雨棚 [工作内容] 1.清理基层 2.面层制安 3.嵌缝、塞口 4.清洗 |  | m2 | 8.16
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:新22J01-D-13-内涂料(白色)-01(块) |  | m2 | 908.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.部位:内墙 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:硅丙真石漆新22J01-B-21-外涂-03(自温) [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 516.51
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011502008001 | 装饰线条 | [项目特征] 1.线条规格:100*100 [工作内容] 1.成品线条安装 2.刷防护材料 |  | m | 64.4
2 | 011505001001 | 洗漱台 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:大理石板 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 |  | m2 | 2.28
分部小计
补充分部
1 | B-001 | 成品排烟道 | [项目特征] 1.成品排烟道350*350 |  | m | 52.4
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:综合脚手架 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 |  | m2 | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | [项目特征] 1.脚手架材质:焊接钢管 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m2 | 600
3 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:5.1m 3.脚手架材质:焊接钢管 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m2 | 909.92
4 | 011701002002 | 密目网防护 | [项目特征] 1.搭设方式:安全防护 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m2 | 753.48
5 | 011701005001 | 临边防护 | [项目特征] 1.搭设方式:屋面安全防护 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜 |  | m | 110
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放
6 | 011701005002 | 临边防护 | [项目特征] 1.搭设方式:基坑安全防护 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m | 130
7 | 011702001001 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 119.6
8 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:垫层 |  | m2 | 33.36
9 | 011702002001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.矩形柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 148.33
10 | 011702003001 | 构造柱 | [项目特征] 1.构造柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 176.06
11 | 011702006001 | 矩形梁 | [项目特征] 1.支撑高度:矩形梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 |  | m2 | 841.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
12 | 011702008001 | 圈梁 | [项目特征] 1.圈梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 64.21
13 | 011702009001 | 过梁 | [项目特征] 1.过梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 17.54
14 | 011702020001 | 其他板 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 545.4
15 | 011702027001 | 台阶 | [项目特征] 1.台阶踏步宽:台阶 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 40.05
16 | 011702029001 | 散水 | [项目特征] 1.散水 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 19.87
17 | X011702033001 | 柱模板支撑超高 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模 |  | m2 | 26.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
内杂物、刷隔离剂等
18 | X011702034001 | 梁模板支撑超高 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 493.48
19 | X011702036001 | 板模板支撑超高 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 560.1
20 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 [工作内容] 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 |  | m2 | 600
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 40000 |  | 40000
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 200000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预备费 |  | 项 | 200000
合 计 |  |  |  | 200000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 大工 |  | 工日 | 2
| 小工 |  | 工日 | 2
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：巴里坤县库木苏自然资源生态监测站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13