#### **主要标的信息：**

#### **（1）基础开颅专用手术器械包**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 (元) | 品牌 | 规格型号 |
| 1 | 颅骨咬骨钳 | 1把 | 1300 | 天津希翼 | 20.0cm侧弯 |
| 2 | 单关节后颅凹咬骨钳 | 1把 | 1300 | 天津希翼 | 20.0cm，侧弯8mm |
| 3 | 双关节后颅凹咬骨钳 | 1把 | 1600 | 天津希翼 | 20.0cm，侧弯6mm |
| 4 | 颅锥 | 2把 | 300 | 天津希翼 | 4.5mm 5mm |
| 5 | 后颅凹撑开器 | 1把 | 2880 | 天津希翼 | 300mm四齿钝 |
| 6 | 自动撑开器 | 1把 | 2880 | 天津希翼 | 尖头五齿300mm |
| 7 | 自动撑开器 | 1把 | 2880 | 天津希翼 | 180mm |
| 8 | 弓型手摇钻及延长杆 | 1套 | 760 | 天津希翼 | 弓形 含延长杆 |
| 9 | 一次成型开颅钻头 | 3个 | 260 | 天津希翼 | 5、8、11mm |
| 10 | 乳突撑开器 | 1把 | 780 | 天津希翼 | 105mm，3\*3齿 |
| 11 | 弹簧拉钩 | 4支 | 150 | 天津希翼 | 1×4 |
| 12 | 弹簧拉钩放置架 | 1个 | 120 | 天津希翼 |  |
| 13 | 专用线锯条 | 10支 | 20 | 天津希翼 | 35.0cm |
| 14 | 线锯手柄 | 2把 | 100 | 天津希翼 | 1\*2 |
| 15 | 线锯导板 | 3支 | 100 | 天津希翼 | 35.0cm |
| 16 | 头皮夹钳 | 2把 | 360 | 天津希翼 | 18.0cm |
| 17 | 平状脑压板 | 5支 | 120 | 天津希翼 | 18.0cm1#-5# |
| 18 | 匙状脑压板 | 5支 | 230 | 天津希翼 | 18.0cm1#-5# |
| 19 | 神经剥离子 | 1套 | 350 | 天津希翼 | 20.0cm宽5mm (1×2) |
| 20 | 通条 | 1支 | 500 | 天津希翼 | 500mm直径4.0mm |
| 21 | 取瘤镊 | 1把 | 4680 | 天津希翼 | 200mm直径3.0mm |
| 22 | 取瘤镊 | 1把 | 4680 | 天津希翼 | 200mm直径5.0mm |
| 23 | 组织镊 | 1把 | 4680 | 天津希翼 | 200mm带齿 |
| 24 | 脑膜镊 | 1把 | 4680 | 天津希翼 | 200mm 横纹齿 |
| 25 | 脑膜镊 | 1把 | 4680 | 天津希翼 | 200mm 无齿 |
| 26 | 骨膜剥离器 | 1把 | 220 | 天津希翼 | 180mm直型 |
| 27 | 骨膜剥离器 | 1把 | 220 | 天津希翼 | 180mm微弯 |
| 28 | 骨膜剥离器 | 1把 | 220 | 天津希翼 | 180mm弯 |
| 29 | 骨刮匙 | 1把 | 300 | 天津希翼 | 180mm、直径5mm |
| 30 | 骨撬 | 1把 | 360 | 天津希翼 | 180mm |
| 31 | 神经根拉钩 | 1把 | 550 | 天津希翼 | 140mm直型90°钩 |
| 32 | 神经根拉钩 | 1把 | 550 | 天津希翼 | 140mm 90 °钩向上 |
| 33 | 神经根拉钩 | 1把 | 550 | 天津希翼 | 140mm 90 °钩向下 |
| 34 | 脑膜挑针 | 1把 | 360 | 天津希翼 | 160mm |
| 35 | 脑膜剪 | 1把 | 1200 | 天津希翼 | 160mm侧弯 |
| 36 | 活组织取样钳 | 1把 | 1350 | 天津希翼 | 圆口10mm |
| 37 | 活组织取样钳 | 1把 | 1350 | 天津希翼 | 长圆口3mm |
| 38 | 活组织取样钳 | 1把 | 1350 | 天津希翼 | 长圆口5mm |
| 39 | 脑自固定牵开器 | 1把 | 480 | 天津希翼 | 无损伤 |
| 40 | 柔性无损伤吸引管 | 7支 | 580 | 天津希翼 | 2.0-5.0mm |
| 41 | 髓核钳 | 1把 | 5700 | 天津希翼 | 18cm 枪状3.0mm |

**（2）手指显微外科器械包**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 (元) | 品牌 | 规格型号 |
| 1 | 显微止血夹 | 10支 | 470 | 天津希翼 | 10mm，小号、中号、大号 |
| 2 | 显微阻断夹 | 2支 | 480 | 天津希翼 | 3cm，反力式 |
| 3 | 显微阻断夹 | 2支 | 480 | 天津希翼 | 3.7cm，反力式 |
| 4 | 显微阻断夹 | 2支 | 480 | 天津希翼 | 5.7cm，反力式 |
| 5 | 显微阻断夹 | 2支 | 480 | 天津希翼 | 7cm，反力式 |
| 6 | 止血钳 | 1把 | 450 | 天津希翼 | 12.5cm，直，精细 |
| 7 | 止血钳 | 1把 | 450 | 天津希翼 | 12.5cm，弯，精细 |
| 8 | 剥离器 | 1把 | 450 | 天津希翼 | 18cm，肌腱左向 |
| 9 | 剥离器 | 1把 | 450 | 天津希翼 | 18cm，肌腱右向 |
| 10 | 穿刺钳 | 1把 | 450 | 天津希翼 | 14cm直，肌腱 |
| 11 | 穿刺钳 | 1把 | 450 | 天津希翼 | 14cm弯，肌腱 |
| 12 | 持针钳 | 1把 | 450 | 天津希翼 | 14.5cm，镶片 |
| 13 | 整形镊 | 1把 | 450 | 天津希翼 | 12cm无钩 头0.8 |
| 14 | 整形镊 | 1把 | 450 | 天津希翼 | 12cm有钩 头0.8 |
| 15 | 骨锯 | 1把 | 200 | 天津希翼 | 18cm，0.8mm ，锯片可拆卸 |
| 16 | 骨锉 | 1把 | 200 | 天津希翼 | 19cm |
| 17 | 骨锉 | 1把 | 200 | 天津希翼 | 双面，木柄，微弯。 |
| 18 | 骨锉 | 1把 | 200 | 天津希翼 | 3-5mm，双头 |
| 19 | 骨锉 | 1把 | 200 | 天津希翼 | 3.5mm，圆棒型  |
| 20 | 超快剪 | 1把 | 500 | 天津希翼 | 12.5 直尖头 |
| 21 | 超快剪 | 1把 | 500 | 天津希翼 | 12.5 弯剪头 |
| 22 | 超快剪 | 1把 | 500 | 天津希翼 | 14 弯尖头 |
| 23 | 平骨凿 | 1把 | 350 | 天津希翼 | 2mm，超薄 |
| 24 | 平骨凿 | 1把 | 350 | 天津希翼 | 4mm，超薄 |
| 25 | 平骨凿 | 1把 | 350 | 天津希翼 | 6mm，超薄 |
| 26 | 平骨凿 | 1把 | 350 | 天津希翼 | 8mm，超薄 |
| 27 | 小创口牵开器 | 2把 | 380 | 天津希翼 | 3\*3齿 |
| 28 | 小创口牵开器 | 1把 | 370 | 天津希翼 | 单齿 |
| 29 | 手指专用拉钩 | 1把 | 370 | 天津希翼 | 单爪 |
| 30 | 手指专用拉钩 | 1把 | 370 | 天津希翼 | 双爪 |
| 31 | 肌腱拉钩 | 1把 | 370 | 天津希翼 | 13cm |
| 32 | 皮肤撑开器 | 1把 | 370 | 天津希翼 | 14cm |
| 33 | 深部拉钩 | 2把 | 380 | 天津希翼 | 17cm |
| 34 | 骨膜剥离器 | 1把 | 370 | 天津希翼 | 18cm双头 |
| 35 | 骨刮匙 | 1把 | 350 | 天津希翼 | 16cm，2-3mm双头。 |
| 36 | 吸引管 | 1把 | 500 | 天津希翼 | 2.5mm，柔性，带刻度。 |
| 37 | 骨锤 | 1把 | 200 | 天津希翼 | 180g |
| 38 | 消毒盒 | 1个 | 500 | 天津希翼 | 双层，可高温高压消毒。 |