## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消火栓工程-单体 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 实习车间
1.2 | 精工楼
1.3 | 揽月楼
1.4 | 精艺楼
1.5 | 明理楼
1.6 | 公安局办公楼
1.7 | 公安局宿舍楼
1.8 | 8号宿舍楼
1.9 | 浴室
1.10 | 4号宿舍楼
1.11 | 5号宿舍楼
1.12 | 德丰楼
1.13 | 排练厅
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消火栓工程-单体 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  | 第 2 页 共 2 页
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
实习车间
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 8.4
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 136
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 31.8
4 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 12
5 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
6 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN100 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 5
7 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN70 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 6
8 | 031003001001 | 螺纹阀 | 1.类型:自动放气阀 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 门 | DN20
9 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
10 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
11 | 040502010001 | 消火栓箱 | 1.规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，选型详见新22S6-B08页，箱体尺寸1000x700x240mm |  | 个 | 4
12 | 040502010002 | 消防水龙带 | 1.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 6
13 | 040502010003 | 消防软管卷盘 | 1.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 6
14 | 040502010004 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 6
15 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 16
16 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 6
17 | 030408008001 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 6
18 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 6
19 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 6
分部小计
精工楼
1 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 14.2
2 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 |  | m | 147
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:
3 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 52.25
4 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 38.2
5 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 12
6 | 031003002004 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN150 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 8
7 | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀 DN150 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
8 | 031003002006 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀 DN150 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
9 | 031003002007 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN100 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 10
10 | 031003009002 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN150 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
纸
11 | 031003002008 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN70 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 8
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 6
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 |  | 个 | 6
14 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
15 | 040502010005 | 消防水龙带 | 1.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 14
16 | 040502010006 | 消防软管卷盘 | 1.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 14
17 | 040502010007 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 14
18 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 20
19 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 22
20 | 030408008002 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 22
21 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 22
22 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 14
分部小计
揽月楼
1 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN125 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: |  | m | 9.6
2 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN125 |  | m | 98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:
3 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 33.3
4 | 031003002009 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN125 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
5 | 031003009003 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
6 | 031003002010 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN125 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
7 | 031003002011 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN125 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 5
8 | 031003002012 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN70 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 8
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 4
10 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 |  | 个 | 4
11 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
12 | 040502010008 | 消火栓箱 | 1.规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，选型详见新22S6-B08页，箱体尺寸1000x700x240mm |  | 个 | 2
13 | 040502010009 | 消防水龙带 | 1.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 040502010010 | 消防软管卷盘 | 1.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 8
15 | 040502010011 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 8
16 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 14
17 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 9
18 | 030408008003 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 9
19 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 9
20 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装 |  | kg | 87.53
21 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 8
分部小计
精艺楼
1 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 9.6
2 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 117.6
3 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 63.45
4 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 |  | m | 13.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:
5 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 8
6 | 031003002013 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀 DN150 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
7 | 031003002014 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀 DN150 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
8 | 031003009004 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN150 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
9 | 031003002015 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN150 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 4
10 | 031003002016 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN100 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 8
11 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
12 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 4
13 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 |  | 个 | 4
14 | 040502010012 | 消防水龙带 | 1.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 16
15 | 040502010013 | 消防软管卷盘 | 1.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 16
16 | 040502010014 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
口DN65
17 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 32
18 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 22
19 | 030408008004 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 22
20 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 22
21 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 16
分部小计
明理楼
1 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN125 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: |  | m | 9.8
2 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN125 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 98.5
3 | 030901002015 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 57.6
4 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计 |  | m | 10.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求: 6.管道标识设计要求:
5 | 030901002017 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 8
6 | 031003002017 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN125 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
7 | 031003009005 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
8 | 031003002018 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN125 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
9 | 031003002019 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN125 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 4
10 | 031003002020 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN100 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 8
11 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
12 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 4
13 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 |  | 个 | 4
14 | 040502010015 | 消防水龙带 | 1.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 16
15 | 040502010016 | 消防软管卷盘 | 1.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 16
16 | 040502010017 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 16
17 | 030901013005 | 灭火器 | 1.形式:灭火器: |  | 具 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
MF/ABC3 3kg/2A
18 | 030413003005 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 18
19 | 030408008005 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 18
20 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 18
21 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 16
分部小计
公安局办公楼
1 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: |  | m | 10.8
2 | 030901002018 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 45.36
3 | 030901002019 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 22.04
4 | 030901002020 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 4
5 | 031003002021 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN100 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸
6 | 031003002022 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
7 | 031003002023 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN100 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 6
8 | 031003002024 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN70 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 1
9 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 2
10 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 |  | 个 | 2
11 | 031003009006 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
12 | 040502010018 | 消火栓箱 | 1.规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，选型详见新22S6-B08页，箱体尺寸1000x700x240mm |  | 个 | 1
13 | 040502010019 | 消防水龙带 | 1.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 9
14 | 040502010020 | 消防软管卷盘 | 1.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 9
15 | 040502010021 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 9
16 | 030901013006 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 18
17 | 030413003006 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 10
18 | 030408008006 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 10
19 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装 |  | kg | 44.91
21 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 9
分部小计
公安局宿舍楼
1 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: |  | m | 9.6
2 | 030901002021 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 102.5
3 | 030901002022 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 68.4
4 | 030901002023 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 6
5 | 031003002025 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
6 | 031003002026 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN100 2.材质:详设计图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:详设计图纸
7 | 031003002027 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN100 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 13
8 | 031003002028 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN70 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 6
9 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 3
10 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 |  | 个 | 3
11 | 031003009007 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
12 | 030601002006 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
13 | 040502010022 | 消火栓箱 | 1.规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，选型详见新22S6-B08页，箱体尺寸1000x700x240mm |  | 个 | 1
14 | 040502010023 | 消防水龙带 | 1.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 13
15 | 040502010024 | 消防软管卷盘 | 1.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 13
16 | 040502010025 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 13
17 | 030901013007 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 36
18 | 030413003007 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 14
19 | 030408008007 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 14
20 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 14
21 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装 |  | kg | 113.93
22 | 030905002007 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
8号宿舍楼
1 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN125 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 11.6
2 | 030901002024 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN125 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 425.6
3 | 030901002025 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 234.8
4 | 030901002026 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 68
5 | 030901002027 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 24
6 | 031003002029 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 031003002030 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:减压阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 4.备注:阀后压力0.5MPa |  | 个 | 2
8 | 031003002031 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
9 | 031003009008 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
10 | 031003002032 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 16
11 | 031003002033 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 4
12 | 031003002034 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN70 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 1
13 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 12
14 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 12
15 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:新增室内消火栓 2.型号、规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，选型详见新22S6-B08页，箱体尺寸为1000x700x240mm |  | 套 | 20
16 | 040502010026 | 消防水龙带 | 1.名称:更换消防水龙带 2.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合 |  | 个 | 66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
金制品。
17 | 040502010027 | 消防软管卷盘 | 1.名称:更换消防软管卷盘 2.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 66
18 | 040502010028 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 66
19 | 030601002007 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
20 | 030901013008 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 112
21 | 030413003008 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 67
22 | 030408008008 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 67
23 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 67
24 | 030905002008 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 66
25 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装 |  | kg | 440.13
分部小计
浴室
1 | 031001007009 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 12.8
2 | 030901002028 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 119.5
3 | 030901002029 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 35.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030901002030 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 4
5 | 031003002035 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
6 | 031003002036 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:减压阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 4.备注:阀后压力0.5MPa |  | 个 | 2
7 | 031003002037 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
8 | 031003009009 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
9 | 031003002038 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN100 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 6
10 | 031003002039 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN70 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 6
11 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 2
12 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
13 | 031003009010 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
14 | 030601002008 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 040502010029 | 消火栓箱 | 1.规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，选型详见新22S6-B08页，箱体尺寸1000x700x240mm |  | 个 | 4
16 | 040502010030 | 消防水龙带 | 1.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 10
17 | 040502010031 | 消防软管卷盘 | 1.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 10
18 | 040502010032 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 10
19 | 030901013009 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 20
20 | 030413003009 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 12
21 | 030408008009 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 12
22 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 12
23 | 030905002009 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 10
24 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装 |  | kg | 80
分部小计
4号宿舍楼
1 | 031001007010 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN125 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 11
2 | 030901002031 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN125 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 78.45
3 | 030901002032 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌 |  | m | 88.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:
4 | 030901002033 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 68
5 | 030901002034 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 6
6 | 031003002040 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
7 | 031003002041 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:减压阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 4.备注:阀后压力0.5MPa |  | 个 | 2
8 | 031003002042 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
9 | 031003009011 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
10 | 031003002043 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 5
1 | 031003002044 | 螺纹法兰阀 | 1.类型:蝶阀DN100 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 |  | 门 | 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸
12 | 031003002045 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 1
13 | 031003002046 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN70 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 3
14 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 3
15 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 3
16 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:水泵接合器 2.型号、规格:DN100. |  | 套 | 1
17 | 040502010033 | 消防水龙带 | 1.名称:更换消防水龙带 2.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 21
18 | 040502010034 | 消防软管卷盘 | 1.名称:更换消防软管卷盘 2.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 21
19 | 040502010035 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 21
20 | 030601002009 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
21 | 030901013010 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 42
22 | 030413003010 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 28
23 | 030408008010 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 28
24 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 28
25 | 030905002010 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 21
26 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装 |  | kg | 104.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
5号宿舍楼
1 | 031001007011 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN125 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 11
2 | 030901002035 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN125 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 76.45
3 | 030901002036 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 88.7
4 | 030901002037 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 68
5 | 030901002038 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 6
6 | 031003002047 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 031003002048 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:减压阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 4.备注:阀后压力0.5MPa |  | 个 | 2
8 | 031003002049 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
9 | 031003009012 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
10 | 031003002050 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 5
11 | 031003002051 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 7
12 | 031003002052 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 1
13 | 031003002053 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN70 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 3
14 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 3
15 | 031003001021 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 3
16 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:水泵接合器 2.型号、规格:DN100. |  | 套 | 1
17 | 040502010036 | 消防水龙带 | 1.名称:更换消防水龙带 2.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 040502010037 | 消防软管卷盘 | 1.名称:更换消防软管卷盘 2.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 21
19 | 040502010038 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 21
20 | 030601002010 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
21 | 030901013011 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 42
22 | 030413003011 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 28
23 | 030408008011 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 28
24 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 28
25 | 030905002011 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 21
26 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装 |  | kg | 104.2
分部小计
德丰楼
1 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN125 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: |  | m | 15.2
2 | 030901002039 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN125 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 235
3 | 030901002040 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计 |  | m | 303.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求: 6.管道标识设计要求:
4 | 030901002041 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 60.4
5 | 030901002042 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求: |  | m | 12
6 | 031003002054 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN125 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
7 | 031003009013 | 补偿器 | 1.类型:波纹管DN125 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
8 | 031003002055 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN125 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 2
9 | 031003002056 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN125 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 5
10 | 031003002057 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:钢制蝶阀 DN70 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 13
11 | 031003001022 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 4
12 | 030601002011 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
13 | 030901012003 | 消防水泵接合器 | 1.名称:水泵接合器 2.型号、规格:DN100. |  | 套 | 1
14 | 031003002058 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN100 2.材质:详设计图纸 3.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 031003001023 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 4
16 | 040502010039 | 消火栓箱 | 1.规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，选型详见新22S6-B08页，箱体尺寸1000x700x240mm |  | 个 | 26
17 | 040502010040 | 消防水龙带 | 1.规格:水龙带直径:DN65。长度:25m,材料:衬胶水带。消防水枪型号为QZ19，材料：铝合金制品。 |  | 个 | 48
18 | 040502010041 | 消防软管卷盘 | 1.规格:消防软管卷盘型号JPS1.6-19长度30m。 |  | 个 | 48
19 | 040502010042 | 消火栓口 | 1.规格:更换消火栓栓口DN65 |  | 个 | 48
20 | 030901013012 | 灭火器 | 1.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 114
21 | 030413003012 | 打洞（孔） | 1.名称:墙体开洞 |  | 个 | 37
22 | 030408008012 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 |  | 处 | 37
23 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作与安装 |  | 个 | 37
24 | 030905002012 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 48
25 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装 |  | kg | 358.67
分部小计
排练厅
1 | 031001007013 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN32 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 5.6
2 | 030901002043 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: |  | m | 3.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.管道标识设计要求:
3 | 040502010043 | 消防水龙带 | 1.名称:轻便消防水龙 2.规格:轻便水龙型号LQ(BG)3.5-30，DN25,长度30m，轻便消防水龙 放置在轻便消防水龙箱，箱体尺寸700*500*130mm |  | 个 | 3
4 | 030901013013 | 灭火器 | 1.名称:更换灭火器 2.形式:灭火器:MF/ABC3 3kg/2A |  | 具 | 12
5 | 031003001024 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 2.连接形式:详设计图纸 |  | 个 | 1
6 | 031003001025 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀DN20 |  | 个 | 1
7 | 030905002013 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 3
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991002001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消火栓工程-单体 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消火栓工程-单体 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消火栓工程-单体 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13