## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 实习车间
1.2 | 精工楼
1.3 | 精艺楼
1.4 | 明理楼
1.5 | 揽月楼
1.6 | 公安局办公楼
1.7 | 公安局宿舍楼
1.8 | 8号宿舍楼
1.9 | 浴室
1.10 | 4号宿舍楼
1.11 | 5号宿舍楼
1.12 | 德丰楼
1.13 | 排练厅
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  | 第 2 页 共 2 页
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
实习车间
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:门上0.1m |  | 套 | 13
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:链掉3m |  | 套 | 2
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min 3.安装形式:壁装2.5m |  | 套 | 17
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 4
5 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 6
6 | 030402002001 | 真空断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:QA-C16/1P |  | 台 | 2
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 286.55
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 5.9
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-3x2.5 |  | m | 477.15
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV-4x1.5mm² |  | m | 132
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV22-4x2.5mm² |  | m | 7.4
12 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80 |  | 个 | 1
13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试(点以内) 64 |  | 系统 | 1
14 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
精工楼
1 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:门上0.1m |  | 套 | 20
2 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min 3.安装形式:壁装2.5m |  | 套 | 30
3 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 11
4 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 14
5 | 030402002002 | 真空断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:QA-C16/1P |  | 台 | 2
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 303.9
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 5.9
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-3x2.5 |  | m | 543
9 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV-4x1.5mm² |  | m | 124.4
10 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV22-4x2.5mm² |  | m | 7.4
11 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80 |  | 个 | 1
12 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试(点以内) 64 |  | 系统 | 1
13 | 030414004002 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
分部小计
精艺楼
1 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装形式:门上0.1m
2 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min 3.安装形式:壁装2.5m |  | 套 | 30
3 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 16
4 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:链掉3m |  | 套 | 8
5 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 16
6 | 030402002003 | 真空断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:QA-C16/1P |  | 台 | 8
7 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 168.4
8 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 5.9
9 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-3x2.5 |  | m | 167.4
10 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV-4x1.5mm² |  | m | 114.1
11 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV22-4x2.5mm² |  | m | 7.4
12 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80 |  | 个 | 1
13 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试(点以内) 64 |  | 系统 | 1
14 | 030414004003 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
分部小计
明理楼
1 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:门上0.1m |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:链掉3m |  | 套 | 12
3 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min 3.安装形式:壁装2.5m |  | 套 | 39
4 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 22
5 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 16
6 | 030402002004 | 真空断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:QA-C16/1P |  | 台 | 10
7 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 191.5
8 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 5.9
9 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-3x2.5 |  | m | 276.3
10 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV-4x1.5mm² |  | m | 102.4
11 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV22-4x2.5mm² |  | m | 7.4
12 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80 |  | 个 | 1
13 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试(点以内) 64 |  | 系统 | 1
14 | 030414004004 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
分部小计
揽月楼
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:220V/36V/0.5KW(IP34) 3.安装方式:底距地1.4m明 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装
2 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:小型疏散出口标志灯 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:门上方0.1m壁挂 |  | 套 | 6
3 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:小型安全出口标志灯 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:门上方0.1m壁挂 |  | 套 | 6
4 | 030412004018 | 装饰灯 | 1.名称:小型方向标志灯 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:底距地0.5m壁挂 |  | 套 | 14
5 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称:双头消防应急照明灯具 2.型号:2X5W(IP30) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 27
6 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称:室外消防应急照明灯具 2.型号:5W(IP67) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 5
7 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合型标志灯 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:吊装底距地2.5m |  | 套 | 11
8 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示器 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 4
9 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 376.12
10 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYS-3*2.5 |  | m | 376.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030414004005 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
12 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.安装方式:明装高度1.3米 |  | 个 | 7
13 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:编码消火栓报警按钮 2.安装方式:消火栓箱内 |  | 个 | 7
14 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:汉字液晶显示火灾显示盘 2.安装方式:明装高度1.3米 |  | 台 | 3
15 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警装置 2.安装方式:底距地2.4米 |  | 个 | 7
16 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.功率:10W 3.安装方式:有吊顶嵌入式安装 |  | 个 | 10
17 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能光电感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 32
18 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输出模块 |  | 个 | 7
19 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离器 2.安装方式:明装高度1.8米 |  | 个 | 2
20 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 121.55
21 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 |  | m | 331.3
22 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 10.9
23 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-BYJ-2x2.5mm |  | m | 214.56
24 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号: |  | m | 514.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
WDZB1N-RYS-2x1.5mm
25 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-GYJS-2x2.5mm |  | m | 113.6
26 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-RYS-2x1.5mm 3.备注:单体至门卫室消防控制室 |  | m | 609
27 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-BYJ-2x2.5mm 3.备注:单体至门卫室消防控制室 |  | m | 406
28 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-GYJS-2x2.5mm 3.备注:单体至门卫室消防控制室 |  | m | 406
29 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:NHMR-200x100 |  | m | 12.7
30 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
公安局办公楼
1 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:链掉3m |  | 套 | 3
2 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min 3.安装形式:壁装2.5m |  | 套 | 5
3 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 1
4 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:门上0.1m |  | 套 | 2
6 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 8
7 | 030402002005 | 真空断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:QA-C16/1P |  | 台 | 3
8 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 116.8
9 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHBV-3x2.5 |  | m | 477.15
10 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 5.9
11 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV22-4x2.5mm² |  | m | 7.4
12 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV-4x1.5mm² |  | m | 132
13 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:七孔梅花管7xPE32 |  | m | 22.9
14 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80 |  | 个 | 1
15 | 030414004006 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
16 | 030905001006 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
公安局宿舍楼
1 | 030412004028 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:门上0.1m |  | 套 | 10
2 | 030412004029 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 18
3 | 030412004030 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min |  | 套 | 31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装形式:壁装2.5m
4 | 030412004031 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:链掉3m |  | 套 | 6
5 | 030402002006 | 真空断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:QA-C16/1P |  | 台 | 3
6 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 201.8
7 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-3x2.5 |  | m | 243.3
8 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 5.9
9 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV-4x1.5mm² |  | m | 122.2
10 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV22-4x2.5mm² |  | m | 7.4
11 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80 |  | 个 | 1
12 | 030414004007 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
13 | 030905001007 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
8号宿舍楼
1 | 030412004032 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:门上0.1m |  | 套 | 35
2 | 030412004033 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:链掉3m |  | 套 | 24
3 | 030412004034 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min 3.安装形式:壁装2.5m |  | 套 | 114
4 | 030412004035 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min |  | 套 | 96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装形式:墙上0.4m
5 | 030412004036 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 10
6 | 030412004037 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示器 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 20
7 | 030904003007 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 64
8 | 030402002007 | 真空断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:QA-C16/1P |  | 台 | 6
9 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 |  | m | 655.32
10 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 25.9
11 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-3x2.5 |  | m | 383.4
12 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV-4x1.5mm² |  | m | 530.52
13 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV22-4x2.5mm² |  | m | 20
14 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80 |  | 个 | 1
15 | 030414004008 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
16 | 030905001008 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
浴室
1 | 030412004038 | 装饰灯 | 1.名称:双头消防应急照明灯具 2.型号:2X5W(IP30) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 30
2 | 030412004039 | 装饰灯 | 1.名称:室外消防应急 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
照明灯具 2.型号:5W(IP67) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂
3 | 030412004040 | 装饰灯 | 1.名称:小型安全出口标志灯 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:门上方0.1m壁挂 |  | 套 | 7
4 | 030412004041 | 装饰灯 | 1.名称:小型方向标志灯 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:底距地0.5m壁挂 |  | 套 | 19
5 | 030412004042 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合型标志灯 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:吊装底距地2.5m |  | 套 | 7
6 | 030412004043 | 装饰灯 | 1.名称:小型安全出口标志灯 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:门上方0.1m壁挂 |  | 套 | 8
7 | 030412004044 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示器 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 2
8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 |  | 台 | 1
9 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 |  | m | 324.2
10 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYS-2x2.5 |  | m | 328.7
11 | 030414004009 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
12 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能光电感烟探测器 2.备注:吸顶安装 |  | 个 | 28
13 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警装置 2.备注:底距地2.4米 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030904003008 | 按钮 | 1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.备注:明装高度1.3米 |  | 个 | 7
15 | 030904003009 | 按钮 | 1.名称:编码消火栓报警按钮 2.备注:消火栓箱内 |  | 个 | 10
16 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.功率:10W 3.安装方式:有吊顶嵌入式安装 |  | 个 | 10
17 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:汉字液晶显示火灾显示盘 2.备注:明装高度1.3米 |  | 台 | 3
18 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离器 2.备注:明装高度1.8米 |  | 个 | 3
19 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:输出模块 |  | 个 | 7
20 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:消防控制箱 |  | 台 | 1
21 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 22.9
22 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 116.54
23 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 |  | m | 517.47
24 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-RYS-2*1.5 |  | m | 440.39
25 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-GYJS-2*2.5 |  | m | 122.05
26 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-BYJ-2*2.5 |  | m | 188.01
27 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-GYJS-2x4 |  | m | 12.3
28 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-RYS-2*2.5 |  | m | 12.3
29 | 030905001009 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
4号宿舍楼
1 | 030412004045 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:门上0.1m |  | 套 | 21
2 | 030412004046 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:链掉3m |  | 套 | 14
3 | 030412004047 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min 3.安装形式:壁装2.5m |  | 套 | 53
4 | 030412004048 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 27
5 | 030412004049 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 6
6 | 030412004050 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示器 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 14
7 | 030904003010 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 21
8 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 |  | m | 320.8
9 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 25.9
10 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-3x2.5 |  | m | 651.6
11 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV-4x1.5mm² |  | m | 103.6
12 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV22-4x2.5mm |  | m | 25.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
²
13 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80 |  | 个 | 1
14 | 030905001010 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
15 | 030414004010 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
分部小计
5号宿舍楼
1 | 030412004051 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:门上0.1m |  | 套 | 21
2 | 030412004052 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:链掉3m |  | 套 | 14
3 | 030412004053 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min 3.安装形式:壁装2.5m |  | 套 | 53
4 | 030412004054 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 26
5 | 030412004055 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 6
6 | 030412004056 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示器 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 14
7 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 21
8 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 |  | m | 320.8
9 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 25.9
10 | 030411004038 | 配线 | 1.名称:配线 |  | m | 651.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:WDZN-BYJ-3x2.5
11 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV-4x1.5mm² |  | m | 103.6
12 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV22-4x2.5mm² |  | m | 25.9
13 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80 |  | 个 | 1
14 | 030905001011 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
15 | 030414004011 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
分部小计
德丰楼
1 | 030412004057 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:门上0.1m |  | 套 | 45
2 | 030412004058 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:链掉3m |  | 套 | 21
3 | 030412004059 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min 3.安装形式:壁装2.5m |  | 套 | 93
4 | 030412004060 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 48
5 | 030412004061 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:1*10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 11
6 | 030412004062 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示器 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 13
7 | 030402002008 | 真空断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:QA-C16/1P |  | 台 | 25
8 | 030904003012 | 按 | 1.名称:消火栓报警按 |  | 个 | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 钮 | 钮
9 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 |  | m | 1297.25
10 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 25.8
11 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-3x2.5 |  | m | 2542.92
12 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV-4x1.5mm² |  | m | 461.01
13 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NHKVV22-4x2.5mm² |  | m | 27.3
14 | 031002003022 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80 |  | 个 | 1
15 | 030905001012 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
16 | 030414004012 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
分部小计
排练厅
1 | 030412004063 | 装饰灯 | 1.名称:安全疏散出口指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:门上0.1m |  | 套 | 10
2 | 030412004064 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:2x10W >30min 3.安装形式:壁装2.5m |  | 套 | 12
3 | 030412004065 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1x10W >30min 3.安装形式:墙上0.4m |  | 套 | 2
4 | 030412004066 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示器 2.型号:1W(IP30) 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 3
5 | 030402002009 | 真空断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:QA-C16/1P |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 |  | m | 150.6
7 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-3x2.5 |  | m | 451.7
8 | 030905001013 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
9 | 030414004013 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991003001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防弱电工程-单体 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13