## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防改造室外-土建 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 东校区消防改造室外
1.2 | 主校区(西院)消防改造室外
1.3 | 主校区(南院)消防改造室外
1.4 | 南校区消防改造室外
1.5 | 东校区消防管线预埋平面图
1.6 | 主校区(南院)消防管线预埋平面图
1.7 | 主校区(西院)原派出所办公楼消防管线预埋平面图
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
东校区消防改造室外
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详设计图纸 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 736.46
2 | 010103001011 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 599.09
3 | 010103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 137.37
4 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:用细砂回填150mm砂垫层 |  | m3 | 19.5
5 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:用中、粗砂回填>0.25dn |  | m3 | 4.71
6 | 010201001003 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:最大粒径<40mm的天然级配砾石回填分层回填密实,夯实后每层厚100-200mm |  | m3 | 113.17
分部小计
主校区(西院)消防改造室外
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详设计图纸 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 726.57
2 | 010103001012 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 591.04
3 | 010103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 135.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 010201001004 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:用细砂回填150mm砂垫层 |  | m3 | 19.24
5 | 010201001005 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:用中、粗砂回填>0.25dn |  | m3 | 4.65
6 | 010201001006 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:最大粒径<40mm的天然级配砾石回填分层回填密实,夯实后每层厚100-200mm |  | m3 | 111.65
7 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.阀门井(J19)-2500*2000*1800 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:250厚C30P6钢筋混凝土底板、250厚C30P6钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格:150厚钢筋混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 6.防渗、防水要求:井壁内抹20厚1:2防水砂浆 7.防渗、防水要求:井壁外表面刷沥青冷底子油两遍，土壤接触部分 8.新22R1-2-6页J6-1型 9.详设计图纸 |  | 座 | 1
分部小计
主校区(南院)消防改造室外
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详设计图纸 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 1210.96
2 | 010103001013 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 985.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 010103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 225.88
4 | 010201001007 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:用细砂回填150mm砂垫层 |  | m3 | 32.06
5 | 010201001008 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:用中、粗砂回填>0.25dn |  | m3 | 7.74
6 | 010201001009 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:最大粒径<40mm的天然级配砾石回填分层回填密实,夯实后每层厚100-200mm |  | m3 | 186.08
7 | 010507006002 | 化粪池、检查井 | 1.阀门井(J19)-2500*2000*1800 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:250厚C30P6钢筋混凝土底板、250厚C30P6钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格:150厚钢筋混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 6.防渗、防水要求:井壁内抹20厚1:2防水砂浆 7.防渗、防水要求:井壁外表面刷沥青冷底子油两遍，土壤接触部分 8.新22R1-2-6页J6-1型 9.详设计图纸 |  | 座 | 4
8 | 031006015001 | 水箱 | 高位消防水箱位于拆除更新综合实训楼 有效容积 18m3 ,水箱内底标高 24.20m |  | 台 | 1
分部小计
南校区消防改造室外
1 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详设计图 |  | m3 | 49.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
纸 3.弃土运距:自行考虑
2 | 010103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 40.21
3 | 010103002019 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 9.22
4 | 010201001010 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:用细砂回填150mm砂垫层 |  | m3 | 1.31
5 | 010201001011 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:用中、粗砂回填>0.25dn |  | m3 | 0.32
6 | 010201001012 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:最大粒径<40mm的天然级配砾石回填分层回填密实,夯实后每层厚100-200mm |  | m3 | 7.6
7 | 010507006003 | 化粪池、检查井 | 1.阀门井(J1)-2500*2000*1800 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:250厚C30P6钢筋混凝土底板、250厚C30P6钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格:150厚钢筋混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 6.防渗、防水要求:井壁内抹20厚1:2防水砂浆 7.防渗、防水要求:井壁外表面刷沥青冷底子油两遍，土壤接触部分 8.新22R1-2-6页J6-1型 9.详设计图纸 |  | 座 | 1
分部小计
东校区消防管线预埋平面图
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:小型电缆手孔井1200*900*1100 2.砖品种、规格、强度等级:370mm厚烧结砖或混凝土砖 3.垫层材料种类、厚度:150mm厚C20混凝土垫层 4.底板厚度:250mm厚C30钢筋混凝土底板 5.顶板厚度:150mm厚C30钢筋混凝土盖板 6.井盖安装:铸铁井盖 7.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 8.防潮层材料种类:内外20厚1：2.5防水砂浆抹面 9.防腐:井壁外一道冷底子油、二道热沥青 10.井壁顶部应设置钢筋混凝土圈梁，370*240，上下纵筋各配4φ12，箍筋φ6@200 11.备注:详《新22D3》-A65~A68页. 12.其他:详设计图纸 |  | 座 | 7
2 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.备注:详设计图纸 |  | m3 | 230.4
3 | 010501001011 | 垫层 | 1.混凝土种类:C10混凝土垫层100mm厚 2.备注:详设计图纸 |  | m3 | 9.6
4 | 01B006 | 混凝土保护板 | 1.名称:混凝土保护板 2.备注:详图纸设计 |  | m | 240
5 | 010201001013 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:细砂垫层 2.厚度:详图纸设计为准 |  | m3 | 27.36
6 | 010103001015 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足规范要求 |  | m3 | 193.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.填方来源、运距:自行考虑
7 | 010103002020 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 36.96
分部小计
主校区(南院)消防管线预埋平面图
1 | 010401011002 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:小型电缆手孔井1200*900*1100 2.砖品种、规格、强度等级:370mm厚烧结砖或混凝土砖 3.垫层材料种类、厚度:150mm厚C20混凝土垫层 4.底板厚度:250mm厚C30钢筋混凝土底板 5.顶板厚度:150mm厚C30钢筋混凝土盖板 6.井盖安装:铸铁井盖 7.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 8.防潮层材料种类:内外20厚1：2.5防水砂浆抹面 9.防腐:井壁外一道冷底子油、二道热沥青 10.井壁顶部应设置钢筋混凝土圈梁，370*240，上下纵筋各配4φ12，箍筋φ6@200 11.备注:详《新22D3》-A65~A68页. 12.其他:详设计图纸 |  | 座 | 4
2 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.备注:详设计图纸 |  | m3 | 683.52
3 | 010501001012 | 垫层 | 1.混凝土种类:C10混凝土垫层100mm厚 2.备注:详设计图纸 |  | m3 | 28.48
4 | 01B007 | 混凝土保护板 | 1.名称:混凝土保护板 2.备注:详图纸设计 |  | m | 712
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 010201001014 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:细砂垫层 2.厚度:详图纸设计为准 |  | m3 | 78.32
6 | 010103001016 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 548.24
7 | 010103002021 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 135.28
分部小计
主校区(西院)原派出所办公楼消防管线预埋平面图
1 | 010401011003 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:小型电缆手孔井1200*900*1100 2.砖品种、规格、强度等级:370mm厚烧结砖或混凝土砖 3.垫层材料种类、厚度:150mm厚C20混凝土垫层 4.底板厚度:250mm厚C30钢筋混凝土底板 5.顶板厚度:150mm厚C30钢筋混凝土盖板 6.井盖安装:铸铁井盖 7.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 8.防潮层材料种类:内外20厚1：2.5防水砂浆抹面 9.防腐:井壁外一道冷底子油、二道热沥青 10.井壁顶部应设置钢筋混凝土圈梁，370*240，上下纵筋各配4φ12，箍筋φ6@200 11.备注:详《新22D3》-A65~A68页. 12.其他:详设计图纸 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.备注:详设计图纸 |  | m3 | 175.68
3 | 010501001013 | 垫层 | 1.混凝土种类:C10混凝土垫层100mm厚 2.备注:详设计图纸 |  | m3 | 7.32
4 | 01B008 | 混凝土保护板 | 1.名称:混凝土保护板 2.备注:详图纸设计 |  | m | 183
5 | 010201001015 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:细砂垫层 2.厚度:详图纸设计为准 |  | m3 | 20.13
6 | 010103001017 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 148.23
7 | 010103002022 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 27.45
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001005 | 安全文明施工
2 | 011707001006 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001007 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001008 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010004 | 检验试验费
11 | X011707010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防改造室外-土建 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防改造室外-土建 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防改造室外-土建 |  | 标段：新疆应用职业技术学院房屋改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13