项目编号：XJSSMDYY-20250502

乌鲁木齐市米东区人民医院检验科

设备购置项目

招标文件

采 购 人：乌鲁木齐市米东区人民医院

联系人：史女士

联系电话：0991-3359035

联系地址：乌鲁木齐市米东区古牧地西路65号

采购代理：新疆尚速工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联 系 人：万女士

电    话：18130881880

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山绿地中心智海大厦1606室

2025年5月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  招标文件说明	13

第四部分  投标文件说明	15

第五部分  采购需求及技术要求	37

第六部分  拟签订采购合同	42

第七部分  投标文件格式	50

### 第一部分  招标公告

项目概况：乌鲁木齐市米东区人民医院检验科设备购置项目的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)获取招标文件，并于2025年07月09日10点30分(北京时间)前提交投标文件。

一、项目情况：

项目编号：XJSSMDYY-20250502

项目名称：乌鲁木齐市米东区人民医院检验科设备购置项目

招标方式：公开招标

预算金额(元)：2300000.00

最高限价(元)：1400000.00；900000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：全自动微生物培养监测系统

预算金额（元）：1400000.00

数量：1

单位：台

简要规格描述：采购1台全自动微生物培养监测系统。（具体采购需求，详见招标文件）

备注：无

标项二：

标项名称：全自动快速鉴定药敏分析系统

预算金额（元）：900000.00

数量：1

单位：台

简要规格描述：采购1台全自动快速鉴定药敏分析系统。（具体采购需求，详见招标文件）

备注：无

合同履约期限：标项1、标项2中标人应在采购合同签订后45日内交货并完成安装调试。

本项目(否)接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

标项一；标项二：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

3.本项目的特定资格要求：供应商需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案；所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

4.本项目（否）接受联合体投标。

三、获取招标文件：

时间：2025年06月05日至2025年06月17日（每天00:00至12：00，12:00至23:59，节假日除外）。

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

方式：线上获取，供应商登录政采云账户,在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话95763）。

售价：0元。

四、投标文件提交：

截止时间：2025年07月09日10点30分(北京时间)

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

五、开启：

时间：2025年07月09日10点30分(北京时间)

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件:

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政采云平台供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆政府采购网—办事指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA。（CA证书办理操作指南链接：http://u3v.cn/5F3afc）

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 (64位)及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃。

5、如遇“政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名 称：乌鲁木齐市米东区人民医院

地 址：乌鲁木齐市米东区古牧地西路65号

联系人：史女士

联系电话：0991-3359035

2.招标代理机构信息

名 称：新疆尚速工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心智海大厦1606室

联系方式：0991-6617036

3.项目联系方式

项目联系人：万女士(招标代理机构)

电 话：18130881880

### 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乌鲁木齐市米东区人民医院检验科设备购置项目 标项一标项名称：全自动微生物培养监测系统 标项二标项名称：全自动快速鉴定药敏分析系统 |
| 2 | 项目编号 | XJSSMDYY-20250502 标项一：XJSSMDYY-20250502-1 标项二：XJSSMDYY-20250502-2 |
| 3 | 招标人 | 乌鲁木齐市米东区人民医院 |
| 4 | 资金来源 | 自有资金 |
| 5 | 采购范围 | 标项1：采购1台全自动微生物培养监测系统。（具体采购需求，详见招标文件） 标项2：采购1台全自动快速鉴定药敏分析系统。（具体采购需求，详见招标文件） |
| 6 | 供货期限 | 标项1、标项2中标人应在采购合同签订后45日内交货并完成安装调试。 |
|  | 质保期 | 三年 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 供货地点 | 乌鲁木齐市米东区人民医院 |
| 9 | 预算资金 | 2300000.00元 标项1:1400000.00元 标项2:900000.00元 |
| 10 | 付款方式 | 标项1和标项2自货物验收合格之日起，第一年30%，第二年20%，第三年20%，第四年20%，第五年10%（这里的年指的是周期年，不是自然年。） |
| 11 | 供应商资格要求 | 标项一；标项二 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号； 3.本项目的特定资格要求：供应商需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案；所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 4.本项目（否）接受联合体投标。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标有效期 | 90天 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 是否接受 联合体投标 | 不接受联合体 |
| 16 | 招标文件 发售时间 | 2025年06月05日至2025年06月17日（每天00:00至12：00，12:00至23:59，节假日除外） |
| 17 | 开标时间及 投标文件递交 截止时间 | 2025年07月09日10点30分(北京时间) |
| 18 | 招标文件澄清 | 招标人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标人、招标代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，招标人、招标代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，招标人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。 |
| 19 | 答疑 | 供应商应当在知道或应当知道（即收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。 |
| 20 | 踏勘现场 | 本项目不组织踏勘 |
| 21 | 投标文件递交 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。 2.供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交电子版投标文件或递交电子投标文件失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商应当在递交电子投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子投标文件截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密投标文件须使用同一个CA。 |
| 22 | 开标地点 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件（供应商无需到场） |
| 23 | 投标保证金 | 保证金金额： 标项1：人民币14000元；（大写：壹万肆仟元整） 标项2：人民币9000元；（大写：玖仟元整） 投标保证金缴纳方式：转账、电汇、投标保函等非现金形式。 注：1、网银转账的形式需由供应商的基本账户汇出（转账备注：项目名称+标段+保证金，超出备注字数的，供应商可自行缩写），须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以到账时间为准）。 银行账户：新疆尚速工程项目管理有限公司 银行账号：107683062233 开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市长春路支行 银行行号：104881004161 - 如采用保函形式缴纳，需将保函制作到电子投标文件中即可。 - 3、不予退还保证金的情形有下列情形之一的，保证金不予退还：（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与招标人签订合同的；（4）供应商与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；（5）招标文件规定的其他情形。 |
| 24 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 25 | 投标文件 份数要求 | 1、一份电子加密标书，一份备份标书文件。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 26 | 投标文件的 签署规定 | 1.投标文件应清楚工整，投标文件须逐页加盖公章，投标文件方为有效。 2.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。 3.投标文件正本需逐页加盖公章，在招标文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由供应商自行负责。 |
| 27 | 是否退还 投标文件 | □是 ■否 |
| 28 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 29 | 代理机构信息 | 公司名称：新疆尚速工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市红光山路绿地中心智海大厦1606室。 联 系 人：万女士 电 话：18130881880 0991-6617036 银行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市长春路支行 银行行号：104881004161 银行账号：107683062233 |
| 30 | 最高限价 | 本次招标设置最高限价，最高限价：2300000.00元。 标项一：1400000.00元 标项二：900000.00元 各供应商的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 31 | 政府采购 政策支持 | 本项目为非专门面向中小企业；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 |
| 32 | 中小企业价格扣除比例 | 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 |
| 33 | 填写中小企业 声明函所属行业 | 工业 |
| 34 | 招标代理服务费 | 中标供应商在领取中标通知书时须一次向招标代理机构交纳所有中标服务费。 （1）以中标金额作为收费的计算基数。 （2）招标代理机构参照国家发展计划委员会文件（审计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）有关规定向中标供应商收取中标服务费用。 |
| 35 | 不正当竞争 预防措施 | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算70%或者低于其他有效投标供应商报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，竞争性评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标供应商为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标供应商财务状况报告、与其他投标供应商比较情况等就投标供应商书面说明进行审查评价。投标供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 36 | 备注 | - 供应商应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人及招标代理机构概不负责。 - 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单库。 3、文件中若有与本表不符内容，以本表为准。 |

### 第三部分  招标文件说明

1、适用范围

本招标文件是招标人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的采购内容。和招标人组织的答疑文件一起是各供应商（以下简称供应商）编制投标文件的依据，也是招标人与中标供应商签订合同的依据，并作为采购合同的附件之一，与采购合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.1采购要求：详见招标文件第五部分 采购需求及服务内容

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“招标人”系指乌鲁木齐市米东区人民医院

2.2“招标代理机构”系指新疆尚速工程项目管理有限公司。

2.3“招标方”系指招标人和招标代理机构的统称。

2.4“供应商”系指有资格的供应商及投标表现人。

2.5“中标供应商”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的供应商。

2.6“货物”系指招标文件规定的，供应商须向招标人提供的服务内容。

2.7“标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、支付费用

4.1中标供应商必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

4.2服务费：中标供应商在领取中标通知书时须一次向招标代理机构交纳所有中标服务费。（1）以中标金额作为收费的计算基数。（2）招标代理机构参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）有关规定向中标供应商收取中标服务费用。

5、招标文件由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  供应商须知

第三部分  招标文件说明

第四部分  投标文件说明

第五部分  采购需求及技术要求

第六部分  拟签订合同条款

第七部分  投标文件格式

6、招标文件的澄清

6.1供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如对招标文件有疑问，可在招标截止日前5日前按招标文件中载明的地址以书面形式通知招标人或招标代理机构要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标人或招标代理机构认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟供应商。

6.2招标人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标人、招标代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，招标人、招标代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，招标人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

7、招标文件的修改或补充

7.1在投标截止期的5日内的任何时间，招标人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以邮箱或传真的形式予以确认。

7.2 为使供应商在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有供应商。

7.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

8、招标文件的约束力

8.l 供应商一旦参加开标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

8.2 供应商如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向招标人提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标会议开始后提出任何异议。

8.3本招标文件由新疆尚速工程项目管理有限公司负责解释。

### 第四部分  投标文件说明

第一章  对供应商的资质要求

1、投标资质

1.1供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

标项一；标项二

资格审查内容

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （供应商应提供：1.具有有效的营业执照；2.近一年（指2023年或2024年）度财务审计报告或财务报表，成立不满一年无需提供；3.供应商具有依法缴纳税收的良好记录提供相应证明材料：（1）供应商依法缴纳税收的证明材料：需提供本单位缴纳近三个月（2025年1月-3月）增值税、企业所得税的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；（2）供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据；（3）依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；以上提供任意一项内容即可；供应商具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供相应证明材料：（1）供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本单位近三个月（2025年1月-3月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）； （2）供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳社会保险的凭据；（3）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。以上提供任意一项内容即可。 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员（不少于3人）名单及近三个月（指2025年1月至3月）社保缴纳记录。）5.近三年未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。 |  |  |  |
| 2 | 本项目的特定资格要求：供应商需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案；所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |  |  |  |
| 3 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |

说明：以上内容为开标会议时，资格审查的必审项。开标时招标人或者招标代理机构将按照上表资格审查内容对投标文件正本中的资格审查资料进行审核，如有缺项、未按要求提供的情况，视为供应商不响应本次招标，资格审查将不予通过。

标项一；标项二

符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否在采购预算和最高限价（单价）以内； |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |
| 3 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |
| 4 | 供应商所报项目服务期限是否超过招标文件规定期限的； |  |
| 5 | 是否按招标文件规定的格式填写，是否有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形； |  |
| 6 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |
| 审查结果 |  |  |

第二章  投标文件的编写及递交

2、要求

2.1 供应商应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以标项为单位，供应商根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若供应商参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。

3.投标文件语言和度量单位

3.1 招标文件及供应商和招标人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3供应商提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。

3.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

4.投标文件的制作要求

4.1供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按招标文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件第六部分 投标文件格式中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

4.2供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

4.3投标文件以及供应商与招标组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签章、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

4.4若供应商不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

4.5与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

5.投标文件的上传

5.1电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

5.1.1供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

5.1.2供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

5.2通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

6.投标文件的递交要求

6.1供应商须按照招标文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

6.2备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，招标组织机构将拒绝接收。

6.3如有特殊情况，招标组织机构延长截止时间和开标时间，组织招标机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

7.投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

8、投标文件格式：

8.1 供应商应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，供应商不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

8.2 供应商应将投标文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码。

9、投标报价

9.1供应商在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件（供应商无需到场）

9.2投标报价时应注意下列几点：

9.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，供应商应该考虑但没有考虑到的任何费用将由供应商自行承担；

9.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

10、投标报价的货币单位

10.1 投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

11、招标文件规定的技术部分投标文件

11.1供应商须提交证明拟其投标的货物或服务符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

11.2证明货物或服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

12、投标有效期

12.1投标文件从开标之日起，投标有效期90天（如不满足将导致废标）。

12.2在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的签署规定

13.1投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被授权人或法定代表人代表电子签章。

13.2投标文件应由法定代表人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位电子签章。所有供应商签字、法定代表人代表签字、法定代表人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的供应商的电子签章后，投标文件方为有效。

13.3所有投标文件必须提交一份电子加密标书，一份备份标书文件。

13.4每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。

13.5电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

第三章 开标与评标

15、开标

15.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由招标组织机构负责落实，开标过程由招标组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由招标人或者招标代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，招标组织机构将按照招标文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有异议，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

15.2开标程序

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）标书信息开启后，首先由主持人开启有效投标供应商的报价并向所有供应商公开报价情况，且【开启签章时段】，供应商对开标记录进行在线签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。评审时，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）开启标书后信息由招标人或招标代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章第一章对供应商的资质要求），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（7）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（8）评审结束后，招标代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签章或盖章确认的，招标组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签章或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签章或盖章确认的，视为无异议。

15.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，招标人或招标代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。招标人或招标代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，招标人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，招标人或招标代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

16、评标

16.1评标委员会

16.1.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及相关法律的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。

16.1.2 评标委员会人选开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

16.1.3 评标委员会由有关经济、技术等方面的专家和招标人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，其中经济、技术等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.1.4按前款规定，评标委员会的成员，由新疆尚速工程项目管理有限公司在相关部门的监督下从新疆政府采购网政采云平台专家库中采取随机抽取的方式确定。

16.1.5评标委员会在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

16.1.6 评标委员会成员遵循法定的回避规定。

17、评标依据

17.1 评标的依据为招标文件（包括招标人的招标文件和供应商的投标文件）。

招标文件的因素主要包括下列内容：

（1）对供应商的投标文件的审查和响应性的确定；

（2）对供应商的投标文件中财务、技术和服务能力的确定；

（3）对供应商报价的评估确定；

（4）对服务质量的评估确定；

（5）对供应商社保缴纳情况的评估确定；

（6）对供应商服务及项目实施方案的评估确定；

（7）对供应商服务人员情况的评估确定；

（8）对供应商管理能力的确定；

（9）对供应商投标文件技术规格偏差的确定；

（10）对供应商递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对供应商的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）其他特殊要求因素。

18、评标过程的保密性

18.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2  供应商在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

19、投标书的评审

19.1 评审准备

19.1.1评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2招标人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。

19.1.4招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

19.1.6评标委员会可以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：

（1）投标文件中的报价一览表（报价表)与投标文件相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果供应商不接受上述纠正规则，其投标文件将被拒绝。

19.1.8在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，评标委员会将其投标应作无效投标处理；

19.1.9在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在现场合理的时间内提供书面说明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会将其投标应作无效标处理。

19.1.10供应商资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

19.1.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12供应商不得误导、干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2  符合性审查

19.2.1下列情况之一不符合的投标文件被视为无效：

(1)投标报价是否在采购预算或最高限价以内

(2)投标有效期是否满足招标文件要求的；

(3)投标文件是否按照要求签署、盖章；

(4)供应商所报项目服务期限是否超过招标文件规定期限的；

(5)是否按招标文件规定的格式填写，是否有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的的情形；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

19.2.2提交投标文件的供应商不足三家时，按照相关法规处理。

投标文件有上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

19.2.3细微偏差是指投标实质上满足招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.2.4评标委员会应当要求存在细小偏差的供应商在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差做不利于该供应商的量化。

19.2.5评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.6对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足招标文件的格式要求。

（2）在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务和技术能力。如果确定供应商无能力履行合同，与招标文件要求不符，其投标将被拒绝。

（3）评标委员会将确定每一供应商是否对投标文件的要求做出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的供应商的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，供应商不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.7投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评审和比较，评标委员会有权向供应商质疑，要求供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）供应商的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3 详细评审

19.3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评审标准和方法，对其经济、商务和技术部分做进一步的评审和比较。

19.3.2 评审标准和方法

19.3.2.1采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

19.3.2.2评审分值：总分值为100分，其中价格分值为30分，其余部分分值为70分。

19.3.2.3 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格供应商，根据招标文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格供应商的总得分。

19.3.2.4评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

19.3.2.5 评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商投标文件作无效处理的重点复核。

19.3.2.6评分标准：

标项1：全自动微生物培养监测系统；标项2：全自动快速鉴定药敏分析系统

评分表

| - 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：30.0分 商务部分：12.0分 技术部分：58.0分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 |  | 分值 （权重） | 内容 |
| 投标报价 |  | 30.0 | 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100 备注：1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足采购文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 |
| 商务部分 | 类似业绩 | 6.0 | 近三年（2021年1月1日－至今）为投标人或所投产品生产厂家同型号设备业绩，每一项得2分，满分6分。（业绩证明材料须提供供货合同或中标通知书）； |
|  | 企业实力 | 6.0 | 根据供应商提供的信誉情况、履约能力、财务情况等情况综合进行打分： 企业具有与信誉相关的荣誉证书、财务审计报告中利润表为正数，经营情况良好、企业具备库房、办公场所、售后服务人员配备齐全，履约能力强，得6分； 财务审计报告中利润表为正数，经营情况良好、企业具备库房、办公场所、售后服务人员配备齐全，履约能力强，得3分； 财务审计报告中利润表为负数，经营情况一般、企业具备库房、办公场所、售后服务人员配备基本齐全，履约能力强，得1分； 未提供不得分。 注：投标供应商须提供拟投入本项目人员（不少于3人）名单及相应荣誉证书等情况、近一年财务审计报告或近一年度财务报表等证明材料；需提供房产证明或租赁合同，并附相关办公场所图片。 |
| 技术部分 | 技术符合 程度 | 30.0 | 对招标文件第五部分采购需求及技术要求的响应程度: 1.每有一项“★”条款不满足的扣5分； 2.未标“★”条款每有一项不满足扣2分。扣完为止； 注：投标时供应商需提供能反映对应技术参数的证明材料（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书，第三方检测机构出具的对应的检测报告，技术规格彩页等）。 |
|  | 设备配置 方案 | 10.0 | 投标单位提供的设备功能齐全，按照医院使用需求，必须与医院在用系统HIS和LIS做对接，为实现数据互联互通，软件接口分步实施并能保证与现有医院信息系统无缝对接给出合理解决方案。 设备配置方案完整详尽合理可行，提供针对性、适用性强得10分； 设备配置方案功能基本完整，方案基本完整得5分； 设备配置方案功能不完整，方案不完整得2分，未提供不得分。 |
|  | 投标设备的运行成本 | 5.0 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格等方面进行横向对比包括但不限于：①需要更换设备的零配件情况；②备件情况； ③生产年限（如提供的备品备件生产时间早于设备生产时间，视为无效零配件）；④零配件质量承诺等。 年度维护成本低，耗材价格合理，得5分， 年度维护成本适中，耗材价格偏高，得3分， 年度维护成本较高，耗材价格较高，得1分，未提供不得分。 注：投标供应商需提供备品备件价目表，配套耗材价目表。 |
|  | 质量保证措施 | 5.0 | 质量保障措施包括：①货物质量保证措施；②检验、试验质量保障措施；③包装、运输质量保障措施；④交货质量保障措施。 方案全面、科学、可行性强，得5分，较为全面、科学、可行性一般得2分；不全面或未提供的不得分。 |
|  | 售后服务能力 | 8.0 | 具备相应的设备维护、维修能力，以满足设备日常维护和常见故障排除的需要，若远程无法排除故障，≤2小时迅速做出人员响应，工程师在8小时内到达现场提供技术支持。定时回访做性能验证；备用机供应及时，服务无延误；提供售后服务承诺、委派服务人员的能力证明和联系方式以及备用机供应能力证明资料。 能力符合且资料提供充分得3分，缺一项扣1分，扣完为止。 疆内技术服务人员具备所保设备的维修培训合格证明。提供≤4人得1分，5人得2分，6人得3分，＞7人得5分。 备注：以上服务人员需提供近一年社保证明、培训证书或相关证明材料。同时供应商须提供人员名单，供应商须提供承诺书，承诺名单内的人员在提供维保服务时均会到场。 |

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分进行算术平均。

（1）采购方将以下述规则纠正投标书中的算术错误；

（2）评审时，投标文件中的报价一览表（报价表）内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（3）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；

（4）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

（5）本项目为非专门面向中型、小型和微型企业项目，供应商提供《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况），应执行相应的价格扣除政策。

19.3.2.4 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

19.3.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二种材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第四章  确定评审结果

20、定标原则

20.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标供应商的评审方法。

20.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足招标文件要求的供应商的投标情况以评审报告形式提交评标委员会，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐；评审得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.3确定中标单位

20.3.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人确认。

20.3.2招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐 的中标单位顺序确定中标单位；也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标单位；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.3.3中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

20.3.4在确定中标单位前，采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

20.3.5招标人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权力招标人保留确定中标单位之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

21、中标通知书

21.1 招标人确定中标单位后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将按程序公告中标结果，同时向中标单位发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

21.2《中标通知书》将是合同的组成部分。

21.3招标人将通知其他未中标的投标人。

22纪律与保密事项

22.1凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

22.2领取本招标文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由招标人向投标人提供的技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到招标人的同意，不得向第三方透露。

22.3投标人不得与招标人串通公开，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。

22.5公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

22.6从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致

其投标文件被拒绝。

22.7除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及招标人联系。

22.8中标单位确定后，招标人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

23供应商需要注意的其它事项

23.1供应商必须由法定代表人或其代理人参加招标，法定代表人委托代理人参加投标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受评标小组的询问，并予以解答问题。

23.2供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，

其后果由供应商自负。

23.3在评标会直至宣布结果之前，供应商不得向评审专家询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。

23.4若供应商的投标文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商

将承担投标无效的风险。

23.5本招标文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

第五章   授予合同

24.合同授予的标准

24.1合同将授予被确定为实质上满足招标文件要求且综合评分得分最高的供应商。

24.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

24.3如果确定该供应商无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。

25.接受和拒绝任何或所有投标的权力

25.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

26.中标通知

26.1确定中标供应商后，招标代理机构向供应商发出中标通知书，并将中标结果依法公告。

26.2中标通知书将作为签订合同的依据。如果中标供应商没有按招标文件 的规定执行，中标供应商的中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

27.签订合同

27.1招标文件、中标供应商的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.2招标人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起 5 日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

27.3招标人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.4招标文件所附《合同主要条款》是招标人与中标供应商签订合同的基本条款，中标供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，招标人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加招标前慎重考虑相关商业风险。

险。

27.5合同签订后不允许将合同转与其他单位。

27.6招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

27.7中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

第六章   质疑及投诉

28、质疑的提出

供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向招标人、招标代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑递交方式：将上述纸质版材料以邮寄方式送达招标代理公司并电话告知代理机构：

招标代理：新疆尚速工程项目管理有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山绿地中心智海大厦1606室。

联系人：万女士

电话：18130881880

29.投诉的提出

质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第七章 付款币种及方式

30.付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

- 31.付款方式

详见供应商须知内付款方式

备注：参与本项目的投标供应商均视为默认接受甲方付款方式。

### 第五部分  采购需求及技术要求

- 一、项目基本情况：

- 项目名称：乌鲁木齐市米东区人民医院检验科设备购置项目

- 项目编号：XJSSMDYY-20250502

- 二、技术参数

- 标项1：全自动微生物培养监测系统

- 预算金额：1400000.00元

- 参数要求：

- 1.设备允许进口。

- ★2.检测原理：采用非侵入式显色或荧光连续检测法，仪器支持24小时在线工作

- ★3.标本在机单次检测周期≤10分钟。

- 4.全自动、模块化血培养系统,可以适用于血液和其他无菌体液中细菌和真菌的培养检测。

- 5.仪器具备自动扫码功能。

- 6.在血培养瓶条码采集后，系统会自动采集血培养瓶的条码信息，提升溯源性。

- 7.可以自动检测血培养采血量。

- 8.仪器自动生成每小时温度报告，包括温度读数趋势。

- ★9.仪器通量：单机具备≥400的血培养瓶装载孔位，并有系统扩容能力。

- 10.系统具有彩色液晶触摸屏。

- 11.仪器配备的条码扫描器，可扫描多组条形码及二维码。

- 12.系统软件能提供培养瓶状态查看、曲线查看和打印、温度修改设置、培养瓶信息编辑、数据导出等功能。

- 13.结果提示：阴性和阳性培养结果自动检测和提示，可提供远距离可视化以及声音图形等相关警报信息提示，支持远程智能警报系统。

- 14.支持接入微生物实验室数据管理系统（LIS），实验数据自动输出，并承担相关接口费用。

- 15.高度信息化：支持中间信息软件平台，可以实现血培养与质谱鉴定系统、全自动药敏系统的无缝连接、实现标本信息、病人信息的数据整合，以实现血培养的污染率、阳性率、报阳时间等数据统计分析。

- 16.设备和血培养瓶全都通过SFDA,FDA和CE认证。

- 17.每台设备配有工作站及不间断电源（满足设备实际工作需求）。

- 18.血培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、适用于气动样本传输系统。

- ★19.血培养瓶支持血液和无菌体液培养，并提供无菌体液相关的证明文件。

- ★20.培养瓶能同时培养细菌、真菌。

- 21.与仪器适配的成人需氧培养瓶可同时保证细菌及真菌的复活性。

- 标项2：全自动快速鉴定药敏分析系统

- 预算金额：900000.00元

- 参数要求：

1.设备允许进口。

★2.仪器通量≥50试剂位；可同时进行≥50个细菌鉴定或药敏试验。

★3.能鉴定革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性杆菌等，可鉴定药敏菌种≥500种。

4.检测方法：微生物鉴定和药敏检测均采用连续动态检测技术,细菌鉴定采用显色法，药敏检测采用比浊法。

5.仪器通过连续监测测试卡反应孔中微生物的生长活动进行细菌鉴定和药敏分析，对鉴定/药敏测试试剂自动进行培养和每15-20分钟一次动态读数。提供证明文件。

6.能完成革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性球菌及肺炎链球菌的快速药敏试验(平均6～8小时)。

- 7.检测板放入仪器后，仪器自动孵育培养、自动检测、自动报告鉴定和药敏试验结果。

8.所有耗材有独立商品包装，且必须有CFDA认证。

9.采用全封闭式附独立条形码测试试剂，鉴定试剂、药敏试剂分别独立包装。检测过程中无需额外加试剂。

10.专家系统附带结果自动审核功能，同时可以配合LIS系统实现药敏结果自动发送，实现关键标本药敏结果的当日报告.

★11.具有多种药敏试剂，试剂均通过国家药品监督管理局注册认证，药物包括替加环素、头孢哌酮/舒巴坦、多粘菌素、达托霉素、替考拉林、米诺环素、头孢洛林等，覆盖“国家细菌（CARSS/CHINET）耐药监测网”药物种类。

12.药敏试验符合美国CLSI和欧洲EUCAST两种检测标准。

★13.具有注册认证的药敏卡上的药物可报告3-7个浓度梯度。

14.仪器软件每1-3年更新一次，满足CLSI折点更新的需求。所有更新升级均为软件升级，无需任何额外费用。

15.质控模块可进行实验室室内质控。信息传输模块完整，每张卡片具备条形码可确保结果质量及溯源性。

16.局域网实现多用户云模式：通过医院局域网可实现在多台电脑上，多用户同时登录，实现远程标本录入，查看结果，审核报告。

★17.CARSS中间件独立通道：通过新增独立数据传输通道实现与CARSS中间件的连接，保障耐药数据规范快速上报。

- 18.每台设备配有工作站及不间断电源（满足设备实际工作需求）。

- 三、交货期：

- 标项1、标项2中标人应在采购合同签订后45日内交货并完成安装调试。

- 四、交货地点

- 乌鲁木齐市米东区人民医院

- 五、验收方式

- 按照招标文件要求及合同约定达到国家要求验收质量标准。

- 1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。

- 2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

- 3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

- 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

- 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

- 3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

- 4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

- 5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

- 7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 8、产品包装材料、木制箱子等由供应商带离医院。

- 六、产品质量保证期

- 1、投标产品质量保证期3年。

- 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- 3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

- 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

- 七、售后服务内容

- 1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- 1.1电话咨询

- 中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- 1.2现场响应

- 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

- 1.3服务和支持

- 在新疆至少要有厂家专业的维护工程师和技术支持各1名，并提供相应的资格证明以及在新疆缴纳的社保证明。

- 1.4接到用户维修通知，响应时间≤2小时，工程师在8小时内到达现场提供技术支持。

- 1.5按照医院使用需求，必须与医院在用系统HIS和LIS做对接，为实现数据互联互通，软件接口分步实施并能保证与现有医院信息系统无缝对接，并承担相应的接口费用。

- 1.6技术升级

- 在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人或制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 2、质保期外服务要求

- 2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- 2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

- 3、备品备件及易损件

- 中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

- 八、培训

- （一）培训内容

- 设备使用操作、临床应用培训、设备日常维护保养、设备常见故障排除。

- （二）培训要求

- 根据科室人员时间组织所有设备使用人员培训，直至操作使用和技术人员独立熟练掌握；

- （三）培训方式

- 现场培训

- 九、采购单位咨询电话

采购单位咨询电话

联系人：史女士

手机号：0991-3359035

地址：新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路65号

招标人名称：乌鲁木齐市米东区人民医院

### 第六部分  拟签订采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

乌鲁木齐市米东区人民医院采购合同

合同编号：

甲方（招标用户采购方）：乌鲁木齐市米东区人民医院

乙方（投标中标供应方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

第一条 标的物信息、价款、交货地点以及交货时间

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货地点 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 元，大写： |  |  |  |  |  |

特别说明：

（1）上表所列单价为含税价，包含安装、辅材费用及其他费用，双方一致确认。

（2）乙方负责运输，合同单价已经综合考虑运费因素；

（3）标的物及配件的运输由乙方负责运至甲方指定的交货地点；

（4）乙方确认所供标的物为正规厂家生产的质量合格的产品，完全可以满足甲方的招标要求。

（5）该合同总金额是定做设计、设备制造、包装、仓储、运输（包含二次转运）、装卸安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。

第二条 质量标准

2.1本合同标的物质量及安装质量要求按强制性国家标准执行。特别约定如果没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的特定标准履行。

2.2乙方向甲方提供的设备其质量、规格及技术特征符合并达到甲方招标文件的技术参数要求，乙方对此确认无异议。乙方所提供设备必须符合国家有关规范和环保要求。

2.3因设备的质量问题而发生争议，由省级质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

- 第三条检验期、保修期以及质量保证期

- 3.1检验期为二年。设备保修期 三 年，保修期安装完毕验收合格之日起算。

- 3.2第三条质量保证期执行国家和行业标准的规定，质量保证期从安装完毕验收合格之日起算。

- 第四条包装

- 甲方采购乙方提供的标的物均应当按标准保护措施进行包装，该包装应当适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防野蛮装卸，以确保标的物安全运抵现场，由于包装不善所引起的标的物毁损、灭失均由乙方承担责任。

- 第五条附随配件、工具及供应办法

- 附随的配件、工具应符合并满足标的物需要的相关要求，交货时同步交付。

- 第六条 甲方的权利义务

- 6.1因标的物不符合质量要求或逾期交付标的物，致使不能实现合同目的，甲方可以拒绝接受标的物或者解除合同。甲方拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 6.2甲方按合同约定向乙方支付合同款。

- 第七条 乙方的权利义务

- 7.1乙方应当按照合同约定的时间交付标的物。

- 7.2乙方应当按照合同约定的地点交付标的物。

- 7.3标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付甲方前由乙方承担（如果包安装标的物毁损、灭失的风险在安装完毕验收合格前由乙方承担）。

- 7.4乙方就交付的标的物，负有保证第三人对该标的物不享有任何权利的义务。乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 交付点验及安装：

- 8.1货到现场甲乙双方应对标的物的包装、外观及数量进行点验，如不符合合同约定，甲方有权拒绝签收。乙方在交货时同步向甲方交付加盖有乙方单位公章提取标的物单证以外的有关单证和资料（ 本条前述“提取标的物单证以外的有关单证和资料”包括但不限于保修单、产品合格证、质量保证书、质量鉴定书、品质检验证书、产品进出口检疫书、原产地证明书、使用说明书。出厂测试报告等），前述有关单证和资料是产品进场初验和后续支付合同款的前提必备条件。乙方未按签署要求提供有关单证和资料，甲方有权拒绝付款，该拒绝付款行为不视为违约。

8.2安装调试期要求： 货到 5 日内安装调试完毕并验收合格          。

8.3设备安装调试完毕，乙方提请甲方进行正式验收，验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 结算及合同款的支付

9.1合同款支付：甲乙双方签订合同后3日内，乙方提供合法有效全额发票、出库单、验收单等约定的有关单证和资料。安装完毕验收合格次日起算第一年30%，第二年20%，第三年20%，第四年20%，第五年10%（这里的年指的是周期年，不是自然年。）

甲方只要在对应年度内按约定比例支付合同款无论是一次支付还是多次支付均不视为违约，乙方对此确认无异议。

- 9.2甲方向乙方付款前乙方须提供对应的发票，乙方未按前述约定开具发票，甲方有权拒绝付款，该拒绝付款行为不视为违约，乙方对此确认无异议。

- 9.3双方结算相关信息如下：

- 甲方单位名称：乌鲁木齐市米东区人民医院

- 纳税人识别号：1265010945776924XT

- 单位地址：乌鲁木齐市米东区古牧地西路65号

- 电话：0991-3357630

- 开户行：新疆天山农村商业银行股份有限公司宏远支行

- 银行账号：807010512010100424588

- 乙方单位名称：

- 纳税人识别号：

- 单位地址：

- 电话：

- 开户行：

- 银行账号：

- 任何一方如需改变上述账户，应提前十（10）日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

- 9.4双方对发票中的后续问题如红字专用发票等具有协助的义务。如一方未予以协助，另一方有权不予办理对应的相关财务手续；

- 9.5乙方应保证发票的合法性、有效性、真实性，当提供的发票出现税务问题时，乙方应承担民事赔偿责任，包括但不限于给甲方造成的补税、税金滞纳金、罚款等损失并按本合同总结算金额的5%向甲方支付违约金。如甲方认证发票后乙方将发票作废的，乙方应赔偿甲方因此而造成的损失，包括但不限于给甲方造成的补税、税金滞纳金、罚款等损失并按税款金额3倍向甲方支付违约金。

第十条 违约责任

10.1甲方未按本合同约定向乙方支付合同款，应按银行同期存款利率核计利息赔偿乙方逾期付款损失。

10.2乙方应当严格按照合同的约定按期向甲方供货，逾期供货，甲方有权要求乙方承担违约责任支付违约金，违约金的计算方式以逾期供货总价为基数，按每日2%的标准根据实际逾期天数核算确定，违约金一般以结算同步扣减为原则，在合同履行过程中如违约金未实时结算同步扣减的，不应当视为甲方放弃权利，应在最终结算时核算扣减。前述违约金不能弥补甲方实际损失的，甲方有权按实际损失要求乙方赔偿。乙方供货逾期超过10日，甲方有权解除合同，甲方行使合同解除权不影响乙方前述违约责任的承担乙方对前述迟延交货违约责任承担确认无异议。

10.3乙方所提供的标的物经现场点验不符合合同约定或质量不合格，甲方有权要求更换，同时视为乙方未供货，甲方有权参照本合同第十条第10.2款要

求乙方承担合同违约责任。

10.4乙方供应标的物产品质量不合格，导致甲方对外承担合同违约责任或者侵权责任遭受损失的，甲方有权要求乙方赔偿。乙方提供的设备质量不合格甲方要求更换乙方，乙方未在限定期限内更换的，甲方有权解除合同并可要求乙方承担合同总价20%的违约金，乙方对此确认无异议。

10.5乙方供货后未履行安装调试义务，合同价款中安装部分（占比15%）的费用甲方将不予结算。

10.6乙方应当在甲方限定的时间内完成设备安装调试义务，逾期安装甲方有权按每日5000元标准要求乙方支付违约金，前述违约金不能弥补甲方实际损失的，甲方有权按实际损失要求乙方赔偿。

第十一条 其他约定

11.1乙方及其运输工具和雇佣人员进入甲方作业场所应遵守甲方的管理规定，自行采取有效的安全措施，并承担安全责任；乙方的运输工具在运输过程中及进出现场中（包括装卸过程中）、乙方现场人员安装调试过程中导致乙方自己工作人员、甲方工作人员或第三方的财产损失和人员伤亡的，由乙方承担全部赔偿责任。甲方基于法律规定对外承担民事赔偿或行政处罚责任，在相关法律文书或赔偿协议文件生效后甲方有权向乙方追偿，该追偿款项甲方可以直接从合同款中扣减，乙方对此确认无异议。事故发生后乙方应当积极善后，乙方怠于处理事故善后事宜，导致死伤者家属干扰工地正常施工的，甲方可视情况要求乙方向甲方支付10000-50000元的违约金，前述违约金甲方有权直接在合同款中予以扣除（特别提示：发生安全事故后，在乙方未妥善处理完赔偿事宜前，甲方有权暂扣应付合同款，停止付款，该扣留合同款和止付合同款的行为不视甲方违约，乙方对此确认无异议）。

11.2在约定的质量保证期内，乙方应保证所提供的标的物应符合合同约定的质量标准和使用性能的期间，在质量保证期内，标的物出现质量问题，因此甲方所遭受的一切损失均由乙方承担，乙方对此无异议。

11.3详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

11.4售后以及技术服务。

11.4.1保修期内乙方应当安排专人负责免费维修（维修配件费乙方承担），出现故障2小时内作出响应，乙方应在收到甲方通知后2小时内专业技术人员到现场维修，2小时内解决问题。乙方在前述约定时间内未作出反映或修复的，甲方有权委托第三方进行维修并要求乙方承担因此产生的全部费用，乙方对此确认无异议。

11.4.2乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

11.4.3乙方应当根据甲方的要求派员到甲方指定地点配合工作进行技术指导。

11.5送达

11.5.1本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

11.5.2 本合同11.5.1款约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

11.5.3合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十二条 管辖

本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决；协商不成诉讼解决的，由本合同签订地的人民法院管辖（本合同签订地为乌鲁木齐市米东区人民医院）。

第十三条 合同生效

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方协商一致签订补充协议，本合同的合同附件有：无。

13.2本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，各份具有同等法律效力。

（以下无合同正文）

| 甲方（盖章） |  | 乌鲁木齐市米东区人民医院 | 乙方（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 业务院长 |  |  | 委托代理人 |  |  |
| 职能科室 |  |  | 电话 |  |  |
| 电话 |  | 0991-3359035 |  |  |  |
|  |  |  | 签订时间 |  | 年 月 日 |

### 第七部分  投标文件格式

投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

招标人：

供应商：                      （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                  （签字）

联系方式：

联系地址：

日期：   年    月    日

投标文件目录

一、承诺函

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人代表授权书格式

四、报价一览表

五、资格证明文件

六、供应商基本概况

七、近三年（2021年1月1日-至今）同类项目业绩

八、商务条款偏离表

九、技术符合程度

十、设备配置方案

十一、投标设备的运行成本

十二、售后服务方案

十三、项目负责人简历表

十四、主要人员配备表

十五、技术参数、功能偏离表

十六、中小企业声明函

十七、残疾人福利性单位声明函

十八、投标人认为需提供的其他材料

一、承诺函

新疆尚速工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供采购文件要求和规定的供货内容，总价格及明细见《报价表》。

如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、履行服务义务。

3、供应商已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按照采购文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后  90  天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标供应商，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商中标。

7、我方愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内不得撤回投标。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、资格评审条件、中标标准以及服务内容等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：

电      话：                        传      真：

供应商全权代表签字：

供应商名称盖章：

20    年   月    日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：       年龄：     职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

(身份证正反面)

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：20    年   月    日

三、法定代表人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人代表盖章：

被授权人签字或盖章：

公      章：

法定代表人身份证正、反面

被授权人身份证正、反面

授权日期：20   年   月   日

注：法定代表人代表本人作为公司代理人前来参加投标的供应商，可不提供此项证明文件。

四、报价一览表

（一）报价一览表

供应商名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 投标总报价(元) | 人民币小写： （元） 人民币大写： |
| --- | --- |
| 数量（台） |  |
| 供货期限 |  |
| 质保期 | 年 |
| 所投产品品牌及型号 | 品牌： 型号： |
| 项目负责人 及联系方式 | 项目负责人： 电 话： |
| 备注 |  |

供应商名称：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年   月    日

注：

1供应商应严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价，将导致投标被拒绝。

3、此投标报价为投标总价，包含但不限于货物配送费、包装费、设备调试费用、人员工资、津贴、加班费、税款等。

（二）、备品备件价格清单表

| 免费提供损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
| 收费损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |

服务质保期内免费提供损耗件备品备件，如有耗材需提供配套耗材价格表

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：  年  月  日

五、资格证明文件

1.具有有效的营业执照；

2.近一年度财务审计报告或财务报表，成立不满一年无需提供；

3.供应商具有依法缴纳税收的良好记提供相应证明材料：

3.1供应商依法缴纳税收的证明材料：需提供本单位缴纳近三个月（2025年1月-3月）缴纳增值税、企业所得税的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

3.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供交纳税收的凭据；

3.3依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

以上提供任意一项内容即可。；

供应商具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供相应证明材料：

3.4供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本单位近三个月（2025年1月-3月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

3.5供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供交纳社会保险的凭据；

3.6依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要交纳社会保障资金。

以上提供任意一项内容即可。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员（不少于3人）名单及近三个月社保缴纳记录。）

5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

6.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

7.供应商认为有必要提供的其他证明材料

注：以上资格证明材料均需提供扫描件加盖电子签章。

六、供应商基本概况

（企业实力）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 | 固定资产原值万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 | 固定资产净值万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：后附可附财务审计报告、荣誉证书、认证证书、履约能力、获奖情况、固定的营业场所和硬件设施等相关证明文件。

七、近三年（2021年1月1日-至今）同类项目业绩

类 似 项 目 业 绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 服务时间 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供合同或中标（中标）通知书复印件并加盖投标人公章。

八、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：                     项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/投标文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目服务期的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.供应商应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本采购文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人或代理人（盖章或签字）：

供应商（盖章）:

九、技术符合程度

（投标时供应商需提供能反映对应技术参数的证明材料（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书或第三方检测机构出具的对应的检测报告或技术规格彩页等，格式自拟）

十、设备配置方案

（格式自拟）

- 十一、投标设备的运行成本

- （格式自拟）

十二、售后服务方案

（格式自拟）

十三、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 拟在本合同担任职务 |  |  |  |  |
| 岗位证书或行业 资格证 |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书 编号 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事本专业工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过的同类 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 担任何职 |  |  |  | 备注 |  |

注：附相关证明材料复印件，作为本表的附件；

供应商（盖章）：

法人代表人或委托代理人签字或盖章：

20    年   月    日

十四、主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、主要人员应包括：提供本项目服务的相关人员。

2、主要人员应附身份证、相关职称等证件、近三个月社保缴纳或劳动合同复印件等并加盖公章。

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人 ：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

十五、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：               项目编号：

| 序号 | 采购文件 规格条目号 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应对应采购文件第五部分采购需求及技术要求的内容给予逐条响应。

- 表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

供应商法定代表人或代理人（盖章或签字）：

供应商盖章：

20    年   月    日

十六、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员    人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

附表1

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 ★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 ★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 ★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 ★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

十八、投标人认为需提供的其他材料

（格式自拟）