## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030413001001 | 电缆沟支架 | [项目特征] 1.名称:电缆沟支架 2.材质:镀锌角钢 3.规格:横架∠50*50*5，立柱∠63*63*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷（喷)油漆 |  | kg | 2056.6
2 | 030404006001 | 2进8出环网柜 | [项目特征] 1.名称:2进8出环网柜 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.质量:详设计 5.基础型钢形式、规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.基础浇筑 4.补刷（喷）油漆 5.接地 |  | 套 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3X300 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3X300 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:含电缆标识牌 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 910
4 | 030408001002 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3X185 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3X185 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:含电缆标识牌 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 250
5 | 030408001003 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 |  | m | 650
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | X150（电缆利旧） | ZC-YJV22-8.7/15-3X150（电缆利旧） 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:含电缆标识牌 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板
6 | 030408001004 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3X95（电缆利旧） | [项目特征] 1.名称:电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3X95（电缆利旧） 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:含电缆标识牌 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 170
7 | 030408001005 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3X70（电缆利旧） | [项目特征] 1.名称:电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3X70（电缆利旧） 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:含电缆标识牌 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 260
8 | 030408006001 | 电力电缆头 NLS-10-3*300 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 NLS-10-3*300 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2
9 | 030408006002 | 电力电缆头 NLS-10-3*185 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 NLS-10-3*185 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2
10 | 030408006003 | 电力电缆头 NLS-10-3*150 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 NLS-10-3*150 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地
11 | 030408006004 | 电力电缆头 NLS-10-3*120 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 NLS-10-3*120 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 1
12 | 030408006005 | 电力电缆头 NLS-10-3*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 NLS-10-3*95 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2
13 | 030408006006 | 电力电缆头 JLS-10-3*300 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 JLS-10-3*300 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2
14 | 030408006007 | 电力电缆头 JLS-10-3*150 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 JLS-10-3*150 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2
15 | 030408006008 | 电力电缆头 JLS-10-3*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 JLS-10-3*95 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 1
16 | 030408003001 | 电缆保护管 PVC-C-167 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 PVC-C-167 [工作内容] 1.保护管敷设 |  | m | 1344
17 | 030408003002 | 电缆保护管 七孔梅 | [项目特征] |  | m | 224
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 花管 | 1.名称:电缆保护管 七孔梅花管 [工作内容] 1.保护管敷设
18 | 030409001001 | 接地极 φ50*5*2500 镀锌钢管 | [项目特征] 1.名称:接地极 φ50*5*2500 镀锌钢管 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 根 | 58
19 | 030409002001 | 接地母线 -50*5 | [项目特征] 1.名称:接地母线 -50*5 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 900
20 | 030408010001 | 封堵泥 | [项目特征] 1.名称:封堵泥 [工作内容] 1.安装 |  | kg | 80
21 | 011612001001 | 电缆拆除 ZC-YJV22-8.7/15-3X150 | [项目特征] 1.管道种类、材质:电缆拆除 ZC-YJV22-8.7/15-3X150 2.渣土运距:根据建设方要求搬运至指定地点 |  | m | 850
22 | 011612001002 | 电缆拆除 ZC-YJV22-8.7/15-3X95 | [项目特征] 1.管道种类、材质:电缆拆除 ZC-YJV22-8.7/15-3X95 2.渣土运距:根据建设方要求搬运至指定地点 |  | m | 250
23 | 011612001003 | 电缆拆除 ZC-YJV22-8.7/15-3X70 | [项目特征] 1.管道种类、材质:电缆拆除 ZC-YJV22-8.7/15-3X70 2.渣土运距:根据建设方要求搬运至指定地点 |  | m | 750
24 | 011612001004 | 电缆拆除 ZC-YJV22-8.7/15-3X50 | [项目特征] 1.管道种类、材质:电缆拆除 |  | m | 770
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
ZC-YJV22-8.7/15-3X50 2.渣土运距:根据建设方要求搬运至指定地点
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:输电线路调试 10kV输电线路整套启动调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学2025年北区电力改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13