招标编号 ：SSQYZB02-2023046

招 标 文 件

项目名称：新疆农业大学动物生产与疾病防治实验教学中心建设项目

采 购 人：新疆农业大学

法定代表人（签章）：

联系人：翟老师

联系电话：18309916937

招标代理机构：（公章）新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

法定代表人：（签章）

联 系 人：庞工

联系电话：13669900968

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座

目  录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知前附表	- 3 -

第三章  投标人须知	- 7 -

第四章   合   同	- 20 -

第五章 附件（投标文件格式）	- 27 -

第六章  评标标准及办法	- 45 -

第七章：货物技术规格、参数与要求	- 51 -

第一章  招标公告

项目概况

新疆农业大学动物生产与疾病防治实验教学中心建设项目招标项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座获取招标文件，并于2023年10月07日 11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SSQYZB02-2023046

项目名称：新疆农业大学动物生产与疾病防治实验教学中心建设项目

预算金额：200万元（人民币）

最高限价（如有）：/万元（人民币）

采购需求：采购科研仪器设备，详见招标文件。

合同履行期限：90天

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

- 供应商必须是在中华人民共和国境内注册具有有效的营业执照；有能力提供本项目所需货物及服务的投标人

- 供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年09月12日至2023年09月19日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/线上获取

方式：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元/本

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月07日 11点00分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标。供应商应在此之前将加密的投标文件上传至政采云平台对应位置 (逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)。

开标时间：2023年10月07日 11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

- 各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担

- 供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

- 供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

- 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系方式：翟老师 18309916937

2.采购代理机构信息

名 称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路

联系方式：庞工 13669900968

3.项目联系方式

项目联系人：庞工

电　话：　　13669900968

第二章  投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学动物生产与疾病防治实验教学中心建设项目 |
| 2 | 质量要求 | 满足采购方规定的技术要求（详见第七章：货物技术规格、参数与要求，所有货物要求均以第七章内容为准） |
| 3 | 采购内容 | 采购清单中所列科研仪器设备。具体技术参数详见采购文件。 |
| 4 | 采购金额 | 200万元（注：投标人总报价不得高于此金额，否则其投标文件作无效标处理。） |
| 5 | 交货期及质保期 | 交货期：签订合同后国产设备30天内、进口设备90天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用； 质保期：从交付并验收合格之日起，质保期3年。 |
| 6 | 交货地点 | 新疆农业大学（指定地点） |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 投标人必备资质 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： - （1）. 供应商必须是在中华人民共和国境内注册具有有效的营业执照；有能力提供本项目所需货物及服务的投标人 - 供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；近三年无违法、处罚及不得参与投标等息的查询记。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 9 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 10 | 资格后审时间及地点 | 时间：同开标时间 地点: 同开标地点 |
| 11 | 资格审查形式 | 资格后审 |
| 12 | 联合体协议 | 不接受联合体协议 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金金额为人民币：30000.00元 （2）投标保证金必须在开标之前，以投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； （2）投标人在缴纳保证金时需在备注栏注明：所投项目的简称及标包号。未按时提交投标保证金的投标文件无效。 开户单位名称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司 开 户 行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行 账 号：30704501040008571 行号：103881070457 （3）投标保证金退还：除招标文件规定不予退还投标保证金情形外，投标人投标保证按以下流程退还：未中标投标人的投标保证金可在公示期结束后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订供货合同，并提交履约保证金（若需要）和支付招标代理服务费后办理退还手续，提交资料（开户信息、保证金收据或对开收据及供货合同）后5个工作日内退还； |
| 15 | 招标文件发售时间及地点 | 时间：2023年09月12日至2023年09月19日 （北京时间午10：00-14:00，下午15:30-19:30，节假日除外） 地点：网上获取 |
| 16 | 招标文件份数 | □采用见面开标（非电子标）： 投标文件包括： 1、投标文件包含： 1.1.投标文件：正本一份、副本三份 1.2.开标一览表一份（单独密封） 1.3.投标保证金缴纳凭证（收据或网上银行汇款凭证）一份 1.4.投标文件电子文档（光碟、u 盘各一份，概不退还），电子文档要求为加盖公章的正本 PDF 格式扫描件。 2、投标文件密封 投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容： 2.1.开标一览表信封(以包为单位分开制作) (1) 开标一览表； (2) 投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)； 2.2投标文件电子版信封（U盘、光盘各一份） （1）开标一览表电子版、明细报价表（Excel） （2）投标文件电子版（正本加盖公章后的扫描件PDF） 2.3.投标文件袋（正、副本密封在一个密封袋中） 2.4.投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。 ☑采用不见面开标（电子标）： 本项目采用不见面开标 投标文件制作完成并生成加密标书，在开标前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台,到达开标时间后,解密投标文件。 中标单位需在中标后五个工作日内提供纸质版投标文件正本1份，副本2份，电子版投标文件2份（（U盘、光盘各一份））至招标代理机构。 |
| 17 | 答疑、澄清及现场踏勘 | 1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点要求澄清的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内18：00时前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 18 | 关于样品 | 本项目无需提供样品 |
| 19 | 关于进口产品的要求 | 是否允许采购进口产品：招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |
| 20 | 投标文件密封及签署 | 1.投标文件的页面必须用印刷体打印。 2.投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。 3.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章或法人章，投标文件方为有效。 4.投标文件正本需逐页加盖公章，在招标文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由投标人自行负责。 |
| 21 | 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间：2023年10月07日 11点00分 （北京时间） 地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 22 | 开标时间及 开标地点 | 时间：2023年10月07日 11点00分 （北京时间） 地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 23 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 24 | 推荐中标候选投标人的数量 | 3 |
| 25 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人 | 否 |
| 26 | 履约担保金额 | 合同总金额的0%。 履约保证金形式：从货物价款中扣除，质保期满无质量问题，由采购人一次性退回。 |
| 27 | 付款方式 | 合同签订后，所供货物到现场，安装调试完毕后支付至合同价款的90%，验收合格后支付至合同价款的97%，所供货物在验收合格之日起使用1年经验收无质量问题，移交所有验收资料后支付3%。 （注：必须响应，否则视为无效标） |
| 28 | 联系方式 | 采购人：新疆农业大学 采购人地址：乌市农大东路311号 联系人：翟老师 联系电话：18309916937 代理机构名称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路A座 联系人： 庞工 联系电话：13669900968 |
| 29 | 招标代理服务费 | 参照原国家计委计价格【2002】1980 号文的计算方法收取，由中标人在领取中标通知书前缴纳。 |
| 30 | 关于同一品牌 | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第31条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
|  |  | 本项目规定： (1) 若得分相同，按报价由低到高顺序排序； - 若得分相同、报价相同，按技术得分由高到低顺序排序； (3) 若得分相同、报价相同且技术得分相同，评委会全体成员进行投票，以少数服从多数的方法进行确定。 |
| 31 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 32 | 政府采购政策支持 | - 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购【2022】22号文的相关规定，对小微企业报价给予10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 2、落实其他政府采购政策条款：详见中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件、工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购【2022】22号文。 |
| 33 | 所属行业 | 根据关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知新财购【2022】22号文及《国民经济行业分类》的相关规定，本项目所属行业为工业。 |
| 34 | 资格审查 | 资格证明材料资料扫描为原件扫描件，随投标文件一起上传。 |
| 备注： - 招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 - 投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库，并追究其法律责任。 - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 - 潜在投标人在开标前如不购买本项目招标文件，将不受理其投标文件。 - 本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。 - 3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。 |  |  |

本表是对投标人须知正文内容的具体补充、提示和修改。

特别说明：为保证本项目产品质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。

第三章  投标人须知

一、总则

本招标（采购）文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家和自治区有关法律法规、规章制度编制。本招标文件是采购人在本项目采购过程中的规范性文件，仅适用于本次采购中所叙述项目的货物及服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各潜在投标人编制投标文件的依据，也是采购人与中标候选人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1、定义：

1.1.1  “采购人”指新疆农业大学。

1.1.2  “采购（招标）代理机构”指新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司。

1.1.3  “货物及服务”指本招标文件中第七章所述所有内容及服务。

1.1.4  “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格投标人。

1.1.5  “投标人”指符合本文件规定并参加招标的投标人。

1.1.6  “质保期”是指：在一定期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由中标人负责修改或退换解决，采购人将不再为此支付任何费用

1.1.7  “交货期”是指：从合同签订生效之日起直至所有货物交付完毕、验收合格并交付使用的期限。

2、合格投标人、货物和服务的条件

2.1合格投标人的条件：同招标公告中投标人资格要求。

2.2合格的货物和服务

2.2.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

2.2.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、技术支持、设计、包装、仓储、以及招标文件规定的其它服务。

2.2.3投标人所提供产品必须为符合国家相关法律规定的产品。所有产品均为合法正当渠道、包装完好的产品。

2.2.4投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、服务或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的专利权，则在投标报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.2.5投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

3、招标费用

3.1投标人自行承担响应招标、参加投标一切费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担因投标所发生的一切费用。

3.2投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。

3.3在招标活动中产生的其它相关费用不包含在服务费中，产生的费用由中标方承担。

4、通知

4.1 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人的登记为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

1）招标公告

2)投标人须知前附表

3)投标人须知

4）合同

5）附件（投标文件格式）

6）评标标准

7）货物技术规格、参数与要求

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规格、参数及要求等，如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被否决，或被认定为无效投标。

6、招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止时间10日历天以前以书面形式通知代理机构。代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向代理机构回函确认。

7.3 为使投标人准备招标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，代理机构可适当延长招标截止期。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

8、投标文件的编制

8.1投标文件的书写要求

（1）投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

（2）投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章盖章。

（3）字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

（4）投标文件必须在凡规定盖章、签字或盖章处按要求逐一签字或盖章、盖章。

8.2投标文件合装订成一本，投标文件按下列顺序编制：

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（4）开标一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目开标一览表”，随同投标文件一并递交开标地点。

（5）投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

- 投 标 函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书格式（单独提交1份）

- 投标人资格声明格式

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 资格证明材料

- 投标投标人基本情况表

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 技术／商务响应与偏离表技术资料

- 技术资料

- 供货单位承诺书

- 投标人认为需提供的相关资料。

（6）证明投标货物的合格性和投标人资格符合招标文件规定的证明文件；

（7）投标人承诺给予招标采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项）。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（8）其他要求：投标人应根据招标文件要求的技术规格及投标文件格式，在投标文件中详细说明所提供产品的技术规格、加工工艺等。

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，但可以同样格式扩展。

本合同的招标文件还包括采购人发出的补充通知、澄清及答疑电子邮件或书面文件。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标书规格编写，并要求打印装订成册。

投标文件规格幅面为A4，使用宋体字，按照投标文件规定的顺序，统一编目编码装订，装订成一册。

8.3. 对于给定格式的必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

8.4. 投标人在装订投标文件时，应严格按照顺序进行装订。

9、投标文件格式：

9.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

9.2投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装定成册。（不允许漏页）

9.3 投标人提交的投标文件以及投标人与或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以简体中文翻译本为准。

9.4 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

10、招标报价

10.1 招标报价应包括投标设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、人员培训及支付的各种税费、运费、装卸费、仓储费、保险费、安装、调试等有关费用。

10.2所有税费均计入总报价

10.3 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供货物的单价、合价和总价。

所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的招标报价中。

10.4 投标人根据本须知的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

10.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6 采购人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的招标报价。

10.7 投标人不得以低于成本的报价竞标，否则将做废标处理。

11、投标货币

11.1 投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。任何非人民币币种的招标报价将被拒绝。

12、证明投标人合格和有资格投标的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人提交的合格性证明文件应使采购方满意，投标人在招标时应符合本须知的规定。

12.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使采购方满意，即:若投标人提供的设备不是投标人制造或供应的，则投标人须提供可得到设备的充分授权的承诺。

投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

投标人满足“投标人须知前附表”中列出的资格标准及业绩要求。

13、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

13.3 投标人在阐述上述时应注意招标文件 “货物技术规格、参数与要求” 中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

14、投标保证金

14.1 投标保证金是为了保护采购人免遭因响应投标人的行为而蒙受损失。采购人在因响应投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收响应投标人的招标保证金。

14.2 投标保证金的货币为人民币，并采用电汇，支票等非现金的形式，如电汇产生的一切费用由响应投标人自行承担。(电汇、支票均须在递交投标保证金截止时间前确认到账)

（1）、招标保证金额：详见《投标人须知前附表》第14项；

（2）、递交招标保证金截止时间：投标保证金须在《投标人须知前附表》第14项规定时间前确认到账。凡未提交投标保证金的响应，将视为非实质性响应而被拒绝

14.3 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金的响应，将被视为非响应性予以拒绝。

14.4 未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

14.5 退投标保证金程序：

- 退还保证金的投标单位需对开收据、提供公司开户许可证复印件并盖章（复印件上写明行号、联系人、电话）。全部以电汇方式退款。

- 办理退投标保证金业务的人员，需持法定代表人授权委托书。

- 退还投标保证金时间：中标公示期满后，未中标单位可携带以上资料到财务室办理退款；中标单位在合同签订后，须带以上资料和合同原件及复印件各1份找项目负责人办理退款。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

1、响应投标人在招标文件规定的招标有效期内撤回其响应的；

2、成交方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

3、中标候选人在规定期限内未能提交履约保证金。

15、招标有效期

15.1 响应应自本须知规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述招标有效期内保持有效。招标有效期不足的将被视为非响应性而予以拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，（采购代理机构）或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不于退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件的制作和签署

16.1 投标人应编制投标文件，其份数见投标人须知前附表，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印，并加盖公章和由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。

16.3 任何行间插字、涂改或增删，必须重新加盖公章。

17、投标文件的密封和标记及递交

17.1 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封一份，并在信封上标明“开标一览表”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本单独密封，并标明“投标文件正本”字样。

17.3投标人应将投标文件所有的副本密封装在一起，且标明 “副本”字样。均应按《投标人须知前附表》要求密封：

17.4 如果未按本须知要求加写标记、签字或盖章和密封的，其响应将被拒绝。

18、招标截止期

18.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至代理机构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

18.2 代理机构可以按本须知规定，通知修改招标文件适当延长招标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受招标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19、迟交的投标文件

19.1 代理机构将拒绝接收在本须知规定的截止期后送达的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其响应，但投标人必须在规定的招标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到代理机构。

19.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

19.3 在招标截止期之后，投标人不得对其响应做任何修改。

19.4 从招标截止期至投标人在投标文件格式中确定的招标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回，否则其招标保证金将按照本须知的规定被没收。

五、开标与评标

20、开标

20.1 代理机构在《投标人须知前附表》规定的时间、地点组织开标。邀请采购人和所有投标人授权代表参加，并邀请政府采购政府监督管理部门、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由代理机构当众宣读投标人名称、项目编号（包号）、投标报价、价格折扣、采购文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，以及代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知的规定原封退回迟到的响应之外，开标时将不得拒绝任何准时到达的响应。

20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

20.4 如果资格审查合格的投标人不足3家，将不进行评标，采购人将依法重新组织招标或采用其它采购方式采购。

20.5投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效， 并书面报告本级财政部门。

20.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效,并对投标人依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.  评标

21.1 评标委员会

21.1.1 代理机构将按照“中华人民共和国招标投标法”及有关规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

21.1.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- 采购预算金额在 1000 万元以上；

- 技术复杂；

- 社会影响较大。

21.1.3 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

21.1.4评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估向采购方提交书面评标报告。

21.1.5评审委员会将按照采购文件确定的评审方法和评审标准进行评审。评审委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

21.1.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.7本次评审方法：综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.2投标文件的澄清

21.2.1评审期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评审委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本采购文件须知规定的改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的公章。

21.2.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

21.3  投标文件的初审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

21.4  投标文件的详细评审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

22.   与代理机构、采购人和评标委员会的接触

22.1 除本须知的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其响应有关的事项与代理机构、采购人以及评标委员会成员接触。

22.2 投标人试图对代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

23. 定标

23.1 评审委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

23.2 采购人按照评审委员会推荐中标候选人顺序确定中标投标人。

23.3 中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

23.4 中标投标人确定后，采购代理机构将在政府采购政府监督管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，公告期满无异议后，向中标投标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标投标人和采购人具有同等法律效力。

23.5 在评审期间，投标人不得非法干预、影响评审过程。

24. 授标时更改采购货物数量的权力

24.1 采购方在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

25公告、质疑

25.1采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布招标公告、更正公告、通知、中标结果公告等政府采购的信息。

25.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，向采购人或采购代理机构提出质疑。

25.3公告期内如有质疑，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

26废标条款

26.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1)符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4)因重大变故，采购任务取消的。

八、终止招标

终止招标的，采购或采购代理机构在发布招标公告、资格预审公司或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公敌，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收到招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。

27. 中标通知书

27.1 中标候选人确定后，代理机构将向中标候选人发出中标通知书。

27.2 中标通知书 是合同的一个组成部分。

28. 签订合同

28.1中标候选人在收到代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按招标文件的要求与采购人签订

29.服务费收费标准依据

29.1、中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

29.2、服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付

第四章   合   同

（政府采购代理机构名称）

政府采购合同

（   ）类

项目名称:

批准文号：

合同编号：            （第  包）

采购代理机构：

买方： （采购人名称）

卖方： （投标人名称）

签订地点：

签订日期：         年    月     日

政府采购合同

项 目 名 称：

合 同 编 号：

采购代理机构名称：

买方：（采购人名称）

卖方：（投标人名称）

合同签订地点：

经（同级财政单位名称）批准（项目批准书文号），（采购代理机构名称）受（采购人名称）委托，采用（采购方式），已完成（------）项目的采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循本项目招标（采购）文件（编号：）的各项规定和中标人投标文件的相关约定，为保护供需双方合法权益，按照平等、自愿的原则，经采购代理机构、采购人和投标人共同审核，三方一致同意签订本政府采购合同，并承诺共同遵守。

一、合同文件

下列文件、资料是构成本合同不可分割的部分：

1.采购文件规定的各项条款；

2.投标人提交的全部投标文件；

3.在采购活动中，评委会与中标人或采购人与中标人议定的各项以文字记述的补充条款或承诺；

4.中标通知书。

5.履约保证金；

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定内容相一致。

三、采购货物、服务有关信息

表1、采购货物、服务信息一览表

| 编 号 | 货物、服务品目名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 产品类型（进口/国产） | 规格型号 | 产品属性 | 品目类别（排气量） |  | 重点统计指标 | 技术参数、性能指标和主要配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见表2 |  |  |  |  |  |
| 总金额 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.采购货物、服务信息一览表内容按照财政部政府采购信息与计划系统要求填写。

2.此表应按照分包情况，每包编制一份； 对每包货物应按照招标（采购）文件的规定，在表2中分别列出技术参数、性能指标和配置情况。

表2、采购货物、服务的技术参数、性能指标和配置情况

| 货 物 名 称 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |

说明：此表应按采购文件的规定，对每一种货物要单独制作一份。

四、合同总价

根据中标通知书的内容，合同总价金额为：大写        元整;小写 ￥              元(人民币)。

五、付款方式

1.国库集中支付（   ），采购人支付（    ）。

2.待项目完成并通过采购人验收合格后，支付合同金额的 ％，其余部分       时间内一次性支付。

3.采购人使用人民币支付货款。

4.投标人收取货款开户行名称、帐号等信息。

六、交货时间、地点及相关要求

1.交货时间：投标人接到中标通知书后   日内一次全部交清。

2.交货地点：

3.相关要求：

（1）投标人应在交货前向用户提供交货计划；

（2）运输、保险和装卸费用，以及安装、调试和培训的费用由投标人承担。

（3）投标人提供货物与合同规定的货物名称、规格型号、技术指标、数量等不相符时，采购人应不予接收。

（4）采购人应督促投标人及时供货，投标人未能按时供货，按照采购文件相关条款作相应处理。

七、售后服务承诺

投标人对所提供货物的售后服务作如下承诺：

1.保证所提供的货物为原装正品，是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术、质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范要求。

2.保证货物经正确安装、正常运转和保养情况下，在其使用寿命内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。

3.保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定，保证在货物验收后保修期内免费保修。

4.保证用户对售后服务要求的及时响应，对需上门服务的情况，用户所在地之内的应在    小时内派技术人员赶到现场；用户所在地之外或需外地厂家协助的，应在    小时内派技术人员赶到现场；若需返回厂家修理，应提供备用设备或提供保证不耽误工作的服务。

5.对厂家提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务,在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。

6.生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收，现场为用户提供货物使用、维护等方面的技术培训。

7.严格遵守投标文件中售后服务承诺以及双方议定的售后服务承诺。

（上述为共性条款，以下针对货物情况可填写具体售后服务承诺条款）

八、验收办法及要求：

1.外观检查

（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

（2）检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（4）特殊仪器设备要依据设备的特性和合同要求及相关国家、行业（当行业标准高于国家标准时）、企业标准（当企业标准高于国家和行业标准时）进行外观检查。

2.数量验收

（1）以供货合同和装箱单为依据，检查主机、辅机、附件、配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。

（2）与仪器设备配套使用的软件系统的名称、软件系统介质形式、数量等。

（3）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

（4）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

3.质量验收

（1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序，进行安装、试机。

（2）对照合同技术参数指标条款、仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求(出具验收数据单)。

（3）质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

（4）进口仪器设备的验收按工商质检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。

（5）关于仪器设备使用人员培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。

（6）软件系统功能项目、容量、节点数、使用时间、知识产权的使用等。

（7）特殊、特种仪器设备根据国家相关规定进行验收。

4.验收确认

货到安装调试、培训完成及预验收后，采购人安排货物最终验收时间，由采购人负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果投标人自负。验收合格并最终签字即为完成交货，本合同货物验收责任人是采购人。

九、履约保证金

投标人在收到中标通知书后需向采购人交纳履约保证金，履约保证金交纳数额为中标总金额的 0%，分期付款的项目，经双方商定，可以不预收履约保证金。待完成验收后    内，采购人无息一次性退还履约保证金。

十、合同生效及其它

1.本合同一式三份，经采购人、采购代理机构、投标人法人代表（或授权人）签字并加盖公章后生效。

2.本合同由采购人、采购代理机构、投标人各执一份。

3.合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

4.本合同未尽事宜，双方协商解决。

5.附件：（1）中标通知书。

（2）投标人法人代表授权书原件（如果委托授权的话）。

买方：采购人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：           传真：

买方：采购人法人代表（或授权人）（签字）：

年    月   日

卖方：投标人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：            传真：

卖方：投标人法人代表（或授权人）（签字）：

年    月   日

7、最终内容以中标方和买方单位签订的合同为主。

第五章 附件（投标文件格式）

投标文件封面示例

正（副）本

投  标  文  件

项目名称: 新疆农业大学动物生产与疾病防治实验教学中心建设项目

项目编号: SSQYZB02-2023046

投标人全称:(盖章)

法定代表人或授权代表: (签字或盖章)

联系地址：

联系电话：

编制时间:    年   月   日

投标文件目录

- 投 标 函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书格式（单独提交1份）

- 投标人资格声明格式

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 资格证明材料

- 投标投标人基本情况表

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 技术／商务响应与偏离表技术资料

- 技术资料

- 供货单位承诺书

- 十四、投标人认为需提供的相关资料

- 投 标 函

致：  （采购人）

根据贵方为                         项目招标的编制的招标文件            （招标编号），授权        （全名、职务）代表投标人                    （投标人名称、地址）提交投标文件正本壹份和副本叁份。

据此函，签字或盖章代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付货物投标总价为

（注明币种），即                   （文字表述）；

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务，并接受招标文件中包括付款方式等商务条款的约定；

3、投标人已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解权利。

4、其投标自开标日起有效期为90日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务（签字或盖章）：

投标人名称：                      （盖公章）

日      期：        年    月      日

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：

年龄：                职务：

系          （投标人名称名称）               的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人名称：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 授权委托人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 授权委托人身份证复印件（反面） |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 开标一览表

项目名称：

单位：元，人民币

| 项 目 名 称 | （第 包） |
| --- | --- |
| 投标报价 （元，人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 交货期 | 天（日历日） |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |

注：1、货物采购结算数量以最终实际发生量为准。

2、本报价为货物运达采购人指定地点，包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、安装调试费、管理费、利润、税费及其他一切费用，并安装调试合格以及质保期内的维修维护、备品备件等费用的总报价。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、规格型号 | 数量 |  | 品牌 | 产地 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 资格证明材料

- 投标人基本情况表

- 联合体协议（如有）

- 营业执照复印件

- 投标保证金缴纳凭证（投标保证金收据或汇款凭证）

- 提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件

- 提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月的社保缴纳证明材料及近3个月任一月的完税证明材料。

- 投标人近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录， 具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；近三年无违法、处罚信息（提供网页查询打印页加盖公章）

- 提供2022年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）

- 中小微企业政策性优惠证明材料：

- 《中小企业声明函》：

- 残疾人福利性单位声明函

- 产品相应的检测证明材料复印件（国家授权或认证的机构检测证明文件）：

- 经销商提供可获得制造商授权委托书及售后服务的承诺函；

- 所投产品通过的认证、获得的奖项、荣誉等证明材料复印件：

- 其他

注：以上复印件均需要加盖投标投标人公章。

- 投标投标人基本情况表

盖投标人单位公章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：

投标人资格声明格式

致：

我公司自愿参加   （项目名称）   采购采购项目，为保证投标活动中所提供所有材料的真实性，我公司现郑重承诺如下：

1、在本次招标投标活动中所递交的全部资料（资质证书、生产能力、业绩合同、项目团队成员等）均真实、有效、准确完整，我公司随时接受并配合采购人进行原件核查及现场查验，若递交的资料及承诺存在虚构、虚假、与实际情况不符等情况，采购人有权取消我公司中标资格、终止合同，因此造成的一切后果和损失均由我公司自行承担。

2、我公司在参加本项目招标活动中,不存在与参加本项目的其它投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函格式

在经营活动中无重大违法记录的书面声明函

致：新疆农业大学

我单位近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

投标保证金缴纳凭证

我单位参加项目名称为新疆农业大学动物生产与疾病防治实验教学中心建设项目，项目编号为SSQYZB02-2023046，磋商保证金缴纳账户信息如下：

公司名称：

账号：

开户行名称：

请在招投标活动结束后，将投标保证金退还至以上账户。汇款凭证或者金融机构、担保机构出具的保函证明附后：

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

注：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

小微企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 技术资料

货物说明包括：

- 货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点

- 质保期

- 供货范围

- 质量保证措施

- 货物优势介绍、配置先进合理，技术成熟，安全可靠；

- 采用新技术、新工艺、新材料的情况（若有）

- 产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）；

- 投标人认为需要提供的证明文件及资料

- 货物说明一览表

项目名称：

| 货物名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标文件中详细性能说明 |  | 投标文件中详细性能说明 |

注：

1、供应商不得直接“复制和粘贴”磋商文件中采购设备的技术参数和要求，应如实填写供应货物的详细参数，直接“复制和粘贴”磋商文件中采购设备的技术参数和要求的，视为无效投标。

2、如技术参数符合采购文件要求必须提供相应的有效且真实的证明材料【白皮书或设备生产厂家（或总代理商）相关证明或检测报告或彩页等】以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为不符合采购文件要求。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 技术／商务响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格／商务条款 | 投标文件的规格／商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 技术响应与偏离 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 供货单位承诺书

一、在产品制作过程中，材料质量、进度、安全向甲方负责。

二、满足产品要求的技术标准、行业规范和规定。

三、售后服务承诺及方案（自行编写）。

四、货物制安时间：从合同生效之日起，至全部交货、经正式验收止。

五、认真执行甲方对产品制作工作的有关规定和协调要求。

六、其他承诺。

投标人名称： （签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

第六章  评标标准及办法

1. 总则

1.1 为保证本项目评标工作顺利进行，依据公平、公正、科学、择优的原则，特制定本评标办法。

1.2 本次评标采用 综合评分法，即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。综合评分的主要因素是：投标报价、技术部分、商务部分，对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

2. 评标组织机构

2.1评标委员会由业主单位专家及受聘的技术和经济专家组成，成员人数为5人，其中采购人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：由财政部门的评标专家库中随机抽取，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委，评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3. 评标工作程序

1）初步评审及资格后审：包括资格性检查、符合性检查。评标委员会将按投标须知审查投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，对实质上响应采购文件要求的投标文件可进入下一步评审，对实质上不响应采购文件的视为无效投标。

2）有效报价的确定：各投标人的投标报价不低于成本价的、技术、商务基本符合要求，无缺、漏项的为有效报价，否则，其投标报价不参与评标基准价计算。

3）评标委员会将按综合得分由高到低的顺序推荐排序前三名的投标人为中标候选人。初步评审(资格后审)、详细评审、澄清（如果需要）、汇总评审结果、确定推荐中标候选人、完成评标报告；

4. 初步评审及资格后审

4.1资格性审查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。审查事项如下：

资格性审查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采 | （1）营业执照 | 投标投标人营业执照复印件（未办理三证合一的还需提供税务登记证、组织机构代码证复印件）。自然人只需提供本人身份证。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）自然人只需提供本人信誉。 |
| 2 | 购法》第二 十 二 条规定， 提供： | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 主要设备情况，以及主要技术人员、售后服务机构人员能力等，需提供承诺函。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供企业社保机构出具的近半年内（2023年3月至2023年8月）任一月社保缴纳证明,及近3个月任一月的完税证明材料，还需提供授权代理人近三个月（2023年6月至8月）的社保缴纳证明材料。（自公告发出之日起不足半年的新注册公司除外） |
|  |  | （5）参加政府采购活动近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前 3 年内无重大违法记录声明， 还需提供投标人自行通过 “中国执行信息公开网”、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，近三年无违法、处罚信及不得参与投标等息的查询记录（提供网页打印页加盖公章）； |
| 3 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件关于投标保证金的规定 |

4.2符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会评标投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性审查表

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价， 不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。 |
|  |  | 投标文件的格式 | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件的招标范围。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 质量技术 | 满足招标文件提出的技术和功能要求。 |
|  |  | 交货期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 质保期 | 满足招标文件要求3年要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.3有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报份均超过了采购预算,采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购人应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

必要合格条件：是法律、法规等规定必须满足的必要条件，只进行定性评审，只要有一项不满足，其投标资格将被拒绝，证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。

5．详细评审

5.1根据招标文件的规定，对经初步评审合格的投标文件，进行详细评审，从而进一步确定投标的实质响应性和投标人的履约能力。

5.2本次招标为公开招标，不允许二次报价。

5.3评分标准（满分100分）=投标报价30分+商务、技术部分70分，其中投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，评标基准价是指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。

详细评标表（满分100分）

| 综合 评审 |  | 评审细则 |  | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） |  | 在满足磋商文件要求的前提下，取各供应商有效报价的最低投标价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30% 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 注：在经济标评审阶段，经评标委员会小组认为无效的招标报价，经济标按零分计。 |  | 30 |
| 供应商基本概况 （3分） |  | 根据综合实力和财务状况参考经营状况、合同履约保证、企业管理制度的健全性进行评分，每提供一项证明得1分，最多得3分；每有一项提供的证明材料不完整或不全面或表述不清的，扣0.5分 |  | 0-3 |
| 近三年类似业绩 （5分） |  | 根据投标人提供的 2020年1月1日-至今类似项目销售业绩情况，每提供一份类似业绩得1分，最多得5分。 |  | 0-5 |
| 团队配备 （6分） |  | 保证项目的顺利交付，投标人需提供项目团队成员、公司的生产能力证明、技术能力证明，每提供一项证明得2分，最多得6分；每有一项提供的证明材料不完整或不全面或表述不清的，扣1分（需提供人员近三个月社保证明、生产设备证明、技术团队学历、证书等证明） |  | 0-6 |
| 设备和技术能力 （4分） |  | 在项目地具有技术支持、固定场地和后续服务等能力，每提供一项证明材料得2分，最多得4分。（需提供项目所在地技术支持证书、合同和社保证明；固定场地证明须提供房产证或租赁合同）；每有一项提供的证明材料不完整或不全面或表述不清的，扣1分 |  | 0-4 |
| 产品性能技术指标（32分） |  | 所投产品中重要指标和一般参数指标配置详细完整,技术指标配置提供齐全， 能够详细说明投标产品的各项使用功能及参数指标，并提供证明的，计 25分；标“★”项每有一项正偏离加1分，最多加7分；配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣 1 分,扣完为止。 |  | 0-32 |
| 技术支持和硬件质保（6分） |  | 由生产厂家统一提供技术支持和硬件质保的，提供生产厂家质保承诺的，在满足招标文件要求年限基础上，每增加一年质保承诺加2分，最多得6分。 |  | 0-6 |
| 供货计划 （6分） |  | 供产品的供货计划（包括设备的供货、运输、辅材供应），质量保证措施清晰完整，能够保证供应产品质量，每提供一项得3分，最多得6分。每有一项提供的证明材料不完整或不全面或表述不清的，扣1分 |  | 0-6 |
| 售后服务 （6分） |  | 有售后服务措施和零配件的供应方案，每提供一项得3分，最多得6分。每有一项提供的证明材料不完整或不全面或表述不清的，扣1分 |  | 0-6 |
| 节能、环境标志产品评标优惠内容（2分） |  | l、列入市场监管总局组织建立节能产品认证结果信息发布平6台产品目录的，每项加0.5分，最多加1分。 2、列入市场监管总局组织的环境标志产品认证结果信息发布平台产品目录的，每项加 0.5分，最多加1分。 注：1、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。2、提供最近一期《节能产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件；3、提供最近一期《环境标志产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件。 |  | 0-2 |
| 总分 |  |  |  | 100 |
| 属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。 |  |  |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。 |  |  |  |  |
| 项目 | 评标内容 |  | 分值 |  |
| （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①《中小企业声明函》；符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |  |  |  |  |
| D：属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、 微型企业评标中价格扣除。 监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为10%。 |  |  |  |  |

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

5.4澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，可要求投标人对招标文件的商务、报价和技术等方面的任何不明确的内容做进一步澄清或对存在的细微偏差予以补正。但不得寻求、提出、允许或接受对招标报价及实质性内容进行更改。在澄清过程中不得向投标人提出不符合招标文件的要求。

评标委员会对所有需要澄清或补正的问题，应以书面形式向投标人进行澄清或补正。澄清或补正结果汇总纳入评标报告。

5.5 评审结果的汇总

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委的汇总评分后的算术平均值，确定为该投标人的最终得分。在确定中标候选人顺序时，若有相同的最终评分，则依次按招标报价进行比较，低者顺序居前。

通过全体评委汇签的方式确定评审结果。根据评标委员会的推荐，投标人得分排列前三名为中标候选人。

6. 确定推荐的中标候选人

6.1投标文件能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。采购人不一定接受最低报价的投标文件。

6.2采购人根据评标结果选定中标候选人：采购人确定排名第一的中标候选人为中标候选人，但排名第一的中标候选人自动放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标候选人，排名第二的中标候选人因上述同样原因不能签订的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标候选人。如果前三名均放弃中标资格，采购人则重新组织招标。

7．完成评标报告

评标委员会按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定编制评标报告，对于需要向中标候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评标报告，并由评标委员会主任签字或盖章确认。

8. 评标工作纪律与保密要求

8.1评标工作应严格按照评标程序和评标细则，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

8.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避。

1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事 违法行为而受过行政或刑事处罚的。

8.3公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

8.4投标人在标书的审查、澄清、评标和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被废止。

第七章：货物技术规格、参数与要求

| 序号 | 购置设备名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血滤CRRT | 详见附件 | 台 | 1 | 进口 |
| 2 | 接触式无损定量成像仪 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 3 | B超 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 4 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 5 | 动物肿瘤微创消融设备 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 6 | DR | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 7 | 血液生化仪 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 8 | 尿液自动分析仪 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 9 | 全自动血液常规分析仪 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 10 | 高压氧仓 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 11 | 数码倒置显微镜 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 12 | 麻醉机 | 详见附件 | 个 | 1 |  |
| 13 | 石蜡组织切片机 | 详见附件 | 套 | 1 |  |
| 14 | 生物安全柜 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 15 | 台式冷冻离心机 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 16 | 高通量组织研磨仪 | 详见附件 | 套 | 2 |  |
| 17 | 超声刀 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 18 | 万分之一天平 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 19 | 高压锅 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 20 | 旋转蒸发仪 | 详见附件 | 个 | 2 |  |
| 21 | 大动物解剖台 | 详见附件 | 套 | 1 |  |
| 22 | 8道移液器 | 详见附件 | 套 | 4 |  |
| 23 | 核酸电泳仪 | 详见附件 | 套 | 2 |  |
| 24 | 数控超声波清洗器 | 详见附件 | 套 | 1 |  |
| 25 | 脱色摇床 | 详见附件 | 套 | 2 |  |
| 26 | 切胶仪 | 详见附件 | 个 | 1 |  |
| 27 | 冰箱 | 详见附件 | 套 | 3 |  |
| 28 | 金属浴 | 详见附件 | 台 | 2 |  |
| 29 | 针灸保定架 | 详见附件 | 台 | 2 |  |
| 30 | 动物专用血压计 | 详见附件 | 台 | 6 |  |
| 31 | 可视牛用输精枪 | 详见附件 | 台 | 5 |  |
| 32 | 可视马用输精枪 | 详见附件 | 台 | 5 |  |
| 33 | 可视猪用输精枪 | 详见附件 | 台 | 5 |  |
| 34 | 可视羊用输精枪 | 详见附件 | 台 | 5 |  |
| 35 | 奶牛血酮检测仪 | 详见附件 | 台 | 4 |  |
| 36 | 涡旋振荡器 | 详见附件 | 台 | 3 |  |
| 37 | 恒温水油浴磁力搅拌锅（集热式磁力搅拌器） | 详见附件 | 台 | 2 |  |
| 38 | 大动物解剖器械 | 详见附件 | 台 | 6 |  |
| 39 | 可调温水浴锅 | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 40 | mini离心机 | 详见附件 | 台 | 3 |  |
| 41 | 针灸电疗仪 | 详见附件 | 台 | 4 |  |
| 42 | 磁力搅拌器 | 详见附件 | 台 | 3 |  |
| 43 | 恒温电动磁力搅拌器（数显双向恒温磁力搅拌器） | 详见附件 | 台 | 2 |  |
| 44 | 电热套 | 详见附件 | 台 | 4 |  |
| 45 | 塑料染色缸（配塑料染色架1对） | 详见附件 | 台 | 4 |  |
| 46 | 电动机械搅拌器（增力电动搅拌器） | 详见附件 | 台 | 2 |  |
| 47 | 微波炉 | 详见附件 | 台 | 2 |  |
| 48 | 免疫组化染色孵育盒 | 详见附件 | 台 | 2 |  |
| 49 | 不锈钢高压锅（导磁锅底，适用于电磁炉） | 详见附件 | 台 | 1 |  |
| 50 | 小型超细破碎机 | 详见附件 | 台 | 3 |  |
| 51 | 塑料晾片板 | 详见附件 | 台 | 4 |  |

注：标“★”的参数为重要参数，若不满足则将视为不响应采购文件而予以废标。

附件：

一、血滤CRRT

一 技术参数

1电源： 230V（±10%），50Hz—115V（±10%），60Hz

2输入功率：75VA，正常使用条件下

135VA每秒，在静脉管路上的电子夹打开的时候

3功率等级 ：第一类60601-1泵阀装置

4操作条件 ：温度从15℃到35℃

最大相对湿度80%，无凝结

不得直接暴露在阳光和强光下

大气压力70到106kPa

5运输和储存条件：温度-4.00℉到+140℉（-20℃到+60℃）

相对湿度从10%到96%，无凝结

大气压力70到106kPa

如果运输或储存周期超过15周，参考标准环境条件（参考下面的要点）

6设备机身结构： 结构性的厚膨胀聚亚安酯机身，铝面板

7脚轮：承载性结构是包漆的钢，设备支撑结构是阳极电镀处理的铝。

钢柄最大载重1Kg

7设备外部尺寸：高360mm

宽370mm

厚285mm

8脚轮尺寸：底座 440×550mm

设备水平高度930mm

最大固定高度1970mm

9设备重量：12Kg

10脚轮重量：21Kg

11压力：动脉压力    从-300mmHg到+200mmHg（可读取数值）

12分辨度 5mmHg  精确度±20mmHg  当前数值的±3%

13静脉压力和前置滤器压：从-100mmHg到+400mmHg（可操作读取数值）

14分辨度 5mmHg  精确度±20mmHg  当前数值的±3%

15压力报警：超出限制值后的声、光报警

16血泵流速：设置从2 ~ 250ml/min

17分辨度：1ml/min

18激活声，光报警，停止泵2分钟

19置换液泵流速：设置从0ml/min到1000ml/h

20废液泵流速：设置从0ml/min到1000ml/h

21超滤速度：从0到 17 ml/min

22泵流速精确度：血液和超滤泵：输入压力±10%的误差，输出在-300到+600mmHg之间。

23血泵部分：PVC Ø 外径6.8mm  内径4.3mm

34超滤泵部分：PVC Ø 外径6.8mm  内径4.3mm

25肝素泵：定量式和持续式：

定量式：定量从0.1-3ml

26持续式：肝素钠流量从0到20ml/h

27用30cc注射器持续注入VETsmart机器

28电子称 ：操作范围   0-6.5Kg,分辨度1%

29显示屏： 4.7” 背光式彩色图象

30空气传感器：超声探测 血泵速度最大时，气泡大于10µl会报警

31血液漏血传感器（BLD）红外线光学探测  10ml超滤液中有0.1ml的血液就触发报警

32最大环路压力：600mmHg（在滤器前测量）

33治疗模式：SCUF (连续性缓慢超滤)

CVVH（连续性静脉-静脉血液滤过）可进行前或后稀释

二、接触式无损定量成像仪

一，主机参数

*1，NASA级超敏大尺寸感光芯片，尺寸≧158 cm2；

*2，接触式成像，硝酸纤维素膜（NC膜）或聚偏二氟乙烯膜（PVDF膜）直接贴合在感光芯片上，直接成像，无需经过镜头转换；

#3，样品所有光信号转化电信号效率：光电转换效率：≥90% ；

#4，成像芯片长度≧为14 cm；

#5，>90%的样品成像时间仅需≤1 秒；

#6，信号采集距离（光程）：0 mm，信号直接贴合感光芯片；

7，成像模式三种可选：极限高清模式，标准模式，低灵敏模式，适用于各类实验场景；

*8，成像累计暗电流总和< 0.0001e-；

9，开机即用，无需等待时间；

10，图像位深：16 bit；

11，图像色阶：0~65536；

12，具备像素合并功能：提高检测灵敏度，缩短极其微弱信号的曝光时间；

13，具备两种图像采集模式：自动和手动；

#14,  最快成像时间为≤0.1秒；

#15，满阱电子容量：200万e-，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量；

16，一键成像：自动模式一键自动采集8张不同时间图像，可以获得客户最佳条件和效果的实验效果，具备图像旋转、剪切图像处理功能；

17，支持多用户管理，方便管理员管理；

#18，像素尺寸： >88 µm×88 µm；

19，多图同时分析，支持40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个Excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出；

20，成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量；

21，信号传输：Ethernet cable，连接稳定，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为10000 Mbps；

22，图像分辨率最大为1200dpi，可直接用于文章发表；

23，应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像及同位素成像等；

24，结果图片自动保存到每个人单独的文件夹中，方便结果查找；

#25，仪器最大功率为<10W；

二，仪器配置

1，主机一台

2，电源适配器一个

3，数据传输线一根

4，防静电Western专用样品镊 十个

5，说明书一份

6，品牌电脑一台

三，售后服务

1，质保两年

2，一年内只换不修

三、B超

一、	★设备主要用途说明：超高分辨率小动物超声系统可以实时同步提供动物的生理信息，解剖信息，功能信息。宠物腹部、妊娠、泌尿、浅表组织与小器官、外周血管、心脏、体检及临床研究.

二、	主要规格及系统概述：

2.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

2.1.1	★≥21.5”LCD液晶监视器，≥10”LCD触摸屏全方位关节臂旋转

2.1.2	全数字化彩色超声诊断系统主机

2.1.3	★1-25MHz的高频系统平台，支持高达18MHz的探头

2.1.4	RF平台和RF元数据处理系统

2.1.5	数字化二维灰阶成像单元

2.1.6	数字化彩色多普勒单元

2.1.7	数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.1.8	数字化能量血流成像单元

2.1.9	全数字式波束形成器

2.1.10	★触屏上滑动式具备扫描增益补偿

2.1.11	B 模式/ CFM / PWD/M/CW模式分别独立角度偏转功能

2.1.12	★系统动态范围≥280dB,2dB逐级调节，数值明确显示

2.1.13	★两种组织谐波成像模式：组织谐波与反向脉冲谐波, 可用于全部2D探头，谐波频率明确显示，可视可调

2.1.14	具备高清晰斑点噪声抑制技术 (可以支持所有探头，可以多级调节)。

2.1.15	空间复合成像技术(可以用于宠物腹部，生殖，血管，浅表小器官, 可以多级调节,可以实时同屏双幅对比显示，可以和彩色模式、斑点噪声抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用)。

2.1.16	★可支持跟踪对比技术，可将既往图像进行超声主机上同屏对比显示(标配)

2.1.17	全屏放大显示功能

2.1.18	Zoom 局部放大功能

2.1.19	双幅实时成像，成像大小不变

2.1.20	实时双同步、三同步。

2.1.21	具备一键自动优化功能

2.1.22	梯形成像、扩展成像功能（支持宠物腹部、高频、宠物心脏探头）(标配)

2.1.23	立体血流

2.1.24	负荷成像（选配）

2.1.25	自由臂3D（选配）

2.1.26	有专业动物预置参数

2.1.27	穿刺增强,要求具备多个角度可选，并在显示屏上有最佳穿刺角度显示，提高穿刺的准确性（选配）

2.1.28	一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。

2.1.29	一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。

2.1.30	支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑。

2.1.31	弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能（选配）

2.1.32	造影成像功能（选配），要求支持线阵探头、相控阵探头

2.1	原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行37种参数调节：

2.1.1	2D及M型模式15个参数包括增益、动态范围、TGC、图像翻转、灰价滤波、自动组织优化、图像旋转、左右翻转、灰阶图、伪彩、帧平均（限所存动态图）、空间平滑、斑点消除、边缘增强、M型走速；

2.1.2	CFM模式8个参数包括自动彩色优化、基线、彩色翻转、彩色图谱、彩色阈值调整、闪彩抑制、空间平滑、彩色M型时M型走速调整；

2.1.3	PW模式14个参数包括增益、基线、角度校正、快速角度调整、多普勒反转、显示格式、刷新率、抑制、灰阶图、伪彩、动态范围、自动频谱优化、自动跟踪、跟踪灵敏度；

2.2	宠物测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

2.2.1	常规测量

2.2.2	生殖测量包

2.2.3	心脏功能测量包（自动及制定义）

2.2.4	血管测量包

2.2.5	泌尿科测量与分析

2.2.6	肾脏测量包

2.2.7	容积测量包

2.2.8	多普勒血流测量与分析

2.2.9	自动多普勒血流测量与分析

2.2.10	客户自定义测量、触摸屏注释快速标记，无需键盘、轨迹球操作

2.3	图像存储与(电影)回放重现单元

2.4	输入/输出信号：

2.4.1	输入：音频

2.4.2	输出：DVI、音频、S端子

2.4.3	★具备移动图像传输方案：支持蓝牙与无线传输（选配）

2.5	连通性：AVI, VRD，JEPG，医学数字图像格式。

2.6	图像管理与记录装置：

2.6.1	超声图像存档与病案管理系统

2.6.2	★硬盘≥1T。

2.6.3	一体化原始数据的剪贴板可以存储和回放动态及静态图像，以往图像与当前图像同屏对比显示

2.6.4	DVD –RW

2.6.5	宠物客户报告系统

2.6.6	ECG心电图

三、	技术参数及要求：

3.1	探头规格

3.1.1	频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波频率可选择≥4种，多普勒可选不同频率

3.1.2	★可选工作范围：频率范围可在1—18MHz之间选择，可在屏幕上显示。

3.1.3	相控阵：B/CF/PWD/或B/CF /CWD；线阵：B/CF/PWD/；凸阵：B/CF/PWD

3.2	探头显像主要参数：

3.2.1	扫描频率：

电子微凸：超声频率3.0—11.0 MHz

电子线阵：超声频率6.0 —18.0MHz

电子相控阵：超声频率3.0—12.0MHz

3.2.2	扫描线：每帧线密度≥512超声线

3.2.3	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

3.2.4	增益调节：B/CF/PW/CW/M/PDI可独立调节，TGC分段≥8

3.2.5	显示方式：B/PWD、B/CWD、B/CF/PWD、B/CF/CWD，B/M

3.2.6	电影回放：≥1500秒

3.2.7	显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位

3.2.8	频谱自动跟踪与测量

3.3	彩色多普勒

3.3.1	显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、

3.3.2	具有双同步 / 三同步显示(B/CF /PW、B/PDI /PW)

3.3.3	彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图

3.4	超声功率输出调节：

B/M、PWD、CWD、Color Flow Doppler 输出功率可调

四、	备件、资料及其它

4.1	备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

4.2	资料

4.2.1	卖方须向买方提供操作手册一套。

4.2.2	卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

4.3	技术服务

4.3.1	在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

4.3.2	设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

五、	技术培训要求

5.1	现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

5.2	集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

四、傅里叶变换红外光谱仪

一、仪器功能

用于样品化学结构分析。

二、性能特点

1.干涉仪

*1.1具有角镜型迈克尔逊干涉仪，无需机械动态跟踪调整装置，即可实现光路永久准直；

*1.2具有温湿度时实监测功能，可以数字化显示干涉仪的温湿度数据；

1.3具有多重密封防潮结构设计，可视窗口的硅胶分子筛混合干燥剂杯。

（1.1~1.2需提供照片或视频证明材料）

2.分束器：KBr基片镀锗。

*3.检测器：至少三种检测器模块可选，包括常温热释电检测器模块、控温型热释电检测器模块和半导体制冷MCT模块。

*4.激光器：高稳定性He-Ne激光器，无需控温即可实现精准波数控制。

4.1波数范围：7800cm-1～350cm-1

*4.2分辨率：0.85cm-1

4.3信噪比：优于20000:1(4cm-1分辨率，1分钟数据采集)

4.4扫描速度：微机控制可选择不同的扫描速度

5.光源：高强度空气冷却红外光源。

6.反射镜：全镀金镜面。

7.状态诊断：具有实时仪器状态诊断功能：实时监测仪器的工作状态、性能指标和通讯状态，保证仪器始终处于稳定的工作状态。

*8.通讯方式：以太网/WIFI双模通讯，既可以有线连接电脑进行操作，也可以无线连接平板/笔记本等实现远程无线智能操作。（需提供照片或视频证明材料）

9.工作站软件

9.1支持中英文版软件一键切换，具有数据采集、横坐标波数/微米互转、数据求导、干涉图转光谱图、连续测量等功能；

*9.2具有保存成JCAMP-DX、TXT和XLS/XLSX等标准数据格式输出格式。

（需提供照片或视频证明材料）

9.3可扩展FDA 21 CFR Part11功能，具有访问控制、权限分配（4级）、审计追踪和电子签名等功能；

9.5 拥有不低于15000张专用红外谱库，可选择升级国际专业红外谱库，不低于20万张高清谱库；

*9.6具备二次开发库功能，提供C++和C#开发示例代码，为不同的应用领域提供技术支持标准数据格式；

*10.通过CE认证，无需额外增加EMC电磁防辐射干扰功能模块，即可满足EMC电磁兼容设计规范要求。（提供CE证书）。

三、配置要求

3.1.傅里叶红外光谱仪         1台

3.2.压片机及压片机模具       1套

3.3.品牌计算机               1台

3.4.激光打印机               1台

3.5. KBr粉末（光谱纯）      1瓶

四、资质要求

4.1 厂家具备ISO 9001质量管理/ISO 14001环境管理/ISO 45001职业健康安全管理的体系认证证书；

*4.2 厂家具备国家级职业技能培训基地资质（有能力为实验人员颁发初级、中级、高级检验工证书）；

*4.3 要求厂家具备中华环保联合会所颁发的AAA级企业信用等级证书；

4.4 要求厂家提供原厂彩页并加盖公章。

五、 技术服务

5.1 现场安装：厂家人员在用户提出安装要求后一周时间内到达现场安装，所需工具交通食宿厂家自理；

5.2 检验调试：厂家人员现场安装时，使设备各项技术指标达到要求，附验收报告用户签收；

5.3 现场培训：厂家人员在验收合格后对用户现场进行使用及维护培训，包教包会；

5.4 免费保修：安装合格后12个月，维修问题卖方确保4小时内响应，或视故障情况派人现场解决；

5.5 免费升级：如厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权利

五、动物肿瘤微创消融设备

1 设备用途

本设备通过低温对动物全身实体性病变，进行冷冻消融治疗。

2 工作条件

电压：220V，50Hz，湿度：20-60%，无冷凝，温度：18-24℃ ，熔断器:4AL, 250 V。

3系统参数

1. 技术原理：基于焦耳-汤姆逊原理。当气体通过一个狭小的孔路（焦耳-汤姆逊孔）从较高压力的区域流入较低压力的区域时，它将被节流。焦耳和卡尔文爵士的研究证明大多数气体在常温下遭遇节流后温度将下降。而某些气体，例如氢气和氦气，温度反而上升。

2. 温度可实现变化范围：最高温≤75℃ 最低温≥-150℃

3. 设定温度范围：为-80℃~-140℃，调节步进值为10℃

4. *实时监控：可实时监控整个消融过程的温度，并有温度实时变化图。

5. *通道数量：2个通道，且可以分别独立使用，互不影响。

6. 固定功能：2个通道均有固定功能。

7. 移动模式：设备主体为，可移动设备。

8. *消融范围：长轴≥ 4cm  ， 短轴≥3cm 。

9. *消融针冷冻区域：

9.1消融针只有探针尖端制冷区域具有冷冻能力，其他部分具有良好的绝热性能。

9.2消融针的探针非冷冻部分内嵌真空绝热保护层，使其温度不伤害健康组织。

10. 消融针固定性能：当按下固定按键后，在一定时间内消融针温度降低至-10℃左右并进入自动调节模式维持在-10℃左右。

11. 气体压力显示：设备具有氩气压力监测器与所使用的气体类型一致并且其设计构造能显示工作压力，氩气压力显示范围0psi ～ 3000psi，准确度±3%。

12. 安全性：

12.1冷冻系统在正常工作状态下能承受应有的压力和温度。

12.2 冷冻系统组件包括输气管路能承受正常工作压力的过载静压力的2倍。

12.3 消融针具有真空隔热。

12.4 消融针具有实时温度检测。

12.5 消融针有消融前自测功能。

六、DR

一技术参数：

1	高频高压发生器

1.1输入电源：储能式，220V 50HZ 直接市电

1.2	电源频率：50Hz/60Hz±1Hz

1.3	标称电功率：32kW

1.4	最大输出电功率：32kW

1.5	工作频率≥300kHz

1.6	管电流调节范围：在10mA～400mA范围内能分档调节

1.7	管电压调节范围：在40kV～150kV范围内连续调节，调节步长为1kV

1.8	曝光时间范围：0.001s～6.3s（1ms～6300ms）

1.9	电流时间积范围：0.1mAs～320mAs

1.10具有网络化控制功能，与图像采集工作站及高压发生器系统集成控制

1.11具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥500种

1.12具有故障状态显示功能

1.13具有球管自动校准功能

2	X射线管组件

2.1	最高工作电压：125kV；

2.2	焦点：0.6（小焦点） 1.2（大焦点）

2.3	球管热容量：≥140KHU

3	限束器

3.1	指示灯电源： 24V LED光源

3.2	操作方式：手动

3.3	带手动国标卷尺

4	便携式X射线平板探测器（CareView 1800L）

4.1探测器类型：非晶硅直接生长(碘化铯）CsI

4.2	像素区域：433.7×433.7mm（17×17″）

4.3	像素矩阵：2816×2816

4.4	像素尺寸：154μm

4.5	A╱D转换：16bits

4.6	成像时间：≤3s

4.7最大极限空间分辨率：≥3.4Lp/mm

4.8保存温度：-20℃¬70℃

4.9动态范围：10000：1(80dB)

4.10数据传输：千兆以太网

5	图像采集工作站电脑

5.1	戴尔3020MT

5.2	英特尔G3240处理器

5.3	4G内存，1T硬盘

5.4	100M网络接口，DICOM3.0接口

5.5	Windows7 普通版64位

5.6	戴尔24″高清显示器

6	动物专用成像软件配置

6.1	登记动物信息，全中文界面；

6.2	支持Worklist获取畜患列表；

6.3	曝光后，立即接收DR平板探测器图像，根据不同部位进行图像优化处理；

6.4	胶片打印，支持不同格式胶片排版；支持DOCOM3.0发送图像到PACS系统或影像工作站；

6.5	动物检索，支持动物姓名、编号、诊断内容等多种条件查询；

6.6图像采集工作站应包含如下图像处理功能：窗宽&窗位调节/正&负片显示/图像的水平位和垂直位反转/图像旋转/图像移动及缩放/左右标注/图像裁剪/放大镜,采集软件具有犬、猫、马、鸟、爬行动物、小型哺乳动物多种动物的图像处理程序，可进行翻转、90º旋转、自由旋转、窗宽窗位调整、放大/缩小、尺寸校正等功能；

6.7具有手术辅助高级测量工具：VHS HDI TPA TPLO DARA TTA TTA2 CBLO NHA测量功能；

6.8图像输出JPG、GIF、DCM等多种格式，支持一键刻录光盘功能；

6.9图像采集工作站软件操作界面为中文界面，具有高压发生器参数集成控制功能；

7	摄影机架床台系统

7.1	固定立柱型机架

7.2	床面材料：聚氨酯高强度医用板

7.3	床板运动：四向浮动，电磁锁定

7.4	焦屏距：100CM

带铅服 2套

七、血液生化仪

1、技术要求

1.1可检测犬、猫、大鼠、小鼠、猪、马、羊等，可全方位满足动物医院和科研单位的需求

*1.2测试速度：≥330测试/小时

1.3项目存储≥1000个

1.4吸光度测试范围：0.0-5.0Abs

*1.5吸光度的重复性CV≤1.0%

1.6样品位：≥70个样本位，支持样本杯、原始采血管、塑料试管等

1.7样本量：2μL -35μL，递增≤0.5μL

*1.8试剂位：≥60个试剂位

1.9试剂量：10μL－300μL，递增≤0.5μL

2.0试剂冷藏功能：24小时冷藏系统，冷藏温度2-8℃

2.1样本针和试剂针功能：具有液面感应、随量跟踪功能，具有立体防撞、自动保护功能

2.2试剂和样本加样针去离子水、内外壁清洗

2.3仪器具有独立搅拌针

2.4波长范围：340nm ~ 800 nm，波长≥10个，波长准确度±1nm

2.5温度控制：37℃±0.3℃

▲*2.6比色杯：≥90个比色位

2.7比色杯清洗系统：八步一体化清洗，具有独立反应杯清洗液通道；针对高污染项目，项目间可插入独立清洗

2.8光源：长寿命卤素灯，具有光源灯自动休眠功能

2.9报警功能：废液溢出报警；去离子水不足报警；试剂、样本不足报警，实时显示试剂余量及可测数目

3.0监控功能：比色杯在线监控，可实时显示项目反应全部过程

3.1数据重置：对于测试异常样本能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测；

八、尿液自动分析仪

一、技术要求：

1、测试原理：多波长反射光比色法

2、检测系统：采用CIS图像传感器检测系统

3、检测波长数量：≥5个波长

4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试

5、测试速度：≥300个样本/小时

6、试管进样机构最大容量：最多26个待测试管架，260个待测样本

7、显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏

8、支持尿液颜色识别功能：采用物理方法（RGB三原色法）识别样本的颜色

9、支持尿液浊度检测功能：采用物理法（散射法）检测出样本的浊度结果

10、支持尿液比重检测功能：采用物理方法（折射计法）检测样本的尿比重结果，准确度线性范围为1.000—1.055，重复性≤0.5%

11、存储器容量：≥30万条数据

12、试纸仓容量：≥200条试纸

13、尿样需求量： ≤2mL

14、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。

15、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能

16、滴样方式：矩阵式高速滴样

17、采样针清洗方式：正负压清洗

18、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口

19、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%

20、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8%

21、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

九、全自动血液常规分析仪

一：仪器介绍

1、系统：全自动

2、产品性能

采用电阻法和比色法用于临床检验中对白细胞数目(WBC)、红细胞数目

(RBC)、血小板数目(PLT)和血红蛋白(HGB)等参数进行检验，对白细胞进行三分群，并提供

白细胞、红细胞、血小板的直方图信息。

3、适用范围

仪适用于定量分析血液细胞，可对末梢血、静脉血样本提供准确的测试数据，为临床诊断提供必要的参考。

4、测量参数

仪器能自动分析、排列测试样本数据，并分别给出白细胞三分类、红细胞、血小板的直方图。

5、结构及组成

分析仪由主机、附件组成。主机主要由 A/D 及中央控制板、WBC/RBC/PLT 测量单元、液路等部分组成，附件包括电源线、接地线等。

5、附件

附件包括电源线、接地线等。

6、试剂

为保持仪器有良好的测试性能，配置有专用试剂。

7，宽温工作

内置试剂预热系统，降低温度骤然变化对检验结果的影响

二：仪器参数

1、测试速度：≥40 样本/小时

2、样本用量：全血模式8.5ul,预稀释模式20ul

3、检测原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB

4、可测项目：可提供21项检测参数：WBC、LYM%、MID%、GRAN%、LYM#、MID#、GRAN#、RBC、HGB、MCV、HCT、RDW-SD、RDW-CV、MCH、MCHC、PLT、MPV、PCT、PDW、P_LCR、P_LCC;提供WBC、RBC、PLT三个直方图。

5、检测对象：内置狗、猫、猪、马、奶牛、水牛、兔、猴、大鼠、小鼠、绵羊、山羊、骆驼等13种动物的独立定量分析参数，另外还预留3种用户自定义动物

6、屏幕显示：显示屏为 10.4 寸的 LCD 液晶显示屏，能够显示 24 项参数（含 3个彩直方图）；语言：简体中文/英文

7、报告打印：内置热敏打印机，中英文参数打印格式任选

8、结果储存：带直方图等完整信息测试结果存贮量≥60万个，

9、扩展接口：支持6个USB接口，可用于连接外置打印机、外置条码扫描器等

11、配套试剂：试剂：稀释液、溶血剂；维护试剂：探头清洗液

12、质控管理：具备多种质控模式，提供原厂配套质控品与校准品

13、数据管理：原厂配套LIS/HIS系统，可选择使用以太网口或串口

14、尺寸重量：380mm×305mm×395mm、净重：18kg

15、工作环境：温度：10℃~35℃；湿度：20%～85%；大气压力：60kPa~106kPa。

16、电源要求：电压：AC 100V-240V；频率：50/60Hz；输入功率：100VA-180VA；

十、高压氧仓

特点：

1、智能电脑控制系统，高灵敏度触摸屏操作，一键完成动物高压氧舱治疗全流程。

2、氧舱舱体采用高质量、高厚度、耐高压优质304不锈钢抛光处理，美观、易清洁。

3、采用先进氧化锆氧浓度传感器和压力传感器，氧浓度精准可靠。检测范围宽，响应速度快，在几秒内立即对氧气百分比浓度的阶跃变化作出响应。

4、舱门开启采用绝对保护装置手动螺钉，能有效保护操作人员安全。

6、氧舱与基座可分开化运输操作，便于安装便利。

7、气体进出口有毛发过滤装置，紧急情况可手动泄压

二技术参数：

1尺寸:1500X1100X810mm（长X高X厚）

2舱内尺寸:长度1000mmX直径Φ610mm

3总重量:250kg

4操作屏:10寸高清智能触摸屏

5工作压力:1.5 ATA

6氧浓度控制:21%-95%（10分钟内氧气量可达60%；45分钟氧气量可达90%）

7温度显示范围:0-50℃

8湿度显示范围:0-100%RH

9 CO2浓度显示范围:0-5%

10氧气传感器:高精密氧化锆

12氧气流量:医用制氧机20L/min

13噪音:50Db

13操作模式:手动/自动

14安全保护:软件保护、硬件保护、泄压阀

15废气过滤:进出气口安装过滤装置，过滤毛发等

16电源:220V/50Hz

17总功率:1500W

18治疗时间:可随意设置，0-9999小时和次数

19材质:舱体采用亚克力材质，基座采用优质304不锈钢材质

20控温系统:不带空调系统

十一、数码倒置显微镜

一技术参数:

1、*整机：安全节能的12V48W低压输入电源；主体背面带有提手位。

2、光学系统：无限远双重色差校正CCIS光学系统；绿色多层宽带镀膜。

3、*观察筒：三目铰链式，45度倾斜；瞳距调节48-75mm；上下旋转调节眼点高度差≥40mm。

4、目镜：N-WF10X，视场≥20mm，双目屈光度可调。

5、物镜转换器：侧向倾斜4孔，防水型。

6、*无限远长距平场相衬物镜：Plan Achromat 4x Ph/N.A.0.1/WD12.6mm、Plan Achromat 10x Ph/N.A.0.25/WD4.1mm、Plan Achromat 20x Ph/N.A.0.3/WD4.7mm、Plan Achromat 40x Ph/N.A.0.5/WD3mm。相衬环板：可调中-Ph1（用于4x物镜）/Ph2（用于10x/20x/40x物镜）。

7、载物台：配置玻璃和金属台板，透过台板中间腰形孔可检查到物镜倍数，同时变换物镜时前端不会碰到台板；台面大小200x239mm。机械载物台：96孔板托架，托架孔为128X86mm，54mm皮氏培养皿托架。采用V型三角钢导轨，X/Y轴移动手柄按人体工程学设计，可万向摆动。

8、调焦机构：每转行程：42mm/粗调，0.2mm/微调（最小精度≤2μm）。采用了V型三角钢导轨及滑块膨胀结构。

9、*照明系统：6V/30W卤素灯，可升级6V/3W的LED灯，卤素灯和LED照明模块可以直接互换（投标产品正式印刷版彩页中要有说明内容以佐证）。

10、*智能感应模式：机身上的红外感应器可以感知是否有使用者在显微镜前，如果使用者离开，显微镜电源会在15分钟内自动关闭；而当使用者返回时，显微镜重新开启电源。

11、聚光镜：N.A.0.3，W.D.72mm；带有孔径光栏；可拆卸式，拆卸后工作距离≥184mm。非球面集光镜。

12、获得国际权威SGS认证机构出具的ISO9001、ISO13485和ISO14001国际质量认证。

13、同品牌数码摄像系统：采用SONY原装1/1.7英寸彩色芯片，有效像素4000X3000，像素尺寸1.85μmX1.85μm，全像素下最大帧速≥25帧/秒，扫描模式Progressive，USB3.1高速接口，曝光时间22us-2sec，灵敏度280mV@1/30sec；双色LED状态指示灯；含0.65X摄像接头，配通用C卡口。

14、同品牌图像软件：

（1）实时添加动态比例尺并保存含有比例尺的图像；

（2）具有双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态图像；

（3）对选定区域进行各种处理：如灰度形态学、积分光密度统计等功能；

（4）可标注、导出各种测量结果：如直线、不规则多边形、角度、折线等；

（5）分离、分割、计算与导出目标：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、8种颜色分割等；

（6）将若干幅图像合并为MIG文件，并可进行录音；

（7）捕捉模块：捕捉静态图像，自动间隔时间捕捉图像，录像（以AVI文件类型保存）。

品牌电脑一套

十二、麻醉机

一技术参数：

1	高频高压发生器

1.1输入电源：储能式，220V 50HZ 直接市电

1.2	电源频率：50Hz/60Hz±1Hz

1.3	标称电功率：32kW

1.4	最大输出电功率：32kW

1.5	工作频率≥300kHz

1.6	管电流调节范围：在10mA～400mA范围内能分档调节

1.7	管电压调节范围：在40kV～150kV范围内连续调节，调节步长为1kV

1.8	曝光时间范围：0.001s～6.3s（1ms～6300ms）

1.9	电流时间积范围：0.1mAs～320mAs

1.10具有网络化控制功能，与图像采集工作站及高压发生器系统集成控制

1.11具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥500种

1.12具有故障状态显示功能

1.13具有球管自动校准功能

2	X射线管组件

2.1	最高工作电压：125kV；

2.2	焦点：0.6（小焦点） 1.2（大焦点）

2.3	球管热容量：≥140KHU

3	限束器

3.1	指示灯电源： 24V LED光源

3.2	操作方式：手动

3.3	带手动国标卷尺

4	便携式X射线平板探测器（CareView 1800L）

4.1探测器类型：非晶硅直接生长(碘化铯）CsI

4.2	像素区域：433.7×433.7mm（17×17″）

4.3	像素矩阵：2816×2816

4.4	像素尺寸：154μm

4.5	A╱D转换：16bits

4.6	成像时间：≤3s

4.7最大极限空间分辨率：≥3.4Lp/mm

4.8保存温度：-20℃¬70℃

4.9动态范围：10000：1(80dB)

4.10数据传输：千兆以太网

5	图像采集工作站电脑

5.1	戴尔3020MT

5.2	英特尔G3240处理器

5.3	4G内存，1T硬盘

5.4	100M网络接口，DICOM3.0接口

5.5	Windows7 普通版64位

5.6	戴尔24″高清显示器

6	动物专用成像软件配置

6.1	登记动物信息，全中文界面；

6.2	支持Worklist获取畜患列表；

6.3	曝光后，立即接收DR平板探测器图像，根据不同部位进行图像优化处理；

6.4	胶片打印，支持不同格式胶片排版；支持DOCOM3.0发送图像到PACS系统或影像工作站；

6.5	动物检索，支持动物姓名、编号、诊断内容等多种条件查询；

6.6图像采集工作站应包含如下图像处理功能：窗宽&窗位调节/正&负片显示/图像的水平位和垂直位反转/图像旋转/图像移动及缩放/左右标注/图像裁剪/放大镜,采集软件具有犬、猫、马、鸟、爬行动物、小型哺乳动物多种动物的图像处理程序，可进行翻转、90º旋转、自由旋转、窗宽窗位调整、放大/缩小、尺寸校正等功能；

6.7具有手术辅助高级测量工具：VHS HDI TPA TPLO DARA TTA TTA2 CBLO NHA测量功能；

6.8图像输出JPG、GIF、DCM等多种格式，支持一键刻录光盘功能；

6.9图像采集工作站软件操作界面为中文界面，具有高压发生器参数集成控制功能；

7	摄影机架床台系统

7.1	固定立柱型机架

7.2	床面材料：聚氨酯高强度医用板

7.3	床板运动：四向浮动，电磁锁定

7.4	焦屏距：100CM

带铅服 2套

十三、石蜡组织切片机

1技术参数：

切片机是由组织切片机和冷冻系统两部分组成。 冷冻系统采用大功率半导体温差致冷原理，先进的纳米材料和液晶显示，有设置温度，实际温度，自动恒温控制，自动报警系统，有记忆功能，自动回缩和自动除霜功能，自动切片计数功能，快速修片功能，提高工作效率。手轮可以任意位置锁住，样品夹头可以快速互换。既能快速冷冻进行冷冻切片,同时能进行常规的石蜡切片。

★大容量废屑槽。

★修片切片均为步进电机，电机进样后具有自动停止功能。

★刀架采用特殊工艺加工，切片时不沾片、不卷片。

★ 样本夹可360°任意旋转固定，方便不同切片要求。

主要技术参数：

切片厚度：0.5-100μm 可调

切片厚度设定范围：0.5-1μm，以0.5μm递进，1-10μm以1μm递进，

10-20μm以2μm递进，20-50μm以5μm递进，50-100μm以10μm递进。

修片厚度范围：1-600μm 可调            冷冻台最大面积：40×40mm

样品最大水平移位：20/28mm可定制        最大切片截面：50×70mm

样品最大垂直平移位:60/70mm可定制       冷冻台最大温差≥60℃

★自动回缩：12μm                      冷冻刀最大温差≥50℃

修片调节最小分度值：1μm               冷刀与刀背成45°角切片，角度越小更易沾片

切片调节最小分度值：0.5μm             冷刀采用磁性吸附，操作拆卸方便。

切片精度：±5%                         冷刀冷台同屏分别显示预置温度和实时温度

输入电源：AC220V/110V                  频率50/60HZ

整机重量： 35kg ；冷冻系统:8kg          功率：300VA

外形尺寸： 300*570*270mm；冷冻系统:400*400*160mm

具有记忆、省电功能，运行后自动保留设置温度；自动恒温        大容量碎屑槽

除霜温度显示，除霜后自动恢复致冷工作状态致冷速度2-7分钟就可达到切片温度。

十四、生物安全柜

一、产品特色参数

1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环；

2.工作区宽度为5英尺，适合2人操作；

★3.双直流风机，实现低噪、节能、高可靠性的需求，同时满足流入气流：0.53±0.025 m/s ，下降气流：0.35±0.025 m/s，接近最佳气流匹配。

4.送风过滤器和排风过滤器均采用进口品牌防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换。

5.LCD液晶显示屏，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况；

6.温湿度传感器及双风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测下降风速、流入风速及操作区安全状态；

★7.具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警；

★8.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度。

9.安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统；

10.智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警；

10.防水插座定时技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。

★11.智能恒风速技术，根据工作区风速气流变化和前窗口流入气流变化，自动调整送、排风机转速，保持工作区和前窗口流入恒定风速；进口风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。

★12.气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点。

13.人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳。

14.组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹。

15. 企业通过ISO9001 ISO13485 ISO14001 ISO45001;

十五、台式冷冻离心机

技术参数

*8款不同转子可选择，可离心0.2ml、1.5ml、5ml的离心管和PCR排管，24x1.5ml角转子最高转速可达16500r/min，离心力高达26054xg。

*五寸高清触摸屏，参数同屏显示、简洁直观。

11种升速曲线、12种减速曲线，10档为自定义档位，（0档为自由停车）提高离心效果，防止二次悬沉。

独立的PULSE键，可以快速的瞬间离心，方便快捷。

多种时间模式：启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式。

99h59min或者99min59s两种计时方式。

升速快，达到最高转速仅需10s。

可设置多组程序，通过程序可实现用户实验的重现性，只需调取程序编号就能实现实验的整套方案。

独立的预冷键可以快速的预冷离心机，预冷参数可以设置自动保存。

自动门锁，只需轻轻一按就可以关闭门盖。

具有转子识别、超速、超温、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。

采用316不锈钢内套、7075-T6系列铝合金、硬质氧化，耐腐蚀性强。

*产品符合ISO9001及ISO13485质量管理体系认证。

最高转速≥16500r/min

*最大相对离心力≥	26054xg

最大容量	48×1.5ml

转速精度	±10r/min

定时范围	1min～99h59min /1s～99min59sec

温度设定范围	-20℃～+40℃

温控精度	±1℃

整机噪声	≤65dB(A)

电源	AC220V±22V 50Hz

整机功率	700W

外形尺寸（长×宽×高）	320×590×270(mm)

重量	42kg

*配 置24*1.5ml角转子（最高转速16500r/min，最大相对离心力26054xg）；12*5ml角转子（最高转速15000r/min，最大相对离心力15840xg）；

十六、高通量组织研磨仪

一、产品用途：

可用于各种植物组织、动物组织的研磨破碎。包括根、茎、叶、花、果、种子、大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌  肉、骨骼以及真菌、细菌等样品。

二、主要技术参数：

*1. 时间设定：1(秒)-9999(秒)

*2. 频率设定：10—70Hz，即振荡300—2100次/min

3. 额定功率：180W

4. 夹具行程：34mm(垂直)

*5. 样本容量： 2ml的适配器 48孔；5ml的适配器12孔

6. 保护：开盖保护，紧急制动功能

7. 电源需求：220V\50Hz

8.随机配100颗不锈钢球

三、招标提供的技术资料

*1.仪器制造商需要提供ISO9001认证证书、同系列产品第三方检测报告，国家高新技术企业资格证书。

十七、超声刀

一、技术参数

1 振动频率：55.5KHZ±1K Hz

2 主电源输入值：100-240V、50/60Hz、150 VA

3 输出功率：最大50W持续，30-80kHz（工作时55.5kHz）

4 工作环境：温度：10℃– 30℃，湿度：≦70% 不结露，大气压范围：860 hPa– 1060 hPa

5 安全标准：GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分安全通用要求》，管理分类Ⅲ类。

6 刀头振幅：*刀头振动幅度为55—95um，具有独特的空洞化效应保证有最佳的切割凝血效果。

7 主机性能：

1、主机具有彩色液晶显示器，显示清晰鲜艳，工作状态可视角度更佳、更清晰，且有功率大小的档位显示；

2、外形设计轻便，节省手术室空间；

3、文字提示信息丰富，操作便捷；

4、主机具有开机智能自检系统，自检时间不超过5秒，快捷，方便；

5、具有主机、手柄和刀头的自动化故障检测功能，可根据显示屏文字提示，方便地进行故障排除，确保手术安全；

6、主机操作系统自带音声反馈，确保操作时的正确和安全，且输出过程中，可调节提示音量大小。

7、可连接“手控”“脚控”，根据术者习惯进行随时切换。

8、主机设备留有USB端口，便于后期更新系统软件版本。

9、主机：功能控制需独立的按键控制，方便临床便捷操作。

10、	主机内置频率跟踪算法，控制输出能量的稳定性，可有效延长刀头使用寿命，提高刀头切割和凝血能力。

11、主机采用过载保护技术，有效降低手术中垫片过热融化的风险，保障手术安全。

12、智能的组织感应技术，能根据所夹持组织的状态变化相应的调整能量输出，提高手术效率确保手术安全；

8 手柄特性

*1、可分离式手柄，降低使用成本。

2、换能器具有较强兼容性，可适配主流进口品牌主机

*3、可计次但不限制使用次数，降低医疗成本。

9 刀头性能

1、刀头的振动频率为55.5KHZ，保证最佳的切割与凝血效果(最大可安全处理5

mm及以下血管)；

2、具备剪刀式刀头，适用于开放甲状腺手术等；

3、刀头具有刀头手控激发和脚控激发两种操作方式，手控脚控使用同一手柄；

4、多种规格刀头备选如：14cm/23cm/36cm/45cm，可适用于各类腔镜及开放手术；

5、所有刀头均一体化设计，把手与杆身不分离，避免手术过程中刀头脱落，保证切割速度和止血效果。

6、圆弧形刀尖设计，手术视野更清晰，操作更便捷；

7、强化垫片设计，嵌合更牢固，保证手术安全，垫片加厚设计，更加耐磨，延长刀头使用寿命

8、垫片抗热性增强设计，经过特殊抗热性设计的垫片可以承受400度高温，保障手术安全。

9、刀头闭合钳口有“咔嗒”的声音反馈，使用更加方便；

10、刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求

11、刀头出厂的灭菌方式，至少两种供客户选择。

12、刀头（具）备独立的注册证适配主机。

13、刀头具备较强的兼容性，适配进口的同类的主流品牌主机。

14、刀头一次性使用设计。

15、刀头出厂前经冷压加工，钳口严丝合缝，确保刀头的夹持性能

16、刀头的振动幅度为55~95微米，配合空洞化效应，保证有最佳的切割效果；

刀头工作温度	50-100℃，较小的侧向热损伤，可做精确分离，对组织损伤小，确保在重要脏器附近安全操作。

十八、万分之一天平

1、技术参数及性能描述要求

1.1、测量范围0-220g

1.2、读数精度0.1mg

1.3、秤盘尺寸φ90mm

1.4、线性0.2mg

1.5、重复性0.1mg

1.6、典型稳定时间2s

*1.7、坚固的金属机架，确保始终如一的获取准确结果。

*1.8、前置水平调节脚，方便天平使用水平的调节。

*1.9、全自动校准功能，仅需轻按触键就可以进行天平校准。

*1.10、SmartTrac指示功能，称量过程中始终监测可用量程，确保始终如一的正确操作。

2、用途

2.1、实验室称量使用。

2.2、标准溶液的配制称量使用。

3、配置清单

3.1、天平主机 1台

3.2、启动手册 1本

3.3、快速使用指南 1本

十九、高压锅

一、技术参数：

1采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠

2外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质

3自胀式密封圈结构

4操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机

5灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态

6设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择

7具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间

8具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机

9全自动控制，故障自动检测判断系统

10具有自动排放冷空气功能

11具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全

12机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统

13具有断水保护防干烧和漏电保护系统

14具有验证接口

15灭菌温度可选设定范围50℃-126℃

16灭菌时间可调设定范围0-99h

17USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集（可增配）

18可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（另收费）

19容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW

20灭菌室尺寸：φ350×550（mm），毛重：96Kg

21内置网篮2只，尺寸：330×190(mm)

22包装尺寸：760×650×1270（mm），仪器净尺寸：670×580×1230（mm）

23本设备设计压力：0.23Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa

24具有国家规定的特种设备压力容器证书

二十、旋转蒸发仪

一、技术参数

1、容量：0.5-2升;主机：0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降

2、冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器

3、温度：自动控制室温-99度数字显示

4、加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩

5、输入功率：1000W

6、电压：-220V/50HZ

二、特点：加热锅设有全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造

三、出厂标配：旋转瓶24口茄瓶250ML，收集瓶24口茄瓶500ml  循环水真空泵

二十一、大动物解剖台

1技术参数：

1采用304 不锈钢材料制作，可防水、防腐，根据不同客户需要备有不同的

2款式及配件，操作使用.

3采用SUS304 不锈钢材质模压成形，精工细作、无死角、耐酸耐碱。

4功能特点台面四周凸起放止滑落、不结垢，配有上下水和水槽，水槽带有排水系统和毛发隔离器防止堵塞，水池上方手动冷热水龙头可调节水温，台面下方软管喷淋水压可调节，配125mm 直径静音轮子，易移动，带刹车制动。

5规格：2400*750*850mm

6净重：58kg 含包装总重78kg

二十二、8道移液器

一用途： 用于微量或少量（0.1µl－10mL）液体的手动移液。

1  工作条件

1.1常规实验室，室温条件

2  主要技术指标

PysioCare concept人体工程学设计：精细的优化工艺进一步减少了操作用力，使用更加轻松；

采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察

卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）

伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性

密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

二技术参数

量程范围: 0.5-10 ul

描述: 八道

容量: 1ul,5ul,10ul

不准确度: ±8.0%,±4.0%,±2.0%

不精确度: ≤5.0%,≤2.0%,≤1.0 %

量程范围: 10-100 ul

描述: 八道

容量: 10 ul,50ul,100ul

不准确度: ±3.0%,±1.0%,±0.8%

不精确度: ≤2.0%,≤0.8%,≤0.3 %

量程范围: 30-300 ul

描述: 八道

容量: 30 ul,150ul,300ul

不准确度: ±3.0%,±1.0%,±0.6%

不精确度: ≤1.0%,≤0.5%,≤0.3 %

二十三、核酸电泳仪

1-1电源

并联输出：4组

*输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V)  4-600mA (1mA)    1-300W(1W)

外形尺寸（W×D×H）：246×360×80 mm

重量：3.2 Kg

微电脑智能控制，操作界面更加方便、快捷

工作状态中，可以实时微调

*大屏幕LCD，同时显示电压、电流、功率和定时时间

*具有存储记忆功能（10组3步程序）

参数可以连续设定

可单步或分步工作

*具有来电恢复功能

精致轻巧的外观和造型

具有安全保护及报警功能

*具有小电流维持功能

1-2 电泳仪

*制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶

透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察

凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察

聚碳酸酯注塑成型，无渗漏

限位功能，操作准确

可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修

外型尺寸（L × W × H）：310 × 150 ×120mm

凝胶板规格（L×W）：大胶 120×120mm； 宽胶60 × 120mm； 长胶 120×60mm；小胶 60 × 60mm

*试样格：2/3 齿（2.0mm 厚），6/13 齿， 8/18 齿（1.5mm 厚），11/25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样

重量1kg

缓冲液总容量：650ml

二十四、数控超声波清洗器

主要技术参数

外形尺寸：530*320*380mm

内槽尺寸：500*300*150mm

容量：22.5L

超声频率：40KHz

超声功率：500W

超声功率可调范围：40-100%

水位保护：有

加热功率：800W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1-480mi

其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源

主要性能特点

清洗器采用单片机软件操作

清洗器主体材质均为304优质不锈钢

数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示

数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低

标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz

二十五、脱色摇床

一 技术参数

1显示方式：LCD液晶显示屏

2 控制方式： P．I．D微电脑环境扫描微处理芯片

 3对流方式：自然对流式

 4振荡方式：回旋式

 5旋转频率：30-300 r/min

 6摇板振荡幅度（mm）：30

 7最大承载（含夹具）（kg）：7.5

 8定时范围(h)：0～500

 9附属功能：自动开机、自动关机、监控计时器、参数记忆、参数加密、来电恢复

 10摇板尺寸：330mm×350mm

 11外型尺寸：400mm×350mm×235mm

 12净重：25.2KG  毛重：43KG

 13功率：50W

二十六、切胶仪

产品特点

1、均匀性:激发均匀，匀性≥90%，拍照无频闪，对比效果更好，条带更清晰

2、易散热：产品长时间工作稳定，散热性能好

3、更轻便：产品设计超薄且重量轻，主体厚度约为15mm

4、更安全：滤蓝光片，可有效滤除蓝光的照度，无需护目镜及面罩，对人体无损伤，实验更轻松

5、易清洁：产品中，滤蓝光片与机壳分体设计，方便清洁

6、亮度可调，便于观察

技术参数

主体尺寸(LxWxH)：19×20.5×1.5cm

滤光片尺寸(LxWxH)：18×20.5×2.2cm

可观察范围(WxL)：15x15cm

支持最大切胶尺寸(WxL)：15x15cm

均匀性：≥90%

亮度调节方式：旋钮无极调节

LED寿命（小时）：≥30000h

散发光波长：470nm

最大功率：20W

输入电压：AC200-240V

二十七、冰箱

一 技术参数

能效等级：一级能效；变频/定频：变频；制冷方式：风冷；总容积：223L；门款式：三门；控温方式：电脑控温

二十八、金属浴

一 技术参数

1.*温控范围： 环境温度 +5℃~120℃

2.温度波动度： @50~100℃：≤±0.15℃，@100.1~120℃：≤±0.2℃

3.升温时间： 从室温20℃至120℃，≤ 15 分钟

4.*温度均匀性： @40℃:≤±0.3℃

5.温控精度： 0.1℃

6.显式方式：  LCD

7.来电自动恢复功能： 有

8.*编程方式： 6段编程

9.定 时： 99h59min或连续

10.机壳防护等级：  IP21

11.可放模块数： 1

12.外形尺寸： 262x143x96mm

13.净 重： 1.2kg

14.配BDA06模块 0.2ml 96孔

二十九、针灸保定架

一、	技术参数

尾静脉注射抽血针灸保定 ，大中小3个一套

三十、动物专用血压计

一技术参数

1高清彩色液晶屏显示，可视性强。

2 血压计具有数据存储功能，用户可存储100条记录，测量完成后可通过记忆进行回顾。

3一键操作，自动测量受体血压参数，通过示波法原理阶梯式放气测量，测量重复性高，出现测量错误时，设备提醒错误信息。

4具有生理参数超限提示功能，超限限值范围可设置，血压测量结果高于高限或低于低限，可触发提示声，提示开关可设置。

5“Kpa/mmHg”两种血压参数计量单位，用户可根据习惯进行切换；电量低时设备进行提示。

6 具有大、中、小三种袖带模式，用户可根据测量需求进行选择，针对不同体型动物选择不同袖带及袖带模式。

7存储血压测量结果及测量日期和时间。

8自动关机功能。

三十一、可视牛用输精枪

一技术参数：

1总长度:400mm

2内窥镜探杆:300mm

3探杆材质: 304

4不锈钢探杆直径: 16mm

6手柄宽度: 80mm

7扩张头直径:18mm

8扩张头长度: 12 mm

9气通道直径: 1 mm，角度直冲摄像头

10输精通道直径: 6 mm

11细管输精枪长度：650mm

12外套管长度：650mm

13屏幕尺寸：3.5寸

14分辨率：640x480

15摄像头： 3.9mm，防水

16探杆前端装置：可拆卸金属扩张头

17冷光源：180°

18广角像索: 1500万

19气通道：内置吹气电机，手柄处开关按键

20电源：5V/2000MA(可充电、电池可自行拆卸、更换)

21工作温度：-10℃---50℃

22工作湿度：15-85%

23功能：探杆恒温加热、屏幕旋转360°、屏幕拍照、录像、数据传输、观察等。

24用途：可视化输精、、发情检测、子宫颈观察、检查炎症、清洗、子宫上药。

注:牛/马/驴通用

二 配置：可视枪1台

输精枪1根

外套管25根

屏幕保护套1个

适配器1套

恒温数据线1根

说明书1份

保修卡1份

包装箱1个

三十二、可视马用输精枪

一 技术参数：

1总长度:450mm

2内窥镜探杆:350mm

3探杆材质: 304

4不锈钢探杆直径: 22mm

5手柄宽度: 90mm

6扩张头直径:23mm

7扩张头长度: 12 mm

8气通道直径: 1 mm，角度直冲摄像头

9输精通道直径: 11 mm

10细管输精枪长度：700mm

11外套管长度：700mm

12屏幕尺寸：3.5寸

13分辨率：640x480

14摄像头： 3.9mm，防水

15探杆前端装置：可拆卸金属扩张头

16冷光源：180°

17广角像索: 1500万

18气通道：内置吹气电机，手柄处开关按键

19电源：5V/2000MA(可充电、电池可自行拆卸、更换)

20工作温度：-10℃---50℃

21工作湿度：15-85%

22功能：探杆恒温加热、屏幕旋转360°、屏幕拍照、录像、数据传输、观察等。

23用途：可视化输精、发情检测、子宫颈观察、检查炎症、清洗、子宫上药。

注:牛/马/驴通用

二 配置：可视枪1台

输精枪1根

外套管25根

屏幕保护套1个

适配器1套

恒温数据线1根

说明书1份

保修卡1份

包装箱1个

三十三、可视猪用输精枪

一、技术参数：

1总长度:400mm

2内窥镜探杆:300mm

3探杆材质: 304 不锈钢

4不锈钢探杆直径: 16mm

5手柄宽度: 80mm

6扩张头直径:18mm

7扩张头长度: 12 mm

8气通道直径: 1 mm，角度直冲摄像头

9输精通道直径: 6 mm

10屏幕尺寸：3.5寸

11分辨率：640x480

12摄像头： 3.9mm，防水

13探杆前端装置：可拆卸金属扩张头

14冷光源：180°

15广角像索: 1500万

16气通道：内置吹气电机，手柄处开关按键

17电源：5V/2000MA(可充电、电池可自行拆卸、更换)

18工作温度：-10℃---50℃

19工作湿度：15-85%

20功能：探杆加热恒温、屏幕拍照、录像、数据传输、观察等。

21用途：可视化输精、、发情检测、子宫颈观察、检查炎症、清洗、子宫注药。

二、配置：可视枪1台

屏幕保护套1个

输精管50根，长550mm

充电器1套

恒温数据线1根

说明书1份

包装箱1个

三十四、可视羊用输精枪

一、技术参数：

1总长度：340mm    .

2手柄宽度：80mm

3探杆长度:250mm

4探杆直径：16mm

5扩张头长度：12mm

6扩张头直径：18mm

7摄像头直径：3.9mm

8输精通道：6mm

9气通道：1mm

10屏幕尺寸：3.5mm

11屏幕像素：1500万

12旋转角度：360°

13储存空间：32G

14电池容量：2000mA

15输入电流：2A

16输入电压：5V

17工作温度：-10℃---50℃

18工作湿度：15-85%

19功能：屏幕拍照、录像、数据传输、观察等。

20用途：可视化输精、、发情检测、子宫颈观察、检查炎症、清洗、子宫上药。

二、配置：可视枪一台

电源适配器一套

恒温数据线一根

屏幕保护胶套一个

冻精输精外套管二十根

冻精输精枪一支

输精管二十根

说明书一份

保修卡一份

包装箱一个

三十五、奶牛血酮检测仪

一、特点

1使用专一性酶，不易被干扰

2检测对象为血酮中BHBA的含量，结果科学可靠

3操作简单、快速、定量测试、数值体现

二、仪器性能指标

1检测方式:血液、尿液、乳汁

2测量精度:误差不超过+/-0.1mol/L

3测量范围:0 mol/L ~ 8.0 mol/L

4测试时间:10+/-1S

5仪器规格:84*66*16mm

6整机重量:50g

7电池3V锂电池

8用途:酮病检测

三十六、涡旋振荡器

一 技术参数

1.温控范围: 室温+5℃~99℃

2.*温度均匀度: ±0.3℃（@37℃）

3.温度波动度: ±0.3℃

4.显示分辨率: ±0.1℃

5.有效水箱容积: 10L

6.*过热保护： 有

7.*水位保护： 有

8.*声光报警： 有

9.*来电自动恢复功能： 有

10.排水口: 有

11.水浴锅孔位数：2

12.水浴锅开盖直径：49/72/94/114/140mm

13.净  重： 10kg

14.内形尺寸(WxDxH) :  270x200x140mm

15.外形尺寸(WxDxH):  400x312x370mm

三十七、恒温水油浴磁力搅拌锅（集热式磁力搅拌器）

一、仪器特点：

采用优质直流电机，噪音小，调速平稳，全封闭式加热盘可作辅助加热之用。恒温磁力搅拌器可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作，使用十分理想与方便。

二、主要技术参数：

转速 0-2600rpm

电机功率 60W

加热功率 800W

控温范围 0-300℃

备注：数显控温、干烧、水浴、油浴

三十八、大动物解剖器械

1技术参数：

骨刀、骨锯、骨锤、骨凿、骨刀、软骨剪、组织切割刀、解剖刀、手术刀（尖）、手术刀（圆）、脑刀、拉钩、磨刀棒、手术剪、肠剪、组织镊、卷尺、铝合金器械箱

三十九、可调温水浴锅

一 技术参数

1型    式：三孔

2电    源：220V 50-60Hz

3加热功率：300W 600W 900W 1200W

4控温范围：室温-100℃

5水温波动：≤0.5℃

6控温精度：≤1℃

7工作室容积（cm3）：15×12.5×13.5（单孔）

四十、mini离心机

一、特点

1国际安全认证， EZeeMini掌上离心机通过各项低压电安全和电磁兼容测试，获得极具公信力的TÜV德国莱茵公司颁发的标准符合性证书

2双门锁设计，锁定更安全

3转子拆卸专利技术，拆卸异常快捷

4先进的宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高

5运行安静，噪音≤45 Db,直流电机，连续运行模式

二、技术参数

1最高转速[rpm] 7000

2最大相对离心力[xg] 2680

3转子 8 x 0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心

4 16 x 0.2ml PCR管；

5 2 x 0.2ml PCR8排管

6运行时间 连续

7电机 直流电机

8电源 AC100-240V/50Hz/60Hz

9噪音[dB] ≤45

10尺寸 [D×W×H mm] 150 x 150 x 117

11重量 [kg] 0.5

四十一、针灸电疗仪

一 特点

1.输出的基波脉冲具有低压、低频、与人体生理频率范围一致

2.输出脉冲波形有五种可供选择:

(1)连续波

(2)疏密波

(3)间歇波

(4)三角波

(5)锯齿波)

3.有六组输出，每组可独立调节幅度大小，可供同时或分别使用。

4.通用电压转换器:采用美国进口芯片,体积小、重量轻、效率高，输入电压范围宽，输出电压稳定，电压自动转换，具有独特的软起动，短路保护，过压保护，过载保护，过热保护。

二 技术参数

1输入电压：85VAC-265VAC

2效率：≥75%

3输出电压：9VDC

4纹波比率：≤1%

5输出功率：5W

6电压稳定度：±1%(用户要求电压范围全程)

7输出组数：单组

8负载稳定度：±1%(20%负载-100%负载)

四十二、磁力搅拌器

一 技术参数

1特点：双向搅拌，可定时、无级变速

2转速：0-2400rpm

3电机功率：50W

4加热功率：300W

5控温范围：RT-100度

四十三、恒温电动磁力搅拌器（数显双向恒温磁力搅拌器）

一、用途与特点：

磁力加热搅拌器采用优质直流电机，噪音小，调速平稳，全封闭式加热盘可作辅助加热之用。恒温磁力搅拌器可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作，使用十分理想与方便。

二、主要技术参数：

1、转速：0-2400rpm

2、电机功率：50W

3、加热功率：300W

4、控温范围：RT-100度

5、双向搅拌 可定时、无级变速

四十四、电热套

一 技术参数

1容量:500ml

2加热功率:300W

3温控范围

4室温-300℃(数显控温)

5电源电压:220V,50HZ

四十五、塑料染色缸（配塑料染色架1对）

一 技术参数

配塑料染色架1对,12个/套

四十六、电动机械搅拌器（增力电动搅拌器）

一、产品特点：

增力电动搅拌器电机采用了[]的永磁式直流电机，配上增力调速电路，具有低转速时力矩增大，转速平稳，无噪声，速度连续可调，可长时间连续使用的优点。搅拌棒采用优质不锈钢制成（可选配四氟搅棒），抗腐蚀能力强，耐用。该仪器广泛适用于各大中院校、环保、卫生防疫、医疗、冶金、化工、食品等实验室。

二、技术参数：

1. 电    源：220V 50Hz

2. 定时范围：0～120分钟或常开

3. 搅拌转速：0～3000转/分钟（无级调速）

4. 电机功率：80W

5. 工作方式：连续

6. 重    量：10KG

四十七、微波炉

一技术参数

操控方式：按键式；容量：20L；底盘类型：平板式；功能：加热；内胆材质：涂层

四十八、免疫组化染色孵育盒

一 技术参数

340x260x70mm, 24片/个

四十九、不锈钢高压锅（导磁锅底，适用于电磁炉）

一 技术参数

直径：18cm；导磁锅底，适用于电磁炉

五十、小型超细破碎机

一 技术参数

1转速:28000转/分

2额定功率:550W

3电源线长:0.8m

4额定电压:220V

5粉碎程度：50-300目

6档位数:5档

7主杯容量:2.5L

8机身材质:金属

9内胆材质:不锈钢

五十一、塑料晾片板

一 技术参数

可排20张切片