**投 标 明 细 表**

**项目名称： 2021年和田市园舍维修改造项目电锅炉设施配套采购部分**

**项目编号：HTSZFCGZBDL-2021-100**

|  |
| --- |
| 和谐幼儿园6267㎡清单（一） |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 |
| 1 | 纳米黑晶电锅炉 | CNP-518/380 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 2 | 低压电缆 | YJV3\*300+1 | 米 | 160 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 3 | 低压电缆沟 | 0.8\*1.5\*60 | 米 | 80 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 4 | 管道循环泵 | TD65-34G/2  | 台 | 2 | 南方 | 南方泵业股份有限公司 |
| 5 | 立式多级泵 | CM3-5  | 台 | 2 | 南方 | 南方泵业股份有限公司 |
| 6 | 远传压力表 | YTZ-150 | 个 | 1 | 红旗 | 红旗仪表有限公司 |
| 7 | 一次性成型底座 | 2000\*1200\*100  | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 8 | 变频控制柜 | GBL400\*500\*200 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 9 | 立式除污器 | DN80 | 台 | 1 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 10 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 11 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 12 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 13 | 不锈钢止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 14 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 15 | 软连接 | DN65 | 个 | 4 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 16 | 软连接 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 17 | 软化水设备 | 2/H | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 18 | 软化水箱 | 1\*1\*2 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 19 | 无缝钢管 | DN80\*3.5 | 米 | 36 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 20 | 无缝钢管 | DN65\*3.5 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 21 | 无缝钢管 | DN50\*3 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 22 | 槽钢支架 | 10# | 根 | 8 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 23 | 设备基础框架 | DN80-DN32 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 24 | 变压器 | S11-M-630/10 | 台 | 1 | 豫变 | 河南豫变电工有限公司 |
| 25 | 永磁断路器 | ZW32-12MG | 套 | 1 | 奔鑫 | 上海奔鑫电气有限公司 |
| 26 | 计量柜 | GBL400\*500\*200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 27 | 变压器基础 | 1200\*1800\*2000 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 28 | 低压二合一配电柜 | KER/200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 29 | 高压熔断器 | 1000A | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 30 | 高压电缆 | 10KV-3\*120 | 米 | 160 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 31 | 低压电缆 | 10KV-4\*120 | 米 | 24 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 32 | 围栏 | 配套 | 米 | 25 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 33 | 高压接地网 | 配套 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 34 | 电杆 | Φ190×12M | 根 | 4 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 35 | 其他安装辅材 |  | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 36 | 工程服务 | 拆除老旧锅炉 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 37 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 昆仑幼儿园5536㎡清单（二） |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 |
| 1 | 纳米黑晶电锅炉 | CNP-518/380 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 2 | 低压电缆 | YJV3\*300+1 | 米 | 160 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 3 | 工程服务 | 低压电缆沟 | 米 | 80 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 4 | 管道循环泵 | TD65-34G/2  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 5 | 立式多级泵 | CM3-5  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 6 | 远传压力表 | YTZ-150 | 个 | 1 | 红旗 | 红旗仪表有限公司 |
| 7 | 一次性成型底座 | 2000\*1200\*100  | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 8 | 变频控制柜 | GBL400\*500\*200 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 9 | 立式除污器 | DN80 | 台 | 1 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 10 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 11 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 12 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 13 | 不锈钢止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 14 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 15 | 软连接 | DN65 | 个 | 4 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 16 | 软连接 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 17 | 软化水设备 | 2/H | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 18 | 软化水箱 | 1\*1\*2(不锈钢） | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 19 | 无缝钢管 | DN80\*3.5 | 米 | 36 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 20 | 无缝钢管 | DN65\*3.5 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 21 | 无缝钢管 | DN50\*3 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 22 | 槽钢支架 | 10# | 根 | 8 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 23 | 设备基础框架 | DN80-DN32 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 24 | 变压器 | S11-M-500/10 | 台 | 1 | 豫变 | 河南豫变电工有限公司 |
| 25 | 永磁断路器 | ZW32-12MG | 套 | 1 | 奔鑫 | 上海奔鑫电气有限公司 |
| 26 | 计量柜 | GBL400\*500\*200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 27 | 变压器基础 | 1200\*1800\*2000 | 座 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 28 | 低压二合一配电柜 | KER/200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 29 | 高压熔断器 | 800A | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 30 | 高压电缆 | 10KV-3\*120 | 米 | 160 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 31 | 低压电缆 | 10KV-4\*120 | 米 | 24 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 32 | 围栏 | 配套 | 米 | 25 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 33 | 高压接地网 | 配套 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 34 | 电杆 | Φ190×12M | 根 | 4 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 35 | 其他安装辅材 |  | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 36 | 工程服务 | 拆除老旧锅炉 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 37 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  七彩幼儿园5061㎡清单（三） |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 |
| 1 | 纳米黑晶电锅炉 | CNP-435/380 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 2 | 低压电缆 | YJV3\*300+1 | 米 | 75 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 3 | 工程服务 | 低压电缆沟 | 米 | 60 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 4 | 管道循环泵 | TD65-34G/2  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 5 | 立式多级泵 | CM3-5  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 6 | 远传压力表 | YTZ-150 | 个 | 1 | 红旗 | 红旗仪表有限公司 |
| 7 | 一次性成型底座 | 2000\*1200\*100  | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 8 | 变频控制柜 | GBL400\*500\*200 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 9 | 立式除污器 | DN80 | 台 | 1 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 10 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 11 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 12 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 13 | 不锈钢止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 14 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 15 | 软连接 | DN65 | 个 | 4 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 16 | 软连接 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 17 | 软化水设备 | 2/H | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 18 | 软化水箱 | 1\*1\*2 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 19 | 无缝钢管 | DN80\*3.5 | 米 | 36 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 20 | 无缝钢管 | DN65\*3.5 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 21 | 无缝钢管 | DN50\*3 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 22 | 槽钢支架 | 10# | 根 | 8 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 23 | 设备基础框架 | DN80-DN32 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 24 | 变压器 | S11-M-500/10 | 台 | 1 | 豫变 | 河南豫变电工有限公司 |
| 25 | 永磁断路器 | ZW32-12MG | 套 | 1 | 奔鑫 | 上海奔鑫电气有限公司 |
| 26 | 计量柜 | GBL400\*500\*200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 27 | 变压器基础 | 1200\*1800\*2000 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 28 | 低压二合一配电柜 | KER/200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 29 | 高压熔断器 | 800A | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 30 | 高压电缆 | 10KV-3\*120 | 米 | 160 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 31 | 低压电缆 | 10KV-4\*120 | 米 | 24 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 32 | 围栏 | 配套 | 米 | 25 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 33 | 高压接地网 | 配套 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 34 | 电杆 | Φ190×12M | 根 | 4 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 35 | 其他安装辅材 | 电缆配件 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 36 | 工程服务 | 拆除老旧锅炉 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 37 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 卓越幼儿园5085㎡清单（四） |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 |
| 1 | 纳米黑晶电锅炉 | CNP-435/380 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 2 | 低压电缆 | YJV3\*300+1 | 米 | 75 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 3 | 工程服务 | 低压电缆沟 | 米 | 60 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 4 | 管道循环泵 | TD65-34G/2  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 5 | 立式多级泵 | CM3-5  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 6 | 远传压力表 | YTZ-150 | 个 | 1 | 红旗 | 红旗仪表有限公司 |
| 7 | 一次性成型底座 | 2000\*1200\*100  | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 8 | 变频控制柜 | GBL400\*500\*200 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 9 | 立式除污器 | DN80 | 台 | 1 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 10 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 11 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 12 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 13 | 不锈钢止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 14 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 15 | 软连接 | DN65 | 个 | 4 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 16 | 软连接 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 17 | 软化水设备 | 2/H | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 18 | 软化水箱 | 1\*1\*2 | 座 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 19 | 无缝钢管 | DN80\*3.5 | 米 | 36 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 20 | 无缝钢管 | DN65\*3.5 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 21 | 无缝钢管 | DN50\*3 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 22 | 槽钢支架 | 10# | 根 | 8 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 23 | 设备基础框架 | DN80-DN32 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 24 | 变压器 | S11-M-500/10 | 台 | 1 | 豫变 | 河南豫变电工有限公司 |
| 25 | 永磁断路器 | ZW32-12MG | 套 | 1 | 奔鑫 | 上海奔鑫电气有限公司 |
| 26 | 计量柜 | GBL400\*500\*200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 27 | 变压器基础 | 1200\*1800\*2000 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 28 | 低压二合一配电柜 | KER/200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 29 | 高压熔断器 | 800A | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 30 | 高压电缆 | 10KV-3\*120 | 米 | 134 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 31 | 低压电缆 | 10KV-4\*120 | 米 | 24 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 32 | 围栏 | 配套 | 米 | 25 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 33 | 高压接地网 | 配套 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 34 | 电杆 | Φ190×12M | 根 | 4 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 35 | 其他安装辅材 | 电缆配件 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 36 | 工程服务 | 拆除老旧锅炉 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 37 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 智慧幼儿园5294㎡清单（五） |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 |
| 1 | 纳米黑晶电锅炉 | CNP-435/380 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 2 | 低压电缆 | YJV3\*300+1 | 米 | 40 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 3 | 工程服务 | 低压电缆沟 | 米 | 15 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 4 | 管道循环泵 | TD65-34G/2  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 5 | 立式多级泵 | CM3-5  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 6 | 远传压力表 | YTZ-150 | 个 | 1 | 红旗 | 红旗仪表有限公司 |
| 7 | 一次性成型底座 | 2000\*1200\*100  | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 8 | 变频控制柜 | GBL400\*500\*200 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 9 | 立式除污器 | DN80 | 台 | 1 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 10 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 11 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 12 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 13 | 不锈钢止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 14 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 15 | 软连接 | DN65 | 个 | 4 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 16 | 软连接 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 17 | 软化水设备 | 2/H | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 18 | 软化水箱 | 1\*1\*2 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 19 | 无缝钢管 | DN80\*3.5 | 米 | 36 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 20 | 无缝钢管 | DN65\*3.5 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 21 | 无缝钢管 | DN50\*3 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 22 | 槽钢支架 | 10# | 根 | 8 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 23 | 设备基础框架 | DN80-DN32 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 24 | 变压器 | S11-M-500/10 | 台 | 1 | 豫变 | 河南豫变电工有限公司 |
| 25 | 永磁断路器 | ZW32-12MG | 套 | 1 | 奔鑫 | 上海奔鑫电气有限公司 |
| 26 | 计量柜 | GBL400\*500\*200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 27 | 变压器基础 | 1200\*1800\*2000 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 28 | 低压二合一配电柜 | KER/200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 29 | 高压熔断器 | 800A | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 30 | 高压电缆 | 10KV-3\*120 | 米 | 12 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 31 | 低压电缆 | 10KV-4\*120 | 米 | 6 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 32 | 围栏 | 配套 | 米 | 18 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 33 | 高压接地网 | 配套 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 34 | 电杆 | Φ190×12M | 根 | 2 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 35 | 其他安装辅材 | 电缆配件 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 36 | 工程服务 | 拆除老旧锅炉 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 37 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 开心幼儿园3937㎡清单 （六） |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 |
| 1 | 纳米黑晶电锅炉 | CNP-324/380 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 2 | 低压电缆 | YJV3\*185+1 | 米 | 80 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 3 | 工程服务 | 低压电缆沟 | 米 | 40 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 4 | 管道循环泵 | TD65-34G/2  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 5 | 立式多级泵 | CM3-5  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 6 | 远传压力表 | YTZ-150 | 个 | 1 | 红旗 | 红旗仪表有限公司 |
| 7 | 一次性成型底座 | 2000\*1200\*100  | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 8 | 变频控制柜 | GBL400\*500\*200 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 9 | 立式除污器 | DN80 | 台 | 1 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 10 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 11 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 12 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 13 | 不锈钢止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 14 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 15 | 软连接 | DN65 | 个 | 4 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 16 | 软连接 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 17 | 软化水设备 | 2/H | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 18 | 软化水箱 | 1\*1\*2 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 19 | 无缝钢管 | DN80\*3.5 | 米 | 36 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 20 | 无缝钢管 | DN65\*3.5 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 21 | 无缝钢管 | DN50\*3 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 22 | 槽钢支架 | 10# | 根 | 8 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 23 | 设备基础框架 | DN80-DN32 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 24 | 变压器 | S11-M-400/10 | 台 | 1 | 豫变 | 河南豫变电工有限公司 |
| 25 | 永磁断路器 | ZW32-12MG | 套 | 1 | 奔鑫 | 上海奔鑫电气有限公司 |
| 26 | 计量柜 | GBL400\*500\*200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 27 | 变压器基础 | 1200\*1800\*2000 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 28 | 低压二合一配电柜 | KER/200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 29 | 高压熔断器 | 600A | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 30 | 高压电缆 | 10KV-3\*120 | 米 | 80 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 31 | 低压电缆 | 10KV-4\*120 | 米 | 12 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 32 | 围栏 | 配套 | 米 | 18 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 33 | 高压接地网 | 配套 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 34 | 电杆 | Φ190×12M | 根 | 2 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 35 | 安装辅材 | 电缆配件 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 36 | 工程服务 | 拆除老旧锅炉 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 37 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 温馨幼儿园3205㎡清单（七） |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 |
| 1 | 纳米黑晶电锅炉 | CNP-259/380 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 2 | 低压电缆 | YJV3\*300+1 | 米 | 30 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 3 | 工程服务 | 0.8\*1.5\*60 | 米 | 20 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 4 | 管道循环泵 | TD65-34G/2  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 5 | 立式多级泵 | CM3-5  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 6 | 远传压力表 | YTZ-150 | 个 | 1 | 红旗 | 红旗仪表有限公司 |
| 7 | 一次性成型底座 | 2000\*1200\*100  | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 8 | 变频控制柜 | GBL400\*500\*200 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 9 | 立式除污器 | DN80 | 台 | 1 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 10 | 蝶阀 | DN80 | 台 | 2 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 11 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 12 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 13 | 不锈钢止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 14 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 15 | 软连接 | DN65 | 个 | 4 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 16 | 软连接 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 17 | 软化水设备 | 2/H | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 18 | 软化水箱 | 1\*1\*2 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 19 | 无缝钢管 | DN80\*3.5 | 米 | 36 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 20 | 无缝钢管 | DN65\*3.5 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 21 | 无缝钢管 | DN50\*3 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 22 | 槽钢支架 | 10# | 根 | 8 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 23 | 设备基础框架 | DN80-DN32 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 24 | 变压器 | S11-M-315/10 | 台 | 1 | 豫变 | 河南豫变电工有限公司 |
| 25 | 永磁断路器 | ZW32-12MG | 套 | 1 | 奔鑫 | 上海奔鑫电气有限公司 |
| 26 | 计量柜 | GBL400\*500\*200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 27 | 变压器基础 | 1200\*1800\*2000 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 28 | 低压二合一配电柜 | KER/200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 29 | 高压熔断器 | 800A | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 30 | 高压电缆 | 10KV-3\*120 | 米 | 56 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 31 | 低压电缆 | 10KV-4\*120 | 米 | 12 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 32 | 围栏 | 配套 | 米 | 18 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 33 | 高压接地网 | 配套 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 34 | 电杆 | Φ190×12M | 根 | 2 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 35 | 工程服务 | 拆除老旧锅炉 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 36 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  苗圃幼儿园2986㎡（八） |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 |
| 1 | 纳米黑晶电锅炉 | CNP-259/380 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 2 | 低压电缆 | YJV3\*300+1 | 米 | 48 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 3 | 工程服务 | 低压电缆沟 | 米 | 30 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 4 | 管道循环泵 | TD65-34G/2  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 5 | 立式多级泵 | CM3-5  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 6 | 远传压力表 | YTZ-150 | 个 | 1 | 红旗 | 红旗仪表有限公司 |
| 7 | 一次性成型底座 | 2000\*1200\*100  | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 8 | 变频控制柜 | GBL400\*500\*200 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 9 | 立式除污器 | DN80 | 台 | 1 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 10 | 蝶阀 | DN80 | 台 | 2 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 11 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 12 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 13 | 不锈钢止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 14 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 15 | 软连接 | DN65 | 个 | 4 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 16 | 软连接 | DN32 | 个 | 4 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 17 | 软化水设备 | 2/H | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 18 | 软化水箱 | 1\*1\*2 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 19 | 无缝钢管 | DN80\*3.5 | 米 | 36 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 20 | 无缝钢管 | DN65\*3.5 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 21 | 无缝钢管 | DN50\*3 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 22 | 槽钢支架 | 10# | 根 | 8 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 23 | 设备基础框架 | DN80-DN32 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 24 | 变压器 | S11-M-315/10 | 台 | 1 | 豫变 | 河南豫变电工有限公司 |
| 25 | 永磁断路器 | ZW32-12MG | 套 | 1 | 奔鑫 | 上海奔鑫电气有限公司 |
| 26 | 计量柜 | GBL400\*500\*200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 27 | 变压器基础 | 1200\*1800\*2000 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 28 | 低压二合一配电柜 | KER/200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 29 | 高压熔断器 | 800A | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 30 | 高压电缆 | 10KV-3\*120 | 米 | 56 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 31 | 低压电缆 | 10KV-4\*120 | 米 | 12 | 长城 | 新疆新宇长城电缆有限公司 |
| 32 | 围栏 | 配套 | 米 | 18 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 33 | 高压接地网 | 配套 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 34 | 电杆 | Φ190×12M | 根 | 2 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 35 | 安装辅材 | 电缆配件 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 36 | 工程服务 | 拆除老旧锅炉 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 37 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 腾飞幼儿园2033㎡清单（九） |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 |
| 1 | 纳米黑晶电锅炉 | CNP-194/380 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 2 | 管道循环泵 | TD65-30G/2  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 3 | 立式多级泵 | CM3-5  | 台 | 2 | 南方泵业 | 南方泵业股份有限公司 |
| 4 | 远传压力表 | YTZ-150 | 个 | 1 | 红旗 | 红旗仪表有限公司 |
| 5 | 一次性成型底座 | 2000\*1200\*100  | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 6 | 变频控制柜 | GBL400\*500\*200 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 7 | 立式除污器 | DN80 | 台 | 1 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 8 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 9 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 10 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 4 | DRT | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
| 11 | 不锈钢止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 12 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 13 | 软连接 | DN65 | 个 | 4 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 14 | 软连接 | DN32 | 个 | 2 | 宝利 | 新疆利军通用阀门有限公司 |
| 15 | 软化水设备 | 2/H | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 16 | 软化水箱 | 1\*1\*2 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 17 | 无缝钢管 | DN80\*3.5 | 米 | 12 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 18 | 无缝钢管 | DN65\*3.5 | 米 | 6 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 19 | 槽钢支架 | 10# | 根 | 2 | 昆玉 | 新疆昆玉钢铁有限公司 |
| 20 | 设备基础框架 | DN80-DN32 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 21 | 变压器 | S11-M-250/10 | 台 | 1 | 豫变 | 河南豫变电工有限公司 |
| 22 | 永磁断路器 | ZW32-12MG-320 | 套 | 1 | 奔鑫 | 上海奔鑫电气有限公司 |
| 23 | 计量柜 | GBL400\*500\*200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 24 | 低压二合一配电柜 | KER/200 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 25 | 高压熔断器 | 320A | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 26 | 围栏 | 配套 | 米 | 12 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 27 | 电杆 | Φ190×12M | 根 | 2 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 28 | 安装辅材 | 电缆配件 | 套 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 29 | 工程服务 | 拆除老旧锅炉 | 台 | 1 | 蔚蓝 | 新疆蔚蓝创造节能科技有限公司 |
| 30 | 合计 |  |  |  |  |  |

**注：1、如表格不够，投标单位可自行添加，但不得修改表格内容。**

 投标人：新疆蔚蓝创造节能科技有限公司

 法定代表（签字或盖章）：

 委托代理人（签字）:

 日期： 2021年 8 月23 日