招  标  文  件

项   目    名    称  ：2022年度视频监控补点建设（区门建设项目）

招 标 人（盖章）： 乌鲁木齐市某局甘泉堡经济技术开发区（工业区）分局

联      系     人 ：邹生伟

联   系   电   话：19509029998

招标代理机构（盖章）：新疆天宇中佳工程咨询有限公司

法 定 代 表 人（签章）：

联系人：王艾玲

联   系   电   话：15559312884

2023年3月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	21

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	39

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	40

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	42

第七章  评标办法	64

第八章  政府采购合同（样例）	75

# 第一章  招标公告

新疆天宇中佳工程咨询有限公司受乌鲁木齐市某局甘泉堡经济技术开发区（工业区）分局委托，拟对“2022年度视频监控补点建设（区门建设项目）”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：XJTYZJ-202301

二、招标项目：2022年度视频监控补点建设（区门建设项目）

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：（详见招标文件第六章）

五、投标人参加本次招标应具备下列条件：

1、投标人必须提供有效的工商营业执照正(副)本原件或公正件；

2、投标人所有证件均应在有效期内；

3、投标人具备安防工程企业资质一级，项目负责人具备中级及以上工程师证（相关专业）或二级及以上注册建造师证（机电专业），需提供近半年社保缴纳凭证；

4、具有独立承担民事责任的能力；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8、法律、行政法规规定的其他条件；

9、本项目不接受联合体投标；

10、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。

（详见招标文件第四章）

六、招标文件领取时间、地点：

招标文件自2023年03月03日至2023年03月09日上午10:30-13:30，下午15:30-19:00（北京时间，法定节假日除外）在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路417号天章大厦704室领取。

领取方式：线下报名，现场领取

七、投标截止时间和开标时间：2023年03月23日16时00分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：新疆财富中心三号空间创新创业基地二楼D—2—19会议室

九、其他事宜;

- 1．投标人现场领取文件须携带资料：

1)	法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证原件、资质证书原件、法定代表人身份证复印件加盖单位公章领取。

2)	法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件、被授权人身份证复印件加盖单位公章领取。

3)	投标人资格要求的所有条件，复印件加盖公章一式一份。

十、联系方式

采 购 人：乌鲁木齐市某局甘泉堡经济技术开发区（工业区）分局

联 系 人：邹生伟

联 系 电 话：19509029998

招标代理机构（盖章）：新疆天宇中佳工程咨询有限公司

联 系 人：王艾玲

联 系 电 话：15559312884

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算 （实质性要求） | 人民币1920万元 注：超过采购预算的报价无效 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：人民币1920万元 注：超过最高限价的报价无效 |
| 2 | 是否接受 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 是否允许进口产品投标 | 本项目不允许进口产品投标。 |
| 4 | 考察现场、 标前答疑会 | 招标单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 5 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 6 | 投标有效期 | 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标保证金 | 金 额：192000.00元（人民币壹拾玖万贰仟元整） 交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交(包括网银转账，电汇等方式)，所有递交方式均以到账时间为准。(若以保函方式提交的，必须在保证金交款截止时间前将加盖供应商公章的保函复印件提交至采购代理机构登记备案)。 账户名称：新疆天宇中佳工程咨询有限公司 账号：0000020080110021364532 开户行名称：乌鲁木齐银行友好南路支行 行号：313881000301 保证金递交截止时间：2023年03月22日15时。 备注：须注明项目编号，以便登记、查询。 |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的 3 % 交款方式：非现金方式 收款单位：乌鲁木齐市某局甘泉堡经济技术开发区（工业区）分局 开 户 行：招标人指定银行 银行账号：招标人指定账号 备 注：2022年度视频监控补点建设（区门建设项目）履约保证金 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前 |
| 11 | 对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位：新疆天宇中佳工程咨询有限公司 联 系 人：王艾玲 联系电话：15559312884 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路417号天章大厦704室 对招标过程提出质疑时间：为各招标程序环节结束之日起七个工作日内。 对招标结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 备注：1、招标单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选人顺序确定中标人，或者在评标委员会依法推荐的中标人以外确定中标人的质疑由招标单位受理。 2、投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对统一招标程序环节的质疑。 |
| 12 | 评审情况的公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 13 | 中标通知书 领取方式 | 中标公告在新疆政府采购网上公告后，请中标人凭有效身份证明证件到新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路417号天章大厦704室领取领取中标通知书。 联系电话：15559312884 |
| 14 | 政府采购合同 备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，招标人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本项目同级财政部门备案。 政府采购合同签订之日起2个工作日内，中标人应将政府采购合同向招标代理机构审核备案。 |
| 15 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 16 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价扣分 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾 人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 二、失信企业报价加成 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺，对未进行承诺的失信供应商实行10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评标。 |
| 17 | 节能、环保、无线局域网产品政策体现 | 1、属于政府强制采购节能产品的，本次投标产品型号必须为列入最新一期（节能清单在招标文件发布之日后公布的，同时执行上期和本期节能清单）节能产品政府采购清单内型号（投标产品型号和节能清单型号须完全一致），投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在节能清单页复印件并加盖单位公章），否则投标无效（采购单位另有要求的除外）；不属于政府强制采购节能产品但属于节能清单中的优先产品投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在清单页复印件并加盖单位公章），否则不予认定。 2、本次投标产品型号如为列入最新一期（环保清单在招标文件发布之日后公布的，同时执行上期和本期环保清单）环境标志产品政府采购清单内型号（投标产品型号和环保清单型号须完全一致），投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在环保清单页复印件并加盖单位公章），否则不予认定。 3、本次投标产品型号列入最新一期（清单在招标文件发布之日后公布的，同时执行上期和本期清单）无线局域网认证产品政府采购清单内型号（投标产品型号和清单型号须完全一致），投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在清单页复印件并加盖单位公章），否则不予认定。 4、投标产品属于优先采购节能环保产品，使用综合评分法的，在评分标准中给予加分；使用最低评标价法的，给予该产品2%折扣。 |
| 18 | 招标代理费 | 代理费收取方式：现金或银行转账 代理费收取标准：按照国家计委【2002】1980号文件中关于货物招标收费标准收取，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清。 |
| 19 | 样品管理 | 如需提供样品的，未中标供应商在结果公告发布后五个工作日内到代理机构处取回样品，未领取样品的，由代理机构自行处理；中标单位样品保管与招标人协商处理。 |
| 20 | 信用查询记录 | 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |

二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的招标代理机构是新疆天宇中佳工程咨询有限公司（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3.合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

⑴ 本招标文件规定的供应商资格条件；

⑵ 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

⑶ 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

### 4.合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3 除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

6.充分、公平竞争保障措施

6.1提供相同品牌产品处理。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：详见第六章。

6.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

6.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 7.招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）招标公告；

（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求；

（六）招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十五）省级以上财政部门规定的其他事项。

### 8.招标文件的澄清和修改

8.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的投标人，同时在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，招标人或者招标代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 9.答疑会和现场考察

9.1根据招标项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 10.投标文件的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译。

### 11.计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12.投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 14.知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明（采购单位另有要求的除外）。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 资格响应文件。内容见第五章 “投标人应当提供的资格证明材料”，投标人按照招标文件要求应该作出的其他应答和承诺。

15.2 技术商务响应文件。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。严格按照文件要求提供以下五个方面的相关材料：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；

（二）技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括（如有）以下内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）技术方案、项目实施方案；

（3）投标产品技术参数表；

（4）产品彩页或产品技术白皮书或官网截图或产品使用说明书等资料；

（5）产品工作环境条件；

（6）产品验收标准和验收方法；

（7）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（8）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括（但不限于）以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（3）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（4）商务应答表；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括（但不限于）以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15.3 开标一览表。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。

15.4 电子文档。投标人针对本项目作出的投标文件相应的电子文档。

### 16.投标文件的印制和签署

16.1 投标人应当准备的投标文件包括资格性响应文件（正本1份，副本2份），技术商务响应文件（正本1份，副本2份），“开标一览表”1式2份，电子文档1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（实质性要求）

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件，电子文档采用Ｕ盘制作。

16.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

16.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

16.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

16.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

16.7本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 17.投标文件的密封和标注

17.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.2投标文件应当密封，资格性响应文件、技术商务响应文件、电子文档和“开标一览表”分别单独密封，密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。（实质性要求）

### 18.投标文件格式

18.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

18.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 19.投标保证金（实质性要求）

19.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

19.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

19.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

19.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至招标代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，招标代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

19.5发生下列情形之一的，招标代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在招标人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 20.投标有效期（实质性要求）

20.1投标有效期见投标人须知前附表（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

20.2 因不可抗力事件，招标人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，招标人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

20.3 因招标人采购需求作出必要调整，招标人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，招标人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 21.投标文件的递交

21.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的文号、分包号应当与投标人名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件第17条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 23.开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，招标人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由招标代理机构主持，招标人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 24.开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督代表等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。同时，做好开标记录。投标人不足3家的，不得开标。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在新疆政府采购网上查看。

### 25.开评标过程存档

开标、评标现场活动进行全程录音录像，其音像资料作为采购文件一并存档。

### 26. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告

### 27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到代理机构领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 28.签订合同

28.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.3政府采购合同应当包括招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起两个工作日内，招标人将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。

28.4　招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

28.5招标人应当及时对招标项目进行验收。招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.6招标人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

### 29.合同分包（实质性要求）

29.1招标人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为招标项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 30. 合同转包（实质性要求）

本招标项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 31. 补充合同

采购合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32.履约保证金

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 33.合同公告

招标人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（新疆政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 34.合同备案

招标人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过新疆政府采购网报同级财政部门备案。

中标人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起两个工作日内送到新疆天宇中佳工程咨询有限公司（详细地址见须知表）备案。

### 35.履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 36.验收

36.1本项目招标人及其委托的招标代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

36.2 验收结果合格的，中标人凭验收合格报告到招标人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 37.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

### 38. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定办理。

### 39. 根据《政府采购法》相关规定及代理机构与采购人签订的委托代理协议，投标人认为招标文件中有关资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容使自己的权益受到损害的，可以书面形式向招标人提出询问或质疑，由招标人按规定作出答复；投标人认为招标文件中除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果使自己权益受到损害的，可以书面形式向代理机构提出询问或质疑询问和质疑，由代理机构负责按规定作出答复。

## 九、其他

### 40. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。

一、“资格性响应文件”格式

## 1、承诺函（实质性要求）

新疆天宇中佳工程咨询有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我单位承诺符合该要求。

七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

2、法定代表人/单位负责人授权书

新疆天宇中佳工程咨询有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

说明：

1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人提供“自然人身份证明材料”。

2、如法定代表人/单位负责人参加投标的，投标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明材料。

3、如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供授权委托书、法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，且应在有效期内。

5、法定代表人和授权代表均须签字或加盖个人名章，并加盖单位公章，否则无效标处理。

提示：委托代理人或法定代表人参加投标时应带上身份证原件，以备评审时复核审查。

3、参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录承诺函

新疆天宇中佳工程咨询有限公司：

本单位作为本次政府采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

本单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

4、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

新疆天宇中佳工程咨询有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

说明:其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准:采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以新疆维吾尔自治区省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

## 5、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

二、“技术商务响应文件”格式

## 1、投标函（实质性要求）

新疆天宇中佳工程咨询有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的资格性响应文件（正本1份，副本2份），技术商务响应文件（正本1份，副本2份），开标一览表1式2份，电子文档U盘1份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为120日历天。

五、我方愿意按照招标文件要求的代理费收取方式及收取标准一次性足额支付招标代理费。

六、我方愿意按照招标文件要求的投标保证金收取方式及金额缴纳投标保证金。

七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

2、开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价（万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计： 万元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⒈报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

⒉“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

⒊ “开标一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供。

4、如是进口设备，须在表格中标明“进口”。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

3、分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计： 万元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：⒈ 投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

⒉“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

4、投标产品技术参数表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：⒈供应商必须把招标文件第六章技术服务要求事项全部列入此表。

⒉按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

⒊供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

5、商务应答表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求事项全部列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

6、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称 人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称 人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称 人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

7、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

8、本项目人员情况表

项目编号：

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

9、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业［2011］300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加        单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

开标日期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

3、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

11、知识产权承诺函

新疆天宇中佳工程咨询有限公司：

本单位               （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、投标人具备安防工程企业资质一级，项目负责人具备中级及以上工程师证（相关专业）或二级及以上注册建造师证（机电专业），需提供近半年社保缴纳凭证；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、符合法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体投标。

9、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

10、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：无。

（二）资质性要求：无。

（三）其他类似效力要求：

⑴ 满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

⑵ 投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

注：1、本项目确定投标人重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以新疆维吾尔自治区人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2、投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 资格要求相关证明材料：

1、有效的安防工程企业资质证书复印件，项目负责人的职称证书复印件或二级及以上注册建造师（机电专业）证书复印件；

2、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

3、有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书，法定代表人/负责人/投资人亲自参加则不提供）；

4、有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（法定代表人/负责人/投资人亲自参加则只提供本人身份证复印件）；

5、具备健全的财务会计制度的证明材料：①提供2020年或2021年度经审计的财务报告；②也可提供2020或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

6、有效投标保证金缴纳凭证复印件或保函原件；

7、供应商按照招标文件要求提供承诺函（格式详见第三章）；

8、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。（提供投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录书面承诺函,如果发现虚假承诺，作无效投标处理。）

9、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。

要求提供的证明材料均应加盖供应商公章（鲜章）

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

2、供应商自行提供认为有利于本次招标的相关真实有效的证明文件及材料。

第六章  招标项目技术、商务及其他要求

- 一、项目概况

1、项目概况：

本项目为2022年度视频监控补点建设（区门建设项目）

2、本项目采购需求：

项目前端采集设备部分建设前端监控设备，监控摄像机244台，全景球机68台。新建治安卡口设备，卡口摄像机100台，高清红外球机62台、高空云台设备7台；云存诸管理节点服务器2台，管理服务器1台，云储存服务器3台，平台扩容软件1套，以上设备采购及安装。

3、交货时间：自合同签订之日起10天内，主要设备及其配套设施必须到达指定交货地点。

4、交货地点：招标人指定地点。

5、付款方式：以签订合同为准。

6、服务要求：

1、本项目质保期为2年，自验收合格之日开始计算。

2、提供有关资料及售后服务承诺。

3、施工过程中中标人应提供一定比例的备品备件，防止因现场环境导致设备损坏从而影响设备交付。

7、验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

二、项目技术服务要求：

## 2.1前端治安监控

| 序号 | 设备名称 | 技术参数/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机 | 监控摄像机 传感器类型:≥1/1.8" Progressive Scan CMOS;最低照度:彩色：≥0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：≥0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）;焦距&视场角:≤2.8~≥12 mm，水平视场角：≥97.5°~≤53.6°，垂直视场角：≥50.8°~≤29.9°，对角视场角：≥120.6°~≤61.7°;补光灯类型:暖白光;防补光过曝:支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度;补光距离:普通监控：≥30 m，人脸抓拍：≥5 m;防护:≥IP67;，最大功耗：≤ 12.5 W;支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置;采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式;支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口;支持三码流技术，支持同时≥20路取流;支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤;防护等级：≥IP67；含电源，支架等 | 台 | 244 |
| 2 | 全景球机 | 传感器类型: 通道1：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：≥0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：≥0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）， 通道2：彩色：≥0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：≥0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）， 宽动态:≥ 120 dB补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），≥750 nm + 暖白光补光距离: 通道1：普通监控：≥80 m，人脸抓拍/识别：≥15 m；通道2：普通监控：≥30 m最大图像尺寸: 通道1：≥2688 x 1520；通道2：≥1920 x 1080视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: ≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；≥2路输入，≥1路输出报警:≥ 3路输入，≥2路输出防护: ≥IP67;含电源，支架等 | 台 | 68 |
| 3 | 重载云台摄像机 | ≥400万≥80倍重载激光网络高清云台摄像机；支持3D定位功能，通过客户端/IE可实现点击跟踪和放大；区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测；支持三码流、ROI、光学透雾、宽动态、光学防抖、电子防抖等功能；涡轮蜗杆传动，掉电自锁；支持35114国密芯片；传感器类型: ≥1/1.8＂progressive scan CMOS；最低照度: 彩色：≥0.005 Lux @ （F3.0，AGC ON）；黑白：≥0.0005 Lux @（F3.0，AGC ON）；；≥80倍光学变倍；补光灯类型: 激光；补光灯距离: ≥3 km；主码流帧率分辨率: ≥50 Hz：25 fps（2560 × 1440）;≥ 60 Hz：30 fps（2560 × 1440）；视频压缩标准: 主码流；H.265+/H.265/H.264+/H.264；网络存储: 断网本地存储及断网续传，NAS（NFS, SMB/CIFS），ANR ；宽动态: ≥120 dB超宽动态；网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；SD卡扩展: 外置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB；报警: ≥7路报警输入，≥2路报警输出；音频: ≥1路音频输入; ≥1路音频输出；防破坏报警: 支持；通用功能: 镜像，密码保护，水印技术；工作温湿度: ≤-40 ℃~≥70 ℃；湿度小于95% 防护: ≥IP66，含电源等 | 台 | 7 |
| 4 | 全景球机 | 全景摄像机有≥4个≥1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps，星光级超低照度，≥0.005Lux/F2.2（彩色），≥0.0005Lux/F2.2（黑白）；特写摄像机采用≥1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps，水平360°连续旋转，星光级超低照度，≥0.002Lux/F1.5（彩色），≥0.0002Lux/F1.5（黑白），≥200m红外照射距离，≥37倍光学变倍，≥16倍数字变倍；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；系统支持检测直径≥300米≥180°半圆形范围内运动目标，可同时检测≥30个目标；系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能；支持强光抑制、3D数字降噪；系统内置≥7路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出，支持防雷、防浪涌、防突波，防护等级≥IP66。含电源等 | 台 | 1 |
| 5 | 180度鹰眼摄像机 | ≥800万≥1/1.8”星光级环型鹰眼；支持H.264编码方式；最低照度≥ 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；支持慢快门；支持数字宽动态；镜头 ≥5mm×4，水平≥180°，垂直≥84°；主码流分辨率与帧率 全景图像 主码流：≥50Hz: ≥25fps@ (4096×1800,3840×1680,2560×1120)；≥60Hz: ≥24fps @4096×1800,30fps@(3840×1680,2560×1120)，含电源等 | 台 | 2 |
| 6 | 网络摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；焦距及视场角: 4 mm@ F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°；6 mm@ F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°；8 mm@ F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°；12 mm@ F1.6，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角线视场角：29.1°；宽动态范围: 120 dB；视频压缩标准: ；主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264；最大图像尺寸: 1920 × 1080；存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af；电源接口类型: Φ5.5 mm圆口；电流及功耗: DC：12 V，0.55 A，6.5 W Max；PoE：802.3af，36V~57V，0.21 A~0.13 A，7.5W Max；防护等级: IP67；补光: 最远可达50 m，含电源等 | 台 | 6 |
| 7 | 云台支架 | 重载云台固定支架 | 个 | 7 |
| 8 | 无线网桥 | 5.8G无线网桥，802.11a/n制式，物理带宽最大带宽300Mbps，实际带宽40Mbps（最大支持12路2Mbps码流摄像机传输），定向天线，距离3公里 | 对 | 2 |
| 9 | 球机支架 | 根据现场环境定制 | 个 | 1 |
| 10 | 摄像机支架 | 壁装支架 | 个 | 6 |
| 11 | 补光灯（LED频闪灯） | 参数:15颗灯，灌胶，1颗灯一瓦，12V 供电，带光控，自动感应开关，照射距离20-30米 | 台 | 10 |
| 12 | 8口交换机 | 8口百兆非网管交换机，8个百兆电口，非网管，桌面式。交换容量1.6Gbps,包转发率1.2Mpps,工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗4瓦，1-2号端口支持视频红口保障技术 | 台 | 68 |
| 13 | 5口交换机 | 5口千兆非网管交换机，5个千兆电口，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流， | 台 | 40 |
| 14 | 光纤收发器（一光8电） | 8口百兆带485光纤收发器工业导轨式发送机;光口：1个百兆光口，距离20公里，LC口，单模单纤;电口：8个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 64 |
| 15 | 光纤收发器（一光4电） | 光口：1个百兆光口，距离20公里，LC口，单模单纤;电口：4个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 40 |
| 16 | 标准设备箱 | 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板；防护等级IP55;（含三合一避雷） | 台 | 67 |
| 17 | 配套线缆 | 网线、电源线及热熔PE防护套管等 | 批 | 319 |
| 18 | 光纤 | 满足现场光纤需求，8芯以上含敷设（人工、机械、挖沟预埋或者架空） | 米 | 37317 |
| 19 | 监控杆 | 高度6m，臂长6m，管径219mm | 根 | 53 |
| 20 |  | 高度6m，臂长4m，管径219mm | 根 | 7 |
| 21 |  | 高度6m，臂长4m加4m，管径219mm | 根 | 2 |
| 22 | 油木杆 | 高度6米，臂长1.5米 | 根 | 2 |
| 23 | 立杆底座（含预埋件） | 基坑尺寸1.2*1.2*1.5，含混凝土 | 个 | 62 |
| 24 | 接电 | 含路面开挖、线缆穿管、线缆架空、人行道破面、井道管线、水泥路面开挖及恢复、人工机械和安全措施及电力电表检测费 | 处 | 70 |

## 2.2前端结构化摄像机建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | ≥400万 星光级≥1/1.8" CMOS AI智能网络摄像机；支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件；传感器类型: 通道1：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度: ；通道1：彩色：≥0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：≥0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），；通道2：彩色：≥0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：≥0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）；宽动态: ≥120 dB；补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），≥750 nm + 暖白光；补光距离: 通道1：普通监控：≥80 m，人脸抓拍/识别：≥15 m；通道2：普通监控：≥30 m；最大图像尺寸: 通道1：≥2688 x 1520；通道2：≥1920 x 1080；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；音频: ≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；≥2路输入，≥1路输出；报警: ≥3路输入，≥2路输出 电源接口类型: ≥3芯接口 防护: ≥IP67；包含电源，支架等 | 台 | 58 |
| 2 | 墙装支架 | 根据现场安装环境定制 | 个 | 58 |
| 3 | 5口交换机 | 5口千兆非网管交换机，5个千兆电口，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流， | 台 | 58 |
| 4 | 光纤收发器（一光4电） | 光口：1个百兆光口，距离20公里，LC口，单模单纤;电口：4个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 58 |
| 5 | 标准设备箱 | 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板；防护等级IP55;（含三合一避雷） | 台 | 58 |
| 6 | 配套线缆 | 网线、电源线及热熔PE防护套管等 | 批 | 58 |
| 7 | 接电 | 含路面开挖、线缆穿管、线缆架空、人行道破面、井道管线、水泥路面开挖及恢复、人工机械和安全措施及电力电表检测费 | 处 | 58 |

## 2.3前端治安卡口建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口摄像机 | 高清抓拍单元；像素≥900万，覆盖两车道，卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持闪光灯和LED频闪灯同步补光；使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸；包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等；分辨率：最大支持4096*2160；帧率：25fps；图像传感器：GMOS传感器；镜头：50mm镜头；照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux ；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号；通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；触发输入：1个触发/报警输入；触发输出：7路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制；存储支持：支持TF卡，USB，海康云存储协议；自动光圈镜头：支持工作电压：100VAC～240VAC；；频率：48Hz～52Hz；支持智能识别功能：机动车违章检测：机动车超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；非机动车管控：非机动车载人、不戴头盔、逆行、占用机动车道等违法行为 | 台 | 70 |
| 2 | 卡口摄像机 | 高清抓拍单元，像素≥500万，覆盖单车道，卡口混合车道应用，支持人脸检测，支持TF卡。卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持闪光灯和LED频闪灯同步补光；使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸；包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、安装万向节等 ；分辨率：最大支持2448(H)×2048(V)；帧率：25fps；图像传感器：GMOS传感器；照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux ；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG；通讯接口：3个RS-485接口；1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；触发输入：1个触发/报警输入；触发输出：7路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制；存储支持：支持TF卡，USB；自动光圈镜头：支持工作电压：100VAC～240VAC；；频率：48Hz～52Hz；支持智能识别功能：目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 台 | 30 |
| 3 | 球机 | 支持GB35114安全加密；支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优；人脸抓图；传感器类型: 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS；最低照度:【全景】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light；【细节】0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态: 120dB超宽动态；焦距: 【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍；视场角: 【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远）；水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转)；水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s；垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s；主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz: 25fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440)【细节】 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps (1920 × 1080)；视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG；网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR；接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据；SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G；报警输入: 2路报警输入；报警输出: 1路报警输出；音频输入: 1路音频输入；音频输出: 1路音频输出；白光照射距离: 【全景】30 m；红外照射距离: 【细节】150 m；供电方式: DC36V±25%；防护: IP66 | 台 | 62 |
| 4 | 闪光灯（气体爆闪灯） | 单车道气体闪光灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征 峰值功率大，有效提升白天人脸效果 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 回电时间＜67ms，有效补光距离16m～25m 电平量触发（可定制开关量触发） 灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便 内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染 一般规范 防护等级：IP65 电源：AC220V±10% | 台 | 162 |
| 5 | 补光灯（LED频闪灯） | 【16颗】【暖光】 光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配) 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 | 台 | 98 |
| 6 | 卡口终端 | 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；；支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据;支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；支持本浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；支持区间测速、区间停和区间变道功能；支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选；支持多种字符叠加、图片合成模式；支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配；支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）；硬盘接口：4个SATA接口；音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口；IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口；指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯；其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口； | 台 | 61 |
| 7 | 8口交换机 | 8口百兆非网管交换机，8个百兆电口，非网管，桌面式。交换容量1.6Gbps,包转发率1.2Mpps，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗4瓦，1-2号端口支持视频红口保障技术 | 台 | 61 |
| 8 | 光纤收发器 | 8口百兆带485光纤收发器工业导轨式发送机;光口：1个百兆光口，距离20公里，LC口，单模单纤;电口：8个百兆网口；1路485；安装方式：工业导轨式； | 对 | 61 |
| 9 | 5口交换机 | 5口千兆非网管交换机，5个千兆电口，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流， | 台 | 24 |
| 10 | 光纤收发器（一光4电） | 光口：1个百兆光口，距离20公里，LC口，单模单纤;电口：4个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 24 |
| 11 | 标准设备箱 | 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板;防护等级IP55;（含三合一避雷） | 台 | 61 |
| 12 | 配套线缆 | 网线、电源线及防护套管PVC | 批 | 430 |
| 13 | 光纤 | 满足现场光纤需求，8芯以上含敷设（人工、机械、挖沟预埋或者架空） | 米 | 5243 |
| 14 | L型立杆及配件 | 高度6m，臂长14m，管径420mm | 根 | 5 |
| 15 | L型立杆及配件 | 高度6m，臂长12m，管径420mm | 根 | 8 |
| 16 | L型立杆及配件 | 高度6m，臂长10m，管径325mm | 根 | 20 |
| 17 | L型立杆及配件 | 高度6m，臂长8m，管径273mm | 根 | 17 |
| 18 | L型立杆及配件 | 高度6m，臂长6m，管径219mm | 根 | 10 |
| 19 | L型立杆及配件 | 高度7m，臂长14m，管径420mm | 根 | 1 |
| 20 | 立杆底座（含预埋件） | 1.2*1.2*1.5 | 个 | 12 |
| 21 |  | 1.5*1.5*2.0 | 个 | 11 |
| 22 |  | 2.0*2.0*2.5 | 个 | 36 |
| 23 | 接电 | 含路面开挖、线缆穿管、线缆架空、人行道破面、井道管线、水泥路面开挖及恢复、人工机械和安全措施及电力电表检测费 | 处 | 61 |

## 2.4平台建设

| 平台硬件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 云存储管理节点服务器 | 2U机架式服务器 处理器：64位多核处理器（核数≧16） 内存：DDR4，标配≥32GB内存，最大可扩展至256GB 内置SSD硬盘：标配≥2个热插拔960GB SSD硬盘 网口：≥2个千兆网口，可扩展万兆口； 其它接口：≥1个RJ-45网络接口、≥4个USB 3.0接口，≥2个2.0接口，≥1个VGA接口 | 台 | 2 |
| 2 | 接入管理服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口 其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥后置2个USB 3.0接口，≥前置2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 | 台 | 1 |
| 3 | 云存储服务器 | 8U48盘位磁盘阵列，单设备配置双64位多核处理器，≥32GB（可扩展至256GB），可外接SAS扩展柜，≥6个千兆网口，≥1个IPMI管理接口； 网络raid +1，+2，+3，+4； 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 台 | 3 |
| 4 | 交换机 | 24口交换机 | 台 | 10 |
| 5 | 机柜 | 42U标准机柜 | 架 | 3 |

| 平台软件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 本级监控通道数 | 按路数收费 | 路 | 2600 |
| 2 | 本级车道数 | 按路数收费 | 路 | 500 |
| 3 | 视频云管理软件 | 1、必选，云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 2、支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 | 套 | 2 |
| 4 | 节点设备数 | 1、每套视频云存储可管理的节点设备数最多为300台。 2、节点设备，包含存储节点、异构节点 | 个 | 11 |
| 5 | 前端点位数 | 1、每套视频云存储可管理的前端点位数为30000路视频点位 | 个 | 3000 |
| 6 | 存储虚拟化容量 | 1、存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；内置容量授权模块。 | TB | 5758 |

## 2.5职工之家、管委会大楼监控建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65寸监控大屏 | 面板类型:65英寸高清LED液晶屏；屏幕比例:16:9 ；对比度:不小于3500:1；亮度:不小于450cd/m2 ；响应时间:不大于8ms ；物理分辨率:不低于1920×1080；视频输入：≥5路复合视频BNC、≥1路VGA输入、≥1路HDMI输入、≥1路DVI输入、≥1路YPBPR输入；视频输出:≥2路视频BNC输出；音频输入/输出:≥1路输入， ≥1路输出；USB接口:≥1个USB接口，含底座等 | 台 | 2 |
| 2 | 周界智能服务器 | 支持16路周界报警（越界、区域入侵）去误报分析且同时支持16路人体图片二次识别、人员属性分析（但总体通道数不能超过32，一个全局占两个通道）/人员属性检索/人体以图搜图/2U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路H.265、H.264混合接入/320M接入/320M存储/256M转发/2U/8盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示/报警16进4出（选配8出）/16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 6 |
| 4 | 3T硬盘 | 3T硬盘 | 台 | 56 |
| 5 | 24口交换机 | 24口千兆全网管三层光交换机；24个100/1000 Base-X SFP光口；8个复用的10/100/1000 Base-T 以太网端口；4个千兆SFP口；支持通过console口管理。交换容量598Gbps；包转发率162Mpps；支持220v交流；满负荷功耗80瓦；支持路由 | 台 | 1 |
| 6 | 光模块 | 千兆20公里单模双纤模块；不分收发；TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G；LC | 对 | 2 |
|  |  | 20km；SFP |  |  |
| 7 | 解码器 | 网口：≥1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口≥ 1个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应；串行接口：≥1个标准232接口 （RJ45），≥1个标准485接口 （RJ45）；音频输出接口：≥4个3.5mm接口独立音频输出；解码分辨率：≥2400W像素；解码通道：≥72；视频输出接口：≥4路HDMI 1.4，≥2路BNC | 台 | 1 |
| 8 | 球机 | 焦距符合4.8 mm~110 mm，≥23倍光学变倍；光学变倍速度不大于3.3s；视场角符合57.6°~2.7°（广角~望远）；最大光圈数F1.6；防护≥IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；感器类型≥1/2.8＂ progressive scan CMOS；最低照度；彩色：不大于0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：不大于0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR；快门符合1 s~1/30,000 s；数字变倍≥16倍；光学变倍≥23倍；隐私遮蔽；最多24块;支持多种颜色设置；信噪比＞52dB，含电源、支架、接头等 | 台 | 6 |
| 9 | 半球 | 200万1/2.8＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机；图像：最小照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)；快门：1秒至1/30,000秒；支持慢快门；镜头：2.8-12mm, 水平视场角105°~33°；宽动态范围 120dB；功能：视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG；主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)；第三码流分辨率与帧率 ：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz:30fps(1920 × 1080)；支持感兴趣区域ROI功能；存储功能：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；智能功能：人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、移动侦测、视频遮挡侦测；水平及垂直范围：水平350°监控无死角；垂直0°-90°；键控速度：水平0.1°-60°/s;垂直：0.1°-50°/s；速度可设 | 台 | 34 |
|  |  | 协议：支持GB/T28181协议；接口：支持一进一出音频支持一进一出报警；电源供应： DC12V/PoE(802.3af)；防护等级 IP66；防暴等级 IK10；含电源适配器等 |  |  |
| 10 | 筒型摄像机 | Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术；支持smart265、smart264编码；图像相关最大分辨率可达2048×1536并可支持实时输出 | 台 | 12 |
|  |  | 码流平滑设置适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 |  |  |
|  |  | 支持图像远端放大；支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法；支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置；支持宽动态范围达120dB；适合逆光环境监控；支持GBK字库；支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选，含电源、支架等 |  |  |
| 11 | 全景球机 | 800万180°球型鹰眼；S系列800万180°全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps，星光级超低照度，0.005Lux/F2.2（彩色），0.0005Lux/F2.2（黑白）；特写摄像机采用1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps，水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转），星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），200m红外照射距离，37倍光学变倍，16倍数字变倍；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；系统支持检测直径300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测30个目标；系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能；支持强光抑制、3D数字降噪；系统内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，支持光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计，采用一体化设计，可快捷安装；H.265/H.264/MJPEG；支持防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。含电源支架等 | 台 | 1 |
| 12 | 半球 | 200万1/2.8＂半球型PTZ网络摄像机；最小照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)快门：1秒至1/30,000秒；支持慢快门镜头：2.8-12mm, 水平视场角105°~33°；宽动态范围 120dB；功能：视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG；主码流分辨率与帧率 ；50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)；第三码流分辨率与帧率 ：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)；支持感兴趣区域ROI功能；存储功能：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；智能功能：人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、移动侦测、视频遮挡侦测；水平及垂直范围：水平350°监控无死角；垂直0°-90°；键控速度：水平0.1°-60°/s;垂直：0.1°-50°/s；速度可设；协议：支持GB/T28181协议；接口：支持一进一出音频支持一进一出报警；防护等级 IP66；防暴等级 IK10；含电源、支架等 | 台 | 2 |
| 13 | 周界摄像机 | 200万星光级1/2.7”筒型网络摄像机；最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；焦距及视场角: 4 mm@ F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°6 mm@ F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°8 mm@ F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°12 mm@ F1.6，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角线视场角：29.1°；宽动态范围: 120 dB；视频压缩标准: | 台 | 8 |
|  |  | 主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 |  |  |
|  |  | 最大图像尺寸: 1920 × 1080；存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；防护等级: IP67；补光: 最远可达50 m，含电源、支架等 |  |  |
| 14 | 筒型摄像机 | 200万星光级1/2.7”筒型网络摄像机；最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR焦距及视场角: 4 mm@ F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°6 mm@ F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°8 mm@ F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°12 mm@ F1.6，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角线视场角：29.1°宽动态范围: 120 dB；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264；最大图像尺寸: 1920 × 1080；存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；防护等级: IP67；补光: 最远可达50 m，含电源、支架等 | 台 | 11 |
| 15 | 球机 | 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求；设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍；支持GB35114安全加密；传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态: 120 dB | 台 | 5 |
|  |  | 焦距&视场角: 通道1：8~32 mm：水平视场角：42.5°~15.2°，垂直视场角：23.4°~8.7°，对角视场角：49.7°~17.3° 通道2：4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道2：普通监控：30 m；最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：1920 x 1080；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测；视频输出:1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）；网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；音频: 2个内置麦克风，1个内置扬声器；2路输入，1路输出；报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；RS-485:复位: 支持；电源输出: DC12 V，100 mA；电流及功耗: DC：12 V，1.70 A，最大功耗：20.4 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.43 A~0.57 A，最大功耗：24.2 W；电源接口类型: 3芯接口；防护: IP67;含电源，支架、接头等 |  |  |
| 16 | 网络摄像机2.8MM | 200万 1/2.7" CMOS 红外阵列网络摄像机；调节角度: 水平：满足0°~360°，垂直：满足0°~75°，旋转：满足0°~360°；最低照度: 彩色：不大于0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态: 数字宽动态焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：≥104.9°，垂直视场角：≥58.2°，对角视场角：≥123.2°；4mm，水平视场角：≥81.3°，垂直视场角：≥43.6°，对角视场角：≥96.9°；6 mm，水平视场角：≥50.9°，垂直视场角：≥29.3°，对角视场角：≥58.1°8 mm，水平视场角：≥39.4°，垂直视场角：≥21.7°，对角视场角：≥45.6°补光距离: 最远可达30 m；补光灯类型: 红外灯；防补光过曝: 支持红外波长范围: ≥850 nm；最大图像尺寸: 1920 × 1080 ；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频: ≥1个内置麦克风；防护:≥ IP66，含电源等 | 台 | 2 |
| 17 | 网络摄像机4mm | 200万 1/2.7" CMOS 红外阵列网络摄像机；调节角度: 水平：满足0°~360°，垂直：满足0°~75°，旋转：满足0°~360°；最低照度: 彩色：不大于0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态: 数字宽动态；焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：≥104.9°，垂直视场角：≥58.2°，对角视场角：≥123.2°；4mm，水平视场角：≥81.3°，垂直视场角：≥43.6°，对角视场角：≥96.9°；6 mm，水平视场角：≥50.9°，垂直视场角：≥29.3°，对角视场角：≥58.1°；8 mm，水平视场角：≥39.4°，垂直视场角：≥21.7°，对角视场角：≥45.6°；补光距离: 最远可达30 m；补光灯类型: 红外灯；防补光过曝: 支持；红外波长范围:≥ 850 nm；最大图像尺寸: 1920 × 1080 ；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；防护: ≥IP66，含电源等 | 台 | 3 |
|  | 智能球形摄像机 | 水平键控速度：满足0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：满足60°/s垂直速度；垂直键控速度：满足0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：满足50°/s；预置点个数≥300个断电记忆支持守望功能；预置点;巡航扫描3D 定位支持；方位角信息显示支持；预置点视频冻结支持定时任务；预置点/球机重启/球机校验/辅助输出，自适应10M/100M网络数据SD卡扩展；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB；报警输入≥1路报警输入；报警输出≥1路报警输出，支持设置报警联动预置点/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP；音频输入内置mic，≥1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；音频输出内置speak，≥1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 网络存储NAS (NFS, SMB/ CIFS)；红外照射距离≥30 m |  | 2 |
| 18 | 鹰眼横臂 | 根据现场安装环境定制 | 个 | 1 |
| 19 | 球机横臂 | 根据现场安装环境定制 | 个 | 6 |
|  | 光缆 | 48芯 | 米 | 3000 |
| 20 | 光缆 | 12芯 | 米 | 450 |
| 21 | 设备箱 | 200*300*400 | 个 | 16 |
|  | 终端盒 | 光缆终端盒 | 个 | 16 |
| 22 | 交换机 | 千兆8孔 | 个 | 22 |
| 23 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 个 | 1 |
|  | 收发器 | 千兆25KM | 个 | 12 |
| 24 | 收发器机架 | 14槽位 | 个 | 1 |
| 25 | 监控立杆 | φ165 | 根 | 5 |
|  | 横臂 | 0.6米—3米 | 根 | 6 |
| 26 | 辅材 | 包括PVC线槽、PE护线管、软管、网线、电源线、空开、HDMI线缆、PDU、UDF架、插座、理线架等辅材 | 批 | 1 |

第七章  评标办法

## 1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2资格性检查。

招标人或者招标代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/授权代表签字或加盖个人名章的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（明确规定为无效投标的情形）；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（七）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

3.3.4投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 4.评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

4.3.3 综合评分明细表：

| 评审项目 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分30分 |  |  |
| 价格 | 35分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价／投标报价）×100%×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 注：提供《中小企业声明函》及相关证明材料。具体政府采购政策参照投标人须知前附表。 |
| 二、商务部分15分 |  |  |
| 企业业绩 | 5分 | 投标人自2020年1月1日起至投标截止时，在项目所在省份完成的通信、安防、智能建筑或信息化类似系统集成项目业绩，单项合同金额1000万元以上，每个得0.5分；单项合同金额700万元至1000万元，每个得0.3分，单项合同金额400万至700万元，每个得0.1分，400万元以下不得分。（提供最多不超过10项业绩） 类似的项目案例是指采购内容包含本次招标内容合同，提供中标通知书、合同首页、采购内容页、合同盖章页，投标文件放入加盖公章复印件，原件开标备查，不提供原件不得分。 |
| 企业综合实力 | 企业资质认证8分 | 1.投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，信息安全管理体系认证证书，知识产权管理体系认证证书，上述证书投标人每有一项得0.5分（少于4项不得分），全部满足得3分。 2.投标人具有电子与智能化工程专业承包资质证书，二级得0.5分，一级得1分。 3.投标人具有软件研制能力证书（CMMI证书）资质证书四级得1分，五级得2分。 4.投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）信息系统安全集成、信息系统安全运维、软件安全开发资质证书二级及以上得2分。 注：需提供上述证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 企业信用2分 | 投标人具备AAA级信用企业、AAA级资信企业、AAA级诚信经营示范单位、AAA级质量服务诚信单位、AAA级重合同守信用企业，上述证书投标人每有一项得0.4分，全部满足得2分。 |
| 三、技术部分50分 |  |  |
| 投标产品 参数响应性 | 15分 | 满足招标文件建设清单中所有设备技术参数得15分，每有一项低于采购需求中技术参数中任一条性能要求的扣1分，扣完为止。 |
| 技术方案 | 5分 | 技术方案 5分 总体方案设计详实、可行性、操作性强，符合项目技术需求的得5分；每存在一处描述不清或不详实、不完整的扣1 分，扣完为止。 |
| 实施方案 | 5分 | 投标人提供本项目招标内容的实施方案，应包括设备供货、组织实施、进度及质量保障措施、系统联调保障措施，实施方案内容详实、可行性、操作性强，符合项目实际需求的得5分，每存在一处描述不清或不详实、不完整的扣1分，扣完为止，未提供或者提供与本项目不相符的方案不得分。 |
| 项目实施人员要求 | 5分 | 至少派驻5名项目专业实施人员（通信、软件开发、信息安全或相关专业的高级职称不得少于2人），需提供上述人员专业资格证书、近半年投标单位缴纳的社保或纳税证明，不提供或未按照要求提供得0分，满分为5分。 |
| 售后服务要求 | 20分 | 1、根据用户具体实际工作需要，提供本地化运维服务承诺，提供不少于3名原厂技术服务工程师驻场1年 自合同签订之日计算。提供3年的7×24小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，应为系统使用人员提供如何使用系统的咨询。负责所有的软、硬件系统的现场维护。提供承诺函得10分；未提供或者提供与不符合本项目要求的不得分。 2、提供驻场运维人员管理方案，包括人员政治审查制度、岗前培训方案、保密培训方案、技术培训方案、考勤值班制度，人员变更、离岗离职管理等管理方案；方案内容完整、详实可行，得 2分，方案内容一般，可行度不高得 1 分，方案较差或内容不全的不得分。 3、提供有效的400客服热线电话或其他客服电话，并配备专门的接线员，进行24小时不间断接打任务，得2分，没有不得分（提供客服电话号码及400运营商协议，否则不得分）。 4、针对该项目内所有业务系统提供符合实际需求的售后服务方案。包括巡检服务，故障处理，性能调优，安全加固等相关内容。方案内容完整、详实可行的得2分，方案内容完整，但内容不详尽的得1分，方案内容不完整，不详尽的不得分 5、根据本项目特点，结合故障等级制定合理的，完善的应急保障机制，包括但不限于应急故障的分类、处理时间、处理流程、处理反馈结果等，完善得1-2分，根据故障等级制定的应急保障措施，基本满足业主需求得，不是很完善得0-1分，制定了应急保障措施但是没有针对性，且等级划分不明确，方案简单的不得分。 6、为了保证项目顺利完成，投标方需要准备一份完整的培训计划，对各类人员进行相关的培训，同时需要负责培训的实施。乙方应分析用户的整体培训需求，制定培训方案；方案包括但不限于培训时间、培训内容、培训计划、培训的对象、培训考核等，培训方案详细且贴合实际得1-2，方案一般，内容不全得0-1，方案较差，内容不全，不贴合实际的不得分。 |

4.3.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

⑴ 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑵ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷ 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。

6.2.3 招标人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由招标人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由招标人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，招标人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为招标人只能确定第一中标候选人为中标人，招标人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标单位发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督，在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目名称（项目编号：     ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日