## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  | 标段：乌恰县各学校基础设施筑基提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  |  |  | 标段：乌恰县各学校基础设施筑基提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:金属龙骨+PVC扣板拆除 2.备注:含建筑垃圾清运至指定地点 |  | m2 | 1135
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:所有房间吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300铝合金方板 4.详见施工图纸 5.满足建设单位使用要求 6.配件齐全，含制作、运输及安装 |  | m2 | 1135
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED照明灯 2.规格:吸顶安装 |  | 套 | 60
4 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC65 |  | m | 130
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:光壁PVC-U管 3.材质、规格:De160 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸要求 做通球试验 |  | m | 240
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:光壁PVC-U管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸要求 做通球试验 |  | m | 100
7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:PP-R 3.材质、规格:De50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施 工质量验收规范要求做水 压、冲洗试验 |  | m | 144
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  |  |  | 标段：乌恰县各学校基础设施筑基提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:PP-R 3.材质、规格:De32 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施 工质量验收规范要求做水 压、冲洗试验 |  | m | 84
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:专用管件连接 |  | 个 | 12
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(国标） 2.规格:NH-YJV22-3*16+1 3.材质:铜芯 4.包括但不限于电缆端头制作、安装等 |  | m | 100
11 | 03B001 | 弯头 | 1.消防弯头DN200 |  | 个 | 60
12 | 03B002 | 正三通 | 1.正三通DN200 |  | 个 | 10
13 | 040502006002 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:法兰片DN200 |  | 个 | 32
14 | 03B003 | 正三通 | 1.正三通DN200*100 |  | 个 | 7
15 | 030807003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:阀门 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
16 | 040502006001 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:法兰片DN100 |  | 个 | 10
17 | 03B004 | 弯头 | 1.消防弯头DN110 |  | 个 | 60
18 | 030807003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:消防阀门 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN110 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
19 | 03B005 | 正三通 | 1.三通DN100 |  | 个 | 60
20 | 03B006 | 堵头 | 1.堵头DN100 |  | 个 | 60
21 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水管道 |  | m | 54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  |  |  | 标段：乌恰县各学校基础设施筑基提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质、规格:PE管DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按施工质量验收规范要求做水压试验及水冲洗
22 | 03B007 | 弯头 | 1.弯头DN200 |  | 个 | 24
23 | 030807003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:阀门 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
24 | 030807003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
25 | 010507003001 | 管沟 | 1.沟截面净空尺寸:1500mm*2000mm 2.垫层材料种类、厚度:钢筋砼管沟 3.混凝土种类:满足建设单位使用要求 4.混凝土强度等级:配件齐全，含钢筋、混凝土、模板支撑、管沟盖板吊装等制作、运 输及安装 |  | m | 56
26 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水管道 3.材质、规格:PE管DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按施工质量验收规范要求做水压试验及水冲洗 |  | m | 760
27 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:2m内 2.介质:直埋式预制保温管De150 3.管道材质、规格:钢质 4.接口保温材料:满足施工质量验收规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  |  |  | 标段：乌恰县各学校基础设施筑基提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
及施 工质量验收规范要求做水 压、冲洗及消毒试验
28 | 031002003001 | 套管 | 1.材质:碳钢 2.规格:DN110 3.填料材质:详设计 |  | 个 | 160
29 | 03B008 | 消防带 | 1.消防带 |  | 个 | 78
30 | 030807003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:消防阀门 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 78
31 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压 实验 5.管道标识设计要求:详设计 |  | m | 986
32 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙面开孔 2.入户 3.洞尺寸:1m*1m |  | 个 | 43
33 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.规格:屏蔽电缆线1.5*16 2.材质:铜芯 3.包括但不限于电缆端头制作、安装等 |  | m | 160
34 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播(扬声器） |  | 个 | 1
35 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 1
36 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓启动按钮 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  |  | 标段：乌恰县各学校基础设施筑基提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  |  | 标段：乌恰县各学校基础设施筑基提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  | 标段：乌恰县各学校基础设施筑基提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  | 标段：乌恰县各学校基础设施筑基提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：克州乌恰县中小学基础设施提质达标建设项目-实验小学-给排水工程 |  | 标段：乌恰县各学校基础设施筑基提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13